## E.1 招标工程量清单封面
E.1：招标工程量清单封面
| 湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-01

## E.6 招标工程量清单扉页
E.6：招标工程量清单扉页
| 湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 复 核 时 间：
广联达科技股份有限公司

## E.11 工程计价总说明
E.11：工程计价总说明
总 说 明
工程名称：湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
广联达科技股份有限公司

## E.12 建设项目招标控制价汇总表
E.12 建设项目招标控制价汇总表
工程名称：湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费
1.3 | 利润
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四
建设项目工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
（一般计税法）
投标人名称： |  |  | 金额单位：人民币元
序号 | 工程名称及标段 | 湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程
1 | 分部分项费 | （大写）:
（小写）:
2 | 措施项目费 | （大写）:
（小写）:
2.1 | 单价措施项目费 | （大写）:
（小写）:
2.2 | 总价措施项目费 | （大写）:
（小写）:
2.3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | （大写）:
（小写）:
3 | 其他项目费 | （大写）:
（小写）:
3.1 | 暂列金额 | （大写）:
（小写）:
3.2 | 专业暂估价 | （大写）:
（小写）:
3.3 | 分部分项工程暂估价 | （大写）:
（小写）:
4 | 销项税额 | （大写）:
（小写）:
投标总报价： |  | （大写）:
（小写）:
注：本表后附注册造价工程师注册证书复印件（姓名须与投标文件中的印鉴一致）。如投标人委托工程造价咨询机构编制投标报价文件的，还应附委托合同。
投标人： |  |  | （盖章）
法定代表人（或其委托代理人）： |  |  | （独立投标人或联合体牵头人） (签字)
注册造价工程师： |  |  | 注册造价师执业专用章
如投标人（若联合体投标，则为联合体牵头人）委托他人编制投标报价文件的，由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章。)
日期： 2024年9月3日
广联达科技股份有限公司

## 开标一览表
开标一览表
投标人名称： |  |  | 单位：元（保留两位小数）
序号 | 项目 | 内容
1 | 工程名称 | 湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程
2 | 投标报价（元） | 投标总报价：小写(元)
大写(元)
分部分项费
措施项目费
单价措施项目费
总价措施项目费
绿色施工安全防护措施项目费
其他项目费
暂列金额
专业暂估价
分部分项工程暂估价
安全责任险、环境保护税
销项税额
3 | 工期(日历：天)
4 | 保修承诺
5 | 质量等级
6 | 投标保证金
7 | 项目负责人姓名
8 | 项目负责人资质等级
投标人： |  |  | ________________________________________________ | （盖单位公章）
法定代表人（或其委托代理人）： |  |  | ________________________________________________ | （签字）
注册造价工程师： |  |  | ________________________________________________ | （盖执业专用章）
日期： |  |  | ________________________________________________
广联达科技股份有限公司

## 开标一览表附表
开标一览表附表
单位：元
工程名称：
投标报价，其中 | 费用和利润：
其中社会保险费：
建安费用：
其他项目费：
其中：专业工程暂估价：
暂列金额：
BIM专项费用：
投标人：（盖章）
法定代表人（或授权委托人）：（签字或盖章）
注册造价工程师：（签字并加盖执业专用章）
日期：
广联达科技股份有限公司

## 开标一览表及附表
开标一览表及附表
投标人名称： |  | 单位：元（保留两位小数）
序号 | 项目 |  | 内容
1 | 工程名称 |  | 湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程
2 | 投标总报价：小写(元)
3 | 大写(元)
4 | 分部分项费
5 | 措施项目费
6 | 单价措施项目费
7 | 总价措施项目费
8 | 绿色施工安全防护措施项目费
9 | 其他项目费
10 | 暂列金额
11 | 专业暂估价
12 | 分部分项工程暂估价
13 | 安全责任险、环境保护税
14 | 销项税额
15 | BIM专项费用
投标人： |  | ________________________________________________ |  | （盖单位公章）
法定代表人（或其委托代理人）： |  | ________________________________________________ |  | （签字）
注册造价工程师： |  | ________________________________________________ |  | （盖执业专用章）
日期： |  | ________________________________________________
广联达科技股份有限公司

## 开标一览表分部分项其他
开标一览表
投标人名称： |  |  | 单位：元（保留两位小数）
序号 | 项目 | 内容
1 | 工程名称
2 | 投标报价（元） | 投标总报价：小写(元)
大写(元)
分部分项工程费
措施项目费
绿色施工安全防护措施项目费
冬雨季施工增加费
单价措施项目费
总价措施项目费
税金
其他项目费合计
3 | 工期(日历：天)
4 | 保修承诺
5 | 质量等级
6 | 投标保证金
7 | 项目负责人姓名
8 | 项目负责人资质等级
投标人： |  |  | ________________________________________________ | （盖单位公章）
投标人： |  |  | ________________________________________________ | （签字）
注册造价工程师： |  |  | ________________________________________________ | （盖执业专用章）
日期： |  |  | ________________________________________________
广联达科技股份有限公司

## 不可竞争费表投标
不可竞争费表
金额单位：人民币元（保留两位小数）
序号 | 项目 | 内容
1 | 工程名称：湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程
2 | 总造价：小写(元)
3 | 大写(元)
4 | 绿色施工安全防护措施项目费
5 | 其中：安全生产费
6 | 安全责任险、环境保护税
7 | 销项税额
投标人： |  |  |  | （盖单位公章）
法定代表人（或其委托代理人）： |  |  |  | （签字）
注册造价工程师： |  |  |  | （盖执业专用章）
日期：
广联达科技股份有限公司

## 设备汇总表
设备 汇总表
工程名称：湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） |  | 除税单价 （元） | 含税合价 （元） | 除税合价 （元） | 备注
| 本页小计 |  | 元
| 合计 |  | 元
预算员： | [5 empty] | 编制时间：2024-9-3
广联达科技股份有限公司

## 主材汇总表
主材 汇总表
工程名称：湖南省立第一师范学校旧址保护修缮工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 规格 型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 除税单价 （元） | 含税合价 （元） | 除税合价 （元） | 备注
1 | WJJ252102 | 成套灯具 | 个 | 581.76
| 本页小计 |  | 元
| 合计 |  | 元
预算员： | [5 empty] | 编制时间：2024-9-3
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表【拆除工
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
整个项目
1 | 011607001001 | 屋面瓦拆除 |  | 1、拆除屋面瓦，拆解已损坏的,挑选回收有重新利用价值的旧瓦件、脊件、清运渣土等废弃物至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 5.含安全保护措施 | m2 | 16378
2 | 011603001001 | 封檐板拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m | 2403.4
3 | 011603001004 | 博风板拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m | 24
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 011603001002 | 瓦椽拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 16483
5 | 011603001003 | 圆木檩条拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、拆解的木料尺寸：根据现场实际情况，综合考虑各种尺寸 3、施工方法：投标人自行综合考虑 4、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 5、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 6、清单量按实际体积计算 | m3 | 161.39
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 011606003001 | 保护性拆除吊顶 |  | 1、配合屋面揭瓦，需要先拆除室内吊顶，待瓦件归位后，再重新归安（重新归安费用另计） 2、综合考虑吊顶材质 3、施工方法：投标人自行综合考虑 4、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 5、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 6、自行保护好拆除件，屋面完成再利用 | m2 | 9567.5
7 | 011605001001 | 木地板拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 873
8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m3 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 |  | 1.所有拆除垃圾、建筑垃圾外运，含渣土办证、卸土场占用费等 2.垃圾外运所发生的一切相关费用 3.弃渣运距：投标人自行考虑（结算时不作调整） 4.装车及运输方式：投标人自行考虑 5.按实际体积计算，不考虑松散系数 6.所有垃圾日清日结，现场不允许堆放垃圾 | m3 | 3334.0226
10 | 041001003001 | 拆除后期卵石地面 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 8
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
11 | 011605001003 | 平面块料拆除 |  | 1.拆除后期瓷砖砖地面及基层 2.拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 3.施工方法：投标人自行综合考虑 4.不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 5.拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 1150.4
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及木饰面拆除 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 15
13 | 011604002001 | 墙面拆除洗砂面及基层 |  | 1、拆下的可用材料和渣土废弃材料运至指定地点 2、施工方法：投标人自行综合考虑 3、不在本次维修范围内的，拆除时应予保护，施工完成时，原样恢复 4、拆除完成后，修补拆除面满足后续施工要求 | m2 | 318.2
| 三 | 单价措施费
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表【拆除工程】
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 021007002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 02B001 |  | 压缩工期措施增加费（招投标） |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 021007005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 021007007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 02B002 |  | 工程定位复测费 |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 02B003 |  | 专业工程中的有关措施项目费 |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）【拆除
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表【拆除工程】
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表【拆除工程】
E.24：暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 元
2 | 检验试验费 |  | 元 |  |  | 0.5%~1%
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表【拆除工程】
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表【拆除工程】
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.29 部分其他项目费计价表【拆除工程】
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费+措施项目费） |  |  |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费+措施项目费） |  | 0.6 |  |  | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定）
合计 |  | - |  |  |  | -
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表【维修工
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
楼地面
1 | 020512001001 | 木地板 |  | 1、实木地板规格100*30企口缝 2、不含油漆 | m2 | 327.5
2 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1、对地面水泥灰脱落、破损处,清理干净后进行修补 2、重新做水泥砂浆面层 3、具体做法详设计 | m2 | 966.1
3 | 011102001001 | 卵石地面 |  | 对松动部分进行归安，剔除苔藓滋生部分，补配缺失的卵石，按现有形制恢复卵石地面 | m2 | 41.5
4 | 020201001001 | 归安阶条石 |  | 补配碎裂不堪利用石板 | m2 | 58.52
5 | 020201001002 | 归安阶条石 |  | 对松动石板地面进行归安，以物理方式对污染严重台阶进行清洗 | m2 | 25.08
6 | 011101004001 | 三合土地面修补 |  | 三合土地面局部开裂，按设计及规范要求进行修补 | m2 | 5.6
7 | 020702006001 | 石板面 |  | 1.补配碎裂不堪利用石板，对松动石板地面进行归安，规格详设计 2.基层：30厚水泥砂浆 3.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 17.8
8 | 020701001001 | 灰砖铺地 |  | 1.面层：灰砖地面，规格详设计 2.基层：30厚水泥砂浆 3.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 234
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 011102001002 | 瓷砖地面 |  | 1.剔除空鼓、碎裂地面，补配缺失瓷砖 2.瓷砖地面，规格详设计 3.基层：20厚水泥砂浆 4.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 610.9
10 | 011608001001 | 瓷砖地面清污 |  | 对污损、起砂瓷砖进行清洗 | m2 | 513
墙柱面
1 | 011608002001 | 外墙及檐口天花清洗 |  | 1.对墙面泛碱、生长霉菌处进行清洗 2.清理方法自定，但不能损坏墙面 | m2 | 4257.02
2 | 011201001001 | 外墙面及檐口天花修整 |  | 1、墙面空鼓脱落较为严重的，剔除空鼓部位，并清理干净 2、采用耐碱玻璃纤维网布加固，8厚聚合物类防水砂浆（GB/T25181），刷素水泥浆一遍 3、未尽事宜应满足设计及规范要求 | m2 | 9361.63
3 | 011407001003 | 外墙面及檐口天花喷刷涂料 |  | 1、外墙面喷刷涂料 2、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 10744.9
4 | 011301001001 | 墙面、天花抹灰 |  | 1、剔除空鼓抹灰 2、清理浮土,刷水,打底,找平，重新粉刷纸筋白灰、罩面,压光 3、清理废弃物至指定地点 | m2 | 18134
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 010401008001 | 三合土墙面 |  | 1.三合土墙面恢复 2.具体做法应满足设计及规范要求 | m2 | 195
6 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 |  | 1.恢复洗砂装饰墙面 2.原墙面清理干净 | m2 | 318.2
7 | 011204003001 | 墙面瓷砖修补 |  | 1.碎裂、掉落瓷砖凿除干净 2.补配瓷砖规格详设计 3.基层：20厚水泥砂浆 4.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 748
天棚
1 | 011302001001 | 吊顶天棚归安 |  | 吊顶利旧重新归安 | m2 | 9550
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、拆除糟朽、漆面空鼓起甲的天花和龙骨，并外运 2、更换天花木吊顶(断面 20*130 企缝铺设）、木龙骨ø120@600 3、刷漆： 满刮腻子，磨平 满刮第二遍腻子 ，涂底油一遍 涂饰调和漆、磨平 涂饰调和漆两遍 | m2 | 254.5
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 011302001003 | 出檐天花木条 |  | 1、拆除糟朽的出檐天花木条，并更换新的天花木条 2、拆除的垃圾外运 3、刷漆： 满刮腻子，磨平 满刮第二遍腻子 ，涂底油一遍 涂饰调和漆、磨平 涂饰调和漆两遍 | m2 | 105
油漆、涂料
1 | 011404014001 | 木地板油漆 |  | 1、木地板刷油漆 2、清理基层 、局部腻子、磨平 3、满刮二遍腻子，磨平 4、涂底油一遍 、涂饰调和漆、磨平 5、聚氨酯地板漆两遍 | m2 | 4936
2 | 011404010001 | 木栅栏、木栏杆(带扶手）油漆 |  | 1、木栏杆重新油漆 2、剔除漆面起甲 ，局部腻子，磨平 3、满刮腻子，磨平 4、满刮第二遍腻子 5、涂底油一遍，涂饰调和漆、磨平 6、涂饰调和漆两遍 | m2 | 427.6
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 011404007001 | 木饰面油漆 |  | 1. 清理起甲脱落处 ，局部腻子，磨平 2. 满刮腻子，磨平 3. 满刮第二遍腻子 ，涂底油一遍 4. 涂饰调和漆、磨平 5. 涂饰调和漆两遍 | m2 | 41
4 | 011401001001 | 门、窗油漆 |  | 对门窗残损部位修补，修补后重新油饰 1、剔除漆面损坏面层，磨平 2、局部腻子，磨平 3、满刮腻子，磨平 4、满刮第二遍腻子 5、涂底油一遍 ，涂饰调和漆、磨平 6、涂饰调和漆两遍 | m2 | 4024
5 | 011404005001 | 天棚面油漆 |  | 1、剔除漆面空鼓起壳，并磨平 2、木饰面重新油漆 3、具体做法详设计 | m2 | 570.5
6 | 011407001004 | 内墙面刷涂料 |  | 墙面刷米黄色乳胶漆 | m2 | 1003
其他
1 | 020303013001 | 宝瓶 |  | 更换栏杆宝瓶 | 个 | 14
2 | Q041503002001 | 清洗四周台基面及栏杆基座 |  | 清洗四周台基面及栏杆基座的水渍沉积污染，要求达到验收标准 | m2 | 2758
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
3 | Q041503007001 | 疏通排水沟 |  | 疏通排水沟，清洗排水沟滋生的水渍及青苔 | m | 1342
4 | 011702029001 | 散水修复 |  | 1、清理开裂部位，修补散水 2、具体做法详设计 | m | 192
5 | 040602038001 | 二层檐口落水管 |  | 1.按原形制更换 2.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | 套 | 115
6 | 020602002001 | 修补屋脊 |  | 1.修补屋脊，重做抹灰 2.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m | 149.5
7 | 040602038002 | 檐口集水槽 |  | 1.按原形制更换 2.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m | 1497.2
8 | 020508019001 | 封檐板、博风板 |  | 1.按原形制更换，并做油漆。规格（200*35） 2.未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m | 2447.8
9 | 020601003001 | 小青瓦屋面（换新） |  | 1、坡屋面铺设新小青瓦，压七露三 2、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 5979
10 | 020601003002 | 小青瓦屋面（利旧） |  | 1、坡屋面小青瓦利旧铺设，压七露三 2、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 10199
11 | 020603004001 | 琉璃瓦檐头(口)附件 |  | 1、檐口瓦件（瓦当滴水）进行检修补配 2、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m | 1177.4
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 更换防水卷材 1、1.2+1.2厚双层三元乙丙橡胶防水卷材 2、清单量同定额量，防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 3、含拆除旧防水材料及垃圾外运，基层处理，刷处理剂等 | m2 | 11473.5
13 | 020110029001 | 矩形椽子、椽板 |  | 1、对残损的椽板进行更换，规格120*25企口缝密铺 2、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m2 | 6158.5
14 | 010702003001 | 木檩 |  | 1、对残损的木檩进行更换， 2、规格：按设计综合考虑 3、未尽事宜，应满足设计及规范要求 | m3 | 136.45
15 | 010806001001 | 白蚁防治施药及ACQ防虫防腐 |  | 1.木作结构表面积计算, 2.做法参文物修缮白蚁防治处理措施 3.暂按综合价15元每平方 | m2 | 25596
16 | 02BC | 清理室内杂物 |  | 1.清单室内杂物垃圾等并外运 2.按楼栋包干，结算时不再调整 | 栋 | 2
17 | 02BC001 | 墙面管线整理修补孔洞 |  | 1、拆除废弃的管线，堵孔洞，修补墙体及饰面 2、废弃料外运 3、按楼栋包干，结算时不再调整 | 栋 | 2
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
18 | 050101010001 | 修剪树枝、清理落叶 |  | 1.修剪凌乱和影响安全的树枝 2.清理地面堆积的落叶 3.按项包干，结算时不予调整 | 项 | 1
19 | 020510002001 | 美人靠栏杆修复 |  | 1.原美人靠栏杆脱落、松动，缺失 2.按原规格补配并做油漆 3.具体做法按设计要求 4.清单工程量按补配的方料体积计算 | 根 | 17
20 | 010902004001 | 屋面排水管 |  | 1.原落水管渗水,拆除旧的 2.新装PVC落水管 3.管径同原规格 | m | 5
21 | 010702004001 | 木楼梯 |  | 1.更换严重糟朽、断裂木楼梯 2.具体要求应满足设计及规范要求 | m2 | 13
22 | 030412001001 | 补配灯具 |  | 1.按原规格补配 | 套 | 576
23 | 030412001002 | 归安灯具 |  | 1.将保护性拆下的装饰灯泡重新归安 2.保护性拆除费另计 | 套 | 796
24 | 030409006001 | 避雷设施归安 |  | 1.避雷设施原拆原位归安，安装前，将金属线表面锈蚀部分用砂纸打磨并清理后，在表层涂刷两遍防锈漆。 | 项 | 1
| 三 | 单价措施费
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表【维修工程】
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：维修工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 021007002001 |  | 夜间施工增加费 |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 02B001 |  | 压缩工期措施增加费（招投标） |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 021007005001 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 021007007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 031301017001 |  | 教学楼一层展厅保护棚
6
7 | 02B002 |  | 工程定位复测费 |  | 按招标文件规定或合同约定
8 | 02B003 |  | 专业工程中的有关措施项目费 |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）【维修
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：维修工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表【维修工程】
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 101000.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  | 101000.00 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表【维修工程】
E.24：暂列金额明细表
工程名称：维修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 元
2 | 检验试验费 |  | 元 |  |  | 0.5%~1%
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表【维修工程】
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：维修工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表【维修工程】
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2 | 拆除砖砌台阶，新砌石台阶，重新安装栏杆扶手 | 拆除后期砖砌的台阶，参照新寝室恢复石台阶，重新安装栏杆扶手 |  | 1000
3 | 钢筋混凝土开裂的裂缝修复 | 对于钢筋锈蚀引起的混凝土开裂的裂缝修复措施 |  | 100000
合 计 |  |  |  | 101000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.29 部分其他项目费计价表【维修工程】
E.29：部分其他项目费计价表
工程名称：维修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额（元） | 备注
1 | 优质工程增加费 | （分部分项工程费+措施项目费） |  |  |  |  | 详附录D说明
2 | 安全责任险、环境保护税 | （分部分项工程费+措施项目费） |  | 0.6 |  |  | 详见附录C表6
3 | 提前竣工措施增加费 | （按合同约定）
合计 |  | - |  |  |  | -
注：环境保护税费、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表【工程不可预见费】
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：工程不可预见费 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 200000.00 | 明细详见E.24表
2 | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表【工程不可预见费】
E.24：暂列金额明细表
工程名称：工程不可预见费 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） | 备注
1 | 不可预见费 |  | 元 |  | 200000
2 | 检验试验费 |  | 元 |  |  | 0.5%~1%
合 计 |  |  |  |  | 200000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司