- 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及  其他商务要求

1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 建筑名称 | 物业地址 |
| --- | --- | --- |
| 成都市气象局物业服务采购项目 | 成都市气象监测预警中心 | 成都市温江区科锦路980号 |
|  | 成都天气雷达站 | 东部新区武庙镇付夕坪村五组 |
|  | 大石东路1号院 | 成都市青羊区大石东路1号 |
|  | 新气象大院 | 成都市武侯区一环路西一段69号 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

- 采购人可根据物业工作性质提供面积不低于30㎡的办公室一间，内配置办公桌六张，电脑打印机各一台。（成都市气象监测预警中心）

（2）采购人不提供物业管理服务设备；

（3）采购人可提供食堂用餐，餐费由供应商自理；

（4）采购人可在成都市气象监测预警中心提供值班用住宿一间，房型正规标准间配置

（5）零星维修材料由采购人提供；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务范围

物业名称：成都市气象局物业服务采购项目

一、成都市气象监测预警中心

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 成都市气象监测预警中心 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 16000 | 详见“3物业管理服务内容及标准” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 16000 |  |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 玻璃窗2800㎡，玻璃门24扇，约90㎡ |  |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪总面积2700㎡、瓷砖总面积16000㎡、石材总面积200㎡、木地板总面积180㎡、地毯总面积160㎡ |  |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 内墙饰面乳胶漆总面积约30000㎡、墙纸总面积1120㎡ |  |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积2200㎡、铝扣板总面积12000平米、格栅总面积1200平米 |  |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 真石漆总面积360㎡、干挂石材总面积4600㎡、玻璃幕墙总面积1000㎡左右 |  |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 外墙由玻璃幕墙及干挂石材组成，总面积约7200㎡左右 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 办公区内会议桌13套，会议椅210把、投影仪4套、大屏3套，笔记本电脑1套，有4间会议室配有话筒等相关设施 |  |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 办公区内会议室14间，总面积约780㎡ |  |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议桌3张、会议椅120把、投影机一套、话筒音响设备一套 |  |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅一间，面积为208㎡ |  |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间38间，总面积396㎡ |  |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 各楼层垃圾桶均放在各办公室门口或办公室内，垃圾总存放点在一楼专设位置。 |  |
| 车位数 | 地下车位数 | 地下停车位98个 |  |
|  | 地面车位数 | 填写地面车位25个（其中充电桩车位数量12个） |  |
| 车行/人行口 | 车行口 | 车行口数量2 |  |
|  | 人行口 | 人行口数量2 |  |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 办公区两台电梯，均为共用。现由采购人签订维保协议。 除专业维保外，其余日常维护由供应商承担。 |  |
|  | 空调系统 | 办公区新风系统一套、水冷空调系统1套、多联式空调系统47套； 立式单元式空调7台； 壁挂式空调3台。 除专业维保外，其余日常维护由供应商承担。 |  |
|  | 消防系统 | 现所有消防设备均为采购人签订专业公司维保协议。 除专业维保外，其余日常维护由供应商承担。 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 8300室外面积 | 详见“3物业管理服务内容及标准” |
| 绿化 | 绿化面积约6000㎡ |  |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯26、草坪灯8 |  |
| 消防栓 | 消防栓数量8套 |  |
| 垃圾箱 | 垃圾箱数量2套 |  |
| 门前三包 | 门前三包面积约200㎡左右 |  |
| 露台 | 露台面积1700㎡ |  |
| 监控 | 户外监控10个摄像头 |  |

二、成都天气雷达站

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑2名称 |  | 成都国家天气雷达站位于东部新区武庙镇付夕坪村5组，占地面积4500㎡左右，总建筑面积2017.15㎡。 | 本次采购物业管理服务（环境保洁维护、工程维护、公共秩序维护、绿化维护）等服务内容。 |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2017.15㎡ | 详见“3物业管理服务内容及标准” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 4500㎡ |  |
| 设施设备 | 电梯系统 | 院内两台电梯，均为共用。现由采购人签订维保协议。 在采购人已签订的维保期内，供应商除专业维保外，只负责其余日常维护。 |  |
|  | 空调系统 | 多联式空调系统8套 |  |
|  | 消防系统 | 现所有消防设备均为采购人签订专业公司维保协议。 在采购人已签订的维保期内，供应商除专业维保外，只负责其余日常维护。 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2400㎡ | 详见“3物业管理服务内容及标准” |
| 绿化 | 1800㎡ |  |

三、大石东路1号院、一环路西一段69号新气象大院

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑3名称 |  | 大石东路1号院位于成都市青羊区大石东路1号，占地面积2亩，1334㎡。院内办公楼一栋，职工家属住宅楼2栋。新气象大院位于成都市武侯区一环路西一段69号，占地2亩，院内办公楼一栋，职工家属住宅楼2栋。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | / | 详见“3物业管理服务内容及标准” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 2000㎡ |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2000㎡ | 详见“3物业管理服务内容及标准” |

注：本项目物业服务范围中所涉及的面积仅作为参考，具体面积以实际委托的面积为准。

3.物业管理服务内容及标准

本次采购物业管理服务包括基本服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务、食堂服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。在确定分包供应商前，需通过采购人同意后才可实施。 （2）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）制定食堂管理方案并制定用餐计划 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。并及时投送或通知到收件人领取。 |
|  |  | （2）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 12 | 其他服务 | （1）负责来访客人咨询、接待、引领服务，展示窗口形象。 |
|  |  | （2）负责打印采购人的水电发票； |
|  |  | （3）按采购方工作状况，同步安排汛期24小时带班值守，及时处置相关事务； |
|  |  | （4）提供其他采购人合法特约服务。 |

3.2房屋维护服务

无

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
| 2 | 设施设备系统 | 一、成都市气象监测预警中心 1.人员要求：均应具备强弱电、给排水相关知识，能熟练掌握楼宇的电器设备操作，具备楼宇设备设施维修技能。根据采购方的需求及时响应服务。 2.草坪灯、地埋灯、庭院灯、导向灯每天开关时间：18:30—21:30(夏、秋季)，17:00—20:00(冬、春季)，由时控控制（采购人可按实际需求合理调整）。 3.每周五8：30—17:00检查亮灯情况，发现损坏及时查明原因，给予维修，并填写《报修登记表》。要求：灯泡灯罩无缺损，设备完好，亮灯率在99%以上。 4.每半年擦拭或清洗一次灯泡和灯罩。要求：灯泡、灯罩保持清洁明亮。 5.窨井盖、窨沟每季清理一次。要求：无积水、无杂物、无塌陷，水流畅通，井盖完好。 6.每月启动排水泵、排气扇运行一次。检查排水泵、排气扇的电机温度及声音、排水压力是否正常及管道阀门接是否漏水并作好检查记录。 7.每季度检查一次控制箱，并进行除尘，对接头螺丝紧固；对控制箱体及排气扇叶表面进行一次清洗，用抹布擦拭一次。要求：表面无灰尘，及扇叶无变形现象。 8.露天消防栓每年一次保养。要求：表面无生锈现象，颜色一致。 9.风机房配合秩序维护员队定期检查。要求：设备正常运行，无损坏现象，表面无积尘。 10.每周检查共用设施，连接是否牢固、表面有无破损、地面保护设施是否开裂。根据需要对螺丝进行加油、紧固。 11.花架每季度检查一次半年保一次。要求：表面无破损。 12.建筑小品、护拦每年保养一次。要求：无损坏现象。 13.道路、停车场每周检查一次。要求：地面平整无积水、无破损。 14.屋面每月检查一次。要求：无积水、无渗漏、隔热层无缺损。 15.公共门窗、锁每周六检查一次。要求：表面完好无变形，窗户无渗水。 16.每月对道闸进行检查，保养。如对道闸弹簧加油、接触性能是否正常。要求：起动灵活，无损坏现象。 17.每季度检查并清洁一次电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒。要求：无积尘，接头无松动现象。 18.每年测试一次各主要用电线路的绝缘状况。要求：绝缘良好。 19.二次供水系统按相关法律法规进行定期保养维护，保证水质符合相关标准。 20.每季度检查一次每一层水表箱内阀门接口及减压阀，如发现有漏水现象应及时处理。要求：无渗漏现象。 21.电梯及发电系统需按相关规定及法律法规定期进行维护、保养并留下相关记录存档。 22.应急照明：每日巡视1 次，发现故障，30分钟内组织维修。 23.低压柜：每3日巡视1 次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查1次电气安全。 24.低压配电箱和线路：每月检查1次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫。 25.控制柜：每半月检查1 次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫。 26.发电机：每半月试运行1 次，保证运行正常；每年活化1次蓄电池；每周巡视1次充电机和蓄电池。保持柴油能维持发电机一天以上的发电用油。 27.配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵严密；锁具完好；电缆进出线和开关标识准确。 28.变电站高低压电缆沟、电梯底坑无积水。每2年组织对高低压母线、配电盘、变压器、电缆进行1次例行试验，根据试验记录对相关设备进行维护。 29.定时联系相关部门和单位对电梯、消防、高低压等需要年检的设施进行年检。 30.设备设施出现问题及时组织维护维修，维持工作环境运行正常。 二、成都天气雷达站 1、工程维护人员应具备强弱电、给排水相关知识，能熟练掌握楼宇的电器设备操作，具备楼宇设备设施维修技能。对突发性及有计划停电需紧急启动发电机组，保障雷达设备正常运行。 2、每月启动排水泵、排气扇运行一次。检查排水泵、排气扇的电机温度及声音、排水压力是否正常及管道阀门接是否漏水并作好检查记录。 3、每季度检查一次控制箱，并进行除尘，对接头螺丝紧固；对控制箱体及排气扇叶表面进行一次清洗，用抹布擦拭一次。要求：表面无灰尘，及扇叶无变形现象。 4、露天消防栓每年一次保养。要求：表面无生锈现象，颜色一致。 5、风机房配合秩序维护员队定期检查。要求：设备正常运行，无损坏现象，表面无积尘。 6、每周检查共用设施，连接是否牢固、表面有无破损、地面保护设施是否开裂。根据需要对螺丝进行加油、紧固。 7、道路、停车场每周检查一次。要求：地面平整无积水、无破损。 8、屋面每月检查一次。要求：无积水、无渗漏、隔热层无缺损 9、公共门窗、锁每周检查一次。要求：表面完好无变形，窗户无渗水。 10、每季度检查并清洁一次电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒。要求：无积尘，接头无松动现象。 11、每年测试一次各主要用电线路的绝缘状况。要求：绝缘良好。 12、电梯及发电系统需按相关规定及法律法规定期进行维护、保养并留下相关记录存档。 13、低压柜：每3日巡视1 次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫；每年检查1次电气安全。 14、低压配电箱和线路：每月检查1次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、清扫。 15控制柜：每半月检查1 次设备运行状况；每年养护1 次，养护内容包括紧固、检测、调试、清扫。 16、发电机：每半月试运行1 次，保证运行正常；每年活化1次蓄电池；每周巡视1次充电机和蓄电池。保持柴油能维持发电机一天以上的发电用油。 17配电室、楼层配电间：有门、孔、洞、窗等处的防鼠措施完备；穿墙线槽周边封堵。 |
| 3 | 电梯、消防维保 | 雷达站的电梯维保及消防维保由原已签订维保协议单位负责专业维保工作，其他一般日常维护由供应商负责。若原维保协议到期，供应商需另行委托具有专业资质的单位完成电梯维保及消防维保工作，相应的维保费用由供应商承担。据采购人实际运行经验，上述两项维保年费用为60000.00元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 |

注：电梯系统、消防系统等设施设备的安装改造维修、维保应当由具备相应资质的单位完成，如供应商自身不具备，可进行分包由具有相应资质的单位完成。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道：公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业；门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业；指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 （2）电器、消防等设施设备：配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业；监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （5）作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业；作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒； （6）公共卫生间：保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业；及时补充厕纸等必要用品。 （7）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业；灯具、操作指示板明亮。 （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | 1、成都市气象监测预警中心、成都天气雷达站 （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。 2、大石东路1号院、新气象大院 包含院内公区及所有楼栋的楼梯间。 服务内容：每日全面保洁不少于2次，9:00前完成清洁一次，17:00以后清洁一次，其余时间循环保洁，保持地面干净，无污渍无积水；按照卫生防疫部门要求，定期进行预防性卫生消杀，采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇。配合有关部门进行有害生物的预防和控制，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。建立卫生消杀记录台账并留存文字、图片资料；垃圾桶（箱）配置合理，保持垃圾桶清洁、无异味，按照辖区主管部门垃圾清运流程，装袋集中堆放并做好垃圾清运。 |
| 4 | 值班休息室服务 | （1）房门：门边上的门铃上无污迹，正常好用；门、门框擦洗干净，把手上无污迹、光亮；门开动灵活、无吱呀声； 房间号码牌清楚，无污迹，窥镜，门反锁良好；门后磁吸及闭门器正常、好用。 （2）壁柜：壁柜内外无灰尘，衣架及衣架杆无灰尘；门轨无损坏，柜门正常好开；衣架只数配备齐全，摆放规范，鞋篮、保险柜摆放规范；棉被或毛毯摆放规范。 （3）电视柜：柜面干净、无灰；柜门开关灵活，转盘或轨道正常好用；电视机荧光屏外壳干净、无灰；音质良好、图像清晰、稳定。 （4）写字台：桌椅及沙发部位无灰尘，抽屉内外干净； 服务指南内容齐全、无污迹、破损，摆放规范； （5）茶几：茶几擦净，清洁无污迹； （6）窗户：窗框、窗台无灰尘，玻璃清洁明亮；窗帘无破损、污迹，窗帘轨、钩完好；窗帘箱内及窗台外四周无蜘蛛网 （7）床头柜：柜内外无灰尘；灯光及电视等的开关完好； （8）床：床铺得规范匀称；床脚稳固。 （9）灯具：所有灯具、灯泡及灯罩无落灰；灯罩接缝朝向应按规范朝内；开关完好、无污迹。 （10）空调：运转正常；开关上无污迹、开关刻度按照规范（以领班通知为准）；进、出风口无蜘蛛网。 （11）天花板：无蜘蛛网；无裂纹和小水泡（如有，说明天花板漏水，应及时报修）；石膏线无裂纹。 （12）墙壁：墙纸无污迹和脱落之处；墙上挂的画要摆正、无灰尘；全身镜无灰尘、无污 （13）布草清洁：休息室的床单、被套、枕套一住一换，并由专业的洗涤公司清洗，并由供应商承担相应的洗涤费用。据采购人前三年实际运行经验，年费用为25000.00元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 （14）确定专人管理休息室，根据甲方的需求及时响应服务，对房间和消耗用品使用情况做好记录，定期报送甲方。 |
| 5 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 （4）化粪池清掏，无明显异味，每年至少开展1次清洁作业。 （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 （6）垃圾装袋，日产日清。 （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，引导全员参与垃圾分类投放。 （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 6 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 7 | 垃圾清运服务 | 据采购人前三年实际运行经验，年费用为16000元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 |
| 8 | 化粪池清掏服务 | 据采购人前三年实际运行经验，年费用为30000元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 12 | 干挂石材外墙 | 每年至少一次专业清洗。 |
| 13 | 玻璃幕墙外墙 | 每年至少一次专业清洗。 |
| 14 | 一楼大厅玻璃幕墙 | 每季度至少一次玻璃清洗 |
| 15 | 建筑物外立面 | 据采购人前三年实际运行经验，年费用为80000元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 注：仅限于成都市气象监测预警中心。 |

3.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化工基本要求 | (1)绿化工要熟悉小区的绿化布局和个人职责，以及花草树木的品种数量，并逐步掌握花草树木的种植季节、生长特性、培植管理方法等。 (2)对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥，并修理枯病枝、伤害枝等，更换死亡苗木，浇水。 (3)绿化工有接受专业技术培训和学习的义务，须虚心学习，努力工作，提高自身素质。 (4)要保证绿化场地不留杂物、不缺水、不死苗。 (5)绿化工在小区内发现有下列行为，要及时加以劝阻和及时报告: ①未经许可，随意侵占公用绿地; ②攀折、损坏花草树木、园林小品; ③在绿地上停放、行驶各类车辆或堆放杂物。 (6)绿化工要维护和保养好自己的各种工具和公用设备、设施。 (7)及时做好每天的工作记录，并及时记录下违章情况以及解决办法等。 (8)绿化工须服从主管人员的工作安排和调动，并做好整个包干区域内的环境卫生工作。 (9)绿化工要接受主管人员和各级领导对绿化工作的巡视检查。 (10)绿化工必须认真负责完成自己职责范围内的工作， |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内植物租摆养护 | 成都市气象监测预警中心 (1)租摆植物保持正常生长状况的原则下保证植物长势良好、植株茁壮、无枯枝干叶、无病虫害、植物面层具有光泽、叶片无尘土；绿植套筒根据项目要求统一定制，并保证托盘统一、干净整洁。 植物租摆具有多样性，包含种类有常绿乔木、常绿灌木等。办公区域的植物摆放应简洁、朴实。室外绿化区域内的植物应保证长势良好，及时除草 修枝施肥养护，确保环境美丽。 （2）养护人员应满足采购人合理的养护要求。每月根据植物生长需要上门养护一至二次。 （3）养护内容包括根据植物生长状况进行的浇灌、喷雾、修株整形、营养供给、病虫害防治等。 （4）在养护过程中做到植物造形保持美观，摆放合理，叶色自然。铺垫的石子及陶粒保持整齐、干净。 （5）养护人员进行养护时随身携带干净抹布、剪刀、塑料布、营养液、小喷壶及基本杀虫药剂。发现植物有黄叶、破损叶、多余枝叶要及时修剪。保证花卉定期修剪、无病虫害及花卉无单面长时间缺光。 （6）养护人员在进行养护时，保证鞋底干净无泥水；桌面、地面及周围设施不被污染及损伤；保证浇完水或浸泡完毕的花卉，没有污水溢流现象。 （7）养护人员在养护工作中，遵守客户的规章制度，不做与养护无关的事，不妨碍采购人的正常工作。 （8）养护期间如植物出现严重黄叶、枯萎死亡现象，随时以相同同种或相近的植物进行替换确保办公环境不受影响。 （9）一楼室内公共区域植物不少于10盆，架空层下盆栽式组景；其余各楼层公共区域植物不少于8盆，盆栽植物高度不低于2米，植物的品种、规格、数量由甲方确认。 |
| 4 | 绿化养护及绿植保持 | 据采购人前三年实际运行经验，年费用为80000.00元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 |

3.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 （2）设置门岗。 （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 （8）提供现场接待服务。 做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 物品摆放整齐有序、分类放置。 对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 （5）巡查时遇到特殊天气状况，需关闭公共区域门窗。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 （4）非机动车定点有序停放。 （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。（成都市气象监测预警中心） （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
| 9 | 其他秩序维护 | 1、成都天气雷达站 （1）服务范围包括日常门岗值勤，安全防范、巡查，消防、监控管理，车辆停放管理等工作，包括广场、通道、停车场、建筑物等。(2)对来访人员实施进出管理，无闲杂人员随意流动。(3)加强管理，预防重大火灾、刑事和交通事故的发生。对突发事件有应急处理程序和措施，一旦发现事件苗头必须立即上报或报警，防止事态进一步恶化，协助保护现场。(4)白天全区域巡逻不少于3次，夜间（晚8:00-次日早8:00）不少于2次。(5)监控室应值守，及时发现问题，避免安全事故发生。(6)负责楼宇的全部消防设施、设备的使用管理及火灾的报警和救助工作。全面熟练掌握消防报警、干式灭火（气体）、湿式灭火（喷淋）、防排烟及消防栓五个系统的作用、位置和操作方法。(7)负责对消防设备和设施的保养，定期和不定期进行全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态。负责办公区域配装的各种灭火器材烟感、喷淋设施以及楼梯、走道和出口的安全疏散指示、应急照明、通风设施等日常检查。(8)出现消防报警时1分钟辨别消防报警的信息，5分钟后到达报警点。（9）每周进行一次消防设备、设施巡视检查工作，并做好记录，及时整改火险隐患，监护动火和易燃易爆用品存放情况，保持消防区及楼梯走道和出口畅通。（10）做好其它防火灭火工作及消防配套设施的维护。 2、大石东路1号院、新气象大院 （1）每天24小时有保安在岗；每天有签到及交接班记录；对往来人员有礼节性询问，对外来人员做好登记，对不熟悉的人员要及时引导，严禁闲杂人员、推销人员或其他身份不明人员进入院区。对搬出院内货物，应有业主的确认手续，并对运输车主及其单位情况进行登记，防止财务意外遗失或被盗。（2）维护管理区域内的公共秩序和日常安全巡查。严格值班制度，配有安全监控设施的，实施24小时监控，监控资料按要求保存完好，未经许可不得外泄。发现管理区域内有异常情况，必须及时处置并报告采购人及相关机构。（3）对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时应及时报告采购人有关部门，并协助采取相应措施。在物业范围内，因外部原因（不可抗力除外）发生车辆损伤、遗失，中标人对此存在失职行为或有过失的，中标人应承担相应赔偿责任。（4）保证消防通道畅通，无障碍物。 |

3.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议接待类别，做好会场布置，准备好投影、音响、文具、灯光、激光笔、录音笔、茶饮、座牌等会议接待前的相关工作。前期把会议接待室空调开启。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议接待中应注意观察会场灯光、音响、投影等设备是否正常，及时发现解决问题，及时给与会者续水，进入会场巡查时应动作轻缓，续水动作要规范，不能对会议接待造成影响。重要的会议接待需要有客服人员侯会，及时响应会议接待的服务需要。 |
| 5 | 会后整理 | 会议接待结束后及时关闭设备，清理桌面和地面。发现会场遗物及时归还失主。 |

3.8食堂服务（成都市气象监测预警中心）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食堂管理要求 | 1.食材按采购人指定的供应商供货； 2.按采购人的伙食标准配餐，满足采购人的工作餐和接待用餐要求 |
| 2 | 后厨服务员工要求 | 员工要求：1.按规定着装，服装鞋帽干净、整齐，个人卫生符合食品卫生的要求；佩戴胸卡，佩戴位置符合规定。头发清洁整齐，厨帽罩住头发，不戴首饰、手表。 |
| 3 | 厨房环境 | 1.厨房内有防蝇措施和设施； 2.连接餐厅的通道干净整洁，地面无积水和油腻，有隔音、隔气装置，设施完好有效； 3.灶台和橱柜清洁完好，无破损，无油垢，无垃圾，厨房内各种用具用品摆放有序，无私人物品； 4.罩面、滤油网以及里面的照明灯具均无油垢，有定期揩擦排烟罩和清洗滤油网的措施； 5.调料缸干净整洁，各种调料充足，不变质，开餐工作结束时坚持加盖盖好； 6.砧板清洁，无霉斑积垢，开餐工作结束时，要竖放置于两面通风处； 7.刀具清洁无锈迹，有安全的存放刀架，实行个人保管制度； 8.冷藏库、冷冻库及熟食、水果冰箱清洁完好，有定期的清理和除霜制度，表面无锈迹，无油垢，无破损；库房内干净，无积水，无异味；摆放整齐，严格做到鱼肉分开、荤素分开、生热分开、成品和半成品分开；无私人物品，并定人管理； 9.隔顿、隔夜食品做到回锅蒸煮； 10.所有炊具、盛器、餐具清洁完好，无破损，无油垢； 11.食品加工机械完好，无残留垃圾、碎屑，无油腻积垢； 12.厨房的四壁、天花板干净整洁、无破损，地面、排水沟、无积水、无油垢、无积尘、无垃圾、无破损； 13.厨房门窗清洁完好，无油垢、无积尘、无破损； 14.垃圾箱（桶）加盖盖好，四周无散积垃圾，每餐后及时清运； 15.厨房内四害密度控制在标准要求内，有定期的除害打药措施； |
| 4 | 原料洗配工作程序 | 1.在规定的工作时间内，保持有岗、有人、有技术服务； 2.削洗人员应及时了解削洗原料的切配时间的要求，勤与切配厨工联系，不发生脱节现象； 3.保证削洗质量和规格要求，严格检查削洗原料质量，严格加工操作清洗、严格清洁各种盛器； 4.切配工作做好“三个准备”(正常任务，经常准备；突击任务，随时准备；重大任务，重点准备)； 5.切配力求“三个快”(切配速度快，突击加菜快，临时换菜快)； 6.原料综合利用，坚持“三个用”(正常整用，次料次用，边角料综合利用)； 7.操作过程坚持“三个严”(严格注意选料，严格掌握定料，严格切制规格)； 8.每天工作结束时，检查电器、电源、开关等，确保安全。刀具及时消毒清洁、注意保管，措施落实； 9.食品原料储藏保管好，做到存放食品原料的仓库、冰箱内码放有序，鱼肉分开，干鲜分开，整洁卫生，无私人物品； |
| 5 | 厨房工作程序 | 1.规定的工作时间内保持有岗、有人、有技术服务； 2.规定时间内完成一日三餐的出品，并适时进行补充（早餐：07：00—09：00，午餐11：30—13：30，晚餐：17：30—18：00） 3.餐具和调味品准备充足； 4.严格按每周菜单，菜品的标准重量要求、配方、操作程序为机组、员工制作美味可口菜品，热菜应保证热度充足，确保菜品质量； 5.开餐时有专人排菜把关，确保出菜速度和菜肴质量，并与服务员保持联系，按提供的信息及时调整热菜速度及满足其他要求； 6.厨师长应经常与班组、员工沟通，听取意见，改良菜品； 7.做好餐后结束清理工作，环境整洁，灶位干净，用品用具摆放整齐，水、电、煤检查妥当，关好开关； 8.食品原料应合理、节约使用，做到物尽其用，杜绝浪费现象； 9.厨房内严格执行《食品卫生法》，切实把好食品原料及操作卫生和储藏保洁关，确保食品安全、无差错、无事故； 10.安全措施落实，厨房内不存放有害，有毒和易燃、易爆物品；严格按照安全守则操作水、电、气设施，确保设备设施安全运行，发生安全事故由中标人承担全部责任。 11.消防设施齐全有效，全体员工会使用； 12.全体厨师和工作人员遵纪守法，无私吃、私拿和偷盗等违纪违法行为； 13.交接班清楚，并有记录，工作无差错； 14.领班坚持生产操作现场的管理和督导，并有工作检查和书面记录。 |
| 6 | 开餐准备工作 | 1.按标准做好餐前清洁卫生，做到无水渍、污渍、纸皮果屑； 2.检查前厅设施设备，并提前半小时开启所需运行的设备（电灯、收银设备、空调、灭蚊灯等）； 3.工作人员着装符合标准，按照当日食品供应情况和用餐者习惯的取餐顺序做好动线分析并且合理摆放食品和用具，更好的为用餐者节约用餐时间。 4.逐食品查看和品尝食物是否符合供餐要求，检查项目主要包括：菜品是否与餐单安排一致，品相及摆盘是否美观，食物是否变质、菜品是否入味、菜品是否过火、菜品咸淡是否适度，水果是否有干硬变色、口感是否理想，汤类是否有脏点杂质、是否有浮沫； 5.检查同种食品放在同一盛具中，检查各种餐具是否清洁和摆放整齐，用餐工具是否摆放合理； 6.检查取餐台加热功能是否正常，加热水位是否合适； 7.做好用餐及食材各项相关准备，须具有能够保障至少100人同时用餐（早、中、晚）的能力，并负责食品安全、环境卫生、设施设备等相关管理（按采购人实际需求为准）。 |
| 7 | 餐中服务工作 | 1.服务人员应随时在前厅各区域走动巡视，同时厨师长也应进行必要的前厅巡视。 2.检查食品与标识牌是否对应全面、准确、排放是否整齐，调料是否与相应食品就近妥当摆放，确保调料瓶内调料充足方便用餐者使用； 3.用餐工具是否摆放规整； 4.用餐工具粘附食品过多，马上清理或更换， 5.及时补充所需添加的食品，保证食品温度事宜，及时更换已变凉的热类食品； 6.在前厅禁止用手直接抓取任何无包装的食品；礼貌提醒用餐者尽量不要用手直接取餐，礼貌提醒用餐者避免大声喧哗。 7.及时清理餐台、餐桌、餐椅、地面等处的污渍； 8.一般情况下，为一种食品只配一个用餐工具，监督用餐工具对号使用，严禁交叉使用。 9.已从消毒柜中取出的餐具不得再放回消毒柜。 10.用餐者较多时做好秩序维持，必要时组织用餐者排队 11.做好餐具的回收清洗工作 |
| 8 | 餐后收档工作 | 1.用餐结束后及时对用餐区餐具进行回收、清洁卫生打扫、物资归位等工作； 2.用餐结束后及时对电器设备进行关闭； |
| 9 | 重要接待工作标准 | （1）餐前准备：了解当日餐厅可提供菜品品种；核对当日接待情况及标准，告知厨房进行菜品配置；巡视包间卫生打扫和物品摆放情况(保证桌面、椅面、地面、台面无污渍和垃圾，瓷器、玻璃器皿干净、无破损，桌椅、转盘和包间内其他物品干净，椅凳按照餐厅要求标准统一摆放)；准备茶水饮料；餐前半小时开启包间空调，将温度调试在要求温度（夏季不得低于26℃，冬季不得高于26℃，也可根据当日的实际情况进行温度调试，但需提前报备），且开启空调的同时门窗必须关闭； （2）餐中服务：勤巡视、勤巡台、勤收盘、勤换骨碟；骨碟里的赃物不超过1/3，烟灰缸里不超过3个以上的烟头，饮料、茶水不低于杯子的1/3，操作时用“三轻”“四勤”、灵活、热情的服务方式，提供优质和及时的餐中服务。桌面多余不使用的餐具、酒杯及时撤掉，保持桌面的干净整洁；收盘时动作轻柔（菜品佐料一并收走），避免汤汁洒在客户身上；及时更换毛巾、补充茶水、整理台面； （3）餐后服务工作：检查包间内是否有客人物品遗失，如有遗失及时通知客人；及时对包间卫生进行清洁处理；对桌面物品摆放情况进行检查；按照每桌标准用餐人数对桌面碗、筷、勺子、纸巾、牙签等进行补充；对备餐柜内的碗、筷、勺子、纸巾、牙签等按照标准用餐人数1.2倍的数量进行补充。（合理使用，杜绝浪费）将包间内桌面物品、桌椅和装饰品归位；关闭包间内空调和门窗。 |
| 10 | 食堂烟道清洗费用 | 据采购人前三年实际运行经验，年费用为8000元，此项费用为不可竞争费用，供应商需列入报价明细表中。 |

4.供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋维修服务 | 梯子 | 3 | 架 |
| 2 | 公用设施设备维护服务 | 管道探测仪 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 地毯清洗机、吸尘器、电动扫地机、地砖抛光打磨清洗机等 | 各1台 | 台 |
| 4 | 绿化服务 | 绿篱机、除草机、吹草机等 | 各1台 | 台 |
| 5 | 保安服务 | 对讲机、防暴器材 | 10 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。所需工具设施设备原则上由供应商提供，包含但不限于以上设施设备。

5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1、应具有大专学历以上，年龄40岁以下；（提供有效学历证书复印件对应学信网查询截图及有效身份证复印件。） 2、有类似项目管理经历。（提供合同复印件及提供业主开具的其具有物业管理项目的项目主管或项目经理经验的证明材料复印件，并包含姓名、身份证号。说明：指在服务内容至少包括秩序维护（或相同语意内容）、设备设施维修维护（或相同语意内容）、卫生保洁服务（或相同语意内容）、会议服务（或相同语意内容）、食堂管理（或相同语意内容）中的四项及以上的物业管理项目中担任过项目主管或项目经理。） 3、项目经理每日工作至少8小时，合同期内在岗率 98% 。 |
| 基本服务 | 会务、内勤人员 | 5 | 1、具有大专以上文化，年龄35岁以下，形象气质佳，有亲和力。（提供有效学历证书复印件对应学信网查询截图及有效身份证复印件。） 2、供应商拟派本项目的客服人员兼接待至少2人具有普通话水平测试等级证书二级乙等及以上。（说明：提供有效证书复印件）。 |
| 公用设施设备维护服务 | 维护人员 | 4 | 1、工程部人员维修室24小时值班。均具有特种作业操作证（作业类别：电工作业），至少有一人具有特种设备安全管理A或A4证，一人具有高压电工证。（提供有效特种作业操作证、有效特种设备安全管理A或A4证复印件。） 2、具备强弱电、给排水相关知识，能熟练掌握楼宇的电器设备操作，具备楼宇设备设施维修技能。根据采购方的需求及时响应服务。（提供承诺函） |
| 保洁服务 | 保洁人员 | 7 | 年龄在50 岁以下，身体健康，能吃苦耐劳。 |
| 绿化服务 | 绿化工 | 1 | 年龄在50岁以下，具备园林绿化养护相关工作经验，掌握花草树木的种植季节、生长特性、培植管理方法；身体健康，能吃苦耐劳 |
| 保安服务 | 秩序维护人员 | 12 | 秩序维护队长：1人 1.具有大专及以上学历，年龄50岁以下，退伍军人，有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的秩序维护员业务培训。没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。没有犯罪记录。（提供有效学历证书复印件对应学信网查询截图、有效身份证复印件、退伍证复印件。） 2.具备一定的秩序管理专业技能知识、消防知识、知法、懂法、守法，依法办事，严格遵守秩序维护员从业规范的能力，模范遵守安全管理规定。（提供有效有保安员证书、中级(或四级)或以上[消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证]复印件） 其他人员：11人 1. 秩序维护员退伍军人优先，年龄在50岁以下，身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。没有犯罪记录。（提供有效身份证复印件、有效保安员证书复印件）。 2.秩序维护员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门岗前培训，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。 3.具备知法、懂法、守法，依法办事，严格遵守秩序维护员从业规范的能力，模范遵守安全管理规定。 4、消防岗位24小时在岗，人员不少于2人，其中1人具有中级(或四级)或以上[消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证]。（提供有效有证书复印件） |
| 食堂服务 | 食堂服务人员 | 6 | 1、厨师不低于4人，勤杂工不少于2人（厨师且均具有三级及以上中式烹调师职业资格证书，其中日常管理1人，接待餐厨师1人，二级以上中式烹调师不少于2人。）按规定着装，服装鞋帽干净、整齐，个人卫生符合食品卫生的要求。佩戴胸卡、头发清洁整齐，厨帽罩住头发、不戴首饰手表。（提供厨师人员有效厨师证复印件。） 2、食堂工作人员均具有健康证。（提供有效证书复印件） |

注：1、人员配置合计36人。因气象局工作性质特殊，全年每日均有人在岗值班，因此项目休息日及节假日均需安排值班，不换休。

2、供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

3、供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 商务要求

### ★6.1服务地点

成都市温江区科锦路980号、成都市青羊区大石东路1号、武侯区一环路西一段69号新气象大院、东部新区武庙镇付汐坪村。

★6.2 服务时间

2024年10月22日至2025年10月21日。

### 6.3考核标准及办法

考核评分标准

| 一、物业服务考核评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 检查标准 | 评分标准 |  | 评分 | 备注 |
| 1 | 日常行为规范 | 岗姿岗态、仪容仪表不规范 | -0.5分/项 |  |  |  |
| 2 |  | 礼节礼貌、秩序维护不达标: (1)物业服务人员遇见来车、领导、职员、客人未问好 (2)服务人员未主动迎送客人 | -0.5 分/次 |  |  |  |
| 3 |  | 服务意识欠缺: (1)服务人员在岗未主动向客人介绍饮品 (2)服务人员在岗未主动为客人送上茶水，未及时收走客人留下的水杯和垃圾 (3)服务人员在岗未主动提供客人合理要求的服务等 （4） 服务人员未及时做好会议会场布置、投影、音响、文具、灯光、激光笔、录音笔、茶饮、座牌等会议接待前的相关准备工作 （5）发现来访者遗失物品及时归还失主或及 时上报。 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 4 |  | 出现脱岗现象 | -2分/人/次 |  |  |  |
| 5 |  | 岗位值守不达标： (1)串岗、混岗或在岗聊天 (2)在岗做与工作无关事项（吸烟、看书报、看电视、听音乐、玩手机等） | -1 分/次 |  |  |  |
| 6 |  | 在岗人员饮用含酒精类饮品（如：较重的酒气、面红耳赤等） | -2 分/次 |  |  |  |
| 7 | 物品摆放和使用 | 物品摆放不规范，物资闲置未摆放 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 8 |  | 接待台摆放私人物品、杂物等 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 9 |  | 未经允许使用各类设备、家具、物资等 | -1分/次 |  |  |  |
| 10 |  | 办公区物品摆放不规范， 桌面摆放不整齐 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 11 |  | 未按规范使用办公设施设备、设施设备使用结束后及时关闭设备 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 12 |  | 库房物资摆放、管理不规范 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 13 |  | 未按时更新物品出入库台账 | -2 分/次 |  |  |  |
| 14 | 绿化环境卫生 | 地面、桌面、台面有污渍、灰层、纸屑、烟头等垃圾，花台、路面有水渍 | -1 分/次 |  |  |  |
| 15 |  | 室外绿化带有杂草 | -2分/次 |  |  |  |
| 16 |  | 室内外植物养护不及时导致植物死亡 | -5分/次 |  |  |  |
| 17 |  | 玻璃、不锈钢件有污渍 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 18 |  | 各类家具、设施设备上有积灰、脏物等 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 19 |  | 墙面、屋顶、角落等有蛛网、灰层等 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 20 | 清洁卫生 | 垃圾桶垃圾超过三分之二 | -0.5分/次 |  |  |  |
| 21 |  | 卫生间有异味，手纸空缺，洗手液空缺，梳子不干净，托盘积水、会议结束未及时清理 | -0.5 分/次 |  |  |  |
| 22 | 安全管理 | 责任区域内消防栓、灭火器等设施设备无法正常使用 | -1 分/次 |  |  |  |
| 23 |  | 消防设施巡检不到位，签到记录缺失 | -1 分/次 |  |  |  |
| 24 |  | 控制室（含监控室） 内的设备未正常运行 | -1 分/次 |  |  |  |
| 25 |  | 库房未安全管理，存在安全隐患 | -1 分/次 |  |  |  |
| 26 |  | 管区内发生盗窃事件与资产（含车辆）遗失 且物业负主要责任（20000 元以下扣 2 分， 20000--50000 元扣 5分，50000 元以上扣 10 分） | 扣 2-10 分 |  |  |  |
| 27 |  | 管区内发生治安案件未及时处置或处置不当给公司造成负面影响 | 扣 2-10 分 |  |  |  |
| 28 | 设施管理 | 设施设备延时年检 | -10 分/次 |  |  |  |
| 29 |  | 设备设施无法正常使用 | -2 分/次 |  |  |  |
| 30 |  | 设施设备维护不规范，导致设施设备损坏 | -10 分/次 |  |  |  |
| 31 |  | 灯具使用不统一（同一区域、款式灯座） | -0.5 分/次 |  |  |  |
| 32 |  | 出现设施问题未及时整改、解决 | -1 分/次 |  |  |  |
| 33 |  | 维修配合不到位或延迟 | -1 分/次 |  |  |  |
| 34 |  | 巡查签到缺失 | -0.5 分/次 |  |  |  |
| 35 | 内部管理 | 物业管理过程中出现重大失职， 甲方进行通报批评 | 扣 5 分/次 |  |  |  |
| 36 |  | 出现客户一般有效投诉 | 扣 5 分/次 |  |  |  |
| 37 |  | 出现客户重大有效投诉 | -10 分/次 |  |  |  |
| 38 |  | 未及时处理投诉/无完整的处理流程/事后未建立防范措施 | -5 分/次 |  |  |  |
| 39 |  | 客服档案缺失、混乱 | -2 分/次 |  |  |  |
| 40 |  | 资产管理混乱 | -2 分/次 |  |  |  |
| 41 | 奖励 | 节能降耗成绩突出 | 1-5 分/次 |  |  |  |
| 42 |  | 甲方表扬（书面/口头） | 2 分/次 |  |  |  |
| 43 |  | 客户表扬信、锦旗 | 5 分/次 |  |  |  |
| 44 |  | 及时发现和处理安全隐患，避免造成人员财产损失 | 5-10 分/次 |  |  |  |
| 45 |  | 获得行业、政府表彰 | 5-10 分/次 |  |  |  |
| 二、餐厅服务评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 检查标准 |  | 评分标准 | 评分 | 备注 |
| 1 | 行为规范 | 岗姿岗态、仪容仪表不规范 |  | -0.5 分/项 |  |  |
| 2 |  | 礼节礼貌不达标: (1)服务人员遇见领导、职员、客户未问好 (2)服务员未主动迎送客户 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 3 |  | 服务意识欠缺: (1)服务员在岗未主动及时添加菜品 (2)服务员在岗未主动及时清理自主餐台面 (3)服务员在岗未及时清理就餐桌面卫生 (4)服务员在岗未主动提供就餐客户合理要求的服务等 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 4 |  | 出现脱岗现象 |  | -2分/人/次 |  |  |
| 5 |  | 岗位值守不达标： (1)串岗、混岗或在岗聊天 (2)在岗做与工作无关事项（吸烟、看书报、看电视、听音乐、玩手机等） |  | -1分/次 |  |  |
| 6 |  | 在岗人员饮用含酒精类饮品（如：较重的酒气、面红耳赤等） |  | -2分/次 |  |  |
| 7 | 后厨 | 操作过程中生熟、荤素分开加工 |  | -0.5分/次 |  |  |
| 8 |  | 操作过程中保持台面整洁、物资摆放整齐 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 9 |  | 加工食物过程中，注意食品卫生、质量 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 10 |  | 下班后保持操作台面整洁（无水渍、污渍、油渍）、物资规定要求摆放 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 11 |  | 严格按照规定的刀功规格进行加工切配 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 12 |  | 根据菜单情况，准确开出采购单，做到 不漏开、不多开、不重复、交厨师长审核 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 13 |  | 冰箱内外应干净整洁，冰箱内不能有腐 臭味、外溢的血水和积水，冰箱内物资摆放整齐。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 14 |  | 食材做好保鲜工作，防止食材变质变味的出现。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 15 |  | 后厨操作间及库房卫生不达标。 |  | -5 分/次 |  |  |
| 16 |  | 菜品有异物 |  | -5 分/次 |  |  |
| 17 | 前厅 | 前厅易耗物资每天进行补充，不得出现易耗物资短缺。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 18 |  | 桌椅摆放整齐，台卡置于桌子中间， 朝向一致。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 19 |  | 地面保持干净，并放“小心摔倒”提示牌（台阶、卫生间门口） |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 20 |  | 地面有积水、饭菜未及时清理。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 21 |  | 桌面保持干净光亮，不能有水印（需用玻璃刮进行处理）。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 22 |  | 餐厅所有玻璃不能有油渍、水印、手印等污渍。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 23 |  | 餐厅花盆里不能有烟头、纸团等。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 24 |  | 保持取餐盒里面菜品充足 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 25 |  | 菜品名称卡需干净整洁。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 26 |  | 抹布需干净整齐，不能发黑发乌等。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 27 |  | 取餐台下储存空间不能有异味，保持干净整洁。 |  | -0.5 分/次 |  |  |
| 28 | 服务 | 服务人员未及时做好餐前准备 |  | -1 分/次 |  |  |
| 29 |  | 厨房未及时做好菜品准备 |  | -1 分/次 |  |  |
| 30 |  | 服务人员餐前未填报菜品 |  | -1 分/次 |  |  |
| 31 |  | 服务人员餐中未及时更换渣盘等 |  | -1 分/次 |  |  |
| 32 |  | 服务人员餐中未及时为客人添加饮料 |  | -1 分/次 |  |  |
| 33 |  | 服务人员上菜不符合标准 |  | -1 分/次 |  |  |
| 34 |  | 服务人员将菜汁、饮料洒在客人身上 |  | -1 分/次 |  |  |
| 35 |  | 用餐结束服务人员未提醒客人带好随身物品 |  | -1 分/次 |  |  |
| 36 |  | 接待结束后服务人员未及时做好清洁卫生，恢复待接待标准 |  | -1 分/次 |  |  |
| 37 | 奖励 | 工作表现优异，态度积极受到甲方领导及客人表扬 |  | 5 分/次 |  |  |
| 38 |  | 拾金不昧 |  | 2 分/次 |  |  |
| 39 |  | 在餐厅范围发生以外事故（如火警、工 程事故、厨房起火等）挺身而出维护公司利益的厨房人员。 |  | 20 分/次 |  |  |
| 40 |  | 连续一个月卫生检查全优者 |  | 5 分/次 |  |  |
| 41 |  | 发现问题及时上报或采取有力措施，制止有可能发生的事故或损失 |  | 2-5 分/次 |  |  |

由采购人每月组织人员对物业进行考核，考核涵盖整个项目，考核得分=100- 扣分总数+加分总数

### ★6.4付款方式

一、甲方以合同价格为基础按月向乙方支付物业服务费，具体支付金额按考核分数进行调整。

二、每月应结物业服务费用=合同价格/12，考核得分=100-扣分总数+加分总数 。

每月物业服务费用结算金额=应结物业服务费用（当考核分数≥95分）

每月物业服务费用结算金额=应结物业服务费用× (1-1%)（90分≤考核得分<95）。

每月物业服务费用结算金额=应结物业服务费用×(1-5%)（85分≤考核得分<90）。

每月物业服务费用结算金额=应结物业服务费用×(1-20%)（当考核得分<85）。

三、乙方在每一考核周期（考核周期为一个月）结束后3日内向甲方提交书面工作报告，甲方在收到乙方提供的工作报告后10个工作日内确认考核分数,并在乙方确认考核分数且提供发票后的十个工作日内按合同约定向乙方支付该月的物业服务费（遇节假日顺延）。乙方未按照甲方要求提供增值税发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

四、在中标通知书发出后30日内签订合同，并向乙方支付合同金额的30%预付款。预付款用于抵扣服务期内前几月考核后实际物业服务费，直到预付款抵扣完后，逐月支付物业服务费。

### ★6.5违约责任

一、若累计2个考核周期平均得分在85分以下时视为乙方违约，甲方可终止合同执行，由此给甲方造成的损失由乙方承担，由此给乙方造成的损失由乙方自行承担。

二、在合同执行过程中，因乙方原因造成的群体食物中毒、严重治安事件、重大安全事故等事件并给甲方带来损失和不良社会影响的，由乙方负责善后处理并承担全部经济、法律责任，甲方有权选择终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担，由此给乙方造成的损失由乙方自行承担。

三、乙方不按本项目服务要求提供服务，经甲方连续二次提出而为改进的，甲方可以终止合同，由此造成的损失由乙方自行承担。

四、甲方不按本合同约定向乙方及时支付物业服务费用的，乙方有权要求甲方及时支付并向甲方收取逾期支付的违约金，违约金以应支付金额为基础按1‰每天计算。逾期三十日未付，乙方有权选择终止合同并要求甲方赔偿相应损失，乙方自身原因除外。

五、如遇有不可抗力、政策变动、次年财政预算资金有较大调整或无法保障等特殊情况，甲方提前三个月告知乙方，并按相关程序办理终止合同。

六、甲乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同金额10％的违约金，给对方造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿直接经济损失。

七、对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当对供应商的损失予以赔偿或者补偿。

### 6.6其他要求

一、★物业服务费包含应包含所有人力成本（包括工资，养老、医疗、工伤、失业、生育等全额社会保险，工会经费、教育经费、残疾人就业保障金、福利费，节假日加班费、年终奖金等）；服装费；非人力成本（包括办公、会务、秩序、环境维护所需工具及低值易耗品、绿化养护及植物租摆费用、垃圾收集费、客房布草清洗费、食堂烟道清洗费、化粪池清掏费等），企业管理费、谈判文件要求应由供应商承担的其他费用、法定税金及合理利润等所有为完成本项目物业服务所需要的一切费用开支。

二、★供应商须承诺本项目人员薪资不得低于成都市最低薪酬标准，在职期间为其购买劳动法规定的各项保险，其人员工资标准、劳保、福利等应执行国家和地方政府的相关法律、法规和部门规章，且不得拖欠员工工资。（提供承诺函）

三、★供应商参加谈判时需提供如下方案：

(一)机构设置方案，包括：1、人员岗位及分工，2、人员素质要求，3、人员管理制度，4、人员考核办法。

(二)对本项目拟派人员包含（岗前培训和业务知识培训）培训方案。

(三)服务方案内容包括： 1.秩序维护服务方案、2.卫生清洁保洁服务方案、3.设备设施维护服务方案、4.植物租摆和室外植物养护服务方案、5.会议及接待服务、6.食堂管理服务。

(四)应急方案，包括但不限于：①消防应急方案；②自然灾害应急方案；③综合治安事件的应急方案；④发生水电气系统、雨污管网系统等故障事故的应急方案；⑤符合本地防疫要求的防疫措施。

方案必须包括但不限于上述内容，若出现项目名称、地址、物业类型、采购人单位名称、服务需求和服务频次与本项目无关的与本项目采购需求不一致的，或有漏项的、描述错误的、前后矛盾的，视为未实质性响应本项目。

### 6.7验收标准

按财库〔2016〕205号、谈判文件有关技术、服务、其他商务条款和采购合同要求验收。