分项报价明细表

| ## 标的名称 | ## 数量 | ## 计量单位 | ## 单价（元） | ## 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道方形井盖 | 314 | ## 座 |  |  |
| 车行道圆形井盖 | 386 | ## 座 |  |  |
| 防坠网 | 700 | ## 个 |  |  |
| 井盖拆除与安装 | 700 | ## 座 |  |  |
| 人工拆除沥青路面 | 64.06 | ## 平方米 |  |  |
| 人工拆除混凝土路面 | 90.48 | ## 平方米 |  |  |
| 人工拆除各类人行道砖 | 160.14 | ## 平方米 |  |  |
| 建渣处置 | 94.40 | ## 立方米 |  |  |
| 沥青混凝土路面恢复 | 64.06 | ## 平方米 |  |  |
| 20cm厚C30混凝土路面恢复 | 90.48 | ## 平方米 |  |  |
| 人行道面层铺设恢复 | 160.14 | ## 平方米 |  |  |
| C30混凝土基层恢复 | 53.89 | ## 立方米 |  |  |
| 更换不锈钢格栅板 | 230.72 | ## 平方米 |  |  |
| 格栅镀锌角钢基座 | 727.2 | ## 米 |  |  |
| ## 分项报价合计：小写： 大写： |  |  |  |  |