德化二中2024年学生交通安全提升工程方案征集公告

泉州诚杰信建设工程管理有限公司受福建省德化第二中学的委托，对德化二中2024年学生交通安全提升工程进行技术方案征集。本项目预算价约13万元，主要内容为增设升降阻车桩10个、增设减速震动标线30米、充电桩等。欢迎有资质、有能力的供应商参与本项目方案征集，方案的征集时间及相关事项如下：

（一）项目概况

项目名称：德化二中2024年学生交通安全提升工程

（二）方案要求

1.项目方案本着先进、科学合理、精准、环保实用、安全可靠、节能、易维护等原则根据目前现有的技术资料结合采购单位性质和自行现场勘察的结果进行合理设计，并发挥供应商的自身优势，提供更优、更全面、更科学、最可行的设计方案进行比选，供应商编制方案时需结合学校实际情况，制定方案，以便为采购人提供最优质的产品设备参数和使用需求。

采购清单一览表

| 序号 | 品目 | 位置 | 数量 | 技术参数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增设限速标志（个） | 1号楼西侧 | 2 | 2500mm*60mm 2.0mm加厚 |  |  | 包安装打膨胀螺丝或水泥注体 |
| 2 | 增设禁止停车标志（个） | 校门口内侧、图书馆 | 3 | 2500mm*60mm 2.0mm加厚 |  |  | 包安装打膨胀螺丝或水泥注体 |
| 3 | 增设人行横道线（条） | 主席台后 | 1 | 3.8M*4M |  |  | 施工画线 |
| 4 | 增设升降阻车桩（个） |  | 10 |  |  |  | 包工包料，按产品标准预埋安装 |
| 5 | 增设道路交通标线（处） | 校门口内侧 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 增设减速震动标线（m²） | 校门口内外各1.5*10 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 增设交通安全宣传栏（个） | 校门口 | 1 | 铝合金2.0厚 400mm*240mm+钢化玻璃 |  |  | 包安装打膨胀螺丝或水泥注体 |
| 8 | 增设宣传屏（个） | 6号楼 | 1 | 270mm*130mm 单红P10（4平方） |  |  | 包安装全部辅料 |
| 9 | 充电桩 | 1号楼西侧 | 10 | 单位作用版，5个立杆，一个主机，10个口，10防水罩 |  |  | 包安装布线 |

请有意向的供应商可根据采购清单提交更详细、更优的技术方案，提供的技术文件需包含采购清单内各类设备更详细更优的参数规格、详细的设备品牌、性能描述、相关配件及辅材等，涉及的设备材质的描述、产品操作系统、详细性能描述、产品优势介绍、产品有关特殊性能的介绍，供应商提供的方案应尽可能全面的考虑采购人实际情况和实际需求，对有利于项目实施和维护做详细说明和介绍，以供采购人后期招标时参考，同时还需考虑相关设备和软件的售后服务、质保、维护、验收等情况。

本项目采购人不组织集中现场踏勘，请潜在供应商需自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制设计文件所涉及的资料。潜在供应商单位应自行承担踏勘现场所发生的费用。潜在供应商及其人员经过采购人允许，可以以踏勘为目的进入项目现场，但潜在供应商单位及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商单位并应对由此次踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。采购人向潜在供应商单位提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被潜在供应商单位利用的资料。采购人对潜在供应商单位做出的理解、推论和结论均不负责任。

（三）资格要求

1.有效期内的营业执照副本复印件；

2.法人身份证、有授权的需提供法人授权委托书（详见附件）及授权人身份证复印件并注明具体的联系方式；

3.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件（需提供书面声明函，详见附件）。

4.参加本活动的供应商前三年内无行贿犯罪记录的声明函（提供书面声明函，详见附件）。

5.参加本活动的供应商前三年内未被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、未被列入人民法院生效的失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单的声明函（提供书面声明函，详见附件）。

（四）信息征集要求

1.信息征集具体要求：

（1）应征得技术方案纸质材料一式三份，采用匿名方式评审，不得和资格部分装订一起，方案文件内容不得体现公司名称、不得加盖公司公章、不得体现联系人及联系方式及地址、不得做任何记号等，否则方案无效。并上交与纸质材料相同内容的电子文档（含word版和盖章扫描PDF版存U盘）1份和三份资格文件一起密封，三份设计方案需单独密封。

（2）本次征集方案不接受联合体参加，所有征集的设计方案仅作为后续项目采购的参考，并不作为中标的保证，采购单位有权在中选方案的基础之上根据自身需要及省市有关标准进行完善、优化修改和调整，也可以适当采纳有利于采购单位自身的其他方案内容。所有提交资料均不退还，将无偿提供给采购单位使用。

2.方案评选办法：①征集的方案由采购人委托泉州诚杰信建设工程管理有限公司组织专家进行综合评审并结合采购人实际使用需求，选出最佳方案作为本采购项目的基本参数，若提供的参数低于采购人提供的参数标准，不被推荐为中选方案；若中选的方案部分参数不符合项目实际或采购人需求，采购人有权进行深化和修改且被选出的最佳方案不作为确定该项目中标供应商的依据。②本次方案征集的入选单位，不得参与本项目实施阶段的采购活动。

（五）征集时间安排

1.方案征集提交截止时间：自本征集公告发布之日起至2024年08月20日17:00(北京时间)止，逾期不予受理。

（六）递交方式

1.征集方案提交材料地点：请有意参加者将征集方案相关材料直接送至泉州诚杰信建设工程管理有限公司（地址：泉州市德化县宝美工业区得盛集团5楼）或快递邮寄，选择邮寄方式的需电话提前告知以免资料丢失（联系电话：13636991589）。

（七）发布公告的媒介

1.本次征集公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。

（八）联系方式

采购人：福建省德化第二中学      代理机构：泉州诚杰信建设工程管理有限公司

地址：德化县                    地址：泉州市德化县宝美工业区得盛集团5楼

联系人：苏老师                  联系人：小廖

联系电话：13599215518           联系电话：13636991589

泉州诚杰信建设工程管理有限公司

2024年08月15日

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由设计方自行竖向打印）

项目名称：德化二中2024年学生交通安全提升工程

资格文件

设计单位：             （单位公章）

日    期：

附件1

资格承诺函

致：泉州诚杰信建设工程管理有限公司

我单位参与  德化二中2024年学生交通安全提升工程 （项目名称）的方案征集活动，现承诺如下：

- 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件。

- 我单位参加本活动的前三年内无行贿犯罪记录。

- 我单位参加本活动的前三年内未被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单、未被列入人民法院生效的失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单。

特此承诺！

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日  期：

附件2：

## 单位负责人授权书（若有）

致：                         （采购人）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“授权代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的方案征集，全权代表我方处理此过程的一切事宜，授权代表在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

授权代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：                  身份证号：                    手机：

授权代表：                    身份证号：                   手机：

授权方

设计单位：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

授权代表签字：

签署日期：       年      月      日

附：单位负责人、授权代表的身份证正反面复印件

附件3： 合格有效的营业执照等资质

（此为样本，实际使用A4纸幅面，由设计方自行竖向打印）

项目名称：德化二中2024年学生交通安全提升工程

设计方案文件

日    期：

附件1：其他技术资料（技术参数、品牌型号、报价、产品优势、性能、产品有关特殊性能描述等）

附件2：其他商务条件（交付时间、支付方式、售后服务、质保、维护、验收等）