一、项目基本情况

原公告的采购项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：YQCG-2025-013

原公告的采购项目名称：西南交通大学东部（国际）校区桌面型锂电池教学演示系统项目采购

首次公告日期：2025年03月31日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

更正内容：1、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“3、锂电池模拟系统”：

| 3 | 锂电池模拟系统 | ★1、通道数：≥16个； ★2、电压范围：0~5V；精度±0.02% of F.S.解析度0.1mV； 3、电流范围：0~9A (<500ms)、0~5A、0~500mA、0~250uA（四档位设计）精度±0.02% of Range解析度10nA/0.01mA/0.1mA/0.2mA； #4、支持通道之间的并联及串联； #5、电流爬升时间100µS； #6、电压响应速度<1mS； 7、具备电压源模式及双向电流源模式； 8、最多可扩充模组模拟到480节电池组的电压； 9、电流源模式下，快速充电与放电间电流切换，过程不中断； 10、低输出杂讯 <0.35mV rms，<2mVp-p； 11、独立通道过电压、限电流及过温度保护功能； 12、标准的以太网控制界面； 13、支援系统整合功能； 14、配置电网模拟器： - 输出相位：单三相； - 最大功率：15KVA； - 电压范围：0~350VLN/0~606VLL； - 电压精度：0.1%+0.2%F.S.； - 电压分辨率：0.1V； - 线性调整率：0.1%； - 负载调整率：0.2%。 |
| --- | --- | --- |

现更正为：

| 3 | 锂电池模拟系统 | ★1、通道数：≥16个； ★2、电压范围：0~5V；精度0.6mV 解析度0.1mV； 3、电流最大5A，0-5A/0-1mA双量程，精度5mA/1uA； #4、支持通道之间的串联； #5、电压响应速度<10mS； 6、具备电压源模式及双向电流源模式； 7、最多可扩充模组模拟到480节电池组的电压； 8、电流源模式下，快速充电与放电间电流切换，过程不中断； #9、低输出杂讯 <2mVrms； 10、独立通道过电压、限电流及过温度保护功能； 11、标准的以太网控制界面； 12、配置电源通信并联卡具备同步功能及模拟软件，具备IV曲线模拟，最大功率追踪点MPPT功能，支持数据导入输出所需要的电压电流曲线 13、配置>1只高频探头。 |
| --- | --- | --- |

2、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“5、锂电池电信号分析仪”：

| 5 | 锂电池电信号分析仪 | 1、≥8.4英寸TFT电容触摸屏，1024×768(XGA)分辨率； 2、≥200MHz带宽，2.5GS/s采样率； 3、内存要求，连续模块每通道12.5MPts，单次触发模式每通道50MPts； 4、≥8bit垂直分辨率； 5、DC精度±(8 div的1.5% + 偏移电压精度)； 6、通道间去延迟：±100 ns； 7、时间轴设定范围：1 ns/div ~ 500 s/div (步进值 1-2-5)； 8、时基精度：±0.002%； 9、最大安全输入电压：±40 V (DC + ACpeak) 或 28 Vrms； 10、带USB存储和通信接口。支持 PC 及所有兼容打印机的连接； 11、四路内置探头供电接口，可给电流探头、差分探头等供电； 12、阻抗分析功能： - 具备LCR模式、本机阻抗特性曲线分析、数值列表分析、连续测量模式； - 测量频率范围：DC，4HZ-5MHZ连续可调； - 配置开尔文夹型测试治具DC~8MHz，1m长；配置镊型测试治具长73cm，DC～8MHz，50Ω，电极间隔：0.3～6mm； 13、配备≥150A高频电流探头。 |
| --- | --- | --- |

现更正为：

| 5 | 锂电池电信号分析仪 | 1、≥8.4英寸TFT电容触摸屏，1024×768(XGA)分辨率； 2、≥200MHz带宽，2.5GS/s采样率； 3、内存要求，连续模块每通道12.5MPts，单次触发模式每通道50MPts； 4、≥8bit垂直分辨率； 5、DC精度±(8 div的1.5% + 偏移电压精度)； 6、通道间去延迟：±100 ns； 7、时间轴设定范围：1 ns/div ~ 500 s/div (步进值 1-2-5)； 8、时基精度：±0.002%； 9、最大安全输入电压：±40 V (DC + ACpeak) 或 28 Vrms； 10、带USB存储和通信接口。支持 PC 及所有兼容打印机的连接； 11、四路内置探头供电接口，可给电流探头、差分探头等供电； |
| --- | --- | --- |

3、原招标文件“三、采购标的详细技术要求”中“7、锂电池多通道数据采集系统”：

| 7 | 锂电池多通道数据采集系统 | 1、设备提供多路数据同步采集记录，具备记录、触发捕获、预先触发功能和波形管家功能； 2、配置USB、LAN、外部控制接口； 3、配置性能不低于256GB SSD硬盘支持20MS/s速度实时存储。同时支持8通道同时5MS/s实时存储，16通道同时2MS/s实时存储，32通道同时1MS/s实时存储； 4、配置4路5MS/S采样通道，16bit A/D的高分辨率测量，4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6档量程，低通滤波器5/500/5k/200kHz，±0.1% f.s.精度。无需衰减探头直接测量DC或AC峰值200V电压； 5、配2路差分探头，配电源适配器（100~240V，12V输出）； 6、配置4路1:1探头，最大可输入300V，直径φ5.0mm，电缆，1.7m，小型鳄鱼夹； 7、配置2路200MS/s采样通道； 8、配置2路1:1探头，最大可输入600V，直径φ5.0mm 电缆，1.8m，附带装卸型大型鳄鱼夹； 9、配置≥500A高频电流探头。 |
| --- | --- | --- |

现更正为：

| 7 | 锂电池多通道数据采集系统 | 1、设备提供多路数据同步采集记录，具备记录、触发捕获、预先触发功能和波形管家功能； 2、配置USB、LAN、外部控制接口； 3、配置性能不低于256GB SSD硬盘支持20MS/s速度实时存储。同时支持8通道同时5MS/s实时存储，16通道同时2MS/s实时存储，32通道同时1MS/s实时存储； 4、配置4路5MS/S采样通道，16bit A/D的高分辨率测量，4, 10, 20, 40, 100, 200 V f.s., 6档量程，低通滤波器5/500/5k/200kHz，±0.1% f.s.精度。无需衰减探头直接测量DC或AC峰值200V电压； 5、配2路差分探头，配电源适配器（100~240V，12V输出）； 6、配置4路1:1探头，最大可输入300V，直径φ5.0mm，电缆，1.7m，小型鳄鱼夹； 7、配置2路200MS/s采样通道； 8、配置2路1:1探头，最大可输入600V，直径φ5.0mm 电缆，1.8m，附带装卸型大型鳄鱼夹； 9、配置≥500A高频电流探头。 10、配置电网模拟器： （1）输出相位：单三相； （2）最大功率：15KVA； （3）电压范围：0~350VLN/0~606VLL； （4）电压精度：0.1%+0.2%F.S.； （5）电压分辨率：0.1V； （6）线性调整率：0.1%； （7）负载调整率：0.2%。 11、阻抗分析功能： （1）具备LCR模式、本机阻抗特性曲线分析、数值列表分析、连续测量模式； （2）测量频率范围：DC，4HZ-5MHZ连续可调； （3）配置开尔文夹型测试治具DC~8MHz，1m长；配置镊型测试治具长73cm，DC～8MHz，50Ω，电极间隔：0.3～6mm； 12、配备≥150A高频电流探头。 |
| --- | --- | --- |

4、原招标文件规定的投标截止时间和开标时间：

接受投标文件时间：2025年11月11日上午10：00-10：30（北京时间）；开标时间：2025年11月11日上午10：30（北京时间）。

现更正为：

接受投标文件时间：2025年11月20日上午10：00-10：30（北京时间）；开标时间：2025年11月20日上午10：30（北京时间）。

更正日期：　2025年11月03日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：西南交通大学；

地    址：四川省成都市郫都区犀安路999号；

联系电话：028-66367322。

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：中金招标有限责任公司；

地    址：成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼；

联系电话：028-84469198；

3.项目联系方式

项目联系人：童老师

电　　 话：　028-84469198-853