项目编号：招服2026A00032

招标编号：0773-2641GNSHFWGK1104

上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务

招标文件

采   购   人：上海交通大学（盖章）

采购代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日        期：二〇二六年五月

目  录

第一章  采购公告...............................................................	1

第二章  供应商须知.............................................................	4

第三章  技术规格与商务要求....................................................	19

第四章  评标办法..............................................................	28

第五章  投标文件有关格式......................................................	35

第六章  合同通用条款及专用条款................................................	55

第七章  投标保证金提交和退还操作..............................................	61

## 第一章  采购公告

- 上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务采购公告

项目概况

上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务的潜在投标人应在上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）获取招标文件，并于2026年06月02日 10:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：招服2026A00032（招标编号：0773-2641GNSHFWGK1104）

项目名称：上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务

预算金额：人民币380万元/年，其中基础物业服务费用预算为人民币361.00万元/年，延伸服务费用预算为人民币19万元/年（按实结算）

最高限价：基础物业服务费用的最高投标限价为人民币361.00万元/年，延伸服务费用的最高投标限价为38.00元/小时，19万元/年，按实结算。（人民币）

项目概况：为上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院提供物业服务

合同履行期限：本次物业招标一招三年，服务期限为2026年7月1日至2029年6月30日。

本项目■不接受□接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.本项目的特定资格要求：投标人在近三年（自招标公告发布之日起前三年内）内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

三、获取招标文件

时间：2026年05月12日 00:00:00 至 2026年05月19日 23:59:00（北京时间）

地点：上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）

方式：1、投标人报名时须先登录“上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）”完成供应商网上注册并实名认证，认证通过后在线参与本项目报名，免费获取招标文件。供应商注册技术支持电话:400-666-3991。2、凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。3、投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、所有投标文件应于2026年06月02日 10:00:00前递交到上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/），逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

2、定于2026年06月02日 10:00:00，上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）公开开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

电子投标供应商须知

1、	电子投标文件需用编标工具制作，请响应供应商下载编标工具。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->编标工具->投标工具下载地址（电招平台投标人使用）】

2、	响应供应商须在报名前，在上海交通大学数字化采购平台完成注册及实名认证。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[数字化采购平台]供应商注册实名手册（新版本）】

3、	响应供应商应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。

4、	响应供应商须用CA数字证书盖章和加密投标文件，如未办理CA数字证书请及时办理（一般要2-3个工作日）。CA 数字证书有两种办理方式:①在“云采通”办理福建 CA，可用于投标文件签章、加解密，若后续中标可用于合同签署；②办理“新大家签”，可用于投标文件签章、加解密。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]福建CA电子签章申请流程】

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]新大家签CA办理操作手册】

5、	关于CA数字证书办理数量，响应供应商至少应以单位名义办理一个带单位公章的数字证书（投标文件中需法定代表人、授权代表签字的内容，经法定代表人和授权代表线下签字后，扫描成电子版插入投标文件相应位置）。法定代表人的CA数字证书和授权代表的CA数字证书可根据需要自行选择办理，用于电子签署，不做强制要求。

6、	请响应供应商注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。

7、	响应供应商开标授权代表开标前请在电子招标投标平台完成电子个人印章申请，用于开标签到表和开标记录表签名。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]电子个人印章申请操作手册】

8、	响应供应商请在投标文件递交截止时间前完成投标文件加密上传。

9、	响应供应商请在投标文件递交截止时间前1小时内登录系统签到，未完成签到的供应商视作放弃参与本项目。

10、递交截止时间后半小时内完成解密开启，响应供应商使用CA数字证书解密。

11、电子招投标项目相关流程请响应供应商按[电子招标投标平台]电子招标投标平台操作手册（投标人供应商）操作。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]电子招标投标平台操作手册（投标人供应商）】

注意：电子招投标文件及平台使用问题请咨询021-50652819*802（周一至周五 9:00-17:30），注册及实名认证及办理福建CA问题请咨询400-666-3991（周一至周五 9:00-17:30）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：上海交通大学

地址：上海市闵行区东川路800号

招采联系人：吴老师

联系方式：021-54747224

2.采购代理机构信息

名 称：中金招标有限责任公司

地　址：上海市虹口区四平路200号盛泰国际大厦606室

联系人：宋晓飞

联系方式：021-66059798*108

3.项目联系方式

项目联系人：宋晓飞、张莹莹

电　话：021-66059798*108

八、发布公告的媒介：中国政府采购网和上海交通大学数字化采购平台

## 第二章  供应商须知

投标人前附表

| 序号 | 条款号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 采购人：上海交通大学 地址：上海市闵行区东川路800号 联系人：吴老师 联系电话：021-54747224 |
| 2 | 2.2 | 采购代 理机构 | 采购代理机构：中金招标有限责任公司 地址：上海市虹口区四平路200号盛泰国际大厦606室 联系人：宋晓飞、张莹莹 邮政编码：200086 电话：021-66059798*108 邮箱：zjzb2025@163.com |
| 3 |  | 项目内容 | 采购名称：上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务 采购需求：为上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院提供物业服务 |
| 4 |  | 资金落实情况 | 财政资金已落实 |
| 5 |  | 招标形式 | 公开招标 |
| 6 |  | 投标人资质条件、能力 | 详见公告内容 |
| 7 |  | 合同履约时间（服务期限） | 本次物业招标一招三年，服务期限为2026年7月1日至2029年6月30日。 |
| 8 |  | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 9 |  | 是否接受联合体投标 | ■不接受□接受 |
| 10 |  | 是否现场踏勘 | ■不组织踏勘，各潜在投标人自行踏勘。 □组织统一踏勘。 集合时间：_。 集合地点：_。 联系人：_。 联系电话：_。 |
| 11 |  | 是否提供演示 | 否 |
| 12 |  | 是否提供样品 | □须递交投标实体样品，样品递交地点详见“开标时间和地点”栏，投标样品要求为：_,投标样品大小应不超过：_，投标样品包封和标识要求为：_。 ■无须递交投标实体样品。 |
| 13 |  | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 14 |  | 是否允许转包与分包 | ■不允许 □允许 |
| 15 | 14 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天 |
| 16 | 15 | 响应文件的签署、密封要求 | 本项目为电子招标，响应供应商须用CA数字证书盖章和加密投标文件，如未办理CA数字证书请及时办理（一般要2-3个工作日）。CA 数字证书有两种办理方式:①在“云采通”办理福建 CA，可用于投标文件签章、加解密，若后续中标可用于合同签署；②办理“新大家签”，可用于投标文件签章、加解密。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。 【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]福建CA电子签章申请流程】 【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]新大家签CA办理操作手册】 |
| 17 | 15.3 | 签字或盖章要求 | 投标函以及“投标文件格式”中要求签字盖章的，应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。 |
| 18 | 17 | 投标保证金 | 本次招标要求投标人递交投标保证金。 1.投标保证金的金额：人民币4.00万元； 2.递交时间：投标截止时间前； 3.递交形式：电汇、转帐等非现金形式提交，并在投标保证金递交截止时间前到达下列账户： 标书费、投标保证金、中标服务费专用账户（人民币）： 开户名：中金招标有限责任公司上海分公司 开户行：中国建设银行上海斜桥支行 账 号：31001514800050010790 4.投标人缴纳保证金时应备注所投项目名称及编号 |
| 19 | 21.1 | 开标时间（投标截止时间） | 2026年06月02日 10:00:00（北京时间） |
| 20 | 21.2 | 递交投标 文件地点 | 上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/） |
| 21 | 21.3 | 是否退还 投标文件 | 无论中标与否，一律不退 |
| 22 | 24.2 | 开标程序 | 投标人签到后，进入点击“开标视频会议”，待招标代理开启解密后投标人自行解密，公开“开标一览表”的内容，投标人点击“质疑\异议”按钮，选择是否有异议，待招标代理发起签名后点击“签名”，完成开标。 |
| 23 | 26.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：依照有关法规组建的评标委员会，评标委员会人数为5人以上单数。 评标专家确定方式：按照有关规定，在相关专家库中随机抽取。 |
| 24 | 34.1 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 25 | 35 | 采购代理 服务费 | 采购代理服务费： 本次招标的招标服务费由中标人支付：根据中标金额采用差额累进之计算方法。 例如：如果中标价5000万元，计算收费额如下： 100万元×1%=1万元 (500-100）万元×0.76%=3.04万元 （1000-500）万元×0.47%=2.35万元 （5000-1000）万元×0.07%=2.8万元 合计=1+3.04+2.35+2.8=9.19万元＞6.36万元，服务费为6.36万元 |
| 26 |  | 政府采购政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定： （1）若本项目非专门面向中小企业采购时，评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于中小企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》； （2）若本项目专门面向中小企业采购时，属于中小企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予认定或价格扣除）。 |
| 27 |  | 支持本国产品 | □适用 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。 √不适用 |
| 28 |  | 解释权 | 本招标文件的解释权属于上海交通大学。 |

投标人须知正文

一、总  则

本项目依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律和行政法规规定，以公开招标形式选择合格的投标人。

1. 招标和招标项目

1.1采购人：系指本次招标货物及伴随服务的采购人。见投标人须知前附表。

1.2采购代理机构：系指接受采购人委托，按照相关法律和行政法规规定进行本次招标的组织实施人。见投标人须知前附表。

1.3项目内容：见投标人须知前附表。

1.4资金落实情况：见投标人须知前附表。

2. 招标形式：见投标人须知前附表。

3. 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表。

4. 合同履约时间：见投标人须知前附表。

5. 合格的货物和服务

合格的货物：符合投标人须知前附表规定标准的设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

合格的服务：符合投标人须知前附表规定标准的与招标货物相关的安装、检验测试、调试、验收、技术指导或技术协助、培训、售后等以及其它类似的义务。

6. 投标人及委托有关说明

6.1授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

6.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

8. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

9. 招标文件的构成

9.1本招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章  技术规格与商务要求

第四章 评标办法与程序

第五章 投标文件有关格式

第六章 合同通用条款及专用条款

第七章 投标保证金提交和退还操作

9.2采购代理机构以书面形式发给潜在投标人的关于对招标文件的澄清、修改、补充通知，以及《招标答疑纪要》等均是本招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

9.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规则等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险将由投标人自己承担。

10. 招标文件的澄清和修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。采购代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出采购代理机构将不予受理。

10.2采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以符合要求的书面形式向投标人前附表中注明的采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理。

投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

三、投标文件

12. 投标文件的构成

投标文件由以下内容、并按顺序以及招标文件提供的格式组成：

一、投标函

二、法定代表人资格证明书或授权委托书

（一）法定代表人资格证明书

（二）法定代表人授权委托书

三、投标报价表

四、商务响应偏离表

五、 采购要求响应偏离表

六、 资格证明文件

七、人员配备

八、服务方案

九、近三年同类业绩

十、投标人保证金缴纳证明

十一、其他

13.投标文件的语言及计量

13.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

13.2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14.投标有效期

14.1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

14.2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标文件的签署

15.1投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.2投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.3投标函以及“投标文件格式”中要求签字盖章的，应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

15.4本项目为电子招标，响应供应商须用CA数字证书盖章和加密投标文件，如未办理CA数字证书请及时办理（一般要2-3个工作日）。CA 数字证书有两种办理方式:①在“云采通”办理福建 CA，可用于投标文件签章、加解密，若后续中标可用于合同签署；②办理“新大家签”，可用于投标文件签章、加解密。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负。

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]福建CA电子签章申请流程】

【https://pboffice.sjtu.edu.cn->办事指南->操作手册->[电子招标投标平台]新大家签CA办理操作手册】

16．投标报价

16.1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

16.2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）（或对所提供的服务进行报价，该报价必须包括投标人提供相关服务所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费）。

17. 投标保证金

17.1、投标人须按规定提交投标保证金。

17.2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

17.3、采购代理机构不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

17.4、采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，保证金不计息。

17.5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

18.串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

18.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.5、不同投标人的投标文件相互混装；

18.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

19.1不符合“合格的投标人应具备的资格条件”的；

19.2未按规定交纳投标保证金的；

19.3投标有效期不足的；

19.4投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

19.5与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

19.6招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

19.7投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

19.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

19.10投标人不接受修正后的报价的；

19.11未按招标文件投标报价要求报价的；

19.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.13投标人被视为串通投标的；

19.14不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

20.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

20.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、投标

21.投标文件的递交

21.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

21.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

21.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人或采购代理机构。

22.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改和补充。

22.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本章规定不予退还。

23.投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收：

23.1未按规定加密上传电子投标文件；

23.2未成功办理投标人报名手续的；

23.3超过投标截止时间上传的投标文件。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

24.2投标人签到后，进入点击“开标视频会议”，待招标代理开启解密后投标人自行解密，公开“开标一览表”的内容，投标人点击“质疑\异议”按钮，选择是否有异议，待招标代理发起签名后点击“签名”，完成开标。

24.3投标人代表应在开标记录上签字确认。

25.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标委员会

26.1评标由委托代理机构依法组建评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

26.2.1参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

26.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

26.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会成员名单在公布评标结果前保密。

27.评审原则

27.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料。

27.3评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

27.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

28.评审程序

28.1在评审专家中推选评标委员会组长。

28.2评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

28.3评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

28.4评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

28.5评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

28.6评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，应对评审结果签署意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，如实记载后存入项目档案资料。

28.7评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

28.8起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

29.中标候选人的确定原则

29.1评标委员会根据投标人的综合得分由高至低排序，向采购人推荐综合得分排名前三的为中标候选人，最终确定综合得分排名第一的为中标人。

29.2中标候选人排序中，当出现二个或二个以上投标人综合合计得分相等时，依次比较投标报价得分，得分高者排名靠前；如仍相等，再分别比较商务响应得分、投标技术方案得分，得分高者排名靠前。以此类推，直至确定全部中标候选人为止。

30.评标过程的保密

开标后，直至采购人与中标人签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其它任何情况均严格保密，任何投标人也不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

31.评标办法

本次招标将按招标文件第六章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

六、定标及签订合同

32.定标

采购结果经采购人确认后，发布中标公告，同时向中标方签发《中标通知书》。

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，采购代理机构作为合同签订的鉴证方。

33.2中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

34.履约保证金

34.1合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

34.2按合同约定办理履约保证金退还手续。

35.招标代理服务费

中标人应按照投标人须知前附表规定交纳招标代理服务费。

## 第三章  技术规格与商务要求

# 采购需求

### 一、包玉刚图书馆物业管理采购需求

包玉刚图书馆位于闵行区东川路800号内，产权归上海交通大学所有。校资产管理与实验室处代表产权者行使监管权力并支付按合同约定的相关费用。

（一）楼宇基本情况

1.包玉刚图书馆位于我校闵行校区西区的思源湖畔，是闵行校区最早建成的图书馆，是学校文化建设的重要阵地，是保障学校教学科研正常运转的重要基础设施。包玉刚图书馆大楼于1990年初开工建造，1991年10月建成，框架结构为钢筋混凝土结构。图书馆地上6层，地下为半地下室一层，总建筑面积13908平方米，建筑高度25米。

2.包玉刚图书馆联楼四楼（原计算中心楼四楼）及通往包玉刚图书馆四楼连廊，面积：1123平方米（其中室内656平方米、室外467平方米）。开放后将与包玉刚图书馆主楼统一管理，此区域物业费用自物业公司进场后起算。

（二）委托管理内容

1.物业服务地域范围：北至光宪路，南至思源南路，西至思源湖，东至连廊处（含包图东侧联楼四楼及四楼连廊）。

2.开馆时间：365天全年无休开馆；主楼常规开馆时间8:00—22:30，考试季7:30—23:30（每学年两个月），联楼四楼全年24小时开馆。逢节假日以馆方通知为准，以上时间变动最终以图书馆官方发布时间为准。

3.物业服务管理内容包括：行政管理服务、工程管理服务、保安管理服务、环境管理服务等方面，具体服务内容为：

3.1行政管理服务内容

项目经理和部门主管需具备高度的责任心、过硬的业务能力和较强的组织协调能力，具体详见表1。

委派的项目经理一经业主方与使用方确定后，在服务期限内就不能擅自调换，如有特殊情况要调换项目经理、部门主管，必须事先征求业主方与使用方的意见，并将新入职员工引见给业主方与使用方面试，在取得业主方与使用方同意后，才可进行调换。

对物业管理的从业人员要加强聘用前的审核、上岗培训、素质教育和岗位监管等工作。管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情，爱护所管物业的各类财物。严禁发生监守自盗、打架斗殴等事件。禁止大声喧哗，为师生营造安静舒适的工作学习环境。

组织落实本项目物业管理领域的安全生产管理责任制。管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或该岗位上岗证书。严守安全作业和高空作业安全操作规程等安全生产管理规定，如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。持续开展业务培训，满足业主和使用者的服务需求。

设立24小时服务热线和投诉热线，客户信息及时处理；提供365天24小时报修接待服务，接报后15分钟内到现场处置，维修及时率100%。

妥善保管物业的工程档案；管理过程形成的工程资料齐全，管理完善，查阅方便；未经书面批准，不得改动线路，要加强室内外乱装现象巡查力度，及时发现及时报告；

有完善的各项应急预案，定期演练；

建立主管级以上人员日常巡视机制，巡视记录可查；

定期向甲方提交环境、工程、保安管理等各条线的工作计划和总结，及时反馈重点工作进展，征询服务意见。

提供会务及接待服务（包括：会场布置、茶水服务、会场音视频设备使用服务和管理），按甲方要求提供重要会议会务服务和重要政务活动保障，并配合甲方做好安全保卫工作。

提供便民服务，以公示的便民服务内容为准。

提供公共设施钥匙管理服务。

提供二次装修管理服务等。

3.2工程管理服务内容

提供设施设备物业接管验收服务。

提供工程档案资料管理服务（包括建筑、设备、隐蔽工程等资料管理），熟悉和掌握本馆的布局、结构、给排水、 空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等）等数据和信息，并熟练掌握各种设备的使用方法。

提供房屋建筑本体及公共辅助设施日常维修保养管理服务，按照报修单要求实施日常维修服务。

提供供电系统的日常运行、维护维修管理服务。

提供弱电系统（安防监控系统、消防报警系统、门禁系统、图书防盗门禁监测系统等）的日常运行、维护维修管理服务。

提供公共消防系统（包括消防水泵、阀、栓等）的日常运行、维护维修管理服务。

提供公共给排水系统的日常运行、维护、维修管理服务，定期检查给排水状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时组织抢修。

提供空调系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供照明系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供电梯系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供会议室音视频设备管理服务。

提供公共能耗控制与管理服务。

物业管理方应建立健全以上设施设备的操作规程、维护、维修和管理制度，同时建 立物业完善的档案管理：包括竣工图纸、主要设备的《用户手册》或《使用说明》以及各系统的调试、测试报告、建立物业管理台帐等。

遇停电、停水等情况，应及时向有关方面了解情况，及时处理，必要时应启动应急预案。物业管理方在接到有关停电、停水的通知后，要及时告知并张贴公告。

遇台风、暴雨或其他灾害性气象时，对设施设备进行检查加固，准备必要的抢 险救灾物资，安排人员值班，加强巡视检查，采取应急措施，确保楼宇人员财产的安全。

卫生间排风开启时间根据开馆时间确定，排除卫生间内浑浊空气（避开峰值用电）。

室内中央空调开启规定：夏季当室温≥26℃时，或气象预报最高温度≥30℃，大楼供应冷气，设定温度不低于26℃，冬季室温≤15℃时，或气象预报最低温度≤5℃时，大楼供应暖气，设定温度不高于20℃。特殊情况根据甲方要求开启。为了保持大楼内空气新鲜，新风系统每天开启。特约有偿提供室内业主自用区域设施日常维修维护服务等。

3.3保安管理服务内容

安全保卫、消防、技防等安保工作整体接受学校保卫处的监督及指导。

提供全年24小时保安值班服务，保证门岗、夜间及节假日值班。

提供消防安全管理服务，根据相关上级部门要求，负责全楼火灾报警系统的监控和管理工作，保障消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通；对吸烟、动火、违章用电等安全隐患问题进行排查和处理；制定应急预案并定期开展预案演练。

提供公共治安秩序管理服务，包括人员和物资出入管理、安全巡视、24小时物业监控、急救设备管理、寄包箱清理等。负责监控报警系统的管理，监视监控设施应 24 小时开通并有人值守，保持完整的监控记录，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助保卫处做好安保工作；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速做出反应，及时应对突发事件。

提供突发事件处置管理服务，根据图书馆安全管理规定处理各类突发事件。

严格出入管理，做好人员身份审验与台账登记，做好场所巡查。

提供防汛防台管理服务，储备抢险救灾设备和物资，制定工作方案，确保楼宇人员财产安全。

提供施工项目安全管理服务，对施工项目进行安全审核，对施工人员进行安全教育。

提供交通秩序及停车管理服务，包括管辖区域内道路通行、机动车和非机动车停放管理等。

每日22：30-次日8点期间，由物业指派专人在包图联楼四楼值班，工作内容包括：联楼及露台空间的安全巡视与管理，阅览室现场巡视与秩序维护，场内外设备设施运行情况巡视与管理，紧急或突发状况的及时处理及汇报等。联楼四楼通往一楼的楼梯设岗。（联楼四楼2个出入口，北出入口有闸机，步行梯通向一楼，西出入口无闸机，经露台通向主楼4层）。

每次巡逻检查卫生间、清洁间水龙头是否关闭。

值班休息室随手关灯，配合工程部、保洁部节能措施。

消防通道楼梯隔层开启。

3.4环境管理服务内容

建立区域环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，清洁措施率100%。

提供包玉刚图书馆建筑物内公共区域（包括门厅、服务台、新技术体验区、舒缓减压区、走廊、楼梯、门窗、电梯、露台、屋顶的清洁服务等）与共用房室内（包括阅览室、密集书库、各类会议室、培训教室、共享办公室、小组讨论（学习）室、高级研修室、读者之家、妈咪小屋、饮水间、公共卫生间、地下室、设备机房等）环境的清洁服务。

提供馆内所有建筑材料（如 PVC 地板、大理石地面、实木地板、地毯等）日常维护保养、保洁工作。

提供本项目规划红线范围内室外公共区域的清洁服务（包括楼前广场、停车场、景观设施、雨水井、污水沟渠、窨井等清洁服务）。

提供卫生间洗手液、抽纸和卷筒纸摆放管理。

提供市政水箱清洁消毒监管服务、大楼外墙清洗监管服务，以及杀虫灭害服务。

提供包玉刚图书馆生活垃圾的分类收集服务，确保垃圾收集点附近和垃圾桶干净、无蚊虫滋扰，垃圾清运由学校统一安排的垃圾清运单位清运。

保持寄包箱干净整洁，无污迹，无浮尘；每日闭馆后，对全部寄包箱进行清理，遗留物品登记后统一收纳。

3.5节能降耗管理承诺措施

水电气能耗有记录、有分析。每月对大楼水电计量表具进行抄表并统计，并作出能耗分析，出现异常有说明。

编制能源消耗状态年度分析报告，完善、改进节能措施。

合理设定设备运行时间，有效控制用电总量，减少高峰时段用电量。

空调系统根据天气温度、温度合理开关机组及附属设施。设定合理温度并严格监督控制管理。

水电工每日对运行设备耗电情况和不合理运行设备提出建议，并监督节电措施的执行情况。

控制保洁设备机器使用时间，错开高峰用电时间段。

合理使用水源，水龙头不可长流水。

完善运行制度，做好各项公配设备设施运行巡视工作。

进行大楼节能意识宣传。

3.6房屋和钥匙保管与建筑使用管理

根据委托方要求做好大楼所有钥匙的管理。未经业主方与使用方双方同意，不能擅自发放所保管的楼宇房间钥匙；对于使用方擅自占用房屋现象，应及时告之业主方与使用方。业主方与使用方明确规定房间钥匙发放的必备条件是，只有凭楼宇使用方的书面通知才能向通知书所指定的使用方发放指定房间的钥匙。

楼宇管理与巡视中，应做好房屋使用情况记录，并定期向业主方与使用方报告房屋使用情况，及时与业主方和使用方交流与沟通现场信息；遇到发生重大事件，在采取应急措施的同时须及时报告业主方与使用方知晓。

凡需进场施工的，施工单位必须办妥学校规定的《施工许可证》，凭《施工许可证》才可放行施工单位进场施工。否则，应不允许施工单位进场，并告之其应办理允许施工的相关手续。

一旦发现楼宇中有违章搭建或违反安全使用的行为，首先应当场予以阻止，同时立即报告业主方与使用方相关领导，否则业主方与使用方将按学校房产管理的有关规定予以处理。

对于应业主方需求增加之物业管理服务内容，需双方应另行书面确认。

（三）物业管理的要求

1.环境管理要求

保洁人员足额配备；执行保洁时间到位；为减少对读者的影响，阅览区域内保洁工作（主要是地面、书架、桌面保洁）尽量安排在开馆时间以外完成；

保洁工作有规范流程，保洁设备、工具、药剂齐全；

公共区域每日保洁，目视无垃圾、积尘；非读者进入区域，工作完毕随手关灯；

空调开启时，在确保走道空气质量的情况下关闭走道窗户；

各楼层走道照明灯，正常情况下，工程人员及时按设定调整开闭状态；

出入口和茶水间地毯（含脚垫）无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹；

楼内走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹；地毯平整、干净；

楼内门窗、窗台干净、无灰尘、无污迹；垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无异味；

楼内玻璃门、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂；

保持书架、期刊架、报刊架、阅览桌、阅览椅、休闲沙发、查询台电脑、键盘架、自助复印机等干净整洁，无污迹，无浮尘；检查桌子和椅子，清理并集中堆放损坏的家具；每日闭馆后，阅览桌子和椅子需整理归位；

各种室内装饰物、墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹；

卫生间大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无异味；洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味，外表干净，地漏畅通；

大理石及时保养、地毯按规定的时间清洗；

电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁、电梯门、框按规定时间上保护剂；地毯按规定更换；

大楼红线内及门口“三包”范围内场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹；

各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；排水沟畅通。天台无杂物、无垃圾，地漏畅通；

大门口吊顶、天窗、外墙、外玻璃、地毯、按计划清洗并达到要求；镜面砖按规定时间处理保养，达到整洁光亮，达到整洁光亮并起到保护作用；

垃圾做到日产日清；定期对垃圾房进行卫生灭杀；

保洁作业操作规程规范，药剂使用正确、到位；

保洁作业安全措施到位，无发生任何事故；

保洁人员教育、培训、管理到位；

保洁人员遵章守纪，无盗窃等行为。

2.保安管理要求

有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度，保安人员熟悉大楼的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责；

人员进出严格执行的规定，对工作人员不得徇私舞弊；门卫值班、巡逻执勤认真严格，无漏岗现象，登记、记载齐全，情况处理及时有效，门卫值班室整洁；

监控、消控业务熟悉，监控、消控24小时不失控，记录齐全、专人专管，情况处理及时有效，保密制度落实，监控、消控室整洁；

监控设施和消防设施检查到位，消防设备完善无损，发现问题及时处理，始终保持监控和消防处于良好状态；

防火、防盗、防爆炸、防治安事故措施到位，突发性事件应急处置预案落实；应急物资准备到位；

加强各区域的巡视检查工作，随手关闭开启的门和窗。大楼闭馆，及时关闭相应楼层公共区域及厕所、室内的照明灯光；

发现任何情况下的跑、冒、滴、漏的现象及时采取措施，或向工程部报修；

货物进出严格根据规定的路径，不得走客梯通道；

门口进出区域管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行；

危及人身安全处设有明显标志和防范措施；

秩序维护员持证上岗，并定期接受相关培训。

3.工程管理要求

制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回捡查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行；

设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求；

配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程；能熟练使用会议室音视频系统设备；

设备良好，运行正常，无重大管理责任事故；

建立完善的设备设施台账，充分掌握设备设施的运行保养状况；

定期对房屋进行巡查，发现问题及时处理维修；

定期对供配电系统进行巡检，及时记录运行数据，确保供电安全，特别是机房供电的安全；

配合空调等设施设备的维护保养，做好监督检查验收。弱电系统、监控系统正常运作，录像设备正常运行；

照明系统每日巡查，发现灯具损坏及时修理更换，灯具损坏时间不长于24小时，亮灯率达98%以上；

给排水系统、消防系统每日巡查，管道畅通无堵塞，水泵正常运行，设备完好率达98%以上；

加强对设备设施跑、冒、滴、漏的检查力度，发现问题及时整改；

按保养计划对设备设施实施日常保养；

加强对公共区域的巡检，对不必要开启的设备进行调整，杜绝能耗消耗；

机房照明在设备运行的区域开启示适量照明，其余关闭；各机房值班室及维修工场间在人员外出工作时随手关闭照明；

与设备设施各保养单位沟通顺畅，发现问题能及时处置；

提供整栋楼宇（含公共空间和室内）的日常维修维护服务，比如换灯具、修门锁等（使用人自用部位维修材料费由使用人自理，人工费不再另行收取）。

对楼内公共部位维修的单件材料在500 元以下（含 500 元）的费用由物业公司承担。公共部位需更换单件材料在500 元以上的报学校相关部门处理。

每月提供设备设施运行状况月报。

（四）对中标单位物业公司及管理服务人员相关要求

1.对物业公司的要求：

物业公司应根据大楼的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，配备管理人员和服务设施；提供岗位设置、岗位职责和岗位作息时间。

物业公司的管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书。

物业公司管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

物业公司管理服务人员应爱护所管物业的各种财物，并严守安全作业和高空作业安全操作规程，如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。

物业公司应设有服务接待联络人，公示服务电话。各种维修保修服务能够及时得到处理。

定期征询服务意见。

2.对物业公司人员的基本要求

物业工作人员须身体健康，持证上岗，着装规范，工作规范，作风严谨，品行端正。按专业化的要求配置经验、能力、和数量与本项目管理要求的专职管理服务人员，服务人员配置总人数不得低于24人，见表1；

表1 物业公司人员基本要求

物业公司人员基本要求

| 职位 | 年龄 | 人数 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 50周岁以下 | 1人 | 大学专科及以上学历，5年以上管理经验，具有项目管理经验；项目经理不得同时参与本项目以外的物业管理工作；投标单位中标后，未经招标单位同意，投标单位不得更换项目经理；更换需面试。 |
| 部门主管 | 55周岁以下 | 1人 | 大学专科及以上学历且具有3年以上物业管理经验未经招标单位同意，部门主管不得同时参与包玉刚图书馆以外项目的物业管理工作；更换需面试。 |
| 保安管理人员 | 50周岁以下的占70%以上 | 10人 | 具有相关工作经验，持有保安员上岗证，涉及消控室管理等专业人员，须按照要求持证上岗。 |
| 工程技术人员 | 50周岁以下的占60%以上 | 5人 | 具有相关工作经验，需持有效资质\资格证（如：低压电工作业证等）上岗；会场音视频系统管理员需有相关工作经验。 |
| 保洁人员 | 55周岁以下 | 7人 | 身体健康，无慢性疾病。具有一定操作技能，无复杂社会关系，具有良好的素质和技能，保密意识强。保洁人员一律着统一制服，具有相关工作经验。 |

### 二、李政道图书馆物业管理采购需求

李政道图书馆位于闵行区东川路800号内，产权归上海交通大学所有。校资产管理与实验室处代表产权者行使监管权力并支付按合同约定的相关费用。

（一）楼宇基本情况

李政道图书馆建筑面积6500平方米，是集图书阅览、陈列展览、档案存放、科技展示、学术报告、办公会议等用途为一体的公共楼宇。分为地下一层，地上四层。地下一层为报告厅，有340个座位，可以举办各类学术会议及小型音乐会。地上第一层和第二层的部分区域为展厅，在“以天之语，解物之道”的陈展主题下，共分为“问道”、“悟道”、“传道”和“超弦”四个展区。第二层为阅览室，第三层为科普、艺术、藏书为一体的开放式阅览空间，李政道藏书房。第四层为李政道先生办公室、特藏书库、CUSPEA之家、研究中心。室外为诺贝尔山阶梯平台及广场。

（二）物业管理的内容

1.开馆时间：365天，全年无休，常规8:00—22:30，考试季7:30—23:30（每学年两个月），一楼展区周一闭馆，其它区域逢节假日以馆方通知为准，以上时间如有调整以图书馆官方发布为准。

2.物业服务管理内容包括：行政管理服务、工程管理服务、保安管理服务、环境管理服务等方面，具体服务内容为：

2.1行政管理服务内容

项目经理和部门主管需具备高度的责任心、过硬的业务能力和较强的组织协调能力，具体详见表1。

委派的项目经理一经业主方与使用方确定后，在服务期限内就不能擅自调换，如有特殊情况要调换项目经理、部门主管，必须事先征求业主方与使用方的意见，并将新入职员工引见给业主方与使用方面试，在取得业主方与使用方同意后，才可进行调换。

对物业管理的从业人员要加强聘用前的审核、上岗培训、素质教育和岗位监管等工作。管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情，爱护所管物业的各类财物。严禁发生监守自盗、打架斗殴等事件。禁止大声喧哗，为师生营造安静舒适的工作学习环境。

组织落实本项目物业管理领域的安全生产管理责任制。管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或该岗位上岗证书。严守安全作业和高空作业安全操作规程等安全生产管理规定，如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。持续开展业务培训，满足业主和使用者的服务需求。

设立24小时服务热线和投诉热线，客户信息及时处理；提供365天24小时报修接待服务，接报后15分钟内到现场处置，维修及时率100%。

妥善保管物业的工程档案；管理过程形成的工程资料齐全，管理完善，查阅方便；未经书面批准，不得改动线路，要加强室内外乱装现象巡查力度，及时发现及时报告。

有完善的各项应急预案，定期演练。

建立主管级以上人员日常巡视机制，巡视记录可查。

定期向甲方提交环境、工程、保安管理等各条线的工作计划和总结，及时反馈重点工作进展，征询服务意见。

提供会务及接待服务（包括：会场布置、茶水服务、会场音视频设备使用服务和管理；参观秩序维护、讲解设备使用服务和管理、参观照片拍摄和归档），按甲方要求提供重要会议会务服务和重要政务活动保障，并配合甲方做好安全保卫工作。

提供便民服务，以公示的便民服务内容为准。

提供公共设施钥匙管理服务。

提供二次装修管理服务等。

2.2工程管理服务内容

提供设施设备物业接管验收服务。

提供工程档案资料管理服务（包括建筑、设备、隐蔽工程等资料管理），熟悉和掌握本馆的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等）等数据和信息，并熟练掌握各种设备的使用方法。

提供房屋建筑本体及公共辅助设施日常维修保养管理服务，按照报修单要求实施日常维修服务。

提供供电系统的日常运行、维护维修管理服务。

提供弱电系统（安防监控系统、消防报警系统、门禁系统、图书防盗门禁监测系统等）的日常运行、维护维修管理服务。

提供公共消防系统（包括消防水泵、阀、栓等）的日常运行、维护维修管理服务。

提供公共给排水系统的日常运行、维护、维修管理服务，定期检查给排水状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时组织抢修。

提供空调系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供照明系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供电梯系统的日常运行、报修、维护维修管理服务。

提供会议室音视频设备管理服务。

提供公共能耗控制与管理服务。

物业管理方应建立健全以上设施设备的操作规程、维护、维修和管理制度，同时建立物业完善的档案管理：包括竣工图纸、主要设备的《用户手册》或《使用说明》以及各系统的调试、测试报告、建立物业管理台帐等。

遇停电、停水等情况，应及时向有关方面了解情况，及时处理，必要时应启动应急预案。物业管理方在接到有关停电、停水的通知后，要及时告知并张贴公告。

遇台风、暴雨或其他灾害性气象时，对设施设备进行检查加固，准备必要的抢险救灾物资，安排人员值班，加强巡视检查，采取应急措施，确保楼宇人员财产的安全。

卫生间排风开启时间根据开馆时间确定，排除卫生间内浑浊空气（避开峰值用电）。

室内中央空调开启规定：夏季当室温≥26℃时，或气象预报最高温度≥30℃，大楼供应冷气，设定温度不低于26℃，冬季室温≤15℃时，或气象预报最低温度≤5℃时，大楼供应暖气，设定温度不高于20℃。特殊情况根据甲方要求开启。为了保持大楼内空气新鲜，新风系统每天开启。

特约有偿提供室内业主自用区域设施日常维修维护服务等。

每日三次记录四楼特藏库房温湿度、每周提交上报。

每日检查四楼特藏库房恒温恒湿机运行状况，发现故障、跳闸等异常情况及时通知库房负责人员，并做好记录。

2.3保安管理服务内容

安全保卫、消防、技防等安保工作整体接受学校保卫处的监督及指导。

提供全年24小时保安值班服务，保证门岗、夜间及节假日值班。

提供消防安全管理服务，根据相关上级部门要求，负责全楼火灾报警系统的监控和管理工作，保障消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通；对吸烟、动火、违章用电等安全隐患问题进行排查和处理；制定应急预案并定期开展预案演练。

提供公共治安秩序管理服务，包括人员和物资出入管理、安全巡视、24小时物业监控、急救设备管理、寄包箱清理等。负责监控报警系统的管理，监视监控设施应 24 小时开通并有人值守，保持完整的监控记录，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助保卫处做好安保工作；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速做出反应，及时应对突发事件。

提供突发事件处置管理服务，根据图书馆安全管理规定处理各类突发事件。

严格出入管理，做好人员身份审验与台账登记，做好场所巡查。

提供防汛防台管理服务，储备抢险救灾设备和物资，制定工作方案，确保楼宇人员财产安全。

提供施工项目安全管理服务，对施工项目进行安全审核，对施工人员进行安全教育。

提供交通秩序及停车管理服务，包括管辖区域内道路通行、机动车和非机动车停放管理等。

2.4环境管理服务内容

建立区域环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，清洁措施率100%。

提供李政道图书馆建筑物内公共区域（包括门厅、服务台、走廊、楼梯、门窗、电梯、屋顶、诺贝尔山的清洁服务等）与共用房室内（包括图书馆阅览室、陈展区域、开放展区、李政道办公室、李政道藏书房、会议室、贵宾室、休息室及大楼内其他公共区域的）日常清扫、保洁工作。特藏库房内应需开展保洁工作。

提供馆内所有建筑材料（如 PVC 地板、大理石地面、实木地板、地毯等）日常维护保养、保洁工作。

提供本项目规划红线范围内室外公共区域的清洁服务（包括楼前广场、停车场、景观设施、雨水井、污水沟渠、窨井等清洁服务）。

提供卫生间洗手液、抽纸和卷筒纸摆放管理。

提供市政水箱清洁消毒监管服务、大楼外墙清洗监管服务，以及杀虫灭害服务。

提供李政道图书馆生活垃圾的分类收集服务，确保垃圾收集点附近和垃圾桶干净、无蚊虫滋扰，垃圾清运由学校统一安排的垃圾清运单位清运。

保持寄包箱干净整洁，无污迹，无浮尘；每日闭馆后，对全部寄包箱进行清理，遗留物品登记后统一收纳。

提供绿植养护管理，包括：楼宇公共部位摆放室内绿植，并进行日常养护。

2.5节能降耗管理承诺措施

水电工每日巡查，对各类运行设备的耗电情况进行检查，发现不合理运行设备，及时提出优化建议，并监督各项节电措施的落实与整改。

水电气能耗有记录、有分析。每月对大楼水电计量表具进行抄表并统计，并作出能耗分析，出现异常有说明。

依据场馆节能降耗要求，每年编制《能源消耗状态年度分析报告》，并制定下一年度能源管理方案。

合理设定设备运行时间，有效控制用电总量，减少高峰时段用电量。

空调系统根据天气温度、温度合理开关机组及附属设施。设定合理温度并严格监督控制管理。

控制保洁设备机器使用时间，错开高峰用电时间段。

合理使用水源，水龙头不可长流水。

完善运行制度，做好各项公配设备设施运行巡视工作。

进行大楼节能意识宣传。

每次巡逻检查卫生间、清洁间水龙头是否关闭。

值班休息室随手关灯，配合工程部、保洁部节能措施。

消防通道楼梯隔层开启。

2.6房屋和钥匙保管与建筑使用管理

根据委托方要求做好大楼所有钥匙的管理。未经业主方与使用方同意，不能擅自发放所保管的楼宇房间钥匙；对于使用方擅自占用房屋现象，应及时告之业主方与使用方。业主方与使用方明确规定房间钥匙发放的必备条件是，只有凭楼宇使用方的书面通知才能向通知书所指定的使用方发放指定房间的钥匙。

在楼宇管理与巡视中，应做好房屋使用情况记录，并定期向业主方与使用方报告房屋使用情况，及时与业主方与使用方双方交流与沟通现场信息；遇到发生重大事件，在采取应急措施的同时须及时报告业主方与使用方知晓。

对管理的楼宇，凡需进场施工的，施工单位必须办妥学校规定的《施工许可证》，凭《施工许可证》才可放行施工单位进场施工。否则，应不允许施工单位进场，并告之其应办理允许施工的相关手续。施工或维修前，须提前告知使用方，并征得其同意后方可开展作业。

一旦发现楼宇中有违章搭建或违反安全使用的行为，首先应当场予以阻止，同时立即告知业主方与使用方双方领导，否则业主方与使用方将按学校房产管理的有关规定予以处理。

妥善管理李政道藏书房的门禁与钥匙，配合图书馆进行门禁与钥匙的登记、领用等，保障进出安全。

对于应使用方需求增加之物业管理服务内容，需双方应另行书面确认。

（三）物业管理的要求

李政道图书馆秉持“启迪励志，惠及后人”的使命，集图书馆、档案馆、科学家博物馆、科技馆、艺术馆与研究平台于一体，属“五位一体”博物馆类综合场馆。据此，本次物业服务招标严格按博物馆行业物业管理标准执行。

1.环境管理要求

保洁人员足额配备；执行保洁时间到位；为减少对读者的影响，阅览区域内保洁工作（主要是地面、书架、桌面保洁）尽量安排在开馆时间以外完成。

保洁工作有规范流程，保洁设备、工具、药剂齐全。

公共区域每日保洁，目视无垃圾、积尘；非读者进入区域，工作完毕随手关灯。

空调开启时，在确保走道空气质量的情况下关闭走道窗户。

各楼层走道照明灯，正常情况下，工程人员及时按设定调整开闭状态。

出入口和茶水间地毯（含脚垫）无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。

楼内走廊、过道、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹；地毯平整、干净。

楼内门窗、窗台干净、无灰尘、无污迹；垃圾桶放置合理，清倒及时、外表干净、无积垢、无异味。

楼内玻璃门、玻璃间格、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂。

保持书架、期刊架、报刊架、阅览桌、阅览椅、休闲沙发、查询台电脑、键盘架、自助复印机等干净整洁，无污迹，无浮尘；检查桌子和椅子，清理并集中堆放损坏的家具；每日闭馆后，阅览桌子和椅子需整理归位。

各种室内装饰物、墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警控制器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹。

卫生间大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无异味；洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无异味，外表干净，地漏畅通。

大理石及时保养、地毯按规定的时间清洗。

电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯厢壁、电梯门、框按规定时间上保护剂；地毯按规定更换。

大楼红线内及门口“三包”范围内场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹。

各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；排水沟畅通。天台无杂物、无垃圾，地漏畅通；

大门口吊顶、天窗、外墙、外玻璃、地毯、按计划清洗并达到要求；镜面砖按规定时间处理保养，达到整洁光亮，达到整洁光亮并起到保护作用。

垃圾做到日产日清；定期对垃圾房进行卫生灭杀。

保洁作业操作规程规范，药剂使用正确、到位。

保洁作业安全措施到位，无发生任何事故。

保洁人员教育、培训、管理到位。

保洁人员遵章守纪，无盗窃等行为。

2.保安管理要求

有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度，保安人员熟悉大楼的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。

人员进出严格执行的规定，对工作人员不得徇私舞弊；门卫值班、巡逻执勤认真严格，无漏岗现象，登记、记载齐全，情况处理及时有效，门卫值班室整洁。

监控、消控业务熟悉，监控、消控24小时不失控，记录齐全、专人专管，情况处理及时有效，保密制度落实，监控、消控室整洁。

监控设施和消防设施检查到位，消防设备完善无损，发现问题及时处理，始终保持监控和消防处于良好状态。

防火、防盗、防爆炸、防治安事故措施到位，突发性事件应急处置预案落实；应急物资准备到位。

加强各区域的巡视检查工作，随手关闭开启的门和窗。大楼闭馆，及时关闭相应楼层公共区域及厕所、室内的照明灯光。

发现任何情况下的跑、冒、滴、漏的现象及时采取措施，或向工程部报修。

货物进出严格根据规定的路径，不得走客梯通道。

门口进出区域管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行。

危及人身安全处设有明显标志和防范措施。

秩序维护员持证上岗，并定期接受相关培训。

3.工程管理要求

制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回捡查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。

设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求。

配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程；能熟练使用会议室音视频系统设备。

设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。

建立完善的设备设施台账，充分掌握设备设施的运行保养状况。

定期对房屋进行巡查，发现问题及时处理维修。

定期对供配电系统进行巡检，及时记录运行数据，确保供电安全，特别是机房供电的安全。

配合空调等设施设备的维护保养，做好监督检查验收。弱电系统、监控系统正常运作，录像设备正常运行。

照明系统每日巡查，发现灯具损坏及时修理更换，灯具损坏时间不长于24小时，亮灯率达98%以上。

给排水系统、消防系统每日巡查，管道畅通无堵塞，水泵正常运行，设备完好率达98%以上；

加强对设备设施跑、冒、滴、漏的检查力度，发现问题及时整改。

按保养计划对设备设施实施日常保养。

加强对公共区域的巡检，对不必要开启的设备进行调整，杜绝能耗消耗。

机房照明在设备运行的区域开启示适量照明，其余关闭；各机房值班室及维修工场间在人员外出工作时随手关闭照明。

与设备设施各保养单位沟通顺畅，发现问题能及时处置。

提供整栋楼宇（含公共空间和室内）的日常维修维护服务，比如换灯具、修门锁等（使用人自用部位维修材料费由使用人自理，人工费不再另行收取）。

对楼内公共部位维修的单件材料在500 元以下（含 500 元）的费用由物业公司承担。公共部位需更换单件材料在500 元以上的报学校相关部门处理。

每月提供设备设施运行状况月报。

（四）对中标单位物业公司及管理服务人员相关要求

1.对物业公司的要求：

物业公司应根据大楼的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，配备管理人员和服务设施；提供岗位设置、岗位职责和岗位作息时间。

物业公司的管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书。

物业公司管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

物业公司管理服务人员应爱护所管物业的各种财物，并严守安全作业和高空作业安全操作规程，如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。

物业公司应设有服务接待联络人，公示服务电话。各种维修保修服务能够及时得到处理。

定期征询服务意见。

2.对物业公司人员的基本要求：

物业工作人员须身体健康，持证上岗，着装规范，工作规范，作风严谨，品行端正。按专业化的要求配置经验、能力、和数量与本项目管理要求的专职管理服务人员，服务人员配置总人数不得低于15人，见表1；

表1 物业公司人员基本要求

物业公司人员基本要求

| 职位 | 年龄 | 人数 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 50周岁以下 | 1人 | 大学专科及以上学历，5年以上管理经验，，具有项目管理经验；项目经理不得同时参与本项目以外的物业管理工作；投标单位中标后，未经招标单位同意，投标单位不得更换项目经理；更换需面试。 |
| 部门主管 | 55周岁以下 | 1人 | 大学专科及以上学历且具有3年以上物业管理经验；未经招标单位同意，部门主管不得同时参与图书馆以外项目的物业管理工作；更换需面试。 |
| 保安管理人员 | 50周岁以下的占70%以上 | 6人 | 具有相关工作经验，持有保安员上岗证，涉及消控室管理等专业人员，须按照要求持证上岗。 |
| 工程技术人员 | 50周岁以下的占60%以上 | 3人 | 具有相关工作经验，需持有效资质\资格证（如：低压电工作业证等）上岗；会场音视频系统管理员需有相关工作经验 |
| 保洁人员 | 55周岁以下 | 4人 | 身体健康，无慢性疾病。具有一定操作技能，无复杂社会关系，具有良好的素质和技能，保密意识强。保洁人员一律着统一制服，具有相关工作经验。 |

### 三、程及美术馆物业管理采购需求

（一）物业的基本情况

上海交通大学闵行校区程及美术馆于1999年3月落成。美籍华裔水彩画大师、美国艺术学院终身院士程及先生于1997年9月捐赠50万美元在闵行校区建造美术馆。美术馆建筑面积1200平方米，是一所促进艺术教育、开展海内外美术交流的场所，也是程及先生主要作品的藏馆和展馆。

（二）物业管理服务的范围与内容

1.展出接待及服务

提供馆内陈列展示区域的接待服务

提供进场人员安检服务

提供场馆内的秩序维护服务

承担部分讲解任务

2.保安消防管理，实行24小时安全保卫制度

楼宇红线范围区域内安全保卫及公共秩序的维护、安全防范

楼宇红线范围区域内消防安全管理服务（包括但不限于消控、巡逻巡视、安检、人员及物品出入管理等）

大楼及其外围广场区域内交通秩序及停车管理服务

突发事故应急处理

3.环境管理服务

楼宇内公共区域的保洁服务

提供生活垃圾的收集服务并送至校区指定的垃圾堆放点

（三）物业管理服务的要求

1.陈列展出接待管理及客户接待服务

提供馆内陈列展示区域的客户接待服务

提供进场人员安检服务

提供场馆内的秩序维护服务

承担部分讲解任务

2.安全保卫管理要求

安全保卫、消防、技防等安保工作整体接受学校保卫处的监督及指导。

实行全年24小时安全保卫制度。假期（寒暑假、国定假）须安排人员值班，保证安全、消防全年24小时受控，所有触警情况应有书面记录。严格做到指定设岗，建立门岗工作记录；定时巡视大楼内部与周边，建立巡岗工作记录；夜间增加巡视次数，巡视检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道、楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，检查门窗是否关闭、废物箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间、地下室内无可疑人员滞留；巡检结束后填写《夜间巡检记录表》。巡视中如发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施。

负责大楼监控、门禁、报警系统的管理，监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速作出反应，及时应对突发事件。

对楼内进行不间断巡查，确保公共设施、照明系统、门窗、玻璃等安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

负责对全楼各个出入口管理，严格遵守相关规定。根据需要对进出人员实行登记，遇外来人员进入要主动上前询问并引导。对大件物品进出实行审验制度，对危险物品及动物进出需登记。

负责沿线通道、走廊、绿化带、外场的检查，对违反公共场所秩序的行为，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等应加以劝阻。

确保各个出入口通畅，并在特别需要时增加门岗和巡检岗保安人员，遇到紧急情况，应能迅速将人员从楼内疏散。建立每日工作情况记录。

遇有大型活动，须根据要求提供安保服务，维持秩序，确保活动安全、有序、顺利。

针对突发事故要有全套应急预案并且公示应急联系电话。值班人员必须第一时间到达现场并通知业主。

3.消防安全管理要求（可由包玉刚图书馆相关人员兼顾）

根据消防部门的规范要求，负责大楼火灾报警系统的监控和管理工作。熟悉消防系统的操作程序，保证消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通，确保设备操作的准确性。一旦发生警情，能及时有序处置。每半年或一年检查消防栓、喷淋设备是否有水。

按照《消防法》有关规定，建立消防合格证制度及消防工作检查监督制度，制定突发性火灾等灾害应急方案，设有消防疏散示意图。时刻保证消防通道的畅通，消防设备设施运行良好。相关人员应积极参加消防培训并定期组织消防应急演习。

加强对重点部位的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作。严禁在楼内使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。

每季一次消防供电检查、保养：检查专用电源情况；消防备用蓄电池组充放电试验；交直流电源功能检查。

每季一次接地性能检查试验。

每季一次火灾报警控制器能力、性能检查、保养：切断交流电源，观察备用电源自动投入工作情况，各项功能是否正常；观察各电压表、电流表的指示值，是否符合消防设备的规定值；检查所有指示灯、显示器、开关、按钮是否损坏及接触不良情况；火灾报警控制器除尘。

每季一次火灾报警系统检查、保养：对系统中安装的火灾探测器擦洗；拧下任何一个火灾探测器，火灾报警控制器应有故障显示，对同时进行试验的火井探测器应有优先报警功能。

每季一次报警装置检查。

每年一次对所有火灾探测器进行依次实效模拟试验。

在毎个楼层设置逃生通道及消防设施平面示意图。

4.环境卫生管理要求

| 保洁范围 | 保洁要求 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 门厅、大厅、展厅、走廊、楼梯等公共区域 | 表面、接缝、角落、边线等处保持洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，墙角、墙面、吊顶无灰尘、无蜘蛛网。 门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍，无絮状物。门扇、门中轴、门框套、门边缝、地弹簧等部位光亮、无污迹、无灰尘。门把手干净、无污迹、定时消毒。 | 每日不间断保洁 |
| 楼梯扶手、栏杆、指示牌、公告栏等 | 指示牌保持表面干净、光洁，无灰尘、无锈迹。 金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。 指示牌表面光洁，无灰尘、无污渍、无痕迹。 | 每日不间断保洁 |
| 各类库房 | 包括库房地面、内外墙面、文物保管展示架等。有需要时，在相关部门领导指示及相关人员陪同下，对库房进行保洁。 按季节定期提供用药消灭害虫、清除害虫滋生地，定期灭鼠。 | 保证每个库区每月定期一次保洁 |
| 消防栓、消防箱等公共设施 | 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。 喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。 监控摄像头、门禁器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。 消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘、箱内侧无灰尘、无污迹。 | 每日不间断巡检 |
| 公共区域门窗、橱窗等 | 保持洁净、光亮，无灰尘、无污迹、无水迹、无指印。 | 每日不间断保洁 |
| 设备机房、监控室、电梯机房、管弄井、管道、设备等 | 无卫生死角、无垃圾堆积，目视无灰尘、无蛛网、无污渍、无水渍、无积水。 | 每周定期保洁一次 |
| 办公区域 | 走廊地面、门窗的清洁，清理垃圾。 | 每周定期保洁一到两次 |
| 展厅卫生间 | 洁具消毒清洗，保持无异味、无污迹、无污渍，下水道畅通无堵塞。 垃圾桶周侧干净、无积水、无污渍，及时清理垃圾。 镜面、台面、地面、墙面保持干燥，无毛发、无灰尘、无污渍。排气扇无积尘、无斑点、无絮状物。保证卫生间纸篓等基本配备。 | 每日不间断保洁 |
| 办公区域卫生间 | 洁具消毒清洗，保持无异味、无污迹、无污渍，下水道畅通无堵塞。垃圾桶周侧干净、无积水、无污渍，及时清理垃圾。 镜面、台面、地面、墙面保持干燥，无毛发、无灰尘、无污渍。 排气扇无积尘、无斑点、无絮状物。保证卫生间纸篓等基本配备。 | 每日清洁两到三次 |
| 垃圾箱 | 及时清理垃圾，更换垃圾袋；箱体及周围清洁，无溢漫、无污渍、无异味。每日产生的垃圾及时清运至学校垃圾站。 | 每日不间断巡检 |
| 各类公共会议室、活动室等公共活动场所 | 保持干净、整洁、无垃圾。台面、座椅无灰尘、无污渍。 会议室桌椅按照要求摆放整齐。 | 机动保洁，根据使用情况及部门要求随时到位。 |
| 茶水间 | 饮水机内外（包括龙头、接水盘等）保持洁净、无积垢、无污迹，定期消毒。地面干燥。 | 每日不间断巡检 |
| 门前广场及与教师公寓相连的小径 | 无垃圾 | 每日不间断巡检 |

5.对物业团队岗位配置的相关要求（不少于6人）

物业公司人员基本要求

| 职位 | 年龄 | 人数 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业经理 | 50周岁以下 | 由包图物业 经理兼任 | 大学专科及以上学历，5年以上管理经验，具有项目管理经验；项目经理不得同时参与本项目以外的物业管理工作；投标单位中标后，未经招标单位同意，投标单位不得更换项目经理；更换需面试。 |
| 部门主管 | 50周岁以下 | 1 | 大学专科及以上学历且具有3年以上物业管理经验；更换需面试。负责管理本楼内物业人员，对相关工作进行统筹协调，承担部分讲解任务等。 |
| 保洁员 | 55周岁以下 | 2 | 负责楼内展厅区域、公共区域、办公区域等的巡回清洁，需7天在岗。身体健康，无慢性疾病。具有一定操作技能，无复杂社会关系，具有良好的素质和技能，保密意识强。保洁人员一律着统一制服，具有相关工作经验。 |
| 安保 | 年龄在50周岁以下的占60%以上 | 3 | 白班安保一男一女，其中一人为领班。负责程及美术馆内人员、物品进出登记、准入核查。负责观众出入口的秩序维护和安全。负责开馆期间展厅内的不间断巡逻，保证展品安全并对访客提供参观路线指引。负责楼宇周边交通秩序维护及停车管理服务。女安保同时承担会务接待及部分讲解任务。具有相关工作经验，持有保安员上岗证，涉及消控室管理等专业人员，须按照要求持证上岗。 |

（四）对中标物业公司及管理服务人员的相关要求

1.对物业公司的要求

物业公司应根据大楼的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，配备管理人员和服务设施；提供岗位设置、岗位职责和岗位作息时间。

物业公司必须能提供良好的技术支持和相应人员，信誉良好。

物业公司的管理人员、专业操作人员应该按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者相关资质证书、上岗证书。

定期征询服务意见。

2.对物业公司管理服务人员的要求

部门主管，年龄在50周岁以下，大学专科及以上学历且具有3年以上物业管理经验；更换需面试。

保安管理人员，年龄在50周岁以下的占60%以上，具有相关工作经验，持有保安员上岗证，涉及消控室管理等专业人员，须按照要求持证上岗。

保洁人员，年龄在55周岁以下，身体健康，无慢性疾病。具有一定操作技能，无复杂社会关系，具有良好的素质和技能，保密意识强。保洁人员一律着统一制服，具有相关工作经验。

物业工作人员须身体健康，持证上岗，着装规范，工作规范，作风严谨，品行端正。

3.对物业公司接管验收的要求

物业公司的楼管、保洁、设施设备维修人员（由包图人员兼任）应对物业管理范围内的细节，如管线铺设、设备调试等过程尽快了解并熟悉，为正式接管后物业方的正常管理打下基础。

物业方应按照建设部《房屋接管验收标准》查验质量，与使用方、交接方共同清点设备和设施，清查核对移交的各房间钥匙，全部系统的各类附件、图纸、技术资料、产品说明等资料，经验收符合要求，由物业方向学校资产管理与实验室处递交接管验收报告。

### 四、溥渊未来技术学院过渡办公空间物业管理采购需求

（一）项目概况

溥渊未来技术学院过渡办公空间位于上海交通大学闵行校区包玉刚图书馆东翼辅楼一至三楼，产权归属上海交通大学，总建筑面积为2500平方米。集办公、办学为一体。

（二）物业管理和服务目标

建筑物体的完好，减少过失损坏，保持完好率98%以上。

设施设备的保障，确保完好率和运行正常率98%以上。

安全防范的到位，实行全日制安全防范责任制。

物业环境的雅致，与校园布局相得益彰。

管理服务的优化，服务满意率达到95%以上。

行业标准的规范，创建校园精神文明。

满足物业的需求，提供合适和不断改进的物业管理和延伸服务。

根据合同的具体要求，确保物业的正常运转。

（三）物业管理的内容

综合管理

建筑物管理

设施设备管理

保洁服务

安保服务

停车库，车辆停放管理

消防防灾管理

各项工作配合与支持

节能管理

房间管理

零星、临时性工作

其他招标文件规定的管理服务内容

（四）物业管理的要求

1.安全保卫管理要求（包括但不仅限于以下要求）

安全保卫、消防、技防等安保工作整体接受学校保卫处的监督及指导。

溥渊未来技术学院过渡办公空间实行全年24小时安全保卫制度，要求建立每日工作情况记录制度。假期（国定假）须合理安排人员值班，保证安全,消防全年24小时受控，所有触警情况应有书面记录。严格做到指定设岗，建立门岗工作记录；定时巡视大楼内部与周边，建立巡岗工作记录；夜间增加巡视次数，巡视检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道、楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，废物箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间等空间无可疑人员滞留；沿线办公室等处门窗锁定正常；巡检结束后填写《夜间巡检记录表》。巡视中如发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取合理必要措施。

负责溥渊未来技术学院过渡办公空间各监控、门禁、报警系统的管理，监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警；门禁系统按规定时间启动，保证进出楼宇的安全管理；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速作出反应，及时合理应对突发事件。

根据消防部门的规范要求，负责全楼火灾报警系统的监控和管理工作。完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，负责物业管理服务区域的消防监控值班和巡查，消除火灾等安全隐患，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，并配合相关部门及甲方做好应对。熟悉消防系统的操作程序，保证消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通，确保设备操作的准确性。一旦发生警情，能及时合理处置。

周一至周日白天、夜间各大楼必须循环检查。

负责沿线通道、走廊、绿化带、外场的检查，并对自行车等非机动车有序管理，对违反公共场所秩序的行为，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等应加以劝阻；

加强对重点区域（如设备间、配电间）的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作。严禁使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。加强对学院实验室、专业教室的安全检查，防止实验室、教室等人员出入较多的场所，出现盗窃、物品设备丢失等情况。

确保各个出入口通畅，严禁乱停乱放，在突发事件或特别需要时增加门岗和巡检岗保安人员，遇到紧急情况，应能迅速将人员从楼内疏散。

负责学院楼宇各房间备用钥匙的保管、登记、领取、借用、收回及编号记录。如发现门锁损坏、钥匙丢失或其他事件，应做好核实登记制度并及时进行维修、更换或配制，确保辖区安全。

遇有学院庆典等大型活动，须根据要求提供安保服务，维持秩序，确保活动安全、有序、顺利。对管理区域内发生的治安事件、交通等重大事故，组织力量进行合理及时处置，并配合校保卫处及公安部门开展工作。

负责外场车流的引导，保证机动车、非机动车停车的规范、有序、整齐。

院方提出的其他安保要求

2.设备设施维修管理要求（包括但不仅限于以下要求）

对溥渊未来技术学院过渡办公空间的竣工图纸进行存档管理，熟悉和掌握各楼的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网络、电话线等）等的数据，并熟练掌握各种设备的使用方法。

对大楼公共设施设备及附属设施设备进行日常维护管理和保养，并做好检修记录和保养记录，使建筑物及其附属设施处于完好状态。针对设施设备的特点，制定科学、严密、切实可行的操作规程和管理制度，做好日常运行、维修、养护的管理工作。对操作人员进行相关培训，国家规定需持证上岗的工种必须持证上岗；加强维护保养工作；定期校验设备中的仪表和安全附件，确保设备灵敏可靠；科学检测、诊断故障，确保设施设备安全运行；做好设备事故预防和应急处理工作。

本物业主要设施设备包括：变配电系统、安全防范系统、空调系统、升降设备系统、消防系统、监控报警系统、饮水系统、给排水系统、公共照明系统、避雷系统及公共设施等。

定期检查给排水状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时组织抢修。

保安人员要对楼内、室外场地进行不间断巡查，确保公共设施、照明系统、门窗、玻璃等的安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

按消防规范规定的频次对消防设施设备进行检查、养护等维护管理并详细记录在案，所有消防器材应保持完好，不超过有效期，确保正常使用；消防通道应保证畅通，并在明显位置设置消防设施平面示意图（安保人员中须有2-3人具有消防上岗证）。

物业管理方应建立健全以上设施设备的操作规程、维护、维修和管理制度，同时建立物业完善的档案管理，包括竣工图纸、主要设备的《用户手册》或《使用说明》以及各系统的调试、测试报告、建立物业管理台帐等。

楼群物业须提供设施设备24小时维修服务，物业接到报修应在10分钟内迅速安排人员到现场处理，本空间空调已委托专业公司承担维保服务，遇有故障第一时间应联系维保单位报修并督促其及时修复。

物业管理方在接到有关停电、停水的通知后，要及时告知并张贴公告。如遇突发停电、停水等情况，应及时向有关方面了解情况，及时处理，必要时应启动应急预案。

各会议室音响、投影仪、多媒体设备保持完好，重要会议前根据学院要求做好检查、准备待用，使用之后及时关闭回收。

对管辖范围内空调、照明系统进行每日巡检，根据上下班情况及时采取措施，节约能源。根据学院楼宇实际使用情况制订耗能设备的能源管理方案，能源管理方案应包括照明、通风、空调等的使用时间及区域等。

遇有台风、暴雨或其他灾害性气象时，对设施设备进行检查加固，准备必要的抢险救灾物资，安排人员值班，加强巡视检查，采取应急措施，确保楼宇人员财产的安全。

保证空调系统正常安全运行，应定期检查空调系统使用状况，配合专业维保单位做好定期检修和维护保养工作。空调系统运行发生故障时，及时报空调系统维保单位进行抢修，督促专业维保单位做好维修工作，故障排除后做好事故记录。

注：楼宇内空调、防雷等设施设备的维保由专业单位负责，中标单位需做好配合、管理、监督等工作。遇有故障第一时间应联系维保单位报修并督促及时修复，应急响应时间将与修缮单位确认并做出承诺。修理的材料费由使用方书面确认。

使用方提出的其他设备设施维修管理要求。

提供整个空间（含公共空间和室内）的日常维修维护服务，比如换灯具、修门锁等（使用人自用部位维修材料费由使用人自理，人工费不再另行收取）。

对楼内公共部位维修的单件材料在500 元以下（含 500 元）的费用由物业公司承担。公共部位需更换单件材料在500 元以上的报学校相关部门处理。

3.保洁服务要求（包括但不限于以下要求）

负责溥渊未来技术学院过渡办公空间所有公共区域（包括大楼门厅、走廊、室内玻璃平面、会议室、贵宾室、茶水间、楼梯、电梯及电梯前厅、卫生间等地面、内外墙面、门窗玻璃、设施）的日常清扫、保洁工作。根据不同区域的环境要求，配置清扫用具和必须的清洁试剂。特别针对学校学生的作息时间，保证每日不间断保洁和每日数次保洁。

各类部位环境卫生服务要求如下：

| 保洁范围 | 保洁要求 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 门厅、大厅、走廊、楼梯、公共区域墙面 | 表面、接缝、角落、边线等处保持洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，墙角、墙面、吊顶无灰尘、无蛛网、无明黑印。 门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍，无絮状物。门扇、门中轴、门框套、门边缝、地弹簧等部位光亮、无污迹、无灰尘。门把手干净、无污迹、定时消毒。绿化养护。 | 每日不间断保洁 定期对大理石墙地面做养护 |
| 楼梯扶手、栏杆、指示牌、公告栏等 | 保持表面干净、光洁，无灰尘、无锈迹。 金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌表面光洁，无灰尘、无污渍、无痕迹。 | 每日不间断保洁 |
| 消防栓、消防箱等公共设施 | 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。监控摄像头、门禁器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘、箱内侧无灰尘、无污迹。 | 每日不间断巡检 |
| 天花吊顶、风口、新风机、公共灯具内外 | 无灰尘、无污迹、无蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。 | 每日不间断巡检 |
| 服务功能性用房（如会议室、茶水间、报告厅、机房等） | 机动保洁，服务随时到位；教学实验室进行入室清洁，保持教学实验室内干净、整洁、无垃圾，入室清洁时间需根据教学实验室实际使用情况灵活安排；不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。水槽干净、无斑点、无污迹、无杂物、水垢，落水口无污垢。下水道无异味、定期滴入消毒液；、报告厅、机房、展厅等每周至少打扫三次，如有急需，需随时清扫干净。绿化养护。 | 每日 |
| 窗玻璃，大厅门厅、电梯厅玻璃 | 保持洁净、光亮，无灰尘、无污迹、无水迹、无指印。 | 每日不间断保洁 |
| 设备机房、管弄井、管道、设备等 | 无卫生死角、无垃圾堆积，目视无灰尘、无蛛网、无污渍、无水渍、无积水。 | 定期保洁 |
| 开水间 | 电开水器机身（包括龙头、接水盘等）保持洁净、无积垢、无污迹，落水畅通、无堵塞，定期消毒。收集桶干净、无溢漫，地面保持干燥。绿化养护。 | 每日不间断保洁 |
| 对地面、墙面做维护 | 按不同材质进行保洁。地表面、接缝、角落、边线等均保持整洁、干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、水渍、污迹等；墙角、天花板无灰尘、无蜘蛛网。 | 每日不间断巡检 |
| 卫生间 | 洁具消毒清洗，保持无异味、无污渍、无污垢。龙头、感应器、冲水阀保持光亮，无水迹、无污垢。下水道畅通，无堵塞。垃圾桶周侧干净、无积水、无污渍，及时清理垃圾。镜面、台面、地面、墙面保持干燥，无毛发、无灰尘、无污渍、无水迹、无脚印。排气扇无积尘、无斑点、无絮状物。定期更换清洁用品（如手纸、洗手液等）。 | 每日不间断保洁 |
| 废物箱（垃圾箱、废电池箱） | 及时清理垃圾，更换垃圾袋；箱体及周围清洁，无溢漫、无污渍、无异味。每日产生的垃圾及时清运至学校垃圾站。 | 每日不间断巡检 |
| 外围广场地面、绿化带 | 保持干净整洁，无垃圾、杂物、枯叶，无积水，无污渍痕迹，雨水口无堵塞。 | 每日不间断巡检 广场定期清洗 |
| 服务功能性用房（如会议室、接待室） | 保持干净、整洁、无垃圾。台面、座椅无灰尘、无污渍， | 机动保洁，根据使用情况服务随时到位 |

4.会务服务（包括但不仅限于以下要求）

公共会议室的设施、设备、钥匙管理，根据会议室管理系统全面负责会议室的开关门及设备清点工作。

会议室的设备维护调试，会场座位调整布置，会后保洁。

处理日常会议过程中发生的一般问题。

5.其他服务（包括但不仅限于以下要求）

学院快递的收发工作。

学院平信、挂号信取送工作。

6.综合管理及其他配合工作 （包括但不限于以下服务）

提供相关物业管理顾客投诉和报修处理服务；

提供钥匙管理服务；

提供便民服务（以公示的便民服务内容为准）；

协助做好学院其他零星、临时性工作，如物品搬移等；

根据招标人要求提供服务和重要政务活动支持，并配合招标人做好安全保卫工作；

满足院方提出跟物业管理相关的其他需求

（五）对物业公司的要求：

1.物业公司应根据大楼的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，配备管理服务人员和服务设施。

2.物业公司的管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者该岗位上岗证书。从事服务岗位的人员均需持健康证书或物业管理单位有检查该些岗位人员健康状况的管理措施。物业单位应定期对保安人员进行保安技能、队列、礼仪知识培训和保密教育。不间断地对工程技术人员进行上岗培训和在职培训，以不断提高他们的专业技术水平和综合素质，以满足业主和使用者不断增长的服务需求。定期组织保洁人员参加清洁绿化专业知识、礼仪知识的培训，确保符合服务要求。

3.物业公司管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

4.物业公司管理服务人员应爱护所管物业的各种财物，并严守安全作业和高空作业安全操作规程，如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。

5.物业公司应设有服务接待联络人，公示服务电话。各种维修保修服务能够及时得到处理。

6.定期征询服务意见。

对中标物业公司管理服务人员数量、等要求

按专业化的要求配置经验、能力、和数量与本项目管理要求的专职管理服务人员。服务人员配置总人数不得低于5人。

物业公司管理服务人员要求

| 岗位 | 年龄 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、物业经理 | 45岁以下 | 由包图物业经理兼任 | 大学专科及以上学历，5年以上管理经验，具有项目管理经验；项目经理不得同时参与本项目以外的物业管理工作；投标单位中标后，未经招标单位同意，投标单位不得更换项目经理；更换需面试。 |
| 2、设施设备维护人员 | 50岁以下 | 1 | 工程部经理和主管人员应具有应具有相关岗位上岗证书，并均应具有良好的政治素质和职业道德。一般操作人员具有两年以上相关工作经验，并应持有相应岗位上岗证书和技术等级证书及有效资格证书，且具有相应工种的实际操作技能，熟悉设备的运行操作与维护保养方法。 |
| 3、安保人员 | 45岁以下 | 3 | 男性，作风正派，无刑事及劣迹记录，无不良嗜好，有责任心，身高1.68以上，身体健康，具有良好的政治素质、体能素质和精神风貌。具有相关工作经验，持有保安员上岗证，涉及消控室管理等专业人员，须按照要求持证上岗。 |
| 5、保洁人员 | 55岁以下 | 1 | 身体健康，无慢性疾病。具有一定操作技能，无复杂社会关系，具有良好的素质和技能，保密意识强。保洁人员一律着统一制服。 |

（六）对物业公司其他要求

1.物业公司应根据大楼的具体情况和合同约定，设置相适应的物业管理服务机构，配备管理人员和服务设施。物业管理岗位设置与调整应遵循业主意见，对临时性任务应作出积极的合理调派。建立优质专业服务队伍，建立一套经济高效的成本控制运作方案，切实降低运作成本。

2.管理服务人员及专业技术人员应按国家行政主管部门规定培训、取得物业管理职业资格证书或者上岗证书、持证上岗，严禁违章作业。执行情况应有完整的日志台账、季度和年度总结。管理服务人员应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

3.物业公司管理服务人员须身体健康，持证上岗，统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。

4.物业公司管理服务人员应爱护所管物业的各种财物，并严守安全作业和高空作业安全操作规程，物业公司人员如有安全事故发生，由物业公司负全部责任。

5.物业公司应设有服务接待联络人，公示服务电话服务项目。各种维修保修服务能够及时得到处理。

6.做好巡视、检查工作，及时发现问题，及时处理，将一切可能发生的事件隐患消灭在萌芽中。妥善处理各类突发事件，积极协调各使用单位，建全管理制度与规划，提高细节服务能力。

7.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向主管部门报告，并及时通知业主方。

定期征询服务意见。

（七）对物业公司接管验收的要求

1.物业公司的楼管、保洁、设施设备维修人员应对物业管理范围内的细节，如管线铺设、设备调试等过程尽快了解并熟悉，为正式接管后物业方的正常管理打下基础。

2.物业方应按照建设部《房屋接管验收标准》，查验质量，共同清点设备和设施，清查核对移交的各房间钥匙、核验房间面积、接管全部系统的各类附件、图纸、技术资料、产品说明等资料；对接管楼宇进行承接查验，发现问题及时要求工程方进行整改，对接管楼宇经验收符合要求后，向使用人、资实处递交接验收报告。

（八）与物业公司联络与协商机制

1.溥渊未来技术学院将指定专人与物业公司联络与协商日常管理工作；该人员将有权对物业公司的日常管理进行监督。

2.溥渊未来技术学院等将成立物业管理工作组，定期召开协调会议。物业管理工作组定期与物业公司沟通，交流。

3.学校资实处负责全校房屋的统一调配使用，招标人负责资实处调配给其使用的用房的调配和管理，中标的物业公司应根据资实处的用房调配通知发放及收回钥匙并进行记录，同时服从招标人对资实处调配给其房屋的整体安排。

物业公司定期将每月的管理报告和突发事件情况记录提交使用人审核，遇有突发事件，须及时上报。

### 五、延伸服务（包括但不仅限于以下内容）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 扫地、拖地、垃圾桶 | 房屋使用面积（含门把手、踢脚线等及空间内整体整洁） |

| 擦桌子 | 一般工位(上限尺寸2m*0.8m) |
| --- | --- |
| 擦柜子 | 一般文件柜(上限尺寸2.2m*0.9m) |
| 擦玻璃 | 二楼及以上的窗玻璃，擦一面；户内玻璃，擦两面，按单面计算工作量 |
| 会议室清洁 | 仅桌面清洁，收杯子、餐盒等（一般上限20人会议桌） |
| PVC地坪保养 | 清洗1次、去蜡1次、上蜡2次（含搬运家具） |
| 地坪清洗 | 1、全能清洁剂，毛片打磨清洗，吸干污水；2、清水，毛片打磨清洗，吸干水 |
| 会务服务 | 1、LED屏、小屏楼层电视的播放及设备的管理。2、公共邮箱及会议预定系统中会议信息的确认、传递及审核等相关工作。3、会议准备工作、会中服务及会后清场工作。4、每日会场清洁、会议设备的检查，保持设备的正常使用，发现设备故障及时报修。5、会议物品的清点、各类数据的统计、汇总工作。 |

物业管理费用模式

本项目物业管理费包括物业管理公司法定税费和利润及管理费、人员工资及福利费用、房屋设备设施维护保养费用（含公共部位单件维修材料在500元以下（含500元）的材料费）、保洁费用、安保费用、必需的各项日用开支、办公用品、服装费、公众责任险等。费用的总体核算由学校资产管理与实验室处、图书馆、档案文博管理中心、溥渊未来技术学院进行核定确认。

# 商务需求

1.合同履行期限：本次物业招标一招三年，服务期限为2026年7月1日至2029年6月30日。

2. 合同履行地点（服务地点）：上海交通大学用户指定地点

3.付款方式：按合同约定付款，具体付款时间及校内各单位分摊金额另行约定。

4.报价要求：投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（对所提供的服务进行报价，该报价必须包括投标人提供相关服务所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费）

## 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1.评标方式

综合评分法

2.评标步骤

2.1初步评审

2.2详细评审

3.初步评审

3.1.资格性审查

投标资格文件中有下列情形之一的，视为资格审查不通过，不得进入下一步评审：

资格审查表

| 条款分类 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： | 具有独立承担民事责任的能力；（①如供应商是企业，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。 |
| 本项目的特定资格要求： | 投标人在近三年（自招标公告发布之日起前三年内）内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。 |

3.2.符合性评审

投标文件出现下列情形之一的按无效标处理，不得进入下一步评审：

符合性检查表

| 条款分类 | 详细内容 |
| --- | --- |
| 符合性 | 未按规定交纳投标保证金的 |
| 符合性 | 投标有效期不满足的 |
| 符合性 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 符合性 | 与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件 |
| 符合性 | 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的 |
| 符合性 | 投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 符合性 | 标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的 |
| 符合性 | 评标委员会认为投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的报价，影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的 |
| 符合性 | 投标人不接受修正后的报价的 |
| 符合性 | 未按招标文件投标报价要求报价的 |
| 符合性 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 符合性 | 投标人被视为串通投标的 |
| 符合性 | 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的 |

全部通过初步评审合格的投标人方可进入详细评审。

4.详细评审（总分：100)

商务评审表

| 评审因素 | 各评审因素细分项 | 设置分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | （1）基础物业服务费： 经评委确认满足招标文件要求的有效最低价为满分10分。满足招标文件要求且调整后报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/调整后的报价）×价格分值。 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020) 46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定, 如为小微企业，享受评标价格10%的下浮，按扣除后的价格进行评审。 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 | 0-10 |
| 报价得分 | （2）延伸服务费： 经评委确认满足招标文件要求的有效最低价为满分2分。满足招标文件要求且调整后报价最低的为评标基准价，价格得分=（评标基准价/调整后的报价）×价格分值。 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020) 46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定, 如为小微企业，享受评标价格10%的下浮，按扣除后的价格进行评审。 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 | 0-2 |

技术评审表

| 评审因素 | 各评审因素细分项 | 设置分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 投标人履约能力 | 提供1个同类业绩得1分，最多得5分，不提供不得分。（业绩以加盖公章的合同复印件为准，2023年5月至今；投标人须提供合同证明材料，包括合同的首页、合同金额页、合同盖章页，缺少任何一项则业绩不得分） | 0-5 |
|  | 投标人通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证，并在认证有效期内的，通过1项为1分， 2项为2分， 3项为3分。 | 0-3 |
| 项目重难点分析 | 投标人应针对以下所列各项内容，提供详细的重难点分析和应对方案。方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得10分；方案论述内容较详实合理，能够基本满足采购需求的，得7分；方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得5分；未提供针对性方案，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 | 0-10 |
| 针对本项目的工作方案 | 投标人应针对以下所列各项内容，提供详细具体的物业管理工作方案。方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得20分；方案论述较有针对性且内容详实合理，能够满足采购需求的，得15分；方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在不合理处，仅能基本满足采购需求的，得10分；方案论述针对不强、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，能基本满足采购需求的，得对应项目的，得5分；未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。具体服务方案应包括： 一、包玉刚图书馆 （1）行政管理服务方案； （2）工程管理服务方案； （3）保安管理服务方案； （4）环境管理服务方案； （5）房屋和钥匙保管与建筑使用管理 （6）其他服务方案 二、李政道图书馆 （1）行政管理服务方案； （2）工程管理服务方案； （3）保安管理服务方案； （4）环境管理服务方案； （5）房屋和钥匙保管与建筑使用管理 （6）其他服务方案 三、程及美术馆 （1）展出接待及服务方案； （2）保安消防管理服务方案； （3）环境管理服务服务方案； （4）其他服务方案 四、溥渊未来技术学院过渡办公空间 （1）安全保卫管理服务方案； （2）设备设施维修管理服务方案； （3）保洁服务方案； （4）会务服务方案； （5）综合管理及其他配合工作服务方案 （6）其他服务方案 五、延伸服务方案 六、物业服务保密相关工作方案 | 0-20 |
| 项目管理及质量保证措施 | 投标人应针对以下所列各项内容，提供详细具体的项目管理及质量保证措施。方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分；方案论述较有针对性且内容详实合理，能够满足采购需求的，得5分；方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在不合理处，仅能基本满足采购需求的，得3分；方案论述针对不强、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，能基本满足采购需求的，得对应项目的，得1分；未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。具体服务方案应包括： （1）节能降耗管理方案； （2）职业健康和安全管理方案； （3）重大活动保障服务方案； （4）环境保护管理方案； （5）物业服务管理制度及服务质量保证措施； （6）供应商履行合同所需的设备清单。 | 0-8 |
| 应急预案 | 投标人应针对以下所列各项内容，提供详细的应急预案分析及应对方案。方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得10分；方案论述较有针对性且内容详实合理，能够满足采购需求的，得7分；方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在不合理处，仅能基本满足采购需求的，得3分；方案论述针对不强、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，能基本满足采购需求的，得对应项目的，得1分；未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。具体服务方案应包括： 具体服务方案应包括： （1）防台防汛等自然灾害应急预案； （2）消防火灾应急预案； （3）意外伤害应急预案； （4）公共卫生突发处置预案； （5）电梯困人应急预案； （6）停水停电应急预案； （7）燃气管路突发处置预算； （8）充电桩突发处置预案； （9）其他突发应急事件的分析及应对。 | 0-10 |
| 包玉刚图书馆物业经理（含程及美术馆物业经理、溥渊未来技术学院过渡办公空间物业经理） | 拟派物业经理：具有专科学历的得1分，本科上学历的得2分；（需提供学历证明及社保证明，否则不予认可），不提供证书或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分。 | 0-2 |
|  | 拟派物业经理：应具有丰富管理经验，同类及类似项目物业管理从业经验5年（不含）以上的得2分，5年（含）得1分，5年（不含）以下不得分；（需提供相关证明材料及社保证明，例如能够反映从事物业管理服务工作时间的用工合同或含有获得时间的物业管理类相关证书等）不提供证明材料或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分。 | 0-2 |
|  | 拟派物业经理：提供物业经理客户评价，每提供1个客服评价优秀（或同等描述）的得1分，最多得2分；（需提供相关证明材料及社保证明）不提供证明材料或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分 | 0-2 |
| 李政道图书馆物业经理 | 拟派物业经理：具有专科学历的得1分，本科上学历的得2分；（需提供学历证明及社保证明，否则不予认可），不提供证书或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分。 | 0-2 |
|  | 拟派物业经理：应具有丰富管理经验，同类及类似项目物业管理从业经验5年（不含）以上的得2分，5年（含）得1分，5年（不含）以下不得分；（需提供相关证明材料及社保证明，例如能够反映从事物业管理服务工作时间的用工合同或含有获得时间的物业管理类相关证书等）不提供证明材料或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分。 | 0-2 |
|  | 拟派物业经理：提供物业经理客户评价，每提供1个客服评价优秀（或同等描述）的得1分，最多得2分；（需提供相关证明材料及社保证明）不提供证明材料或未提供投标人为物业经理缴纳社保的证明材料的得0分 | 0-2 |
| 主要服务人员 | 评审内容：包玉刚图书馆主要服务人员（包含但不限于管理人员、设施设备维护人员、安保人员、保洁人员） 评审标准：年龄结构、岗位配置、职（执）业资格、专业及技术能力、从业经验各方面均完全满足采购需求的得4分；人员配置仅能基本满足采购需求的得2分；人员配置存在明显缺陷，部分部分关键要素未满足，但尚有一定匹配度的得1分；未提供或不满足文件要求的得0分。 | 0-4 |
|  | 评审内容：李政道图书馆主要服务人员（包含但不限于设施设备维护人员、安保人员、管理人员、保洁人员） 评审标准：年龄结构、岗位配置、职（执）业资格、专业及技术能力、从业经验各方面均完全满足采购需求的得4分；人员配置仅能基本满足采购需求的得2分；人员配置存在明显缺陷，部分部分关键要素未满足，但尚有一定匹配度的得1分；未提供或不满足文件要求的得0分。 | 0-4 |
|  | 评审内容：程及美术馆主要服务人员（包含但不限于设施设备维护人员、安保人员、保洁人员） 评审标准：年龄结构、岗位配置、职（执）业资格、专业及技术能力、从业经验各方面均完全满足采购需求的得4分；人员配置仅能基本满足采购需求的得2分；人员配置存在明显缺陷，部分部分关键要素未满足，但尚有一定匹配度的得1分；未提供或不满足文件要求的得0分。 | 0-4 |
|  | 评审内容：溥渊未来技术学院过渡办公空间主要服务人员（包含但不限于设施设备维护人员、安保人员、保洁人员） 评审标准：年龄结构、岗位配置、职（执）业资格、专业及技术能力、从业经验各方面均完全满足采购需求的得4分；人员配置仅能基本满足采购需求的得2分；人员配置存在明显缺陷，部分部分关键要素未满足，但尚有一定匹配度的得1分；未提供或不满足文件要求的得0分。 | 0-4 |
| 各岗位人数配置及排班计划 | 投标人提供符合本项目采购需求的各岗位人数配置及排班计划，经评审合理可行的得2分，存在少许不合理的得1分，不提供的得0分。 | 0-2 |
| 人员培训及考核方案 | 投标人提供各岗位人员培训流程及考核方案，经评审合理可行的得2分，否存在少许不合理的得1分，不提供的得0分。 | 0-2 |

5.评标过程中的澄清与修正

5.1评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。

5.3.1异常低价审查内容：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45％的；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.3.2资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

5.3.3审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3.4评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

5.3.5记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.评审结果

评标委员会根据投标人的综合得分由高至低排序，向采购人推荐综合得分排名前三的为中标候选人，最终确定综合得分排名第一的为中标人。

7.评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应由全体评标委员会成员签字。

## 第五章  投标文件有关格式

- 项目编号：招服2026A00032

招标编号：0773-2641GNSHFWGK1104

上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务

响应文件

供应商全称：

日      期：    年   月   日

评分对应表

投标人全称：                              招标编号：

| 评分项目 | 投标文件页码 |
| --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准 |  |
| …… |  |

目录

（自行编制可链接跳转的目录）

## 一、投标函

致：{投标人名称}

{投标人名称}系中华人民共和国合法企业，经营地址                                              {投标人地址}

我（{投标人法定代表人}）系{投标人名称}的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务（编号为0773-2641GNSHFWGK1104/招服2026A00032）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为    90        天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或盖章）：               日 期：

投标人全称（公章）：

## 二、法定代表人资格证明书或授权委托书

## （一）法定代表人资格证明书

（适用于法定代表人参加投标）

我  {投标人法定代表人}    系   {投标人名称} 的法定代表人。以我方的名义参加项目名称：上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务项目编号： 0773-2641GNSHFWGK1104 的投标活动，代表我方签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签名（或盖章）：

职务：

投标人全称（公章）：

## （二）法定代表人授权委托书

（适用于法定代表人委托授权代表参加投标）

我  {投标人法定代表人}（姓名）系 {投标人名称}的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：        0773-2641GNSHFWGK1104   项目名称：    上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务  的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                 职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或盖章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附：被授权人身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件

## 三、投标报价表

（一）开标一览表

投标人全称：                              招标编号：

单位：元

投标一览表

| 投标一览表 |  |
| --- | --- |
| 基础物业服务费用（元/年） |  |
| 年度延伸服务费报价（元/年） | 190,000.00 |
| 投标总价(小写)(元/年) | {投标报价} |
| 投标总价(大写)(元/年) | {投标报价大写} |
| 延伸服务费小时报价(元/小时) |  |

说明:

(1)投标总价=“基础物业服务费报价”+“年度延伸服务费报价”，年度延伸服务费报价统一填写年度预算金额年度190,000.00元/年。

(2)基础物业服务费、延伸服务费(小时)两项作为竞争报价，由供应商自行填写，费用不得超过最高限价，延伸服务费用最终按实结算。

(3)投标总价为一年服务期价格，合同为闭口合同，服务期内不做调整，根据学校房屋规划调整服务需求，在大修、过渡期间根据实际需要另行约定物业费用。服务期未到一整年的，双方可根据日均服务费用商议合同延续。

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

（二）分项报价表

投标人全称：                              招标编号：

单位：元

1.基础服务费用

| 序号 | 分类名称 | 年报价费用 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理、服务人员费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 2 | 房屋共用设备设施维护保养费用 |  | 含公共部位单件维修材料在500元以下（含500元）的材料费 | 自行编制明细表 |
| 3 | 物业管理区域公共部位清洁卫生费用 |  | 含保洁设备维护及工具消耗，日常保洁用品如垃圾袋、洁厕液消耗等费用。卫生间洗手液、卷筒纸等； | 自行编制明细表 |
| 4 | 物业管理区域秩序维护费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 5 | 办公费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 6 | 服装费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 7 | 公众责任保险费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 8 | 其他为完成本合同范围服务内容所需的费用 |  |  | 自行编制明细表 |
| 9 | 管理酬金 |  |  | 自行编制明细表 |
| 10 | 税金 |  |  | 自行编制明细表 |

| 合计 |  |
| --- | --- |

注：1.投标人应自行编制提供详细的投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

2.不允许出现报价优惠等字样（明细不得出现“0”元）。

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

2.延伸服务费用

| 序号 | 分类名称 | 费用（元/小时） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 延伸服务费用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应自行编制提供详细的投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

2.不允许出现报价优惠等字样（明细不得出现“0”元）。

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

## 四、商务需求响应偏离表

投标人全称：                          招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：投标人须根据招标文件第三章中的商务需求逐条填写此表格

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

## 五、 采购需求响应偏离表

投标人全称：                              招标编号：

| 序号 | 采购需求要求 | 投标需求承诺 | 响应/偏离 | 佐证文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：投标人须根据招标文件第三章中的采购需求逐条填写此表格

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

## 六、 资格证明文件

（1）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；（①如供应商是企业，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（格式详见附件1）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（格式详见附件1）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（格式详见附件2）

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。

注：1）如投标人为中小企业单位，则提供符合（财库(2020) 46号）、（财库〔2022〕19号）文格式要求的中小型企业声明函（格式详见附件3）；

2）如投标人为残疾人福利性单位，则提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位声明函（格式详见附件4）；

3） 如投标人为监狱或戒毒企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件。

（3）本项目的特定资格要求：投标人在近三年（自招标公告发布之日起前三年内）内未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。

附件1财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

附件2：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司  （投标人名称）    在此声明，在参加 （项目名称、招标编号）投标之前的3年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

（1） 因违法经营受到刑事处罚；

（2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；

（3） 被处以较大数额罚款等行政处罚。

投标人全称（公章）：

授权代表签名：

日期：    年    月    日

附3：中小型企业声明函（仅适用于中、小、微企业）

中小型企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020) 46号）的规定， 本公司参加   （招标人名称）     的   （项目名称）（包件号及包件名称）   采购活动， 服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.   上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务，属于物业管理业；承接企业为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附4：残疾人福利性单位声明函（仅适用于残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：    年    月    日

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

成交供应商为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如供应商不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

七、人员配备

包括但不限于以下内容:

（1）包玉刚图书馆物业经理（含程及美术馆物业经理、溥渊未来技术学院过渡办公空间物业经理）所派物业经理

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生 | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 毕业院校及专业 |  | 毕业 | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业资格 |  | 职称 |  |

| 在本项目中担任任务 |  |
| --- | --- |

| 类似项目 | 1 | 项目名称及规模 | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

| 其它 |  |
| --- | --- |

附：评审内容的相关材料

（2）李政道图书馆物业经理所派物业经理

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生 | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 毕业院校及专业 |  | 毕业 | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业资格 |  | 职称 |  |

| 在本项目中担任任务 |  |
| --- | --- |

| 类似项目 | 1 | 项目名称及规模 | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

| 其它 |  |
| --- | --- |

附：评审内容的相关材料

（3）针对本项目主要服务人员

包玉刚图书馆主要服务人员

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 岗位安排 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：评审内容的相关材料

包玉刚图书馆主要服务人员

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 岗位安排 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：评审内容的相关材料

李政道图书馆主要服务人员

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 岗位安排 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：评审内容的相关材料

溥渊未来技术学院过渡办公空间主要服务人员

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 岗位安排 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

附：评审内容的相关材料

（4）各岗位人数配置及排班计划

（5）人员培训及考核方案

八、服务方案

包括但不限于以下内容:

1、项目重难点分析

2、针对本项目的工作方案

一、包玉刚图书馆

（1）行政管理服务方案；

（2）工程管理服务方案；

（3）保安管理服务方案；

（4）环境管理服务方案；

（5）房屋和钥匙保管与建筑使用管理

（6）其他服务方案

二、李政道图书馆

（1）行政管理服务方案；

（2）工程管理服务方案；

（3）保安管理服务方案；

（4）环境管理服务方案；

（5）房屋和钥匙保管与建筑使用管理

（6）其他服务方案

三、程及美术馆

（1）展出接待及服务方案；

（2）保安消防管理服务方案；

（3）环境管理服务服务方案；

（4）其他服务方案

四、溥渊未来技术学院过渡办公空间

（1）安全保卫管理服务方案；

（2）设备设施维修管理服务方案；

（3）保洁服务方案；

（4）会务服务方案；

（5）综合管理及其他配合工作服务方案

（6）其他服务方案

五、延伸服务方案

六、物业服务保密相关工作方案

3、项目管理及质量保证措施

（1）节能降耗管理方案；

（2）职业健康和安全管理方案；

（3）重大活动保障服务方案；

（4）环境保护管理方案；

（5）物业服务管理制度及服务质量保证措施；

（6）供应商履行合同所需的设备清单。

4、应急预案

（1）防台防汛等自然灾害应急预案；

（2）消防火灾应急预案；

（3）意外伤害应急预案；

（4）公共卫生突发处置预案；

（5）电梯困人应急预案；

（6）停水停电应急预案；

（7）燃气管路突发处置预算；

（8）充电桩突发处置预案；

（9）其他突发应急事件的分析及应对。
九、类似经验

1、2023年5月至今同类业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目金额 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须提供合同证明材料。

## 十、投标保证金交纳证明

1、投标保证金交纳凭证

2、保证金退还信息

投标人名称：

保证金金额：       （元）；

保证金缴纳时间：        年      月      日

退款账户信息（需与递交保证金账户一致）：

账户名称：

账号：

开户行：

开户行地址：

税号：

## 十一、其他

（格式自拟）

## 第六章  合同通用条款及专用条款

（本合同仅供参考,以最终签订的版本为准）

上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务合同

| 校区名称： |  |
| --- | --- |
| 楼宇名称： |  |
| 项目名称： | 上海交通大学包玉刚图书馆、李政道图书馆、程及美术馆、溥渊未来技术学院物业服务 |
| 服务公司： |  |

服务期限：

根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》等法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就       合同物业管理服务事宜经双方协商一致，订立本合同。

第一章 基本信息

第1条  当事人

委托方（以下简称甲方）上海交通大学

受托方（以下简称乙方）上海 有限公司

甲方下属    为本物业甲方实际使用人（以下简称使用人），承担楼宇管理主体责任，负责本项目的日常管理、合同签订等工作。

甲方授权资产管理与实验室处（以下简称资实处）对本物业项目进行总体监督管理。

乙方：       公司

| 开户银行： |  |
| --- | --- |
| 开户名： |  |
| 银行账号： |  |

第2条  项目信息

| 项目名称： | 合同 |
| --- | --- |
| 楼宇名称： |  |
| 项目地址： | 东川路800号上海交通大学闵行校区内 |
| 建筑面积： | ㎡ |
| 实际建筑面积： | ㎡ |
| 四至区域： | 东至 南至 西至 北至 |

第3条 岗位配置（人员数）

管理：  客服：   工程：   保洁：   保安：  总计：

第二章   付款信息

第4条  合同期限

合同期限自           起至          止。

第5条  合同价款

合计金额：     元（大写：    元整）。

其中，使用人承担￥    元，资实处承担￥    元。

第6条  尾款支付

6.1         物业管理费中甲方资实处应支付的 元（大写： 元整）为合同尾款，使用人应支付的0元（大写：零元整）为合同尾款。

6.2本合同服务期满，若乙方继续服务该项目物业，甲方在一个月内，将尾款扣除乙方应支付的违约金及赔偿后剩余部分支付给乙方。

6.3本合同服务期满，如改换物业管理单位，待新物业公司与乙方交接后一个月内，甲方将尾款扣除乙方应支付的违约金及赔偿后剩余部分支付给乙方。

第7条  支付方式

*****

第8条   计价方式

8.1  本物业管理服务费采取包干制方式。

8.2  物业管理服务费用由以下项目构成（各类明细见附件）：

（1）管理、服务人员费用；

（2）物业共用部位、共用设施设备的日常运行及维护费用；

（3）物业管理区域公共部位清洁卫生费用（含保洁设备维护及工具消耗，日常保洁用品如垃圾袋、洁厕液消耗等费用）。卫生间洗手液、卷筒纸等；

（4）物业管理区域秩序维护费用；

（5）办公费用；

（6）服装费；

（7）公众责任险；

（8）经资实处同意的其他费用；

（9）管理酬金；

（10）税金。

8.3  乙方按照包干制标准收取物业管理服务费用的，应向甲方公布物业管理服务年度计划、物业管理服务资金年度预决算和物业管理服务资金收支情况，按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

8.4  甲方所支付物业费用中已包含公共区域物业维修日常小修费用及公共设施养护费用。列入物业维修日常小修费用的单项单件维修费用标准为：公共区域单项单件维修材料费用低于人民币500.0元（含500.0元）。使用人自用部分的设施维修材料费用由各使用人承担，不属于本合同约定的物业管理费包干范围；使用人自用部分的维修，乙方不再另行收取维修人工费。

日常小修应做好项目登记，乙方在每个季度第3个月末向甲方出具物业维修日常小修情况明细表。

超过物业维修日常小修费用标准的维修项目，由乙方协助甲方使用人向学校相关部门申请维修。

第三章   管理服务事项

第9条 物业管理服务内容和要求

乙方所接受的物业管理服务范围是物业建筑产权标注区域及相关场地，以及其配套设施设备等在内的管理服务，不涉及资产的所有权。

物业竣工图纸及物业构成明细应作为合同附件，物业构成明细以甲乙双方实际验收交接清单为准。

根据双方约定，乙方为本物业管理区域的甲方提供以下物业管理服务内容。

9.1  综合管理。根据本物业的特点和甲方授权的服务要求，组织（或协调专业服务单位）做好物业管理服务工作，管理本物业相关的工程竣工图纸、档案资料等。

9.2  建筑物管理。做好物业管理区域内建筑物及其附属设施的检查和维修养护工作，使建筑物及其附属设施处于完好状态。

9.3设施设备管理：主要包括：变配电系统、安全防范系统、空调系统、升降设备系统、消防系统、监控报警系统、引水系统、给排水系统、公共照明系统、避雷系统及公共设施等。针对设施设备的特点，制定科学、严密、切实可行的操作规程和管理制度，做好日常运行、维修、养护的管理工作。对操作人员进行相关培训，国家规定需持证上岗的工种必须持证上岗；加强维护保养工作；定期校验设备中的仪表和安全附件，确保设备灵敏可靠；科学检测、诊断故障，确保设施设备安全运行；做好设备事故预防和应急处理工作。

9.4  保洁服务。做好物业管理区域公共部位和指定场所的清洁卫生、杀虫灭害（含“四害”）、垃圾收集分类等工作。

9.5  安保服务。全天候维护物业管理区域公共秩序，加强安全管理，包括人员出入管理、安全巡视、24小时物业监控和突发事件处理等。

9.6  车辆停放管理。维护物业管理区域各类车辆进出秩序，引导车辆有序停放，加强停车场所的安全使用管理。

9.7  消防防灾管理。完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，负责物业管理服务区域的消防监控值班和巡查，消除火灾等安全隐患，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾等灾情及时报告，并配合相关部门及甲方做好处置应对。

9.8  会务及接待服务。按甲方要求提供日常会务服务和重要政务活动保障，并配合甲方做好安全保卫工作。

9.9  节能管理。在甲方的指导下开展公共机构节能工作，做好物业管理服务区域的电、水、燃气等能源资源消耗的统计、分析工作，配合做好能源分项计量、办公建筑能源审计、节能技术改造等节能工作，不断挖掘潜力，提高能源使用效率。

9.10  房间管理。根据资实处要求做好大楼所有钥匙的管理。依据资实处签发的房屋调配通知发放钥匙。做好房间的启用准备，对收回房间进行收回清理。

9.11 其他服务。除上述约定外，甲方根据实际需要需乙方配合或提供的物业服务。在《招标文件》中列示的其他管理服务内容或双方约定的其他服务条款（另附）

第五章   服务质量标准

第10条  服务质量标准

依据相关法律规定以及本合同的约定。

10.1  综合管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.2  建筑物管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.3  设施设备管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.4  保洁服务标准要求：详见招标文件与投标书

10.5  公共秩序管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.6  交通秩序维护与车辆停放管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.7  消防防灾管理标准要求：详见招标文件与投标书

10.8  会务及接待服务标准要求：按照使用人的要求，特殊情况或重大接待任务，另行协商确定。

10.9  延伸服务：除第9条约定的物业管理服务内容外，甲方因正常运营需要，需委托乙方提供的其他物业管理服务（如物品搬移等服务，以及甲乙双方协商约定的突击性、临时性服务），视为延伸服务。延伸服务的费用由服务使用人自行承担，乙方做好延伸服务的费用预算和管理。延伸服务的内容和服务标准要求，参见使用人与乙方签订的补充协议。

第六章   双方的权利义务

第11条  甲方的权利义务

11.1甲方使用人的权利义务

11.1.1维护产权人的合法权益；负责及时组织物业合同的签订工作，或在服务期结束前三个月发起及推动物业服务采购工作；负责本项目日常管理及协调工作。

审定乙方编制的物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修计划和有关费用预算等，监督乙方管理服务工作的实施。甲方有权按照合同约定和法律规定的标准规范，对乙方实施的物业管理服务提出修改和变更建议。

11.1.2  负责协调、处理、解决本合同生效前发生的遗留问题，便于乙方开展工作。

11.1.3  制定、审议、修改物业管理区域共用部位和共用设施设备使用、公共秩序和环境卫生维护等方面的规章制度。

11.1.4  对物业管理服务质量进行监督检查，对不符合质量标准的管理服务要求乙方整改落实。

11.1.5  为乙方的管理服务提供必要的工作条件，包括办公用房、设备工具库房（包含相关工具、物料）、员工更衣及休息场所等，以及物业管理服务所必需的图、档、卡、册等资料。

11.1.6  督促乙方加大节能管理力度，提高用能设施设备的能源利用效率。

11.1.7定期召开大楼管委会会议，与乙方沟通协调物业管理服务相关事宜，组织实施第三方物业管理服务满意度测评，配合乙方提升本物业的服务质量。

11.1.8  加强对师生的安全教育，并遵守有关安全规定。

11.1.9  按本合同的约定，按时支付甲方使用人应承担的物业管理费用及延伸服务等费用。

11.1.10 检查和监督乙方物业管理和服务合同工作的实施以及方案的执行情况。

11.2甲方资实处的权利义务

11.2.1 代表和维护产权人的合法权益；负责对物业服务情况进行总体监管。

11.2.2检查和监督乙方物业管理和服务合同工作的实施和方案的执行情况。

11.2.3监督委托乙方管理的楼宇和房间钥匙的管理和发放情况，并要求乙方严格按照《关于气膜体育运动中心过渡合同楼宇用房安排、物业管理及钥匙领取工作流程》操作。

11.2.4在合同生效之日起，负责向乙方提供物业管理范围的建筑结构与竣工资料和管线图纸等楼宇档案资料，以及房间使用分布情况。

11.2.5按本合同的约定，按时支付应由资实处承担的物业管理服务费用。

11.2.6负责甲方使用人的用房分配调拨并及时开具用房调配单，对于使用人房屋用途的调整及时告知乙方，乙方作记录备案。

第12条  乙方的权利义务

12.1  在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验,并做好书面确认工作；对所有图、档、卡、册等资料应做好建档工作。

12.2  在本物业管理服务区域设立专门机构负责物业的日常管理工作，并按要求委派符合岗位资格要求的人员履行本合同。

12.3  根据法律法规的规定及本物业的实际情况开展物业管理服务，编制物业管理服务方案、年度管理服务计划、年度维修养护计划和相关费用预算，报送甲方审定。

12.4  保证从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质，做好从业人员有关政治素养方面的审核。提供楼宇现场物业经理或管理人的名单和联系方式。

不得擅自更换主要管理人员和技术骨干，如需调整主要管理人员及技术骨干应事先书面通报甲方，经甲方书面认可后方可更换；对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应在接到甲方变更在岗人员要求后及时作出调整。

12.5  非经资实处书面许可，不得改变物业管理区域内共用部位、共用设施设备的用途；不得占用、挖掘物业管理区域内道路和场地。

12.6  对有违反或影响本合同执行，包括影响正常办公教学秩序的行为，乙方应及时整改。

12.7  协助甲方做好物业管理区域内各项节能管理工作，对物业管理服务人员进行节能管理专业培训，加大节能管理力度。

12.8  乙方应协助甲方做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。

12.9  按要求组织成立服务质量监督检查部门，定期对物业管理服务质量进行内部监督检查，及时向甲方通报本物业管理服务区域有关物业管理服务的重大事项，稳步提升物业管理服务质量。

12.10  根据资实处方要求做好大楼所有钥匙的管理。依据资实处签发的房屋调配通知单，做好钥匙发放、回收等相关工作。做好房间的启用准备，对收回房间进行收回清理。

12.11  乙方应在年底前向甲方提交物业管理服务年度总结报告；合同期限届满前，乙方应向甲方提交物业管理服务总结报告；合同期限届满且不再续签新合同时，乙方应向甲方移交房屋、物料、设备、工具、档案和图纸资料，并填写移交清单，由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。

12.12乙方员工发生的工伤等安全事故，责任由乙方自行承担。

12.13未经甲方事先同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给任何第三方。

12.14向物业使用人书面告知和公布物业管理的有关规定和服务事项；当物业使用人装修物业时，需凭校相关部门开具的《施工许可证》乙方方可放行，同时书面告知有关限制条件，并负责监督。若物业使用人在二次装修时有违规行为，乙方应给予劝阻，并立即告知资实处和基建处。

第七章   违约责任

第13条  违约责任

13.3  乙方未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，除向甲方支付合同金额 1% 的违约金外，乙方须在甲方规定期限内进行整改，整改费用由乙方承担。乙方延迟履行超过30日的，甲方有权解除本合同。若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应赔偿。因乙方管理服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

13.5  因乙方原因失责导致重大火灾、失窃、泄密等事件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

13.6  乙方若出现未按甲方资实处规定要求发放房间钥匙的情形，除每次向甲方支付合同金额 1% 的违约金外，还应在事件发生后立即追回钥匙、收回用房。

13.7  对于使用方擅自占用学校房屋的情形，乙方应在获得信息的当天及时报告资实处。如事后发现乙方瞒报、未报，每发生一次乙方应向甲方支付合同金额1%的违约金。

13.8  乙方若对没有《施工许可证》的施工单位放行进场施工，每发生一次乙方应向甲方支付合同金额1%的违约金。

13.9  乙方若对管辖楼宇内的违章搭建或违反安全使用的行为没有及时阻止，也没有及时报告资实处， 每发生一次乙方应向甲方支付合同金额1%的违约金。

13.10  乙方未经甲方同意，擅自更换本物业项目主要管理人员的，应向甲方支付合同金额1%的违约金。

13.11 甲方有权在应支付给乙方的费用中扣除乙方应支付的违约金。若抵扣完相关费用，甲方有权终止与乙方的物业管理服务合同。

第八章  附则

第14条  一般规定

14.1  合同文件的组成

合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）构成合同组成部分的其他文件

（3）招标文件、中标通知书

（4）投标书及其附件

（5）国家和地方标准、规范及有关技术文件

双方在履行合同过程中形成的补充约定等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

《上海交通大学气膜体育运动中心过渡合同物业管理方案》（乙方投标书）为本合同的附件。本合同及附件均为合同有效组成部分，具有同等法律效力。

14.2  标准、规范

本合同适用于有关物业管理服务的各类国家及地方标准规范或行业标准规范或企业标准规范，合同三方需强调遵照执行的标准规范可在专用条款中约定。

14.3  遵守法律

14.3.1  甲乙双方在履行合同期间需遵守国家和上海市有关法律法规和行业规范标准要求，对法律法规文件规定的物业管理服务单位需要取得的许可证、执照、证件、批件等，乙方须依法取得。

14.3.2  乙方应按时向所雇用人员发放工资，并按照规定办理有关保险，依法缴纳相应税费。

14.4  保密事项

甲乙双方在订立和履行合同过程中负有保密责任。

14.5  廉政责任

甲乙双方在物业项目招投标和履约过程中应严格遵守相关廉政建设法律法规和工作纪律要求，严格履行合同义务。

第15条  物业交接

甲乙双方应在本合同生效之前，就物业交接的办法、时间、内容、程序、查验要求、责任等，按国家相关文件要求进行约定。

第16条  使用方、物业管理委员会及其会议

经资实处调配具有物业使用权的用户单位即为使用人，同一物业内有多个使用人的，可由使用方协商成立物业管理委员会（以下简称管委会）。各使用方作为合同甲方之一，或由各使用方委托一名代表，与物业管理服务单位签订合同，行使和履行合同的权利与义务。管委会应定期召开会议，加强与物业管理服务单位的沟通协调，共同推进物业管理服务质量的提高。

第17条  争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；协商调解不成的，双方约定可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

第18条  附则

18.1  本合同未尽事宜，可经双方协商一致后另行签订补充协议。甲乙双方均可提出对本合同条款的补充要求，但必须与对方协商一致，另行制订书面的补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力，补充协议作为本合同的组成部分。补充协议内容与本合同不一致的，从补充协议。本合同及附件和补充协议未规定之事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规及本市的地方性法规和规章执行。

18.2本合同在履行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

18.3因房屋建造质量、设备设施质量和安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲乙双方协调做好善后处理（产生质量事故的直接原因以政府主管部门的有关技术鉴定为准）。

18.4  文件送达。本合同一方按照约定向另一方送达的任何文件、通知、告知、回复及其它，必须采用书面形式。以本合同当事人所注明的地址或者书面通知对方变更的地址为可送达地址，送达方式可以采用邮寄送达、直接送达等。

甲、乙双方应明确双方在履行合同过程中发生文件往来时的送达地址，任何一方的送达地址发生变更时，应及时以书面形式通知另一方。

文件送达地址：

文件送达甲方的地址和邮政编码：东川路800号上海交通大学  200240。

文件送达乙方的地址和邮政编码：上海市长宁区虹桥路2272号2号楼5楼   201103。

第19条  合同生效

本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式壹拾叁份，各使用人、招标办、财务处各执壹份，乙方和资实处各执贰份。

| 甲方: | 上海交通大学 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| （公章或合同专用章） | （盖章） |
| --- | --- |

|  |  | 法定代表人： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 所在地： |  |
| --- | --- |
| 邮政编码： |  |

|  | 单位代码： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电话： |  |
|  | 传真： |  |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
|  | 现场经理人： |  |
|  | 电子邮箱： |  |

甲   方： 上海交通大学

（盖章）

法定代表人：     丁奎岭

电    话：    86-21-54740000

开户银行：中国银行上海市上海交通大学支行

帐    号：   439059226890

地    址：上海市闵行区东川路800号

监管方：上海交通大学资产管理与实验室处
（盖章）

负责人：
联系人：
联系电话：

使用人1：
负责人：
联系人：
联系电话：

## 第七章  投标保证金提交和退还操作

一、项目基本信息：

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

保证金金额：       （元）；

保证金缴纳时间：        年      月      日

二、退款账户信息（需与递交保证金账户一致）：

账户名称：

账号：

开户行：

开户行地址：

税号：

三、联系方式：

联系人：

联系电话：

快递地址：        省      市    区

注：1.投标人自行提供以上内容，若信息错误导致无法退还的后果自负。