政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务

采   购   人：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）

政府采购计划编号：湘财采计[2026]000350号

委托代理编号：1076727-20260325-546

采购代理机构：中市技术集团有限公司

二〇二六年三月

目  录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  磋商邀请

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）的天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务进行采购，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务

2、政府采购计划编号：湘财采计[2026]000350号

3、委托代理编号：1076727-20260325-546

4、采购项目预算：1260000.00元

□支持预付款，预付比例：%

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

6、评标方法： □ 最低价法 ☑ 综合评分法

7、合同定价方式： ☑ 固定总价 □ 固定单价 □ 成本补偿 □ 绩效激励

8、合同履行期限：详见磋商文件

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□ 投标保证金：采购项目预算的  %；

□ 履约保证金：中标金额的  %；

□ 预付款保证金：预付款的  %；

□ 质量保证金：合同金额的  %；

二、采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1260000.00 | 天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务 | 详见第四章采购需求 | 3年 | 1260000.00 | □ | □ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求：

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向： □中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

- 供应商特定资格条件：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，提供证书复印件。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备/

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2026年4 月8日至2026年4 月15日，每日上午09:30至12:00，下午14:30至17:00(北京时间)， 在长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层601室携法定代表人身份证明或者授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证、营业执照复印件获取招标文件。

□本项目实行电子交易，有意参加投标者，在长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层604室获取电子版招标文件。

□本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年4 月22 日14:30

2、提交投标文件地点：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层602室

3、开标时间：2026年4 月22 日14:30

4、开标地点：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层602室

七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：左丽、刘慧婷

2、电话： 0731-85163966\400-961-2010

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）

（2）地 址：长沙市芙蓉区解放西路61号

（3）联系人：陈山

（4）邮 编：410000

（5）电 话：0731-83928800

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：中市技术集团有限公司

（2）地 址：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层(烈士公园东门南侧）

（3）联系人：左丽、刘慧婷

（4）邮 编：410011

（5）电 话：0731-85163966\400-961-2010

（6）电子邮箱：/

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务 |
| 第二章第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □本项目专门面向中小企业采购 □本项目（ ）包专门面向中小企业采购 □本项目专门面向小微企业采购 □本项目 ( )包专门面向小微企业采购 |
|  | 非专门面向中小企业采购 |  |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名 称：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院） 地 址：长沙市芙蓉区解放西路61号 联系人：陈山 电 话：0731-83928800 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：中市技术集团有限公司 联 系 人：左丽、刘慧婷 电 话：0731-85163966/400-961-2010 地 址：长沙市芙蓉区车站北路459号湖南证券大厦6层(烈士公园东门南侧) |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 □ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》； （3）法人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表人提供法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； （4）其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： □专门面向： □中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位 □强制分包：大型企业应将采购份额的 %分包给中小企业。 3、供应商特定资格条件：供应商须具备建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，提供证书复印件。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第9.1、9.2款 | 节能产品 | 本项目中强制采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中产品类别，具体产品详见第四章“采购需求”。 |
|  | 环境标志产品 | 采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中产品类别的（供应商必需提供有效的环境标志产品认证证书；不是清单中的产品类别，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分 4 %、价格部分 4 %。 |
|  | 扶持小型、微型企业 | ①非专门面向中小企业采购：对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型、微型企业最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目价格扣除比例：小型、微型企业为Z小型和微型企业折扣＝ 10 ％ ②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为4％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 专门面向中小企业采购：不再执行价格评审优惠的扶持政策。 注：监狱企业和福利性企业视同小型、微型企业 |
|  | 残疾人福利性单位 | 非专门面向残疾人福利单位采购：给予残疾人福利性单位10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10 %。 |
|  | 监狱企业 | 非专门面向监狱企业采购：给予监狱企业10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：10 %。 |
| 第二章第9.6款 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询 |
|  | 政府采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
| 二、磋商文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同专用条款 磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2026年4 月8日至2026年4 月15日 |
| 第二章第11.2款 | 领取磋商文件时应提供的资料 | 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2026年4 月22 日14:30 (北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 采购预算：1260000.00元，最高限价：1260000.00元。 投标报价超过本采购项目最高限价的作无效投标处理。 |
| 第二章第19.1款 | 磋商保证金 | ■不要求提供,按磋商文件第五章 规定提供《项目免交磋商保证金承诺书》，否则响应文件无效。 要求提供 |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本二份，另需提供一份响应文件电子文档（须为正本扫描件，PDF格式，用U盘拷贝并标明公司名称）随纸质文件一并密封提交。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目响应文件 政府采购计划编号： 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日（星期 ） 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层602室 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页4 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为10％；中型企业，最后报价扣除比例为 / ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第31.5款 | 技术、商务、价格得分或总得分调整 | 符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整： - 节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。 |
| 第二章第31.6款 | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 | 1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。 2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第二章第38.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：中市技术集团有限公司 联系电话：0731-85163966 通讯地址：长沙市芙蓉区车站北路459号证券大厦6层602室 |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 采购人应向采购代理机构支付采购代理服务费，服务费最高限价：10248.00元。 代理服务费 开户名称: 中市技术集团有限公司 开 户 行：中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行 银行账号：78760188000131064 |
| 第二章第41.2款 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目响应文件提交的截止时间止。 3、信用信息查询的具体方式：采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：查询后交由磋商小组评定。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司 业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

评审因素和标准

| 综合评分法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  | 40 |
| 商务部分 |  |  | 40 |
| 价格部分 |  |  | 20 |
| 综合评分表 |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 报价部分F1（20分） | 投标报价 | 15 | 以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价最低的为评审基准价，其价格得分计15分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×15 |
|  | 过滤器等耗材报价 | 5 | 以经磋商小组一致认定满足磋商文件要求且最后报价最低（折扣率最高）的为评审基准价，其价格得分计5分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×5 |
| 技术部分F2（40分） | 维保服务方案 | 12 | 根据供应商提供的维保服务方案进行评审，包括但不限于以下内容： （1）日常设备保养、维护方案； （2）设备修复管理方案； （3）服务的特点的分析。 全部满足以上要求且具有针对性的计12分，有缺漏项每处扣4分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣2分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
|  | 定期预防性巡检方案 | 8 | 根据供应商提供的定期预防性巡检方案进行评审，包括但不限于以下内容： （1）各区域项目定期预防性巡检表； （2）各区域项目定期洁净度和相关指标的监测内容及检测方式。 全部满足以上要求且具有针对性的计8分，有缺漏项每处扣4分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣2分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
|  | 服务质量 承诺及保 证措施 | 6 | 根据供应商提供的针对本项目的服务质量承诺及保证措施进行评审，包括但不限于以下内容： （1）服务质量承诺； （2）服务质量保证措施； （3）违约处罚措施。 全部满足以上要求且具有针对性的计6分，有缺漏项每处扣2分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣1分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
|  | 应急预案 | 6 | 根据供应商提供的针对本项目的应急预案进行评审，包括但不限于以下内容： （1）突发性事件的应急处理方案及保障措施； （2）应急处理响应时间； （3）应急管理人员安排计划。 全部满足以上要求且具有针对性的计6分，有缺漏项每处扣2分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣1分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
|  | 安全措施 | 4 | 根据供应商提供的安全措施方案进行评审，包括但不限于以下内容： （1）设备安全运行； （2）安全管理措施。 全部满足以上要求且具有针对性的计4分，有缺漏项每处扣2分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣1分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
|  | 人员培训方案 | 4 | 根据供应商提供的人员培训方案进行评审，包括但不限于以下内容： （1）培训计划； （2）培训次数及培训内容。 全部满足以上要求且具有针对性的计4分，有缺漏项每处扣2分，不合理、不完善、不具备针对性的每处扣1分，扣完为止。不完善、不合理、不具备针对性指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况。未提供方案计0分。 |
| 商务部分F3（40分） | 类似项目 业绩 | 10 | 供应商自2023年1月1日以来具有医院净化系统维保类业绩的，每提供一个有效业绩的计2分，本项最高计10分；同一业主不同合同只能算1个业绩。 注：提供合同和至少一张对应合同的发票复印件，否则不计分。 |
|  | 公司信誉 | 5 | 根据供应商以往服务项目的履约情况，按时优质完成相关服务，每提供一个自2023年1月1日以来维保客户的满意度调查表（结论为：优秀或者满意或同等描述）计1分，本项最高计5分。 注：提供加盖医院公章（或科室章）的满意度调查表复印件以及医院联系人，否则不计分。 |
|  | 综合实力 | 6 | 供应商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，每一项计2分，本项最高计6分； 注：提供有效证书复印件国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）查询结果截图，否则不予计分。 |
|  | 拟投入本项目的技术力量 | 8 | 供应商拟投入本项目的团队成员（除技术负责人外）具有应急管理部门颁发的操作证书，其中： （1）具备制冷与空调作业人员证书计2分； （2）具备电工作业人员证书计2分； （3）具备高处作业人员证书计2分； （4）具备焊接与热切割作业人员证书计2分。 注：提供以上人员名单（一人多证不重复计分）、相关证书复印件及拟投入人员在投标单位投标截止前3个月任意连续一个月的社保证明，否则不计分。 |
|  | 拟投入本项目的设备 | 6 | 供应商拟投入本项目的检测仪器设备：压差计、尘埃粒子测数计、噪声计、风速仪。每具有一项检测设备且设备经计量单位校准或检定认证并在有效期内的计1.5分，全部具有计6分。 注 - 须同时提供检测仪器设备清单、检测仪器设备图片、校准或鉴定报告复印件和检测仪器设备的佐证资料。佐证资料要求：如设备为自有的，须提供设备购买发票复印件；如设备为租赁的，须提供租赁合同（租赁期须包含本项目服务期）复印件。未提供或提供资料不完整、不清晰的，不得分。 （2）如设备名称不一致但检测功能相同，或同一设备具有多种检测功能的，供应商须提供说明，否则不得分。 |
|  | 智能化管理服务 | 5 | 供应商具有手术室净化信息化管理平台功能的相关软件（包括但不限于以下模块：具备售后运维设备监控系统类、设备运维设备保养系统类、售后运维日常巡检系统类、售后运维报修管理系统类等）且软件系统能同时实现电脑和手机实时监控和管理功能、远程监控温湿，数据功能、线上全过程跟踪报修、保养需求、和远程故障报警功能的计5分。 注：提供系统的计算机软件著作权登记证书复印件，或购买合同和发票复印件，同时需提供相应功能界面截图，否则不计分。 |
| 评委评分=F1+F2+……+Fn |  |  |  |
| 推荐的中标候选人数量 |  | 综合得分前3名。 |  |
| 推荐中标候选人方式 |  | 以综合得分排名高低顺序，得分最高的为中标人。 |  |
| 说明 |  | 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2磋商须知前附表规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标无效。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（2）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商须知前附表中规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分；

9.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

9.3价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

9.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）

（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

9.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

9.6供应商符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

9.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(供应商)之间不得存在直接控股、管理关系。

9.8供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 合同草案条款格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

# 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）服务方案说明

（5）采购需求偏离表

（6）提供享受政府采购政策的证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《采购需求偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

38.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见磋商须知前附表。

38.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

38.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1分包

（一）【磋商须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的，其响应无效。

（二）供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

（三）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（四）分包供应商不得再次分包。

42.2磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  合同草案条款格式

湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）

净化系统维护保养合同

甲方：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院）

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件、承诺及其它有关规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       （政府采购编号:                 号；委托代理编号:            ）有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、项目名称：

二、合同履行期限：

本合同期限为叁年,自      年      月      日起至      年      日      止。

三、合同总款、结算方式及期限：

1、合同总款：本合同总价款为：人民币￥          元，大写：             元整。含维护保养期间的人工费、管理费及税金等所有费用。

2、付款方式及期限：合同年度费用为：人民币￥           元，大写：            元整。合同总价款按季度支付。每季度结束后的下一个月末之前支付合同年度价款25%，即      元（             元整）。

3 、在合同期间及范围内，不再调整任何费用。除合同外如院方需要另行增加工作量的，经甲方管理人员认可后乙方可申请支付相应费用，具体结算金额按院方审计部门审计结果为准。

四、净化系统维保工作范围及内容：

（一）项目含天心阁院区以下所有净化系统设备设施的运行管理、维护及维修。

1、具体范围包括：

1.1  第二住院大楼5、6楼麻醉科、手术部净化区域。

1.2  6楼麻醉科办公区域。

1.3  7楼ICU净化区域、7楼净化设备机房、UPS电源机房、气瓶间。

1.4  4楼静脉配置中心净化区域。

1.5  8楼新生儿科和9楼生殖中心净化区域。

1.6  第一住院楼介入手术室净化区域。

1.7  第一住院楼8、9楼层流病房。

1.8  二住院楼2楼急诊一部ICU负压病房。

1.9  二住院楼3楼检验科净化区域。

1.10  门诊大楼发热门诊。

1.11  综合楼12楼PCR实验室净化区域。

1.12  综合楼动物实验室净化区域。

1.13  消毒供应中心净化区域。

1.14  天心阁院区感应式自动水龙头维护维修。

2、项目内容为上述范围内所有净化系统设备设施等工程的运行管理、维护及维修，包含：

2.1  装饰部分、空调通风部分（风系统、水系统等）。

2.2  医疗气体部分（氧气、压缩空气、笑气、二氧化碳、负压吸引、氮气及各区域阀门报警总箱、分箱、汇流排及配套的报警系统等）。

2.3  强电部分（IT配电箱、等电位端子箱、区域内照明及各种辅助设备的供电等）。

2.4  弱电部分（含非净化区域）自动控制系统、手术室控制面板、限制区和非限制区所有电动门控制等。

2.5  给排水部分（含非净化区域）、医用刷手池、台、盆等。

3、62台机组的主机和各辅助设备的维护保养及机组区域和机组表面的卫生清洁等。

二）净化系统维保工作内容：

1、墙面、地面及吊顶面层的维护保养。

2、净化区内、电动门及相关控制系统的维护保养。

3、空气处理机(AHU)、新风机系统及相关控制系统的维护保养。

4、降湿、加湿、排风系统及相关控制系统的维护保养。

5、净化系统控制柜、分配箱、线路(除电话外的弱电、强电)的维护保养。

6、医用气体终端箱等的日常检查、检漏、维护保养。

7、净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测。

8、各系统巡查、保养、清洁和故障应急维修。

9、净化机组控制系统及监控电脑硬件和软件的维护保养。

10、保持净化机房及工作环境卫生整洁。

11、其他：按投标时的承诺及招标要求。

三）项目服务标准

1、机房设备整洁，设备无锈蚀、无跑冒滴漏现象。

2、建立完善的岗位职责。

3、建立完善的机房管理制度及操作规程。

4、设备使用寿命保持出厂设计要求。

5、机电设备建立完整的档案资料。

6、紧急报修10分钟内作出响应。

7、设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整。

8、制定完整的设备日巡查、周保养、月保养、年度保养计划、培训计划、资产保障计划、更新改造计划、设备维护工作的平衡计划及维保工作数量控制计划等，并切实执行。

9、工作场所分区设置，布局规范、合理、整洁，与医院整体环境协调，达到我院“5S”管理要求。

五、净化系统维保方案计划

1、 周日常维保项目

1.1 按护士长要求每日定时开关机，对运作的设备进行巡查。

1.2 检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度（约60—80℃）。

1.3 检查并记录风机的运行电流。

1.4 检查并记录过滤段高效过滤器前后压差是否正常。

1.5 清理初、中效过滤段内积压沉积之粉尘。

1.6 检查盘管段排水系统是否正常。

1.7 检查冷冻水系统及工艺管道系统各阀门、管件等配件工作是否正常并及时维护。

1.8 检查压差是否正常，如异常及时调整，确保正常工作时压差正常，以保证室内洁净度。

1.9详细记录周维护保养项目内容，且记录规范。

2、 月维护保养项目

2.1检查设备内部的清洁情况。

2.2 检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

2.3 检查加湿器的工作情况，必要时进行清洗。

2.4 检查加湿器的工作情况并进行清洗。

2.5 调整自动门传动皮带松紧。

2.6 检查高效过滤器使用情况。

2.7详细记录月维护保养项目内容，且记录规范。

3、季度维护保养项目

3.1检查检修照明灯具及开关插座是否完好。

3.2检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

3.3检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常，并予清洗。

3.4检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.5检查热水过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.6检查蒸汽过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.7检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时予以清洗或更换。

3.8给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

3.9检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

3.10检查风机电机之传动附件是否正常。

3.11检查风机电机顶紧螺丝有否松动。

3.12对万级以上洁净度房检测一次。

4、年度维护保养项目

4.1 对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

4.2 检查并清洗冷热水盘管表面（高压自来水冲洗）。

4.3 检查风机接口软连接处是否完好。

4.4 对机组内、外部进行全面清洗。

4.5 清洗风机污垢，叶轮，轴涂防锈油。

4.6 检查皮带磨损情况，必要时予以更换。

4.7 检查过滤器，必要时予以更换。

4.8对洁净区洁净度等各项指标全面检测，并全面评估，确定维护、维修方案。

4.9 详细记录年度维护保养项目内容，且记录规范。

六、净化系统维保质量要求： 确保空调系统安全运行，做到维护范围内的净化区满足GB50333—2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。

七、净化系统维保停电紧急预案：

为了在停电事故发生时，乙方能够及时、准确、有效的处理好现场状况，特制定本预案：

1、停电信息的来源：当班工作人员如接到服务区域的停电电话，或巡视中发现停电。	2、停电后处理步骤：

（1）打电话向甲方电工班确认是电网停电，还是因为服务区域故障停电；（2）如果是电网停电应向各服务区域护士长说明情况并检查运行机组的水温如发现温度高，应关闭电动调节阀前的截止阀；如果是故障停电，执行下一步。

3、遇故障停电，当班工作人员准备以下物品：A、工具；B、手电筒；C、验电笔；D、万用表；E、服务区域强电图纸；F、管道井及配电箱钥匙，赶到停电区域。

4、检查故障原因，当场排除故障，且记录故障原因及解决方法。如不能当场排除故障，立刻向主管汇报寻求解决方案，并做好防止事态进一步扩大的安全工作。

5、恢复供电后，照明灯亮起，感应门全部关闭，插座恢复电源，设备层的空调机组需要重新启动。检查服务区域的各项功能是否恢复正常，并在现场至少停留观察30分钟以上。

6、如遇电网停电，恢复供电后应检查以下项目：A、手术室、ICU、层流病房空调机组能否正常开启；B、确认顶层风冷热泵机组再次开启；C、UPS机房空调重新开机。

7、接到停电通知，乙方应在第一时间内通知甲方相应的科室，让他们有时间做好相应的准备。

8、乙方应做好相关应急措施，如：坚守岗位，停电的部位断开电源，等待电源的到来，做好及时送电，使设备能正常运行。

9、如没有接到停电通知或突然停电，乙方必须坚守岗位等待市电的到来，能在第一时间让设备和科室恢复正常运行。

八、净化系统维保标准：

双方约定按照下列标准执行：

- 现行国家标准和行业标准。

- 双方约定标准。

- 过滤器清洗及更换周期表见附件2。

九、净化系统维保服务人员要求：

合同期内，乙方必须至少安排   名常驻人员，其中技术负责人有电气工程师证或暖通空调工程师证，其他日常维护维修人员必须持有有效空调运行操作证和低压电工证。

1、现场驻点人员：在本合同期内，乙方保证二十四小时内均有人员驻点医院。

2、紧急响应时间：在接到甲方电话后10分钟内赶到现场，并做出应急处理方案。

十、耗材及配件更换：

1、在合同期内，需更换的耗材及配件由乙方书面提供材料计划单。

2、甲方负责耗材和设备配件费用，乙方免费负责净化系统内所有设备配件和耗材更换的人工费。

3、维保期间所需更换的过滤器等耗材均按招标后双方商定的单价（附件3）计算付费。

4、凡不包含在附件3中的零配件，按照甲方相关程序另外议价。另外议价的零配件及维修材料价格不得超过市场价格，不另记取安装及维修费用，维修更换的零配件从更换之日起计算，质保期两年。耗材单价见附件3。

十一、甲方的权利和义务：

1、甲方应为乙方员工在不违反甲方管理规定的情况下，提供出入方便，同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入设备维修的专业区域。

2、甲方负责空调日常管理工作，并授权专门人员在乙方所提供的《空调维护保养工作单》上签字确认。

3、负责乙方在净化区域内工作中所需手续的协调工作。

4、为乙方免费提供设备水、电、清洗场地，值班室和库房各一间，服务期限内提供给乙方免费使用，乙方自行负责采购桌椅等办公用品和员工更衣柜。

5、监督乙方在合同期内完成空调净化系统的维修保养。

6、乙方按规定履行合同的情况下，按时支付乙方合同款额。

7、有权对乙方的工作进行定期或不定期的检查、验收和评估，并提出合理的建议和意见。

8、乙方完成更换耗材的工作后，以书面形式通知甲方进行验收。

十二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

2、按照本合同“条款五”内容定期对项目范围内设备进行维护保养，或在接到甲方紧急维修后，24小时提供维修服务。

3、乙方所有员工进入甲方院内服务时都必须体检，并且合格的才能上岗。

4、购买乙方工作人员的各种社会保险、人身意外保险。自行负责其招聘员工的一切工资、福利（不低于长沙市最低工资标准，如合同期内长沙市最低工资标准发生调整的，甲方支付给乙方的合同总价款不变）。

5、自行配备工作所需的工具及设备，维修保养时设备现场设立安全警示标志。

6、随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡，一切责任由乙方承担。由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。

7、因乙方责任造成甲方设备（施）损坏或导致净化系统不能正常使用，导致甲方不能正常工作而造成的损失，由乙方向甲方负责赔偿。

8、正常使用情况下，乙方应在接到甲方维修通知后 10分钟内立即到达现场进行维修。

9、在合同期内，乙方应定期对需要清洗的设备进行维护和清洗。（清洗内容详见附件2）

10、乙方自行解决后勤管理服务时所需的劳保用品，并根据甲方的行业形象要求及规范，保证文明工作。各岗位员工要统一服装，并由乙方负责其员工工服配备及其洗涤。

11、在合同期内，因甲方要求乙方完成维保之外的工作，由甲方主管部门签认维护签证单，其费用由甲方在当月另行支付。

12、加强与甲方的协调、联络与沟通，接受甲方的监督检查，经常征求使用科室意见，采纳合理建议和要求，不断改进工作，提高服务质量。

13、严格执行安全操作规程，认真做好防火、防意外及环境保护规定的有关工作。

14、乙方应保证与其所聘员工签订有效的劳动合同，并保证他们的合法待遇，乙方所有员工与甲方没有任何劳动法律关系。乙方全面负责乙方员工的生、病、老、伤、残、亡的善后处理，承担由此而产生的经济责任和法律责任等。

15、乙方自行管理员工，乙方员工必须遵守甲方的规章制度。乙方或乙方员工给甲方造成的任何损失和违法行为，均由乙方承担经济赔偿和法律责任。

16、乙方结算时，必须提供正规税务发票，甲方一旦发现乙方提供虚假发票，由此造成的一切损失，均由乙方承担，且甲方有权终止合同。

十三、监管考核：

1、乙方必须详细记录定期维护保养内容，且由甲方专人签字认可，以此作为甲方付款凭证。

2、乙方没按照合同规定的时间提供维护保养和维修服务，每缺一次或逾期一次服务，甲方扣乙方合同款500元的处罚，同一问题第二次发生，甲方给予乙方合同款1000元的处罚，以此类推。紧急抢修没按照合同规定的时间提供服务，一次甲方给予乙方合同款1000元的处罚。

3、在合同期内，乙方或乙方负责人向甲方人员行贿，经有关部门查实的，甲方有权终止本合同并取消乙方的服务资格，且追究其相应责任。

4、甲方使用部门对乙方服务每投诉一次，甲方给予乙方合同款500元的处罚，同一问题第二次发生，甲方给予乙方合同款1000元的处罚，以此类推。洁净区甲方或相关部门抽检不达标，视程度大小每次扣罚2000—5000元，且由乙方承担一切责任及由此造成的全部经济损失。

5、乙方未按要求配备人员，以及配备的人员未达技术要求的，按乙方投标的人员经费进行相应扣罚。

6、因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

十四、合同的争议与终止：

1、合同未尽事宜，双方本着相互信任及友好原则协商解决。

2、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、在合同期内，乙方向甲方人员行贿或发生其他违法违纪行为，甲方有权立即终止与乙方的合同，并不作任何的补偿或赔偿。

4、因乙方原因造成甲方重大损失的（五万元及以上），甲方有权立即终止与乙方的合同，并不作任何的补偿或赔偿。

十五、其他：

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同可根据情况增加附件或补充协议。所有附件或补充协议经双方确认后与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文！）

| 甲方：湖南省人民医院 （湖南师范大学附属第一医院） | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表（签字）： | 法定代表（签字） |
| 日期： | 日期： |

：

# 第四章 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 配套货物是否接受进口产品投标 | 数量 | 服务要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 包1 | 天心阁、岳麓山院区净化系统维保服务 | 否 | 3年 | 详见本章第三节 | 详见本章第三节 |  |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、供应商必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、供应商应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。

## 第二节技术要求

一、净化系统维保工作范围及内容：

（一）项目含天心阁院区以下所有净化系统设备设施的运行管理、维护及维修。

1、具体范围包括：

1.1  第二住院大楼 5、6 楼麻醉科、手术部净化区域。

1.2  7 楼 ICU 净化区域、7 楼净化设备机房、UPS 电源机房、气瓶间。

1.3  4 楼静脉配置中心净化区域。

1.4  8 楼新生儿科和9 楼生殖中心净化区域。

1.5  第一住院楼介入手术室净化区域。

1.6  第一住院楼8楼净化机房、9 楼细胞移植病房净化区域。

1.7  二住院楼 2 楼急诊一部 ICU 负压病房。

1.8  二住院楼 3 楼检验科实验室（新增PCR实验室）。

1.9 天心阁、岳麓山院区电动门维修（新增）。

1.10 天心阁院区感应式自动水龙头维护维修。

2、项目内容为上述范围内所有净化系统设备设施等工程的运行管理、维护及维修，包含：

2.1  装饰部分、空调通风部分（风系统、水系统等）。

2.2  医疗气体部分（氧气、压缩空气、笑气、二氧化碳、负压吸引、氮气及各区域阀门报警总箱、分箱、汇流排及配套的报警系统等）。

2.3  强电部分（IT 配电箱、等电位端子箱、区域内照明及各种辅助设备的供电等）。

2.4  弱电部分（含非净化区域） 自动控制系统、手术室控制面板、限制区和非限制区所有电动门控制等。

2.5  给排水部分（含非净化区域）、医用刷手池、台、盆等。

2.6建立层流净化信息化管理平台。

3. 机组的主机和各辅助设备的维护保养及机组区域和机组表面的卫生清洁等。

主要设备一览表（运行的设备清单，包含但不限于以下设备)

| 设备名称及净化区域 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五六楼净化新风机组 | 德国韦氏 HYD11 11KW | 3 | 台 |
| 五六楼净化循环机组 | 德国韦氏 HYD11 1.1KW-3.0KW | 36 | 台 |
| 七、八、九楼净化循环机组 | 德国韦氏 HYD11 7.5KW | 3 | 台 |
| 五、六、七、八、九楼排风机 |  | 45 | 台 |
| 介入手术室循环机组、新风机组 | 雅士空调 AAHM-H 7.5KW | 2 | 台 |
| 四楼新风机组 | 南京天加 TAC1013CW 7.5KW | 1 | 台 |
| 四楼净化循环机组 | 南京天加 TAC1013CW 7.5KW | 1 | 台 |
| 四楼排风机 |  | 2 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量8kg/h | 2 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量8kg/h | 22 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量16kg/h | 7 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量24kg/h | 3 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量40kg/h | 3 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量50kg/h | 1 | 台 |
| 电热式蒸汽加湿器 | 加湿量60kg/h | 3 | 台 |
| 纯水机 | 1吨/小时 | 1 | 套 |
| 电动双位定风量阀 | 600×400㎜ | 2 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 500×500㎜ | 1 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 500×400㎜ | 1 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 400×400㎜ | 3 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 400×320㎜ | 2 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 400×200㎜ | 2 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 320×320㎜ | 1 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 320×250㎜ | 1 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 320×200㎜ | 1 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 300×150㎜ | 22 | 台 |
| 电动双位定风量阀 | 250×250㎜ | 3 | 台 |
| 循环水泵 | 流量：90m3/h，扬程：42.5mH2O | 2 | 台 |
| 风冷热泵机组 | 制热量：66KW,配电功率：20KW | 8 | 台 |
| 裂变水处理器 |  | 1 | 台 |
| 智能多级精密过滤器 |  | 1 | 台 |
| 分体热泵型空调器 |  | 2 | 台 |
| AHU5-1新风机组室外机 | 德国韦氏 HYD11 11KW | 1 | 台 |
| AHU6-1新风机组室外机 | 德国韦氏 HYD11 11KE | 4 | 台 |
| AHU6-2新风机组室外机 | 德国韦氏 HYD11 3.0KW | 1 | 台 |
| 电热水器 | 40L | 7 | 台 |
| 气体汇流排 |  | 5 | 套 |
| 医用气体压力报警箱 |  | 2 | 台 |
| 卫生洁具 | 刷手池、浸泡池、洗手池、淋浴器、小便器、蹲便器、拖把池、婴儿洗澡盆等 | 183 | 套 |
| 空调控制箱 |  | 42 | 套 |
| 手术室BV箱 |  | 28 | 台 |
| 照明插座配电箱 |  | 5 | 台 |
| 总配电箱 |  | 4 | 台 |
| UPS应急电源 |  | 9 | 台 |
| 灯具、开关、插座 |  | 1 | 批 |
| 空调自动控制系统 |  | 42 | 套 |
| 上位机监控系统 |  | 1 | 套 |
| 触摸屏 |  | 34 | 套 |
| 变频器 |  | 45 | 台 |
| 5、6楼麻醉科手术室配电系统 |  | 28 | 间 |
| 7层ICU配电系统 |  | 1 | 系统 |
| 8层NICU配电系统 |  | 1 | 系统 |
| 9层生殖中心配电、净化系统 |  |  | 系统 |
| 四楼静配中心配电系统 |  |  |  |

（二）净化系统维保工作内容：

1、墙面、地面及吊顶面层的维护保养。

2、净化区内、电动门及相关控制系统的维护保养。

3、空气处理机(AHU)、新风机系统及相关控制系统的维护保养。

4、降湿、加湿、排风系统及相关控制系统的维护保养。

5、净化系统控制柜、分配箱、线路(除电话外的弱电、强电)的维护保养。

6、医用气体终端箱等的日常检查、检漏、维护保养。

7、净化系统房间内的洁净度、静压差、噪音、温湿度、风速、风量（换气次数）、照度等检测。

8、各系统巡查、保养、清洁和故障应急维修。

9、净化机组控制系统及监控电脑硬件和软件的维护保养。

10、保持净化机房及工作环境卫生整洁。

11、其他：按投标时的承诺及招标要求。

（三）项目服务标准

1、机房设备整洁，设备无锈蚀、无跑冒滴漏现象。

2、建立完善的岗位职责。

3、建立完善的机房管理制度及操作规程。

4、设备使用寿命保持出厂设计要求。

5、机电设备建立完整的档案资料。

6、紧急报修 10 分钟内作出响应。

7、设备标签、管道标识、阀门标识、电气线路图、阀门图表、计量表正常范围标识等标识图表规范、正确、完整。

8、制定完整的设备日巡查、周保养、月保养、年度保养计划、培训计划、资产保障计划、更新改造计划、设备维护工作的平衡计划及维保工作数量控制计划等，并切实执行。

9、工作场所分区设置，布局规范、合理、整洁，与医院整体环境协调，达到我院“5S ”管理要求。

## 二、净化系统维保要求

1、周日常维保项目

1.1 按护士长要求每日定时开关机，对运作的设备进行巡查。

1.2 检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度（约 60— 80℃)。

1.3 检查并记录风机的运行电流。

1.4 检查并记录过滤段高效过滤器前后压差是否正常。

1.5 清理初、中效过滤段内积压沉积之粉尘。

1.6 检查盘管段排水系统是否正常。

1.7 检查冷冻水系统及工艺管道系统各阀门、管件等配件工作是否正常并及时维护。

1.8 检查压差是否正常，如异常及时调整，确保正常工作时压差正常，以保证室内洁净度。

1.9 详细记录周维护保养项目内容，且记录规范。

2、月维护保养项目

2.1 检查设备内部的清洁情况。

2.2 检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

2.3 检查加湿器的工作情况，必要时进行清洗。

2.4 检查加湿器的工作情况并进行清洗。

2.5 调整自动门传动皮带松紧。

2.6 检查高效过滤器使用情况。

2.7 详细记录月维护保养项目内容，且记录规范。

3、季度维护保养项目

3.1 检查检修照明灯具及开关插座是否完好。

3.2 检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

3.3 检查加热、加湿蒸汽系统之疏水阀工作是否正常，并予清洗。

3.4 检查冷冻水过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.5 检查热水过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.6 检查蒸汽过滤器是否脏堵，并予清洗。

3.7 检查中效过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时予以清洗或更换。

3.8 给风机电机轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

3.9 检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

3.10 检查风机电机之传动附件是否正常。

3.11检查风机电机顶紧螺丝有否松动。

3.12 对万级以上洁净度房检测一次。

4、年度维护保养项目

4.1 对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

4.2 检查并清洗冷热水盘管表面（高压自来水冲洗）。

4.3 检查风机接口软连接处是否完好。

4.4 对机组内、外部进行全面清洗。

4.5 清洗风机污垢，叶轮，轴涂防锈油。

4.6 检查皮带磨损情况，必要时予以更换。

4.7 检查过滤器，必要时予以更换。

4.8 对洁净区洁净度等各项指标全面检测，并全面评估，确定维护、维修方案。

4.9 详细记录年度维护保养项目内容，且记录规范。

三、净化系统维保质量要求：

确保空调系统安全运行，做到维护范围内的净化区满足GB50333—2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。

## 四、净化系统维保停电紧急预案：

为了在停电事故发生时，供应商应及时、准确、有效的处理好现场状况，具体要求如下：

1、及时确认停电原因，（电网停电或还是因为服务区域故障停电）；并做出有效的处理反馈。

2、遇故障停电，紧急预案如下：：

2.1当班工作人员准备以下物品：A、工具；B、手电筒；C、验电笔；D、万用表；E、服务区域强电图纸；F、管道井及配电箱钥匙，赶到停电区域。

2.2检查故障原因，当场排除故障，且记录故障原因及解决方法。如不能当场排除故障，立刻向主管汇报寻求解决方案，并做好防止事态进一步扩大的安全工作。

2.3恢复供电后，照明灯亮起，感应门全部关闭，插座恢复电源，设备层的空调机组需要重新启动。检查服务区域的各项功能是否恢复正常，并在现场至少停留观察 30 分钟以上。

3、如遇电网停电，恢复供电后应检查以下项目：A、手术室、ICU、层流病房空调机组能否正常开启；B、确认顶层风冷热泵机组再次开启；C、UPS 机房空调重新开机。

4、接到停电通知，供应商应在第一时间内通知采购人相应的科室，让他们有时间做好相应的准备。

5、供应商应做好相关应急措施，如：坚守岗位，停电的部位断开电源，等待电源的到来，做好及时送电，使设备能正常运行。

6、如没有接到停电通知或突然停电，供应商必须坚守岗位等待市电的到来，能在第一时间让设备和科室恢复正常运行。

## 五、净化系统维保标准：

双方约定按照下列标准执行：

1、现行国家标准和行业标准。

2、过滤器清洗及更换应满足《过滤器清洗及更换周期表》所述要求（过滤器的更换周期，可视具体使用频率进行小幅度调整）。

过滤器清洗及更换周期表

| 类别 | 清洗或更换周期 |
| --- | --- |
| 新风入口过滤器 | 每周清洗 1 次，每月更换 1 次 |
| 手术室回风 口、排风口过滤器 | 每月清洗 1 次，12 个月更换 1 次 |
| 辅房回风 口、排风口过滤器 | 每月清洗 1 次，12 个月更换 1 次 |
| 初效过滤器 | 每周清洗 1 次，每月更换 1 次 |
| 中效过滤器 | 6 个月更换 1 次 |
| 亚高效过滤器 | 12 个月更换 1 次 |
| 高效过滤器 | 每 3 年更换一次 |
| 净化空调机组过滤器 | 3 个月清洗、消毒一次 |
| 手术室显示屏 | 1 个月除尘一次 |
| 活性炭 | 一年更换1次 |
| 纯水系统反渗透膜 | 贰年更换1次 |

## 六、净化系统维保服务人员要求：

1、供应商必须至少安排 3名常驻人员（包含技术负责人），其中技术负责人具有电气工程师证或暖通空调工程师证（提供证书复印件及拟投入人员在投标单位投标截止前3个月任意连续一个月的社保证明）；其他日常维护维修人员必须持有制冷与空调作业人员和低压电工证（提供配备承诺书）。

2、现场驻点人员：在本合同期内，供应商保证24小时内均有人员驻点医院。

3、紧急响应时间：在接到采购人电话后 10分钟内赶到现场，并做出应急处理方案。

## 七、耗材及配件更换：

1、在合同期内，需更换的耗材及配件由供应商书面提供材料计划单。

2、采购人负责耗材和设备配件费用，供应商负责净化系统内所有设备配件和耗材更换的人工费。

3、维保期间所需更换的过滤器等耗材均按单价计算付费。供应商应针对下列过滤器等耗材按照限价折扣率进行报价（如A耗材限价为10元/个，投标人报价为9元/个，则报价折扣率为90%；全部耗材须为统一折扣率）。

过滤器等耗材型号、品牌、限价表

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝框板式初效过滤器G4 | 840*340*45 | 个 | 120 | 灵洁 |
|  | 240*240*45 | 个 | 100 |  |
|  | 592*592*25 | 个 | 112 |  |
|  | 287*592*25 | 个 | 80 |  |
| 铝框中效（F9） | 592*592*381(8P) | 个 | 352 | 灵洁 |
|  | 287*592*381(4P) | 个 | 235 |  |
| 中效过滤器F9 | 592*592*292 | 个 | 776 | 灵洁 |
|  | 287*592*292 | 个 | 576 |  |
| 亚高效过滤器H10 | 592*592*292 | 个 | 720 | 灵洁 |
|  | 287*592*292 | 个 | 480 |  |
| 铝板框组合式高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 704 | 灵洁 |
|  | 1120*610*292 | 个 | 1040 |  |
| 铝框高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 300 | 灵洁 |
|  | 484*484*220 | 个 | 584 |  |
| 回排风过滤器 | 840*340*45 | 个 | 128 | 灵洁 |
|  | 240*240*95 | 个 | 115 |  |
| 尼龙网 | 460*460 | 个 | 18 | 灵洁 |
|  | 280*280 | 个 | 10 |  |
|  | 210*160 | 个 | 10 |  |
|  | 210*210 | 个 | 10 |  |
|  | 360*360 | 个 | 18 |  |
|  | 280*210 | 个 | 10 |  |
|  | 460*360 | 个 | 18 |  |
|  | 300*300 | 个 | 10 |  |
|  | 400*400 | 个 | 18 |  |
|  | 235*190 | 个 | 10 |  |
|  | 490*490 | 个 | 19 |  |
| 纯水系统离子交换再生剂（软水专用盐） |  | 月 | 400 | 美的沁 |
| 纯水系统反渗透膜更换 |  | 次/套 | 3200 | 海德能 |
| 活性炭 |  | 次 | 1200 |  |
| 翅片清洗剂 |  |  | / | 康施辉 |
| 加湿机专用清洗剂 |  |  | / | 钙尔西康 |
| 锂基脂高润滑油 |  |  | / | 双龙 |
| 防锈漆、调和漆及辅料 |  |  | / | 湘江 |

注：过滤器尺寸误差10%内按以上价格为准，新增差异过大另行审核报价

4、凡不包含在《过滤器等耗材型号、品牌、限价表》，按照采购人相关程序另外议价。另外议价的零配件及维修材料价格不得超过市场价格，不另记取安装及维修费用，维修更换的零配件从更换之日起计算，质保期两年。

八、其他要求

1、供应商针对本项目配备的全部人员应在入院服务前进行体检，体检合格后上岗；相关体检费用包含于投标报价内。

2、供应商应为针对本项目配备的全部人员购买保险（包括但不限于社会保险、人身意外保险等）；相关人员的保险费用、工资及福利（不低于长沙市最低工资标准）包含于投标报价内。

3、供应商应针对本项目自行配备工作所需的工具及设备，维修保养时设备现场设立安全警示标志；相关费用包含于投标报价内。

4、供应商应随时听取采购人的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正，并记录成册。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡，一切责任由供应商承担。由此造成的经济损失由供应商负责赔偿。

5、因供应商责任导致设备（施）损坏或导致净化系统不能正常使用，造成的相关损失由供应商负责赔偿。

6、供应商应自行配备后勤管理服务时所需的劳保用品，并根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。各岗位员工要统一服装，并由供应商负责其员工工服配备及其洗涤。

7、在合同期内，因采购人要求供应商完成维保之外的工作，由采购人签认维护签证单，其费用另行支付。

8、供应商应保证与所聘员工签订有效的劳动合同，并保证相关员工的合法待遇。供应商全面负责其自有员工的生、病、老、伤、残、亡的善后处理，承担由此而产生的经济责任和法律责任等。

9、供应商自行管理员工，供应商员工必须遵守采购人的规章制度。供应商或供应商员工给采购人造成的任何损失和违法行为，均由供应商承担经济赔偿和法律责任。

九、监管考核：

1、供应商必须详细记录定期维护保养内容，且由采购人签字认可，以此作为结算凭证。

2、供应商没按照合同规定的时间提供维护保养和维修服务，每缺一次或逾期一次服务，扣除结算款500元；同一问题第二次发生，扣除结算款1000元，以此类推。紧急抢修没按照合同规定的时间提供服务，每一次扣除结算款1000元。

3、采购人使用部门对供应商的服务每投诉一次，扣除结算款500元；同一问题第二次发生，扣除结算款1000元，以此类推。洁净区采购人或相关部门抽检不达标，视程度大小每次扣罚2000—5000元，且由供应商承担一切责任及由此造成的全部经济损失。

十、异常低价审查程序

（一）出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%;

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料，磋商小组应当将其作无效投标处理。

- 商务要求

一、主要商务要求

| 甲方名称、地址 | 名称：湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院） 地址：长沙市芙蓉区解放西路61号 |
| --- | --- |
| 项目现场 | 湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院） |
| 履行合同的时间、地点及方式 | 服务期限：3年。 服务地点：天心阁及岳麓山院区，采购人指定地点。 |
| 响应时间 | 1、现场驻点人员：在本合同期内，供应商保证24小时内均有人员驻点医院。 2、紧急响应时间：在接到采购人电话后 10 分钟内赶到现场，并做出应急处理方案。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 服务费按季度付款，每季度服务完成后一个月内按扣罚情况支付相应服务费用。 |
| 乙方提供的其他服务 | 合同通用条款或第五章采购需求。 |
| 解决争议的方式 | £ 诉讼 R 仲裁 |
| 合同未尽事项 | 合同签订时具体约定。 |

注：在磋商过程中，上述采购需求、合同草案条款可能发生实质性变动。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

# 一、磋商响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明

# 附件2：法定代表人授权委托书

二、保证金

# 三、联合体协议(格式)

# 四、供应商的资格证明资料

# 附件3：供应商基本情况表

# 附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

# 附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

# 附件6：其他说明

五、服务方案说明

附件7-1：服务方案说明

附件7-2：主要人员简历表

附件7-3：拟投入本项目的工作人员配置一览表

六、合同条款偏离表

七、采购需求偏离表

八、提供享受政府采购政策的证明资料

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

九、报价一览表及分项价格表

# 附件9-1：报价一览表

# 附件9-2：分项价格表

十、供应商认为需提供的其它资料

十一、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，我方未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）我方具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

（五）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（六）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（七）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

（八）我方无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（十）我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

（注：此法定代表人身份证明由供应商加盖单位章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交，否则，视为自动放弃响应。）

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：         年      月       日

（注：1、此法定代表人授权委托书由供应商法定代表人和委托代理人签署，并加盖单位章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交。2、法人直接参加响应的，无需提供法人代表授权委托书。）

二、磋商保证金

1、提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《磋商保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

磋商保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（供应商名称）（以下称“供应商”）于年月日参加（项目名称）政府采购磋商（采购项目编号：，采购代理编号：）的磋商，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或中标（成交）后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照磋商文件要求提交履约保证金，以及发生磋商文件明确规定可以不予退还磋商保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

保证金退还申请书（本项目不适用）

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称），采购代理编号：             竞争性谈判的供应商，现申请按该项目谈判文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

项目免交磋商保证金承诺书

（适用于前附表不要求提交磋商保证金的项目）

致               （采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收磋商保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

（一）中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

（三）在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商(盖单位章)：

日期：   年  月  日

# 说明：如本项目不要求提交磋商保证金，请供应商提供此表，否则视为不响应。

三、联合体协议(格式)

致                 (采购人或采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加        （项目名称）项目        （采购代理编号）的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、         （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或者其授权的代理人（签字或者印章）：

年     月    日

说明：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定的，应提交《附件8-2：中小企业声明函》。

# 四、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

2、法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

3、湖南省政府采购供应商资格承诺函；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明材料：

5、符合供应商特定资格条件的资格证明材料。

6、其它说明：

（1）相关证书如为电子证书的，提供电子证书。

（2）除不具备独立承担民事责任能力的机构、组织、个人外供应商为其他组织、自然人参与本项目磋商的，凡竞争性磋商文件格式中要求为“法定代表人”签署的，由组织负责人、自然人签署，视同有效，满足竞争性磋商文件要求；

7、在首次响应文件递交截止时间前在在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的查询结果截图，并加盖公章。（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录；如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

8、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件，法律、行政法规规定的其他条件证明资料的复印件。

附件4-1湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：大型□		中型□		小型□		微型□

公司（单位）名称：（盖单位章）

年   月   日

| 机构代码： |  |
| --- | --- |
| 注册登记机构： |  |
| 日期： |  |
| 有效期： |  |
| 注册资本： |  |
| 地址： |  |
| 经济行业： |  |
| 经济性质： |  |

法定代表人（负责人）姓名（签字或印章）：				身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字或印章）：							身份证号：

手机号：

附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件6           其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

五、服务方案说明

附件7-1：

服务方案说明

供应商应根据第四章规定和本项目评标标准要求编写项目服务工作方案。格式自拟。

# 供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日期：       年      月     日

附件7-2：

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章或第四章要求提供。

# 供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：       年      月     日

附件7-3：

拟投入本项目的工作人员配置一览表

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事本工作时间 | 取得的相关证书（职称证、资格证、学历证等） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员总数 | ______________人（拟投入项目人员总数＝项目负责人+主要技术人员数+其他人员数） |  |  |  |  |  |  |

注：1.	本表若不能反映全部实际情况，除在备注栏说明外，亦可另行制表说明；

2、从事本工作时间为在本岗位的工作年限；

3、附各类人员的相关证书(职称证书、执业资格证书等)复印件（如果有）。

# 供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

# 六、合同条款偏离表

政府采购计划编号:                        项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第三章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第三章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

# 供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

# 七、采购需求偏离表

政府采购计划编号:                        项目名称：

| 序号 | 磋商文件章节条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

# 供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日     期：       年      月     日

八、提供享受政府采购政策的证明材料

附件8-1

中小企业声明函(服务)

【不属于中小企业的无需填写】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

（标的名称），属于                 ；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度教据。无一年度数据的新成:立企业可不填报。

说明：

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。

- 属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件8-2  残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日 期：

附件8-3 监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

九、报价一览表及报价文件

附件9-1

报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 政府采购计划编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委托代理编号 |  |
| 服务内容 |  |  |  |
| 报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 合同周期 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件9-2

分项价格表

项目名称：                                      政府采购计划编号：

包    号：                                      包名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 分项（服务）名称 | 项目简述(型号规格) | 报价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 数量 | 小计（单价×数量） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 分项价格表为采购项目报价构成明细，供应商应按磋商文件要求编制；

- 供应商在提交响应文件的截止时间前修改“开标一览表”中的报价的，本表相应内容应同时修改。

- 单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

十、供应商认为需要提供的其它资料

# 十一、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1提供。

2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。

3、最后报价现场提供。

投标单位需准备最后报价表（自行保管，不与响应文件一起递交），格式按附件9-1。进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。