
竞争性磋商文件
项目计划编号：JBQ25B00003 
采购项目名称：江北区公安分局侦查中心修缮项目
采购人：重庆市公安局江北区分局 
采购代理机构：鉴远工程咨询有限公司
二〇二五年三月
目   录

- 4 -第一篇  竞争性磋商邀请书


- 4 -一、竞争性磋商内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、磋商供应商资格条件


- 5 -四、磋商有关说明


- 7 -五、磋商保证金


- 7 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 7 -七、其它有关规定


- 11 -八、联系方式


- 11 -第二篇 磋商项目技术需求


- 12 -一、项目基本情况介绍


- 12 -二、施工范围及施工工期


- 12 -三、技术及质量需求


- 18 -四、技术要求


- 18 -五、安全要求


- 19 -六、施工环境要求


- 20 -第三篇 项目商务需求


- 20 -一、工期、地点及验收方式


- 20 -二、报价要求


- 25 -三、结算原则


- 27 -四、付款方式


- 27 -五、现场踏勘


- 27 -六、业绩（详见评审标准）


- 27 -七、其他要求


- 29 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 29 -一、磋商程序及方法


- 32 -二、评审标准


- 35 -三、无效响应


- 35 -四、采购终止


- 36 -第五篇  供应商须知


- 36 -一、磋商费用


- 36 -二、竞争性磋商文件


- 36 -三、磋商要求


- 38 -四、成交供应商的确认和变更


- 38 -五、成交通知


- 38 -六、关于质疑和投诉


- 40 -七、采购代理服务费


- 40 -八、签订合同


- 40 -九、项目验收


- 40 -十、政府采购信用融资


- 41 -第六篇 合同草案条款和格式合同（样本）


62第七篇 电子响应文件编制要求


63一、经济部分


65二、技术部分


67三、商务部分


69四、资格条件


76五、其他应提供的资料





第一篇  竞争性磋商邀请书

鉴远工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市公安局江北区分局（以下简称：采购人）的委托，对江北区公安分局侦查中心修缮项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商参加磋商。

一、竞争性磋商内容

	序号（或分包号）
	项目名称（或分包名称）
	最高限价

（元）
	磋商保证金

（元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	江北区公安分局侦查中心修缮项目
	2081443.64 
	40000.00
	1
	建筑业


二、资金来源

财政预算资金，资金已到位，采购预算2081443.64元。

三、磋商供应商资格条件

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。


（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业（提供中小企业声明函）或监狱企业（提供监狱企业证明文件）或残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（三）特定资格条件

供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级或以上资质（提供加盖供应商公章的资质证书扫描件）。

四、磋商有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料（本次磋商不提供纸质版竞争性磋商文件）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

（三）竞争性磋商公告所附竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有按照以下三种采购文件获取方式完成网上获取采购文件，供应商才被视为依法获取了采购文件，否则其电子响应文件递交将被拒绝。

1.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

2.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，点击采购公告右上方的“获取采购文件”按钮→系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，供应商只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

3.供应商应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，供应商点击采购公告附件下载按钮，系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，供应商只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

即：若供应商未通过以上获取采购文件方式完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子电子响应文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或磋商响应失败的后果由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“电子响应文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年3月20日）起三个工作日。

（五）竞争性磋商文件提供期限及竞争性磋商文件售价

 1.竞争性磋商文件提供期限：自采购公告发布之日（2025年3月20日）起五个工作日。

 2.竞争性磋商文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2.电子响应文件递交开始、截止时间：2025年3月28日—2025年4月1日北京时间10:30。（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。（七）磋商信息：

1. 磋商开始时间：2025年4月1日北京时间10:30

2.磋商方式：本项目采用网上在线磋商方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线磋商的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的磋商开始时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。在线磋商开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、视频在线磋商、在线二次报价等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线磋商的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于磋商开始时间前，到达线下指定磋商地点（地址：重庆市江北区公共资源交易中心开标室（重庆市江北区北城一路6号3楼））参加在线磋商。供应商线下持对应设备到线下指定磋商地点参与在线磋商都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与在线磋商的，其后果由供应商自行承担。

3.线下指定磋商地点：重庆市江北区公共资源交易中心开标室（重庆市江北区北城一路6号3楼）。

注：电子招投标系统磋商开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场响应情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的响应资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传电子备份响应文件的方法作为补救措施或者申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。
五、磋商保证金

（一）磋商保证金的缴纳

本项目磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

方式一：以银行转账形式缴纳磋商保证金
1、参与磋商的供应商应足额缴纳磋商保证金数额（磋商保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并汇至所投分包对应的重庆市江北区公共资源交易中心的账号上，磋商保证金的到账截止时间为电子响应文件递交截止时间。

2、供应商应按照项目（或各分包）账户递交保证金。

户  名：重庆市江北区公共资源交易中心

开户行：中国民生银行江北支行 

账  号：9902001813666201

（1）供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（2）供应商在缴纳磋商保证金时，到款账户为上述指定的磋商保证金专用账户。

方式二：以纸质保函（单）形式缴纳磋商保证金

1.纸质保函（单）缴纳形式及要求：

（1）缴纳形式：供应商提供不可撤销且支持3个工作日之内办结索赔申请的金融机构或担保机构纸质保函（单）；

（2）具体要求：供应商须提供一份纸质保函（单）正本和一份纸质保函（单）正本纸质复制件、一份纸质保函（单）正本电子复制件并加盖投供应商单位鲜章。一份电子复制件须装在“第七篇  电子响应文件编制要求”规定的“五、其他应提供的资料（三）其他与项目有关的资料（自附）”的电子响应文件中，另一份纸质复制件和纸质保函（单）正本原件单独密封装订，并于电子响应文件递交截止时间前，在磋商开始前的现场递交给采购人审查、保管。纸质保函（单）应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目采购人；

③保函（单）担保金额与竞争性磋商文件规定的磋商保证金金额一致；

④保函（单）生效时间必须在电子响应文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个磋商有效期；

⑤保函（单）须不可撤销且支持3个工作日之内办结索赔申请。

注：

（1）若电子响应文件递交截止时间延期，则纸质保函（单）递交的截止时间和电子响应文件递交截止时间保持一致。

    （2）采购人负责对纸质保函（单）正本内容进行形式审查，不满足上述要求的纸质投标保函（单）无效。纸质保函（单）正本原件由采购人负责保管。

2.以纸质保函（单）形式提供磋商保证金的金额：详见本篇“一、竞争性磋商内容”。

3.供应商对其递交的纸质保函的真实性、合法性负责。

4.供应商在磋商开始前现场递交的纸质保函（单）原件应与电子响应文件中提供的纸质保函（单）正本电子复制件一致，不一致的以正本原件为准。

5.如果发现供应商递交的纸质保函（单）存在弄虚作假的，采购人或采购代理机构应当报行政主管部门依法处理。

方式三：以电子保函（单）形式缴纳磋商保证金

1.电子投标保函（单）交纳形式及要求：供应商在电子响应文件递交截止时间前进入重庆政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）→选择专题栏目→选择采购金融服务→在线申请投标保函（单）。（具体操作请下载项目招标公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆政府采购网电子投标保函操作手册》），若当前电子保函（单）功能不能满足区域性选择时，供应商需提供纸质投标保函（单）或其他缴纳保证金方式。

2.电子投标保函（单）应至少体现如下内容：

①担保项目必须为本项目；

②受益人必须为本项目采购人；

③保函（单）担保金额必须满足本项目要求；

④保函（单）生效时间必须在电子响应文件递交截止时间前，有效期限必须至少包含整个磋商有效期；

⑤保函须不可撤销且支持3个工作日之内办结索赔申请。

3.若电子响应文件递交截止时间延期，则电子投标保函（单）提交的截止时间和电子响应文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的电子投标保函无效。

4.以电子投标保函（单）形式担保的投标保证金的金额：（详见本篇，一、招标项目内容）。

5.电子投标保函（单）以重庆市江北区公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函（单）交纳情况为准，供应商在响应时无须再提供电子投标保函（单）的相关资料。

6.若供应商为联合体，则由联合主办方（主体）提供电子投标保函（单）。

7.电子投标保函（单）的注销：具体注销事宜由供应商自行与保函（单）出具机构咨询协商。

（二）如有下列情况之一，作无效响应处理：

（1）供应商没有在磋商保证金提交截止时间前缴纳磋商保证金的；

（2）磋商保证金无法进行认定的；

（3）所缴纳的磋商保证金金额与磋商文件规定的金额不相符的。

（三）磋商保证金是否有效，由江北区公共资源交易中心将各供应商缴纳磋商保证金到账时间、到账账户、到账金额的资料提交给磋商小组认定；以纸质保函（单）形式缴纳的磋商保证金是否有效；以电子保函（单）形式缴纳投标保证金是否有效，由磋商小组认定。

（四）磋商保证金退还

未成交供应商：未成交供应商的磋商保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内，重庆市江北区公共资源交易中心按资金来款渠道直接退还；

成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内，重庆市江北区公共资源交易中心按资金来款渠道直接退还。

注：

1、若因供应商自身原因导致磋商保证金无法及时退还的，后果由供应商自负。

2、采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内将采购合同原件交重庆市江北区公共资源交易中心项目承办人处备案。若逾期未提交的，造成成交人的磋商保证金不能按时退还的，责任由采购人承担；若采购人自成交通知书发出之日起8个日历日内未将采购合同交由交易中心备案的，交易中心将在成交通知书发出之日起第9个日历日按成交人磋商保证金来款渠道原路退回成交供应商的磋商保证金，因此产生的所有法律责任由采购人承担。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商的，只能按照一家供应商计算。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（江北区）网站（www.cqggzy.com/jiangbeiweb）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过电子响应文件截止时间递交的电子响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
八、联系方式

（一）采购人：重庆市公安局江北区分局  

联系人：杨老师  

电  话：15223371087

地  址：重庆市江北区健安路1号
（二） 采购代理机构：鉴远工程咨询有限公司 

    1、联系人：任老师 

电  话：（023）67108077
地  址：重庆市江北区北滨二路保利中心B4栋9-1

（三）（保证金）联系人：冉老师

电  话：（023）67564115

地  址：重庆市江北区北城一路6号3楼304室

（四）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电话：023-88158029（工作日） 15823413234（节假日）

（五）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电话：023-63010240  18996084960

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662

第二篇 磋商项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本情况介绍
	包号及名称
	数量/单位
	备注

	江北区公安分局侦查中心修缮项目
	1项
	


※二、施工范围及施工工期

（一）施工范围：包括但不限于施工图纸及工程量清单范围内所有内容。

（二）施工工期：总工期60日历天。

（三）缺陷责任期：24个月。

※三、技术及质量需求（技术及质量需求中要求提供相应证明材料的，供应商递交电子响应文件时应当按照要求提供）

（一）建设规模

主要工程内容包括：包括室内修缮、给排水、中央空调等电气安装、弱电智能化、消防改造等工程。

（二）采购范围

具体规模详见施工图纸和工程量清单。

（三）弱电智能化技术参数

	序号
	项目名称
	项目特征

	一
	综合布线

	1 
	钢制桥架300*200*1.2mm
	钢制桥架300*200mm*1.2mm

	2 
	桥架支架
	

	3 
	弱电机柜600*800*2000mm
	600*800*2000mm落地式机柜

	4 
	单口数据插座
	单口数据插座，六类

	5 
	单口电视插座
	单口电视插座

	6 
	单口电话插座
	单口电话插座

	7 
	UTPCat6类网线
	UTPCat6类网线

	8 
	配管JDG32
	JDG32

	9 
	配管JDG25
	JDG25

	10 
	配管JDG20
	JDG20

	11 
	UTP-6标准成品跳线
	
UTP-6标准成品跳线，5m/条

	12 
	48口交换机
	1、交换容量≥496Gbps，包转发率≥166Mpps。
2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口（支持PoE/PoE+，PoE功率≥375W），≥4个1G/10G SFP+光口；
3、支持端口防雷：6KV；
4、环境温度：-5℃～40℃ ；
5、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速；
6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；
7、支持SNMPV1/V2/V3、TELNET、SSH等多种管理方式；
8、★支持ARP Detection功能，支持ARP限速（响应文件中提供设备功能的官网截图；并加盖投标人公章）；
9、支持VLAN功能，支持基于端口的VLAN；
10、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
11、支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全；
12、支持802.1X和MAC认证， Guest VLAN等功能；
13、可console管理，支持命令行调试；
14、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和多播抑制；
15、支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性。

	13 
	24口交换机
	1、交换容量≥396Gbps，包转发率≥126Mpps。
2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口（支持PoE/PoE+，PoE功率≥375W），≥4个1G/10G SFP+光口；
3、支持端口防雷：6KV；
4、环境温度：-5℃～40℃ ；
5、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速；
6、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴；
7、支持SNMPV1/V2/V3、TELNET、SSH等多种管理方式；
8、支持ARP Detection功能，支持ARP限速图；
9、支持VLAN功能，支持基于端口的VLAN；
10、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
11、支持DHCP Relay，支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全；
12、支持802.1X和MAC认证， Guest VLAN等功能；
13、可console管理，支持命令行调试；
14、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和多播抑制；
15、★支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性（响应文件中提供设备功能的官网截图；并加盖投标人公章）。

	14 
	24口万兆核心交换机
	1. 性能：交换容量≥2.5Tbps， 转发率≥340Mpps
2  表项：MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K
3. 接口：≥22万兆光，≥8个千兆电，≥1USB
4. ★支持横向虚拟化，支持最大≥9台设备虚拟化；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
5. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）
6. ★支持VXLAN二层互通功能、VXLAN 集中式网关三层互通功能、EVPN分布式网关二三层互通功能（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
7. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由
8. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
9. 绿色节能设计，支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）

	15 
	24口网络配线架
	24口网络配线架

	16 
	网络理线架
	网络理线架

	17 
	24口光纤配线架
	24口光纤配线架，万兆光模块

	18 
	布置光纤
	4芯单模

	19 
	110语音配线架
	110语音配线架

	20 
	综合布线系统调试
	综合布线系统调试

	二
	综合安防及多媒体系统

	1 
	门禁读卡器
	
★1、支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，响应文件中须提供商用密码产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
2、认证方式：刷卡
3、读卡频率：13.56MHz
4、可识别卡：国密CPU卡(含加密功能)
5、按键方式：无
6、通讯方式：RS485
7、工作电压：DC 12V
8、功耗：≤2W
9、安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装
10、工作环境：室内，不防水

	2 
	磁力锁
	磁力锁

	3 
	开门按钮
	开门按钮

	4 
	半球彩色摄像机
	1）不低于400万 1/3" CMOS 智能变焦半球
2）提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
3）最低照度: 不高于彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
4）宽动态: 不低于120 dB
5）焦距: 7~35 mm；支持电动变焦
6）视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

	5 
	吸顶专业音响
	1.频宽(-10dB):45Hz-20,000Hz
2.灵敏度（1m，1W）:92dB
3.最大声压级(1m):110dB
4.输入阻抗:8欧
5.系统输入功率:≥60W
6.结构组成:8′低音×1(低、中频)1.5′高音×1(高频)
7.适应环境温度:-10℃~+40℃

	6 
	P1.5全彩LED屏幕
	1、LED像素点间距＜1.57mm;像素密度≥409600点/㎡，RGB共阴SMD封装；
2、模组尺寸≥300 × 168.75 mm，模组分辨率≥192× 108；
箱体尺寸不小于600（W）× 337.5（H）× 29.5（D），分辨率不小于384 × 216；
3、可视角不低于160°(H)/160°(V)，对比度≥5000：1，亮度均匀性≥ 97％，刷新率≥3840 Hz；
4、显示屏幕白平衡峰值亮度≥800nits,峰值功耗＜435W/㎡ （800nits亮度），平均功耗＜145W/㎡；
★5、具备防蓝光护眼功能，在蓝光峰值波长≥460nm，10000s(约2.8h)内，设备的限值应满足：LB≤20W·m-2·sr-1；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
6、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节；
★7、支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
8、配合控制系统，基于通用千兆网络链路可实现单网口290W超大像素带载；
9、灯板采用灌胶工艺，形成一个紧密连接且高度防护的整体，提高LED显示屏的可靠性和稳定性，降低因灯珠脱落导致的故障率，减少维护成本。
10、含边框支架等

	
	视频处理器
	1、与拼接处理器为同一品牌;                                                               
2、集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出；
3、单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素；
4、自定义分辨率范围：宽（64-16384）高（64-8192）。

	
	拼接处理器
	1、采用机架式设计，高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护；
2、★单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出；
具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
3、支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；
4、支持接入自定义分辨率视频图像，2K输入板卡最大可输入2560x972@60HZ或884x2560@60Hz的视频图像，最小可输入800x600@60Hz的视频图像；4K输入板卡最大可输入8192x1080@60Hz或1080x8192@60Hz的视频图像，最小可输入800x 600@60Hz的视频图像；
5、采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象；
6、场景切换延时≤400ms；
7、支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道；
★8、支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
9、支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗，窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割。

	7 
	合并式功放
	1.标准2U机柜式设计,采用≥2.8 寸彩色液晶屏，配合旋转编码器（飞梭）进行交互，同时使用每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制，界面简洁，防误操作；
2.支持≥2路6.3mm话筒输入，单独音量调节，输入灵敏度旋钮调节；对话筒输入具有混响效果处理，话筒输入有10段数字均衡调节；
3.可选独立开关48V幻象电源供电，兼容会议手拉麦克风主机输入灵敏度旋钮调节；
4. 支持≥3 路音频线路，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，1 路音频线路（立体声）输出；
5.支持≥3路线路输入与≥四路麦克风输入以及MP3/BT混音输出，所有信号混音后，预置多种EQ效果（NORMAL、POP、ROCK、JAZZ、CLASSIC、COUNTRY）；
6.支持蓝牙播放以及MP3播放，支持USB和MICRO SD卡，独立音量调节，增加10段数字均衡调节，预置多种效果；
7.SPEAKON以及接线端子两种输出接口，额定功率：≥2×500W/8Ω 2×750W/4Ω；
8.支持过载、过温、短路保护功能，可以进行RS485远程控制。

	8 
	主扩声专业音箱
	1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉
2.单元结构LF:12"低音×1，HF:1.75"高音×1
3.频响范围：55Hz-18,000Hz
4.灵敏度：≥98dB
★5.最大声压级≥123dB（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
★6.输入阻抗≥6Ω（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
7.额定功率≥350W
8.指向性（H×V）90°H×40°V
9.总谐波失真：≦4%

	9 
	高清视频处理器
	1、与拼接处理器为同一品牌;                          
2、集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出；
3、单板配置20路千兆网口输出，每路网口最大带载65W像素；
4、自定义分辨率范围：宽（64-16384）高（64-8192）。

	10 
	天线分配放大器
	1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。
2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。
3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。
4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。
5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。
6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。

	11 
	反馈抑制器
	★1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTER RESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。（响应文件中需提供设备外观高清接口图片并加盖投标人公章）
2.支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽。
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数。
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能
5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。

	12 
	调音台
	1.每通道具有均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑行程推子器；
★2.具有≥6路XLR平衡单声道输入接口、≥2路立体声输入接口、≥2个编组输出接口、≥2组AUX输出接口、≥1组返回接口、≥1组监听耳机输出接口；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
★3.具有USB、蓝牙音频播放功能，支持MP3、WAV音频格式；（响应文件中须提供第三方检验检测机构出具的封面带有CNAS或CMA标识的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.每通道≥3段均衡调节，MUTE 静音开关、PFL耳机开关、编组开关、音量推子；
5.具有幻象48V供电功能；
6.具有DSP数字效果器；
7.具有LED显示屏清淅显示播放状态;
8.支持USB录音、也可连电脑播放音乐；
9.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大；
10.具有电平灯，显示信号状态；

	13 
	数字音频处理器
	1.具有≥2英寸高清LCD屏，≥5路6.35接口，≥3个实体音量控制旋钮，≥1个USB Type A接口，≥1个USB Type B接口，≥1个LOCK锁定按键，可锁定面板操作的部分或全部功能，≥1个RS232串口，连接中控串口，≥6路音频XLR平衡输出口，≥2路音频XLR平衡输入口，≥2路线路音频输入RCA接口。
2.支持48KHz采样频率，内置32-bit DSP 处理器，支持24-bit A/D及D/A 转换。
3.支持通过面板不同的旋钮分别控制音乐音量，话筒音量和效果音量。
4.支持U盘MP3播放，支持蓝牙播放。
5.每个输出均有延时和相位控制及哑音设置，输出延时值≥100ms。
6.具有USB接口连接电脑；提供≥16个场景的储存和切换。
7.输入通道支持控制增益调节、噪声门、压缩、均衡；输出通道支持控制增益调节、压限、均衡。
8.具有回声控制功能，回声控制可滑动调节重复比例、预延时间、回声延时间，也可调节回声效果音量、回声直达音量、≥7个点的PEQ和相位调节。
9.主输出音量支持≥10个点的PEQ、高低通频率斜率、压限器、主输出左右声道参数调节（包含静音、相位、音量大小）、左右声道延时调节、≥4种音量混合调节（包含音乐、话筒、回声、混响）。
10.具有混响调节，可通过主机≥2英寸高清LCD屏调节效果音量、直达声、混响预延时、混响时间、直通混响均衡、高通频率。

	14 
	专业四通道立体声功放
	1.采用成熟的D类电路，完善的保护措施，性能稳定，声音坚实灵活，外观清新，性能稳定。
2.功率功率：4x220W&8Ω;4x440W&4Ω
3.频率响应(+/-0.1db):20Hz-20kHz
4.信噪比:＞96db
5.阻尼系数:＞300:1
6.输出电路:D
7.输入灵敏度:0.775

	15 
	四门门禁控制器
	★1、国密四门控制器，支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，响应文件中须提供商用密码产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
2、支持不少于200000张卡片容量，100000个密码，10000枚指纹和600000笔记录存储；
3、通讯方式 网口*1、RS485*7、韦根*4；
4、门控数 4门；
5、报警输入*8，报警输出*4；
6、带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口；
7、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；
8、状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯；
9、升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级；
10、WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；
11、工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出）；

	16 
	24口POE交换机
	1、交换容量336Gbps，包转发率42Mpps
2、24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)
3、固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
4、支持睿易APP和MACC云平台统一管理。

	17 
	配线EVJV2*2.5
	EVJV2*2.5mm²

	18 
	配线RVFP2*0.3mm²
	RVFP2*0.3mm²

	19 
	配线RVV2*1.0mm²
	RVV2*1.0mm²

	20 
	配线RVV4*1.0mm²
	RVV4*1.0mm²

	21 
	配线RVV6*1.0mm²
	RVV6*1.0mm²

	22 
	电力电缆YJY-5*10mm²
	YJY-5*10mm²

	23 
	配线WDZ-RYY-3*2.5mm²
	WDZ-RYY-3*2.5mm²

	24 
	配管JDG20
	JDG20

	25 
	配管SC20
	SC20


（四）工程质量要求及保证（自拟承诺）

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，质量保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，质量保修期为5年。

（3）供热与供冷系统，质量保修期为2个采暖期、供冷期。

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，质量保修期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格(以竣工验收报告日期为准)之日起计算。　

（五）项目管理班子人员配备要求

1、项目经理：拟派的项目经理须在供应商单位注册，并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

提供拟派项目经理建造师注册证、执业资格证、身份证、供应商本单位为其缴纳养老保险的证明材料复印件加盖供应商公章。

2、项目技术负责人：拟派的项目技术负责人为本单位员工，并应具有工程类中级及以上职称。

提供拟派技术负责人职称证、身份证、供应商本单位为其缴纳养老保险的证明材料复印件加盖供应商公章。

3、其他管理人员要求

供应商自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件要求①应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位；②相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。成交后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须提供承诺函原件（格式自拟）。

四、技术要求

供应商须根据该工程项目做出技术方案，至少包含对工程施工重点、技术关键点的理解和认识、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系措施、工程进度计划与措施等。供应商施工过程中必须按国家相关规范及要求进行施工，施工工艺必须达到国家相关规范要求。

※五、安全要求

（一）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成事故责任或周边环境破坏和因此发生的费用，由供应商承担。

（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

六、施工环境要求

（一）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。有重要接待、重要会议、重要活动时，要严格按照采购人要求暂停施工。

（二）供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等，施工噪音不能超过60分贝，不得影响采购人正常办公。

第三篇 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，电子响应文件若不满足按无效响应处理。

一、工期、地点及验收方式

（一）计划工期：采购合同签订后60个日历日内完工，具体开工日期以采购人下达的开工令为准。

（二）项目地点：重庆市江北区鸿恩2路。

（三）验收方式：项目施工完成，质量符合本磋商文件、国家及重庆市工程验收规范要求，由成交供应商提出验收申请，由采购人组织开展对项目的验收工作，并形成专门的验收报告。

※二、报价要求

（一）各供应商以磋商文件、合同条件、工程量清单、更正公告、国家技术和经济规范及标准。

（二）供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。供应商应按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括完成招标范围内项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工费、税金、政策性文件规定的所有费用。

（三）本项目采用固定综合单价。本项目各分部分项工程量清单已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有项目内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除措施费、安全文明施工费、规费、税金外的所有费用。

（四）措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

4.1施工组织措施项目清单：采购人给出的施工组织措施项目清单仅供供应商参考，供应商在投标报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本项目的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他清单项目综合单价内。中标后施工组织措施项目费用（除安全文明施工费外）一概不作调整。

4.2 施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项为单位计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本项目的实际情况结合自身施工组织设计，在投标报价时可参照采购人给出的措施项目清单并结合本项目的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不作调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要项目内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征及主要项目内容、工程量及计量单位，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其投标文件按无效投标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量执行分部分项工程量清单结算原则。

（五）工程量清单中的项、量、综合单价：

5.1如果采购人提供的工程量清单中的工程量与招标的施工设计图中工程量不一致，供应商应在规定的时间前通知采购人核查，除采购人对工程量清单主动补遗或对供应商质疑作修改外，应以工程量清单中列出的工程量为准。

工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算的依据。实际工程量应是按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等约定的计量规则计算的实际合格工程量。中标后工程结算金额按实际工程量和中标综合单价据实结算。

5.2 供应商在编制投标报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程量及计量单位，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。工程量清单中“项目特征”描述不作为投标报价的唯一依据，供应商应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征”的描述结合磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

5.3磋商文件及相关补遗文件规定了暂估材料单价或专业工程暂估价或暂列金额的，供应商必须按规定的暂定价格进行报价，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。

5.4 供应商须严格按采购人提供的《工程量清单》进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对磋商文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。

报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按投标报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

5.5 供应商在进行投标报价时,不能进行投标总价优惠(或降价、让利)，供应商对投标报价的任何优惠(或降价、让利)均应反映在相应清单项目的综合单价中，否则视为对磋商文件不作实质性响应,其投标文件按废标处理。

（六）安全文明措施费

6.1根据重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38 号）文件规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 

6.2本项目安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38 号）规定、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件的相关规定和费用标准单列计算，暂定金额为61737.66元。

（七）材料采购及报价

7.1本项目所需材料、设备由成交供应商自行采购推荐同档次或以上品牌，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、磋商文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

7.2本项目所需的材料（设备）成交供应商应在采购前七日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知采购人，采购人收到成交供应商的书面报告后七日内予以确认，经采购人认质、封样后成交供应商方可采购进场。

7.3本项目所需材料（含设备）价格由供应商参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期）并结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。

7.4材料、设备运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场报告自行确定。

主要材料选用表

	序号
	材料名称
	推荐品牌
	备注

	一
	土建装饰材料
	
	

	1
	水泥
	小南海、红狮、南方水泥、

海螺 CONCH、华新堡垒同档次或以上品牌
	

	2
	钢材
	重钢、达钢、威钢、

水钢、泸钢、攀钢、宝钢同档次或以上品牌
	

	3
	油漆(环保净味型)
	立邦、多乐士、三棵树同档次或以上品牌
	

	4
	外墙漆
	立邦、多乐士、三棵树同档次或以上品牌
	

	5
	防水涂料
	美日、蜀羊、科顺、德高同档次或以上品牌
	

	6
	防水卷材
	卓宝、科顺、东方雨虹同档次或以上品牌
	

	7
	墙、地砖
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎同档次或以上品牌
	

	8
	水磨石地砖
	斯米克、蒙娜丽莎、东鹏同档次或以上品牌
	

	9
	铝合金型材
	凤铝、西铝、中铝 坚美忠旺同档次或以上品牌
	

	10
	套装门
	美心、步阳、TaTa、盼盼同档次或以上品牌
	

	11
	防火门
	美心、步阳、TaTa、盼盼同档次或以上品牌
	

	12
	饰面板
	千年舟TREEZO、TUBAO兔宝宝、 

DareGlobal大亚同档次或以上品牌
	

	13
	成品玻璃隔断墙
	南玻、厦门明达、台玻等同档次或以上品牌
	

	14
	硫酸钙防静电地板
	阿姆斯壮、红日、华通、沈飞同档次或以上品牌
	

	二
	安装类材料
	
	

	( 一 )
	给排水
	
	

	1
	PPR、PVC、HDPE双
壁钢带波纹管、钢丝网骨架管等
	顾地、联塑、伟星、公元、川路、金牛同档次或以上品牌
	

	2
	阀门
	上海冠龙阀门、上海欧特莱阀门、

开维喜(CKVC)同档次或以上品牌
	

	3
	洁具(洗脸盆及龙头，

座式大便器、蹲式大便器，小便器(含感应装置)、淋浴器)、拖布池(含水嘴)等
	金牌、九牧、箭牌同档次或以上品牌
	

	(二)
	电气
	
	

	1
	灯具
	三雄极光、雷士、西顿、欧司朗、飞利浦同档次或以上品牌
	

	2
	应急照明、开关、插座
	西顿、雷士、三雄极光同档次或以上品牌
	

	3
	电线、电缆
	南方、泰山、鸽牌同档次或以上品牌
	

	4
	配电箱元器件
	上海良信、江苏常熟、伊顿同档次或以上品牌
	塑壳断路器、微型断路器、双电源开关、交流接触器、热继电器、保护开关、浪涌保护器等主要元器件

	5
	配电箱
	源林电力、正业、博顺同档次或以上品牌
	

	7
	抗震支架
	沃雷文、聚成川、安固士同档次或以上品牌
	

	8
	发电机组
	上柴、玉柴、潍柴同档次或以上品牌
	

	(三)
	消防系统
	
	

	1
	七氟丙烷灭火系统
	金枪鱼、北京正天齐、GST海湾同档次或以上品牌
	

	2
	防火门监控系统/消防 火灾联动报警系统
	GST海湾、北大青鸟、利达华信同档次或以上品牌
	

	3
	电气火灾监控系统/消 防设备电源监控系统
	斯菲尔、海博、天龙同档次或以上品牌

	箱内配套

	4
	消火栓箱/灭火器
	远红、川消萃联、福建天广同档次或以上品牌
	

	(四)
	防排烟/空调系统
	
	

	1


	离心、轴流风机、风口、防火阀等
	重庆仁龙、重庆吉马、上虞佳科同档次或以上品牌
	

	2
	空调
	海尔、三菱电机、大金同档次或以上品牌
	

	（五）
	弱电
	
	

	1
	音箱、调台、音频处理器
	雅马哈、湖山，jbl同档次或以上品牌
	

	2
	交换机
	华为、华三、锐捷同档次或以上品牌
	

	3
	大屏、拼控
	科达、大华、海康、利亚德同档次或以上品牌
	


（八）人工费

本项目人工单价由各供应商参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期）的市场人工信息价结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，人工费价差调整方法为：不调整。

（九）本项目竣工档案编制费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整建设工程竣工档案编制费计取标准与计算方法的通知》（渝建发【2014】26号）执行。

（十）本项目企业管理费和组织措施费按照《重庆市城乡建设委员会关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发【2014】27号）执行。

（十一）税金：渝建发〔2016〕35号建筑业营业税改征增值税调整文件。

（十二）其他说明

12.1按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本项目情况，测算包含在相应的报价中。

12.2 供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（十三）本工程设置总报价最高限价及清单综合单价最高限价，供应商的投标总报价及清单综合单价不得超过其最高限价，否则由竞争性磋商小组作否决投标处理，总价最高限价为 2081443.64 元（含安全文明施工费 61737.66 元），供应商的磋商报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。
（十四）本项目两次报价均采用人民币报价。

（十五）首次报价必须按照清单报价规则进行报价，暂列价、暂估（暂定）材料价等金额不得更改。

（十六）供应商未按要求进行报价的作为未进行实质性响应。

（十七）二次报价按照工程总价进行报价（其中：安全文明施工费、暂列价、暂估（暂定）材料价等暂定价格自动确认为与第一次报价一致）。该项目的单价将由报价文件（第一轮报价）中的清单价格按照最后报价下浮比例【（第二轮报价的总价减去安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费）与（第一轮报价总价减去安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费）相比的下浮比例】同比例下浮进行计算。

※三、结算原则

分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：在供应商首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照第一次总报价[除安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费外]与第二次总报价[除安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费外]的差额比例同比例下浮作为结算单价。暂估价中暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程由采购人和成交供应商进行认质认价。

1.分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单结算价=成交供应商分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

（1）子项工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

（2）子项综合单价以成交供应商报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如成交总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价，即供应商报价中有误差或歧义的，均按有利于采购人的方式进行计算。结算单价按最高限价与成交价同比例下浮。

2.当发生设计变更或新增项，设计变更、施工过程中出现新增项目（含发包范围以外的项目）由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经监理单位、设计单位集体审核研究后认为需要变更的，经发包人书面同意后调整合同价款。调整方法如下：
（1）发包人发出的已标价工程量清单中有相同清单项目，按照相同项目单价计算（如各单位工程中，存在多个不同的综合单价，以报价低的综合单价计算）。

（2）发包人发出的已标价工程量清单中没有相同清单项目，按照以下原则执行：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件的规定进行组价。没有相应子目可套用的情况下，依次按装饰、建筑、安装、仿古建筑及园林工程定额顺序借用相应子目及相关配套文件。其中人工按投标清单中相同专业的人工单价取低值执行，具体结算办法如下：

1）承包人的已标价工程量清单中没有的人工费单价按照实施当期的《重庆工程造价》人工费执行。

2）承包人的已标价工程量清单中没有的主要材料单价按照实施当期《重庆工程造价》发布的重庆市主城区区县材料不含税信息价执行；安装、装饰主要材料单价按照市场不含税价格审核，且不高于施工同期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价》价格，若已标价工程量清单中已有材料单价则与市场询价相较取低值。

3.措施项目费

（1）施工组织措施项目费

1.1施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

1.2安全文明施工费用：按重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38 号）规定结合渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

（2）施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

3.规费：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

4.税金：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

5.本工程累计变更增加金额不得超过合同金额10%，且变更后项目总金额不得超过招标限价。
※四、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人交纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

（二）履约保证金的(无息）退还:本项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。
（三）项目完工并通过采购人预验收后，成交供应商向采购人开具发票，采购人在收到成交供应商的等额发票后5个工作日内，采购人按已完成部分价款的40%以转账方式支付于成交供应商。

（四）工程竣工验收合格后，达到使用要求，报采购人审批后，成交供应商向采购人开具发票，采购人收到成交供应商等额发票后5个工作日内，以转账方式向成交供应商支付至合同金额的70%。
（五）按照采购人单位相关审计规定，完成结算审核后，支付至最终结算金额的97%；3%作为质保金。待缺陷责任期（24个月）满后，无息一次性退还质保金。

（六）在质量缺陷期满后无质量问题，5个工作日内一次性无息退还质保金。

五、现场踏勘

（一）集中踏勘：采购人将于2025年3月25日10时00分在洪恩二路26号刑侦支队集中组织现场统一踏勘，请潜在供应商准时到达。

（二）自主踏勘：不能参加集中踏勘或需要自主踏勘的各潜在供应商可在响应文件递交截止时间前自行到施工现场进行踏勘（工作时间）。

注:无论是否参加现场踏勘，均视为已完全了解工程实际情况。
六、业绩（详见评审标准）

※七、其他要求

1、项目实施过程中，未经采购人同意，供应商擅自更换项目经理、技术负责人、主要施工管理人员，采购人可单方面解除合同，并追究供应商给采购人造成的经济损失。采购人工作日期间将随时点名，未经批准，供应商拟投入本项目的项目经理或技术负责人擅自离开施工现场的违约责任：10000元/人·次违约处罚。供应商拟投入本项目的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：5000元/人·次违约处罚。

2、如不能按照要求完成任务，超期一天按1000元／天支付违约金，从履约保证金中扣除。履约保证金扣完还未完成相关工作任务或达不到工程施工要求的，采购人将终止合同，不支付成交供应商任何费用，且不再退还供应商所交履约保证金。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点、方式进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目磋商小组分别与各供应商进行视频在线磋商。在视频在线磋商前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对电子响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供扫描件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、磋商供应商资格条件（三）特定资格条件”的要求提交。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、磋商供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。

	（三）
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件要求足额交纳所参与包的磋商保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从电子响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	电子响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	电子响应文件数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	对竞争性磋商文件第二篇以※号标注的部分、第三篇以※号标注的部分。

	
	
	磋商有效期
	电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。


3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
（三）澄清有关问题。磋商小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出电子响应文件的范围或者改变电子响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个文档当中）。

（五）本次项目采取的是视频在线磋商方式，供应商法定代表人或者授权代表必须在电子开标室及时响应采购代理机构的通知和磋商小组的磋商邀请，并及时点击“在线谈判”按钮，参与视频在线磋商，在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、商务条款以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以线上形式重新提交响应文件电子档（PDF格式），如供应商通过线上方式提交，还需法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书电子档（PDF格式）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明电子档（PDF格式）。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署，并将签字后的书面承诺扫描成PDF格式，在二次报价环节，可以点击“报价附件”按钮→“上传文件”按钮，完成书面承诺电子文件的上传。

（八）磋商结束后，磋商小组要求所有参加正式磋商的供应商在规定时间内以线上方式提交最后报价及有关承诺，系统界面会自动提示，供应商须完成以下步骤：

①点击“二次报价”按钮，进入二次报价界面。

②在“本轮报价”里输入第二次报价的金额。必须在“报价澄清内容”填写核心产品/主要标的的最终单价（货物类）。若需上传二次报价单价明细表或者其它相关承诺附件，可以点击“报价附件”→“上传文件”按钮，完成二次报价单价明细表或者其他相关承诺附件的上传。

③提交报价，然后完成二次报价表签章，二次报价就操作成功了。

注：

1.供应商参与报价轮次由磋商小组决定，以上报价流程仅作为报价轮次（包含首轮初始报价）为二次的情况，若有多轮报价情况，供应商多轮报价流程可参考以上报价流程往复操作即可。

2.已提交电子响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商电子招投标系统中的最后一次报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的电子响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指电子响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，由采购人委托磋商小组按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。以上所有都相同的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（25%）
	25分
	满足磋商文件资格性、符合性审查要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25%×100。
	报价超过限价为无效报价

	2
	技术部分

（65%）
	65分
	内容完整性和编制水平（10分）

针对本项目的内容完整性和编制水平（包括但不限于：对本项目总体认识深刻、工程概况描述、施工部署、总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划、质量安全等内容）。

方案内容齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。

方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。

方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得5分。

方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

全部内容缺失得0分。
	提供相关方案

注：1.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案不具体，不完善、不完整、不合理、不可靠，现场考虑不充分、可实施程度低、关键性工序考虑不充分，方案内容表述前后矛盾、无连贯性等任意一种情形。

	
	
	
	施工方案与技术措施（15分）   

针对本项目的施工方案与技术措施（包括但不限于：施工组织设计、规程措施、施工技术关键点、施工重难点等内容）。

施工组织设计针对性非常强、规程措施针对性非常强，非常便于施工，施工技术关键点适用性非常强，施工重难点非常符合本项目特点且方案内容不存在瑕疵得15分。

施工组织设计针对性比较强、规程措施针对性比较强，比较便于施工，施工技术关键点适用性比较强，施工重难点比较符合本项目特点或者方案内容存在1处瑕疵得10分。

施工组织设计针对性一般、规程措施针对性一般，一般便于施工，施工技术关键点适用性一般，施工重难点一般符合本项目特点或者方案内容存在2处瑕疵得5分。

施工组织设计针对性差、规程措施针对性差，不便于施工，施工技术关键点适用性差，施工重难点不符合本项目特点或者方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

全部内容缺失得0分。
	

	
	
	
	质量管理体系与措施（10分）   

针对本项目的质量管理体系与措施（包括但不限于：施工质量保证体系、质量检查监督机构、并有有效的控制措施和手段等内容）。

方案内容完全符合本项目特点，内容表述非常清楚、连贯，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。

方案内容比较符合本项目特点，内容表述比较清楚、连贯，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。

方案内容一般符合本项目特点，内容表述一般清楚、一般连贯，逻辑一般或者方案内容存在2处瑕疵得5分。

方案内容不符合本项目特点，内容表述差，不清楚、不连贯，逻辑差或者方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

全部内容缺失得0分。
	

	
	
	
	安全管理体系与措施（10分）   

针对本项目的安全管理体系与措施（包括但不限于建立了施工安全保障体系、施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确、针对工程特点和周边环境，确定危险源并制定具体的防护措施等内容）。

方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。

方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。

方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得5分。

方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

全部内容缺失得0分。
	

	
	
	
	环境保护管理体系措施（10分）  

针对本项目的环境保护管理体系措施（包括但不限于：对废弃物的管理和处理措施妥当、对施工车辆有效控制、周边环境和施工工艺等内容）。

方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。

方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。

方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑或者方案内容存在2处瑕疵得5分。

方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑或者方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

全部内容缺失得0分。
	

	
	
	
	工程进度计划与措施（10分）   

针对本项目的工程进度计划与措施（包括但不限于：具备有效的进度控制计划、赶工方案，雨季专项施工方案等内容）。

方案内容非常齐全，思路非常清晰，非常符合工程实际，非常符合逻辑且方案内容不存在瑕疵得10分。

方案内容比较齐全，思路比较清晰，比较符合工程实际，比较符合逻辑或者方案内容存在1处瑕疵得7分。

方案内容不够齐全，思路不够清晰，不够符合工程实际，不够符合逻辑，方案内容存在2处瑕疵得5分。

方案内容不齐全，思路不清晰，不符合工程实际，不符合逻辑，方案内容存在3处（含本数）及以上瑕疵得1分。

不提供得0分。
	

	3
	商务部分（10%）
	10分
	供应商从2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）完成过类似业绩，每拥有1个得2.5分，拥有4个得满分，本项最高得10分。
	供应商应提供合同复印件或扫描件并加盖供应商公章。


注：1、在评审过程中，若发现供应商的最后报价明显低于其他供应商报价，使得其响应报价可能低于市场成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求该供应商在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本(应根据供应商企业类型予以区别)、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，磋商小组审核通过后才能认定为有效报价，否则将认定为无效响应。

2、关于小微企业报价扣除比例说明

本项目专门面向中小微企业采购，不再执行报价扣除。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其电子响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳足额磋商保证金；

（四）供应商所提交的电子响应文件不按“第七篇 电子响应文件编制要求”规定签署或盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的（不接受联合体参与磋商时适用）；

（十二）供应商进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；

（十三）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。
第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制电子响应文件与递交电子响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，项目技术需求，项目商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，供应商须知，合同草案条款和格式合同，电子响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交电子响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和电子响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断电子响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于电子响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）电子响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制电子响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

2.电子响应文件组成

电子响应文件主体内容由“第七篇 电子响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 电子响应文件编制要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评审小组对电子响应文件的评审。
（二）磋商有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交电子响应文件截止时间后撤回电子响应文件的；

2.2供应商在电子响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的电子响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.若供应商所递交的电子响应文件中报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）电子响应文件的份数和签署

1.电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.电子响应文件按竞争性磋商文件“第七篇 电子响应文件编制要求”要求签署或盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.电子响应文件的递交（上传）按照《全程电子化系统供应商操作手册(CA签章版本)》第七章流程操作。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字，于磋商开始时间前30分钟内完成现场递交（例如：磋商开始时间为上午9:30分，那现场原件递交开始时间为上午9：00分）。相关原件递交地点同线下指定磋商地点一致。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员及参与人员证明原件

1.参与磋商人员要求：各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

2.参与人员证明原件要求：参与磋商的供应商代表必须准备好中华人民共和国居民身份证原件，在磋商环节开始时表明本人身份是否符合供应商磋商代表的身份要求。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网、重庆市公共资源交易网（江北区）网站上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）扫描件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证扫描件和其授权代表的身份证扫描件（供应商为自然人的提供自然人身份证扫描件）；

1.2.9在重庆市政府采购网，电子招投标系统依法获取竞争性磋商文件截图证明（获取竞争性磋商文件状态截图证明流程：登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取竞争性磋商文件信息截图）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（江北区）网站（www.cqggzy.com/jiangbeiweb）下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

本项目采购代理服务费由采购人支付，本项目采购代理服务费为19500.00元，招标归档资料及增值税发票送达委托人之日起5个工作日内由委托人向代理人一次性支付。

采购代理服务费缴纳账号：

户  名：鉴远工程咨询有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆长寿文苑支行
账  号：50050112420000000366
八、签订合同

（一）采购人原则上应在自成交通知书发出之日起8日历天内，按照竞争性磋商文件和成交供应商电子响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的电子响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；1个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性磋商文件、供应商的电子响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在3个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

合同草案条款和格式合同（样本）

第一部分 施工合同（样本）
（用作参考，最终合同签订以双方协商为准）
合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

发包人为建设              (以下简称“本工程”)，已于   年   月   日进行了公开招投标，承包人以             元(大写：                   )价格成为该项目的成交人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                           。
2.工程地点：                           。 
3.工程立项批准文号：          /          。

4.资金来源：财政预算资金。

5.工程内容：                             。

6.工程承包范围：

施工图、磋商文件及补答疑补遗等所包含的施工内容（具体详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：     年    月     日。

计划竣工日期：      年    月     日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：                                    。

四、签约合同价与合同价格形式


1.合同金额为： 

人民币（大写）                 (¥                 元)；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥                 元)；

合同价格形式： 采用固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：      。技术负责人：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

十、签订地点

本合同在                        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自  合同各方签字盖章之日起  生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，其中正本     份，副本      份。均具有同等法律效力，发包人执      ，承包人执       。

发包人：  (公章)                    承包人：                                 
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

经办人：                            经办人：

组织机构代码：                      组织机构代码：                   

地  址：                            地  址：                         
电  话：                            电  话：                       
传  真：                            传  真：                        
电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：                    
账  号：                            账  号：                   
签约时间：           年   月   日      签约地点：

第二部分 通用合同条款

通用条款部分按照建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201中的通用合同条款执行。 第三部分   专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：                      。
1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。

1.1.2.2永久占地包括：                       。

1.1.2.3 临时占地包括：                         。
1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及相应的法律和地方政府的有关规定等。
1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /        。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  见施工图设计文件  。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件（合同实施期间合同当事人的往来文件包括信函、纪要、备忘等）。
1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：           ；

发包人向承包人提供图纸的数量：          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：          。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                  ；

承包人提供的文件的期限为：                         ；

承包人提供的文件的数量为：              ；

承包人提供的文件的形式为：              ；

发包人审批承包人文件的期限：            。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                   。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：                      ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                            ；

承包人指定的接收人为：                             。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                        。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  现场现状   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     。  

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在合同价中。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  采用    。
2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：
姓    名：                           ；

身份证号：                             ；

职    务：                             ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认，最终以发包人核实并盖章确认的工程量为准。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 以通知为准 。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按现有条件施工。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /      。

发包人是否提供支付担保：            /          。

发包人提供支付担保的形式：         /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：                       。

承包人需要提交的竣工资料套数：        3套                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：项目通过竣工验收后14天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。

3.1.2承包人应履行的其他义务：

A、承包人应对工程所需的所有货物和其他物品的包装、装载、运输、接收、卸货、保存和保护负责。

B、在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，妥善存放并处置承包人的任何设备、材料或剩余材料。

C、承包人必须按本施工合同进行组织施工，接受发包人指令。承包人项目部的管理人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行。

D、对承包人的以下人员，经发包人提出，承包人必须在24小时内将其调离本工程范围，同时，承包人应在3天内完成用合格的人员 (经发包人批准)代替上述调离的任何人员：

a.发包人认为无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员、不积极配合发包人工作、不积极执行发包人指令者。

b.不能积极配合发包人正常工作者；

c.违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

d.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

e.与本投标文件约定名册不符者；

F、承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且须提前三天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应由项目经理签署发出，发包人代表签署姓名和日期后生效。承包人、发包人代表均不得无故拒收对方文件。

G、停水停电、施工场地不足、在场外食宿、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。该部分费用在合同价款中已充分考虑，不另行增加。

H、承包人承担因违反以上各条而导致的一切责任和费用，且不得以任何理由停工或向发包人提出费用和工期补偿要求。承包人确保不因上述原因使发包人声誉受到不良影响。

I、按合同做好施工现场保护工作，其费用已含在合同价款中，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

J、承包人应按有关规定交纳的农民工工资保证金，如因承包人拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷 ,应按重庆市有关政策规定承担责任。

K、施工临时用水用电由发包人负责指定接入位置，承包方负责接入施工现场，施工场地内用水、用电由承包人自行解决。且充分考虑水电安装的可实施性，自行联系供电、供水事宜，编制供电、供水方案，确保施工供电的及时性；所产生的供电、供水费用均已进入投标报价中，发包人不再支付任何相关费用。若使用发包方的水电，承包方应向发包方支付相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：             ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：              ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：以承包人的授权文件为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理和技术负责人在施工期间内必须保证在施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                     。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                        。

    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：              。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：          。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：              。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经过发包人同意 。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                 。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包  。

主体结构、关键性工作的范围：         /         。
    3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不允许分包       。
其他关于分包的约定：         /         。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /         。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 工程开工至竣工验收合格并移交发包人 。
3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                            。

4. 工程质量

4.1 质量要求

达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
4.2特殊质量标准和要求：        /         。

关于工程奖项的约定：         /          。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                 。
5.1.2关于治安保卫的特别约定：                          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                            。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                  。
6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：               。
6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                  。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：            。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：           。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：               。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：               。

水准点与座标控制点交验要求：                    。

图纸会审和设计交底时间：                      。  

双方约定发包人应做的其他工作：                 。

发包人委托承包人办理的工作： 届时双方协商，以书面通知或协议为准。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书后3日内完成所有开工前准备工作 。

6.4工期延误

6.4.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人只顺延工期，但不承担其它违约责任及费用索赔。

6.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按1000元/天计算，所扣费用在付款结算时一并扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     。

6.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                           。

6.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行。
6.7 提前竣工的奖励

6.7.1提前竣工的奖励：  不奖励   。

7. 材料与设备

7.1材料与工程设备的保管与使用

7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /   。

7.2样品

7.2.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：        。
（1）本工程施工所需全部设备、配件及材料由承包人采购，所采购的设备、配件及材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责，所有材料价格均不因市场价格变化及其他政策性文件而进行调整。

（2）承包人采购的设备、配件及材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人在工程实施时，需先提供各种主要材料的样品，经发包人对样品确认后，承包人方可进行材料的采购和下一步的施工，由此发生的相关费用已包含在合同价款中，工程结算时发包人不另行支付该费用和调整合同价。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担，包含在合同价中。

8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：               。 

施工现场需要配备的试验设备：                 。

施工现场需要具备的其他试验条件：              。

8.2现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：               。

9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、发包人要求的施工变更及磋商范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向发包人提出，经发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。

施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工 。

9.2“设计变更”签证资料

9.2.1设计变更必须由发包人出据资料并签字盖章后才有效；

9.2.2“技术核定”、“工程量收方”、“工期顺延”和“其它事宜”的签证资料

由承包人出据资料，送发包人或设计单位审核确认签字盖章后有效；

9.2.3发包人签证资料的签证人员由发包人指定的现场代表、工程部负责人、项目负责人组成。

9.2.4发包人签字人员：设计变更按发包人单位程序办理，经现场代表、项目负责人签字并经领导审核盖章生效；现场收方签证由发包人现场代表组织，发包人现场代表以及发包人认为需要参加的人员参加。

9.3  变更程序

9.3.1变更的提出：

（1）承包人提出变更设计，必须征得发包人同意，经设计单位从功能结构论证后，并变更设计、发包人确认后的费用由责任方承担。

（2）发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，在支付进度款时支付。

（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（4）发包人变更设计按通用条款执行。

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不采用  。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

（1）单价合同。

风险费用的计算方法： 不调整  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用  。

（2）总价合同。

风险费用的计算方法： 不采用 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 不采用  。

（3）其他价格方式：不采用 。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     。

预付款支付期限：       。

预付款扣回的方式：       。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     。
预付款担保的形式为：         。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50845-2013)、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不采用 。

12. 验收

12.1 竣工验收

12.1.1竣工验收程序

（1）承包人在项目完工后5个日历天内向发包人提交竣工验收申请报告及办理竣工验收所需全部资料。

（2）发包人应在收到竣工验收申请报告后及时开展竣工验收。工程竣工验收不合格的，应依照工程竣工验收意见在期限内完成整改，并重新履行工程竣工验收程序。
（3）发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用 。

12.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                         。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按逾期天数1000元/天计算    。

12.3 竣工退场

12.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格3日内。

12.4 工程进度款支付

（一）合同签订前成交供应商向采购人交纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

（二）履约保证金的(无息）退还:本项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。
（三）项目完工并通过采购人预验收后，成交供应商向采购人开具发票，采购人在收到成交供应商的等额发票后5个工作日内，采购人按已完成部分价款的40%以转账方式支付于成交供应商。

（四）工程竣工验收合格后，达到使用要求，报采购人审批后，成交供应商向采购人开具发票，采购人收到成交供应商等额发票后5个工作日内，以转账方式向成交供应商支付至合同金额的70%。
（五）按照采购人单位相关审计规定，完成结算审核后，支付至最终结算金额的97%；3%作为质保金。待缺陷责任期（24个月）满后，无息一次性退还质保金。

（六）在质量缺陷期满后无质量问题，5个工作日内一次性无息退还质保金。

13.竣工结算

13.1结算原则

（一）分部分项工程量清单结算价

分部分项工程量清单综合单价（结算单价）的确定：在供应商首次响应文件中的各分项单价的基础上，按照第一次总报价[除安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费外]与第二次总报价[除安全文明施工费、暂估价、暂列金额、规费外]的差额比例同比例下浮作为结算单价。参照分包暂估价中暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程由采购人和成交供应商进行认质认价。

分部分项工程量清单结算价=成交供应商分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量

1.子项工程量：按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)约定的计量规则计算的实际完成且经验收合格的工程量。

2.子项综合单价以成交供应商报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如成交总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按成交总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价，即供应商报价中有误差或歧义的，均按有利于采购人的方式进行计算。结算单价按最高限价与成交价同比例下浮。

3.暂列工程项目、暂估价项目、设计变更、施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目及调整工程变更项目价款的结算：按采购人和成交供应商共同认定的实际发生工程量据实结算。子项组价原则：

3.1当已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该清单综合单价计价；

3.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

3.3已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，组价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38 号）、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）以及相关配套文件的规定重新组价并按前述的差额比例下浮，并经采购人审核后作为结算综合单价。人工工日单价、材料价格和未计价材料价格执行施工期间的《重庆造价信息》，若《重庆造价信息》缺失时，由采购人和成交供应商进行认质认价。

（三）措施项目费

1.施工组织措施项目费

1.1施工组织措施费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工组织措施项目费（除安全文明施工费外）的报价作为结算价包干使用。

1.2安全文明施工费用：按《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38 号）号文结合渝建〔2019〕143号文等相关配套规定标准进行结算。安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

2.施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按最后成交时施工技术措施项目费的报价作为结算价包干使用。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按实计量结算。

3.规费：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

4.税金：按现行规定费率结算。若成交供应商报价中的费率低于规定费率，则以报价费率结算。

5.本工程的最终结算总价以相关部门或单位审定的金额为准。

（四）承包人必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，发包人将暂停款项支付，并有权动用承包人一切费用解决属实投诉纠纷。

14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：2年。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      不采用              。

14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 不采用； 

（2）最终结算金额的 3 %。

（3）其他方式:  不采用  。

14.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留方法：按照采购人单位相关审计规定，完成结算审核后，支付至最终结算金额的97%；3%作为质保金。

关于质量保证金的补充约定：      /      。
14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为： 见专用合同条款附件1房屋建筑工程质量保修书 。

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1日内 。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：不采用 。

    15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 不采用 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 不采用 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其他违约责任及费用。

（7）其他：        /        。

15.1.3 因发包人违约解除合同： 不采用 。
15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）因承包人原因，造成拖欠民工工资。

（2）承包人在竣工验收合格3日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。

（3）承包人所用材料不符合本合同要求。

（4）承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。

（5）承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人同意而擅自更改或换用。

（6）未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。

（7）磋商文件约定的其他违约责任。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人有 15.2.1 款（1）条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付；

承包人有 15.2.1 款（2）条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。

承包人有 15.2.1 款（3）条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担 5000元违约金。

承包人有 15.2.1 款（4）条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

承包人有 15.2.1 款（5）条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。

承包人有 15.2.1 款（6）条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额 10%且不少于1万元的违约金。

（7）磋商文件约定的其他方式。

本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。    
15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                             。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。
16. 不可抗力 

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不采用  。
16.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30 天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                               。
17.2其他保险

关于其他保险的约定：                                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：               。
17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。  

19仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向         /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

20.本合同一式  7  份，其中正本7份，发包人、承包人双方各执一份，副本 5 份，发包人 3   份，承包人 2 份，正副本具有相同法律效力。

21 补充条款：

21.1 违约责任

（1）承包人须按《工程建设标准强制性条文》、国家及重庆市现行各专业工程施工质量验收规范，对工程质量验收达到合格，否则，属承包人违约。除承包人返修达到合格外，发包人按本项目结算总价的10%处罚承包人，否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责且承包人自行承担因此而造成的损失及赔偿责任。

（2）承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中惩扣5000元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中惩扣10000元/次的违约金；

（3）在进场施工前，项目管理人员须按建管规定将相关证件交发包人保管至工程竣工。

项目管理人员不得随意更换，若确需更换，必须经发包人同意。另项目经理更换的，承包人须向发包人缴纳违约金人民币 5 万元/次（法律法规允许更换的除外）。

（4）发包人有权要求更换承包人不称职的项目经理或技术负责人或其他管理人员。承包人应在接到发包人要求更换不称职的项目经理、技术负责人、其他管理人员书面通知后7日内更换项目经理、技术负责人、其他管理人员。

21.2 其他

（1）承包人应做到文明施工、规范管理，所涉及的费用由承包人承担。

（2）承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对施工不当所造成的突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报发包人，由此造成的一切损失由承包人承担。

（3）转包、分包、农民工工资。

①、承包人不得部分或全部转让其应履行的合同义务，更不得违法转包和违规分包。

②、承包人不得将工程分包，如发包人发现承包人私自分包的，承包人须立即纠正；发包人有权对拒不纠正违规分包行为的承包人收取合同金额 5%的违约金。

③、对承包人的违法转包，一旦构成事实，发包人除有权向承包人收取合同金额5%的违约金外，还有权部分或全部终止合同，履约保证金不予退还；承包人3日内无条件退场，并承担由此给发包人造成的损失。

④、承包人应按有关规定交纳民工工资保证金，如因承包人拖欠民工工资或劳务费结算等发生纠纷 ,按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给民工。

（4）承包人在执行本合同过程中，因承包人原因所产生的对外部造成影响而要求赔偿的事故由承包人自行赔偿。

（5）对承包人的各项违约金及承包人承担的各项损失赔偿，发包人有权在应支付给承包人的工程款（或保证金）中直接扣除。

（6）承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次罚款1万元，死亡一人次罚款20万元；隐瞒伤亡情况，罚款3万元。造成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。

（7）发包人在结算时对承包人中标工程量清单综合单价进行复核，如发现中标价中细目工程量乘以综合单价计算后不等于合价或总价时，按有利于发包人的方面执行。

（10）发票开具和付款方式

发票种类：承包人向发包人开具的收款发票为增值税普通发票；

开票时间：在发包人向承包人支付工程款前；

付款时间：发包人收到承包人合规的增值税普通发票后才支付工程款。

（11）未尽事宜，由承、发包双方协商解决。

 电子响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（格式：中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函格式详见“五、其他应提供的资料”，需在资格文件中一并提交。

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）响应文件承诺函

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：        ；人民币小写：       元（其中安全文明施工费：       元）。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）已标价工程量清单

注：供应商根据采购人提供的工程量清单进行报价。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表
采购计划编号：                                

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：注明技术参数或具体内容以及电子响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
3.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在电子响应文件中的位置（页码）。

（二）其他资料（根据采购需求和评审因素的要求自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购计划编号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在电子响应文件中的位置（页码）。

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面扫描件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面扫描件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署电子响应文件的可不填写）

注：

1、若为法定代表人办理并签署电子响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                     （供应商名称）郑重承诺： 

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（格式：中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函格式详见“五、其他应提供的资料”，需在资格文件中一并提交。

（六）特定资格条件证明文件

（七）响应文件承诺函

响应文件承诺函
致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

我（单位）在                 （项目名称）招标活动中，所提交的响应文件所有内容在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明响应文件的内容是真实的、合法的、有效的，经调查核实为虚假的，视为提供虚假材料谋取成交的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。
我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                 （投标人公章）
                                     年     月     日
注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，所有联合体成员均须提供《响应文件承诺函》。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加       （采购人名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   ； 
2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ； 
承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）




