## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 344,000.00

采购包最高限价（元）: 344,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他厨卫用具 | 更衣间紫外线消毒灯 | 1.00（台） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 其他厨卫用具 | 更衣间9门更衣柜 | 1.00（台） | 1,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 其他厨卫用具 | B快检办公室单通拉门挂墙柜 | 1.00（台） | 1,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 其他厨卫用具 | B快检办公室粘捕式灭蝇灯 | 1.00（台） | 90.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 其他厨卫用具 | C收货区电子落地称 | 1.00（台） | 450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 其他厨卫用具 | C收货区双层平板工作台 | 1.00（台） | 1,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 其他厨卫用具 | C收货区风幕机 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 其他厨卫用具 | 主副食库挡鼠板 | 1.00（台） | 200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 其他厨卫用具 | 主副食库米面架 | 2.00（台） | 1,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 其他厨卫用具 | 主副食库四层平板货架 | 2.00（台） | 4,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 其他厨卫用具 | 冷藏间四门高身雪柜 | 1.00（台） | 5,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 其他厨卫用具 | 加工区粘捕式灭蝇灯 | 1.00（台） | 90.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 其他厨卫用具 | 加工区电热水器 | 1.00（台） | 2,200.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 14 | 其他厨卫用具 | 加工区平板车 | 1.00（台） | 800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 其他厨卫用具 | 加工区刀具砧板消毒柜 | 1.00（台） | 3,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 其他厨卫用具 | 加工区双层平板工作台 | 2.00（台） | 2,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | 其他厨卫用具 | 加工区大单星盆水池 | 3.00（台） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 其他厨卫用具 | 加工区水龙头 | 3.00（个） | 390.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 19 | 其他厨卫用具 | 加工区绞切肉机 | 1.00（台） | 5,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 其他厨卫用具 | 加工区球茎类切菜机 | 1.00（台） | 4,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 其他厨卫用具 | 主厨间粘捕式灭蝇灯 | 2.00（台） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 其他厨卫用具 | 主厨间双门蒸柜（燃气） | 1.00（台） | 7,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 其他厨卫用具 | 主厨间快速蒸汽机 | 1.00（台） | 4,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 其他厨卫用具 | 主厨间不锈钢方盘 | 24.00（个） | 2,040.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 其他厨卫用具 | 主厨间不锈钢冲孔方盘 | 24.00（个） | 1,320.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 其他厨卫用具 | 主厨间风幕机 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 1.00（台） | 3,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | 其他厨卫用具 | 主厨间双星水池柜 | 2.00（台） | 4,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 29 | 其他厨卫用具 | 主厨间水龙头 | 4.00（个） | 520.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 30 | 其他厨卫用具 | 主厨间双层平板工作台 | 1.00（台） | 2,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 31 | 其他厨卫用具 | 主厨间洗地龙头 | 1.00（台） | 3,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 其他厨卫用具 | 主厨间调料车 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 1.00（台） | 3,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 34 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 1.00（台） | 3,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 35 | 其他厨卫用具 | 主厨间风幕机 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 其他厨卫用具 | 主厨间炉拼台 | 1.00（台） | 500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 37 | 其他厨卫用具 | 主厨间双头矮汤炉 | 1.00（台） | 7,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 其他厨卫用具 | 主厨间单头大锅灶 | 3.00（台） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 其他厨卫用具 | 主厨间风幕机 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 其他厨卫用具 | 水果间粘捕式灭蝇灯 | 1.00（台） | 90.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 其他厨卫用具 | 水果间紫外线消毒灯 | 1.00（台） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 其他厨卫用具 | 水果间刀具消毒柜 | 1.00（台） | 800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 其他厨卫用具 | 水果间单星工作台 （带砧板） | 1.00（台） | 2,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 44 | 其他厨卫用具 | 水果间洗手星 | 1.00（台） | 1,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 其他厨卫用具 | 水果间感应龙头 | 1.00（个） | 500.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 46 | 其他厨卫用具 | 水龙头 | 1.00（个） | 130.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 47 | 其他厨卫用具 | 备餐间紫外线消毒灯 | 1.00（台） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 其他厨卫用具 | 备餐间粘捕式灭蝇灯 | 1.00（台） | 90.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 其他厨卫用具 | 备餐间单门留样柜 | 1.00（台） | 1,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 其他厨卫用具 | 水果间单通上掀门荷台柜 | 1.00（台） | 2,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 51 | 其他厨卫用具 | 水果间风幕机 | 1.00（台） | 1,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 其他厨卫用具 | 水果间风幕机 | 1.00（台） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 其他厨卫用具 | 洗消间粘捕式灭蝇灯 | 2.00（台） | 180.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 其他厨卫用具 | 洗消间三星水池 | 1.00（台） | 2,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 其他厨卫用具 | 洗消间水龙头 | 3.00（个） | 390.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 56 | 其他厨卫用具 | 洗消间高温消毒柜 | 1.00（台） | 3,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 其他厨卫用具 | 油烟净化一体烟罩 | 8.60（米） | 53,320.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 其他厨卫用具 | 高效净化箱 | 4.00（套） | 16,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 其他厨卫用具 | 屏蔽器 | 16.00（组） | 20,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 其他厨卫用具 | UV除味系统 | 8.00（组） | 14,400.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 其他厨卫用具 | 不锈钢风幕连灯带 | 8.60（米） | 12,040.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 其他厨卫用具 | 不锈钢灶具墙 体隔离板 | 8.60（米） | 5,160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 其他厨卫用具 | 镀锌烟管 | 65.00（平方米） | 11,700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 其他厨卫用具 | 弯头 | 22.00（平方米） | 3,520.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 其他厨卫用具 | 变接 | 12.00（平方米） | 1,920.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 其他厨卫用具 | 三通 | 16.00（平方米） | 2,560.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 其他厨卫用具 | 法兰连接盘 | 15.00（套） | 1,650.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 其他厨卫用具 | 烟管支架 | 15.00（套） | 1,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 其他厨卫用具 | 调风阀 | 6.00（个） | 1,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 其他厨卫用具 | 出风 | 1.00（套） | 450.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 其他厨卫用具 | 电源回路材料 | 1.00（套） | 1,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 其他厨卫用具 | 抽排系统安装辅材 | 1.00（套） | 2,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 其他厨卫用具 | 安全系统厨房灭火系统 | 1.00（台） | 11,225.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 其他厨卫用具 | 班级区域电器消毒柜 | 6.00（台） | 9,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 其他厨卫用具 | 学生用餐盘 | 230.00（个） | 2,760.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 其他厨卫用具 | 汤碗 | 230.00（个） | 1,840.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 其他厨卫用具 | 儿童餐勺 | 230.00（个） | 805.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 其他厨卫用具 | 儿童水杯 | 230.00（个） | 1,610.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 其他厨卫用具 | 教师保温桶 | 20.00（个） | 760.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 其他厨卫用具 | 汤碗 | 40.00（个） | 360.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 其他厨卫用具 | 餐勺 | 40.00（个） | 260.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 其他厨卫用具 | 合金筷 | 40.00（对） | 200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 其他厨卫用具 | 不锈钢筲箕1 | 3.00（个） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 其他厨卫用具 | 不锈钢筲箕2 | 5.00（个） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶1 | 10.00（个） | 2,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶2 | 6.00（个） | 1,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤桶3 | 2.00（个） | 960.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 其他厨卫用具 | 鼓型油盆 | 5.00（个） | 225.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 其他厨卫用具 | 加厚食品夹 | 10.00（个） | 250.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 6.00（个） | 900.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 6.00（个） | 780.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 6.00（个） | 600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 15.00（个） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | 其他厨卫用具 | 不锈钢水瓢 | 6.00（个） | 330.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | 其他厨卫用具 | 长柄铁锅铲 | 6.00（个） | 390.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | 其他厨卫用具 | 不锈钢炒勺 | 6.00（个） | 270.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | 其他厨卫用具 | 全钢分菜勺 | 6.00（个） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | 其他厨卫用具 | 全钢分菜勺 | 10.00（个） | 350.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | 其他厨卫用具 | 不锈钢单漏勺 | 5.00（个） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 其他厨卫用具 | 长柄肉抓 | 2.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | 其他厨卫用具 | 片刀 | 6.00（个） | 720.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | 其他厨卫用具 | 砍刀 | 2.00（个） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | 其他厨卫用具 | 菜墩 | 6.00（个） | 1,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | 其他厨卫用具 | 双耳菜筐 | 5.00（个） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | 其他厨卫用具 | 双耳菜筐 | 5.00（个） | 225.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | 其他厨卫用具 | 杂物桶 | 2.00（个） | 160.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | 其他厨卫用具 | 吸水毛巾 | 20.00（张） | 300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | 其他厨卫用具 | 洗碗巾 | 20.00（张） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | 其他厨卫用具 | 留样盒 | 30.00（个） | 120.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 20.00（个） | 1,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | 其他厨卫用具 | 保鲜盒 | 20.00（个） | 700.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | 其他厨卫用具 | 油格 | 5.00（个） | 200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | 其他厨卫用具 | 密漏 | 6.00（个） | 240.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | 其他厨卫用具 | 磨刀石 | 2.00（个） | 30.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | 其他厨卫用具 | 调味盅 | 20.00（套） | 560.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | 其他厨卫用具 | 刷把 | 5.00（个） | 60.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | 其他厨卫用具 | 饭勺 | 10.00（个） | 250.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | 其他厨卫用具 | 点心盘 | 10.00（套） | 1,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | 其他厨卫用具 | 抽排风换气箱 | 4.00（台） | 12,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣间紫外线消毒灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 2 | 更衣间9门更衣柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 3 | B快检办公室单通拉门挂墙柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 4 | B快检办公室粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 5 | C收货区电子落地称 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 6 | C收货区双层平板工作台 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 7 | C收货区风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 8 | 主副食库挡鼠板 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 9 | 主副食库米面架 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 10 | 主副食库四层平板货架 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 11 | 冷藏间四门高身雪柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 12 | 加工区粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 13 | 加工区电热水器 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 14 | 加工区平板车 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 15 | 加工区刀具砧板消毒柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 16 | 加工区双层平板工作台 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 17 | 加工区大单星盆水池 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 18 | 加工区水龙头 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 19 | 加工区绞切肉机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 20 | 加工区球茎类切菜机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 21 | 主厨间粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 22 | 主厨间双门蒸柜（燃气） | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 23 | 主厨间快速蒸汽机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 24 | 主厨间不锈钢方盘 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 25 | 主厨间不锈钢冲孔方盘 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 26 | 主厨间风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 27 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 28 | 主厨间双星水池柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 29 | 主厨间水龙头 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 30 | 主厨间双层平板工作台 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 31 | 主厨间洗地龙头 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 32 | 主厨间调料车 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 33 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 34 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 35 | 主厨间风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 36 | 主厨间炉拼台 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 37 | 主厨间双头矮汤炉 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 38 | 主厨间单头大锅灶 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 39 | 主厨间风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 40 | 水果间粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 41 | 水果间紫外线消毒灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 42 | 水果间刀具消毒柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 43 | 水果间单星工作台 （带砧板） | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 44 | 水果间洗手星 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 45 | 水果间感应龙头 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 46 | 水龙头 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 47 | 备餐间紫外线消毒灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 48 | 备餐间粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 49 | 备餐间单门留样柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 50 | 水果间单通上掀门荷台柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 51 | 水果间风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 52 | 水果间风幕机 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 53 | 洗消间粘捕式灭蝇灯 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 54 | 洗消间三星水池 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 55 | 洗消间水龙头 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 56 | 洗消间高温消毒柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 57 | 油烟净化一体烟罩 | 米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 58 | 高效净化箱 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 59 | 屏蔽器 | 组 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 60 | UV除味系统 | 组 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 61 | 不锈钢风幕连灯带 | 米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 62 | 不锈钢灶具墙 体隔离板 | 米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 63 | 镀锌烟管 | 平方米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 64 | 弯头 | 平方米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 65 | 变接 | 平方米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 66 | 三通 | 平方米 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 67 | 法兰连接盘 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 68 | 烟管支架 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 69 | 调风阀 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 70 | 出风 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 71 | 电源回路材料 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 72 | 抽排系统安装辅材 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 73 | 安全系统厨房灭火系统 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 74 | 班级区域电器消毒柜 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 75 | 学生用餐盘 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 76 | 汤碗 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 77 | 儿童餐勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 78 | 儿童水杯 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 79 | 教师保温桶 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 80 | 汤碗 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 81 | 餐勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 82 | 合金筷 | 对 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 83 | 不锈钢筲箕1 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 84 | 不锈钢筲箕2 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 85 | 不锈钢汤桶1 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 86 | 不锈钢汤桶2 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 87 | 不锈钢汤桶3 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 88 | 鼓型油盆 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 89 | 加厚食品夹 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 90 | 不锈钢盆 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 91 | 不锈钢盆 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 92 | 不锈钢盆 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 93 | 不锈钢盆 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 94 | 不锈钢水瓢 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 95 | 长柄铁锅铲 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 96 | 不锈钢炒勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 97 | 全钢分菜勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 98 | 全钢分菜勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 99 | 不锈钢单漏勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 100 | 长柄肉抓 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 101 | 片刀 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 102 | 砍刀 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 103 | 菜墩 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 104 | 双耳菜筐 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 105 | 双耳菜筐 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 106 | 杂物桶 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 107 | 吸水毛巾 | 张 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 108 | 洗碗巾 | 张 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 109 | 留样盒 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 110 | 保鲜盒 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 111 | 保鲜盒 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 112 | 油格 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 113 | 密漏 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 114 | 磨刀石 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 115 | 调味盅 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 116 | 刷把 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 117 | 饭勺 | 个 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 118 | 点心盘 | 套 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |
| 119 | 抽排风换气箱 | 台 | % | 不设定 | 百分比 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他厨卫用具 | 加工区电热水器 | 加工区电热水器 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他厨卫用具 | 加工区电热水器 | 加工区电热水器 |
| 2 | 其他厨卫用具 | 加工区水龙头 | 加工区水龙头 |
| 3 | 其他厨卫用具 | 主厨间水龙头 | 主厨间水龙头 |
| 4 | 其他厨卫用具 | 水果间感应龙头 | 水果间感应龙头 |
| 5 | 其他厨卫用具 | 水龙头 | 水龙头 |
| 6 | 其他厨卫用具 | 洗消间水龙头 | 洗消间水龙头 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他厨卫用具 | 更衣间9门更衣柜 | 更衣间9门更衣柜 |
| 2 | 其他厨卫用具 | B快检办公室单通拉门挂墙柜 | B快检办公室单通拉门挂墙柜 |
| 3 | 其他厨卫用具 | C收货区双层平板工作台 | C收货区双层平板工作台 |
| 4 | 其他厨卫用具 | 主副食库米面架 | 主副食库米面架 |
| 5 | 其他厨卫用具 | 主副食库四层平板货架 | 主副食库四层平板货架 |
| 6 | 其他厨卫用具 | 加工区电热水器 | 加工区电热水器 |
| 7 | 其他厨卫用具 | 加工区双层平板工作台 | 加工区双层平板工作台 |
| 8 | 其他厨卫用具 | 加工区水龙头 | 加工区水龙头 |
| 9 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 主厨间单通上掀门荷台柜 |
| 10 | 其他厨卫用具 | 主厨间双星水池柜 | 主厨间双星水池柜 |
| 11 | 其他厨卫用具 | 主厨间水龙头 | 主厨间水龙头 |
| 12 | 其他厨卫用具 | 主厨间双层平板工作台 | 主厨间双层平板工作台 |
| 13 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 主厨间单通上掀门荷台柜 |
| 14 | 其他厨卫用具 | 主厨间单通上掀门荷台柜 | 主厨间单通上掀门荷台柜 |
| 15 | 其他厨卫用具 | 主厨间炉拼台 | 主厨间炉拼台 |
| 16 | 其他厨卫用具 | 水果间单星工作台 （带砧板） | 水果间单星工作台 （带砧板） |
| 17 | 其他厨卫用具 | 水果间感应龙头 | 水果间感应龙头 |
| 18 | 其他厨卫用具 | 水龙头 | 水龙头 |
| 19 | 其他厨卫用具 | 水果间单通上掀门荷台柜 | 水果间单通上掀门荷台柜 |
| 20 | 其他厨卫用具 | 洗消间水龙头 | 洗消间水龙头 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：更衣间紫外线消毒灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、铝合金灯架，紫外线石英灯管，陶瓷灯头； 2、灯管功率30W,适用面积≥30平方米； 3、紫外线+臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方。 |

标的名称：更衣间9门更衣柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、整体材质为冷轧钢板，表面喷塑镀膜。 2、柜门带锁； 3、焊接部分采用高标准熔接焊； 4、柜脚采用≥φ38mm不锈钢管，配可调节高度子弹脚。 5.900mm*390mm*1800mm |

标的名称：B快检办公室单通拉门挂墙柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm； 2、台面内衬≥20mm防潮板用于减震、消音，下置一平层板，板厚≥1.0mm，台面及层板下均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚； 4、配备上掀式收纳门。 5、1200mm*400mm*600mm。 |

标的名称：B快检办公室粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：C收货区电子落地称

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、最大称重150KG或称重范围：1-150KG,精度50g。 2、不锈钢秤盘，台面≥400*500，连液晶显示屏，大按键，防水防抖防冻防潮。 3、400mm*500mm。 |

标的名称：C收货区双层平板工作台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、台面采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、台面及下置平层板均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 4、1500mm*800mm*800mm。 |

标的名称：C收货区风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/220w； 2、风量：≥2970m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤47db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、1500mm*220mm*195mm。 |

标的名称：主副食库挡鼠板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 采用304#不锈钢制作，厚度≥1.2mm，1000mm*25mm*600mm。 |

标的名称：主副食库米面架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、层板采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、立柱采用50*50*1.0mm矩管制作； 3、配可调子弹脚调节高低； 4、1200mm*500mm*200mm |

标的名称：主副食库四层平板货架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、层板采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、层板下以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立柱采用≥φ38mm不锈钢圆制作，连接不锈钢可调子弹脚； 4、1200mm*500mm*1500mm |

标的名称：冷藏间四门高身雪柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；冷藏室温度：+10℃~-1℃；冷冻室温度：-10℃~-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥400W；门数：实体四门； 2、产品整机材质达到食品级； 3、在实验室38℃的极端温度环境下也能正常制冷；使用环保冷媒，采用节能压缩机；箱体整体发泡； 4、净容积：≥860L；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃~-15℃) 、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃) 标准下，带防凝露电加热，总能量消耗：≤4.20kwh/24h；达到一级能效标准。中标后合同签订前提供中国能效标识。 6.1200mm*700mm*1950mm |

标的名称：加工区粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：加工区电热水器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、壁挂储水式电热水器； 2、输入功率：2000W，额定容积：60L； 3、出水温度：30-75℃； 4、安全保障：全能漏电保护、传感器故障保护、限时超温超压保护、双极断开超温保护等。 |

标的名称：加工区平板车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | - 采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； - 层板板面整体承重加强设计，以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3.配2个定向轮，2个万向轮； 4.850mm*600mm*800mm |

标的名称：加工区刀具砧板消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | - 容积：≥340L，摆放刀数量≥10把，摆放砧板数量≥5个；功率：≥950W； 2、消毒手段：紫外线臭氧二合一灯管综合消毒；中温隐藏发热体热风循环烘干，烘干温度≤60度； 3、上下双门，全无磁不锈钢箱体，不锈钢柜门加玻璃透视窗； 4、670mm*550mm*1500mm。 |

标的名称：加工区双层平板工作台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、台面采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、台面及下置平层板均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 4、1500mm*800mm*800mm。 |

标的名称：加工区大单星盆水池

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2、内置星盆1个，外圆角打磨设计； 3、底部采用≥φ25mm不锈钢管支撑加强补固； 4、立柱采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 5、附带配件：φ50mm不锈钢下水器1套。 6、800mm*800mm*800mm+150mm。 |

标的名称：加工区水龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全铜阀芯，弯管不锈钢，长柄，管径≥18，开孔≥20，两孔中心≥150mm，弯背。 |

标的名称：加工区绞切肉机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、功率：≥2KW；电压：220V或380V，双电机传动； 2、整机采用304不锈钢板材，绞肉三通组件采用全不锈钢铸造，切肉刀片采用全不锈钢材料，适用于肉类切片、切丝、绞馅、灌肠； 3、生产效率：≥400kg/h（片）、≥200kg/h（丝）、≥100kg/h（绞肉）； 4、1020mm*600mm*900mm。 |

标的名称：加工区球茎类切菜机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.切菜规格：1-45mm双刀切削、切菜规格：1-45mm双刀切削、切片规格：3mm、切丁规格：10mm*10mm*10mm、切丝规格：3mm*3mm； 2、生产能力：≥850kg/h，叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，根茎类部分两种进料口， 数显控制屏，根茎类门板均安装有开门即停装置； 3、650mm*440mm*860mm。 |

标的名称：主厨间粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：主厨间双门蒸柜（燃气）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、柜体选用304#不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm； 2、上下柜体可分离，上蒸柜内置可拆卸式饭盘轨道，前端排水槽，连接疏空滤渣器； 3、1150mm*770mm*1720mm。 4、配置不锈钢渐进式把手，耐高温硅胶密封条，不锈钢可调节子弹脚。 5、配置熄火保护装置，中标后签订合同前提供相关证明材料如：检测报告书、产品说明书、技术白皮书。 |

标的名称：主厨间快速蒸汽机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、蒸汽发生器采用不锈钢板材焊接； 2、蒸发量≥80kg/h，冷水120秒出蒸汽，热水5秒出蒸汽； 3、一键式点火。 4、须与蒸柜匹配。 |

标的名称：主厨间不锈钢方盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 材质采用304#食品级不锈钢机制成型，600mm*400mm*48mm。 |

标的名称：主厨间不锈钢冲孔方盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 材质采用304#食品级不锈钢机制成型，600mm*400mm*48mm。 |

标的名称：主厨间风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/150w； 2、风量：≥1780m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤45db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、900mm*220mm*195mm。 |

标的名称：主厨间单通上掀门荷台柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm； 2、台面内衬≥20mm防潮板，下置一平层板，板厚≥1.0mm，台面及层板下均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 4、配备上掀式收纳门。 5、1800mm*800mm*800mm。 |

标的名称：主厨间双星水池柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2、内置星盆2个，外圆角打磨设计； 3、底部采用≥φ25mm不锈钢管支撑加强补固； 4、立柱采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 5、附带配件：φ50mm不锈钢下水器1套。 6、1200mm*800mm*800mm+150mm |

标的名称：主厨间水龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全铜阀芯，弯管不锈钢，长柄，管径≥18，开孔≥20，两孔中心≥150mm，弯背。 |

标的名称：主厨间双层平板工作台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、台面采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、台面及下置平层板均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 4、1200mm*800mm*800mm。 |

标的名称：主厨间洗地龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、规格：蓝色液压管可配5-13米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度1.2mm，底座钢板厚度5mm，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头； 4、165mm*610mm*464mm。 |

标的名称：主厨间调料车

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、板面需用≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、内置调味缸，配2个定向轮，2个万向轮； 4、500mm*650mm*800mm。 |

标的名称：主厨间单通上掀门荷台柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm； 2、台面内衬≥20mm防潮板，下置一平层板，板厚≥1.0mm，台面及层板下均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 4、配备上掀式收纳门。 5、1800mm*800mm*800mm。 |

标的名称：主厨间单通上掀门荷台柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm； 2、台面内衬≥20mm防潮板，下置一平层板，板厚≥1.0mm，台面及层 板下均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 4、配备上掀式收纳门。 5、1500mm*800mm*800mm。 |

标的名称：主厨间风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/220w； 2、风量：≥2970m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤47db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、1500mm*220mm*195mm。 |

标的名称：主厨间炉拼台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、台面下以≥1.1mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用φ38*1.0mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚； 4、300mm*1150mm*800mm+450mm。 |

标的名称：主厨间双头矮汤炉

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板选用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、炉体骨架、炉膛底均采用加厚镀锌板机械下料数控折弯成型，螺钉组装而成，铸铁一次性冲压成型内膛。 3、炉通脚Φ50mm工业钢管；外套不锈钢管及可调高度的M26可调脚； 4、集成控制系统，集燃气管、风管、风气联动总成、风机、熄火保护及阀门开关，一体化设计一键启动； 5、运行噪音≤73dB（A），干烟气中CO（a=1）含量≤0.010%；燃气系统密封性泄漏量≤0.004L/h；中标后签订合同前提供相关证明材料如：检测报告书、产品说明书、技术白皮书等。 6、产品配置熄火保护功能，中标后签订合同前提供相关证明材料如：检测报告书、产品说明书、技术白皮书等。 7、为保证燃气使用安全，燃气灶具连接管须符合国家标准。 8、1300mm*1150mm*800mm+450mm。 |

标的名称：主厨间单头大锅灶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板选用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm，面板一次性拉升成型； 2、炉体骨架、炉膛底均采用加厚镀锌板机械下料数控折弯成型，螺钉组装而成，（比角钢、黑铁板耐用3倍）膛内特级耐火材料砌成。 3、前沿带溢水排污槽，配挡渣板； 4、炉通脚Φ50mm工业钢管；外套不锈钢管及可调高度的M26可调脚； 5、集成控制系统，集燃气管、风管、风气联动总成、风机、熄火保护及阀门开关于 一体化设计，一键启动，操作简单，故障率低。 6、运行噪音≤69dB（A），干烟气中 CO（a=1）含量≤0.015%；燃气系统密封性泄 漏量≤0.004L/h； 中标后签订合同前提供产品具有 CMA标识的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章； 7、燃烧器：铸铁材质，外型直径≥280mm;出火孔内直径≥41mm,带直径≥28mm可取式火帽； 共7个出火孔；火种仓设计，火种仓尺寸≥54*46*58mm.带点火针、离子针及长明火管， 具有防水、防堵塞、抗氧化生锈的性能； 8、能效等级1级。中标后签订合同前提供相关证明材料如：检测报告书、产品说明书、技术白皮书等 9、产品配置熄火保护功能，中标后签订合同前提供相关证明材料如：检测报告书、产品说明书、技术白皮书等。 10、为保证燃气使用安全，燃气灶具连接管须符合国家标准。 11、1150mm*1150mm*800mm+450mm。 |

标的名称：主厨间风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/220w； 2、风量：≥2970m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤47db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、1200mm*220mm*195mm。 |

标的名称：水果间粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：水果间紫外线消毒灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、铝合金灯架，紫外线石英灯管，陶瓷灯头； 2、灯管功率30W,适用面积≥30平方米； 3、紫外线+臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方。 |

标的名称：水果间刀具消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、容积： ≥36L，摆放刀数量≥10把；功率： ≥8W； 2、消毒手段：紫外线臭氧二合一灯管综合消毒； 3、全无磁不锈钢箱体，不锈钢柜门； 4、400mm*200mm*600mm。 |

标的名称：水果间单星工作台 （带砧板）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、台面采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm； 2、台面配聚酯一体案板，不易起沙，宰切方便。 3、防溢水台面，内置星盆一只，外圆角打磨设计； 4、底部采用≥φ25mm不锈钢管支撑加强补固 ； 5、立柱采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 6、附带配件： φ50mm不锈钢下水器1套。 7、1800mm*700mm*800mm+150mm。 |

标的名称：水果间洗手星

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2、内置星盆1个，外圆角打磨设计； 3、底部采用≥φ25mm不锈钢管支撑加强补固； 4、立柱采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 5、附带配件： φ50mm不锈钢下水器1套。 6、500mm*450mm*600mm。 |

标的名称：水果间感应龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 黄铜主体，多层PVD电镀，红外线感应器，须与洗手星配套使用。 |

标的名称：水龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全铜阀芯，弯管不锈钢，长柄，管径≥18，开孔≥20，两孔中心≥150mm，弯背。 |

标的名称：备餐间紫外线消毒灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、铝合金灯架，紫外线石英灯管，陶瓷灯头； 2、灯管功率30W,适用面积30平方； 3、紫外线+臭氧双重杀菌，可有效杀灭光线照射不到的地方。 |

标的名称：备餐间粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：备餐间单门留样柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、制冷方式：直冷；温控类型：机械\数显；温度：+10℃~-1℃; 电源：220V50Hz，功率： ≥280W；门数：玻璃单门； 2、产品整机材质达到食品级；配备双锁 3、净容积：≥500L； 4、700mm*700mm*1950mm。 |

标的名称：水果间单通上掀门荷台柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1采用304#不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm； 2、台面内衬≥20mm防潮板用于减震、消音，下置一平层板，板厚≥1.0mm，台面及层 板下均以≥1.0mm厚U形不锈钢加强槽钢承托补固； 3、立管采用≥φ38mm不锈钢圆管连可调节高度子弹脚。 4、配备上掀式收纳门。 5、1500mm*500mm*800mm。 |

标的名称：水果间风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/220w； 2、风量：≥2970m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤47db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、1500mm*220mm*195mm。 |

标的名称：水果间风幕机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、电源：220V/180w； 2、风量：≥2370m³/h，风速≥11m/s； 3、噪音：≤47db（A）； 4、使用环境：-10°C~+40°C； 5、金属机身，优质电机； 6、1200mm*220mm*195mm。 |

标的名称：洗消间粘捕式灭蝇灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | ABS阻燃材料，光波诱导，结合粘蝇纸使用，电压：220V,灯管功率：10w，430mm*260mm*130mm。 |

标的名称：洗消间三星水池

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、面板采用304#不锈钢板制作，厚度≥1.2mm； 2、内置星盆3个，外圆角打磨设计； 3、底部采用≥φ25mm不锈钢管支撑加强补固； 4、立柱采用≥φ38mm不锈钢管连可调节高度子弹脚； 5、附带配件： φ50mm不锈钢下水器1套。 6、1500mm*700mm*800mm+150mm。 |

标的名称：洗消间水龙头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全铜阀芯，弯管不锈钢，长柄，管径≥18，开孔≥20，两孔中心≥150mm，弯背。 |

标的名称：洗消间高温消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；外形参数：≥宽1150*厚500*高1850mm，容积：≥620L,功率：≥1800W；无指纹全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器； 2消毒效果、电器安全：电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达145℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞5.8； 3、1150mm*500mm*1850mm。 |

标的名称：油烟净化一体烟罩

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1. 集烟罩、动态拦截、静电净化、离心风机抽排一体化，多重油烟分离技术； 2. 不锈钢材质制作，板材厚度≥1.0mm； 3. 可内置电场，三系铝铁合金组合电场，高压放电低压吸附，强耐腐蚀性，吸附油烟颗粒；除味技术； 4. 控制模块采用一体式按键，设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护； 5、符合国家饮食业油烟排放标准； 6、分段控制； 7、所投“油烟净化一体烟罩”依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧 性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别。（中标后签订合同前提供具有 CMA标识的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章） 8、L*1350mm*1050mm |

标的名称：高效净化箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 进风箱顶部开有抽废气小孔。自带金属过滤网，电源电场隔热涂层箱，复式全不锈钢高压电场放电系统和低压电场吸附系统结合，净化效果达98%以上，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：屏蔽器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全不锈钢机身，铜芯电机，耐高温电机：-20℃—200℃都能正常使用，出风口可根据厨房现场上前后三方任意调节。能满足抽排烟罩排烟量2400立方 /小时左右的换气量，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：UV除味系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 利用光解降味原理，UV-C紫外线C波段（185nm)的光束在工作时与空气中的氧气反应生成臭氧。臭氧对有机的增味分子氧化从而生成水和二氧化碳及棕榈酸粉末，减少异 味；与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：不锈钢风幕连灯带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 采用≥1.0mm厚不锈钢制作，底部及正面冲新风孔，顶部连接新风管，底部配灯管连罩，与排烟系统整体配 套定制。 |

标的名称：不锈钢灶具墙 体隔离板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 采用304#不锈钢板材制作，厚度≥1.2mm；与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：镀锌烟管

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.采用镀锌板制作，厚度≥1.0mm； 2.双面压筋加强处理； 3.与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：弯头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.采用镀锌板制作，厚度≥1.0mm； 2.排烟管之间机械性接驳后形成排烟管道系统； 3.与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：变接

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.采用镀锌板制作，厚度≥1.0mm； 2.排烟管之间机械性接驳后形成排烟管道系统； 3.与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：三通

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.采用镀锌板制作，厚度≥1.0mm； 2.排烟管之间机械性接驳后形成排烟管道系统； 3.与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：法兰连接盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1.材质采用国标角钢材料制作，表面刷防锈漆； 2.以螺栓、密封胶与抽风管道紧密相接； 3.与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：烟管支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 材质采用国标角钢30*30制作，表面刷防锈漆，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：调风阀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 采用304#不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.1mm，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：出风

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 采用304#不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.1mm，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：电源回路材料

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 使用标准铜芯线，配金属线管，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：抽排系统安装辅材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 密封胶、吊钩、膨胀螺栓等所有安装所需辅助材料，与排烟系统整体配套定制。 |

标的名称：安全系统厨房灭火系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、双瓶组，灭火剂充装容量：20L，灭火剂喷射时间30s,喷头数量18个；感温器动作温度：183℃； 2、驱动气体：氮气，氮气瓶容积：1.2L，氮气驱动瓶贮存压力≥12MPa，减压器出口压力0.74Mpa； 3、厨房灭火装置具有一体式声光报警功能 4.当油锅发生火灾时，设备自动启动。 5、680mm*600mm*240mm。 |

标的名称：班级区域电器消毒柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 带架子，采用全不锈钢材料，柜门钢化玻璃，可放42个口杯，采用紫外线和臭氧双重杀菌消毒，采用中温烤干方式，采用微电脑自动控制，只要轻轻一按，就会自动完成工作，用环保高密度板制作的造型顶。工作期间打开柜门可自动断电，配置漏电保，72*27*134cm。 |

标的名称：学生用餐盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质 2、规格≥240*30mm，重量：≥220克。 3、圆三格。 |

标的名称：汤碗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1要求 2、重量：≥85克 3、规格：11.5CM |

标的名称：儿童餐勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求 2、勺宽≥3cm，重量：≥35克 3、规格：17CM |

标的名称：儿童水杯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求 2、容量≥180ml 3、规格：7CM |

标的名称：教师保温桶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1要求 |

标的名称：汤碗

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求 2、重量：≥102克 3、规格：13CM |

标的名称：餐勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢材质，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求 2、勺宽≥4cm，重量：≥35克 3、规格：18CM |

标的名称：合金筷

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 合金材质，耐高温，可进消毒柜，规格：常规。 |

标的名称：不锈钢筲箕1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、无磁不锈钢材质； 2、规格外径≥520mm，宽≥450mm,深度≥150mm。 3、规格：大号。 |

标的名称：不锈钢筲箕2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、无磁不锈钢材质； 2、规格外径≥400mm，宽≥350mm,深度≥120mm； 3、规格：小号。 |

标的名称：不锈钢汤桶1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求， 2、规格外径≥250mm，内径≥250mm,底径≥230mm,高度≥250mm，重量≥2000克 |

标的名称：不锈钢汤桶2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求， 2、规格外径≥400mm，内径≥400mm,底径≥380mm,高度≥400mm，重量≥4900克 |

标的名称：不锈钢汤桶3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1要求， 2、规格外径≥600mm，内径≥600mm,底径≥580mm,高度≥600mm，重量≥11000克 |

标的名称：鼓型油盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求， 2、规格外径≥300mm，内径≥255mm,高度≥155mm，重量≥630克，规格：10寸。 |

标的名称：加厚食品夹

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求， 2、规格≥235mm，宽度≥40mm,重量≥85克，9寸。 |

标的名称：不锈钢盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥700mm,内径≥630mm,高度≥190mm |

标的名称：不锈钢盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥600mm,内径≥530mm,高度≥160mm |

标的名称：不锈钢盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥500mm,内径≥440mm,高度≥150mm |

标的名称：不锈钢盆

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥300mm,内径≥250mm,高度≥120mm |

标的名称：不锈钢水瓢

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 优质不锈钢，大号，厚度为≥1.0mm，配≥210mm手柄。 |

标的名称：长柄铁锅铲

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 优质不锈钢，大号，宽度为≥190mm，柄长≥1000mm。 |

标的名称：不锈钢炒勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：勺直径≥130mm，长度≥430mm，10两。 |

标的名称：全钢分菜勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥125mm，8两。 |

标的名称：全钢分菜勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥85mm，3两。 |

标的名称：不锈钢单漏勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：外径≥300mm，大号 |

标的名称：长柄肉抓

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 不锈钢抓头，木质手柄，常规 |

标的名称：片刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、不锈钢钢材，传统锻打和冲压工艺，淬火技术，精工制作，手工打磨刀口，刃口锋利，硬度高； 2、刀身长≥21cm；刀身宽≥10Ccm；刀背厚≥2mm；柄长≥10cm，规格：2号。 |

标的名称：砍刀

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、不锈钢钢材，传统锻打和冲压工艺，淬火技术，精工制作，手工打磨刀口，刃口锋利，硬度高； 2、刀身长≥19.5cm；刀身宽≥11Ccm；刀背厚≥5mm；柄长≥10.5cm，规格：1号。 |

标的名称：菜墩

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 厚度≥80mm，食品级PE材质，不起渣防生霉，规格：Ф500mm。 |

标的名称：双耳菜筐

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 高密度聚乙烯，耐摔轻便，规格：大号。 |

标的名称：双耳菜筐

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 高密度聚乙烯，耐摔轻便，规格：双耳菜筐。 |

标的名称：杂物桶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 钢化塑料，钢制手柄，规格：100型。 |

标的名称：吸水毛巾

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 常规、吸水纤维材质 |

标的名称：洗碗巾

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 常规、不粘油材质 |

标的名称：留样盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 常规、食品级塑料 |

标的名称：保鲜盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 大号、环保塑料制作 |

标的名称：保鲜盒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 中号、环保塑料制作 |

标的名称：油格

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 12寸、不锈材质，规格≥280mm |

标的名称：密漏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 不锈材质，规格≥300mm |

标的名称：磨刀石

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 优质磨料，粗细双面 |

标的名称：调味盅

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 304食品级不锈钢材质，带盖，规格：180mm |

标的名称：刷把

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 优质竹篾 |

标的名称：饭勺

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、304食品级不锈钢，材质符合GB 4806.9-2023、GB4806.1 要求； 2、规格：勺径≥75mm，长度≥250mm |

标的名称：点心盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 1、采用304#食品级不锈钢制造，厚度≥1.0mm；盖子手柄隐入盖面； 2、外形尺寸≥530*325*65mm，每套含1/1GN盆+PC提手盖子1个。 |

标的名称：抽排风换气箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | 全不锈钢机身，铜芯电机，耐高温电机：-20℃—200℃都能正常使用，出风口可根据厨房现场上前后三方任意调节。能满足抽排烟罩排烟量2400立方 /小时左右的换气量。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起15日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订生效后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、合同验收合格后成交人提供相同金额完税发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | （1）严格按照询价通知书要求和成交人响应文件内容进行验收。 （2）严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | （1）成交人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 （2）货物必须符合或优于国家（行业）标准以及技术指标与出厂标准。 （3）货物制造质量出现问题，成交人应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交人负担。 （4）货物到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，成交人亦应负责修理，但费用由采购人负担。 （5）成交人应将所涉及的产品装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★1、本文件引用技术规范或标准若国家发布有更新的，按更新的技术规范或标准执行。 ★2、供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性认证并取得认证证书且在供货时向采购人提供认证证书。否则承担验收不合格及其他不利后果和相关责任。★3、报价“价款形式”说明：（1）、报价百分比是指报结算比例（不是下浮比例）。例如供应商某标的物报价90%，即指该标的物结算单价为标的物“标的金额”×90%。 (2)、所有标的物报价百分比必须一致，否则将作无效报价。