第五章  招标内容及技术标准和要求

一、项目概况：

西安财经大学校区及家属院购置3500具5kgABC干粉灭火器。

二、项目内容：

| 序号 | 服务名称 | 技术指标/服务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器新购 | 校区及家属院购置3500具5kgABC干粉灭火器，新购灭火器须符合《手提式灭火器》（GB4351—2023）等现行规范要求，出厂日期≤3个月。 | 3500 |

- 验收标准：

- 按照国家相关规范要求完成换粉维修工作；新购灭火器须符合国家相关规范。

四、产品质量：

所投产品须具有3C认证、型式认可证书、消防AB签、出厂合格证、国家质检报告等；

外观、标识、压力指示器、筒体钢印等项目齐全且符合现行规范；

维修所用干粉需提供“国家认可的灭火剂检验报告”。

新购灭火器出厂日期≤3个月；

维修后100%通过气密试验并张贴统一的“维修合格证”

五、售后质保及响应时效：

质保期：验收合格后24月。维修期间提供足量备用灭火器，确保消防不断档；

质保期内每季度免费现场检查并提交巡检报告。

响应时效：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决12小时内到达现场。修复时间24小时内解决；如24小时内无法修复，应提供相应解决方案。