开远市人民医院2024年第三批医疗设备采购                        公开招标文件


云南省政府采购项目

公开招标文件

项目名称：开远市人民医院2024年第三批医疗设备采购
项目编号 ：HHSYZBZX-GC20240705 
采   购   人：    开远市人民医院       
采购代理机构：红河州盛雅招标咨询有限公司
2024年07月

目    录
1云南省政府采购项目电子标注意事项


1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


1二、申请人的资格要求（须同时满足）


3三、获取招标文件


4四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


4五、公告期限


4六、其他补充事宜


6七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。


7第二章 投标人须知


7一、投标人须知资料表


16二、投标人须知


16（一）说明


21（二）招标文件


22（三）投标文件的编制


26（四）投标文件的提交


27（五）开标、资格审查及评标


28（六）确定中标


33第三章 资格审查


33一、资格审查程序


33二、资格审查要求


38第四章 评标程序、评标方法和评标标准


33一、评标方法


46二、评标标准


48第五章 采购需求


48一、说明


48二、采购标的


73三、商务要求


75第六章 拟签订的合同文本


75一、说明


76二、合同条款及格式


82第七章 投标文件格式


82一、投标人编制文件须知


83二、资格证明文件格式


94三、商务技术文件格式





附件：云南省政府采购项目电子标注意事项

云南省政府采购项目电子标注意事项

一、说明
1.云南省政府采购项目凡是进入“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”交易的，须采用全流程电子化采购方式，招标文件仅通过“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”线上获取，不发放纸质招标文件。

2.请投标人认真学习“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”发布的相关操作手册。

二、云南省政府采购项目电子采购文件

1.获取网址

网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/

2.获取方式

投标人登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”凭企业数字证书（CA）进行项目报名及免费下载招标文件。投标人通过“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”获取招标文件，视为已合法获取项目招标文件，具备项目的投标资格。

3.操作路径

登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”—项目采购—获取招标文件—找到本项目—点击“申请获取招标（采购）文件”。

4.多标段响应注意事项
投标人如计划参与多个采购包的响应，在获取招标文件详情页面，意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，投标人无法提交相应包的电子投标文件。 

★“政府采购云平台”客户服务热线：95763。

5.温馨提示

投标人如已在云南CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理； 2022年01月01日前在“云南省公共资源交易平台”办理的云南CA证书需到原办理点进行升级后方可使用。
三、CA数字证书

1.服务热线
云南省政府采购电子交易平台“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”支持多家CA服务商，若投标人未办理数字证书（CA）的，可自行选择下列CA数字证书服务商办理，服务热线（排名不分先后顺序）如下：
汇信CA：0571-88350735；    云南CA：4006727666；  福建CA：0591-87760022；   
云南壹证通：4000040628；            

云南壹证通CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32或http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yzthhzb.html。

云南壹证通CA支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时客户服务支持。

客服热线：0871-67276028；

紧急CA办理电话：19988166369。

2.办理流程 

投标人登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 

2.1注册 

投标人登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。 

2.2驱动、客户端下载

投标人登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。

相关驱动及客户端网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d

四、编制电子响应文件 

1.投标文件应当对招标文件有关响应有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

2.投标人应按照所投项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密投标文件。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。并在投标文件提交截止时间前上传至“政府采购云平台”，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子响应文件的提交

 投标人应于投标截止时间前在“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。且投标人在“政府采购云平台”提交电子投标文件时，须填写参加远程采购活动经办人联系方式。

六、电子开标 

投标人使用账号密码或CA数字证书登录“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”进行电子开标。

招标公告

开远市人民医院2024年第三批医疗设备采购招标公告

	项目概况

“开远市人民医院2024年第三批医疗设备采购”招标项目的潜在投标人应在“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”获取招标文件。并于2024年07月31日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：HHSYZBZX-GC20240705


2.项目名称：开远市人民医院2024年第三批医疗设备采购

3.预算金额：333.17万元，其中：一标段：98.74万元；二标段：103.26万元；三标段：55.17万元；四标段：76.00万元。

最高限价：317.17万元，其中：一标段：98.74万元；二标段：87.26万元；三标段：55.17万元；四标段：76.00万元。

4.采购需求：开远市人民医院2024年第三批医疗设备分为四个标段进行采购，主要采购内容如下，具体内容及要求以本招标文件第五章《采购需求》为准。

	包号
	标的名称
	主要采购内容
	采购包最高限价
（万元）
	简要技术需求

或服务要求

	01
	一标段
	采购低速冷冻离心机等设备一批
	98.74
	以本招标文件第五章《采购需求》为准。

	02
	二标段
	采购输液泵等设备一批
	87.26
	

	03
	三标段
	采购宫腔镜系统等设备一批
	55.17
	

	04
	四标段
	采购血液透析机等设备一批
	76.00
	

	合计金额（万元）
	317.17
	


注：本次招标不接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内交货并安装调试完毕交付使用（投标人可根据自身实际情况自行报出较招标人要求更短的合同履行期限承诺）。

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目（□是■否）属于专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策；当供应商符合本采购文件第二章《投标人须知》第5.2条规定情形时，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，方可在评审时价格拟享受中小企业扶持政策。对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；否则，不享受相关中小企业扶持政策。评审时价格不予扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，报价评审时给予10%的扣除，不得重复享受。其他未尽事宜，按现行相关法律法规执行。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目（□是■否）属于政府购买服务。

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采

购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
3.2.3投标人应当具备特定行业法定准入要求：

根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第54号）和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2023年第101号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件。

注：若投标人为医疗器械注册人或备案人的，无须具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；若投标人为非中华人民共和国境内注册的制造商，无须具备所投产品制造商医疗器械生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月11日00时00分至2024年07月17日23时59分（北京时间）。

2.地点：“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”线上获取。

3.方式：凡有意参加投标者，可在获取招标文件时间内在“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”凭企业数字证书（CA）进行项目报名并免费下载电子招标文件。按上述要求获取招标文件的投标人视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。 

数字证书（CA）申领方式详见附件：《云南省政府采购项目电子标注意事项》。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年07月31日09时00分（北京时间）。

2.地点：红河州盛雅招标咨询有限公司二楼会议室（开远市东新路275号）。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上电子开标。

本次采购活动实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：“网站：政府采购云平台，登录网址：https://www.zcygov.cn/”，注册登录方式详见操作手册，操作手册获取“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”。        
2.是否需要缴纳投标保证金：是。             

3.保证金缴纳金额（元/标段.单位）：

一标段：9000.00元/标段.单位。二标段：8000.00元/标段.单位。

三标段：5000.00元/标段.单位。四标段：7000.00元/标段.单位。  

4.保证金缴纳方式：政府采购法律法规接受的（银行转账）支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函（银行保函、投标保证保险）等非现金形式。
5.保证金缴纳截止时间：同投标截止时间。               

6.其他：

6.1发布公告的媒介：本次招标公告同时在“云南省政府采购网”“政府采购云平台”

上发布，公告内容和时间以“云南省政府采购网”发布的信息为准。其他网站转载无效。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

6.2本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

6.3投标人信用信息查询由招标人或采购代理机构在投标截止时间以后，资格审查阶段进行查询；以“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）信用信息查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录和“中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）；”政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印页作为查询记录和证据；
7.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条提供证明材料，需提供的证明材料以招标文件第三章《资格审查》为准。

8.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用保险/保函替代投标、履约保证金，支持供应商基于成交项目进行应收账款融资。投标人可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe。

9.为建设全国统一大市场，维护市场公平竞争，营造良好的政府采购营商环境，防止串通投标的情形发生，防范可能产生不可预知的法律风险。不同供应商通过同一台设备上传投标文件将视为“不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形；开标评审流程不同供应商通过同一台设备解密投标文件，将视为“不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。其他串通投标情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：开远市人民医院

地    址：开远市智源路999号               

联系方式：罗老师0873-7214670

2.采购代理机构信息

名    称：红河州盛雅招标咨询有限公司

地    址：开远市东新路275号

联系方式：袁夕雅、李秀梅

0873-7121919、18687355115、15087320550
3.项目联系方式

项目联系人：罗老师  

电      话：0873-7214670

第二章 投标人须知

一、投标人须知资料表

	条款号
	条目
	内容

	1.1
	招标人
	名  称：开远市人民医院
地  址：开远市智源路999号
联系人：罗老师
电  话：0873-7214670

	
	招标代理机构
	名称：红河州盛雅招标咨询有限公司
地址：开远市东新路275号
联系人：袁夕雅、李秀梅
电话：0873-7121919、18687355115、15087320550

	2.1
	资金来源
	财政性资金

	2.2
	项目属性
	项目属性：□服务 ■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：□是 ■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目  / 包不适用。

□本项目 / 包为单一产品采购项目。

■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：除颤仪。

■本项目02包为非单一产品采购项目，核心产品为：生命体征监测仪。
■本项目03包为非单一产品采购项目，核心产品为：超声刀系统。
■本项目04包为非单一产品采购项目，核心产品为：血液透析机。

	2.5
	供货要求
	1.供货地点：开远市人民医院（具体地点由招标人指定）；

2.供货方式：投标人根据招标人要求进行供货，招标人接收货物前所发生的一切费用由投标人负责。

3.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内交货并安装调试完毕交付使用（投标人可根据自身实际情况自行报出较招标人要求更短的合同履行期限承诺）。

4.质量要求：符合参数要求，产品质量合格，达到国际、国家及行业相关标准，满足招标人要求。               

注：在供货过程中，如相关标准发生调整，按最新标准执行。

5.质保期：以本招标文件第五章《采购需求》为准。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：    年  月  日  点  分
考察地点：     /     。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：    年  月  日  点  分
召开地点：     /     。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要 □需要，具体要求如下：

⑴样品制作的标准和要求：  /  ；

⑵是否需要随样品提交相关检测报告：

■不需要 □需要

⑶样品递交要求：  /  ；

⑷未中标人样品退还：  /  ；

⑸中标人样品保管、封存及退还：  /  ；

⑹其他要求（如有）：  /  。

	5.1.3
	进口产品
	□接受 

■不接受

进口产品参与投标。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

包号

标的名称

中小企业划分标准所属行业

01

一标段

工业

02

二标段

工业

03
三标段
工业

04
四标段
工业



	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：

□无  

■有，具体情形：本项目招标人对（包号：■01 ■02 ■03 ■04）分别设有（□单价 ■总价）最高限价，投标人对应包号的（□单价 ■总价）报价不得高于招标人（□单价中的任何一项 ■总价）最高限价。否则，按废标处理。

	12.1
	投标保证金
	★按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第658号）规定，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。本项目一标段可以收取保证金1.9万元；二标段可以收取保证金1.6万元；三标段可以收取保证金1.1万元；四标段可以收取保证金1.5万元，为降低企业交易成本，根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），本项目各标段收取投标保证金金额如下：
⑴投标保证金金额：

01包：9000.00元/标段.单位；

02包：8000.00元/标段.单位；

03包：5000.00元/标段.单位；

04包：7000.00元/标段.单位。

⑵投标保证金收受人信息：

账户名称：红河州盛雅招标咨询有限公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司开远支行；

账    号：53050166623600000500；

⑶投标保证金缴纳事项咨询：

财务咨询人：陶丽（财务负责人）；
咨询电话：0873-7121919、15126276766；

项目咨询人：李秀梅（项目负责人）；

咨询电话：0873-7121919、15087320550 ；                       ★为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代投标保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：

⑴投标人存在违法违规行为的；

⑵投标人在投标文件中提供虚假材料的；

⑶中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑷中标人中标后除因不可抗力拒绝与招标人签订合同的；

⑸招标文件规定的其他情形的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起90日历天。

	15.1
	投标截止时间
	2024年07月31日09时00分[北京时间]

	19
	资格审查
	一、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策；当供应商符合本采购文件第二章《投标人须知》第5.2条规定情形时，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，方可在评审时价格拟享受中小企业扶持政策。对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；否则，不享受相关中小企业扶持政策。评审时价格不予扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，报价评审时给予10%的扣除，不得重复享受。其他未尽事宜，按现行相关法律法规执行。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目（□是■否）属于政府购买服务： 

3.2其他特定资格要求：

3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.2.3投标人应当具备特定行业法定准入要求：

根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第54号）和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2023年第101号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件。

注：若投标人为医疗器械注册人或备案人的，无须具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；若投标人为非中华人民共和国境内注册的制造商，无须具备所投产品制造商医疗器械生产许可证。

二、投标人资格审查需要提供的证明材料的要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条要求，提供下列材料：

①提供营业执照等证明文件的加盖单位公章电子件或电子证照。

②提供2021至2023年度任意一个年度经审计的财务报告及会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）的加盖单位公章电子件；未经审计的，可提供2021至2023年度任意一个年度公司内部自行编制的财务报表或自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明的加盖单位公章电子件（新注册自投标文件提交截止时间前，不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或银行出具的资信证明或书面说明的加盖单位公章电子件，此项要求可不列入废标条款）；

③提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相应的证明材料（书面声明或承诺书的加盖单位公章的电子件）。

④提供近1年（2023年01月至今）内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明的加盖单位公章电子件（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据的加盖单位公章电子件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件证明加盖单位公章电子件）。

⑤提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖单位公章电子件。
⑥提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料加盖单位公章电子件。
▲说明：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人按下列要求在《资格证明文件》中提供相应资料加盖单位公章电子件。
2.1投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报。

3、本项目的特定资格要求：

⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件电子件或电子证照；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件电子件或电子证照。

注：若投标人为医疗器械注册人或备案人的，无须提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；若投标人为非中华人民共和国境内注册的制造商的，无须提供所投产品制造商医疗器械生产许可证。

	22.1
	确定中标人
	⑴中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否  

□是

⑵中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

■按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。所有得分均相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据相关法律法规的规定，优先采购节能环保产品；若不存在节能环保产品参与投标的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会按主要技术指标、质保期、交货时间及故障到达时间等因素综合推荐排名第一的中标候选人。

□ 随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

■不允许  

□允许，具体要求：

⑴可以分包履行的具体内容：   /   ；

⑵允许分包的金额或者比例：   /   ；

⑶其他要求：   /   。

	26
	履约保证金
	1.是否要求中标人提交履约保证金：

□是 ■否

2.履约保证金的形式：

□银行转账 □支票 □银行保函 □保险保函

3.履约保证金的金额：   /   。
4.提交期限：合同签订前（验收合格后，无息退还）

注：退还时不支付履约保证金利息；

★为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代履约保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe

	27.1.1
	询问
	询问送达形式：投标截止时间至少10日前。投标人使用CA数字证书登录“政府采购云平台”（网址：https://www.zcygov.cn/），在“询问”菜单提出。

	27.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：红河州盛雅招标咨询有限公司采购部；

联系电话：0873-7121919；

通讯地址：云南省红河州开远市东新路275号。

	28
	代理费
	收费对象：□采购人 ■中标人

收费标准：本项目成交服务费经采购人和政府采购代理机构双方自愿协商确定，本项目政府采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（审计价格[2002]1980号）下浮20%计取，由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。

	29
	需要补充的其他内容

	29.1
	知识产权
	投标单位必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》规定做好保密工作，构成本招标文件各个组成部分的文件、施工图纸，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

★本项目响应采购（成交）产品如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、评标委员会和采购代理机构均不承担任何责任。评标委员会决定投标的响应性仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

	29.2
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	29.3
	招标人补充事宜
	⑴财政部《关于推进完善服务项目政府采购问题的通知财库》[2014]37号文规定，采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。

⑵云南省财政厅《云南省财政厅关于合同履行期限不超过三年政府采购服务项目相关事宜的补充通知》云财采〔2016〕22号文规定，第一年已经按照两年或三年预算实施政府采购活动，合同也按照两年或三年总金额签订的政府采购项目，采购单位不需再进行第二年、第三年政府采购实施计划备案和合同备案；第一年按照一年预算实施政府采购活动，合同按照第一年金额签订的政府采购项目，价格未发生变化或价格发生变化且变化幅度在10％以内的，采购单位不需重复开展政府采购活动，但第二年、第三年需按年进行政府采购实施计划备案和合同备案，政府采购的组织形式和采购方式，与第一年实施的保持一致。

⑶《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第六十八号）第四十九条政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

⑷为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代投标、履约保证金，支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe

注：供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。本采购文件未尽事宜，按现行相关法律法规执行。


二、投标人须知

（一）说明

1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

1.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

2.5供货要求见《投标人须知资料表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

3.3若《投标人须知资料表》中未规定组织现场考察、召开开标前答疑会的，所有获取了招标文件的潜在投标人，应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间至少10日前，按《投标人须知资料表》规定的询问形式向采购人、采购代理机构提出询问。

4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1采购本国货物、工程和服务
5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。本项目是否接受进口产品参与投标，见《投标人须知资料表》。
5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

⑴在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

⑵在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

⑶在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4正版软件

5.4.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5网络安全专用产品

所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6采购需求标准 
5.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

6.投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

（二）招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录原公告发布媒体上获取澄清或修改，无须回复确认已收到该澄清或修改。

8.2上述澄清或修改通知，因投标人自身原因未及时获知澄清或修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.4招标文件澄清或修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

（三）投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。
11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12.投标保证金

12.1投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金。

12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的（银行转账）支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函（银行保函、投标保证保险）等非现金形式。

12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

投标保证金缴纳咨询部门：红河州盛雅招标咨询有限公司财务部

咨询人：陶丽（财务负责人）

咨询电话：0873-7121919、15126276766

咨询人：李秀梅（项目负责人）

咨询电话：0873-7121919、15087320550

12.4投标保证金有效期同投标有效期。

12.5投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13.投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.投标文件的签署、盖章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件加盖单位公章的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件加盖单位公章的电子件，投标人为联合体的，可以由联合体牵头人加盖电子签章。

14.2投标人上传至“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”系统中的电子投标文件，仅需按照本招标文件第七章《投标文件格式》要求，在需要签字和盖章的地方进行签字和盖章，无需逐页电子签章。

14.3签字：委托代理人签字或加盖法定代表人签字或加盖法定代表人私章（包括数字证书CA电子章）均视为有效签字；

14.4盖章：单位盖章为单位行政公章或单位数字证书（CA锁）单位电子章均视为有效。

14.5授权委托书法定代表人签字：法定代表人本人签字或加盖法定代表人私章或加盖法定代表人数字证书（CA锁）电子盖章均视为有效签字。

（四）投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1投标截止时间：见《投标人须知资料表》；

15.2本项目使用云南省政府采购电子交易平台。投标人应按照所投项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密投标文件。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
15.3投标人应在本章第15.1项规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到“网站：政府采购云平台，网址：https://www.zcygov.cn/”，未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。

15.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

15.5招标人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16.投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

（五）开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购人或采购代理机构将按照招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标使用云南省政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

19.资格审查

19.1投标人资格审查程序

见第三章《资格审查》。

19.2投标人资格要求

见第二章《投标人须知资料表》及第三章《资格审查》。
20.评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

20.3评标委员会人数：5人及以上单数；

评标委员会构成：采购人代表不超过1/3，经济类等方面的专家不少于成员总数的2/3。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

20.4评标专家确定方式：采购人推荐、随机抽取。

21.评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（六）确定中标

22、确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23、中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24、废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25履约担保

25.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约担保格式向采购人提交履约担保，否则，将没收中标单位的全部投标保证金。

25.2签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 

25.3履约保证金在合同履行期限满后按规定不计息退还。 

★为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代履约保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。

直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/honghe

26、签订合同

26.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

26.4政府采购合同不能转包。

26.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27、询问与质疑

27.1询问

27.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的时间和形式送达采购人或采购代理机构。

27.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.2质疑

27.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，登录“政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”一次性提出针对同一采购程序环节向采购人、采购代理机构提出质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

27.2.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

27.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

27.2.4招标人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并在“网站：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”上公开发出，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。投标人自行登录“网站：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”自行获取质疑回复，无须回复确认已收到该质疑回复。因投标人自身原因未及时获知质疑回复内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

27.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

27.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

28、代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体规定见第二章《投标人须知资料表》。

	1-1
	营业执照等证明文件
	1.投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

2.投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3.投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

4.投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

6.分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；7.对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。（本项目不接受分支机构参与投标）
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	基本资质
	提供了符合招标文件要求的投标人资格声明书。
	     格式见     《投标文件格式》

	1-3
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明文件的电子件

	
	
	提供2021至2023年度任意一个年度经审计的财务报告及会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）；未经审计的，可提供2021至2023年度任意一个年度公司内部自行编制的财务报表或自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明（新注册自投标文件提交截止时间前，不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或银行出具的资信证明或书面说明，此项要求可不列入废标条款）；
	

	1-4
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明或承诺书的电子件

	
	
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相应的证明材料的书面声明或承诺书；
	

	1-5
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	提供证明文件

的电子件

	
	
	提供近1年（2023年01月至今）内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件证明）。
	

	1-6
	基本资质
	投标人信用记录
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	
	
	1.查询渠道：“网站：“信用中国”网站，网址：www.creditchina.gov.cn”“网站：中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn”；

2.截止时点：投标截止时间以后，招标人或采购代理机构在资格审查阶段的实际查询时间；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：以“信用中国”网站信用信息查询栏中查询下载的信用报告或“信用服务”查询栏中查询的信息记录及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

4.信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。其投标无效。
	

	1-7
	基本资质
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求，具体规定见第二章《投标人须知资料表》。

	2-1
	中小企业政策
	本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人无须在资格审查部分提供相关证明文件，投标人如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
	/

	2-1-1
	中小企业证明文件
	本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人按下列要求在《资格证明文件》中提供相应资料加盖单位公章电子件。

1.投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报。
	格式见

《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。

对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

本项目不允许分包
	格式见

《投标文件格式》

	2-2
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第二章《投标人须知资料表》
	格式见

《投标文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求
	根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第54号）和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2023年第101号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件。

注：投标人为医疗器械注册人、备案人的，无需具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；制造商未在中华人民共和国境内注册的，无需具备所投产品制造商医疗器械生产许可证。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。

3、本表序号3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。

4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。

本项目不接受联合体投标
	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	      格式见      《投标文件格式》

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第二章《投标人须知资料表》
	提供证明文件的电子件或电子证照


第四章 评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法

1、投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：   /  。
■无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3、投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：/。
4、确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐一至三名中标候选人。

5、报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标人所投包号的（□单价 ■总价）报价未高于招标人（□单价中的任何一项 ■总价）最高限价。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。

	8
	▲号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中▲号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有） 
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	11
	报价的修正

（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；

3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	一、不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

▲二、采用全流程电子化采购方式进行招标时，为建设全国统一大市场，维护市场公平竞争，营造良好的政府采购营商环境，防止串通投标的情形发生，防范可能产生不可预知的法律风险。对上述情形1、界定如下：
1、投标文件上传阶段：不同投标人通过同一台设备上传投标文件将视为“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形；

2、开标评审阶段：不同投标人通过同一台设备解密投标文件，将视为“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

3、其他串通投标情形，评审小组将依据电子交易平台智能巡检异常信息据实判定。

4、同一台设备的界定：不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为同一台设备。

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。


二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	

	1
	商务技术部分
	货物技术参数响应
	36分
	根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“采购需求”的技术要求中，标注“★”号的为重要技术参数，共20分，“★”技术参数全部满足招标文件要求得20分，否则不得分。

b.招标文件第五章“采购需求”的技术要求中，非“★”技术参数共16分，非“★”技术参数全部满足招标文件要求得16分，否则不得分。
	

	
	
	供货方案
	12分
	供货方案至少包括以下共计三项内容，满分12分，每缺少一项扣4分；供货方案三项内容分别以每项内容阐述详细度、合理性、针对性、可行性，整体构架合理性，结构完整性、内容齐全度、表述准确度、条理清晰度进行评审，每项供货方案中存在上述内容任何一种缺陷的，扣0.5分，每1项满分4分。

⑴供货总体方案：包含但不限于服务理念及优势、供货组织程序、供货计划及运送等；

⑵供货计划：包含但不限于进货（或生产）时间安排、备货时间安排、运输时间安排、配送时间安排、特殊情况补货时间安排等；

⑶供货流程：包含但不限于供货、实施的组织结构保障、项目供货详细实施方案、具体供货、安装、验收实施步骤及保证措施、货物到货验收方案及保证措施、安装方案及保证措施等。
	

	
	
	质量安全承诺及保证措施
	6分
	质量安全承诺及保证措施至少包括以下共计三项内容，满分6分，每缺少一项扣2分；质量安全承诺及保证措施三项内容分别以每项内容阐述详细度、合理性、针对性、可行性，整体构架合理性，结构完整性、内容齐全度、表述准确度、条理清晰度进行评审，每项质量安全承诺及保证措施中存在上述内容任何一种缺陷的，扣0.5分，每1项满分2分。

⑴质量安全承诺；

⑵质量安全承诺保障措施；

⑶惩罚措施； 
	

	
	
	售后服务方案
	15分
	售后服务方案至少包括以下共计五项内容，满分15分，每缺少一项扣3分；售后服务方案五项内容分别以每项内容阐述详细度、合理性、针对性、可行性，整体构架合理性，结构完整性、内容齐全度、表述准确度、条理清晰度进行评审，每项售后服务方案中存在上述内容任何一种缺陷的，扣0.5分，每1项满分3分。

⑴售后服务方案：售后服务、服务流程、退换货流程、保障措施、惩罚措施等；

⑵售后响应时间安排：响应时间安排、故障处理时间安排等；

⑶售后服务人员安排：售后服务人员安排、人员专业性等； 

⑷培训方案：培训计划、培训内容等；

⑸维护方案：定期维护、不定期维护等。
	

	2
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。

说明：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。
	

	3
	政策性得分
	1分
	⑴所投产品中有一项产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的，得0.5分，最高0.5分；

⑵所投产品中有一项产品被认定为环保产品的，得0.5分，最高0.5分。

注：投标人需在响应文件中提供产品在有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的扫描件一份，并在扫描件上标注出所投产品及型号。
	

	合计（满分）
	100
	
	


第五章 采购需求

一、说明

1、当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求。 

2、当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

3、本章各项规格、技术参数和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。关键技术要求应与招标文件技术要求一致（或高于招标文件所列技术要求）。

4、投标人提供的所有产品必须是全新未使用过的，必须符合规定的技术规格和使用要求，具有质量合格证明材料，并须保证使用方在使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

二、采购标的

1、采购标的清单（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

	标段号
	序号
	产品名称
	主要要求及技术标准
	计量

单位
	数量
	质保期
	备注

	一
	1
	低速冷冻离心机
	1.使用一次性无菌注射器和一次性使用旋塞阀，配合适配器，通过温和梯度离心方法快速分离、制备和提取浓缩血小板血浆样本。

2.控制系统：

★2.1预设多种控制模块 

2.1.1 PRP制备模块：1次恒速/2次梯度离心模块：≤15分钟完成制备程序，PRP 均匀分布，交界层面清晰，组份可控，浓度产量可调节，质控稳定组份可控。

2.1.2  PRF制备模块：单一恒速1次离心模块

2.1.3  CGF制备模块：四次变速1次离心模块

2.2自定义模式：转速离心力自动换算、同屏显示、无需转换。自定义参数设置精确到个位。

3.交互控制系统：≥7英寸液晶触摸屏，无障碍操作；智能进度提示，实时运转状态监视；运行防误操作锁定，多档位加速减速停车模式；变频温控调节，系统自动优化节能环保。

4.硬件配置：

★4.1制备容量：4×10ml

适用10ml规格普通注射器，注射器正向放置，水平离心，防止因注射器方向变动而破坏血液组份分层，提升血小板聚集及收集的稳定性；单个样本单元最低采血量为20ml，组份可调整，制品多形态，最终制剂为4-6ml，满足样本使用剂量要求。

★4.2制备保护容器：一体式制备适配器，一体式制备适配器，吻合匹配注射器，无需其他专用制备耗材，便捷易用，降低使用成本；适配器采用阳极表面处理抗紫外线CNC精密加工铝合金材质，可消毒灭菌，复用。

★4.3减震系统：电磁限位减震，振幅＜0.05，
在PRP制备过程中对设备振动精度进行电磁精密控制，减少由于设备运行启动和停止阶段机械微小振动对PRP聚集层的扰流，提升PRP的收集精度，确保制备稳定性和精准度。

★4.4感控装置：紫外线辐射消毒，波长≥200nm，采用冷阴极灯管激发≥200nm波长的紫外线辐射照度消毒，时刻保证制备环境感控标准，并保护制备容器不受紫外线辐射影响，亦不会对制备微环境产生二次污染。

★4.5温控系统：温度控制精度：±1℃，设备内置无氟压缩机，双循环制冷，防止温度变化引起对细胞活性的影响。

4.6安全保护

内置智能计数校准模块，防止制备程序跳跃操作；具有门盖锁定系统，防止误操作；超速、失衡、失温、过流、过压保护系统；声音文字提示系统，程序结束蜂鸣提示。

6.基础参数

最高转速：     ≥4000r/min

最大制备容量：     4×10ml（匹配注射器）

最 大  离 心 力：    ≥4890×g

转速控制精度：     ±50r/min

时间控制范围：     0～99min

时间控制精度：     ±1S

温度控制范围：    15℃～+37℃

温度控制精度：     ±2℃

噪        音：      ≤65dB

电       源：    AC220V±10%  50Hz   15A

重       量：     ≤60Kg
	台
	1
	≥一年
	

	
	2
	超声诊断系统
	1.高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

★1.1触屏式显示器：≥19英寸LED电容式触摸屏显示器，支持单点、多点、滑动、缩放操作。
1.2主机重量：≤7kg。
★1.3电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥400分钟。
1.4一体化台车（非便携式超声加台车），带储物盒功能，储物盒支持前置和后置。
★1.5一体化台车支持电动升降，行程≥28cm。

1.6储物架带分区功能，储存分区可根据临床需求调整数量和大小。

1.7台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。

1.8全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000。
1.9数字化高分辨率二维灰阶成像。
1.10谐波成像技术。
1.11彩色多普勒。

1.12能量多普勒（CDE/PDI），方向能量图。

1.13 M模式。

1.14脉冲波多普勒，连续波多普勒。

1.15实时血流三同步。

1.16血流的自动频谱包络分析测量。

1.17实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线。

1.18自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

1.19频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

1.20智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整，无需手动调节。

★1.21智能穿刺增强技术，凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示。

★1.22智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等。

1.23自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

1.24智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

1.25极简模式： 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出，方便医生只关注图像或实施简单的操作。

★1.26专科麻醉和疼痛应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式，方便医师进行图像观察。

★1.27麻醉疼痛专用的教学软件，包含解剖示意图、探头位置、包含穿刺引导超声视频，同时支持实时超声图像对比使用。

1.28教学软件内包括多个麻醉或疼痛部位的相关专家的教学视频，可使用移动终端扫码查看。

1.29 PICC模式，支持血管网格定位，使穿刺更精准安全。

1.30教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。

2.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）。
2.1.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）。

2.1.2多普勒血流测量与分析。

2.1.3全自动血流多普勒包络分析。

2.2一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

2.2.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现。

2.2.2病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

2.3输入/输出信号及参考信号：
2.3.1输入：网络。

2.3.2输出：HDMI， USB。

2.4图像管理与记录装置：

2.4.1大容量硬盘≥240G。

2.4.2图像可存储为PC兼容格式。

2.4.3 USB接口支持打印和数据输出。

2.5云端互联功能

★2.5.1支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。

★2.5.2超声主机自带4G网络通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。超声设备上可显示4G网络通信模块。

2.5.3支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。

3.技术参数及要求：

3.1探头规格：

3.1.1标配3把探头：高频线阵探头及低频凸阵探头及肌骨探头。

3.1.2线阵探头有效阵元≥192。

★3.1.3标配的线阵探头、凸阵探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、储存等。

3.2二维图像主要参数：

3.2.1探头工作频率：

高频线阵探头频率：4.0-15.0MHz。

低频凸阵探头频率：1.0-5.0MHz。

3.2.2扫描速率

凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒。

3.2.3接收方式：可视可调动态范围≥180。

3.2.4二维灰阶≥256。

3.2.5数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT。

3.2.6电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。

3.2.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。

3.2.8根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段。

3.2.9谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波。

3.2.10扫描深度≥29cm。

3.3频谱多普勒成像技术参数：

3.3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF。

3.3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大≥8.5 m/s。

3.3.3  CWD：血流速度最大≥35 m/s。

3.3.4最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

3.3.5显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,B/M、B/B、B/CFI/D。

3.3.6电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。

3.3.7零位移动：≥8级。

3.3.8取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm；分级。

3.4彩色多普勒

3.4.1显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示。

3.4.2支持二维、彩色、频谱三同步显示。

3.4.3彩色显示帧频：相控阵探头，18cm深时，全视野彩色显示帧频≥15帧/秒；凸阵探头：18cm深时，全视野彩色显示帧频≥8帧/秒。

3.4.4偏转角：线阵扫描图像范围：-30°~+30°。

3.4.5支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-8°~+8°。

3.4.6支持PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°~+60°。

3.4.7显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。

3.4.8彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

3.5超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。
	套
	1
	≥二年
	

	
	3
	亚低温治疗仪
	1.水温温度控制范围：4-40℃。

2.升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能。

3.空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟。

4.负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h。

5.体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃。

6.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出。

7.输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作。

★8.定时范围：1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）。

9.人机交互方式: 高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用。

★10.固化程序：内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间。

11.断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序。

12.噪声控制：正常工作噪声≤55dB。

13.毯/帽：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计。

★14.快速接头设计：采用进口双向快速液压接头。

15.故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能。

16.外壳材质与工艺：外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理。

17.毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命。

18.整机质量：≤40Kg。
	台
	1
	≥一年
	

	
	4
	除颤仪
	1.性能要求：
★1.1应用低能量智能双向波除颤技术，具备自动阻抗补偿功能，可自动测量病人胸部阻抗，根据不同的病人阻抗自动优化除颤能量及波形。
★1.2显示屏≥7寸高分辨率彩色显示屏。
1.3交直流两用，最高能量≤200J。
1.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。  

1.5 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。
★1.6成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。
1.7除颤能量采用旋钮选择方式。
★1.8标配手动除颤、AED和同步电复律功能。
1.9具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间

≤ 8秒。
1.10可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。
2电池
2.1电池上具备电量容量状态指示灯。
2.2设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时。
2.3可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击。
2.4提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。
2.5电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。
3安全性：    
★3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间。
★3.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。
★3.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。
★3.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。
3.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。
3.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。
★3.7设备具备待命状态指示器，在不开机的状态下就能知道设备是否良好可用。
	台
	1
	≥一年
	

	
	5
	立式压力灭菌器
	1.容积：≥80L。
2.材质：不锈钢，强度高。
★3.设计压力：-0.1～0.28Mpa。
★4.设计温度：≥142℃。
5.使用期限：≥8年（或16000次灭菌循环）。
6.主体保温：≥10mm玻璃棉。
7.门数量：单门。
8.门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm。
9.材质：不锈钢，强度高。
★10.开关门方式：手动平移式密封门。
11.安全联锁：具备压力安全联锁装置。
★12.控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个。
13.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。
14.注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统。
15.排气模式：快排、慢排、不排3种排气方式，避免液体灭菌时液体的溢出。
16.固体琼脂熔解功能：可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能。
17.腔体尺寸（Φ×L）：≥Φ386×695。
18.设备功率：≥5.3kVA。
★19.通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告证明材料。
	台
	1
	≥一年
	

	
	6
	动态心电血压
	1.智能化流体控制技术，血压测量更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程。
★2.记录仪具备血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时自动生成对应的“血压脉动波形”，可以客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性。
3.可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆。
★4.记录仪不仅仅有白天和晚上测量时间段，还可自由设置≥5个测量时间段。
★5.记录仪双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人。
★6.自动补充气功能，轻松应对血压突然升高的情况。
7.显示方式：液晶显示。
8.记录时间：24小时。
9.测量方法：振荡法（示波法）。
★10.测量间隔：5～240分钟可任意选择。
11.示值范围：0～300mmHg。
12.测量范围：收缩压：50～255mmHg。
舒张压：30～200 mmHg。
13.测量精度：误差≤ 3mmHg。
14.存储方式：内存存储芯片。
15.通讯接口：USB数据线。
16.电池：2节5号（AA）碱性电池。
17.尺寸：≤ 95mm X 73mm X 31mm。
18.重量：≤ 150g。
	台
	2
	≥二年
	

	
	7
	振动排痰仪
	1.供电电源：220VAC，50Hz。
2.振动频率：10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调。
3.振动时间：1-60分钟，连续可调。
4.输出路数：单路输出。
★5.振动幅度：动力头内有偏心块结构，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力。
★6.叩击换向器：
6.1配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用。
6.2配置90度固定角度叩击换向器。
★7.动力管：长度2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长。
8.人机交互界面：高亮电子数码管显示，简易按键式操作。
9.设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致。
★10.叩击头：配备≥2种叩击头。
11.智能工作程序：提供≥3种智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同黏稠度的痰液或气道分泌物震碎或从气道壁上脱落。
12.噪声控制：正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB。
13.整机重量：≤12Kg。
	台
	2
	≥一年
	

	
	8
	注射泵（双泵）
	1.两个通道独立电源控制，方便临床使用。

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

★3. ≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式。

3.1序列模式：可设置≥10组序列，序列模式中支持暂停功能。

3.2级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式。

★4.速率范围：≥0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）。

5.预置量范围：≥0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）。

6.注射总量显示范围：≥0-9999.99ml。

7.注射精度： ≤±2% ；机械精度≤±0.5%。

8.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 。

9.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，≥11级可选择，动态显示管路的压力状态。

★10. ≥3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

11.更改速度时完全不需要中断输液。

12.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。

13.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器。

★14.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全。

15.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作、管路脱落报警。

16.事件记录功能：能够存储至少2000个事件。

17.声音音量等级：可调10级报警音量。

18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

19.可选择无线或者有线两种方式连接静脉输注中央站。

20.可与静脉输注中央站实现护士呼叫功能。

21..I类，防除颤CF型，≥IP34 。

★22.内置锂电池，以双通道同时使用5ml/h速度注射，电池工作时间不小于5小时。

23.设备使用年限≥10年。

配注射泵专用可移动支架两个。
	台
	7
	≥五年
	

	
	9
	呼吸湿化治疗仪
	1.模式：成人模式、儿童模式

2. ≥4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

★3.流量设置范围：2～80L/Min。 

★4.氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21%～100% vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。 

5.驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。 

6.气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；

7.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。 

8.报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围； 

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；

8.4报警暂停时间≥120S；

8.5支持报警声音调节功能：1-8级；

8.6可提供报警静音功能；

8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；

9.机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能，避免交叉感染。

10.预热时间：在流量≤40L/Min时，起始温度23±2℃条件下，10分钟内达到31℃，30分钟内达到37℃。

11.支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

12.支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

★13.自带≥2200mAh锂离子电池，不小于30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

14.存储

14.1机器能存储至少2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）

★14.2趋势数据存储：存储每个参数≥7天的趋势图/趋势表数据。

★15.产品使用期限：≥10年。
	台
	2
	≥两年
	

	
	10
	封口机
	1.≥4.3” ( 95×55mm）彩色液晶屏显示，轻触式按键，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能。

2.具有快速升温和辅助降温设计：配置有微电脑控制的升温和降温机构，减少封口温度快速从低到高或从高到低的等待时间，高效节能，满足快节奏温度转换的工作需要。

3.封口温度超过工作温度设定值范围±4℃时，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。

4.采用浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要。

5.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示。

6.待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度，减少等待时间。

7.设备自带运行鉴定功能，可以实现测试时间、封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员、设备编号的中英文打印。

8.封口速度：10±0.5 m/min

9.封口留边：0～35 mm可调

10.工作温度：60～220℃可调

11.控温误差： ≤ ±1 % 

12.交流电源：220V  50Hz

13.封纹宽度：12 mm 

14.最大电流：3.2A

15.保 险 丝：5A×2

16.功    率：500 W 

18.具有中文和英文双操作系统，可任意切换，中文操作状态下，可实现汉字和符号的打印，英文操作状态下可以实现英文和符号的打印。

19.灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，闰月、大小月自动调整。

20.自带封口机中英文打印系统，设置打印事项简便快捷，打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上，打印功能可一键关闭也可按需要关闭某条目，灵活、方便、快捷。

21.系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒。
	台
	1
	≥二年
	

	二
	1
	输液泵
	★1.产品使用期限≥10年

★2.支持输血功能

3.输液精度≤±5%

4.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h。
5.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。
7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选。
8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。
10.  8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式和间断给药模式。
★11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。
12.全中文软件操作界面。
13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14.支持药物库，可储存5000种药物信息。
★15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
18.压力报警阈值至少15档可调。
19.压力报警阈值最低可设置50mmHg。
★20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
★22.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。
★23.信息储存：可存储5000条的历史记录。
24.电池工作时≥5小时。
25.防异物及进液等级IP44。
26.整机重量不超过1.5kg。
	台
	7
	≥五年
	

	
	2
	生命体征监测仪
	1.≤6寸彩色液晶显示屏。

2.具有病人类型快捷切换键，快速切换不同类型的病人，参数预值相应改变。

3.具有PI灌注指数显示。

4.静脉压力测量范围：0-300mmHg，精度±3 mmHg。

5.可存储≥50组测量数据。

6.整机小巧轻便，≦1.5kg。

7.内置大容量的锂电池，在充满电的条件下连续工作时间应在12小时以上。
	台
	4
	≥一年
	

	
	3
	呼吸机
	1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

★2.彩色触摸电容屏（≥15.6英寸），分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。

★3.采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

4.氧浓度精确可调（21-100%）。

5.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+。

★6.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

★7.呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6挡手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

8.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

★9.具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。

10.支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。

11.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

★12.实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

13.≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

14.具备截屏U盘导出功能（不低于50张屏幕文件）。

15.主要设置参数

15.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O

15.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

15.3支持压力：4-50 cmH2O

15.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

15.5潮气量：50ml—2500ml

15.6呼吸频率：1-60次/min

15.7吸气时间：0.2—5s

15.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

15.9压力上升时间：1- 6档可调

15.10延时升压时间：OFF，1-60min

16.监测参数

16.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

16.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

16.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

16.4 实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录；

17.报警参数

★17.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

17.2分级报警和声光报警

18.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。

19.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
	台
	3
	≥一年
	

	
	4
	病人监护仪
	⑴整机要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

2.配置提手，方便移动。 

3.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

5.显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

6.内置锂电池，插槽式设计。

★7.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

8.监护仪设计使用年限≥8年。

9.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥10种。

⑵监测参数：

1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

4.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

5.支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。

6.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

7.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

8.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

9.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

10.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★11.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

12.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

13.提供辅助静脉穿刺功能。

14.提供双通道体温和温差参数的监测， 并可根据需要更改体温通道标名。

⑶系统功能：

1.★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2.支持肾功能计算功能。

3.具有图形化技术报警指示功能。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

6.≥1000组NIBP测量结果。

7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

8.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★12.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
	台
	6
	≥三年
	

	
	5
	监护仪中央监护系统
	1.具备远程PC浏览软件，可安装到办公电脑上，查看病人数据；

2.远程浏览软件支持查看病人的实时数据，可查看的参数及波形种类要求与中央站保持一致；

3.支持不同中央站之间可相互查看对方的病人数据；

4.支持不同中央站之间转移病人数据；

5.支持集中获取网络中病人监护仪信息（例如设备名称，序列号，软件版本等）；

★6.支持通过中央站集中配置网络中的监护仪；

★7.支持通过中央站集中升级网络中的监护仪；

8.支持Windows 10 操作系统；

★9.具备SSL通信加密；

10.具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失；

11.具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步；

★12.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息；

★13.至少支持64床病人集中管理；

14.可以控制监护仪接收/解除/转移病人；

15.可以控制监护仪启动/停止NIBP测量；

16.可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限；

★17.可以控制监护仪进入夜间模式。中央站/工作站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式；

18.支持备份或恢复中央站的配置；

19.支持自动设置床旁监护仪的位置信息（科室，床号）；

20.支持集中显示所有连接的监护设备的使用率情况；

21.支持统计和输出设备在各科室内的使用率情况；

22.主机可选配支持连接至少3个显示屏；

23.显示器尺寸应≥21英寸；

24.单个显示屏可显示≥36个病人的数据；

25.支持重点观察，单个病床可以显示≥8道波形，≥16个参数区；

26.支持高、中、低三个报警级别；

27.支持趋势图/表回顾功能。支持自定义趋势组功能，可由用户自行选择参数及调整参数顺序；

28.备事件回顾功能。支持事件列表显示及筛选，并支持事件重命名，锁定及备注功能；

29.提供心肌缺血图形化显示工具，可以快速查看ST值的变化。
	套
	4
	≥一年
	

	三
	1
	宫腔镜系统
	1.摄像系统

1.1高清晰度摄像系统分辨率为4K UHD(3840*2160)，1080p(1920*1080P)。视频输出可在两种模式分辨率间切换：3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080 (1080P）格式。

★1.2主机具备4K荧光功能，摄像头图像传感器≤2个CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸。

★1.3摄像主机输出色彩深度≥12 bit。

1.4水平分辨率：≥2000 lines，垂直分辨率：≥1500 lines。

1.5信噪比 ≥55dB 。

1.6可同时输出三种4K视频信号接口：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口（数字视频接口）。

1.7主机面板≥7英寸全液晶触摸屏。

1.8帧率≥60帧/秒。

1.9内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡等。

1.10主机面板上可设置白平衡、拍照、录像、触摸屏锁屏功能、除雾功能、模式切换、增益调节、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放调节。

★1.11摄像头控制按键≥4个，摄像头4个按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义≥21个功能：菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益、除雾、未定义。

★1.12主机支持12种科室选择，分别是：标准检查、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科/颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查1、自定义检查2、自定义检查3。

★1.13支持USB键盘远距离参数设置。

1.14主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间。录像分辨率为≥3840×2160，支持码率、帧率可调。

1.15摄像头防水性能符合IPX8防水等级的要求。

1.16电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分。

1.17具备COMM口实现串口通讯和调试。

1.18具备手动/自动曝光切换功能。

1.19摄像头≥2倍以上光学变焦功能，变焦距离范围不小于16～32mm。

1.20系统通过主机USB接口连接加密存储设备，具有用户访问权限控制，实现拍照、录像和软件升级功能。

1.21具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间。

1.22降噪调节，通过系统菜单，能实现3D降噪和2D降噪调节功能。

2.专用光纤

2.1光纤直径5.0mm。

2.2可同时传输可见光及近红外光专用光纤。

2.3可高温高压消毒。

3.  LED冷光源主机。

3.1光源显色指数≥90。

3.2光源可在3000-7000k色温范围内实现白平衡。

3.3具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸≥ 7英寸。

3.4主机面板可数字显示亮度值， 0%到100%可调，调节精度10%。

3.5具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出。

3.6具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度。

3.7电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分。

4.医用显示器

4.1对角线尺寸：≥32寸。

4.2外观工艺：多层AR+AF防指纹玻璃，全贴合工艺。

4.3分辨率：最大分辨率支持4096*2160。

4.4多窗口显示：支持画中画、双画面、四画面等。

4.5安装标准：VESA 100*100mm。

4.6内置曲线：DICOM/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6曲线等。

4.7输入接口：DP/HDMI2.0/DVI/3G-SDI。

4.8输出接口：3G-SDI。

5.宫腔镜图文工作站

5.1具有图像增强、旋转、镜像、伪彩处理、图像放大等功能。

5.2具有精确的测量功能，在测量周长、面积与直方图时，只要用鼠标圈出欲测定的区域，不需进行复杂的定点，并且采用先进的周长及面积算法使任意区域的周长及面积与直方图的计算与测量更加精确。

5.3具有多种标注形式，并可将其保存在图像上，方便医生会诊及教学。 

5.4高清晰度图像采集功能：完成同步图像的动、静态采集，循环回放，采集时间任选、速率可调。

5.5完善的病例管理功能，采用标准存储格式，可在任意一台计算机上打开、发送，实现资源共享，系统备有自动查询、统计模块，可按检查日期、诊断医师、检查部位、送诊科室、病历号五种方式进行查询统计，实现医院全方位的数字化管理。 

★5.6快捷的报告模板编辑，备有常用诊断词库，多种报告单格式，使书写报告轻松完成，打印报告图文并茂，具有照片效果（与高品质打印机相接）；

★5.7报告单界面可与动态视频界面同屏显示，方便医生对病灶部位进一步进行分析和诊断。

5.8具有DICOM数字接口，便于连接医院的PACS系统。

★5.9工作站为推车式

5.10单路DVI,HDMI ,SDI或 A/V 或S-Video 或 YPbPr 或VGA。

5.11输入视频信号最高可达1920x1080p@60/50fps。

5.12软压缩，实时采集，支持H.264 High Profile。

配置：

工作站主机1台

医用打印机1台：彩色喷墨

视频采集卡一块：高清

图文处理软件一套

移动推车1台

6.膨宫泵

6.2输入功率：100VA，熔断器：F1AL250V，预设压强限范围：5Kpa～20Kpa，流量设定范围：100ml/min～500ml/min，运行方式：连续运行。

6.3噪声：≤55dB(A)。

6.4使用环境温度：+5℃～+40℃，使用相对湿度：30％~80%，大气压力范围：760hpa-1060hpa。

6.5采用滚动加压装置产生大流量灌注液，很好地保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

6.6蠕动式膨腔泵压力直接传导至液体，响应速度快，并杜绝由空气引入污染的风险。

6.7可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。

6.8输液硅胶管能高温高压灭菌和低温等离子灭菌，可重复使用；输液硅胶管带放气阀装置，防止空气进入管内影响手术视野。

6.9压力传感设计。

6.10.压力设置根据需要进行调节设定，也可以进行实时控制。

6.11具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值。

7.宫腔镜配置清单

7.1摄像系统（含摄像头及光学接口）1套

7.2  LED冷光源（含光纤）1套

7.3  32寸医用液晶显示器1台

7.4宫腔镜图文工作站1套

7.5膨宫泵一套
	套
	1
	≥二年
	

	
	2
	超声刀系统
	1.超声刀主机
1.1主机工作环境：环境温度：10℃～30℃，相对湿度：≤75%，大气压力：700 hPa～1060hPa，使用电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz，输入功率：120VA。
★1.2主机为彩色触摸屏、具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息。
1.3主机显示工作状态有颜色变化，更直观地显示工作

1.4主机输出功率分为1～5档。控制方式分为“手控”和“脚控”。可通过此界面调整输出功率大小和控制方式。功率越大，超声手术刀切割能力越强；功率越低，止血能力越强。
1.5脚踏手柄有两种选择。
2.超声刀刀头
2.1刀头的机械振动频率为，55kHz±1kHz；振动幅度为50~100微米，无电流通过人体。
2.2同时具有开腹及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可通过5mm的穿刺器。
2.3手柄握持部位具有多种设计，并符合人体工程学，避免误激发。
★2.4深入患者体内的刀具和手柄握持部采用分离式设计，刀具可拆卸，符合感控要求。
★2.5手柄具有舱门设计，方便刀具拆卸，手柄可通过低温等离子灭菌使用。

3.超声刀配置清单

3.1超声刀主机1台

3.2脚踏开关1套

3.3换能器1把

3.4手柄1把

3.5电源线1根

3.6一次性刀头2把
	套
	1
	≥二年
	

	
	3
	电子阴道镜
	镜头
1.1 ≥1080P高清镜头，具有连续变焦、自动聚焦和高清成像功能。
★1.2成像系统水平分辨率：≥1150TVL，图像几何失真度≤0.5%。
1.3放大倍数支持≥40倍（可选1～90倍），支持连续变倍和连续变焦。
1.4工作距离范围不小于150mm～380mm。
1.5光源照度可调，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5500Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3500Lx。
1.6图像采集单元提供SDI 和 HDMI 视频输出接口，输出 FULL HD ≥1080P 信号。
1.7具有自动聚焦、手动触发聚焦和手动定位聚焦 3 种方式，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能。 
★1.8镜头按键根据阴道镜检查流程，检查键“一键”实现6X-8X-12X倍光学放大观察快速切换；“一键”进入按采图时序回放观察多图界面，回放显示可将阴道镜检查过程中采集的图像按时序同屏显示，显示图像数量≧6幅；“一键”进入检查报告记录操作界面。
1.9支架功能：提供金属结构可升降直立式支架，免调节阻尼机构一体式云台，升降范围≥200mm；配置镜头专用保护套，保护镜头按键不受污染。
2．阴道镜工作站
2.1  ≥23.8寸宽视角、真彩、高清图像显示器；嵌入式医疗级计算机系统，≥2.5GHz Intel/i3 CPU，8G内存，数据存储硬盘1T，固态硬盘≥128G，USB接口4个，带网络接口满足远程维护功能。 
2.2工作站显示器功能：采用直立式显示支架，配置360º旋转显示器云台，分辨率满足1920*1080。
★2.3患者信息登记功能：支持身份证读取功能（直接获取患者姓名及身份证号码）；提供自动复查功能，能减免重复录入同一患者信息工作量。
2.4检查结果记录功能：具有对阴道镜检查和手术治疗结果进行记录、图像标记和随访管理功能。
2.5检查/治疗手术报告输出功能：提供可编辑式报告模板，支持导航栏快速定位到报告内容，可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性地记录和随访管理，可自适应打印报告模板，根据临床需要增减打印报告选择项目，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。

2.6数据管理功能：提供患者就诊数据信息的自动备份与恢复功能。

2.7统计分析：提供按年龄、日期、检查医生的等信息查询功能；具有对指征、拟诊、病理、阴道镜检查、评分、手术等进行统计分析功能，统计结果可以饼型、线形和柱状图形式进行显示，并可输出Excel格式文件。

★2.8提供阴道镜模拟训练云服务系统微信登录可选功能，为阴道镜用户提供阴道镜视频教学、图像判读学习、术语学习和模拟测试功能；具有不少于10000张典型病例图谱库。

2.9图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度、色饱和度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中。

2.10病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能。 

★2.11设备使用年限：≥10年。

3.电子阴道镜配置清单

3.1高清镜头1个

3.2直立支架组件1套

3.3人形支架底座1个

3.4脚踏开关1个

3.5工作站（含台车、主机、阴道镜工作站软件）1套

3.6显示器（含直立支架）1套

3.7无线鼠标、键盘1套

3.8无线路由器（内置）1套

3.9彩色喷墨打印机1台

3.10打印纸1包

3.11支架到台车连接线1根

3.12电源线1根

3.13接地线1根

3.14保险管2个

3.15镜头防尘罩1个

3.16台车防尘罩1个

3.17醋酸和卢戈氏碘试剂共一箱（10瓶醋5瓶碘）1箱

3.18中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1）1套
	台
	1
	≥二年
	

	四
	1
	血液透析机
	1.主要功能：

1.1屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏玻璃屏，易清洁、耐腐蚀，中英文操作界面。
1.2屏幕旋转≥180°，满足不同角度的需求，360°全方位声光报警。
1.3标配透析液过滤器接口。
1.4可提供透析浓缩液、B联机干粉桶。
★1.5在病人未上机前，具有“省液模式”，可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量。
★1.6采用双平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高。
1.7配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗。
★1.8具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条，以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置。
1.9可提供实时监测Kt/V功能，辅助评估透析有效性。
1.10可提供无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化。
★1.11可提供血氧饱和度和脉率监测功能。
1.12具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能。
★1.12具有一键应急功能，出现特殊情况，可实现一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min。
1.14具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒。
★1.15具有透析日志功能，存储≥160条数据，方便随时查看存储的透析数据。
1.16配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟。
1.17水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护；

1.18联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网。
1.19具有物联网智能监测管理系统，远程掌控设备运行状态、报警情况、设备故障等。
1.20设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用；

1.21具有热消毒、化学消毒（可使用次氯酸钠、过氧乙酸）、化学热消毒（可使用20%或者50%柠檬酸消毒液）。
1.22设备使用期限≥10年。
2.主要技术参数

★2.1血泵流量：20ml/min～600ml/min（精确度：±10ml/min或±10%)。
2.2肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h或±5%）。
2.3动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±10mmHg)。
2.4静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±10mmHg)。
2.5跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±20mmHg）。
2.6空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测。
2.7透析液流量：100ml/min～1000ml/min（精确度：-5%～+10%)。
2.8透析液温度：33-40℃。
2.9超滤率范围：0～4000ml/h（精确度：±30mL/h和透析液流量的±0.1%）。
★2.10超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间。
2.11电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm（精确度：±0.1mS/cm)。
2.12钠离子调整范围：125-151mmol/L。
★2.13碳酸氢盐调整范围：24-39mmol/L。
2.14漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）。
2.15无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg，舒张压：10mmHg～220mmHg，平均动脉压：20mmHg～235mmHg（以上血压监测精确度：±8mmHg）。
2.16脉搏氧饱和度和脉率参数：

①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%（精确度：±2%）。
②脉率测量范围：30bpm～254bpm（精确度：±3bpm）。
	台
	2
	≥五年
	核心产品

	
	2
	血液透析机
	1.主要功能：

1.1屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏，中英文操作界面。
1.2屏幕旋转≥180°，满足不同角度的需求，360°全方位声光报警。
1.3标配透析液过滤器接口，实现对病人的超纯透析治疗。
1.4可在线生成冲洗液，无需生理盐水预冲，节约成本。
1.5可实现预冲液联机排放，无需废液袋。
★1.6可在线生成置换液，可实现前、后稀释同时进行的混合稀释治疗模式。
1.7可提供透析浓缩液、B联机干粉桶、A/B中央供配液系统满足科室多种供配液需求。
★1.8在病人未上机前，具有“省液模式”，可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量。
★1.9采用双平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高。
1.10配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗。
★1.11具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条，以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置。
1.12可提供实时监测Kt/V功能，辅助评估透析有效性。
1.13可提供相对血容量监测功能，反映血液透析期间患者体液分布的变化，协助调整体重、确定合适的超滤量、防止低血压和指导治疗难治性高血压，达到个体化容量的理想控制。
1.14可提供无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化。
★1.15可提供血氧饱和度和脉率监测功能。
1.16具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、KT/V趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能。
★1.17具有一键应急功能，出现特殊情况，可实现一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min、自动推注。
1.18具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒。
★1.19具有透析日志功能，存储≥160条数据，方便随时查看存储的透析数据。
1.20配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟。
1.21水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护。
1.22联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网。
1.23具有物联网智能监测管理系统，远程掌控设备运行状态、报警情况、设备故障等。
1.24设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用；

1.25热消毒、化学消毒、化学热消毒，热水柠檬酸消毒可消毒、脱钙一体化完成。
1.26具有清洁消毒后定时关机功能。
1.27设备使用期限≥10年。
2.主要技术参数

★2.1血泵流量：20ml/min～600ml/min（精确度：±10ml/min或±10%)。
2.2置换液泵流量：20ml/min～600ml/min（精确度：±10ml/min或±10%)；推注模式下置换液流量为50 ml/min～250ml/min可调。
2.3肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h或±5%）。
2.4动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±10mmHg)。
2.5静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±10mmHg)。
2.6跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±20mmHg）。
2.7透析器前压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±10mmHg)。
2.8空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测。
2.9透析液流量：100ml/min～1000ml/min（精确度：-5%～+10%)。
2.10透析液温度：33-40℃（精确度：±0.5）。
2.11超滤率范围：0～4000ml/h（精确度：±30mL/h和透析液流量的±0.1%）。
2.12超滤量：0-10L可调。
2.13置换液：内毒素≤0.03EU/ml。
2.14电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm（精确度：±0.1mS/cm)。
2.15钠离子调整范围：125-151mmol/L。
★2.16碳酸氢盐调整范围：24-39mmol/L。
2.17漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）。
2.18相对血容量：70%～105%（精确度：±4%）。
2.19无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg，舒张压：10mmHg～220mmHg，平均动脉压：20mmHg～235mmHg（以上血压监测精确度：±8mmHg）。
2.20脉搏氧饱和度和脉率参数：

①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100%（精确度：±2%）。
②脉率测量范围：30bpm～254bpm（精确度：±3bpm）。
	台
	2
	≥五年
	


三、商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

▲1.1交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起30日历天内交货并安装调试完毕交付使用（投标人可根据自身实际情况自行报出较招标人要求更短的合同履行期限承诺）。

▲1.2地点（范围）：开远市人民医院内（具体地点由招标人指定）；
▲1.3供货方式：投标人根据招标人要求进行供货，招标人接收货物前所发生的一切费用由投标人负责；

2、付款条件

设备安装验收合格并资质证件齐全后20个工作日内支付货款的90%，一年期满设备运行正常支付尾款。

3、包装和运输

（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4、售后服务（质保期）

▲4.1质量要求：符合参数要求，产品质量合格，达到国际、国家及行业相关标准，满足招标人要求；  

注：在供货过程中，如相关标准发生调整，按最新标准执行；

▲4.2质保期：以本招标文件第五章《采购需求》为准
▲4.3售后服务要求：保修期内接到用户报修通知后响应时间：≤2小时；维修人员到达现场时间：≤24小时。

▲4.4培训要求：根据科室需求、确保医护人员可独立操作。

▲4.5投标人需保证所投设备、器械均为投标截止时间前三个月内生产。
5、验收：验收标准

5.1成交供应商交付的货物应当符合本合同以及招标文件所规定的货物、数量和规格要求。成交供应商提供的货物不符合招标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险及责任，由成交供应商承担；

5.2货物的到货验收包括：数量、型号、规格、性能指标等；

5.3成交供应商应将所提供货物的合格证、医疗器械注册证、用户手册及其他资料及相关承诺等交付给采购人。本采购项目的产品质量须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的相关标准、规范的要求；严格遵照国家或行业有关标准、规范执行。

第六章 拟签订的合同文本

一、说明

1、合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2、合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

3、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

4、政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

5、采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

6、当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

二、合同条款及格式

医院医疗设备采购合同

（此格式仅供参考，具体合同由双方协商签订为准）
甲方：开远市人民医院

乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》及             招标编号：      中开远市人民医院           采购项目招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备（详见配置清单）      

	序号
	设备名称
	产地品牌
	规格型号
	数量
	单价(元)
	含税总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	


二、合同总价

总价为人民币（大写）         元整，¥     ，该合同总金额包含设备或设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训费用及保修期间备品备件发生的费用、税费等履行本合同的一切费用。本合同执行期间合同金额不变。

三、合同组成

详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

四、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及报关单。

五、合同设备的包装

 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

六、合同设备的交货、安装、验收

（一）合同设备的交货

1.乙方交货时间：签订合同生效之日起      日内交货并安装调试完成。

2.乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

（二）合同设备的安装

1.乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。

（三）设备的验收

1.合同设备安装完成后20个工作日内进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

2.设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有缺陷、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏、乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

5.货物为生产厂家未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.乙方应将关键主机设备的使用操作手册（中文两份/台）、塑封简易操作流程2份/台、保养手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作手册及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

七、乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

八、质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）

1.设备安装验收合格后实行   年保修（不符合仪器正常工作条件所造成的损坏不包括在内）。

2.乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

3.免费质保期内设备发生故障，1小时内维修响应，4小时内到位检修，24小时内处理完毕。如24小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

4.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

5.免费质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。

6.提供终生维修服务，设备终生免费维护（具体为：每季度一次），并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

7.设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方医生做操作使用及维护的培训服务。

8.乙方工程师对甲方设备维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

9.乙方设有专业售后服务机构。

10.乙方还应提供投标文件中承诺的其他售后服务内容。
九、付款办法

1、本合同的每笔款项以人民币银行汇款方式支付。签订合同后，货到验收合格并资质证件齐全后20个工作日内支付货款的   ，一年期满后无任何质量问题，乙方无违约情形甲方一次性支付尾款。乙方凭以下资料申请付款：
1、合同

2、验收调试合格报告（有采购人使用科室签字）

3、中标人开具的正式发票

十、技术服务

1.乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

十一、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十二、索赔

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保质期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、违约与处罚

1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

2.乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5‰的违约金并退回已支付的所有款项。

4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的30%的违约金并退回已支付的所有款项。

6、乙方在质保期内未按照本合同约定以及招标文件、投标承诺履行免费质保服务或质保服务无法达到甲方要求的，视为乙方违约。甲方另行聘请第三方进行维修、保养产生的全部费用由乙方承担，并且按照合同总金额的10%支付违约金，造成甲方损失的还应由乙方承担相应的损失。

十四、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十五、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院诉讼解决。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十六、其他

1.本合同正本4份，具有同等法律效力，甲方执3份、乙方执1份。合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖公章）：开远市人民医院       乙方（盖公章）：
法人或授权代表（签章）：             法人或授权代表（签章）：
                                    联系电话（手机）：
经办人：                            经办人：
                                    联系电话（手机）：

地址：开远市智源南路999号          地址：

电话及传真：0873-7223218            电话及传真：

开户银行及账号：中国银行开远市      开户银行及账号：

智源支行135626412531              
信用代码：125325024321332102       信用代码：

签约日期：                          签约日期：                        

附件：设备配置清单和耗材限价表
1、设备配置清单
2、耗材限价表（如有）
	耗材限价表

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	最高限价（元）
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	


第七章 投标文件格式

一、投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

二、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：
项目编号/包号：

投标人名称：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1提供营业执照等证明文件的加盖单位公章电子件或电子证照。

1-2提供投标人资格声明书（按1-2投标人资格声明书格式提供）。
1-3 提供2021至2023年度任意一个年度经审计的财务报告及会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）的加盖单位公章电子件；未经审计的，可提供2021至2023年度任意一个年度公司内部自行编制的财务报表或自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明的加盖单位公章电子件（新注册自投标文件提交截止时间前，不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或银行出具的资信证明或书面说明的加盖单位公章电子件，此项要求可不列入废标条款）；

1-4 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相应的证明材料（书面声明或承诺书的加盖单位公章的电子件）。

1-5 提供近1年（2023年01月至今）内任意三个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明的加盖单位公章电子件（成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据的加盖单位公章电子件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件证明加盖单位公章电子件）。

1-2投标人资格声明书格式
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日   

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业证明文件

说明：

（1）本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项 

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。 

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议
拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担主体类型（选择）
	资质等级
	拟分包合同内容
	拟分包合同金额

（人民币元）
	占合同金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日
注：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   

注：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

2-2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）

3、本项目的特定资格要求（如有）

3-1联合协议（如有）

联合协议

______、_____及_____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

（一）由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

（二）联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（三）联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

（四）牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

（五）______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

（六）______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

（七）______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

（八）本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

（九）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（十）其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______




 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______
联合体成员名称：______
盖章：______                                

日期：_____年______月______日
注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形 

式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。 

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。
3-2其他特定资格要求

3-2-1资格要求：
⑴单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

⑵投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3-2-2投标人应当具备特定行业法定准入要求：

根据《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第739号）《医疗器械经营监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第54号）和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》及国家药监局关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2023年第101号）的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求。

⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件。

注：投标人为医疗器械注册人、备案人的，无需具备医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；制造商未在中华人民共和国境内注册的，无需具备所投产品制造商医疗器械生产许可证。

3-2-3投标人投标文件中提供（格式自拟）：
⑴投标产品属于第二类医疗器械的投标人须提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件电子件或电子证照；

⑵投标产品属于第三类医疗器械的投标人须具备有效的医疗器械经营许可证（经营范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械生产制造商医疗器械生产许可证（生产范围须覆盖所属类别）、所投医疗器械注册证及附件电子件或电子证照。

注：投标人为医疗器械注册人、备案人的，无需提供医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证；制造商未在中华人民共和国境内注册的，无需提供所投产品制造商医疗器械生产许可证。

三、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：
项目编号/包号：

投标人名称：

三（1）商务部分格式
1.投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币（￥        ），在  （交货期）   完成交货。
（2）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（3）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（4）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（5）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
2.授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人：________________                          

日期：_____年______月______日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件： 

	


说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。 

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。 

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系  （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

	


投标人名称（加盖公章）：________________

日期：_____年______月______日
3.开标一览表（实质性格式）

开标一览表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	标段号
	投标人名称
	投标报价
	合同履行期限
	交货地点
	质量承诺
	质保期
	投标保证金
	备注

	
	
	大写
	小写
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
4.投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、投标人必须根据招标文件第五章“采购要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
3、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
3、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”“小型企业”“微型企业”“残疾人福利性单位”“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。
投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

备品备件（若有）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________ 
	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
 
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价已包含所需的备品备件。备品备件不再单独报价。
投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

5.商务条款偏离表（实质性格式）

商务条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日   
6.中小企业证明文件

说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。 
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。 
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。 
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。 
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（盖章）：________

日 期：________

监狱企业证明文件

本单位郑重声明，根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
企业名称（盖章）：________

日 期：________

7.投标保证金凭证/交款单据电子件

8.招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。
投标质量保证书格式

投标质量保证书

致：    （招标人）    
本保证书作为    （投标人）    对我单位组织的    （项目名称）    项目  项目编号/包号 招标提供质量保证的证明。
我方作以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.如我单位中标，我们承诺在接到贵单位的中标通知书后保证在规定时间内供应所有设备，并保证所供应物资符合本次招标的要求，并承担相应的风险；
2.提供的所需产品保证履行招标文件中的服务承诺和满足所签合同规定的质量要求；
3.保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利、商标，提供的产品符合招标的要求、投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。如出现一次未达标，罚款1万元。
如我方中标，本保证书在产品保质期内有效。
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人：________________                          

日期：_____年______月______日

三（2）技术部分格式
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《采购需求》中要求的技术要求。
  项目名称：                     招标编号：                     
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《采购需求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地等；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式等；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。
格式4：
构成投标文件技术部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟，包括但不限于以下资料：
一、供货方案

二、质量安全承诺及保证措施

三、售后服务

四、节能、环保产品
附件：中小企业划型标准规定
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[image: image1.png]AN IE B E WA R AF |
k Honghe Zhoushengya Tender Consultancy Limited
HHSYZBZX




PAGE  

[image: image1.png][image: image2.png]AN IE B E WA R AF |
k Honghe Zhoushengya Tender Consultancy Limited
HHSYZBZX



[image: image3.png]AN IE B E WA R AF |
k Honghe Zhoushengya Tender Consultancy Limited
HHSYZBZX



[image: image4.png]AN IE B E WA R AF |
k Honghe Zhoushengya Tender Consultancy Limited
HHSYZBZX



