云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度)

招 标 文 件

招标编号：YNYY-202607070

采购单位：红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局

采购代理机构：云南银源项目管理咨询有限公司

日   期：二〇二六年七月

目  录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	6

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标文件	12

四、投标	14

五、电子开标及投标文件解密	15

六、资格审查及评标	16

七、中标结果	18

八、质疑投诉	19

九、其他事项	21

第三章 合同书样式及主要条款	22

第四章 投标文件格式	27

第五章 采购需求	44

第六章 资格审查	48

一、资格审查	48

二、资格审查报告	48

第七章 评标方法	49

一、评标方法	53

二、评审标准	53

三、评标程序	53

四、其他	55

第一章 招标公告

项目概况

云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度)的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年08月10日       14点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：HHZC2026-G3-01540-YYXM-0034

2.项目名称：云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度)

3.预算金额：1000000.00元

4.最高限价：1000000.00元

5.采购需求：（1）异龙湖水文水质水生态时空演变及CODcr赋存特征与影响因素分析；（2）异龙湖关键有机污染物CODcr多维度来源解析及超标原因分析（具体详见第五章采购需求及要求）。

6.合同履行期限：180日历天。

7.服务地点：石屏县境内。

8.本项目 不接受 联合体。

# 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件。

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2024至2025任意年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”、“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码。

（3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年7月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；

B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年7月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（4）供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

（5）供应商“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。（中小企业所属行业类型为其他未列明行业；小、微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的供应商须按要求提供所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。）

3.本项目的特定资格要求：

（1）采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，供应商如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标文件按否决处理。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

# 三、获取招标文件

时间：2026年07月20日至2026年07月27日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：云南省政府采购电子交易平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录云南省政府采购电子交易平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

方式：凡有意参加投标者，须在云南省政府采购电子交易平台办理数字证书（CA），CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyncszb.html，数字证书（CA）办理完成后需在云南省政府采购电子交易平台绑定数字证书(CA）并在平台获取采购文件及其他采购资料。

注：按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各供应商应在开标前确保成为云南省政府采购电子交易平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由供应商自行承担，有意参加投标的供应商，须在云南省政府采购电子交易平台办理数字证书(CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyncszb.html。

（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标，代理机构不予处理。

（2）云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。

售价：0元。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年08月10日 14 点30分（北京时间）。

地点：供应商应按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台，供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商无需到达开启地点，须在云南省政府采购电子交易平台进行远程解密电子版响应文件。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是

其他：

# 1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

# 2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局

地    址：云南省红河州石屏县异龙镇屏阳路

联 系 人：吴钧

联系方式：0873-4857589

## 2.采购代理机构信息

名    称：云南银源项目管理咨询有限公司

地　　址：云南省红河州蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢

联系方式：15887706212、17874369019

## 3.项目联系方式

项目联系人：冯琦、段浪、唐雄

电　　 话：15887706212、13887570754、17874369019

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南银源项目管理咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及招标编号 | 项目名称：云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度) 项目编号：HHZC2026-G3-01540-YYXM-0034 |
| 2.2 | 预算金额及最高 限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 供应商的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 |
| 10.1 | 询问 | 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 一、缴纳投标保证金的金额及账号： （1）收款人：云南银源项目管理咨询有限公司 （2）开户行：中国银行股份有限公司红河州分行营业部 （3）账号：134085710760 （4）联系人：马老师 （5）地址：蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢 （6）联系电话：15987386843 投标保证金缴纳金额：￥10000.00元（人民币壹万元整） 二、投标（交易）保证金的提交时间：投标截止时间前，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金方式提交。 1.银行转账： 投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外） 2.保险/保函：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代投标保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。 （直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/home） 注： ①当供应商未能按照招标文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司/担保银行按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。 ②在投标保证保险/担保中，供应商为投标人/被担保人，采购人为被保险人/受益人 四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。 五、投标保证金退还： （1）以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户； （2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户； （3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构进行退还。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 按照投标文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）供应商必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）本项目采用总价包干形式进行报价。供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按照国家或行业现行技术经济标准、规范，自行测算出满足招标要求的投标标的的竞争性报价，投标报价包括但不仅限于供应商针对采购需求内容的全费用综合报价，包括但不限于人工费、仪器设备费、管理费、保险费、税金、利润等全部费用，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 （3）由于供应商分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。 （4）供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定供应商投标文件无效。 |
| 20.2 | 最高限价 | 最高限价：1000000.00元。（大写：人民币壹佰万元整） 供应商的投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 1.履约保证金的金额：合同暂定金额的5%。 2.履约保证金的提交形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3.履约保证金缴纳时间：中标通知书收到之日起15个工作日内。 4.履约保证金的退还：合同履行期限结束后，供应商的服务质量满足采购人的要求，采购人将一次性无息退还（若提交保函的，可按程序解除保函）。 5.履约保证金不予退还的情形：出现重大安全责任事故或受到上级主管部门的处罚及存在合同约定的其他违约行为等情形。 6.若不按以上规定提交履约担保的，视为自动放弃中标资格。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费按参照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》（云建招协〔2023〕51号）文件规定的服务招标代理收费标准优惠20%执行，按差额定率累进计算，由中标人在领取中标通知书时以银行转账或现金形式一次性支付给采购代理机构。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.2 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一供应商的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在供应商的意思，供应商所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）供应商须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.3 | 其他补充内容 | 1.以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示供应商未上传投标文件； （2）因供应商原因上传的投标文件在开启文件时无法解密； （3）因供应商自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 2.为保障项目合同备案顺利进行，供应商在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

# 一、总则

## 1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《供应商须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。

## 2.项目基本情况

2.1项目名称及招标编号：详见《供应商须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《供应商须知前附表》。

2.3采购需求：详见《供应商须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《供应商须知前附表》。

2.5服务地点：详见《供应商须知前附表》。

## 3.供应商的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《供应商须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《供应商须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。

3.4供应商为满足供应商的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

## 4.联合体

4.1《供应商须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对供应商的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下投标。

## 5.现场考察

5.1《供应商须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在供应商自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在供应商在编制投标文件时参考，采购人不对潜在供应商据此作出的判断和决策负责。

## 6.开标前答疑会

6.1 《供应商须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在供应商召开开标前答疑会。

## 7.费用承担

7.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

# 二、招标文件

## 8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

## 9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

## 10.招标文件询问

10.1供应商对招标文件如有疑问的，可以《按供应商须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。

## 11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证供应商能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5供应商应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

# 三、投标文件

## 12.投标文件编写注意事项

12.1 供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

## 13.语言文字

13.1供应商的投标文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

## 14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

## 15.投标文件的组成

15.1供应商编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由供应商自行承担责任。

## 16.投标文件的格式要求

16.1供应商应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

## 17.投标有效期

17.1供应商投标文件在《供应商须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

## 18.投标保证金

18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

## 19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至云南省政府采购电子交易平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由供应商自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《供应商须知前附表》。

## 20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《供应商须知前附表》。

20.2供应商的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于供应商不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。

20.3供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。如政府采购评审中出现报价异常按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关要求执行。

20.4供应商应保证其提供的服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

# 四、投标

## 21.投标文件的加密

21.1 供应商应按照云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在云南省政府采购电子交易平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

## 22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《供应商须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，供应商应按照本项目采购文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 供应商应按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至云南省政府采购电子交易平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

# 五、电子开标及投标文件解密

## 24.开标及投标文件解密

24.1各供应商在开标前应确保成为云南省政府采购电子交易平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

24.2采购代理机构将在《供应商须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

24.4开标时，供应商登录云南省政府采购电子交易平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若供应商未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如供应商成功解密投标文件，但未在云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

# 六、资格审查及评标

## 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对供应商投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

## 26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《供应商须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《供应商须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

## 27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## 29.投标无效

### 29.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

### 29.2供应商存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

# 七、中标结果

## 30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

## 31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

## 32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 33.履约保证金

33.1《供应商须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《供应商须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 八、质疑投诉

## 34.质疑

34.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

34.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南银源项目管理咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：蒙自市观澜街道护国路起龙九社A-1幢。

## 35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

# 九、其他事项

## 36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《供应商须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

## 37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

合同编号：

云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度)

甲方：红河哈尼族彝族自治州生态环境局石屏分局

乙方：

签订时间：     年     月     日

（合同封面以云南省政府采购电子交易平台生成为准）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，甲、乙双方本着自愿、平等协商的原则，就云南省异龙湖水生态环境状况调查评估与有机污染问题解析项目(2026年度)，经协商一致，订立本合同。双方共同遵守执行，具体条款如下：

# 一、服务内容及要求

开展异龙湖近两年水文水质水生态时空演变规律研究，对关键有机污染物进行系统性溯源与定量评估，精准量化陆源输入、底泥释放、藻类代谢等各类有机质来源贡献率，为异龙湖精细化污染管控、差异化保护治理、常态化水质考核及水环境长效提升工作提供可靠的数据支撑与科学依据。具体包括：

（一）异龙湖水文水质水生态时空演变及CODcr赋存特征与影响因素分析

基于异龙湖近两年监测数据，系统开展流域水文、水质、水生态要素的时空分布特征调查与演变规律研究，厘清湖泊水文情势、水环境质量及水生态状况的阶段性变化特征。在此基础上，重点剖析湖体CODcr时空分布、动态变化及富集规律，阐明异龙湖CODcr的赋存特征，进一步识别驱动湖体CODcr浓度波动的关键水文、环境及生态影响因素，为后续CODcr污染溯源、机理解析及精准管控提供基础支撑。

（二）异龙湖关键有机污染物CODcr多维度来源解析及超标原因分析

选取城河、城南河等重点入湖河流，系统开展河流CODcr污染来源特征调查，区分汛期与非汛期水文差异，精准辨析生活污水、畜禽养殖废水、农田土壤流失等各类陆源污染的贡献占比，明确入湖河流有机质输入对异龙湖湖体CODcr的影响机制；另一方面，依托傅里叶变换离子回旋共振质谱（FT-ICR MS）及三维荧光分析和同位素质谱等多技术融合手段，通过分时段、多点位监测，定量剖析湖体溶解性有机质（DOM）的分子组成与来源结构，系统解析污水输入、农田面源、藻类代谢、水生植物分解等内外源有机质的贡献率，厘清异龙湖湖体CODcr内源污染主导特征及关键影响因子，全面揭示陆源输入与内源释放共同作用下的湖泊有机污染成因。最终形成《云南省异龙湖水文水质水生态时空演变规律及关键有机污染物来源分析报告》。

二、服务地点

石屏县境内。

三、合同履行期限

自2026年     月      日至2026年      月      日止。

四、质量标准

严格执行国家、云南省及行业现行有效的法律法规、环境监测技术规范及标准，全面落实全流程质量控制与保证措施，确保现场踏勘、点位布设、样品采集与预处理、实验检测（含光谱、质谱、同位素等多技术融合分析）、数据记录与处理、溯源模型构建及报告编制等各环节均符合相关技术规范及甲方提出的要求。

五、项目负责人

项目负责人：        ，身份证号：       ，电话：      ；

六、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币¥        元/年（大写：                 ）。

注：

1.1前述费用已包含乙方履行相应合同义务所需全部成本、利润、税金及其他费用，除非双方另有约定，甲方不再就本合同履行向乙方支付任何费用。

1.2支付方式：

（1）所有款项均以人民币支付；

（2）预付款支付：合同签订后甲方在收到乙方开具的发票且在财政部门审批同意并拨付资金后的     个工作日内，甲方支付合同总价的  30.00%  即大写(人民币)：     ，(小写：    )作为预付款；

进度款支付：结算方式为在招标文件规定的采购服务范围内按实结算，至合同金额结算完成止。1.3乙方银行账户：                   ；

统一社会信用代码：                 ；

地址：                             ；

开户行：                           。

七、成果资料要求

规范编制项目研究报告，所提交的成果数据真实、准确、可追溯，结论科学、明确、有据可依，根据各方评审反馈意见完成修改完善、校核定稿，最终完成成果汇总与正式报送。

八、违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日处罚    元计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

九、争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关部门反映，以便进行协调或处理；也可向仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十、合同生效及其他

1.本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份。

2.经双方签字的书面合同附件，与本合同具备同等法律效力。

3.本合同其他事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

4.本合同自签订之日起生效。

5.本合同不可分割之部分：采购文件、投标文件及其澄清文件、中标通知书等。

甲方名称(盖章)：                        乙方名称(盖章)

法定代表人或委托代理人(签字)：          法定代表人或委托代理人(签字)：

电 话 ：                                电 话 ：

地 址 ：                                地 址 ：

邮政编码 ：                             邮政编码 ：

开户银行 ：                             开户银行 ：

银行账号 ：                             银行账号 ：

第四章 投标文件格式

(项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商：                                        (电子签章）

法定代表人(单位负责人）或其委托代理人：        （电子签章）

日     期：     年     月     日

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了▲号的为实质性格式文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记▲号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

▲投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4.如我方投标被接受，将保证忠实地执行甲乙双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成服务，并承担合同规定的责任义务。

5.如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

供应商：                                          （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：            （电子签章）

日    期：       年      月      日

▲法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

供应商：                          （电子签章）

日    期：       年      月      日

▲法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商：                           （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：          （电子签章）

日   期：        年        月        日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注： 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

▲投标保证金缴纳凭证

- 一、资格证明文件部分

1.1具有独立承担民事责任能力

在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件；

1.2财务状况证明材料

1.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2024至2025任意一年经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”、“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求在注册会计师行业统一监管平台报备并赋予验证码。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年7月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；

B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年7月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

供应商自行承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

▲1.5其他承诺

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

供应商：                        （电子签章）

日期：        年       月       日

1.6特定资格要求

（1）采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，供应商如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标文件按否决处理。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商关联企业情况声明）。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

- 二、报价文件部分

▲2.1开标一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中供应商填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

供应商：                                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （电子签章）

日期：        年       月       日

三、技术商务文件部分

3.1技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1.对项目需求的理解与分析；

2.服务方案；

3.工作进度计划安排及保障措施；

4.质量保证措施及承诺；

5.管理制度；

6.应急预案；

7.供应商认为还需提交的其他资料。

3.2 商务文件

3.2.1项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写，并提供身份证、毕业证（若有提供，没有则不用提供）、职称证（若有提供，没有则不用提供）、社保证明等相关证明材料。

供应商：                                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （电子签章）

日期：        年       月       日

3.2.2企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：业绩证明材料须提供签订的合同或中标通知书（原件扫描件）作为证明材料，否则不予认可。

供应商：                                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （电子签章）

日期：        年       月       日

3.3其他技术资料

招标文件要求及供应商认为有必要提供的其他技术资料。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

- （标的名称）     ，属于（采购文件中明确的所属行业）承接企业为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业，小型企业，微型企业）以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

........

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日           期：        年       月       日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏；

③本项目专门面向中小企业采购项目，满足条件的供应商须按要求提供《中小企业声明函》，否则不予通过资格要求。

监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需填写及提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件：国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知中小企业划型标准规定节选：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

第五章 采购需求

说明：

1.各供应商必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.供应商应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.供应商应对在合同履行的过程中，涉及采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.供应商应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：为异龙湖精细化污染管控、差异化保护治理、常态化水质考核及水环境长效提升工作提供可靠的数据支撑与科学依据。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

严格执行国家、云南省及行业现行有效的法律法规、环境监测技术规范及标准，全面落实全流程质量控制与保证措施。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

依托基础资料与现场实测数据，结合异龙湖有机污染现状与治理痛点，针对性分析陆源输入与内源释放共同作用下的湖泊有机污染成因。统筹汇总全部研究成果，规范编制项目研究报告，根据各方评审反馈意见完成修改完善、校核定稿，最终完成成果汇总与正式报送。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：1项。

2.项目实施时间：完成项目招投标及合同签订工作后。

3.项目实施地点：石屏县境内。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：严格执行国家、云南省及行业现行有效的法律法规、环境监测技术规范及标准，全面落实全流程质量控制与保证措施，确保现场踏勘、点位布设、样品采集与预处理、实验检测（含光谱、质谱、同位素等多技术融合分析）、数据记录与处理、溯源模型构建及报告编制等各环节均符合相关技术规范及采购人提出的要求。

2.服务期限：180日历天。

六、采购标的的验收标准

按照国家、省、市以及行业现行相关技术规范、标准以及采购人的要求进行验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1.服务内容：

（1）异龙湖水文水质水生态时空演变及CODcr赋存特征与影响因素分析。

基于异龙湖近两年监测数据，系统开展流域水文、水质、水生态要素的时空分布特征调查与演变规律研究，厘清湖泊水文情势、水环境质量及水生态状况的阶段性变化特征。在此基础上，重点剖析湖体CODcr时空分布、动态变化及富集规律，阐明异龙湖CODcr的赋存特征，进一步识别驱动湖体CODcr浓度波动的关键水文、环境及生态影响因素，为后续CODcr污染溯源、机理解析及精准管控提供基础支撑。

（2）异龙湖关键有机污染物CODcr多维度来源解析及超标原因分析。

选取城河、城南河等重点入湖河流，系统开展河流CODcr污染来源特征调查，区分汛期与非汛期水文差异，精准辨析生活污水、畜禽养殖废水、农田土壤流失等各类陆源污染的贡献占比，明确入湖河流有机质输入对异龙湖湖体CODcr的影响机制；另一方面，依托傅里叶变换离子回旋共振质谱（FT-ICR MS）及三维荧光分析和同位素质谱等多技术融合手段，通过分时段、多点位监测，定量剖析湖体溶解性有机质（DOM）的分子组成与来源结构，系统解析污水输入、农田面源、藻类代谢、水生植物分解等内外源有机质的贡献率，厘清异龙湖湖体CODcr内源污染主导特征及关键影响因子，全面揭示陆源输入与内源释放共同作用下的湖泊有机污染成因。最终形成《云南省异龙湖水文水质水生态时空演变规律及关键有机污染物来源分析报告》。

2.服务要求：

（1）签订合同后第一个月内完成项目启动与资料收集

完成项目招投标及合同签订工作，正式组建报告编制领导小组、专家指导组及技术编制团队，明确岗位职责、细化工作分工、全面落实各项研究任务。系统收集整理异龙湖长序列水文、水质、水生态及流域污染源等基础资料，梳理历史研究成果、监测数据及治理台账，为后续现场调查、机理分析及报告编制奠定坚实的数据与资料基础。

（2）第二个月至第四个月内完成现场调查与试验分析

全面开展异龙湖全域现场踏勘与定点采样监测工作，结合湖区水文节律与空间分布特征布设监测点位，完成水样、底泥等样品采集与预处理。依托光谱、质谱、同位素等多技术融合分析手段，系统开展样品试验检测，定量解析湖体溶解性有机质的分子组成、时空分布及来源结构，精准甄别陆源、内源等各类有机质污染贡献，获取详实、可靠的实测数据，为机理剖析与问题研判提供核心支撑。

（3）第五个月至第六个月内完成成果梳理与报告编制提交

依托基础资料与现场实测数据，结合异龙湖有机污染现状与治理痛点，针对性分析陆源输入与内源释放共同作用下的湖泊有机污染成因。统筹汇总全部研究成果，规范编制项目研究报告，根据各方评审反馈意见完成修改完善、校核定稿，最终完成成果汇总与正式报送。

附注：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的类型 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 服务采购 | 其他未列明行业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“供应商须知”第3项供应商的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

# 一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对供应商投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.供应商为满足供应商的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现供应商有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

# 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《供应商须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《供应商须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求签署、盖章的。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分标注▲号的，供应商必须按招标文件要求填写，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：10分； 技术部分F2：76分； 商务部分F3：14分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分10分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×赋分分值 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×赋分分值 说明：C为评标基准价，经符合性审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的有效投标报价。 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10 %的扣除，用扣除后的报价参与评审；供应商应按第四章响应文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除；（残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。） |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分76分） | 1）对项目需求的理解与分析评分（满分15分） 根据供应商提供的项目需求的理解与分析进行评审及评分，至少包含①项目背景和项目内容的理解；②重点、难点的分析；③实施过程中可能存在的问题及产生问题的原因分析；④针对所产生问题的解决方案；⑤建设性意见等内容； 以上5项内容每项3分，无漏项、无缺陷得15分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  |  | 2）服务方案评分（满分25分） 根据供应商提供的服务方案进行评审及评分，至少包含①实施计划；②实施步骤；③检测设备；④检测标准及流程；⑤项目实施过程管理与风险质量控制等； 以上5项内容每项5分，无漏项、无缺陷得25分，每缺少一项扣5分；每有一项内容存在缺陷的扣2.5分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  |  | 3）工作进度计划安排及保障措施（满分9分） 根据供应商根据采购需求提供的工作进度计划安排及保障措施进行评审及评分，至少包含①日常工作安排；②完成成果梳理与报告编制提交时间的保障措施；③违约责任承诺； 以上3项内容每项3分，无漏项、无缺陷得9分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  |  | 4）质量保证措施及承诺（满分12分） 根据供应商提供的质量保证措施及承诺进行评审及评分，至少包含①前期资料收集整理的质量保障措施；②现场调查与试验分析的质量保证措施；③成果梳理与报告编制的质量保证措施； 以上3项内容每项4分，无漏项、无缺陷得12分，每缺少一项扣4分；每有一项内容存在缺陷的扣2分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  |  | 5）管理制度（满分6分） 根据供应商提供的管理制度进行评审及评分，至少包括①人员考核制度；②作业操作流程规范等； 以上2项内容每项3分，无漏项、无缺陷得6分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  |  | 6）应急预案（满分9分） 根据供应商应急预案进行评审及评分，至少包含①项目实施可能遇到的问题及其应对措施；②处理应急事件的经验；③服务网点分布和设置情况等； 以上3项内容每项3分，无漏项、无缺陷得9分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。 （本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分14分） | 7）项目团队人员配备评分（满分10分） 1.项目负责人具备环境科学、水文学、生态学、分析化学、环境监测、水资源、湖泊治理等相近相关专业同等高级职称的得2分；具有副高级职称的，得1分；本项最高得2分。 2.项目组人员（除项目负责人）：具有环境科学、水文学、生态学、分析化学、环境监测、水资源、湖泊治理等相近相关专业同等中级技术职称及以上，每提供1人得1分，本项最高得2分。 3.提供科学合理的服务技术力量及人员组成专业结构，细化职责分工，明确人员情况、有针对性的进行人员分组的，得6分。人员配备存在缺陷的扣3分，未提供相关内容的不得分，本项最高得6分。 注：需提供有效证书、身份证、社保证明或劳动合同等证明材料的原件扫描件等证明材料 （本项所称“缺陷”（本项所称“缺陷”是指人员组成①未专门针对本项目进行明确细化②不完整、缺少关键点、不利于本项目目标的实现等任意一种情形）） |
|  |  |  | 8）类似项目业绩评分（满分4分） 2023年1月至今供应商承担过1个类似业绩的得基本分2分，每增加1个类似业绩加1分，本项满分4分。 注：①业绩证明材料须提供签订的合同或中标通知书（原件扫描件）作为证明材料，否则不予认可。② 类似业绩指流域水环境调查评估、水污染溯源解析、湖泊水生态研究或有机污染机理分析等相关项目。 |

# 一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

# 二、评审标准

## 1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

## 2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

# 三、评标程序

## 1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（4）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，通过政府采购电子交易平台—在线询标要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（5）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

## 2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

## 3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

# 四、其他

## 1.关于中小企业

1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10供应商提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

## 3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

## 4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若供应商在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。