3.4.其他要求

★1.采购要求：无论是否中标，投标人均应自行承担在采购活动产生的一切费用。

★2.报价要求：①本项目采用固定总价定价方式。投标人的报价应包含项目全部工作内容的体现。②本项目所有运输、保险、装卸、安装（包含辅材、设施设备、安装等相关辅助工作）、培训、税费、设备自带软件终身质保升级、端口开放等一切相关费用均包含在投标报价中，招标人不再承担除中标金额外的任何费用。

★3.安全要求：本项目履行期限及质保期内安全保障和责任全部由中标人自行承担。

★4.因安装调试等原因导致招标人的设施设备损坏或故障的，中标人须原价赔偿并承担相应的责任。

★5.招标文件、投标文件、承诺约定、合同的附件与合同具有同等法律效力，如以上各文件相互有冲突或不一致的地方，应以有利于招标人解释为准。招标文件、投标文件、承诺约定、合同的附件及合同，如有中、英文两种版本的，应以有利于招标人解释为准。未尽事宜,双方另行协商解决。

6.投标人需提供项目实施方案包含但不限于以下内容：

6.1投标人根据本项目采购需求在有利于项目实施的角度有针对性的编制产品质量保证措施，能够综合设计、安装、管理及维护全流程，保障采购设备的安全性、有效性和可靠性，确保患者安全与医疗效果，保护患者与招标人权益：

（1）质量管理组织机构及责任权限：设立专门的质量管理机构与项目团队成员及其职责，至少包括项目经理、技术负责人、安装工程师、质量监督人员。

（2）安装实施方案:制定详细的实施时间表，涵盖前期准备、运输、现场安装、调试、验收等各阶段的时间节点；列出所需的人力资源、工具设备、材料配件以及技术支持资源；进行安装风险识别，罗列可能存在的问题并制定预案；

（3）关键质量控制:提供安装环境评估方案，检查安装场所是否满足设备运行所需的环境条件，包括温度、湿度、洁净度、电力供应、空间布局等；提供安装过程监控方案，记录安装过程中的关键步骤，包括设备就位、管道连接、电源接入等；

（4）测试验证方案：包括性能参数测试、安全性测试、稳定性测试，确保设备符合使用要求；

6.2投标人根据本项目采购需求在有利于项目实施的角度有针对性的编制维护巡检方案，能够确保采购设备的安全性、功能性及舒适性，支持医疗工作的顺利进行，通过定期巡检及时发现和解决潜在问题，延长设备使用寿命：

（1）巡检前准备方案：根据本次采购的设备类型和采购需求，设定设备合理的巡检周期；制定关键部件预防性保养计划。

（2）巡检中处理方案：明确所需记录的设备基本信息内容与巡检人员信息；设定外观检查、功能性检查、接缝与连接处、产品清洁等不同的具体实施方案，明确其合格标准。

（3）巡检后总结方案：设定设备的复查时间，确保整改措施落实到位；制定负责巡检的人员培训计划；建立反馈机制，以便医护人员对设备使用中的问题提出意见和建议；

6.3投标人根据本项目采购需求在有利于项目实施的角度有针对性的编制产品培训方案，能够提升安全意识与规范操作，提高医疗服务质量与效率，延长设备寿命与降低损耗，保障患者与医务人员安全：

（1）培训人员范围：明确培训对象，至少包含科室临床一线使用人员、运维人员。

（2）培训内容：根据培训对象的职责制定差异化培训内容，至少包括设备的基本机构、常见故障排查、日常维护与保养方法、安全操作规范以及风险识别与控制措施。

（3）明确不同的培训方式方案：至少包括理论授课、实操演练、视频教学、模拟操作、考核测试等多种形式相结合，提升培训效果。

6.4投标人根据本项目采购需求在有利于项目实施的角度有针对性的编制应急响应方案，能够标准化流程与责任分工，保障人员安全与减少损失，资源协调与快速恢复，确保产品使用的连续性，降低医患纠纷：

（1）响应机制建设：根据本次采购设备类型可能发生的紧急情况制定不同的分级响应标准，包含一般性故障、严重故障和重大紧急事件的分级应对模式。

（2）组织架构与职责分工：建立应急响应团队，明确责任人及其在应急处置中的角色，每类事件需明确相应的技术处置流程、联络机制和责任人，做到分类响应、快速联动。

（3）备件与资源保障：建立备件目录与清单管理方案，根据招标人规模和本次采购设备类型，设立专属备件库，明确关键设备的核心零部件、易损件、专用模块及重要等级；设定库存策略与储备标准，根据设备使用频率、故障率、维修周期和临床依赖程度，制定合理的库存策略，确保关键备件不断供；设立仓储管理与存放条件方案，满足防尘、防潮、防静电、温湿度控制等环境要求。

（4）医疗纠纷：明确本次采购设备中涉及医疗器械问题引发的纠纷类型及处理机制。

★7.在质保期内，对设备提供定期保养，保障设备处于正常运行状态，保修期内（每年以12个月计）中标人的工程人员每年应提供不少于2次的维护保养服务，提供年度维保维修报告2份，所需费用均由中标人承担。

★8.中标人提供产品，需提供生产日期为6个月内（以到货日期为准，到货日期指本项目响应产品生产日期至送到供货地点的时间）的货物。

★9.中标人须在验收时对该批次的所供货物贴上服务溯源标签（厂家，安装日期，售后服务电话）。

★10.零配件清单不包含在此次采购项目的预算中，后续若招标人需对零配件清单进行采购，则采购价格不得高于每个产品的最高限价。

| 序号 | 零配件名称 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学限位器组件 | 个 | 160 |
| 2 | 腮托架外壳 | 个 | 1542 |
| 3 | 下巴托 | 个 | 120 |
| 4 | 腮托架组件 | 个 | 2470 |
| 5 | 主机外壳/套(上) | 个 | 1500 |
|  | 主机外壳/套(中) | 个 | 1300 |
|  | 主机外壳/套(下) | 个 | 1520 |
|  | 支架上罩壳 | 个 | 220 |
|  | 支架下罩壳 | 个 | 180 |
|  | 眼表罩壳 | 个 | 320 |
| 6 | 触控显示设备（≥10.1寸） | 台 | 1640 |
| 7 | 主控制板 | 个 | 5520 |
| 8 | 眼底照明光源(红外加座 子 ) | 个 | 240 |
| 9 | 自动对焦光源 | 个 | 460 |
| 10 | 对焦电机28 | 个 | 750 |
| 11 | 同步电机15 | 个 | 190 |
| 12 | 光栅电机(空心杯电机) | 个 | 750 |
| 13 | 闪光灯组件(3000KLLED 加座子) | 个 | 1000 |
| 14 | 眼表摄像头组件 | 个 | 1500 |
| 15 | 大物镜组件 | 个 | 4920 |
| 16 | 眼底成像摄像头组件 | 个 | 11640 |
| 17 | 内固视灯模块 | 个 | 1600 |
| 18 | 电脑主机 | 个 | 7000 |
| 19 | USB板组件 | 个 | 564 |
| 20 | 主机电源(医用开关电 源 ) | 个 | 1600 |
| 21 | 镜头保护盖 | 个 | 160 |
| 22 | 遮光布 | 块 | 300 |
| 23 | HDMI延长线(内置) | 个 | 100 |
| 24 | HDMI转VGA转换器 | 个 | 90 |
| 25 | 升降台(全套，含开关+ 面板+线盒) | 套 | 3590 |
| 26 | 升降台开关 | 个 | 400 |
| 27 | 防尘罩 | 个 | 160 |
| 28 | 成型泡沫套装 | 个 | 530 |
| 29 | 重包纸箱 | 个 | 800 |
| 30 | 木托盘 | 个 | 300 |

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求投标人应全部满足，标注“▲”号的为重要技术参数条款，未标注特殊符号的为一般技术参数条款。