CNTCITC

招标文件

项目编号：TC249XMAD

项目名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心

综合机房楼物业管理综合服务项目

采购人：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司江西分公司

二〇二四年十一月

目录

第一章　投标邀请	3

第二章　投标人须知	6

第三章　评标办法	23

第四章　采购需求	32

第五章　合同条款及格式	63

第六章　投标文件格式	75

第一章　投标邀请

中招国际招标有限公司江西分公司（以下简称“招标代理机构”）受国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心（以下简称“招标人”）委托，就国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业管理综合服务项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：TC249XMAD

项目名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业管理综合服务项目

预算金额：249.35万元（人民币）

采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 简要技术要求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业服务 | 1年 | 1833500元 | 详见采购需求 |
| 餐饮服务 | 1年 | 660000元 | 详见采购需求 |

合同履行期限：服务期为2025年1月1日至2025年12月31日，在年度预算有保障且经招标人质控考核合格前提下，通过一年一续签方式签订合同，累计总服务期最长不超过3年。合同期满，招标人根据采购预算保障和全年至少三个季度评估结果为优秀及月度考核结果均为良好以上的前提下决定是否续签合同，续签主动权在招标人。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人就业政府采购政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等，具体内容详见采购文件。

3.本项目的特定资格要求：

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有提供本项目服务能力的供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

- 投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定。

- 投标人须购买本项目招标文件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，查询时间为招标文件购买截止时点至投标截止时点后12个小时内。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 本项目不接受联合体投标，不得转包和违法分包。

三．获取招标文件：

时间：2024年11月14日至 2024年11月21日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购平台（网址：www.365trade.com.cn）线上购买

方式：线上（电汇支付方式须在“中招联合招标采购平台”上传汇款凭证并通过邮箱发送至huxiaoshuang@cntcitc.com.cn，账户信息—账户名称：中招国际招标有限公司江西分公司；开户行：中国银行南昌市红谷滩支行营业部；账号：1977 4494 9453；不接受个人账户汇款。）

售价：￥500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月05日 09点30分（北京时间）

开标时间：2024年12月05日09点30分（北京时间）

地点：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道7199号中节能国际中心1号楼6层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心

地址：江西省南昌市红谷滩区广昌路198号

联系方式：0791-86218381

2.采购代理机构信息

名称：中招国际招标有限公司江西分公司江西分公司

地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道7199号中节能国际中心1号楼6层

联系方式：胡潇爽、洪子琪、刘琛、罗会京0791-83850126、86370205

3.项目联系方式

项目联系人：胡潇爽、洪子琪、刘琛、罗会京

电话：0791-83850126、86370205

第二章　投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业管理综合服务项目 项目编号:TC249XMAD 采购项目的属性：服务 采购用途：自用 本项目是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2 | 招标人名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心 详细地址：江西省南昌市红谷滩区广昌路198号 联系电话：0791-86218381 |
| 3 | 招标代理机构：中招国际招标有限公司江西分公司 详细地址：江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道7199号中节能国际中心1号楼6层 邮编：330038 联系人：胡潇爽、洪子琪、刘琛、罗会京 电话：0791-83850126、86370205 电子邮箱：huxiaoshuang@cntcitc.com.cn/luohuijing@cntcitc.com.cn |
| 4 | 项目资金：财政性资金 项目预算金额：249.35万元/年（人民币） （物业服务控制价为183.35万元，餐饮服务控制价为66万元。投标人报价超过各项控制价的，作无效投标处理。） |
| 5 | 合格投标人的资格证明文件： （1）详见招标文件第一章投标邀请“申请人的资格条件”。 （2）合格投标人的资格证明文件格式及要求详见招标文件第六章“投标文件格式”。 注：上述投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评标时不予认可。具体格式要求详见招标文件第六章。 |
| 6 | 现场勘察：投标人可自行向采购代理机构申请进行现场勘察。现场勘察时间、地点由采购机构另行通知，但因踏勘产生的一切费用及影响由投标人自行承担。勘察联系人及联系方式见本须知前附表招标人信息。 |
| 7 | 是否允许提供备选方案：否 |
| 8 | 是否允许联合体参加投标：否 |
| 9 | 投标保证金金额：¥49000元（人民币肆万玖仟元整） 到账时间：开标时间之前 保证金形式：电汇或银行转账或保函（银行保函或担保机构出具的保函） 汇款用途栏注明“XX项目（或项目编号）投标保证金” 注：以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： 1）采用电汇转账方式提交投标保证金的，进入中招联合电子招标采购平台“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效）。中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110）。 2）为方便开标，保证金缴纳凭证另单独提供单独密封。 |
| 10 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天（投标保证金有效期应当与投标有效期一致）。 |
| 11 | 投标文件数量：正本一套，副本四套，电子版U盘一份（单独密封），应包含纸质投标文件全部内容（电子版中应含word等可编辑文件与响应文件盖章扫描后的pdf文件各1份，响应文件包括的其他电子文档也应包含在内）。具体详见投标人须知“19.投标文件的密封及标记”。 原件递交要求：招标文件要求提供材料原件核查的，所提供的材料原件必须在投标截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。 |
| 12 | 开标时间：详见“投标邀请” 开标地点：详见“投标邀请” |
| 13 | 评审方法：综合评分法（详见招标文件第三章） |
| 14 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理。 政府采购优惠政策： ①促进中小企业发展政策：符合条件的中小企业参与本项目采购活动时，应当提交《中小企业声明函》，供应商应对提交的《中小企业声明函》的真实性负责，提交的《中小企业声明函》与事实不符的，应承担相应的法律责任。未按要求提交《中小企业声明函》不享受相关中小企业扶持政策。供应商按照采购文件中规定的格式自行出具《中小企业声明函》，否则评标时不予认可。 ②监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 ③政府采购节约能源政策：强制或在同等条件下优先采购属于国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中产品。 ④政府采购环境保护政策：强制或在同等条件下优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品。 ⑤促进残疾人就业政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商为残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业。残疾人福利性单位提交《残疾人福利性单位声明函》，供应商应对提交的《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，提交的《残疾人福利性单位声明函》不真实的，应承担相应的法律责任。 备注：供应商同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。 |
| 15 | 根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。供应商相关信用信息由招标人或采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道进行查询。 |
| 16 | 中标候选人的确定：按照招标文件规定的评标办法确定中标候选人，具体评审方法和标准详见招标文件第三章内容。 |
| 17 | 履约保证金：详见商务条款。 |
| 18 | 招标代理服务费：中标供应商应在领取中标通知书前，向采购代理机构交纳采购代理服务费和咨询服务费。①本项目采购代理服务费根据项目中标金额按“计价格[2002]1980号文”规定的差额定率累进法计算标准的90%计取。不足3000元按3000元收取；②咨询服务费按中标金额的0.4%计取。 |

注：本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件其他部分内容有差异，应以本资料表为准。

二、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所述货物和服务采购。

2.定义

2.1招标人：系指国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心。

2.2招标代理机构：系指根据招标人的委托依法办理招标代理事宜的机构。

2.3投标人：系指向招标人提供投标邀请中所述货物的法人、其它组织或者自然人。

2.4货物：系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的完成本项目应提供的一切货物及配套设备及其它有关技术资料；

2.5服务：系指招标文件规定投标人须承担的项目相关服务以及其他类似的义务。

3.资金来源

3.1招标人已获得《投标人须知前附表》所述资金，计划用于支付本次招标活动后所签订合同项下

的款项。

4.合格的投标人

4.1合格供应商的资格要求详见供应商须知前附表。

5.投标人代表

5.1投标人代表为法定代表人的，投标时应提供《法定代表人资格证明书》（格式详见招标文件第六章）；非法定代表人的，应提供《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》（格式详见招标文件第六章）。

6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。不论招标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

7.现场勘察

7.1本项目是否需要现场勘察详见投标人须知前附表。

8.项目属性

8.1项目属性见投标人须知前附表。招标人、代理机构、投标人和评标委员会的相关行为均受有关法律法规的约束和保护。

三、招标文件

9.招标文件的构成

9.1本招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章采购需求

第五章合同条款及格式

第六章投标文件格式

除所述各章节内容外，招标人或招标代理机构在招标期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是招标文件的组成部分。

10.招标文件的澄清或修改

10.1潜在投标人对招标文件（含变更文件）有疑问的，可要求澄清。但需按投标邀请书中载明的地址以书面形式（须加盖投标人公章）送达招标代理机构。

10.2 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容是招标文件的组成部分，并对所有潜在投标人具有约束力。

10.3招标代理机构将在刊登本项目招标公告的媒体上发布变更公告。并书面通知已经购买招标文件的投标人。

10.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或招标代理机构可适当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件的编制

11.编制要求

11.1投标人应当认真审阅和全面理解本采购文件中所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标文件无效。

11.2 如《投标人须知前附表》中允许提供备选方案，投标人可提交符合招标文件要求备选响应方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，提供两个以上备选方案的投标文件均无效。如不允许提交备选方案，所有提交备选方案的投标文件均无效。

11.3投标人提交的投标文件以及投标人与采购方有关招标的所有来往函电均应以中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件被视为无效。

11.4投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的构成

12.1投标文件由资格证明文件部分、商务和技术部分两部分组成。

12.2投标人应按照招标文件提供的投标文件格式及顺序要求编写投标文件，投标人提交的投标文件构成如下：

（1）资格证明文件部分的编制（应包括以下内容）

- 法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书（非法定代表人参与提供）

- 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照副本复印件；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件复印件（须在有效期内）

- 投标人提供供应商资格声明书

注：投标文件中未提供上述完整有效的资格证明文件，将导致投标无效。

（2）商务、技术部分（应包括以下内容）

- ★投标函

- ★开标一览表

- 分项报价表（如有）

- ★投标保证金证明文件

- ★商务条款响应/偏离表

- ★技术条款响应及偏离表

- 商务、技术响应文件（依据第三章“评标办法”）

- 招标文件要求的其它内容

- 投标人认为其它需要说明或提供的文件

注：投标文件中未提供上述加注★的完整有效的文件，将导致投标无效。

12.2投标人应按12.1条规定的顺序编排，并编写“投标文件目录”。

13.证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应按《投标人须知前附表》要求提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。本次招标是否允许联合体投标见《投标人须知前附表》，如果允许联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、联合体投标协议并注明联合体主体及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任，否则投标无效。

13.2在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知招标人。

14.证明货物及服务符合招标文件规定的文件

14.1 供应商应提交证明文件证明其所提供的货物及与之相关的服务符合招标文件的规定，并作为投标响应文件的一部分。

14.2证明货物及服务与招标文件一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：

1）对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物及服务已对招标人的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标；

2)履约期间及质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

3）本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制；

4）投标人认为的其他必要内容。

15.投标报价

15.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

15.2投标人应按开标一览表和分项报价表（统一格式）中的内容填写单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3投标人的投标总报价中应包括但不限于实现招标文件中第四章《采购需求》而支付的一切费用及招标文件中规定的投标人应承担的其他费用。否则投标无效。

15.4对于投标人在投标报价中没有进行报价的项目，并且该项目在招标文件中并没有明确提出免除投标人的义务，招标人将视为该项目的价格已包含在投标报价中。

15.5本项目投标报价为最终报价。投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而投标无效。

15.6 招标人未响应限价要求的投标报价将不予接受，该投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

15.7最低报价不能作为中标的保证。

16.投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向招标代理机构提交“投标人须知前附表”规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标人在汇款时务必注明所项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

注：可凭银行进账单复印件作为投标凭据。

16.2任何未按“投标人须知第16.1条”要求提交投标保证金的投标文件被视为无效。

16.3中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内原额退还。

16.4未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

(1)投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

(4)投标人与招标人、其他投标人或招标代理机构恶意串通的。

17.投标有效期

17.1投标有效期为自开标之日起不少于“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标文件被视为无效。

18.投标文件的签署及规定

18.1投标人应准备一套投标文件正本和“投标人须知前附表”规定的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件需打印并成册，并由投标人法定代表人或经正式授权的代理人按照本招标文件规定在投标文件上签字和加盖投标人公章。投标文件副本可采用正本的复印件。

18.3投标文件不得涂改和增删，如有修改，必须由投标文件签字人签字或盖章。

18.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5 电报、电传、传真形式的投标文件概不接受。

五、投标文件的递交

19.投标文件的密封及标记

19.1投标人应将投标文件正本一套和“投标人须知前附表”规定的副本密封装在单独的信封中。用封条在投标文件密封袋背面开口处密封。封口处加盖投标人的单位公章。在信封面上标明招标编号、招标项目名称、投标人名称、“资格证明文件部分”或“商务和技术部分”及“正本”或“副本”。

19.2为方便唱标，投标人应将“开标一览表”的正本及投标保证金（电汇时为汇款凭证复印件）单独置于包装内，并在该包装上标明“开标一览表”、“投标保证金”字样。

19.3投标人应将投标文件电子文档U盘单独置于包装内，并在该包装上标明“电子文档”字样。

19.4为了方便采购人、采购代理机构进行资格审查，投标人应将“资格证明文件册”正、副本分别置于一独立包装内，并在该包装上标明“资格证明文件册”字样。投标人的投标文件（资格证明文件部分、商务和技术部分）须分别提交正本一份和副本四份、电子版文档一份。在每一份投标文件上要明确注明“资格证明文件部分”、“商务和技术部分”、“电子版”以及“正本”、“副本”字样。

如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

20.招标文件递交截止时间

20.1 投标文件必须在投标邀请规定的投标文件递交截止时间前送达指定的开标地点。

21.迟交的投标文件

21.1在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件为无效文件，招标代理机构将拒绝接收。

22.投标文件的修改及撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的开标时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

22.2 从投标文件递交截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则不予退还其交纳的投标保证金。

六、评审

23.评标委员会

23.1 招标代理机构应按照依据法律法规从综合评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立评标委员会。评审工作将由评标委员会负责。

24.评审

24.1 招标代理机构在“投标邀请”中规定的时间和地点组织评标。参加投标的投标人代表应签名报到以证明其出席。签到时间以递交投标文件时间为准。

24.2 截至投标文件递交截止时间，递交投标文件的投标人数量不足3家的不得开标。投标文件原封退回各投标人。

24.3 招标代理机构根据投标人签到表公布响应投标人名单。

24.4 在监督代表的监督下，按开标要求的程序进行。开标时，宣读投标人名称、投标报价、投标声明、投标保证金和开标一览表中的其他主要内容；开标时未宣读的投标报价、投标声明等内容，评标时不予承认。

24.5 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标代理机构将当场作出答复，并制作记录。

24.6 招标代理机构将制作并打印开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人代表应在开标记录上签字确认。

24.5投标文件初审

24.5.1资格性检查：采购人、采购代理机构按照招标文件中关于资格条件的规定，对投标人投标文件中提供的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备参加投标资格。

24.5.2符合性检查：评标委员会按照招标文件规定的除资格条件外的其他实质性条款，对符合资格条件投标人的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未实质性响应招标文件的投标人将按无效处理，不得参加后续评标。

24.6 投标的澄清

24.6.1 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.6.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

24.6.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6.4如一个项目/分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

26.6.4.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.6.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定技术部分得分较高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.6.5如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第21.3.3条规定处理。

26.6.6如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

25.无效投标情形

25.1资格性检查过程中，出现以下情形之一的，其投标被视为无效投标：

（1）未按12.2（1）递交完整有效的资格证明文件；

25.2 合格投标人不足3家的，不得组织评标。

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由招标代理机构负责依法组建。评标委员会负责具体评标工作，并独立履行下列职责：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单；提交评标报告。

27.评标程序

27.1 招标代理机构应在评标前核对评审专家身份及招标人代表授权函，并宣布评标纪律等应告知的其他相关内容。

27.2 评标委员会推荐评标组长，但招标人代表不得担任组长。

27.3 评标委员会应按照招标文件要求，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性评审，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

27.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，若投标人不同意对其错误的修正，投标无效。

27.5 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27.6 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

27.7实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则投标无效。

27.8 符合性检查过程中，出现以下情形之一的，将按照无效投标处理：

- 未按招标文件要求提供投标函、开标一览表的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不同意对投标文件中算术计算错误进行更正的；

- 投标报价超过项目预算或最高限价的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 对招标文件商务和技术部分规定的实质性条款未做出实质性响应的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提交选择性报价的；

- 存在的串通投标情形的；

- 不满足投标人须知前附表中要求的合格投标人的资格证明文件（通过资格性审查的条款除外）；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.9比较与评价

27.9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

27.9.2本项目采用下述第（2）种评标方法（评标标准详见招标文件第三章）：

(1)最低评标价法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。

(2)综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.9.3备选方案的评审。如投标人须知前附表中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的投标人为第一中标候选投标人，且开标时报出的备选方案满足招标文件要求、报价低于主方案时，招标人才可考虑选用备选方案。

27.10本次招标活动中，出现下列情况之一的，应予以废标：

（1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3)投标人的报价均超过了有效报价区间，招标人不能接受的；

（4)因重大变故，招标任务取消的。

28.投标文件的澄清

28.1 在评标期间，评标委员会应当以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2 投标人的投标澄清文件作为投标文件的一部分。

七、确定中标候选投标人

29.中标候选投标人推荐原则

29.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列，评审得分相同且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

29.2评标委员会应在项目评审结束后打印评标报告，并由全体评标专家签字后完整地移交给招标代理机构。

30.确定中标人

30.1 招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送招标人确认。招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。招标人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。

31.中标结果公示

31.1中标人确定后，将在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）进行中标结果公示。公示期为1个工作日。

八、授予合同

32.中标通知书

32.1在发布中标结果的同时，招标代理机构应当向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书是合同的一个组成部分。

33.履约保证金

33.1 中标人应按照《投标人须知前附表》规定的金额、形式和时间向招标人缴纳履约保证金。

33.2因中标人不能完成其合同义务而使招标人蒙受的损失，履约保证金用于补偿招标人。

34.签订合同

34.1招标人和中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。招标人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.2合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.3 中标人拒绝签订采购合同的，招标人可以按本须知“第29.1条”规定的原则确定其他投标人作为中标人并签订采购合同，也可以重新开展招标活动。拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动，并不予退还其交纳的投标保证金。

35.招标终止情形

35.1 出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止国内公开招标活动，发布项目终止公告并说明原因，择日重新开展招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的国内公开招标方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过招标有效报价区间的投标人不足3 家的。

九、质疑与接收

36.询问

36.1投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

36.2投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

36.3质疑函接收、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》采购代理机构信息。

十、其他事项

37.保密原则

37.1 评审将在严格保密的情况下进行。

37.2评标委员会应当遵守评标工作纪律，不得泄露招标文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

37.3投标人试图影响招标人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，承担相应的法律责任。

38.解释权

38.1本采购文件是根据国家有关法律、法规以及招标活动管理有关规定编制，解释权属中招国际招标有限公司江西分公司。

第三章　评标办法

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行。

1.投标人得分结果保留2位小数，第三位四舍五入。

2.对于全部满足招标文件中规定的商务及技术、服务等方面的实质性要求的投标文件，评标委员会将按综合评审得分由高到低的顺序对投标人进行评标排序，推荐前3名投标人为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.采购人将按顺序确定中标人，并将合同授予中标人。第一名中标候选人并列的，技术部分得分较高的中标候选人被确定为中标人，并列的中标候选人技术部分得分仍相同，采购人按照随机抽取方式确定中标人。

二、资格性检查及符合性检查

满足“资格性检查及符合性检查”的投标，方可进入商务、技术评议，否则将导致投标无效。

三、评分标准

| 评标指标 | 评议内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  |  |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 分；计算结果保留至小数点后两位。 注：（1）对小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 技术部分（65分） |  |  |
| 评分项 | 技术参数要求 | 分值 |
| 1.基本技 术要求 | 1.1满足招标文件“第四章采购需求”中“服务要求”，有一条不满足（负偏离）的视为无效投标。 评审依据：服务需求响应/偏离表 | / |
| 2.拟派的物业项目经理 | 2.1持有全国物业管理企业经理证书证书的得2分； 2.2持有政府部门颁发的中级及以上工程师证书的得1分； 2.3具有类似非住宅类项目负责人管理经验，并取得项目业主单位满意的用户评定。符合得2分，不符合不得分。提供相关证明材料。 本项满分5分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章，提供项目经理非住宅类物业服务合同（如合同中不能体现项目经理，须提供业主单位盖章的证明材料）及业主单位对该项目满意度评定表（须加盖业主单位公章）。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 5分 |
| 3.会议、客服人员 | 3.1拟派驻的会务员持有礼仪培训师、省红十字会颁发的红十字救护员证的，每提供一个证书得1分，最高得2分； 3.2拟派驻的两名客服员中持有政府部门颁发的普通话水平三甲等级证书、省红十字会颁发的红十字救护员证的，每提供1个证书得1分，最高得4分。 本项满分6分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 6分 |
| 4.安保管理团队 | 4.1拟派驻的安保领班持有公安或应急管理部门颁发的建（构）筑消防员或消防设施操作员资格证书的得1分； 4.2拟派驻的三名消防监控人员均持有公安或应急管理部门颁发的建（构）筑消防员或消防设施操作员资格证书的得2分； 4.3拟派驻的八名安保团队人员均持政府部门颁发的保安员证得3分。 本项满分6分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 6分 |
| 5.环境管理团队 | 5.1拟派驻的两名绿化人员中持有政府部门颁发的绿化工证书、花卉园艺师资格证书的，每提供1个证书得1分，最高得4分； 本项满分4分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 4分 |
| 6.水电维修及弱电、信息化设备维修负责人 | 6.1拟派水电维修负责人持有应急管理部门颁发的低压电工证书的得2分； 6.2拟派弱电、信息化设备维修负责人持有政府部门颁发的机电工程类中级或以上工程师证书、持有应急管理部门颁发的低压电工证书的，每提供1个证书得2分，最高得4分； 本项满分6分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 6分 |
| 7.物业服务组织方案实施 | 7.1提供针对本项目的整体策划及设想方案。方案包含服务定位、服务目标、服务理念、运作流程等内容， 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.2提供针对本项目的人员配置及培训方案。方案包含人员配置与素质要求、工作内容、培训计划与实施运作、培训内容及目标等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.3提供针对本项目的安保管理方案。方案满足安全保卫工作，包含门岗值守及出入管理、巡逻检查及消防安全管理、车辆停放及秩序管理、监控值守管理等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.4提供针对本项目的清洁卫生管理方案。包括管理制度、日常室内外保洁（含卫生消杀）、专项保洁、垃圾分类收集与处理等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.5提供针对本项目的设施设备维护方案。方案包含为房屋及附属设施、照明系统、给排水系统、电梯系统、空调系统、消防系统、监控系统、安防系统等设施设备提供科学合理的维护实施方案，保证各种设施设备完好，安全畅通，系统运行良好。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得2分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.6提供针对本项目的应急保障管理方案。方案包含：重点区域及安全隐患排查、各类突发事件应急预案、应急预案的培训和演练、应急物资的管理等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.7提供针对本项目的绿化养护方案。方案包含绿化养护管理及计划、植物造景方案、绿植租摆及品质把控方案、绿植补种方案等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.8提供针对本项目的会务与客服服务方案。方案包含会前会中会后等服务管理、重大会议活动应对、客户来访接待、客户投诉处理等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 7.9提供针对本项目的人员管理方案。方案包括管理制度、人员录用审查、日常保密管理、激励考核机制等。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 评审依据：投标文件中须提供服务方案。 | 28分 |
| 8.餐饮服务管理实施方案 | 8.1投标人针对本项目提供完整的项目整体方案策划。方案包含：服务定位与目标、人员配置及培训、食堂保洁、会务餐饮接待等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 8.2投标人针对本项目提供餐饮支撑服务方案。方案包含餐饮的卫生、菜品质量、创新菜品与菜品搭配、应急预案等内容。 完整性要求：每提供1项得0.25分，最高得1分。 合理性要求：方案非常符合本项目服务需求，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，得2分；方案符合本项目服务需求，有较好的可行性，得1分；方案偏离本项目服务需求，缺乏可操作性，得0分。 评审依据：投标文件中提供相关方案佐证。 | 6分 |
| 9.餐饮服务团队 | 9.1拟派厨师（4分）： - 持有高级营养师技能证书； - 持有中式面点师技能证书。 每提供一个得2分，最多得4分。 评审依据：投标人须提供相关证书以及投标单位在开标前3个月内任意一个月社保缴证明扫描件加盖投标人公章。所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 4分 |
| 商务部分（25分） |  |  |
| 1.商务条款 | 1.1满足招标文件“第四章采购需求”中“商务要求”，有一条不满足（负偏离）的视为无效投标。 评审依据：商务条款响应/偏离表。 | / |
| 2.类似业绩 | 2.1投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过非住宅物业服务业绩的成功案例，每提供1个得2分，最多得12分。 2.2投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有餐饮服务或食堂经营等同类业绩，每提供1个业绩得1分，最多得3分。注：投标人所提供业绩合同中包含食堂或餐饮服务范围即可。 评审依据：提供类似业绩合同、中标通知书复印件并加盖公章，所有材料原件现场核查，否则不得分。 | 15分 |
| 3.企业实力 | 3.1投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，满分得3分。 评审依据：投标文件中提供以上证书复印件佐证，原件评审现场核查，未提供或不符合要求的不得分。 | 3分 |
| 4.拟投入的设施设备情况 | 4.1投标人能够利用智能化物业管理信息化平台提升服务品质和效率等方面管理，信息化平台管理至少包含以下功能：安保巡检电子化管理类、危险物品智能检测类、智能物业综合管理类、物业节能类，每满足对应项得1分，最高得4分。 评审依据：提供平台界面功能截图。 | 4分 |
|  | 4.2 物业管理信息化平台具备软件著作权的得1分。 评审依据：提供自主研发的软件著作权证书原件扫描件或相关购买证明，未提供、提供不全、提供不满足要求的，相应项不得分。 | 1分 |
|  | 4.3投标人具有洗地机、大理石镜面养护设备，每提供1类得1分，满分2分。 评审依据：提供设备购置发票原件扫描件，未提供、提供不全、提供不满足要求的，相应项不得分。 | 2分 |
| 注：请各位投标人列出人员名单及岗位名称汇总表，如未提供，所造成的损失由投标人自行承担。 |  |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注（1）：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的供应商，其投标报价中由小型和微型企业制造的产品、提供的服务的报价扣除10%后参与评审。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

残疾人福利性单位提供了《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）供应商应承诺所提供的资质、证明文件等材料真实有效，若有虚假情况，取消中标资格，并按《政府采购法》第七十七条处理。

特别提示：供应商投标文件涉及的业绩佐证材料及证书要求必须真实有效，若有虚假情况，按《政府采购法》第七十七条处理。后果涉及：保证金不予退还、罚款、列入不良行为记录名单、禁止参加政府采购活动、由工商行政管理机关吊销营业执照、依法追究刑事责任等。

第四章　采购需求

根据财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）（财办库﹝2024﹞113号）规定，结合采购人实际情况制定服务内容，具体情况如下：

一、基本情况

物业名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业管理综合服务项目

坐落位置：江西省南昌市红谷滩区广昌路198号

项目信息：综合机房楼物业管理范围共6层（地面4层、楼顶1层、地下1层），服务面积共计19608平方米，其中：室外园区面积7523平方米(绿化面积4515平方米)，建筑面积12085平方米。设有停车场、办公室、设备机房、大小会议室、多媒体报告厅、监控机房等专用场所，配有电梯（2部）、中央空调、高低压配电及发电机组、生活及消防泵房、消防、安防监控等一系列大型设备。

项目概况

| 品目号 | 名称 | 服务地点 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业服务 | 采购人指定地点 | 需满足的国家相关强制性标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 品目二 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心餐饮服务 |  |  |

二、服务要求

品目一：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业服务

1.项目概况

综合机房楼物业。主要服务内容包括大楼及院区的建筑物及其附属设施设备管理维护、安保秩序维护、卫生保洁、垃圾清运、给水及消防系统管理维护、雨水及污水管线管理维护、电梯管理维护、空调设备管理维护、设施设备零星维修、绿化养护、会议保障、综合管理等；制定完善的物业管理方案并组织实施；建立档案管理制度（包括物业竣工验收资料、设备管理档案、日常管理档案、设备设施维修登记等），各种基础资料、台账报表、图册健全，保存完好等。

2.人员配备

投标人应保证所录用人员身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录、要求持证上岗的须具有上岗资格证。主要配备人员参考人数为24人，每日保证人员按编配要求在岗，其中包含（项目经理、行政、客服、会务人员、保洁、安保领班应是乙方正式员工，且在该公司有缴纳社保。）。各类管理、服务人员按岗位统一着装，言行规范，文明礼貌。

| 部门 | 服务人员 | 数量 | 基本素质要求 | 工作 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 项目经理 | 1 | 具有物业经理上岗证，3年以上项目经理岗位经验，本科以上学历，年龄45岁以下。 | A.白班：7:30—18:30；B. 周末、节假日为轮班制。 |
|  | 行政人员 | 1 | 大专以上学历，熟练使用电脑,女性年龄35岁以下，身高162CM以上，形象气质佳。 |  |
|  | 客服人员 | 2 | 大专以上学历，女性年龄35岁以下，身高165CM以上，形象气质佳。 |  |
|  | 会务人员 | 1 | 1年以上岗位经验，大专以上学历，女性年龄35岁以下，身高165CM以上，形象气质佳。 |  |
| 环境管理 | 保洁领班 | 1 | 年龄50岁以下，具有3年以上岗位经验，负责保洁人员的指导和管理工作。 | A.白班：7:30—18:30；B. 周末、节假日为轮班制。 |
|  | 保洁人员 | 6 | 年龄55岁以下 |  |
|  | 绿化维护人员 | 2 | 具有3年以上园林绿化经验 |  |
| 维修管理 | 水电维修负责人 | 1 | 男，55岁以下，持有上岗证，有3年以上同岗位经验。 | A.白班：7:30—18:30；B. 周末、节假日为轮班制。 |
|  | 弱电、信息化设备维修负责人 | 1 | 男，55岁以下，持有上岗证，有3年以上同岗位经验。 |  |
| 安保管理 | 安保领班 | 1 | 大专以上学历，年龄45岁以下，有一定的消防、急救等安保服务能力，有3年以上岗位经验，有部队经历优先。 | 24小时值班, 轮班制。 |
|  | 门岗值守人员 | 2 | 高中以上学历，年龄40岁以下，身高不低于175CM男性，有部队经历优先。 |  |
|  | 巡逻安保人员 | 2 | 年龄55岁以下，无违法犯罪记录，有部队经历优先。 |  |
|  | 消防监控人员 | 3 | 有3年以上岗位经验，高中以上学历，年龄45岁以下，有部队经历优先。 |  |
| 合计 |  | 24 |  |  |

3.服务具体内容及服务标准

3.1安保管理服务

3.1.1服务内容：①维护物业管理区域全天候公共秩序，加强安全管理，包括人员出入管理、安全巡视、24小时监控和突发事件处理等；②维护物业管理区域各类车辆进出秩序，引导车辆有序停放，加强停车场所的安全使用管理；③完善各类消防管理制度，负责物业管理服务区域的消防监控值班和巡查；④协助公安等有关行政管理部门做好服务区域内的公共秩序维护和安全防护工作；⑤按甲方要求配合做好日常会议和重要活动安全保卫工作。

3.1.2服务标准：

门岗值守标准：①应做到着装统一、文明礼貌、热情周到。②24小时执勤，建立执勤、出入登记、交接班等记录，不得擅自离岗。③严格执行来访登记和验证制度，对进出人员核查证件，不准无证人员进入办公楼，严禁未经许可人员进入涉密场所和重要场所，对强行进入办公楼和涉密场所和重要场所的，要果断制止，并立即上报。④对管辖范围内无证车辆进出应询问并记录，对运送物品车辆应检查和记录，并向采购人报告，待采购人确认无误后放行。⑤做好快递包裹投放区的管理，严禁快递人员将快递包裹乱扔乱放的行为，寄收快递物品在楼外进行。 ⑥对重要来宾所乘车辆要做好引导和停放工作。

巡逻岗值守标准：①按照规定路线和时间24小时进行有计划、不间断的巡逻，白天巡逻3小时1次，晚上巡逻2小时1次；对重点区域、重点部位每1小时至少巡查1次，并做好巡查记录；及时处置巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问；发现火警苗头或治安隐患及时处理，并及时报告甲方。②及时发现安全隐患，防止盗窃、火灾等治安事故的发生。对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案。事发时及时报告甲方，并协助采取相应措施。③交通规划有序，设置必要的交通安全标准和设施，对机动车实施车牌管理，机动车在指定地点有序存放，非机动车停放整齐。④做好重大活动、重要人物、宾客及重大节日的安全保卫工作。

停车场管理标准：①保证停车场内整齐有序及辖区内交通畅通，全天24小时对地下停车场和地面停车场实施管理，保证车辆停放安全。②定时对车辆巡视，检查车辆是否有漏油、车窗门未关好等情况。③负责车辆交通配套设备设施的使用管理、简单维修和日常保养，按规定的时间准时对地下停车场排风和送风。④发现无关人员和可疑人员进入到停车场要及时责令其离开，若有紧急情况，应立即采取措施；发现非正常驾驶行为应立即劝阻，避免意外交通事故的发生。⑤及时发现和协助交警妥善处理在停车场发生的交通事故。

消防管理及保障标准：①消防控制人员必须持证上岗，建立24小时值班制度。建立各项消防制度，定期对安防人员进行消防知识的培训和普及，做到每日巡察消防设施设备、动火作业、用电安全等各项消防隐患和安全。②建立消防设备档案，实行消防监控档案专人负责。每月对消防设施设备进行检查，发现问题及时通知甲方并书面告知维保单位。③建立消防应急措施管理方案,并负责组织实施。④成立义务消防队，义务消防队员能够熟练使用消防设施设备；消防设施设备由义务消防队员专人负责管理，除义务消防队员外任何人不得在未发生火情的情况下随意开启或关闭大楼内的消防设施设备；做好安防、消防档案管理，包括设施设备档案、巡察记录档案、监控室录像档案等。

3.1.3补充说明：乙方应定期组织对安保人员进行培训，配备对讲装置和必要的防护器械。

3.1.4惩处措施：①安保正常工作时间为24小时，未按要求落实的每次处罚300元。②因工作失职造成公共财物丢失的按照原价赔偿并处罚500元。③因工作失误造成停电、火灾等险情的，视情处1000-20000元/次罚款。

3.2环境管理

3.2.1服务内容：室内：①办公楼内所有公共部位、会议室、办公室等地面清扫清洁，墙面扫尘掸灰，门窗、楼梯扶手及公共设施设备清洁擦拭等。②各楼层卫生间卫生清洁，垃圾清倒。室外：①硬化路面清洁。②路灯、垃圾箱、宣传栏及各类指示标牌等设施的卫生清整、擦拭。③绿化带、停车场等公共场所卫生清洁。④楼宇内外“四害”的防治。

3.2.2服务标准：

室内、外公共区域保洁标准：①楼内大理石地、墙面开展日常镜面保养，应保持整洁光亮，亮度应保持85度以上。大厅及楼道、墙面不得出现污渍、尘土、霉变，地面不得出现污渍、尘土，玻璃、镜面、不锈钢表面不得出现1米以外可见的污渍、尘土、印迹；院落地面、台阶、天台无杂物、无积尘、积水、无烟头、无鸟屎、无油渍，保持地面本色。露台保持清洁、无垃圾。②消防栓、指示牌、灯箱、展板等公共设施隔日擦一次，表面干净无灰尘。玻璃大门无手印及灰尘，保持干净、光亮、完好无损。③楼梯间及通道天花板和墙壁：每日清扫，每月除尘消毒1次，确保墙面、地面、扶手无浮尘、无蛛网。④地面：每天擦拭并循环保洁，保持地面清洁、光亮，无污渍、无水迹、无脚印、无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾；墙面清洁：每月除尘1次、脏污处随时清洁。走道四角及踢脚板保持干净、无垃圾。道路、公共活动场地、绿地、楼道每日循环清扫扶手、栏杆、电梯间、室外标识牌、宣传牌、小型外露设施，每天擦拭一次，保持干净无灰尘。⑤公共卫生间：每天定时打扫、循环保洁；每天早上保洁后用专用消毒液对洗手盆、水龙头、大小便器、门把手和地板简易消毒；每月至少1次灯具擦拭、天花板清洁。所有清洁剂、消毒剂、保养材料必须使用正规品牌，卫生洁具做到清洁，无水迹、无头发、无异味；地面四角保持干燥、无蛛网，地面无脚印、无尘土、无杂物；金属器具保持光亮，无浮尘，无便迹、无锈斑。⑥楼梯、扶手：每日擦拭并循环保洁；其它部位，如柱面、墙面、台面、栏杆、灯座、灯罩、灯具、空调通风口等保持光亮、整洁、无灰尘。消防栓、指示牌等公共设施隔日擦一次，表面干净无灰尘。⑦垃圾桶、箱放置整齐、垃圾袋套在垃圾箱上，四周无散落垃圾，无异味；垃圾日产日清，运送至集中放置点。每周要对生活垃圾容器进行一次清理、保洁、灭害工作，保证无异味、无污迹。每月消杀2次，夏季每周清洗、消杀1次。清洁工具定点存放，摆放整齐有序。⑧停车场：每天定时打扫，无垃圾杂物，地面果皮、纸屑、烟头、碎石、墙面、棚面和设施设备干净，无灰尘，无污渍，杂物必须在20分钟内处理完毕。不得损坏车辆及设施，如发现有车门、车窗、车灯没有关好，及时上报。⑨定期进行标准化规范的特殊保洁作业，如大堂地面镜面处理、窗帘清洗、空调清洗等。定期消杀老鼠、蚊、苍蝇及白蚁等有害生物，通过“清洁、改造、消杀、隔离”等步骤，使内外环境改善，以防治有害生物的滋生和各种不同灾害的发生。

电梯保洁标准：①电梯应定期上不锈钢油。②电梯轿厢每日至少擦拭1次，轿厢内地面清洁、光亮，无污渍、无水迹、无脚印、无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾，不锈钢壁无手印、无灰尘，保持干净、光亮、完好无损。③电梯内大理石地面保持光亮，日常亮度保持在85度以上。④电梯间天花风口无明显积尘，无污渍，无蜘蛛网，灯罩光亮。

卫生间保洁标准：①地面、墙面、门板、间隔板、标识标牌应保持干净，无污物，无污垢，无垃圾杂物，地面并保持适度的干燥。②天花、灯具、风口无明显积尘，无污印，无蜘蛛网，灯罩光亮。上下班负责开关电源。③洗手池台面、洗手盆、水龙头、镜面、洗手液盒等保持干净，无污迹，无水渍，无头发。④蹲位、小便器内无粪便物，无便迹，无尿垢，无污垢，无黄迹，无杂物，冲水顺畅。⑤洗手液和手纸保证供应，及时补充；垃圾筐内的手纸、垃圾不得超过其容积的2/3。⑥卫生间采用隐蔽式插电香薰机进行异味治理；定期进行有效消毒。清洁用品有产品合格证，使用正规品牌，符合国家环境保护要求，不得使用腐蚀性清洁剂，以免损坏洁具。⑦及时疏通下水道，保证排水排污畅通；设施设备故障需维修，应及时报告；清洁时和维修时需设置相应的指示牌，指示牌保持清洁，并清晰易见。

办公室保洁标准：①每天定时保洁。保洁过程中所有物品轻拿轻放，避免损坏；不得动房间内任何物品。②地板、办公桌、家具、沙发、文件柜、大门、窗户、窗帘、电器等应保持干净，无灰尘，无污渍，并定期做保养消毒。③墙面、地脚线、玻璃、天花板、灯罩等无积尘，无污渍，无蜘蛛网，灯明亮。④垃圾桶内无垃圾杂物，每日更换新垃圾袋，无异味。⑤盆植保持鲜艳，无灰尘和黄叶。

接待室、会议室保洁标准：①每天定时保洁。室内桌椅、沙发、大门、窗户、窗帘等应保持干净，无灰尘，无污渍，并定期做保养消毒。其中座椅要特别注意皮面养护和结合部清洁。②有重要活动应加大周围环境保洁力度，协助保持这些区域的安静。当日有全天会议及第二天上午有会议的，会议结束时立即清理会场卫生，以便及时快速准备好下一场会议的召开。当日摆第二天会场的，当日上班必须先清理需要准备的会场卫生，摆完会场后需再一次检查整理。③会议结束后及时做好清洁工作，确保快捷、干净、整洁，如发现有遗失物品及时归还物主或上交。④会场每场次用过后地毯必须吸尘，使用频率高的会场地毯应及时定时清洗。（视地毯污损情况定）。⑤室内及时通风换气，保持空气清新。

安全工作标准：①在清洁任何靠近电、水、管道的区域之前，须和甲方沟通进入程序和工作步骤以及人员数量及设备，以保证工作人员及设备的安全，并避免对楼内设施的破坏。②在工作中绝对杜绝超负荷用电。③必须在工作中始终保持安全第一，避免因保洁工作导致服务区域的运行被中断或者造成人身伤害以及车辆、设备和其他财产的破坏。④禁止在非设备存放地点放置设备、工具。⑤凡在办公楼内外2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的清洁作业均应遵循国家现行的有关高处作业及安全技术标准的规定，须和甲方沟通工作程序和步骤以及人员数量及设备，必须依照标准要求进行高处清洁作业前的安全检查、工作中的安全监督和现场管理，确保高处清洁工作安全、有序。

消耗品标准：①日常消耗品，包括卫生纸、洗手液、垃圾袋和全套清洁剂或药水—全能清洗水、玻璃清洗剂、瓷砖清洗剂、陶瓷清洗剂、去胶剂、除渍剂、酸性清洁剂、洁厕剂、不锈钢清洗剂、不锈钢光亮剂、香氛剂等，品牌需由甲方认可，以确保保洁服务质量。②物业公司将所配置的消耗品的类型、数量、使用情况以文字形式报给甲方，甲方随时有权查阅物业库存和使用情况的原始记录。

病媒生物预防控制管理（包含但不限于消杀管理、灭四害）病媒生物预防控制管理标准：①建立定期病媒生物预防控制管理制度，提高清洁卫生水平。所有办公室、所有公共场所（包括走廊、楼梯、大厅等处）、所有洗手间、茶水间、各类机房、所有杂物房、垃圾房等，按规定周期做消杀（每周至少一次）。病媒生物预防控制管理工作应由具备相应资质的人员进行。达到无鼠害、无白蚁的标准以及符合有关一级物业所规定的要求。 ②定期开展病媒生物预防控制管理效果评估，出具评估意见，当连续三次消杀效果不能达到消杀验收标准时，另外聘请政府或社会专业机构评估，并提出改进意见，直至达到消杀标准。

3.2.3补充说明：①楼内一楼大理石地面及4至5楼楼梯做到每月镜面保养一次，4楼以下楼梯每季镜面保养一次；楼内大理石墙面每半年镜面保养一次，对大理石光泽度度不能保持85度应增加保养频次。②楼内办公区、接待室、会议室等所有地毯应每年清洗一次，保持原色，无尘迹，无沙砾，无杂物，对发现破损的网格地毯并进行更换，更换所需经费由乙方承担。③室内窗帘每年清洗一次；五楼天台防腐木应每年刷漆养护一次；五楼玻璃顶面每年涂胶一次；大楼外墙及玻璃每年清洗一次。④购置卫生保洁所需的工具、用品等所需经费由乙方自行承担。⑤雨雪天气清扫有完善应急预案。⑥中标人使用的保洁设备、保洁材料（包括但不限于洗地清洁设备、扫地清洁设备、吸尘清洁设备、抛光清洁设备）等须符合国家绿色环保的要求，均由中标人自行提供。

3.2.4惩处措施：①相关区域未达到卫生标准，整改不及时，每次罚款500元。②相关公共设施等未按规定频率擦拭、清洗、消毒的，每次罚款500元。③未按要求及时放置灭鼠、虫药品及相关工具的，每次罚款100元。④因维护保养不善，造成PVC、大理石等地面磨损严重和地毯污损严重且不可修复，相应修补费用由乙方承担。

3.3绿化养护

3.3.1服务内容：①负责园区绿化日常养护工作，包括：浇水、施肥、修枝剪叶、病虫害防治、冬季防寒防护等。②定期组织绿化补栽补种。③配合需求方完成绿化整修、改造施工等任务。④负责甲方指定区域内的花卉、绿植补种及养护。⑤清运绿化垃圾。

3.3.2服务标准：

园区绿植服务标准（一级养护质量标准）：①绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。园林植物生长超过该树种该规格的平均生长量，(平均生长量由甲方根据调查确定)。②叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下。③枝、干健壮，无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；90％以上的树冠完整，有绿化效果。④草坪覆盖率应基本达到100％，草坪内杂草控制在10％以内；整体外观平整，生长茂盛颜色正常，保持四季常青，不枯黄。⑤行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。⑥负责喷灌设施设备的养护，完好率100%，如有损坏负责维修更换。⑦绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。植栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。⑧制定绿化养护方案和养护应急预案。包括越冬防冻防寒等应对恶劣天气的措施。根据植物的生物学特性和生长发育规律，结合本地的生态条件，制定一套符合实情的科学的养护措施。必须保证项目人员和养护机械设备充足有效投入。绿化的具体情况以竣工验收交接为准，统一建卡立档。⑨负责所需工具、机械、肥料、除虫药物等必须物品。保养期内植物由于保养不当而造成生长不良或死亡的，负责无偿按原来规格补种。

日常四季绿植摆放和节假日绿植摆放标准（实施过程中以完全满足甲方需求为执行标准）：①摆放的各类花卉植物形态优美、生长健康、无枯枝干叶、无病虫害、绿色植物面层有光泽、叶片无尘土，摆放点格调和谐，且具有观赏性。②品种间搭配合理，有层次感、韵律感，整体效果突出，符合时令要求。③花木摆放整齐，盘内无杂物、无残花、黄叶、花盘整洁美观、无缺水干旱现象，植物生长良好。保持较好的观赏性，保持叶色常绿，形态优美，有长势不好现象的，需要更换的摆放植物，在接到甲方要求后，应在接到甲方电话通知后4小时内更换为生长状态好的植物。④应根据植物、花卉的生长情况及时更换品种，保证花卉新鲜，所有植物、花卉盘内泥土不外露，全部铺好白沙子、陶粒或鹅卵石并配瓷瓶；（或全部铺好青苔并配套盆）⑤根据季节对植物、花卉进行摆放布置，摆放地点为双方约定地点，且听从甲方安排，不得影响甲方正常办公秩序，并负责日常养护、浇水、修剪、施肥等工作。⑥及时培土、施肥和修剪，清除杂物及防治病虫害，所有植物花卉品种每月更换一次。

3.3.3补充说明：①甲方可要求乙方在园区及后山坡（面积约3072.6平）栽种季节性花卉（花期全年不少于6个月时间为标准）和果树种植（果树龄以当年能结果标准），实施过程以完全满足甲方需求为准。所需经费均应包含在投标的总报价中，供应商中标后，不得以此为理由向甲方提出增加费用的要求。②购置绿化养护所需的设备、工具、药品、防护材料等经费，由物业公司自行承担。③绿化工作人员，须持证书上岗，不可兼职。

3.3.4惩处措施：①草坪及地被植物修剪、浇水不及时，草坪出现大面积土地裸露现象；杂草率超过20%，出现病虫害的，在及时补种的同时，每次罚款5000元。②树木、灌木有死株情况的，及时补种；死株率超过5%的罚款10000元。③树木、灌木出现病虫害防治不及时，叶子出现较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫网灰尘株数在2%以上，被啃咬的叶片最严重的每株在10%以上，有蛀干害虫的株数在2%以上，在积极整改同时每棵树罚款200元。④租赁摆放的花木绿植，树木、灌木枝干有明显枯枝、死枝的，每株罚款200元。⑤绿化垃圾清理不到位，通知整改不及时的，每次罚款500元。

3.4给排水设备运行维护

3.4.1服务内容：①负责运行管理和维护保养服务大楼室内外给水系统的设备、设施（含水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等）及四台史密斯饮水机②熟悉给排水图纸和系统划分、设备的性能和安装位置。③清理消防泵房卫生。

3.4.2服务标准：①建立日常检查巡视台账，保证给水、消防系统运行稳定、水压正常。②定期对排水管进行清通、维护及清除污垢，水箱保持清洁卫生并定期消毒，保证室内外排水系统畅通，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。③建立用水、供水管理制度，保证水质符合国家标准，做好节约用水工作，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修。④维修及时高效，建立24小时消防报修响应制度，完善相关登记；接到报修1个小时内人员到场。⑤及时对开水器排污，保证开水供应，设备出现故障时，应及时报告，按时关闭电热水器开关、阀门和电源。

3.4.3补充说明：①制定给水系统、消防系统的维护保养、检测和消防器材年度保养计划。②巡查组织经常，生活水泵房每日巡查1次，消防泵房、水池、水箱每周巡查1次。③楼内四台饮水机日常维修及滤芯更换维护费用由乙方承担，其他设备设施涉及维修的配件及材料单项800元及以下由乙方承担，800元以上由需求方承担。

3.4.4惩处措施：①出现与工作标准不符现象，每次视情处500-5000元罚款。②未按期组织年检的，责令整改并处10000元罚款。

3.5电梯运行维护及年检

3.5.1服务内容：负责大楼2部电梯的日常维护和年检工作。

3.5.2服务标准：①建立电梯运行和安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效。②在电梯轿厢张贴（悬挂）《电梯日常维护检查登记表》，定期对电梯进行一次预防性例行保养，确保电梯运行平稳、平层准确，照明、内外呼梯按钮完好，楼层显示正常。警铃或其它救助设备功能完好，称重装置可靠，安全装置有效。③中控室安保人员负责监控电梯的运行状况，实行电梯24小时运行监控，通过监控电视观察轿厢内状况，如发现乘客吸烟、哄闹、打斗或损坏电梯部件等情况，用对讲电话制止并录像，严禁易燃易爆等危险品和超长超重等物品进入电梯。④制定电梯事故应急救援预案，建立24小时说应急救援电话和报修响应制度，电梯维修及时高效，接到报修后，维修人员1小时内到场，一般故障1小时内修复。⑤建立并保管好包括使用登记证、定期检验合格证、出厂合格证、日常维护保养记录、运行故障、事故记录等资料在内的电梯安全技术档案，并在服务合同期满后将电梯安全技术档案移交甲方。

3.5.3补充说明：①按规定组织电梯年度检验工作，所需经费由乙方承担。②涉及维修的配件及材料单项800元及以下由乙方承担，800元以上由需求方承担。

3.5.4惩处措施：①电梯运行不顺畅，通知整改不及时的，每次罚款500元。②电梯出现故障，1小时内未到达现场的，每次罚款1000元。③未按规定进行年检的，责令整改并罚款5000元/次。

3.6空调设施设备维护

3.6.1服务范围：保证办公楼（区）空调系统正常运行和日常管理和维护，熟悉空调系统图纸以及设备设施性能和安装位置。

3.6.2服务标准：①建立空调运行管理制度、安全操作规程和维修登记制度，运行设备必须定期巡查，填写巡查日志，保证空调系统正常，工作人员须按规定持证上岗，按时参加技术培训和安全教育活动。②管理员每日检查设施、设备情况，发现隐患，及时报告和处理，保证空调系统有良好的性能。③空调系统出现运行故障后，维修人员应在规定的时间内到达现场维修。④设备设施维修人员除自主开展正常工作外，还应听从空调总控值班操作人员对设备设施疑似问题进行巡查维修，不能解决的问题，应及时上报。

3.6.3补充说明：①按规定做好空调系统的日常维护，保证空调设施设备处于良好状态。每年夏、冬季使用前组织整体性维修养护，检验压力容器、仪表及冷却塔噪声等系统性大检查以及开展空调主机（含空调过滤网、风机盘管）和室外机清洗，所需经费由乙方承担。②涉及维修的配件及材料单项800元及以下由乙方承担，800元以上由需求方承担。

3.6.4惩处措施：①空调运行不顺畅，通知整改不及时的，每次罚款500元。②空调出现故障，1小时内未到达现场的，每次罚款1000元。

3.7消防管理服务

3.7.1服务范围：①消防系统（包括火灾自动报警系统、气体灭火系统、室内外消防栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播系统、消防联动系统等）。②定期组织消防巡查，及时更换损坏、失效、缺失的消防器材（灭火器、消防水带、消防枪头、消火栓箱玻璃等）、设施（应急照明灯具、安全疏散指示、楼层指示等）以及消防各子系统。③保证区域内火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设备设施的功能完好有效，及时、准确、熟练地操作各消防系统的设备设施，切实发挥报警、联动等控制作用。

3.7.2服务标准：①消防监控室实行24小时值班制度，值班人员须持证上岗，坚守岗位，熟悉本岗位的任务与要求，并详细做好消防监控室内各系统设备的运行记录。②保证消防系统设施使用状态完好，设备齐全、完好无损，可随时启用。应急照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通。③制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。④按要求定期进行设备的维护保养，检查消防水喷淋系统和中控室消防监控系统、烟感温感气体消防系统和中控室消防监控系统的联动是否正常；出现报警时，应及时将报警点位置通知安保监控人员，进行现场视频监控并及时上报。

3.7.3补充说明：①巡查组织经常，消防泵房、水池、水箱每周巡查1次，消防水泵每周起泵运转1次，报警装置、消防广播系统检查和室内外消防栓水位测试、水压检测每月进行1次，确保消防储水量充足和报警广播装置、消防水泵、消防栓运行正常。②灭火器始终处于有效使用状态，每年定期年检1次。③消防系统容器、管道、阀门每年除锈刷漆1次，消防栓每月放水检查1次，保证管道无渗漏、阀门无锈死现象。④涉及维修的配件及材料单项800元及以下由乙方承担，800元以上由需求方承担。

3.7.4惩处措施：①出现与工作标准不符现象，每次视情处500-5000元罚款。②未按期组织年检的，责令整改并处10000元罚款。

3.8安防系统运维服务

3.8.1服务范围包括以下子系统：

①安防综合布线系统（包括网络链路、网络设备等）；②视频监控系统（包括前端摄像头、监控主机、视频存储、拼接屏、操作台软件等）；③门禁系统（包括前端人脸识别主机、行人摆闸通道、电动门通道、磁吸门通道等）；④停车场系统（包括机动车道闸、岗亭工作台等）；⑤机房环控系统（包括软件、UPS及电池、空调、照明、配电链路等）；⑥安防管理平台（包括平台服务器，配套视频、门禁、停车场、消费软件等）；⑦系统网络安全（促进落实网络安全工作责任,切实做好网络突发事件的防范和应急处理工作）。

3.8.2服务标准：①首次巡检报告，维保首月出具安防设施现状清单，对隐患、漏洞、遗留问题项提供维保建议和销项计划；②定期上门巡检服务，建立安防系统管理制度，定期对各安防子系统状态巡查养护；③电话支持服务，对安防故障直接电话报修，安排服务工程师24小时内到场维修。对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导；

④驻场支持服务，对有特定事项如移机、割接、升级设备等情况，提供现场技术支持服务。

3.8.3补充说明：①每月安防巡查，及时更换损坏的安防设施；②每季度检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、散热风扇等；③每年对摄像头除尘清理，调整清晰度；④根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

3.8.4惩处措施：①出现与工作标准不符现象，每次视情处500-1000元罚款。②未按期组织年检的，责令整改并处2000元罚款。

3.9房屋管理、共用设施设备维护

3.9.1服务范围：做好办公楼（区）建筑物及其附属设施的检查和日常养护工作和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作，以及五楼防腐木（约800平）年度刷漆翻新养护、及花箱破损更换工作，使建筑物及其附属设施处于完好等级和正常使用；

3.9.2服务标准：①维修人员工作认真，服务热情，维修及时高效，维修质量符合国家相关质量标准。②保证各类设施设备的正常运行和安全使用。③定期检查石材、路面路基、屋顶、各类灯具、停车场设施、沟渠地井、围墙、围栏、共用标志、地下管网等各类设施设备进行巡查和维修，并做好维修记录。④建立设施档案、巡查检查记录、维护记录、保养记录，对设施损坏、异常及重大或突发性事件有应急方案和现场处理措施、处理记录。

3.9.3补充说明：①乙方根据甲方发出的《维修通知单》，组织人员完成各类维修任务。②常备一些配件及材料做到随时维修随时取用，日常零星维修及时完成，800元以下（含800元）维修耗材由乙方承担，800元以上维修耗材由甲方承担。④服务人员需持有相应资格证书（如电工证等，投标时提供相应证件等证明材料）。⑤实行24小时报修响应制度，维修人员应在2个小时内到达现场实施维修。

3.9.4惩处措施：公共区域设施设备出现故障，维修不及时，每次视情处200-2000元罚款。

3.10生活垃圾清运

3.10.1服务范围：①收集室内外公共区域垃圾收纳容器内垃圾，并清运至需求方指定的垃圾转运站。②组织生活垃圾外运和消纳。

3.10.2服务标准：①根据需求方需要，配备有分类标志的垃圾收纳容器。②生活垃圾日产日清，无垃圾堆积现象。楼内垃圾每日清运不少于2次，上午8时、下午14时前清运完毕。③垃圾收纳容器无垃圾溢满或周围散落垃圾现象，外观干净，无蚊蝇、无异味。

3.10.3补充说明：①应严格按照甲方垃圾分类有关要求设置相关垃圾收纳容器，组织垃圾分类。②现有垃圾收纳容器无偿提供乙方使用，缺少的由乙方购置。③定期对垃圾收纳容器进行卫生消毒。

3.10.4惩处措施：①垃圾收纳容器内垃圾清理不及时，导致垃圾外溢、滋生飞虫等每处罚款100元。②垃圾未按要求分类收集、外运不及时的每次视情处罚500-1000元。

3.11上下水及排污管线清理

3.11.1服务范围：负责院内化粪池清掏，雨（污）水管线疏通。

3.11.2服务标准：化粪池每半年清掏1次，雨（污）水管线疏通随叫随到，保证无堵塞、无外溢。

3.11.3惩处措施：因清掏、疏通不及时导致的管道堵塞、外溢每次处罚500-1000元。

3.12综合管理

3.12.1服务内容：①根据甲方要求做好会务保障工作。②做好各类档案收集整理工作。③做好重大活动后勤保障工作。④做好驻场人员管理工作。

3.12.2服务标准：

人员管理标准：①拥护中国共产党领导，拥护社会主义，热爱祖国，热爱人民；坚持正确的政治方向，拥护党和国家的路线、方针、政策，在大是大非问题上，立场坚定，旗帜鲜明。遵纪守法，廉洁自律，保密意识强。②树立“用户至上、服务第一”的服务意识和强烈的责任感和良好的职业道德，爱岗敬业、诚信服务，优质高效地服务于甲方。③管理人员应全部持有政府或专业部门颁发的有效证书上岗，政策法律法规规定的需要持证上岗的人员100%持证上岗，有一定的物业管理工作经验及相应岗位的技能。④五官端正，身体健康，品行良好，政历清楚，无违法犯罪记录。⑤严格遵守国家保密法律法规，在制定范围内工作，不进入与本人无关的场所；不接触涉密物品，不查看办公室内的电脑内容；如听到或看到相关工作信息，保证不泄露给第三方，不以任何方式、通过任何途径进行传播，不在互联网上发表有关言论。⑥招录的人员应事先报甲方审核备案。

档案管理服务标准：①建立办公楼（区）物业档案并加强档案和资料的管理。档案和资料管理包括但不限于：房屋及其共用设施设备档案、维修养护运行管理档案、设备设施档案、业主投诉和意见档案、安全管理记录档案、环境卫生管理档案、中标方人事管理及人员培训档案等。②必须运用计算机管理所有档案，并按档案管理的要求，将物业管理服务的有关资料分类管理，要求做到保存完整、管理完善、交接手续完备、检索方便准确。③收集、保管好有关办公楼（区）物业管理的政策、法规、章程等资料以及物业相关的图纸、数据等资料。管理相关的工程图纸、档案与竣工验收资料等。

会务管理服务标准：①会务服务人员必须严格遵守保密制度。②到岗后首先根据需要打开灯光、调节好空调温度，检查卫生是否干净到位。每天清洗消毒领导办公室茶具，及时整理领导办公室的书、报、杂志、及日用品，摆放有序、整齐。③做好引导服务，服务人员热情礼貌，客人来访能笑容可掬，引导接待并及时递上茶水，取得来访者好评。及时了解会议时间、地点、人数，根据通知单的要求调试好会议设备，提前十分钟站在会议室门口迎接参会人员，同时准备好座位和茶水，确保会议顺利进行。④与会人员入场后，服务人员应倒好茶水，会议期间夏天 20 分钟（冬天 30 分钟）加一次水，服务中要做到三轻（走路轻、说话轻、动作轻）。⑤会议结束后，服务员应将会议室收拾干净，包括桌椅摆放整齐，茶杯、烟灰缸冲洗消毒干净，切断电源、关闭门窗。

客服管理服务标准：①人员统一着装，仪容整洁，举止文明，精神饱满，真诚微笑。在规定场合应站立服务，对宾客主动热情，和蔼可亲，规范文明用语。②严格遵守宾客至上，服务第一岗位职责，坐如钟，站如松，彬彬有礼，微笑服务，有问必答。③处理客户投诉，做好投诉后的客户回访工作；主动致电客户，做好主动性专业指导服务及客户关系维护。④对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查，及时投送或通知收件人领取。

重大活动后勤保障服务标准：重大活动保障服务时间为24小时。①制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。②实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

③收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

3.12.3补充说明：①为保障项目平顺性及一致性，项目负责人原则上固定不换，如乙方更换项目主要管理人员，需经甲方严格审核后方可使用，原则上服务期内不能更换项目负责人，调整项目负责人应征得甲方书面同意。②保持人员相对稳定，调整除项目经理外的其他管理人员应及时通知甲方并办理备案手续。③物业公司现场用工人员数量应满足甲方物业需求，各部门人员分工明确，责任到人，如有调整，应当出具书面文件向甲方报备。

3.13应急保障预案

3.13.1服务内容：①对楼内重点区域及安全隐患排查。②根据机房综合楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项应急预案。③组织开展应急预案的培训和演练。④应急物资的使用管理。

3.13.2服务标准：①结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。②制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。建立反恐防恐防爆等安保工作方案和应急预案，定期做好应急演练，如防冲撞、防暴反恐、防上访静坐拉横幅等。③组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。④根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

4.考评管理办法

4.1评估内容。（1）日常检查督导情况。由采购人进行日常检查并评估。（2）满意度调查。采购人每月组织满意度调查，征求同事意见建议。（3）其他形式收集到的意见情况。

4.2评估权重。考评总分为100分，日常工作监督占40分，采购人满意度占40分，其他形式收集到的意见占20分。

4.3计分办法。（1）日常工作监督检查。由甲方物业管理部门管理人员和负责人每月进行物业服务月度考核打分。（2）满意度测评。每月组织满意度测评，反馈结果出现基本满意每次扣0.1分，出现不满意的意见扣0.5分/次。（3）其他形式收集到的意见情况。通过意见单、意见本或业主口头反馈收到的批评性意见，经认定合理的，扣除0.5分/次。（4）月度考核成绩= 日常评分*40%+月底满意度评分*40%+其他形式收集到的意见评分*20%；季度考核成绩= 3个月的月度考核平均成绩。

4.4评估结果及运用。（1）成绩评定。采购人根据“计分办法”计算得分值，拟制《评估报告》，提出季度评估建议，报领导审定后确定。（2）结果运用。服务费将按季度支付，季度评估结果90分以上（含90分）为“优秀”，按季度金额的100%支付服务费用；季度评估结果85-90分（含85分）为“良好”，按季度金额的95%支付服务费用；季度评估结果80-85分（含80分）为合格，按季度金额的90%支付服务费用；季度评估结果80分以下为不合格，按季度金额的80%支付季度服务费用（日常管理中发生的扣款金额与季度考评的扣款不能相互抵扣），甲方根据情节严重性可终止合同；连续三个月月度考核成绩为不合格，甲方可终止合同并将管理服务费（已产生）的20%作为违约金。（3）每月考核中对某些问题要求及时整改。在日常的管理与服务中乙方未完成规定的管理目标和未达到服务标准的，由采购人物业管理部门下发整改通知，限期整改，未达到要求的，视为违约，并根据未达标程度及整改申诉情况处理。

4.5服务考核标准

|  | 物业服务月度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 综合服务（15分） | 房屋维护服务（10分） | 公用设施设备维护服务（10分） | 保洁服务（10分） | 绿化服务（10分） | 安保服务（10分） | 会议会务服务（10分） | 保密管理（15分） | 临时任务（10分） | 合计（100分） |
| 考核内容 | 1.服务人员配备、2.档案等综合管理、3.重大活动后勤保障、4.应急保障预案、5.前台接待及投诉处理、6.服务改进。 | 1.室内检查、2.室外巡查、3.极端天气等巡检、4.室内装修监督管理。 | 1.电梯系统维护、2.给排水系统维护、3.供配电系统维护、4.照明系统维护、5.办公空调系统维护、6.消防系统维护。 | 1.制度建设、2.机房综合楼楼内保洁、3.公共场地区域保洁、4.垃圾处理、5.卫生消毒。 | 1.植物日常养护、2.绿化设施养护、3.病虫防治、4.极端天气应对、5.更换要求。 | 1.出入管理、2.值班巡查、3.车辆停放、4.消防安全管理、5.突发事件处理、6.大型活动秩序。 | 1.会前准备、2.引导服务、3.会中服务、4.会后整理、5.重大会议活动应对、6.会务用品统计。 | 1.保密制度、2.保密协议、3.保密教育、4.必要审查。 | 及时高效完成相应工作 | 注：总分=甲方物业管理人员评分×40%+甲方物业管理负责人评分×60%。 |
| 评分标准 | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（15分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（15分） | 优秀12-15分，良好得8-11分，合格得4-7分，不合格0-3分。（10分） |  |
| 甲方物业管理人员打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方物业负责人打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 甲方物业管理人员意见 |  |  |  | 甲方物业管理负责人意见 |  |  |  |  |

5.整体要求

5.1在《合同》签订后按《合同》中提供的拟录用人员花名册进行核实，核实过程中如发现未经甲方同意，投标人花名册人员与现场实际服务人员不一致，采购人可终止合同，不予退还其履约保证金，成交供应商承担相应法律责任。应在岗的服务人员，脱岗或缺勤按200元/人·天罚款；未经招标人同意私自更换服务人员的，罚款2000元/人次；如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

5.2所录用人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），必须服从需求单位的行政管理。不遵守安全制度及规定，使用大功率电器、厨房设备等，造成安全隐患，处罚1000元/次；

5.3拟聘用人员须经采购人审查并备案，审查内容包括：所有服务人员身份证、健康证、职业资格证（仅对需要提供职业资格的人员）、参保证明等，未经政审、体检和岗前培训合格的人员不得聘用。中标单位应确保其派遣人员相对固定、不得无故变更，如确实需要调整，必须书面申请征得采购人同意，中标单位项目经理每日必须到达现场检查各类服务工作人员的工作情况等。

5.4服务方要严格按质量、标准、要求提供保障服务，每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、安全保卫、保密、绿色节能环保等教育培训，需求单位指定专门人员对服务工作数量、质量进行不定期的检查、考核，不符合要求时，要立即整改。

5.5服务方所聘用在需求单位工作的员工应无条件服从需求单位管理部门的管理和监督。

5.6成交供应商需与旗下员工签订劳动合同，必须为员工缴纳保险，意外事故、伤亡及其他事项，均由公司自行负责，采购人概不负责。

5.7遇特殊情况，需求单位有权要求服务公司完成突击性、临时性保障工作。

5.8乙方应制定员工手册，实行员工考勤制度(建议实行电子刷卡)、细化赏罚制度，明确赏罚标准。

5.9各类服务人员上班期间必须着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。未按要求落实的，处罚50元/次。

5.10检查记录和整改时限反馈中标人。定期对相应内容的检查结果进行考核。

5.11投标人为服务人员缴纳各种社会保险费。如由此引起的一切纠纷由投标人自行负责。投标人每年需提交所有服务人员的体检报告，确保服务人员身体健康，无传染病。

5.12各类服务人员进驻时间（具体进驻时间）由需求单位另行书面通知，进驻后及时配合需求单位的有关物业服务事宜。

品目二：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心餐饮服务

1.项目概况

服务范围：主要包括厨师、餐厅服务人员，保障采购人用餐及餐厅、餐具和操作间的环境卫生消毒、厨具设备的保养维护和卫生打扫。

2.服务内容和服务标准

2.1服务范围：①保障单位工作人员的一日两餐（早、午餐）、接待餐和临时保障任务以及操作间、餐厅的卫生、消毒等服务。②早、午餐不少于8个品种，餐标按35元/人/天，日就餐人数约为50人，每周制订一次食谱并公布，食谱需经甲方同意，严格按食谱规定的品种制作，并做到营养合理搭配，饭菜供应品种丰富多样，在保证质量的基础上，合理控制成本，最大限度保障甲方职工就餐标准，就餐人员满意率达到90%以上；

2.2服务标准：①服从分配，按质、按量、按时烹饪饭菜，做到饭菜可口，保热保鲜。②注意食品新鲜，变质商品不蒸，不下锅，不烘烤；食品充分加热，防止内生外熟。③食品应分类保存，半成品与原料存放，生熟严格分开，当日食品留样在冷藏条件下存放48小时备检。④严格遵守《食品卫生法》及各项制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证不让职工吃异味食品，防止食物中毒。⑤鱼洗净后，无鳞、腮和内脏；肉、家禽洗净后，无毛、污，内脏洗净，无有害腺体；蔬菜清洗后无泥沙杂质，无枯萎黄叶；鸡蛋用流水逐个清洗干净，先打在小容器内，确认新鲜卫生后再打入大容器，不可直接打入大容器。⑥严格遵守作息时间，按时开餐，不擅离职守、串岗、脱岗。⑦工作时间按照要求统一着装、仪容整洁、文明礼貌。⑧认真做好餐具、炊具的清洁、消毒工作，保质保量完成厨房日常清洁及通道卫生工作。餐厅区域每日清洗一次，餐后对区域进行去油去污及消毒处理，做到地面干爽无积水、餐具堆放齐整无歪斜、器皿分类无混杂、垃圾桶加盖无异味、水台洁净无死角。⑨清洗、消毒过程中，轻拿、轻洗、轻放，保护好餐具减少损耗。⑩指定分别专人负责食品采购、查验及台帐记录工作，留存采购原材料的相关检验合格证明、发票等采购依据，以备甲方查验；配送食堂所有原材料如八大类食品(大米、面粉、食用油、酱油、蔬菜、猪肉、豆制品、冷冻食品)及其他食材的供应商选择应经甲方认可。

2.3惩处措施：①厨师责任心不强，造成汤锅水烧干，菜肴炖枯，蒸笼食品整过了、菜品蒸烂了、米饭蒸糊了、原料存储不当造成厨房成本增大处罚500元。②工作时间不按规定穿着统一服装的，每次处罚200元。③餐具清洗不及时、有污渍，操作间积水较多，桌椅摆放凌乱每处每次处罚100元。④不服从分配，影响厨房生产者每次处罚200元。⑤因菜肴质量问题或厨房工作失误引起投诉情况属实的每次处罚200元。⑥不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者，按价赔偿并处罚1000元。⑦不按操作规程生产，引起较大责任事故者按价赔偿并处罚2000元。⑧不按时清理原料，造成变质变味按价赔偿并处罚100元。⑨偷吃、偷拿厨房食品原料者，双倍赔偿并处罚500元。

2.4补充说明：①遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料，节约水、电、煤气等用料。②如果采购人有餐饮的接待任务，投标人全力做好接待餐的保障工作。③每周一公布本周菜单。④每年对厨房及设备不少于一次深度清洁消毒（包含餐厅墙面、地面、餐桌、餐具及相关餐饮电器设备）。⑤每年对厨房隔油池清掏一次；每季度一次对厨房抽油烟机含管道深度清洗。⑥食堂所需清洁耗品由中标人承担，包括但不限于洗涤用品、包括垃圾袋、清洁剂、洗手液、抽纸等保洁低耗品，耗品品牌应甲方认可。

3.人员配备要求

| 服务对象 | 人员类别 | 人数 | 上岗要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 厨师 | 2 | 红白案各1人，男女不限，年龄不超过50岁；至少一名拥有一级厨师证或以上（中式烹调类） | 除正常保障外，应做好接待餐保障工作 |
|  | 餐厅服 务人员 | 2 | 男女不限，年龄不超过50岁； |  |
| 合计 |  | 4 |  |  |
| 说明 |  | 1.工作人员每年要进行一次健康体检，所有人员必须具有卫生部门规定办理的健康证，无健康证的不得上岗； 2.投标人须指定其中1名厨师作为行政主厨，便于和采购人随时沟通联系和对派遣团队人员进行管理（行政主厨应是乙方正式员工，且在该公司有缴纳社保）。 |  |  |

4.本标书规定的服务标准，仅作为主要要求，不作为完整的、详细的要求。投标人可提供不低于本标书规定标准的替代标准。投标要拟制完善的服务方案，明确各个岗位人员配备、服务内容、服务标准。

5.考评管理办法

5.1评估内容。（1）日常检查督导情况。由采购人进行日常检查并评估。（2）满意度调查。采购人每月组织满意度调查，征求同事意见建议。（3）其他形式收集到的意见情况。

5.2评估权重。考评总分为100分，日常工作监督占40分，采购人满意度占40分，其他形式收集到的意见占20分。

5.3计分办法。（1）日常工作监督检查。由甲方物业管理部门管理人员和负责人每月进行物业服务月度考核打分。（2）满意度测评。每月组织满意度测评，反馈结果出现基本满意每次扣0.1分，出现不满意的意见扣0.5分/次。（3）其他形式收集到的意见情况。通过意见单、意见本或业主口头反馈收到的批评性意见，经认定合理的，扣除0.5分/次。（4）月度考核成绩= 日常评分*40%+月底满意度评分*40%+其他形式收集到的意见评分*20%；季度考核成绩= 3个月的月度考核平均成绩。

5.4评估结果及运用。（1）成绩评定。采购人根据“计分办法”计算得分值，拟制《评估报告》，提出季度评估建议，报领导审定后确定。（2）结果运用。服务费将按季度支付，季度评估结果90分以上（含90分）为“优秀”，按季度金额的100%支付服务费用；季度评估结果85-90分（含85分）为“良好”，按季度金额的95%支付服务费用；季度评估结果80-85分（含80分）为合格，按季度金额的90%支付服务费用；季度评估结果80分以下为不合格，按季度金额的80%支付季度服务费用（日常管理中发生的扣款金额与季度考评的扣款不能相互抵扣），甲方根据情节严重性可终止合同；连续三个月月度考核成绩为不合格，甲方可终止合同并将管理服务费（已产生）的10%作为违约金。（3）每月考核中对某些问题要求及时整改。在日常的管理与服务中乙方未完成规定的管理目标和未达到服务标准的，由采购人物业管理部门下发整改通知，限期整改，未达到要求的，视为违约，并根据未达标程度及整改申诉情况处理。

5.5服务考核标准

| 检查内容 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 个人卫生 | 1.持有效健康证上岗（2分）； 2.衣冠整洁、不外露长发、不涂指甲油、不留长指甲、不戴首饰、戴口罩符合卫生要求（2分）； 3.落实实名晨检制度（1分）；如检查不符合每一人扣1分。 | 5 |
| “ 六 T” 知识 | 熟知“六 T” 内容：天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进；如检查每一人不掌握内容扣2分。 | 8 |
| 标识图表 | 1.标识、标签、图标张贴整齐规范、无脱落、翘起，无受潮、损坏（1分）； 2.标识，标牌内容符合要求（1分）。 | 2 |
| 视觉管理 | 1.加工生、熟食品的刀、砧板、操作台等工、用具有区别标识 | 2 |
|  | 2.常用毛巾、抹布分色及悬挂与标识相符（标识上墙） | 1 |
|  | 3.(1)仓库内食品摆放整齐并有先进先出标识（有生产日期及保质期登记卡）（1分）；（2）主食隔墙离地存放（1分）； （3）仓库通风设施完善有效（1分）； | 3 |
|  | - （1）各类设备设施规范放置整齐（1分）； - （2）操作台面摆放的工、用具有对应标识（1分）； | 2 |
|  | 5.餐厨垃圾存放有专用容器和标识； | 1 |
|  | 6.厨房（备餐间）地沟、地漏设置符合要求 | 1 |
| 地面干燥 | 1.水池、开水炉等存水容器、大小灶下水管、空调排水管等无漏水现象； | 2 |
|  | 2.拖把、扫把悬挂处下方有接水措施； | 1 |
|  | 3.清洗后食材运输和存放期间是否有采取防滴水的措施； | 2 |
|  | - （1）厨房工作场地保持干燥，无积水，无油腻（1分）； - （2）操作间、备餐间、点心间等地面无明显水迹（1分）； 6.（3）洗菜、洗碗间 、蒸饭间等地面无大量水迹（1分）； | 3 |
|  | 5.（1）就餐区域桌椅清洁干净，无油垢，无食物残留，无灰尘（1分）；（2）室外环境卫生干净整洁，地面不湿滑（1分）； | 2 |
| 规范存放 | 1.清洗和未清洗食材使用不同的盛器区分存放（标识上墙）； | 1 |
|  | 2.各类容器，工、用具，厨具等分类规范存放（标识上墙）； | 1 |
|  | 3.冰箱、冷库内食品储存规范无叠放，与标识相符； | 1 |
|  | 4.常用毛巾抹布规范对应悬挂或摆放在相应位置； | 1 |
|  | 5.各类食品盛装容器摆放整齐、整洁，加盖； | 1 |
|  | 6.各类小推车摆放对标到位、整齐、洁净； | 1 |
|  | - （1）各类碗、盆、盘等器具摆放整齐、整洁对标（1.5分）； - （2）个人物品存放规范（1.5分）； | 3 |
|  | 8.拖把、扫把、簸箕、刮水具等清洁用具规范悬挂放置； | 1 |
| 安全卫生 | - （1）炉灶台面、地面、脱排、水沟无油腻污垢（1分）， - （2）工作场所地面整洁、无污物、不粘鞋，阴沟明沟无沉积物、 无异味（1分）； | 2 |
|  | 2.工作台面（0.5分）、容器（0.5分）、餐用工具（0.5分）、机械设备（0.5分）周边及厨房内外无污垢、残物、杂物； | 2 |
|  | 3.（1）冰箱、冷库内外整洁、无残留物、积水（1分）；（2）冰箱（库）内无明显结霜，冰箱温度显示正常（1分）； | 2 |
|  | 4.（1）墙面、房顶整洁无污物，垃圾桶有盖、清洁，环境干净整洁（1分），（2）有防虫防鼠措施（1分）； | 2 |
|  | 5.二次更衣（间）规范有效； | 1 |
|  | 6.有厨房门禁系统且食堂技防设施完备，符合《食堂安全防范技术标准》； | 2 |
|  | 7.消防设施设备按要求配备，定期检测、完好，有逃生指示灯、应急灯、逃生通道标识等； | 2 |
|  | 8.各类机械设备有相对应的操作规程并上墙，刀具上锁； | 1 |
|  | 9.实施明厨亮灶。 | 1 |
| 清洗消毒 | 1.各类消毒设施设备齐全（含紫外线灯），符合要求（2分）； 2.厨房及备餐间内容器、餐用工具、餐具等当餐清洗、消毒（2分）； 3.各类消毒规范并有记录（2分）； | 6 |
| 监督考核 | 监管部门日常监管考核（优秀得6分、良好得3分、合格得1分） | 6 |
| 满意度评价 | 食堂满意度评价（满意得4分、一般得1分） | 4 |
| 食品质量 | 1、食品烧熟煮透、质量新鲜，无过期、霉变、腐烂、异色异味等变质情况（3分），2、加工制作符合食品卫生要求（3分） | 6 |
| 台账记录 | 1.食堂各类制度和证照齐全（2分）； 2.食品添加剂落实“五专”管理（2分）； 3.台账记录完整（2分）； 4.有“六T”工作检查记录（2分） | 8 |
| 饭菜质量 | 烹任制作规范，米饭硬软合适，菜肴美味可口，品质好，菜肴色、香、味、形俱佳，不符合要求的酌情扣0.5－2分 | 10 |

6.整体要求

6.1在《合同》签订后按《合同》中提供的拟录用人员花名册进行核实，核实过程中如发现未经甲方同意，投标人花名册人员与现场实际服务人员不一致，采购人可终止合同，不予退还其履约保证金，成交供应商承担相应法律责任。应在岗的服务人员，脱岗或缺勤按200元/人·天罚款；未经招标人同意私自更换服务人员的，罚款2000元/人次；如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

6.2所录用人员的年龄、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。必须符合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），必须服从需求单位的行政管理。不遵守安全制度及规定，使用大功率电器、厨房设备等，造成安全隐患，处罚1000元/次；

6.3拟聘用人员须经采购人审查并备案，审查内容包括：所有服务人员身份证、健康证、职业资格证（仅对需要提供职业资格的人员）、参保证明等，未经政审、体检和岗前培训合格的人员不得聘用。中标单位应确保其派遣人员相对固定、不得无故变更，如确实需要调整，必须书面申请征得采购人同意，中标单位项目经理每日必须到达现场检查各类服务工作人员的工作情况等。

6.4服务方要严格按质量、标准、要求提供保障服务，每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、安全保卫、保密、绿色节能环保等教育培训，需求单位指定专门人员对服务工作数量、质量进行不定期的检查、考核，不符合要求时，要立即整改。

6.5服务方所聘用在需求单位工作的员工应无条件服从需求单位管理部门的管理和监督。

6.6成交供应商需与旗下员工签订劳动合同，必须为员工缴纳保险，意外事故、伤亡及其他事项，均由公司自行负责，采购人概不负责。

6.7遇特殊情况，需求单位有权要求服务公司完成突击性、临时性保障工作。

6.8乙方应制定员工手册，实行员工考勤制度(建议实行电子刷卡)、细化赏罚制度，明确赏罚标准。

6.9各类服务人员上班期间必须着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。未按要求落实的，处罚50元/次。

6.10检查记录和整改时限反馈中标人。定期对相应内容的检查结果进行考核。

6.11投标人为服务人员缴纳各种社会保险费。如由此引起的一切纠纷由投标人自行负责。投标人每年需提交所有服务人员的体检报告，确保服务人员身体健康，无传染病。

6.12各类服务人员进驻时间（具体进驻时间）由需求单位另行书面通知，进驻后及时配合需求单位的有关物业服务事宜。

注：以上服务要求为基本要求，供应商必须完全满足或优于以上服务要求，否则视为无效响应。

三、商务条款

1.履约保证金：中标人应在收到中标通知书后，且与采购人签订采购合同后10个工作日内向采购人支付中标金额10%作为履约保证金或履约担保（保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳，如采用转账需缴纳至采购人指定账户；如采用银行保函，须为不可撤销的、无条件先行赔付保函，保函有效期12个月）。服务期满后且无违约问题后10个工作日内一次性无息返还。

2.付款方式：合同生效且中标人进场履行管理义务后，次季度15日前甲方应向中标人支付上季度物业服务费，第四季度服务费可以在季度最后一个月月末支付。采购人向中标人支付费用，中标人应满足以下条件：

2.1服务期内投诉、损失赔偿以及其他违反合同等问题已经及时妥善解决。

2.2中标人开具正式发票并按采购人财务规定办理费用支付手续。

2.3按实际交付之日起计费。

2.4服务工作接受采购人统一指导和考核，定期或不定期对中标人的工作情况进行检查与考核。支付物业服务费前，中标人与采购人核对物业管理考核情况，确认应付物业管理费。如在检查过程中发现管理工作不到位或日常管理过程中出现重大失误，中标人应向采购人承担当月服务费金额的违约金。

3.服务期限：服务期为2025年1月1日至2025年12月31日，在年度预算有保障且经招标人质控考核合格前提下，通过一年一续签方式签订合同，累计总服务期最长不超过3年。合同期满，招标人根据采购预算保障和全年至少三个季度评估结果为优秀及月度考核结果均为良好以上的前提下决定是否续签合同，续签主动权在招标人。

4.服务标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准等。

5.报价要求：

5.1投标人应按照国家相关规定，结合自身服务水平和能力进行报价。投标报价应是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括但不限于人工（包括工资福利、社会保障、五险一金、加班工资、工作用餐补贴等）、服装、培训、体检、管理、税费及利润等。投标报价应是履行合同的最终价格。

5.2本项目反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价及不平衡报价），评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3投标人需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、南昌市劳动用工和社会保险管理规定、南昌市最低工资标准等相关法律法规，合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，需求单位不承担任何责任。项目履约期间如遇国家政策调整则双方协商后补充合同作相应调整。

6.服务地点：采购人指定地点。

7.现场勘察

7.1投标人可自行向采购代理机构申请进行现场勘察。现场勘察时间、地点由采购机构另行通知。

7.2投标人应按规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动，期间所发生的费用自行承担。

7.3投标人应结合现场实际情况进行报价，如因现场环境影响造成的费用，均由中标供应商承担。

8.其他要求

8.1供应商应按要求给员工缴纳社会保险，支付给员工的工资不能低于南昌市最低工资标准（指员工到手工资，不含奖金、社会保险个人缴纳部分等费用），投标报价中人员工资报价应符合或略高于市场用工标准，通过较好的福利待遇能起到服务团队人员稳定的效果。

8.2为体现服务人员的精神面貌，拟派本项目所有人员须全年着工装上班，其中安保形象岗、项目经理、客服、会务人员的工装参考航空服务人员服装效果。

8.3本项目的保洁、办公及公共区域单价在800元以下的易损件的修复、更换等费用均包含在投标报价当中。

8.4本项目的绿化养护、补种花草树木、病虫害防治、办公楼绿化（摆放鲜花绿植）等费用均包含在投标报价当中，此类费用约 20万元/年（供应商在报价时可予以参考）。

8.5 投标人如不具有年检有效的食品经营许可证或餐饮服务许可证，须将本项目餐饮服务相关内容分包给具有上述资质的供应商实施，除餐饮服务相关内容外，其他采购内容不允许分包。

注：以上商务条款为基本要求，供应商必须完全满足或优于以上商务要求，否则视为无效响应。

第五章　合同条款及格式

国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心

2025年综合机房楼物业综合管理服务合同

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，经友好协商，甲方将国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼相关物业委托给乙方实施物业管理服务，并签订本合同。本项目的公开招标文件及响应文件均为本合同不可分割之一部分。

- 物业基本情况

项目名称：国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心综合机房楼物业管理服务项目

物业类型：办公楼

坐落位置：江西省南昌市红谷滩区广昌路198号

项目信息：综合机房楼物业管理范围共6层（地面4层、楼顶1层、地下1层），服务面积共计19608平方米，其中：室外园区面积7523平方米，建筑面积12085平方米。设有停车场、办公室、设备机房、大小会议室、多媒体报告厅、监控机房等专用场所，配有电梯（2部）、中央空调、高低压配电及发电机组、生活及消防泵房、消防、安防监控等一系列大型设备。

- 委托管理项目

1、房屋建筑本体公共部位的维修、养护和管理。

2、房屋建筑本体公用配套设施设备(如照明系统、给排水系统、电梯系统、中央空调系统、建筑消防系统等)的维修、养护、运行管理。

3、智能化安防系统（主要包括门禁系统、道闸管理系统和监控系统）的运行、维护、维修管理。

4、本物业范围内的共用设施(道路、沟渠、池、井、路灯、停车管理装置、办公家具、隔房玻璃、天面防腐木等)的维修、养护和管理。

5、本物业范围内的卫生清洁、大理石养护、垃圾收集清运、厨房养护、油烟机清洗、异味清除及化粪池清掏等。病媒生物预防控制管理、定期清杀“四害”，预防及监测白蚁。

6、本物业范围内的绿化维护及补种更换，日常四季绿植摆放和节假日绿植摆放、氛围营造管理。本条中所涉及的绿化实施过程中以完全满足甲方需求为执行标准。

7、外墙玻璃及隔房玻璃每年清洗保养一次，食堂油烟机全年清洗四次，五楼天台防腐木每年养护刷新一次，空调主机（含滤网、风机盘管）及室外机一年清洗二次。

8、本物业范围内的前台客服接待和会务保障服务。

9、本物业范围内的交通、车辆行驶、停泊管理和非机动车的管理等秩序维护服务。

10、本物业范围内的出入管理、安全监控、巡视巡检、公共秩序管理等安保服务。

11、食堂餐饮及管理服务。

12、物业档案资料管理。

13、法规和政策、公开招投标文件及双方协定由物业管理公司管理的其它事项。

第三条  物业服务基本要求及目标

合同期限内，物业管理的总标准和服务计划按公开招投标文件要求完成，分项标准要求如下：

- 合同期内按照《全国物业管理示范大厦标准》实施物业服务；

2、物业人员统一制服，佩戴标志，行为规范，服务主动、热情；

3、制定物业管理发展规划，有计划、有检查，对物业部位、设施、设备进行认真查验，验收手续齐全，甲方职工满意率达98%以上；

4、有效投诉率低于0.2%；

5、有效投诉处理率达100%；

6、公示24小时服务电话。急修、非急修率、维修及时率达100%，报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录；

7、房屋及公共配套设施、设备完好率98%以上；

8、主要设备（低压供电系统设备、供水系统设备、中央空调系统设备、门禁道闸监控系统等安防弱电设备、消防设系统设备、电梯系统设备等）运行正常率达98%；

9、消防安全管理符合有关法律法规、技术标准的规定，服务范围内无火灾事故；

10、环境卫生、病媒生物预防控制管理达标率100%；

11、管理人员专业合格率100%；

12、责任事故发生率为零，无任何重大事故发生；

13、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全，利用现代化管理模式对物业进行管理；

14、大楼节能效率明显；

15、按甲方要求定期提交工作报告，报告包括但不限于以下表格内容：

管理服务文档要求

| 序号 | 服务文档 |  |  | 提交时间 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例行报告 | 1 | 月工作报告 | 次月5日前提交 | 总结当月工作、提出次月计划。 |
|  |  | 2 | 半年工作报告 | 半年度结束后5个工作日内 | 总结上半年工作、提出下半年计划。 |
|  |  | 3 | 年度工作报告 | 年度结束后5个工作日内 | 总结全年工作、提出次年计划，全面剖析各设施设备、各系统运行状态等物业管理服务中存在的问题，提出改进措施和次年物业服务管理方案、主要招标计划等。 |
| 2 | 专项服务报告 | 4 | 检修或清洗服务报告 | 实施前10个工作日内提出计划，于完成后5个工作日内提交报告 | 提出专项服务计划的实施目的，实施流程，实施建议等。获得甲方同意后，方可按计划实施，并于完成后5个工作日内向甲方提出书面报告。 |
|  |  | 5 | 故障报告 | 故障发现后2个工作日内 | 写明故障发现、处理具体过程，故障情况分析及建议等。 |
| 3 | 突发事件报告 | 6 | 事件报告 | 当日 | 写明事件的简要经过、发生原因的初步分析；如有损失，需报告损失情况；事件发生后已采取的措施及效果；其他需要报告的事项。 |

16、配合甲方，做好对园区物业、属地社区及当地派出所的沟通协调等；

17、按甲方要求做好零星搬运服务；

18、根据甲方要求，配合完成一年一次的物业管理服务质量评估工作。

第四条  双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、代表和维护产权人、使用人的合法权益。

2、审定乙方拟定的物业管理制度、年度计划、财务支出计划。

3、检查监督乙方管理工作的实施及制度执行情况。有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改，若乙方在最长不超过20天（特别重大事项可书面协商）时间内仍不能改进的，甲方有权利延付相应部分的物业管理费而不承担任何责任，直至问题解决；有权要求乙方采纳甲方提出的合理要求；有权对乙方不称职的人员提出及时撤换的建议。合同期内，如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理失误，甲方有权终止合同，并追索赔偿。甲方对乙方按照本合同附件1服务内容、管理标准及要求每月进行一次考核评定，甲方可随时对乙方管理及服务进行检查，对项目现场乙方未达标事项包括但不限于电话通知、拍照通知、下发整改通知单等，物业公司未及时提交书面整改完成材料或情况甲方可并按照考核机制进行扣分，月度评定结果作为物业费支付依据。

4、向乙方提供办公用房。

5、向乙方提供物业管理所需的图纸、档案、资料。

6、负责保证按合同约定按时交纳物业管理费。

7、协助处理本合同生效前发生的工程遗留问题。

8、协助乙方做好物业管理和宣传教育、文化活动、节能降耗工作。

9、不得干涉乙方依法或依据本合同规定的内容所进行的管理活动。

10、政策规定由甲方承担的其他责任。

（二）乙方权利及义务

1、根据有关法律、法规及本合同的约定，制定该物业的管理制度及实施细节，自主开展各项管理服务活动，但不得损害甲方的合法权益，获取不当利益。

2、遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权对物业实施综合管理，确保实现各项管理目标和经济指标，并承担相应责任，自觉接受物业主管部门及有关政府部门和甲方检查监督。

3、按照国家相关法律法规与派驻本项目的全体员工签订、履行劳动合同。

4、乙方员工应统一服装、佩戴工作证，加强职业道德和法律教育，做好保密工作。

5、因乙方故意或过失行为而导致甲方物业内所指定的物业、设备及其他直接损失时，乙方应承担相应责任和相应赔偿。若因第三方行为导致甲方物业内所指定的物业、设备及其它直接损失时，乙方有义务协助甲方对第三方进行追责。

6、负责编制办公楼、附属建筑物、设施、设备等年度维修养护计划和维修方案，报甲方审议通过后由乙方组织实施。

7、向甲方和物业使用人告知物业使用的有关规定，并负责监督。

8、乙方不得将甲方物业服务项目整体转包或者分包给第三方。经甲方同意，如乙方确需将餐饮服务项目分包，不得将本物业的管理责任转让给第三方。

9、接受甲方对管理过程中财务账目的监督，并定期报告工作。

10、对甲方办公楼的设施、设备不得擅自占用和改变使用功能，如需在甲方办公楼内改、扩建建筑物或设备构造，须报甲方批准后方可实施。

11、建立物业管理档案并负责及时记载有关变更情况。

12、如开展经甲方同意的经营活动，负责测算管理区域服务收费标准并向甲方提供测算标准与依据，严格按标准收取费用。

13、乙方有权对物业使用人违反法规、规章的行为进行处理。根据实际情况采取批评、规劝、警告、制止、提请有关部门处理等措施。

14、负责编制物业年度管理计划和工作总结。

15、本合同终止时，乙方必须从合同终止日起十天内向甲方移交原委托管理的全部专用房屋及有关财产、全部物业管理档案及有关资料。

16、法规政策规定由乙方承担的其他责任。

17、乙方在投标文件中承诺的其他事项。

18、经协商，甲方认为应由乙方管理的其他事项。

第五条  合同履行期限

服务期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。在年度预算有保障且经甲方质控考核合格前提下，通过一年一续签方式签订合同，累计总服务期最长不超过3年。合同期满，甲方根据采购预算保障和全年至少三个季度评估结果为优秀及月度考核结果均为良好以上的前提下决定是否续签合同，续签主动权在甲方。

第六条 物业管理服务费支付方式、账户信息及履约保证金

1、费用：本合同服务费（ 含税）总共    万元（大写：      ），其中：物业管理费为     万元（大写：     ），餐饮服务费为    万元（大写：     ）。每季度为    万元人民币（ 大写：    	），其中：物业管理费为     万元（大写：     ），餐饮服务费为    万元（大写：     ）。

2、付款方式：合同生效且乙方进场履行管理义务后，次季度15日前向乙方支付上季度物业服务费，第四季度服务费可以在季度最后一个月月末支付。甲方向乙方支付费用，乙方应满足以下条件：

2.1服务期内投诉、损失赔偿以及其他违反合同等问题已经及时妥善解决。

2.2乙方开具正式发票并按甲方财务规定办理费用支付手续。

2.3按实际交付之日起计费。

2.4服务工作接受甲方统一指导和考核，定期或不定期对乙方的工作情况进行检查与考核。支付物业服务费前，乙方与甲方核对物业管理考核情况，确认应付物业管理费。如在检查过程中发现管理工作不到位或日常管理过程中出现重大失误，乙方应向甲方承担当月服务费金额的违约金。

3、乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

4、履约保证金金额：合同签订时乙方向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金或履约担保（保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳，如采用转账需缴纳至甲方指定账户；如采用银行保函，须为不可撤销的、无条件先行赔付保函，保函有效期12个月）。

# 第七条  违约责任

1、如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或经甲方要求整改后仍不符合合同要求的，甲方有权终止合同并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

2、乙方连续3个月满意度考核在80分以下，甲方有权单方面终止合作合同，还可要求乙方向甲方支付所有已付物业服务费20%的违约金。

3、乙方及乙方人员违反本合同保密义务和江西分中心保密制度，导致失泄密风险隐患的，甲方有权要求乙方支付合同总金额（包括已付物业服务费和合同期限内可能发生的物业费）30%的违约金，如甲方发生损失的，还应当承担甲方全部损失。（损失包括但不限于因泄密给甲方造成的直接损失和甲方因采取措施防止资料进一步泄露所支出的费用）

4、因乙方行为造成甲方物业安全问题或有安全隐患的，乙方应当向甲方支付当月物业服务费用30%的违约金，如甲方发生损失的，还应当承担甲方损失。

5、因甲方房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理（产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准），乙方工作人员的人身安全由乙方自行负责。

6、甲、乙双方如有采取不正当竞争手段而取得管理权或致使对方失去管理权，或造成对方经济损失的，应当承担全部责任。

7、乙方食堂服务中的采购渠道需由甲方书面认可，若因采购产生纠纷的，乙方应全权处理；若甲方因此先行赔偿的，甲方有权全额向乙方追偿，该追偿款甲方有权直接在合同款中予以扣除。

8、乙方服务人员不符合甲方需求的，甲方有权要求乙方在3天内更换人员，若乙方未按约定更换或更换后人员仍不符合甲方需求，每发生一次，除按照本合同附件2中考核机制扣分外，甲方有权要求乙方支付20000元违约金。

# 9、乙方违约造成甲方损失或按本合同约定乙方应支付甲方违约金的，甲方有权直接在未支付的合同款和履约保证金中扣除；若扣除履约保证金的，乙方应在3日内补足，否则甲方有权扣除乙方全部履约保证金。

# 第八条  不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定、资金预算或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

# 第九条  其他约定事项

1、双方可对本合同的条款进行修订更改或补充，以书面签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、合同规定的管理期满，本合同自然终止。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法规政策规定及时协商处理。

4、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

6、本合同一式 5 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，招标代理机构执1份，具有同等法律效力。

7、本合同自双方法定代表人签名并加盖公章之日起生效。

8、未尽事宜以招标文件为准。

附件1：服务内容及标准（见招标文件第四章采购需求中“品目一：物业管理服务3.服务具体内容及服务标准”及“品目二：餐饮服务2.服务内容及标准”）

附件2：考评管理办法（见招标文件第四章采购需求中“品目一：物业管理服务4.考评管理办法”及“品目二：餐饮服务5.考评办法”）

附件3：保密协议

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

年   月   日                        年   月   日

附件3

保密协议

甲方：

住址：

法定代表人：

乙方：

住址：

法定代表人 ：

根据《中华人民共和国民典法》及相关规定，双方就 物业服务项目（以下简称“本项目”）实施过程中所涉及的保密事宜，经协商一致达成以下协议，以资信守。

- 乙方对以下事项承担保密义务：甲方为项目实施的目的透露给乙方的，以及在本项目实施过程中产生或获悉的国家秘密、甲方内部工作秘密及其他甲方声明应当保密的信息（以下统称“保密信息”）。包括但不限于：

- 本项目相关服务需求、文档资料、数据信息等；

- 双方在项目实施过程中签署的会议纪要、谈判记录、合同书、往来函件等其他信息；

- 乙方在项目过程中了解的甲方单位性质、工作秘密、技术手段等信息。

- 乙方从甲方获得的与本项目有关或因本项目产生的任何技术、商业或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、书面方式申明其具有秘密性，乙方均应承担保密义务。

- 乙方及其工作人员的保密义务

  - 乙方保证将采取所有必要的方法对本项目相关信息进行保护，保护程度不低于乙方保护自己的专有信息和涉密信息。保护方式包括但不限于执行适当的作业程序来避免非授权使用、仿造、复制、留存或披露给第三方。未经甲方书面授权许可，乙方不得将合同文本等保密信息非授权使用、仿造、复制、留存或以任何方式披露给指定或不特定的第三方。不得将合同文本等保密信息发布到互联网上。

  - 乙方只能为本项目工作的目的使用甲方提供的项目资料，且仅限于项目管理人员及直接参与本项目工作的人员知悉，知悉程度仅限于为项目实施所必须的程度；未经甲方同意不得泄露给任何第三方或作与项目无关的使用。

  - 乙方在向其参与本项目的工作人员披露任何保密信息之前，必须采取一切合理的预防措施，该等预防措施包括但不限于告知其工作人员将要披露信息的保密性质，以适当方式要求其工作人员遵守本协议约定，并对其进行有效管理，以确保本协议的履行。乙方应与其参与本项目的人员分别签订一份保密协议，该协议的实质内容与本协议内容充分相似。乙方工作人员（包括离职人员）违反本协议规定的，由乙方承担全部责任。

  - 如相关政府部门或监管机构要求乙方提供任何保密信息，乙方应立即将需披露的信息书面通知甲方，以便甲方采取必要的保护措施，且该等通知应在信息披露前做出。乙方应尽合理努力，确保所披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

  - 如乙方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，乙方应在向上述人员提供保密信息前要求其签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。上述人员泄露保密信息的，乙方承担全部责任。

  - 本项目完成后或在甲方要求的任何时间，乙方应立即停止使用甲方提供的保密信息，按甲方要求交回所有项目资料，并不得复制或以其他形式留存与项目有关的任何资料（包括电子文档、纸介质等一切形式的资料）。如确属不能归还的形式，经甲方同意后予以删除或销毁。

  - 乙方参加本项目的人员要求提前解除工作关系的，乙方应立即将该情况通知甲方，并要求离职人员清理和移交本人保管的资料、文件、数据等含有本项目信息的载体，并签订离职保密承诺书。

- 本协议关于乙方保密义务的约定自项目实施之日起永久持续有效。

- 甲方应就本单位的保密制度、保密事项及范围、保密要求等向乙方履行合理告知义务，本协议约定的保密范围、保密期限等如有变更，应及时通知乙方。

- 双方交换项目资料时，应办理书面交接手续，并以双方可理解的方式予以标注。

- 为落实好本协议，双方各指定专人负责双方之间的保密工作联系，并随时就本项目涉及的保密事宜进行研究和落实。

甲方联系人：        电话：        乙方联系人：          电话：

- 在本协议约定的保密期限内，任何一方如发现有关项目信息被泄露，应及时通知对方，并采取积极措施避免损失扩大。双方将密切协作，以尽快查明事件的起因、过程、后果等情况。乙方所有参与本项目的人员应保证履行本协议约定的各项义务（名单及签名见附表），附表须加盖单位公章方为有效。如有违约行为，由乙方依照本协议第九条的约定承担责任。

- 乙方或乙方人员违反本协议约定的保密义务，由乙方向甲方支付项目经费30%的违约金。乙方并应承担因违约给甲方造成的实际损失和增加的费用。乙方及其人员违反保密义务的，甲方有权单方解除项目合同，追回已经支付的项目经费及利息。

- 因履行本协议引起的纠纷，双方可以协商解决；协商不成的，按照项目合同中约定的争议解决方式处理。

- 本协议自双方签字盖章后生效，在本项目实施期间自始有法律约束力。双方就本项目所签订的主合同变更、解除或提前终止的，本协议的效力不受影响。

- 关于协议签署：（1）签字页由双方加盖单位公章或合同专用章，由法定代表人或授权代理人签字并注明签署日期。授权代理人签字的，须出具法定代表人授权委托书并加盖单位公章。（2）合同文本由双方加盖骑缝章。

- 本协议一式四份，甲乙双方各持两份，附表为本协议不可分割的部分。

甲方（签章）：                       乙方（签章）：

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

年   月   日                        年   月   日

第六章　投标文件格式

1. 资格、资信证明文件

（单独为一册）

目录

- 法定代表人授权书

法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书（非法定代表人参与提供）

- 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照副本复印件；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件复印件（须在有效期内）

- 投标人提供供应商资格声明书

1-1.法定代表人授权书（格式）

1-1-1法定代表人资格证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：，性别：，年龄：，职务：。系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人盖章：

日期：

附法定代表人身份证：

法定代表人身份证正、反面粘贴处

1-1-2 法定代表人授权委托书（如适用）

（注：法定代表人参与投标的无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称，项目编号）参与投标，并以本公司名义处理一切与投标有关的事务。

本授权自签字之日起生效,特此声明。

代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字）：

投标人盖章：

日期：

附授权代表身份证：

授权代表身份证正、反面粘贴处

1-2.供应商资格声明书（格式）

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

- 本项目未联合体投标，不转包和违法分包。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.投标函（格式）

致：中招国际招标有限公司江西分公司

根据贵方为(项目名称)项目(项目编号)招标服务的投标邀请， (姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件（1正，4副，一份电子投标文件）:

1.开标一览表；

2.分项报价明细表；

3.商务条款响应/偏离表；

4.技术条款响应/偏离表；

5.详细技术响应

6.其他商务、技术文件；

7.遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中要求提供的有关文件；

8.以形式出具的金额为人民币元的投标保证金。

据此函,授权代表宣布同意如下:

1.投标人承诺完全响应招标文件价格条件；

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4.本投标有效期为从投标文件提交截止之日起  90 天；

5.在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定；

6.根据招标文件规定，投标人承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或招标人的附属机构；

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址：传真：

电话：电子邮件：

投标人代表签字或签章：

投标人签章：

日期：

3.开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 物业服务 报价（元） | 餐饮服务 报价（元） | 投标总价（元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 服务期为2025年1月1日至2025年12月31日，在年度预算有保障且经招标人质控考核合格前提下，通过一年一续签方式签订合同，累计总服务期最长不超过3年。合同期满，招标人根据采购预算保障和全年至少三个季度评估结果为优秀及月度考核结果均为良好以上的前提下决定是否续签合同，续签主动权在招标人。 |  |

注：1.物业服务控制价为183.35万元，餐饮服务控制价为66万元。投标人报价超过各项控制价的，作无效投标处理。

2.此表应按“投标人须知”19.2条的规定单独密封,且在投标文件中也应附有该表。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）:

4.分项报价明细表（格式）

投标人名称：项目编号：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 以上所有报价合计：（大写） |  |  |  |  | ￥：（小写） |
| 备注：此表需根据招标文件第四章采购需求中所列内容做分项报价格。 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字或签章：________________

投标人（签章）：________________

5.商务条款响应/偏离表（格式）

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人须认真阅读招标文件中的投标人须知、合同条款、采购需求（如有商务条款），如在应答时有偏离，须按照此表要求明确填写，并注明“正偏离”或“负偏离”。

2、投标人须如实填写“商务条款应答”，若无偏离，应当在上表中明确标注“无商务偏离”。

3、投标人若未填写此表或或注明，将被认为响应招标文件全部商务条款。

投标人代表签字或签章：________________

投标人（签章）：

6.技术条款响应/偏离表（格式）

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：(1)对照招标文件第四章“采购需求”中所列的技术（服务）要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

（2）此表为格式表，各投标人可根据情况调整。

投标人代表签字或签章：________________

投标人（签章）：

7.中小企业声明函（如适用）

（不符合小型、微型企业条件的不需提供，中小企业划型标准规定“工信部联企业〔2011〕300号”详见网址http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm），如适用，提供与项目属性同类的格式。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：以上从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划型标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），参照下表：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

7-2节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）

说明：

1.在本处提供的相关证明材料如与供应商所供产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如本文件要求在响应文件中提供节能环保标志产品的证明材料，则需提供。

3.如本次采购产品属于国家强制节能设备，供应商所投设备必须具有相关节能证书，并在验收时提供，否则不予验收，并视为虚假响应。

4.如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。

7-3残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

7-4监狱企业有效证明材料（如适用）

提供材料说明：

提供财库〔2014〕68号规定的相关资料

8.商务、技术响应文件

依据本项目评标办法及投标人认为需要提供的其他说明和资料自行编制

8-1.投标人情况表

投标人：(公章)                                  填表日期：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 |  | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值万元 |  |  |  | 资金 性质 |  | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值万元 |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 （供货）情况 | 产品/项目名称 |  |  |  |  |  | 上年销售值（万元） |  |  |  |  |

8-2.拟派人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中给出各项仅作为参考。具体详见评分标准。

投标人：（全称并加盖投标人公章）

______年_____月_____日

8-3.类似项目业绩表（需附有效证明文件）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 用户单位 | 项目概况简介 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表中给出各项仅作为参考。具体详见评分标准。

投标人：（全称并加盖投标人公章）

______年_____月_____日

8-4.对投标文件及技术方案真实性的保证和承诺

致：中招国际招标有限公司江西分公司

我方保证：此次投标的投标文件及所投技术方案、报价都是真实可信和正规的。贵方有权在投标有效期或执行合同的任何阶段对我方上述保证内容提出质疑，我方将全责协助查实。

若我方有与上述保证不符事实或未履行投标文件及合同中的任何承诺，我方愿承担相应的法律责任，并自动放弃中标资格和投标保证金。

特此承诺！

投标人：（全称并加盖投标人公章）

______年_____月_____日

9.评分项目响应情况、相关说明文件及证明文件对应情况说明

| 类别 | 项目 | 评分标准 | 响应情况、相关说明文件及证明文件 | 相关内容所在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：格式仅供参考，投标人如认为有必要，可将本表根据实际需求继续细化。