南华县人民医院病理科设备

采购项目

招标文件
（货物类）

项目编号：CXZC2025-G1-00260-TKZB-0003

政府采购计划编号：4532324JH202500185

采购人：南华县人民医院

采购代理机构：楚雄腾凯工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

目	录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1.总则	19

2.招标文件	22

3.投标文件	23

4.投标	25

5.开标	26

6.资格审查	26

7.评审	26

8.中标和合同	28

9.需要补充的其他内容	29

10.政府采购政策	29

11.其他事项	32

第三章 评审办法（综合评分法）	39

1.评审标准前附表	39

2.评审方法	43

3.评审程序及标准	46

4.详细评审	46

5.投标文件的澄清	47

6.评审结果	47

第四章 采购需求及要求	48

一、特别说明与规定	48

二、技术要求	50

三、其他商务要求	50

第五章 合同条款及格式	62

第六章 投标文件格式	91

资格审查部分	93

报价部分	107

技术、商务部分	114

第一章 招标公告

项目概况

南华县人民医院病理科设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年06月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CXZC2025-G1-00260-TKZB-0003；

2.项目名称：南华县人民医院病理科设备采购项目；

3.预算金额：149.57万元；

4.最高限价：149.57万元。

5.采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量 单位 | 本标项最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈细胞病理图像处理软件 | 1 | 套 | 149.57 | 否 |
| 2 | 病理切片扫描仪 | 1 | 台 |  | 否 |
| 3 | 病理取材台 | 1 | 台 |  | 否 |
| 4 | 生物显微镜 | 1 | 台 |  | 否 |
| 5 | HPV分型检测系统 | 1 | 台 |  | 否 |
| 6 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 台 |  | 否 |
| 7 | 医用离心机 | 1 | 台 |  | 否 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 |  | 否 |
| 9 | 化学品储存柜 | 4 | 个 |  | 否 |

6.合同履行期限：签署合同后35日历天完成产品供货、安装、培训（具体时间以采购合同约定为准）。

7.本项目（不接受）联合体投标。

二、供应商的资格要求

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### （一）具有独立承担民事责任的能力；

### （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### （六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目（不属于）专门面向中小企业采购的项目；

（2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅 关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）等。评审时小微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微型企业。

### 3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料；

（2）供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2025年05月16日06时00分至2025年05月23日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）线上获取（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交的截止时间及开标时间：2025年06月10日09时00分（北京时间）。

2.地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn），供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标；

2.是否需要缴纳投标保证金：是；

保证金金额：¥14900.00元；

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、转账、电汇等非现金形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式；

保证金缴纳截止时间：2025年06月10日09时00分（北京时间）。

- 3.其他：

- 3.1 发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》《政府采购云平台》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任；

- 3.2 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- CA数字证书服务热线

- 汇信CA：0571-88350735

- 云南CA:4006727666

- 云南壹证通：4000040628

- 福建CA：0591-87760022

- 3.2.1 办理CA数字证书供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。

- 3.2.2 注册供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

- 3.2.3 驱动、客户端下载供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）

- 3.2.4 获取电子招标文件 供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

- 3.2.5 编制电子投标文件供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 3.2.6 提交电子投标文件供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 3.2.7 电子开标 供应商在开标地点使用账号密码或 CA 数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名    称：南华县人民医院

地    址：南华县龙川镇华强路

联系方式：0878-7222446

### 2.招标代理机构信息

名    称：楚雄腾凯工程项目管理有限公司

地　  址：南华县龙川镇两旗书苑52号

联系方式：13638701730

### 3.项目联系方式

项目联系人：袁海

电      话：13638701730

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 采 购 人：南华县人民医院 地 址：南华县龙川镇华强路 联 系 人：周老师 电 话：0878-7222446 |
| 采购代理机构 | 名 称：楚雄腾凯工程项目管理有限公司 地 址：南华县龙川镇两旗书苑52号 联 系 人：袁海 联系方式：13638701730 |
| 项目名称 | 南华县人民医院病理科设备采购项目 |
| 项目编号 | CXZC2025-G1-00260-TKZB-0003 |
| 资金落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 是否采用电子化招标投标 | □否：本项目非电子化招投标项目，供应商无需遵照招标文件中有关电子化招标投标的内容及规定。 ■是：详见“第一章 招标公告” |
| 评审方法 | 综合评分法，见“第三章 评审办法（综合评分法）” |
| 项目属性 | ■货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 服务：是指除货物和工程以外的其他采购对象。 |
| 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目 为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 病理切片扫描仪 。 |
| 同品牌供应商中标候选资格推选方式 | 详见“第二章 供应商须知” |
| 现场考察 | ■不组织 □组织 踏勘时间：202 年 月 日，时间下午 : 至 : 以前在 集合，逾期不再组织踏勘。现场踏勘所发生的一切费用及安全责任由供应商自行承担。 现场踏勘包括勘查、测量、制平面图、咨询等，踏勘结果与招标清单相互补充、支撑共同形成工程完整方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不作调整和签证。 |
| 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 是否政府购买服务项目 | □是 ■否 |
| 是否属于专门面向中小企业采购项目 | □属于 价格扣除优惠比例： ①中小企业价格扣除优惠比例： 0 %； ②大中企业与中小企业组成联合体评审优惠比例： 0 %； ③大中企业向中小企业合同分包评审优惠比例： 0 %。 ■不属于 价格扣除优惠比例： ①小微企业价格扣除优惠比例： 10 %； ②大中企业与中小企业组成联合体评审优惠比例： 4 %； ③大中企业向中小企业合同分包评审优惠比例： 4 %。 |
| 落实政府采购政策 | 一、中小企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 按照工信部联企业〔2011〕300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认。 注： ①.中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称逐项填写。 ②.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③.中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 二、监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 供应商如属残疾人福利性单位，产品价格需扣除的，须按照关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》复印件，否则评审时不予承认。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 三、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 - 若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在投标价格评审中给予10%的价格扣除优惠，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则评审时不予承认。 - 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 四、节能产品、环境标志产品 是否适用于本项目：□适用 ■不适用。 若投标产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书及相关证明材料的（相关证明材料指：最新版的政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录、节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单等），在商务评分时给予对应的加分（若项目需求及技术要求为政府强制采购产品，则不再对节能进行评审价格的扣除）。 节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；国家生态环境部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 五、支持脱贫攻坚政策 是否适用于本项目：□适用 ■不适用。 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号及《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于贯彻落实运用政府采购政策支持脱贫攻坚有关事宜的通知》（云财采〔2020〕9号）相关规定：各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。物业公司须提供其注册地所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。如中标后，其相关证明随中标结果一同公告。 注：上述政策不重复享受，如供应商同时具备两个及以上政策优惠，仅享受最高的优惠对价格进行扣除。 六、强制采购节能产品： / 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。符合条件的供应商根据下表内容填写《中小企业声明函》： 标 项; 中小企业划分标准所属行业. 标项1; 工业. |
| 政府采购活动中中小企业的判定 | 一、可以判别为中小企业的情形 ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标；（若一个合同项内涉及多个采购标的物的，采购人或采购代理机构应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，逐一判断所投标的物是否属于中小企业产品，并进行声明。一般只将采购项目中的主要货物作为标的物，开关等配件一般不作为标的物，也不对其生产厂商做相应要求） ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 二、不应判别为中小（微）企业的情形 ①在货物采购项目中，供应商为中小企业，但所提供的货物为大型企业制造的，即货物由大型企业生产且使用大型企业商标或者注册商标的。不享受 《办法》规定的中小企业扶持政策。 ②供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。 |
| 采购内容 | 技术规格详见招标文件“第四章 采购需求及要求” |
| 合同履约期 | 自合同生效之日起至双方全部合同权利义务履行完毕之日止。 |
| 交货（交付）期 | ■适用 □不适用 合同签订之日起35个日历天内交货、安装并一次性通过验收。 注：供应商可提供更优的交货（交付）期。 |
| 交货地点 | 南华县人民医院（用户指定地点） |
| 供应商的资格要求 | 详见第一章 招标公告“二、供应商的资格要求” |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 构成招标文件的其他资料 | 更正公告及补遗文件（若有） |
| 招标文件澄清截止时间 | 招标文件澄清截止时间：采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间 |
| 招标文件修改发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。 注：供应商无需到现场开标。 供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若供应商未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 构成投标文件的其他资料 | 1、“第四章 采购需求及要求”“第六章 投标文件格式”中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子公章）。 |
| 上传投标文件 | 供应商在上传投标文件时，将“报价一览表”上传至“报价文件”部分，将整份标响应文件（含封面及目录）上传至“商务及技术文件”部分。 |
| 评审委员会的组建 | 1.评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 2.专家确定方式：从“云南省政府采购评审专家库”中随机抽取。 3.评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 采购预算 （最高限价） | 最高限价：149.57万元； 投标报价超过最高限价的将按无效投标处理。 |
| 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 |
| 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ■有 具体情形：项目为交钥匙项目。人民币完税报价。 包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、采购代理服务费用、供应商技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。 凡供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。供应商应根据现场实际情况进行复核，如需调整视为供应商风险自担，采购人将不在采购报价外追加费用。 |
| 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 投标保证金的缴纳时间以实际到账的时间为准，未按时到账的投标保证金无效。投标保证金的交付人和供应商的名称必须一致，否则其投标文件将被否决。 投标保证金的缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、转账、电汇等非现金形式，供应商可根据实际情况，选择保证金的缴纳方式。 投标保证金金额：根据《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）文件精神，自2023年5月1日起，政府投资项目进行招标投标活动时，减免投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%，采购人、招标代理机构应当在招标文件中明确减免投标保证金的情况。本项目所有标段投标保证金均按标准下浮50%收取。 投标保证金金额：¥14900.00元； （一）投标保证金采用银行转账方式的：应以供应商名义提交且必须从供应商基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交。供应商应在投标截止时间前递交保证金并注明项目名称或项目编号等信息，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。 收款单位：楚雄腾凯工程项目管理有限公司 开户银行：云南南华农村商业银行股份有限公司 账 号：3100017678054012 开户行号：402738400016 联 系 人：袁海 联系电话：13638701730 （二）投标保证金采用银行保函方式的：保函供应商应是供应商，受益人应是采购人，保证人应是供应商基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和供应商的全称，并与招标文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当供应商违反政府采购法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对采购人代偿投标保证金额。 （三）投标保证金采用电子保险保函方式的：在投标保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。当供应商违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对采购人代偿投标保证金金额。 |
| 投标保证退还方式 | 投标保证退还方式： 1、以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户； 2、以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到供应商开户账户； 3、以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构进行退还。 其他可以不予退还投标保证金的情形： 1、如中标人不按照招标文件规定交纳代理服务费，其投标保证金将不予退还； 2、供应商围标串标和弄虚作假的。 3、供应商存在违法违规行为的； 4、供应商在投标文件中提供虚假材料的； 5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的； 6、中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的； 7、招标文件规定的其他情形的。 |
| 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 提交投标文件截止时间 | 详见招标公告 |
| 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间： / |
| 确定中标人 | 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 采用最低评审价法的：评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 采用综合评分法的：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 结果确认 | 招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如采购人5个工作日内未按评审报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
| 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求 （1）履约保证金总金额：合同金额的10 %； （2）向采购人指定的银行账户通过转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险保函（受益人为采购人）等非现金形式缴纳履约保证金。 ■不要求 |
| 政府采购中标人须知 | 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）《政府采购云平台》（https://www.zcygov.cn）完成供应商信息录入成为正式供应商。 2、缴纳招标代理服务费。 3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |
| 采购代理服务费 | 1.收费对象： □采购人 ■中标人 1.执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件规定，参照第二章 供应商须知“11.1.采购代理服务费”取费标准计费，采用差额定率累进的计算方式，按照 货物 收费标准收取委托代理服务费。向中标供应商一次性收取招标代理服务。 2.缴纳代理费账户： 收款单位：楚雄腾凯工程项目管理有限公司 开户银行：云南南华农村商业银行股份有限公司 账 号：3100017678054012 开户行号：402738400016 3.缴纳时间：中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 举报 | 在政府采购活动中，若供应商发现存在要求供应商支付专家评审费用、向供应商转嫁公证费用等违反《云南省财政厅关于进一步规范政府采购相关收费行为的通知（云财规〔2023〕13号）》的行为，请向财政主管部门举报。 |
| 相关证明材料官方查询网站 （若招标文件有要求的） | ①节能环保产品：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）、国家生态环境部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 ②认证认可检验检测相关证书：国家市场监督管理总局政务服务平台“认证认可检验检测”专栏（https://zwfw.samr.gov.cn/needSearch）查阅、下载。 ③技能人才评价证书全国联网查询系统。 ④中国高等教育学生信息网。 ⑤云南省建设监管公共服务平台等官方平台。 |
| 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 信用状况 | 供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” （由供应商自行承诺，招标代理机构查询核实，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存）； 失信信息材料，由采购人或招标（采购）代理机构负责查询并存档。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 承诺提醒 | 关于供应商针对本项目提出的相关资格或实质性要求的承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |
| 定义 | - 1、原件：最初产生的区别于复制件（或复印件）的原始文件或文件的原本。 - 2、书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、《云南省政府采购网》《政府采购云平台》发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 - 3、证明文件的清晰度和可读性：供应商所提供的证明文件应清晰、完整地表达信息，并保证文本和图表的清晰度和可读性。如果证明文件因未提供或因无法辨识确认无法正确表达信息、阅读困难等情况的发生，则评审委员会有权视具体情形评分时予以处理，乃至作出不利于供应商的认定。（涉及商业秘密的可以做模糊处理） - 4、证明文件的完整性：供应商所提供的证明文件应保证文件完整，包括所有必要的页码和附件。如有多份复印件，应确保每份复制品均为完整的副本。 - 5、时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。 |
| 业绩要求说明 | - 1、类似业绩： - 1）工程：结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目； - 2）货物或设备类：与本项目采购标的物使用功能、应用范围、应用场景相同或相近的项目； - 3）服务类：内容、质量、标准相同或相近的项目。 - 2、业绩证明文件的签署人 - 1）中标（成交）通知书：中标（成交）人必须为供应商自身； - 2）合同协议书：签署人一方必须为供应商自身； - 3）验收证明文件：必须能体现出验收项目的实施主体（项目实施方必须为供应商自身）及双方信息及产品信息等有效证明文件。 |
| 进口产品的说明 | - 1、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 - 2、零配件全部进口或者部分进口，在国内组装成成品的产品不属于进口产品。国内组装后一般会贴上国内的品牌，属于国产产品。 - 注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。 |
| 其他 | 1、中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件做实质性修改。 2、合同终止条件： （1）违反相关法律法规、医疗行业准则规定、疫情防控管理规定以及违反采购人单位相关管理规定； （2）未按中标人投标文件中相关承诺履行约定； （3）采购人将在采购合同签订前对中标人投标文件中提供的所有认证资料进行真实性核验，发现存在弄虚作假的情况。因上述合同终止条件导致合同终止的，采购人将追究中标人给采购人造成的一切经济损失和法律责任。 |
| 采购活动中串通投标行为认定 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十七条规定有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装； （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （七）不同供应商的电子投标文件在同一台电脑上编制（芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制）、加密或者上传。 |

## 1.总则

### 1.1招标项目概况

1.1.1本项目招标文件的编制依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和其他有关法律法规规定。本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5项目编号：见供应商须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金落实情况

1.2.1资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3采购内容、交货（交付）期、交货地点

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2交货（交付）期：见供应商须知前附表。

1.3.3交货地点：见供应商须知前附表。

### 1.4供应商的资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，详见供应商须知前附表。

1.4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

1.4.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

1.4.5“供应商须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，供应商不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9分包

1.9.1供应商拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.9.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.10 质疑和投诉

1.10.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，可以向采购人、采购代理机构提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料。

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行政监督部门提出投诉，但投诉人必须首先经过质疑程序。

1.10.2本项目实行全流程电子化交易和在线监督，供应商询问、质疑可通过线上方式进行，也可采用线下纸质书面方式进行。

1.10.3根据系统功能和要求，直接参与具体项目交易的供应商可线上询问、质疑，使用CA数字证书通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）“供应商”模块进行提交。

1.10.4采购人及采购代理机构对线上询问、质疑的，采用线上方式进行受理答复，对采用线下询问、质疑的，采用线下方式进行受理答复。

1.10.5就同一内容同时进行线上询问、质疑和提交纸质询问、质疑的，以线上答复为主，通过在线答复后不再进行书面答复。

1.10.6质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

1.10.7供应商提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

1.10.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：楚雄腾凯工程项目管理有限公司

联系人：袁海

联系电话：13638701730

通讯地址：南华县龙川镇两旗书苑52号

1.10.8采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

1.10.9参与政府采购活动的供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

2.招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法（综合评分法）；

（4）采购需求及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

……

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，均以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个获取招标文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的疑问问题将不予回答。

2.2.2　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.投标文件

3.1 投标文件编写注意事项

3.1.1供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。

3.1.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：供应商必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

### 3.2 投标文件的组成

供应商编写的投标文件应由下列部分构成，并按“第六章 投标文件格式”要求填写。

3.2.1资格审查部分；

3.2.2报价部分；

3.2.3技术、商务部分；

3.3.4供应商同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。

### 3.3 投标报价

3.3.1本项目预算金额及最高限价见“供应商须知前附表”，若供应商的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

3.3.2供应商须就“第四章 采购需求及要求”中的所投包货物及伴随的服务内容作完整唯一报价。

3.3.3供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、招标代理服务费供应商技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。

3.3.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、供应商为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

3.3.5进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由供应商自行承担。

3.3.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

3.3.7技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

### 3.4 投标有效期

3.4.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.4.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件失效，但供应商有权收回其投标保证金。

### 3.5 投标保证金

3.5.1供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.5.2 供应商不按本章第3.5.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.5.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

3.6.2如供应商提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

3.6.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.6.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应的将会被视为未实质性响应招标文件的投标文件。

3.6.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

3.6.6按照投标文件格式，在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

4.投标

4.1投标文件的密封与标记

4.1.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。采购人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

### 4.2提交投标文件的截止时间和地点

4.2.1投标文件的提交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。

4.2.2供应商必须在规定时间内将投标文件提交到“供应商须知前附表”规定的地点。

4.2.3除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

### 4.3电子投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

4.3.2修改的投标文件应按照本章第3.6款、第4.1款的要求进行重新编制、加密和递交。

4.3.3在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

5.开标

5.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

5.2投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

5.3开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章7.5电子交易活动的中止）如供应商成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

5.4开标工作人员将做开标记录。

5.5供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“资格审查标准”依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足3家的，不得评审。

7.评审

### 7.1 评审委员会

7.1.1评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

7.1.2采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

7.1.3评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

7.1.4评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

### 7.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 7.3 评审

7.3.1评审委员会按照“第三章 评审办法（综合评分法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“第三章 评审办法（综合评分法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7.3.2评审应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。评审委员会成员和与评审活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

7.3.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一招标项目包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评审委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7.3.5 若单个项目（包）为非单一产品采购项目，对于招标文件“第二章 供应商须知”规定的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按 7.3.4款规定处理。

### 7.4 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 7.5电子交易活动的中止：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

7.5.1 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息做出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 8.中标和合同

### 8.1  中标人的确定

8.1.1采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

8.1.2采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 8.2中标通知书

8.2.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

8.2.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 8.3签订合同

8.3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

8.3.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### 8.4履约担保

8.4.1中标人应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

8.4.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

9.需要补充的其他内容

9.1中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费，代理机构向中标人收取代理服务费。

9.2投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。

9.3需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.政府采购政策

### 10.1关于中小企业

10.1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

10.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

10.1.5本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

### 10.2关于残疾人福利性单位

10.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

10.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

### 10.3关于监狱企业

10.3.1依照〈财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

10.3.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

10.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 10.4关于节能产品及环境标志产品

10.4.1供应商提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可得分。

10.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。

10.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

10.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

10.4.5供应商应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

10.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

11.其他事项

11.1采购代理服务费

11.1.1招标代理服务费取费标准

采购代理机构按以下 货物 招标收费标准向中标人收取招标代理服务费：

| 中标金额 （万元） | 收费标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

11.1.2 招标代理服务收费按差额定率计算方法：

例如：某货物采购代理业务中标金额为460万元，按照货物收费标准收取委托代理服务费。计算采购代理服务收费额如下：

100万元×l.5％＝1.5万元

（460－100）万元×1.1％＝3.96万元

费用合计：1.5+3.96=5.46万元

11.1.3 中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

附件：

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函（文本格式）

楚雄腾凯工程项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称），标    项：        ，采购文件编号：       的投标（或报价）活动，现有以下几项内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、                    （事项一）

（1）                    （问题或条款内容）

（2）                    （说明疑问或无法理解原因）

（3）                    （建议）

二、                    （事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：                                   （公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期       年   月   日

附件一：

法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构或采购人名称）：

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加        项目，标    项：         的采购活动，并代表我方全权办理（应当载明委托代理的具体权限和事项）。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：        （盖姓名章无效）

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：              所在部门及职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：

法定代表人身份证正、反面扫描件

委托代理人身份证正、反面扫描件

后附：加盖公章的营业执照复印件、投标确认回执。

询问人：                                （公章）

日期       年   月   日

质疑函（范本）

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：    年  月  日

附件1：相关证明材料（……）

附件2:

法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构或采购人名称）：

我           （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加           项目的采购活动，并代表我方全权办理（应当载明委托代理的具体权限和事项）。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：              所在部门及职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：

法定代表人身份证正、反面扫描件

委托代理人身份证正、反面扫描件

后附：加盖公章的营业执照复印件、投标确认回执。

质疑人：                                （公章）

日期：         年   月   日

制作质疑函说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 评审办法（综合评分法）

1.评审标准前附表

（1）资格审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。（扫描件加盖电子公章） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.具有良好的商业信誉： 据实提供《商业信誉承诺书》。 2.健全的财务会计制度证明材料： 据实提供《具有健全的财务会计制度的承诺函》。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商应具有履行合同相应的专业团队、设备等。须附相关证明材料或承诺书。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 据实提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺书》。 |
| 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 据实提供《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》。 |
| 本项目的特定资格要求 | 供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案证，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，此项不要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料（扫描件加盖电子公章）。 |
|  | 供应商应遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定：据实提供《资格声明函》。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：据实提供《资格声明函》。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 据实提供《未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函》。 |
| 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依据招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评审，只有通过资格审查的投标文件才能进入评审。

## （2）符合性评审标准

2.1评审委员会对符合资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.2有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的供应商将不进入综合评分。

| 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- |
| 投标文件格式 | 投标文件未按招标文件中“第六章 投标文件格式”要求编制的。 |
| 投标文件的签署 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。 |
| 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 投标有效期 | 投标文件未按招标文件要求确定投标有效期的。 |
| 实质性条款 | 未实质性响应招标文件中标注★条款内容的。 |
| 无串通投标情形 | 有下列情形之一的，视为供应商串通投标： ①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； ④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同供应商的投标文件相互混装； ⑥不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； ⑦其他围标串标的情形。 |
| 权利义务 | 投标文件中应对“第五章 合同条款及格式”中规定的相应权利及义务进行响应。投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 其他无效情形 | 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

（3）投标报价评分标准（满分30分）

| 类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价计算公式= ×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：F1为投标报价得分； C为评审基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。 1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。 | 30分 |

- （4）商务技术评分标准（满分70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  | 40分 |
| 1 | 技术参数响应评审 | 技术参数指标响应评审： 根据招标文件第四章采购需求及要求中的技术(参数)内容进行评审： 1.1标注（“▲”）的条款为重要技术指标及要求，共30条(满分24分)，负偏离一条扣0.8分； 1.2未标注（“▲”）的条款为一般技术条款，共100条(满分16分)，负偏离一条扣0.16分。 注：若投标文件中提供的支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，视为不响应该项技术参数要求，技术部分对应参数条款扣分。 | 40分 |
| 二 | 商务部分 |  | 30分 |
| 1 | 项目实施方案评审 | 供应商根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制项目实施方案： 方案包括：①工作进度计划（包含但不限于设备运输、安装、调试等的时间安排）；②项目实施方案（包括但不限于设备运输、安装、调试方案等）；③验收方案（包括但不限于验收标准、程序、不合格品处理、验收资料收集归档等）；④突发事件紧急事件处置预案（包括但不限于设备运输过程中可能遇到的各种风险，有应急预案及相应的解决措施）；⑤产品质量保证措施（包括但不限于产品质量保证、违约承诺）； 以上5项内容每项3分，无漏项、无缺陷得15分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供方案的不得分。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） | 15分 |
| 2 | 培训方案 评审 | 供应商根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制培训方案： 方案包含：①培训方式；②培训计划；③培训内容（包含但不限于产品的功能、操作及日常维护等）；④保障措施； 以上4项内容每项1分，无漏项、无缺陷得4分，每缺少一项扣1分；每有一项内容存在缺陷的扣0.5分，未提供方案的不得分。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） | 4分 |
| 3 | 售后服务方案评审 | 供应商根据招标文件“第四章 采购需求及要求”编制售后服务方案： 方案包括：①售后服务能力（包括但不限于本地售后服务人员名单、售后服务联系方式、专业证书等）；②售后服务内容（包括但不限于安装、维修、巡检保养等方面）；③故障处理方案（包括但不限于故障处理流程、故障响应/处理时间）；④质量保证及处罚措施（包含但不限于售后服务质量保证措施、处罚措施）。 以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，未提供方案的不得分。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 4 | 类似业绩 评审 | 类似业绩评审： 供应商2021年12月1日起至投标截止时间前的类似业绩，每提供一项得1分； 注： （1）业绩时间按合同签订时间为准； （2）业绩证明须同时提供以下材料： 合同或协议原件扫描件加盖电子公章（所提供合同证明材料须包含合同首页、合同标的物所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖电子公章，如无法体现项目内容、签订日期等，须另附业主证明材料，否则不作为评审依据）。 | 3分 |

## 2.评审方法

本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评审总得分计算公式计算评审总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评审总得分相等时，评审委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

3.评审程序及标准

3.1 符合性评审

依据招标文件的规定，评审委员会对符合资格的供应商的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评审方法前附表。

4.详细评审

4.1评审委员会按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价， 见评审方法前附表。

4.2评审委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对供应商的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.3评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章4.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.5 报价部分按评审方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各供应商价格部分得分。商务技术部分得分由评审委员会成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.6 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条规定：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

5.投标文件的澄清

5.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

5.2供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

5.3评审委员会对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。

6.评审结果

6.1评审委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评审报告。

6.2采购人根据评审委员会提出的书面评审报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

6.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或政府采购主管部门报告。

第四章 采购需求及要求

## 一、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在《商务响应偏离表》《实质性响应一览表》中详细说明，未说明的，视为完全响应，中标后必须严格遵守，否则视为违约。

1、供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时出现遗漏的内容视为“已包含在投标总价内”，供应商如不接受将作无效投标处理。采购人不接受供应商给予的任何“赠品”或者与采购无关的其他商品、服务。

2、供应商所提供的设备必须为原厂生产的全新正品，来源合法。所有货物到达现场应有完整的包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3、采购需求及要求中“技术要求”的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写“技术参数偏离表”。

4、本次采购需求及要求中“技术要求”标注▲的条款为重要技术指标及要求，未标注“▲”的条款为一般技术条款。

5、供应商必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术参数偏离表”中作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

6、本章内容是采购人需求的最基本组成，在满足此项目功能要求的前提条件下，供应商不可擅自改动或增减。如果供应商认为采购需求中缺少了满足采购要求所必需的设备、材料或其他工作内容，供应商应在投标时自行完成补齐，并在投标文件中详细说明增加内容及增加理由，同时由此产生的费用包含在投标总价内，并在报价明细表中单列一项（增加的内容如不是项目实施必需的，或者项目实施过程中未实际实施的，投标报价在价格分评审时不予扣减，合同货款支付时该项费用不予支付）。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标总价中。

7、招标文件中对技术的要求是采购人最低要求，一般指标负偏离在技术评审时按规定扣分，实质性指标负偏离做无效标处理。供应商应尽可能地选择符合采购人技术需求的产品参加投标。供应商在投标文件中必须按招标文件载明的技术指标逐条进行投标响应（不得照搬抄袭招标要求），如果供应商的投标文件对所投产品技术指标响应描述不清晰而导致评审委员会有疑问的，供应商必须提供相关证明材料，证明材料必须在评审委员会规定的时间内提交，否则视为技术指标未响应。

8、设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

## 二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈细胞病理图像处理软件 | 1 | 套 | 附后 |  |
| 2 | 病理切片扫描仪 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 3 | 病理取材台 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 4 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 5 | HPV分型检测系统 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 6 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 7 | 医用离心机 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | 附后 |  |
| 9 | 化学品储存柜 | 4 | 个 | 附后 |  |

技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宫颈细胞病理图像处理软件 | 1、获得宫颈液基细胞图像处理软件二类医疗器械注册证 |
|  |  | 2、▲完整的储存全景切片并判读，宫颈细胞病理切片图像分析时间低于40s。 |
|  |  | 3、具有对人工智能诊断报告单进行编辑保存功能，可在标准TBS报告模板中，根据医院情况定制修改报告表头等院内信息，可以设置阴性采图和阳性采图的像素尺寸。 |
|  |  | 4、▲自动加载指定文件路径下的指定格式影像文件，自动生成任务，无需人工上传。 |
|  |  | 5、在最大用户并发数内，登陆系统的时间＜1s；在单一用户登录的情况下，调阅存储量1GB的病理图像时间不超过3s。 |
|  |  | 6、多种微生物及细胞亚型识别功能，产品可识别包括真菌、滴虫、线索、疱疹、放线菌、炎症反应性鳞状上皮细胞细胞、内膜、子宫颈管腺细胞、化生细胞等亚型，并提供亚型列表方便快速定位查看。 |
|  |  | 7、单一算法模型可同时兼容膜式法、沉降法、离心法制片形成的宫颈脱落细胞玻片数字图像的分析。 |
|  |  | 8、提供制片质量，玻片质量评估功能。 |
|  |  | 9、人工自主标注功能，医生可自行在软件内标注感兴趣区域，形成人工标注列表，可通过列表快速定位标注内容。 |
|  |  | 10、▲可自定义24-100个ROI列表显示数量。 |
|  |  | 11、▲可连接扫码枪扫描切片标签打开对应病理扫描图像。 |
|  |  | 12、任务回收站和收藏夹功能，便于管理异常任务及高价值病例。 |
|  |  | 13、管理账号可查看机构业务统计，包括任务进度情况、AI分析趋势、质控情况、人工复核情况、累计业务概况、病例分级分布等。 |
|  |  | 14、▲宫颈液基细胞图像处理真实业务数量不低于100万例（并提供相应的使用数据盖章证明）。 |
|  |  | 15、▲支持国产化适配，支持Arm架构，麒麟操作系统，和华为Atlas系统GPU服务器。 |
| 2 | 病理切片扫描仪 | 1、一体化、箱式病理切片扫描仪主机。 |
|  |  | 2、▲标准切片扫描数量：全自动扫描，一次性装载切片数量≥200张切片,且可拓展。 |
|  |  | 3、▲设备在扫描玻片的同时可装载，卸载切片，无需关停机。 |
|  |  | 4、▲采用切片夹装载玻片方式上下片以防止上下玻片过程中出现卡片和碎片。 |
|  |  | 5、图像采集相机：使用500万像素，全局曝光，含触发功能的CMOS彩色相机进行图像采集。 |
|  |  | 6、具有图像质量评价和调整功能。用户可根据应用需要调节调节图像质量和色彩。 |
|  |  | 7、▲物镜：配备电动物镜转换器，可同时装载不少于3个物镜。扫描分辨率：0.28μm/pixel(20X标准模式)。 |
|  |  | 8、▲明场切片扫描速度：在20X物镜下，最高扫描速度不低4.0cm²/min。 |
|  |  | 9、OCR光学识别技术可自动识别切片标签信息，用于文件命名和存储；人工智能算法可自动识别样本扫描区域，支持连续扫描和采样扫描模式，在采样扫描模式下，用户可定义采样区域和采样数量。 |
|  |  | 10、▲可选择直接输出JPEG/TIFF/SVS等格式全景大图或单视野小图，无需调用OpenSlide等第三方库，方便第三方人工智能接入；可同时保存全景大图和单视野小图，支持用户独立对图像进行处理 。 |
|  |  | 11、▲支持多层扫描模式且层数和层距可自定义设置。 |
|  |  | 12、浏览模式下可快速切换到该区域的实时镜下视野，方便复核。 |
|  |  | 13、扫描软件能提供切片查看、管理、测量的功能，可通过用户/密码登录以及设置应用权 限管理查看，数据分类管理、审计追踪、数据安全管理、提供数据高级检索。 |
| 3 | 病理取材台 | 1、规格：≥1800*800*2000mm，台面厚度≥ 2mm，整体框架 304 不锈钢材质，材料厚度≥ 1.5mm，表面去除光污染。 |
|  |  | 2、台面一次成型，四周无焊缝焊疤和裂缝。 |
|  |  | 3、负压排气设计，腰部抽风，先进的气体导流系统，及时排除台面有害气体。 |
|  |  | 4、具有强排风系统模式，气流模式：工作区气流向下，无漩涡，无向上气流及死点。下降气流流速0.25～0.50(m/s)，流入气流流速≥0.5(m/s)；（须提供第三方检测机构出具的取材台检测报告，并加盖投标单位公章予以佐证（附全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询截图）。 |
|  |  | 5、照明系统及紫外线杀菌系统，照度平均值≥650(lx)、紫外线≥400(mW/m²)。须提供第三方检测机构出具的取材台检测报告，并加盖投标单位公章予以佐证（附全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询截图）。 |
|  |  | 6、成像专用光源组件。 |
|  |  | 7、磁性吸附工具架。 |
|  |  | 8.进口骨组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304 不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通。 |
|  |  | 9、工作站整体电路保护组件。 |
|  |  | 10、套全304 不锈钢取材工作站专用冷热水龙头。 |
|  |  | 11、套全304 不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上。 |
|  |  | 12、台面自动冲洗装置，304 不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道。 |
|  |  | 13、配备至少2套多功能五孔插座。 |
|  |  | 14、设备电气安全性能，保证使用人员的安全。须满足：带电体与外露金属绝缘电阻≥2MΩ，在1500V试验电压下持续≥1min无击穿或闪络现象。提供第三方检测机构出具的取材台检测报告，并加盖投标单位公章予以佐证（附全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询截图）。 |
|  |  | 15、取材台专用气流控制装置：产品满足档位风量260-280m³/h在阀前静压200Pa、250Pa、300Pa情况下，风量偏差≤±6%；档位风量500-525 m³/h在阀前静压200Pa、250Pa、300Pa情况下，风量偏差≤±6%；档位风量625-675 m³/h在阀前静压200Pa、250Pa、300Pa情况下，风量偏差≤±6%；提供第三方检测机构出具的取材台检测报告，并加盖投标单位公章予以佐证（附全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询截图）。 |
|  |  | 16.、产品外形尺寸偏差±5%。产品外观要求：焊接件应无脱焊、虚焊、错位，夹渣、气孔等现象，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm。在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角。取材台金属表面要求：平整度：门和桌面≤0.2(mm)，粗糙度 Ra≤1.25μm。抗盐雾度 200H 内 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点。（须提供第三方检测机构出具的取材台检测报告，并加盖投标单位公章予以佐证（附全国认证认可信息公共服务平台官网验证查询截图）。 |
|  |  | 17、病理标本高清成像系统： 17.1、成像像素：≥2426万； |
|  |  | 17.2、传感器尺寸：≥22.3*14.9（mm）； |
|  |  | 17.3、最高分辨率：≥6000*4000； |
|  |  | 17.4、光学变焦：≥7.5倍（18-135）； |
|  |  | 17.5、全高清摄像：≥1080P； |
|  |  | 17.6、最大光圈：≥F3.5-F5.6； |
|  |  | 17.7、控制系统：电脑、手动、脚踏板无线控制； |
|  |  | 17.8、支架上下调节范围：≥600mm； |
|  |  | 17.9、软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示，支持文字输入，自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注、切割标注。可与医院HIS、PACS连接。 |
| 4 | 生物显微镜 | 1、光学系统：采用无限远校正光学系统，可进行明场观察。 |
|  |  | 2、▲物镜齐焦距离≤45mm。 |
|  |  | 3、调焦：载物台垂直移动，行程≤25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，微调最小调节精度≤1微米。 |
|  |  | 4、▲照明装置：内置透射光柯勒照明器，高亮度高色彩还原LED光源，亮度最高支持26人共览（提供实物及装配图片）。 |
|  |  | 5、▲具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，光强通过预设后，转换物镜光强随之变化，无需再次进行调节，机身按钮≤4个，保证操作便利性。 |
|  |  | 6、▲物镜转盘：≥六孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。 |
|  |  | 7、▲主机观察筒：可倾斜三目观察筒，倾角为5—35°，三档分光，视野数≥26.5mm。 |
|  |  | 8、物镜：万能平场消色差物镜 4x(N.A.≥0.1，W.D.≥18.5mm) 10x(N.A.≥0.25，W.D.≥10.6mm) 20x(N.A.≥0.4，W.D.≥1.2mm，spring) 40x(N.A.≥0.65，W.D.≥0.6mm，spring) |
|  |  | 9、▲主机目镜：10X宽视场目镜，超宽视野数≥26.5mm,带屈光度校准，附目镜视野数≥22mm。 |
|  |  | 10、载物台：钢丝传动油式载物台，运行静音无磨损，无突出的棱角和齿轮，避免意外误伤和划伤手指带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 |
|  |  | 11、聚光镜：通用低倍聚光镜，可满足1.25X-100X观察。 |
|  |  | 12、▲共览附件：五人共览，包括一个主机观察筒和四个共览观察筒，各观察筒之间观察到的图像为高度一致的图像。 |
|  |  | 13、各观察筒瞳距、屈光度可调节，可达到最佳人体舒适度，避免各观察者因瞳距、视力不同而影响观察效果。 |
|  |  | 14、▲具有LED光标指指针，红绿两色可选，亮度可调，所有观察头均有一致指示。 |
|  |  | 15、带原厂培训合格证书工程师≥2名，售后问题及时解决。 |
|  |  | 16、提供广审版彩页及广告许可决定证书以供查验。 |
| 5 | HPV分型检测系统 | 1、检测原理：基于PCR扩增技术实现HPV DNA核酸分型检测。 |
|  |  | 2、全自动分子检测平台：加入样本后设备全程自动化完成核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测，全程无需人工干预。 |
|  |  | 3、▲检测系统一体机设计，单台检测设备满足全部检测需求，系统能实现样本进-结果出的全程无人工干预的自动化一体化HPV DNA分型检测。 |
|  |  | 4、▲核酸检测全程密闭，不出现核酸在系统间或者反应管（孔）间的转移。 |
|  |  | 5、检测时间：不超过4小时。 |
|  |  | 6、通量：检测通量比较灵活并适宜医院需求，可以实现24样本一批。 |
|  |  | 7、实现HPV分型检测，同时可以检测HPV高危分型和低危分型检测，高危分型能力≥18种；低危分型能力≥6种。 |
|  |  | 8、试剂盒检测性能： 检测HPV阳性参考品，检测结果的阳性符合率为100%； 检测HPV阴性参考品，检测结果的阴性符合率为100%； 批内精密度和批间精密度：实验室做批内精密度评估和批间精密度评估时，分析从检测仪器直接得到的测定数据，要求检测HPV精密度参考品，重复10次，结果均可以检出对应亚型。 |
|  |  | 9、试剂检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为10³copies/ml。 |
|  |  | 10、设备可具备紫外照射消毒灭菌功能。 |
|  |  | 11、数据结果可追溯：全自动对检测结果进行拍照存储，保证结果可以进行回溯。 |
|  |  | 12、▲每个样本检测过程均进行单样本独立质控，包括内参基因的引物和探针设计，保证样本制备提取纯化处于质量控制外，还包括空白探针以及阴性对照探针对单个样本进行设置空白和阴性对照，保证结果可靠。 |
|  |  | 13、▲内参质控有梯度浓度设置，可以监控样本细胞的采集质量。 |
|  |  | 14、数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。 |
|  |  | 15、▲实验过程中无反应物核酸的开盖以及核酸在不同设备间的转移，防止试验过程中因此产生的气溶胶污染影响检测结果。 |
|  |  | 16、▲生物废物处理：试验过程中加注的试剂、样本、反应过程产生的反应物质均自动封存在反应体系中，无生物废液的排出，防止废液外排产生的生物废物污染。 |
| 6 | 液基薄层细胞制片机 | 1、▲沉降式液基细胞学制片染色系统，可同时处理24张标本，制片染色时间≤33分钟 |
|  |  | 2、适用于宫颈标本、痰标本、胸腹水标本、尿液标本、细针穿刺标本、浆膜腔积液、脑积液 |
|  |  | 3、设备制片染色过程中由4根独立染色针转移工作避免交叉污染，制片染色过程中为了防止因离心旋转导致细胞分布不均及重叠，细胞始终处于自然沉淀及静止状态。 |
|  |  | 4、沉降式宫颈刷及耗材一次性使用避免交叉污染，一次性取到细胞≥140万个,采集简单无伤害. 同一标本可重复制片同质量标本10张同质量细胞薄片。 |
|  |  | 5、细胞呈单层分布且分布直径1.3cm，分布均匀、集中不易重叠遮盖；细胞贴附牢固，不易脱落。 |
|  |  | 6、细胞分离液(梯度离心液),去除大部分炎症细胞，减少遮挡；异常细胞比重较大，通过梯度离心、自然沉降能有效选择、集中有诊断价值的细胞。通过过滤网过滤标本可清除粘液杂质等. |
|  |  | 7、染色试剂包装规格为200ML/瓶，玻片为防载脱玻片，试剂盒内配有:宫颈刷、保存液、缓冲液、苏木素EA染色液、过滤网、防载脱玻片、15ML离心管、3ML吸管、 |
|  |  | 8、▲Windows操作系统配有8寸液晶操作屏（无需单独配备电脑），制片染色过程全程监控,每个标本制片染色时间单独统计,设备自带故障报警、急停键、一键清洗等功能。 |
|  |  | 9、4根独立染色针单独染色、管路液路分液系统避免交差污染，耗材一次性使用，独立耗材，制片染色过程中无需人工接触。 |
|  |  | 10、▲过夜封针系统，保证染针过夜及节假期间的干净防止堵塞 |
|  |  | 11、多种运行程序，windows操作系统可选择快速制片染色及标准制片染色两种运行程序，染色针镀膜处理，防腐防堵，精准加液，保证染色效果。 |
|  |  | 12、设备自带盐酸酒精分化功能，使分化过程中细胞核更通透，便于诊断，配有液基细胞学图文系统，图像采集系统及SONY摄像头。 |
| 7 | 医用离心机 | 1、最高转速：6000rpm ，最大相对离心力：5502xg，转速精度：±10rpm |
|  |  | 2、驱动与控制：微电脑控制；无碳刷交流变频电机驱动，使用专用驱动模块。 |
|  |  | 3、大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；直接设定：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号同步显示 |
|  |  | 4、工作程序选择：20组；升降速档：15加速档/15减速档。 |
|  |  | 5、具有定速计时（at set rpm）、启动计时、点动即瞬时离心（short spin）功能。 |
|  |  | 6、差速离心：预留5个差速离心程序。 |
|  |  | 7、RCF设定与显示：触屏直接设定离心力、转速且同屏显示。 |
|  |  | 8、定时范围1s～99H59min59s/连续/瞬时离心。 |
|  |  | 9、噪音≤60dB。 |
|  |  | 10、运行中可随时更改参数，无需停机。 |
|  |  | 11、安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔；电动安全门锁；不平衡保护，出错或不平衡时，声音信号提示；自动失衡识别。 |
|  |  | 12、下沉式排气，安装过滤装置，预防离心过程中气溶胶污染。 |
|  |  | 13、最快升降速时间≤25秒。 |
|  |  | 14、试液温升：运转20分钟试液温升﹤10 ℃。 |
|  |  | 15、具有倒计时功能，以秒为单位倒计时，实时显示剩余工作时间。 |
|  |  | 16、具有SOFT软刹车功能和多级阻尼减震设计。 |
|  |  | 17、配置：N01水平转子体： 100mlx4 4500rpm 3645xg 适配器：100mlx4 50mlx8 15mlx24 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | 1、外形尺寸：≥725*809*830mm；工作区尺寸：≥598*548*638mm。 |
|  |  | 2、温度选择范围：RT+5-85℃。 |
|  |  | 3、设备容积；≥200L。 |
|  |  | 4、温度显示精度：0.1℃；温度均匀性：±2℃；温度波动度：±1℃。 |
|  |  | 5、箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。 |
|  |  | 6、采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。 |
|  |  | 7、3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察。 |
|  |  | 8、二类医疗器械注册证。 |
|  |  | 9、舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑。 |
|  |  | 10、保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。 |
|  |  | 11、单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。 |
|  |  | 12、具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。 |
|  |  | 13、具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能 |
| 9 | 化学品储存柜 | 1、其中2个要求：壳体尺寸(宽*深*高）（mm）：≤600*460*1650，净重(KG)：≤78。另外2个要求：壳体尺寸(宽*深*高）（mm）：≤1090*860*1650；净重(KG)：≤166 |
|  |  | 2、其中2个要求：包装尺寸(宽*深*高)（mm）：≤680*540*1790，毛重(KG)：93。另外2个要求：壳体尺寸(宽*深*高）（mm）：≤1090*860*1650；净重(KG)：≤166 |
|  |  | 3、其中2个要求：标配层板：3；标配PP托盘：4；静电钳：1。另外2个要求：标配层板：2；标配PP托盘：3；静电钳：1。 |

## 三、其他商务要求

| 序号 | 要求条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | ★质保期 | 自项目验收合格之日起保修：≥1年，设备使用生命周期内免费保养、培训、维护、软件免费升级。 |
|  | 产品质量 | ①投标人所投产品的生产日期需在6个月内，产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准； ②供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。如发现产品为翻新产品或充装假冒伪劣产品的，采购人有权取消中标人的中标资格，并追加相应的法律责任。 |
|  | 安装调试 | 设备现场交货后，由供应商负责设备安装调试及技术指导： 1、由供应商负责派出技术人员到达现场后在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物并进行安装、调试，负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由供应商承担。 2、供应商应在设备运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。 3、供应商应在七天内派技术人员到现场进行安装，负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格，相关费用由供应商自理。 4、送货上门费，咨询及技术培训费等相关费用由供应商承担。 |
|  | 验收 | 设备按国家行业标准验收，由供应商和采购人共同完成。供应商在验收前必须向采购人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、设备安装报告等资料。 （一）验收规则 1、验收标准：所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件及投标文件相关内容进行验收。 2、验收程序：设备验收分供应商出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。 （1）出厂检验：供应商在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。供应商应随同设备出具原产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。 （2）安装调试检验： ①设备到达采购人现场后，由采购人会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的设备必须能完全达到合同规定的要求。 ②设备安装调试（包括整机性能测试）过程，供应商应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购人。 ③最终验收：设备经安装调试后，由供应商向采购人提出验收申请，由采购人组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认。验收时，供应商所供到场设备与投标文件响应性不相符，采购人可要求退货， （二）单证齐全：供应商提供的投标应包含产品的合格证、使用说明、保修证明（厂家盖章的保修文件等）和其他应具有的单证。 （三）验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由供应商承担。 |
|  | 培训要求 | （1）设备安装时提供操作培训、临床应用培训、清洁消毒培训及维修保养培训等设备使用及日常管理的相关培训，同时在后续使用中能根据采购人需要提供相关补充培训，确保设备使用维护良好； （2）临床应用培训：中标人负责安排具备设备原厂临床应用培训老师，上门提供设备临床应用培训，相关费用由中标人承担； （3）维修维护培训：中标人负责对采购人工程技术人员进行设备维修、保养、巡检、质控等设备后续运维相关的培训，相关费用由中标人承担。 |
|  | 售后服务 | 1、质保期维修维护服务要求： 1.1质保期内设备运行发生故障或出现质量问题，供应商接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，供应商技术员应在48小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告，若机件损坏，供应商应免费更换损坏的零部件，修理费用由供应商负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由供应商承担。 1.2质保期内供应商技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向业主提交维修保养报告存档。 1.3质保期内若未按要求完成维保次数的，按维保周期相应延长保修期，在此期间设备发生故障所产生的一切费用由供应商承担。 2、保修期满后的维修维护服务： 2.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。 2.2保修期满后，如遇设备故障，供应商应及时处理设备故障等质量问题，接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，供应商技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。 2.3质保期外供应商技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向买受人提交维修保养报告存档。 3、其他商务及售后服务要求： 3.1如供应商被兼并或者代理商不再代理该产品，供应商须做好相关移交手续，原合同及协议一切条款继续有效。 3.2为保证设备正常运行，制造商在中国大陆境内应设有投标机型的零配件仓库，电路板主要零配件能确保库存。 3.3 零配件供货时间应≤7个日历日。 3.4应能提供每周7×24小时的全天候售后服务，并确保有专人受理。 3.5为确保设备安装和售后服务由生产厂家直接完成。要求列出售后服务人员名单、维修资质证件，联系电话等相关资料。 3.6技术资料要求：供应商提供完整的技术资料包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、技术说明书、使用说明书、设备安装调试资料及其维修资料、出厂检验合格报告、合格证书、装箱单、零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。 |
|  | 软件更新升级 | 设备所配备的基础应用软件和高端临床应用软件，设备保修期内根据厂家发布的最新版本软件随时更新升级，相关费用由中标人承担。 |
|  | 知识产权 | 供应商须保证采购方在设备和配套软件产品使用期不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其他知识产权的起诉，并提供承诺函。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 资料文书 | 供货时提供整套完整的中文技术文件，包括产品合格证、使用说明书、简明操作流程卡、维修保养手册等。 |
|  | 违约责任 | （一）中标人的违约责任 （1）中标人逾期交货（包括零部件）的，按总货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用；中标人逾期交货超过35天，中标人经采购人书面通知后仍未交货，视为中标人不能交货；中标人不能交货的，采购人有权拒付中标人剩余货款，中标人应向采购人偿付相当于货款的20%的违约金，且采购人有权解除合同，中标人还应当退回采购人已经支付的所有款项。中标人因特殊原因无法按时交货的，经采购人同意后方可延迟送货，并与采购人确定新的供货安装期限，免除此条违约责任； （2）中标人所交产品（包括零部件）品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规、招标文件和投标文件及合同规定的，由中标人负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的供货安装期限超过合同履约期的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任； （二）采购人的违约责任：采购人无正当理由拒绝接货的，应当承担由此对中标人造成的损失，并向中标人偿付拒绝接收部分货款的20%的违约金。 （三）双方的违约责任： 除明确约定的违约情形和违约责任外，任何一方违反本合同约定内容的，守约方可视情况追究违约责任，根据违反约定的程度确定违约方偿付相当于货款3%至20%的违约金。 |

第五章 合同条款及格式

说明：合同基本格式及主要条款以中标人和采购人最终协商确定的内容为准，但所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

合同编号：                      合同自编号：                     项目编号：

南华县人民医院

合

同

书

采 购 人（甲方）：南华县人民医院

供 应 商（乙方）：

项目名称：

代理机构（见证方）：楚雄腾凯工程项目管理有限公司

合同签订地点：云南省南华县

合同签订时间：2025年   月   日

第一部分 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                      （供应商）

乙方2（全称）：                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                            品牌：                         规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：           型号：

关键部件：           品牌：           型号：

关键部件：           品牌：           型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：            金额：

国别：            品牌：            规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：                                                       （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价   固定单价   固定费率   成本补偿   绩效激励   其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：设备安装调试并由医院组织验收合格、使用人员进行培训，并提供仪器操作规程后60天内支付合同总金额的   %（人民币：     元；大写：     ） ……

分期付款：合同签订后支付合同总金额的   %（人民币：     元；大写：    ），设备开始安装支付合同总金额的   %（人民币：    元；大写：    ），设备安装调试并由医院组织验收合格、使用人员进行培训，并提供仪器操作规程后60天内支付合同总金额的   %（人民币：     元；大写：     ）。乙方承诺的质保期内仍须按原有承诺承担相关质保义务，否则甲方将追究乙方的相关法律责任。

成本补偿：                  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）     绩效激励：                  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件

3.合同履行

（1）起始日期：    年    月    日，完成日期：    年    月    日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：南华县人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：        （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：               （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：                         （产权过户登记等）

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自                             生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年    月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

【以下无正文，为签署页】

甲方（采购人单位章）名称：南华县人民医院

地    址：南华县龙川镇华强路

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

签 订 日 期：

乙方（供应商单位章）名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经   办   人：

电        话：

签 订 日 期 ：

丙方（鉴证方单位章）名称：楚雄腾凯工程项目管理有限公司

地    址：南华县龙川镇两旗书苑52号

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经　办　人：

电   话：

第二部分 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三部分 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无（本项目不接受联合体投标） |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方无正当理由拒绝接货的，经乙方书面催告后 30 日，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的 20‰的违约金。 ### （三）双方的违约责任： 除明确约定的违约情形和违约责任外，任何一方违反本合同约定内容的，守约方可视情况追究违约责任，根据违反约定的程度确定违约方偿付相当于货款3‰至20‰的违约金。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | （1）中标人逾期交货（包括零部件）的，按总货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用；中标人逾期交货超过35天，中标人经采购人书面通知后仍未交货，视为中标人不能交货；中标人不能交货的，采购人有权拒付中标人剩余货款，中标人应向采购人偿付相当于货款的20%的违约金，且采购人有权解除合同，中标人还应当退回采购人已经支付的所有款项。中标人因特殊原因无法按时交货的，经采购人同意后方可延迟送货，并与采购人确定新的供货安装期限，免除此条违约责任； （2）中标人所交产品（包括零部件）品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规、招标文件和投标文件及合同规定的，由中标人负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的供货安装期限超过合同履约期的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任； |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行。当事人双方在合同中没有约定履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求，一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求 先履行。当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。 后履行。当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权留置其财物以担保其债权的实现。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 南华县人民医院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 详见 采购需求及要求。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1、质保期维修维护服务要求： 1.1质保期内设备运行发生故障或出现质量问题，供应商接到采购人故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，供应商技术员应在48小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告，若机件损坏，供应商应免费更换损坏的零部件，修理费用由供应商负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由供应商承担。 1.2质保期内供应商技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向业主提交维修保养报告存档。 1.3质保期内若未按要求完成维保次数的，按维保周期相应延长保修期，在此期间设备发生故障所产生的一切费用由供应商承担。 2、保修期满后的维修维护服务： 2.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。 2.2保修期满后，如遇设备故障，供应商应及时处理设备故障等质量问题，接到采购人故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障，供应商技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。供应商的投标文件和响应性文件可能会涉及商业秘密，采购人、采购代理机构、评审专家在政府采购活动中知悉的供应商的商业秘密应当予以保密。泄露商业秘密将依法承担法律责任。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按先票后款原则，自货物交付验收合格之后收到符合甲方要求的发票60日内支付响应款项。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 一、采用招标采购方式不予退还保证金的情形1.供应商在提交投标文件截止时间之后撤销投标文件的；2.中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的或者其他导致采购无法进行的。 二、非招标采购方式中不予退还保证金的情形1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；2.供应商在响应文件中提供虚假材料的；3.除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；4.供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；5.采购文件规定的其他情形。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 货物交付验收合格之后收到乙方退还履约保证金的申请之日起60日内退还履约保证金。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见 采购需求及要求。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见 采购需求及要求。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定执行。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | （一）每延误一周的、每周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的违约金比例乘以不能交货的部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失，可以修改违约金，使实际受到的损失得到合理的补偿。 （二）供货方不能如期交货的行为又可以进一步区分为逾期交货和提前交货两种情况。只要发生供货方逾期交货的情况，即不论合同内规定由它将设备送到指定地点交接，还是采购方去自提，均要按照合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金。发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期付货责任；如果采购方认为已经不再需要，有权在接到发货商通知后的15天内，通知供货方办理解除合同手续。甲方可书面通知乙方解除合同，甲方不支付乙方剩余款项，乙方向甲方偿付相当于货款20%的违约金及退回甲方已经支付的所有款项，并由乙方赔偿甲方受到的损失。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按照合同订立时1年期贷款市场支付逾期付款履约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，如患者、陪护人员及其他人员的人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任。若甲方因此承担了责任的，有权向乙方追偿。同时，乙方还应当赔偿甲方受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：违约金、诉讼费、保全费、律师费、保函费、鉴定费、公告费等）。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 云南省南华县； （2）向 甲方所在地 有管辖权的人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1 | 其他专用条款 | / |

附件一：

技术支持及售后服务条款

一、概况

1、仪器名称：

2、数量：                          型号：

3、使用科室：                      负责人：

4、产地：

5、供应商：

地址：

电话：

6、生产商：

地址：

电话：

7、维修商：

地址：

电话：

二、技术资料

1、该仪器使用说明书留存使用科室：中文1套、英文1套（若有）、光盘1张。

2、出厂报告及出厂合格证书，随设备的配套工具及清单目录留存使用科室。

3、设备配置清单应与投标文件及招标现场约定的配置清单一致并加至附件二，若不一致造成的所有损失均由乙方承担。

4、提供原厂质保函原件加至合同附件三，若不提供则视为设备验收未通过，因此造成的所有损失均由乙方承担。

5、设备整体彩页或实物照片加至附件四。

6、需计量的仪器应提供的计量检测证书留存使用科室。

三、质量保证承诺

1、质量保证期：本合同经双方签字盖章后生效，生效后自该仪器安装调试验收合格，并经甲方确认签字后    个月为质量保证期限。在此期间保证免费维修。

2、在保修期内，如出现故障无法修复的，则无条件退货，一切费用由乙方承担。

3、保修期满后的维修承诺，只收取配件费，不收取人工服务费。

4、仪器预留升级空间，及时免费提供升级的配置资料。

四、技术服务

维护、巡检时间，按招标约定执行，并将由甲方科室负责人签字并加盖乙方公司公章的维护、巡检报告送至甲方供应处医学工程科。

五、技术培训要求

1、免费培训使用人员，培训地点：             时间：合同生效安装验收合格后     日内。

2、免费培训维修人员，培训地点：              时间：合同生效安装验收合格后     日内。

乙方签字盖章

202  年   月   日

附件二：

配置清单

附件三：

保密协议

甲方：南华县人民医院

乙方：

因乙方为甲方提供服务和履行职务，已经（或将要）知悉甲方的工作秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的工作秘密，防止该工作秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国知识产权法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国劳动合同法》及国务院有关部委和云南省的相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、工作秘密

1.本协议所称工作秘密包括但不限于：甲方信息系统中的用户数据、业务数据、网络拓扑、设备配置、信息化项目、人力资源及其他技术信息的各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务；未经甲方同意不得对外转让或泄漏任何内容。双方确认，甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施。乙方有责任对本协议的内容进行保密。

2.甲方依照法律规定（如在缔约过程中知悉其他相对人的工作秘密）和在有关协议的约定（如技术合同）中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的工作秘密。

3.甲方为完成项目提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息；乙方应当视为保密的口头和书面信息，而不论该等信息是否被指定为保密的：未经甲方书面许可乙方无权单方面对第三方公开的信息均属本保密协议所称的工作秘密。

4.在乙方履行项目过程中，某一信息的泄露会造成下列后果之一的，也属于甲方秘密：

4.1使甲方利益受到损害的事项；

4.2影响甲方对外交流顺利进行的事项；

4.3影响甲方对外承担保密义务的事项。

二、保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人，包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等。

三、保密义务人的保密义务

1.乙方应保证保密义务人对甲方工作秘密严格保守，保证甲方工作秘密不被披露或使用，无论保密义务人有无过错，无论意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

2.在服务关系存续期间，乙方保证保密义务人未经授权，不得以竞争为目的或出于私利或为第三人谋利或为故意加害于甲方，擅自披露、使用工作秘密、制造再现工作秘密的器材、取走与工作秘密有关的物件；不得刺探与本职工作或本身业务无关的工作秘密；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的工作秘密；不得允许（出借、赠予、出租、转让等处分甲方工作秘密的行为皆属于“允许”）或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的工作秘密；不得复制或公开包含甲方工作秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3.如果发现工作秘密被泄露或者自己过失泄露工作秘密，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

4.服务关系结束后，乙方应将与工作有关的技术资料、程序源代码等交还甲方。未经甲方书面授权，乙方永久不得擅自披露甲方的工作秘密。

5.乙方保证所有有机会接触到甲方保密信息的参与成员，受不低于本合同要求的保密协议要求，且协议的保密期限为长期，除非甲方书面明确信息为可公开的信息外。

6.乙方人员是否在职、劳动合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

四、保密义务的终止

1.甲方授权同意披露或使用工作秘密。

2.有关的信息、技术等已进入公共领域。

五、违约责任

乙方违反本协议，应按主合同金额的20%向甲方支付违约金：违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行进行赔偿，甲方损失范围包括但不限于：甲方实际经济损失、律师费、调查费、采取补救措施所引起的所有费用和损失、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等。

六、争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成，或者一方不愿意协商、调解的，按照主合同约定的争议处理方式处理。

七、双方确认

1.在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

2.双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本协议所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当及时通知对方，否则自行承担相应后果。

八、协议的效力和变更

1.本协议自双方签字并加盖公章后生效

2.本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

3.本协议为主合同不可缺少之部分，与主合同具有同等法律效力。

九、本协议一式叁份，其中甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                              （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方：                              （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：202   年  月   日

附件四：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

项目名称：

甲方：南华县人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定           身份证号码（               ） 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方：                              （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方：                              （公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：202   年  月   日

附件：

| 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目编号： 合同编号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格，项目验收时提供。 |  |  |  |  |
| 采购货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）： |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组主任： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行账号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存，第四联采购办存档备案。 |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。投标文件封面、目录为非实质性要求，无需制作电子文件上传至政采云平台，仅限成交供应商在签订合同时提交纸质投标文件时按顺序编制用。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

封面格式：

南华县人民医院病理科设备采购项目

项目编号：

投 标 文 件

供应商：                                （电子公章）

法定代表人或其委托代理人：              （电子签名）

日期：     年     月     日

## 资格审查部分

- 一、具有独立承担民事责任的能力（实质性格式）

- （1）供应商基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商：                                    （电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

（2）提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### （扫描件电子公章）

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

（3）法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                             （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（负责人）身份证原件扫描件。

| 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件正面 |  | 法定代表人（负责人）身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

### 供应商：                     （加盖电子公章）

## 日期：        年     月    日

## （4）法定代表人（负责人）授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托      （供应商名称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称：        、项目编号：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

供 应 商：                                  （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）：                         （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

授权委托日期：        年     月     日

| 代理人身份证原件扫描件正面 |  | 代理人身份证原件扫描件背面 |
| --- | --- | --- |

注：附授权委托人身份证原件扫描件，如供应商由法定代表人（负责人）亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（实质性格式）

### （1）商业信誉承诺书

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

根据贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动的资质审查标准规定，我单位郑重承诺：

最近三年内，我方无被责令停业或破产的情况；没有被暂停或取消过投标资格；财产没有被接管或冻结；无骗取中标或严重违约现象；法定代表人、财务及其他部门负责人最近三年内无违反法律法规的行为；未发生过重大责任性质量事故；未受到过行政主管部门的通报和处罚；无不良记录。

我方所做上述承诺信息真实有效，若有不实，我方愿意无条件自动放弃投、中标资格，并自愿放弃退还投标保证金。

特此承诺！

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

（2）具有健全的财务会计制度的承诺函

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

1、我公司认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、遵照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和国家相关法规要求，建立账册、财务制度。

3、及时进行账务处理和财务报表出具，分析财务预算、计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

4、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

6、及时依法上缴各项税收，在合规合法条件下做好纳税筹划等。

7、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不拒绝、隐匿、谎报。

我公司承诺严格执行国家统一的会计法律法规，具有健全的财务会计制度如查询我公司有违反国家法律法规所规定，我公司将自愿接受处罚。

特此承诺!

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（实质性格式）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动做出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的供货、安装、专业售后团队、培训相关人员能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

。

特此承诺。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

四、依法缴纳税收和社会保障资金承诺书（实质性格式）

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的（项目名称：        、项目编号：        ）公开招标采购活动作出如下承诺：

我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

- 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

- （实质性格式）

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业或财产被接管或冻结或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足投标文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果（包括经济损失）。

特此声明！

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

解释：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指200万元以上罚款）等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

六、法律、行政法规规定的其他条件（实质性格式）

### （1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为名单的承诺函

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

我公司依法参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动。现本公司郑重承诺：

1、我公司在参加政府采购活动前3年内未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，可以参加本次政府采购活动。

2、我方未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单。

3、我方未被列入“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单。

4、我方未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                    （加盖电子公章）

日期：     年     月     日

注：3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购，处罚期限届满可以参加政府采购活动的，但应提供期限届满的证明材料。

（2）资格声明函（实质性格式）

致：南华县人民医院、楚雄腾凯工程项目管理有限公司（采购代理机构）

关于贵方组织的（项目名称：         、项目编号：         ）公开招标采购活动，我公司                   （公司名称）愿意参加，提供投标文件中规定的货物及服务，并针对本项目的相关资格条款，我公司作出以下声明；

      - 1.我公司是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于南华县人民医院及楚雄腾凯工程项目管理有限公司

      - 2、我公司遵守国家有关的法律、法令和条例，以及符合并承认和履行招标文件中的各项规定。

      - 2.我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

      - 3.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

      - 4.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| - 序号 | - 单位名称 | - 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |
| - 2 |  |  |
| - … |  |  |

      - 5.我公司完全符合本项目的投标资格，我公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受相关处罚并追究法律责任。

      - 特此承诺！

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

- 七、无串通投标行为的承诺函（实质性格式）

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请供应商出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：          （签字或电子签章）

日期：     年     月     日

八、本项目的特定资格证明文件（实质性格式）

### （扫描件加盖电子公章）

具体要求详见招标文件“第一章 招标公告”及“第三章 评审办法”资格审查标准

相关要求。

## 九、投标保证金缴纳证明（实质性格式）

（采购代理机构） 楚雄腾凯工程项目管理有限公司 ：

（供应商） 参加贵单位组织的（项目名称：         、项目编号：        ）公开招标采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款、支票、银行汇票等）非现金形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

开票信息：

名         称：

纳税人识别号：

地 址、电 话：

开 户 银 行 ：

账        号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（招标代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

### 附：投标保证金/保函、保险等缴纳凭证

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （电子签章）

日期：     年     月     日

### 报价部分

### 一、投标报价（唱标）一览表（实质性格式）

- 项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币 元

| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 交货（交付）期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标保证金 | 金额： |
|  | 形式： |
| 其他承诺或声明 |  |

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （电子签章）

日期：     年     月     日

二、投标报价组成表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币 元

| 序号 | 商品名称 | 所属行业 | 品牌 | 型号 | 节能/节水/环保 | 制造商 | 制造商企业规模（微型/小型/中型/大型/） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）★供应商须对所投标段的所有产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

（2）如所投设备为中型、小型、微型企业产品，须在上表中全部体现并明确。

（3）供应商对填写生产制造企业的企业类型负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （电子签章）

日期：     年     月     日

## 三、落实政府采购政策

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                                     （盖章）

日期：     年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                                     （盖章）

日期：     年     月     日

## 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不填写此函。

供应商：                         （盖章）

日期：     年     月     日

## 监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：

## 1、

## 2、

## 3、

…

本公司为参加（项目名称：         、项目编号：           ） 公开招标 采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 供应商：                                     （盖章）

日期：     年     月     日

## 技术、商务部分

### 一、技术参数偏离表（实质性格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 正偏离/响应/负偏离 | 备注 | 证明材料投标文件所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

（1）供应商应根据报价设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

（2）供应商必须根据采购需求及要求中“技术要求” 在“技术参数偏离表”中作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评审委员会无法判断的，评审委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

供应商：                                   （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：            （电子签章）

日期：     年     月     日

附件（若有）：

- 配置清单

根据招标文件“第四章 采购需求及要求”，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由供应商自拟。

### 二、廉洁承诺书（实质性格式）

本企业参与（项目名称：         、项目编号：        ）的供应商，现做如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、评审委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                                    （加盖电子公章）

## 日期：     年     月     日

## 三、知识产权声明函（实质性格式）

南华县人民医院：

我公司（供应商名称）已详细阅读了（项目名称：         、项目编号：         ） 公开招标 采购活动，现承诺声明：

（一）本单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

（二）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（三）本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

（四）如采用本单位所拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺声明内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺声明的内容事项存在虚假或未履行，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                   （电子签章）

日期：     年     月     日
四、投标质量保证书（实质性格式）

致：南华县人民医院

本投标书作为           （供应商）对南华县人民医院委托楚雄腾凯工程项目管理有限公司组织的（项目名称：        、项目编号：         ） 公开招标 采购活动提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书（或合格证明）的货物；保证产品为注效期内的合格产品。

2、所交付的设备须在交付日前6个月内生产的设备，进口产品可延长至12个月，以设备铭牌上出厂日期或生产日期为准。

本保证书自开标日起90日内有效，如我方最终成交则至货物保质期满为止有效。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（单位负责人）或授权委托人：                   （电子签章

日期：     年     月     日

### 五、商务响应偏离表（实质性格式）

项目名称：

项目编号：

参加投标的供应商应逐条对应采购文件“第四章 采购需求及要求”及“第五章 合同条款及格式”中要求的服务内容根据实际情况如实填写本表格。

A.□我公司已详细阅读采购文件中服务内容要求及主要合同条款，所有服务内容要求及主要合同条款均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B.□我公司已详细阅读采购文件中服务内容要求及主要合同条款，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

| 序号 | 采购文件的服务内容条款要求 | 响应文件的服务内容条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：供应商根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

供应商：                          （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                  （电子签章）

- 日	期：   年   月   日

### 六、项目实施方案

（格式自拟，内容由供应商根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

供应商：                                   （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：            （电子签章）

日期：     年     月     日

### 七、培训方案

（格式自拟，内容由供应商根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

供应商：                                   （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：            （电子签章）

日期：     年     月     日

### 八、售后服务方案

（格式自拟，内容由供应商根据评审办法并结合自身实际情况自行编写）

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                 （电子签章））

日期：     年     月     日

附件1

项目技术服务人员情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 业绩 | 拟担任职务 | 从专业工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表内人员需要提供身份证、执业资格证（若有）、职称证（若有）、劳动合同或社保证明等证明材料扫描件。

供应商：                                    （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                 （电子签章）

- 日期：     年     月     日

- 附件2

- 售后服务网点（若有）

| - 序号 | - 机构名称 | - 机构地址 | - 固话号码 | - 联系人 | - 联系电话 | - E-mail/QQ | - 400/800全国免费电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：若服务机构为合作伙伴的需提供相关证明资料（如机构营业执照等（扫描件加盖电子公章）

供应商：                          （加盖电子公章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：                  （电子签章）

日	期：   年   月   日

### 九、供应商主要业绩（若有）

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 供货安装期限 | 项目地点 | 项目规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附（评审办法要求提供的）证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 十、供应商认为有必要提供的其他资料

# 招标文件要求供应商提交的其他资料或供应商认为应提交的其他资料（若有）

# （格式自拟）