
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所
实验室专用仪器设备检测/校准服务（2024年度）

采购项目
采购文件

采购编号：ICDCHQC20240703
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

2024年7月
目    录

采购邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：合同条款及格式

第四部分：响应文件格式

第五部分：技术需求

采购邀请书
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所（以下简称“中国疾控中心传染病所”）在北京昌平园区（昌百路155号）内，为确保实验室专用仪器设备符合国家检测标准和做好我所实验室质量认可及资质认定工作，就“中国疾控中心传染病所实验室专用仪器设备检测/校准服务采购项目”，依据《传染病所采购工作管理办法（2023 年修订）》的有关规定，参照竞争性谈判的方式，邀请合格供应商就以下所需服务提交采购响应文件。实质性响应只有一家供应商的，可直接进行单一来源谈判。

项目名称：实验室专用仪器设备检测/校准服务采购项目

项目采购内容：

	包号
	服务名称
	简要技术要求
	数量
	用途
	项目预算

	第一包
	实验室专用仪器设备检测/校准服务
	参见第五部分
	检测PCR仪等共394台（详见第五部分）
	实验室专用仪器设备检测/校准服务
	人民币26万元整   


详细清单及技术需求见第五部分。

供应商须对上述采购内容进行完整响应，不完整的报价将被拒绝。
采购文件获得：网上自行下载或通过联系人邮件免费获取。

获取文件时间：2024年7月15日至2024年7月18日15：30(双休日及法定节假日除外)。

4.供应商资格条件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
（2）本项目不接受联合体；

（3）按本邀请函的规定获取采购文件；

（4）依法缴纳税收的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。（“缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）；依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明；
（5）供应商的资格和信用要求应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定。供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）招标公告发出之日起至投标截止之日止的信用信息查询网络截图件并加盖公司公章；（须同时提供以上2个截图，截图中需含有网站的抬头和参与投标供应商名称及行政处罚情况，并查看/查询时间）。

5. 采购响应文件递交及评审时间和地点：
采购响应文件递交截止：2024年7月18日15:30 ，逾期收到或不符合规定的磋商应答文件恕不接受。接受邮寄递交文件，如邮寄，请注明授权代表姓名及联系方式，用于园区出入备案登记。法人代表（或法人授权代表）必须出席竞争性磋商。
评审时间: 2024年7月19日上午9:30
采购响应文件递交地点：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 后勤保障处（一层B111），到达时电话联系。
    采购人只接受供应商在规定的截止日期前递交的采购响应文件。

采购人名称: 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

地    址：北京市昌平区昌百路155号
联 系 人：李老师  李老师
电    话：58900716/58900724
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所
2024年7月15日
第一部分 《供应商须知前附表》
本《供应商须知前附表》是对 “供应商须知””的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《供应商须知前附表》为准。

	条目号
	内容

	1
	适用范围

	1.2
	资金来源：财政资金
项目名称：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所实验室专用仪器设备检测/校准服务采购项目

	2
	定义

	2.1
	采购人名称：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

	2
	合格的供应商

	2.1
	（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
（2）本项目不接受联合体；

（3）按本邀请函的规定获取采购文件；

（4）依法缴纳税收的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。（“缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）；依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明；
（5）供应商的资格和信用要求应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定。供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）招标公告发出之日起至投标截止之日止的信用信息查询网络截图件并加盖公司公章；（须同时提供以上2个截图，截图中需含有网站的抬头和参与投标供应商名称及行政处罚情况，并查看/查询时间）。

	5
	采购文件的修改

	5.1
	采购文件的澄清时间：采购人仅对在递交采购响应文件截止期2天前收到的澄清问题给予答复。

供应商须在收到采购文件澄清及修改通知后最迟12小时内回函确认，过期不予回复者视为其编制采购响应文件时已考虑了澄清及修改内容。

	8
	采购响应文件的组成

	8.1
	采购响应文件的组成：详见第二部分供应商须知

为了采购响应文件的规范和统一，供应商须按以下两部分组成及顺序编写采购响应文件，实际响应中如有必要，应由供应商对以下目录未涉及的部分予以补充：

*附件1--报价函（统一格式）

*附件2--报价一览表（统一格式）

*附件3--分项报价表（统一格式）

附件4--项目需求一览表（统一格式）

附件5--技术需求逐条应答表（统一格式）

附件6--商务条款偏离表（统一格式）

附件7--资格证明文件

*7-1  有效的营业执照（带二维码或其他有效形式）（须提供营业执照复印件，加盖单位印章，适用于注册在中华人民共和国境内的供应商和产品厂家）

7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）

7-3 组织机构代码证副本复印件（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）

*7-4 法人代表授权书或法定代表人授权人的转授权书（加盖单位印章，格式供参考）。。

7-5 供应商资格声明

*7-6-1 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。 “缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）

*7-6-2依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明）

*7-7 银行出具的资信证明或会计师事务所出具的2023年度财务审计报告

7-8 其他证明文件

附件8--供应商须提供2021年以来近三年在该领域的服务业绩（提供合同证明材料）

附件9--中小企业声明函（格式见附件）

附件10--政府采购履约担保函（格式见附件）

	11
	谈判报价

	11.5
	供应商需报出采购文件中分项报价表所列全部服务内容的价格

	11.5
	交付期：合同生效后90天内

交付地点：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所

	12
	报价货币

	12.1
	报价货币：人民币 

	13
	报价有效期

	13.1
	报价有效期：采购响应文件递交截止时间后的90个日历日内。

	14
	采购响应文件的签署和规定

	14.1
	正本1份，副本2份，电子版1份（U盘介质）。

	16
	递交采购响应文件的截止时间和地点

	16.1
	采购响应文件递交截止时间：2024年7月18日15:30 ，逾期收到或不符合规定的谈判应答文件恕不接受。

	16.3
	采购响应文件递交至：中国疾病预防控制中心传染病预防控制所B111室

	18
	评审原则及方法

	18.2
	评审方法：1）成立评审小组，根据各供应商所提交的响应文件进行初审；2）初审合格的供应商，评审小组分别与其进行价格及服务相关谈判。最终根据谈判评审结果确定1家单位负责向我所提供实验室专用仪器设备检测/校准服务。

	18.2
	采购响应文件属下列情况之一的，将视为非响应性报价而被拒绝：

资格证明文件不全的；

不满足供应商资格条件的；

报价有效期不足的；

未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章；

采购响应文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

不满足采购文件中“*”号条款要求；

采购响应文件中提供虚假或失实资料的；

供应商需就全部谈判产品进行响应，不完整的报价将被拒绝；

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商及处于处罚截止日期内的政府采购严重违法失信行为记录名单的；

不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；

若供应商的报价高于项目预算，谈判小组可根据用户的支付能力，及其实际情况，拒绝该报价。


第二部分 供应商须知
一、总则

适用范围

 本采购文件仅适用于竞争性谈判邀请中所述项目的货物及服务采购。

 资金来源：财政性资金
定义

2.1 “采购人”指中国疾病预防控制中心传染病预防控制所。

2.2 “供应商”指向采购人递交采购响应文件的供应商。

2.3 “货物”指采购文件第五部分技术规范书中所列的设备、工具、手册及其它有关技术资料和材料；包括虽未载明但在完成本项目所必须的附件、工具等。

2.4 “服务”指供应商按采购文件第五部分的规定提供的技术支持、安装调试、技术培训以及售后服务和其它类似的义务。

合格的供应商
2.1 
合格的供应商应满足《供应商须知前附表》中规定的要求。

谈判费用

3.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、 采购文件说明

采购文件的构成

4.1 采购文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同条款。采购文件由下述部分组成：

采购邀请书
第一部分：《供应商须知前附表》

第二部分：供应商须知

第三部分：合同条款及格式

第四部分：采购文件格式

第五部分：技术需求
采购文件的修改

5.1 在谈判截止日期以前，采购代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，对方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

5.2 为使供应商在准备采购响应文件时有合理的时间考虑采购人对采购文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟谈判截止时间，并以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

5.3 采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

5.4 在供应商递交采购响应文件之后的谈判过程中，采购人可根据项目实际需要适当调整采购需求，并将有关调整内容告知所有合格的供应商，供应商可据此调整最终报价。

三、 采购响应文件的编写

要求

6.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供采购响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对采购文件的实质性要求做出完全响应，否则，其报价可能被拒绝。

7、谈判语言及计量单位
7.1供应商递交的应答文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文书写。

7.2 除在采购文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8、采购响应文件的组成

8.1为了采购响应文件的规范和统一，供应商须按以下两部分组成及顺序编写采购响应文件，实际响应中如有必要，应由供应商对以下目录未涉及的部分予以补充：

第一部分 商务部分

1、报价函；

2、法人代表授权书；

3、总报价表及分项报价表；

4、商务条款偏离表；

5、公司简介；

6、供应商的资格证明文件及其它证明文件；

7、其他需要特别说明的事项。
第二部分 技术部分

1、技术偏离表；

2、所报价服务的中文说明文件；

3、技术支持与售后服务方案等。

注：采购响应文件技术偏离表简单复制采购文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本技术参数指标和功能描述的，将可导致其报价被拒绝；供应商编制上述文件时，本采购文件第四部分已提供格式的文件须按格式要求填写。

8.2供应商资格证明文件
8.2.1按照第10.1条规定，供应商应递交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为采购响应文件的一部分。
8.2.2供应商应递交的资格证明文件包括：

*1  有效的营业执照（带二维码或其他有效形式）（须提供营业执照复印件，加盖单位印章，适用于注册在中华人民共和国境内的供应商和产品厂家）

2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）

3 组织机构代码证副本复印件（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）
*4 法人代表授权书或法定代表人授权人的转授权书（加盖单位印章，格式供参考）。
5 供应商资格声明

*6-1 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。 “缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）

*6-2依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明）
*7 银行出具的资信证明或会计师事务所出具的2023年度财务审计报告

8 其他证明文件

附件8--供应商须提供2021年以来近三年在该领域的服务业绩（提供合同证明材料）

附件9--中小企业声明函（格式见附件）

附件10--政府采购履约担保函（格式见附件）
9供应商的资格和信用要求应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定。供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）招标公告发出之日起至投标截止之日止的信用信息查询网络截图件并加盖公司公章；（须同时提供以上2个截图，截图中需含有网站的抬头和参与投标供应商名称及行政处罚情况，并查看/查询时间）。
10 符合《供应商须知前附表》中合格供应商所需的其他证明文件
10、采购响应文件格式

10.1 供应商应按采购文件中第四部分附件提供的采购响应文件格式，填写相关文件。

10.2 供应商须对本采购文件技术规范书中所列的全部内容进行报价。如只对部分内容报价，其报价将被拒绝。

11、报价
11.1供应商应按采购文件第四部分附件的报价表格式填写单价和总价。报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。

采购响应文件中报价函内容与报价表内容不一致的，以报价函为准；

采购响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

对不同文字文本采购响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
11.2 分项报价表的总价应和报价总表的报价相一致，且已包括供应商若成交，应缴纳的与所报价项目需求和服务相关的所有税费。
11.3 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。
11.4 供应商按上述11.1 和12.1款要求报价并填写报价仅供采购人评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。
11.5分项报价表应包括：
1）仪器设备检测费； 

安装,调试及检验费；（如适用）
技术规格中规定的其它服务、培训费；（如适用）
货交付项目现场的运保费（从国外提供的货物报价应包括CIP货交项目现场价、进口产品的报关、商检、海关监管等一切清关相关费以及成交服务费、进口代理费、银行手续费等所产生的所有相关费用。）（如适用）
12、报价货币
12.1 采购响应文件、报价表中的报价一律采用《供应商须知前附表》中规定的币种填报。
13、报价有效期
13.1采购文件将在采购响应文件递交截止日期后90日内有效。报价有效期不足的将视为非响应谈判应答予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应以书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改采购响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期。第14条报价保函的有关规定在保函延长期内仍适用。
14.采购响应文件的签署

14.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的份数准备采购响应文件，在每一份采购响应文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本或电子版本发现差异，以正本书面采购响应文件为准。

14.2 采购响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“法人代表授权书”以书面形式附在采购响应文件中。

14.3 除供应商对错处做必要修改外，采购响应文件中不许有加行，涂抹或改写。若有修改须由签署采购响应文件的人进行签字。

14.4 传真或邮递报价概不接受。
四、   采购响应文件的递交

15、采购响应文件的密封和标记
15.1 供应商应将采购响应文件正本、副本、报价信封分别以封装袋分别单独密封，并在信封上标明“正本”、“副本”、“报价信封”字样。电子版文件随“正本”递交。
15.2  封装袋封面均应注明：

项目名称、正本或副本

“在2024年7月19日9:30（磋商开始时间）之前不准启封”的字样。

供应商名称和地址，以便原封退还迟交的采购响应文件。
15.3  如果未按15.1和15.2条规定密封和标记，采购人对采购响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的采购响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

15.4 报价信封内须装有如下内容：

（1）报价函原件

（2）报价一览表（采购响应文件正副本内应同时附有内容相同的报价表）
16、递交采购响应文件的截止日期和地点
16.1 递交采购响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。
16.2 采购人可按照第7款的规定修改采购文件并酌情延长递交采购响应文件的截止时间，因此，已规定的采购人和供应商的一切权利和义务将按延期后的谈判截止日期履行。
16.3 采购响应文件递交至《供应商须知前附表》中规定的谈判地点。
16.4 法人代表（或法人授权代表）和拟派本项目主要负责的项目经理必须出席谈判。

17.迟交的采购响应文件

17.1 采购人将拒绝任何晚于递交采购响应文件的截止时间的采购响应文件。

18.采购响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在递交采购响应文件后可对其采购响应文件进行修改或撤回，但采购人须在递交采购响应文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商的授权代表签字。

18.2 供应商对采购响应文件的修改或撤回的通知应按第16和17款规定进行准备，密封，标注和递送，并注明“修改采购响应文件”或“撤回报价”字样。

18.3 递交采购响应文件截止时间后不得修改采购响应文件。
五、竞争性谈判及评审

19、谈判和评审过程的保密性

19.1 递交采购响应文件后，直至向确定的成交人授予合同时为止，凡与审查，澄清，评估和竞争性谈判的有关资料以及成交意见等，均不得向供应商及与谈判小组无关的其他人员透露。

19.2 在评审和谈判过程中，如果供应商试图在采购响应文件审查，澄清，竞争性谈判及授予合同方面向采购方和谈判小组成员施加任何影响，以不正当手段参与竞争，其报价及在谈判中的任何承诺将被拒绝。

20、评审的原则和方法
20.1 评审原则：
     1）评审过程遵循公平、公正、诚信、择优的原则；
     2）资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争性谈判；
     3）对所有供应商采购响应文件的评估和比较都采用相同程序和标准。

4）对于国内供应商参加谈判的，根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展办法》的通知（财库[2020]46号）”的规定，对小型和微型企业产品的最终报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业须提供“关于印发《政府采购促进中小企业发展办法》的通知（财库[2020]46号）”规定的《中小企业声明函》并对声明函的真实有效性承担责任。如为代理商参加谈判，须同时提供代理商和制造商的《中小企业声明函》；如为制造商参加谈判，须提供制造商的《中小企业声明函》。未提供《中小企业声明函》的本条不适用，有关中小企业的界定按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号）”的规定执行。
20.2 评审方法：依据《供应商须知前附表》规定的方法进行。
21.采购响应文件的初审

21.1 递交采购响应文件后，谈判小组将审查采购响应文件是否完整；是否恰当地签署；有否计算错误；是否大致编排有序等。

21.2 谈判小组将拒绝符合《供应商须知前附表》中规定的非响应性报价，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为响应性报价。

22.价格谈判

22.1 经过初审合格的供应商，谈判小组将分别与其进行谈判。根据供应商提供的技术方案、采购响应文件和报价，以及必要时根据本须知6.4款所进行的调整，谈判小组将与各供应商进行一轮或多轮的谈判，并根据各轮次的谈判内容要求供应商进行报价。

23.最终报价

23.1 供应商应按照谈判小组的要求在规定时间内提交谈判最终报价，超过规定时间递交的报价将被视为无效报价。

24.确定成交人

24.1 谈判小组将对供应商提交的全部采购响应文件进行详细评审和比较，根据《供应商须知前附表》中规定的原则确定成交人。

25.拒绝任何或所有报价的权利

25.1 因重大变故或为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍保留接受或拒绝任何报价或所有报价的权利。
六、 授予合同

26.合同的授予标准

26.1 除第25款规定外，合同将授予谈判小组确定的成交人。成交人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

26.2 如采购人发现成交人在报价、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交人的采购响应文件。

27.资格后审

27.1 在没有进行过资格预审的情况下，谈判小组有权进一步审查排名第一的供应商的财务、技术、和供货能力及信誉，确定其是否有资格能圆满地履行合同。

27.2 如果审查通过，则将合同授予该供应商；如果审查没有通过，则拒绝其报价。在此情况下，谈判小组将对排位其后第一位的供应商的能力做类似的审查。

28.成交通知书

28.1 在报价有效期期满之前，采购人将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，成交人收到《成交通知书》后应及时向采购人确认。

28.2 《成交通知书》是合同的组成部分。

29.签订合同

29.1 成交人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

30.授予合同时变更采购数量的权利

30.1 采购人在授予合同时, 有权对采购文件中规定的项目需求和服务按《供应商须知前附表》中的规定予以增减。

31.履约保证金

31.1 成交人应在合同签约后30日内，向采购人提交《供应商须知前附表》规定金额的履约保证金。在合同有效期内，若成交人没有违约行为，其履约保证金在产品质保期结束后由采购人无息退还。

第三部分：合同条款
（仅供供应商参考）

合同编号： 
技术服务合同

（含技术培训、技术中介）

项目名称：   

委托人（甲方）： 

       
受托人（乙方）：     

签订地点：    

签订日期：      年     月      日

	根据《                 》项目（采购编号:     ）的采购结果，依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就       的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、形式和要求※

1、项目概况

1.1项目名称： 

1.2项目地点： 

1.3结构形式：

1.4建筑规模（面积）：

1.5施工时间：

1.6建设单位：

1.7设计单位：

1.8监理单位：

1.9施工单位：

1.10质量概况及存在问题：

1.11以往的检测经历以及是否存在质量纠纷或诉讼法律情况：    

1.12其他：

2、服务内容及有关依据：

（一）检验/检查范围内容：
PCR仪、培养箱、移液器、质谱仪、比浊仪、离心机、酶标仪、恒温水浴槽等设备进行检测校准

（二）检验/检查依据：
要求检测服务出具检测报告应具备中国计量认证（CMA）及中国国家合格评定认可委员会认可（CNAS）。

二、工作条件和协作事项

1、甲方向乙方提供专用仪器设备等相关资料，并对所提供资料的真实性、有效性、完整性负责。

2、甲方为乙方的检测提供便利条件，并派专人负责现场联系协调。

3、乙方应严格遵守国家、北京市安全作业规定及甲方的有关安全等规定。

三、履行期限、地点和方式

本合同自        起至        止，在     履行。

履行方式：乙方向甲方提供      份        报告。

四、验收标准和方式

技术服务按JJF1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》、JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》、JJG 646-2006 《移液器检定规程》、JJF1164-2018《气相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJF 1317-2011 《液相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJG 880-2006 《浊度计检定规程》、JJG 861-2007 《酶标分析仪检定规程》等标准，采用    方式验收。乙方履行本合同约定的义务必须符合法律、法规、规章以及有关规范性文件的规定。甲方收到乙方的结果报告后，如对报告有异议，应在收到报告之后15日内以书面形式向乙方提出，乙方应及时给予答复。

五、合同价款及其支付方式

1、本次合同总价款为：            

2、设备安检测完毕，验收合格后，乙方向甲方提供盖有单位公章的检测报告和检测费用的等额发票，甲方确认合格后，向乙方支付100%检测费，计人民币：   元整（￥：      元）。

六、违约金或损失赔偿额 

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

1、甲方未按本合同约定支付乙方合同价款，除应支付合同价款外，另按中国人民银行同期贷款利率支付相应合同价款的滞纳金。甲方未按合同约定支付价款期间，乙方有权停发其检验报告，因此造成的损失由甲方负责。

2、乙方因自身原因未按合同规定期限向甲方提交相应的结果报告时，乙方每延迟一天，按合同价款的2%支付违约金，但最高不超过合同额的10%。如遇气候、自然灾害等不可抗力或甲方原因造成的延迟，乙方不承担责任。（注：违约金约定过低，无意义）

七、解决合同纠纷的方式

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成的，采取以下第   种方式解决：（建议选择第2种方式解决）

1、双方同意由       仲裁委员会仲裁。

2、双方约定向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地）的人民法院起诉。
八、其它

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲方各执叁份，乙方执壹份。

2、合同未尽事宜，双方共同协商，签订补充协议。

3、本项目的检测、鉴定方案及费用明细作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：1.成交通知书

      2.验收报告书




	委托人（甲方）
	名称（或姓名）
	   （签章）
	技术合同专用章

或

单位公章

年  月  日

	
	法定代表人
	（签章）
	

	
	委托代理人
	  （签章）
	

	
	联系（经办人）
	必填（签章）
	

	
	住所

（通讯地址）
	 
	邮政编码
	
	

	
	电话
	
	传真
	     /
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐号
	
	

	受托人（乙方）
	名称（或姓名）
	 
	技术合同专用章

或

单位公章

年  月  日

	
	法定代表人
	 
	

	
	委托代理人
	（签章）
	

	
	法律顾问
	（签章）
	

	
	部门负责人
	（签章）
	

	
	项目负责人
	（签章）
	

	
	住所

（通讯地址）
	 
	邮政编码
	 
	

	
	电话
	 
	传真
	 
	

	
	账户名称
	 
	

	
	开户银行
	 
	

	
	账号
	 
	


印花税票粘处

	登记机关审查登记栏：

经办人：          技术合同登记处机关（专用章）

                          年   月   日


附件1：

成交通知书

附件2

中国疾病预防控制中心传染病预防控制所检测项目验收报告
编号：

	项目名称
	

	经费来源
	
	检测数量
	

	合同号
	
	总价（人民币/元）
	

	验收地点
	
	验收时间
	

	验收

内容
	检测报告及结果

	验收结论：

验收组人员签字：                                               年     月     日

	验收单位（盖章）：

单位负责人签字：                                               年     月     日


                                        经办人：   

注： 1．每栏中内容填写不下可加附页说明；

     2．该表一式肆份。

第四部分：采购响应文件格式
采购响应文件的组成应依照采购文件第二部分第8条的规定按顺序编写，其中有关文件应按照本部分所提供的附件格式填写。
*附件1--报价函
*附件2--报价一览表
*附件3--分项报价表
附件4--项目需求一览表
附件5--技术需求逐条应答表
附件6--商务条款偏离表
附件7资格证明文件

*7-1  有效的营业执照（带二维码或其他有效形式）（须提供营业执照复印件，加盖单位印章，适用于注册在中华人民共和国境内的供应商和产品厂家）

7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）

7-3 组织机构代码证副本复印件（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）
*7-4 法定代表人授权书或法定代表人授权人的转授权书（格式供参考。如为法定代表人授权书，须提供原件；如为法定代表人授权人的转授权书，须提供转授权书原件，以及授权关系证明文件的原件或复印件）
7-5 供应商资格声明

*7-6-1 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。 “缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）

*7-6-2依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明）
*7-7 银行出具的资信证明或会计师事务所出具的2023年度财务审计报告

7-8 其他证明文件

附件8--供应商提供2021年以来近三年在该领域的服务业绩（提供合同复印件证明材料）
附件9--中小企业声明函（格式见附件）

附件10--政府采购履约担保函（格式见附件）
附件1、报价函格式
致：（采购人）
根据贵方为（项目名称）项目磋商邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）递交采购文件供应商须知第9条要求的所有文件（采购响应文件正本1份和副本2份和电子版本1份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1 、所附价格表中规定的应提交和交付的项目需求报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部采购文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本报价有效期为自谈判之日起      个日历日。

5、如果在规定的谈判时间后，供应商在报价有效期内撤回报价，其谈判保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，我方与采购人聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

8、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：
地址                           传真                           
电话                           电子函件                       
供应商授权代表签字                                

供应商名称                                    （公司）
公章                                          

日期                                          

*附件2、 报价一览表
供应商名称：                     
采购编号：                        


人民币元

	包号
	项目需求名称
	价格
	谈判保证金

（有/无）
	报价声明

	
	
	
	无
	


供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：               
*附件3、分项报价表格式

供应商名称：                 

采购编号：                   

	序号
	名称
	单价
	合计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：                             

注:
如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
上述各项的详细分项报价，供应商可另页描述。

附件4、项目需求一览表

	包号
	服务名称
	合同期限
	项目预算

	第一包
	
	
	


附件5、技术需求逐条应答表格式
采购编号：                        

供应商名称：                      

	采购文件技术需求条目编号及所要求内容
	采购响应文件应答内容
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


供应商授权代表签字并盖章：                             

日期：                                                 
注：

本表须针对采购文件技术规格书逐条应答；

所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制采购文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；
无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；
附件6、商务条款偏离表格式
供应商名称：                 

采购编号：                   
	序号
	采购文件

条款号
	采购文件要求
	采购响应文件条款号
	采购响应文件响应
	偏离

（正/负）
	偏离

说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：               

注：

1、供应商须认真阅读采购文件中的供应商须知前附表、供应商须知及合同条款，如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”。

2、供应商须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

附件7资格证明文件

*7-1  有效的营业执照（带二维码或其他有效形式）（须提供营业执照复印件，加盖单位印章，适用于注册在中华人民共和国境内的供应商和产品厂家）

7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）

7-3 组织机构代码证副本复印件（复印件，加盖单位印章。三证合一可不提供）
*附件7-4、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务、身份证号）代表本律所授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本律所的合法代理人，负责就（项目名称）的谈判，并以本律所名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：                                    

被授权人签字或盖章：                                      
提供法人代表、被授权人正、反面身份证复印件。

附件7-5、供应商资格声明
名称及概况 ：
(1)供应商名称：









(2)地址及邮编：










(3)成立和注册日期：






    


(4)主管部门：











(5)企业性质：








   

(6)法人代表：











(7)职员人数：











 (8)近期资产负债表(到

年       月


日止)

1)固定资产：






原值：







净值：







2)流动资金：






3)长期负债：






4)短期负债：






5)资金来源
自有资金：





银行贷款：






(6)资金类型：






生产资金：






非生产资金：


     


2、近三年的年营业额：
年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额
__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
日期：_____年______月______日
供应商名称：________

供应商授权代表(签字)：__________________

供应商授权代表的职务：__________________　　     电话号：__________________

供应商盖章：____________________________　　     传真号：__________________

*7-6-1 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。 “缴纳税收记录”为银行出具的缴税凭证）

*7-6-2依法缴纳社会保障资金的记录（提供报价截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明）
*7-7  银行出具的资信证明或会计师事务所出具的2023年度财务审计报告

7-8 其他证明文件
（1）供应商或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

*（2）供应商的资格和信用要求应符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关的通知》（财库[2016]125号）的规定。供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）招标公告发出之日起至投标截止之日止的信用信息查询网络截图件并加盖公司公章；（须同时提供2个网站截图，截图中需含有网站的抬头和参与投标供应商名称及行政处罚情况，并查看/查询时间）。

附件8--供应商提供2021年以来近三年在该领域的服务业绩（提供合同复印件证明材料）

附件9、中小企业声明函（统一格式）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    企业名称（盖章）： 

       日  期：          

附件10、政府采购履约担保函（格式）
编号：
                  （采购人）：
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年
    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。                            
保证人：（公章）
                                                       年  月   日
第五部分：技术需求
1、根据JJF1527-2015《聚合酶链反应分析仪校准规范》、JJF 1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》、JJG 646-2006 《移液器检定规程》、JJF1164-2018《气相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJF 1317-2011 《液相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJG 880-2006 《浊度计检定规程》、JJG 861-2007 《酶标分析仪检定规程》、等标准的要求，对质量认可关键设备如PCR仪、培养箱、移液器、离心机、酶标仪、电子天平等设备进行检测校准。
2、对以下设备进行检测服务：
2.1、PCR仪35台：
其中普通PCR仪19台、荧光定量PCR仪7台、梯度PCR仪9台，共210个监测点
温度误差、温度均匀性、最大超调温度、平均超调温度、平均升温速率、平均降温速率。
2.2、移液器240把： 

其中12个8道。
容量允许误差、重复性。
2.3、离心机37台 
普通离心机22台，高速离心机2台，高速冷冻离心机13台，共117个检测点。 

转速示值误差。
2.4、酶标仪2台： 

吸光度示值误差、吸光度重复性、通道差异。
2.5、电子天平10台： 

等级和误差。
2.6、温度类设备50台： 

其中二氧化碳培养箱15台、分子杂交箱1台、生化培养箱4台、金属浴14台、全自动分枝杆菌检测系统1台、空气浴摇床1台、恒温培养箱5台，培养箱9台，共103个监测点。
温度偏差、温度均匀性、温度波动度。
2.7、显微镜8台
2.8、比浊仪8台
2.9、其他设备4台
紫外分光光度计1台、核酸自动提取仪1台、凝胶色谱仪1台、毛细管电泳仪1台。
3 校验证书及校验机构资质要求：
*3.1校验证书要求：传染病所实验室通过国家认可委生物安全认可/资质认定，所以要求校验服务能够出具具备中国计量认证（CMA）或中国国家合格评定认可委员会认可（CNAS）报告。
*3.2 校验机构资质及技术能力要求：具备检验检测机构资质认定、国家认可委认可检测校准实验室；其授权认可范围包括本次实验室所需检测校验全部内容，提供证书复印件和相关认可范围文件，并加盖公章。
4.实施周期：合同签订90天内完成所有校验并出具报告。
 “*”为关键技术指标条款，不满足则废标。
                                             
PAGE  


