
政 府 采 购
竞争性磋商文件

项目名称：保障楼厨房设备采购及安装项目

采 购 人：湖南省军供总站

项目编号：ZKGS(ZB)-20241303
采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

2024年9月

目录
4

第一章  磋商邀请公告

4

一、项目基本情况

4

二、申请人的资格要求

4

三、获取采购文件

5

四、响应文件提交

5

六、公告期限

5

七、其他补充事宜

5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

5

1.采购人信息

5

2.采购代理机构信息

5

3.项目联系方式

7

第二章  磋商须知

7

第一节  磋商须知前附表

11

第二节  磋商须知正文

11

一、说明

12

二、磋商文件

12

三、响应文件

16

四、响应文件的递交

17

五、响应文件的磋商与评审

22

六、成交结果信息公布与授予合同

23

七、政府采购政策

26

八、其他规定

27

第三章 评审方法及标准

27

第一节 资格审查和符合性审查

29

第二节 评审方法及标准

32

附表1资格审查表

33

附表2符合性审查表

34

附表3 评审因素和标准

36

第四章  采购需求

36

第一节 采购清单一览表

42

第二节 技术要求

59

第三节 商务要求

61

第五章  合同草案条款

61

第一节  合同协议书

64

第二节  通用条款

71

第三节  专用条款

72

第五章 响应文件组成

74

索引表

75

一、报价表及报价文件(格式)

77

二、磋商响应声明(格式)

78

三、法定代表人身份证明（格式）

79

四、授权委托书(格式)

80

五、供应商资格证明材料

86

六、采购需求响应

87

七、合同条款偏离表

88

八、采购需求偏离表

89

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

94

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

95

十一、供应商认为需提供的其他资料

96

十二、最后报价





第一章  磋商邀请公告

湖南省军供总站保障楼厨房设备采购及安装项目的潜在供应商应在长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼中科高盛咨询集团有限公司1212房间获取采购文件，并于2024年10月12日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZKGS(ZB)-20241303
2.项目名称：保障楼厨房设备采购及安装项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：49.18956万元（人民币）

5.最高限价：49.18956万元（人民币）

6.采购需求：货物采购范围为蔬菜加工区、肉类加工区、热厨区、备餐区、打包区、餐厅、传菜梯、厨房的排烟系统、送鲜风系统等。改造范围包括设备采购、安装，厨房的排烟系统、送鲜风系统等。

7.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内完成。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中国人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

3.3列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年9月25日至2024年9月30日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中科高盛咨询集团有限公司1212（长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼）。

3.方式：持法定代表人身份证明或授权委托书、本人身份证、投标人营业执照复印件，以上资料加盖单位公章。

4.售价：¥400元（人民币）。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年10月12日09时00分（北京时间）

2.地点：中科高盛咨询集团有限公司1607房间(长沙市天心区友谊路413号运成大厦16楼)。五、开启

1.时间：2024年10月12日09时00分（北京时间）

2.地点：中科高盛咨询集团有限公司。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商请在响应文件提交截止时间前半小时内递交响应文件。

2.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

3.供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

（1）名  称：湖南省军供总站
（2）地  址：湖南省长沙市开福区中山路又一村巷42号
（3）联系方式：谭先生13787140811 

2.采购代理机构信息

（1）名  称：中科高盛咨询集团有限公司

（2）地  址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼

（3）联系方式：陈星星、黄呈祥、胡缘杰、杨迪0731-82252111

3.项目联系方式

项目联系人：陈星星

电话：0731-82252111

 第二章  磋商须知
第一节  磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“☑”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	见第一章磋商邀请公告 一、项目基本情况中的“项目名称”

	第1.2款
	是否预留采购份额
	☑ 预留采购份额

□ 非预留采购份额

	第2.1款
	采购项目联系人
	见第一章磋商邀请公告 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系中的“项目联系方式”

	第2.2款
	采购人
	见第一章磋商邀请公告 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系中的“采购人信息”

	第2.3款
	采购代理机构
	见第一章磋商邀请公告 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系中的“采购代理机构信息”

	第3.1款
	供应商资格条件
	见第一章磋商邀请公告 二、申请人的资格要求

	第5.1款
	现场勘察
	☑ 采购人不组织

□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	二、磋商文件

	第6.3款
	可能实质性变动的内容
	☑采购需求中的技术、服务条款

☑合同草案条款 

	三、响应文件

	第10.1款
	资格证明文件
	1.主体资格证明文件：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

2.法定代表人身份证明原件或者授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；

3.湖南省政府采购供应商资格承诺函。

其他说明：

除不具备独立承担民事责任能力的机构、组织、个人外供应商为其他组织、自然人参与本项目磋商的，凡竞争性磋商文件格式中要求为“法定代表人”签署的，由组织负责人、自然人签署，视同有效，满足竞争性磋商文件要求。

	第10.1（4）项
	特定资格条件证明材料
	按磋商文件第六章规定格式提供《供应商回避声明函》。

	第10.3款
	预留采购份额的证明文件
	□ 非预留

☑ 预留；应提供以下资料：

按磋商文件第六章规定格式提供《中小企业声明函》。

注：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

	第11.3款
	采购项目预算、最高限价
	见第一章磋商邀请公告 一、项目基本情况中的“预算金额”和“最高限价”

	第11.6款
	报价的其他要求
	☑ 无

□ 其他要求为：                           。

	第12.1款
	保证金
	☑不要求提供

□要求提供

	第13.1款
	响应文件有效期
	有效期为90日历天

	第14.1款
	分包
	□采购项目允许分包。

分包履行的具体内容：       。金额或者比例       。

☑采购项目不允许分包。

	第15.2款
	响应文件副本份数
	2份。电子文件1份（U盘存储介质，类型为与响应文件正本完全一致的盖章签字PDF文档）

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件

项目编号：               
供应商名称：                    
在  年  月  日（星期  ）  时  分之前不得启封

	第18.2款
	提交首次响应文件的截止时间、地点
	见第一章磋商邀请公告“四、响应文件提交”

	五、响应文件的磋商与评审

	第21.2（1）项
	信用信息查询渠道
	☑ 按正文部分的规定的查询渠道

□ 其它查询渠道：                        

	第21.2（2）项
	不良信用记录定义
	☑ 按正文部分的规定的定义

□ 其它定义：                        

	第22.4款
	磋商文件规定的实质性要求和条件
	第五章采购需求和磋商文件明确的其他内容

	第27.3款
	评审因素和标准
	详见第四章评审方法及标准

	第27.4.1项
	最后报价算术错误修正规定
	☑ 按正文部分的规定进行修正

□ 其它修正规定：                        

	第27.6.2项
	优先采购技术、价格加分规则
	1、节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第40.1款,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后

报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品

最后报价÷最后总报价）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国政府采购网 (ccgp.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	采购人联系部门：/

联系电话：/

通讯地址：/

	
	
	采购代理机构联系部门：中科高盛咨询集团有限公司
联系电话：0731-84452818
通讯地址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼

	第36.1款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供：                     

	七、政府采购政策

	第40.1款
	优先采购加分比例

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

	第41.2款
	支持残疾人福利性单位、小微、监狱企业发展价格折扣
	非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）对于小型和微型企业、残疾人福利单位和监狱企业产品的给予价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％，不重复享受政策。

（2）给予联合体4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。

	第43.1款
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	第44.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	无

	第46.1（2）项
	质量保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供：                          

	第46.2款
	其他规定
	采购代理服务费金额由采购人支付。


第二节  磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

1.2【磋商须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，不能参与本项目的磋商。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【磋商须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【磋商须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【磋商须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件

6．磋商文件的组成

6.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及标准

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止之日前对已发出的磋商文件进行的澄清或者修改，构成磋商文件的组成部分。

6.3磋商文件中，磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见【磋商须知前附表】。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
6.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.磋商文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容： 

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）磋商响应声明(格式)

（3）法定代表人身份证明(格式)

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格证明材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合磋商文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）最后报价

9.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10. 供应商的资格证明文件（未进行资格预审的）

10.1除【磋商须知前附表】另有规定外，供应商应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料
（4）符合特定资格要求证明材料或者情况说明。

10.2供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

10.3本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应提供与本章第37.1款规定对应的证明文件。详见【磋商须知前附表】。
10.4供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按其规定签署。

10.供应商的资格证明文件（已进行资格预审的）

10.1通过资格预审方式确定供应商参加采购活动的，被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

11.报价要求

11.1供应商应当根据磋商文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；磋商文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）磋商文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价，否则，其响应无效。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见【磋商须知前附表】。

11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【磋商须知前附表】。

12.磋商保证金

12.1磋商文件要求供应商提交磋商保证金的，供应商应按【磋商须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代磋商保证金。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4磋商保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性磋商采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。

14.分包

14.1【磋商须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的，不能参与本项目的磋商。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按磋商文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，磋商文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。

15.2响应文件正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【磋商须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者磋商小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的磋商与评审

19.磋商小组

19.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

19.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

19.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.磋商程序

20.1磋商程序：资格审查、响应文件审查、澄清、磋商、最后报价、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第23.1款或者第23.2款情形进行。

20.2磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

20.3在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。
21.资格审查

21.1资格性审查：根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

21.2信用记录。资格性审查时，磋商小组对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询渠道：除【磋商须知前附表】另有规定外，其查询渠道为：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录，除【磋商须知前附表】另有规定外，不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其不具备磋商资格条件，其中列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式参与磋商的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：磋商小组将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以查询结果为准。
22.响应文件审查 

22.1磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）未按照磋商文件的规定提交保证金的；

（2）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（5）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应有效期不足的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的。

22.3响应文件按无效处理的，磋商小组应拒绝其参与磋商，但属于磋商文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4磋商文件规定的实质性要求和条件见【磋商须知前附表】。
23.澄清

23.1磋商小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商单位公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.磋商的规定

24.1在磋商过程中，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其代表参加磋商。

24.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加磋商的供应商。

24.3每轮磋商中，参加磋商的供应商代表应认真、准确、完整地记录磋商小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对磋商小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

24.4磋商小组应当根据本章第27.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

24.5专门面向中小企业采购货物的项目，磋商过程中供应商更换货物制造商的，制造商应当符合落实政府采购政策需满足的资格要求，并在提交下一轮响应文件时更新相关的资格声明材料或其他相关材料。

25.退出磋商

25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购人、采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

25.2供应商参与磋商，但未提交最后报价又未按前款规定退出磋商的，保证金不予退还。

26.最后报价

26.1磋商结束后，磋商小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的，磋商小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，磋商小组应当要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，磋商小组确认符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商磋商，直接要求符合磋商文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）磋商文件未明确可能实质性变动的；

（2）磋商文件明确可能实质性变动，但磋商小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为磋商文件不需发生实质性变动、不需要磋商的。

26.3磋商小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27.响应文件评审

27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

27.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

27.3本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。

27.4最后报价有算术错误的，除【磋商须知前附表】另有规定外，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.异常报价

28．1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
29.推荐成交供应商

29.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
30.确定成交供应商

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

31.磋商终止

31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审

32.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件的实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或退出协商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【磋商须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告（已经公开的可不再公告），成交结果公告期限为1个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

35.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【磋商须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

36.履约担保

36.1磋商文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【磋商须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。
37.签订合同

37.1磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣和加分；

41.价格评审优惠

41.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，不再执行“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
41.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【磋商须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【磋商须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【磋商须知前附表】。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

44. 采购进口产品

44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【磋商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。
45.融资、担保

45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

八、其他规定

46.其他规定

46.1合同价款支付

（1）竞争性磋商文件规定支付合同预付款的，采购人应按【磋商须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性磋商文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【磋商须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

46.2磋商文件的其他规定见【磋商须知前附表】。

第三章 评审方法及标准

第一节 资格审查和符合性审查

1.审查主体

1.1磋商小组负责审查。
2.供应商资格审查（未进行资格预审的）

2.1提交首次响应文件截止时间后，按照本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备参加磋商资格。
2.2信用记录。资格审查时，磋商小组对供应商信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）供应商为联合体形式的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
2.供应商资格审查（已进行资格预审的）

2.1通过资格预审方式确定供应商参加采购活动的，被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足供应商资格条件要求。

3.响应文件符合性审查

3.1响应文件审查。按照本章附表2“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件响应程度进行审查。
3.2多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。提供不同品牌产品的供应商不足三家的，应予废标。

3.3响应文件的实质性变动内容，根据第二章第24.2款规定，在磋商结束后，对供应商重新提交的响应文件进行审查。
3.4在磋商过程中发现供应商有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

4.审查结果

4.1响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）未按照磋商文件的规定提交保证金的；

（2）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏离超出磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

（4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（5）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应有效期不足的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形的。

第二节 评审方法及标准

5.评审方法

5.1经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
6.比较与评价

6.1评审因素和标准：本章附表3“评审方法及标准表”。

6.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

7.磋商报价评价

7.1报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价修正或调整/最后磋商报价修正或调整）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

7.2因算术修正及落实政府采购政策(价格评审优惠)进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商最后报价。

（1）如果有算术错误，最后报价将按第二章第二节第27.4款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章第二节第41条的相关规定进行价格调整。
7.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为响应无效处理。
8.技术、商务评价

8.1技术、商务等评分项响应评分。按本章附表3“评审方法及标准表”规定的评审因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
8.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章第二节第40条以及本章附表3“评审方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
9.评价总得分

9.1评价总得分为磋商报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评价总得分＝A磋商报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
9.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
9.3评审时，磋商小组成员应当独立对满足磋商文件全部实质性要求供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。每个供应商的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。
10.推荐成交候选供应商

10.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

11.编写评标报告

11.1评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
12.重新评审

12.1 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
13.磋商终止

13.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
附表1资格审查表
资格审查表

	序号
	审查项目
	审查资料

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条基本资格要求
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件。

	
	
	按磋商文件规定提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	属于预留采购份额的，按磋商文件规定提供《中小企业声明函》。

	3
	符合特定资格要求
	提交符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明。

	4
	供应商回避
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（核对《供应商回避声明函》）

	
	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。（采购人提供）

	5
	联合体资格
	提交联合体协议书。（本项目不接受）

	6
	信用记录
	按第二章第21.2款的规定。

	7
	资格证明材料的签署
	供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位章，并按其规定签署。

	8
	供应商代表
	提交人和签字人为法定代表人的，提供法定代表人身份证明原件，符合磋商文件签署、盖章要求。

	
	
	提交人和签字人为授权代表的，提供法定代表人身份证明和法定代表人授权书原件，符合磋商文件签署、盖章要求。


附表2符合性审查表

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	保证金
	按照磋商文件的规定提交保证金的。（本项目不要求）

	2
	签署、盖章
	响应文件按照磋商文件要求签署、盖章的。

	3
	实质性要求和条件
	响应文件对磋商文件的实质性要求和条件作出响应的。

	4
	报价有效性
	最后报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，且符合要求。

	5
	报价合理性
	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的。

	6
	响应有效期
	响应有效期符合磋商文件规定的。

	7
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	8
	强制采购节能产品
	节能产品实施政府强制采购，供应商提供的产品符合强制采购规定。（本项目不要求）

	9
	响应文件的完整性
	按磋商文件的规定提交完整的响应文件。（响应文件的份数、第六章要求的章节）

	10
	其他响应无效情形
	响应文件无法律、法规和磋商文件规定的其他响应无效情形。


附表3 评审因素和标准
评审因素和标准

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	技术 

F技术＝42分
	技术条款

（20分）
	1.第四章采购需求中第二节 技术要求的“★”技术条款有一项负偏离其投标视为无效投标。
2.第四章采购需求中第二节 技术要求的技术条款负偏离之和>10项的视为无效投标。

3.第四章采购需求中第二节 技术要求的技术条款无偏离计20分，要求提供详细的技术参数、规格尺寸、材质用料等，负偏离项数在10项以内（含10项）每一项负偏离或缺漏项扣2分，未按要求提供证明材料复印件视为负偏离。技术条款偏离超过10项，本项得0分。未提供货物说明情况一览表的，本项得0分。

	
	
	安装改造方案（10分）
	供应商提供符合本项目的安装改造方案，包含但不限于：①综合说明及编制依据；②主要施工顺序；③关键工序作业流程；④操作要领及技术规范；⑤利旧改造技术措施等。

上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整且合理满足采购需求，关键工序的先后性、衔接性合理的每项得2分。存在方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目实施的小项方案得1分。未提供或存在方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施的小项方案不得分。

	
	
	质量保证措施（8分）
	供应商提供符合本项目的质量保证措施，包含但不限于：①质量控制要求与内容；②质量控制的程序；③质量保障措施；④质量控制验收的程序等。

上述小项方案具有针对性和可行性，体系与措施详细且合理满足采购需求的每项得2分。存在方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目实施的小项方案得1分。未提供或存在方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施的小项方案不得分。

	
	
	风险防范及应急预案（4分）
	供应商提供符合本项目的风险防范及应急预案，包括但不限于：①事故防范方案；②应急预案等。
上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整且合理满足采购需求的每项得2分。存在方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目实施的小项方案得1分。未提供或存在方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施的小项方案不得分。

	2
	商务 

F商务＝28分
	同类项目业绩（16分）
	自2021年7月1日至今（时间以合同中甲方签字日期为准）具有类似业绩的，每个得4分，满分16分。提供合同复印件，否则不得分。

	
	
	技术人员

（4分）
	投标人配有燃气或相关专业的人员，持有燃气行业《职业技能岗位证书》的，每个得2分，满分4分。提供人员身份证、证书、投标人为其缴纳的近半年内任意1个月社保证明材料复印件，否则不得分。

	
	
	售后服务方案（8分）
	供应商提供符合本项目的售后服务方案：①能够提供快速、便捷、持续的技术支持力量，保障项目技术服务和售后运行维护；②为确保服务高效，能提供投入专员及服务团队对接项目售后，人员分工明确；③有完整的售后服务计划，④服务质量保证措施有力等。

上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得2分。存在方案内容前后不一致、前后逻辑错误、内容有缺失，不影响项目实施的小项方案得1分。未提供或存在方案凭空编造、与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施的小项方案不得分。

质量保证期不满足采购文件要求的本项目内容计0分。

	3
	报价

F报价＝30分
	满足磋商文件要求且最后评审报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价修正或调整/最后磋商报价修正或调整）×价格权值×100

	4
	政府采购政策加分
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 
所投节能产品或环境标志产品的价格
———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数
项目总价格

	
	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 
所投节能产品或环境标志产品的价格
———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数
项目总价格


第四章  采购需求
第一节 采购清单一览表

	序号
	包名称
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	A
	
	蔬菜加工区
	
	
	

	1
	保障楼厨房设备采购及安装
	紫外线消毒灯
	1
	台
	

	2
	保障楼厨房设备采购及安装
	蚊蝇诱灭器
	2
	台
	

	3
	保障楼厨房设备采购及安装
	鼓泡清洗池
	1
	台
	

	4
	保障楼厨房设备采购及安装
	切菜切丝机
	1
	台
	客户原有

	5
	保障楼厨房设备采购及安装
	土豆脱皮机
	1
	台
	

	6
	保障楼厨房设备采购及安装
	四边形拼板
	1
	台
	

	7
	保障楼厨房设备采购及安装
	单通工作柜台
	2
	台
	

	8
	保障楼厨房设备采购及安装
	四边形拼板
	1
	台
	

	9
	保障楼厨房设备采购及安装
	双星盆柜
	1
	台
	

	10
	保障楼厨房设备采购及安装
	大单星盆柜
	1
	台
	

	11
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温水龙头
	3
	个
	

	12
	保障楼厨房设备采购及安装
	120L环保圆形储物桶身
	1
	台
	

	13
	保障楼厨房设备采购及安装
	单层工作台
	1
	台
	

	B
	
	肉类加工区
	
	
	

	14　
	保障楼厨房设备采购及安装
	切丝肉片机
	1
	台
	

	15
	保障楼厨房设备采购及安装
	台式绞肉机
	1
	台
	

	16
	保障楼厨房设备采购及安装
	双层工作台
	1
	台
	

	17
	保障楼厨房设备采购及安装
	洗地龙头
	1
	台
	

	18
	保障楼厨房设备采购及安装
	大单星盆柜
	1
	台
	

	19
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温水龙头
	1
	个
	

	20
	保障楼厨房设备采购及安装
	双门展示冷柜
	1
	台
	

	21
	保障楼厨房设备采购及安装
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	

	22
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温立式风冷柜
	2
	台
	

	23
	保障楼厨房设备采购及安装
	双星盆柜
	1
	台
	

	24
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温水龙头
	3
	个
	

	25
	保障楼厨房设备采购及安装
	平台刀具消毒柜
	1
	台
	

	26
	保障楼厨房设备采购及安装
	紫外线消毒灯
	1
	台
	

	C
	
	热厨区
	
	
	

	27
	保障楼厨房设备采购及安装
	三星盆台柜
	1
	台
	

	28
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温水龙头
	3
	个
	

	29
	保障楼厨房设备采购及安装
	热水器
	2
	台
	

	30
	保障楼厨房设备采购及安装
	双瓶装灭火系统
	1
	台
	

	31
	保障楼厨房设备采购及安装
	洗地龙头
	1
	台
	

	32
	保障楼厨房设备采购及安装
	紫外线消毒灯
	2
	台
	

	33
	保障楼厨房设备采购及安装
	油烟净化一体设备
	9.2
	米
	

	34
	保障楼厨房设备采购及安装
	双头单尾炒炉
	1
	台
	水龙头另外安装，不装背板上

	35
	保障楼厨房设备采购及安装
	炉拼柜
	2
	台
	

	36
	保障楼厨房设备采购及安装
	燃气双头煲仔炉
	1
	台
	

	37
	保障楼厨房设备采购及安装
	炉拼柜
	1
	台
	

	38
	保障楼厨房设备采购及安装
	燃气单头矮仔炉

（燃气单头矮汤炉）
	1
	台
	

	39
	保障楼厨房设备采购及安装
	燃气24盘电蒸饭柜
	1
	台
	

	40
	保障楼厨房设备采购及安装
	炉拼柜
	1
	台
	

	41
	保障楼厨房设备采购及安装
	净水器
	2
	台
	

	42
	保障楼厨房设备采购及安装
	电磁800大锅
	1
	台
	

	43
	保障楼厨房设备采购及安装
	燃气双头大锅灶
	1
	台
	

	44
	保障楼厨房设备采购及安装
	双通打荷台

(底部带裙边)
	4
	台
	

	45
	保障楼厨房设备采购及安装
	活动翻板
	1
	台
	

	46
	保障楼厨房设备采购及安装
	解冻池柜
	1
	台
	

	47
	保障楼厨房设备采购及安装
	大单星盆台柜
	1
	台
	

	48
	保障楼厨房设备采购及安装
	双温水龙头
	1
	个
	

	49
	保障楼厨房设备采购及安装
	双层工作台
	1
	台
	

	50
	保障楼厨房设备采购及安装
	封墙钢
	10
	米
	

	51
	保障楼厨房设备采购及安装
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	

	D
	
	备餐区
	
	
	

	52
	保障楼厨房设备采购及安装
	单门热风循环保温餐车
	2
	台
	

	53
	保障楼厨房设备采购及安装
	单门留样柜
	1
	台
	

	54
	保障楼厨房设备采购及安装
	高温热风循环双门消毒柜
	1
	台
	

	55
	保障楼厨房设备采购及安装
	紫外线消毒灯
	1
	台
	

	56
	保障楼厨房设备采购及安装
	三层餐车
	1
	台
	客户原有

	57
	保障楼厨房设备采购及安装
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	

	58
	保障楼厨房设备采购及安装
	洗手星连电子感应龙头
	1
	台
	

	E
	
	打包区
	
	
	

	59
	保障楼厨房设备采购及安装
	紫外线消毒灯
	2
	台
	

	60
	保障楼厨房设备采购及安装
	双层工作台
	2
	台
	客户原有

	61
	保障楼厨房设备采购及安装
	台式保温台(孔板)
	1
	台
	

	F
	
	餐厅
	
	
	

	62
	保障楼厨房设备采购及安装
	双掩门工作柜
	1
	台
	

	63
	保障楼厨房设备采购及安装
	双孔回收台柜连车
	1
	台
	

	64
	保障楼厨房设备采购及安装
	净水器
	1
	台
	

	65
	保障楼厨房设备采购及安装
	吧台开水器
	1
	台
	客户原有

	G
	
	简易杂物梯
	
	
	

	66
	保障楼厨房设备采购及安装
	简易杂物梯
	1
	台
	传菜等

	H
	
	其他
	
	
	

	67
	保障楼厨房设备采购及安装
	厨房主电缆线
	120
	米
	

	68
	保障楼厨房设备采购及安装
	厨房主电箱
	1
	台
	

	69
	保障楼厨房设备采购及安装
	不锈钢包门框边
	2
	个
	

	70
	保障楼厨房设备采购及安装
	厨房热给水管、遗漏给水管增设
	1
	项
	

	一
	
	厨房排烟系统-设备
	
	
	

	71
	保障楼厨房设备采购及安装
	低噪音多翼式离心风柜
	1
	台
	

	72
	保障楼厨房设备采购及安装
	风柜支架
	1
	个
	

	73
	保障楼厨房设备采购及安装
	启动控制箱
	1
	个
	

	74
	保障楼厨房设备采购及安装
	抽油烟管
	150
	平方
	

	75
	保障楼厨房设备采购及安装
	风柜出入口
	2
	个
	

	76
	保障楼厨房设备采购及安装
	防火阀
	1
	个
	

	77
	保障楼厨房设备采购及安装
	风管吊装件
	13
	对
	

	78
	保障楼厨房设备采购及安装
	控制箱至设备电机电源线
	1
	项
	

	二
	
	厨房环保-油烟静电处理器
	
	
	

	79
	保障楼厨房设备采购及安装
	环保油烟静电处理器
	1
	台
	

	80
	保障楼厨房设备采购及安装
	静电支架
	1
	个
	

	81
	保障楼厨房设备采购及安装
	控制箱至设备控制箱电源线
	1
	项
	

	三
	
	厨房送鲜风系统-设备
	
	
	

	82
	保障楼厨房设备采购及安装
	低噪音多翼式离心风柜
	1
	台
	

	83
	保障楼厨房设备采购及安装
	风机支架
	1
	个
	

	84
	保障楼厨房设备采购及安装
	启动控制箱
	1
	个
	

	85
	保障楼厨房设备采购及安装
	鲜风管
	160
	平方
	

	86
	保障楼厨房设备采购及安装
	风柜出入口
	2
	个
	

	87
	保障楼厨房设备采购及安装
	调节阀
	1
	个
	

	88
	保障楼厨房设备采购及安装
	牛眼鲜风咀
	10
	个
	

	89
	保障楼厨房设备采购及安装
	百叶鲜风进风口
	1
	个
	

	90　
	保障楼厨房设备采购及安装
	风管吊装件
	20
	对
	

	91
	保障楼厨房设备采购及安装
	控制箱至设备电机电源线
	1
	项
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4. 采购清单一览表内第34、38、43项燃气类产品为核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。提供不同品牌产品的供应商不足三家的，应予废标。
第二节 技术要求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术指标
	备注

	A
	蔬菜加工区
	
	
	
	

	1
	紫外线消毒灯
	1
	台
	1、规格：1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)
2、技术参数：
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：30w紫外线杀菌灯管；
③机器带遥控功能。
	

	2
	蚊蝇诱灭器
	2
	台
	1、规格:500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%
2、技术参数:
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：2*15W±10%紫外线灯管。
	

	3
	鼓泡清洗池
	1
	台
	1、规格：1500mm(±10%)*800mm(±10%)*850mm(±10%)
2、技术参数：
①水槽容量:260L(±10%)；
②清洗方式：高压水泡滚动；
③洗涤温度：40-50摄氏度(±10%)；
④总功率：6.55kw(±10%)/380V；
⑤功能特点：全自动高压气泡、360度无死角清洗、自带进水水龙头、内置过滤网、智能温控防干烧、不锈钢机身；
★⑥机身采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作。
	

	4
	切菜切丝机
	1
	台
	1、利旧设备尺寸及电压以利旧设备标准为准,投标单位提供设备拆除、搬运、安装、安装辅助材料。
	客户原有

	5
	土豆脱皮机
	1
	台
	1、规格：520mm(±10%)*470mm(±10%)*840mm(±10%)
2、技术参数：
①容量：15KG(±10%)；
②生产效率：480-900kg/h(±10%)；
③整机采用不锈钢制作。
	

	6
	四边形拼板
	1
	台
	1、规格：380mm(±10%)*675mm(±10%)*40mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②SUS304不锈钢≥1.0mm加强型槽承托补固；
③焊接处进行抛光打磨处理。
	

	7
	单通工作柜台
	2
	台
	规格：

1500mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、背板采、层板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③门板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥承重可调不锈钢承重子弹脚。
	

	8
	四边形拼板
	1
	台
	1、规格：545mm(±10%)*170mm(±10%)*40mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②SUS304不锈钢≥1.0mm加强型槽承托补固；
③焊接处进行抛光打磨处理。
	

	9
	双星盆柜
	1
	台
	规格：

1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.0mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥可调不锈钢承重子弹脚。
	

	10
	大单星盆柜
	1
	台
	规格：

1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥可调不锈钢承重子弹脚。
	

	11
	双温水龙头
	3
	个
	1、规格：双温
2、技术参数：
①全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm(±10%)）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm(±10%)）鹅颈水嘴）。
	

	12
	120L环保圆形储物桶身
	1
	台
	规格：Φ557mm(±10%)*693mmH(±10%)

2、技术参数：
①PE材质；
②容量：120L。
	

	13
	单层工作台
	1
	台
	规格：

850mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
③焊接处进行抛光打磨处理；
④可调不锈钢承重子弹脚。
	

	B
	肉类加工区
	
	
	
	

	14　
	切丝肉片机
	1
	台
	1、规格：555mm(±10%)*435mm(±10%)*820mm(±10%)
2、技术参数：
①电源电压：380V/50HZ 
②电机功率：220V/0.75KW(±10%) 
③机器产量：220KG/h(±10%)
④投料口尺寸：100*180mm
⑤切割可选厚度：3-10mm(±10%)  
⑥采用减噪音的高强度尼龙齿轮
⑦机身钢板厚度:3mm(加厚不锈钢喷砂工艺)，刀组为悬臂式设计，可快速拆卸，清洗，更换。
⑧设有紧急开关和安全开关，可有效保护使用者安全。
⑨底部设有万向轮 方便移动，    
⑩可将100*180mm尺寸范围内的肉块一次成型切成2-15mm肉片，一次成型切 2-15mm粗细肉丝（条），2次成型切成2-15mm肉丁。
⑪刀组可拆卸，易清洗，机身水洗无卫生死角。 
	

	15
	台式绞肉机
	1
	台
	1、规格：460mm(±10%)*230(±10%)*mm370mm(±10%)
2、技术参数：
①绞肉生产能力：120KG/h(±10%)
②电机功率：220V/0.55KW(±10%)
③整机采用不锈钢制作。
	

	16
	双层工作台
	1
	台
	1、规格：850mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②下层板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
④焊接处进行抛光打磨处理
⑤可调不锈钢承重子弹脚。
	

	17
	洗地龙头
	1
	台
	1、规格：10.7米±5%
2、技术参数：
①开放式洗地龙头,采用灰色环氧涂层钢卷盘；
②10.7米±5%蓝色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）；
③固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转花洒枪头；
④支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块；
⑤进水接口为标准1/2"外螺纹。
	

	18
	大单星盆柜
	1
	台
	规格：

1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)
2、技术参数：

★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理
⑥可调不锈钢承重子弹脚
	

	19
	双温水龙头
	1
	个
	1、规格：双温
2、技术参数：
①全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm(±10%)）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm(±10%)）鹅颈水嘴）。
	

	20
	双门展示冷柜
	1
	台
	1、规格：1220mm±5%*815mm±5%*1980mm±5%
2、技术参数：
①门体及功能配置：四门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）；
②制冷方式：风冷；
③温度范围：2~+8℃；
④容积：1000L(±5%）；
⑤电压：AC220v/50Hz；
⑥功率：550W；
⑦插头：国标10A；
⑧全自动电子温控器，LED温度显示屏；
⑨柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁；
⑩环戊烷聚胺脂隔热保温材料；
⑪保温层厚度60mm(±5%）；
⑫发泡密度40kg/m³(±5%）；
⑬制冷剂：R134a；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
⑭蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；＜90度，门体自动回归。
	

	21
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	1、规格:500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%
2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：30W(±10%)；
③灯管：2*15W(±10%)紫外线灯管。
	

	22
	双温立式风冷柜
	2
	台
	1、规格：1220mm±5%*815mm±5%*1980mm±5%
2、技术参数：
①门体及功能配置：四门发泡门双温柜；
①制冷方式：风冷；
③温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
④容积：900L(±5%）；
⑤电压：AC220v/50Hz；
⑥功率：550W；
⑦插头：国标10A；
⑧全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
⑨柜内外304#不锈钢材质耐用易清洁；
⑩环戊烷聚胺脂隔热保温材料；
⑪保温层厚度60mm(±5%）；
⑫发泡密度40kg/m³(±5%）；
⑬制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
⑭蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；＜90度，门体自动回归。
	

	23
	双星盆柜
	1
	台
	规格：

1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥可调不锈钢承重子弹脚
	

	24
	双温水龙头
	3
	个
	1、规格：双温
2、技术参数：
①全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm(±10%)）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm(±10%)）鹅颈水嘴）。
	

	25
	平台刀具消毒柜
	1
	台
	规格：1500mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
①杀毒标准达到二星级；
②对肝炎病毒(大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、大肠杆菌灭活数值≥6.45；
③脊髓灰质炎灭活数值≥6.5杀灭的细病毒数灭活数值需提供相应检测报告佐证，干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部检测要求；
④电压：220V；
⑤功率：0.33KW(±10%)。
	

	26
	紫外线消毒灯
	1
	台
	1、规格：1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)
2、技术参数：
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：30w紫外线杀菌灯管；
③机器带遥控功能。
	

	C
	热厨区
	
	
	
	

	27
	三星盆台柜
	1
	台
	规格：1800mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥可调不锈钢承重子弹脚
	

	28
	双温水龙头
	3
	个
	1、规格：双温
2、技术参数：
①全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm(±10%)）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm(±10%)）鹅颈水嘴）。
	

	29
	热水器
	2
	台
	1、规格：80L
2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：3.3KW(±10%)；
③容量：80L；
④加热方式：双管加热。
	

	30
	双瓶装灭火系统
	1
	台
	1、规格：700mm±10%*240mm±10%*650mm±10%
2、技术参数：①a工作温度: 4-55℃, b最高工作压力: 13Mpa,c灭火时间: 3-5秒。本装置可以提供电信号传递给中控室报警（不包括线路走向）
	

	31
	洗地龙头
	1
	台
	1、规格：10.7米（±5%）
2、技术参数：
①开放式洗地龙头,采用灰色环氧涂层钢卷盘；
②10.7米±5%蓝色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）；
③固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转花洒枪头；
④支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块；
⑤进水接口为标准1/2"外螺纹。
	

	32
	紫外线消毒灯
	2
	台
	1、规格：1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)
2、技术参数：
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：30w紫外线杀菌灯管；
③机器带遥控功能。
	

	33
	油烟净化一体设备
	9.2
	米
	规格：9200mm(±10%)*1500mm(±10%)*500mm(±10%)

2、技术参数：
★①本体采用优质不锈钢SUS304#板材，≥1.2mm厚。 设备汇集烟罩、抽排系统、风幕系统、净化系统为一体的油烟净化设备。
②设备通道式设计，单台独立控制，方便拼接安装，不占地不占空间，美观大气，整洁统一。
③自带风幕系统，有效防止油烟逃逸，提高油烟捕获效率。
④高清液晶显示屏，触摸按键，同时具备有手势感应器操作开关机。中文、动态图标全视角显示设备的运行状态。
⑤烹饪时所产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高速旋转的网盘，被网盘屏蔽拦截，并在其离心作用下分离；后经多层铝波纹丝网过滤并均分散流；再经过高低压电场使油烟颗粒荷电分离并吸附于电极上；最后采用UV-C光解净化工艺，对油烟颗粒物、蒸气和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，大大降低了风管内因大颗粒废油堆积而引起的火灾隐患。节能环保，油烟排放符合国家排放标准。
	

	34
	双头单尾炒炉
	1
	台
	规格：

1800mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%)
2、技术参数：
★①炉面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚，整体冲压成形；
★②炉背及围身采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
③骨架采用40mm*40mm*3.5mm(±10%)厚角铁；
④采用节能环保炉头,电子打火，带熄火保护装置；
⑤炉用鼓风机250W/220v*2；
⑥黑铁炉架采用A3钢板40mm*40mm*3.5mm(±10%)厚角钢；
⑦炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖；
⑧尾撑采用10"炉撑，不锈钢冲压成形；
⑨承锅处采用生铁圈；
⑩可调炉身高度的₵50mm(±10%)子弹脚；
⑪采用专用无缝煤气管；
⑫前去水槽配活动式隔渣槽盖，配摇摆水龙头，另外引管单独安装；

⒀设备运行噪音低于65dB（A）

3、提供产品满足以下3个要求：
①设备能源合理利用：热效率需达到国家一级能效标准或优于该标准；

②设备电源开关、点火开关额定电压≤36V，燃气比例阀与火力大小调节开关的使用寿命不低于10万次；

③设备有火焰检测（熄火保护功能）(自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码)；

上述１－3条，须提供经《中国国家认证认可监督管理委员会》认可的检验检测机构出具的整机检测报告复印件（带有CMA或CNAS标识），检测依据GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。
	水龙头另外安装，不装背板上

	35
	炉拼柜
	2
	台
	规格：

450mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+450mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作
★②侧板、前板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚㓡作
★③SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
④焊接处进行抛光打磨处理；
⑤可调不锈钢承重子弹脚
	

	36
	燃气双头煲仔炉
	1
	台
	规格：

500mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①炉面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②炉背及围身采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③接油盘采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
④骨架采用40mm*40mm*2.0mm(±10%)厚角铁；
⑤专用无缝煤气管；
⑥可调炉身高度的₵38mm(±10%)子弹脚；
⑦节能文华6寸文华炉头；
⑧带熄火保炉功能
	

	37
	炉拼柜
	1
	台
	规格：475mm(±10%)*875mm(±10%)*800+450mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作
★②侧板、前板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚㓡作
★③SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
④焊接处进行抛光打磨处理；
⑤可调不锈钢承重子弹脚
	

	38
	燃气单头矮仔炉（燃气单头矮汤炉）
	1
	台
	规格：

700mm(±10%)*700mm(±10%)*500+700mm(±10%)
2、技术参数：
★①炉台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板及炉背采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
③炉体骨架采用40mm*40mm*2.0mm(±10%)角铁;黑铁炉膛结构3mm铁板；
④节能环保炉头，熄火煲护功能；
⑤可调炉身高度的￠38mm(±10%)子弹脚；
⑥配置摇摆水龙头

⑦设备运行噪音低于65dB（A）

3、提供产品满足以下3个要求：

①设备能源合理利用：热效率需达到国家一级能效标准或优于该标准；

②设备电源开关、点火开关额定电压≤36V，燃气比例阀与火力大小调节开关的使用寿命不低于10万次；

③设备有燃气泄漏模块功能 (通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知)；

上述１－3条，须提供经《中国国家认证认可监督管理委员会》认可的检验检测机构出具的整机检测报告复印件（带有CMA或CNAS标识），检测依据GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。
	

	39
	燃气24盘电蒸饭柜
	1
	台
	1、规格：1415mm(±10%)*665mm(±10%)*1665mm(±10%)
2、技术参数：
①蒸饭量：100～120KG(±10%)；
②可供人数：500～600人(±10%)；
③蒸饭时间：50分钟(±10%)；
④结构形式：双门双控
★⑤整体采用SUS304不锈钢制作
	

	40
	炉拼柜
	1
	台
	规格：300mm(±10%)*875mm(±10%)*800+450mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作
★②侧板、前板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚㓡作
★③SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
④焊接处进行抛光打磨处理；
⑤可调不锈钢承重子弹脚
	

	41
	净水器
	2
	台
	1、规格：¢130mm(±10%)*537mm(±10%)
2、技术参数：
①出水量：240L/h(±10%)；
②全304食品级不锈钢外壳；
③超滤滤芯过滤精度0.01微米（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）；
④一进两出设计，可手动排污。
	

	42
	电磁800大锅
	1
	台
	规格：1100mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%)

2、技术参数：①面板304，实厚≥1.25mm，侧板201mm，实厚≥0.8mm；②功率/电压：30KW/380V，显示屏带有中文故障原因、用电量、功率、电压。方便耐用的5档磁控火力开关。
	

	43
	燃气双头大锅灶
	1
	台
	规格：1900mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%)

2、技术参数：
★①炉面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚，整体冲压成形；
★②炉背及围身采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
③骨架采用40mm*40mm*3.5mm(±10%)厚角铁；
④采用节能环保炉头,电子打火，带熄火保护装置；
⑤炉用鼓风机250W/220v*2；
⑥黑铁炉架采用A3钢板40mm*40mm*3.5mm(±10%)厚角钢；
⑦炉膛内采用高级耐火棉隔热以及整体砌耐火砖；
⑧尾撑采用10"炉撑，不锈钢冲压成形；
⑨承锅处采用生铁圈；
⑩可调炉身高度的₵50mm(±10%)子弹脚；
⑪采用专用无缝煤气管；
⑫前去水槽配活动式隔渣槽盖，配摇摆水龙头，另外引管单独安装；

⒀设备运行噪音低于65dB（A）

3、提供产品满足以下3个要求：
①设备能源合理利用：热效率需达到国家一级能效标准或优于该标准；

②设备电源开关、点火开关额定电压≤36V，燃气比例阀与火力大小调节开关的使用寿命不低于10万次；

③设备有燃气泄漏模块功能 (通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知)；

上述１－3条，须提供经《中国国家认证认可监督管理委员会》认可的检验检测机构出具的整机检测报告复印件（带有CMA或CNAS标识），检测依据GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》。
	

	44
	双通打荷台

(底部带裙边)
	4
	台
	1、规格：1600mm(±10%)*800mm(±10%)*800mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②层板、侧板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③门板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④底部裙边采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★⑤SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑥焊接处进行抛光打磨处理；
⑦可调不锈钢承重子弹脚
	

	45
	活动翻板
	1
	台
	1、规格：400mm(±10%)*800(±10%)mm*50mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作。
	

	46
	解冻池柜
	1
	台
	规格：1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤可调不锈钢承重子弹脚
	

	47
	大单星盆台柜
	1
	台
	规格：1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、门板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③星盆采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理
⑥可调不锈钢承重子弹脚
	

	48
	双温水龙头
	1
	个
	1、规格：双温
2、技术参数：
①全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm(±10%)）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm(±10%)）鹅颈水嘴）。
	

	49
	双层工作台
	1
	台
	规格：1300mm(±10%)*530mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②下层板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
④焊接处进行抛光打磨处理
⑤可调不锈钢承重子弹脚。
	

	50
	封墙钢
	10
	米
	1、规格：L=10100mm
2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm制作。
	

	51
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	规格:500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%

2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：30W(±10%)；
③灯管：2*15W(±10%)紫外线灯管。
	

	D
	备餐区
	
	
	
	

	52
	单门热风循环保温餐车
	2
	台
	规格：790mm(±10%)*975mm(±10%)*1795mm(±10%)

2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：2.62KW(±10%)；
③容量：11层(±10%)；
④每层高度：115mm(±10%)；
⑤净重：182KG(±10%)。
	

	53
	单门留样柜
	1
	台
	规格：630mm(±10%)*730mm(±10%)*1940mm(±10%)

2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：0.45KW(±10%)；
③制冷方式：风冷；
④制冷温度：'2℃～10℃(±10%)。
	

	54
	高温热风循环双门消毒柜
	1
	台
	规格：1320mm(±10%)*700mm(±10%)*1950mm(±10%)
2、技术参数：
①外箱材质：不锈钢；
②电压：220V；
③功率：4.6KW(±10%)；
④容量：810L(±10%)；
★⑤本机采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温；
⑥使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用；
⑦智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。
	

	55
	紫外线消毒灯
	1
	台
	规格：1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)

2、技术参数：
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：30w紫外线杀菌灯管；
③机器带遥控功能。
	

	56
	三层餐车
	1
	台
	1、利旧设备尺寸及电压以利旧设备标准为准,投标单位提供设备拆除、搬运、安装、安装辅助材料。
	客户原有

	57
	蚊蝇诱灭器
	1
	台
	1、规格:500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%
2、技术参数：
①电压：220V；
②功率：30W(±10%)；
③灯管：2*15W(±10%)紫外线灯管。
	

	58
	洗手星连电子感应龙头
	1
	台
	1、规格：450mm(±10%)*420mm(±10%)*250+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①面板采用SUS304不锈钢≥1.5mm制作；
★②星盆采用SUS304≥1.2mm制作；
★③侧板采用SUS304不锈钢≥1.2mm制作；
④配电池、插电两用感应水龙头。
	

	E
	打包区
	
	
	
	

	59
	紫外线消毒灯
	2
	台
	1、规格：1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)
2、技术参数：
①电压：220V，功率：30W(±10%)；
②灯管：30w紫外线杀菌灯管；
③机器带遥控功能。
	

	60
	双层工作台
	2
	台
	1、利旧设备尺寸及电压以利旧设备标准为准,投标单位提供设备拆除、搬运、安装、安装辅助材料。
	客户原有

	61
	台式保温台(孔板)
	1
	台
	1、规格：1000mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
②单独温制；
③采用220V/2KW发热管发热；
④电压：220V；
⑤功率：2*2KW
	

	F
	餐厅
	
	
	
	

	62
	双掩门工作柜
	1
	台
	规格：1000mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)

2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、背板采、层板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③门板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★④SUS304不锈钢≥1.2mm加强型槽承托补固；
⑤焊接处进行抛光打磨处理；
⑥承重可调不锈钢承重子弹脚。
	

	63
	双孔回收台柜连车
	1
	台
	1、规格：1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+100mm(±10%)
2、技术参数：
★①台面采用SUS304不锈钢≥1.5mm厚制作；
★②侧板、背板、底板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
★③收污车平板采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作；
④可调不锈钢承重子弹脚；
⑤收污车采用承重移动万向轮。
	

	64
	净水器
	1
	台
	1、规格：¢130mm(±10%)*537mm(±10%)
2、技术参数：
①出水量：240L/h(±10%)；
②全304食品级不锈钢外壳；
③超滤滤芯过滤精度0.01微米（可有效去除水中铁锈、泥沙、胶体、杂质、细菌、病毒等）；
④一进两出设计，可手动排污。
	

	65
	吧台开水器
	1
	台
	1、利旧设备尺寸及电压以利旧设备标准为准,投标单位提供设备拆除、搬运、安装、安装辅助材料。
	客户原有

	G
	简易杂物梯
	
	
	
	

	66
	简易杂物梯（不含证）
	1
	台
	1、技术参数：

★①轿厢采用SUS304不锈钢板；

②载重量:≥100KG；

③速度：≥0.4m/S；

④工作方式：窗口式；

⑤开门方式：手动上下中分门；

⑥规格：两层两站
	

	H
	其他
	
	
	
	

	67
	厨房主电缆线
	1
	批
	1、技术参数：
★①材质：铜芯（25平方）
②材料费(完成项目安装所需)；
③安装人工费。
	

	68
	厨房主电箱
	1
	台
	1、技术参数：
①材料费；
②安装人工费。
	

	69
	不锈钢包门框边
	2
	个
	1、技术参数：
★①材质：SUS304不锈钢≥1.0mm厚制作；
②材料费；
③安装人工费。
	

	70
	厨房热给水管、遗漏给水管增设
	1
	项
	1、技术参数：
①材料费；
②安装人工费；
③范围：所有星盆热给水、排水，部份设备增设给排水
	

	一
	厨房排烟系统-设备
	
	
	
	

	71
	低噪音多翼式离心风柜
	1
	台
	1、技术参数：
①风量27000立方/H；
②全压680Pa，标准型；
★③材料：SUS304不锈钢外壳，槽钢底架，电机下置；
④电压功率：380V/11KW。
	

	72
	风柜支架
	1
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①采用角铁及槽钢制作，外刷防锈漆，含风柜避震。
	

	73
	启动控制箱
	1
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①风柜及静电同时启动；
②缺相保护功能；
③镀锌板外壳。
	

	74
	抽油烟管
	150
	平方
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚不锈钢板制作。
	

	75
	风柜出入口
	2
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚不锈钢板制作。
	

	76
	防火阀
	1
	个
	1、规格：600mm(±10%)*600mm(±10%)
2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢板≥1.2mm厚制作；
②耐火温度：≥150℃。
	

	77
	风管吊装件
	13
	对
	1、技术参数：
①风喉固定支架、拉钉、玻璃胶等。
	

	78
	控制箱至设备电机电源线
	1
	项
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①风机电源线
	

	二
	厨房环保-油烟静电处理器
	
	
	
	

	79
	环保油烟静电处理器
	1
	台
	1、技术参数：
①处理风量：28000立方/H；
②油烟净化效率高达95%；
★③SUS304不锈钢外壳；
④功率/电压：0.64KW/220V
	

	80
	静电支架
	1
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①采用角铁及槽钢制作，外刷防锈漆
	

	81
	控制箱至设备控制箱电源线
	1
	项
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①净化器电源线
	

	三
	厨房送鲜风系统-设备
	
	
	
	

	82
	低噪音多翼式离心风柜
	1
	台
	1、技术参数：
①风量19000立方/H(±10%)；
②全压590P,(±10%)标准型；
★③材料：SUS304不锈钢外壳，槽钢底架，电机下置。
	

	83
	风机支架
	1
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①采用角铁及槽钢制作，外刷防锈漆，含风柜避震
	

	84
	启动控制箱
	1
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①缺相保护功能；
②镀锌板外壳
	

	85
	鲜风管
	160
	平方
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚不锈钢板制作
	

	86
	风柜出入口
	2
	个
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作，含帆布软接
	

	87
	调节阀
	1
	个
	规格：300mm(±10%)*300mm(±10%)

2、技术参数：
★①采用SUS304不锈钢板≥1.2mm厚制作；
②耐火温度：≥150℃
	

	88
	牛眼鲜风咀
	10
	个
	规格：Φ230mm(±10%)

2、技术参数：①采用不锈钢制作
	

	89
	百叶鲜风进风口
	1
	个
	规格：1300mm(±10%)*400mm(±10%)

2、技术参数：★①采用SUS304不锈钢≥1.2mm厚制作
	

	90　
	风管吊装件
	20
	对
	1、技术参数：
①风喉固定支架、拉钉、玻璃胶等
	

	91
	控制箱至设备电机电源线
	1
	项
	1、规格：根据现场情况定制
2、技术参数：
①净化器电源线
	


第三节 商务要求
1、交付（实施）的时间和地点
1.1交付时间：合同签订之日起30日历天内完成。
1.2完成地点：采购人指定地点
2、付款条件（进度和方式）
2.1支付方式：货物送达现场安装验收合格后支付合同金额的80%，乙方移交所有资料，并经甲方结算审核后一次性支付余款。

2.2支付条件：支付应由乙方提出书面付款申请。支付前，乙方必须开具等额的合法有效的税务发票。

3、质量要求

3.1提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准。同时，标识类产品应为原厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。

4、包装和运输
4.1为了尽可能降低运输流通过程对产品造成损坏，保障产品的安全，方便储运装卸，包装应具有足够的强度、刚度与稳定性；具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力；包装箱标志、形式等应符合国际与国家标准，便于搬运与装卸；能减轻工人劳动强度、使操作安全便利。

4.2产品运输、包装、装卸及运输保险费用、产品在所有权转移给采购人前的全部风险由成交人承担。

4.3成交人在产品搬运及安装过程中需做好采购人场地和环境的保护，如造成损坏的，需予以赔偿及承担全部责任，由成交人承担。

5、施工及安装

5.1成交人应保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则，因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由成交人承担责任。

5.2在具体施工作业中，必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，做到文明、安全施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则，由成交人承担由此产生的全部责任。

6、项目验收
6.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。
6.2项目验收不合格，由成交人返工直至合格（验收提出的问题必须在合同约定交货期内完成整改），有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交人承担。如发现投标时提供虚假材料或虚假响应谋取中标行为的，报财政监管部门进行处理。
7、售后服务
7.1质量保证期二年，从验收合格之日起计算。质量保证期内非人为原因而出现的质量问题，由成交人负责包修、包换和包退，并承担修理、调换或退货产生的实际费用。成交人应及时响应，提供7×24小时技术响应，24小时到达售后服务现场。
8、其他
8.1本项目属于交钥匙工程，从材料采购、运输、施工、安装、调试等均由供应商负责，包括但不限于材料费、人工工资、施工、安装费、运输费、机具、利润、税金、安全保险、劳动保护等所有费用。

第五章  合同草案条款
第一节  合同协议书

采购合同编号：
采购人（全称）：湖南省军供总站（甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：保障楼厨房设备采购及安装项目
（2）项目编号：                          

（3）项目内容：货物采购项目范围为蔬菜加工区、肉类加工区、热厨区、备餐区、打包区、餐厅、传菜梯、厨房的排烟系统、送鲜风系统等。改造的范围包括设备采购、安装，厨房的排烟系统、送鲜风系统等。

（4）是否分包：否。

（5）项目负责人：               。

（6）联系电话：               。

2.合同金额（含税）

（1）签约合同金额小写（¥）：                      
大写（人民币）：                      

    （2）具体标的见附件。本项目属于交钥匙工程，从材料采购、运输、施工、安装、调试等均由乙方负责，包括但不限于材料费、人工工资、施工、安装费、运输费、机具、利润、税金、安全保险、劳动保护等所有费用。乙方所有外购的材料必须满足国家相关安全、环保技术规范要求。

（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：货物送达现场安装验收合格后支付合同金额的80%，乙方移交所有资料，并经甲方结算审核后一次性支付余款。

(预付款：                                            。
(分期付款：                                          。
(成本补偿：                                          。

(绩效激励：                                          。

3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开工、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，甲方原因签章确认、不可抗力因素除外。

（2）地点：甲方指定地点

（3）方式：                         。
4.合同验收

（1）验收主体：采购人。

（2）验收方式：自行验收。

（3）验收标准：以国标、行业规范标准及双方合同约定的相关标准为准，合格。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自双方盖章签字之日起生效。

7.合同份数

本合同一式陆份，采购人执肆份，供应商执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：长沙市

附件：具体标的明细、分包合同等。    

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                        开 户 银 行：                   
            账      号：                    
第二节  通用条款
1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（磋商文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合磋商文件第三章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务，若未经甲方同意，乙方延迟交货，视为违约，应当承担赔偿费。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同总价的百分之十五（15%）。乙方延迟交货或提供服务，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字且盖章后生效。
第三节  专用条款
	本章第二节

第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方：湖南省军供总站

地址：湖南省长沙市开福区中山路又一村巷42号

	本章第二节

第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节

第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：合同签订之日起30日历天内完成。

地点：采购人指定地点

	本章第二节

第9.2（1）项
	质量保证期
	二年，从验收合格之日为起算时间。

	本章第二节

第9.2（3）项
	响应时间
	成交人应及时响应，提供7×24小时技术响应，24小时到达售后服务现场。

	本章第二节

第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	支付方式：货物送达现场安装验收合格后支付合同金额的80%，乙方移交所有资料，并经甲方结算审核后一次性支付余款。
支付条件：支付应由乙方提出书面付款申请。支付前，乙方必须开具等额的合法有效的税务发票。

	本章第二节

第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	见第四章“采购需求”

	本章第二节

第20.2款
	解决争议的方式
	双方履行本协议过程中如发生争议应先协商解决，如协商不成，任一方可向长沙市开福区人民法院提起诉讼。当一方违约时，守约方采取维权措施所发生的费用，包括但不限于调查费、诉讼费、律师费、交通费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、执行申请费等一切费用，由败诉方承担。

	本章第二节

第23.1款
	合同未尽事项
	1.合同双方当事人中任何一方因为履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成经济损失由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2.双方友好协商


第五章 响应文件组成

目   录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、报价表及报价文件(格式)

二、磋商响应声明(格式)

三、法定代表人身份证明（格式）

四、授权委托书(格式)

五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策的证明资料

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）

十二、最后报价

政府采购

响 应 文 件

项目名称:                       

采 购 人：                      
项目编号:                       

采购代理机构：                      

供应商                         

年  月  日

索引表 

审查索引表

	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)

附件1-1 报价表

报价表

项目编号：                                 项目名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）

大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	交货期、质量保证期


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件1-2分项报价明细表
分项报价明细表（货物）

项目编号：                                 项目名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

3.专门面向中小企业采购的项目，分项报价明细表中的标的制造商应当是《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明资料》中注明的供应商，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：       年        月        日

二、磋商响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为    （项目名称）      的磋商邀请（项目编号：            ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商    （供应商名称）   提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

三、法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日

四、授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人的提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格证明材料

须  知

1、供应商应按第二章第10.1款要求提供下列的证明材料

附件5-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件5-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

附件5-3 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料
附件5-4 符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

附件5-5 供应商回避声明函
2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

附件5-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第10.1（1）项要求提供。

（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件5-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□中型□小型□微型□。

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号:

附件5-3 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

专门面向中小企业的货物采购项目供应商应根据所投货物的制造商实际情况如实提供：

（1）中小企业声明函（格式见附件9-1）

（2）残疾人福利性单位声明函（格式见附件9-2）

（3）监狱企业证明资料（格式见附件9-2）；
附件5-4 符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格要求证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第10.1（4）项要求提供。

附件5-5 供应商回避声明函

供应商回避声明函

致            (采购人、采购代理机构)：

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股和被直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系和被管理关系的其他单位如下：               
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日

六、采购需求响应

编制说明：

1、供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写。

2、建议对一一对应进行响应。

3、货物说明情况一览表

	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	详细技术指标
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日

七、合同条款偏离表

项目编号:                        项目名称：                     

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据磋商文件第五章“合同草案条款”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第五章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

八、采购需求偏离表

项目编号:                           项目名称：                    

	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；

2.供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：      年     月     日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件9-1中小企业声明函

中小企业声明函(货物)

(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：

日期:

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

2.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，不能参与本项目的磋商。
附件9-2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附件9-3监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：

1.纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。

2.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

3.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页1优先采购产品清单

优先采购产品清单
项目编号:                           项目名称：                    

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格、技术加分。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4.货物同时属于节能产品、环境标志产品，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：      年     月     日

十、响应标的符合磋商文件规定的证明文件

注：提供第四章规定的证明材料复印件。

十一、供应商认为需提供的其他资料

注：1. 按照评审标准及要求提供资料。

供应商认为需提供的其他资料。

十二、最后报价

说明：

1、最后报价按要求提供报价表和分项报价明细表，并低于（含等于）本项目载明的采购预算和最高限价，且不得高于首轮报价。否则视为无效报价。
2、相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，磋商现场进行最后报价。
附件12-1 报价表

报价表（最后报价）

项目编号：                                 项目名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）

大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	交货期、质量保证期


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：    年    月     日

附件12-2分项报价明细表
分项报价明细表（货物）

项目编号：                                 项目名称：                        
	标的名称
	规格型号
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

3.专门面向中小企业采购的项目，分项报价明细表中的标的制造商应当是《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明资料》中注明的供应商，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：       年        月        日


