岳阳政府采购

公开招标

电子招标文件

项目名称：岳阳市岳阳楼区东风湖学校教学家具、空调、

食堂设备、智慧黑板采购项目

采购计划编号：岳楼财采计【2025】000079号

采购代理编号：SHXM-2025017

采购人：岳阳市岳阳楼区东风湖学校

采购代理机构：湖南晟弘项目管理有限公司

2025年5月

# 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者授权委托人提交法定代表人授权委托书原件扫描件以及法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件。 |
| 3 | 投标报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。 |
| 4 | 符合特定资格条件的证明材料复印件或情况说明。 |
| 5 | 投标文件的资格证明文件是否按照招标文件要求签署、盖章。 |
| 6 | 信用记录查询情况。 |
| 7 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件扫描件须加盖投标人公章。 3.特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 |  |

二、符合性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件中商务文件是否按招标文件规定签字、盖章，是否按规定格式填写，没有以他人名义投标。 |
| 2 | 投标文件商务文件的完整性（招标文件要求提供的主要资料是否齐全）。 |
| 3 | 投标文件商务文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 4 | 投标文件商务文件对招标文件非实质性要求和条件的偏差是否超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。 |
| 5 | 投标有效期是否不足。 |
| 6 | 投标文件商务文件是否含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 7 | 投标文件商务文件是否有法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 说明： - 招标文件的实质性要求指的是标记★的条款。 2、电子投标文件有病毒或使用不属于岳阳市公共资源交易中心的电子密钥进行加密导致文件读取有误时，按无效投标处理。 |  |

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

附页2-1岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

附页2-2政府采购支持融资、担保机构

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的期限、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

2.合同的适用范围

3.合同标的及金额

4.合同价款

5.履行合同的期限、地点和方式

6.货物的验收

7.货物包装要求

8.运输和保险

9.质量标准和保证

10.权利瑕疵担保

11.知识产权保护

12.保密义务

13.价款支付

14.伴随服务

15.违约责任

16.合同的变更

17.合同中止与终止

18.合同的转让与分包

19.不可抗力

20.解决争议的方法

21.适用法律

22.通知

23.合同生效

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

资格证明文件封面

一、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5 湖南省政府采购供应商资格承诺函

商务文件封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、商务响应与偏离表

六、投标保证金

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

附件6 提供价格评审优惠货物清单

附件6-1节能产品、环境标志产品的证明材料

附件6-2提供节能产品、环境标志产品清单

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

技术文件封面

十、供货/服务方案

十一、参数内容响应/偏离表

十二、供应商需提供的其他资料

第一章 投标邀请

湖南晟弘项目管理有限公司受岳阳市岳阳楼区东风湖学校的委托，对岳阳市岳阳楼区东风湖学校教学家具、空调、食堂设备、智慧黑板采购项目（政府采购编号：岳楼财采计【2025】000079号、采购代理机构编号：SHXM-2025017）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：岳阳市岳阳楼区东风湖学校教学家具、空调、食堂设备、智慧黑板采购项目

2、政府采购计划编号：岳楼财采计【2025】000079号

3、委托代理编号：SHXM-2025017

4、采购项目预算：6182433.75元（其中包1：1846860.00元、包2：1538720.00元、包3：2185000.00元、包4：611853.75元）

支持预付款，预付比例 / %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

6、评标方法：最低价法综合评分法

7、合同定价方式： 固定总价 固定单价成本补偿绩效激励

8、合同履行期限：自合同签订后45日历天内完成设备安装调试并交付使用。

9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的 / %；

履约保证金：中标金额的 / %；

预付款保证金：预付款的 / %；

质量保证金：合同金额的 / %；

- 二、采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1846860.00元 | 教学家具 | 详见招标文件 | 1 | 1846860.00元 | □ | □ |
| 包2 | 1538720.00元 | 空调 | 详见招标文件 | 1 | 1538720.00元 | ☑ | □ |
| 包3 | 2185000.00元 | 食堂设备 | 详见招标文件 | 1 | 2185000.00元 | □ | □ |
| 包4 | 611853.75元 | 智慧黑板 | 详见招标文件 | 1 | 611853.75元 | □ | □ |

说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向： □中小企业 □小微企业 □监狱企业 □福利性单位

□强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：包1：无。包2：无。包3：无。包4：无。
注：1、每个投标单位只允许对其中1个包进行投标，如投2个包视为无效投标单位。
    2、符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。
3、电子投标文件的解密截止时间为2025年6月4日9时30分（北京时间）（系统设置为开标后30分钟内），投标人使用CA登录会员端，在“开标签到解密”中进行投标人文件解密操作。投标人在单位自行在线解密，安排专人在网上进行开标签到，并按要求完成电子投标文件的远程解密，逾期未解密的，视为放弃投标资格。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、本次招标不接受联合体投标。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，于2025年5月12日 至2025年5月16日， 上午9：00-12：00 下午14：30-17：00， 在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin 获取招标文件。

本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin获取电子版招标文件。

本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025年6月4日9时30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：不见面开标，提交电子投标文件“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册。

3、开标时间：2025年6月4日9时30分

4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦）

七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：李先生

2、电话：18073030980

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人名称：岳阳市岳阳楼区东风湖学校

地  址：岳阳市岳阳楼区东风湖学校

联系人：李先生

电  话：18073030980

采购代理机构名称：湖南晟弘项目管理有限公司

地  址：岳阳市天伦城金三角银座A栋28楼2815-2818室

联系人：李先生

电  话：0730-36290011
                     第二章 投标须知

投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 岳阳市岳阳楼区东风湖学校教学家具、空调、食堂设备、智慧黑板采购项目 |
| 第1.2款 | 面向中小企业采购 | □专门面向中小企业采购 ☑非专门面向中小企业采购 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：岳阳市岳阳楼区东风湖学校 地址：岳阳市岳阳楼区东风湖学校 联系人：李先生 电 话：18073030980 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南晟弘项目管理有限公司 地 址：岳阳市天伦城金三角银座A栋28楼2815-2818室 联系人：李先生 电 话：0730-36290011 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：投标人应提供资格审查资料：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：包1：无。包2：无。包3：无。包4：无。 注：①每个投标单位只允许对其中1个包进行投标，如投2个包视为无效投标单位。 ②符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见（湘财购【2022】17号文）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财政状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。 4、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑ 不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 2025年5月25日 17:00 时前 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025年5月12日9时00分至 2025年5 月16日17时00分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 岳阳市政府采购（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=yys）、岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025年6月 4 日（星期三）9 时30分（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | - 投标人必须对所投包内的全部内容进行投标报价，不得仅对所投包内的部分内容进行投标报价，否则其投标无效。 - 投标人对本项目的投标总价不能超过本项目的采购预算或最高限价，各品目报价也不能超过各品目的采购预算或最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 第14.5款 | 采购预算 | 包1（教学家具）：1846860.00元 包2（空调）：1538720.00元 包3（食堂设备）：2185000.00元 包4（智慧黑板）：611853.75元 |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： / 地点 / 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用岳阳市公共资源交易中心发布的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交电子投标文件。（中标单位在领取中标通知书之前，需要提供一正两副共三份完整的纸质投标文件用于备案，当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。） |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）完成文件递交， 电子投标文件逾期上传、上传有误、不按招标文件要求签章将被拒绝接收。 |
| 第24.1款 | 分包 | □ 允许分包。 ☑ 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30 分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | ☑ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为：/% 。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 其他规定 | 招标代理服务费：采购代理机构在发放中标通知书前按计价格【2002】1980号文向采购人收取68000.00元。 |
|  |  | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

岳阳市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为        （单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行岳阳分行 | 黄 颖 | 公司、普惠部总经理 | 18873011060 |
| 交通银行岳阳分行府东支行 | 蒋莉华 | 支行行长 | 13973004180 |
| 湖南岳阳农村商业银行股份有限公司 | 徐顶龙 | 总行副行长 | 18173002929 |
| 湖南岳阳农村商业银行股份有限公司 | 彭靖夫 | 总行营业部副主任 | 18273053888 |
| 农业银行岳阳分行 | 黄立军 | 普惠部负责人 | 18973061212 |
| 农业银行岳阳分行 | 周 芊 | 普惠部经办人 | 13975036393 |
| 湖南银行岳阳分行 | 何昌林 | 分行副行长 | 15707306666 |
| 湖南银行岳阳分行财源支行 | 张 璐 | 客户经理 | 13707308320 |
| 巴陵农村商业银行 | 柳 斌 | 总行党委-副行长 | 13789029698 |
| 巴陵农商行德胜路分理处 | 付素洁 | 支行副行长 | 13907309327 |
| 中国建设银行岳阳市分行营业部 | 邹鸿志 | 分行营业部副行长 | 18711236688 |
| 中国建设银行岳阳市分行营业部 | 刘紫薇 | 分行普惠部客户经理 | 19967060009 |
| 中国建设银行岳阳市分行营业部 | 李润泽 | 分行营业部客户经理 | 13337309009 |
| 兴业银行岳阳分行营业部 | 谭 丽 | 总经理 | 18773081188 |
| 兴业银行岳阳分行营业部 | 李江天 | 客户经理 | 19573070611 |
| 中信银行岳阳分行 | 李箐笛 | 公司部客户经理 | 13117516881 |
| 工商银行岳阳分行 | 杨文韬 | 普惠部负责人 | 13789018303 |
| 工商银行岳阳分行 | 陈 盈 | 普惠部经办人 | 17872007507 |

# 岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 岳阳市融资担保有限责任公司 | 陈会亮 | 0730-8717032/18907300076 |
| 岳阳市融资担保有限责任公司 | 黎子龙 | 0730-8717032/17773021899 |
| 湖南省农业信用担保有限公司 岳阳市分公司 | 张 武 | 0730-5220262/18973170258 |

正文

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以岳阳市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自岳阳市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录岳阳市公共资源交易网下载招标文件。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

11. 投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务文件、技术文件、资格证明文件三部分组成。各部分的内容如下：

资格证明文件封面

一、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5 湖南省政府采购供应商资格承诺函

商务文件封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、商务响应与偏离表

六、投标保证金

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

附件6 提供价格评审优惠货物清单

附件6-1节能产品、环境标志产品的证明材料

附件6-2提供节能产品、环境标志产品清单

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

技术文件封面

十、供货/服务方案

十一、参数内容响应/偏离表

十二、供应商需提供的其他资料

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未编入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未编入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）投标人有25.1和25.2规定的串通投标行为的

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行签名和盖章。纸质版投标文件：投标人应按照电子投标文件制作相同内容的纸质版备用投标文件，并在相应的位置签名和盖章，整册胶装、密封后递交到【投标须知前附表】指定的地点。正本一份，副本四份。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（岳阳版）”。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.1．1投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（岳阳版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.1．2“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.1.3投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.1.4电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.1.5投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.1.6投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.1.7岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.1.8如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在岳阳市公共资源交易电子服务平台中登陆“岳阳政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27. 资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 需要补充的其他内容

38.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算；相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加投标的，按一家有效投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格。 □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑本次采购为组装产品，不适用本条说明。 □ 核心产品为：____________。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①给予小型、微型企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%（工程项目6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％，不重复享受政策； ②给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。 ③两型产品:根据湘财购〔2023]32 号湖南省财政厅关于废止相关规范性文件的通知，经省人民政府批准，现决定废止以下规范性文件： 1、《湖南省政府采购两型(绿色)产品首购办法》(湘财购【2019]21号)； 2、《湖南省政府采购支持两型(绿色)产品办法》(湘财购〔2021]28号)。同步予以废止。 上述两类产品中取其中一类进行加分。 |
|  | 政府采购强制采购： 1、强制采购的节能 产品；2、其他。 | □ 否 ■是，采购《节能产品政府采购清单》 内标记★符号的节能产品。 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30％ |
| 2 | 商务 | 20％ |
| 3 | 技术 | 50％ |
| ∑(1+2+3)=1 |  | 100％ |

附页3-1

评标因素及标准（包一：教学家具）

| 评标 因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格(A1) | 100分 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100)×价格权值 说明：根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务(A2) | 类似业绩 （40分） | 投标人自2022年1月至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个计10分，最高计40分。 （注：提供类似业绩的中标通知书或合同扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
|  | 综合实力 （60分） | 投标人或所投生产厂家获得有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项计20分，缺项或未提供不计分。 （注：提供证书扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
| 技术(A3) | 产品配置 及技术参数 （15分） | 1.所投产品配置及技术参数完全符合招标文件要求的，计15分； 2.产品参数有负偏离的，每项扣1分；负偏离不得超过10项，否则视为无效投标； 3.提供虚假响应的，视为无效投标。 |
|  | 项目实施 方案 （60分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评定。包括①项目总体部署；②生产工艺技术要求；②生产产品质量标准；③供货计划进度表及保证措施 ④人员组织、供货安装调试；⑤成品保护措施（包括但不限于包装方案、检验标准、检测报告）；⑥配送流程及应急处理预案等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计10分，缺项不计分，本大项最高计60分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） |
|  | 售后服务 能力保障 （25分） | 1、根据投标人提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺进行综合评定：包括①保障体系；②服务团队；③服务流程；④保障措施；⑤故障响应及解决时间等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计4分，缺项不计分，本大项最高计20分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） 2、本项目整体质保期为3年，投标人承诺在此基础上每增加1年质保期计2.5分，最高计5分。 （注：提供承诺（承诺内容自拟）中标后在合同中明确质保期时间及质保内容且加盖公章，不提供不计分。） |

附页3-1

评标因素及标准（包二：空调）

| 评标 因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格(A1) | 100分 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100)×价格权值 说明：根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务(A2) | 类似业绩 （40分） | 投标人自2022年1月至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个计10分，最高计40分。 （注：提供类似业绩的中标通知书或合同扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
|  | 综合实力 （60分） | 投标人或所投生产厂家获得有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项计20分，缺项或未提供不计分。 （注：提供证书扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
| 技术(A3) | 产品配置 及技术参数 （15分） | 1.所投产品配置及技术参数完全符合招标文件要求的，计15分； 2.产品参数有负偏离的，每项扣1分；负偏离不得超过10项，否则视为无效投标； 3.提供虚假响应的，视为无效投标。 |
|  | 项目实施 方案 （60分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评定。包括①项目总体部署；②质量保障措施；③人员组织、供货安装调试；④成品保护措施（包括但不限于包装方案、检验标准、检测报告）；⑤维护清洗计划及维护保养标准⑥配送流程及应急处理预案等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计10分，缺项不计分，本大项最高计60分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） |
|  | 售后服务 能力保障 （25分） | 1、根据投标人提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺进行综合评定：包括①保障体系；②服务团队；③服务流程；④保障措施；⑤故障响应及解决时间等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计4分，缺项不计分，本大项最高计20分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） 2、本项目整体质保期为3年，投标人承诺在此基础上每增加1年质保期计2.5分，最高计5分。 （注：提供承诺（承诺内容自拟）中标后在合同中明确质保期时间及质保内容且加盖公章，不提供不计分。） |

附页3-1

评标因素及标准（包三：食堂设备）

| 评标 因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格(A1) | 100分 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100)×价格权值 说明：根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务(A2) | 类似业绩 （40分） | 投标人自2022年1月至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个计10分，最高计40分。 （注：提供类似业绩的中标通知书或合同扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
|  | 综合实力 （60分） | 投标人或所投生产厂家获得有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项计20分，缺项或未提供不计分。 （注：提供证书扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
| 技术(A3) | 产品配置 及技术参数 （15分） | 1.所投产品配置及技术参数完全符合招标文件要求的，计15分； 2.产品参数有负偏离的，每项扣1分；负偏离不得超过10项，否则视为无效投标； 3.提供虚假响应的，视为无效投标。 |
|  | 项目实施 方案 （60分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评定。包括①食堂设计布局方案、布局图（包括但不限于：厨房设备给水、排水示意图，厨房设备用电示意图；厨房设备燃气点位示意图；厨房整体及各区域效果图等并配备详细说明。）②进度计划安排；③质量保障措施；④人员组织、供货安装调试；⑤成品保护措施（包括但不限于包装方案、检验标准、检测报告）；⑥配送流程及应急处理预案等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计10分，缺项不计分，本大项最高计60分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） |
|  | 售后服务 能力保障 （25分） | 1、根据投标人提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺进行综合评定：包括①保障体系；②服务团队；③服务流程；④保障措施；⑤故障响应及解决时间等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计4分，缺项不计分，本大项最高计20分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） 2、本项目整体质保期为3年，投标人承诺在此基础上每增加1年质保期计2.5分，最高计5分。 （注：提供承诺（承诺内容自拟）中标后在合同中明确质保期时间及质保内容且加盖公章，不提供不计分。） |

附页3-1

评标因素及标准（包四：智慧黑板）

| 评标 因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格(A1) | 100分 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100)×价格权值 说明：根据财政部令第87号第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 商务(A2) | 类似业绩 （50分） | 投标人自2022年1月至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个计10分，最高计50分。 （注：提供类似业绩的中标通知书或合同扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
|  | 综合实力 （50分） | 投标人或所投生产厂家获得有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项计10分，缺项或未提供不计分。 （注：提供证书扫描件且加盖公章，不提供不计分。） |
| 技术(A3) | 产品配置 及技术参数 （15分） | 1.所投产品配置及技术参数完全符合招标文件要求的，计15分； 2.产品参数有负偏离的，每项扣1分；负偏离不得超过10项，否则视为无效投标； 3.提供虚假响应的，视为无效投标。 |
|  | 项目实施 方案 （60分） | 根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评定。包括①项目总体部署；②产品使用操作培训方案（图文演示流程）；③质量保障措施；④人员组织、供货安装调试；⑤成品保护措施（包括但不限于包装方案、检验标准、检测报告）；⑥配送流程及应急处理预案等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计10分，缺项不计分，本大项最高计60分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） |
|  | 售后服务 能力保障 （25分） | 1、根据投标人提供针对本项目的售后服务方案和服务承诺进行综合评定：包括①保障体系；②服务团队；③服务流程；④保障措施；⑤故障响应及解决时间等。 （注：上述方案每一小项内容完整详细，符合采购实际需求的计4分，缺项不计分，本大项最高计20分。每小项中存在一处缺陷扣2分，扣完为止。 缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空捏造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点套用其他项目方案，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。） 2、本项目整体质保期为3年，投标人承诺在此基础上每增加1年质保期计2.5分，最高计5分。 （注：提供承诺（承诺内容自拟）中标后在合同中明确质保期时间及质保内容且加盖公章，不提供不计分。） |

正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 采购需求

一、基本信息

采购项目名称：岳阳市岳阳楼区东风湖学校教学家具、空调、食堂设备、智慧黑板采购项目

采购人：岳阳市岳阳楼区东风湖学校

预算金额：6182433.75元（其中包1：1846860.00元、包2：1538720.00元、包3：2185000.00元、包4：611853.75元）
                        第一节 采购清单一览表

包一：教学家具

| 序号 | 图片 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 办公桌 | 1600*1400*760 | 1 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》； |
| 3 |  | 客人椅 | 常规 | 2 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》； |
| 4 |  | 文件柜 | 800*400*2000 | 2 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 5 |  | 茶水柜 | 800*400*850 | 4 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 6 |  | 三人沙发 | 标准 | 1 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 |
| 7 |  | 单人沙发 | 标准 | 2 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 |
| 8 |  | 茶几 | 1200*600*450 | 1 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 9 |  | 办公桌 | 1400*700*760 | 27 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 10 |  | 办公椅 | 常规 | 27 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》； |
| 11 |  | 文件柜 | 1800*850*390 | 46 | 采用优质0.8厚冷扎钢板，焊接无脱焊、虚焊和焊穿现象。焊接点平整光滑，无明显凹凸感，线焊平直，无漏焊。所有铁件采用二氧化碳气体保护焊。 生产工艺模具化，钢材表面经酸洗、磷化后再进行静电喷塑，塑面均匀，有光泽，无剥落、露底、凹凸和色差等现象。 在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整。无凹缺和凸豆，底脚平稳。 管材和冲压件无裂缝、无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件无脱层。管件弯曲处圆滑一致。 |
| 12 |  | 茶水柜 | 800*400*850 | 10 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 13 |  | 三人沙发 | 标准 | 8 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 |
| 14 |  | 阅读桌 | 1200*650*750 | 18 | 实木，桌面采用20mm以上厚优质特级橡胶木，木纹、色泽均匀，表面无死结，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理；四个桌脚均带防噪垫。台面挡板高度210mm。结构如图。所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理、木材干燥至低于9%的含水量，无裂缝，缺口虫洞，木纹纹理自然，遇到潮湿或温度较高情况下，不鼓起，不变形。油漆：优质环保油漆，无苯、绿色环保。粘胶：优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008标准。颜色原木色，与本馆现有木质家具一致。 |
| 15 |  | 阅读椅 | 常规 | 72 | 采用优质实木框架，塑料一体成型坐垫 |
| 16 |  | 休闲椅子 | 560*625*805 | 34 | 面材：优质布料或皮料、耐磨性、好不易褪色 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》高密度高回弹海绵，回弹力≥45%； 实木架：优质桦木实木框架，木材干燥至8%含水率 油漆：进口环保水性油漆，油底水面工艺， |
| 17 |  | 休闲圆凳 | 430*430*430 | 14 | 面材：优质布料或皮料、耐磨性、好不易褪色 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》高密度高回弹海绵，回弹力≥45%； 实木架：优质桦木实木框架，木材干燥至8%含水率 油漆：进口环保水性油漆，油底水面工艺， |
| 18 |  | 圆几 | 600*600*450 | 6 | 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；基材：采用不低于E0级刨花板，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用优质ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 19 |  | 会议椅 | 常规 | 14 | 1、面料：选用优质网布，依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；； 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。 3、脚架：优质金属脚架。 |
| 20 |  | 组合沙发 | 根据甲方要求现场尺寸定制 | 2 | 面材：优质布料或皮料、耐磨性、好不易褪色 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》高密度高回弹海绵，回弹力≥45%； 实木架：优质桦木实木框架，木材干燥至8%含水率 油漆：进口环保水性油漆，油底水面工艺， |
| 21 |  | 组合沙发 | 根据甲方要求现场尺寸定制 | 1 | 面材：优质布料或皮料、耐磨性、好不易褪色 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》高密度高回弹海绵，回弹力≥45%； 实木架：优质桦木实木框架，木材干燥至8%含水率 油漆：进口环保水性油漆，油底水面工艺， |
| 22 |  | 可午休课桌椅 | 620*450mm | 1100 | 1.桌面:采用全新环保ABS原料，经高温熔解后，一次注塑成形，常规规格：620*450mm 2.桌斗：采用全新环保PP原料，经高温熔解后，一次注塑成形，书斗内径尺寸：深348mm*宽448mm*高153mm、书斗外径尺寸：深383*553mm*高160mm。 3.桌架:桌架采用优质冷轧钢管上下套管结构，脚架立柱和脚底采用30*60mm椭圆管，壁厚1.2mm，桌上架规格20*50mm椭圆管，桌椅下架连接部位采用25*50*1.2MM椭圆管连接，二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊； 4.桌椅脚垫:采用环保塑料一次成型静音脚垫5.椅子背板，座板，托脚板：采用全新环保PP原料，有透气孔，一次注塑成形,椅背板尺寸长430mm*宽420mm，舒适的隐形头枕（ABS）长240mm*宽180mm，上课时可隐形回落不影响上课后排学生视线，午休时可抽出来，椅座板尺寸长45mm*宽420mm,座板自带扶手，扶手孔长105mm*40mm,方便躺下坐起，脚托塑料板尺寸410*230mm,脚托可伸缩250mm长，椅子打开整体胶板长1250-1490mm； 6.午休椅采用优质冷轧钢管上下套管结构，脚架立柱和脚底采用30*60mm椭圆管，壁厚1.2mm，椅上架连接部位采用20*50*1.2MM椭圆管，连接座背折叠托管采用20*40mm*1.5旦管，液压气杆式调节靠背角度， 7.桌椅高度螺丝固定升降功能，午休椅还配有脚踏板可伸缩，午休时可以供不同身高的孩子加长放脚空间，提供更舒适的午休睡眠体验。有透气孔使用比较舒适， 8.铁件部份工件都经防锈处理后，静电粉末喷涂表面，高温烤制成形，无异味，环保工艺。 9.椅背带有头枕可伸缩功能,还可以配软包头枕，提供更舒适的午休睡眠体验。有透气孔使用比较舒适，椅背倾斜弧度可调节，功能采用可控气杆（气杆质保5年）。午休模式可任何角度,操作简单，安全方便；午休模式时，不需要调节桌子高度，也不需要调节椅子高度，即可直接转换午休模式，操作简单，安全，方便。桌子和椅子是分体的方便搬动，打扫，更节省摆放空间。 手工测量存在1-2CM误差属于正常范围。 |
| 23 |  | 可调节课桌椅 | 620*450 | 100 | 课桌椅：1.材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受2公斤榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。功能：靠胸前处有一內弧造型设计。面板前端设置一冂字型防滑落凸条，总长度为1000mm±10mm。四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。表面需有细纹咬花。支架采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。，壁厚1.5mm，表面处理经酸洗、除油、除锈、清水、磷化等十三道工序、符合GB 18584-2001、QB/T 4071-2021、GB/T 35607-2017、GB 18584-2001检测标准， |
| 24 |  | 讲桌 | 1200W*600D*1050H | 22 | 1、基材：采用优质E0级欧松板材，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，HJ 571-20102010《环境标志产品认证技术要求人造板极其制品》标准，要求：含水率≤8.0％，静曲强度≥14.6Mpa,弹性模量≥2850Mpa,内胶合强度≥0.44Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.4％，密度≥0.66g/cm³,表面胶合强度≥1.64Mpa，握螺钉力:板面≥1460N，板边≥1050N，表面耐香烟灼烧4级以上，表面耐干热5级以上，表面耐污染腐蚀5级以上，表面耐龟裂4级以上，表面耐水蒸气5级以上，甲醛释放量≤0.020mg/m³，72小时内总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/㎡·h，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯≤2ug/m³，其他符合国家标准。 2、封边：采用激光同色封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，要求：有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级（1级最好5级最差），耐光色牢度≥4级，氯乙烯单体≤0.1mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）含量铅（PB）≤2mg/kg，镉（Cd）≤0.5mg/kg，铬（Cr）≤1mg/kg，汞（Hg）≤1mg/kg、砷（As）≤2mg/kg，钡（Ba）≤2.2 mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg，硒（Se）≤2mg/kg，邻笨二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总含量为未检出，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg，其他符合国家标准。 3、五金配件：采用优质五金、缓冲铰链、阻尼导轨、三合一连接件、锁具、拉手： ①缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》， QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ②阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ③三合一连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法尺寸》标准，要求：金属镀层抗盐雾18小时1.5MM一下锈点数≤0点/d㎡，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥262N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥624N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥833N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，其他符合国家标准。 ④锁具：符合QB∕T 1621-2015《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：弹子锁、叶片锁使用寿命≥10000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，其他符合国家标准。 |
| 25 |  | 定制教室掩门储物柜 | 4950（4200/750）W*300/400D*880/1500H | 22 | 1、基材：面板为27MM防火板，前鸭嘴后直边，其它为E0级欧松板。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，HJ 571-20102010《环境标志产品认证技术要求人造板极其制品》标准，要求：含水率≤8.0％，静曲强度≥14.6Mpa,弹性模量≥2850Mpa,内胶合强度≥0.44Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.4％，密度≥0.66g/cm³,表面胶合强度≥1.64Mpa，握螺钉力:板面≥1460N，板边≥1050N，表面耐香烟灼烧4级以上，表面耐干热5级以上，表面耐污染腐蚀5级以上，表面耐龟裂4级以上，表面耐水蒸气5级以上，甲醛释放量≤0.020mg/m³，72小时内总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/㎡·h，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯≤2ug/m³。 2、封边：采用激光同色封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，要求：有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级（1级最好5级最差），耐光色牢度≥4级，氯乙烯单体≤0.1mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）含量铅（PB）≤2mg/kg，镉（Cd）≤0.5mg/kg，铬（Cr）≤1mg/kg，汞（Hg）≤1mg/kg、砷（As）≤2mg/kg，钡（Ba）≤2.2 mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg，硒（Se）≤2mg/kg，邻笨二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总含量为未检出，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg，其他符合国家标准。 3、五金配件：采用优质五金、缓冲铰链、阻尼导轨、三合一连接件、锁具、拉手： ①缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》， QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ②阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ③三合一连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法尺寸》标准，要求：金属镀层抗盐雾18小时1.5MM一下锈点数≤0点/d㎡，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥262N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥624N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥833N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，其他符合国家标准。 ④锁具：符合QB∕T 1621-2015《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：弹子锁、叶片锁使用寿命≥10000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，其他符合国家标准。 |
| 26 |  | 货架 | 1100*600*2000 | 4 | （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）立柱采用30*30*1.0mm方管，层板采用0.8mm，含顶层4层。 （1）四层层板，带防滑调节脚垫。。 |
| 27 |  | 教师办公桌 | 1200*600/1500*400*750/1100H（每个位配一个全钢制三抽活动推柜） | 60 | 1.铝合金框架+免漆板式面板，采用E0级欧松板；优质工业级精密铝型材，厚度≥1.2-1.5mm，铝含量大于93%,具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面采用磷化、酸洗处理，表面采用阳极氧化工艺或静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；铝材外表全部倒R3圆角的设计，触摸起到安全防护； 2、基材：采用优质E0级露水河板材，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，HJ 571-20102010《环境标志产品认证技术要求人造板极其制品》标准，要求：含水率≤8.0％，静曲强度≥14.6Mpa,弹性模量≥2850Mpa,内胶合强度≥0.44Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.4％，密度≥0.66g/cm³,表面胶合强度≥1.64Mpa，握螺钉力:板面≥1460N，板边≥1050N，表面耐香烟灼烧4级以上，表面耐干热5级以上，表面耐污染腐蚀5级以上，表面耐龟裂4级以上，表面耐水蒸气5级以上，甲醛释放量≤0.020mg/m³，72小时内总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/㎡·h，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯≤2ug/m³，其他符合国家标准。30厚屏风，850H以下均为板，850H以上为横条磨砂玻，每个位开三个线孔，725H处加中杆台面 3、封边：采用激光同色封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，要求：有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级（1级最好5级最差），耐光色牢度≥4级，氯乙烯单体≤0.1mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）含量铅（PB）≤2mg/kg，镉（Cd）≤0.5mg/kg，铬（Cr）≤1mg/kg，汞（Hg）≤1mg/kg、砷（As）≤2mg/kg，钡（Ba）≤2.2 mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg，硒（Se）≤2mg/kg，邻笨二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总含量为未检出，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg，其他符合国家标准。 4、五金配件：采用优质五金、缓冲铰链、阻尼导轨、三合一连接件、锁具、拉手： ①缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》， QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ②阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ③三合一连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法尺寸》标准，要求：金属镀层抗盐雾18小时1.5MM一下锈点数≤0点/d㎡，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥262N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥624N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥833N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，其他符合国家标准。 ④锁具：符合QB∕T 1621-2015《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：弹子锁、叶片锁使用寿命≥10000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，其他符合国家标准。 5.工位含：三抽推柜，两小一大抽，四个活动轮，连杆锁。 |
| 28 |  | 教师办公吊柜 | 1200W*300D*600H | 60 | 1、基材：采用优质E0级欧松板材，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，HJ 571-20102010《环境标志产品认证技术要求人造板极其制品》标准，要求：含水率≤8.0％，静曲强度≥14.6Mpa,弹性模量≥2850Mpa,内胶合强度≥0.44Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.4％，密度≥0.66g/cm³,表面胶合强度≥1.64Mpa，握螺钉力:板面≥1460N，板边≥1050N，表面耐香烟灼烧4级以上，表面耐干热5级以上，表面耐污染腐蚀5级以上，表面耐龟裂4级以上，表面耐水蒸气5级以上，甲醛释放量≤0.020mg/m³，72小时内总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.07mg/㎡·h，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯≤2ug/m³，其他符合国家标准。 2、封边：采用激光同色封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，要求：有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级（1级最好5级最差），耐光色牢度≥4级，氯乙烯单体≤0.1mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）含量铅（PB）≤2mg/kg，镉（Cd）≤0.5mg/kg，铬（Cr）≤1mg/kg，汞（Hg）≤1mg/kg、砷（As）≤2mg/kg，钡（Ba）≤2.2 mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg，硒（Se）≤2mg/kg，邻笨二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）总含量为未检出，多溴联苯≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg，其他符合国家标准。 3、五金配件：采用优质五金、缓冲铰链、阻尼导轨、三合一连接件、锁具、拉手： ①缓冲铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》， QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ②阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：耐久性测试≥250000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥200小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，其他符合国家标准。 ③三合一连接件：符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法尺寸》标准，要求：金属镀层抗盐雾18小时1.5MM一下锈点数≤0点/d㎡，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥262N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥624N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥833N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8N·m，其他符合国家标准。 ④锁具：符合QB∕T 1621-2015《家具锁》，QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准，要求：弹子锁、叶片锁使用寿命≥10000次，表面耐腐蚀中性盐雾测试≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基体的保护等级≥9级，其他符合国家标准。 |
| 29 |  | 教师办公椅 | 常规 | 60 | 1、覆面：采用优质一级网布覆面，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，要求：甲酫含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，其他符合国家标准。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》，GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准，要求：回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥139%，甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC≤0.180mg/㎡h,香烟抗引燃特性试验阻燃≥Ⅰ级，其他符合国家标准。 3、座板：采用优质曲木板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》，GB 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，要求：甲醛释放量≤0.021mg/m³，72小时内总挥发性有机化合物（TVOC）≤10mg/m³，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯≤2ug/m³，其他符合国家标准。 4、不锈钢弓形椅架，壁厚1.2mm以上。 |
| 30 |  | 茶水柜 | 800*400*850 | 11 | 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；基材：采用不低于E0级刨花板，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用优质ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 31 |  | 圆几 | 600*600*450 | 1 | 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；基材：采用不低于E0级刨花板，防霉菌等级0级或1级，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 封边：采用优质ABS激光封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂。 热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶。 五金配件：采用优质品牌五金配件，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 32 |  | 沙盘 | 720*570*680 | 1 | 实木，采用优质优质松木，木纹、色泽均匀，表面无死结，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理；四个桌脚均带防噪垫。所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理、木材干燥至低于9%的含水量，无裂缝，缺口虫洞，木纹纹理自然，遇到潮湿或温度较高情况下，不鼓起，不变形。油漆：优质环保油漆，无苯、绿色环保。粘胶：优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008标准。颜色原木色，与本馆现有木质家具一致。 |
| 33 |  | 陈列柜 | 800*300*1600 | 4 | 实木，采用优质优质松木，木纹、色泽均匀，表面无死结，平整度、光洁度、硬度高，木材干燥处理；四个桌脚均带防噪垫。所有实木加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫、化学处理、木材干燥至低于9%的含水量，无裂缝，缺口虫洞，木纹纹理自然，遇到潮湿或温度较高情况下，不鼓起，不变形。油漆：优质环保油漆，无苯、绿色环保。粘胶：优质环保胶粘剂，符合GB18583-2008标准。颜色原木色，与本馆现有木质家具一致。 |
| 34 |  | 教研桌 | 1200*400*750 | 30 | 1、面材：采用优质三聚氰胺饰面刨花板，依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 2、封边：ABS激光封边条；采用优质PVC封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 3、五金配件：国产一线五金配件；依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》 |
| 35 |  | 椅子 | 常规 | 60 | 采用优质塑料一体成型坐板，优质脚架 |
| 36 |  | 单人沙发 | 单人位 | 8 | 1.面料：选用优质环保皮，厚度≥1.5mm、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥46kg/m3，回弹率≥47%，75%压缩永久变形≤5%，湿热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度≥100KPa，甲醛释放量≤0.03mg/m2h，燃烧性能达B1级，抗疲劳力强，坐感舒适，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准。 3.框架：采用优质实木框架，经过防虫、防腐特殊处理，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L，坚固、可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准；背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学。 4.脚架：采用优质实木脚架。 |
| 37 |  | 方茶几 | 600*600*520 | 5 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 38 |  | 主席台 | 1380*720*760 | 3 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 39 |  | 会议椅 | 常规 | 6 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》；颜色根据甲方要求指定 |
| 40 |  | 会议条桌 | 1200*400*760 | 36 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。颜色根据甲方要求指定 |
| 41 |  | 会议椅 | 常规 | 72 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》； |
| 42 |  | 演讲台 | 770*580*1150 | 1 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。颜色根据甲方要求指定 |
| 43 |  | 会议桌 | 7800*2200*760 | 1 | 1、饰面：采用优质木皮，依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；，甲醛释放量≤0.5mg/L，单板含水率3%～8%，无贯通裂缝、无虫蛀现象，无腐朽材。 2、基材：采用优质不低于E1级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015《高密度纤维板》；防霉菌等级0级或1级。3、封边：采用优质实木封边条，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》检测标准；厚度≥3mm，含水率8%～11%，甲醛释放量≤0.5mg/L，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%。 4、油漆：采用优质环保油漆，苯含量≤0.1%，甲醛含量≤10mg/kg，抗菌性能（抗细菌率）≥99.5%，附着力1级。5、水性胶粘剂：选用优质环保胶，依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》； 6、五金配件：采用优质品牌五金配件， 检测标准；中性盐雾试验≥500h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥250h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥12万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，抗菌性能（抗菌率）≥99%。 |
| 44 |  | 会议椅 | 常规 | 39 | 面料：选用优质环保皮，依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》；QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》﹔，防霉等级0级或1级，抗引燃特性阻燃Ⅰ级。 海绵：采用优质阻燃高弹海绵，依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、甲醛释放量≤0.03mg/m²h，TVOC≤0.05mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，抗菌性能（抑菌率）≥95%。框架：采用优质实木框架，；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，甲醛释放量≤0.5mg/L，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 扶手：采用优质实木扶手，抗菌性能（抑菌率）≥99%，防霉菌等级0级或1级。油漆：采用优质环保油漆，依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》； |

包二：空调

(一）分体空调

1、1.75P挂机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 125台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤1000 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥3500 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥5000 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤820 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤1250 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥740 |  |
| 10 | 室内噪声dB(A) | ≤18 |  |
| 11 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

2、3P柜机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 84台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤1800 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥7200 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥9700 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤2090 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤3120 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥1210 |  |
| 10 | 室内噪声dB(A) | ≤22 |  |
| 11 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

3、5P柜机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 7台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤2000 |  |
| 3 | 定频/变频 | 定频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥12150 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥13900 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤5100 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤4650 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥1860 |  |
| 10 | 电源规格 | 380V~50Hz |  |

（二）风管机组

6P风管机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 2台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤3400 |  |
| 3 | 定频/变频 | 定频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥14000 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥15800 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤4650 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤4650 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥2300 |  |
| 10 | 电源规格 | 380V~50Hz |  |

5P风管机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 22台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤1850 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥12000 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥13500 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤4750 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤4150 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥1900 |  |
| 10 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

3P风管机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 2台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤1790 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥7200 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥8200 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤3090 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤2600 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥1300 |  |
| 10 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

2P风管机

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 5台 |
| 2 | 电辅热(W) | ≤1400 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥5000 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥6200 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤1740 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤2000 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥750 |  |
| 10 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

（三）机房空调

3P机房空调

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 冷暖 | 1台 |
| 2 | 防水等级 | IPX4 |  |
| 3 | 定频/变频 | 变频 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥7510 |  |
| 6 | 制热量(W) | ≥8600 |  |
| 7 | 制冷输入功率(W) | ≤2300 |  |
| 8 | 制热输入功率(W) | ≤2600 |  |
| 9 | 循环风量(m³/h) | ≥2000 |  |
| 10 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

（四）厨房空调

2.6P厨房空调

| 序号 | 技术类型 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖类型 | 单冷 | 1台 |
| 2 | 可开出风口数量(个) | ≥5 |  |
| 3 | 调风档位 | ≥3 |  |
| 4 | 能效等级 | ≥3级 |  |
| 5 | 制冷量(W) | ≥5300 |  |
| 6 | 制冷输入功率(W) | ≤1710 |  |
| 7 | 送风量(m³/h) | ≥1100 |  |
| 8 | 电源规格 | 220V~50Hz |  |

包三：食堂设备

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| A01 | 燃气单头大锅灶 | 规格：1100*1200*1200mm 风机功率：220V/180W 炉面Φ800mm 1.面板采用SUS201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm； 2.炉通脚用φ=51mmSUS201不锈钢管，厚度1.2mm可调节高度的子弹脚，内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝； 3.双层聚热整体免维护炉膛；带熄火保护，比传统灶省气20-35% 4.自动电子点火高效节能炉头：纯蓝色火焰，炉芯最高温度可达到1380℃，耗气量为液化气2.66kg/h/眼，天然气3.5m3/h/眼，比普通炉头节能30%； 5.防水、防堵点火针和离子监火针，防水触摸主火开闭功能，开闭过程不产生额外费气火焰； 6.热镀锌处理防锈骨架，分体炉后背。 | 台 | 4 |  |
| A02 | 炉拼台 | 规格：300*1200*1200mm 1.采用1.0mm厚SUS201不锈钢板制作 2、柱脚采用SUS201不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚，厚度1.0mm。 3、三面围板的豪华拼台 | 台 | 2 |  |
| A03 | 燃气双头单尾节能灶 | 规格：1800*1050*1200mm 双鼓风机，每个风机功率：220V/180W 炉面Φ500mm 1.面板采用SUS201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm； 2.炉通脚用φ=51mm厚SUS201不锈钢管，厚度1.0mm可调节高度的子弹脚，内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝； 3.双层聚热整体免维护炉膛； 4.自动电子点火高效节能炉头：纯蓝色火焰，炉芯最高温度可达到1380℃，耗气量为液化气2.66kg/h/眼，天然气3.5m3/h/眼，比普通炉头节能40%，带熄火保护； 5.防水、防堵点火针和离子监火针，防水触摸主火开闭功能，开闭过程不产生额外费气火焰； 6.热镀锌处理防锈骨架，分体炉后背。 | 台 | 1 |  |
| A04 | 燃气可倾式汤锅 | 规格：1600*1150*1050mm 锅胆容积：300L，锅内直径：1000mm，锅胆304，3mm厚， 功能特点： ·全不锈钢结构，锅体采用加厚SUS201不锈钢板模压成型。 ·内装耐热保温装置，带熄火保护；使用更节能，热效率更高。 ·锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。 主要结构： ·由全不锈钢机架、加厚SUS201不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。 | 台 | 1 |  |
| A05 | 双通打荷台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢制作加精细夹层板，粘胶加固；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的SUS201不锈钢板做底板封板，两侧侧板为1.0mm厚SUS201不锈钢板; 2.可调子弹脚用1.0mm厚SUS201不锈钢重力调频脚； 4.层板用1.0mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 6.配有4快左右滑门材质为1.0mm厚SUS201不锈钢板。 | 台 | 4 |  |
| A06 | 平冷工作台 | 规格：1800*800*800mm 电压：220V/50Hz 输入功率：210W 1.外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢板； 2.液晶界面显示柜内温度，可随意调节控温； 3.采用绿色环保制冷材料，制冷过程绿色无污染； 4.柜面可放标准分数盘，轻松分类各种食物； 5.调平脚采用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚； 6.温度范围：+5℃～-5℃，制冷方式：直冷 | 台 | 2 |  |
| A07 | 四门储物柜 | 规格：1180*480*1800mm 1.面板采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用0.8mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用0.8mmSUS201不锈钢板； 4.趟门用0.8mmSUS201不锈钢磨砂板； 5.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯； 6.可调子弹脚用1.0mm厚Φ51mm不锈钢重力调频脚。 | 台 | 2 |  |
| A08 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 3 |  |
| A09 | 双星水池 | 规格：1200*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为500*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 1 |  |
| A10 | 燃气热水器 | 规格：710*475*195mm 12L恒温 1、1.8kg铜浸锡水箱，五排火带分段火排。 2、触摸一体彩屏温显器。 3、双速防倒风恒温风机，3代银触点风压开关。 4、开关电源一体比例阀系统。 5、三极漏电保护插头。 6、50厘米长不锈钢排烟管，不锈钢弯管，1米长铝箔软管。 7、三功能半镀花洒配编织软管。 | 台 | 1 |  |
| A11 | 收残车 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| A12 | 洗地龙头 | 规格：700*200*450mm 1.表面采用低碳钢喷涂防静电喷塑处理； 2.配10米黑色布纹液压高强压水管，铝进水主体； 3.配高压水枪一把，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调； 4.配ABS硬塑快速水枪接头，进水1/2。 | 台 | 1 |  |
| A13 | 送餐车 | 规格：800*500*800㎜ 1.面板采用SUS201不锈钢板，厚度1.2mm ，面板背面采用2mm铁板粘胶加固； 2.侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm； 3.四侧围板，侧板采用SUS201不锈钢板，高度100mm； 4.滑轮采用4寸万向刹车滑轮。 | 台 | 5 |  |
| A14 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 2 |  |
| A15 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 2 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 双门电蒸饭车 | 规格：1390*500*1560mm 功率：380V/24KW 1.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效； 2.新式耐高温胶门封，密封牢固； 3.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用； 4.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 5.安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6.外壳采用SUS201不锈钢板，轮子采用4寸万向刹车滑轮，方便移动； 7.容量为24盘，配400x600x40mmSUS304不锈钢份数盘。 | 台 | 3 |  |
|  | 三层九盘电烤箱 | 规格：1660X880X1575mm 功率：380V/24KW 1.箱体整体采用不锈钢板,高档大气。 2.大透窗钢化双玻璃门设计,配置防爆功能照明灯,烘烤状况清晰可见。3.数码显示温控仪表,控温精准。上下层各自配置独立的温控仪表,超温保护,安全可靠； 4.精选高效节能远红外线烘烤发热管,上下层独立控制发热管,全面提升工作效率,烘物受热均匀,升温快,使用寿命长. 5.特设定时器+蜂鸣器报警功能装置,方便应对各种糕点的烘烤要求。 6.此产品不含烤盘。 | 台 | 1 |  |
| B02 | 电磁矮汤炉 | 规格:650*750*500+770mm 功率：380V/15KW 1.炉面板采用1.5mmSUS201不锈钢板，一体折弯成形； 2.多功能触屏版，拥有双屏配置可启动十大智能功能：定时关、定温、预约开、节能、不糊底和5个自编菜单； 3.93.4%的行业超高能效，超过国家一级能效，比一般电磁炉节能10%； 4.柜体采用密封结构，配合优良的保温设计、精巧防水设计； 5.采用CPU做处理器，火力开关采用高级磁控开关； 6..调平脚采用Φ51mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 7.显示板集成数字电表功能，节能看得见，全中文显示，便于人机交互； 8.配500mm汤桶，材质为1.2mm厚SUS304不锈钢。 | 台 | 2 |  |
| B03 | 电多功能粥桶 | 规格：740*1300mm 1.炉面Φ700mm，炉身采用1.2㎜厚SUS201不锈钢板材 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的国标角钢； 3.面板§=1.0mm SUS201不锈钢；内胆为SUS304不锈钢； 4.炉通脚用φ=51mmSUS201不锈钢管，厚度1.0mm,可调节高度的子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| B04 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| B05 | 定制保温车 | 规格：800*500*800㎜ 1.面板采用SUS201不锈钢板，厚度1.2mm ，面板背面采用2mm铁板粘胶加固；双层保温加保温棉； 2.侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm； 3.四侧围板，侧板采用SUS201不锈钢板，高度100mm； 4.滑轮采用4寸万向刹车滑轮。 | 台 | 6 | 定制 |
| B06 | 洗米机 | 尺寸：650*550*980mm 1.生产能力100KG/次 2.进水量：25*35L/分钟 3.整机采用1.2mm厚SUS201不锈钢制作 4.主要由文丘里清洗系统.不锈钢盛米斗、不锈钢节水器、不锈钢出米过滤筐、浮物分离器、不锈钢机架.上水管、排污营等组成 5.高效能，低噪音，运转稳，外观精美。 | 台 | 1 |  |
| B07 | 洗地龙头 | 规格：700*200*450mm 1.表面采用低碳钢喷涂防静电喷塑处理； 2.配10米黑色布纹液压高强压水管，铝进水主体； 3.配高压水枪一把，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调； 4.配ABS硬塑快速水枪接头，进水1/2。 | 台 | 1 |  |
| 蔬菜加工区 |  |  |  |  |  |
| C01 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为800*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 3 |  |
| C02 | 推入式收残柜 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| C03 | 燃气热水器 | 规格：710*475*195mm 12L恒温 1、1.8kg铜浸锡水箱，五排火带分段火排。 2、触摸一体彩屏温显器。 3、双速防倒风恒温风机，3代银触点风压开关。 4、开关电源一体比例阀系统。 5、三极漏电保护插头。 6、50厘米长不锈钢排烟管，不锈钢弯管，1米长铝箔软管。 7、三功能半镀花洒配编织软管。 | 台 | 1 |  |
| C04 | 多功能切菜机 | 双头，双变频，可将叶菜类切段，根茎类切丝切丁切片。 技术参数 外形尺寸：1165*550*1255mm 功率：1.1KW*2 电压：220V | 台 | 1 |  |
| C05 | 土豆去皮机 | 规格：730*600*1000mm 功率：1.5KW/220v 频率：50/60hz 容量：15L 生产效率：480-900kg/h | 台 | 1 |  |
| C06 | 气泡式洗菜机 | 规格:1500*800*800+150mm 功率：7kw 材质:外壳SUS201 内胆SUS304 洗涤量/小时:150公斤 | 台 | 1 |  |
| C07 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 2 |  |
| C08 | 四层栅格货架 | 规格：1200*450*1600㎜ 1、层架整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢管框架嵌入式结构； 2、主框架采用Φ38mmSUS201不锈钢管,管厚H=1.0mm； 3、层架间隔条采用SUS201不锈钢25x13mmSUS201不锈钢方管,管厚H=1.0mm； 4、柱脚采用SUS201不锈钢Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚,厚度H=1.0mm。 | 台 | 3 |  |
| C09 | 洗地龙头 | 规格：700*200*450mm 1.表面采用低碳钢喷涂防静电喷塑处理； 2.配10米黑色布纹液压高强压水管，铝进水主体； 3.配高压水枪一把，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调； 4.配ABS硬塑快速水枪接头，进水1/2。 | 台 | 1 |  |
| C10 | 刀砧消毒柜 | 型号：CN-20D-8Z 规格：1225X580X1475mm 1.整体发泡； 2.不锈钢加钢化玻璃透窗柜门； 3.全无磁不锈钢箱体； 4.触摸式电脑屏控制，刀具砧板组合式热风循环中温消毒。 | 台 | 1 |  |
| C11 | 电子秤 | 规格：500kg 1、秤体支架采用黑底架银花双重烤漆工艺，无毒环保、抗腐蚀、耐磨、抗冲击、不易脱落； 2、树脂防水薄膜按键设计，按键反应灵敏，手感舒适； 3、超大超清晰液晶显示屏； 4、高精度进口传感器，反应灵敏，称重稳定。 | 台 | 2 |  |
| C12 | 开水器 | 规格：540*400*870mm 功率：380V/9KW 供水量：100L/小时 1.外壳采用0.8mm厚SUS201不锈钢 2.节能聚氨酯发泡全自动加热 3.智能控制系统，显示与控制一体化集成，防水型设计，使用性能更稳定； 4.智能可控开机模式，避免电能的空耗，故障即时自动保护，LCD显示报警； 5.出水温度自由可调，适应不同场合需求程控恒温出水，100%纯开水； 6.配装安全底座，拆卸安装方便。 | 台 | 1 |  |
| C13 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 4 |  |
| 肉类加工区 |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星宰杀台 | 规格：1200*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为500*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 1 |  |
| D02 | 收残车 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| D03 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为800*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 1 |  |
| D04 | 燃气热水器 | 规格：710*475*195mm 12L恒温 1、1.8kg铜浸锡水箱，五排火带分段火排。 2、触摸一体彩屏温显器。 3、双速防倒风恒温风机，3代银触点风压开关。 4、开关电源一体比例阀系统。 5、三极漏电保护插头。 6、50厘米长不锈钢排烟管，不锈钢弯管，1米长铝箔软管。 7、三功能半镀花洒配编织软管。 | 台 | 1 |  |
| D05 | 四层栅格货架 | 规格：1200*450*1600㎜ 1、层架整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢管框架嵌入式结构； 2、主框架采用Φ38mmSUS201不锈钢管,管厚H=1.0mm； 3、层架间隔条采用SUS201不锈钢25x13mmSUS201不锈钢方管,管厚H=1.0mm； 4、柱脚采用SUS201不锈钢Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚,厚度H=1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| D06 | 分块机 | 型号：DQ-BSL 功率：2.2KW/220V 产量：800KG/h 重量：125KG 全钢全铜，铜芯电机，不可拆卸刀组，特殊钢刀片 机器结构紧凑，操作简单，清洗方便，效率高，耗电少，安全可靠 | 台 | 1 |  |
| D07 | 绞切肉机 | 规格：640*460*830mm 1.功率:220V/1.5KW 2.滚刀转速：450转/分 3.绞刀转速：300转/分 4.切肉、绞肉功能集于一身，切片功率：500K/H，切丝功率：300KG/H，绞肉、灌肠功率：250KG/H； 5.全钢全铜，机器结构紧凑，操作简单，清洗方便，效率高，耗电少，安全可靠。刀片为SUS304不锈钢。 | 台 | 1 |  |
| D08 | 双层切配台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| E01 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为800*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 1 |  |
| E02 | 饼盘架 | 规格：460*650*1800mm 1.层架整体采用框架嵌入式结构； 2.主框架采用，SUS201不锈钢Φ38mm*25管厚H=1.0mm 不锈钢管； 3.柱脚采用SUS201不锈钢Φ38mm不锈钢管； 4.配备3#万向刹车滑轮。 | 个 | 1 |  |
| E03 | 面粉车 | 规格：600*600*600mm 1.面板采用1.0mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用1.0mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用1.0mmSUS201不锈钢板； 4.顶部翻门用1.0mmSUS201不锈钢磨砂板； 5.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯Φ50mm可调子弹脚； 6.轮子采用4寸万向刹车滑轮。 | 个 | 1 |  |
| E05 | 数控包子机 | 外形尺寸：1450*700*1450mm 电压：220V 功率：1.35KW 制品重量：35-200g/个 生产效率：800-2400个/小时（可调速） 重量：230KG 1.采用刻模成形原理，产品一次性成型，外形、大小一致，送馅、送面大小及面馅比例可任意调节； 2.外封板采用1.2mm厚SUS201不锈钢，主要机件均用SUS201不锈钢或铸铝制作，采用台湾合资电机； 3.改进型机头，进口双变频； 4.先进的电动静面输面系统、加大绞龙提升压力降低阻力快速进馅系统； 5.按照面点工艺要求的动力学设计，以确保制品密度； 6.采用高品质微电脑控制，具有人性化的控制面板。 | 台 | 1 |  |
| E06 | 双门发酵箱 | 规格：988*672*SUS2015mm 功率：220V/2.8KW 1、外壳采用1.2mm厚SUS201不锈钢板 2、夹层采用防高温发泡材质 3、选用先进的涨胀式控温器，分别控制温度、湿度 4、箱体内部温度与湿度均匀一致 5、人性化把手，轻松开关，全钢化玻璃大视窗，即时掌控发酵状况 6、全不锈钢层架设计，可随意调节发酵空间，清洁卫生，坚固耐用，永不生锈 7、设有自动进水，热风循环功能。 | 台 | 1 |  |
| E07 | 保鲜工作台 | 规格：1800*800*800mm 电压：220V/50Hz 输入功率：210W 1.外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢板； 2.液晶界面显示柜内温度，可随意调节控温； 3.采用绿色环保制冷材料，制冷过程绿色无污染； 4.柜面可放标准分数盘，轻松分类各种食物； 5.调平脚采用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚； 6.温度范围：+5℃～-5℃，制冷方式：直冷 | 台 | 1 |  |
| E08 | 木面工作台 | 规格：1800*800*800mm 1.台面板采用60mm优质松木板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，厚1.0mm不锈钢子弹脚； 4.下层板用0.8mmSUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mmSUS201不锈钢板折弯。 | 台 | 1 |  |
| E09 | 搅拌机 | 规格：450*550*770mm 1.料桶容积 : 30L 2.功率: 单相220V或三相380V/1.8KW； 3.容量 : 6kg； 4.搅拌转速 :低速85/中速140/高速300(r/min)； 5.整体材质为1.2mm厚SUS201不锈钢； 6.内部采用全齿轮传动结构，变速机构采用新型弹性缓冲拔叉结构，从根本上解决了同类产品通常存在变速不灵、走档等缺陷； 7.搅拌器具采用行星运动原理，使物料充分混和，机器工作平稳、可靠； 8.凡与食品接触部分均采用特殊不锈钢制作，具有不粘属性，方便清洁，更干净、卫生。 | 台 | 1 |  |
| E10 | 双动双速和面机 | 规格：1120*580*1020mm 功率：1.5/2.2KW/220V 最大和面量：80KG/8-15分钟 1.采用进口钢材和电器原件，配备过载和缺相保护功能； 2.双电机实现双动双速运转，速度快，正反转任意转换； 3.吸水量高，搅水的面团筋度好，进炉烘烤膨胀率高； 4.整机结构紧凑，重心稳，配备安全防护罩。 | 台 | 1 |  |
| E11 | 压面机 | 规格：490*320*850 功率：单相220V或三相380V/2.2KW； 产量：40KG/小时 1.外壳采用1.2mm厚SUS201不锈钢板，豪华型外观，结构先进，经久耐用；压面棍采用SUS304不锈钢； 2.采用新型链轮传动，使压面辊可调范围加大； 3.压面、揉面、切面，一机三用，运行噪音低； 4.可将面团反复压制使之柔韧性得到增强。 | 台 | 1 |  |
| E12 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 1 |  |
| E13 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 1 |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |
| F01 | 更衣柜 | 规格：900*420*1800mm 1.面板采用1.0mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用0.8mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用0.8mmSUS201不锈钢板； 4.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯； 5.可调子弹脚用1.0mm厚Φ51mm不锈钢重力调频脚。 | 台 | 4 | 定制 |
| F02 | 挂墙式洗手池 | 外径尺寸：380*330mm 内径尺寸：320*260*180mm 采用1.0mmSUS201不锈钢板制作 配备水龙头，挂墙架，软管，接头； | 个 | 2 |  |
| F03 | 干手器 | 尺寸:220X150X148 mm 数量:12 Pcs 额定电压:AC220-250V 输入功率:1000W 额定频率:50/60HZ 电机转速:2400r/min | 个 | 2 |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |
| G01 | 米面架 | 规格：1200*600*350mm 1.整体采用1.0mm厚不锈钢管框架嵌入式结构，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理； 2.主框架采用Φ38mmSUS201不锈钢管,管厚H=1.0mm； 3.层架间隔条采用25x13mmSUS201不锈钢方管,管厚H=1.0mm； 4.柱脚采用Φ38mmSUS201不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚,厚度H=1.0mm。 | 台 | 4 |  |
| G02 | 四层栅格货架 | 规格：1200*450*1600㎜ 1、层架整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢管框架嵌入式结构； 2、主框架采用Φ38mmSUS201不锈钢管,管厚H=1.0mm； 3、层架间隔条采用SUS201不锈钢25x13mmSUS201不锈钢方管,管厚H=1.0mm； 4、柱脚采用SUS201不锈钢Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚,厚度H=1.0mm。 | 台 | 2 |  |
| G03 | 平板推车 | 规格：800*500*800mm 1.面板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm ，面板背面采用2mm铁板粘胶加固； 2.侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm； 3.滑轮采用4寸万向刹车滑轮。 | 台 | 4 |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |
| H01 | 六门高身冷柜 | 规格：1810*750*1920㎜ 电源:220V/50Hz，输入功率:560W 制冷方式：直冷 1.全铜管蒸发器，加厚无磁全钢箱体； 2.双机双温型，进口高效无氟压缩机； 3.机身采用1.0mmSUS201不锈钢加厚发泡层，可拆卸式超厚封条，有效锁住冷气，保温效果更佳； 4.电子显示控制器，温度调节方便直观； 5.折边门拉手，开关轻松自如； 6.采用4寸万向刹车滑轮，方便移动； 7.箱内温度(冷冻):-6℃～-12℃； 8.箱内温度(冷藏):-5℃～+5℃； 9.制冷方式：直冷 | 台 | 2 |  |
| H02 | 留样柜 | 规格：600*550*1200mm 电压：220V/50HZ 输入功率：230W 1.采用高效压缩机，制冷强劲快速； 2.大面积防雾钢化玻璃门，展示效果出众； 3.高强度浸塑层架，存放空间自由调节，方便清洁； 4.灯箱广告贴位，全方位展示产品； 5.精致铝合金拉手，门体配有安全锁，安全省心； 6.采用4寸万向刹车滑轮，方便移动； 7.温度范围：0℃～+10℃，制冷方式：直冷 | 台 | 1 |  |
| H03 | 四层平板货架 | 规格：1200*450*1600㎜ 1.层架整体采用1.0mm厚SUS201不锈钢管框架嵌入式结构； 2.主框架采用Φ38mmSUS201不锈钢管,管厚H=1.0mm； 3.层板用0.8mmSUS201不锈钢磨砂贴塑板； 4.柱脚采用SUS201不锈钢Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚,厚度H=1.0mm； 5.加强筋采用1.0mmSUS201不锈钢板折弯。 | 台 | 2 |  |
| H04 | 平板推车 | 规格：800*500*800mm 1.面板采用SUS201不锈钢板，厚度1.0mm ，面板背面采用2mm铁板粘胶加固； 2.侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm； 3.滑轮采用4寸万向刹车滑轮。 | 台 | 4 |  |
| H05 | 四门储物柜 | 规格：1180*480*1800 1.面板采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用0.8mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用0.8mmSUS201不锈钢板； 4.趟门用0.8mmSUS201不锈钢磨砂板； 5.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯； 6.可调子弹脚用1.0mm厚Φ51mm不锈钢重力调频脚。 | 台 | 3 |  |
| 洁具区 |  |  |  |  |  |
| I01 | 拖把池 | 规格：1500*500*550mm 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为800*500*280mm，采用1.0mmSUS201不锈钢板制作； 5.星盆设有防溢水回流管，配SUS201不锈钢水龙头。 | 个 | 1 |  |
| 早餐粉面区 |  |  |  |  |  |
| J01 | 平板工作台 | 规格：1090*700*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| J02 | 保洁碗柜 | 规格：1180*480*1800 1.面板采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用0.8mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用0.8mmSUS201不锈钢板； 4.趟门用0.8mmSUS201不锈钢磨砂板； 5.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯； 6.可调子弹脚用1.0mm厚Φ51mm不锈钢重力调频脚。 | 台 | 2 |  |
| J03 | 保洁工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢制作加精细夹层板，粘胶加固；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的SUS201不锈钢板做底板封板，两侧侧板为1.0mm厚SUS201不锈钢板; 2.可调子弹脚用1.0mm厚SUS201不锈钢重力调频脚； 4.层板用1.0mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 6.配有4快左右滑门材质为1.0mm厚SUS201不锈钢板。 | 台 | 1 |  |
| J04 | 五格保温售卖台 | 规格：1800*700*800mm 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架、通脚：38*38mm方管，厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.加强筋1.0mmSUS201不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：38*38mm，厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 5.功率3KW； 6.配备1/1的SUS304不锈钢份数盘五只； 7.配备可调节温度的温控器。 | 台 | 1 |  |
| J05 | 汤桶台 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板，顶部带翻盖豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 2 |  |
| J06 | 电双头煮面炉 | 数控电脑版 规格：1310×800×740+175mm 功率：12KW/380V 直径：φ500mm 材质：外壳SUS201 内胆SUS304 | 台 | 1 |  |
| J07 | 四格调料台 | 规格：800*700*800㎜ 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架、通脚：38*38mm方管，厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.加强筋1.0mmSUS201不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：38*38mm，厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 5.功率：3KW 6.配备1/2的SUS304不锈钢份数盘四只； 7.配备可调节温度的温控器。 | 台 | 1 |  |
| J08 | 售卖窗台面 | 规格：6400*400*50mm 台面采用1.2mmSUS201不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加0.8mm不锈钢板防潮； | 米 | 6.4 | 定制 |
| J09 | 不锈钢玻璃隔断 | 材质：SUS201不锈钢45*75方管 1.0钢化玻璃 含辅料，安装及运输费用 规格：6400*4400mm | 平方 | 25 | 定制 |
| J10 | 不锈钢冲孔提升门 | 规格：500*1200mm 材质：采用SUS201不锈钢制作 | 平方 | 3 | 定制 |
| J11 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 1 |  |
| 二次更衣 |  |  |  |  |  |
| K01 | 挂墙式洗手池 | 规格：380*330mm 内径尺寸：320*260*180mm 采用1.0mmSUS201不锈钢板制作 配备水龙头，挂墙架，软管，接头； | 个 | 1 |  |
| K02 | 干手器 | 尺寸:220X150X148 mm 数量:12 Pcs 额定电压:AC220-250V 输入功率:1000W 额定频率:50/60HZ 电机转速:2400r/min | 个 | 1 |  |
| K03 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 1 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 五格保温售卖台 | 规格：1800*700*800mm 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架、通脚：38*38mm方管，厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.加强筋1.0mmSUS201不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：38*38mm，厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 5.功率3KW； 6.配备1/1的SUS304不锈钢份数盘五只； 7.配备可调节温度的温控器。 | 台 | 8 |  |
| L02 | 平板工作台 | 规格：1200*700*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 6 |  |
| L03 | 售卖窗台面 | 规格：21600*400*50mm 台面采用1.2mmSUS201不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加0.8mm不锈钢板防潮； | 米 | 21.6 | 定制 |
| L04 | 不锈钢玻璃隔断 | 材质：SUS201不锈钢45*75方管 1.0钢化玻璃 含辅料，安装及运输费用 规格：21600*3400mm | 平方 | 63 | 定制 |
| L05 | 不锈钢冲孔提升门 | 规格：500*1200mm 材质：采用SUS201不锈钢制作 | 平方 | 11 | 定制 |
| L06 | 保洁碗柜 | 规格：1180*480*1800 1.面板采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 2.柜身用采用0.8mmSUS201不锈钢板； 3.柜内层板用0.8mmSUS201不锈钢板； 4.趟门用0.8mmSUS201不锈钢磨砂板； 5.加强筋用1.0SUS201不锈钢板折弯； 6.可调子弹脚用1.0mm厚Φ51mm不锈钢重力调频脚。 | 台 | 7 |  |
| L07 | 保洁工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢制作加精细夹层板，粘胶加固；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的SUS201不锈钢板做底板封板，两侧侧板为1.0mm厚SUS201不锈钢板; 2.可调子弹脚用1.0mm厚SUS201不锈钢重力调频脚； 4.层板用1.0mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 6.配有4快左右滑门材质为1.0mm厚SUS201不锈钢板。 | 台 | 2 |  |
| L08 | 洗地龙头 | 规格：700*200*450mm 1.表面采用低碳钢喷涂防静电喷塑处理； 2.配10米黑色布纹液压高强压水管，铝进水主体； 3.配高压水枪一把，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调； 4.配ABS硬塑快速水枪接头，进水1/2。 | 台 | 1 |  |
| L09 | 挂墙式洗手池 | 外径尺寸：380*330mm 内径尺寸：320*260*180mm 采用1.0mmSUS201不锈钢板制作 配备水龙头，挂墙架，软管，接头； | 个 | 1 |  |
| L10 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 3 |  |
| L11 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 3 |  |
| 餐具消毒间 |  |  |  |  |  |
| M01 | 双门消毒柜 | 规格：1310*565*1920mm 1.外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢板； 2.宽边玻璃门透窗，全无磁不锈钢箱体全无磁加粗铝合金推拉式层架； 3.触摸式电脑屏控制； 4.柜内设置高浓度臭氧发生器与红外线电热消毒技术组合； 5.特大消毒空间，适合所有不耐高温的材质餐具消毒，温和舒适，不会烫伤手； 6.调平脚采用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| M02 | 手推洗地车 | 整车尺寸：1110*830*950mm 包装尺寸：1200*620*1120mm 清洗宽度：520mm 吸扒宽度：830mm 刷盘尺寸：500mm 工作效率：0-2600m/h 清水容量：60L 污水容量：50L 工作时间：3-3.5H 轮胎型号：175*50聚氨酯实心轮胎 电池类型：铅明酸免维护/锂电池 电瓶容量：24V/100Ah 剧盘电机：24V550W 吸水电机：24V/500W 整车重盘：90KG | 台 | 2 |  |
| M03 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 1 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| N01 | 长龙洗碗机 | 规格：4900*900*2060mm 清洗量：1500-2000件/小时 总功率:63KW/380V 1.设计性能领先，产品由国外50多年经验的澳大利亚华裔设计师设计； 2.整体采用SUS304不锈钢1.5厚材质制造，内置封闭式电加热器，意大利水泵，进口发热管，一道主洗二道漂洗一道烘干； 3.独有的ABT金甲专利水帘对冲喷射技术系统； 4.简洁式的操作设计，预设2个档位洗涤速度，内置封闭式电加热器；意大利水泵，进口发热管； 5.安全保护装置，除急停开关装置外，无人取碗或卡传送带会自动停机功能； 6.光电感应检测传送带，当餐具进入机器时设备自动启动、总动节能。 | 台 | 1 |  |
| N02 | 传输带 | 型号：DMG-LB-1/2 功率：0.75kW 电源：220V/SOHz 整机长度：长度*520*950mm 入口端宽*高：长度*520*950mm 出口端宽*高：423*705mm | 米 | 4.5 |  |
| N03 | 垃圾分类器 | 规格：2800*350*950mm | 米 | 2.8 |  |
| N04 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800㎜ 1.台面采用1.2mm厚SUS304不锈钢板加15mm木板夹层，木夹板背面加1.0mm厚SUS201不锈钢板防潮； 2.支架、通脚用Φ51mm,1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm，1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.层板用1.2mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 | 台 | 1 |  |
| N05 | 洗地龙头 | 规格：700*200*450mm 1.表面采用低碳钢喷涂防静电喷塑处理； 2.配10米黑色布纹液压高强压水管，铝进水主体； 3.配高压水枪一把，可360度活动旋转，喷射功能与压力可调； 4.配ABS硬塑快速水枪接头，进水1/2。 | 台 | 1 |  |
| N06 | 油水残渣分离器 | 规格：1200*600*800mm 工作电压：220v 功率：2KW 清洗量：2500套/小时 适用餐位：≤300内置式80L垃圾桶侧翻式倒渣恒温加热进水含油量调节 | 台 | 1 |  |
| N07 | 大单星水池 | 规格：1000*700*800+150mm 1.面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ51mm,厚度1.0mm厚SUS201不锈钢子弹脚； 4.星盆斗为加深设计，规格为800*500*280mm，采用1.0mm厚SUS304不锈钢板制作； | 台 | 2 |  |
| N08 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 1 |  |
| 餐具回收区 |  |  |  |  |  |
| O01 | 收残台 | 规格：2200*700*800mm 1.四面围板豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 4 |  |
| 学生用餐区 |  |  |  |  |  |
| P01 | 不锈钢烤漆餐桌椅 （八人位） | 规格：2000*1400*750mm 1.桌面尺寸为2000*600*50mm，材质为不锈钢热转印工艺； 2.凳面尺寸为800*250*50mm*4张，材质为不锈钢热转印工艺； 3.桌架采用50*50方管，材质为1.2mm厚SUS201不锈钢。 | 套 | 89 |  |
| P02 | 装饭车 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板，顶部带翻盖豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 8 |  |
| P03 | 汤桶车 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板，顶部带翻盖豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 4 |  |
| P04 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 14 |  |
| 教师用餐区 |  |  |  |  |  |
| Q01 | 十人位圆餐桌 | 规格：φ1400mm 1.桌面采用优质手工玻璃钢，厚度4cm。 2.支架、通脚用Φ50mm,厚1.5mm不锈钢方管。 | 张 | 9 |  |
| Q02 | 椅子 | 规格：420*430*1000mm 材质：橡木 | 把 | 90 |  |
| Q03 | 十人位圆餐桌 | 规格：φ1500mm 1.桌面采用优质手工玻璃钢，厚度4cm。 2.支架、通脚用Φ50mm,厚1.5mm不锈钢方管。 | 张 | 3 |  |
| Q04 | 椅子 | 规格：460*440*980mm 材质：橡木 | 把 | 30 |  |
| Q05 | 玻璃转盘 | 规格：φ1000mm | 个 | 9 |  |
| Q06 | 五格保温售卖台 | 规格：1800*700*800mm 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架、通脚：38*38mm方管，厚度1.0mmSUS201不锈钢管； 3.加强筋1.0mmSUS201不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：38*38mm，厚度1.0mmSUS201不锈钢子弹脚； 5.功率3KW； 6.配备1/1的SUS304不锈钢份数盘五只； 7.配备可调节温度的温控器。 | 台 | 1 |  |
| Q07 | 碗碟台 | 规格：1400*700*800㎜ 1.工作台面板采用1.2mm厚SUS304不锈钢制作加精细夹层板，粘胶加固；或起模灌浆固定紧贴面板并以1.0mm的SUS201不锈钢板做底板封板，两侧侧板为1.0mm厚SUS201不锈钢板; 2.可调子弹脚用1.0mm厚SUS201不锈钢重力调频脚； 4.层板用1.0mm厚SUS201不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用1.0mm厚SUS201不锈钢板折弯 6.配有4快左右滑门材质为1.0mm厚SUS201不锈钢板。 | 台 | 1 |  |
| Q08 | 平板托盘架 | 规格：3200*240*50mm 1.面板采用1.2mmSUS201不锈钢板； 2.支架：38*38mm方管，厚度1.0mm不锈钢管； 3.加强筋1.0mm不锈钢板材折弯而成； | 个 | 1 | 定制 |
| Q09 | 汤桶台 | 规格：700*700*800mm 1.四面围板，顶部带翻盖豪华款式； 2.整体采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作； 3.采用德国进口工艺焊接技术； 4.嵌入式推车采用4寸万向刹车滑轮，推车侧柱采用25*25SUS201不锈钢方管，厚度1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| Q10 | 双门消毒柜 | 规格：1310*565*1920mm 1.外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢板； 2.宽边玻璃门透窗，全无磁不锈钢箱体全无磁加粗铝合金推拉式层架； 3.触摸式电脑屏控制； 4.柜内设置高浓度臭氧发生器与红外线电热消毒技术组合； 5.特大消毒空间，适合所有不耐高温的材质餐具消毒，温和舒适，不会烫伤手； 6.调平脚采用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |  |
| Q11 | 紫外线消毒灯 | 规格：383*260mm 功率：2*10W 杀菌面积：15平米 | 盏 | 1 |  |
| Q12 | 灭蚊灯 | 规格：400*500mm 功率：6w 灭蚊面积：20平米 | 盏 | 5 |  |
| 教师洗手区 |  |  |  |  |  |
| R01 | 长洗手池 | 规格：2400*500*950mm 1、面板采用1.2mmSUS201不锈钢板，三侧围板； 2、支架、通脚用Φ51mmx1.0mmSUS201不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚； 4、星盆池用1.0mmSUS201不锈钢板制作； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、配5个SUS201不锈钢高身摇摆式水龙头； 7、配四块不锈钢门。 | 台 | 1 |  |
| R02 | 干手器 | 尺寸:220X150X148 mm 数量:12 Pcs 额定电压:AC220-250V 输入功率:1000W 额定频率:50/60HZ 电机转速:2400r/min | 个 | 1 |  |
| R03 | 电热水器 | 容量：100L 外形尺寸：1270*355*570mm 功率：220V/2KW 1.蓝钻内胆，防爆、抗溶、抗酸； 2.加厚聚氨脂整体发泡，保温节能效果更好； 3.安全预警，专利防电墙技术，彻底解决各类环境漏电问题，监控用电环境； 4.二级能效2000瓦功率,热效率百分之九十六； 5.超长低热负荷发热管，寿命更长； 6.配用优质温度控制器，工作可靠，控温准确； 7.防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及1Px4级防水设计。 | 台 | 1 |  |
| 进门口洗手区 |  |  |  |  |  |
| S01 | 长洗手池 | 规格：2400*500*950mm 1、面板采用1.2mmSUS201不锈钢板，三侧围板； 2、支架、通脚用Φ51mmx1.0mmSUS201不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ51mmSUS201不锈钢子弹脚； 4、星盆池用1.0mmSUS201不锈钢板制作； 5、星盆设有防溢水回流管； 6、配5个SUS201不锈钢高身摇摆式水龙头； 7、配四块不锈钢门。 | 台 | 3 |  |
| 排水系统 |  |  |  |  |  |
| T01 | 地沟盖板 | 规格：580*295*25mm 1.整体采用2.0mm厚SUS201不锈钢板制作，表面经拉丝处理，美观大方，不生锈； 2.平板经拉伸加工处理，结构上能满足更大承重需求； 3.表面设计圆形防滑凸点和斜口防滑凸起，踩踏舒适，在厨房油腻湿滑的环境起到防滑作用； 4.下水孔配装ABS材料制作的绿色耐高温防鼠过滤网，可防堵、防鼠，且清洗方便。 | 米 | 90 |  |
| 厨房灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 厨房灭火装置 | （清单明细见附表1） | 项 | 1 |  |
| 排烟净化系统 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟净化系统 | （清单明细见附表2） | 项 | 1 |  |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
|  | 新风系统 | （清单明细见附表3） | 项 | 1 |  |
| 食堂配套商品一批 |  |  |  |  |  |
|  | 食堂配套商品一批 | （清单明细见附表4） | 批 | 1 |  |
| 其他项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计服务费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 风幕机 | 型号：FM-1512 风量：2100 电压：220v 规格：1200*230*265mm 带遥控器 | 台 | 2 |  |
|  | 风幕机 | 型号：FM-1515 风量：2800 电压：220v 规格：1500*230*265mm 带遥控器 | 台 | 2 |  |
|  | 风幕机 | 型号：FM-1518 风量：3200 电压：220v 规格：1800*230*265mm 带遥控器 | 台 | 4 |  |
| 3 | 门帘 | 规格：1800*4150mm *4 材质：PVC2.0 | 平方 | 30 |  |
| 4 | 铝合金防鼠板 | 规格：1200*500mm | 块 | 4 |  |
| 5 | 铝合金防鼠板 | 规格：1600*500mm | 块 | 2 |  |
| 6 | 热水器排气管 | 规格：φ60mm 材质;SUS201 | 米 | 22 |  |

| 附表1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风湖学校食堂灭火系统 |  |  |  |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数、型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主控箱体 | 规格：570*225*660，材质：304不锈钢拉丝板 | 个 | 1 |
| 2 | 控制系统总成 | 规格：240*110*280 | 个 | 1 |
| 3 | 灭火药剂贮瓶 | 规格：12L，材质：304不锈钢 | 个 | 2 |
| 4 | 药剂瓶容器阀成套 | 规格：YH006/RQF，材质：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 驱动氮气瓶 | 规格：YH007/DQP，2L，材质：合金钢 | 个 | 1 |
| 6 | 压力表 | 规格：YH009/YLB | 个 | 1 |
| 7 | 驱动瓶阀体成套 | 规格：YH010/PTF，DC24V | 套 | 1 |
| 8 | 减压器 | 规格：YH012/JYF，7MPa/1.2MPa,材质：H59镀铬 | 个 | 1 |
| 9 | 橡胶连接管 | YH014/SLG | 根 | 1 |
| 10 | 水流电磁阀成套 | 规格：YH015/SLF，DN15 | 个 | 1 |
| 11 | 单向阀 | 规格：YH016/DXF，DN15 | 个 | 2 |
| 12 | 铜球阀 | 规格：YH017/TQF，DN15 | 个 | 1 |
| 13 | 感温片支架 | 规格：YH019/GZJ，材质：304不锈钢 | 个 | 7 |
| 14 | 感温易熔片 | 规格：YH020/GWP，183°C，材质：铜 | 个 | 8 |
| 15 | 末端调节，锁紧装置成套 | 规格：YH021/TJQ，材质：H59铜 | 套 | 1 |
| 16 | 信号传动装置 | 规格：YH023/XHQ，材质：H59铜 | 个 | 1 |
| 17 | 烟道喷嘴 | 规格：YH024/PZ，DN15;材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 2 |
| 18 | 灶台喷嘴 | 规格：YH025/PZ，DN15;材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 17 |
| 19 | 钢丝绳 | 规格：YH035/GSS，材质：304不锈钢 | 米 | 12 |
| 20 | 厨房食用油专用灭火剂 | YH040/YJ，无色、无味、无毒、无污染、易清洗 | 升 | 20 |
| 21 | 氮气 | 规格：YH041/DQ，2L，高纯氮气 | 升 | 2 |
| 22 | 钢丝绳套管 | 规格：YH037/ZSG，DN15，材质：不锈钢，装饰管 | 米 | 28 |
| 23 | 灭火剂输送管 | 规格：YH036/GC，DN15，材质：卡压式薄壁不锈钢 | 米 | 25 |
| 24 | 灭火剂输送管件 | 弯头，三通等，材质：卡压式薄壁不锈钢 | 批 | 1 |
| 蒸煮区 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数、型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主控箱体 | 规格：570*225*660，材质：304不锈钢拉丝板 | 个 | 1 |
| 2 | 控制系统总成 | 规格：240*110*280 | 个 | 1 |
| 3 | 灭火药剂贮瓶 | 规格：12L，材质：304不锈钢 | 个 | 2 |
| 4 | 药剂瓶容器阀成套 | 规格：YH006/RQF，材质：304不锈钢 | 套 | 1 |
| 5 | 驱动氮气瓶 | 规格：YH007/DQP，2L，材质：合金钢 | 个 | 1 |
| 6 | 压力表 | 规格：YH009/YLB | 个 | 1 |
| 7 | 驱动瓶阀体成套 | 规格：YH010/PTF，DC24V | 套 | 1 |
| 8 | 减压器 | 规格：YH012/JYF，7MPa/1.2MPa,材质：H59镀铬 | 个 | 1 |
| 9 | 橡胶连接管 | YH014/SLG | 根 | 1 |
| 10 | 水流电磁阀成套 | 规格：YH015/SLF，DN15 | 个 | 1 |
| 11 | 单向阀 | 规格：YH016/DXF，DN15 | 个 | 2 |
| 12 | 铜球阀 | 规格：YH017/TQF，DN15 | 个 | 1 |
| 13 | 感温片支架 | 规格：YH019/GZJ，材质：304不锈钢 | 个 | 7 |
| 14 | 感温易熔片 | 规格：YH020/GWP，183°C，材质：铜 | 个 | 8 |
| 15 | 末端调节，锁紧装置成套 | 规格：YH021/TJQ，材质：H59铜 | 套 | 1 |
| 16 | 信号传动装置 | 规格：YH023/XHQ，材质：H59铜 | 个 | 1 |
| 17 | 烟道喷嘴 | 规格：YH024/PZ，DN15;材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 2 |
| 18 | 灶台喷嘴 | 规格：YH025/PZ，DN15;材质：304不锈钢，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 | 个 | 17 |
| 19 | 钢丝绳 | 规格：YH035/GSS，材质：304不锈钢 | 米 | 12 |
| 20 | 厨房食用油专用灭火剂 | YH040/YJ，无色、无味、无毒、无污染、易清洗 | 升 | 20 |
| 21 | 氮气 | 规格：YH041/DQ，2L，高纯氮气 | 升 | 2 |
| 22 | 钢丝绳套管 | 规格：YH037/ZSG，DN15，材质：不锈钢，装饰管 | 米 | 28 |
| 23 | 灭火剂输送管 | 规格：YH036/GC，DN15，材质：卡压式薄壁不锈钢 | 米 | 25 |
| 24 | 灭火剂输送管件 | 弯头，三通等，材质：卡压式薄壁不锈钢 | 批 | 1 |

| 附表2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风湖学校食堂排烟净化系统 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 示意图 |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：9000*1300*775mm 1.整体采用1.5mm厚SUS304不锈钢板制作； 2.整体为烟罩式结构，使油烟净化与烟罩二合一； 3.通过喷淋雾化电场原理，达到自动清洗功能，清洗周期可延长至半年以上无需人工清洗； 4.采用工业级圆筒蜂巢式电场及高频高压电源，使油烟净化效率达98%以上； 5.净化油烟的同时具有除味功能。 | 米 | 9 |  |
| 2 | 烹饪区背封板 | 规格：9000*1000*20mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 米 | 9 |  |
| 3 | 烹饪区集烟槽 | 规格：9000*700*700mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 26 |  |
| 4 | 烹饪区烟管、弯头 | 规格：8000*600*600mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 20 |  |
| 5 | 风机接头 | 规格：1000*1215*1100mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 2 |  |
| 6 | 风机架、防震器 | 规格：1000x1300mm 10#槽钢 50#国标角钢制作 表面采用电镀防腐蚀处理 | 套 | 1 |  |
| 7 | 烹饪区中压风柜 | 规格：980*1150*980mm 全压:850pa 风量：18500m3/h 转速：760r/min 功率：7.5kw 1.整机采用钢架柜式结构，外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢制造； 2.配用Y系列三相异步电动机，具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、启动转矩大等优点； 3.噪音≤70分贝。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电机 | 功率：7.5kw | 个 | 1 |  |
| 9 | 控制箱 | 功率：10KW 功能：保护电机的低压启动保护装置及热过载保护装置 内含时间继电器、热继电器各一个，三个以上交流接触器，100A空气开关一个、接线端子一个，电源指示灯、工作指示灯、常开常闭开关各两个(以上配件均为国内一线品牌) | 个 | 1 |  |
| 10 | 接油盆 | 规格：1200*1000*60mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作，配备6分SUS201不锈钢排油阀 | 个 | 1 |  |
| 11 | 吊杆 | 规格：800x60mm 功能：用于支撑和固定排烟管道 材质：采用6#镀锌角钢焊接制作而成； | 对 | 10 |  |
| 12 | 法兰 | 规格：600x600x80mm 功能：用于排烟管道之间的连接和固定 材质：采用4x4国标角钢制作，配螺杆及螺帽 | 对 | 10 |  |
| 13 | 止回阀 | 规格：600*600mm 材料采用SUS201不锈钢配手摇式开关 | 个 | 1 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：5700*1300*775mm *2 1.整体采用1.5mm厚SUS304不锈钢板制作； 2.整体为烟罩式结构，使油烟净化与烟罩二合一； 3.通过喷淋雾化电场原理，达到自动清洗功能，清洗周期可延长至半年以上无需人工清洗； 4.采用工业级圆筒蜂巢式电场及高频高压电源，使油烟净化效率达98%以上； 5.净化油烟的同时具有除味功能。 | 米 | 11.4 |  |
| 2 | 蒸煮区背封板 | 规格：11400*750*10mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 米 | 11.4 |  |
| 3 | 蒸煮区集烟槽 | 规格：11400*600*600mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 28 |  |
| 4 | 蒸煮区烟管、弯头 | 规格：12000*600*600mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 29 |  |
| 5 | 风机接头 | 规格：1000*1215*1100mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 2 |  |
| 6 | 风机架、防震器 | 规格：1500x1300x350mm 10#槽钢 50#国标角钢制作 表面采用电镀防腐蚀处理 | 套 | 1 |  |
| 7 | 蒸煮区中压风柜 | 规格：980*1150*980mm 全压:850pa 风量：18500m3/h 转速：760r/min 功率：7.5kw 1.整机采用钢架柜式结构，外壳采用1.0mm厚SUS201不锈钢制造； 2.配用Y系列三相异步电动机，具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、启动转矩大等优点； 3.噪音≤70分贝。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电机 | 功率：7.5kw | 个 | 1 |  |
| 9 | 控制箱 | 功率：10KW 功能：保护电机的低压启动保护装置及热过载保护装置 内含时间继电器、热继电器各一个，三个以上交流接触器，100A空气开关一个、接线端子一个，电源指示灯、工作指示灯、常开常闭开关各两个(以上配件均为国内一线品牌) | 个 | 1 |  |
| 10 | 接油盆 | 规格：1200*1000*60mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作，配备6分SUS201不锈钢排油阀 | 个 | 1 |  |
| 11 | 吊杆 | 规格：800x60mm 功能：用于支撑和固定排烟管道 材质：采用6#镀锌角钢焊接制作而成； | 个 | 10 |  |
| 12 | 法兰 | 规格：600x600x80mm 功能：用于排烟管道之间的连接和固定 材质：采用4x4国标角钢制作，配螺杆及螺帽 | 对 | 12 |  |
| 13 | 止回阀 | 规格：600*600mm 材料采用SUS201不锈钢配手摇式开关 | 个 | 1 |  |
| 早餐粉面区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2000*1000*775mm 1.整体采用1.5mm厚SUS304不锈钢板制作； 2.整体为烟罩式结构，使油烟净化与烟罩二合一； 3.通过喷淋雾化电场原理，达到自动清洗功能，清洗周期可延长至半年以上无需人工清洗； 4.采用工业级圆筒蜂巢式电场及高频高压电源，使油烟净化效率达98%以上； 5.净化油烟的同时具有除味功能。 | 米 | 2 |  |
| 2 | 蒸煮区烟管、弯头 | 规格：12000*400*400mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 20 |  |
| 3 | 百叶窗 | 规格：400*400mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 个 | 1 |  |
| 4 | 止回阀 | 规格：400*400mm 材料采用SUS201不锈钢配手摇式开关 | 个 | 1 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：6000*1300*775mm 1.整体采用1.5mm厚SUS304不锈钢板制作； 2.整体为烟罩式结构； 3.不带净化系统。 | 米 | 6 |  |
| 2 | 洗碗机集烟槽 | 规格：6000*600*600mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 15 |  |
| 3 | 吊杆 | 规格：25*25mm 功能：用于支撑和固定排烟管道 材质：采用25*25SUS201不锈钢管制作而成； 加不锈钢套管 | 个 | 5 |  |
| 4 | 法兰 | 规格：600x600x80mm 功能：用于排烟管道之间的连接和固定 材质：采用4x4国标角钢制作，配SUS201不锈钢螺杆及螺帽 | 对 | 5 |  |
| 5 | 止回阀 | 规格：500*500mm 材料采用SUS201不锈钢配手摇式开关 | 个 | 1 |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东风湖学校食堂新风系统 |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 示意图 |
| 新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风管道 | 规格：10000*600*600mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 24 |  |
| 2 | 新风管道 | 规格：65000*300*200mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 65 |  |
| 3 | 拨风球 | 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 个 | 40 |  |
| 4 | 风机架、防震器 | 规格：1500x1300x350mm 10#槽钢 50#国标角钢制作 表面采用电镀防腐蚀处理 | 套 | 1 |  |
| 5 | 风机接头 | 规格：1000*1215*1100mm 采用1.2mm厚SUS201不锈钢板制作 | 平方 | 2 |  |
| 6 | 水冷新风机 | 外形尺寸:1250*1100*925mm 出风口联接尺寸:540*480mm 进风口联接尺寸:1250*825mm 风量:18000m/h(单速) 最大风压:480Pa 送风距离:<55 米 最大功率:4.5KW/380V 噪音:<69 dB(A) 重量:175Kg 耗水量:21 L/h | 台 | 1 |  |
| 7 | 电机 | 功率：4.5KW | 个 | 1 |  |
| 8 | 吊杆 | 规格：25*25mm 功能：用于支撑和固定排烟管道 材质：采用25*25SUS201不锈钢管制作而成； 加不锈钢套管 | 个 | 50 |  |

| 附件4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东风湖学校食堂配套商品一批 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名 称 | 技术参数及规格 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 35*26*2.2cm,采用1.0mm优质SUS304不锈钢制作 | 个 |  | 1300 |
| 2 | 不锈钢双层汤碗 | Φ115mm,304食品级双层焊边不锈钢1.0mm | 个 |  | 1300 |
| 3 | 不锈钢粉面碗 | Φ200mm,采用1.0mm优质SUS304不锈钢制作 | 个 |  | 1300 |
| 4 | 不锈钢勺子 | 150mm,采用1.0mm优质SUS304不锈钢制作 | 把 |  | 1300 |
| 5 | 筷子 | 250mm,天然木材制作 | 双 |  | 1300 |
| 6 | 竹下粉筛篓 | 优质不锈钢筛篓，竹把手 | 个 |  | 10 |
| 7 | 塑料桶 | 100L,大号，采用无毒塑料制作，加厚，防摔 | 个 |  | 10 |
| 8 | 不锈钢汤桶 | Φ500mm,食品级不锈钢1.2mm特厚，配盖 | 个 |  | 10 |
| 9 | 不锈钢保温汤桶（带盖） | Φ400,采用1.0mm厚SUS304食品级不锈钢磨砂板制作带盖 | 个 |  | 10 |
| 10 | 食品级不锈钢盆 | Φ800mm,食品级不锈钢1.2mm特厚，配盖 | 个 |  | 20 |
| 11 | 食品级不锈钢盆 | Φ600mm,食品级不锈钢1.2mm特厚，配盖 | 个 |  | 30 |
| 12 | 食品级不锈钢盆 | Φ500mm,食品级不锈钢1.2mm特厚，配盖 | 个 |  | 20 |
| 13 | 炒菜铲 | 与Φ800mm大锅配套,长木柄，食品级不锈钢1.0mm | 把 |  | 15 |
| 14 | 炒菜铲 | 与Φ500mm大锅配套,食品级不锈钢1.2mm特厚 | 把 |  | 10 |
| 15 | 长柄炒菜勺 | 食品级不锈钢1.2mm特厚 | 把 |  | 10 |
| 16 | 大号炒锅 | 80cm,加厚 | 个 |  | 6 |
| 17 | 小号炒锅 | 50cm,加厚 | 个 |  | 4 |
| 18 | 不锈钢锅盖 | 80cm,食品级不锈钢1.0mm | 个 |  | 6 |
| 19 | 不锈钢锅盖 | 55cm,食品级不锈钢1.0mm | 个 |  | 4 |
| 20 | 不锈钢油缸带盖 | 大号,食品级不锈钢1.0mm | 个 |  | 10 |
| 21 | 不锈钢调料缸带盖 | 20cm,采用优质食品级不锈钢冲压成型，料厚1.0mm | 个 |  | 50 |
| 22 | 打菜勺 | 4两,采用1.0mm优质食品级不锈钢制作 | 个 |  | 40 |
| 23 | 打饭铲 | 常规,采用1.0mm优质食品级不锈钢制作 | 个 |  | 20 |
| 24 | 打汤勺 | 长木把,采用1.0mm优质食品级不锈钢制作 | 个 |  | 10 |
| 25 | 不锈钢粉面漏 | 常规,采用1.0mm优质食品级不锈钢制作 | 个 |  | 10 |
| 26 | 塑料菜筐（蓝色） | 60cm*40cm*30cm,大号，采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 27 | 塑料菜筐（绿色） | 60cm*40cm*30cm,大号，采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 28 | 塑料菜筐（白色） | 细密50cm*40cm*20cm,中号，采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 29 | 塑料菜筐（红色） | 细密50cm*40cm*20cm,中号，采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 30 | 塑料菜筐（白色） | 27cm*20cm*10cm,小号，采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 31 | 塑料周转筐 | 80cm*60cm*42cm,采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 32 | 塑料周转筐 | 68cm*38cm*25cm,采用全新无毒塑料制作，加厚防摔 | 个 |  | 20 |
| 33 | 垃圾桶 | 120L,优质全新塑料，无毒无害 | 个 |  | 10 |
| 34 | 保鲜盒 | 大号,食品级PP材质 | 个 |  | 20 |
| 35 | 保鲜盒 | 中号,食品级PP材质 | 个 |  | 20 |
| 36 | 保鲜盒 | 小号,食品级PP材质 | 个 |  | 20 |
| 37 | 留样盒 | 方形,食品级PP材质 | 个 |  | 50 |
| 38 | 不锈钢漏瓢 | Φ32,食品级不锈钢1.0mm | 个 |  | 10 |
| 39 | 磨刀石 | 常规,双面，经久耐用 | 块 |  | 5 |
| 40 | 削皮刀 | 大号,木制手柄，刃口锋利，高硬度，耐磨耐用 | 把 |  | 20 |
| 41 | 钢鱼刨 | 不锈钢,优质加厚不锈钢 | 把 |  | 5 |
| 42 | 菜刀 | 常规,刃口锋利，高硬度，耐磨耐用 | 把 |  | 15 |
| 43 | 砍刀 | 常规,刃口锋利，高硬度，耐磨耐用 | 把 |  | 10 |
| 44 | 水果刀 | 常规,刃口锋利，高硬度，耐磨耐用 | 把 |  | 10 |
| 45 | 剪刀 | 大号,刃口锋利，坚固耐用，不锈钢材质 | 把 |  | 20 |
| 46 | 塑料砧板 | 圆形直径43cm*3.5cm,红色、蓝色、绿色、白色各2块；加厚，防摔 | 块 |  | 8 |
| 47 | （毛菜）木砧板 | 圆形50cm*5cm,选用优质整块铁木裁制，无拼接压制、无油漆胶水，绿色环保 | 块 |  | 8 |
| 48 | 钢柄双肉钩 | 40CM,优质食品级不锈钢材质成型 | 个 |  | 10 |
| 49 | 水勺 | Φ25,采用1.0mm优质食品级不锈钢制作可以炒菜两用 | 个 |  | 6 |
| 50 | 筷子消毒机 | 可放200双筷子，红外感应，高效出筷，出筷口防尘挡板设计，防止污染 | 台 |  | 6 |
| 51 | 不锈钢面粉筛 | 40目,优质食品级不锈钢 | 个 |  | 2 |
| 52 | 木擀锤 | 选用优质天然榉木制作 | 个 |  | 2 |
| 53 | 杆面棍 | 选用优质天然榉木制作 | 个 |  | 2 |
| 54 | 不锈钢刮刀 | 直铲60cm,优质实木手柄，食品级不锈钢刀身 | 把 |  | 5 |
| 55 | 箩筐 | 优质天然竹篾编制 | 个 |  | 5 |
| 56 | 橡胶手套 | 由乳胶加工而成 | 双 |  | 40 |
| 57 | 高温手套 | 优质耐磨、耐高温材质 | 双 |  | 10 |
| 58 | 套鞋 | 常规,优质加厚橡胶 | 双 |  | 40 |
| 59 | 厨师服 | 常规,采用优质布料制作 | 套 |  | 30 |
| 60 | 厨师帽 | 常规,采用优质布料制作 | 个 |  | 30 |
| 61 | 胶蒸笼垫 | 适合蒸煮设备尺寸,采用食品级硅胶 | 个 |  | 20 |
| 62 | 大带轮胶垃圾桶 | 50升有盖有轮,采用优质pp材质 | 个 |  | 5 |
| 63 | 塑料矮凳 | 高24cm,优质pp材质，承重300斤 | 个 |  | 10 |
| 64 | 捣蒜器 | 270mm*220mm*170mm,食品级不锈钢、5升三速六叶刀 | 个 |  | 2 |
| 65 | 40防爆压力锅 | 直径40cm、无副手柄,可明火、优质铝合金、多层防护 | 个 |  | 2 |
| 66 | 32双喜压力锅 | 直径32cm、无副手柄,可明火、优质铝合金、多层防护 | 个 |  | 2 |
| 67 | 防水围腰 | 常规,采用优质皮料制作 | 件 |  | 20 |
| 68 | 不锈钢水桶 | 直径36cm、高32cm,采用特厚不锈钢制作 | 个 |  | 20 |
| 69 | 刮水板 | 水板长55cm,可伸缩不锈钢手柄 | 个 |  | 15 |
| 70 | 铁灰斗 | 70cm*25cm,加厚焊接成型 | 个 |  | 20 |
| 71 | 靠背木椅 | 90cm*41cm*42cm,全实木、承重强、抗压强 | 个 |  | 8 |

包四：智慧黑板

| 序号 | 设备名称 | 功能参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求： 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线:整机采用全金属外壳设计，边角来用弧形设计； 2、整机屏幕边缘采用金属网角包边防护,整机背板采用金层材质,有效屏蔽内部电路器件辐射:主副屏过波平滑并在同一平面,中间无单独边框阻隔； 3、整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持一下媒介进行板书书写； 4、整机接口要求：侧置输初接口具备不少于：2路HDMI、1路RS232、1路USB接口、1路3.5mmaudioin音频输入口，侧置输入接口具备不少于：1路3.5mmaudioin音频输出、1路USB输出，前置输入接口不少于：3路USB接口； 5、整机支持双路可插拔模块,一个支持 OPS 模块，另一个支持 AI模块插拔； 6、整机系统采用8核 CPU，嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥4GB，存储空间≥32GB； 7、采用触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，支持在 Android 系统中进行 40 点或以上触控； 8、整机内置独立千兆网络交换机模块； 9、整机内置 2.2声道扬声器； 10、整机内置音频输入接口，支持低延迟本地扩音，扩音延迟<35ms； 11、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度>180°，拾音距离≥12m； 12、整机内置独立音频 CPU处理器，支持麦克风 3A算法； 13、整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持 192K； 14、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB模式； 15、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式； 16、整机视网膜蓝光危害，满足 IECTR62778:2014蓝光危害RGO级别； 17、整机全通道支持纸质护眼模式； 18、整机具备至少6个前置按键； 19、wi-Fi和 AP 热点工作距离≥12m； 20、整机支持蓝牙 Bluetooth5.4标准； 21、整机内置双 WiFi6 无线网卡； 22、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量>4个，视场角>151度且水平视场角>135度，支持 30 帧的视频输出，均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像 WDR 技术，可拍摄≥1600 万像素的照片，支持输出 8192X2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能； 23、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统； 24、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位； 25、支持云端在线系统固件升级； 26、整机内置 AI模块专业硬件自检维护工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 二、OPS模块要求： 1、ntel 酷睿系列，i5 或以上配置，内存≥8G，硬盘≥256GB 固态硬盘； 2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块； 3、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口:至少具备 4个USB3.0 接口;具有独立非外拓展的视频输出接口:>1路HDMI； 4、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率>10Gbps，连接接口针脚数≤40pin。 三、教学软件和资源： 教学 3D数字资源:1.提供丰富的义务教育阶段学科所需的 3D 模型类数字素材资源，支持通过电脑、平板、“班班通”设备等多种智能终端设备的浏览器访问并进行预览和操作;2.采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源覆盖远古动物、脊椎动物等多个子内容领域知识点模型;3.知识点静态模型数量>100个，模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科:4.支持跨平台、多终端应用，高兼容性的打开并使用 3D 模型资源。 教学软件:1.能够为教师提供≥100T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案;多媒体素材库内的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间；2.文持PPT的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性；3.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或 web 链接，在多终端二次编辑；4.具备云端静默推送下载功能,无需用户手动下载即可实现应用的在线升级,升级具有信息验证机制。 | 30 | 台 |  |
| 2 | 视频展台 | 1、采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射:箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，目方便布线和返修； 2、采用>800万像素摄像头； 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到 30帧/秒;托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装； 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 5、整机采用圆弧式设计，无锐角;同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题； 6、展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关 ； 7、带自动对焦摄像头;外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头； 8、具有故障自动检测功能:在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接； 9、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示； 10、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容； 11、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰； 12、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容； 13、支持二维码扫码功能:打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 30 | 台 |  |
| 3 | 辅材及安装调试费 | 安装设备所需要辅材及安装调试费。 | 30 | 套 |  |

第二节 技术要求

一、投标人提供项目配套设备及采购安装服务，内容详见 “第一节 采购清单一览表 ”。

二、投标人应保证货物是手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求。设备安装前须向采购人提供相关质量检测合格的证明文件。

三、 投标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

四、在质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担。

五、本项目采用简易验收程序，供货过程及结果需符合国家和行业相关政策要求。

六、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
    七、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
    八、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

九、包装、运输、保管、安装及保险要求：

1、投标人所供货物必须为原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、投标人负责本项目全部货物材料及相关工具设备的运输、装卸及现场的搬运等。

3、各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由投标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在安装调试验收合格前的货物或人员保险由投标人负责，投标人派出的现场服务人员应购买人身意外保险（投标人应承诺：如未购买保险，发生的事故由投标人自行负责）。

第三节 商务要求

一、付款方式

1、付款人：岳阳市岳阳楼区东风湖学校

2、付款方式：签订合同后，货物出厂经甲方验收合格后支付至合同总金额的80%，全部设备安装调试完毕并经甲方使用无质量、无纠纷问题后支付至合同总金额的97%，余款一年后付清。

二、项目交付的时间、地点及方式

1、交货时间：自合同签订后45日历天内完成设备安装调试并交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：送货上门，并安装调试完毕及使用培训。
三、质量及售后服务要求
     1、质保期：项目整体质保期为3年（技术参数要求另规定除外），质保期从验收合格后开始计算。如超出产品厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买，未在报价文件中单列其费用的，视为免费提供。

2、质保期内，提供7×24小时的故障服务受理。接到故障处理通知后，2小时内响应，一般故障应在24小时内排除；重大故障应在24小时内响应并提出解决方案，需在48小时内解决排除。

3、产品维护：

1）定期维护计划。

2）对招标人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4、质保期内，需提供的技术支持：

1）在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标人承担。如人为造成或保修期外需维修的中标人可收取维修材料费。

2）技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行必要的维护或修理，随时解答客户各类技术问题，向用户提供技术支援。

3）中标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、保修期外的服务承诺、技术保障等）。

# 4）提供7天×24小时服务电话，响应时间在1小时内，在2小时内解决故障；如不能及时排除故障，须提供备件（机），否则招标人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。如：提供针对本项目的售后服务方案，至少包含24小时服务热线电话以及售后服务队伍人员配备、联系电话等详细资料。
四、验收要求

1、中标人应在项目验收时将项目的全部资料文档汇集成册交付给招标单位，包括但不限于产品说明书、原厂家安装手册、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单、供应商承诺书、技术文件及安装、测试、验收报告等。

2、自设备安装工作开始，中标人应邀请招标单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并对招标单位的工作人员进行现场培训，该项费用由投标人承担，并计入投标总价。

★3、中标人需保证所供应货物均为投标文件中的相应产品、性能指标均达到投标文件中的相应性能指标，且通过验收标准，通过验收标准后，由招标人组织专家验收，验收所需费用由供应商承担。由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，是否可以投入正常使用，验收结果报相关监督部门备案。

注：★对于上述采购需求，投标人应在投标文件中进行响应说明，并提供承诺函，承诺在投标文件中作出相应的条款且真实有效，合同签订后将严格按投标文件方案供货安装，如有虚假响应，取消中标资格。（承诺函格式自拟）

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

投标人（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的期限、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁      ☑  向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

代 理机 构：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二章 第2.1款 | 甲方名称、地址 | 岳阳市岳阳楼区东风湖学校 |
| --- | --- | --- |
| 第二章 第2.1项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第四章 第7款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 1、交货时间：自合同签订后45日历天内完成设备安装调试并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货方式：送货上门，并安装调试完毕及使用培训。 |
| 第四章 | 质量保证期 | 详见第四章“采购需求” |
| 第二章 第21.1款项 | 响应时间 | 详细见第三章“第21.1款” |
| 第四章 采购需求包一第十点、包二第八点 | 合同价款支付方式和条件 | 签订合同后，货物出厂经甲方验收合格后支付至合同总金额的80%，全部设备安装调试完毕并经甲方使用无质量、无纠纷问题后支付至合同总金额的97%，余款一年后付清。 |
| 第四章采购需求其他要求 | 伴随服务 | 详见第四章“采购需求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 由招标人和中标人协商决定 |

# 第六章 投标文件的组成

资格证明文件封面

一、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

附件1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5 湖南省政府采购供应商资格承诺函

商务文件封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、商务响应与偏离表

六、投标保证金

七、中小企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

附件6 提供价格评审优惠货物清单

附件6-1节能产品、环境标志产品的证明材料

附件6-2提供节能产品、环境标志产品清单

- 招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

- 技术文件封面

十、供货/服务方案

十一、参数内容响应/偏离表

十二、供应商需提供的其他资料

岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

资格证明文件

注：投标单位需自行编制目录索引并对应相应内容页码，编制投标文件时，此句可删除。

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理机构：

投   标   人：

年   月   日

## 一、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

投标人应按本招标文件“第一章投标邀请”第四条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。

## 投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

### 附件1授权委托书

授权委托书

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

委托代理人（电子签章）：

年      月       日

### 附件1-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位电子签章）：

年        月        日

### 附件2投标人基本情况

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：________________________________________

合同签订时间：________________________________________

数        量：________________________________________

合 同 金 额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年      月     日

### 附件3投标人资格声明

投标人资格声明

致         (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(单位电子签章):

日期:         年     月     日

附件4联合体协议

联合体协议

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

…

日期：年月日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

## 附件5

## 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□微型□

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字或盖章）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字或盖章）、身份证号、手机号：

岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

商务文件

注：投标单位需自行编制目录索引并对应相应内容页码，编制投标文件时，此句可删除。

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理机构：

投   标   人：

年   月   日

二、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：        ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：

1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)

## 三、开标一览表

采购代理编号：                                     项目名称：

包号：                                             包名称：

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 本项目按岳阳市生活必需品市场动态分析每周价格折扣为 %进行投标报价。 |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）：

或其授权的代理人（签字或印章）：                _

日期：          年        月        日

四、分项价格表

项目名称：

包号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物 名称 | 品目 代码 | 计量单位 | 具体要求说明 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：_______________ 大写：_______________

说明：1.品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，应与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。政策功能编码包括货物或服务的提供厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，以及提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

2.分项报价表格式仅供参考，投标人应按本项目财评招标清单对应编制投标报价清单。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日  期：        年   月   日

五、商务响应与偏离表

政府采购编号：                             委托代理编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、 “投标文件的商务条款”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：_________________________________________

日    期：     年    月   日

六、投标保证金

### 不收取投标保证金项目

#### 附件5-1免交投标保证金承诺书

免交投标保证金承诺书

致（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年       月        日

说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。

收取投标保证金项目

投标人须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中附复印件）。

#### 附件5-2投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于        （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年    月    日参加            （项目名称）政府采购招标（政府采购编号：        ，采购代理编号：        ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年   月   日

七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：

日 期：

八、残疾人福利性单位声明函
【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）

附件6

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附件6-1

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖投标人单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件6-2

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

九、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

技术文件
注：投标单位需自行编制目录索引并对应相应内容页码，编制投标文件时，此句可删除。

采购项目名称:

采   购   人：

政府采购编号:

采购代理机构：

投标人

年  月  日

十、供货/服务方案

政府采购编号：

委托代理编号：

注：投标人根据第三章、第四章规定编写供货/服务方案或大纲。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年    月   日

十一、参数内容响应/偏离表

政府采购编号：                                                委托代理编号：

| 序号 | 合同包号 | 招标文件 条目号 | 招标采购需求 | 投标响应 内容 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“投标响应内容”栏，投标人应作详细的文字描述说明，不得简单填写“均响应”、“完全响应”，否则，评标时将视为未响应。

2、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：     年    月   日

十二、供应商需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。