| 序号 | 科室 | 级别及位置 | 数量 | 面积（㎡） | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室A区 | 洁净Ⅰ级（百级） | 2间 | 126 | 独立机组 |  |
| 2 | 手术室A区 | 洁净Ⅱ级（千级） | 3间 | 137.38 | 独立机组 |  |
| 3 | 手术室A区 | 普通Ⅲ级（万级） | 10间 | 326 | 4台 |  |
| 4 | 手术室A区 | 正负压转换Ⅲ级（万级） | 1间 | 37.28 | 独立机组 |  |
| 5 | 手术室A区 | 麻醉复苏室（10万级） | 1间 | 65 | 独立机组 |  |
| 6 | 重症监护室 | 10万级 | 40床 | 589 | 2台 |  |
| 7 | 新生儿科 | 10万级 | 20床 | 285 | 独立机组 |  |
| 8 | 产科 | 普通Ⅲ级（万级） | 2间 | 150 | 独立机组 |  |
| 9 | 血液风免科 | 洁净Ⅰ级（百级） | 1间 | 50 | 独立机组 |  |
| 10 | 静配中心 | 普通Ⅲ级（万级） | 2 | 120 | 2台 |  |
| 11 | 中心实验室 | PCR实验室（10万级） | 1 | 160 | 独立机组 |  |
| 12 | 中心实验室 | 细胞实验室普通Ⅲ级（万级） | 1 | 130 | 独立机组 |  |
| 13 | 中心实验室 | 结核病实验室普通Ⅲ级（万级） | 1 | 45 |  |  |
| 14 | 中心实验室 | 结核病实验室（10万级） | 1 | 60 |  |  |
| 15 | 实验医学科 | 病毒实验室（10万级） | 1 | 120 | 独立机组 |  |
| 16 | 实验医学科 | 鉴定室（10万级） | 1 | 190 | 独立机组 |  |
| 17 | 实验医学科 | 结核室（10万级） | 1 | 18 | 独立机组 |  |
| 18 | 消毒供应中心 | 操作间 | 8间 | 550 | 独立机组 |  |
| 19 | 病理科 | 新风机组 | 1 | 700 | 独立机组 |  |
| 20 | 手术室B区 | 洁净Ⅰ级（百级） | 1间 | 75 |  |  |
| 21 | 手术室B区 | 普通Ⅲ级（万级） | 8间 | 352 |  |  |
| 22 | 手术室B区 | 正负压转换Ⅲ级（万级） | 1间 | 75 |  |  |
| 23 | 手术室B区 | 麻醉复苏室（10万级） | 1间 | 75 |  |  |
| 24 | 手术室B区 | 行为管理系统 | 1套 | / |  |  |
| 25 | 核酸基地实验室 | 10万级 | 整体 | 210 |  |  |
| 26 | 层流负压病房 | 10万级 | 4间 | 64 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |