# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项  目  号：WSQ25C00004

# 招标项目名称：万盛经开区城市排水防涝应急设施设备工程-城市易涝点物联感知设施设备安装服务

# 采购人：重庆市万盛经济技术开发区排水事务所

# 采购代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司

# 二○二五年三月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 6 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、投标有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇 项目技术（质量）需求	8

第三篇  项目商务需求	- 17 -

※一、实施时间、实施地点及验收方式	- 17 -

※二、报价要求	- 17 -

※三、质量保证及售后服务	- 18 -

※四、付款方式	- 19 -

※五、知识产权	- 19 -

※六、转包、分包	- 19 -

※七、培训	- 19 -

※八、附件、图纸及包装要求	- 20 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 21 -

一、资格审查及符合性审查	- 21 -

二、评标方法	- 22 -

三、评标标准	- 23 -

四、无效投标条款	- 30 -

五、废标条款	- 30 -

第五篇  投标人须知	- 32 -

一、投标人	- 32 -

二、招标文件	- 32 -

三、电子投标文件	- 32 -

四、开标	- 35 -

五、评标	- 35 -

六、定标	- 35 -

七、中标	- 35 -

八、询问、质疑和投诉	- 35 -

九、签订合同	- 37 -

十、项目验收	- 38 -

十一、采购代理服务费	- 38 -

十二、交易服务费	- 38 -

十三、政府采购信用融资	- 39 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 40 -

一、合同主要条款	- 40 -

二、政府采购合同（格式）	- 41 -

第七篇  电子投标文件格式	44

一、经济文件	44

二、技术（质量）文件	44

三、商务文件	44

四、其他	44

五、资格文件	44

第一篇 投标邀请书

重庆渝奥工程项目管理有限公司受重庆市万盛经济技术开发区排水事务所的委托，对万盛经开区城市排水防涝应急设施设备工程-城市易涝点物联感知设施设备安装服务进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| # 分包号 | # 项目名称 | # 最高限价 # （万元） | # 中标人数量（名） | # 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 万盛经开区城市排水防涝应急设施设备工程-城市易涝点物联感知设施设备安装服务 | 251.9348 | # 1 | # 工业 |

二、资金来源

财政预算资金,预算金额为251.9348万元。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（投标人须出具《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》）。

（三）特定资格条件:无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件）的获取和下载，无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子投标文件、开标解密。

（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有按照以下三种采购文件获取方式完成网上获取采购文件，投标人才被视为依法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

投标人应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

投标人应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，点击采购公告右上方的“获取采购文件”按钮→系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，投标人只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

投标人应当在采购公告规定的采购文件提供期限内，登陆“重庆市政府采购网”，在意向采购公告界面，投标人点击采购公告附件下载按钮，系统会自动链接进入到该项目“电子标书在线获取”界面，供应商只需点击“在线获取”按钮，即可完成采购文件获取。

即：若投标人未通过以上获取采购文件方式完成采购文件的下载、获取，投标人将无法在电子招投标系统中上传电子投标文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网在线投标，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.电子投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）招标文件获取期限及招标文件售价

1.招标文件获取期限：2025年3月21日至2025年3月28日。

2.招标文件阅览：详见本项目招标公告的附件。

3.招标文件售价：人民币0.00元/包。

（六）电子投标文件递交

1.电子投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于电子投标文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应投标项目，进行电子投标文件递交。

2. 电子投标文件递交开始时间、截止时间：2025年4月10日北京时间9:30—2025年4月11日北京时间9:30（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）开标信息

1.开标时间：2025年4月11日北京时间9:30

2.开标方式：本项目采用网上在线开标方式，投标人的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线开标的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的开标时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。开标开始后投标人须根据采购代理机构引导在电子开标室完成电子投标文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

投标人的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线开标的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于开标时间前，到达线下指定开标地点（地址：重庆市万盛经开区公共资源综合交易中心开标室（重庆市万盛经开区国能天街8楼号4楼）参加在线开标。投标人线下持对应设备到线下指定开标地点参与在线开标都是由投标人主观自行决定。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与在线开标的，其后果由投标人自行承担。

3.线下指定开标地点：重庆市万盛经开区公共资源综合交易中心开标室（重庆市万盛经开区国能天街8楼号4楼。

注：电子招投标系统开标时间前30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 投标人如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场投标情况进行延长/变更解密时长）内解密电子投标文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。投标人在仍不能正常解密的情况下，投标人可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，投标人既不解密，也未提供不加密的电子备份投标文件作为补救措施的，视为投标人主动放弃对该项目的投标资格。

（2）因投标人主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份投标文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份投标文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份投标文件的情况，都视为投标人在递交电子投标文件截止时间后撤销电子投标文件，投标无效且投标人不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-4版》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、投标保证金

为响应优化营商环境号召，本项目不设投标保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）网站上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过电子投标文件递交截止时间递交的电子投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市万盛经济技术开发区排水事务所

联系人：李老师

电  话：023-4826280

地  址：重庆市綦江区福耀路41号

特别说明：由于系统信息未及时更新，采购人名称统一为：重庆市万盛经济技术开发区排水事务所。

（二）采购代理机构：重庆渝奥工程项目管理有限公司

联系人：胡老师

电  话：13668075908

地  址：重庆两江新区栖霞路18号融创金贸时代16栋12-1

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

客服联系电话：023-88158029（工作日）   18183107831（节假日）

（四）CA数字证书办理服务平台：

1、CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电 话：023-63010240（工作日）  18996098460（工作日）

2、CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电 话：023-88257082（工作日）  13983787460   17623094654（节假日）

- 项目技术（质量）需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、项目基本信息

1、项目名称：万盛经开区城市排水防涝应急设施设备工程-城市易涝点物联感知设施设备安装服务

2、项目地址：重庆市万盛经济技术开发区

3、合同履行期限：120日历天

4、采购内容：排水防涝监控设备（一杆式内涝监测站、积水监测摄像机等）及终端监控设备，具体参照“二、主要设备技术参数要求”。

## 二、主要设备技术参数要求

| 序号 | 系统/设备名称 | 工程内容/设备性能参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联网监测设备 |  |  |  |  |
| 1.3积水点-液位监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一杆式内涝监测站（含定制夜视积水监测摄像机） | 1、静压式液位参数： 1)测量量程：0~3米； 2)测量精度：±0.5%FS； 3)分辨率：1mm； 2、雨量计参数： 1)测量原理：翻斗式； 2)测量范围：0.01~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)； 3)测量精度：±5%； 4)分辨率：0.2mm； 5)刃口角：44º； 3、摄像机参数： 1)像素：400万； 2)供电电压：DC12V； 3)基本功耗：8W，最大功耗：13W（补光开启）； 4)最大补光距离：30m； 5)旋转角度：水平方向：0°~355°；垂直方向：-15°~90°； 6）配备毫米波雷达，分辨率更高，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响 7）照度：最低照度彩色不大于0.0005lx，具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸 8)防护等级：IP66； 9)安装方式：吊装/壁装； 11)内存：256G； 4、遥测终端机参数： 1)通信方式：4G全网通； 2)通信协议：MQTT； 3)数据存储：128Mbit； 4)输入：1路RS485，1路DI； 5)输出：1路DO； 6)供电电压：AC110~264V；DC9~24V； 7)主机功耗:＜1.2W； 5、太阳能系统参数： 1)太阳能板：单晶硅太阳能板； 2)峰值功率：120W； 3)控制器：MPPT充电方式； 4)充电电流：10A Max； 5)电池容量：DC12V 60AH； 6)工作环境：-30~65℃； 6、供电方式：市电或太阳能； | 套 | 15 |
| 2 | 立杆、安装箱 | 主体不低于3.5M、管壁厚度应≥3mm监控杆，箱体宽400mm*深300mm*高500mm，304不锈钢1.2mm厚 | 点位 | 15 |
| 3 | 现场复勘 | 点位复勘、确认、出图 | 点位 | 15 |
| 4 | 施工 | 立杆基础（含钢筋混凝土预埋件等）、线路敷设、防雷接地等施工 | 点位 | 15 |
| 5 | 设备安装及链路调试 | 设备安装、单点调试、联调、试运行指导 | 点位 | 15 |
| 6 | 流量卡 | 4G或NB流量卡（3年流量费用），500G/月 | 张 | 15 |
| 7 | 数据对接调试 | 该项目所有感知设备接入市级感知系统，与区大数据局物联监测系统和市大数据局物联感知系统IRS实现无缝对接，完成物联感知设备编目 | 点位 | 15 |
| 8 | 日常运维（五年） | 故障排查、设备维修 | 点位 | 15 |
| 二、硬件支撑系统（中心机房） |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 操作系统（满足国产信创要求） | 套 | 3 |
| 2 | 数据库 | 国产数据库（满足国产信创要求） | 许可 | 1 |
| 3 | 视频服务器（高性能、国产芯片、满足信创要求） | 2 颗 Xeon E - 2388G 处理器，128GB 内存，2TB 硬盘（RAID1），双千兆网卡 | 台 | 1 |
| 4 | 存储设备 | 视频存储设备（存储阵列等） 总容量 64TB（可采用企业级硬盘组成阵列） | 套 | 1 |
| 5 | 应用服务器 | 裸金属服务8：CPU≥2*32核，内存≥256Gb内存，硬盘≥2块600G SAS硬盘，≥4个千兆电口。 | 年 | 5 |
|  |  | 普通云硬盘块存储服务：2TB SAS块存储资源。 |  |  |
| 6 | 数据库服务器 | 裸金属服务14：信创2：基本配置（含CPU、主板、机箱、电源模块、滑轨套件等）CPU：kunpeng920 2路，64核， 主频：2.6GHZ，内存256G，2*10GE，2*900W。 |  |  |
|  |  | 普通云硬盘块存储服务：4TB SAS块存储资源 |  |  |
| 7 | 增值安全服务 | 云防火墙服务1：为租户内部不同安全域（东西向）、跨租户互访提供虚拟防火墙、IPS服务功能， 防护带宽≤100M，需支持租户自主配置安全策略。 |  |  |
| 8 | 增值安全服务 | VPN接入服务1 |  |  |
| 9 | 增值安全服务 | 云堡垒机：集统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。提供身份认证和权限管理功能， 可以管理用户（比如员工、系统或应用程序）账号，并且可以控制这些用户对您名下资源的操作权限，需支持VPC内租户自主管理堡垒机、自定义账号、设备权限；支持以按用户及用户组方式配置双因子认证功能。 |  |  |
| 10 | 网络接入费用 | 15条专线、15张物联网 |  |  |
| 11 | 大屏 | 55英寸2*3小间距拼接屏 | 套 | 1 |
| 12 | 移动应用终端 | 国产处理器及操作系统； 运行内存：12G； 存储容量：512G； 显示≥12.2英寸，分辨率≥2.8K； 支持接收北斗卫星图片消息及短信消息，具有pc应用引擎、分布式通信、远程pc功能； 搭配专用手写笔 | 台 | 5 |
| 13 | 便携式巡检设备 | 国产处理器及操作系统； 运行内存≥12GB； 机身内存≥1TB； 屏幕≥6.9英寸，OLED曲面屏； 屏幕刷新率：120Hz； 屏幕分辨率：FHD+; 其它网络参数：支持支持星闪,支持北斗卫星消息,支持天际通 支持无线快充和红外功能 | 部 | 1 |
| 14 | 应用工作站 | 国产品牌； 处理器（CPU）：酷睿Uitra1代，CPU型号Core Uitra5 125H，加速频率4.5GHz； 内存容量：≥32GB； 硬盘容量：≥1TB SSD； 显示器：屏幕尺寸≥16英寸，屏幕类型IPS,分辨率2560*1600； 显卡：搭载RTX4060独立显卡。 电池容量≥85Wh 网络传输：双天线Wi-Fi 6E，支持蓝牙 | 台 | 1 |
| 15 | 数据打印设备 | 彩色激光打印复印一体机（非海外版）。 具备激光双面扫描，彩色打印、复印基础功能，配备5英寸触摸显示屏 彩/黑打印洞子速≥21页/分钟 配备双面50页自动输稿器（A4），安装一体式硒鼓 支持多种实用复印功能 支持有线和无线网络打印，提供5年免费保修服务。 | 台 | 2 |
| 三、内涝预警监测平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集传输系统 | 1、数据采集的种类如下： 水位监测：实时监测地表积水深度（如道路、低洼区域水位） 降雨量监测​：实时采集降雨强度（毫米/小时）及累计降雨量。 温湿度监测​：监测环境温度和空气湿度，辅助预测蒸发速率和积水风险。 风速与风向监测​：评估强风对临时积水的影响。 气象数据接入：与气象部门的数据接口相连，获取降雨量、降雨强度、气温等气象信息。 视频监控数据采集：完成易涝点视频数据采集工作。视频数据可以直观地查看现场情况 2、实时采集上述数据，经本地标准化处理后，通过4G/5G、LoRa等通信技术加密传输至云端平台，同步支持断网缓存与断点续传，确保数据完整性和实时性，同时接收远程指令调整设备参数，并触发超限预警信息，为防汛决策提供稳定可靠的数据链路。 3、将上述数据进行分类、编目，并按区、市大数据局要求与IRS系统进行对接传输。 | 套 | 1 |
| 2 | 数据库建设 | 1、数据清洗：对采集到的原始数据进行清洗预处理，去除异常值、重复数据和错误数据。例如，由于传感器故障或干扰可能会产生一些明显不合理的数据（如水位数据突然出现极大或极小值），通过设定合理的数据范围和数据验证规则，对这些异常数据进行识别和处理。 2、数据存储：将经过清洗的数据存储到数据库中，可采用关系型数据库或非关系型数据库。关系型数据库适合存储结构化的数据，如管网的基本信息、监测设备的参数等；非关系型数据库则更适合存储时间序列数据，如液位、流量等实时监测数据，便于快速查询和分析。 3、数据库建设：构建多源异构数据的标准化存储架构，整合实时水位、雨量、温湿度、风速风向、地理信息及历史灾情数据，通过关系型与时序数据库结合实现高效读写；设计数据清洗、时空索引及关联分析机制，支持秒级响应预警模型调用，同时建立数据加密备份、访问权限分级及GIS可视化接口，确保数据安全性与可追溯性 | 套 | 1 |
| 3 | 内涝监测移动端APP | 一、用户角色划分​ ​公众用户：查看积水点、接收预警、上报隐患。 ​巡检人员：填报巡检记录、处理工单、上传处置结果。 ​管理人员：审核工单、查看统计报表、配置系统参数。 ​二、核心功能模块​ ​1. 实时监测与地图展示（GIS一张图）​​ ​地图图层： 实时显示积水点热力图、传感器位置（颜色区分水位等级）。 叠加气象信息（降雨云图、风速风向箭头）、视频监控点位（点击可调取实时画面）。 ​交互操作： 点击积水点查看实时水位、雨量、温湿度数据及历史曲线。 导航避障：规划避开积水路线的出行建议。 ​2. 预警与通知​ ​预警推送： 接收水位超限、暴雨红色预警等消息（弹窗+声音提醒）。 预警详情页显示影响范围、避险指南及实时视频。 ​订阅设置：自定义关注区域（如家庭/公司周边）的预警阈值。 ​3. 数据上报与工单管理​ ​公众上报： 隐患上报：拍照/视频+文字描述积水点，自动附加GPS定位和时间戳。 匿名举报：支持非注册用户快速提交问题。 ​巡检工单： 工单列表：显示待处理、进行中、已完成的任务状态。 现场处置：填报处置措施（如疏通管道）、上传结果照片，关联设备状态（如泵站启停记录）。 ​审批流程： 管理人员审核处置结果，支持驳回并备注原因，工单状态实时同步。 ​4. 历史数据与统计​ ​查询功能： 按时间、地点筛选历史积水事件、雨量记录及处置报告。 查看个人上报记录的反馈状态（如已受理/已解决）。 ​统计报表： 公众端：区域积水频率排行榜、预警响应时效公示。 管理端：生成巡检完成率、设备故障率等绩效报表。 ​5. 视频监控与夜视支持​ ​实时查看： 支持调取积水点摄像头画面（含夜视红外模式），可缩放、截图。 视频回放：按时间轴检索历史监控片段，标注关联水位数据。 ​6. 设备与系统管理​ ​设备状态： 展示传感器电量、信号强度、维护记录，支持扫码快速报修。 ​个人中心： 修改通知偏好（如仅接收严重预警）、查看账号权限及操作日志。 ​三、移动端专项设计​ ​离线模式： 无网络时缓存上报数据、工单记录，联网后自动同步。 ​快速操作： 一键报警：长按首页按钮触发紧急上报，优先推送至指挥中心。 ​轻量化交互： 语音输入填报、手势滑动切换地图图层。 ​多端同步： 与PC端管理平台数据实时互通，支持任务跨设备接续处理。 | 套 | 1 |
| 4 | 内涝监测预警系统 | 1. 积水态势感知GIS一张图​ ​多源数据融合：实时采集水位、雨量、风速风向、温湿度等传感器数据，与GIS地理信息（道路、管网、建筑）叠加，动态生成全域积水热力图和风险分布图。 ​视频图层集成：同步接入积水点视频监控画面（含夜视红外视频流），支持地图点击调取实时或回放画面。 ​2. 实时监测（数据与传感器）​​ ​传感器数据采集： ​积水水位：每5分钟采集一次，超阈值时提升至1分钟/次高频采集。 ​雨量：实时记录降雨强度及累计值，传输至中心平台。 ​风速/风向：采集瞬时风速（m/s）及风向角度数据，评估气象对内涝的影响。 ​温湿度：监测环境温湿度，辅助分析积水蒸发速率和气象关联性。 ​数据传输：通过4G/NB-IoT加密传输，断网时本地缓存（SD卡/闪存）并触发断点续传。 ​3. 积水点视频监控（含夜视）​​ ​视频采集： 通过红外摄像头实时采集积水点视频流（1080P分辨率），支持夜视模式下自动补光。 视频片段按事件（如水位超限）或定时（如每小时）存储，压缩后上传至云端。 ​数据传输：采用H.264编码和RTSP协议传输，夜间模式智能切换红外/白光补光策略。 ​4. 预警预报​ ​实时预警：基于水位、雨量阈值触发多级预警（黄/橙/红），推送至管理端和公众端。 ​预测联动：将AI模型预测的积水趋势数据（如未来2小时深度变化）叠加至GIS地图。 ​5. 历史数据回溯​ ​数据归档：所有传感器数据、视频片段按时间戳归档至时序数据库。 ​查询回传：支持按时间、位置、事件类型调取历史数据，生成可视化曲线或报表。 ​6. 统计分析​ ​提供历史数据查询功能，生成定期统计分析报告，内容包括各指标统计参数、内涝情况等。 ​关联分析：分析积水事件与雨量、风速的关联性，生成区域风险等级报告。 ​7. 气象信息接入与对比分析​ ​外部数据对接：接入气象数据，实时获取未来6小时降雨、风速风向预报数据。 ​对比验证：将实测雨量、风速与预报数据对比，修正预警模型参数。 ​8. 积水趋势预测​ ​模型输入：传输实时水位、雨量及历史数据至后台，预测未来积水风险趋势。 ​结果反馈：预测数据回传至GIS地图和预警模块，标注高风险区域。 ​9. 积水事故填报与处置结果上报​ ​移动端填报：现场人员通过APP上传事故位置、现场照片、处置措施，数据实时同步至平台。 ​处置跟踪：处置结果（如疏通耗时、资源消耗）回传后更新工单状态，归档至数据库。 ​10. 积水点日常巡检上报​ ​巡检记录：巡检人员通过移动端填报积水点设施状态（如井盖完好性、管网堵塞情况），支持离线填写后自动同步。 ​隐患上报：发现异常时上传定位、描述及照片，触发维修工单流程。 ​11. 设备巡检上报​ ​设备状态监控：采集传感器电量、信号强度、设备温度等参数，每日定时上报健康状态。 ​故障报警：传感器离线或异常时自动生成报警工单，推送至运维人员。 ​12. 积水事故处置结果审批​ ​审批流程：处置结果上报后，数据流转至审批模块，支持负责人线上审核并签署意见。 ​状态同步：审批通过后关闭工单，拒绝时退回并附加修正要求，全程数据可追溯。 ​13. 系统后台管理​ ​用户权限管理：分级设置管理员、巡检员、公众等角色权限，控制数据访问范围。 ​设备配置管理：远程调整传感器采样频率、预警阈值、视频存储策略。 ​日志审计：记录数据修改、报警事件、用户操作日志，支持按时间/人员检索。 | 套 | 1 |

## 三、设备采购需求

※ 1.一杆式内涝监测站、专用夜视积水监测摄像机、操作系统、数据库均需提供经原厂商公章确认的投标授权，并加盖投标人公章；

※2、本分包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

※3、本项目的材料、设备须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的标准、规范的要求；严格遵照设计图纸及国家或行业有关标准、规范执行。

## 四、※项目的其他要求

中标通知书发出后，中标人应于3个工作日内提供所投产品完全响应的相关证明资料原件与采购人签订合同，如不能提供，视为中标人拒签合同，取消其中标资格。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、实施时间、地点及验收标准

（一）实施时间

中标人应在采购合同签订后120个日历日完成并经验收合格，质保期≥3年。

（二）实施地点

实施地点：重庆市万盛经济技术开发区。

（三）验收标准

按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，本项目由采购人依法组织履约验收工作。具体验收方式如下：

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包含设备采购、运输（含转运）、安装、调试、税费、等所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）投标人必须按照明细报价表认真填写各项明细，投标报价分别不得超过单项最高限价和采购预算最高限价。

※三、质量保证及售后服务

（一）质量标准：中标人必须提供由原公司（厂）生产的全新产品，符合国家对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和配置要求与招标文件相符，相关资料（使用说明书、合格证、保修单、装箱清单等）齐全，不得出售假冒伪劣产品。

（二）产品质量保证期

1.投标产品质量保证期：自验收合格之日起，投标产品（物联感知硬件设备和软件系统）质量保证期不低于3年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.投标产品由制造商负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（三）售后服务内容

1.中标人和制造商在质量保证期内应当为采购人免费提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在6小时内提供备用产品。若中标人或制造商在接到通知后没有响应或派员前来处理问题，则视为中标人承认货物存在质量问题，由此发生的一切费用由中标人承担。

（3）技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标人需负责设备的维修及零配件的及时供应，维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

（2）质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（3）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）备品备件及易损件

投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

※四、付款方式

（一）履约保证金：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标人应当以保函形式的方式向采购人提交成交金额的5%作为本项目的履约保证金，缴纳完成后凭缴纳凭证方可签订政府采购合同。中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为中标人拒签合同。中标人交货并安装调试完毕并经验收合格后，采购人一次性无息退还履约保证金。

（二）付款方式

1.预付款：采购合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%的预付款，同时中标人须向采购人提供与预付款同等额度的担保函。如中标人收到预付款后不履行相关义务，采购人可通过担保函收回已支付的预付款。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定。

2.中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

3.中标人向采购人开具正规发票，采购人以转账方式向中标人支付合同价款；

4.中标人按采购合同交货并安装调试完毕，经验收合格并试运行合格后，采购人一次性付清合同余款。

※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：订购、涉及、定制开发的信息化建设项目等知识产权的，知识产权归采购人所有。）

※六、转包、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转包、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转包、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

※七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

※八、附件、图纸及包装要求

所有产品按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由评审小组对电子投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）特定资格条件”的要求提交（如果有） |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有） |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于电子投标文件递交时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子投标文件签署或盖章 | 电子投标文件上法定代表人（或其授权代表人）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 电子投标文件数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素（政策性加分除外）分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正，其澄清的内容不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（注意：澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的电子投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的电子投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的电子投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，由采购人委托评标委员会按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照项目技术（质量）需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（15%） | 15分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 1.高于单项最高限价或采购预算价最高限价为无效报价。 |
| 2 | 技术部分（65%） | 产品技术性能和功能评价(40分) | A.有效投标人的起评分为40分。 B.扣分条款： （1）一杆式内涝监测站 1.抗干扰特性：具备电磁兼容特性，且静电放电抗扰度试验、射频射频电磁场辐射抗扰度试验以及辐射骚扰试验结果判定均达到“A 类”（具备CMA或CNAS资质的专业机构出具的证明材料）；未按要求提供扣2分； 2.液位参数：测量精度：≤±0.5%（具备CMA或CNAS资质的专业机构出具的计量校准证书）；未按要求提供扣2分； 3.翻斗雨量参数：测量精度：≤±5%（具备 CMA或 CNAS 资质的专业机构出具的计量校准证书）；未按要求提供扣2分； 4. 通信可靠性:核心部件物联网终端具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电型号核准证书且满足水文数据通信规约要求；未按要求提供扣2分； （2）积水监测摄像机 1.检测范围：设备可检测范围为0.15m-15m；提供封面具有CNAS标志的专业检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章；未按要求提供扣2分； 2.照度、靶面尺寸：最低照度彩色不大于0.0005lx，具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸；提供封面具有CNAS标志的专业检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章；未按要求提供扣2分； 3.休眠拍摄：设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图;提供封面具有CNAS标志的专业检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章；未按要求提供扣2分； 4.低功耗：1、设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W，2、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W，3、设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。提供封面具有CNAS标志的专业检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章；未按要求提供扣2分； 5.摄像机配置中须有雷达配合监测：设备内置1个32GB EMMC芯片，1个雷达，具有1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽。提供封面具有CNAS标志的专业检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章；未按要求提供扣2分； （3）操作系统 1.服务资质：操作系统原厂商须满足 GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》国家标准和 CTEAS1001 售后服务体系完善程度认证，特此提供经原厂商公章确认的证书复印件；未按要求提供扣2分； 2.安全防护：操作系统原厂商积极参与支撑国内主要漏洞库（包括但不限于国家信息安全漏洞共享平台、国家信息安全漏洞库、信创政务产品安全漏洞专业库）。应答人需至少提供 1 个国内漏洞库的漏洞上报数量信息证明，并提供 1 个国内漏洞库的技术支撑单位或漏洞信息共享合作单位证明，证明加盖原厂商公章；未按要求提供扣2分； 3.产品资质：操作系统产品需通过国家密码管理局商用密码检测中心《密码模块安全技术要求》第二级要求，提供《商用密码产品认证证书》，特此提供经原厂商公章确认的证书复印件；未按要求提供扣2分； 4.组件管理：系统支持AppStream应用程序流，支持相同组件多版本并存，原厂商提供证明材料加盖公章；未按要求提供扣2分； 5.国密算法：系统内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4；系统基础组件OpenSSL、Libgcrypt、Gnulib、Nettle、Hashes、libkcapi等支持国密算法,原厂商提供证明材料加盖公章；未按要求提供扣2分； （4）数据库 1.研发实力:产品厂商具有行业领先的技术创新能力和水平，获批“国家企业技术中心”认定，具备国家企业技术中心资格，需提供国家发改委官网公示网址及认定通知截图证明材料。未按要求提供扣2分； 2.高效物化视图:系统的物化视图支持对象类型的表，具备FAST快速刷新、COMPLETE完全刷新和FORCE强制刷新的功能，支持秒级自动刷新，无需通过定时任务调度实现，需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。未按要求提供扣2分； 3.兼容性支持:兼容Oracle系统包DBMS_XA（协调分布式事务）、DBMS_DEBUG（调试PL/SQL代码）、DBMS_REDEFINITION（在线重定义表结构）、UTL_TCP（实现TCP网络通信），需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。未按要求提供扣2分； 4.稳定高效迁移:数据库全量数据迁移速度不低于40MB/秒；在不少于2次迁移过程中，创建100万条任务记录的数据库增量数据迁移，迁移过程中无报错，且迁移速度不得低于全量迁移速度的70%，需提供包括测试过程截图的工信部下属专业测评机构出具的测试报告。未按要求提供扣2分； 5.管理维护便利性 :支持中文字符集的日志记录功能，支持中文信息的记录与展示，需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。未按要求提供扣2分； 6.快速大数据查询:系统支持亿级数据量进行操作，在十亿数据量级下单表索引字段范围查询，能够在10ms内检索返回199行符合条件的记录，并在15ms内加载显示这199行结果。需提供包含测试结果截图的权威检测机构出具的测试报告。未按要求提供扣2分； | 投标人需按要求提供相关佐证材料并加盖投标人公章； |
|  |  | 技术服务方案（25分） | （一）、云服务厂商（6分） - 信创技术路线： 为便于后续信创改造，投标人所采用的云服务商在重庆部署的信创云平台需提供多种技术路线以供选择，技术路线包括但不限于鲲鹏、海光、飞腾、兆芯、龙芯、申威。云服务商在重庆提供2条及以上满足市大数据局要求的、合规的技术路线信创资源得2分，否则不得分。提供赛宝出具的重庆信创云平台云服务确认测试报告的关键页（关键页必须体现技术路线）并加盖云服务商及投标人公章。 - 安全评估： 投标人所采用的云服务商的重庆政务云平台需通过中央网络安全和信息化委员会办公室的云计算服务安全评估，已通过安全评估得2分，未通过或未提供得0分。提供官网截图证明并加盖云服务商公章。 - 服务质量： 投标人所采用的云服务商在重庆市大数据局发布的2023年度评价结果中排名前三名的得2分，其他不得分。提供重庆市大数据应用发展管理局发布的渝大数据函【2024】80号文中关于云服务商排名截图及投标人公章。 （二）、上级服务对接（4分） 1.IRS系统对接服务承诺： 投标人提供与重庆市大数据局一体化数字资源系统（IRS)对接的服务承诺函，按要求提供得1分，未按要求提供或未提供得0分。 - IRS系统对接服务能力证明： 投标人提供与重庆市大数据局一体化数字资源系统（IRS)对接的服务的案例说明，提供业绩合同及其他证明文件；按要求提供得3分，未按要求提供或未提供得0分。 - 、服务方案评价（15分） - 系统建设方案及系统集成能力：投标人应当结合采购需求，制定本平台建设方案。投标人出具的平台建设方案结构清晰、内容全面、功能详实，涵盖采购需求中各专业子系统内容，对采购需求提出的各项要求均能满足，具有高度的可行性和适用性。系统设计高内聚低耦合、各模块之间关联紧密且数据互通安全有效，从内部集成、外部集成、接口设计及集成部署等方面横向评价综合评价，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，未提供得0分。 - 针对本项目，有具体、可行的组织协调实施措施，能完成各项工作。措施内容完整、合理得5分，良好得3分，一般得1分，未提供得0分。 - 质量、安全保证措施：科学合理、全面、可行性强得。优秀得5分；良好得3分，一般得1分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（20%） | 企业 能力 14分 | 1.投标人属于高新技术企业得4分；否则不得分； 2.投标人具有质量管理体系认证ISO9001（认证范围须包含：仪器研发、仪器销售、物联设备研发、物联网工程施工中的任意一项，否则无效）得3分；否则不得分； 3.投标人具有环境管理体系认证ISO24001（认证范围须包含：仪器研发、仪器销售、物联设备研发、物联网工程施工中的任意一项，否则无效）得3分；否则不得分； 4.投标人具备软件能力成熟度CMMI3以上得4分；否则不得分； | 投标人需提供相关证明材料并加盖投标人鲜章。 |
|  |  | 软件成熟度及业绩证明（6分） | 1.智慧排水地理信息系统：投标人拥有取得时间三年以上的著作权名称包含“智慧排水”的产品著作权，得2分，投标人拥有著作权名称包含“智慧排水”的产品著作权但时间不足三年的，得1分，否则不得分。 2.排水/管网信息系统建设业绩：投标人提供三年内（2022年－2024年）排水/管网信息系统建设相关业绩，合同金额不低于100万。（投标文件需提供合同扫描件并加盖投标人鲜章）。提供一个业绩得2分，最高得4分，没有不得分。 | 投标人需提供相关证明材料加盖投标人鲜章。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过电子招投标系统在线提供书面说明（PDF格式），必要时提交相关证明材料电子档（PDF格式）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再对小微企业投标报价给予政策性扣减。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）投标人进行合同分包的；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制电子投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；项目商务需求；投标人须知；资格审查、评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；电子投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）网站上发布，请各投标人注意在线获取招标文件的时间、方式（请参考第一篇第四条“投标、开标有关说明”）和下载流程；无论投标人在线获取和下载与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、电子投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制电子投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，电子投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）电子投标文件组成

电子投标文件主体内容由第七篇“电子投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“电子投标文件格式”规定的目录顺序组织编写。

电子投标文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子投标文件的报价一览表信息填写、投标文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子投标文件电子章签署、下载加密电子投标文件等工作。否则有可能影响评委对电子投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不允许联合体参与。

（三）投标有效期

投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在电子投标文件递交截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由采购人或代理机构在五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由采购人或代理机构在五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤销电子投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在电子投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）电子投标文件的份数和签署

1.电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，投标人须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份投标文件，电子招投标系统会对电子备份投标文件与电子加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。

2.在电子投标文件中，招标文件第七篇电子投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“第七篇 电子投标文件格式”中“开标一览表”、“分项报价明细表”和“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写投标报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“第七篇 电子投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价一致。如果不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

注：“电子投标文件制作系统中的报价一览表所填投标报价”与“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价”为同一投标报价信息。

（七）修正错误

若电子投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子投标文件中开标一览表（报价表）内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子投标文件中经济文件“开标一览表（报价表）”的投标报价信息与电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息不一致时，以电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

注：“电子投标文件制作系统中的报价一览表所填投标报价信息”与“电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示的投标报价信息”为同一投标报价信息。

（八）投标文件的递交

1.电子投标文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、 项目名称、投标人名称。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字，于开标时间前30分钟内完成现场递交（例如：开标时间为上午9:30分，那现场原件递交开始时间为上午9：00分）。相关原件递交地点同线下指定开标地点一致。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点、开标方式公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长电子投标文件截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，电子开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4.9在重庆市政府采购网电子招投标系统依法获取招标文件截图证明（获取招标文件状态截图证明流程：“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取招标文件信息截图）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起20个日历日内按照招标文件和中标人电子投标文件的约定与中标人签订书面政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案，1个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的电子投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在3个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十一、采购代理服务费

1.中标人在成交公示期结束后3日内到采购代理机构领取中标通知书并向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照《重庆市招标代理服务规范(试行)》(渝招投协[2015)11号)收费标准的70%计取。

十二、交易服务费

供应商成交后向“重庆万盛国有资产经营管理有限公司”全额缴纳交易服务费，服务费的收取标准按重庆市万盛经开区发展改革局《关于重庆市万盛经开区盛鸿公共资源服务有限公司交易服务费收费标准的通知》（万盛经开发改价发〔2023〕9号）执行。

重庆万盛国有资产经营管理有限公司咨询电话：（023）64183156。

政府采购交易服务费收费标准

| 项目每标包中标金额 | 收费费率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）万元以下部分 | 1.0‰ | 1.由中标人支付，双方有合同约定的从其约定； 2.每宗交易服务费不低于500元，最高不超过15万元； 3.单一来源采购的，每宗最高不得超过2000元。 |
| 100-500（含）万元部分 | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含）万元部分 | 0.8‰ |  |
| 1000-5000（含）万元部分 | 0.75‰ |  |
| 5000-10000（含）万元部分 | 0.7‰ |  |
| 10000万元以上部分 | 0.6‰ |  |

收款单位：重庆万盛国有资产经营管理有限公司

开户银行：重庆农村商业银行万盛支行

银行账号：0810010120010032320

纳税识别号：9150011073657607X4

注：如系统不能完成信息登记或电子税票系统无法接收发票，请将缴费人完整开票信息及票种需求（专票或普票）发送至邮箱：43905248@qq.com，电子发票以原邮箱地址反馈，转账时请备注交易服务费及项目名称。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

招标项目名称：

项目计划编号：

招标文件编号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）合同签订时乙方向甲方缴纳 履约保证金（以 形式提交）。履约保证金无息退还时间： 。 （二）乙方向甲方开具发票，甲方以 方式向乙方支付 。 … （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、电子投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，区交易中心壹份,具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表（签字）： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表（签字）： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  电子投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（七）投标文件承诺函

- 经济文件

（一）开标一览表

项目计划编号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

根据附件1项目清单并按照招标文件要求编制。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

# 项目计划编号：

# 招标项目名称：

| # 序号 | # 招标要求 | # 投标应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：     （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：     。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件壹份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为电子投标文件递交截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 项目计划编号：

# 招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

# （三）其他商务资料：

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 2.监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

# 3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                  （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在   （投标人名称）任     （职务名称）职务，是（投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是     （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致     （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，所有联合体成员均须提供《基本资格条件承诺函》。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

（七）投标文件承诺函

投标文件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

我（单位）在                 （项目名称）招标活动中，所提交的投标文件所有内容在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明投标文件的内容是真实的、合法的、有效的，经调查核实为虚假的，视为提供虚假材料谋取中标的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年     月     日

注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，所有联合体成员均须提供《投标文件承诺函》。

（结束）