项目需求一览表

	项目名称
	新华人寿保险股份有限公司江西分公司宜春中支高安支公司新租职场装修项目

	数量（单位）
	1项

	工期
	详见第五章中的“商务条款”

	备注
	1、投标报价包含招标文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。本工程实行包工、包料、包进度、包质量、包安全和文明施工、包取得二次消防验收合格证书、包通过竣工验收要求的承包方式，承包范围包括但不限于相应招标文件、维修工程清单、技术要求等确定的施工工程。发包人有权根据需要增减工程项目和工程量，承包人应遵照执行。

2、本项目工程装修合同由中标供应商和宜春中支签订。


技术要求（工程需求）

（一）项目名称

新华人寿保险股份有限公司江西分公司宜春中支高安支公司新租职场装修项目
（二）项目概况

本项目施工内容主要为室内基础装修、户外招牌等。

（三）招标范围：
具体项目内容以施工图纸和工程量清单为准，招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。
（四）工程量清单及施工图纸

详见附件（电子版）

（五）报价编制

1、编制依据

《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表(2017版)》《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(2017版) 》。

2、提供的图纸。

3、工日单价：根据江西省建设厅赣建价[2020]5号文，建筑、安装、市政工程定额综合工日及机械人工单价调整为100元/工日，装饰工程定额综合工日单价调整为117元/工日。

4、根据江西省建设厅赣建价〔2019〕1号文要求，税率9％计取。

5、工程排污费不计取--根据关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知财税(2018)4号，自2018年1月1日起，在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。

6、材料价格执行信息价采用江西省造价信息2024年第5期高安信息价，高安市没有的采用同期宜春市信息价，宜春市没有的采用同期南昌市信息价或参考市场价，缺项部分参考市场价计取。

（六）工程要求
1、招标文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、税金均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
2、凡供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给招标人查验，否则，招标人有权制止使用并追究供应商的违约责任。
3、招标文件的分部分项工程量清单中项目特征描述若与图纸不一致的，以两者中标准高的描述为准。

4、清单内项目，按实际完成的工程量结算，清单外增加项目和变更项目，对于实际施工中的增项工程，按实际施工图纸计算工程量，若投标文件有该项综合单价，按该项综合单价执行；若投标文件无该项综合单价，则套用现行的相应的江西省工程消耗量定额标准及费用定额标准计算，并按响应报价时的让利幅度同等让利。如增项部分在定额中也没有相应子目，供应商在施工前必须根据报价的要求进行单价分析（包括各种费用）并报请招标人批准后执行。材料单价按投标文件中相应材料单价计取不调整。

5、人员要求

5.1项目关键岗位施工员、安全员（提供安全生产C证）、质量（检）员、材料员、资料员等均应具有相应岗位证书。其中施工员、安全员须全程派驻，供应商根据工程进度派驻质量（检）员、材料员。

【投标文件中需单独制表提供人员基本情况，包括姓名、身份证号码、手机号码、所在企业联系人和联系电话；相应的证书扫描件（或扫描件）、住建云证书备案截图、用工单位劳务合同扫描件（或扫描件）加盖公章。】

6、其他要求：

（1）招标文件工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量均须完全响应，否则视为无效响应。
（2）本项目未经招标人同意不允许转包、分包，否则招标人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（3）施工期间的一切伤亡等安全事故，均由供应商承担，招标人不负任何责任，并且由供应商负责协调相关关系。
（4）项目签证必须按招标人项目管理办法办理手续，否则结算时招标人一律不承担。
（5）如在招标中存在挂靠、弄虚作假等行为，招标人报当地建设行政主管部门记违规一次。
（6）供应商所提供的相关证件均应真实有效，如有虚假，查实后将报相关部门依据有关法律严肃处理。
（7）供应商开工前必须按政府规定办理相关证件。

（8）中标供应商在提交本项目履约保证金时，须同时将本项目负责人的注册建造师证书（不含临时执业证书）原件交由招标人保管，证件于项目验收合格后退还，若未提交上述证件，招标人将拒签合同，且磋商保证金不予退还。

（9）主要管理人员在场要求。

1）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于22日，每天不少于8个小时。
2）中标供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：招标人应要求中标供应商一周内改正，如一周内未改正到位，招标人将追究中标供应商违约责任，违约金为1000元/天，直至中标供应商改正为止。

3）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发生擅自离开施工现场的情形按天计算违约金，每擅自离开一天,中标供应商需承担1000元的违约金，招标人有权要求中标供应商更换项目经理，承包人一个月累计擅自离场时间达到10天以上的，发包人有权没收履约保证金并单方终止合同。
4）中标供应商擅自更换项目经理的违约责任：招标人如发现中标供应商项目经理与投标时项目经理不一致，将采取处罚措施，每次处以50000元违约金，累计三次，向建设行政主管部门报告，要求列入不诚信单位。同时招标人有权要求中标供应商进行整改，整改期间中标供应商需承担5000元/天的违约金，承包人未在限期内进行整改的，发包人有权没收履约保证金并单方终止合同。

5）中标供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如中标供应商不按招标人要求更换，中标供应商需承担5000元/天的违约金，承包人未在限期内进行整改的，发包人有权没收履约保证金并单方终止合同。
工程量清单及图纸详见附件。（鼠标左键双击即可）


[image: image1.emf]工程量清单及图纸.rar


注：以上“技术要求（工程需求）”为实质性要求，供应商须全部响应或优于。
_1234567890/�������嵥��ͼֽ.rar
 



工程量清单及图纸/工程量清单.PDF






建筑装饰工程 工程


扉-1


招 标 工 程 量 清 单


招  标  人：      造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)


法定代表人  


或其授权人：


     法定代表人  


     或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人：      复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：      复 核 时 间：







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 1 页  共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


建筑装饰工程


拆除工程


1 011601001001 砖砌体拆除 1.现有墙体拆除 m3 31.493


2 011610002001 金属门窗拆除 1.现有窗户拆除 樘 3


3 01B001 建筑垃圾清运


1.建筑垃圾清运
；
2.运距及堆弃点
自行考虑


m3 32.093


砌筑工程


4 010401003001 实心砖墙
1.新建红砖墙体
2.墙厚120mm
3.具体详见图纸


m3 14.033


5 010401003002 实心砖墙
1.新建红砖墙体
2.墙厚240mm
3.具体详见图纸


m3 7.934


6 010515001001 现浇构件钢筋
1.砌体内加固钢
筋
2.具体详见图纸


t 0.001


门窗工程


7 010801002001 木质门带套


1.定制木门、单
扇
2.含五金等配件
3.具体详见图纸


樘 16


8 010801002002 木质门带套


1.定制木门、双
扇
2.含五金等配件
3.具体详见图纸


樘 8


9 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗


1.铝合金窗
2.含五金等配件
3.具体详见图纸


m2 5.75


10 010805005001 全玻自由门 1.地弹簧玻璃门
2.具体详见图纸


m2 4.32


楼地面装饰工程


11 011102003001 块料楼地面
1.地砖 800*800
mm
2.具体详见图纸


m2 695.88


12 011102003002 块料楼地面
1.地砖 600*600
mm
2.具体详见图纸


m2 32.73


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 2 页  共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


13 011106002001 块料楼梯面层 1.楼梯地砖
2.具体详见图纸


m2 52.464


14 011104002001 竹、木（复合）
地板


1.木地板
2.具体详见图纸


m2 14.76


15 011104004001 防静电活动地板


1.机房全钢防静
电地板
2.600*600 PVC
高架空活动地板


m2 5.11


16 011105003001 块料踢脚线
1.瓷砖踢脚线,
高45mm
2.具体详见图纸


m2 26.201


17 011108003001 块料零星项目 1.门槛石
2.具体详见图纸


m2 1.22


墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程


18 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙面抹灰厚度
14+6mm
2.具体详见图纸


m2 280.965


19 011406001001 抹灰面油漆


1.室内墙面刮腻
子2遍
2.刷白色乳胶漆
2遍，一底两面


m2 933.51


20 011204003001 块料墙面
1.墙面砖 600*1
200mm
2.具体详见图纸


m2 139.159


21 011210003001 玻璃隔断


1.落地玻璃隔断
，顶部木工包梁
2.钢化玻璃
3.具体详见图纸


m2 53.583


22 011210001001 轻钢龙骨木隔断
1.轻钢龙骨木隔
墙，隔至梁底
2.具体详见图纸


m2 113.59


天棚工程


23 011406001002 抹灰面油漆


1.天棚刮腻子两
遍
2.乳胶漆2遍，
一底两面
3.具体详见图纸


m2 150.67


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 3 页  共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


24 011302001001 吊顶天棚


1.装配式U形轻
钢天棚龙骨
2.方形铝扣板30
0× 600
3.具体详见图纸


m2 41.66


25 011302001002 吊顶天棚


1.装配式U形轻
钢天棚龙骨
2.600*600洁净
板
3.具体详见图纸


m2 527.87


其他装饰工程


26 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板


不锈钢护栏：
1.上横杆φ51mm
、壁厚0.8mm
2.下横杆φ28mm
、壁厚0.6mm
3.大立杆φ38mm
、壁厚0.7mm
4.小立杆φ19mm
、壁厚0.5mm
5.具体详见图纸


m 33.42


27 010810002001 木窗帘盒


1、窗帘盒制作安
装；
2、15mm木工板
打底,石膏板饰面
；
3、具体详见图纸
；


m 62.67


28 01B002 管道包封 1.立管管道包封
2.具体详见图纸


m2 6.498


29 01B003 管道封堵


1.原排水排污管
封堵
2.水钻开孔
3.具体详见图纸


处 6


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 4 页  共 4 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


30 011507001001 门头、招牌


1.铝塑板门头（
一楼及四楼处）
；
2.无边发光字，
白光；
3.综合考虑布线
4.采用登高车进
行室外安装
5.具体详见图纸
并满足公司要求


项 1


31 011210005001 成品隔断


1、部位：男、女
卫蹲位隔断；
2、隔断材料品种
、规格、颜色：
抗倍特隔断材质1
2mm厚密度板（
隔板是中密度板
，其余是高密度
板）、（隔断高2
000mm,门高1800
mm）；
3、304不锈钢配
件，其中拉手为
对敲拉手；
4、具体详见图纸
；


m2 45.2


32 011207001001 墙面装饰板


LOGO背景墙
1.木工打底（木
龙骨石膏板基层
）
2.具体详见图纸


m2 13.253


33 010810001001 窗帘 1.遮阳卷帘
2.具体详见图纸


m2 127.18


分部分项合计


措施项目


34 011703001001 垂直运输 装饰垂直运输 m2 579.95


35 011701003001 里脚手架 砌筑脚手架 m2 140.48


36 01B004 粉刷脚手架 1.粉刷脚手架 m2 280.96


单价措施合计


本页小计


合   计







总价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页


编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：


表-11


序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)


金额
(元)


调整
费率
(%)


调整后
金额(元) 备注


1 1 安全文明施工措施费


2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)


3 1.2 临时设施费


4 2 其他总价措施费


5 3 扬尘治理措施费


合    计







其他项目清单与计价汇总表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表— 12


序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注


1 暂列金额 明细详见表-12-1


2 暂估价


2.1 材料暂估价 - 明细详见表-12-2


2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3


3 计日工 明细详见表-12-4


4 总承包服务费 明细详见表-12-5


5 其他


合  计







规费、税金项目清单与计价表


工程名称：建筑装饰工程 标段： 第 1 页  共 1 页


表— 13


序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)


1 规费


1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费


1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费


1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费


2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费


9







安装工程 工程


扉-1


招 标 工 程 量 清 单


招  标  人：      造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)


法定代表人  


或其授权人：


     法定代表人  


     或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)


编  制  人：      复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间：      复 核 时 间：







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


弱电系统


1 030502010001 配线架 1.名称:综合布
线柜


个 1


2 030404017005 配电箱 1.弱电箱 台 3


3 030507008001 监控摄像设备


1.名称：半球摄
像机
2.安装方式：吸
顶
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


台 9


4 030502012001 信息插座 1.名称:数据单
孔插座


个 17


5 030502012002 信息插座 1.名称:数据双
孔插座


个 14


6 030411006005 接线盒


1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗
装


个 40


7 030502005001 双绞线缆
1.名称:双绞线
缆
2.规格:UTP6


m 649.755


8 030411004010 配线


1.名称：多芯软
导线
2.规格型号：
RVV-2*1.0


m 110.092


9 030411001006 配管


1.名称:配管
2.规格：JDG20
3.配置形式:暗
配
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 374.249


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 2 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


10 030411001008 配管


1.名称:配管
2.规格：JDG25
3.配置形式:暗
配
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 104.807


11 030411001007 配管


1.名称:配管
2.规格：SC50
3.配置形式:暗
配
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 47.901


12 030413002004 凿（压)槽


1. 墙体上剔堵
开关插座管墙槽
2.基础辅助工程
 凿砖槽(管径mm
) ≤40


m 25


消防系统


应急照明系统


13 030412004001 装饰灯


1.名称:疏散出
口标志灯
2.安装形式:门
上方0.2米安装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 9


14 030412004002 装饰灯


1.名称:疏散指
示标志灯
2.安装形式:底
边距地0.3米安
装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 9


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 3 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


15 030412004003 装饰灯


1.名称:疏散指
示标志灯（双向
）
2.安装形式:底
边距地0.3米安
装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 4


16 030412004004 装饰灯


1.名称:疏散指
示标志灯（双向
）吊装
2.安装形式:吊
装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 3


17 030412004006 装饰灯


1.名称:应急照
明灯具
2.安装形式:壁
装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 6


18 030412004005 装饰灯


1.名称:应急照
明灯具-吊装
2.安装形式:吊
装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 9


19 030411006004 接线盒


1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.安装形式:暗
装


个 40


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 4 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


20 030411004005 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：
WDZCN-BYJ-2.5
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 630.88


21 030411001005 配管


1.名称:配管
2.规格：SC20
3.配置形式:暗
配
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 210.293


22 030413002002 凿（压)槽


1. 墙体上剔堵
开关插座管墙槽
2.基础辅助工程
 凿砖槽(管径mm
) ≤40


m 46.4


火灾报警系统


23 030411001004 配管


1.名称:配管
2.规格：SC15
3.配置形式:暗
配
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 437.389


24 030411004006 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：ZD
-BVR-1.5
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 121.014


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 5 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


25 030411004007 配线


1.名称：多芯软
导线
2.规格型号：ZD
-RVVP-2*1.0
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 67.025


26 030411004009 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：
ZDN-BVR-2.5
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 125.404


27 030411004008 配线


1.名称：多芯软
导线
2.规格型号：
ZDN-RVS-2*1.5
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 277.69


28 030904001001 点型探测器


1.名称: 感烟探
测器
2.线制:总线制
3.规格：国家检
查合格产品
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 42


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 6 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


29 030904005001 声光报警器


1.名称: 火灾声
光警报器
2.线制:总线制
3.规格：国家检
查合格产品
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 5


30 030904003001 按钮


1.名称： 带电
话插孔的手动报
警按钮
2.规格：国家检
查合格产品
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 5


31 030904007001 消防广播(扬声
器）


1.名称：消防应
急广播
2.规格：国家检
查合格产品
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 6


32 030904003002 按钮


1.名称：消火栓
报警按钮
2.规格：国家检
查合格产品
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 4


33 030411006003 接线盒


1.名称:接线盒
2.材质:铁质
3.安装形式:暗
装


个 62


34 080903020001 自动报警系统调
试


1.名称：自动报
警系统调试


系统 1


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 7 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


35 080903021001
消防广播、消防
通信、电梯调试


1.名称：广播喇
叭及音箱、通讯
分机及插孔调试
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 6


36 030413002003 凿（压)槽


1. 墙体上剔堵
开关插座管墙槽
2.基础辅助工程
 凿砖槽(管径mm
) ≤40


m 16.4


喷淋系统


37 030901003001 水喷淋(雾）喷
头


1.安装部位:室
内
2.材质、型号、
规格:喷头DN25
3.连接形式:螺
纹连接


个 121


38 031001001001 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN25
3.连接形式: 螺
纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 180.032


39 031001001002 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN32
3.连接形式: 螺
纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 91.051


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 8 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


40 031001001003 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN40
3.连接形式: 螺
纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 41.449


41 031001001004 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN50
3.连接形式: 螺
纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 56.146


42 031001001005 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN65
3.连接形式: 螺
纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 16.756


43 031001001006 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN80
3.连接形式: 沟
槽连接
4.满足设计要求
详见图纸


m 28.465


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 9 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


44 031001001007 镀锌钢管


1.安装部位: 室
内
2.材质、规格: 
热浸锌镀锌钢管 
DN100
3.连接形式: 沟
槽连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 6.299


45 031001006005 塑料管


1.安装部位: 室
内
2.介质: 喷淋
3.材质、规格:
UPVC排水管-DN7
5


m 14.4


46 030901008001 末端试水装置


1.名称：末端试
水装置
2.规格：DN25
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


组 4


47 031002001001 管道支架


1.名称：管道支
架
2.材质及规格：
角钢-40*4
3.含除锈
4.含樟丹防锈漆
二道


kg 15.869


48 030905002001 水灭火控制装置
调试


自动喷水灭火系
统调试


点 4


消火栓系统


49 030901010001 室内消火栓


1.名称: 室内消
火栓
2.安装方式:壁
挂
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 4


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 10 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


50 030901013001 灭火器


1.名称: 手提式
灭火器(干粉磷酸
铵盐)MF/ABC5
2.安装方式：落
地安装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


具/组 8


51 031001001008 镀锌钢管


1. 安装部位: 
室内
2. 材质、规格:
 热浸锌镀锌钢管
 DN65
3. 连接形式: 
螺纹连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 5.78


52 031001001009 镀锌钢管


1. 安装部位: 
室内
2. 材质、规格:
 热浸锌镀锌钢管
 DN100
3. 连接形式: 
沟槽连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 42.14


53 031003003001 焊接法兰阀门


1. 名称: 闸阀
2. 规格: DN100
3. 连接形式: 
法兰连接
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 1


54 010401011001 砖检查井 1.名称：闸阀井
2.含DN100闸阀


座 2


55 030905002002 水灭火控制装置
调试


消火栓灭火系统
调试


点 4


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 11 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


56 040101002001 挖沟槽土方


1.名称:挖预埋
管道土方
2.土壤类别:三
类土
3.挖土方式:机
械开挖、人工清
槽


m3 9.54


57 040103001001 回填方


1.填方材料品种
:原土回填
2.密实度要求:
分层回填夯实


m3 9.54


给排水系统


58 031001006001 塑料管


1. 材质、规格:
 给水用PP-R DN
25
2. 连接形式: 
热熔连接


m 32.104


59 031001006002 塑料管


1. 材质、规格:
 给水用PP-R DN
32
2. 连接形式: 
热熔连接


m 55.667


60 031001006003 塑料管


1. 材质、规格:
 UPVC排水管-DN
75
2. 连接形式: 
详见图纸


m 33.83


61 031001006004 塑料管


1. 材质、规格:
 UPVC排水管-DN
100
2. 连接形式: 
详见图纸


m 35.4


62 031004006001 大便器
1. 名称: 蹲式
大便器
2.含开孔


组 14


63 031004003001 洗脸盆
1. 名称: 台式
洗脸盆
2.含开孔


组 7


64 031004008001
其他成品卫生器
具


1. 名称: 拖布
池
2.含开孔


组 2


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 12 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


65 031004007001 小便器
1. 名称: 小便
器
2.含开孔


组 2


66 031004008002
其他成品卫生器
具


1. 名称: DN75
地漏
2.含开孔


组 7


电气系统


67 030404017001 配电箱 1. 名称: 1AL 台 1


68 030404017002 配电箱 1. 名称: 2AL 台 1


69 030404017003 配电箱 1. 名称: 3AL 台 1


70 030404017004 配电箱 1. 名称: 4AL 台 1


71 030404034005 照明开关


1. 名称: 单开
单控开关
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 27


72 030404034004 照明开关


1. 名称: 单开
双控开关
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 1


73 030404034006 照明开关


1. 名称: 双开
单控开关
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 2


74 030404034007 照明开关


1. 名称: 双开
双控开关
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 2


75 030404035001 插座


1. 名称: 备用
插座
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 67


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 13 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


76 030404035002 插座


1. 名称: 柜机
插座
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 7


77 030404035003 插座


1. 名称: 空调
插座
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 7


78 030404033001 风扇


1. 名称: 300*3
00换气扇
2.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


台 8


79 030404034003 照明开关


1. 名称: 600*6
00LED平板灯
2.安装方式：吸
顶安装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


个 92


80 030412001002 普通灯具


1. 名称: 300*6
00LED平板灯
2.安装方式：吸
顶安装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 14


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 14 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


81 030412001001 普通灯具


1. 名称: 直径3
00LED吸顶灯
2.安装方式：吸
顶安装
3.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


套 12


82 030411006001 接线盒


1.名称:开关(插
座)盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗
装


个 113


83 030411006002 接线盒


1.名称:灯具接
线盒
2.材质:塑料
3.安装形式:暗
装


个 118


84 030411001001 配管


1. 材质: PC
2. 规格: 20
3. 配置形式: 
CC


m 612.651


85 030411001002 配管


1. 材质: PC
2. 规格: 20
3. 配置形式: 
FC WC


m 472.153


86 030411001003 配管


1. 材质: PC
2. 规格: 25
3. 配置形式: 
FC WC


m 121.327


87 030411004001 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：ZR
-BV-2.5
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 2844.435


本页小计







分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 15 页  共 15 页


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。


表— 08


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 综合合价 其中：暂估价


88 030411004003 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：ZR
-BV-4
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 538.675


89 030411004004 配线


1.名称：铜芯线
敷设
2.规格型号：ZR
-BV-6
3.配线形式：管
内穿线
4.满足设计要求
，具体型号、规
格、参数详见设
计图


m 387.08


90 030413002001 凿（压)槽


1. 墙体上剔堵
开关插座管墙槽
2.基础辅助工程
 凿砖槽(管径mm
) ≤40


m 125.6


91 030414002001 送配电装置系统
1.名称:输配电
装置系统调试 ≤
1kV交流供电


系统 1


分部分项合计


措施项目


92 031301017001 脚手架搭拆 项 1


单价措施合计


本页小计


合   计







总价措施项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页


编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：


表-11


序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)


金额
(元)


调整
费率
(%)


调整后
金额(元) 备注


1 1 安全文明施工措施费


2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)


3 1.2 临时设施费


4 2 其他总价措施费


5 3 扬尘治理措施费


合    计







其他项目清单与计价汇总表


工程名称：安装工程 标段： 第 1 页 共 1 页


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表— 12


序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注


1 暂列金额 明细详见表-12-1


2 暂估价


2.1 材料暂估价 - 明细详见表-12-2


2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3


3 计日工 明细详见表-12-4


4 总承包服务费 明细详见表-12-5


5 其他


合  计







规费、税金项目清单与计价表


工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页


表— 13


序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)


1 规费


1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费


1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费


1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费


2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费


9





		扉-1 招标工程量清单扉页

		扉-1 招标工程量清单扉页

		表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		表-11 总价措施项目清单与计价表

		表-12 其他项目清单与计价汇总表

		表-13 规费、税金项目清单与计价表

		扉-1 招标工程量清单扉页

		表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		表-11 总价措施项目清单与计价表

		表-12 其他项目清单与计价汇总表

		表-13 规费、税金项目清单与计价表






工程量清单及图纸/附件10：宜春中支高安支公司门头招牌设计图.pdf






招牌正⾯尺⼨15m*2m


蓝⾊为招牌正⾯、倒板、侧⾯和柱⼦铝塑板


字为镜面不锈钢围边发光字，白色光







门头字：3mm 亚克力吸塑成型，侧立面烤蓝色，整体不发光。












工程量清单及图纸/附件3：宜春中支高安支公司新职场实景图片.pdf


附件 3：租赁职场实景图片（高安支公司新职场）


正面：


反面（含院子）：







周边：


内部：








工程量清单及图纸/附件4：宜春中支高安支公司新职场装修平面设计图.pdf


方案布置图


悦
城


  
装


 订
 线


图纸名称:
Drawing title


工程名称:
Job title


图例


1.所有设计,图则及说明之版


权属本公司，非本公司书面同


意，不得使用。抄袭或复制。


2.所有尺寸需作实地检查复核，


不可以图纸度量为准。


3.所有图纸以最后之修改为准。


页码:
Page number


Drawing no
图纸编号:


Client approved
业主认可:


工程监理:


比例:


Contractor


Scale


日期:
Date


审核:
Check by


绘图:
Drawn by


Designed by
设计:


悦
城
  
装


 订
 线


悦
城
  


装
 订


 线
悦
城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦
城


  
装


 订
 线


悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装


 订
 线


悦
城


  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线


02


高安瑞阳西区


新华保险一楼


消 火 栓


520 2390 540 700 1240 360260 1760 610 500 550 2070 250 2050 800 160
250 3450 250 1940 250 2990 500 5880 250


15760


3450 4920 830 1630 2010 1980
250 3450 440 11370 250


15760


16
0


65
80


50
0


50
0


14
60


67
0


27
80


25
0


98
70


25
0


27
80


25
0


13
40


0


15
30


25
0


85
90


25
90


44
0


13
40


0


上24步


MH=2750


储藏室


大 厅


卫生间


洗漱区 洽谈室


收展办公室


6.3㎡


2.5㎡


11㎡


15.5㎡


59.7㎡


门 厅
5.7㎡


11.5㎡


配电房
6.3㎡


仓 库
3.4㎡


过 道
5.2㎡


东
南


北
西


非本项目区域


非本项目区域


一楼套内面积：120.8㎡


急救箱


LOGO背景墙（无灯光)


亚
克
力
展
板


亚
克
力
展
板


亚
克
力
展
板


亚
克
力
展
板


意
见


箱


填
单


台


警
示


牌
警


示
牌


亚
克
力
展
板


信息公告栏


客户等候椅Ｂ款


客户等候椅Ｂ款


铝
合
金
展
板


铝
合
金
展
板


公
众


教
育


区


资
料


架
B款


铝
合
金
展
板


铝
合
金
展
板


公
众


教
育


宣
传


区


宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏 宣传栏







方案布置图


悦
城


  
装


 订
 线


图纸名称:
Drawing title


工程名称:
Job title


图例


1.所有设计,图则及说明之版


权属本公司，非本公司书面同


意，不得使用。抄袭或复制。


2.所有尺寸需作实地检查复核，


不可以图纸度量为准。


3.所有图纸以最后之修改为准。


页码:
Page number


Drawing no
图纸编号:


Client approved
业主认可:


工程监理:


比例:


Contractor


Scale


日期:
Date


审核:
Check by


绘图:
Drawn by


Designed by
设计:


悦
城
  
装


 订
 线


悦
城
  


装
 订


 线
悦
城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦
城


  
装


 订
 线


悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装


 订
 线


悦
城


  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线


02


高安瑞阳西区


新华保险二楼


上24步


下24步


消 火 栓


740 2060 260 2070 660 160 380 2700 360 160540 1800 250 1770 600 550 2080 260 2100 820 160
400 5950 250 3440 250 5120 500 5970 250


22130


640 1200
110
250 740 2420 700 120 1480 370 1210 260 120 1510 490 2100 920 110 650 1200


120
250 3690 170


250 6060 250 3440 250 5250 260 6080 250
22090


16
0


65
60


25
0
49


0
15


00
50


0
17


0
27


80


25
0


67
20


25
0


29
10


25
0


27
80


25
0


13
41


0


17
0


66
00


25
0


20
30


25
0
58


0
27


80


25
0


67
70


25
0


31
10


27
80


25
0


13
41


0


消防通道


洗漱区


女 卫


男 卫


走 廊


讲 台


收展外勤办公室


36.6㎡


5.2㎡


4.4㎡


9.4㎡


4.5㎡


34.0㎡


46.5㎡


培训教室一


114.5㎡


东
南


北
西


内勤办公室


二楼套内面积：255.1㎡


宣传栏


宣传栏宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏







方案布置图


悦
城


  
装


 订
 线


图纸名称:
Drawing title


工程名称:
Job title


图例


1.所有设计,图则及说明之版


权属本公司，非本公司书面同


意，不得使用。抄袭或复制。


2.所有尺寸需作实地检查复核，


不可以图纸度量为准。


3.所有图纸以最后之修改为准。


页码:
Page number


Drawing no
图纸编号:


Client approved
业主认可:


工程监理:


比例:


Contractor


Scale


日期:
Date


审核:
Check by


绘图:
Drawn by


Designed by
设计:


悦
城
  
装


 订
 线


悦
城
  


装
 订


 线
悦
城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦
城


  
装


 订
 线


悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装


 订
 线


悦
城


  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线


02


高安瑞阳西区


新华保险三楼


上24步


下24步


消 火 栓


740 2060 260 2070 660 160 380 2700 360 160540 1800 250 1770 600 550 2080 260 2100 820 160
400 5950 250 3440 250 5120 500 5970 250


22130


640 1200
110
250 740 2420 700 120 1480 370 1210 260 120 1510 490 2100 920 110 650 1200


120
250 3690 170


250 6060 250 3440 250 5250 260 6080 250
22090


16
0


65
60


25
0
49


0
15


00
50


0
17


0
27


80


25
0


67
20


25
0


29
10


25
0


27
80


25
0


13
41


0


17
0


66
00


25
0


20
30


25
0
58


0
27


80


25
0


67
70


25
0


31
10


27
80


25
0


13
41


0


洗漱区


女 卫


男 卫


客户活动室
康养展示区司展文化墙


消防通道


走 廊


团险、银代外勤办公室


走 廊


46.5㎡


34.0㎡


46.0㎡


培训教室三


54.3㎡


12.2㎡


36.6㎡


5.2㎡


4.4㎡


9.4㎡


4.5㎡


东
南


北
西


三楼套内面积：253.1㎡


培训教室二


TV TV


宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏


宣传栏







方案布置图


悦
城


  
装


 订
 线


图纸名称:
Drawing title


工程名称:
Job title


图例


1.所有设计,图则及说明之版


权属本公司，非本公司书面同


意，不得使用。抄袭或复制。


2.所有尺寸需作实地检查复核，


不可以图纸度量为准。


3.所有图纸以最后之修改为准。


页码:
Page number


Drawing no
图纸编号:


Client approved
业主认可:


工程监理:


比例:


Contractor


Scale


日期:
Date


审核:
Check by


绘图:
Drawn by


Designed by
设计:


悦
城
  
装


 订
 线


悦
城
  


装
 订


 线
悦
城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦


城
  


装
 订


 线
悦
城


  
装


 订
 线


悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装


 订
 线


悦
城


  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线
悦
城
  
装
 订


 线


02


高安瑞阳西区


新华保险四楼


下24步


消 火 栓


160540 1800 250 1770 600 550 2080 260 2100 820 160
250 5120 500 5970 250


12090


120 1510 490 2100 920 110 650 1200
120
250 3690 170


250 5250 260 6080 250
12090


16
0


65
60


25
0
49


0
15


00
50


0
17


0
27


80


25
0


67
20


25
0


29
10


25
0


27
80


25
0


13
41


0


16
0


65
60


26
50


27
80


25
0


67
20


51
0


26
50


25
0


27
80


25
0


13
41


0


东
南


北
西


经理办公室
15.98㎡


IDA办公室
25.6㎡


走 廊
16.4㎡


卫生间
2.6㎡


走 廊
12.3㎡


机 房
5.1㎡


非本项目区域


非本项目区域


四楼套内面积：78㎡


文印茶水


休
闲
区
、
讨
论
区







