云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目                            招标文件

[image: image4.png]5 15 ihin



                        项目编号：TPYL-2024-C227

 云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
招

标

文

件
采   购   人：云龙县白石中心卫生院

采购代理机构：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司

日        期：二〇二四年十月

目录

1

第一章 招标公告

6

第二章 供应商须知

6

供应商须知资料表

15

供应商须知

25

第三章 资格审查

25

一、资格审查程序

25

二、 资格审查要求

28

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

28

一、评标方法

32

二、评标标准

35

第五章 采购需求

35

一、 采购需求一览表

37

二、 货物参数及技术要求：

48

第六章 拟签订的合同文本

56

第七章 投标文件格式

57

一、 资格证明文件格式

62

二、 商务文件格式

84

三、 技术文件格式




  招标公告

云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
公开招标公告

项目概况
云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年10月30日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况

项目编号：TPYL-2024-C227（采购计划编号：4532929JH202400601）
项目名称：云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
★项目预算金额：30.00万元
★项目最高限价：30.00万元
采购需求：为了进一步提升云龙县白石中心卫生院的医疗服务质量和保障能力，加快基层标准化慢性病诊疗专科的建设，更好地满足广大患者的就医需求，结合业务发展情况，计划采购一批医疗设备。本项目共分1个标包，具体详见招标文件第五章“采购需求”。

★合同履行期限（交货期，下同）：自合同签订之日起30日历天内交货及完成全部的现场安装、调试并投入试运行。（各投标供应商可根据实际情况自行报出合理的更短交货时间）。

★本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

★供应商的资格要求（须同时满足）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购。

本项目的特定资格要求：

本项目是否属于政府购买服务：

☑否 

其他特定资格要求：

供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
注：投标人应对所投产品逐一提供相关材料，序号应对应该产品在《第五章 货物参数及技术要求》中的序号，如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供相关证明材料。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一项目同时投标；（格式自拟，提供承诺函）

本次采购不接受联合体投标。（格式自拟，提供承诺函）

获取招标文件

时间：2024年10月08日（18:00）至2024年10月17日（23:59），具体以网上时间为准。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标的，需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。供应商可根据自己需求在政采云平台自主选择CA办理厂商，其中，云南CA申领链接：https://cap.yunnanca.net。云南CA可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-672-7666（紧急办理CA电话：0872-2367898）。政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。

2.CA数字证书申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与CA数字证书进行绑定，凭企业CA数字证书进行项目报名及免费下载招标文件。

3.按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

4.如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询，CA数字证书问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369）

注：供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业CA数字证书的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

售价：0

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年10月30日14点30分（北京时间）

地点：政采云平台开标厅和大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司五楼1号电子开标厅

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜
开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

保证金缴纳金额（元）：5000.00（伍仟元）
保证金缴纳方式：银行转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
保证金缴纳截止时间：2024年10月30日14点30分（北京时间）
投标有效期：90日历天

其他：

本次招标公告、中标结果公告在云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、政采云平台（https://www.zcygov.cn/）及大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司网站（http://www.tengpuzb.com/），公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准，采购人及代理公司对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。

本项目需要落实的政府采购政策：本项目为非专门面向中小微企业采购。
扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予相应的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号） 。

本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 

CA数字证书服务热线 

汇信CA：0571-88350735

云南CA:4006727666

云南壹证通：4000040628

福建CA：0591-87760022

办理CA 数字证书供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 

注册供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。
驱动、客户端下载供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址 （https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）
获取电子招标文件供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。 

编制电子投标文件供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 

提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 
电子开标供应商在开标地点使用账号密码或CA数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。
对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
采购人信息

名 称：云龙县白石中心卫生院

地址：云龙县白石镇人民政府 

联系人：王先生  

联系电话：0872-5766054
采购代理机构信息

单位名称：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司

地址：大理市下关镇北区大关邑三社

联系方式：13988542412、0872-2196671

项目联系方式

项目联系人：李作兴、杨翰泽、李光敏、常贵美（采购代理机构）、王先生（采购人）

电话：13988542412、0872-2196671、0872-5766054
  供应商须知
供应商须知资料表

	条款号
	条目
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：云龙县白石中心卫生院

统一社会信用代码：12532929G89516682D

采购人地址：云龙县白石镇人民政府

联系人：王先生

联系电话：0872-5766054

	
	采购代理机构
	单位名称：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司

地址：云南省大理白族自治州大理市下关镇北区大关邑三社

联系人：李先生

联系电话：13988542412、0872-2196671

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
项目编号：TPYL-2024-C227

	2
	采购范围及预算金额
	1、采购范围：详见《第五章  采购内容及技术参数要求》
★2、采购预算价（最高限价）：30.00万元（投标报价单价、总价不得高于最高限价，否则按无效投标处理）；

	★3
	交货地点、交货期及质保要求
	交货地点：云龙县白石中心卫生院。（采购人指定地点）
合同履行期限（交货期，下同）：自合同签订之日起30日历天内交货及完成全部的现场安装、调试并投入试运行。（各投标单位可根据实际情况自行报出合理的更短交货时间）。
质保期：自验收合格之日起不少于1年
质量要求：符合现行的相关技术标准及规范要求。

	★4
	供应商资格要求
	详见第一章“招标公告”（供应商的资格要求）

	★5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★6
	分包/转包
	本项目不允许分包/转包

	7
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	8
	构成投标文件的其他资料
	1、第五章“服务内容及相关要求”中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

	★9
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	10
	无效投标
	（1）投标文件未按要求上传电子投标文件；

（2）未按供应商资格要求提交资格证明文件；

（3）投标文件未按规定格式、内容填写；

（4）在投标文件中整包价格出现1个以上的报价；

（5）传真投标；

（6）在投标截止时间后送达的投标文件； 

（7）招标文件中要求的资格证明文件不全的.

（8）投标文件无法定代表人签字或签字但无法定代表人有效委托书的；

（9）投标有效期不足的；

（10）投标内容有损国家的形象和公民的利益；

（11）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（12）投标报价单价、总价高于采购预算价的；

（13）提供虚假的资料；

（14）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	11
	项目属性
	项目属性：

□服务

☑货物

	12
	现场考察
	☑不组织

	
	开标前答疑会
	☑不召开

	13
	标的所属行业
	标的名称：云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目；

所属行业：工业－制造业
划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

	14
	落实政府采购政策的要求
	本项目为非专门面向中小企业采购。

	15
	投标保证金
	1.投标保证金相关信息

项目名称：云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目

保证金金额为¥5000.00元（大写：伍仟元整）。
2.投标保证金的提交方式

投标保证金形式：银行转账、支票、汇票、本票或银行保函或保证保险或其他非现金方式（不接受现场缴纳现金），投标供应商可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式，有关部门、单位和企业不得以任何方式排斥、限制或拒绝接受。

2.1采用银行转账：

（1）投标（交易）保证金应以投标供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出（按照规定，投标供应商可以为自然人的项目除外）。

本次项目投标保证金专用账号转账信息如下（唯一账户）：

投标保证金指定账户：

公司名称：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司大理茫涌支行；

账号：53050171606900000305；

投标供应商需在投标保证金缴纳截止时间前递交保证金，保证金单据内要注明项目名称或采购编号（内容须填写完整），到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标保证金缴纳截止时间前到账的保证金视为未提交，为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各投标供应商预留充足时间。在跨行转账时请考虑以下因素：按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午四点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；

（2）跨行转账尽量采用电汇方式。

注意事项：

保证金必须从投标供应商的基本账户划出；

保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；

到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在缴纳保证金截止时间前到账的保证金无效；

2.2采用银行保函：

保函申请人必须是投标供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是投标供应商基本账户的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称一致，以免造成投标无效。投标申请人需在投标截止时间前提供银行纸质保函。投标申请人持确认函参加投标。

2.3采用保证保险：

须按照国家关于保证保险的要求购买保证保险，投标供应商持保证保险材料参加投标。保险受益人（采购人）：云龙县白石中心卫生院。

3.对未足额提交投标保证金的投标供应商提交的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

4.未中标的投标保证金待中标结果公告结束后（无异议）五个工作日内无息退还；中标单位的投标保证金待合同签订后五个工作日内无息退还。

	
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

☑有，具体情形：

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

	16
	履约保证金
	（1）履约保证金递交的形式及时间：支票、汇票、本票、转账、保函等非现金形式提交。

（2）履约保证金金额：以双方合同谈判商定为准

（3）履约保证金提交时间：合同签订前10个工作日内提交。

（4）中标方未按本条款规定逾期或拒绝缴纳履约保证金的，则被视为放弃中标。

（5）履约保证金：所有标包设备质保期结束后无质量问题且无违约情况下，采购人在30个日历天内一次性无息退还。

	
	
	履约保证金不予退还的情形：

不履行与采购人订立的采购合同的；

给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

未按要求提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

	17
	合同签订方式及付款方式
	合同签订方式：中标供应商与采购人签合同。

付款方式：具体付款条件及付款方式以采购人和中标人在合同谈判中双方商定的内容为准。

	18
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

☑否

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

☑得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人

	19
	代理费
	收费对象：

☑中标人

收费标准：中标人在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳本采购项目的中标服务费，参照关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知中云南省招标代理服务收费指导标准收费标准中货物类计算后由中标人向采购代理机构交纳。

	
	
	代理机构的开户银行及账号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司大理兴国支行

账号：53001716036051004580

单位名称：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司

	20
	售后服务要求
	1.时间的承诺：须明确响应供货的时间要求和售后服务时间要求。

2.所提供的货物开箱后，如发现有任何问题（如外观有损伤），必须立即以同样型号的货物在商定的时间内更换，确保其使用（如有）。

	21
	中小企业合同融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）－政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。

“云南省政府采购网（大理分网）－政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 

“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com

	22
	验收标准
	1、项目验收：甲方按合同内容享受乙方提供的（项目）货物，并应填写验收单。采购人代表两人以上（应有相关技术人员）组成验收组负责项目验收，验收方成员应当在验收书上签字。

具体的验收标准和要求如下：

（1）移交与本项目有关的相关服务要求和资料。具体验收由采购方组织。

（2）中标方需协助为项目验收提供相关服务。

（3）验收标准以投标文件和双方签订的合同内容为准。

2、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品或项目的技术及服务保证甲方正常使用）。

	23
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	24
	信用信息查询
	（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法失信主体或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

	25
	核心产品
	动脉硬化检测仪、眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查）、感觉阈值检测仪

	26
	其他需要补充的内容

	26.1
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。解密方式：远程解密

	26.2
	本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。


[image: image2.png]Bfs%

SRR RS R S )

AR S53EY
HAEH YRR | BRSIBER | TR
;| OER
50 A UK AT 0.7 A TG

50—100 A6 (&) 1.5%

100—500 70 (&) 1.3% 1.3% 1%
500—1000 & jt (&) 1% 0.5% 0.7%
1000—5000 7 76 (&) 0.7% 0.4% 0.4%

5000 % n—1 1250 (&) 0.25% 0.1% 0.25%

1 m—5 1270 (2) 0.05%

5420 —1010m (&) 0.035%
1026 Uk 0.008%

WA BIRERS K AL EZF R B HETHEUEANTE
(BRAFE ) PARFE 2 B FARSFN T HE L. FHRE2F AT 50
Fit, SO UKW ERRFELF LS5 B, EEL 50—100
Ao (8) WHEHITIHE.
Blde: ¥ T TRBARRIE N S FAFLH A 10000 77T, it
HERTRERS KW FFT T
100 A 76 % 1.5%=1.5 A TG
(100—500) 7 7T % 1%=4 A TG
(500—1000) % jt % 0.7%=3.5 /7 JG
(1000—5000) 7% Jju % 0.4%=16 7 Jt
(5000—10000) % 7T * 0.25%=12.5 7 7T
Atk E=15+4+35+16+125=37.5 ( F5)

_6_




供应商须知

一 说  明

采购人、采购代理机构、供应商、联合体

采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

供应商（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

资金来源、项目属性

资金来源为财政性资金。

项目属性见《供应商须知资料表》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

采购本国服务

政府采购应当采购本国服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目为非专门面向中小微企业采购，各供应商无须在资格证明文件中进行响应。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

投标费用

供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

招标公告

供应商须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式

供应商应认真阅读招标文件的全部内容。供应商应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

上述书面通知，按照获取招标文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目共分为1个标段。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

投标文件构成

供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务文件》《技术文件》三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的（文件中标注★的为实质性响应要求和条件），供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

供应商认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按照国家或行业现行技术经济标准及规范，自行测算出满足采购要求的响应服务的竞争性报价。报价为人民币含税价（元），包括中标服务费、保险、税收、食材、人员工资、配送服务、管理费、资料打印费等所有费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整；

技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准及规范，自行测算出满足招标要求的报价。投标报价能保证供应商完成履行合同所需的全部工作费用。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

投标保证金

供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求缴纳投标保证金。

交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

投标保证金有效期同投标有效期。

采购人、采购代理机构将及时退还供应商的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

投标有效期内供应商撤销投标文件的；

《供应商须知资料表》中规定的其他情形。

投标有效期

投标文件应在本招标文件《供应商须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、盖章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件，供应商为联合体的，可以由联合体牵头人加盖电子签章。

招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章，具体详见供应商须知前附表。
四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用云南省政府采购电子交易平台。供应商根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

投标截止时间

供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按照招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标使用云南省政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用电子交易平台宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。

供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请将及时处理。

供应商不足3家的，不予开标。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《供应商须知资料表》。中标候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定中标人。

中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人将废标理由书面通知所有供应商。

签订合同

采购人应按照有关规定，在中标通知书发出之日起30日内与中标、成交供应商签订合同，在合同签订之日起的2个工作日内进行合同公告、7个工作日内报同级财政部门备案，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

中标服务费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。本项目中标服务费由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳中标服务费。

  资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

	资格评审标准
	评 审 内 容 及 标 准

	
	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	1.2
	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近一年（指2022年至今任意一年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报告；②或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章）；④或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（自行承诺加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

	
	1.3
	供应商须提供缴税所属时间在2023年09月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

	
	1.4
	供应商须提供缴费所属时间在2023年09月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

	
	1.5
	供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式自拟，提供承诺函）

	
	1.6
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供书面声明或证明材料，格式自拟）

	
	1.7
	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购代理机构将于开标当天对供应商上述信用信息进行查询核对。供应商存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。）

	
	1.8
	供应商资格声明书

	
	2
	落实政府采购政策的要求：无

	
	3
	供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

	
	3.1
	供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

注：投标人应对所投产品逐一提供相关材料，序号应对应该产品在《第五章 货物参数及技术要求》中的序号，如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供相关证明材料。

若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，供应商需进行备注说明（提供相关资料）。

若供应商认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

	
	3.2
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一项目同时投标；（格式自拟，提供承诺函）

	
	3.3
	本次采购不接受联合体投标。（格式自拟，提供承诺函）


  评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查要求

	条款
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	符合性评审标准
	开标一览表
	按第七章“投标文件格式”商务文件格式1要求编写；

	
	投标函
	有法定代表人或其委托代理人签字或电子签章，并加盖电子签章；

符合第七章“投标文件格式”中规定的格式及内容。

	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件规定的格式及内容，并加盖电子签章；

	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人签字或电子签章，并加盖电子签章；符合招标文件规定的格式及内容；

	
	投标报价
	报价完整且仅有一个报价方案；

	
	无效投标
	符合第二章“供应商须知前附表” 第10项规定；

	
	响应文件格式
	符合第七章“投标文件格式”中规定的要求；

	
	其他实质性条件
	1、关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解的，无电子公章并无法定代表人或其委托代理人签字或电子签章的；

	
	
	2、投标文件如果出现计算或表达上的错误，供应商不接受按招标文件第七章投标文件有关事项的澄清或者说明第2.4条款规定的原则进行修正的；

	
	
	3、未响应其他招标文件中规定的实质性内容的。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

☑无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

确定中标候选人名单

评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会根据评审情况建议推荐中标人名单并提出书面评标报告。本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
评标总得分=A＋B＋C

A.B、C分别为各项评分因素的汇总得分；

	序号
	评审项目
	评分标准

	A
	报价部分（满分30分）
	投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，保留小数2位；
注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、评标基准价为进入综合评分（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的有效投标报价，其价格为满分。根据财库【2020】46号、财库【2014】68号和云财采【2022】9号的规定：满足“格式6中：中小企业声明函”所列条件的供应商，其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：评标价=投标报价×（1-10%）（不重复享受政策）。

3、评标委员会根据供应商提供的中小企业声明函的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。

4、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件：

（1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300号）的规定划分）

（2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品

5、根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

6、对环境标志产品及节能产品的评审：(不适用  (适用

7、各投标单位不得恶意低价竞争。

	B
	技术响应性评审（满分50分）

	1
	设备的选型及各项技术性能评审（50分）
	评标委员会根据供应商投标文件设备选型及技术指标的响应程度进行评分（满分10分）

第一档次：设备选型及技术指标的科学性、节能性、智能性、合理性等进行评审，各项技术性能指标优的，得8～10分;

第二档次：设备选型及技术指标的科学性、节能性、智能性、合理性等进行评审，各项技术性能指标较优的，得5～7分;

第三档次：设备选型及技术指标的科学性、节能性、智能性、合理性等进行评审，各项技术性能指标一般的，得2～4分;

第四档次：设备选型及技术指标的科学性、节能性、智能性、合理性等进行评审，各项技术性能指标差的，得0~1分;

	
	
	评标委员会根据供应商投标文件技术指标的响应程度进行评分（满分40分）

在招标文件第五章“采购需求”的技术要求中，标注“▲”号的为重要技术参数，每出现一项标注星号（“▲”）的重要技术参数不满足招标文件扣3分，其他技术参数不满足招标文件扣1分，分数扣完为止。

注：1、正偏离不加分。

供应商拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标；

本项评审主要依据为第七章要求提供的所投产品信息资料，包含且不仅限于以下检测（检验）报告、公告参数网上截图、产品说明书或技术白皮书或其他有效证明材料进行综合评审。

	C
	商务部分评分（满分20分）

	1
	供货安装方案评审（满分5分）
	评标委员会根据供应商提供的供货安装方案进行综合评审，评审规则如下：

第一档次：产品的供货安装方案、供货进度、保障措施描述清楚，内容详细、针对性强的得5分；

第二档次：产品的供货安装方案、供货进度、保障措施内容完整、针对性一般的得3分；

第三档次：未对产品的供货安装方案或供货进度或保障措施明确描述，内容简单的得1分；

第四档次：无产品供货进度计划及保障措施描述或所承诺内容与招标文件实质性偏离的不得分。

	2
	人员培训方案评审（满分5分）
	评标委员会根据供应商提供的人员培训方案进行综合评审，评审规则如下：

第一档次：人员培训方案编制详细具体，培训目标明确，培训大纲、培训计划、培训内容、培训目标等内容完整、详细，完全满足招标文件要求的得5分；

第二档次：人员培训方案、培训目标、培训大纲、培训计划、培训内容、培训目标等内容有欠缺，基本满足项目要求的得3分；

第三档次：人员培训方案编制简单，培训目标、培训大纲、培训计划、培训内容、培训目标等内容缺漏较多的得1分；

第四档次：未提供人员培训方案的不得分。

	3
	质量保证承诺、措施评审（满分5分）
	第一档次：质量保证及承诺编制详细具体、内容完整，有相应的详细具体的质量保障措施，且针对性强、可行性高，还提供了相对应的若出现质量问题的详细的惩罚方案，完全满足项目要求的得5分；

第二档次：质量保证及承诺和相对应的质量保障措施、提供的如出现质量问题的惩罚方案内容有欠缺，基本满足项目要求的得3分；

第三档次：质量保证及承诺不具体不完整，质量保障措施简单没有针对性和可行性，未提供如出现质量问题的惩罚方案或提供的惩罚方案简单无针对性的得1分；

第四档次：未提供质量保证承诺，或未提供质量保障措施和出现质量问题的惩罚方案的得0分。

	4
	售后服务承诺、售后服务保障评审（满分5分）
	根据供应商提供的售后服务承诺、售后服务保障进行综合评审，评审规则如下：

第一档次：售后服务承诺编制详细具体，售后服务保障内容明确，售后响应时间、故障修复时间、应急机制等内容完整、详细，完全满足招标文件要求的得5分；

第二档次：售后服务承诺，售后服务保障内容，售后响应时间、故障修复时间、应急机制等有欠缺，基本满足项目要求的得3分；

第三档次：售后服务承诺，售后服务保障内容，售后响应时间、故障修复时间、应急机制等内容缺漏较多的得1分；

第四档次：未提供售后服务方案、售后服务保障的不得分。


  采购需求

采购需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	是否核心产品

	1
	24小时动态血压监测仪
	6
	台
	12000.00
	72000.00
	否

	2
	便携式血脂检测仪
	1
	台
	2200.00
	2200.00
	否

	3
	糖化血红蛋白检测仪
	1
	台
	2150.00
	2150.00
	否

	4
	动脉硬化检测仪
	1
	台
	56000.00
	56000.00
	是

	5
	雾化吸入装置
	3
	台
	600.00
	1800.00
	否

	6
	128Hz音叉
	3
	个
	80.00
	240.00
	否

	7
	10g尼龙单丝
	50
	个
	80.00
	4000.00
	否

	8
	眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查）
	1
	台
	68000.00
	68000.00
	是

	9
	感觉阈值检测仪
	1
	台
	52000.00
	52000.00
	是

	10
	超声骨密度筛查仪
	1
	台
	41000.00
	41000.00
	否

	11
	视力表灯箱
	1
	台
	550.00
	550.00
	否

	12
	叩诊锤
	2
	个
	30.00
	60.00
	否

	                 合      计
	300000.00
	/


注：

本项目明确的所属行业为“工业－制造业”。

供应商须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。供应商请提供详细配置清单。

提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同标段下投标的，按一家供应商计算（有效供应商不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，以技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

货物参数及技术要求：
24小时动态血压监测仪

检测原理：示波法

加压方式
拟合加压，自动调整适当加压

测量范围：收缩压：60-280mmHg ；舒张压：40-160mmHg     

脉率：30-200bpm ；压力显示范围：0-299mmHg

▲测量精度：压力：±2mmHg；脉搏：±5% 

袖带：适用臂围：20～35cm

安全系统
超压保护：压力超出299mmHg时，快速释放压力；

急停保护：测量时，按“M键”可快速释放压力。

触碰保护：按键锁定功能，防止误触碰

测量模式：手动测量：测量中可根据需要按“S测量键”进行测量；

自动测量：手动间隔模式、自动间隔模式、自动表模式（可在24小时内任意设置6个测量间隔）。

自动补测：测量失败，自动补测一次

电池：2×LR6（AA）型碱性电池

测量环境：+10℃～+40℃，低于85%RH（室内温度）

储存环境：-20℃～+55℃，低于95%RH（室内湿度） 

尺寸：≤70（W）×97（D）×26（H）mm

重量：≤130g（不含电池）

数据端口：标准USB2.0数据接口

软件功能：全中文分析软件：设置记录盒；病例管理；预览、打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）

▲临床验证：经临床机构验证，需提供临床验证报告。

注册认证：计量器具型式批准证书

性能标准：应符合YY 0670-2008《无创自动测量血压计》的规定，需提供证明

专用标准：应符合YY 0667-2008《第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》的规定，需提供证明

电磁兼容：符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准 电磁兼容要求和试验》的规定

便携式血脂检测仪

测试范围


CHOL：2.59~12.93 mmol/L (100~500 mg/dL)

HDL：0.39~2.59 mmol/L (15~100 mg/dL)

Trig：0.51~7.34 mmol/L (45~650 mg/dL)

标本类型：全血、血浆和血清

样本加样量：单项测试卡为10μL；三合一测试卡为35 μL

检测时间
≤120秒

电源：4节AAA电池

电池寿命：85小时或大约1000次标准测试

计量单位：mmol/L ，mg/dL（系统默认mmol/L，可根据需要更换）

存储：200组数据及其测试日期及时间

省电模式：5分钟内无任何操作仪器自动关机

使用环境：15℃～35℃，≤80%湿度

外壳防火等级：UL94V-0

联机操作：标准USB输出端口，可与计算机联网，进行数据管理

USD输出端口：输入的额定电压为直流5V，最大电压为直流5.8V（不向外部供电，对外部绝缘等级为大于1兆欧姆）

使用期限：10年

便携式全自动多功能检测仪

技术平台：离心式微流控

分析方法：分光光度法（速率法、终点法）、凝固法、免疫比浊法

检测项目：生化九项、综合Ⅰ十三项、临床急诊十三项、电解质七项、综合Ⅱ生化检测、凝血四项、凝血五项等

▲样本类型：全血、血浆、血清

▲自带机内全血样本离心功能

吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07。

光学结构：使用340 nm，405 nm，470 nm，510 nm，546 nm，575nm，660 nm，800nm八种波长。

▲速度：≤15min

试剂类型：冻干试剂

检测通量：1个/2个（多项目）

▲项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份或两人份多项目套餐式检测

通讯功能：仪器应具有2个RS232串口，1个USB接口和1个LAN接口；具有WIFI连接功能

测量温度：37℃±0.3℃

▲操作系统：安卓系统，容易操作，便于显示

双向接口：具备连接LIS/HIS和打印机功能

▲自带热敏打印功能

电源：电源电压~220V-240V，频率 50/60Hz，功率100VA

工作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：相对湿度40%~85%

备注：

综合Ⅱ生化检测冻干试剂盘套餐：

综合19项、综合17项、综合14项A、综合14项B、肝肾功13项、肝功10项、糖脂6项、血脂4项、糖脂4项、肝功8项、肝肾功9项、肝功4项、肾功3项

糖化血红蛋白检测仪

检测时间
：<3秒

样本预处理时间：约4.5分钟

测试范围：4%~15%

测试样本：毛细血管全血或静脉全血

血样量：5μL

电源要求：
交流电源适配器：100～240VAC,50-60 Hz,输出6V DC,2A

分析仪：输入6V DC,2A

糖化血红蛋白浓度单位：NGSP(%)和IFCC(mmol/mol)

记忆值：≥500次测试结果

省电模式：30分钟无操作分析仪自动休眠

运输和贮存条件

温度：-20℃~50℃

相对湿度：0%~93%

大气压：500hPa~1060hPa

操作温度：15℃~30℃

操作相对湿度：15%~80%

使用期限：10年，本产品使用期限是从生产日期算起可以使用十年，在使用过程中，用户应当按照产品说明书的要求对产品进行维护和保养，在维护、保养后，经确认仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以继续使用。

动脉硬化检测仪

测试指标参数

动脉硬化检测参数：

baPWV（脉波速度）：采用自主研发的波形匹配算法，无需心电心音辅助检测心脏跳动起始点来确认脉搏波传导时间。

ABI（脚踝-上臂指数）

BAI（臂踝指数）

HR（心律）

PVR（脉搏体积记录）

收缩压SBP（四肢）

舒张压DBP（四肢）

平均压MAP（四肢）

脉压PP（四肢）

心功能检测参数：

ED（射血时间指数）：心脏泵血持续时间，能够反映心肌缺血风险；

SPTI（左心负荷指数）

DPTI（心肌灌注指数）

▲SEVR（心肌活力率）：SEVR是衡量心肌血氧供需平衡的重要指标，体现了动脉系统满足心脏能量需求的能力。SEVR的降低预示人体承受体力活动的能力降低，且与冠心病患者心肌缺血的发生相关。

▲CAP（中心动脉收缩压）：中心动脉压是心血管病风险的独立、首要的预测因子，且是心血管病预后的重要指标。

AIx（增长指数）：AIx能独立预测终末期肾脏病患者的全因和心血管死亡率。AIx是反射波的量化指标，能定量反映整个动脉系统的总体弹性，是评价总体动脉弹性可靠的指标。

技术指标（带“▲”指标为必需指标）

检测原理：示波法（血压测量），PWV：空气容积脉搏法。

四肢同步检测，能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数；

主机：配置2G及以上内存、英特尔双核处理器，性能优良。

显示部分：21.5英寸彩色高分辨率高亮LCD(液晶)显示器。

存储部分：具备100G及以上数据存储功能。

打印部分：A4喷墨打印（选配）

电源部分：220V±22V，50Hz±1Hz。

功率：250VA（适用于BX-AS-100B、BX-AS-101B）。

.输入输出部分：内嵌USB接口。

安全类别：II类BF型应用部分。

使用环境：温度：5℃～40℃， 湿度：15%～80%，气压：80kPa～105kPa。

加压方法: 气泵自动加压。

放气方法: 自动减压排气，断电后，自动放气。

远程联网功能：可根据用户的特定需求进行定制，实现信息共享。

▲检测报告：系统根据检测结果自动综合评估动脉硬化及硬化程度，给出临床参考综合建议；医生根据检测结果手动输入检测结论及临床参考综合建议。同时具备心脏供血功能评估和血管弹性功能评估。

数据解析：显示不同年龄baPWV标准值，下肢动脉阻塞、血管弹性、诊断结果与指导建议、参数解析；具备临床统计分析功能，包括统计受试者（血压、PWV、ABI）测试结果分布情况；

▲数据统计：具备临床统计分析功能，包括统计受试者（血压、PWV、ABI）测试结果分布情况；具有开放的数据接口，能够接入医院HIS系统，实现信息化管理。

查询功能：按姓名进行查询，可方便调阅病例的各项检测参数，进行历史数据比较。

软件部分（可根据用户的特定需求进行定制）：

全中文，界面友好，模块化，适用高效。

操控部分：鼠标、键盘操控，方便、高效，更符合日常使用习惯。

系统界面：中文windows操作界面。

▲检测时间：≤3分钟

雾化吸入装置

款式：浮标入墙式 

含湿化瓶 带刻度 可调流量

输氧接头：锥度接头最大外径8mm±0.5mm

材质：全铜

插入标准：国标

流量范围：1~10/1~15

128Hz音叉

材质：铝合金

优质铝合金材质，采耳工具“震子”又名“音叉”“响铗”为采耳的最后一道程序《震佛》所用工具。

频率为128Hz，频率都是经过频率仪器校准频率精准，此款音叉适用于专业采耳师。

颜色：金色、银色、玫红、蓝色、红色、黑色

两种款式：齿轮款式、圆滑款式

可调节设计：

音叉长时间使用可能会松动，松动的话可以用内六角扳手调节下。顺时针方向拧紧，逆时针方向拧松。

顶轮可拆卸下来，卸“轮”后可以提升更高的频率，也可调节轮子位置。
10g尼龙单丝

产品用途：糖尿病周围神经病变监测，压力感觉器。

糖尿足底10g探针，小巧便携。

要点：将尼龙丝垂直于测试点的皮 肤表面。用力使尼龙丝弯曲，从尼龙丝靠近、接触皮肤、移去整个过程应大约持续2秒钟。当用力压弯尼龙丝时，问病人是否有触压感。分别记录双脚各测试点的结果。保护性感觉缺失=两脚的任何一点无感觉。

类型：足触压觉检查

产品检查部位：大脚趾趾腹、足底第一、第三跖骨处。

眼底照相机（糖尿病视网膜病变筛查）

最小瞳孔直径≤2.8mm 

屈光度调节范围：-15D～+15D；调焦方式：自动

▲眼底图像质量判断：自动判断眼底图像质量；支持视网膜病变眼底图像辅助诊断功能，使用软件取得医疗器械三类注册证。糖尿病性视网膜病变人工智能检测软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械三类注册批准；眼底影像处理类软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械二类注册批准；眼底和裂隙灯图像处理软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械二类注册批准；

眼底照明方式：红外 LED；闪光方式：自然白光 LED

智能语音导航：拍摄全程播放语音提示，引导用户自主完成拍摄。

▲支持慢病风险评估，包括心脑血管、动脉硬化等风险。
▲自动识别同一患者的眼底照片支持分别以双眼视盘和黄斑为中心拍摄的照片，提供眼底的自动历史对比。
提供用身份证、社保卡读卡器自动识别姓名、年龄、性别等用户信息功能；提供对报告抬头、logo的定制。
▲使用人员：可由非专业人员使用；使用环境：可在医疗机构和非医疗机构使用。
信息系统具备信息安全管理体系认证：符合公安部信息系统安全等级三级，并提供认证证书。
机身重量≤2000g，尺寸：≤30cm×25cm×15cm

支持按日期、检查号、姓名查询检查单

产品方案与服务厂商具备国内眼科图像类算法类发明专利

产品方案与服务厂商具备关于智能影像筛查，医学软件及数据处理相关的计算机软件著作权。
感觉阈值检测仪

基本参数

▲震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值不大于30VAC；

震动频率：检测手柄震动头震动频率不大于50HZ，误差±1%；

震动头振幅峰-峰值：震动头最大振幅峰-峰值25μm,误差±15%。

主机重量：4kg±0.5kg。

主机尺寸：340mmx275mmx100mm；误差±10mm；检测手柄尺寸：170mmx90mmx40mm；误差±5mm；检测手柄重量：0.4kg±0.05kg。

检测手柄材质：检测手柄使用材料为ABS塑料

▲手柄有开始、记录2个功能键，按开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值；使用记录键后无需手动输入阈值；

具有震动感觉阈值数据处理软件软著证书。

专业智能分析软件，检测每个足底≥7个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成。

▲一机多用，不仅可以用于糖尿病足神经筛查，也可以用于男、女性功能障碍检测；

分析软件按国际金标准分为50岁及以下检测标准和50岁以上检测标准，对不同年龄阶段的患者检测更加细化。

可以连HIS、LIS及国家糖尿病大数据平台。

备注：以上▲号参数须提供出处或证明文件

工作条件

工作条件：

工作电压：交流220V 电源频率：50Hz  

安全类型：I类，B型

输入功率：≤50VA

环境温度：≥5℃～≤40℃

相对湿度：≤80%

熔断器规格型号：F2AL  250V

临床应用

早期发现糖尿病患者感觉的减退和消失

周围神经病变定量阈值检测

高风险足病筛查

男、女性功能障碍检查

深感觉神经纤维病损

分析软件形成工作站，储存、打印病例报告

配置

主机（数量：一个）

手柄（数量：一个）

软件盘（数量：一个）

遥控器 (数量：一个）

数据线(数量：一个）

说明书(数量：一个）

操作规程及注意事项（数量：一张）

品牌一体机电脑（数量：一台）

彩色喷墨打印机（数量：一台）

专用推车（数量：一台）

超声骨密度筛查仪

检测原理 

超声波通过介质（骨组织）时，介质改变超声波的速度，同时使超声波能量减弱，发生衰减，通过测量介质的超声信号传送速度和信号衰减的关系，结果结合与临床数据库比较。

技术参数

探头中心频率： 1.25MHz，灵敏度高，婴幼儿肥胖皆可测量；

测量时间：单点≤5秒，单次≤10秒，精确重复测量≤30秒；

测量精度：SOS≤0.15%；

重复性：CV≤0.25%；

传导方式：折射方式、轴向传导、全干式,快速准确；

国际通用工具：T值、Z值。

性能特点

超前的人机工程学设计。可移动智能一体机，高分辨率专业显示器；

基于超声，无射线，无创伤，适用于多人群测量（0～100岁）；

测量技术：采用骨轴传播技术对骨骼进行扇形扫描，测试结果不受软组织厚薄、骨骼大小、骨骼形状的影响，准确度高；

功能软件：检测与分析一体化系统管理站，校准+动态波形+参考曲线+数据管理；

探头自检技术：实时显示探头与皮肤的接触状态、探头与骨骼平行状态，便于快速矫正检测手法，提高检测效率；

探头自动启停技术：空闲自动进入休眠模式，以延长设备使用寿命；

诊断分析参数：骨强度指数（STI/BQI）、Z值相对年龄（ZRA）、预期发生骨质疏松症的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）；

采用USB信号数字采集通信技术：采集稳定，完整的互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网以及网络升级；

计算参数齐全：声速（SOS）、T值、Z值、%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等，T值：将测得值与正常年轻人的骨峰值比较得出的值；诊断骨质疏松；预测骨折风险；监测疗效。Z值：将测得值与同年龄的人群比较得出的值；判断骨质疏松危害程度；青少年成长评估；

采用世界卫生组织（WHO）标准化数据库中亚洲人群数据和中国人数据优化而成；

软件拥有自主版权和源代码，完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快捷方便。

性能优势

基于超声技术，无射线、无痛、无创伤；

超声扫描方式：四晶片数字交互式双发射与双接收，定量测量骨传播声速(SOS)；

自动识别信号，自动判据，智能提示；

桡骨、胫骨等多部位检测，方便医生及病人，避免易交叉感染部位测量；

骨轴传播技术：消除软组织干扰、具有更高精准度；

线阵多波束聚焦探头：穿透力强，全自动校准，测量过程全自动，一次性测量完成出结果；

多人种、多地区临床统计数据库中，更有适合中国人的数据库；

具备软件分析与清晰易懂的彩色图表式报告。

证件齐全：注册证为准字号。

试验场地要求低：占用空间小，无需辅助设施，不存在安全隐患。

其它优势

产品软件免费升级：使超声骨密度检测技术始终采用最新技术。

视力表灯箱

质量符合GB/T10682及GB7000.16-2000要求。

整流器质量符合GB/T14044要求

视力表灯箱内光照度应≥500Lx；输入功率（VA）：60W

视力表箱悬挂于墙面，应能承受大于100N的拉力

视力表灯箱的电气安全性能符合GB9706.1规定

叩诊锤

产品名称：叩诊锤

产品规格 :T 型款、刻度款、瓦针轮、三角泰勒锤、多功能三角锤针式滚轮锤、G22 葫芦叩诊锤

产品功能：用于配合普通外科、神经科诊断时敲打人体、刺激穴位。
注：1、使用方有权对产品技术参数进行实物验证，对虚假应标可按国家有关法规处罚。2、以上采购货物中各项技术参数和规格要求，如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“满足”或“优于”该参考技术规格要求的产品参加本次采购活动。

   拟签订的合同文本

合同编号：                      合同自编号：                    采购编号：
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）
合

同

书
签订地点：

云南省财政厅  制
甲方（采购人公章）名称：    

地址：

邮编：                           

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

                  电话：

              签订日期：
乙方（供应商公章）名称：    

地址：

邮编：                           

法定代表人或委托代理人：

                经办人：

                  电话：

              签订日期：

丙方（鉴证方公章）名称：    

地址：

邮编：                           

法定代表人或委托代理人：

                经办人：

电话：

采购人：                                 （以下称甲方） 中标人：                                 （以下称乙方）
甲 、 乙双方根据云龙县白石中心卫生院的云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目（项 目编 号 TPYL-2024-C227）公开招标采购结果、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律法规规定，在平等、自愿的基础上，经协商一 致双方同意下述条款和条件签署本承包合同（以下简称合同）。 
项目名称、内容及合同款项 

1、项目名称：

2、项目内容：

	设备名称
	品牌
	型号规格
	产地
	制造商名
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	（小写）：

（大写）：


3、合同款项：

4、合同履行期限：

二、乙方要求、责任、义务： 

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目的配合、协调工作（如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必需的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备和项目服务；

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为（  ）年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；在保修期，硬件上同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他新机器。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（   ）小时内到达现场， 类故障保证由人员（或工程师）在（   ）天内修复，类故障保证由人员（或工程师）在（    ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行（    ）月时间内定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备或项目（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4、与甲方共同进行设备和项目的验收。

5、验收标准：符合国家现行验收标准，一次性验收合格。
三、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备或项目的技术及服务保证甲方正常使用）。

四、技术培训：

乙方向甲方提供          天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。

五、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

乙方技术支持电话：          ，联系人：
         。

六、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后（   ）日内。

七、合同价款结算

（一）合同生效

合同生效：甲乙双方签字盖章后合同正式生效。

（二）资金支付

八、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备（或项目）；逾期交货（或完工）将向甲方每日偿付合同总额万分之五的滞纳金。因乙方不能按期交付设备（或项目）和完成安装调试（或建设施工）及所交设备（或项目）和安装调试（或建设施工）与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备（或项目），甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

九、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十一、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

十二、本合同自签订之日起生效。

十三、本合同不可分割之部分：

1、招标文件；2、中标人投标文件及澄清或谈判文件；3、中标通知书；4、合同书附件。附件名称（如有请填写）：
注：此范本仅为普通格式合同范本，仅供参考。采购双方可根据最终达成的中标内容进行调整、修改、补充，正式合同以采购双方根据合同法有关规定并参照此范本格式进行签订为准。

附：廉政协议

廉政协议

为在                 合同的实施过程中做好党风廉政采购，保证高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，根据相关部门廉政建设的规定。本项目采购人             （以下简称“甲方”）与供应商               （以下简称“乙方”），特签订廉政协议。
一、甲乙双方的权利和义务
1、严格执行                合同文件，自觉按合同办事。

2、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反项目管理规章制度。

3、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务
1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不利要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

三、乙方的义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任
1、甲方及其工作人员违反本协议条款规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本协议条款规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方提交行政主管部门，依法依规给予处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

六、本协议有效期为甲方和乙方签署之日起至该项目采购验收后止。

七、本协议作为                  项目合同的附件，经协议双方签署后立即生效。
甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

       法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日                            年    月    日

   投标文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

资格证明文件格式
云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
资格证明文件

项目编号：
供应商名称（电子签章）：           
法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：            
日      期：      年   月     日
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近一年（指2022年至今任意一年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报告；②或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章）；④或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（自行承诺加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
供应商须提供缴税所属时间在2023年09月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

供应商须提供缴费所属时间在2023年09月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。（格式自拟，提供承诺函）

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商提供书面声明或证明材料，格式自拟）

供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构将于开标当天对供应商上述信用信息进行查询核对。供应商存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。）

供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
供应商名称（电子签章）：           
法定代表人/负责人或委托代理人（签字或电子签章）：            
日      期：      年   月     日   

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业证明文件
说明：本项目为非专门面向中小企业采购，无须在资格证明文件部分提供。

本项目的特定资格要求

供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

注：投标人应对所投产品逐一提供相关材料，序号应对应该产品在《第五章 货物参数及技术要求》中的序号，如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供相关证明材料。

若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，供应商需进行备注说明（提供相关资料）。

若供应商认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对同一项目同时投标；（格式自拟，提供承诺函）

本次采购不接受联合体投标。（格式自拟，提供承诺函）

商务报价文件格式

云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目
商务报价文件

项目编号：
供应商名称（电子签章）：           
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：            
日      期：      年   月     日

格式1：开标一览表

开标一览表

项目名称：                        
项目编号：                         

	供应商名称
	

	投标总报价

（人民币：元）
	大写：

	
	小写：

	交货期
	合同生效后    日历天内完成交货

	质保期
	

	免费售后服务期
	

	质量承诺
	

	保证金金额及缴纳形式
	

	供应商名称（电子签章）：                       

	法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                       

日期：    年    月    日


注：

表中“投标报价”应与格式2“投标函”中 “投标总报价”一致。

投标报价包括履行合同所需的全部工作费用，“急救型（监护）救护车”报价时只需进行裸车报价即可，不需包含交强险、商业保险、落户费用等。
开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
格式2：投 标 函

投 标 函
致：大理腾普建设工程造价咨询招标代理有限公司
我方仔细研究了            （项目名称）（项目编号：              ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人     （姓名和职务）全权代表供应商     （供应商名称）参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件招标项目定点供应实施要求，投标报价（含税价）：大写：     元整 （小写：      元），在 开标一览表中承诺的交货期内组织完整个项目的交货、安装及验收。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话，没有填无）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本投标有效期自开标日起     日历日满之前均具有约束力。

4、同意应采购人要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。

6、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7、完全理解采购人不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务责任。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方同意按照采购人的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向采购人提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

10、（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：
传真：

开户名称：
开户银行：
帐    号：
供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日

后附投标保证金缴纳凭证和开户行许可证或银行基本存款账户信息

格式3：法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书
单位名称：                

地    址：                

姓    名：      性别：
    年龄：     
 职务：      

系             （单位名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：





日期：_____年____月___日

注：后附法定代表人身份证复印件。

格式4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权书声明：     （供应商名称） 的法定代表人代表本公司授权       （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就采购人组织的有关       （采购项目名称）项目（项目编号：       ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商名称（电子签章）：             

法定代表人（签字或电子签章）：                 

签发日期：     年    月        日

______________________________________________________________________________________附：委托代理人身份证复印件

	委托代理人姓名：
	（手写签名）

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注：1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证扫描件；

2.法人参与本项目投标的无需授权；

3.本格式需要供应商先打印，然后委托代理人签字扫描上传电子投标文件格式中最后再签章。

格式5：供应商信息表

供应商信息表

（请供应商如实填写本表信息）

	供应商名称：
	

	营业执照

统一社会信用代码：
	

	注册资金： 
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期： 
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	经营范围：
	

	公司简介：
	


供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日

格式6：合同履约承诺书

合同履约承诺书
致：          （采购人名称） 
若我公司有幸成为本项目中标供应商，我公司对下列内容进行无条件承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

（二）按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必需的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动地与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日

格式7：企业优惠政策

企业优惠政策

（一）中小企业声明函（货物类）

（非中小微企业可不用填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于（工业）；制造商为     （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日
注：1、供应商应提供小微型企业服务有效证明材料方可获得折扣（提供中小企业声明函（服务））。2、从业人员、营业人员、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。3、根据《国民经济行业分类》规定的划分标准确定所属行业。4、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，按照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号文）的要求在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

[image: image3.png]ARLH A BN O ST R AT 08 06 G TN I Y ol RN
TRTRIT
WX YTIH FEHIAD,
470 Ty TRV Aravooe| Eewy W AEH BB
Bk WY AR T
AT BB
L1001 Lavol T e P ATy oos AT
i T oot} Yo 3
wrxeoos] Lol gt one] TH YOO s s aceconns] L1001 2
23T T TV ™ I
Ta egooog) 3 H2E001 AR cco0t wactcooos| wacecooon ¢ ec000002]
Laxko  Lavol awaceod R0l 41v00e
waxeoo]  dwvol o] THHYO! L1 0007
o . T "
x|  day — et —i LYoo
oo Lavol aarcson] THEYOL —r] LraYoor
e — ] TR Y00 LY o001 T
Laxrool]  4AYo0 agacscon] TAXYC [ B L1Y00 E]
swrtoo]  4mvod awacon] T wacicong] THAEY dnvoool| RwIEeALY) HEW
taxwoo] Lavol L wgwion] TRLY0 L yooe e
— wacsoosl] TRNYS wuosy TRHEYO LYW e
v o T ™ ™ T
ST A | SR rawacecooe| s ecooe WAL Ta2££00008] 1 bkt
T . THLw AW
J: . -
Fawam] Lay! wccoos] THHVO: e o AK) T
P T >
LnceLss Lo AR AL et .
SO NEnd N AW | meas | owE N NORRE_| WV o
IR O AT D AT W ATEW:

(&00e[LIOZ]TTHIRENT) AWH YRR T\[1ch






附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业：从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营：营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（二）残疾人福利性单位声明函
（不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写此表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日
（三）监狱企业证明
（不是监狱企业的无需提供证明材料）

注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式8：供货安装方案
供货安装方案

供应商根据评分细则要求等自行编制，格式自拟

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：            年            月              

格式9：人员培训方案

人员培训方案

供应商根据评分细则要求等自行编制，格式自拟

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：            年            月              

格式10：质量保证承诺、措施

质量保证承诺、措施

供应商根据评分细则要求等自行编制，格式自拟

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：            年            月              

格式11：售后服务承诺、售后服务保障
售后服务承诺、售后服务保障

供应商根据评分细则要求等自行编制。

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：                

日期：            年            月              日

格式12：安全承诺书
致：           （采购人名称）

我公司参加      （项目名称）的投标活动，我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：                    
法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：                
日期：            年            月              日
格式13：企业相关资料

企业相关资料
1、公司介绍、公司获奖证书、公司实力证明材料（若有）；

2、投标时所需提供的相关证明材料等等。

注：投标文件中要求提交的其他投标资料以及供应商自身认为可提供的相关资料。
技术文件格式
云龙县白石中心卫生院标准化慢性病诊疗专科建设项目设备设施采购项目

技术部分文件

项目编号：
供应商名称：           （电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：      年   月     日
格式1：投标产品信息一览表

投标产品信息一览表

	序号
	产品名称
	规格型号
	产地
	生产商名称
	品牌
	生产商规模
	质保期
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）：


“总计”价格应与商务文件格式1“开标一览表”中投标总报价一致；

序号应对应该产品在第五章《采购内容及技术要求》中的序号，供应商根据所投产品的信息逐个进行填报，请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，不得缺项漏项；

生产商规模填写内容：生产商属于哪类企业（大、中、小、微型企业），此内容需与中小企业声明函承诺内容一致。

供应商名称：           （电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：      年   月     日
格式3：技术参数说明及偏离表
技术参数说明及偏离表
请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购内容及相关要求”中要求的技术规范认真填写该表。

	序号
	产品名称
	招标文件技术参数要求
	投标产品技术参数及配置
	偏离情况
	技术支持资料索引（页码及条目号）

	1
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：

表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标产品技术参数及配置”一列中写明技术参数，但不得虚假响应。

序号应对应该产品在《第五章 采购需求》中的序号，不得缺项漏项，表格中“投标产品技术参数及配置”请供应商根据实际情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。

各供应商必须对招标文件《第五章 采购需求》中的技术参数要求作出全面、真实地反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，供应商应根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。
若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或供应商未提供技术支持资料且供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

供应商应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（条款号）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

供应商应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中；供应商根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由供应商自行承担。
招标文件“ 第五章采购需求”的各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。同时填写技术规格偏离表。

请供应商对招标文件《第五章 采购需求》的技术参数要求逐条做出全面、真实地反映。一旦发现虚假应标行为，取消中标人的中标资格、撤销合同，并保留追究其法律责任的权利。
供应商名称：           （电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：      年   月     日

格式4：技术参数说明附件
投标技术参数说明附件

所投产品技术白皮书、功能介绍、说明书、彩页、检测（检验）报告、公告参数网上截图、进货渠道证明、设备厂家的技术参数确认盖章页、其他官方资料等（若有）。

PAGE  

[image: image1.png]5 15 ihin



