重庆市涪陵区公共资源交易中心                                               询价通知书


政府采购

询价通知书

项   目   号：FLQ24A00458

采购执行编号：涪招采X2024-01号

询价项目名称：涪陵五中科普教育中心设施设备采购项目（第二次）
采   购   人：重庆市涪陵第五中学校

采购代理机构：重庆市涪陵区公共资源交易中心

二〇二四年十一月

目   录

- 3 -第一篇  询价采购邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、询价有关说明


- 5 -五、保证金


- 6 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 6 -七、其它有关规定


- 6 -八、现场踏勘


- 7 -九、联系方式


- 8 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 8 -一、项目一览表


- 11 -二、技术参数及要求


- 59 -第三篇  询价项目服务需求


- 59 -一、交货时间、地点及验收方式


- 59 -二、质量保证及售后服务


- 60 -三、报价要求


- 60 -四、履约保证金及付款方式


- 61 -五、知识产权


- 61 -六、培训


- 61 -七、其他


- 62 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 62 -一、采购程序


- 63 -二、评定成交的标准


- 63 -三、无效报价


- 64 -四、采购终止


- 65 -第五篇  供应商须知


- 65 -一、询价费用


- 65 -二、询价通知书


- 65 -三、响应文件


- 66 -四、成交供应商的确定和变更


- 67 -五、成交通知


- 67 -六、关于质疑和投诉


- 68 -七、签订合同


- 69 -八、项目验收


- 69 -九、交易服务费


- 69 -十、政府采购信用融资


- 70 -第六篇  合同草案条款


- 79 -一、经济部分


- 81 -二、技术（质量）部分


- 83 -三、服务部分


- 85 -四、资格条件及其他


- 90 -五、其他资料





第一篇  询价采购邀请书
重庆市涪陵区公共资源交易中心（以下简称：采购代理机构）接受重庆市涪陵第五中学校（以下简称：采购人）的委托，按照重庆市涪陵区财政局下达的采购计划（项目号：FLQ24A00458），对涪陵五中科普教育中心设施设备采购项目（第二次）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	涪陵五中科普教育中心设施设备采购项目（第二次）
	141.9077
	0
	1
	工业、软件和信息技术服务行业


二、资金来源

财政预算资金，采购预算141.9077万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购项目,投标人所提供的货物制造商应为中小微企业。投标人应提供其货物制造商的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函（详见第七篇格式要求）。

（三）本项目的特定资格要求：无

四、询价有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加询价的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目询价通知书以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料（本次询价不提供纸质版询价通知书）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

（三）询价公告所附询价通知书仅供阅览使用，供应商只有在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-4版》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或询价响应失败的，其后果皆由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心” →“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照其中要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“统一签章客户端（正式版）” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。
（四）询价通知书公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。
（五）询价通知书获取期限及询价通知书售价

1.询价通知书获取期限：2024年11月22日至2024年11月27日。
2.询价通知书阅览：详见本项目询价公告的附件。

3.询价通知书售价：人民币0.00元/包。
（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2. 电子响应文件递交截止时间：2024年11月28日北京时间9:30（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）询价信息

1.询价开始时间：2024年11月28日北京时间9:30
2.询价方式：本项目采用网上在线询价方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线询价的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的询价开始时间前30分钟登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。询价开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线询价的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于询价开始时间前，到达线下指定询价地点（地址：重庆涪陵公共资源交易有限公司（重庆市涪陵新区太白大道34号汇智国际大厦1楼））参加在线询价。供应商线下持对应设备到线下指定询价地点参与在线询价都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与询价的，其后果由供应商自行承担。

注：电子招投标系统询价开始时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（系统默认30分钟解密时长，采购人/采购代理机构可根据现场响应情况进行延长/变更解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统客观原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施；在规定的解密时长内，供应商既不解密，也未提供不加密的电子备份响应文件作为补救措施的，视为供应商主动放弃对该项目的响应资格。

（2）因供应商主观原因未在规定解密时长内完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效且供应商不得再参与本项目后续采购活动。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）24-4版》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、保证金
为响应国家优化营商环境政策，本项目不收取投标保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（涪陵区）（https://www.cqggzy.com/fulingweb）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场，开标时间前潜在供应商可自行前往现场及周围环境，确定现场情况，准确把握项目采购内容，以便充分做好参加采购活动的准备工作、获取潜在供应商须自已负责的有关编制询价文件和签署合同所需的所有资料。无论潜在供应商是否踏勘过现场，均视为在递交询价文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其询价文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由潜在供应商自行承担。

九、联系方式

（一）采购人：重庆市涪陵第五中学校

联系人：田老师

电  话：19923685955

地  址：重庆市涪陵区迎宾大道555号

（二）采购代理机构：重庆市涪陵区公共资源交易中心

联系人：李老师  黄老师

电  话：023-72220070  72240033

地  址：重庆市涪陵区鹤凤大道38号新区大厦5楼

（三）电子招投标系统技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电话：023-88158029（工作日）   15823413234（节假日）

（四）询问和质疑相关问题：

1、各供应商对询价通知书中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求有异议的，应向采购人咨询或提出质疑并由采购人答复；对采购程序、采购结果及其他问题有异议的，向交易中心咨询。

2、质疑的受理：涉及采购人的质疑函以书面形式递交到采购人处；涉及交易中心的质疑函以书面形式递交到涪陵区公共资源交易中心517办公室（重庆市涪陵区鹤凤大道38号新区大厦5楼）。
3、质疑函制作说明：质疑函应按照《政府采购供应商质疑函范本》及要求制作（质疑函范本在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）“政策法规”板块下载）

4、未按上述要求递交质疑函，将可能影响质疑函受理。
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	（一）基础设备
	

	1
	AR/VR互动区造型壁柜
	㎡
	25
	工业

	2
	机器人互动区造型壁柜
	㎡
	35
	工业

	3
	机器人区域隔断柜
	㎡
	30
	工业

	4
	边台矮柜
	ｍ
	11
	工业

	5
	展台
	张
	4
	工业

	6
	智能无人驾驶AI教育主题沙盘展台、AI未来医院竞赛-场地套件（初中组）赛台
	张
	2
	工业

	7
	机器人（超能行动）赛台
	张
	1
	工业

	8
	AI城市奇兵套装、人型编程机器人赛台
	张
	1
	工业

	9
	实验操作台
	个
	5
	工业

	10
	学生凳
	根
	30
	工业

	11
	形象墙
	㎡
	8.4
	工业

	12
	导览图
	㎡
	4
	工业

	13
	展板
	㎡
	40
	工业

	14
	艺术字
	㎡
	8
	工业

	15
	挂图1
	幅
	20
	工业

	16
	挂图2
	幅
	8
	工业

	17
	科幻画面
	㎡
	20
	工业

	18
	洞洞板
	㎡
	6
	工业

	19
	一体机
	套
	1
	工业

	20
	壁挂查询机
	台
	1
	工业

	21
	护眼灯
	盏
	27
	工业

	22
	开合帘智控终端
	套
	1 
	工业

	23
	窗帘智控电机
	套
	2 
	工业

	24
	罗马杆电动导轨
	m
	10 
	工业

	25
	窗帘触控面板
	个
	1 
	工业

	26
	灯光触控面板
	个
	1 
	工业

	27
	布帘
	m
	10 
	工业

	28
	麦克风
	台
	1
	工业

	29
	6分区音量独立可调蓝牙MP3收音功放
	台
	1
	工业

	30
	天花喇叭
	只
	20
	工业

	31
	高保真音响线
	米
	500
	工业

	32
	音响安装调试
	项
	1 
	工业

	（二）自然科学及前沿科技产品
	

	33
	日食月食
	套
	1
	工业

	34
	天文望远镜
	套
	1
	工业

	35
	声驻波
	套
	1
	工业

	36
	激光琴
	套
	1
	工业

	37
	声悬浮
	套
	1
	工业

	38
	魔灯
	套
	1
	工业

	39
	光纤传声
	套
	1
	工业

	40
	三维成像
	套
	1
	工业

	41
	光的路径
	套
	1
	工业

	42
	视觉暂留
	套
	1
	工业

	43
	旋转的银蛋
	套
	1
	工业

	44
	电磁加速器
	套
	1
	工业

	45
	静电摆球
	套
	1
	工业

	46
	无线电能
	套
	1
	工业

	47
	雅各布天梯
	套
	1
	工业

	48
	看谁跑的快
	套
	1
	工业

	49
	循环小球
	套
	1
	工业

	50
	反应力测试
	套
	1
	工业

	51
	新颖力学轨道
	套
	1
	工业

	52
	弦振动（驻波）实验仪
	套
	1
	工业

	53
	模拟气体分子热运动（气体压强微观意义）演示仪
	套
	1
	工业

	54
	伽利略斜面实验演示仪
	套
	1
	工业

	55
	库仑定律实验仪
	套
	1
	工业

	56
	电场对运动电荷作用演示仪
	套
	1
	工业

	57
	单摆综合实验仪
	套
	1
	工业

	58
	摩擦力实验仪
	套
	1
	工业

	59
	法拉第圆盘发电机演示仪
	套
	1
	工业

	60
	安培力实验仪
	套
	1
	工业

	61
	气体内能变化演示仪
	套
	1
	工业

	62
	角动量演示仪
	套
	1
	工业

	63
	牛顿第二定律实验仪
	套
	1
	工业

	64
	微小形变演示器（激光）
	套
	1
	工业

	65
	科里奥利力实验仪
	套
	1
	工业

	66
	单摆轨迹描绘实验仪
	套
	1
	工业

	67
	焰色反应实验仪
	套
	1
	工业

	68
	离子扩散实验仪
	套
	1
	工业

	69
	气体爆炸装置
	套
	1
	工业

	70
	气体扩散装置
	套
	1
	工业

	71
	气体光谱仪
	套
	1
	工业

	72
	新型电解装置
	套
	1
	工业

	73
	电解（燃料电池）套件
	套
	1
	工业

	74
	力的合成演示装置
	套
	1
	工业

	75
	功与速度变化关系实验仪
	套
	1
	工业

	76
	离心运动演示仪
	套
	1
	工业

	77
	机械式摩擦力实验仪
	套
	1
	工业

	78
	3D智慧黑板
	台
	1
	工业

	79
	3D同步信号处理器
	台
	1
	工业

	80
	3D眼镜
	副
	10
	工业

	81
	AR摄像头套装（含支架）
	套
	1
	工业

	82
	增强现实（AR)软件
	套
	1
	工业

	83
	桌面虚拟交互教学一体机（教师机）
	套
	1
	工业

	84
	桌面虚拟交互教学一体机（学生机）
	套
	2
	工业

	85
	无线基站
	台
	1
	工业

	86
	高中物理虚拟实验室软件
	套
	3
	软件和信息技术服务行业

	87
	无线压强传感器
	套
	1
	工业

	88
	无线电压传感器
	套
	1
	工业

	89
	无线电流传感器
	套
	1
	工业

	90
	无线智能光电门传感器
	套
	1
	工业

	91
	1.2米动力学轨道
	套
	1
	工业

	92
	角度指示器
	套
	1
	工业

	93
	超级滑轮
	套
	1
	工业

	94
	无线智能小车
	套
	1
	工业

	95
	光电门支架（2个）
	套
	1
	工业

	96
	轻质软弹簧
	套
	1
	工业

	97
	固定螺栓
	套
	1
	工业

	98
	挡光片
	套
	1
	工业

	99
	无线接收器
	套
	1
	工业

	（三）机器人及人工智能
	

	100
	机器人（超能行动）器材包
	套
	4
	工业

	101
	机器人（超能行动）场地包
	套
	1
	工业

	102
	AI星际探索套装
	套
	2
	工业

	103
	AI城市奇兵套装
	套
	2
	工业

	104
	配套场地套装
	套
	1
	工业

	105
	人型编程机器人
	套
	1
	工业

	106
	机器人活动场地套装（高中版）
	套
	1
	工业

	107
	AI未来医院竞赛-机器人及移动教育平台（初中组）
	套
	1
	工业

	108
	AI未来医院竞赛-场地套件（初中组）
	套
	1
	工业

	109
	教育机器人基础套装
	套
	2
	工业

	110
	机器人备件库
	套
	2
	工业

	111
	星球探索实践套装（初级）
	套
	2
	工业

	112
	迎宾导览机器人
	套
	1
	工业

	113
	AI大模型机器狗
	套
	1
	工业

	114
	AR沉浸平台
	台
	1
	工业

	115
	VR沉浸式平台
	套
	1
	工业

	116
	AI下棋机器人-象棋
	套
	1
	工业

	117
	AI下棋机器人-围棋
	套
	1
	工业

	118
	智能无人驾驶AI教育主题沙盘套装
	套
	1
	工业

	119
	无人驾驶教学套装
	套
	1
	工业

	120
	无人驾驶教学套装模拟训练地图及山地模型
	套
	1
	工业

	121
	AI自识别垃圾分类
	套
	1
	工业

	122
	AI人脸追踪机械臂云台
	套
	1
	工业

	123
	智慧校园套件
	套
	1
	工业

	124
	智慧农业套件
	套
	1
	工业

	125
	智慧交通套件
	套
	1
	工业

	126
	桌面级数控雕刻一体机
	台
	1
	工业

	127
	桌面式智能真空成型机
	台
	1
	工业

	128
	桌面式智能真空成型机标准耗材包
	套
	1
	工业

	129
	桌面式智能真空成型机课程耗材包
	套
	1
	工业

	130
	多色3D打印机
	台
	1
	工业

	131
	青少年三维创意设计软件
	套
	1
	软件和信息技术服务行业

	132
	数控雕刻一体机耗材包
	套
	1
	工业

	133
	3D打印机耗材1
	卷
	8
	工业


说明：1.序号84：桌面虚拟交互教学一体机（学生机）、序号115：VR沉浸式平台、序号126桌面级数控雕刻一体机为核心产品；

2.所有投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

二、技术参数及要求

（一）产品技术参数要求
	序号
	品名
	技术参数

	基础设备

	1
	AR/VR互动区造型壁柜
	定制化产品
规格：宽350mm×高2800mm±5mm
材质：
1、基材：E0级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	2
	机器人互动区造型壁柜
	定制化产品
规格：宽350mm×高2800mm±5mm
材质：
1、基材：E0级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	3
	机器人区域隔断柜
	定制化产品
规格：宽300mm×高2800mm±5mm
材质：
1、基材：E0级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	4
	边台矮柜
	定制化产品
规格：宽350～600mm×高800mm±5mm
材质：
1、基材：E0级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	5
	展台
	定制化产品
规格：直径700～900×高800mm±5mm
材质：
1、基材：E1级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。 
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	6
	智能无人驾驶AI教育主题沙盘展台、AI未来医院竞赛-场地套件（初中组）赛台
	定制化产品
规格：长2360×宽1160mm×高800mm±5mm
材质：
1、基材：E1级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。 
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	7
	机器人（超能行动）赛台
	定制化产品
规格：长1500×宽2000mm×高800mm±5mm
材质：
1、基材：E1级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	8
	AI城市奇兵套装、人型编程机器人赛台
	定制化产品
规格：长1500×宽2460mm×高800mm±5mm
材质：
1、基材：E1级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	9
	实验操作台
	定制化产品
规格：长2400mm×宽1200mm×高760mm±5mm
材质：
1、基材：E0级中密度纤维板，立板15mm厚，横板25mm厚,符合GB/T 11718-2009及GB18580-2017标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率6.2%，密度≥0.73g/cm3。
2、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020标准，挥发性有机化合物含量（g/L）≤35，游离甲醛（mg/kg)≤15,未检出苯、甲苯、乙苯、二甲苯。
3、五金配件：导轨、门铰、锁具符合国家相关标准。

	10
	学生凳
	规格：直径300×h440mm±5mm；

1、凳面采用≥6mm厚PP工程塑料注塑成型；
2、主支撑柱采用直径50mm（±1mm）圆钢管，顶端为≥165×165mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗六角螺丝连接凳面，结构牢固；
3、下端五星脚经电镀工艺处理；

	11
	形象墙
	300mm×300mm×25cm±2mm亚克力字及图标，内容为涪陵五中科普教育中心+学校校标。

	12
	导览图
	PVC彩印，金属边框，内容整理编辑后交学校审定。

	13
	展板
	PVC彩印，金属外框，内容整理编辑后交学校审定。

	14
	艺术字
	PVC喷漆英文字（VR+AR+3D打印）。

	15
	挂图1
	规格：650×900mm±2mm,PVC+亚克力背喷，内容整理编辑后交学校审定。

	16
	挂图2
	铝合金框，写真画面，可换画面，内容整理编辑后交学校审定。

	17
	科幻画面
	高级油画布喷绘，木线包边，内容整理编辑后交学校审定。

	18
	洞洞板
	不小于15mm厚多层实木板，含安装。

	19
	一体机
	液晶平板
1.LED液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏，屏体亮度在350~400cd/㎡之间,对比度≥5000：1，色彩覆盖率不低于NTSC 92%，分辨率≥3840×2160。【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
2.采用红外触摸技术，支持双系统下20点同时触控及书写,触摸高度≤2mm,最小识别直径≤2mm,触摸书写延迟≤15ms;
3.整机外壳采用金属材质，屏幕要求采用防眩玻璃保护，防划防撞，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级。
4.为满足老师教学习惯，屏体前置需具备非转接HDMI接口和USB3.0和Type-C接口。
5.整机必须采用Windows和Android的双系统设计，整机具备至少两个≥20W的音箱以保证教室内音质效果。
6.为方便用户售后维修，前置接口面板和前置按键面板具备隐藏式前拆式结构。【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
7.整机前置具有无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准。
8.前置接口采用隐藏式内嵌结构，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm，避免推拉绿板对U盘的撞击，造成U盘损坏；
9.书写联动：悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示（授课）助手等工具下所有书写笔可实现相互联动。
10.为有效、及时解决教学中故障，整机须具备前置针孔式电脑系统还原按键，为避免误碰按键配有中文标识。
11.具有物理开机防蓝光功能。
12.整机具备专业自主的智能温度保护系统，支持温度智能预警及断电保护措施；
13.一体机双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置为经典模式与极简模式，快捷键数量也随之变化；支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。
14.一体机符合GB21520-2015能源1级要求。【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
15.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路。
16.具备4k高清摄像头，像素≥1200w，支持人脸AI识别，智能巡课功能等；
17.一体机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品。
18.内置电脑CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
二、教师备授课助手
1、支持PC端、移动端和网页端等不少于3种登录方式，要求与钉钉实现互联互通，应用内嵌其中可快速打开课件，充分满足教师利用碎片化时间灵活备课、获取资源，提升教学质效；
2、支持教师将制作好的课件一键发布到校本空间，也能够便捷地将课件分享到QQ、微信和钉钉，实现教育资源互通共享；
二、交互教学软件
1、老师个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；
2、提供不少于9种书写工具；提供音、视频编辑功能；支持插入本地或云平台教学资源；支持一键为白板软件中任意中英文文本添加标准人声朗读音频；支持PPT导入及插入功能，最终生成白板格式的课件；
3、提供课堂互动工具，至少包含知识配对、分屏竞赛、翻翻卡、消消乐等互动类游戏；
4、提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图；
5、至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学（包含动态课件）、英语、物理、化学、生物（包含显微镜功能）、地理、历史、音乐、体育、书法等；针对以上学科，学科工具里不能为静态图片，其中交互式操作的动画支持一键全屏显示；
三、教学资源
1、具备各学科资源总数≥30万条，资源总容量不少于500G；支持按年级、版本、学科、章节等分类查找；支持资源下载及一键插入白板页面使用。资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目；
2、具备学科试题≥50万道，学科试题库支持学科知识点与学科教材目录同步检索方式，能够自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目，支持教师自行组卷；
3、具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源。 

	20
	壁挂查询机
	1、屏显尺寸≥49英寸；物理分辨率≥1920×1080；亮度≥350cd/m2；对比度≥1200:1；
2、喇叭≥2×5W(8Ω)；声音模式：立体声
3、输入电压：AC100-240v 50/60HZ；待机功率：≤10W,支持低功耗待机模式；额定功率≤135W
4、材质：铝型材；外观颜色：黑色立式圆角；具有红外遥控接收孔位。
5、触摸方式：红外触摸
6、主板配置：CPU：主频≥1.8Ghz；内存≥2GB；存储≥16GB 
7、网络支持：以太网，支持WiFi、无线外设扩展
8、端口不少于：USB2.0接口：2个；以太网：1个，1000M自适应以太网；DC-IN：1路12V输入；

	21
	护眼灯
	1.护眼灯应为一体式侧面双出光防眩平板灯具，出光口采用防眩光面板结构。整体平面无遮挡均匀出光，具有良好的视觉舒适性和防眩光作用，尺寸：长1150mm±5mm、宽254mm±5mm（出光口面）或出光口面尺寸不小于540mm×540mm±5mm。须符合CCC认证，LED模组光源颗数不小于230颗，且灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的倍数不小于2.5倍。
2.额定功率：36±5W，功率因数：≥0.97，色温：4750K-5250K，色容差＜3，光通量：＞3500lm，显色指数：Ra>90，R9>60，效能≥100LM/W，在C0-C180面的光束角满足82°±2.0°且在C90-C270面的光束角满足87±2.0°，以使室内桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果；蓝光危害等级为RG0无危害，光频闪的危害为无危害或无显著影响。【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件盖供应商公章印证此项参数】
3.灯具30000小时光通量维持率需≥98%，【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件盖供应商公章印证此项参数，报告上的检测起止时间须为正常燃点时间，加速测试无效】
4.使用设计寿命≥50000小时。【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件盖供应商公章印证此项参数】

	22
	开合帘智控终端
	1.供电方式：无需单独供电，避免重复布线； 
2.支持4路窗帘控制；
3.采用阻燃ABS材质；
4.设备之间可以互相转发信号；
5.工作频率：2.4GHz；
6.功耗：静态功损耗:<50mW；
7.通信协议：兼容ZigBee HA协议 
8.组网方式：ZigBee自组网，无需对码；
9.网络协议：ZigBee IEEE 802.15.4；
10.加密方式：AES-128位密钥动态加密;
11.外观颜色：白色
12.产品尺寸：90mm×85mm×42mm±5mm

	23
	窗帘智控电机
	1.额定电压：AC100V~240V 50/60Hz；
2.额定功率：13W；
3.控制方式：支持无线控制和有线控制；
4.额定扭矩：≥1.2Nm；
5.运行速度：≥14cm/s；
6.运行噪音：≤35dB；
7.最大载重：≥50kg。
其他功能：
1.电子记忆行程限位功能；
2.遇阻停止功能；
3.断电行程记忆功能；
4.可外接智控终端；
5.轻触启动。

	24
	罗马杆电动导轨
	1.铝合金材质，直径30mm±2mm。

	25
	窗帘触控面板
	1.额定供电：AC220V；
2.额定频率：50Hz；
3.采用标准86盒设计，方便更换；
4.采用玻璃触控面板；
5.采用无线通讯；
6.可以独立控制4路窗帘的开和关。

	26
	灯光触控面板
	1.额定供电：AC220V；
2.额定频率：50Hz；
3.采用标准86盒设计；
4.采用玻璃触控面板，清晰提示工作状态；
5.采用无线通讯；
6.可以独立控制4路灯光的开和关。

	27
	布帘
	（一）窗帘布料
1.成分：100%聚酯纤维；
2.单位面积质量(g/㎡)≥265，机织密度（根/10cm）：经向≥650，纬向≥310; 纱线线密度（tex）：经向≥12.5（tex），纬向1线≥35.5（tex）；
3.断裂强度：径向≥1200，纬向≥1100；
4.干洗尺寸变化率(%)：-3～+2，遮光率(%)：≥95%，总光通量透射比（%）：平均值 ≥4.5；
5.静电压半衰期：静电电压 ＜10V，静电压半衰期：0.0s；带电电荷量（ μC）：0.0；电荷面密度（ μC/m2）：＜3.5；
（二）布带
1.成分：100%聚酯纤维，
2.机织物密度（根/10cm）经向：≥344 纬向：≥470，单位面积质量（g/㎡）≥340，纱线线密度（tex）经向：≥33；
3.甲醛含量：（ｍｇ／ｋｇ）：≤20，PH值：4.0－8.5，
4.断裂强力（N）：≥长度方向2000；

	28
	麦克风
	1、频率响应宽广,音质清晰透明,噪音低、话筒ON/OFF超长寿命,锁式亚音开关,有音乐提示功能。
2、话筒开启时,音头红色工作指示灯发亮,鹅劲与底座可分开式、适用于大型会议,公众传播,户外演讲等场合。
3、指向特性: :单一指向型(电容式)。
4、频率响应:60Hz-15KHz。
5、灵敏度:负45d B正负3d B(1 KHz)。
6、低频衰减:125Hz 6d B/OCTAVE。
7、输出阻抗:200 OHM。
8、最大承受音压:135d B SPL 1KHz At1% T、 H、D。
9、信噪比:66 d B、1 KHz At1PA。
10、动态范围:111 d B、1 KHz AtMAXSPL。
11、电源供应:DC3V/交流12V。
12、导线长度:10米平行。

	29
	6分区音量独立可调蓝牙MP3收音功放
	产品描述
1、高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能；
2、内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快；
3、内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式；
4、内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽；
5、MP3可实现4种不同风格音乐播放,一键到位方便快捷；
6、MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
7、MP3内置5种音效模式,适合不层次人群爱好；
8、内置警报提示音输出，有强切入优先，并具备默音调节功能；
9、内置高品质铃声提示音，有强切入优先，并具备默音调节功能；
10、2路RCA莲花线路输入；
11、3路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能；
12、6路分区音量及各输入通道音量独立调节；
13、高低音调节；
14、2路RCA莲花混合输出；
15、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出；
16、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示；
17、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示；
18、饱和失真及LED警示；
19、信号电平指示LED；
20、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇；
21、内置红外对频接收头，一键遥控功能；
技术参数
电源 AC220V/50Hz；
噪声比 话筒：>68dB   线路：>82dB；
总谐波失真<0.1% at 1KHz；
频率响应 60Hz-18KHz（±2dB）；
音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz；
收音频段：76MHz-108MHz；
话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡；
线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡；
线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡；
默音调节 0-38dB；
输出功率 260W；
电源功耗 10-350W；
机器尺寸 482 X 352 X 90mm±5mm；

	30
	天花喇叭
	6寸喇叭单元，ABS材料，锌网喷塑，声音清晰洪亮；
额定功率：6W；
输入电压：100V；
灵敏度：94±3db；
频率响应：110~13000HZ；
尺寸：Φ190×77mm；
开孔尺寸：Φ170mm；

	31
	高保真音响线
	2×200芯，绞合无氧铜芯，PVC护套材质。

	32
	音响安装调试
	辅材及人工。

	自然科学及前沿科技产品

	33
	日食月食
	1、功能描述：它由代表太阳、地球和月球的三个小球组成，并有机械联动装置，用以演示三球关系和由此产生的一些天文现象。为了模仿自然界的真实情况，中间的太阳一般采用发光的灯泡，以照亮地球和月球。地球倾斜地在轨道上绕日旋转，月球绕地球的轨道和地球绕太阳的轨道相交成一个角度。这样就可以演示日食和月食、月球的盈亏、地球的自转和公转、昼夜和四季的交替等现象；
2、底座规格：1000×1000×950mm±5mm; 
3、主要材质：金属、亚克力; 
4、产品主要组成：透明有机罩、语音芯片、金属底座等。

	34
	天文望远镜
	镜筒
口径：150毫米；
焦距：1500毫米；
焦比：f/10；
目镜/倍率：40毫米/38倍13毫米/115倍；
寻星镜：红点寻星镜；
天顶镜：1.25寸；
镜筒材料：铝；
最高有效放大倍率：354倍；
最低有效放大倍率：21倍；
分辨率：0.93角秒（瑞利极限）/0.77角秒（道氏极限）；
聚光力：人眼的459倍；
副镜遮挡：56毫米；
副镜遮挡百分比：37%（直径）/17%（面积）；
镜筒长度：406mm±5mm；
托架类型：人体工学电脑化单臂经纬仪；
三脚架：高度可调不锈钢脚架；
回转速率：9速，最大4度/秒；
跟踪速率：恒星速，太阳速，月球速；
跟踪模式：经纬仪，赤道仪北半球，赤道仪南半球；
AUX端口：4个（手控器可以使用任意AUX端口）；
USB口：包含，托架输出口；
WIFI：内置WIFI，可WIFI控制；
电源：内置磷酸盐铁锂电池；
马达：直流伺服马达；
校准模式：星空校准，一星校准，二星校准，自动二星校准，太阳系天体校准；
电脑化手控器：可升级，双排16字符LCD显示器，19光纤背光照明，内置MINIUSB口；
数据库：4万以上目标，100个用户自定义目标，200个目标增强信息；

	35
	声驻波
	1、功能描述：观察不同频率泡沫颗粒的振动效果。
2、底座规格：：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：由喇叭、泡沫颗粒、有机玻璃管、启动按钮等组成。

	36
	激光琴
	1、功能描述：无弦琴的琴弦是由上方的8组激光器和下方对应的8组光敏传感器构成的激光弦，每组激光器发射的激光束对应在下方接收器上。拨动琴“弦”时，手指就遮住了这束激光，触发了对应的光电传感器，使音响系统发出对应的乐声。连续拨动琴“弦”，就可以听到美妙的琴声。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：由激光束和光电传感器等组成。

	37
	声悬浮
	1、功能描述：声悬浮种是声音通过喇叭发出时，竖直方向会震动空气，使空气上升，水平方向有机管壁对空气施力平衡，通过上升空气将物体托起。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：由喇叭、泡沫球、有机玻璃管、启动按钮等组成。

	38
	魔灯
	1、功能描述：辉光球内中心为高电压，使气体分子电离，电离的分子在电场的作用下，向周边的负极运动。途中电离其它分子便放出连续不断的弧光。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：玻璃球等组成；

	39
	光纤传声
	1、功能描述：它是一种特殊的高科技材料，利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而制成的光传导工具。光导可以把阳光送到各个角落，它的优点很多：频带宽、损耗低、重量轻、抗干扰能力强、保真度高、工作性能可靠、成本不断下降等等。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：由喇叭、激光灯、光导管等组成；

	40
	三维成像
	1、功能描述：产品利用液晶显示屏将前、左、右三个方向影像投影至全息玻璃上，让你无需配戴3D眼镜，就可以看到立体的虚拟物体，看到不属于你自身角度的其他图像，实现3D全息立体影像。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：全息展示柜、电源适配器等组成。

	41
	光的路径
	1、功能描述：产品分别展示光的发散、会聚、反射、折射、平移等变化，从而了解光学元件的特性。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：由凹凸透镜、凹凸反光镜、直角三棱镜、楔形镜、五棱镜和平行玻璃砖等光学元件、激光光源等组成。

	42
	视觉暂留
	1、功能描述：物体在快速运动时,当人眼所看到的影像消失后，人眼仍能继续保留其影像0.1-0.4秒左右的图像，这种现象被称为视觉暂留现象。利用这原理，采用电子电路程序编制，点亮LED成列，类似走马灯的形式展现，在人的视觉中会产生相应文字或图像。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：透明有机罩、LED灯等组成。

	43
	旋转的银蛋
	1、功能描述：按下启动按钮，托盘上的银蛋便开始旋转并慢慢竖立起来。这是由于在银蛋周围存在一个旋转变化的磁场，银蛋内部会因电磁感应而产生电流。而电流所受力的效应会阻碍磁场的旋转变化，表现为银蛋最终与磁场同步旋转。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：透明有机罩、银蛋等组成。

	44
	电磁加速器
	1、功能描述：当线圈“隧道”通电时，线圈产生感应磁场，吸引金属小球运动。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：线圈、金属球、金属轨道等组成。

	45
	静电摆球
	1、功能描述：产品由两个固定的带电球体及一个可在两个带电球体间运动的小球组成，利用高频振荡和升压电路产生万伏以上高电压，可使悬挂小球永久摆动。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：带电金属球、金属小球、有机玻璃罩等组成。

	46
	无线电能
	功能描述：驱动转盘，使转盘里的灯、风扇会转。

底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：亚克力转盘罩、LED灯、风扇、磁蛋等组成。

	47
	雅各布天梯
	1、功能描述：电流的运动是从高压到低压的运动，空气本来是绝缘物质，但当电压过高时，电流就会击穿空气，使电流过度到一定距离内的导体上，使电流接通。我们观察到的电弧就是电流击穿空气，使本不相连的两根导线通电，而电弧产生时，会使空气受热膨胀上升，电弧也随之上升，由于两根导线成V字型，电弧上升过程中距离会越来越大，最后当电压的力量不足以击穿较长距离的空气时，电弧也就消失了。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：透明有机罩、V字型金属棒等组成。

	48
	看谁跑的快
	1、功能描述：产品由操作杆，两条长度和倾斜角度相同的轨道，两个大小相同质量相等但质量分布不同的圆形转轮组成，首先将两个转轮分别放置在两条轨道的高端，接着拨动操作杆，使两个转轮同时向下滚。质量分布靠近转轴中心的转轮滚得快。

2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：金属轨道、尼龙转轮等组成。

	49
	循环小球
	1、功能描述：循环小球是风洞实验中，研究管道空气动力学的一种比较经典的实验，风机正常工作，风从一个同里吹出，使一个泡沫小球在特制的管道内，循环“跑动”。风洞实验的基本原理是相对性原理和相似性原理。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：透明有机管、风机、泡沫球等组成。

	50
	反应力测试
	1、功能描述：将手放在落棍接收台上，随时作好准备，在单片机的控制下，当“嘀”声响后的10秒内落棍会随时掉落，你只需快速反应捏住落棍即可，数显模块会显示你的反应时间，可训练学生的注意力和反应能力。每次落棍上移到顶部，电磁铁会自动上电吸合。
2、底座规格：600×800×780mm±5mm。
3、主要材质：底座整体钣金，金属折弯烤漆工序处理，板厚≥1.2mm，配有4个扣手，产品柜侧面具有散热孔。
4、产品主要组成：金属棍、数码显示模块等组成。

	51
	新颖力学轨道
	1、功能描述：本实验仪器适用于中学物理新课程中关于运动学、动力学的实验教学。轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座；轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。
2、规格：仪器主要由长120cm、宽10cm、厚2cm。轮轨间距50mm，轨道一侧附带100cm（精度1mm）的标尺。
3、主要材质：轨道铝合金型材表面黑色氧化、小车工程塑料内部隐藏钕铁硼磁铁。
4、产品主要组成：铝合金轨道、小车工程塑料等组成。

	52
	弦振动（驻波）实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《机械波》的教学。可以研究波在弦上的传播、驻波的形成条件、弦长对波形的影响、弦张力对波形的影响、波速的测量以及拓展研究波速跟弦张力的关系等课题。信号发生器为正弦波输出，频率范围0Hz~200Hz，精度为0.1Hz，频率调节采用数位开关，步进分别为1Hz和0.1Hz，信号输出幅度可调。振动单元以全频响应喇叭为基础，并用直线轴承进行振子限位，可根据输入的电信号产生上下振动。弦索自由端挂钩质量5g，并配有4片质量同样为5克的不锈钢U型挂片。滑动支架用金属钣金制作，底部安装有钕铁硼磁铁，可以在底座上左右移动并固定，以改变振动弦索的长度。
2、规格：底座120cm×9.5cm±1mm，钣金成型，喷塑处理。标尺背板945mm×122mm±5mm，金属钣金，表面喷塑，直接固定在底座上；刻度分度10mm，白色丝印。
3、主要材质：钣金成型。
4、产品主要组成：仪器由底座、带标尺背板、信号发生器、振动单元、滑动支架、弦索、电源适配器、信号连接线等组成。5、电源适配器采用DC12V2A，信号连接线为黑红标准接插线。

	53
	模拟气体分子热运动（气体压强微观意义）演示仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《分子动理论》中有关分子热运动、布朗运动、分子动能、气体温度的微观意义、气体压强的微观意义、气体实验定律微观解释等实验教学。仪器底座面板上安装有带电源指示灯的金属按钮开关，用于调节电机转速的调速旋钮。
2、规格：120mm×200mm×460mm±5mm。底座为1.5mm厚的金属冷轧板一体压模成型，支架为1.5mm厚的冷轧板压模成型，表面磷化喷涂；刻度标尺为铝合金印制，最小分度5mm。圆管采用外径45mm±1mm、厚度5mm的透明亚克力圆管。压杆采用直径3mm的空心铝管，下端连接模具成型塑料薄圆片，上端套有橡皮圈（用于搁置亚克力片）。小钢珠的直径为2.5mm，用于模拟气体分子。
3、主要材质：钣金成型。
4、产品主要组成：仪器由底座（内含高速直流电机、曲轴联动机构、调速电路）、电源适配器、支架、刻度标尺、圆管、活动活塞、压杆、配重块、小钢珠、小泡沫球、等组成。
5、电源适配器采用DC12V2A。

	54
	伽利略斜面实验演示仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理《牛顿运动定律》中《牛顿第一定律》和初中物理（科学）《运动和力》中《牛顿第一定律》，关于伽利略斜面实验（理想实验）的相关知识教学。
2、规格：仪器整体规格：1000mm×185mm×180mm±5mm。底座由1000mm×185mm×20mm±2mm的环保竹木板组成。四根轨道的初始倾角约27.5°，第一根轨道长约0.62m，运动倾角约25°；第二根轨道长约0.9米，运动倾角约17.5°；第三根轨道长约0.73米，运动倾角约12°；第四根轨道长约1米，运动倾角约5°。
运动小球为直径35mm的不锈钢金属球。
3、主要材质：铝合金。
4、产品主要组成：铝合金成型轨道、金属小球、竹木底座等组成。

	55
	库仑定律实验仪
	1、功能描述：本仪器适用于高中物理《电场》中关于电荷、库仑定律等教学内容，通过半定量实验验证库仑定律的表达式。
2、规格：总体500mm×180mm×315mm±5mm。底座为500mm×180mm×40mm±5mm，厚度为2mm的钣金箱体，表面黑色烤漆，箱体内安装有电子湿度计电路模块。横梁支架由厚度2mm的喷塑钣金件和塑料件组合而成，用于托放横梁，支架中间有V型刀口，背部有刻度盘。横梁左端固定一个直径30mm±2mm的镀铬小球；横梁右端安装有平衡螺母；横梁中间向下有两片金属刀架、向上有刻度指针；横梁整体用亚克力材质，右侧有刻度，上面悬挂有2个专用塑料游码（其中1个为备用）。干燥箱为200mm×245mm×150mm±5mm的透明亚克力一体成型的箱体，顶部开有直径70mm的操作孔；箱体内的底板上安装有220V25W（110V时为6W）的白炽干燥灯；箱体内还安装有湿度传感器和液晶显示表；高度调节器固定在干燥箱左侧；直径30mm的静电小球通过亚克力棒固定在高度调节器上。稳定支架位于底座右侧，由厚度2mm的喷塑钣金件构成，用于未进行实验操作时固定横梁，保护金属刀口。托架由亚克力组成，位于干燥箱右侧，用于未进行实验操作时固定横梁，保护金属刀口。3、主要材质：进口亚克力。
4、产品主要组成：由底座、横梁支架、横梁、高度调节器、稳定支架、托架、干燥灯、电子湿度计、干燥箱等组成。

	56
	电场对运动电荷作用演示仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程中有关电荷、电场、电场对运动电荷作用的相关实验教学。
2、规格：底座为600mm×145mm×20mm±5mm黑色烤漆全木木板；平行金属板由两块400mm×10mm×1mm的铝板构成，两者平行距离为100mm±2mm，固定在有亚克力组成的架构中；斜坡平板轨道由亚克力件组成，水平长度为450mm±5mm；小球为直径30mm的不锈钢金属球，可运动在平行金属板中心水平线的水平轨道上。接插线采用标准的高压软线，电荷引线长80mm，一段为橡胶插头、另一端为鳄鱼嘴夹，小球电荷引线长20mm，两端皆为橡胶插头。3、主要材质：金属板
4、产品主要组成：由平行金属板、斜坡平板轨道等组成。

	57
	单摆综合实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《机械振动》中的《单摆》、《共振》，《机械能守恒定律》中的《动能定理》的教学。可以研究单摆的周期、用单摆测重力加速度、动能定律以及单摆的共振等实验课题。
2、规格：400mm×180mm×430mm±5mm。底座上的标尺为30cm标准不锈钢直尺，最小分度1mm；竖直刻度板为不锈钢定制异形尺，含标准量角器和摆长测量尺。单摆为直径25mm的金属球，单摆摆长可以通过摆长调节器进行精确调节；滑块为100mm×60mm×40mm±5mm的长方形木块，其中一面贴有橡胶皮。横架上方安装不锈钢串珠绳索，用于悬挂四个木质小球，二个木质大球直径40mm，二个木质小球直径30mm。
3、主要材质：金属钣金，表面喷塑处理。4、产品主要组成：由实验主体装置、方木块、大小木球等组成。

	58
	摩擦力实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《机械振动》中的《单摆》、《共振》，《机械能守恒定律》中的《动能定理》的教学。可以研究单摆的周期、用单摆测重力加速度、动能定律以及单摆的共振等实验课题。
2、规格：400mm×180mm×430mm±5mm。底座上的标尺为30cm标准不锈钢直尺，最小分度1mm；竖直刻度板为不锈钢定制异形尺，含标准量角器和摆长测量尺。
单摆为直径25mm的金属球，单摆摆长可以通过摆长调节器进行精确调节；滑块为100mm×60mm×40mm±5mm的长方形木块，其中一面贴有橡胶皮。
横架上方安装不锈钢串珠绳索，用于悬挂四个木质小球，二个木质大球直径40mm，二个木质小球直径30mm。
3、主要材质：钣金成型，表面喷塑处理。
4、产品主要组成：仪器由实验主体装置、方木块、大小木球等组成。

	59
	法拉第圆盘发电机演示仪
	1、功能描述：本演示仪还原法拉第制作的人类历史上第一台发电机，适用于中学物理中关于电磁感应、楞次定律、左手定则等教学演示。
2、规格：300mm×200mm×320mm±5mm。仪器底座为300mm×185mm×20mm±2mm的环保竹木板，底座中间位置固定着钣金成型的金属支撑架。直径250mm、厚度1.5mm的铜质圆盘通过金属转轴和轴承固定在金属支撑架上，金属手摇把直接与转轴连接。两块85mm×65mm×20mm的铁氧磁铁分别固定在金属支架上。铜质圆盘边缘采用弹性石墨碳刷的接触方式。连接线线为长约1米，一头为M4插头，另一头为鳄鱼夹。
3、主要材质：铜质圆盘。4、产品主要组成：由底座、铜质圆盘等组成。

	60
	安培力实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《磁场》中有关《磁场对通电导线的作用》、《安培力》等环节的实验教学，能对F=BIL中F与I、F与L进行定量的实验探究（验证）。
仪器由底座、磁铁组、线圈组、力传感器、AC/DC电路、电流调节（保护）电路等组成。
2、规格：仪器整体规格：400mm×185mm×235mm±5mm。底座由400mm×185mm×20mm±5mm的环保竹木板组成。磁铁组由两块85mm×65mm×20mm的铁氧磁铁分别固定在钣金成型的U型金属支架上，形成U型磁铁结构，NS极面之间的间隔约23mm，形成匀强磁场。线圈组由匝数分别为20、40、60、80的线圈组成，每个线圈整体140mm×52mm×6mm±1mm，线圈铜丝的线径为0.17mm，线圈采用M2香蕉插座连接，线圈面板上有固定孔和限位孔。力传感器、AC/DC电路、电流调节（保护）电路等安装在模具成型的塑料箱体上部和内部，箱体规格为192mm×188mm×100mm±5mm。力传感器采用1Kg，规格80mm×12.7mm×12.7mm，安装在塑料箱体的左侧顶部。AC/DC电路安装在塑料箱体内，采用24位HX711AD转换，经单片机处理后将数据输出至数码管实时显示，数码管采用0.56四位数码管，单片机具有对数值清零的功能。
电流调节（保护）电路安装在塑料箱体内，电流输出大小通过带开关的旋钮来调节，电流大小实时用0.56四位数码管显示，电路具有最大电流值的截止设置，以保护实验线圈。
仪器整体采用DC12V2A电源
3、主要材质：金属钣金，表面喷塑处理。
4、产品主要组成：线圈、力传感器等组成。
5、仪器整体采用DC12V 2A电源。

	61
	气体内能变化演示仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《分子动理论》、《内能》中的《物体的内能》，《热力学定律》中的《功和内能》、《热和内能》，以及《能量守恒与耗散》中的相关知识点的教学。可以演示外界对气体做功时，气体内能的变化和气体对外做功时内能的变化。
本仪器同样可以用在初中《自然科学》中的相关知识点教学。整个实验采用一键启动模式。
2、规格：420mm×150mm×233mm±5mm。底座为420mm×150mm×60mm±5mm金属钣金一体成型，表面进行喷塑处理。底座内安装有延时控制电路、温度传感器数码显示窗口、充气机等。塑料气瓶的容积为2.5L，PET材质，透明（带淡蓝色），横卧固定在专用接口装置上，接口装置内安装有实时监测的温度传感探头。
3、主要材质：金属钣金表面喷塑处理。
4、产品主要组成：仪器由底座、充气机、气瓶、温度传感器、延时控制电路等组成。
5、本装置使用AC220V交流电源。

	62
	角动量演示仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理拓展课程和物理竞赛中有关《角动量》的知识内容。
2、规格：200mm×150mm×540mm±5mm。不锈钢圆杆直径10mm±1mm，通过铝合金固件固定在底座上（可拆卸）。摆臂上端通过直线轴承固定在圆杆上端，摆臂下端通过直线轴承可沿着圆杆上下移动。
伞形摆臂最大旋转直径580mm±5mm，伞端不锈钢圆球直径35mm±1mm；伞骨为硬质不锈钢型材，采用光滑铆钉连接。
3、主要材质：不锈钢、钣金成型，表面喷塑处理。
4、产品主要组成：不锈钢圆杆等组成。、

	63
	牛顿第二定律实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于中学物理新课程中关于牛顿第二定律的实验教学，同时也适用于其他运动学、动力学的实验教学。轨道一端安装有可以用来安装电磁打点计时器或电子火花计时器的固定座；轨道另一端安装有带粘滞条的小车挡板和可调节的定滑轮。
小车的主要材质为工程塑料，一端可用来拖拽纸条，且内部隐藏钕铁硼磁铁；另一端可用来牵引绳线，且装有粘滞条。
2、规格：仪器主要由两根长120cm±5mm、宽10cm±1mm、厚2cm±0.2mm的开模定制的铝合金型材构成，表面黑色氧化，凹形轮轨，轮轨间距50mm，轨道一侧附带100cm（精度1mm）的标尺。两根轨道通过钣金件进行上下分层固定，间隔高度120mm±5mm。
3、主要材质：轨道铝合金型材表面黑色氧化、小车工程塑料内部隐藏钕铁硼磁铁。
4、产品主要组成：铝合金轨道、小车工程塑料等组成。

	64
	微小形变演示器（激光）
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程中有关弹力、物体的形变以及光学的相关实验教学。
2、规格：148mm×97mm×90mm±5mm，内装DC/DC稳压模块、高效率红色激光器，面板上镶嵌有金属带灯电源开关和65mm×28mm±5mm平面镜。可调平面镜采用金属钣金支架，表面黑色喷塑处理，安装有60mm×60mm±5mm的平面镜，仰角可调0~5°，俯角可调0~10°。
3、主要材质：铝合金材质，表面硬化发黑处理；
4、产品主要组成：仪器主要由激光机箱和可调平面镜组成。
5、电源采用DC12V2A电源适配器。

	65
	科里奥利力实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于中学物理新课程中（人教版必修2）关于曲线运动的延伸性（物理竞赛）实验教学。
2、规格：底座300mm×300mm×75mm±5mm，钣金成型，黑色喷塑。背部DC12V电源插座，面板表面安装有电源开关，水平转动调速旋钮、水平转动转向拨钮。底座内部安装有水平转动的减速电机和转速、转向控制电路，及无线供电模块。活动转盘底部圆盘为厚度5mm的亚克力材质，直径220mm±5mm，支撑杆为厚度3mm、高度215mm±5mm的不锈钢材质，支撑杆上水片安装5V高速电机、直径8mm的铝合金横杆、轴承等，横杆上安装有半径150mm（含绳长）的竖直转盘。活动转盘的电机采用无线供电方式，转盘面板上安装有高都电机的调速旋钮和转向拨钮。
3、主要材质：钣金成型，黑色喷塑；
4、产品主要组成：仪器主要底座、活动转盘组成。
5、外接供电采用DC12V2A的电源适配器。

	66
	单摆轨迹描绘实验仪
	1、功能描述：本仪器适用于高中物理《机械振动》中关于简谐运动、简谐运动的描述、单摆等教学内容，以及《机械波》中，波的图像等教学内容。电子打点电路由直流逆变的高压发生模块组成；面板上暗藏安全开关，只有亚克力保护罩正确放置后才能启动高压电子打点，以确保使用的安全。纸带传动机构由暗藏在底座内的直流电机驱动，采用辊轴式走纸方式，方便纸带的安装和增加实验的可观察性；底座内安装有模块化的变频调速模块，以控制纸带的走纸速度。单摆机构由单摆支架、高强度导电软线和铜质椎体单摆组成，摆长可通过支架上端的旋钮进行微调。
2、规格：总体300mm×230mm×435mm±5mm底座为300mm×230mm×60mm±5mm的模具成型塑料箱体，壳体灰色，表面为磨砂亚克力，箱体内安装有电子打点电路和调速机构。安全保护机构由135mm×145mm×350mm±5mm的透明的模糊成型亚克力箱体和隐藏式安全开关组成。纸带采用宽度为110mm±5mm的热敏纸。
3、主要材质：亚克力。
4、产品主要组成：由底座、电子打点电路、纸带传动机构、调速机构、单摆机构和安全保护机构等组成。
5、仪器采用DC12V2A的电源适配器供电。

	67
	焰色反应实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中化学新课程中关于金属离子焰色反应的实验教学。本仪器利用超声波将含有金属离子的溶液进行雾化；利用气泵增压，将雾化后的“蒸汽”由玻璃喷管喷出，再利用酒精灯进行灼烧，可长时间持续观察Ba离子、Na离子、K离子、Sr离子、Ca离子、Cu离子等焰色反应。
2、规格：400mm×185mm×270mm±5mm。底座由400mm×185mm×20mm±5mm的环保竹木板组成。底板上左侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为115mm×90mm×55mm±5mm，里面安装有气泵和相关的控制电路。
3、主要材质：亚克力。
4、产品主要组成：透明亚克力管、增压气泵等组成。
5、电源采用专用的DC24V2A电源适配器。

	68
	离子扩散实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中化学新课程中的有关扩散和离子交换反应的相关实验教学。反应容器可以用于观察溶液中溶质（有颜色）的扩散情况，或化学反应中生成的带状沉淀。
2、规格：190mm×70mm×115mm±5mm。底座规格：190mm×70mm×20mm±5mm，主要由mosaic亚克力面板组成。反应容器规格：159mm×20mm×100mm，主要由左右各一的20mm×20mm×100mm±2mm的透明亚克力容器和两块120mm×80mm±2mm透明亚克力连接板组成，两块连接板之间的距离约3mm。反应容器下部黏贴0~10厘米，刻度1mm的标尺，用于观察离子扩散的速度。
3、主要材质：亚克力。
4、产品主要组成：透明亚克力板等组成。

	69
	气体爆炸装置
	1、功能描述：本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关氧气、氢气的性质，燃烧和爆炸等相关实验教学。本仪器采用电子安全点火装置点火，混合气体爆炸容器采用高硬度的透明材料，操作简单、可视性强、安全性高。气体的输入采用底部注入式，由不锈钢气阀进行控制。
2、规格：400mm×185mm×265mm±5mm。底座由400mm×185mm×20mm±5mm的环保竹木板组成。底板上右侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为100mm×68mm×50mm±5mm，里面安装有电子点火电路。混合气体的爆炸容器采用直径70mm，壁厚未10mm±1mm的高透明度亚克力管，管高约120mm±2mm。
3、主要材质：亚克力。
4、产品主要组成：度亚克力管、点火装置等组成。

	70
	气体扩散装置
	1、功能描述：本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关酸碱的性质、酸碱指示剂、pH广范试纸、酸碱中和反应等相关知识点的实验教学。利用酸性气体和碱性气体的扩散和反应，使pH试纸颜色发生动态的变化。
2、规格：600mm×185mm×395mm±5mm。底座由600mm×185mm×20mm±5mm的环保竹木板组成。两只带有气体导管和止水夹的250ml锥形瓶，分别放置在底板上的限位圈内。
限位圈由5mm厚的磨砂亚克力板制成，外直径135mm±2mm，内孔直径76mm±2mm，起到保护锥形瓶，放置滑动倾倒的作用。长295mm±2mm，直径为30mm±2mm的透明玻璃管固定在钣金成型的金属烤漆支架上，两端安装缓冲保护圈和保护片，可有效保护玻璃管，防止破损。钣金支架的横梁上贴有pH试纸的标准色卡，以方便实验的对照。实验时，pH试纸可贴敷在长度245mm，棱边长20mm的正三角形透明亚克力三棱柱上，并可方便地放入玻璃管内。
3、主要材质：亚克力、玻璃。
4、产品主要组成：锥形瓶、玻璃管等组成。

	71
	气体光谱仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于中学物理、化学新课程中有关氮气、氧气、氢气、氦气、氖气等8种气体，在高压高频的电磁场作用下，发出持续的辉光放电。本仪器采用隔离式安全结构，即高压高频的电磁发生电路完全密闭在发生装置盒内，与外界隔离；实验时只要将封装的气体靠近电磁场发生装置盒（使其处于电磁场），就可以发出辉光。本装置操作简单、可视性极强、安全性极高。
2、规格：400mm×185mm×160mm±5mm。底座由400mm×185mm×20mm±5mm的环保竹木板组成。底板上右侧安装有高绝缘度的塑料线盒，盒子的规格为160mm×110mm×65mm±5mm，里面安装有高压高频静电发生的电子电路。
3、主要材质：玻璃。
4、产品主要组成：高压高频静电发生的电子电路、气体有：氪气、氧气、氦气、氩气、氮气、氙气、氢气、氖气等8种，由玻璃管封装等组成。
5、电子电路DC18V供电，配置专用电源适配器。

	72
	新型电解装置
	1、功能描述：本实验仪器适用于初中、高中化学新课程中有关水的电解，进行定性定量的实验研究，并可进一步研究所产生的的氧气、氢气的性质和体积：包括体积数据（体积比）；氢气的可燃性；氧气的助燃性（使带火星的木条复燃）等。本装置配备Pt电极，也可以用来电解其它的盐溶液。本装置采用组合式一体结构，含直流电源，电压连续可调，电表指针显示，电解装置固定在金属支架上，稳固可靠。
2、规格：仪器整体规格：400mm×185mm×565mm±2mm。底座由400mm×185mm×20mm±2mm的环保竹木板组成。底板上右侧安装有钣金成形支撑架，用于固定电解装置；电解装置采用Pt电极，耐酸耐碱，不发生化学和电解腐蚀，电解管的材质为玻璃，外直径15mm±1mm，管长430mm±2mm，上有体积刻度（ml），可直接读出电解所产生的气体的体积。阀门才有耐酸碱的玻璃阀门。底板左侧安装有组合式电源，线盒规格为160mm×110mm×65mm±2mm，直流输出，电压0~24V连续可调，指针式电表可直接读出输出的电压值。
3、主要材质：玻璃。
4、产品主要组成：钣金撑架、玻璃阀门等组成。

	73
	电解（燃料电池）套件
	1、功能描述：本仪器适用于中学化学有关电解、氢燃料电池等实验教学。
2、规格：400mm×185mm×230mm±2mm。底座为400mm×185mm×20mm±2mm的环保竹木板，底座上安装有各个模块的亚克力定位板，亚克力定位板正面磨砂处理。
电解模块包含两种电解装置，分别是PEM水电解器和迷你电解器。其中PEM水电解器由塑料容器、不锈钢镀铬电极和带玻璃球阀的气嘴构成，可让学生了解谁通电产生氢气、氧气的过程和进行气体检验。迷你电解器由塑料容器、漏斗、石墨电极和导体管构成，可将水电解后产生的氢气和氧气通过导气管输出，进行检验或其它应用。电源模块采用9V可充电电池（2块），配有专用充电器，控制箱上安装有断通开关、电源指示灯和正负接线柱。燃料电池模块采用氢氧燃料电池，以氢气为还原剂，氧气为氧化剂，通过氢气（燃料）的燃烧反应，将化学能转变为电能。氢氧燃料电池的发电面积为25mm×25mm，发电电压0V~0.9V。应用模块包含0~1V（精度0.02V）的指针电压表、0~50mA（精度1mA）的电流表以及风扇电机、开关等。用于显示燃料电池的能量输出。物理、化学；
3、主要材质：亚克力。
4、产品主要组成：主要由底座、电解模块、电源模块、燃料电池模块和应用模块组成。

	74
	力的合成演示装置
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程《相互作用》中有关力的合成的实验教学，利用弹簧秤，借助力的图示法，能方便简洁地说明力的合成和平行四边形定则。
2、规格：400mm×185mm×630mm±2mm。仪器底座为400mm×185mm×20mm±2mm的环保竹木板，底座中间位置固定着钣金成型的金属背板，背板尺寸：380mm×600mm，厚度1.5mm，黑色烤漆。背板上端固定有三个量程为10N的弹簧秤。背板中部固定有厚度为8mm白色亚克力衬板，尺寸为：220mm×305mm，上部两侧隐藏汝铁硼磁铁，用于吸附A4纸。
3、主要材质：钣金成型、黑色烤漆。
4、产品主要组成：仪器由底座、金属钣金背板、弹簧秤、可调定滑轮、小磁铁等组成。

	75
	功与速度变化关系实验仪
	1、功能描述：本实验仪器适用于高中物理新课程中有关《功与速度变化关系》的实验教学，对W与v关系的探究，具有四种实验模式。
2、规格：仪器由主体为120cm、宽10cm、厚2cm的开模定制的铝合金型材构成，表面黑色氧化，凹形轮轨，轮轨间距约50mm；轨道上安装有光电门传感器、数码管显示器（单位毫秒）、橡皮筋门架、打点计时器安装架、可调定滑轮、定位释放机构等。
配套小车的主要材质为工程塑料，四轮采用低摩擦滚动轴承；小车一端可用来拖拽纸条，另一端可用来牵引绳线且内部隐藏钕铁硼磁铁，外侧装有粘滞条。
配置附件有挡光卡片、铅坠砝码、细绳、挂桶、毛刷、镊子、双面胶等。
配备铅坠砝码规格：0.5g×3、1g×3、2g×4、5g×2。
3、主要材质：铝合金，表面黑色氧化。
4、产品主要组成：工程塑料小车、光电门传感器、数码管显示器等组成。
5、电源采用DC12V2A。

	76
	离心运动演示仪
	1、功能描述本实验仪器适用于高中物理（含初中科学）新课程中有关曲线运动、圆周运动、离心运动、向心力等相关知识内容的教学。
2、规格：仪器整体规格：300mm×300mm×95mm±2mm。底座由300mm×300mm×70mm±2mm的金属钣金箱组成。箱体内安装有减速电机和调速电路。底座上部安装有厚度5mm左右的、直径300mm±2mm的亚克力转盘。离心运动体为尼龙件，圆柱体，直径约37mm±2mm，高度约18.5mm±1mm，中心镶嵌软木笔芯，用于画出运动痕迹。
3、主要材质：金属钣金。
4、产品主要组成：有减速电机、亚克力转盘等组成。
5、电源采用DC12V2A。

	77
	机械式摩擦力实验仪
	1、功能描述：本仪器适用于高中物理《相互作用》中关于摩擦力部分的教学内容，可以通过定量实验研究最大静摩擦力、滑动摩擦力等相关课题，适合随堂实验教学和学生分组实验。
2、规格：总体规格：600mm×185mm×400mm±2mm。底座为600mm×185mm×20mm±2mm，材质为环保竹木板，表面复古烤漆，右端安装钣金烤漆的竖直支架，竖直支架高度约350mm±2mm，钣金厚度1.6mm±0.2mm；支架上安装有减速电机、电动绕线轮、水平可调滑轮和量程为5N的弹簧测力计。控制盒内安装有电机调速电路，面板上有电源指示灯和调速旋钮，可以控制电机的转速，即控制木块的滑动速度。滑块块规格150mm×60mm×40mm±2mm，木质，其中一个大底面黏贴绒布。
3、主要材质：钣金烤漆。
4、产品主要组成：由底座、滑块、弹簧秤、竖直支架、滑轮机构、减速电机、控制盒、电源适配器等组成。
5、电源适配器采用DC12V1A。

	78
	3D智慧黑板
	一.整机设计
1.左右书写板配备液晶大屏，板书内容可同步到液晶大屏上，形成原笔迹电子化板书，实现二维码扫码带走，一键分享。 
2.整机配备智能笔盒，可放置三支电容感应成膜笔和板擦，智能笔盒具有提笔感应的功能，可以感应到任意笔拿起和放下的状态及笔的颜色，让实物书写笔迹和屏幕电子笔迹及颜色同步。智能板擦在擦除书写板面的笔迹时，可同步擦除液晶屏幕电子笔迹，书写、擦除做到真正无粉尘，保护师生健康。
3.配备红蓝黑三种颜色电容感应成膜笔，落笔出墨均匀，且自动成膜，长时间停留的笔墨，也可一擦即掉且无粉尘。书写笔迹可以自动感应并在主屏上等比例显示。
4.每套产品配备6支电容感应成膜笔，每个颜色2支，配备3瓶100ML墨水，每种颜色1瓶。
5.书写板采用电容触摸技术，感应高度小于0.5毫米，可有效规避衣袖等外物造成的误操作现象，有效防止快速书写时识别的字迹出现连笔的情况。
6.书写板采用平面设计，保护边框高出书写面不超过3mm，不积灰，整体外观简洁大方一体化；
7.书写膜硬度≥2H，防止刮擦受损，书写膜面光泽度15~25，任意角度有效防止反射眩光，书写流畅无噪音；表面网格纹能有效吸墨保证色泽饱满，具备笔锋效果,书写板面耐摩擦次数10万次（成膜笔）。书写板基板为4MM防爆钢化玻璃，硬度可达7H；
8.书写板配备常用快捷键，可以通过快捷键控制显示屏白板软件的上下翻页、软件界面缩小和全屏化、保存书写笔迹、新建页面和清除全部笔迹。在显示屏播放PPT的时候，也可以通过快捷键来控制PPT的上下页翻页，方便老师展示和控制教学内容。
9.显示屏播放PPT或视频等其他操作时，老师在副屏书写板所书写的板书，同步在后台被软件识别保存，无需其他额外操作，打开白板界面即可看到板书的笔迹，也可设置书写时自动跳转到白板软件，直接看到老师板书内容，满足多种教学场景。
10.安卓接口端子应满足：HDMI IN≥3、USB Touch≥2、YPbPr（MINI）≥1、AV IN≥1、RJ45≥1、RS232≥1、SPDIF ≥1、AV OUT≥1、USB2.0≥2、Earphone ≥1、VGA IN≥1。
11.PC接口端子应满足：HDMI OUT≥1、MIC IN≥1、RJ45≥1、USB3.0≥3、VGA out≥1、USB2.0≥3 Earphone OUT≥1。
12.整机支持在任意通道下，可以通过物理按键一键切换安卓通道，方便老师快速操作；同时支持物理按键一键关闭背光功能，实现节能90%。
13.整机具有RS232串口智能控制2D/3D快速自动切换和物理按钮切换两种，无需使用遥控器操作；
14.支持配置有蓝牙和红外两种3D信号同步方式；
15.整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。
16.整机具有菜单功能，支持任意通道下打开菜单，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能，方便老师操作使用。
17.整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于1G RAM，并支持128G可扩展存储。
18.配套白板软件：便于老师书写。
19.整机内置前向音箱，强中低音箱体设计，功率≥2*15W，并支持液晶屏在黑屏状态下的单独扩音功能。
二．液晶显示屏
1.中间区域液晶显示屏尺寸≥85英寸3D主动式液晶屏，2D刷新帧率≥120HZ,3D刷新帧率≥240HZ,显示比例16:9。
2.液晶显示屏图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；对比度≥3000:1；可视角度≥水平175°,灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。
3.采用先进触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持10点触控。
4. 3D显示方式：主动3D显示方式，支持左右、上下3D格式视频或图片；
5.为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的物理按键一键息屏。
三．内置电脑
1．内置电脑一体化可拔插设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便；
2. CPU：Intel I5 7500 3.4G，SSD(固态硬盘)≥256GB；内存≥8GB DDR4；
3、显卡：GTX1050以上； 
4、电脑端口: USB 3.0* 6个以上
四、白板软件
1.配备的软件支持墨水笔、软笔、排笔、普通笔、荧光笔、纹理笔、魔术笔、激光笔、双色笔、智能笔等10余种笔型，墨水笔书写具有笔锋效果。11.支持手势板擦功能和小板擦、中板擦、大板擦、清屏4种板擦效果，清屏可以在板擦功能中拖动按钮对页面内容进行快速清屏。
2.支持至少11种纯色背景、8种图案背景、11种学科背景、7种线格背景，用户也可以根据喜好自定义设置纯色背景和图片背景，方便教学使
3.支持至少25种图形和至少24中图案模板插入，插入立体图形后可以选择播放自动生成立体图形；立体图形播放过程中可以更换图形任意位置的颜色、展开和组合立体图形等操作，便于老师向学生解析立体图形教学。
4.具备中英文词库，用户可以选择将书写或输入的文字进行朗读、临摹、词典查找、复制、剪切、排列等操作。
5.至少支持直尺、等腰三角尺、直角三角尺、量角器、圆规等5种测量工具和计算器、时钟、计时器、放大镜、探照灯、字母播报、幕布、截图、粘贴、易搜、随即点名等11种教学小工具，便于老师在教学中调用，丰富课堂气氛。
6.软件至少拥有笔画、四线三格、拼音、古诗词、数学公式、数学函数、周期表、化学公式、物理线路图、统计图、表格、图形、生物模型、电子琴等13种教学功能用于支持语文、英语、数学、几何、化学、物理、统计、生物、音乐等学科的教学操作。
7.学科教学背景：提供至少13种（包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、音乐、美术、标准）等学科模式和教学背景模板供老师使用，满足不同教师教学需求。软件还支持至少11种纯色背景、8种图案背景、7种线格背景，用户也可以根据喜好自定义设置纯色背景和图片背景。
8.图形工具：内置专业数学学科教学工具，提供常用点线面等几何绘图工具（包括直尺、三角尺、量角器、圆规等），可对绘制的对像进行拆分，组合，测量，旋转等操作，并提供三维立体绘图功能，可在XYZ的任意轴上对对像进行旋转，观察；可进行立体图形的拆分、组合、旋转、测量；并提供透视图、三视图等功能；可对几何对像设定包括3D图像的旋转、多面体的展开等动画展示效果，便于老师给学生讲解立体几何的构成。
9.数学函数：提供基础函数、指数函数、对数函数、幂函数、三角函数和反三角函数模板，方便快速调取和绘制；也可进行自定义函数的自动绘制功能，提供坐标轴功能，输入任意函数公式，即可自动绘制出函数曲线；并可设计任意变量，制作函数曲线随变量变化的动态变化效果。
10.物理线路图：至少提供教学模板和DIY模式2种模式供老师使用；模板中涵盖从义务教育阶段至大学阶段使用的至少40种各种电路原理图，如欧姆定律、电阻、电感、变压器、共振电路、三极管、逻辑门电路等。在原理图中可以通过控制某个元器件的变化来控制整体电路的变化。DIY模式下软件提供各种模拟元器件，老师可以自己绘制电路图，供教学中使用。
11.化学方程式：至少囊括从义务教育阶段至大学阶段使用到的至少30个经典化学公式和100多种组合变化；支持手写输入识别输入。
12.数学公式：支持至少含110多个基础符号和45个高等公式模板（含分式、上下标、根式、三角函数、括号、对数、幂等）。
13.元素周期表：至少支持默认、原子序数、原子结构、价层电子排布、相对原子质量5种样式，在任何样式中点击任何元素都能查看元素的详细介绍，老师可以在元素周期表上批注、编辑等操作；
14.3D生物模型：软件内置至少15个3D生物模型和10个3D星球模型，老师可以任意拖动、放大缩小、批注、插入至其他文件，非常生动直观地向学生展示各种细胞、动物、星球状态，对生物、地理、科学教学非常有帮助。
15.软件自带录屏功能，可以录制动画和声音，支持扫码分享和本地保存录制的内容，方便记录教学现场的内容。

	79
	3D同步信号处理器
	1.信号方式：IR发射
2.工作模式：同步解码并发射同步信号
3.供电模式：采用DC模式供电，供电电压24V
4.帧频：90-480HZ
5.发射距离：5-15m
6.匹配数量：最少支持50人的信号有效覆盖。

	80
	3D眼镜
	1、工作方式为：液晶主动快门式，工作频率：96~480Hz；
2、同步信号采用IR技术，有效接收距离≧10米；
3、外形符合人体工学设计；
4、镜架采用ABS+PC材质，轻巧耐用，符合ROHS标准；
5、3D眼镜透过率≧38%，对比度≧1000，3D镜片响应速度≦2ms；
6、3D眼镜采用无开关设计，即戴即用，可智能感应3D同步信号源；
7、工作电压：2.8-3.3V，工作时电流≦0.35mA,待机电流≦5uA;
8、采用电池供电，电池容量：≥220mAh，单粒电池有效工作时间≧100hr；

	81
	AR摄像头套装（含支架）
	含≥HD1080p分辨率摄像头；

摄像头具有自动对焦功能；
3. 自定义摄像头设置；
4. 尺寸：94×29×24mm±2mm

	82
	增强现实（AR)软件
	1、将教师机的操作过程投射到另外一个屏幕或者第二台监视器上面。
2、将真实环境与虚拟图层叠加后展现给学生。
3、支持通过摄像头和与设备连接的部件，可将桌面虚拟交互教学一体机显示的内容以AR的方式，分享给本机的其他显示设备。

	83
	桌面虚拟交互教学一体机（教师机）
	    一、整机参数：
1.整机采用27寸显示屏一体化设计, 方便灵活移动部署,无需组装；
2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作；
3. 整机具有物理按钮和RS232串口智能控制2D/3D快速自动切换两种，无需使用遥控器操作；
4.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式；
5.整机支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式；
6. 整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者；
7.整机具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳设计功能，方便收纳；
8.整机摆放倾斜角度范围为0度至30度,根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角；
9.整机可单独作为3D显示器使用；
10.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统；
11.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频与内容资源；
12.内置8欧 3W扬声器≥2个；
13.整机支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜；
14.内置窄带滤光片，只有840-900mm频段高透，可滤除其他频段光源，有效减少外部光源干扰。
15.整机外壳采用铝合金制造，坚固美观；
16.整机配件包括：光学追踪3D眼镜1副，观看者3D眼镜2副、追踪操控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根；
二、主机系统参数：
1.一体化设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便；
2.CPU：I5 12代以上；
3.PCIe接口SSD(固态硬盘)≥512GB； 
4.内存≥16GB DDR4；
5.显卡：≥QUADRO T1000以上，显存≥ 4GB；
6.电脑端口:USB≥6个，DP IN≥1， HDMI IN ≥1，RS232（COM）≥1，3D同步信号接口≥1；
7.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输；
8.内置5G通信模块接口，可支持5G/4G/3G 的M.2 通信模块，可支持5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖。
三、3D显示屏参数：
1.尺寸≥27英寸,物理分辨率≥1920*1080；亮度(典型值)400cd/㎡，对比度(典型值)1000:1；
2.支持帧顺序、左右、上下格式3D信号源，支持一键控制信号源切换；
3.支持多达2路3D视频信号源输入 ；
4.内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。
5.显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。
6.整机通过视觉健康舒适度检测符合 CSA035.2-2017 WICO 指数1 级要求.人眼在视光学角度下的视疲劳影响包括流眼泪、视力模糊、眼痒、畏光、眼胀、异物感、眼花、眼干、头疼、头晕、恶心呕吐等各类综合症状。
四、光学追踪系统参数：
1.光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理;

2.光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，每组红外传感器配置有4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度；
3.光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示图像；
4.光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能；
5.光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用；
6.光学追踪操控笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；

 7.光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置。
五、设备管理系统参数
1.系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式。【响应文件中提供满足功能描述的截图并加盖供应商公章佐证】

2.护眼模式模块，可以根据需求调节屏幕亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷。
3.服务状态模块能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包括摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查。
4.硬件信息模块：能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理。
5.主控板模块能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能。
6.操控笔模块能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈。
7.摄像机模块可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果。
8.显示设置模块可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。
六、配套桌面VR学习体验软件
1. 软件支持屏幕触控、键鼠、触控笔操作；
2. 软件支持启动更新，具有在线自动更新功能；
3. 软件安装成功支持离线使用；
4. 可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR虚拟场景的投屏功能；
5. 软件包含不低于五个互动课件的体验内容，针对课件提供放大、缩放功能；
6. 软件提供了每次操作的提示功能；
7. 软件内含虚拟相机可对当前场景进行360°的查看；
8. 软件包括“蚕的生命周期、心脏循环系统、发动机内部结构、八大行星、建筑”五大课件Demo，支持大于两人在同一场景互动操作；
9. 蚕的生命周期：展现了不同时期蚕的特征变化，从卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。可使用尺子功能测量对比不同年龄段蚕宝宝的长度，可放大画面观察蚕的产卵过程；
10. 心脏循环系统：可观察人体的循环系统以及心脏的跳动，可对其进行拆分组合，以及观察人体的正常心率和跑步心率的变化；
11. 发动机内部结构：可对发动机进行拆分组合，透视功能可清晰的观察到发动机的运作原理；
12. 八大行星：根据真实的行星运动轨迹以及运动速度设计出场景，高度还原，可拿起观察每颗行星。切片功能可查看行星内部结构，测试功能可以强化学生的知识点记忆；
13. 建筑：一个微观的学校建筑，可以查看楼层的建筑结构；
七、配套VR互动教学系统
1.包含6大模块：3D模型库资源模块、增强现实模块、3D投屏显示模块、3D/2D智能识别模块、自由探究工具模块、嵌入式问答及评测模块，各个模块与系统无缝融合；
2.支持授课和自主探究两种模式，满足3D教学模型的课件教学和学生自主探究问题作答，将课堂知识点与3D模型操作深度融合；
3. 有海量的正版的虚拟现实教学模型，教学模型库≥3300个，按学科分类，涵盖化学、物理、生物、地理、数学、体育、音乐的3D模型，同时支持外部模型导入；
4.教师可轻松自主编辑教学课件，为学生提供自主探究的教学内容；  
5. 课件编辑模块支持课件制作页面前后顺序变换、新增、删除等操作，支持保存本地；
6. 课件资源支持系统内部模型插入和本地音频、图片、特定格式的模型导入平台功能；
7. 支持屏幕录制，将教学画面直接录屏，制作微课；
8. 模型交互模块：可支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能；
9.照相机工具可以360度对模型实时拍照留档，检查模型内部结构，拍摄的照片，并且可以导出到本地文件夹；
10. 支持模型标签测试，模型组装测试功能，提供正确/错误反馈；
11. 可将桌面虚拟交互教学一体机（教师端）与外接3D大屏设备连接，可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR投屏的虚拟交互场景； 
12. 系统支持2D普通显示方式，使用键鼠交互，同时也3D显示方式，操控笔交互操作，根据追踪眼镜是否出现在屏幕传感器捕捉范围，自动识别切换；
八、配套VR生命科学体验馆软件
（一）软件功能
1.立体视觉：系统支持呈现内容能够随用户视点位置的变化进行相应变化；系统中的传感设备能够支持在三维空间的精确位置跟踪及定位。
2.现实体验：系统支持AR模式，可通过触控笔将虚拟模型从屏幕内拖拽至现实环境中，甚至匹配至真人，增强体验感受。在此基础上，软件自带语音文字讲解功能，用户可以充分了解人体生命活动的各个过程。
3.系统提供了六个主题的科普演示系统，用户可通过体验掌握人体生命活动的过程及原理。
4.软件系统：整体的设计以三维模型为主，能够更加有效的体验出屏感，达到呼之即出的展示效果；以交互选择为主，体验人员能够在三维空间内移动传感笔，对模型进行选择，选中的模型能够跟随体验者对传感笔的操作进行移动、翻转，并在特定的情况下对传感笔进行力反馈操作。
（二）演示系统
1.系统基于参与人体生命活动消化与吸收、跳动的心脏、尿液的形成、神经的反射、协调的运动、身体的呼吸这六大系统展开演示。
2.内容充分体现趣味性、交互性，提供不少于20个原理展示动画，软件包含三维模型不少于45个。演示内容依据真实可靠的医学数据。
3.六大系统科普演示：包括消化系统各个器官的形态结构、口腔的咀嚼作用、食道的传递、胃的蠕动、小肠的分解吸收、大肠形成粪便的过程；血液循环系统心脏的形态结构及其连接的各大血管、血液循环的过程、物质交换的过程；泌尿系统肾脏的形态结构、内部肾单位的形态结构、过滤血液中所有物质产生尿液的过程；神经系统神经中枢及其支配神经的形态结构、反射弧的形态结构、反射过程、神经元的形态结构、兴奋内部传导、外部传递过程；运动系统的形态结构、运动的原理；呼吸系统呼吸道的形态结构、会厌软骨的作用、声带发声的原理、肺的形态结构、气体交换的过程。展示过程中，具体过程高亮点击提示，用户通过交互设备，进入系统内部组织，深入了解生命活动的具体过程及原理。三维模型可通过交互设备进行拾取、移动、选择等操作，交互时能够根据场景和模型表现的主题提供力反馈效果。观众可以自由控制文字和语音介绍，介绍内容涵盖形态结构、生命过程、作业原理及生理意义。
4.虚拟人体探秘从每个系统的解剖学介绍、生理过程、生命原理三个方面切入，以3D数字人为基础，进行全面详细的介绍与展示，并且其中的3D数字人符合专业人体解剖学标准。以语音、文字和3D建模的方式展示人体各系统多层面的内容及发展过程。可以拾取某个器官自由观看，并提供交互小游戏。
4.1 人体的解剖学介绍：展示人体解剖学各系统多层面的内容（6个模型人）。可通过交互操作在主显示区域中，将分散的脏器拖拽到人体正确的位置。
4.2人体的生理过程：通过三维人体模型展现食物进入口腔经过胃、肠的整个过程及原理；通过循环系统展现物质交换的过程和原理，血液中产生的废物通过肾脏的过滤并将废物排出体外的过程和原理；信号是如何通过人体感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器（肌肉）完成反射活动的过程、兴奋在神经纤维上的传输过程；运动的形成过程；呼吸道对空气的处理过程、肺内气体交换的过程。
4.3人体的生命原理：食物中的营养被吸收的过程和原理，废物可以排出体外过程和原理，需要心脏不停的跳动原理，两大神经中枢处理不同的外界刺激的过程和原理；

	84
	桌面虚拟交互教学一体机（学生机）
	产品组成包括桌面式虚拟现实操作平台、触控3D显示屏、一体机计算单元、红外笔、3D追踪眼镜、3D非追踪眼镜组成。用户通过手持红外笔，结合桌面式一体机可以捕捉到用户的手部在空间中的位置信息，用户通过该操控笔在空气中对眼前的全息图像进行交互。
一、 整体设计要求：
1.整机硬件采用一体化设计, 方便灵活移动部署,开机即可使用,无需复杂的安装过程；
2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作；
3.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频资源；
4.整机具有RS232智能控制2D/3D自动切换和物理按钮切换两种方式；【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件盖供应商公章印证此项参数】
5.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式
6.支持键鼠、触控、光学追踪笔交互方式；【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件盖供应商公章印证此项参数】
7.支持实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置显示设备，分享给旁观者；
8.整机摆放倾斜角度为20度(水平角度)-90度(直立角度),根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角；
9.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统；
二、内置电脑：
1.一体化可拔插设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便；
2.CPU：不低于I5 7500 ，SSD(固态硬盘)≥512GB；内存≥8GB DDR4；；
3.显卡：性能等同于GTX1050及以上；
4.电脑端口: USB ≥ 6个、 信号输出≥两路；
5.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输
三、3D显示屏：
1.尺寸≥24英寸,物理分辨率≥1920*1080；
2.3D显示屏支持左右、上下格式3D信号源，支持外部3D视频输入；
3.显示屏支持多达2路外部信号源输入,支持一键控制信号源切换；
4.主动式立体3D显示跟踪系统，3D显示屏内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。
5.主动式立体显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。
四、3D光学追踪眼镜与操控笔：
1.3D光学追踪眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能；
2.系统配备智能位置追踪操控笔:支持支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；操控笔无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；
五、管理平台
1.系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式。
2.护眼模式模块，可以根据需求调节屏幕亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷。
3.服务状态模块能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包块摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查。
4.硬件信息模块：能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理。
5.主控板模块能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能。
6.操控笔模块能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈。
7.摄像机模块可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果。
8.显示设置模块可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。
六、配套桌面VR学习体验软件：
1. 支持屏幕触控、键鼠、触控笔操作。
2. 软件支持启动更新，具有在线自动更新功能。
3. 软件安装成功支持离线使用；
4. 可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR虚拟场景的投屏功能；
5. 软件包含不低于五个互动课件的体验内容，针对课件提供放大、缩放功能；
6. 软件提供了每次操作的提示功能。
7. 软件内含虚拟相机可对当前场景进行360°的查看
8. 软件包括“蚕的生命周期、心脏循环系统、发动机内部结构、八大行星、建筑”五大课件Demo；
9. 蚕的生命周期：展现了不同时期蚕的特征变化，从卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。可使用尺子功能测量对比不同年龄段蚕宝宝的长度，可放大画面观察蚕的产卵过程；
10. 心脏循环系统：可观察人体的循环系统以及心脏的跳动，可对其进行拆分组合，以及观察人体的正常心率和跑步心率的变化；
11. 发动机内部结构：可对发动机进行拆分组合，透视功能可清晰的观察到发动机的运作原理，
12. 八大行星：根据真实的行星运动轨迹以及运动速度设计出场景，高度还原，可拿起观察每颗行星。切片功能可查看行星内部结构，测试功能可以强化学生的知识点记忆；
13. 建筑：一个微观的学校建筑，可以查看楼层的建筑结构。
七、配套VR互动教学系统
1.包含6大模块:3D模型库资源模块、增强现实模块、3D投屏显示模块、3D/2D智能识别模块、自由探究工具模块、嵌入式问答及评测模块，各个模块与系统无缝融合；
2.支持授课和自主探究两种模式，满足3D教学模型的课件教学和学生自主探究问题作答，将课堂知识点与3D模型操作深度融合；
3. 有海量的正版的虚拟现实教学模型，教学模型库≥3300个，需包含但不限于以下实验模型：音叉实验、焦耳定律实验器、伽利略理想实验、动量守恒实验、实验室制氨气装置、α粒子散射实验装置等。同时支持外部模型导入。
4.教师可轻松自主编辑教学课件，为学生提供自主探究的教学内容；  
5. 课件编辑模块支持课件制作页面前后顺序变换、新增、删除等操作，支持保存本地；
6. 课件资源支持系统内部模型插入和本地音频、图片、特定格式的模型导入平台功能；
7. 支持屏幕录制，将教学画面直接录屏，制作微课；
8. 模型交互模块：可支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能；
9.照相机工具可以360度对模型实时拍照留档，检查模型内部结构，拍摄的照片，并且可以导出到本地文件夹；
10. 支持模型标签测试，模型组装测试功能，提供正确/错误反馈；
11. 可将桌面虚拟交互教学一体机与外接3D大屏设备连接，可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR投屏的虚拟交互场景； 
12. 系统支持2D普通显示方式，使用键鼠交互，同时也3D显示方式，操控笔交互操作，根据追踪眼镜是否出现在屏幕传感器捕捉范围，自动识别切换；

	85
	无线基站
	1.全1000Base-T以太网口；
2.支持WIFI6模式；
4.整机推荐接入用户数：不少于100个。

	86
	高中物理虚拟实验室软件
	1. 软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。学生能够随时随地验证自己的想法， 无需受到特定的实验室环境和器材限制；
2. 软件内容要求充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，可查看的内容简介至少应包含：实验简介、实验目的、实验器材、实验步骤、实验结论、实验原理。方便老师在使用中快速了解具体实验内容，提高老师课堂教学效率。
3. 要求实验的操作空间是在虚拟的仿真教室中进行，高度仿真真实的实验室环境，满足实验操作教学的高度仿真性。
4. 在实验操作过程中提供实验简介，为学生呈现实验步骤，学生在实验过程中可以随时点击查看；同时支持学生在实验过程中，可以一键还原实验状态，重新开始做实验；
5. 软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含力与物体平衡、动量、光学、热学、电磁学、直线运动、曲线运动、牛顿运动定律、功和机械能、机械振动机械波、原子物理等实验内容与实验场景。其中需包含实验：气垫导轨和数字计时器、探究小车速度随时间变化的规律、牛顿管实验、观察红蜡块的运动、用圆锥摆粗略验证向心力的表达式、示波管原理、练习使用多用电表、用铁屑模拟磁感线、验证环形电流的磁场方向、探究导体电阻与其影响因素的定量关系。
6. 软件要求实现对难以理解的抽象化实验的实验原理、微观现象及类似气流流动、磁场等不可视场景的可视化展示，如：用高倍显微镜观察小炭粒的运动，静电感应，模拟电场线，验证环形电流的磁场方向，气垫导轨和数字计时器等实验。
7. 软件要求支持通过触控笔进行实验交互操作，具备良好的交互性，支持用户平移、旋转视角；支持用户自由拖拽、移动、旋转实验器材和药品，支持在3D视角下对实验进行观察和交互式操作。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台；
8. 要求所有实验中的模型为3D高精度模型，为学生直观的展示物理实验的抽象概念，比如：力的方向、电流的方向、磁场电场等。 学生可以直观的观察真实的实验现象和实验结果；
9. 以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。
10. 以上所有软件功能支持在无互联网环境下正常操作使用。

	87
	无线压强传感器
	1.传感器内置蓝牙无线模块;
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；
3.可脱机进行数据采集（传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集）；
4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
5.量程：0~400kPa；
6.分辨率：0.1kPa；
7.可用单位：kPa、atm、psi、mmHg、N/m2；
8.最大采样率：1000Hz；
9.存贮容量：不少于 30000 个数据点；
10.附件：60mL 专用注射器1个；60cm 聚氨酯连接管1条；公/母鲁尔接头1个；同轴连接器1个；USB 连接／充电线1条。
无线压强传感器需不少于以下功能：【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
A:脱机进行数据采集；
B:传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
C:量程范围：0-400 kPa，分辨率：0.1 kPa；
D:最大采样率：1000Hz
E:传感器使用时，无需数据采集器。

	88
	无线电压传感器
	1.传感器内置蓝牙无线模块
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；
3.可脱机进行数据采集（传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集）；
4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
5.量程：±5V；±15V；
6.分辨率：2mV（±5V）；7mV（±15V）；
7.精确度：±1.0%；
8.可用单位：V；mV； 
9.最大采样率：1000Hz； 
10.内阻：大于 1.0MΩ（并联使用,分流极小） 
11.存贮容量：不少于 55000 个数据点
12.附件： 香蕉/鳄鱼夹连接线（红、黑）1套； USB 连接／充电线1条。
无线电压传感器需不少于以下功能：
A.脱机进行数据采集；
B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
C.量程：±5V、±15V； 分辨率：2mV（±5V）、7mV（±15V）；单位：V、mV；
D.传感器使用时，无需数据采集器。

	89
	无线电流传感器
	1.传感器内置蓝牙无线模块;
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；
3.可脱机进行数据采集（传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集）；
4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
5.量程：±0.1A；±1A；
6.分辨率：0.02mA（±0.1A）；0.2mA（±1A）；
7.可用单位：A；mA；μA； 
8.最大采样率：1000Hz； 
9.内阻：0.1Ω（串联使用，分压极小）;
10.存贮容量：不少于 55000 个数据点 ;
11.附件： 香蕉/鳄鱼夹连接线（红、黑）1套； USB 连接／充电线1条。
无线电流传感器需不少于以下功能：
A.脱机进行数据采集；
B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
C.量程：±0.1A、±1A；分辨率：0.02mA（±0.1A）、0.2mA（±1A）；单位：A、mA、μA；
D.传感器使用时，无需数据采集器。

	90
	无线智能光电门传感器
	1.传感器内置蓝牙无线模块;
2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；
3.配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮； 
4.传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；
5.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm； 
6.附件：固定用塑料杆1个；USB 连接／充电线1条。
无线智能光电门传感器需不少于以下功能：【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
A.传感器内置无线模块；
B.传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；
C.传感器使用时，无需数据采集器；
D.双光电门设计。

	91
	1.2米动力学轨道
	主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个。

	92
	角度指示器
	配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器；

	93
	超级滑轮
	用于牛顿力学，适合厚达2.0cm的轨道或桌面。
主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个；

	94
	无线智能小车
	智能小车内置蓝牙无线模块；智能小车与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够同时测量位移、速度、加速度、力；小车内置传感器具有数字标识码，便于数据终端选择性连接；使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用；校零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零；节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源。
主要部件及参数：无线智能小车1个： 
1.力：范围：±100N；分辨率：0.1N；精度：±1%；最大采样率：正常模式 500Sa/s 
2.位移：分辨率：±0.2mm 
3.速度：最大速度：±3m/s；最大 采样率： 500Sa/s 
4.加速度：范围：±16g(g=9.8m/s²)；产品使用说明书标注最大采样率：500Sa/s 。
无线智能小车需不少于以下功能：【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章佐证】
A.无线智能小车包含：挂钩×1、橡胶缓冲器×1、磁性缓冲器×1、可用于充电的USB连接线×1；
B.数据可以无线传输；
C.智能小车为传感器多合为一仪器，可测得的物理量包括小车的位置、速度、加速度和弹簧施加于小车的力；可以测量由智能小车和弹簧构成的系统的振动；
D.力：范围：±100N；分辨率：0.1N；精度：±1%；最大采样率：正常模式500Sa/s；
E.速度：最大速度：±3m/s；最大采样率：500Sa/s；
F.加速度：范围：±16g(g=9.8m/s2)；最大采样率：500Sa/s。

	95
	光电门支架（2个）
	该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。
主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；大拇指螺钉2个；小型拇指螺钉2个。

	96
	轻质软弹簧
	探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm。

	97
	固定螺栓
	探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝。

	98
	挡光片
	主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个。

	99
	无线接收器
	用于将无线传感器与电脑上的专用数据处理软件蓝牙配对，无线蓝牙传输数据，以及发送控制指令。

	机器人及人工智能

	100
	机器人（超能行动）器材包
	1、套件包含控制器 ≥1个；伺服舵机 ≥6个；减速电机≥4个；蓝牙手柄≥1个；线材≥26条；塑胶件≥1320 个；电源适配器≥1个。 
2、教具零件材质为 ABS、ABS+PC 塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、绿、黄、黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 
3、教具零件均采用创新卡扣式设计、销扣连接的方式，便于搭建，适用于各年龄段学习。无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 
4、课程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能。 
5、伺服舵机通过配套的连接线与控制器相连接，通过积木零件进行创意搭建设计，结合 APP 3D 动态图纸和图形化编程功能，可模拟实现日常智能机械装置、智能语音应用、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。
6、技术参数： 
控制器参数如下： 
处理器： 
（1）工作电压：DC 6.8V-9.6V（典型值：7.4V）；
（2）内存：≥8M； 
（3）Flash：16M； 
（4）蓝牙：双模蓝牙 4.2 BLE+EDR； 
（5）电池：聚合物锂电池，容量不低于 1200mAh； 
（6）语音功能：在线 ASR 和在线 TTS 语音功能。 
舵机参数： 
（1）输出扭矩：约 3.5kg•cm； 
（2）转速：约 0.17 S/60° ；
（3）精度：空载精度 1 度，带载精度 3 度； 
（4）角度范围：0~240°； 
（5）工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值：7.4V）； 
（6）工作指令：数字格式； 
（7）协议：半双工串口； 
减速电机参数： 
（1）工作电压范围：5.5V-8.4V DC（典型值： 7.4V）； 
（2）最大扭矩：约 2.2kg•cm； 
（3）空载速度：140±10% RPM； 
（4）旋转方向：CW(>0)顺时针转； 
（5）电子控制精度：±1.5 RPM； 
（6）机械极限角度：360° 
（7）通讯接口：3Pin 插座； 
（8）外观尺寸：78mm×30mm×36mm±2mm； 
蓝牙手柄参数如下： 
（1）频率范围：2.400~2.4835GHz； 
（2）射频发射功率：最大发射功率 4dBm； 
（3）最大控制距离：空旷环境下 10 米； 
（4）蓝牙版本：蓝牙 4.0； 
（5）电池容量：550 毫安； 
（6）尺寸：约 155mm×113mm×65mm±2mm； 
电源适配器参数如下： 
输入电压：100-240V AC 50/60Hz； 
输出电压：5V； 
输出电流：2A，具有过流保护特性，防止过充爆炸

	101
	机器人（超能行动）场地包
	场地包：
1、套件包含塑胶件≥200 个；白色绒面魔术贴≥50 个；黑色勾面魔术贴≥50 
个；EVA≥50 个。 
2、零件材质为 ABS、ABS+PC 塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、红、黄、 黑、蓝、银白等构成，模型全机身环保材料。 
3、零件均采用销扣连接的方式，便于搭建，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、 扳手完成机器人的搭建。
4、该产品的小球和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。
地图包：
1、套件包含地图 1 张； 
2、规格参数： 
约 1500×2000mm，公差±5mm，PP 裱地板膜，卷曲。

	102
	AI星际探索套装
	一、概述：
1、多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界。
2、要求平台同时能运行多个算法模型。
3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。
二、配置要求
1、≥27个种类，≥78个零件，可构建主流机器人形态，可搭建平衡车、变形车、轮足机器人、四足机器狗、四足蜘蛛至少五种形态；
2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；
3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；
4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；
5、运控算法：自适应算法、步态算法、自平衡算法、里程算法；
6、机器协作：多设备通信。
三、技术参数
1、主芯片参数如下：
（1）内存：≥32GB；
（2）NPU：约1 TOPS；
（3）闪存：≥4GB。
2、舵机参数如下：
（1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm；
（2）最大转速：≥60 RPM ；
（3）控制精度：空载1°，带载2°；
（4）角度范围：0～360°；
3、减速电机参数如下：
（1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm；
（2）最大转速：≥360 RPM 。
4、摄像头模组参数如下：
（1）视场角：106°；
（2）像素：≥1M 。
5、测距模组参数如下：
（1）检测距离：4-200 cm；
（2）工作波段：940 nm 。
6、蓝牙手柄参数如下：
（1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz；
（2）蓝牙版本：蓝牙4.0；
（3）电池容量：≥550毫安 。

	103
	AI城市奇兵套装
	一、功能描述
1、多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程15主题，30课时学习。
2、要求平台同时能运行多个算法模型。
3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程。
二、配置要求
1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态；
2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；
3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测；
4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传；
5、运控算法：自适应算法、麦伦运控算法、机械臂算法、里程算法。
三、技术参数
1、主芯片参数如下：
（1）内存：≥32GB；
（2）NPU：≥1 TOPS；
（3）闪存：≥4GB。
2、舵机参数如下：
（1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm；
（2）最大转速：≥60 RPM ；
（3）控制精度：空载1°，带载2°；
（4）角度范围：0～360°；
3、减速电机参数如下：
（1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm；
（2）最大转速：≥360 RPM 。
4、摄像头模组参数如下：
（1）视场角：106°；
（2）像素：≥1M 。
5、测距模组参数如下：
（1）检测距离：4-200 cm；
（2）工作波段：940 nm 。
6、蓝牙手柄参数如下：
（1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz；
（2）蓝牙版本：蓝牙4.0；
（3）电池容量：≥550毫安 。

	104
	配套场地套装
	道具包：
一、功能描述
道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成“能源工厂”场地模型的搭建，模拟工厂生产的场景，为比赛搭建设备巡检、穿越障碍、订单识别、物联网通信、智能分拣等一系列场景，用于配合比赛所用。
二、配置要求和技术参数
1、教具包含EVA圆球、方块等。≥13个种类，≥32个部件，支持学生完成赛事场地搭建；
2、该产品的斜坡和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。
3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。
地图包：
1、套件包含相关赛项地图 1张；
2、地图规格：2455×1500mm±10mm采用地板膜过哑胶，喷绘。
标准围栏包：
一、功能描述
赛项的配套使用产品。
二、配置要求和技术参数
1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
2、结构零件材质为ABS塑胶。
结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。

	105
	人型编程机器人
	一、功能描述
1、面向初高中学生使用，可支持人工智能教学的开源机器人载体。
2、具有人形外观，双手双足，可灵活模拟人类肢体动作，内置伺服控制系统、传感反馈系统及直流驱动系统。舵机数量≥17个高速带离合舵机，连接HDMI后，调用机器人本体系统中的图形化编程工具，可实现控制机器人的运动能力，主要可实现动作包含且不限于行走、举手，鞠躬、下蹲等。
3、具备视觉、语音、动作互动等基本功能。提供语音交互、语义识别、物体识别、人脸识别等智能技术的学习。
4、具有相应的编程软件支持，可支持基于Linux的开源软件架构，可兼容Raspberry Pi的开源软件模块。可支持Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发。
5、可满足人工智能教学，配套人工智能教学资料，具备人工智能基础知识学习的教育属性。
二、配置要求
1、配套完整的课程体系：教学书籍、教师手册、评价手册。
2、材质为铝合金外壳，PC+ABS材质。
3、在无阻断开阔空间下有效拾音距离约1米左右；支持通过麦克风语音控制机器人。
4、内置摄像头，位于头部额头中间，用于拍照，人脸分析，人脸跟踪，手势识别等功能。
5、具有不少于三种不同状态下的颜色指示灯。
6、具有头顶紧急停止按键。机器人工作状态下，按下紧急停止键，机器人立刻断电并停止运行。
7、配套专属教学App，教学App支持iOS和Android等主流移动设备，支持Wifi网络下接入机器人、控制机器人，包括“运动控制”“回读(PRP)编程”“传感器”“机器人开发者平台”等。
三、技术参数
1、舵机参数
（1）输出扭矩：≥8Kg.cm；
（2）转速(S/60°)：≤0.238sec/60° ；
（3）精度：带载精度≤3°；
2、主芯片及存储器：
（1）主芯片工作频率≥1.2GHz；
（2）RAM≥1GB，ROM≥16GB，
3、摄像头像素≥800万
4、接口：具有6个磁吸式POGO 4PIN 开放接口，可支持连接不少于4种外置传感器，包含且不限于红外传感器、温湿度传感器、压力传感器以及触碰传感器等。
5、通讯：支持蓝牙4.1及Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n上网连接。
6、电池：顶针接触式可拆卸式电源，电池容量≥3000mAhmAh。
7、软件功能（不低于以下要求）：
（1）采用基于Linux的开源软件架构，支持用户直接调用并集成海量的Raspberry Pi的开源软件模块。
（2）支持多种传感器应用学习及设计开发，支持人形机器人动作步态学习及设计，内置步态算法系统，可实现前后、其他方向计算。
（3）支持人脸跟踪、人脸检测、人脸分析、人脸识别和物体识别等AI模型，用户可上传自定义视频来训练模型，实现特定物体的机器人识别。 
（4）支持手眼互动，可通过颜色识别、形状识别、目标检测等视觉功能获得环境信息并完成机器人多种竞赛方案设计。
（5）提供基于Raspbian的桌面版PC图形化编程工具，同时高亮显示积木块代码，支持学生从图形化编程到代码编程的进阶学习。
（6）提供一系列的基于机器人的开放RESTful-APIs，支持用户快速实现二次开发。

	106
	机器人活动场地套装（高中版）
	道具包：
一、功能描述
道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。
二、配置要求和技术参数
1、教具零件≥9个种类，≥21个部件，包含塑胶件、颜色卡、二维码标签等。
地图包：
1、套件包含相关赛项地图 1张；
2、地图规格参数：2455×1500mm±10mm
标准围栏包：
一、功能描述
赛项的配套使用产品。
二、配置要求和技术参数
1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。
2、结构零件材质为ABS塑胶。
结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。

	107
	AI未来医院竞赛-机器人及移动教育平台（初中组）
	一、AI功能
1.支持利用视觉识别不少于10个数字图案以及不少于26个字母图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。
2.支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，二维码形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷。
3.支持任意颜色的色块识别，可以返回色块在画面中的位置，可自定义色块进行识别。
4.支持用户进行不少于3种类别，每类不少于9张样本的图片进行离线机器学习，并在2s内生成模型。
5.支持人脸识别，最多可识别不少于15个人脸
6.支持不同颜色的线段检测和自主巡线，用户可自主调节颜色范围
7.可以接受配套的软件系统指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置。
8.支持多个AI功能任意切换，同时运行。如视觉巡线、人脸识别、图像识别可以相互切换。
9.支持车体前进，后退，旋转，平移运动。
10.支持机械臂角度控制、车体运动距离控制。
11.支持利用Scratch，ArduinoIDE、Python对智能AI机器人进行编程。
12.所有AI功能均离线运行，视觉检测均采用单目方案。
13.支持舵机堵转保护功能。
二、硬件参数
1. 主控板
CPU性能优于或等于：四核ARM Cortex-A7，256KB L1 Cache,512KB L2 Cache；
GPU性能优于或等于：Mali400MP2；
2. 运控板
运控板应基于Arduino 平台。学生可对接口编程，以扩展更多功能。
3. 传感器与电机
直流电机≥4个、4线舵机≥2个、5线舵机≥1个、六轴陀螺仪传感器≥1个、RGB3色LED模块≥1个、高精度电机编码器≥4个、角度传感器≥3个。
4. 其他
最长运行时间：≥5h。
三、结构参数
1.机器人应包括一个移动机器人平台、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手。
2.移动机器人平台:
车身需为铝合金材质；
需具有至少四个麦克纳姆轮；
需具有减震结构；
3.三自由度机械臂
大臂活动范围：≥95°；
小臂活动范围：≥110°；
4.双手指软体机械手；
手指为软体材料，硬度60，抓取时末端手指保持水平；
手爪最大抓取尺寸为 ≥45mm；
手爪最大抓取重量为≥400g；
四、软件支持：
支持图形化编程、pythonSDK等配套软件。
五、移动教育平台：
1. AI功能
1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示；
1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来；
1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人；
1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理；
1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位；
1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练；
1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度；
1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能；
1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。
1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片；
1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。
1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。
1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用；
1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。
2. 其他功能
2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。
2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。
2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。
3.硬件参数
CPU：Arm架构，4核及以上
内存：3GB以上
通讯：支持WIFI、蓝牙
摄像头：含前置及后置摄像头
扬声器：内置扬声器

	108
	AI未来医院竞赛-场地套件（初中组）
	一、精密结构件
结构部分由软质环保基材地图和亚克力实景模块组成。
地图采用软质环保基材，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。
二、主要组件的描述
1、软质环保地图
采用环保基材，地图总尺寸2360×1160mm±5mm。
2、亚克力实景道具
  1.亚克力生活垃圾箱≥1个
  2.亚克力医疗垃圾箱≥1个
  3.亚克力药房药品架≥1个
  4.亚克力按钮≥1个
  5.可转动亚克力样品架≥1个
  6.亚克力二维码牌≥1个
  7.亚克力手势牌≥1个
  8.亚克力垃圾模型≥2个
  9.亚克力病人模型≥1个
  10亚克力药品模型≥2个
三、产品需支持国家教育部白名单赛事。
四、AI教育资源云平台-比赛版
1. 平台开发采用B/S架构。服务端、数据库存储在云服务器上，可以灵活的调整教学资源，用户可及时获取最新的教学资源，可依据用户需求对教学资源进行调整。
2. 需支持PDF预览。
3. 需支持视频流播放。
4. 需支持WORD预览。
5. 需支持PPT预览及动画播放。
6. 需支持文件下载。
7. 需支持定制化内容，自定义文件上传，学校用户可自定义logo。
8. 需支持学校管理员功能，学校管理员可自行管理学校的教师。
9. 需平台支持自定义课程，满足客户对课程的定制化需求。
10. 平台需包含完整的AI教师培训课程及培训流程，涵盖AI教培体系、AI教具、AI教研及AI示范课，方便进行AI种子教师培训工作。

	109
	教育机器人基础套装
	1、10 毫米孔距积木，不少于466个结构件
2、控制器为Cortex-M4芯片，含不少于5个传感器接口，不少于4个马达接口，内置液晶触摸屏、内置蓝牙、电源电压测量、音量测量和蜂鸣器等模块
3、传感器种类不少于：碰触传感器 1个、彩灯模块 1个、光电模块 2个、高速马达2个。
4、支持图形化编程、SCRATCH、python、C语言等编程以及手机/平板APP的遥控
5、配套不少于48节课，含PPT、教案、搭建手册、程序等
二、竞赛要求
此产品可参与的竞赛包括但不限于：中国青少年机器人竞赛、全国中小学电脑制作活动、世界机器人大赛、全国青少年科技创新大赛、RoboCom青少年人工智能编程挑战赛等

	110
	机器人备件库
	1、设计比例基于标准的10毫米、积木式、无螺丝搭建设计，不少于500个积木件。积木件的颜色不少于8种，含有红、黄、蓝、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色。结构部件包括梁类、齿轮类、轴类、实销类、虚销类、连接件、紧固件、板类；搭建配有5×15（cm）多孔连接板1块和5×5（cm）多孔连接板2块，配有7种直梁和9种异形梁。 传动配件：40齿齿轮2个、36齿齿轮2个、24齿齿轮4个、20齿齿轮2个、16齿齿轮2个、12齿齿轮2个、8齿齿轮2个、配有20齿和12齿的锥形齿、凸轮、蜗杆、齿条、万向节、转台以及不少于80节可组合链条的链节，以实现多种传动方式；配有3×11（cm）右弯/左弯面板各一个，配有3×7（cm）右弯/左弯面板各一个。
2、 配有一个两路马达电源模块，该电源模块可同时给两个马达供电，可通过拨动对应的开关来切换马达方向。内置锂电池，工作电压3.7V。可通过USB充电，充电电压5V。配有工作指示灯，电压低时显示橙色。
3、 配有一个电机，转速260-280RPM，运行扭矩10Ncm，失速扭矩15Ncm。
4、 配有两种型号（分别为：直径5.6宽度2.8cm，直径4.3宽度2.2cm）共4个宽轮胎，耐磨耐用；连接孔为十字结构。 
5、 配有一个套装塑料箱和两个分类盒。
6、 产品能搭建成恐龙、企鹅、翻斗车、F1赛车、海盗船、旋转木马、吊桥、升降机等案例。
7、 最少配有3阶段、不少于40次课的电子版课程，含课程PPT、教案以及搭建图。

	111
	星球探索实践套装（初级）
	一、概述：
套装是以探索可适合人类居住的外星球为背景的航天科技创新实践套装。该套装以金属结构件作为个性化创作的积木，以国产开发板作为核心主控，以多功能扩展板做为转接中心，配备了2.4G无线遥控器、双路循迹传感器、超声波传感器、人体红外传感器、4×4RGB点阵、时钟数码模块、光线传感器等，结合编程平台不但可以实现在地外星球探索时的各种功能模拟，程序编写，还可以用于在项目中激发学生的探索学习兴趣，培养学生的创新思维、计算思维、设计思维能力等。
二、主要部件：
1.主要功能模块：包含核心主控板≥1个；多功能扩展板≥1个；两自由度配柔性机械爪机械臂≥1个；金属结构件不少于16种且不少于40个，至少包含方口梁4孔≥2个、方口梁6孔≥4个、方口梁7孔≥2个、方口梁8孔≥4个、方口梁11孔≥2、方口梁12孔≥2、双孔梁2孔≥2个、双孔梁4孔≥2个、双孔梁5孔≥2个、双孔梁9孔≥1个、双孔直角梁7孔≥2个、双孔直角梁8孔≥2个、角度感135支架≥6个、传感器支架≥4个、135双头多功能连接片≥2个、24×96连接片≥1个；金属结构件配件不少于16种且不少于230个，至少包含M4×30光轴≥2个、M4×150光轴≥1个、轴套≥4个、传动固定盘≥4个、多规格M3螺丝、多规格M4螺丝、M3/M4防松螺母等；电子元器件模块不少于7种，至少包含2.4G无线遥控器模块≥1个、双路循迹传感器≥1个、超声波传感器≥1个、人体红外传感器≥1个、4×4 RGB点阵≥1个、时钟数码模块≥1个、光线传感器≥1个；驱动模块不少于4个，至少包含带线TT电机≥4个、80mm麦克纳姆轮≥4个、六角联轴器≥4个；动力电池不少于1个个，包含11.1V 35C 3500mAH锂电池≥1个、平衡充电器≥1个、专用充电线≥1条；连接线材不少于3种且不少于10根；
2.核心主板所使用的为国产系统及国产芯片，且自主可控。
三、教育开发板技术参数：
1.主控芯片：国产芯片；
2.工作电压：5V；
3.CPU：32bit 微处理器，最大工作频率 160MHz ；
4.存储：SRAM ≥352KB、ROM ≥288KB 、≥2MB Flash ；
5.USB接口：Type_C；
6.Wifi支持： 2.4GHz 频段，支持 IEEE802.11b/g/n；
7.外设接口：括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO 、ADC ；
8.I/O引脚：≥13个I/O引脚；
9.I2C接口：最高支持400Kbit/s；
10.SPI接口：最高支持40MHz；
11.UART：最高支持921600波特率；
12.产品尺寸：51.6×43.8mm±2mm；
13.板载功能：LED点阵屏、三轴加速度计、NFC；
14.NFC检测距离：≤1.5cm；
15.操作系统：国产系统；
四、多功能扩展板技术参数： 
1.供电电源：+9-15V（推荐+11.1V 3S 35C聚合物锂电池）；
2.供电电气接口：XT60-F×≥1；
3.电机电气接口：PH2.0-2P×≥8；
4.模块电气接口：PH2.0-4P×≥16；
5.RC舵机电气接口：2.54-3P×≥8；
6.总线舵机电气接口：PH2.0-3P×≥2；
7.机械尺寸：8cm×8cm±1mm；
8.安装孔距：7.2cm×7.2cm±1mm；
9.安装孔径：φ4.85mm（适配乐高销）；
10.电源稳压IC：XL4015；
11.电量检测IC：HM1165（4档指示,0%-25%-50%-75%-100%四个电量区间，按键点亮显示）；
12.PWM扩展IC：PCA9685；
13.IO扩展IC：PCF8574T；
14.电机驱动IC：RZ7889×8，M0-7（支持8路3A直流电机控制，伴随LED指示方向）；
15.电机控制端口：≥8个，PCA9685_0X40，CH0-7控制速度，PCF8574T_0X27 控制电机转向（12V供电）；
16.RC舵机控制端口：≥8个，PCA9685_0X40，CH8-15（5V供电）；
17.总线舵机控制端口：≥2个，TXD/RXD（5V供电）；
18.扩展数字IO：≥8个，PCF8574T_0X24，D0-7（3.3V供电）；
19.扩展2.4G接收器：≥8个，PCF8574T_0X20，（内置4枚红绿信号灯，实时显示上下左右，前进后退左转右转8通道遥控信号）；
20.主板扩展IO：≥3个  P0\1\2\3（3.3V供电）；
五、附件清单：
430×330mm±5mm材料清单×1，EVA+PE内衬×≥2。

	112
	迎宾导览机器人
	一、硬件规格（机器人）：
1.产品造型：轮式、带双手臂；
2.主芯片及存储器：
3.处理器（一）核心数量：不低于四核Cortex-A17，频率≥1.8GHz；
4.运行内存（RAM）容量：≥2GB LP-DDR3；内部存储（ROM）容量：≥16GB；操作系统：安卓（Android 5.1）；
5.处理器（二）：不低于Intel i5 5200U  ；核心数量：双核,频率2.2GHz；运行内存（RAM）容量：≥8GB；内部存储（ROM）容量：≥64GB；操作系统：Ubuntu + ROS；
6.网络：Wifi：AP6335 支持WiFi 2.4G/5G；
7.尺寸：1210（H） × 630（W） × 537（D）mm±5mm；
8.净重：≥45KG；
9.颜色：白色 + 银色；
10.材料：铝合金结构、PC+ABS外壳；
11.电池容量：≥25Ah  25.6V； 
12.电池类型：锂电池；
13.适配器：输入：90V-260V,50/60Hz ；输出：DC 28.8V，3.7A；                                      
14.充电时间：约8小时；
15.正常工作时间：约10小时；
16.显示屏+TP：高清屏,≥11.6英寸（16:9），分辨率≥1920×1080；
17.摄像头：1个 自动对焦≥1300万像素摄像头；1个 RGBD深度摄像头；
18.灯效腰部三色RGB LED灯光；
19.系统平台：Android（应用层）+ ROS（控制层）；
20.网络：Wi-Fi；
21.运动速度：正常速度：0.3m/s、最大速度：0.8m/s；
22.包装附件：1个充电桩 + 1个电源充电器 + 1本产品说明手册；
23.喇叭：3个立体声喇叭：底部2个喇叭，每个6W，3吋；头部1个喇叭3W ,3吋；
24.麦克风6+0 Mic阵列，有效拾音距离3~5米；
25.传感器：头部、腰部、手臂、底盘均布置传感器用于环境感知；
26.头部：6+0麦克风阵列×1；
27.腰部：RGBD深度摄像头×1；
28.手臂：电子皮肤 3×2 ；
29.底盘：地磁传感器×2，红外传感器×7，超声传感器×6，9轴陀螺仪传感器×1，激光雷达 ×1，温度湿度传感器 ×1；  
30.自由度（17Dof）：头部：1Dof，手臂：6×2Dof（L/R），腰部：1Dof，底盘：3Dof；
31.工作温度：'0℃～40℃；
32.外围接口：1个 标准DC电源接口；移动方式：底盘全向轮×3；PC或语音控制；
33.包装：1个电源充电器+1个产品使用手册；
34.运动速度：0.3m/s、0.5m/s、0.7m/s；
二、硬件规格（充电桩）：
1.产品颜色：白色；产品尺寸：约370(L)×165(W)×224(D)（mm）；材质：金属、塑胶；
2.输入：90V-264V,50/60Hz   输出：DC 28.8V，3.7A；传感器：红外传感器、霍尔传感器；安装方式：室内落地靠墙放置；
3.舵机参数：
输出扭矩：20kg×cm；额定电压：25.9V ；转速：0.148sec/60°；工作电流：额定0.5A/堵转2.6A；电压范围：22.4V～29.4V；精度：空载0.5° 带载1°；
输出扭矩：60kg×cm ；额定电压：25.9V ；转速：0.16sec/60°；工作电流：额定1.1A；电压范围：22.4V～29.4V；精度：空载0.2° 带载0.7°； 
4.控制方式：
PC端及APP控制：企业名设置、绑定机器人、机器人状态、查看与开启控制、远程监控设置、视频客服设置、互动编辑、远程关机、远程充电、集控模式。

	113
	AI大模型机器狗
	1.站立尺寸：70×31×40cm±1cm；
2.材质：铝合金+高强度工程塑料；
3.供电电压：28V～33.6V；
4.最大功率：3000W；
5.最大载荷：8KG；
6.运动速度：0～3.5m/s；
7.最大攀爬落差高度：16cm；
8.最大攀爬斜坡角度：40°；
9.基础算力：8核高性能CPU；
10.最大关节扭矩：45N.m；

	114
	AR沉浸平台
	一、刷新率≥90 Hz、视场角≥110度安全性特色、占地约5平米；
二、SteamVR追踪技术、空间定位技术、双手柄交互；
三、陪护人引导系统和前置摄像头传感器；
四、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器；
五、工作站：CPU≥i5 6400，显卡≥1650显卡，隐藏式主机；
六、55寸高清液晶屏、成型全包围围挡、炫酷架、配柔性氛围灯；
七、VR头盔:眼镜×1个，音响:1套，鼠标键盘:1套，辅助配件:含各类配件；
八、尺寸：L2400mm×W2400mm×H2500mm±50mm、。

	115
	VR沉浸式平台
	一、软件介绍：
一款专为教育、文化、科普、党建等多种场景研发的VR虚拟现实高科技大型产品。体验者可通过VR设备进入虚拟空间中沉浸式体验学习，足不出户进入书本中描述的场景中畅游，上至宇宙、下至海洋。大大增加生活、学习体验感，同时还可进入上百种主题知识场景中亲身体验知识。
二、技术特点：
本款VirtualReality软件通过unity专业VR制作工具开发，结合Panoramic Technology、3DStudioMax、Android技术、C#语言逻辑等相关技术生成应用，并在VR软件中融合加入多类型专业主题知识点。通过多终端+本地化VR独立launcher+（6DOF）专业主题VR软件结合使用。本款VR软件具备超简易使用、沉浸感好、资源丰富等特点，可将传统平面素材立体化，形成一个可进入的虚拟空间世界。体验者通过本款VR软件可进入虚拟空间中身临其境学习、体验各类资源，并可在VR资源中完成互动、行走、点击、抓取等6自由度动作。
三、VR资源库共计不低于100套VR主题内容，并必须包含以下VR分类及内容：
1、科普类：
中国传统文化馆、太阳系、地球、桃花源记、蓝鲸、成语训练、中国深空、中国深地、中国深海、中国深蓝、人体结构、植物细胞；
2、安全类：
消防教育、地震逃生、沙尘暴、山体滑坡、雷击、台风、防疫教育、禁毒教育；
3、心理类：
克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、游乐园、宣泄解压馆、克服社交恐惧、克服高空恐惧、解压花园、深度疏导、深度身心训练；
4、爱国类：
中共一大、长征之过雪山、南昌起义、长征之过草地、飞夺泸定桥、四史学习馆、反腐倡廉、抗日战争展厅、中国发展成就馆；
5、包含不少于70款科普娱乐类VR资源。
四、为保证软件质量，本项VR软件必须具备以下功能及资源：【以下9项中响应文件中须至少提供其中3项满足功能描述的场景截图并加盖供应商公章佐证】
1、《中国深海》：海底场景下蛟龙号3D模型前方配有手柄与射线可点击旋转、视频、简介、重新选择、抓取模块。动画海底场景中带有蛟龙号、深海勇士、探索一号、科学号等潜艇船只3D模型，并配有选择与文字介绍功能。可将探索一号船只模型通过手柄射线拿到手中近距离查看学习。可将深海勇士3D模型通过手柄射线抓取到手中将模型整体竖起并观看到其机械臂位置。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
2、《人体结构》：3D人体骨骼模型包含肌肉、骨骼、呼吸、消化、泌尿等模块。肌肉包含：背阔肌、肱三头、斜方肌、颈阔肌。骨骼包含：额骨、头盖骨、趾骨、肩胛骨。呼吸包含：上呼吸道、下呼吸道。消化包含：食管、消化腺、下消化道。泌尿包含：肾、输尿管、膀胱。以上内容均在三维动画虚拟场景中互动操作展现，过程中带有手柄摘取相关器官、骨骼3D模型功能并配有文字介绍；
3、《解压花园》：动画小瀑布前有钓鱼功能并可手持鱼竿仿真钓鱼、具备射箭功能并可手持弓弩射击靶心、具备音乐功能并含有放松心情、自然疗愈、安静助眠、打坐冥想等选项、可随时点击按键结束冥想。场景模型包含：山、水、树木、火堆、云朵。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
4、《克服社交恐惧》：动画场景与动画模型包含：电脑操作台、戴帽子的男性人物、城市场景、超市场景、公交车、公交车司机、前台女性模型、收银台。任务模块包含：路人借手机任务、与司机询问几站下车任务、超市售货员咨询任务、超市陌生人询问任务、克服社交恐惧鼓励系统。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
5、《深度疏导》：包含自我肯定、学习压力、人际关系、情绪管理、克服虚荣心、深呼吸放松训练模块。具备走迷宫、搭建篝火、现实视频与虚拟场景融合、人际关系问卷、如何克服虚荣心引导、我真的很不错系统等功能。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
6、《中国发展成就馆》：虚拟场馆中带有复兴号、火箭发射器、蛟龙号、卫星等3D模型。并带有北京奥运会、两弹一星、港珠澳大桥、中国加入世贸组织、神舟五号飞船发射、港澳回归等系统。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
7、《游乐园》：游乐园场景下带有过山车、跳楼机、海盗船、摩天轮、旋转秋千、套圈圈、神枪手、放烟花等功能。具备地图指引功能、切换黑夜功能、售票处功能、正常模式高速模式切换、放烟花、手柄抓取圈圈、手柄抓取手枪、A键退出功能。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
8、《深度身心训练》：室内场景中带有健康作息、抗焦虑、注意力训练、想象放松训练模块。具备健康作息时间表系统、锤子准备击打烦躁不安痛苦烦恼焦虑石头墙、微型游乐场系统、藏不住的情绪系统、方形数字模块训练系统、宇宙场景下文字引导等功能。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。
9、《英雄烈士纪念馆》：虚拟动画纪念馆中有刘胡兰、王克勤、王二小、赵一曼、董存瑞、邱少云、黄继光、杨连第等英雄人物图文介绍系统。并具备结束语系统、不忘初心、踏后留印系统、国家领导人题词系统、虚实结合真实视频介绍清明节系统。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。

	116
	AI下棋机器人-象棋
	一、功能介绍：
1、AI教学（16-13级）；
2、考证 （16-13级）；
3、棋力闯关（共26关，可使用AI支一招以及悔棋功能）；
4、残局挑战 （共100关）；
5、巅峰对决（巅峰对决是最高棋力对战，国际级专业棋手，大师级水准，需要联网，可使用AI支一招功能）；
6、联网对战，好友远程PK约战；
7、自摆棋局（在联网状态下，用户可以选择自摆棋局模式，即可通过自行摆放想走的棋局与机器人对弈，机器人将以第18关棋力解残局）；
8、开局基本原则（共12节课。包含开局基础思维、开局常犯错误和常见开局介绍三部分，全面掌握开局知识）；
9、基础杀法（共10节课包含所有常见单子杀法，从概念讲解、例题演示、课后练习、自由对弈四个阶段逐步提升知识理解)；
10、AI打谱（对象棋[历史名局-50局]、[经典古谱-797局]、[热门赛事-200局]，棋谱进行拆解，由AI对名局展开深入讲解，剖析名家对弈思路。对局过程中用户可随时脱谱行棋，机器人将以巅峰棋力助阵解局）；
二、硬件：
1.屏幕：可视化教学大屏（5寸）；
2.机械臂：毫米级精准操控机械臂；
3.人脸识别：人脸识别（单台可识别100张人脸）；
4.语音交互：象棋专业AI语音互动；
5.机器人配套棋盘、棋子、电源；

	117
	AI下棋机器人-围棋
	一、功能介绍：
1、AI习题精练（共2599多道题，习题分为六个级别：启蒙、入门、初级、中级、高级、入段，涵盖从0基础到业余5段水平）；
2、棋力闯关（共20关，业余20级到专业9段棋力，1-12关为本地棋力，20级-业余5段；13-20关为云端棋力，强业余5段-职业9段；支持三种棋路9×9、13×13、19×19）；
3、巅峰对决（无需闯关，打开即是最高棋力对战，即第21关，需要联网）；
4、星球联盟（真人切磋，支持99围棋、新博少儿围棋、弈客围棋、弈客少儿围棋，佳弈围棋）；
5、五子棋（共7关：初出茅庐、登堂入室、炉火纯青、出神入化、傲视群雄、登峰造极、天人合一）；
6、手机APP（绑定机器人，能够进行设备管理、棋手管理、对弈记录复盘等）；
二、硬件：
1.屏幕：5寸IPS高清显示屏，分辨率：≥1280x720；
2.机械臂：毫米级精准操控机械臂；
3.人脸识别：人脸识别（单台可识别100张人脸）；
4.语音交互：围棋专业AI语音互动；
5.机器人配套棋盘、棋子、棋盒、电源。

	118
	智能无人驾驶AI教育主题沙盘套装
	AI功能：
1.支持利用视觉识别本地预设的≥60种图案，图案包含黑白图案，蓝底图案，彩色图案，图案形式可以为纸质打印，屏幕显示，亚克力印刷，木质印刷；
2.支持利用视觉识别用户绘制的符合一定规则的图案≥30种，且该图案参数与信息通过配套的移动端AI教育平台获取；
3.可以自主规划路径，利用图案定位信息对携带图案信息的物体或与图案信息相对位置确定的物体进行自动抓取或叠放；
4. 支持利用视觉识别肤色，并进行手爪夹取操作，实现“握手”功能；
5.支持本地录入存储≥10张人脸数据，进行本地识别，录入人脸数据时支持录入姓名，卡通头像；
6.可以接受配套的移动端AI教育平台指令，根据图案信息，自动停靠在用户设置的位置；
7.支持识别预设的≥12种物体或物体状态，包含交通标志牌，车辆，红绿灯状态等；
二、AI机器人硬件参数：
1. 主控板
CPU：性能不低于四核ARM Cortex-A7，256KB L1 Cache,512KB L2 Cache；GPU：性能不低于Mali400MP2；
2. 运控板
CPU：性能不低于STM32，具有电流监测功能；
3. 传感器与电机
直流电机≥3个、舵机≥3个、六轴陀螺仪传感器≥1个、红外传感器≥2个、高精度电机编码器≥2个、角度传感器≥4个。
4. 其他
机器人具备全彩IPS屏，≥2.0寸，≥320×240分辨率； 机器人具有多种生动的表情，与AI识别功能结合，显示出多种人性化表情；最长运行时间：≥5h
三、AI机器人结构参数：
1.机器人至少有一个可移动的底盘、一个三自由度机械臂、一个双手指软体机械手和一个角度可调的摄像头；
2.手爪最大抓取重量：≥149g；手爪最大抓取范围：≥40mm；大臂活动范围：≤170°；小臂活动范围：≤200°；
四、沙盘电子模块：
套件应包含≥3个电机、≥23组传感器、≥1个红绿LED显示装置，≥2个多功能显示终端、≥1个具备项目制教学评价和竞赛分数统计功能的智慧大脑等；
五、沙盘精密结构件：
结构部分由环保基材地图和亚克力实景模块组成。地图采用环保基材、模块化设计，亚克力实景模块使用不低于2.5mm厚度高强度环保材质。
六、沙盘主要组件的描述
1、模块化地图
采用环保基材，厚度≥15mm，密度≥0.55；地图总尺寸≥2360×1160×15mm；模块化设计，共分成大小相同的6块。
2、智慧大脑
（1）智慧大脑可以监测控制套件上传感器及电子模块信息；可给出任务文字和语音提示，可记录比赛用时，支持查看比赛得分和用时等明细。
（2）主板硬件基于STM32设计，ARM Cortex-M3内核，主频≥72MHZ、≥512kFLASH、≥64KSRAM。集成快速充电功能；有充电指示灯、满电指示灯、软件工作模式指示灯。
（3）≥4.3寸显示屏，uart串口通信；65K色；分辨率≥480×272像素；板载≥8MB flash字库图片存储空间，≥1BYTE用户EEPROM存储空间；≥512KB运行内存，≥1024BYTE串口缓存；16欧姆0.5W喇叭；最大支持32GB TF卡。
3、红绿灯模块
模拟真实红绿灯视觉信号，同时与智慧大脑和多传感器组合工作，具备闯红绿灯、停车压斑马线等违章自动判定功能，同时发声提醒，并且能够在发生违章后模拟闪光灯效果。
4、人行道模块
模拟人行道行人来往通过，用于配套的智能AI机器人完成礼让行人动作，该装置与多传感器组合工作，具备自动判定配套的智能AI机器人是否礼让行人以及撞倒行人等功能。
5、车站信息栏
需含≥4.3寸显示屏，模拟信息栏，显示候车站台，屏幕信息由0-9随机显示。
七、移动端AI教育平台套装
1. AI功能
1.1 支持获取配套的AI智能机器人的视频流，并实时显示；
1.2 支持从配套的AI智能机器人的视频流中进行人脸识别，并可以将图像采集、人脸检测、人脸关键点、人脸转正等过程可视化的展现出来；
1.3 与配套的AI智能机器人配合使用，可实现人脸识别可视化，可从视频画面中找到人脸，生成模拟的虚假人脸框，截取人脸部分图片，识别出≥106个人脸关键点并在图中标记，利用关键点对人脸进行旋转，将旋转后的人脸图片发送至机器人；
1.4 支持利用配套的AI智能机器人的摄像头获取实时环境视频，并从视频中寻找符合规则的四边形，自动提取四边形中的图像并将其矫正为矩形，进行二值化处理；
1.5 支持用户对提取到的四边形内的图案进行命名和参数录入，录入成功后可以在编程中发送指令和图案信息供机器人识别和定位；
1.6 支持从配套的AI智能机器人的视频流中获取≥27张特定区域的图像数据，用户将其分为≥3类，在移动端进行分类器的训练；
1.7 支持用户利用练好的分类器对新的图像进行分类，可显示新的图像与3种已训练图像的置信度；
1.8 支持用户利用图形化编程模块，调用机器人的运动功能，情绪功能，检测图案，物体，人脸，以及定位与自动抓取的功能；
1.9 支持录入用户自定义的≥30个以上的图案和≥10个人脸。
1.10 支持用户离线生成二维码并保存图片；
1.11 支持用户调节≥6个颜色阈值，并实时显示机器人视频流画面的二值化结果。
1.12 支持用户调节≥6个颜色阈值，并将该颜色参数保存，在编程界面进行识别。
1.13 支持用户利用训练好的分类模型对新的图像进行离线分类，可实时显示新的图像与已训练图像的置信度，并可在编程界面调用；
1.7 支持Scratch编程，并可在编程界面设置机器人端的AI算法参数，获取机器人端的处理结果。
2. 其他功能
2.1.支持二维码生成功能，可自定义二维码内容及logo。
2.2.支持Scratch图形化编程，图形化编程包含运动、AI、事件、控制、传感、运算、变量、函数等模块，图形化编程结合机器人进行深度定制，可以使机器人完成丰富的功能。
2.3.支持操控模块，可实施对机器人进行操控，传输视频流，操作机器人灯光。

	119
	无人驾驶教学套装
	1、主控板：国产芯片，具备独立的中央处理器，支持人工智能算法本地化运行并实现本地化模型训练，主控板I/O脚位完全兼容ArduinoUNO，支持常见Arduino传感器。
 处理器：≥双核，主频≥1.2 GHz；
 内存：≥ 512MB；
 存储：≥ 8GB eMMC Flash Memory；
 图形：≥ ARM Mali-400MP2 GPU；
 音频：立体声音频编解码器；
2、无人车扩展板：包含4pin接口，I2C接口，UART接口，电源输出接口，兼容Arduino接口排针（数字接口、模拟接口、电源接口）。
3、AI视觉识别模块：≥1个视觉识别模块零件包，≥1个摄像头，
 处理器：搭载人工智能芯片，主频≥900MHz ； 内存：≥64MB，摄像头分辨率：≥1920x1080。 
4、车结构件：包含马达、舵机、电池，结构采用模块化组装，分为前、后轮转向总成，配置独立差速器，可实现弯道转向辅助功能。
5、其他配件：USB数据线、电源适配器、电源线、红外传感器、超声波传感器、灰度传感器、蜂鸣器、蓝牙通讯模块、连接线、螺丝、螺母、螺柱、工具包。
6、纯视觉识别，超广角高清摄像头捕获路面各类信息。智能驾驶编程车具备道路识别与路标识别功能，可完成道路识别、路标识别、智能避障、倒车入库、侧方停车、智能避障、定向跟随等相关智能驾驶功能。
7、编程方式：支持图形化编程及python对照，编程软件集成无人驾驶模拟器环境、道路识别、路标识别、颜色识别、形状识别、人脸识别等相关功能模块。
8、提供≥32课时的课程，内容围绕机械结构、自动行驶、自动避障、自动停车、路标识别等多项无人驾驶技术任务，涵盖无人驾驶的概念及特征分类、图像识别、边缘检测等知识。
9、支持参全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC）的智能驾驶相关赛项。

	120
	无人驾驶教学套装模拟训练地图及山地模型
	1、训练地图：1套，地图材质，高级油画布，地图尺寸4m×4m。
2、交通标志路标：15-20个路标，路标材质3mmPVC，单个路标尺寸22cm×22cm，送路标支架。
3、山地模型2个，规格：材质8mm白色PVC，尺寸长80cm×宽 60cm×高 5.3cm，坡度不超过10°，可完成山地穿越任务训练；
4、山地模型贴纸规格：材质，高级油画布，尺寸90cm×60cm。
5、地图特点：方便携带，适用于赛前针对性模拟练习；提示：地图不建议固定贴在地上，直接展开使用即可；山地模型请对照图纸用配套工具进行安装。

	121
	AI自识别垃圾分类
	一、功能描述：
1、具备机器视觉能力；
2、具备机器听觉能力；
3、更好的低功耗视觉处理速度与准确率；
4、具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算；
5、运用机器视觉功能，可识别卡片上垃圾的种类，并打开相应垃圾桶，实现智能垃圾分类功能；
二、主要部件：
   AI主控器≥1个（兼容Micro:bit）、扩展版≥1个、Type-C数据线≥1个、SD卡≥1个、主框架木质板≥2个、主框架木质垃圾桶连接板≥1、主框架木质支撑板≥1个、梯形垃圾桶框架木质侧板≥8个、梯形垃圾桶框架木质底板≥4个、垃圾桶盖≥4个、方形厨余垃圾桶框架木质支撑前板≥1个、方形垃圾桶框架木质支撑后置板≥2个、方形其他垃圾桶框架木质支撑前置板≥1个、方形有害垃圾桶框架木质支撑前板≥1个、方形垃圾桶框架木质支撑后置板≥2个、方形可回收垃圾桶框架木质支撑前置板≥1个、小木槌≥1个、垃圾认知图卡≥108块、全彩LED灯模块（单）≥5个、全彩LED灯连接线≥条、舵机-9g 180°塑胶齿轮舵机≥5个、舵机调节器≥5个；
三、主控板技术参数：
1、处理器：≥400MHz 64位双核处理器；
2、通讯方式：支持wifi配网和MQTT及自建局域网功能；
3、wifi通讯：支持主控板和主控板之间、主控板与物联网平台之间的远程通讯与控制；
4、板载传感器：蜂鸣器≥1个；加速度传感器≥1个；全彩LED灯≥1个；触摸按键≥6个；麦克风≥1个；
5、板载屏幕： ≥2.4寸全彩显示屏；分辨率≥320×240；
6、板载摄像头：像素≥30万；
7、板载TF卡槽：插入TF卡，可存储数据或导入数据模型；
8、Flash存储：≥16MB；SRAM内存：≥8MB；
9、AI算力：≥1TOPS；
10、算法框架：支持tensorflow Lite\tensor Layer\kersa等AI算法框架；
11、工作电压：5V，工作电流：1A；
12、供电方式：采用USB Type-c供电；
13、固件升级：内置固件，可通过USB接口进行更新；
14、调试接口：Type-C接口；
15、外观尺寸：82mm×51.5mm±2mm；
16、主控板支持AI算法模型离线运行，即脱离电脑也可完成多种AI应用及交互演示案例。
17、主控板可支持完成人脸识别、人脸追踪、面部情绪识别、是否戴眼镜识别、性别识别、垃圾分类、手势识别、行人检测、口罩检测、AI模型训练等AI功能；
四、拓展板技术参数：
1、拓展端口：不少于9个数字端口（其中5个支持模拟输入）；≥3个I2C端口；≥6个舵机端口；≥4个直流电机端口；≥2个步进电机端口；≥1个超声波端口；
2、输出电压：5V DC 输出和板载独立3.3V DC输出；
3、固定孔位：拓展板上预留有≥4个安装孔位，且兼容乐高积木孔间距；
4、板载电池座：拓展板自带18650电池座，集成锂电池升压、充电、保护芯片；
5、供电方式：除采用自带电池座供电外，也支持外部电源输入；

	122
	AI人脸追踪机械臂云台
	一、功能描述：
1、具备机器视觉能力；
2、具备机器听觉能力；
3、更好的低功耗视觉处理速度与准确率；
4、具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算；
5、运用机器视觉功能，可对人脸进行检测，在检测到人脸后，机械臂可随人脸的移动而进行追踪运动；
二、主要部件：
AI主控器标准板≥1个（兼容Arduino）、金属大底盘≥1个、金属大圆盘≥1个、金属小圆盘≥2个、圆环≥2、大轴承≥1个、总线舵机≥3、总线舵机摇臂≥3个、总线舵机驱动板≥1个、舵机多功能支架≥3、长U型支架≥2个、总线舵机线≥3个、配套螺丝螺母、杯式轴承≥3个、舵机金属舵盘≥5、配套铜柱、多功能螺丝刀≥1个、两芯供电线≥1个、数据线≥1个、充电宝≥1个、SD卡≥1个；
三、主控板技术参数：
1、处理器：≥400MHz 64位双核处理器；
2、通讯模块：采用ESP32模块，支持wifi配网和蓝牙功能；
3、wifi通讯：支持主控板和主控板之间、主控板与物联网平台之间的远程通讯与控制； 
4、板载传感器：声音传感器≥1个；加速度传感器≥1个；全彩LED灯≥1个； 
5、板载按键：≥4个，其中≥2个可编程按键；
6、板载屏幕： ≥2.4寸全彩显示屏；分辨率≥320×240；
7、板载摄像头：像素≥30万；
8、板载TF卡槽：插入TF卡，可存储数据或AI算法模型；
9、Flash存储：≥16MB；SRAM内存：≥8MB；
10、工作电压：5V；工作电流：1A；
11、供电方式：支持microUSB及DC电源；
12、AI算力：≥1TOPS；
13、算法框架：支持tensorflow Lite\tensor Layer\kersa等AI算法框架；
14、固件升级：内置固件，可通过USB接口进行更新升级；
15、调试接口：microUSB接口；
16、外观尺寸：68.5mm×53.4mm±2mm；
17、兼容性：兼容Arduino UNO扩展板；兼容Arduino IDE编程；
18、主控板支持AI算法模型离线运行，即脱离电脑也可完成多种AI应用及交互演示案例。
19、主控板可支持完成人脸识别、人脸追踪、面部情绪识别、是否戴眼镜识别、性别识别、手势识别、行人检测、口罩检测、AI模型训练等AI功能；

	123
	智慧校园套件
	一、概述：
套件是通过创意构思、方案设计、作品搭建、场景组建等环节，培养学生的创新思维、逻辑思维、计算思维、设计思维等，提升动手实践能力、激发创意设计能力、解决问题的能力、学科知识应用能力、团队配合能力等。套装以教育开发板为控制核心，结合磁敏、人体红外、温湿度等十余种传感器。套件以智慧校园为背景，采用PBL项目制教学，智慧校园以四个板块构建，包含智慧校门出入管理板块、智慧紫外环境消杀板块、智慧控制教室板块、智慧校车出入识别板块。每个板块由3-5个案例组成，学生可基于套装内的材料包设计并制作一系列生动有趣的案例，最终呈现出智慧校园场景的智能演示沙盘。
二、主要部件：
1.主要功能模块：至少包含核心主控板≥4个 ，核心扩展板≥4个，锂电池≥4个等；提供不少于16种且数量不少于26个元器件模块，其中传感器模块不少于9种，包括AHT21温湿度传感器≥1、人体热释电红外传感器≥1个、磁敏传感器≥1个、旋钮传感器≥1、按钮传感器≥3、声音传感器≥1、光线传感器≥3、超声波传感器≥1、颜色识别传感器≥1等；执行器模块不少于7种，包括1M铜丝灯串模块≥1、无源蜂鸣器模块≥3、风扇模块≥1、WS2812模块≥3、44全彩点阵模块≥2、四位数码管模块≥1、模拟0-180度金属舵机≥2等；
2.核心主板所使用的为国产系统及国产芯片，且自主可控；
3.主要结构板块：智慧校园套装包含四个板块，其中智慧校门出入管理板块尺寸不小于380×90×145mm±2mm，包含种类不少于20种且数量不少于30个的激光切割结构件；智慧紫外环境消杀板块尺寸不小于350×260×140mm±2mm，包含种类不少于25种且数量不少于40个的激光切割结构件；智慧控制教室板块尺寸不小于350×260×150mm±2mm，包含种类不少于28种且数量不少于50个的激光切割结构件；智慧校车出入识别板块尺寸不小于375×245×120mm±2mm，包含种类不少于23种且数量不少于40个的激光切割结构件；
4.附件设备：传感器清单×1张，不小于400×280mm±2mm；校园主题地图×1张，地图不小于800×1100mm±2mm。
三、主控板技术参数：
1.主控芯片：国产芯片；
2.工作电压：5V；
3.CPU：32bit 微处理器，最大工作频率160MHz； 
4.存储：SRAM ≥352KB、ROM ≥288KB 、≥2MB Flash； 
5.USB接口：Type_C；
6.Wifi支持： 2.4GHz 频段，支持 IEEE802.11b/g/n；
7.外设接口：括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO 、ADC； 
8.I/O引脚：13个I/O引脚；
9.I2C接口：最高支持400Kbit/s；
10.SPI接口：最高支持40MHz；
11.UART：最高支持921600波特率；
12.产品尺寸：51.6×43.8mm±2mm；
13.板载功能：LED点阵屏、三轴加速度计、NFC；
14.NFC检测距离：≤1.5cm；
15.操作系统：国产系统；
四、扩展板技术参数：
1.供电方式：主板USB/18650电池供电；
2.输入输出电压：3.3V；
3,输入输出电流：2A/1A；
4.IO扩展口（3.3V）：P0-P8；
5.I2C接口：×≥3；
6.UART接口：×≥1；
7.尺寸：80×56mm±2mm；

	124
	智慧农业套件
	一、概述：
智慧农业套装选用教育开发板作为主板，面向智慧农业与人工智能，为学校提供智慧农业教学解决方案。在系统架构、机械结构、硬件选型、教学课件、教学内容等方面精心设计，在保证功能完备的基础上选取安全环保的功能元器件与国产芯片，确保智慧农业教学的丰富性和创新性。该套装以亚克力板为主要搭建材料，以教育开发板作为核心主控，多功能扩展板为转接中心，结合光线传感器、土壤湿度传感器、人体红外传感器、按钮传感器等十几种电子器件；完成农业种植系统中一系列农情检测功能的设计，如温度控制系统、土壤湿度监测、自动补水系统、自动补光系统等，实现精准化、智能化的种植管理。
二、教育开发板技术参数：
1.主控芯片：国产芯片；
2.工作电压：5V；
3.CPU：≥32bit 微处理器，最大工作频率 160MHz ；
4.存储：SRAM ≥352KB、ROM ≥288KB 、≥2MB Flash ；
5.USB接口：Type_C；
6.Wifi支持： 2.4GHz 频段，支持 IEEE802.11b/g/n；
7.外设接口：括 SPI、UART、I2C、PWM、GPIO 、ADC ；
8.I/O引脚：≥13个I/O引脚；
9.I2C接口：最高支持400Kbit/s；
10.SPI接口：最高支持40MHz；
11.UART：最高支持921600波特率；
12.产品尺寸：51.6×43.8mm±2mm；
13.板载功能：LED点阵屏、三轴加速度计、NFC；
14.NFC检测距离：≤1.5cm；
15.操作系统：国产系统；
三、多功能扩展板参数： 
1.供电电源：+9-15V；
2.供电电气接口：XT60-F×≥1；
3.电机电气接口：PH2.0-2P×≥8；
4.模块电气接口：PH2.0-4P×≥16；
5.RC舵机电气接口：2.54-3P×≥8；
6.总线舵机电气接口：PH2.0-3P×≥2；
7.机械尺寸：8cm×8cm±1mm；
8.安装孔距：≥7.2cm×7.2cm；
9.安装孔径：φ4.85mm；
10.电源稳压IC：XL4015；
11.电量检测IC：HM1165（4档指示,0%-25%-50%-75%-100%四个电量区间，按键点亮显示）；
12.PWM扩展IC：PCA9685；
13.IO扩展IC：PCF8574T；
14.电机驱动IC：RZ7889×≥8，M0-7（支持8路3A直流电机控制，伴随LED指示方向）；
15.电机控制端口：≥8个，PCA9685_0X40，CH0-7控制速度，PCF8574T_0X27 控制电机转向（12V供电）；
16.RC舵机控制端口：≥8个，PCA9685_0X40，CH8-15（5V供电）；
17.总线舵机控制端口：≥2个，TXD/RXD（5V供电）；
18.扩展数字IO：≥8个，PCF8574T_0X24，D0-7（3.3V供电）；
19.扩展2.4G接收器：≥8个，PCF8574T_0X20，（内置4枚红绿信号灯，实时显示上下左右，前进后退左转右转8通道遥控信号）；
20.主板扩展IO：≥3个  P0\1\2\3（3.3V供电）；

	125
	智慧交通套件
	一、概述：
智慧交通是一款智能可控的全金属小车，该产品基于国产操作系统和国产芯片研发而来，集成了多种功能模块，包含超声波传感器、四路红外巡线传感器、RFID射频识别模块、点阵屏、蜂鸣器、wifi、2.4g遥控等于一身，学生通过图形化编程或Python代码编程可对小车实现巡线行驶、避障、信标识别、点阵显示、播放音符等功各种能。在小车主板及外壳上还预留了可扩展其他电子器件和机械结构件的接口，学生可自由发挥在小车的基础功能上扩展应用，从而激发学生的学习兴趣，培养学生的编码素养和逻辑思维。
二、主板参数：
1.主控参数：主控芯片为国产芯片，操作系统为国产操作系统，自主可控；
2.Wifi支持：2.4GHz 频段，支持 IEEE802.11b/g/n，支持IOT云平台，可做远程控制及数据监测；
3.外壳材质：小车外壳采用铁SGCC和铝AL5052；
4.电子件材质：电子件PCB板均使用无铅工艺制作；
5.配套软件：图形化/Python编程二合一；
6.供电电源：+7.4V（2S 14500 3.7V 1000mAh锂电池）；
7.USB接口：TypeC 2.0，程序下载、充电二合一接口；
8.标配扩展模块：超声波传感器、8×16 LED单色点阵模块（蓝）、四路寻迹射频二合一模块；
9.机械扩展接口：≥3组φ4-16标准，内置螺纹扩展孔位，1组φ4.85-16标准通孔，可同时满足金属结构件、木质通用结构件、乐高结构件等常用结构扩展模块的安装；
10.产品尺寸：≥长185mm×宽125mm×高100mm（组合体）；
三、板载功能：
1.板载升压充电、过充过放保护功能；
2.N20 电机以及驱动器：≥4路PCA9685_0X40，CH0-3控制速度，PCF8574T_0X27 控制电机转向（7.4V供电）；
3.舵机扩展接口：≥8个PCA9685_0X40，CH8-15（5V/7.4V供电，跳帽选择）；
4.2.4G接收器：≥8通道PCF8574T_0X20（内置4枚红绿信号灯，实时显示上下左右，前进后退左转右转8通道遥控信号，可视化显示）；
5.主板扩展接口：≥2个模拟/数字通用接口、2个 I2C扩展接口、3个标配模块接口（也可做其他功能使用）；
6.轮子：≥48mm麦克纳姆轮(2R+2L)，轮胎材质为TPE，硬度为20度，高抓地力；
四、四路寻迹射频二合一模块参数：
1.采用≥4路QRD1114红外反射探头，检测黑白灰度；
2.电压信号通过LM393电压比较器后，二值化为数字信号，每路信号灵敏度可调，二值化信号通过PCF8574T采集，并与主控制器通讯，获取检测面灰度关系；
3.配套WS1850S高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片，工作在13.56MHz，支持双线圈驱动的各类读写卡，极低的待机和扫描功耗，有效读卡距离可达 8~10mm，支持完整的ISO/IEC 14443 Type A/Type B 协议；
五、套装模块：
至少包含：智慧交通小车主板（含N20马达、支架、联轴器）≥1；智慧交通小车8×16 LED点阵模块≥1；智慧交通小车超声波模块≥1；智慧交通小车四路寻迹射频模块≥1；48mm麦克纳姆轮组红黑配色≥4；传感器线-PH2.0 双头4PIN 10CM 24AWG蓝白PVCP排线≥2；传感器线-PH2.0 双头 6PIN 10CM 24AWG蓝白PVCP排线≥1；14500电池（1000毫安）≥2；7号电池≥2；USB插头通用5V2A单头≥1；数据线（1米）≥1；2.4g遥控器模块≥1；RFID不干胶电子标签≥10；18mm宽电工绝缘胶带≥1;跳线帽（备用件）≥2;金属件-装饰尾翼（铝：AL5052）≥1；金属件-车顶装饰件（铁：SGCC）≥1；金属件-面盖(铁：SGCC)≥1;金属件-底盘(铁：SGCC)≥1;点阵装饰片(茶色透光PMMA片，透光率90%以上)≥1;地图(157g双胶纸双面彩印)≥1;工具包（十字螺丝刀、十字套筒）≥1;单通六角螺柱M3×12+6≥4；M3×2.4六角螺母≥4；M4×5黑色盘头螺钉×≥10、M3×5黑色盘头螺钉≥25；黑色M3×8自攻螺丝≥4；M3防松螺母≥5；
六、包装参数：
铝合金收纳箱（外径≥45×35×15cm）（内径≥43.3×33.3cm）（内径上盖≥4cm）（内径下盖≥9.5cm）、EVA内衬采用38度黑色CNC工艺。

	126
	桌面级数控雕刻一体机
	1、基本功能：木质材料、塑料、软质金属、PCB板材的切割与雕刻加工；3D 浮雕加工；激光加工；
2、产品尺寸及重量：长×宽×高（mm）500×520×430±2mm；
3、加工幅面：长×宽×高（mm）250×210×50±2mm；
4、交互控制：2.8寸电阻触控液晶屏、旋钮开关；
5、整机框架：全封闭包裹隔音设计、四面透明窗设计、超大掀开门设计；
6、安全锁：感应开关儿童锁，开门自动暂停机床运动，全面安全保护设计；
7、照明状态灯：主轴照明灯，在加工期间照射加工物体，方便观察及操作，状态灯颜色变化显示加工状态；
8、供电：220-240V（50-60Hz）8A；
9、功能参数：主轴：300W，12000转高速直流电机；激光：500mW；
10、加工功能：支持激光加工、主轴刀具混合加工功能；
11、加工精度：0.05mm-0.1mm；
12、支持文件格式：（×.tap）、（×.gcode）、（×.nc）、(×.cnc)等；
13、固件更新：SD卡自动固件更新功能；
14、配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供不少于20种加工材料认知微课课程；20种材料认知AR体验APP；
【交货前须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商商公章，检测内容至少包含冲击试验，且符合GB 4943.1-2022标准】

	127
	桌面式智能真空成型机
	1、产品名称：桌面式智能真空成型机；
2、产品尺寸：长×宽×高（mm）500×280×420±2mm；
3、加工幅面：长300mm×宽200mm±2mm；最大吸塑高度：180mm±2mm； 
4、产品结构：采用航空铝合金外壳搭配钢化玻璃面板，安全美观；
5、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率小于1.3kw；加热功率最大可达1.0kw;
6、加热热源：采用远红外微晶面板热源，能实现超高速升温，且热源加热均匀；
7、智能温控：采用红外测温传感器实现时时精准温度测量；
8、动态真空与鼓风系统：动态真空能实现周期吸力控制；完成吸塑后自动实现鼓风吹气冷却并快速脱模；
9、智能耗材系统：搭载2.8寸液晶屏，能实现向导式操作完成多元耗材厚度、材料、吸力设置及控制；
10、智能安全锁：智能识别平台抬升状态，抬升后解锁加热，平台落地后检测；
11、智能锁紧：在平台吸塑时，电磁锁紧，保证吸塑紧密同时保证气密性良好；
12、符合人体力学设计：人体力学球形把手，在保证使用过程中操作方便；
13、配套课程与教学资源，课程内容包含且不限于：现代工业制造、制造专属作品、塑料的生产、车身的设计和制作、减少塑料污染、制作手工皂、创造美丽星空等课程内容。

	128
	桌面式智能真空成型机标准耗材包
	1、耗材名称：食品级PETG 330mm±2mm×225mm±2mm×0.5mm 数量×15表面防尘静电防刮擦膜封；
2、耗材名称：日化级白色HIPS  330mm±2mm×225mm±2mm×0.5mm 数量×20；
3、耗材名称：日化级白色HIPS  330mm±2mm×225mm±2mm×1.0mm 数量×5；
4、内置矿物防潮干燥剂；

	129
	桌面式智能真空成型机课程耗材包
	一、桌面式真空成型机课程耗材包是专为桌面式智能真空成型机准备的课程包，其内容包括标准耗材包、i课程内容配件、课程书籍以及其他相关电子版教材内容；
二、课程内容至少包含以下课程内容：
1、认识真空成型机；
2、现代工业制造；
3、制作专属作品；
4、塑料的生产；
5、减少塑料污染；
6、车身的设计与制作；
7、创造美丽星空；
8、创造景观花园；
9、制作手工皂；
10、制作探索相框；
三、课程内容涉及到工业塑料的生产与制作、了解使用模具和翻模的使用、基于自制模具的手工皂的制作，以及用项目式教学的方式深入浅出的介绍如何使用吸塑机、如何自制模具、如何翻模。课程耗材包含食品级PETG 330mm×225mm×0.5mm 数量×≥20，表面防尘静电防刮擦膜封；日化级白色HIPS 330mm×225mm×0.5mm 数量×≥20；并内置矿物防潮干燥剂；

	130
	多色3D打印机
	主机：
1、 成型技术：熔融沉积成型；
2、 机身：外形尺寸389 × 389 × 457 mm³±2mm，打印尺寸（长×宽×高）256 × 256 × 256 mm³±2mm，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成；
3、 工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm±0.2mm；
4、 热床：自带低温打印面板，工程材料打印面板，可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V；
5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能；
6、 支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离；
7、 冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热；
8、 传感器：
a) 工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能；
b) 机箱内置≥1920 × 1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能；
c) 开门检测传感器，智能开门检测；
d) 挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打；
e) 温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ；
f) 支持断电续打；
9、 电子设备：产品自带5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频；
10、 HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案；
自动供料系统：
1、 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机；
2、 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态；
3、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量；
4、 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步；
5、 4×4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印；
6、 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度；
7、 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印；

	131
	青少年三维创意设计软件
	1. 具有自主产权的正版永久授权软件。
2. 触屏操作：支持Windows系统触屏白板设备操作。
3. 设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。
4. 特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。
5. 输出格式：可输出×.igs、×.stl、×.obj、×.3mf格式。
6. 浮雕建模：可以将×.jpg、×.png格式图片直接生成浮雕造型。
7. stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。
8. 模型分离：可以将stl或obj格式模型中的多个造型，进行单个造型的分离。
9. 积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。
10. 电子硬件：软件内置不少于7家国内外电子硬件厂商模型库。通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。  
11. 矢量图生成：可以直接将×.jpg、×.png、×.gif、×.bmp、×.tif等格式的图片自动转换成二维草图。
12. 3D打印：具备切片功能，可输出打印文件;内置不少于7家国内外3D打印设备厂商切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。
13. 3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。
14. 智能辅助教学：在软件内可实现边学习边实操的教学模式，支持创建学习资源或教学课件。  
15. 资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。  

	132
	数控雕刻一体机耗材包
	1.奥松板尺寸： 275×200×9mm 共12件
2.奥松板尺寸：275×200×5mm 共12件
3.奥松板尺寸：275×200×3mm 共20件
4.透明亚克力尺寸：275×200×3mm 共4件
5.榉木料尺寸：200×100×20mm 共4件
6.檀木牌尺寸：40×60×10mm 共12件
7.代木尺寸：100×100×20mm 共4件
8.印章料（檀木）尺寸：25×25×30mm 共4件
9.书签料（檀木、紫苏）尺寸：150×30×3mm 共4件
备注：含奥松板、亚克力、代木、实木料、书签料、印章料等耗材

	133
	3D打印机耗材1
	1.PLA塑料耗材，耗材直径: 1.75毫米,每卷≥1KG。


（二）安全要求

响应供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。提供书面承诺在实施过程中由于响应供应商管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由响应供应商承担。响应供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，响应供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三人人身、财产损失由响应供应商承担赔偿责任。

（三）安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。

（四）质量要求

成交供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。提供书面承诺如未达标，成交供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由成交供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

（五）其它要求

1、在询价文件“二、技术参数及要求”清单中，要求提供的功能截图（加盖供应商公章），必须真实有效。产品交货前采购人有权要求第一成交候选人提供“二、技术参数及要求”清单中的核心产品进行检验测试，抽检过程产生的一切费用由第一成交候选人承担。在交货前，第一成交候选人需提供检测报告等资料文件给采购人进行核验，如所供产品检验测试达不到采购要求或响应文件中所提供的检测报告等资料文件不是真实有效的。采购人将报监督部门处理，并赔偿采购人相关的经济损失。

2、本项目涉及的产品，供应商可在响应文件中提供优于采购技术要求中要求的产品，如有要求提供资料的，其相关指标随正偏离参数调整而对应提高。如涉及功能性要求，须体现：“包含但不限于”原则，提供相关资料。

3、本项目涉及到部分产品颜色等内容必须先与校方协商，并取得校方认可才能实施。

第三篇  询价项目服务需求
一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货、完成安装调试；并经采购人需求部门同意后开始试运行7个工作日，待整个项目稳定试运行后申请验收。

（二）交货地点

交货地点：重庆市涪陵第五中学校内。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行7个工作日期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

特别说明：
1、中标人送货前将送货清单交采购人审核盖章备案后方可送货，使用单位按清单收货。
2、中标人按采购人要求送到使用单位指定地点，其运输、装卸、安装等费用由中标人负责。
二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起，提供3年的免费质保期。质保期内协助和保障所有所投设备/产品在采购人学校的正常运行，用户可正常使用。
2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定，中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在询价文件中列出。（格式自拟）
三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设施设备采购、运输、安装、调试、提供资料、售后服务及各种应纳的税费等在内的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金

为响应国家优化营商环境政策，本项目不收取履约保证金。

（二）付款方式

1、预付款（中小型企业支付合同金额的50%）。中标人需采购人在签订合同后支付预付款的，须提供与预付款同等额度的担保函，但预付款金额最高不超过合同金额的50%。采购人在收到担保函和相应额度的正式发票后，3个工作日内后向供应商支付预付款。如中标人收到预付款后不履行相关义务，采购人将通过担保函收回已支付的预付款。（中标人可进入重庆政府采购网“信用融资电子保函”模块完成相应操作，凭中标合同即可向担保机构在线申请电子保函）
2、试运行、培训、经验收合格后，支付至合同金额的100％。
3、付款前中标人应向采购人出具正规等额发票，中标人未向采购人出具正规等额发票的，采购人有权拒绝付款或延迟付款且不承担由此产生的违约责任。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

七、其他
其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（如果有）

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	本项目不收取保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇 响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	电子响应文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合询价通知书要求。

	3
	响应程度审查
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应

	
	
	报价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；
（十一）供应商以联合体形式参与询价的（不接受联合体参与询价时适用）；

（十二）供应商进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；

（十三）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、响应文件

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件主题内容由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、响应文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响询价小组对电子响应文件的评审。

（二）保证金：（若不收取，请忽略）
1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的电子响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
若供应商所递交的响应文件中询价报价函的初始报价与电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价不一致时，以电子招投标系统中的报价一览表所展示的响应报价为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式一份，递交响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2.在电子响应文件中，询价通知书“第七篇响应文件格式要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明采购文件编号、采购计划编号、 项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字，于询价开始时间前30分钟内完成现场递交（例如：询价开始时间为上午9:30分，那现场原件递交开始时间为上午9：00分）。相关原件递交地点同线下指定询价地点一致。（六）电子响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.2.9在重庆市政府采购网，电子招投标系统依法获取询价通知书截图证明（获取询价通知书状态截图证明流程：登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“我的投标项目”→找到该项目点击“查看详情”进行项目获取询价通知书信息截图）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向涪陵区财政局采购办（重庆市涪陵区体育北路6号）投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）未有质疑的项目，采购人原则上应在成交通知书发出之日起8天内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起当日，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案，特殊情况下不得超过2个工作日。按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在5个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、交易服务费

供应商成交后向“重庆涪陵公共资源交易有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照涪发改委发〔2023〕673号文件执行。

说明：成交供应商为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

重庆涪陵公共资源交易有限公司咨询电话：023-72121303,023-72121305。
十、政府采购信用融资

供应商参与涪陵区政府采购活动，成为成交人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

线上申请政府采购信用融资操作请咨询重庆市政府采购网 023-88158029（工作日）18183107831（节假日）。银行联系人信息如下：农村商业银行联系人：宋经理17880202175；招商银行联系人：龙经理 18696602276；民生银行联系人：欧经理13060200898，华夏银行联系人：陈经理15923211139；重庆银行联系人：陈经理15086777743。

第六篇  合同草案条款
1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                               

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  □部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 □竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是    (否
（7）合同是否分包：(是       □否
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 □否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         □否

    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      □不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：                     

□分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂勾） 其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件） 

(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：□自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：                                       

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  □否
（8）履约验收其他事项：                

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交电子响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆涪陵公共资源交易有限公司缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分
（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 1 -

