关于移动视频脑电图仪采购进口产品的需求公告

根据相关规定，福建吉瑞招标代理有限公司受莆田市第一医院委托，将对移动视频脑电图仪采购进口产品进行标前公告；如国产品牌能达到设备基本要求的，欢迎各符合法律法规规定条件的国产品牌潜在供应商递交相关资料进行反馈，现将有关事宜公告如下：

一、项目基本要求

| 序号 | 货物 名称 | 采购预算 | 是否排除进口产品 | 用途描述 | 基本配置要求 | 其他需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动视频脑电图仪 | 54.3万元 | 否 | 1.监测癫痫患者颅内电活动及癫痫波； 2.评估昏迷患者脑损伤情况，辅助预后评估； 3.监测睡眠周期、呼吸、血氧等参数对睡眠障碍性疾病进行鉴别诊断； 4.监测脑缺血、脑代谢情况； 5.实时监测重症患者昏迷镇静深度； 6.实时视频监测重症患者大脑异常活动，早期发现临床下电发作； 7.指导癫痫患者治疗方案，评估治疗效果； 8.以趋势图谱的形式直观反映患者的脑功能状态。 | # 1.≥21寸一体化触摸屏平板主机系统（1台）； # 2.≥32通道脑电放大器（1个）； # 3.数字视频摄像系统（1套）； # 4.LED闪光刺激器连支架（1套）； # 5.脑电图监护软件（1套）； # 6.α变异性软件功能模块（1套）； # 7.光谱熵/频谱熵指数软件功能模块（1套）； # 8.包络趋势软件功能模块（1套）。 | 整机（含所有附件）保修三年。 |

二、供应商递交资料时间及方式

1、材料递交时间：2024年8月28日至2024年9月3日。北京时间上午8:30--12:00，下午14:30--18:00时(周末、法定节假日除外)。

2、投递方式：

2.1上门递交：潜在供应商将密封的纸质文件在递交截止时间18:00时之前，直接送达至福建吉瑞招标代理有限公司。

2.2投递地址及联系方式：

福建吉瑞招标代理有限公司

地址：福建省莆田市城厢区龙桥街道福兴路521弄2号楼1梯201、202室

联系人：郑女士

联系电话：17705940968

莆田市第一医院

地址：莆田市城厢区龙德井

联系人：陈先生  联系电话：0594-6923273

莆田市第一医院                    福建吉瑞招标代理有限公司

2024年8月27日                       2024年8月27日

附件：材料真实性声明函格式

材料真实性声明函

致：

我公司郑重声明：本次参与_______________项目医疗设备招标采购过程中所提交的所有材料和所附的佐证资料真实、合法、有效。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

授权代表人签字：

日期：    年   月   日