1.项目概况：山东大学(青岛)学生公寓（凤凰居）楼宇设计为框架结构，二次结构为砌块填充墙，内墙涂料，外墙真石漆，地面设计为瓷砖地面，独立卫生间采用墙地砖面层，地上6层，有垂直运输机械。学生公寓2016年正式启用，随着时间推移，卫生间防水材料不断老化，漏水问题显现，内外墙面出现返潮、涂料脱落等现象，不仅影响学生正常使用，还存在安全隐患，亟需改造。

2.招标范围：详见清单。

3.投标报价：工程量清单要求范围内的全部施工内容，综合单价包含垃圾外运、成品保护、渗漏点排查等。

4.术要求、商务要求：

材料进场时需经过甲方验收合格后方可进场使用，未标注材料需满足国家产品技术标准。

4.1本工程拟用材料参考品牌请参考如下要求：

平板灯：雷士照明、欧普、松下

乳胶漆：立邦，三棵树，晨阳水漆

SBS卷材：东方雨虹、科顺防水、德高

实木复合门：美心、欧派、鑫迪

花洒：九牧、九牧王、四季沐歌、箭牌

与本次招标所涉及有关的材料（设备）等，选用上述推荐或相当于同等档次及以上品牌，选用的品牌、产地等主要参数在“主要材料（设备）情况一览表”中填写注明。清单中如列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但投标人所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。

5.商务要求：

| 项目序号 | 项目名称 | 招标人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交价 | 人民币 |
| 2 | 交货时间 | 施工工期为45天。 |
| 3 | 付款方式 | A.合同签订后，施工队伍进场，并正式开工七天后，预付合同价款30%。 B.竣工验收合格后，支付至合同价款的60%； C.竣工资料交付、审计结束后付至结算价的97%； D.留结算价的3%作为质保金，质保期执行国家标准； |
| 4 | 安装验收 | A．工程验收由甲方和中标人联合在山东大学青岛校区进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写山东大学工程验收记录表。 B．中标人应在合同签订后5个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、水源等安装场地的准备。 C．中标人应提供甲方要求的各种文档资料和中文电子版说明书（比如：材料合格证书、联合验收报告、竣工图纸等）。 |
| 5 | 保修与维修 | A．保修期执行国家标准。 B．中标人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。 C．中标人需提供负责保修服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1天内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在7天内解决或提出明确解决方案，否则中标人应赔偿相应损失。 D．中标人应定期回访用户。 |