投标邀请
中金招标有限责任公司 （以下简称“代理机构”）受 泸州市公安局 委托，拟对 弱电维保外包服务 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省泸州市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。
1.1.采购项目编号： N5105012026000164
1.2.采购项目名称： 弱电维保外包服务
1.3.招标项目简介
弱电维保服务，一项。
1.4.邀请供应商方式
本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。
1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：
一、需要满足的一般资格要求:
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、落实政府采购政策需满足的资格要求：
采购包1：无。
三、本项目的特定资格要求：
采购包1：
 无
1.6.电子化采购相关事项
本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。
一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。
二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。
供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。
供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。
三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。
四、采购平台技术支持：
在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话：4001600900
CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询
1.7.招标文件获取时间、方式及地址
一、招标文件获取时间：详见采购公告。
获取时间：2026年6月25日-2026年7月1日
二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。
注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。
1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点
一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。
开标时间：2026年7月15日09:30分
二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。
三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。
1.9.供应商信用融资
为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
1.10.联系方式
采购人： 泸州市公安局
 地址： 四川省泸州市江阳区大岩山路二段318号
 邮编： 646000
 联系人： 李先生
 联系电话： 18982703231
代理机构： 中金招标有限责任公司
 地址： 四川省泸州市江阳区佳乐世纪城（金融商业中心）7号楼2301号
 邮编： 646000
 联系人： 谢先生
 联系电话： 0830-3161022
投标人须知
2.1.投标人须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算及最高限价★
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：970,000.00元
 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。

	2
	评标方法
	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）

	3
	是否接受联合体★
	采购包1：不接受联合体
 如接受联合体，需符合以下要求：
 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。
 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

	4
	是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目
	是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：是
本项目政府采购合同履行期限为：三年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。

	5
	投标（响应）保证金★
	本项目不收取投标（响应）保证金。

	6
	履约保证金★
	采购包1：不收取

	7
	投标有效期★
	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。

	8
	代理服务费★
	本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标人
代理服务费收费标准：根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知（川财采[2020]74号）文件，招标代理服务费收费以成本支出加合理利润的原则，以成交金额作为计算基数，按差额定率累进法进行计算，并按以下费率标准（服务类采购项目）收取：成交金额100万元以下，费率1.5%。按以上标准下浮29%进行计取，如最终金额不足人民币6000元按6000元收取。由中标（成交）人在领取成交通知书前支付。中标服务费缴纳账户：代理服务费收款单位：中金招标有限责任公司四川分公司 开户行：交通银行股份有限公司成都高新南区支行 账号：511610015018170335724 开票联系人：卿女士 联系电话：0830-3161022。

	9
	中标结果公告
	中标结果将在四川政府采购网予以公告。

	10
	是否组织潜在投标人现场考察
	采购包1：否

	11
	是否召开开标前答疑会
	本项目不组织标前答疑

	12
	特殊情况
	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
（一）交易系统发生故障而无法正常使用的；
（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。
注：故障处理详见第二章规定。

	13
	报价/分值精确度
	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

	14
	实质性要求
	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。

	15
	其他说明
	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。


技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 970,000.00
采购包最高限价（元）: 970,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C19990000 其他专业技术服务
	弱电维保服务
	1.00（项）
	970,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：否
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	弱电维保服务
	1.00（项）
	970,000.00
	总价
	无


★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：弱电维保服务
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	★
	一、服务要求
	1.网络安全系统设备维护
1.1 服务范围
(1)网络设备(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(2)安全设备(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(3)电话设备(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(4)线路管理(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
1.2 服务方式
(1)现场技术支持服务
积极配合招标人解决网络、传输设备或数据线路故障定位、处理和解决工作，协助招标人完成备件更换工作。
积极配合招标人进行设备机柜、机房迁移、链路割接、测试工作。
根据招标人的要求调整和优化全网性能优化设计，提高设备运行正常率，提升网络整体运行性能。
对临时(5个终端设备以下)终端设备接入网络线路进行布线、安装和调试，并及时对故障线路进行维护。
(2)定期巡检服务
每季度提供一次对设备及网络进行全面检查的巡检服务，内容包括但不限于单板运行状态检查、风扇状态检查、电源模块检查、异常告警检查、设备性能检查、配置文件检查、端口信息检查、路由信息检查等。最大可能地发现存在的隐患，并有针对性地提出预警及解决建议，使招标人能够提早预防，最大限度降低运营风险。
(3)软件支持服务
积极配合招标人进行设备软件版本升级、BUG 修复工作，并对升级、修复后的设备版本进行监控、分析工作。
(4)版本升级分析、测试服务
根据招标人设备运行情况、技术特性、软件新增功能来分析确定招标人是否进行设备版本升级，并对升级后的设备进行测试。
(5)重要时刻专人值守服务
在重要关键时刻，包括重大会议期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，提供重要时刻的专人现场值守支持。
(6)维护服务报告
建立完备的维护服务文档，包括但不限于每月系统运行质量分析报告、每月预防性检查报告、每月维护服务满意度调查表、每季度专业巡检分析报告，以及根据实际运行情况所需不定期提供的故障处理报告、数据变更方案、系统优化方案等，保证招标人随时了解设备运行和维护服务工作情况。
2.服务器及计算机终端设备维护服务
2.1 服务范围
(1) 服务器及操作系统(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(2) 存储设备及备份系统(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(3) 计算机终端(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等外驻单位等共 2000 台计算机终端)
2.2 服务要求
(1)现场技术支持服务
积极配合招标人解决服务器、存储设备及备份系统、计算机终端的故障定位、处理和解决工作，协助招标人完成备件更换工作。
(2)常规服务
服务器设备实时监控、定期巡检、系统优化、故障解决恢复、业务调整实施、版本和补丁升级、技术咨询及培训、不定期运行质量优化、各类服务报告等。
存储设备实时监控、定期巡检、系统优化、故障解决恢复、数据备份、业务调整实施、版本和补丁升级、技术咨询及培训、不定期运行质量优化、各类服务报告等。
电脑各类故障查修：无法开机，不能进入系统，运行度减慢，常死机，浏览器安装和设置，操作系统重装，操作系统性能和安全优化，IP 地址设置等；各类外设维护：如鼠标，键盘，打印机，扫描仪等；软件安装：一机两用注册，办公软件的安装，杀毒软件，操作系统补丁升级，公安网电脑网页等插件；增加及更换电脑，板卡及部件：如 cpu，主板，内存，硬盘，显卡，声卡，电源等；各类驱动程序的安装：如各类声卡，显卡，打印机等。数据备份光盘或硬盘备份；查杀电脑病毒：如分区病毒、文件病毒、邮件病毒等。
运用四川省公安信息中心运行管理平台的信息通信资源配置管理数据库，对市局网络及通信资源进行数据填报和资源管理，全面和准确地记录涉及信息通信资源整个生命周期的所有信息(硬件配置、软件参数、技术文档、维护和变更信息等)，并根据考核要求完成每日签到和巡检任务。
(3)定期巡检服务
每季度提供一次对设备进行全面检查的巡检服务，最大可能地发现存在的隐患，并有针对性地提出预警及解决建议，使招标人能够提早预防，最大限度降低运营风险。
(4)重要时刻专人值守服务
在重要关键时刻，包括重大会议期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，提供重要时刻的专人现场值守支持。
(5)维护服务报告
建立完备的维护服务文档，包括但不限于每月系统运行质量分析报告、每月预防性检查报告、每月维护服务满意度调查表、每季度专业巡检分析报告，以及根据实际运行情况所需不定期提供的故障处理报告、数据变更方案、系统优化方案等，保证招标人随时了解设备运行和维护服务工作情况。
3.音视频及显示设备维护服务
3.1 服务范围
(1)音视频设备(市公安局三个中心新办公大楼、原大山坪110大楼、龙马大道原办案中心、政务中心、警训基地等)
(2)电视电话会议准备与值守(市公安局三个中心新办公大楼、龙马大道原办案中心）
(3)临时会议搭设与值守(市公安局三个中心新办公大楼、龙马大道原办案中心等、其它临时地点)
(4) 电话维护及总机值守(市公安局三个中心新办公大楼)
3.2 服务要求
(1)现场技术支持服务
当音频指挥调度系统出现故障时，信息通信岗工程师现场判断故障原因，如果为硬件故障，立即联系并配合公安部进行维修和更换。
(2)常规服务
定期巡检音视频设备、系统优化、故障解决恢复、技术咨询及培训、各类服务报告等。
对电视电话会议提前做好开机准备，测试会议电视终端及传输，保障会议顺利召开。及时处理会议召开过程中的应急故障；定期对电视电话会议设备进行巡查；支持临时工作安排。
电话交换机安装、调试、及维护；电话调换、电话布线及维护；总机值守。
(3)重要时刻专人值守服务
在重要关键时刻，包括重大会议期间、重大节假日或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，提供重要时刻的会场通信搭建和专人现场值守支持。
(4)维护服务报告
建立完备的维护服务文档，包括但不限于每月运行质量分析报告、故障维修报告、年终维护服务满意度确认等，保证招标人随时了解设备运行和维护服务工作情况。
4.机房和机房基础设施维护服务
4.1 服务范围
(1)机房基础环境管理(市公安局信息中心)
(2)机房专用空调系统(市公安局信息中心)
(3)机房电力系统(市公安局信息中心)
(4)机房动环监控系统(市公安局信息中心)
(5)业务深度监控系统(市公安局信息中心)
(6) 运维数据平台监控(市公安局信息中心)
4.2 服务要求
(1)机房整体管理服务
严格按照《四川省公安厅指挥中心机房管理制度》，履行好机房进出管理、机房安全管理、机房保密管理、机房资源管理和机房卫生秩序管理等职责，规范管理流程，严格操作规程，确保各类机房管理规范、工作有序、环境整洁以及机房安全、各类资产安全和人员进出安全等。
(2)机房进出管理服务
提供的机房进出管理服务包括但不限于机房人员进出管理、机房人员携带物品管理、机房设备进出管理、机房设备上下架管理、机房通信光缆进出管理、机房通信电路开通调试管理等。
(3)机房安全管理服务
机房安全管理服务包括但不限于机房资产安全、机房设备安全、机房用电安全、机房消防安全、机房消防设备管理、机房危险物品管理、机房防雷接地安全、机房防水安全、机房人员人身安全、机房设备加电管理等。
(4)机房卫生管理服务
机房卫生秩序管理服务包括但不限于机房日常清洁、机房定期保洁、机房设备带电除尘以及执行机房卫生秩序管理措施等，监控机房应当每日清洁，主机房应当每周清洁、每月定期专业保洁、每年进行机房所有机柜和设备的专业带电除尘等，其中，专业带电除尘服务应当利用专用清洗产品和技术手段，由专业除尘技术人员严格遵循规范的操作规程操作，清除设备表面及深层的各种静电、灰尘等污垢，以提高设备运行稳定性，延长设备使用寿命。
(5)其它要求
空调过滤网更换、清洗；外机清洗。主要设备定期巡检、技术咨询和集成商管理等。
机房电力设备定期巡检、技术咨询和电缆线连接等。
部署一套故障监控系统，对相关申告故障实现从业务发起到终止的整个业务过程全流程管理。
对甲方提供相关运维软件，进行实时的监控。跟踪整个故障处理过程。跟踪情况及时反馈甲方。
5.运维人员要求及管理服务
5.1 服务范围
(1)、日常运维(市公安局信息中心)
(2)、岗位练兵(市公安局信息中心)
(3)、应急油机及高空作业服务(各应急位置)
(4)、故障车辆使用服务
(5)、综合事务
(6)、其他工作(市公安局)
5.2 服务要求
(1) 协助信息中心对全局网络安全进行管理；负责省厅对市局运维平台日常工作的填写上报。
(2)负责部分岗位练兵的重要角色；负责部分市局对区县的日常岗位练兵的操作和记录。
(3)在出现应急事情时，根据实际情况提供最多10台8KW的应急油机进行使用。
(4)提供一名处理部门综合事务人员，处理部门相关综合事务。
(5)随时接受公安局交代临时任务、各种技术咨询等其他工作。
6.运维人员要求及管理服务
6.1现场专职服务工程师及综合服务人员
服务方需派驻6名现场专业服务人员，在市局现场提供7*24小时驻场运维服务，及时响应各种服务请求和故障受理；提供1名综合服务人员，综合服务人员在市局驻场处理部门相关综合事务。
6.2 服务管理及技术专家(远程服务)
服务管理及技术专家支持服务，提供1名运维服务项目经理和多名二线技术支持专家，根据运维服务工作计划，定期到现场提供技术支持、问题处理、重要保障等服务工作。
6.3 运维管理规范
运行管理制度、流程制定服务(帮助规范信息化运行管理， 形成各种相应可执行的制度、流程文件)。
运行管理制度挂牌、机柜挂图等制作、上墙。
运维服务设备线缆整理、标签规范统一。
运维服务工作管理网站(提供所有运维工作情况查询、统计)。
专用维护服务工具(包括监控软件、软硬件检测软件、各类操作系统及基础应用软件、 常用备份软件、临时备份使用的移动硬盘、专用清洗液、标签机、网线钳，以及提供可能产生的辅材等)。
7.增强维护服务
7.1 重要安保及应急处突
7.2 重大事件、应急事件及服务等级调整服务
7.3 在重要政治时期、敏感时期、应急保障任务期间，按照用户实际需求对运维系统及 设备进行重点保障， 包括增加人员、保障计划、保障准备、应急处理、前端杆体登高车维护、应急物资拉动等服务。
7.4 驻场人员随时接受市局调动参加各项重要安保及应急处突；要熟悉熟练现场指挥部 的临时搭建， 包括音视频线路的敷设、设备的安装调试， 熟悉公安各项专业设备的安装调试，包括但不限于卫星通信系统、同频/异频/4G单兵图传系统、 PDT 通信系统的操作及故障排查。
(三)备件库要求
针对采购人现有的硬件设备，要求中标人提供现场备件库，以便就近提供备件存放条件。采购人所需材料超出备件库要求时，由采购人自行提供。
现场备件库要求（设置在市公安局办公场所内）：
1.储备超五类网线5箱和水晶头5盒；
2.储备电话线缆400米和电话水晶头2盒；
3.50米或以上电源延长线盘2个；
4.10米或以上单模光纤跳线20根；
5.储备24端口千兆光纤交换机2台，24 端口百兆交换机2台。
应急备件库要求（设置在泸州市主城区）：
1.储备8芯以上光缆1000米；
2.光缆熔接机1台；
3.储备10台8KW应急油机。
(四)常见故障等级及响应时间要求见下表：
故障等级
故障等级说明
故障响应时间
到达现场时间
故障解决时间
I级(紧急故障)
设备损坏或系统瘫痪。设备或系统等出现重大故障，不能启动，设备硬件损坏
现场值守人员即刻响应，5 分钟之 内通知到二线技术运维团 队及设备厂 商
相关人员半小时内到达故障现场
到场后2 小时内提出解决方案， 12 小时内解决故障
II 级(严重故障)
设备或系统部分功能出现故障，运行不稳定，设备硬件部分损坏，处理速度缓慢，出现红色告警，但系统仍能启动运行
现场值守人员即刻响应，5 分钟之 内通知到二线技术运维团 队及设备厂 商
相关人员1 小时内到达故障 现场
到场后3 小时内提出解决方案， 24 小时内解决故障
III 级(一般故障)
设备或系统基本正常。出现橙色警告，但系统暂能正常运行
现场值守人员即刻响应
――
48 小时内解决故障
(五)服务流程
(1) 工作时间热线技术支持流程
热线电话服务
应设有7*24 小时服务热线电话。通过电话技术支持服务，及时获得招标方的问题反馈，快速解决或解答系统故障一般问题，解决或解答与系统相关的日常运作和安装等问题。
专人服务接口
作为热线响应补充，以备在紧急情况或不方便拨打热线时，仍能对招标方的各种要求迅速作出响应。投标方技术支持中心为该项目专门指定工程师作为服务接口联系人，提供全年无休的7*24 小时全方位的软硬件及现场技术支持服务。
非工作时间客户服务请求处理流程
在非工作时间遇有紧急问题，应乘坐最快的交通工具，在第一时间到达现场。
(六)服务效果
本次维保服务应达到如下效果：
(1)系统及其相关业务运行稳定、可靠
通过对系统的合理规划和日常维护，保障用户的业务系统能够稳定、可靠地运转。
(2)保障数据的安全性和可恢复性
通过定制合理的安全策略和备份方法，保障用户方应用系统的安全和灾难下的可恢复性。
(3)灾难性崩溃的快速响应与恢复
第一时间赶赴用户现场，并在尽可能短的时间里对因硬件，或其他原因造成的意外系统灾难进行恢复。
(4)保障泸州市公安局的软硬件的投资能够得到最大限度的回报
在保障系统正常运行的基础上，对数据库系统进行性能优化，使得数据库在现有硬件环境下能够最大程度的发挥出系统的性能。

	2
	★
	二、其他要求
	1、服务项目的组织结构及人员安排
为保证泸州市公安局的系统运行正常，公司应指定相应人员组成专门的项目组，与用户方一起协同工作，以确保服务的成功。
2、客户服务档案的建立
(1)必须有完善的客户服务档案，客户服务档案包含如下报告：
到场技术顾问现场填写，由用户签字认可的报告，包括：技术顾问现场服务确认报告；到场技术顾问服务后完成的报告，以打印文本或电子文档的方式送交用户认可，包括每次现场巡检的健康检查报告；现场灾难恢复报告；软件安装配置报告；
(2)特别说明：
每次现场服务都应提供相应的服务报告，并得到用户方的签字认可。

	3
	★
	三、服务质量考评要求
	以1个月为一个考评周期，对运维服务的质量与数量进行考评。在一个考评周期内：
(1)以专门运维管理系统或文档记载每次维护情况的工单记录，应包括时间、地点、内容、用户评价等项。用户评价以星级数评价维护质量。五星优，四星良， 三星合格，三星以下为差评。每月10日前对上月记录汇总统计并记入当期运维服务报告中。正常运维服务期间，差评百分率不得高于3%，每高0.5个百分点，扣100元。差评超过5%，扣除当月全部服务费用。
(2)故障处理考核。一般故障维护不达标超过3 次(该3次故障是指：一般故障发生4小时内未能解决但在后续12小时内解决的故障) ，从第4次开始每增加一次在当月费用中扣除500元，故障持续时间每增加1天(不足1天按1天计算)，当月内再扣除1000元，按此累加。
严重故障维护不达标超过1次(该1次故障是指：严重故障发生48小时内未能解决但在后续72小时内解决的故障)，从第2次开始每增加一次在当季费用中扣除1000元，故障持续时间每增加1天(不足1天按1天计算)，当月内再扣除2000元，按此累加。
(3)服务期内，每次维护产生或完成由维护方提交纸质《维护确认单》一式两份交由用户签字确认。每次故障处理完成后5日内出具本次故障分析说明，提供给用户方。未按时提交分析说明每次扣款 100 元。
(4)服务期内，中标人派驻采购人指定工作地点的工作人员只为本项目提供服务，不得再从事其他工作，工作期间也不得利用采购人提供的资源从事与本项目运行维护工作无关的活动。上述行为发现1次罚款5000元。
(5)一个考评周期结束后的 5 个工作日内，由运维方统计汇总维护不达标情况和次数，提交纸质《月度运行维护报告》一式两份交由用户方签字确认。运维方以用户方签字确认的《月度运行维护报告》作为必要付款依据，在合同规定的付款时间向用户方提请付款。
(6)一个考评周期内，扣款超过10000元视为考核不合格。服务期内考核不合格达到3次，采购人有权解除服务合同，并向中标人追偿因服务不合格给采购人造成的损失。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	自合同签订之日起365日

	2
	★
	服务地点
	泸州市公安局。

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收 管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号) 及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、自服务期开始之日起满3个月并验收合格（第一次验收），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
2、自服务期开始之日起满12个月并验收合格（第二次验收），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（一）违约责任 1.中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。 2.如因中标人工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 3.中标人必须遵守采购合同按时完成合同相关工作,若由于中标人原因导致合同迟延履行，中标人应承担采购合同中约定的违约金。 4.中标人应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若中标人瑕疵履行采购合同，若造成相关损失的，采购人有权要求中标人承担所有赔偿责任。 （二）解决争议的方法 1.因相应服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。相应服务符合标准的，鉴定费由采购人承担;相应服务不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的,向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。


3.4.其他要求
采购包1：
方案和人员和车辆要求： 1.投标人根据本项目采购内容制定整体服务方案，包含：①基础工作；②维护管理规范；③维护质量；④项目建议或补充内容；⑤服务规范。 2.投标人根据本项目采购内容制定应急服务方案，包含：①应急服务预案；②应急支撑团队；③应急服务承诺。 3.投标人根据本项目采购内容制定巡检服务方案，包含：①如何理解运维巡检服务、巡检服务的优点、巡检服务的必要性)；②服务的范围(设备的硬件检查内容、设备软件检查内容、设备运行配置文档归档表)；③巡检频次(月度、季度、年度检查)；④服务工作流程(工作流程、巡检前期准备、数据采集阶段、数据分析和报告生成阶段、汇报和满意度调查阶段)。 4.投标人根据本项目采购内容制定备件服务方案，包含：①备件库房情况；②库房常备备件备品；③现场备件库备件备品；④备件更换服务；⑤备件补齐。 5.驻点人员应具有国家机关颁发的电工作业证书或高处作业操作证书， 6.拟投入专家支撑团队5人，专家应具有以下五种证书之一：①信息与通信工程师；②信息通信网络工程(高级工程师）；③电子信息工程 (高级工程师）；④互联网技术(高级工程师）；⑤电力工程技术(高级工程师）。 7.投标人承诺中标后合同签订前投入日常运维车辆1辆，要求后备箱容积不低于1500L(此车要求常驻泸州市公安局内)。 8.投标人承诺中标后合同签订前投入通信抢险车辆1辆。 9.投标人承诺中标后合同签订前投入登高车辆1辆。
