政府采购

货物项目招标文件

项目名称：中南大学湘雅二医院2025年新增业务用房项目第二批设备采购项目

代理编号：0646-254HNGLN0395

项目编号：货物-2025147

采 购 人：中南大学湘雅二医院

代理机构：湖南国联招标有限公司

2025年6月

目录

第一章 招标公告	7

一、采购项目基本信息	7

二、 采购人的采购需求	7

三、采购项目需落实的政府采购政策	8

四、投标人的资格要求	8

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式	8

六、投标截止时间、开标时间及地点	8

七、公告期限	9

八、询问及质疑	9

九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法	9

十、其它补充事宜	9

第二章 投标须知	11

第一节投标须知前附表	11

一、总则	14

1.适用范围	14

2.定义	14

3.投标人的资格要求	14

4.投标费用	14

5．组织现场考察或者召开答疑会	14

二、招标文件	15

6.招标文件的构成	15

7．偏离与实质性响应	15

8.询问	16

9.招标文件的澄清或者修改	16

三、投标文件	16

10.投标语言	16

11.计量单位	16

12.投标文件的组成	16

13.投标报价	17

14.投标人的资格证明文件	18

15.投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件	18

16.投标有效期	18

17.投标保证金	19

18.分包	19

19. 投标文件的签署	19

四、投标	20

20. 投标文件的密封和标记	20

21. 投标文件的递交	20

22. 投标文件的修改和撤回	20

23.串通投标行为	21

五、开标，资格审查和评标	21

24.开标	21

25.资格审查	22

26.评标委员会	22

27.评标	22

28.保密	22

六、中标信息公布	22

29.中标通知书与中标信息公布	23

30.询问及质疑	23

七、合同签订	23

31.签订合同	23

32.履约担保	24

33.政府采购合同履行中数量的变更	24

34.禁止行为	24

八、政府采购政策	24

35.预留采购份额	24

36.强制采购	24

37.优先采购	24

38.价格评审优惠	25

39.政府采购政策其他规定	25

40.供应商应提供的政府采购政策证明资料	25

41.进口产品	26

42. 融资、担保	26

九、其他规定	26

43.招标代理服务费	26

44.需要补充的其他内容	26

第三章 资格审查	27

1．资格审查主体	27

2．资格审查	27

3．资格审查结果	27

附表3 资格审查合格投标人名单	30

第四章 评标方法及标准	31

第一节评标方法及标准前附表	31

第二节评标方法及标准	33

1．评标方法	33

2．评标程序	33

3．投标文件的符合性审查	33

4．投标文件的澄清	33

5．投标文件的比较与评价	34

6．推荐中标候选人	35

7．编写评标报告	35

8．评标报告复核	35

9．停止评标	35

10.废标	36

11．重新组建评标委员会进行评标	36

第三节 投标文件的符合性审查	37

附表1 符合性审查表	38

附表2符合性审查结果一览表	39

附表3符合性审查合格投标人名单	40

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）	41

1. 综合评分法评标因素	41

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整	41

3. 投标报价评价	41

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分	41

5.评标总得分	42

6.中标候选人的推荐方法	42

附页1 评标方法及标准表	43

第五章 采购需求	45

第一节采购清单一览表	45

第二节 技术要求	45

第三节 商务要求	49

第六章 政府采购合同	53

第一节 政府采购合同协议书	53

第二节 政府采购合同通用条款	56

第三节 政府采购合同专用条款	62

合	62

第七章 投标文件的组成	73

第一部分 资格证明文件	74

索引表1 资格审查索引表	75

一、开标一览表	76

二、投标保证金	77

附件2-1投标保函（格式）	77

三-1、法定代表人（单位负责人）身份证明	78

三-2、授权委托书	79

四、投标人提供的资格证明文件	80

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明	81

附件4-2 投标人资格声明(格式)	82

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明	84

附件4-4符合预留采购份额的证明文件	85

附页1 《中小企业声明函》	85

附页2联合体协议书（格式）	85

附页3 分包意向协议书	85

第二部分 商务技术文件	86

索引表2 符合性审查索引表	87

索引表3 评标索引表	88

五、投标函	89

六、分项报价	91

七、采购需求响应	92

八、商务及合同条款响应偏离表	93

九、采购需求响应偏离表	94

十、享受政府采购政策的证明资料	95

附件10-1 中小企业声明函	95

附件10-2 残疾人福利性单位声明函	96

附件10-3 监狱企业证明资料	97

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	98

附件10-5 联合体协议书（格式）	100

附件10-6分包意向协议书	101

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件	102

十二、投标人认为需提供的其他资料	103

十三、 中标服务费承诺书	104

十四、投标保证金退还说明	105

第一章 招标公告

湖南国联招标有限公司受中南大学湘雅二医院委托，就中南大学湘雅二医院2025年新增业务用房项目第二批设备采购项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：中南大学湘雅二医院2025年新增业务用房项目第二批设备采购项目

2、项目编号：货物-2025147

委托代理编号：0646-254HNGLN0395

3、采购项目预算：人民币90.0万元

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业

5、评标方法：综合评分法 最低评标价法

6、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

7、设备交货期限：国产设备30日内

8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的 1.5 %；

履约保证金：中标金额的 10 %；

预付款保证金：预付款的 / %；

质量保证金：合同金额的/ %。

- 采购人的采购需求

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称（条目号/品目名称） | 使用科室 | 是否接受进口设备 | 数量 | 交货要求 |  | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 中央网络监测系统 | 中央网络监测系统 | 产科 | 否 | 1套 | 国产设备30日内 | 采购人指定地点 | 45.0万元 |
| 2 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 产科 | 否 | 1套 | 国产设备30日内 | 采购人指定地点 | 45.0万元 |

★备注：

1.本项目按包确定中标人；

2.投标人须就所投包内所有货物全部投标，不得有缺漏项；

3.总采购预算为人民币90万元，超过各包采购预算的其投标无效。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。

强制分包：大型企业应将采购份额的      %分包给中小企业。

3、采购项目的特定资格条件：

3.1、所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；

3.2、所投货物若纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，投标人之间存在互为董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受 (接受或不接受)联合体投标。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、凡有意参加投标者，请于2025年06月11日起至2025年06月18日，每日上午8:00时到12:00时，下午14:30时到17:30时(北京时间，节假日除外)在长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼招标四部持单位介绍信、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证购买招标文件。或将上述资料扫描件及标书款银行转账凭证发送至电子邮箱：hnglzb04@126.com。

2、招标文件售价人民币400元，售后不退。可选择现金、金融机构转账方式购买招标文件，发票可当场领取或在开标时领取。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025年07月02日上午09:00时（北京时间）

2、开标时间：2025年07月02日上午09:00时（北京时间）

3、开标地点：长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼开标室。

七、公告期限

1、本招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中南大学湘雅二医院（http：//www.xyeyy.com/3/29/index.htm）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按财政部相关规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：中南大学湘雅二医院

（2）地  址：长沙市芙蓉区人民中路139号

（3）联系人：王老师

（4）电  话：0731-85294138

2、采购代理机构信息

（1）名  称：湖南国联招标有限公司

（2）地  址：长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼

（3）联系人：曹森参、焦俊、倪超、莫尧典

（4）电  话：0731-85177561

（5）e - mail：hnglzb04@126.com

十、其它补充事宜

投标保证金、购招标文件款、招标代理服务费等

汇至：湖南国联招标有限公司

开 户 行：湖南银行股份有限公司营业部

银行账号：89010211000000566

财务部联系人：钟女士 、王女士

财务电话：0731-85177565

缴纳方式：从供应商基本账户以支票、汇票、本票、企业网银、电汇等形式缴入到上述账户，并在汇款用途栏或备注栏中注明“395二批设备采购项目”。查询已经到账，视为已缴纳。

# 第二章 投标须知

第一节投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 中南大学湘雅二医院2025年新增业务用房项目第二批设备采购项目 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | □是 ■否 |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 曹森参、焦俊、倪超、莫尧典 0731-85177561 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名称：中南大学湘雅二医院 地址：长沙市芙蓉区人民中路139号 联系人：王老师 联系电话：0731-85294138 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 名称：湖南国联招标有限公司 地址：长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼 联系方式：0731-85177561 联 系 人：曹森参、焦俊、倪超、莫尧典 E - MAIL：hnglzb04@126.com |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 基本资格条件：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件； 特定资格条件：见招标公告 |
| 第3.2款 | 是否接受联合体投标 | □接受 ■不接受 |
| 第5.1款 | 招标文件提供期限 | 详见招标公告。 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | 不组织 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | / |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和中南大学湘雅二医院（http：//www.xyeyy.com/3/29/index.htm） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 项目各包预算：包一：45万元人民币 包二：45万元人民币 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 投标报价除包括所投设备本身的价格及保证其设备正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外，还应包括设备的安装费、调试费、检测验收费、到指定交货地点的运输费、保险费、税费、培训费、技术服务及保修期内的保修费用等所有相关费用。采购人不再增加其他任何额外费用。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 见第七章“四、投标人提供的资格证明文件” |
| 第14.1(3)项 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 见第七章“四、投标人提供的资格证明文件” |
| 第14.3款 | 预留采购份额的证明文件 | 无 |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日）自投标截止日起开始计算，如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | □不要求提供 ■要求提供， 1、缴纳数额：采购项目预算的 1.5 %； 2、缴纳方式：从供应商基本账户以支票、汇票、本票、企业网银、电汇等形式缴入到如下账户，并在汇款用途栏或备注栏中注明“395二批设备采购项目”。查询已经到账，视为已缴纳。 账户名：湖南国联招标有限公司 开 户 行：湖南银行股份有限公司营业部 银行账号：89010211000000566 3、金融机构、担保机构出具的保函形式的（本项目不适用）： ①采用金融机构出具的保函形式的，保函必须由投标人基本账户开户行或授信银行出具。并随保函提供基本账户开户许可证或授信协议书复印件并加盖投标人单位章； ②采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。 ③保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。 |
| 第18.1款 | 分包 | 不允许向外分包转包 |
| 第19.1款 | 投标文件的签署 | 投标文件正本一份，副本四份，电子版一份（正本签字盖章后的扫描件）。 |
| 四、投标 |  |  |
| 第21.1款 | 投标截止时间（开标时间） | 详见第一章【招标公告】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第24.3款 | 需要宣布的其他内容 | 投标单位名称、投标报价 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第29.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | □采购人按照第四章规定的方式确定。 ■采购人委托评标委员会按照第四章规定的方式确定。 □随机抽取。 |
| 第30.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 名称：中南大学湘雅二医院 地址：长沙市芙蓉区人民中路139号 联系人：王老师 联系电话：0731-85294138 |
|  |  | 名称：湖南国联招标有限公司 地址：长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼 电话：0731-85177561 联系人：曹森参、焦俊、倪超、莫尧典 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第32.1款 | 履约担保 | ■需要 □不需要 履约保证金金额、退还方式、时间、条件和不予退还情形详见详见第五章【采购需求】及第六章【政府采购合同专用条款】。 |
| 八、政府采购政策 |  |  |
| 第35.1款 | 预留份额的实施措施及相关要求 | □专门面向中小企业采购； □专门面向小型、微型企业采购； □要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，比例为； □要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，比例为。 （组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。） |
| 第40.1（2）项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （五）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 小微企业名录网站http://xwqy.gsxt.gov.cn/ |
| 第41.1款 | 进口产品 | 详见招标公告及招标文件第一章。 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第43.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费以项目中标金额作为收费的计算基础，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费标准下浮25%向中标人收取。 |

第二节投标须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第35.1款规定，否则将被拒绝。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8.询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9.招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10.投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11.计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（5）投标函

（6）分项报价

（7）采购需求响应

（8）商务及合同条款响应偏离表

（9）采购需求响应偏离表

（10）享受政府采购政策优惠的证明资料

（11）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（12）投标人认为需提供的其他资料

（13）中标服务费承诺书

12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

13.投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14.投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。详见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应提供与本章第35.1款规定对应的证明文件。详见【投标须知前附表】。

14.4投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15.投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16.投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17.投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

18.分包

18.1【投标须知前附表】规定投标人可以采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同，并在投标文件中提供分包方案，且分包供应商不得再次分包。

18.2政府采购合同分包履行的，中标供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

18.3中标供应商享受扶持政策获得政府采购合同的，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

18.4不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份，副本肆份，电子版一份（须为投标文件签字盖章的正本扫描件）。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章的地方盖投标人单位章，在签字的地方由投标人代表签字。投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

19.4应本项目采购人中南大学湘雅二医院要求，为便于采购文件保存，投标文件电子版为PDF格式（须为盖章的投标文件正本扫描），内容与纸质版投标文件正本一致。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2投标文件密封袋上可标明“投标项目名称”、“项目编号”、“采购代理编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间）之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还可注明投标的包号。

20.3为方便开标及进行资格审查，建议投标人可将第一部分资格证明文件单独密封，并可在投标文件密封袋上标明“资格证明文件”字样，在投标时单独递交。

20.4未按本章第20.1款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21条规定编制、签署、密封和标记后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2采购代理机构对投标人提交的投标文件补充、修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.2款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24.开标

24.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

26.评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

27.评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

28.保密

28.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、中标信息公布

29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件和中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

30.询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3投标人提出质疑的，应按照《《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

30.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定进行质疑答复。

30.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发<政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定向采购人同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

31.签订合同

31.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32.履约担保

32.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.禁止行为

34.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.2中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。

八、政府采购政策

35.预留采购份额

35.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留份额的实施措施及相关要求见【投标须知前附表】。

36.强制采购

36.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，投标人提供的产品不符合强制采购规定，其投标无效。

37.优先采购

37.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣。

38.价格评审优惠

38.1本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“非预留采购份额”的，价格评审优惠如下：

（1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）招标文件接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目或者采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审时按“第四章评标方法及标准”规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.2本章第35.1款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且专门面向中小企业采购的，不再享受政府价格评审优惠政策。

39.政府采购政策其他规定

39.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

39.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

39.3联合体投标，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

39.4投标人提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）。

39.5“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。

40.供应商应提供的政府采购政策证明资料

40.1符合本章第35条、第36条、第37条、第38条规定的，投标人应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。招标文件要求或接受联合体形式，或者要求或允许分包的，还应当提供联合协议或者分包意向协议。《中小企业声明函》（格式）中采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见【投标须知前附表】。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

41.进口产品

41.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

42. 融资、担保

42.1投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

43.招标代理服务费

43.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

44.需要补充的其他内容

44.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章 资格审查

1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

（5）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。

3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 | 审查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 | 第二章第14.1（1）项 |  |  |
| 2 | 财务状况报告 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 7 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 8 | 关于《政府采购法实施条例》第十八条情形的书面说明及承诺 | 第二章第14.1（2）项 |  |  |
| 9 | 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明 | 第二章第14.1（3）项 |  |  |
| 10 | 联合体协议书（联合体形式投标的） | 第二章第14.2款、本章第2.4（3）项 |  |  |
| 11 | 不良信用记录查询 | 本章第2.4（2）项 |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 第二章第17.1款 |  |  |
| 13 | 资格证明文件的签署、盖章。 | 第二章第12.2款、第19.2款 |  |  |
| 14 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权代表委托书（授权代表参加投标） | 第二章第19.2款 |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

附表2 资格审查结果一览表

资格审查结果一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 （合格/不合格） | 资格审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日  期：     年   月   日

附表3 资格审查合格投标人名单

资格审查合格投标人名单

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日  期：     年   月   日

# 第四章 评标方法及标准

第一节评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | ■ 综合评分法 □最低评标价 |
| 第3.4款 | 非单一产品采购项目的核心产品 |  | 本项目不适用 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 见招标文件第二章 |
| 第5.2（2）项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按优先采购排列；无法区分的，按技术得分由高到低顺序排序。投标报价、优先采购及技术得分均相同的，采取随机抽取的方式确定。 □ 随机抽取 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 一、中小企业优惠政策：①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）。 二、监狱企业、残疾人福利性单位：投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 见政府采购优惠政策 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 | 节能产品或环境标志产品 | □最低评标价： |
|  |  |  | ■综合评分法： 1、非强制采购节能产品：分别给予报价评价项（A1）和技术评价项（A3）4％的加分； 2、环境标志产品：分别给予报价评价项（A1）和技术评价项（A3）4％的加分； 上述两类产品中取其中一类进行加分。 |
| 第5.3（3）项 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 |  | 1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志的，投标人可选择其一，也可均填报。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。 |
| 第6.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | ■综合评分法：按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排序。投标报价及技术得分相同的，采取随机抽取的方式确定。 □随机抽取 |

第二节评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标方法及标准前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人、采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.3政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

（3）多处获得政府采购政策优惠的计算方法：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按第七章第五节格式填写、签署、盖章 |
| 2 | 投标有效期 | 第二章第16.1款 |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 第四章第三节第2.1（1）项 |
| 4 | 招标范围 | 第五章第一节注2、注4 |
| 5 | 对招标文件的实质性响应 | 第二章第7.3款、第7.4款、第四章第三节第2.1（2）项 |
| 6 | 商务、合同条款偏离表 | 第七章第八节备注2 |
| 7 | 采购需求偏离表 | 第七章第九节备注2 |
| 8 | 强制采购的节能产品 | 第二章第36.1款 |
| 9 | 提供进口产品 | 第二章第41.1款 |
| 10 | 不遵循公平竞争的原则 | 第四章第三节第2.2款 |
| 11 | 开标一览表 | 第七章第一节备注1、备注2 |
| 12 | 投标分项报价表 | 第七章第六节备注1、备注2 |
| 13 | 投标报价 | 第二章第13.2款 |
| 14 | 选择性报价 | 第二章第13.4款 |
| 15 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 第四章第三节第2.1（4）项 |
| 16 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的 | 第四章第三节第2.1（6）项 |
| 结论 |  |  |

附表2符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 符合性审查结果 （合格/不合格） | 符合性审查不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |

附表3符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 合格投标人名称 |
| --- | --- |

第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）

1. 综合评分法评标因素

1.1评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

| 序号 | 项 目 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A1） | 30 |
| 2 | 商务（A2） | 15 |
| 3 | 技术（A3） | 55 |
| 合计 |  | 100 |

1.2评分依据评标标准，对照投标文件进行。

1.3投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分之和的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标侯选人。

附页1 评标方法及标准表

评标方法及标准表（包一、包二）

| 主要评审内容 | 序号 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 报价评审 （30分） | 1 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| A2 商务评审（15分） | 1 | 商务部分 响应程度 | 5 | 完全符合招标文件第六章及第五章第三节【商务要求】内容要求的计5分；每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣至0分为止。 |
|  | 2 | 产品来源 | 2 | 所投设备（核心产品）为制造商（国产）或国内总代理（进口）直接投标的，计2分，其他计1分，未提供任何有效授权的不计分。 |
|  | 3 | 业绩 | 4 | 本项目公告发布日前36个月内，投标人或设备制造商每提供一份所投产品（核心产品）同品牌同型号的终端使用销售业绩计1分，满分4分，未提供的不计分。（业绩证明材料以合同签订之日为准：1、提供合同复印件并加盖公章，合同复印件如有多页需带有骑缝章，否则不计分。2、提供对应合同至少一份供货单及发票复印件并加盖公章，或提供对应合同设备验收文件复印件并加盖公章，否则不计分。） |
|  | 4 | 质保期 | 4 | 在满足招标文件要求前提下，所投产品（核心产品）延长一年投标设备生产厂家整机全保的计1分，延长两年投标设备生产厂家整机全保的计2分，延长三年及以上计4分。投标文件中须提供厂家承诺或投标人承诺中标后购买原厂保修的证明材料（需提供承诺函并体现延长期限，否则不计分）。维保费用应包含在投标总价中，采购人不再支付任何额外费用。 |
| A3 技术评审 （55分） | 1 | 产品参数 | 35 | 所投产品完全符合招标文件第五章第二节【技术要求】内容要求的，计35分；重要技术参数（标“▲”参数）有负偏离的，每一项扣5分；一般技术参数（非标“★”参数、“▲”参数）有负偏离的，每一项扣3分，扣完为止。 注： （1）投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款需提供技术证明文件（提供扫描件加盖投标人公章）。技术证明文件指：①注册/备案检验报告（只需包括产品此次招标技术要求的相关内容）；②产品彩页或第三方检测报告或印刷版技术白皮书（加盖厂家公章）或招标文件指定的其它证明材料（如有不一致的以注册/备案检验报告为准）。 - 投标文件需对技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款提供技术证明文件，未提供技术证明文件的，或响应文件与技术证明文件不符的视同负偏离。 - 负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项或前后不一致。如应答时缺项，则该项作负偏离处理。投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款需提供技术证明文件未提供对应证明文件的，视同为负偏离。 |
|  | 2 | 设备选型的适配性 | 6 | 根据临床需求对投标人所投产品选型的适配性（包括但不限于产品、配置、选型、性能、临床诊疗效果、误诊率、开放性、供货能力等）进行评审，适配性优于使用需求功能计6分，适配性满足使用功能需求计3分，适配性有明显不足之处无法满足需求或未提供材料的计1分。 （提供设备配置清单或体现适配性的相关证明材料，如相关认证、印刷版技术说明书、印刷版技术白皮书或有效检验报告等证明材料。） |
|  | 3 | 配送及安装方案 | 5 | 评标委员会对投标人提供的所投产品（核心产品）的配送及安装方案，包括但不仅限于①配送计划、②安装方案、③设备调试、④设备试运行、⑤验收标准等内容进行评价，完全满足上述要求的计5分，每有一处缺项或缺陷扣 1分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形） |
|  | 4 | 售后服务及技术培训方案 | 9 | 评标委员会对投标人提供的所投产品（核心产品）的售后服务及技术培训方案，包括但不仅限于①售后服务计划、②售后服务人员配置、③售后保障举措、④应急预案、⑤维护维保方案、⑥人员培训等内容进行评价，完全满足上述要求的计9分，每有一处缺项或缺陷扣 1.5分，扣完为止。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形） |

注：

1、以上评分因素投标人需按要求提供相应相关支持（证明）文件如实响应，“产品参数”评审项需在采购需求偏离表中标注相关支持（证明）文件在投标文件中的对应页码，相对应的地方建议使用下划线作出明显标记，作为评分依据。

2、以上相关技术参数及证明以投标产品的技术白皮书或第三方认证机构出具的相关资料或行政监管部门出具的相关资料为准；投标文件中响应参数与备案凭证或注册证不一致的，以备案凭证或注册证为准。

3、因采用高于标书要求的材料或设备、服务等来提高技术或服务指标，由此增加的费用由投标人自己负责。

第五章 采购需求

第一节采购清单一览表

| 包号 | 项目名称 | 包名称 | 分项项目名称（条目号/品目名称） | 使用科室 | 是否接受进口设备 | 数量 | 交货要求 |  | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |
| 1 | 中南大学湘雅二医院2025年新增业务用房项目第二批设备采购项目 | 中央网络监测系统 | 中央网络监测系统 | 产科 | 否 | 1套 | 国产设备30日内 | 采购人指定地点 | 45.0万元 |
| 2 |  | 超声多普勒胎儿监护系统 | 超声多普勒胎儿监护系统 | 产科 | 否 | 1套 | 国产设备30日内 | 采购人指定地点 | 45.0万元 |

注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包（项目）进行投标，不得仅对一个包（项目）中的部分品目投标，否则投标无效。

3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节 技术要求

一、各包性能参数要求

第一包：中央网络监测系统          数量：1套

1、中心监护系统配置及功能需求

1.1、显示器尺寸≥55寸，提供1280*1024、1920*1080、3840*2160三种分辨率显示器，在多床观察模式下对应同屏显示16、36、64床位病人波形区。

1.2、中央监护系统提供显示常规界面 、动态趋势 、呼吸氧合 、设备集成 、ECG 全屏界面及ECG12 导界面。

1.3、提供显示EWS早期预警评分系统、输注视图、脓毒血症辅助工具、血流动力学辅助工具、麻醉平衡指引工具以及脑神经系统状态监测。

1.4、可以通过多种功能形态，连接床旁监护仪构建科室监护网络，保证科室患者提供在床旁，护士站，医生办公室，家属会谈室和科室走廊查看患者的数据，提供同一患者在不同物理地点呈现不同界面显示的需求，患者监护不受干扰。

1.5、可生成心电概览报告，包括心率统计、 室性心搏数和室性心律失常事件统计 、室上性心搏数和室上性心律失常事件统计、 QT/QTc 测量值统计、 ST 最大抬高和最大压低值统计以及起搏统计。

1.6、可生产房颤概览报告包括平均房颤心率、每小时房颤负荷、趋势图、窗口时间内的房颤心率分布、房颤波形、房颤持续时间分段、房颤心率统计、事件统计。

1.7、可生产生命体征概览报告、氧合概览报告、心电概览报告、以及窦性心律失常报告并进行打印。

1.8、具备≥240小时趋势数据存储，分辨率≥1分钟

1.9、具备≥240小时全息波形数据存储，分辨率≥250Hz

1.10、具备≥240小时ST片段数据存储，分辨率≥5分钟

1.11、要求提供≥1000条事件存储，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度≥32秒

1.12、具备≥1000条NIBP测量数据存储，具备≥720条12导静息分析结果数据存储，要求具备≥48小时呼吸氧合图曲线数据存储

1.13、提供中央监护系统提供将集中的所有监护仪的患者数据通过HL7数据格式发送到医院HIS和CIS等信息化系统，与医院信息系统相连时，可以使用 ADT 快速查询功能查找医院 信息系统中的病人信息并将病人信息导入到中央监护系统。

1.14、提供将病人数据从中央监护系统上的某一个床位转移到另外一个床位进行监护。通过病人数据转移可保证病人在目标床与源床上监护数据的连续性。

1.15、提供穿戴模块、监护仪、呼吸机、输注工作站无线直连。

1.16、提供系统默认按输液剩余时间的递增顺序显示床号和正在输注的药物名称，倒计时进程条的颜色代表输液完成情况。

1.17、提供穿戴无创血压模块直接接入中央监护系统并进行数据导入，并生产血压数据分析报告进行打印。

1.18、提供打印EEG报告、CSA报告、CCHD筛查报告。

1.19、提供自动打印除颤仪自检报告。

2、床旁监护仪：

2.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手。

2.2、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示

2.3、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2.4、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.5、提供室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料

2.6、提供指套式血氧探头，IPX7防水等级。

2.7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH

2.8、提供根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、 SpO2、 RR 等参数的报警限建议，提供产品界面截图等证明资料。

2.9、具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。

3、遥测监护仪：

3.1、遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2和NIBP）。

3.2、遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480 x 320像素，提供彩页或说明书证明文件。

3.3、遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

3.4、配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值、血氧、无创血压监测，提供SpO2，PR，NIBP测量值。（ST，PVC在中央站上显示）

3.5、具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

3.6、提供≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供证明材料。

3.7、具有抗运动算法，良好的抗干扰性，提供彩页或说明书等证明文件。

3.8、提供3/5导心电监护，最大提供7道ECG波形监测，心率测量范围：成人15 – 250 bpm，小儿15 – 300 bpm。

3.9、心电波形波速提供25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

3.10、心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1~20 Hz）。

3.11、提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。（中央站上显示）。

3.12、提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。（中央站上显示）。

3.13、提供单个，多个ST值报警，并提供相对的报警限设置。

3.14、提供起搏分析。

3.15、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。（中央站上显示）。

3.16、QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

3.17、提供房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，配提供≥27种实时心律失常分析，提供彩页或说明书等证明文件。

3.18、血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

3.19、可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

3.20、血压测量范围（收缩压）：25 ~ 290 mmHg（成人），25 ~ 240 mmHg（小儿）。

3.21、血压测量范围（平均压）：15 ~ 260 mmHg（成人），15 ~ 215 mmHg（小儿）。

3.22、血压测量范围（舒张压）：10 ~ 250 mmHg（成人），10 ~ 200 mmHg（小儿）。

3.23、来自于NIBP的脉率测量范围：30 – 300 bpm。

3.24、提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

3.25、提供动态血压监测（ABPM）功能。

3.26、无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

3.27、无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，提供不少于500 次测量。

4、输液信息采集工作站：

4.1、输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证。

4.2、输注工作站配置4通道，输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

4.3、任意输注模块之间具备联机功能，可满足连续输液功能需求。

4.4、可通过有线/无线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵设备信息同屏查看。

4.5、通过中央站可远程控制工作站内输液泵、注射泵，提供速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。

4.6、输注泵提供与监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果（提供产品实物图片）。

5、转运监护仪：

5.1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

5.2、转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

5.3、≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，提供屏幕手势滑动操作，提供穿戴医用防护手套操作，

5.4、整机重量≤1Kg

5.5、IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

5.6、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

5.7、整机无风扇设计。

5.8、内置锂电池供电，提供≥5小时的持续监测。

5.9、内置DC电源接口，可以进行车载充电。

5.10、具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

5.11、提供2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

5.12、提供EWS早期预警评分工具，包括NEWS、NEWS2和MEWS，可提供定时自动EWS评分功能，提供动态刷新EWS和EWS报警。

5.13、心电提供≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明提供实时分析通道数量

5.14、心率测量范围：成人15 -250 bpm，小儿/新生儿15 - 300 bpm。

5.15、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

5.16、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

5.17、提供室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料

5.18、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

5.19、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms

5.20、可显示弱灌注指数（PI）。

5.21、提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种无创血压测量模式。

5.22、IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，提供实时PPV测量。

5.23、≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

5.24、≥800条NIBP测量结果回顾，≥40小时全息波形回顾，≥100小时趋势数据回顾。

★6、配置要求

6.1、中心监护系统	                                    1套

6.2、床旁监护仪	                                        4台

6.3、遥测监护仪	                                        15台

6.4、输液信息采集工作站（一拖四2输液泵2注射泵）	    4套

6.5、转运监护仪（每台含成人附件新生儿附件各两套）	    2台

7、其他要求
★7.1、整机保修≥6年。
7.2、设备网络端口全部开放。
7.3、投标人负责安装并提供现场培训≥2次。
7.4、投标人提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。
7.5、维修响应到场时间≤36小时。
7.6、保修期后，投标人须承诺提供终身服务并提供厂家出具承诺函并提供厂家出具承诺函，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。
7.7、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

第二包：超声多普勒胎儿监护系统          数量：1套

1、胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动。

2、便携式手提结构，一体化探头架。

3、显示界面：≥12寸彩色TFT显示，0-70度翻转，同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识。

4、宽波束晶片探头，超声发射频率:≥2MHz。

5、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。

6、超声输出功率：≤20mW/cm2。

7、无线胎心率探头、无线宫缩压力探头满足IP68等级。

8、提供多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络、以太网与中央站组成网络系统。

9、产科中央监护网络系统：

9.1、无线联网可通过增加数据采集器实现无缝覆盖，联网距离无限制。

9.2、监护中心数量可按需要增加，提供≥100个客户端。

9.3、提供多监护中心，各个监护中心均可监护整个网络子机或指定功能区域的子机。监护中心可独立工作，并与中央站实现数据共享。

9.4、兼容多种机型联网：胎监监护仪、母亲胎儿监护仪、分娩镇痛仪器、多参数监护仪等。

9.5、远程控制：可通过移动监护中心、中央站远程操作子机。

9.6、扩展电视墙：中央站连接大屏幕液晶屏，屏幕≥55寸显示实时监护信息。

★10、配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 主机（内置打印机） | 9台 |
| 10.2 | 无线胎心探头 | 11个 |
| 10.3 | 无线宫压探头 | 11个 |
| 10.4 | 无线胎动按钮 | 9个 |
| 10.5 | 绑带 | 18条 |
| 10.6 | 耦合剂 | 9支 |
| 10.7 | 产科中央监护网络系统 | 1套 |
| 10.8 | 打印纸 | 27本 |

11、其他要求
★11.1、整机（含所有配件）保修≥5年。

★11.2、配置多普勒胎心仪2台
11.3、设备网络端口全部开放。
11.4、投标人负责安装并提供现场培训≥2次。
11.5、投标人提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。
11.6、维修响应到场时间≤36小时。
11.7、保修期后，投标人须承诺提供终身服务并提供厂家出具承诺函并提供厂家出具承诺函，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。
11.8、若本项目需与采购人物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按采购人要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

二、其它注意事项

★1、供货范围：投标人须就以上清单内各序号货物全部投标，不得有缺漏项。投标人必须提供保证上述主要参数及配置的全新产品，否则视为非实质性响应投标。招标人选择中标人，原则是以最大限度有利于采购人的利益为出发点。

2、报价：

2.1 内容：报价方式见“第二章  投标须知前附表”中的投标报价和货币部分。

2.2 要求（如适用）：仪器设备整体报价表中必须对独立功能模块及附件（含软件）进行单独报价，并附配置列表。

3、优惠折扣声明：可根据本公司设备的特点，提供本配置可能未列举的其它设备和部件；投标人应在投标文件中一次性列出所有优惠条件，并作为合同组成部分之一。

4、投标人投标文件中各种参数必须真实可行，并且提供有效检测证书和所投设备完整的原版技术说明、彩页样本等，投标方如代表外商，需提供所投设备的英文原版印刷的设备技术指标参数文件，并提供中文翻译文件。

★5、投标人在投标文件中须提供相有关真实技术资料及符合国家相关规定的有效证明文件。

★6、网络连接：根据中南大学湘雅二医院	文件要求执行，产生的所有费用包含在投标报价中。（如适用）

6.1 医疗设备，要求设备厂商提供数据接口协议、数据格式、PC连接线/生产规格、提供调试支持（电话/email)、开发说明书、操作说明书等。如果有中央控制系统，因为其数据输出口已被设备占用，要求由该类设备提供额外的连接医院信息系统的软件及硬件数据接口。

6.2 检验：检验设备厂商提供、并支持与医院LIS系统相连的联机软、硬件。

6.3 病理：病理设备厂商必须提供SDK软件开发包、其说明书及技术调试支持。对于自己有报告系统的，要求必须自行解决与我院信息系统连接的软硬件问题。

6.4 放射：CT、MRI、SPECT、PET-CT、DR、CR、DSA、数字胃肠等设备，需要设备厂商支持并开放DICOM 3.0 协议。有WorkList 、MPPS、DICOM Print、DicomStore、DicomSend 功能模块，支持DicomSR，开放IP地址修改。并提供调试技术支持（电话/email)。

6.5 超声：支持并开放DICOM3.0协议、有WorkList功能模块、有DICOM SCP/SCU 功能模块，支持DICOMSR。至少支持一种标准视频输出（VIDEO、S-VIDEO、RGB）。并提供调试技术支持（电话/email)。

7、以上所有设备涉及有带耗材或试剂的，请按下表填写。

| 设备名称 | 试剂/耗材名称 | 规格及型号 | 价格 | 是否开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.所投设备如有试剂/耗材必填此表；未填写视作非实质性投标。

2.是否开放栏的填写如果是专用试剂或耗材填“否”。

## 第三节 商务要求

1.买卖双方

1.1买方：中南大学湘雅二医院

1.2卖方：投标人(中标方)(在招、投标环节，所有投标人需响应对中标人的各项要求)

1.3收货单位：中南大学湘雅二医院

1.4最终用户（业主）：中南大学湘雅二医院

2、当地标准：

2.1电源：220/380V（±10％）   50Hz（±2％）  单相/三相

2.2环境温度：-11.3℃～42℃

2.3相对湿度：65％～95％

2.4海拔：≤200M

3、安装调试与验收：

3.1设备安装调试前，投标人应指定工程技术人员到安装现场安装并负责调试。

3.2投标人派人安装并负责调试。在接到医院通知后24小时内到达最终用户安装地点，否则医院有权自行开箱安装调试。开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，投标人承担全部责任。货到后，设备及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用和由此给医院造成的直接和间接损失由投标人承担。

3.3设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备的安装、调试和验收必须符合中国和国际的有关规定和标准。凡医院需要网络联接的设备，投标人必须提供，按照《湘雅二医院文件》要求执行，费用由投标人承担。

★3.4设备安装、调试应服从医院现场安排，投标人负责产品的调试及安装，还应配合医院进行项目的整体调试、试运行。只有项目整体调试合格后，方进行单个设备的验收。

3.5设备在安装过程中所引起的人员、财产安全问题由投标人或制造商承担，提供承诺书。

4、技术资料：

投标人应向医院随设备提供全套设备技术资料，中文和英文二套，如需收取费用，应将价格详细单列，并包括在投标价格之内。

a.设备安装图；

b.电气设备及系统原理图；

c.系统安装线路图；

d.构件、机械安装图；

e.安装手册；

f.操作手册；

g.维修手册（详细维修电路图）；

h.制造、安装标准含技术规范；

i.出厂合格检验证书及验收标准，设备产地证明书、订货号；

j.零部件和易损件目录及价格，并保证两年内不涨价。

5、其它资料：

5.1投标人在投标文件中必须提供有关真实技术资料及其符合国家相关规定的有效证明文件，属国家强制认证的应有相关证书；

5.2投标人在投标时应提供设备制造厂商的安装维修委托书。

5.3 投标人所提供的专有技术和技术诀窍是投标人自已的全部知识、技能和经验，它能成功地完成本项目招标文件各部分或合同附件中必需的工作，并保证不引起医院与投标人以外的其它单位和个人在知识产权上的纠纷。若产生知识产权纠纷时，由投标人单独承担经济与法律责任。

5.4 投标人认为有必要提供的其他资料。

6、特殊工具：

投标人应向医院提供安装、维修所需的特殊专用工具及清单，其费用应包括在投标价格内。

7、质量保证：

7.1投标人需保证所提供货物是用最优材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如医院发现投标人提供的货物属于翻新的货物或假货，医院拥有不受时限的追索权，有权要求投标人赔偿其所有损失。

7.2需用标准的出口包装，适合长距离海洋运输及适应气候变化、防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于包装不善产生的损失及由于防护措施不完善而产生的损失均由投标人负责。

7.3在货物正确安装，操作及维护的情况下，投标人对合同货物至少提供安装调试验收合格后6年质量保证期（技术参数内另行要求的除外），由医院确认。

7.4提供质量保证期满后的年全维保费用标准，并请提供保外（即不购买保修的情况下）详细设备维修价格标准及国内维修备件仓库情况。

7.5质量保证期结束后，必须由生产厂家提供整机终生维修服务，设备在维修完成并验收合格后由买方支付相应款项。

7.6投标人及厂家必须负责设备软件的开放（质量保证期以内和超出质量保证期），提供永久性维修密码，费用由投标人承担。

7.7质量保证期内，如投标人未全部或部分履行其在本合同项下义务，医院有权扣除履约保证金的部分或全部金额。

7.8在设备使用寿命期限内，如由于设备质量问题该设备经维修仍不能正常运行，则投标人在接到最终用户中南大学湘雅二医院更换设备的通知后24小时内到最终用户现场，并全额赔偿由此给中南大学湘雅二医院造成的损失。

8、备品备件：

8.1投标人应保证其提供的备品备件生产厂家能够按照投标文件规定的价格提供备品备件。投标人应在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及其生产厂家名称，并由厂家或在中国境内的一级总代理盖章生效。

8.2投标人应在投标文件中提供所投设备的易损器械及耗材清单、报价以及最终的报价折扣声明。

8.3机器运行中的所有附件，制造厂商必须标明使用期限，否则视为附件与机器等同寿命。

9、人员培训：

9.1投标人负责业主使用、维护调试、维修的培训，使受训人员能独立操作且能对设备维护维修，并对业主的工作人员提供设备操作应用培训，费用由投标人承担。（投标人投标时应提供培训大纲，并承诺其培训深度和广度应达到医院要求。包含（但不限于）以下内容：投标人应提供全额国内异地培训两人，其中：维修培训：1人；应用培训：1人。（技术参数内另行要求的除外）

10、售后服务：

10.1在质量保证期内，投标人应提供及时，高效的售后服务。并在质保期内由厂家提供不少于2次/年的设备保养及维护（技术参数内另行要求的除外），且提供文字依据并出具检修报告。否则影响尾款的支付。

10.2在投标人（制造商）承诺的设备使用寿命期内，投标人（制造商）应保证对设备的零配件、易损件的供应。

10.3质量保证期内，投标人应在接到通知后24小时内派专业工程师到达现场维修。投标人应在收到医院通知后4日内排除并交付使用（技术参数内另行要求的除外）。若部件损坏，投标人应更换、修理，费用包含在投标报价中。

10.4质量保证期结束后，投标人有责任对医院的设备提供良好的维修服务及广泛而优惠的技术支持，并在投标文件中说明指定维修代理人情况。设备发生故障后，投标人应在收到医院通知后4日内排除并交付使用。

10.5在中国境内设置有相应的备件库或零配件保税库及相应维修机构，并提供详细地址与电话。

10.6 提供详细的电原理图和线路图及维修手册。

★10.7设备在使用过程中，因设备质量问题所引起的医疗纠纷，由投标人或制造商承担相关经济法律责任。

10.8维修期间，提供备用设备。如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有质保年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。

11、其他要求：

11.1货物须在最终用户指定地点交接，投标人负责从运输工具上卸到最终用户指定地点并承担相关费用。

11.2运输应符合安全、时效的原则。

★11.3货物如纳入医疗器械管理，医疗器械及其外包装上应当按照国家食品药品监督管理部门的规定，标明产品注册证书编号。

注：本节内容与招标文件第六章内容不一致时，以招标文件第六章内容为准。（技术参数内另行要求的除外）。

# 第六章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）是否分包：。

（5）项目负责人：。

（6）联系电话：。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）

预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4.合同验收

（1）验收主体：。

（2）验收方式：。

（3）验收标准：。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

6.合同生效

本合同自生效。

7.合同份数

本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：         法定代表人：

委托代理人：         委托代理人：

电      话：         电      话：

传      真：         传      真：

开 户 银 行：

账       号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第三节 政府采购合同专用条款

合

同

书

| 合同名称： |  |
| --- | --- |
| 主管部门： | 医学装备部 |
| 对方单位: |  |
| 合同类别: | 设备购销 |

中南大学湘雅二医院

设备购销合同

甲方：中南大学湘雅二医院           乙方：

地址：长沙市人民中路139号         地址：

电话：0731－85295888               电话：

邮编：410000                       邮编：

乙方业务联系人员姓名：

联系电话：

乙方变更联系人时应于当日及时通知甲方。

经过招标（招标编号：       ），就甲方购买与乙方达成如下协议。希双方共同遵守。

第一条 甲方向乙方购买      （见下表）；设备配置包括但不限于双方签字（甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在招标和商务谈判过程中做出的所有承诺，并综合配置清单、招标文件及承诺书中的条款进行验收。

| 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币： 圆整 （小写： 0.00元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 履约保证金

1.乙方为保证其在本合同及其附件中承诺的履约义务得到切实履行，自愿向甲方提供履约保证金。

2.履约保证金金额为本合同总货款的 10 %，即人民币         整（小写：        ），乙方应在本合同签订之日起60个工作日内向甲方缴纳履约保证金。

3.履约保证金支付方式：转账支付至甲方如下账户：

户名：中南大学湘雅二医院

开户银行：中国银行杏林支行

账号：5872 5735 1943

提交履约保证金时应当备注合同名称及编号，否则视为未提交履约保证金。

4.履约保证金保证范围及期间

1）乙方以缴纳履约保证金的方式向甲方提供无条件不可撤销地担保，履约保证金的保证范围为乙方按本合同及其附件的约定应履行的全部义务。

2）保证期间自本合同签订之日起至本合同约定的履约保证金退回之日止。

5.履约保证金的退回

1）退回时间：设备正式验收合格 1 年后60个工作日内；

2）退还方式：全额无息原路退回

3）退还履约保证金条件：乙方履行本合同不存在违约行为；

4）不予退还情形：如乙方违反本合同及其附件约定的任何义务，甲方有

权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

- 付款方式及交货期

交货期：三十天内（进口设备90天内）

合同签订后20个工作日内，由乙方向甲方提供银行保函，担保金额为中标项目设备合同金额的100%，担保期为半年。甲方在收到乙方银行保函、符合财务要求的付款票据并提出付款申请后60天内，支付设备总金额100%至乙方账户。

经甲乙双方共同验收，所到货物配置齐全，乙方安装调试仪器合格，并由甲方出具设备安装验收合格报告（验收结果及验收时间以甲方验收报告为准）后，乙方提供所承诺年限的售后服务承诺函（加盖制造商公章）后，三十天内甲方退还乙方银行保函并允许其解除担保。甲方预算主管部门对预算执行进度有要求的，以双方协商约定执行。

乙方账户

户  名：

开户行：

账  号：

发票相关信息及要求：

名称：中南大学湘雅二医院 税号：121000004448855592 单位地址：湖南省长沙市人民中路139号 电话：0731-85295888 开户银行：中国银行杏林支行 银行账号：5872 5735 1943 要求：1、开具本合同等额正规增值税普通发票，加盖公司发票专用章 2、登陆“国家税务总局全国增值税务发票查验平台”，查验发票真伪，并将查询明细打印，附在发票后。其他税务网站上查询无效。

第四条 乙方承诺，此价格为甲方四年之内采购同型号、同配置设备的最高限价，上述价格为本合同签订时间前后各两年内湖南省内该商品的最低价格（不限经销商）。乙方违反本承诺，如本合同未执行则甲方可解除合同并追究乙方的违约责任；如本合同已执行则甲方可要求乙方赔偿三倍差价。

第五条 有关证件（适用于进口设备）

乙方在甲方付款前，必须向甲方提供所购设备的报关证明及国家商检部门的商检合格证书，如果不能提供商检合格证书则需提供由国家商检部门对此设备为非商检的文件证明。如所购设备已列入国家进口计量器具型式审查目录，乙方则须同时提供该设备的计量器具型式批准证书。

第六条 安装及培训

设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并培训甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。提供针对院方维修工程师的现场操作、维修、维护培训。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，如果一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第七条 售后服务

乙方对合同项下所有设备整机无条件全免费保修     年（含合同内所有辅助设备及配件），其中进口产品提供原厂      年全免费保修证明，国产产品由生产厂家出具       年免费全保证明。保修期从甲方设备安装验收报告中正式验收合格日期开始计算。保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），在接到甲方通知后应在4小时内给予响应，24小时内厂家工程师必须到达现场处理。一般性故障及软件问题一日内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货。乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与本合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方售后服务条款并行有效。

第八条 接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

第九条 免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

1.须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

2.所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与我院的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

第十条 本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

第十一条 债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十二条 知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额10%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

第十三条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

专机专用试剂耗材提供方式为：以物资供应中心书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款  3  %的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第十四条 合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额贰佰万元人民币以上、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有上述第十三条第2项中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十五条 本合同的违约责任

甲乙双方严格遵守本合同约定，守约方有权要求违约方支付合同总价款20%的违约金。违约方造成对方损害的，并赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十六条 反商业贿赂条款

1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条款第二条所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反上述第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第十七条 合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方指定的代表签字盖章后生效。合同附件及配置清单具有同等法律效力。合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

第十八条 下列文件属本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.验收流程及注意事项

2.中标通知书

3.配置清单

4.设备技术规格参数

5.产品注册证

6.产品代理授权书

7.厂家及乙方售后承诺服务书

8.法定代表人授权委托书

9.中标单位及生产厂商的资质

10.招标现场手写的承诺函（如有）

第十九条 因履行本合同发生争议，由双方协议解决，协商不成可提请甲方所在地人民法院诉讼。

（以下无正文）

（本页为签字页）

甲方：中南大学湘雅二医院                       乙方：

（盖章）                                   （盖章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

（或授权代表）

日期：   年    月    日                     日期：    年    月    日

湘雅二医院设备安装验收制度（流程及注意事项）

为保障医院正当权益，提高设备验收效率，特制定本制度（含流程及注意事项）

一、设备安装制度及流程

1. 货物进入医院前，供货商提前与设备验收小组成员联系，合理确定安装时间。设备验收小组由使用科室负责人、设备使用人员或保管人员、医学装备部验收工程师组成，医院可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

2.货物进院后，供货商与厂家工程师需要携带购销合同、用户确认的设备清单、医疗器械注册证及注册表、产品说明、进口设备需携带进口报关单、商检报告等相关材料，在设备验收小组成员均在场的情况下（如需在本地办理商检还需商检局工作人员在场），方可打开设备包装。未携带相关材料，不得开箱安装。

3.设备验收小组成员必须按照合同、设备清单认真清点货物及附件到货情况后，根据货物外观及数量情况，决定能否安装设备。若所到的货物及附件不能满足设备安装及正常使用要求，设备验收小组可要求供货商备齐所有货物及附件后，方可安装。

4.设备安装调试后，需要向设备验收小组成员展示其功能的正常性，各验收小组成员必须按照合同清单对硬件和软件部分进行核准。

5.设备安装结束后，供货商应当及时做好设备包装清运工作。

二、相关培训

供货商必须组织厂家以现场讲解、PPT讲座、指导操作等方式对设备验收小组成员开展日常使用和维修保养培训，内容不限于产品说明、原理、用途、技术服务手册。验收工程师应当根据工作属性和内容，对产品全寿命周期管理全面了解。供货商和厂家负责相关疑问的解释工作，并按要求随机附上操作指南与日常保养卡片。

三、组织验收

设备验收分为预验收与正式验收两个阶段；特殊情况下，可以按快速验收执行。

3.1设备预验收

1.设备（含附件）全部安装到位、相关培训结束后，由设备验收小组组织预验收。

2.设备验收小组成员必须确认设备各功能的正常性、设备及附件数量是否按照合同清单配置齐全。有条件的，可借助第三方设备对设备进行参数校准和功能验收。如有任何问题，需要及时与供应商沟通，并向医学装备部报告。

3.在设备使用人员、使用科室负责人预验收合格后，验收工程师再根据购销合同、医疗器械注册证及注册表、产品说明等有关资料（由供货商携带），核准供货商填写的基本信息，并结合安装现场、用户使用情况、培训情况和效果，填写预验收意见后，由医学装备部负责人审核确定并填写预验收日期。

3.2设备正式验收

1. 预验收合格后，方可以办理正式验收。正式验收内容与预验收流程及内容相同，设备验收小组需再次确认设备运行的正常性、完整性等信息后，才能出具正式验收意见。

2.验收工程师出具设备验收合格意见后，供货商方可提交设备验收报告和设备操作培训考核表至医学装备部，由医学装备部负责人审核确定并填写验收日期。

四、注意事项

1.验收工程师由所需验收设备属性确定，具体可查看技术人员工作分工情况（咨询电话：电子仪修室：85294225，制冷组：85294226）。

2.在安装验收过程中，若发现供货商提供虚假信息、所提供产品与合同清单不符、功能模块未按照合同执行等非诚信行为，或者不能按照有关规定执行安装验收工作的，医学装备部将根据实际情况，顺延该批次设备验收，顺延时间不少于2个月。

3.供货商应当组织厂家做好培训考核工作，避免因信息不对称而降低设备验收效率。

4.供货商应当在医学装备部出具验收合格意见后，方可开具发票，并配合医学装备部做好设备信息录入及出入库等相关工作。

5.供货商需将验收现场情况拍照、设备实物正面拍照、设备实物铭牌拍照并打印一份递交至医学装备部存档。

6.高压容器(30L及以上)设备验收须提供《容器使用登记证》、《压力容器安装监督检验报告》、《压力表检定报告书》、《安全阀校验报告》以及由合同约定需额外增配的压力表和安全阀。

# 第七章 投标文件的组成

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、商务及合同条款响应偏离表

九、采购需求响应偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

十四、投标保证金退还说明

注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

项目名称：

采 购 人：

项目编号：

代理机构：

投标人：

年  月  日

索引表1 资格审查索引表

资格审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 资格审查标准 | 证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、开标一览表

委托代理编号：                       项目名称：

包号：                               包名称：

| 投标报价 | 交货期 | 投标 保证金 | 其他内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小写金额： （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |  |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。

（2）应按照第二章“投标须知”第13条的要求报价。

（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

（4）此表应按规定另行密封标记并单独提交一份，用于唱标。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_

日期：     年   月   日

二、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

附件2-1投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（项目编号：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

日    期：     年   月   日

三-1、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：     年   月   日

三-2、授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

委托代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

四、投标人提供的资格证明文件

须  知

投标人应提供的下列资格证明文件应当符合招标文件要求：

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件4-2投标人资格声明(格式)

附件4-3符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

附件4-4 符合预留采购份额的证明文件

附页1 《中小企业声明函》

附页2 联合体协议书（格式）

附页3 分包意向协议书

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-2 投标人资格声明(格式)

投标人资格声明(格式)

致(采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：财库【2022】3号文规定的：“《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定”。

(投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”、“互为董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

4、与我单位存在互为董事会成员的其他单位如下：

5、与我单位存在互为监事会成员的其他单位如下：

6、与我单位存在互为公司高层管理人员的的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第二条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日期：     年   月   日

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按第二章第14.1（3）项要求提供。

1、所投设备如纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；

2、所投货物若纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

附件4-4符合预留采购份额的证明文件

注：招标文件规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，按第二章第14.3款规定提供附页1《中小企业声明函》，或者附页1《中小企业声明函》、附页2 联合体协议书（格式），或者附页1《中小企业声明函》、附页3 分包意向协议书。

附页1 《中小企业声明函》

注：招标文件规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当按本章附件10-1规定格式提供《中小企业声明函》。视同中小企业的残疾人福利性单位或者监狱企业，按本章附件10-2规定提供《残疾人福利性单位声明函》或者按本章附件10-3规定提供监狱企业证明资料。

附页2联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

注：招标文件规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求投标人以联合体形式投标的，投标人应当提供与第二章第35.1款规定对应的联合体协议书。

附页3 分包意向协议书

分包意向协议书

注：招标文件规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当提供与第二章第35.1款规定对应的分包意向协议书。

政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

项目名称：

采 购 人：

项目编号：

代理机构：

投标人：

年  月  日

索引表2 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 审查内容及标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

索引表3 评标索引表

评标索引表

| 序号 | 招标文件条款号 | 评审因素 | 评标标准 | 投标响应及证明材料 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、投标函

致：（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称:   ）的投标邀请（项目编号：   ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件参加采购项目投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、商务及合同条款响应偏离表

九、采购需求响应偏离表

十、享受政府采购政策的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

十四、投标保证金退还说明

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 90 个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

六、分项报价

附件6-1 分项报价说明

分项报价明细表

委托代理编号：                    项目名称：

包号：                            包名称：

| 标的名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/ 产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备品备件/ 技术服务/ 其他等费用 | 是否 进口 | 进口产品报价方式人民币 （免税CIP/ 含税DDP） | 注册证/备案证（如有）在投标文件中的对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 若非进口产品则无需填写 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：        年    月   日

七、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟。对采购需求中标注“★”号的条款，需详细列明具体响应情况）。

注：1、若采购文件中有配套设备或配置清单要求的，则须在此节列明对应产品的厂家、型号，并提供技术白皮书、检验报告（如有）等技术证明文件。

2、所投配套设备或配置清单产品若纳入医疗器械管理的，则须提供有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

附件7-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 | 交货要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

注：投标人应根据招标文件的技术规格、参数与要求做出逐条响应；

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

八、商务及合同条款响应偏离表

项目编号:                                  项目名称：____            ______

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第五章第三节“商务要求”及第六章“政府采购合同”填写本表；

（2）投标人如果对招标文件第五章第三节“商务要求”及第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章第三节“商务要求”及第六章“政府采购合同”的所有条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

九、采购需求响应偏离表

项目编号:                                   项目名称：____            ______

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负偏离合计： 项 |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应对招标文件第五章第二节“技术要求”的条款逐条如实应答，并作出说明；投标人如未做出逐条响应的，未应答条款视为负偏离。

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章第二节“技术要求”的所有条款要求，其投标无效。

（3）本表偏离表与本章第七节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：     年   月   日

十、享受政府采购政策的证明资料

投标人符合第二章第35、36、37、38条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。

附件10-1 中小企业声明函

中小企业声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责入为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：

日    期:

注：1、[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

2、“采购文件中明确的所属行业”见招标文件第二章第40.1款第(3)项。

3、以联合体投标，或者合同分包的，还应提供联合体协议，或者分包意向协议。

附件10-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不符合政策要求的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件10-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不符合政策要求的无需提供)

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件10-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

注：1、投标人提供的产品属于优先采购的，应按第二章第42条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位公章。

2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与投标文件一致。

附页1 优先采购产品清单

优先采购产品清单

项目编号：__    ________                     项目名称：____            ______

| 以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

注：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。

4、货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：

日期：     年   月   日

附件10-5 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称:      ）（项目编号：     ）项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标和中标合同义务，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

…

日期：     年   月   日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

附件10-6分包意向协议书

分包意向协议书

注：内容、格式自拟。

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

即经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或制造商产品代理销售授权书原件扫描件；

（2）制造商《营业执照》（副本）复印件。

十二、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件第五章采购需求要求的其他资料（如果有）；

（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料（如果有）。

承诺书（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

我公司承诺：

1、设备在使用过程中，由于设备质量问题所引起的医疗纠纷，经认定后由我公司或制造商承担相关法律责任。

2、我公司提供（包号、设备名称） 整机（含所有配件）保修          年。

3、我公司提供（包号、设备名称） 保修期后提供终身服务，且不收上门费和服务费，并提供厂家出具承诺函；设备所有零配件、配套耗材供应保障          年。

注：按各自所投标包进行承诺。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：          年        月      日

- 中标服务费承诺书

致（采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称：，项目编号：）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

十四、投标保证金退还说明

投标保证金退还说明

致：     （采购代理公司）

我方参加项目名称：                      采购项目（招标编号：  ）所提交的投标保证金  元。请贵公司退还时划到以下帐户：

收款单位全称：________________________________。

开户银行：________________________________。

帐    号：________________________________。

联 系 人：________________________________。

联系电话：________________________________。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日      期：          年        月      日

注：请投标人按上述格式中的要求填写提交投标保证金的银行资料并保证其真实、完整、合法，以便我公司及时准确办理支付结算业务。