
[image: image1.png]TERHEFERFHILER

TR DUEX PUEN] 241K BT Wit ss 2 i TR F 1 k30|
5 T H 44 PR & M O

1

PURE X PUEY] = M HE K B iS5 g 5 TR

p

it




项目编号：HHZY-2025-50
汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程

竞争性磋商文件

采   购   人：汉滨区汉滨初级中学
采购代理机构：安康华昊智远项目管理有限公司
二〇二五年十一月

目  录
第一章  磋商公告
第二章  磋商须知

第三章  合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  工程量清单
第六章  磋商响应文件基本格式

特别提醒

1、本项目采用电子化投标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件。投标人须在 “全国公共资源交易中心平合(陕西 省)http:/www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕 西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“. SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)http:/www.sxggzyjy.cn/),选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目一项目流程一上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的;因投标单位自身原因(如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形)导致在规定时间内无法解密投标文件的，上传的电子投标文件无法打开的都将按照无效处理。

第一章  磋商公告
项目概况

汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于2025年11月21日 09时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：HHZY-2025-50
项目名称：汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：973,027.48元
采购需求：
合同包1(汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程):
合同包预算金额：973,027.48元
合同包最高限价：973,027.48元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	混凝土工程
	室外给排水消防设施及场地硬化等
	1(项)
	详见采购文件
	973,027.48


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：60日历天
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

(2)《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(3)财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4)财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(5)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(6)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），有融资意向的投标企业请自行登录陕西省政府采购信用融资平台完善相关信息，http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；

(7)陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

(8)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；

(9)《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）；

(10)《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采（2023）4号）；

(11)如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：
合同包1(汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接投标时，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

（3）供应商须提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺书)；

（5）财务状况报告：提供2023年或2024年经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；；

（6）税收缴纳证明：自2024年11月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：自2024年11月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府 采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；；

（10）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

（11）本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：2025年11月07日至2025年11月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交

截止时间：2025年11月21日09时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）
五、开启

时间： 2025年11月21日 09时00分00秒 （北京时间）
地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login平台（陕西省.安康市）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；（2）未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件，导致无法完成后续流程的责任自负；（3）本项目采用电子化投标方式，投标相关操作流程详见公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站上的投标指南；（4）请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：汉滨区汉滨初级中学
地址：育才路1号
联系方式：15909151100
2.采购代理机构信息

名称：安康华昊智远项目管理有限公司
地址：安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室
联系方式：0915-3197229
3.项目联系方式

项目联系人：王益山
电话：0915-3197229

安康华昊智远项目管理有限公司

2025年11月06日

第二章  磋商须知
一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》（财政部第18号令）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库【2014】214号）及国家现行有关法规执行。

1．名词解释

采购单位：汉滨区汉滨初级中学

采购代理机构：安康华昊智远项目管理有限公司

磋商供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的单位

磋 商 文 件：磋商文件与磋商响应文件的统称

成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的磋商单位

2．合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的供应商 

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质；
2.1.2资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并满足本公告资格要求，有相应经营范围，有能力承担本项目的供应商。

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接投标时，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

（3）供应商须提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺书)；

（5）财务状况报告：提供2023年或2024年经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；；

（6）税收缴纳证明：自2024年11月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：自2024年11月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （9）供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
    （10）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
   （11）本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商上传的资质证明文件均须加盖红色公章。
2.1.3 投标人必须从采购代理机构下载磋商文件并登记备案，未从采购代理机构下载磋商文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加磋商。

2.1.4本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程项目建设依据：采购人已提供施工图设计，其他资料齐全，可满足施工需要。

2.2.2 工程范围及工期、质量要求

2.2.2.1 工程范围：详见工程量清单

2.2.2.2 质量要求：

2.2.2.2.1 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.2.2.2 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格5%支付赔偿金。

2.2.2.3 工期：

2.2.2.3.1 本工程按采购人要求施工总工期为60日历天。
2.2.2.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。  

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标人的过失或违约造成的。

2.2.2.3.3 非上述原因，投标人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。采购人可从应向投标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.2.3.4 工程提前，采购人不支付投标人实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用

投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  工程量清单
第六章  响应文件格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1、提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位构在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）已标价工程量清单

（4）投标人资格证明文件

（5）响应方案
（6）保修承诺
（7）企业业绩

（8）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

（9）投标人认为有必要说明的事宜

8.2 投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录。

9．磋商报价

9.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

9.2 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

9.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

9.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

9.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

9.6 磋商报价应考虑的其它风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

9.7 编制报价的其它约定

9.7.1 投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

9.7.2 投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

9.7.3本项目最高限价为：玖拾柒万叁仟零贰拾柒元肆角捌分（￥973027.48元），磋商报价超过最高限价则视为废标。

9.7.4 磋商小组认为磋商响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应单位的投标报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。磋商响应单位不能证明其报价合理性的或磋商小组确定其理由不成立的，其报价无效。

10．磋商货币

10.1 供应商提供的货物和服务或工程一律以人民币报价。

11．磋商保证金

11.1本项目不收取保证金

12．磋商有效期

12.1 磋商有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购单位可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1磋商响应文件必须按要求签字、盖章，逐页加盖供应商公章（注：磋商响应文件中所需签字之处机打无效，由此造成一切后果自负）。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

四、磋商响应文件的递交

14．磋商响应文件的递交

14.1 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务→我的项目→项目流程→上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

14.2 电子投标文件在投标文件截止时间前，可进行撤回文件操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。提交投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

15．磋商截止日期

15.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。
15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
16．迟交的磋商响应文件

16.1采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 在投标文件截止时间前，可对电子投标文件进行撤回操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。

17.2 在投标截止日期之后，供应商将不得对其投标文件做任何修改。
五、磋商与评审

18．响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商（不见面开标大厅网址：http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login)
18.3 投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作手册》，下载地址：

http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html。
18.2 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。

18.3 投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

18.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

18.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

18.6系统默认解密时长为60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

18.7 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

 18.8磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

 18.9在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件： 

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的：

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁，或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致，或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
19．磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。
19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。
20．磋商办法及内容

20.1 磋商原则：
（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
（3）综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。
20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价均采取集中报价形式。

20.2.1 第一次报价：第一次报价不予公布。

20.2.2 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）本项目不收取保证金。

（6）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（7）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（8）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 

21．磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22．最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23．响应文件的详细评审

23.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.2 评标方法：综合评分法。

23.3 评分标准

（1）资格审查标准

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

	2
	授权委托书
	法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接投标时，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）。

	3
	企业资质证书
	供应商须提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；

	4
	项目负责人证书
	拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺书)；

	5
	财务要求
	提供2023年或2024年经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

	6
	税收缴纳证明
	自2024年11月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

	7
	社会保障资金缴纳证明
	自2024年11月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

	8
	书面声明
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	9
	信用查询记录
	供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府 采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

	10
	中小企业声明函
	本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

	11
	是否联合体投标
	本项目不接受联合体投标，需提供非联合体投标声明函。


（2）符合性审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	2
	投标文件签字盖章
	竞争性磋商响应文件按竞争性磋商文件要求加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在竞争性磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

	3
	投标文件格式
	符合“竞争性磋商文件格式”的要求

	4
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且报价不大于采购预算。

	5
	投标内容、投标有效期
	符合竞争性磋商文件规定

	6
	其他
	没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


评分细则

	评审因素
	评审

分值
	评审标准

	磋商报价
	30分
	1、经初审合格的磋商文件，其最终报价为有效报价。

2、有效最低报价为基准价得30分。

3、按（磋商基准价/有效最终磋商报价）×价格权值×100的公式计算报价得分。

4、报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。

注：投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能再规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的，客观上形成不良竞争，按无效标处理。

	施工组织设计
	65分
	1.确保工程质量的技术组织措施（9分）

针对本项目编制保证工程质量的技术组织措施。

赋分依据：
①质量目标：目标制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得 3分；目标制定较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；目标制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②质量保证措施：具有切实可行的质量保证措施，操作性强、完全满足本项目需求，得3分；措施较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；措施内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③质量管理措施：具有切实可行的质量管理措施，操作性强、完全满足本项目需求，得3分；措施较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；措施内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	2.确保安全生产的技术组织措施（9分）

供应商针对本项目编制保证安全生产的技术组织措施。

赋分依据：

①施工安全生产目标：目标制定科学合理、切实可行，完全满足项目需求，得3 分；目标制定较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；目标制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②安全生产保证体系：安全生产保证体系方案制定科学详细、切实可行，完全满足项目需求，得 3 分；方案较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；方案内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③安全生产技术措施：
安全生产技术措施全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 3 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；措施内容简单得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	3.确保文明施工的技术措施及环境保护措施（6分）

针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施。

赋分依据：

①文明施工的技术措施：文明施工的技术措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 3 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；措施内容简单得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②环境保护措施：
环境保护措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得 3 分；措施较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；措施制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	4.确保工期的技术组织措施（6分）

针对本项目编制工期的技术组织措施。

赋分依据：

①施工进度表或施工网络图：贴合项目实际、切实可行，完全满足项目需求，得3分；较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；内容简单、基本满足项目需求，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②进度计划保证措施：进度计划保证措施制定全面详细、贴合实际、完全满足项目需求，得3分；措施制定较为详细、可以满足项目需求，得2-3分；措施制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	5.施工方案（13分）

针对本项目编制完善的工程施工方案，内容包含：

①工程重难点及解决措施：工程重难点及解决措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得3-5分；措施较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；措施制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②分部分项工程施工方案：分部分项工程施工方案内容详尽、科学合理、能有效指导施工、完全满足项目需求，得3-4分；施工方案内容较为详细、合理、可以满足项目需求，得2-3分；施工方案内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
③施工质量通病防治措施：

施工质量通病防治措施科学合理、贴合实际、完全满足项目需求，得3-4分；措施制定较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；措施制定内容简单，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	6.施工机械设备配备计划和劳动力安排计划（6分）
针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划。
①施工机械设备配备计划:计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得 3 分；计划较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；计划基本满足项目需求，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②劳动力安排计划:
劳动力安排计划科学合理，切实可行、完全满足项目需求，得 3 分；计划较为合理、可以满足项目需求，得2-3分；计划计划基本满足项目需求，得1-2分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	
	
	7.项目部组成（6分）
①技术负责人具备相关专业中级及以上职称。提供职称证书及身份证 。
②人员配备齐全，提供施工员、质量员、安全员、材料员、资料员资格证书；

需提供有效的资格证书及身份证复印件并加盖供应商公章，每提供1份得1分，未提供不得分）。

	
	
	8.保修承诺（10分）
提供对本项目的保修承诺。

①工程质保期内的保修服务承诺：服务承诺完整详尽、可行性强，完全符合项目实际情况得5分；措施较为详细、可以满足项目需求，得3-5分；措施制定内容简单，得1-3分；不符合项目实际情况或未提供得0分。
②工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间：措施完整详尽、可行性强，能及时响应承诺、完全符合项目实际情况得5分；措施较为详细、可以满足项目需求，得3-5分；措施制定内容简单，得1-3分；不符合项目实际情况或未提供得0分。

	企业类似项目业绩
	5分
	提供近三年（2022年1月1日至今）类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准），每提供一个类似项目业绩得2.5分，最高不超过5分。

	备注：磋商小组进行打分时，赋分区间含下限值不含上限值，如2-3分，指“2≤得分＜3”。


磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标单位，并编写评审报告报招标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐
24．本项目需要落实的政府采购政策

24.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；

24.2 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

②投标供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》－财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）办理流程：

有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
金融机构对供应商进行融资信息审查，决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定政府采购项目合同回款账户。金融机构及时向财政部门反馈融资成交信息。

 政府采购合同签订前确定融资的，供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的，如需修改回款账户信息，供应商向采购人提出变更合同账户申请，经采购人确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同，原则上不得变更，确需变更的，供应商须向金融机构提交书面申请，经金融机构同意后方可提交采购人请求进行变更。财政部门根据金融机构反馈的融资成交信息，对对应的政府采购合同进行标记。

 金融机构对供应商融资申请审核通过后，要及时发放贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，供应商要根据融资协议的约定按时归还贷款。
（5）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

24.3 投标产品政府采购政策
（1）节能产品根据《财政部国家发展改革委关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》（库（2004)185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）《陕西省人民政府关于印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知》（陕政发〔2021〕15号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的节能产品政府采购品目清单为准。

（2）环境标志产品根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，加大绿色建材产品在政府采购工程中使用。按照《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）要求，鼓励采购人在政府采购工程中优先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，促进绿色包装和绿色运输在政府采购领域推广应用严格落实《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）要求，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的环境标志产品政府采购品目清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

24.4 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

注：本项目为专门面向中小企业的项目，不享受上述价格优惠政策；

21．磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25．确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

26．质疑及投诉

26.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发

至电子邮箱）

② 联系方式

采购人名称：汉滨区汉滨初级中学

联系地址：育才路1号

联系方式：0915-15909151100

名称：安康华昊智远项目管理有限公司

地址：安康市汉滨区大桥南路1号御公馆小区2号楼2单元1001室

联系方式：15191552493
邮    箱：772858771@qq.com

26.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
六、授予合同

27．中标通知书

27.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出中标通知书。

27.2 中标通知书是合同的组成部分。

28．成交服务费

26.1 成交人应在接到成交通知书时，按照国家发改委发改价格[2011]534号文件规定收取标准及相应的计算办法,向安康华昊智远项目管理有限公司缴纳中标服务费。成交服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计取,在成交结果确认后领取中标通知书时向代理机构一次性付清招标代理服务费。
29．签订合同

29.1中标人应向代理机构支付中标服务费后，按政府采购法要求的时间与采购人签订合同。

29.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

30．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在磋商响应文件中。

第三章  合同主要条款
              工程
施

工

合

同

           甲方：汉滨区汉滨初级中学
乙方：
合同主要条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）
一、工程名称：汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程 
二、工程内容：室外给排水管网、消防设施、电气设施安装、区域场地硬化、建设沥青混凝土消防环形道建设，详见工程量清单。 
三、工期及地点：签订合同后60天完工、地点在汉滨初级中学校内（汉滨区育才路1号）。 
四、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工的总承包。 
五、合同价款、款项支付 
合同价款包括了供应商完成本项目合同条款确定范围内的全部工作内容所需的费用，包干实施，具体款项支付由甲乙双方约定。 
六、工程质量： 
1、本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准等技术文件为依据施工，一次性验收合格，本工程不收取质量保证金。 
2、所使用材料必须是符合现行国家标准或行业规定的合格产品。设计、施工和材料使用，严格控制有毒有害气体材料,必须遵守消防安全、环境保护等国家强制性规定,使用前必须经采购单位和质监部门验收合格后才能使用。 
3、材料质量出现问题，成交人负责包修、包退、包换，费用由投标人承担； 
4、须严格按照经招标采购单位批准的施工方案施工，执行国家或行业质量标准和验收规范。达不到强制标准的项目必须无条件返工，并承担损失。 
5、成交人要严格按要求施工，无条件接受质量监督部门和招标采购单位监理人员的监督。 
七、验收 
1、项目完成后，成交人需提供全套施工、竣工验收报告等书面资料，并按国家有关部门的标准要求检测验收。验收由招标采购单位会同监理及有关部门进行验收； 
2、成交人应提前通知招标采购单位，由招标采购单位会同有关人员根据工程量清单及投标文件等进行验收； 
3、验收合格后，成交人应与招标采购单位办理相关的验收交接手续，填写交接验收单，验收各方签字后送合同各方。 
八、违约责任 
1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采 购法》的相关条款规定和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须赔偿成交供应商的经济损失。 
2、成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。 
3、成交供应商遇到可能妨碍按期完工的情况时，须及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期时间或者通过协商加收误期赔偿金。
	甲方（章）

 年   月   日
	乙方（章）

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字）：


	法定代表人（签字）：



	授权代表（签字）：


	授权代表（签字）：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


第四章  工程范围及质量验收标准
一、工程内容

本工程为汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程，建设地点：汉滨区汉滨初级中学院内，具体内容详见工程量清单。

二、工程范围：
汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程，主要内容包括室外给排水、消防设施、照明及室外铺装等，具体内容详见工程量清单及设计图纸。
三、工程材料：

本工程材料品牌或价格参考市场价，投标人自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

第五章  工程量清单
一、工程概况：    
本工程为汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程,包括室外给排水、消防设施、照明及室外铺装等，具体内容详见工程量清单及设计图纸。
二、工程量单编制依据：
1、《2025陕西省建设工程工程量清单计价标准》。（2025版）

2、施工设计图纸；

3、施工设计图中选用的相关标准图集；

三、投标人计价要求：
1、本工程采用广联达计价软件GCCP7.0编制。

2、执行《2025陕西省建设工程工程量清单计价标准》。

3、执行《2025陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《2025陕西省通用安装工程基价表》以及相关配套的取费标准。

4、人工费执行《2025年陕西省第一期基价》，材料价执行《安康工程造价管理信息》2025年第7期信息价除税计算。

5、混凝土均按商品混凝土计算。
6、废渣及余土外运暂按7km考虑。

四、需要说明的问题

1、庭院灯（含基础）暂按2000元/座考虑。

2、雨水井与雨水口连接管道采用DN200HDPE双壁波纹排水管，除汉滨初中二期工程-教学楼室外工程已计算部分，其余本次均考虑。

3、污水管道采用DN300HDPE双壁波纹排水管，除汉滨初中二期工程-教学楼室外工程、临时厕所已计算部分，其余本次均考虑。

4、消防管道本次按设计图纸范围计算。

5、经与甲方沟通，未考虑新建透视围墙及新建绿化。
[image: image31.png]¥XHin

~ HUA HAO ZHI YUAN —



[image: image2.png]TERHEFERFHILER

TR DUEX PUEN] 241K BT Wit ss 2 i TR

o2 W

30 W

Fe

R H 4 FK

& #; o

1

A THE

2

A EHOK IR

3

HINEBI T

I EERELEE D

HIMESE AR

p

it




[image: image3.png]78B4 I TAE I B 5 B R

TEAR: ESBEITHE B/ PR BRAZETRE %3 W k30|

e & #; o

FE | BHRD T H 4 7% 1 A 538 TENE

LA 42 4 B ARy & H

[T B H#1iE]

1. ZFR:YIJV-3%6
[TAHEAZ] "
1. G

1 |030409003001 |¥=&|H4s 209. 1

[T B H#1iE]
1. #4)5 : SC40
[ TENZ]
1. R EBR

2 1030409015001 |HBZifRir%E m 24. 27

[T B 1]
1. #4 )5 : PE40
[ TEW 2]
1. R EBR

3 1030409015002 |45 {545 m 184. 83

[T B H#1iE]

1. ¥ZIEEE  1mbA
2]

[ TEN 2]

4 1030409012001 |HaZkygtiisiE 1. FFiz m3 62. 73
2. A3

3. 55L

4. &£t. FHIEH
B

[T B RF1E]

1. 8% BERAT
[TERE]

1. SLAT#F

REREST (& EmE 220 |2. FFRE %3

007%) 3. ST 3 KT BB
7k

4. 18, EBLW T
5. T4 5

6. Az

5 030413009001

[T B H#1iE]

1. 85 :CH2L-C16
/1IN/30mA

[ TENZ]

1. 223k

2. ik

6 1030402002001 |%kZY I H AR 7 T B 2% A 14

o

it




[image: image4.png]fe MBI H 75 B R

TREELK: SHBESTE /bR B BRZETE F4m £ 30m
_ o ~ | HE| I & B oo
F5 i B mtg i B 4K W HS MR TIERNE wpr | Mk YN P

— B

1 031401001001 | %24 B it T35 it 7% T 1

2 031401004001 |& T == TN %% i 1

3 031401003001 |7 &) s T34 hn & T 1

4 1031401002001 | = k#E%H i 1

5 031401005001 | & Lk & E M 5% 1 1

- L b it

1 031402001001 |pIF 22 i 1
T 5B T F

2 031402002001 7R T B 2 T 1
FEGHRBREAEF

3 1031402003001 o i 1

p

it




[image: image5.png]HoA IR H i B iR

TR S ILE B/ FrB: BARETRE )
& #; O
s I H A EBEA | TREHE
LBy &
1 21
1.1
2 Bl TR
2.1
3 WHHI
3.1
3.2
3.3
4 SN B

4.1 KA NBERLA R E 3%

REANRBEVTEEHERSHR_HRAS

4.2 G

A3 RENEBEN TREE RS _hiA.

' EHEI RO GRS

5 & F 452 K H A R B

5.1 PUBE A1 0 3%

5.2 BE T %

& it
e 1 Rb “EEH ORI 8 T A TR N
ol SEPREREI A, RORRRSH LB A, REMTH CEENG I ARG AT



[image: image6.png]BA TREEMGIHAR

¥ 6 W F 30
TRAK: EHHESTRE b/ AR AR TR P}
e | S TEAK | Remm | mER | aRns | Remms | mEs | aing |E8E 0D | gy
Al Bl Cl1 A2 B2 C2 D=A2-A1
1
AT -
& it -

EAR CEEEE BRI ARSE, 8IS AR “EESH” REFTABRREN . AHENMEZERAENMEES “Hiles




[image: image7.png]78B4 I TAE I B 5 B R

TREAK: ESEHKIRE B/ PR BRAZETRE FTW K30 RW

HE & B OB

Fe | DHGE I H 475 I A R TRYE

LA s B & H

BHEKREG

[T B RF1E]

1. ¥i#% :DN150

2. BERA:EH
BRI ER

1 |031001006001 |PEZ /K% [ TAER 2] m 46.9
1. Bl &L

2. B2

3. & /1%

4. R Wk

[T B RF1E]

1. B5. ##%:DN1
50

2. BN =
2 (030807003001 |1ERH /71313 BY L 2% EE A 1
[TERNE]

1. %23k

2. 5edk E SR A
B AL

[T B 4F1E]

1. 5. #H%:DN1
50

2. BN =
3 1030807003002 |YA! i yEse EE A 1
[TERNE]

1. %23k

2. 5edk E SR A
BRI

[T B 4F1E]

1. 245, #H%:DN1
50

2. g S
4 1030807003003 || & EE A 1
[THERNE]

1. %23k

2. 5edk E SR 5 A
B R

[T B H#1iE ]
1. ¥L#% :DN150
[ TEN 2]
1. %23k

5 031002011001 |7KZR

BINGIKRSR




[image: image8.png]78B4 I TAE I B 5 B R

TREAK: ESEHKIRE B/ PR BRAZETRE %8 W 330 W

HE & M O

8 | UiERE A 47 MEMENE | | TRNE
LN =) | = DI

[T B H#1iE]

1. ¥4 J& : HDPE FFH|
& 8KN

2. 3#% : DN300
Ny 3. BB A
6 [031001006002 |HPDEXUEE J £ & e | " 22.92
MmN R
[ TENZ]
1. Bl %L
2. B2

FI KRR

[T B H#1iE]

1. ¥4 J% : HDPE FFR|
& 8KN

2. 3#% : DN400
- 3. EE A
7 1031001006003 |HPDEXUEE I Sr & R | " 55. 42
MmO
[ TEN 2]
1. Bl &L
2. 2%

[T B 1]

1. ¥4 % : HDPE FFR|
£ 8KN

2. 3 #%& : DN300

ok o 3. EE A
8 (031001006004 |HPDEXUEE y £ & e | " 60. 3
MmN TR
[ TEN 2]
1. Bl %%
2. B

[T B H#1iE]

1. #4 5% : HDPE ¥£HI
JE 8KN

2. 3 #% : DN200

ot o 3. EE A
9 1031001006005 |HPDEXUEEJ: £ & R | " 8.57
ANE R
[ TEN 2]
1. Bl %
2. B

op

it




[image: image9.png]fe MBI H 75 B R

TRELHK: FHAHKIE /bR B BRZETE FI9m FH30m
= . -~ | TE | I & B D
F5 i B mtg i B 4K W HS MR TIERNE wpr | Mk YN P

— B

1 031401001001 | %24 B it T35 it 7% T 1

2 031401004001 |& T == TN %% i 1

3 031401003001 |7 &) s T34 hn & T 1

4 1031401002001 | = k#E%H i 1

5 031401005001 | & Lk & E M 5% 1 1

- L b it

1 031402001001 |pIF2E i 1
T 5B T F

2 031402002001 7R T B 2 T 1
FEGHRBREAEF

3 031402003001 o i 1

p

it




[image: image10.png]HoA IR H i B iR

% 10 I 3t 30

TREAMR: ZSHEHKIE B/ FrB: BARETRE )
& #; O
s I H A EBEA | TREHE
LBy &
1 21
1.1
2 Bl TR
2.1
3 WHHI
3.1
3.2
3.3
4 SN B

4.1 KA NBERLA R E 3%

REANRBEVTEEHERSHR_HRAS

4.2 G

A3 RENEBEN TREE RS _hiA.

' EHEI RO GRS

5 & F 452 K H A R B

5.1 PUBE A1 0 3%

5.2 BE T %

& it
e 1 Rb “EEH ORI 8 T A TR N
ol SEPREREI A, RORRRSH LB A, REMTH CEENG I ARG AT



[image: image11.png]BA TREEMGIHAR

11 W 3t 30
TRAR: S/AHKTE b/ AR AR TR P}
e | S TEAK | Remm | mER | aRns | Remms | mEs | aing |E8E 0D | gy
Al Bl Cl1 A2 B2 C2 D=A2-A1

KT

D
=]

it

EAR CEEEE BRI ARSE, 8IS AR “EESH” REFTABRREN . AHENMEZERAENMEES “Hiles




[image: image12.png]78B4 I TAE I B 5 B R

% 12 W 3t 30
TREELR: FINETE /bR B BRZETE Pl

HE & #; o

Fe | DHGE I H 475 I A R TRYE

LA 42 4 B ARy & H

EVRCPL: MW

[T B RF1E]

1. ¥i#% :DN150
2. EEHN: BIE
AEERE

1 1030901002001 |4RzzM-EZREREAE | [ TIENZ] m 477.51
1. Bl &L
2. JE 7185
3. Mk

4. B2

[ 35 B HFAE]

1 ¥k EIIER
:DN150

2 030901017001 | i 0. EBR E2 | 4 10
L7
[TEAZ]
1. &3

[T B ]

1. ¥ ENER
:DN150

3 (030901017002 |1k[H i 2. BEEAEE | A4 2
EH
[TAEAE]
1. =3k

[T H R#1iE]

1. M. EHEL
:DN150

4 1030901017003 | %4 1® 2. B | A 2
Ut

[ TAEH %]
1. %%

(30 B $$1E]
5 (030901018001 |32 %j?ﬁfﬁ%é?:DNl5o =l 14

1. %%

[ 35 H $#4E ]

1. 5. B SAL
00/65-1. 0%

[ TEA %]

1. %23k

2. B2 3%

6 (030901013001 |4 TR ke




[image: image13.png]78B4 I TAE I B 5 B R

¥ 13 W 3t 30
TELHR: FINE TR LN/ FRE: BRZETRE Pl

HE & #; o

Fe | DHGE I H 475 I A R TRYE

LA 42 4 B ARy & H

[T B RF1E]

1. 85, #H%:SQX
150-A%Y

7 1030901014001 |WEBi/KFEBE LR [ TAEH 2] z 2
1. 223k

2. Bl 2%
3. FBKRLE:

EU LR W

[T B RF1E]

1. ¥i#% :DN150
2. BB B
AEERE

8 (030901002002 | LM EFRBEEAE [ TIENE] m 120. 87
1. Bl %%
2. JE 7185
3. Mk

4. B2

[ 35 B HFAE]

1 ¥k EIIER
:DN150

9 030901017004 | & 0. EBR EE | 4 5
L7
[TEAZ]
1. Z3%

[T B HRHE]

1. ¥ ENER
:DN150

10 |030901017005 | i[5l & 2. B L | A 3
E#
[TAENE]
1. 223

[T B ]

1. B EH1EL
:DN150

11 [030901017006 |Z 4 & 2. B EE | A 3
B
[TAEAE]
1. =3k

[ 3 B 41k ]
12 1030901018002 |22 t;é?;ﬁéi;?zDNlSo Bl 9

1. 224k




[image: image14.png]78B4 I TAE I B 5 B R

% 14 W 3t 30
TREELR: FINETE /bR B BRZETE Pl
HE & #; o

75 | DEHE A &5 MEMENE | | TRNE
LN =) | =]

[T B RF1E]

1. 85, #H%:SQX
150-A%Y

13 |030901014002 |JHBi/KFE LS [ TAEH 2] z 3
1. 223k

2. Bl 2%
3. FBKRLE:

op

it




[image: image15.png]fe MBI H 75 B R

# 15 W 3t 30

TREELR: FINETE /bR B BRZETE Pl
_ o ~ | HE| I & B oo
F5 i B mtg i B 4K W HS MR TIERNE wpr | Mk YN P

— B

1 031401001001 | %24 B it T35 it 7% T 1

2 031401004001 |& T == TN %% i 1

3 031401003001 |7 &) s T34 hn & T 1

4 1031401002001 | = k#E%H i 1

5 031401005001 | & Lk & E M 5% 1 1

- L b it

1 031402001001 |pIF 22 i 1
T 5B T F

2 031402002001 7R T B 2 T 1
FEGHRBREAEF

3 1031402003001 o i 1

p

it




[image: image16.png]HoA IR H i B iR

% 16 W 3t 30

TREARR: ESMNERLE B/ FrB: BARETRE )
& #; O
s I H A EBEA | TREHE
LBy &
1 21
1.1
2 Bl TR
2.1
3 WHHI
3.1
3.2
3.3
4 SN B

4.1 KA NBERLA R E 3%

REANRBEVTEEHERSHR_HRAS

4.2 G

A3 RENEBEN TREE RS _hiA.

' EHEI RO GRS

5 & F 452 K H A R B

5.1 PUBE A1 0 3%

5.2 BE T %

& it
e 1 Rb “EEH ORI 8 T A TR N
ol SEPREREI A, RORRRSH LB A, REMTH CEENG I ARG AT



[image: image17.png]BA TREEMGIHAR

F 17 W 3t 30
TRAHK: EINEP TR b/ AR AR TR P}
e | S TEAK | Remm | mER | aRns | Remms | mEs | aing |E8E 0D | gy
Al Bl Cl1 A2 B2 C2 D=A2-A1

KT

D
=]

it

EAR CEEEE BRI ARSE, 8IS AR “EESH” REFTABRREN . AHENMEZERAENMEES “Hiles




[image: image18.png]78B4 I TAE I B 5 B R

% 18 m 3t 30
THEEHK: ENEERELET S L/ B FRERSEMN LR Pl

e & #; o

8 | UiERE A 47 MEMENE | | TRNE
LN =) | = DI

HEK

[T B 4F1E]

1. LHRA: A
+

2. FFZEE  2mbh
2]

[ TAEN ]

1 FF$2. B
AR FE

1 (010102003001 |¥Z¥tE+ 5 m3 34. 38

[T B RF1E]

1. MR b BR
£

2 1010101003001 |EEWERDIRAREIE (2. B5LE: =95% m3 6. 65
[TERE]
1. [3E
2. JE5E

[T B H#1iE]

1. MR R 25 E
+

3 1010101003002 |t 75 F13H 2. BSLPE: =95% m3 26.13
[ TEN 2]
1. [3E

2. JE5E

[T B 4RF1E]

1. X FEmER: 7
KM

4 (010103002001 | FHE [ TEN 2] m3 8. 25
1. ZH
2. iz
3.

[T B 4RF1E]

1. HIE. R~y
1. 5m

2. BRIV LB
09S3-40TH 4 H
H3: TRt

3. KA e
O 1000REMIE 5K | [TERE]

M H 1. Ty

2. BREHK

3. BB LR, B
B WG, FEP
4. WK

5. RIBG 341k}
6. HE R (FF
)

5 010502031001

7K




[image: image19.png]78B4 I TAE I B 5 B R

TREAK: ZHEELEETERY

B/ bR BREF SR TR

19 |/

3t 30

"

Fe

i H Gt

R H 4 FK

S EEE R Po

i

LKA

TREHE

& #; o

LRE B &

#r

010102003002

ZVarE 07

[ 35 B k]

1. RHK50: 556
+

2. FFZEE  2mbh
N

[TAENZ]
LJF¥2. 3.
AR Bl

m3

111. 86

010101003003

BB VAR ER A B3R

[T B RF1E]

1. MR b BR
vl

2. B =95%
[TENE]

1. [3E

2. JE5E

m3

36. 04

010101003004

+77 B3R

[T B RF1E]

1. MR 55 E
+

2. B =95%
[TERE]

1. []3E

2. JE5E

m3

67.12

010103002002

RAFE

[T B H#1iE ]

1. 2 HEmER 7
KM

[ TEN 2]

1. ZH

2. 4hiE

3.

m3

44.74

10

010502031002

MR EE L R KR B I

[T B H#1iE ]

1. HE. R~ B
¥ 1m, H4£1000mm
2. EVEL: R
20S515-29T

3. BRBHYIHE

4. BFEAM

[ TENZ]

1. BELHIE. B
Wi ey, P

2. B %2

3. HEEE




[image: image20.png]78B4 I TAE I B 5 B R

TREAK: ZHEELEETERY

B/ bR BREF SR TR

¥ 20 |

3t 30

)

Fe

i H Gt

R H 4 FK

S EEE R Po

i

LKA

TREHE

& #; o

LRE B &

#r

11

011601007001

KO

[T B 41k ]
1. FhiE: HIEO0. 88

m

2. EVER: ER
05S518-3511

[ TAEN 2]

1. BEHH

2. BRHIE. =3
. PRBR

3. BBk LR, FE
i

4. M. A%, K
[ii1]

5. M/KEF&E
6. EIEE Ik
7. B RAEE A

i

12

010102003003

ZYarE 07

[T B H#1iE ]

1. 2RISR : 555
+

2. FFIZEE  2mbh
2]

[ TEN 2]
LJF¥2. 3.
T AR E

m3

489. 46

13

010101003005

BB IR A [E3E

[T B 4HF1E]

1. M EH D b BR
H

2. B =95%
[THERE]

1. []3E

2. JE5E

m3

116. 22

14

010101003006

+77 B3R

[T B 4F1E]

1. MR 55 E
+

2. B =95%
[THERNE]

1. [3E

2. JE5E

m3

362. 2

15

010103002003

RAFE

[T B 4RF1E]

1. 2 FEmER 7
KM

[THERNE]

1. ZH

2. 4hiz

3.

m3

127. 26




[image: image21.png]78B4 I TAE I B 5 B R

¥ 21 W 3t 30

TREAK: ZHEELEETERY B/ bR BREF SR TR "

Fe

i H Gt

R H 4 FK

S EEE R Po

i

LKA

TREHE

&

B o)

LRE B

D
=

#r

16

010502031003

H KRR IH:

[T B RF1E]
05S502-68T, I
& R~} 1% B fRIDN
150 %% B R~}

2. IRBHEYIHE
3. BiEAM
[TERNE]

1. BB LEHE. B8
W By, TP
2. W H =

3. FEwE

5K

17

010102003004

Vv 07

[T B H#1iE]

1. 2R : 555
+

2. FFIZEE  2mbh
2]

[ TEN 2]

L FF¥5. . #
T AR E

m3

37.52

18

010101003007

BB IR A [E3HE

[T B RF1E]

1. MR b BR
H

2. B =95%
[THERNE]

1. []3E

2. JE5E

m3

8.91

19

010101003008

+77 B3R

[T B 4F1E]

1. e 555
+

2. B =95%
[THERNE]

1. [3E

2. JE5E

m3

27.76

20

010103002004

RATFE

[T B H#1iE ]

1. X HiE5mER: 7
KM

[ TENZ]

1. ZH

2. 4z

3. JHH

m3

9.76

21

010502031004

KEANFNET

[T H $R#1iE]
1. AMEREBRET
[ TAEA %]
1. B &3

A
=

it




[image: image22.png]fe MBI H 75 B R

% 22 W 3t 30

THRER: EHEERELERS B/ BRER SR TRE "
FE | mEEE 5 H &7 TEBERTERE | oo | o %ﬁimgﬁ(?ﬁ
— 1 F 15
1 [011801001001 |%z4=CHH it T it 3% i
2 011801004001 |4 F§Z=Jiti T34 0%k i
3 |011801003001 |7 [a] ;i T340 %% i
4 (011801002001 | Xz T
5 |011801005001 |0 & £k & for & W %% i
= VI
1 T

& it




[image: image23.png]HoA IR H i B iR

¥ 23 W 3t 30

TREAK: BHEELRETERY B/ pRB: BREFS RN TR "
&/ o
s TR H 44 7R TEERA | IEHE
LRE B &
1 I
1.1
2 BN TREE AN
2.1
3 THHI
3.1
3.2
3.3
4 ISYEQaN: i a e

4.1 KA NBERLA R E 3%

REANRBEVTEEHERSHR_HRAS

4.2 G

A3 RENEBEN TREE RS _hiA.

' EHEI RO GRS

5 & F 452 K H A R B

5.1 PUBE A1 0 3%

5.2 BE T %

~ it
V1 R CHRRAEREMTE 7 TR AR TR S o
s SEPRHREHIAN, RRERASH CLREE S, REASI) ARG 5 R R



[image: image24.png]BA TREEMGIHAR

% 24 W 3t 30
TRELHK: SHEERELEES LA/ FRE: BEEERREEGE TR il
B | B TRAK | Rasik | MER | aBfs | ek | wmEs | stk |8 OO | g
Al B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

KT

D
=]

it

EAR CEEEE BRI ARSE, 8IS AR “EESH” REFTABRREN . AHENMEZERAENMEES “Hiles




[image: image25.png]78B4 I TAE I B 5 B R

% 25 W 3t 30
TRELR: SIMEEHS Tl /PR B FERRER S TR Pl

e & #; o

FE | BHRD T H 4 7% 1 A 538 TENE

LA 42 4 B ARy & H

(@UNSESZN |
1. M. BT
s 2. EE: 20cm
g%ﬁﬁﬁiﬂﬁgg&&@%ﬁzmM m2 380. 76
[TEAE]

1. 7B

2. B

1 011601002001

[ 5 H $#+1iE ]
k. kS HpE
23J909-5%9

1. 40 EFRAPTH
VRt B

2. 80 B AT
VR Ja e A1)

3. 300 E%A

4. BEEE, KL
Z$093%

2 (011601001001 |JFHERE T EKREE m2 644. 48

[TEANE]
1. 55
2. lRE

[ H R#+1iE ]
k. kS HpE
23790942

1. 300/EC30iREE L
HES %], b
FTBEERE, K
BAKTF6K, 4
10715, WHEHER
TR B
KA HREE;

2. 300 ER A
BE;

3. XL FskL, KL
FE=0.93

4, TEE®#300m
2ERE, WLEH

3 1011601002002 |/KVBiREEL &K HEE m2 300

[TEANE]
1. 55
2. &




[image: image26.png]78B4 I TAE I B 5 B R

¥ 26 W 3t 30

TREAWR: /MRS Tl /PR B FERRER S TR Pl
_ J— HE . & B OB
Fs i B mtg i H & %5 T H e IR 2 TREHE Ty =%
(@UNSESZN |
k. MES R
23J909-#%13
1. 100 Ei&EKHE,

28%10, fHRbEL
2. 3081 5FmE it
4 1011601003001 |i&EAKFETHE IKIERD 2 m2 1688. 42
3. 150 B b A
B

4. £tz
[LREAE]

1. 5%

2. &

[ 5 H $#+1iE ]
k. kS HpE
09J09-2899 T f§i%
2
1. MPEl: IR EE 8
F

[LREAE]

1. %2, ErH

5 011601005001 |JR#&E & F m 180

(@UEEEREN |
g ks Rk
09J09-371 ik
2

1. 6% E300mm
> MK IR RD 2 )
6 010401007001 |RIFE &MY MU1052 0o F m3 4. 41
2. Ht3ysz
[LREAE]

1. PR AHIE. 2%
2. W

3. H4%

4. MEbE i

(@UNSESZN |
1. 20mm/E1:2. 57K
7 1011107001001 |/KVBRPF EHr TR X TH 2 m2 14.7
[TEANE]
1. HmE




[image: image27.png]78B4 I TAE I B 5 B R

¥ 27 W 3t 30

TRRE/R: S MHBEEH S Tl /PR B FERRER S TR Pl
_ J— HE . & B OB
Fs i B mtg i H & %5 T H e IR 2 TREHE YTy =%

(@UNSESZN |

k. SHPpr09JO

9-4/104 1%

1. HekvER~F: 40

0%1000mm

2. R ARSI
3. Y EEK F20mm &
1:2. 5B /KRb I
H{ m
4. 15083 T/ T #&
B

[LREARE]

1. R AGIE. 2%
2. W

3. n4k
4. Mzt

8 1010401009001 |MIFEHEAK Y 51. 44

[ 5 H $#+1iE ]

1. HEKWR~F: 40
0%300mm
2. BRI
AR
3. 2581 3/K e
KIREE
4.2081: 2.557K
g A7)
9 (050201012001 |HE/KBAYE 5.200/5C258 | m 119. 57
6. 100EC157REE -
#®E
7. 51F5k

[ TEN 2]

1. REFH
2. HEAKWEHIE. &=
E
3. HEAK ¥ 2 iR /B
. 72H

o

it




[image: image28.png]fe MBI H 75 B R

% 28 W 3t 30

TREMH: EIMEREIS B/ BRER SR TRE "
A I & B O
FE | ARG WA 47 TEBERTERE | oo | o R
— 1 F 15
1 [011801001001 |%z4=CHH it T it 3% i
2 |011801004001 |4 FYZJt T340 %% i
3 |011801003001 |7 [a] ;i T340 %% i
4 (011801002001 | Xz T
5 |011801005001 |0 & £k & for & W %% i
= VI
1 i
& it




[image: image29.png]HoA IR H i B iR

¥ 29 W 3t 30

TREAR: EIMERE D B/ pRB: BREFS RN TR "
&/ o
s TR H 44 7R TEERA | IEHE
LRE B &
1 I
1.1
2 BN TREE AN
2.1
3 HI
3.1
3.2
3.3
4 ISYEQaN: i a e

4.1 KA NBERLA R E 3%

REANRBEVTEEHERSHR_HRAS

4.2 G

A3 RENEBEN TREE RS _hiA.

' EHEI RO GRS

5 & F 452 K H A R B

5.1 PUBE A1 0 3%

5.2 BE T %

~ it
V1 R CHRRAEREMTE 7 TR AR TR S o
s SEPRHREHIAN, RRERASH CLREE S, REASI) ARG 5 R R



[image: image30.png]BA TREEMGIHAR

% 30 W 3t 30
TRRLHK: SAEEEH LA/ FRE: BEEERREEGE TR il
B | B TRAK | Rasik | MER | aBfs | ek | wmEs | stk |8 OO | g
Al B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

KT

D
=]

it

EAR CEEEE BRI ARSE, 8IS AR “EESH” REFTABRREN . AHENMEZERAENMEES “Hiles





备注：工程量清单软件版及pdf版本详见招标文件的其他材料，各供应商自行下载。

第六章  磋商响应文件基本格式
项目编号：HHZY-2025-50
汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程
磋商响应文件

供  应  商 （盖章）：                         

法人或被委托人（签章）：                      

时        间：                                

目   录
一、磋商响应函

二、报价一览表

三、已标价工程量清单

四、资格证明文件

五、施工组织设计

六、保修承诺

七、企业业绩
八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

九、投标人认为有必要说明的事宜
一、响应函

（采购人）                 ：
根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购的招标项目 （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交投标文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的项目投标总价为人民币  （同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自磋商之日起 90 个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的投标或收到的任何投标。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：                               

法定代表人或授权代理人签字：                       

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                

帐             号：                                

年    月    日

二、报价一览表
项目编号：HHZY-2025-50
	项目名称
	汉滨区汉滨初中室外给排水消防设施等建设工程

	
	

	磋商报价
（元）
	大写：
小写：

	
	

	工期
	               日历天

	说明：磋商报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。


供应商：（盖章）                               
法定代表人或授权代理人签字：                  

日期：       年      月      日
三、已标价工程量清单
注：报价时必须按采购清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标（投标单位需按照磋商文件中提供的软件版格式（广联达）自行组价）。

四、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接投标时，提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；

（3）供应商须提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；
（4）拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书，注册在本单位且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺书)；

（5）财务状况报告：提供2023年或2024年经审计的财务审计报告(成立时间至提交投标响应文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；；

（6）税收缴纳证明：自2024年11月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种),纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：自2024年11月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    （9）供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府 采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；；
    （10）本项目为专门面向中小企业项目，供应商应为中型、小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
   （11）本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

附件1：法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件

（正面：国徽）
	法定代表人身份证复印件

（反面：身份信息）


附法人身份证正反面复印件

供应商：（盖章）                             
法定代表人或授权代理人签字：                  

日期：       年      月      日
法定代表人授权委托书（格式）
（法定代表人参会时无需提供）
本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      （招标项目名称）      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

附法人及委托代理人身份证正反面并加盖公章：
	法定代表人身份证复印件

（正面：国徽）
	法定代表人身份证复印件

（反面：身份信息）

	法定代表人签名：             
	供应商（公章）：                  

            年    月    日

	被授权人身份证复印件

（正面：国徽）
	被授权人身份证复印件

（反面：身份信息）

	被授权委托人签名：               
	               年    月    日


 五、响应方案
施工组织设计（投标人根据本项目评审内容进行编制,格式自拟）

附表1：拟投入本项目的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（ kW ）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表3：主要人员简历表

（1）项目经理简历表
项目经理应附建造师执业资格证书、注册证、身份证、个人业绩证明（如有）。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师资格等级
	        级
	建造师专业
	

	毕业学校
	年毕业于            学校               专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）项目其他人员简历表

项目其他人员指技术负责人、五大员（质量员、材料员、施工员、安全员、资料员）；项目负责人须提供身份证、个人业绩证明（如有），五大员须提供岗位证、身份证等证明材料。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


六、保修承诺
（投标人根据本项目评审内容进行编制,格式自拟）
七、企业业绩
提供（2022年1月至今）类似项目业绩（需提供中标通知书或合同复印件）
八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                                  （盖章）

全权代表：                                  （签字）

地    址：                                  
邮    编：                                  

电    话：                                  

       年     月     日
承诺书Ⅱ
	致：采购人

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商投标人，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	磋商投标人
	法定代表人或授权代表
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ
	致：采购人

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	磋商投标人
	法定代表人或授权代表
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ
	致：采购人

	作为参加贵公司组织的磋商采购项目的磋商投标人，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	磋商投标人
	法定代表人或授权代表
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


九、投标人认为有必要说明的事宜
附件：中小企业声明函

一.中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

_
企业名称：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日     期： 年   月   日

二、监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）


