二〇二六年六月

政府采购公开招标文件

张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目

| 采购人： | 张家界市文化旅游广电体育局 |
| --- | --- |
| 采购计划编号： | 张财采计[2026]000068号 |
| 采购代理机构： | 张家界市政府采购中心 |

二〇二五年七月

政府采购公开招标文件

张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目

| 采购人： | 张家界市文化旅游广电体育局 |
| --- | --- |
| 采购计划编号： | 张财采计[2026]000068号 |
| 采购代理机构： | 张家界市政府采购中心 |

# 报价风险告知书

低价风险高，报价须谨慎。

本项目按照张政办发〔2024〕21号文件精神，实行最低评标价法，请务必仔细阅读招标文件，知悉违约的严重后果，理性报价。现将有关竞价风险提示如下：

1.履约担保金额。中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

2.履约担保提交期限。供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。

3.履约担保提交逾期风险。

若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。

风险包括但不限于以上内容。

# 公开承诺书

1、坚持服务至上。端正服务宗旨，杜绝“门难进、脸难看、事难办”，通过优质的服务赢得社会认可。

2、力求规范高效。严格执行《政府采购法》，所有项目依法组织；实行“分段负责制”“限时办结制”“绩效评价制”，以及标准化作业，努力提高办事效率和公信力。

3、做到公开透明。信息透明，采购项目及时在《政府采购网》上公布；运作透明，评审过程全程接受监督，绝不搞暗箱操作。

4、确保廉洁和谐。加强职业道德建设，增强拒腐防变能力，严禁“吃拿卡要”。充分尊重采购当事人，积极听取各方意见，继续保持“有效投诉为零”的良好记录，致力营造更加和谐的政府采购环境。

欢迎大家监督！

张家界市公共资源交易中心

（张家界市政府采购中心）

目  录

报价风险告知书	1

公开承诺书	2

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第一节 投标人须知前附表	8

第二节 投标人须知正文	13

第三章 采购需求	28

第四章 评标方法及标准	96

第一节 资格审查	96

第二节 符合性审查	98

第三节 报价	99

第五章 政府采购合同	101

第一部分 合同书	58

第二部分 政府采购合同通用条款（货物类）	63

第三部分 政府采购合同专用条款	68

第六章 投标文件的组成	114

第七章 政府采购供应商质疑函范本	145

一、质疑供应商基本信息	145

二、质疑项目基本情况	145

三、质疑事项具体内容	145

四、与质疑事项相关的质疑请求	146

第一章 招标公告

受张家界市文化旅游广电体育局委托，张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心）对张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目

2、政府采购计划编号：张财采计[2026]000068号

3、委托代理编号： 1075441-20260622-264

4、采购项目预算：3475538.27元

支持预付款，预付比例：40%

- 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：本项目不适用。

6、评标方法： 最低评标价法   综合评分法

7、合同定价方式： 固定总价  固定单价  成本补偿  绩效激励

8、合同履行期限：合同签订后180日历天内安装调试完成并提请验收

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金： 包1: 人民币1元

（备注：根据张政办发〔2024〕21号文件规定，采购400万以下的货物、服务和工程免收取投标保证金，但因系统设置银行转账额度不能少于1元钱，需缴纳1元作为保证金）

履约保证金：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。

预付款保证金：预付款的0%；

质量保证金：合同金额的0%；

二、采购人的采购需求

| 包名称 | 最高限价（元） | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算（元） | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 3475538.27 | 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 | 详见第三章 采购需求 | 1批 | 3475538.27 |  |  |

备注1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、中标供应商的确定

1.本项目报价采用（减价）多轮报价方式。

2.本项目设置保留价（底价），根据报价情况，将不高于保留价的报价人按照报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人，不足3个中标候选人的，按实际个数推荐。

（1）若第一中标候选人主动放弃或者未按照采购文件要求提交履约保证金或者未按时与采购人签订合同而被取消资格后，第二中标候选人同意按照高于第一中标候选人一个减价幅度的报价的，则第二中标候选人应当确定为中标供应商。

（2）若第二中标候选人不接受此成交条件，第三中标候选人同意按照高于第一中标候选人一个减价幅度的报价的，则第三中标候选人应当确定为中标供应商。

（3）若3个中标、成交候选人均不接受此成交条件，采购人应当重新组织采购活动。

四、公开竞价起始价、保证金、竞价幅度要求

| 采购项目名称 | 报价起始价 （元） | 保证金（元） | 报价（减价）幅度（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 | 3475538.27 | 1 | 35000及其整数倍 |  |

五、投标人的资格要求

### 1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### （6）法律、行政法规规定的其他条件。

### 2.供应商特定资格条件：

包1: 1）供应商应具备国家行政部门颁发的可移动文物修复资质，资质范围需包含：预防性保护或文物保存微环境控制技术，并在人员、设备、资金方面具有相应的供货、安装能力；2）供应商自2021年1月1 日至开标截止时间为止（以合同签订时间为准）应完成过2个类似业绩（须包含展柜、文物储藏柜、恒湿机（或恒湿系统）、文物囊匣等至少3项内容），提供合同清晰扫描件加盖公章为准（业绩证明材料应能够明确反映企业名称、合同签订时间、验收日期、项目内容等关键信息）。

### 注：① 投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见招标文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

六、获取招标文件的时间、期限、地点及方式

有意参加投标者，请于2026年6月25日起至2026年7月9日止，每日08时00分到17时00分（北京时间），在张家界公共资源交易网（https://www.zjjggzy.cn/information/portal/index）“其他项目→交易公告”栏进行网上下载/获取招标文件，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。本项目采用线上招标投标方式，投标人须办理数字证书ukey，在张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index）进行注册登记和CA认证。

本项目实行电子交易，有意参加投标者，在https://www.zjjggzy.cn/portal/index获取电子版招标文件。

本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

七、投标截止时间、开标时间及地点

### 1.提交投标文件的截止时间：2026年7月16日 10:00（北京时间）

2.提交投标文件地点：本项目属于电子标项目，具体操作为投标人在张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index），即可浏览、查阅和下载相关项目招标文件，对意向项目点击“竞买申请”按钮，网上填报《竞买申请书》，点击银行获取我中心在该银行开设账户的随机子账号，再缴纳保证金；系统确认保证金到账后，上传投标文件。

### 3.开标时间：2026年7月16日 10:00（北京时间）

### 4.开标地点：张家界公共资源交易中心，本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加竞价，并在规定的时间内上传投标文件。

八、公告期限

1.本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起10个工作日。

2.在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

九、询问及质疑

1.投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2.投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3.潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十、投标说明

1.本公告选项：表示选择，表示未选择。

2.投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十一、采购项目联系人姓名和电话

1.联系人姓名：覃女士

2.电话：15274450008

十二、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1.采购人信息

（1）名 称：张家界市文化旅游广电体育局

（2）地 址：张家界市永定区南庄坪街道南庄坪路30号

（3）联系人：覃女士

（4）邮 编：427000

（5）电 话：15274450008

2.采购代理机构信息

（1）名 称：张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心）

（2）地 址：张家界市永定区子午路220号

（3）联系人：覃先生

（4）邮 编：427000

（5）电 话：0744-8223688

（6）电子邮箱： zjjszfcgzx@163.com

3.电子交易平台服务机构信息

（1）名 称：张家界公共资源交易网

（2）联系人：技术人员

（3）电 话：0744-8833296

第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购项目 | 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 |
| 3.1 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 名 称：张家界市文化旅游广电体育局 地 址：张家界市永定区南庄坪街道南庄坪路30号 联系人：覃女士 电 话：15274450008 |
| 3.2 | 采购代理机构名称、地址、电话、项目联系人 | 采购代理机构：张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心） 地 址：张家界市永定区子午路220号 联系人：覃先生 电 话：0744-8223688 |
| 3.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 3.4 | 是否允许联合体 投标 | 接受 不接受 |
| 7.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行考察 统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 采购进口产品 | 接受 拒绝 |
| 11.1 | 包别划分 | 不分包 分为 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： / |
| 13.1.1 | 投标人应提供资格审查资料 | ### 1.投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即： ### （1）具有独立承担民事责任的能力； ### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ### （6）法律、行政法规规定的其他条件。 ### 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 ### 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 ### 4.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 ### 注：① 投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。②依据湖南省财政厅《关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见招标文件）参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。 |
| 13.1.1 | 采购项目的其他资格条件 | - 所投货物纳入医疗器械管理的，投标人须具有相应的医疗器械经营许可证（或备案凭证）或有效的医疗器械生产许可证（或备案凭证）； - （2）所投货物纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械注册证（或备案凭证）。 |
| 14.4.3 | 网上报价开始 | 网上报价分为自由报价和限时报价两个阶段； 网上自由报价开始时间自通过评审专家评审通过后，系统自动颁发资格证书，投标人即可在系统进行网上报价（投标人在自由报价期间需进行至少一次有效报价，自由竞价阶段须有3家及以上供应商提交有效报价，方可进入限时竞价阶段。若有效报价供应商不足3家，则终止采购活动，不得进入限时竞价阶段，所有供应商报价（含自由竞价阶段报价）无效，项目按‘有效响应供应商不足三家’予以废标（公开招标）或终止谈判（竞争性谈判）处理。取得资格的投标人，按照报价规则的要求，在限时报价阶段，通过产权交易系统采用反向报价多次报价方式竞争。 |
| 15.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供 - 投标保证金金额：包1：人民币1元整 2.投标保证金到账截止时间：同投标文件递交截止时间； 3.投标保证金缴纳方式： 银行转账 支票 汇票 本票 银行保函 备注：采用支票、汇票、本票、银行保函缴纳保证金的应按银行转账+支票/汇票/本票/银行保函组合缴纳方式，相应凭证复印件请放在投标文件中。具体如下： 因系统设置银行转账额度不能少于1元钱，但实际银行转账额度可大于或等于1元钱，采用银行转账+银行保函组合方式缴纳投标保证金的投标人，两项合计金额应等于投标保证金。项目结束后按保证金程序退还。 保证金缴纳账号：投标人登陆张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index），即可浏览、查阅和下载相关项目采购文件，对意向项目点击“竞买申请”按钮，网上填报《竞买申请书》，点击银行获取张家界市公共资源交易中心在该银行开设账户的随机子账号。 4.各投标人出具的银行保函应为见索即付保函。 5.纸质投标保函原件应使用单独的密封封套进行包装，并单独递交给招标人，封套上注明“纸质投标保函原件”字样，载明项目名称、招标人名称、招标人地址、投标人名称和投标人地址，封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 6.各投标人在保证金缴纳过程中遇到相关问题可拨打市公共资源交易中心咨询。 7.中标人采用非银行转账方式的，需在领取中标通知书时将纸质投标保函原件递交至张家界市公共资源交易中心4楼019办公室，联系电话：0744-8223688。 |
| 15.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | / |
| 16.1 | 投标有效期 | 90 日（日历日） |
| 17.1 | 投标文件要求 | 加密电子投标文件 |
| 18.1 | 投标截止时间 | 2026年7月16日上午10:00（北京时间） |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
| 20 | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标地点 | 详见招标公告 |
| 25.2 | 评标方法 | 最低评标价法 综合评分法 |
| 29.1 | 中标候选人的数量 | 1-3 人 |
| 29.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 采购人确定 |
| 31.3 | 随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函； （2）投标业绩承诺函；（如有） （3）中小企业声明函；（如有） （4）残疾人福利性单位声明函；（如有） （5）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 32.1 | 中标通知书发出 的形式 | 书面 数据电文 |
| 33 | 告知招标结果的 形式 | 投标人自行登录中国湖南政府采购网、张家界市公共资源交易网查看 评标现场告知 |
| 36.1 | 履约担保 | 不要求提供 要求提供 （1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。 （2）支付方式： 银行转账 支票 汇票 本票 银行保函 供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。 （3）收取单位：张家界市文化旅游广电体育局 （4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。 （5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。 （6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。 |
| 39 | 询问截止时间 | 2026年7月15日 17 时 00 分 |
| 40.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面递交 联系部门：张家界市公共资源交易中心（张家界市政府采购中心） 联系电话：0744-8223688 通信地址：湖南省张家界市永定区办事处子午路220号 |
| 43其他内容 |  |  |
| 43.1 | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。 |
| 43.2 | 关于联合体投标的相关约定 | 不接受联合体投标。 |
| 43.3 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： - 人社局官方网站查询的缴费记录截图； - 人社局的书面证明材料； - 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 |
| 43.4 | 重要提示 | - 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； - 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； - 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； - 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 43.5 | 解释权 | - 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； - 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； - 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； - 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； - 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 43.6 | 其他补充说明 | - 无 |

第二节 投标人须知正文

1适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标人须知前附表”（以下简称【投标人须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2定义

2.1服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【投标人须知前附表】。

3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见【投标人须知前附表】。

3.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

3.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.3.4若【投标人须知前附表】中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

3.4若【投标人须知前附表】中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.4.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

4资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。

5投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7现场考察

7.1供应商应按【投标人须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求；

8采购进口产品

8.1除【投标人须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

9招标文件的构成

9.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法及标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

第七章 政府采购供应商质疑函范本

9.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

9.3现场考察及相关事项见本章第7款。

9.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

10招标文件的澄清与修改

10.1采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在湖南省政府采购网以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

10.2任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含澄清或修改的内容）。

11投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

11.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在【投标人须知前附表】中另有规定。

11.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

11.3无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

11.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

11.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12投标文件构成

12.1投标人应完整的按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件的组成的相关内容。

12.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

13证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

13.1投标人的资格证明文件

13.1.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

13.1.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

13.1.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位公章，并按招标文件规定签署。

13.2投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

13.2.1投标人应当提交其拟提供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第三章“采购需求”要求的其他文件。

13.3投标人提供的软件及硬件产品要求有中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。

13.4投标人按照招标文件的要求编制的投标文件，应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

13.6除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

14投标报价

14.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

14.2投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

14.3采购人不接受具有附加条件的报价。

14.4网上报价程序

14.4.1网上报价信息

有关（项目名称）基本信息、报价起始价、减价幅度、保证金等信息在招标文件中明确。

14.4.2网上报价

- 报价规则

①本次网上报价以减价方式进行报价，同一投标人可多次报价。初次报价不得高于起始价，初次报价后的每次报价的减价幅度应当符合规定。

②投标人通过系统提交的报价一经报出，不得撤回。

③因网络延迟问题，投标人应尽量避免在网上报价截止前最后几秒钟内才报价，最迟在网上报价截止前30秒报价，以防止系统无法及时接收到报价的情况发生。

④投标人报价有下列情形之一的，为无效报价：

A.报价因系统故障未在网上报价期限内收到的；

B.报价因投标人网络故障未在网上报价期限内收到的；

C.报价高于起始价等不符合报价规则的；

D.报价不符合招标文件规定的其他情形。

- 报价及系统接受报价、显示、确认报价

①系统从开始接受报价；

②投标人通过系统进行报价，该报价须为当前系统确认的最低报价。

14.4.3网上报价开始

网上报价分为自由报价和限时报价两个阶段；

网上自由报价开始时间自通过评审专家评审通过后，系统自动颁发资格证书后，投标人即可在系统进行网上报价（投标人在自由报价期间需进行至少一次有效报价，方可有资格进入限时报价阶段）；自由竞价阶段须有3家及以上供应商提交有效报价，方可进入限时竞价阶段。若有效报价供应商不足3家，则终止采购活动，不得进入限时竞价阶段，所有供应商报价（含自由竞价阶段报价）无效，项目按‘有效响应供应商不足三家’予以废标（公开招标）或终止谈判（竞争性谈判）处理。取得资格的投标人，按照报价规则的要求，在限时报价阶段，通过产权交易系统采用反向报价多次报价方式竞争。

网上限时报价开始时间由系统按招标文件规定自动确定。在文件规定的网上报价开始时间前1分钟，系统将当前最低有效报价进行三次提示。报价截止，按下列规则处理：

- 网上自由报价期间无人报价

网上自由报价期间，一直无人报价，网上自由报价截止时，系统显示网上报价不成交。

- 网上自由报价期间有三家或三家以上有效报价。

网上自由报价截止时，有三家及以上的投标人有效报价，系统进入网上限时报价程序。

- 3分钟倒计时报价规则

系统设置报价开始时间到达，有投标人参加网上限时报价的，系统开始第一次3分钟倒计时，具有网上限时报价资格的投标人可参加限时报价，限时报价中的报价应当在3分钟倒计时内提交，报价规则按本须知规定执行。

如在3分钟倒计时内的任一时刻，系统接收到具有网上限时报价资格的任一投标人有新的报价，系统则确认该最新报价，予以显示，并从此时刻起再顺延一个新的3分钟倒计时，具有网上限时报价资格的投标人可参加新一轮报价，并按此方式不断顺延下去，直至报价结束。

网上限时报价在3分钟倒计时延续到最后1分钟，系统对当前最低有效报价进行三次提示，每次提示延时20秒。最后一次提示延时完成，限时报价结束，系统按规定确认排名。

- 成交结果报告

①网上自由报价有人报价，限时报价无人报价时的成交结果报告

网上自由报价有两个或两个以上竞价人有效报价，但无人进入限时报价时，系统将最低有效报价与保留价（底价）进行比较，按下列规定确定网上竞价结果：

最低有效报价不高于保留价（底价）的，应在竞价结束后，确定最低报价者为本项目的竞得第一候选人，由交易机构向委托人发出公开竞价报告；不符合的，不予发出公开竞价报告。

最低有效报价高于保留价（底价）的，系统显示网上竞价不成交。

②网上限时报价中有人报价时的成交结果报告

任何一次完整的3分钟倒计时截止时，系统会自动关闭限时报价中的报价通道，确认当前系统接受的最低有效报价为最终报价，系统将最低有效报价与保留价（底价）进行比较，按下列规定确定网上竞价结果报告：

最低有效报价不高于保留价（底价）的，在竞价结束后，确定最低报价者为本项目的竞得第一候选人，由交易机构向委托人发出公开竞价报告；不符合的，不予发出公开竞价报告。

最低有效报价高于保留价的，系统显示网上竞价不成交。

③网上限时报价中无人报价时的竞价结果报告

网上自由报价中最先报得的最低有效报价且不高于保留价（底价）的，系统显示成交。

最低有效报价高于保留价（底价）的，系统显示网上竞价不成交。

15投标保证金

15.1投标人应提交【投标人须知前附表】中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

15.2投标保证金必须是从供应商单位的基本账户转入保证金的托管账户管理。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。联合体投标的，其保证金由牵头人递交。

15.3投标人请注意：

（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还投标人的投标保证金。

（2）凡转账到本项目前次公告账号的，投标保证金无效。

15.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在投标、响应截止时间后撤回投标、响应文件的；

（2）供应商在投标、响应文件中提供虚假材料的；

（3）中标、成交供应商无不可抗力放弃中标、成交结果或者 未按期向采购人提交履约担保并签订合同的；

（4）中标、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件 未获得满足拒签合同的；

（5）供应商与其他供应商、采购人、代理机构等恶意串通的。

（6）【投标人须知前附表】中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

16投标有效期

16.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见【投标人须知前附表】。

16.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

16.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

17投标文件的制作

17.1本项目要求提供电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人按照招标文件要求编制后自行上传电子交易系统。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合体协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

17.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

18投标截止

18.1投标人应在【投标人须知前附表】中规定的投标截止时间前，在网上提交电子投标文件。

18.2采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

19投标文件的修改和撤回

19.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将投标文件在电子交易系统上传。

19.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定在投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

20开标

本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加竞价，并在规定的时间内上传投标文件。

21资格审查

21.1评审专家组依据招标文件规定的评审办法进行在线评审，负责投标人资格审查，并对评审结果签字确认。未通过资格审查的投标人不进入下一个评审环节。

21.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

21.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

21.2.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

21.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

22评标委员会

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

23投标文件符合性审查与澄清

23.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

23.2投标文件的澄清

23.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

23.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24投标无效

24.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性质根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

24.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25比较与评价

25.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件做进一步的比较与评价。

25.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在【投标人须知前附表】中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

26废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27保密要求

27.1评标将在严格保密的情况下进行。

27.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

28中标候选人的确定原则及标准

28.1依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质性响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，需设置保留价（底价），根据报价情况，将不高于保留价的报价人按照报价由低到高的顺序推荐3名中标候选人，不足3个中标候选人的，按实际个数推荐。若第一中标候选人主动放弃或者未按照采购文件要求提交履约保证金或者未按时与采购人签订合同而被取消资格后，第二中标候选人同意按照高于第一中标候选人一个减价幅度的报价的，则第二中标候选人应当确定为中标供应商。若第二中标候选人不接受此成交条件，第三中标候选人同意按照高于第一中标候选人一个减价幅度的报价的，则第三中标候选人应当确定为中标供应商。若3个中标候选人均不接受此成交条件，采购人应当重新组织采购活动。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

29确定中标候选人和中标人

29.1投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低确定中标候选人，按【投标人须知前附表】中规定数量推荐中标候选人。

29.2按【投标人须知前附表】中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

29.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.4 采用最低评标价法的项目，评标委员会应当根据通过资格审核和符合性审查的供应商的报价，按照本章第28.1款规定推荐中标人，并编写评审报告。第一中标候选人的报价应当等于或者小于保留价。采购人应当按照评审报告推荐的中标候选人的顺序确定中标候选人。

30编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31中标信息公布

31.1除【投标人须知前附表】规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标人须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在中国湖南政府采购网、张家界市公共资源交易网上发布中标公告。

31.3中标公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及【投标人须知前附表】中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

32中标通知书

32.1采购代理机构发布中标公告的同时以【投标人须知前附表】规定的形式向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33告知招标结果

在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以【投标人须知前附表】规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

34人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35签订合同

35.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

35.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

35.6中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.7当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

36履约保证

36.1招标文件要求中标人向采购人提交履约保证的，中标人应按照【投标人须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约保证由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2中标人没有按照本章第36.1款规定提交履约保证的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

37政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

38政府采购政策

强制采购：纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

39询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

40质疑

40.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，在下列时间内以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑：

（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出；

（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。

40.2 投标人提出质疑的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号》格式和要求在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

40.3采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通信地址见【投标人须知前附表】。

40.4采购人、采购代理机构按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）格式规定进行质疑答复。

41投诉

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

42采购代理服务费

集中采购机构不得收取采购代理服务费。

43需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见【投标人须知前附表】。

第三章 采购需求

前注：

- 1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

- 2.下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标人必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其投标无效。

- 3.未标注“★” 的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离，非实质性负偏离达10项以上（不含10项）为无效投标。

- 项目概况

针对张家界市博物馆库房及展厅环境现状及设施设备使用情况，以及库房光环境不达标等问题，本项目以有效、适度为原则，采用相应的技术路线和措施，为库房和展厅展藏珍贵文物创造“稳定、洁净”的安全保存环境，达到保护文物本体安全和延缓文物劣化的目的，提升馆藏文物的预防性保护的综合能力。

- 采购项目预（概）算

总预算∶3475538.27元

- 采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包1 |  | - 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 | - A05010599-其他柜类 | - 项 | - 1 | - 否 |

- 项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 《馆藏文物预防性保护方案编写规范》 | WW/T0066-2015 |
| - 2 | 《博物馆建筑设计规范》 | JGJ66-2015 |
| - 3 | 《博物馆照明设计规范》 | GB/T23863-2024 |
| - 4 | 《文物运输包装标准》 | GB/T23862-2024 |
| - 5 | 《馆藏文物保存环境质量 第1部分：指标要求》 | WW/T 0016.1-2023 |
| - 6 | 《馆藏文物保存环境质量 第2部分：检测方法》 | WW/T 0016.2-2023 |
| - 7 | 《馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》 | WW/T 0096-2020 |
| - 8 | 《馆藏文物预防性保护装备 检查和例行试验导则》 | W/T 0098-2020 |
| - 9 | 《馆藏文物预防性保护装备 环境适应性试验方法》 | W/T 0099-2020 |
| - 10 | 《馆藏文物预防性保护装备 安全要求》 | W/T 0100-2020 |
| - 11 | 《馆藏文物预防性保护装备 性能评定方法》 | W/T 0101-2020 |
| - 12 | 《馆藏文物保存环境检测 气体扩散采样测定方法 甲酸和乙酸的测定》 | WW/T0046-2012 |
| - 13 | 《馆藏文物保存环境检测 气体扩散采样测定方法 氨的测定》 | WW/T0047-2012 |
| - 14 | 《馆藏文物保存环境监测 监测终端 基本要求》 | WW/T 0103-2020 |
| - 15 | 《馆藏文物保存环境监测 监测终端 温湿度》 | WW/T 0104-2020 |
| - 16 | 《馆藏文物保存环境监测 监测终端 紫外线》 | WW/T 0094-2020 |
| - 17 | 《馆藏文物保存环境监测 监测终端 光照度》 | WW/T 0105-2020 |
| - 18 | 《馆藏文物预防性保护装备可靠性鉴定方法》 | W/T0097-2020 |

- 技术商务要求

（1）技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号(W*D*H)mm | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数字紫外辐照度计 | / | 台 | 1 | 1、测试波长：365nm±2nm 2、动态范围：0.1—100,000μW/cm2 3、相对示值误差：不超过±8% 4、分辨率：不低于0.001μW/cm2 5、重复性：不低于0.001μW/cm2 6、温度系数：不高于-0.1%/℃ 7、刷新频率：不低于3次/s（≥0.5μW/cm2），1次/2s（＜0.5μW/cm2） 8、显示：≥3-1/2位LCD显示 9、供电电源：≥9V电池 10、RS232接口，可用于计算机远程监控（含软件） |
|  | 二氧化碳检测仪 | / | 台 | 1 | 1、测量范围：350～9999ppm 2、分辨率：不低于5ppm 3、基本误差：±（30ppm+5%读数） 4、响应时间：≤90秒 5、恢复时间：≤120秒 6、工作环境：-10～50℃/＜95%RH（不凝霜） 7、电源：≥3.7V锂电池 |
|  | 便携式温湿度检测仪 | / | 台 | 1 | 1、测量范围：-10～+60℃/0～100%RH 2、测量精度：±0.5℃/2.5%RH（5～95%RH） 3、分辨率：不低于0.1℃/0.1%RH 4、电池类型：3*AA 5、电池寿命：≥100h 6、存储温度：-20～+50℃ |
|  | VOC 检测仪 | / | 台 | 1 | 1、检测范围：1ppb～2000ppm 2、分辨率：不低于1ppb 3、检测精度：≤±2% FS 4、电池：大容量可充锂电池 6、工作温度：-20～50℃ 7、数据记录：测量数据自动记录功能，可存储10万条历史记录或报警记录 |
|  | 便携式甲醛检测仪 | / | 台 | 1 | 1、测量范围：0-10ppm（0-12.27mg/m3） 2、分辨率：不低于0.01ppm 3、示值误差：≤±3% FS 4、重复性：≤±1% 5、响应时间：≤30秒（T90） 6、电池：大容量可充电锂电池 7、数据记录：自动存储数据，存储间隔可自定义，可连续存储20万组以上带日期时间数据 8、环境温度：-20℃～+55℃（典型值）/-40℃～+70℃（极限值） 9、环境湿度：10%～95%RH（无凝露） |
|  | 温湿度记录仪 | / | 台 | 3 | 1、测量范围：-20～+55℃/0～100%RH 2、测量精度：±0.4℃(-20～+55℃)±1 Digit/±2%RH(2～98%RH)在25℃ 3、分辨率：不低于0.1℃/0.1%RH 4、测量频率：10s～24h 5、存储容量：≥1,000,000个数据 6、操作温度：-20～+55℃ |
|  | 独立文物展柜 | 800*800*2200 | 台 | 2 | 一、材料选材 （1）骨架 ①骨架结构：50*50*1.5mm（±0.1mm）方管焊接装配。 ②骨架经专业设备加工制作而成。 （2）柜体 ★①柜体材质：需采用≥1.5mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。 ②柜体选用优质冷轧板，保障展柜外观的美观度和安全性。 ③柜体经过专业设备加工制作而成。 ★（3）金属性喷漆(塑)涂层理化性能：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹皱纹。 （3）型材 ★①连接件：需采用定制铝材，达到国家标准规定的6063铝合金等级。 ②部分装饰及连接件使用专用模具定制而成，表面喷塑处理。（运用自主研发设计开模定制铝材，颜色可根据布展风格定制，硬度>H，经过专业铝材切割机，和精密车、铣加工成型，运用自主研发定制的角码拼接工艺，设计达到完美拼接工艺要求。） （4）板材 展台底板：≥18mm厚生态板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 （5）密封胶条 ①博物馆展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。 ②需采用“O”型医用有机高弹性胶条。 （6）锁具 博物馆展柜专用锁具。（柜体锁具设计开启灵活方便，锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈。） 二、结构性能 （1）开启方式 ①≥90度门铰旋转开启。 ②展柜的开启方式设计合理，既满足灵活开启又方便文物入柜出柜便利的使用功能，一个工作人员也能轻松操作启闭。柜门开启角度满足文物安全存放要求，确保展柜开启和使用时的安全与便捷。 （2）密封性能 ①展柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。 ②展柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足GB/T36110-2018标准，空气交换率≤0.5d﹣¹的技术指标。 （3）环保性能 ①展柜板材需采用E0级生态板。 ②柜体饰面所使用的喷漆、粘接剂、织物等为环保材料，不会散发有害气体，满足展陈空间环境质量要求。 （4）展柜支撑 ①水平调节支撑脚：可微调水平值，以达到展柜水平平整度。 ②万向轮：万向轮隐藏不外露。 （5）安全性能 ①展柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。展柜具有良好的防盗、防破坏能力。展柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。展柜使用的材料不含任何酸性物质，无挥发有害气体。 ②展柜每平米能承重约250kg，活动零部件的工作应能灵活自如。 三、照明系统 LED牛眼射灯：1-3W；3000K/4000K/6000K；光束角：6-35度；光学配置：准直变焦光学，出光清晰度高，还原性强；照度要求：6°出光在3米距离大于300LX，满足文物最高照度要求；黑色；光通量：58-158 lm；开孔尺寸：46-48MM； CRI>93；SDCM<3；调焦及安装方式：前后调焦，可柜外拆卸安装与更换；可DIY二次配光（拉伸，椭圆，洗墙等）；调光方式：定制低压0%-100%调光，调光过程无频闪。 四、展柜玻璃 ①展柜玻璃应选用通透性好、反光率低、色彩还原真实，具有一定抗冲击力及防爆能力、防紫外线的博物馆展柜专用低反射夹层玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。 ②玻璃原材料选用夹胶低反玻璃，中间层需采用超通透博物馆专用PVB胶片，并需采用专业博物馆展柜玻璃加工工艺生产。 ③玻璃需采用6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃，可见光透射比≥97％以上，反射比＜1.5％，紫外线阻隔率达到99%以上。 ④不允许存在裂口、爆边、脱胶及皱痕和条纹现象。 ⑤玻璃四边精磨抛光处理。 |
|  | 沿墙文物展柜 | 7000*800*3000 | 台 | 1 | 一、材料选材 （1）骨架 ①骨架结构：主龙骨100*50*2.5mm,50*50*2.0mm（±0.1mm）镀锌方管焊接装配。 ②骨架经专业设备加工制作而成。 （2）柜体 ①柜体材质：需采用≥1.5mm冷轧板，力学性能指标符合ASTMA370-02钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义,外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。 ②柜体选用优质冷轧板，保障展柜外观的美观度和安全性。 ③柜体经过专业设备加工制作而成。 ★④水平偏差（柜顶距地面）：≤0.2%。 ★⑤平整度（各表面）：≤0.2mm。 （3）型材 ①连接件：需采用定制铝材，达到国家标准中规定的6063铝合金等级。 ②部分装饰及连接件使用专用模具定制而成，表面喷塑处理（运用自主研发设计开模定制铝材，颜色可根据布展风格定制，硬度>H,经过专业铝材切割机，和精密车、铣加工成型，运用自主研发定制的角码拼接工艺，设计达到完美拼接工艺要求。） （4）板材 ①展柜背板、展台背板：≥18mm厚生态板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 ②展柜侧板、底板：≥18mm厚生态板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 （5）密封胶条 ①博物馆展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。 ②需采用“O”型医用有机高弹性胶条。 （6）锁具 博物馆展柜专用锁具（柜体锁具设计开启灵活方便，锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈。）。 二、结构性能 （1）开启方式 ①需采用电动推出、手动平移的开启方式，开启时无震动和异响。 ②展柜的开启方式设计合理，既满足灵活开启又方便文物入柜出柜便利的使用功能，一个工作人员也能轻松操作启闭。柜门开启角度满足文物安全存放要求，确保展柜开启和使用时的安全与便捷。 （2）密封性能 ①展柜柜门在关闭情况下，具有防尘、防虫、防烟，高度密闭性能。 ②展柜不同材质收口连接处选用专业密封胶条、隔垫等做好密封处理，且密封材料达到国家相关环保标准，不含任何酸性物质，符合文物保护环境要求，密封性能满足GB/T36110-2018标准，空气交换率≤0.5d﹣¹的技术指标。 （3）环保性能 ①展柜板材需采用E0级生态板。 ②柜体饰面所使用的喷漆、粘接剂、织物等为环保材料，不会散发有害气体，满足展陈空间环境质量要求。 （4）展柜支撑 ①水平调节支撑脚：可微调水平值，以达到展柜水平平整度。 ②万向轮：万向轮隐藏不外露. （5）安全性能 ①展柜具备良好的安全性、结构稳固、安全。展柜具有良好的防盗、防破坏能力。展柜使用博物馆专用保安性能锁具，锁体及钥匙材料为超硬度的耐磨、防锈材料。 ★②展柜每平米能承重约250kg，活动零部件的工作应能灵活自如。 三、照明系统 ①照明系统：LED牛眼射灯，1-3W；3000K/4000K/6000K；光束角：6-35度；光学配置：准直变焦光学，出光清晰度高，还原性强；照度要求：6°出光在3米距离大于300LX，满足文物最高照度要求；黑色；光通量：58-158 lm；开孔尺寸：46-48MM； CRI>93；SDCM<3；调焦及安装方式：前后调焦，可柜外拆卸安装与更换；可DIY二次配光（拉伸，椭圆，洗墙等）；调光方式：定制低压0%-100%调光，调光过程无频闪； ②LED偏光洗墙灯，12W；3000K/4000K；SDCM<3；CRI>93；光通量：750LM；角度：60°×40°×25°偏配光；开孔尺寸：140MM×38MM；洗墙均匀度：大于0.8；洗墙照度：0.8米位置洗墙照度大于250LX；调光方式：定制0%-100%调光，调光过程无频闪；输入电压：24v低压输入。 四、展柜玻璃 ①展柜玻璃应选用通透性好、反光率低、色彩还原真实，具有一定抗冲击力及防爆能力、防紫外线的博物馆展柜专用低反射夹层玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求。 ②玻璃原材料选用夹胶低反玻璃，中间层需采用超通透博物馆专用PVB胶片，并需采用专业博物馆展柜玻璃加工工艺生产。 ③玻璃需采用6mm+0.76PVB+6mm（±0.1mm）低反射夹胶玻璃，可见光透射比≥97％以上，反射比＜1.5％，紫外线阻隔率达到99%以上。 ④不允许存在裂口、爆边、脱胶及皱痕和条纹现象。 |
|  |  | 7150*800*3000 | 台 | 1 |  |
|  |  | 6000*800*3000 | 台 | 1 |  |
|  | 文物预防性保护和数字化展示集成柜 | 860*860*2200 | 台 | 2 | 一、展柜柜体材料选材 （1）骨架 ①骨架结构：主骨架需采用50*50*1.5（±0.1mm）矩管焊接装配。 ②骨架经专业设备加工制作而成。 （2）柜体 ①柜体材质：需采用≥1.2mm冷轧板，外表面静电喷塑处理，表面应平滑均匀，没有桔皮现象，无皱纹、流痕、鼓泡和裂纹。 ②柜体选用优质冷轧板，保障展柜外观的美观度和安全性。 ③柜体经过专业设备加工制作而成。 （3）型材 ①展柜主框架基座为钢结构，柜桶为冷轧板，力学性能指标符合astm370-02钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义。伸长率为19-21%，拉伸强度：430-560mpa，屈服强度≥280mpa，延伸率≥23%，夏比冲击功-70℃。 ②连接件：需采用定制铝材，达到国家标准GB/T 3190中规定的6063铝合金等级。 ③部分装饰及连接件使用专用模具定制而成，表面喷塑处理。 （4）开启方式 ①需采用≥90度全开重型柜门铰链，柜门开启90度后的位置在展柜的侧面，不影响工作人员作业时净空的空间。 ②展柜的开启方式设计合理，既满足灵活开启又方便文物入柜出柜便利的使用功能，一个工作人员也能轻松操作启闭。柜门开启角度满足文物安全存放要求，确保展柜开启和使用时的安全与便捷。使用功能满足人性化设计要求，通用安全性能要求符合DB4706.1-2005。 （5）照明要求 LED牛眼射灯、聚焦可调，角度可调，亮度可调。 （6）板材 展台背板：≥18mm厚生态板，环保等级E0级、外包亚麻布，颜色可定制。 （7）密封胶条 ①文博单位展陈文物要降低微环境和小环境室内空气互换影响率，降低空气交换率对微环境里展陈文物带来的影响。 ②需采用“O”型医用有机高弹性胶条。（不含任何酸性物质，无机械杂质，符合文物保护环境要求。） ③展柜空气交换率≤0.5d﹣¹。 （8）锁具 博物馆展柜专用锁具开启次数为≥15万次。（柜体锁具设计开启灵活方便，锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈。） （9）万向脚轮及水平支撑脚 ①水平调节支撑脚，万向轮。 ②需采用D40*M10*60水平支撑脚：当地面不是完全水平时候，可微调水平值，以达到展柜整体水平平整度。 ③万向轮隐藏不外露，单个万向轮可承受约250KG无损伤，方便布展移动的灵活性。 二、互动软件功能 （1）待机状态时播放文物匀速旋转。 （2）点击时可自由视角720°旋转放大缩小文物。 （3）能切换展示多个文物三维模型。 （4）点击文物信息可以查看更多文物相关视频和文字介绍。 三、OLED显示屏 （1）材质：OLED（有机发光二极管）像素自发光技术。 （2）屏幕尺寸：55英寸。 （3）屏幕比例：16:9。 （4）物理分辨率：1920X1080 (H×V)。 （5）亮度：（典型值)400/150cd/m2（平均画面等级，25%/100%面板。 （6）透明度：45%(Panel)。 （7）对比度：150000:1。 （8）显示区域：1209.6 (H) x 680.4(V) mm。 （9）开机边框：上/左/右 5.9mm，下 13mm。 （10）响应时间：1ms(G to G).8ms(MPRT)。 （11）显示色彩：1.07Billion，10Bits。 （12）可视角度：（水平x直）178×178。 （13）表面处理：硬质涂层（2H）前偏光防反射处理（反射率典型值14%）。 （14）防灼伤动能，消残影、逐行扫描。 四、恒湿净化机 （1）适用展柜：≤2m³，标准风量4m³/h。 （2）外形尺寸：W420×D400×H175mm（安装底脚H185mm）。 （3）自动控制，湿度控制范围：30%~70%，控制精度可达1.5%。 （4）压缩机制冷除湿，雾化加湿，可满足15~35℃、10%~90%环境温湿度的展柜恒湿要求。压缩机变频运行，雾化器连续可调，精确控制湿度。 （5）循环风机风量可设定调节，满足不同容积展柜的合适风量。 （6）运行最大功率：环温25℃时≤45W。 （7）运行噪音：环境温度25℃时，42dB。 （8）液晶触摸屏显示，人机对话、界面友好。多重报警及保护，运行可靠稳定。 （9）具备485无线数据传输接口、标准协议，可满足用户远程实时监控需求。 （10）配置三插电源线，电源要求：AC220V±10%，50HZ。 五、感烟火灾探测器 （1）独特光学迷宫设计，360°感知。 （2）需采用红外散射原理。 （3）置声光报警器，烟雾不散，声光不消。 （4）无极性宽电压工作 DC9~30V。 （5）支持外壳防拆。 （6）继电器常闭、常开输出。 六、门磁报警装置 金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计;适合木门、铁门、铝合金门,报警动作距离≥35mm 具有金属电镀外壳，连接方式：常闭50*18*10mm。 七、振动探测器 （1）小型振动探测器。 （2）需采用不同的报警算法，将振动波分为较轻、中等和较重三级能量，能够有效探测探测瞬间爆炸、敲击和电钻或冲击钻的破坏。 （3）探测范围：金属介质：最高灵敏度 7 米；最低灵敏度 2 米，混凝土介质：参考范围 3 米（实测为准）。 （4）灵敏度：连续可调,敲击计数 3-5 次可调；报警持续时间：＞2秒。 （5）防拆方式：单方向防拆。 （6）抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能。 八、摄像头套件 （1）500万1/2.7"CMOS微距网络摄像机； （2）产品尺寸：60 x 59 x 30 mm； （3）设备重量：220 g； （4）音频：1个内置麦克风； （5）网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； （6）工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； （7）存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； （8）供电方式：DC：12 V±25%;PoE：802.3af，Type 1，Class 3；电源接口：Ø5.5 mm DC圆头； （9）电流及功耗：DC：12 V，0.22 A，最大功耗：2.65 W; （10）低功耗模式，支持最低功耗1.03 W，可以有效节约能源； （11）最低照度：彩色：0.005 Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； （12）焦距&视场角：4 mm@F2.0，水平视场角：79.6°，垂直视场角：63.8°，对角视场角：93.4°； （13）补光灯类型：柔光灯；补光距离：最远可达500 mm； （14）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸：2560×1920； （15）网络存储：NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；支持SD卡扩展，最大支持256 GB； （16）防护等级：IP67；符合国网4级辐射等级。 九、采集模块 （1）输入接口 (DI)：输入点数：8路数字量输入：光糯隔离输入，输入信号类型: 开关触点信号或电平信号，输入信号有效范国：>= 18V。 （2）输处接口(DO)：输出点数：8路，输出类型: 继电器输出，常开触点，触点容量：30VDC/5A 250VAC/5A。 （3）输入接口 (AI)：输入点数：6路，输入类型：3路0~10V:3路0~20ma，转换精度：12位。 （4）输出接口 (AO)：输出点数: 1路，输出类翎币癌斌彼哀: 0~10V或0~20ma 可选一种，独立端子，转换精度:12 位。 （5）通讯参数：接口类型:RS485，DB9 公头，波特率:4800~115200，通信格式：MODBUS RTU:8位数据，1 位停止，无校验 (可配置)，地址范围:1~254。 （6）电源参数：工作电压：DC 18V~35V；带防反接保护，功耗：2W~4W，浪涌保护: 600W。 （7）工作环境：工作温度: -20C~+70C，存储温度: -40'C~+85C。 十、互动软件运行环境 保障互动软件正常运营。 |
|  | 展柜恒湿机 | / | 台 | 22 | 1、调控精度：≤±3% 2、额定电压及频率: 220V/50Hz 3、显示:≥7寸电容式液晶触控显示屏，实时显示各类参数及工作状态，具有根据藏品保存环境湿度一键设置功能 4、外壳防护等级：不低于IP20 5、掉电数据保存功能：有 6、排水方式：将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无须人工排(倒)水； 7、出入气管:内径≤20mm 8、噪声：≤45dB(A) 9、净化功能：甲醛，甲酸，乙酸，臭氧，等气态污染物。空气净化质量高，去除效率达到99.5%，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染 10、内部结构：模块化设计 11、极限加、除湿能力：30%RH～70%RH 12、加、除湿能力：在10℃/25%RH湿度环境下，持续24小时，加湿能力不低于70%RH；在25℃/80%RH湿度环境下，持续24小时，除湿能力不高于30%RH 13、远程监测方式：设备可连接调控系统软件（标配不含软件），对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监测，湿度可以实现远程操控。能通过监测平台软件查看设备工作状况，并进行远程设置； 14、具有双向无线通信功能，自动组网、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理。 |
|  | 展柜密封胶条 | 共计16个展柜密封改造 | 米 | 350 | / |
|  | 恒温恒湿机 | / | 台 | 2 | 1、整机性能不低于：制冷量16.2KW，电加热9.6KW，风量3350m3/h； 2、温控范围及精度：18-26℃，精度±2℃； 3、湿控范围及精度：50%-70%，精度±5%； 4、电源：AC 380V/50Hz； 5、加湿器：电极式，加湿量≥10kg/h。 |
|  | 恒温恒湿机 | / | 台 | 2 | 1、整机性能不低于：制冷量19.5KW，电加热10.8KW，风量4500m3/h； 2、温控范围及精度：18-26℃，精度±2℃； 3、湿控范围及精度：50%-70%，精度±5%； 4、电源：AC 380V/50Hz； 5、加湿器：电极式，加湿量≥10kg/h。 |
|  | 智能五防文物储藏柜（五防：防震防盗防火防水防烟） | 1100*600*1800 | 台 | 10 | 规格尺寸H1800*W1100*D600（±5mm） 1、柜体结构： （1）层板数量：4层空间（层板可灵活调整高度） （2）文物放置方式：放于层板上，每层可承重量约50KG。 （3）柜体整体焊接结构，产品自重约170KG （4）柜体内部设加强隔板，隔板外包优质亚麻布。 （5）安装4个不锈钢铰链。 （6）安装4个承重轮（带定位功能）。 （5）门框周边粘贴硅胶密封条。 2、主要性能： （1）安装≥7寸液晶显示屏，可实时监测控制保险柜内部湿度。 （2）安装2把机械密码锁； 3、主要材料：柜门≥1.5mm、柜体≥1.5mm优质钢板，外表面做优质喷塑 净化恒湿要求： （1）控制范围：20%～70%RH，控制范围：±2%，波动范围：±10% （2）传感器温湿度测量误差：±0.5℃ ±4.5% （3）控制湿度：加湿、除湿一体智能化 （4）过滤功能：注入到柜内的空气会被净化过滤，可以去除空气中的甲醛、硫化物、挥发性有机物等对物品有害物质 （5）加水方式：典藏柜自动收集水 （6）加湿方式：需采用内置式加湿器，湿膜分子加湿，温和稳定调节湿度 （7）使用环境：<0℃～40℃；30%RH～80%RH （8）使用电源：220VAC，50HZ，1A （9）消耗功率：最大：800W / 平均：90W （10）产品自重约40KG。 |
|  | 节能型高气密无电恒湿净化储藏柜 | 1900*770*1920（±5mm) | 台 | 12 | 规格尺寸：1900*770*1920mm（±5mm） （1）节能型高气密无电恒湿净化储藏柜由柜体、门、抽屉等组成，底座为50#槽钢整体焊接框架，安装承重可调节脚杯，整体钣金为≥1.0mm厚板材，抽屉层板为≥1.0MM厚板材。每层层板底部有加强板并打孔设计。 （2）储藏柜共设计三个存放空间，底部及顶部存放空间为密闭空间，做无电调湿净化专用空间，每个空间四层抽屉/层板，表面安装一层无酸纸外包亚麻布；中间存放空间为展示文物存放区域，安装玻璃平移门。 （3）开关方式为上下平移式，左右二侧安装导轨，并用承重钢丝固定。 （4）每层门扇可设为单扇门，无铰链设计且为偏心压紧，确保气密效果。 （5）储藏柜为密封式结构，需采用优质ENBR发泡密封胶条，要求表面光滑，无杂质，具有环保无毒无味，热稳定性高，耐光照辐射，耐老化，寿命长等优点。 （6）调湿模块： ①需采用节能型调湿剂，由天然植物纤维和高分子材料组成，安全环保，对文物和人体无害。 ②调湿剂可根据馆方展品质地不同，湿度要求范围不同进行定制，调湿范围可满足30%~60%RH，湿度准确度≤±5%RH。 ③无电状态下可持续使用，不影响恒湿功能。 （7）柜架颜色由可定制，整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保。 （8）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 （9）紧固件应安装牢固，各控制开关、调节旋钮（按钮）应灵活、可靠，无阻滞现象。 （10）外观端正，外表面平整光洁、色泽均匀，无毛刺、破裂、明显划痕或凹凸等缺陷。 |
|  | 文物工作整理台（实木） | 2000*1000*760 | 台 | 1 | 1、规格：W2000*D1000*H760mm（±10mm） 2、结构及性能 （1）全实木框架和嵌板结构。 （2）全部板材种类不超过2种，整体框架和抽屉面板材质相同。用料规格选无变形无裂痕无结疤及无各种自然缺陷的优质木材制作，含水率11.4±0.2%。 （3）抽屉把手为内凹式。 （4）案板油漆要求，阻燃无味无毒环保高标准水性漆，符合国家环保要求。 （5）案板制作前木料必须熏蒸消毒，保证案板长期无虫蛀。 （6）案板框架接头处需采用双榫棕角接。 （7）案板制作完毕后，表面无挂漆，门抽光滑，线条明亮整齐。 |
|  | 工作整理台配套椅子 | 定制 | 个 | 1 | 1、面料：需采用网布饰面，经液态浸色及防潮、防污等处理，柔软舒适，透气性好。 2、海棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，柔软性能好、回弹性高。 3、配件：需采用优质气压棒，伸缩30万次不漏气。 4、脚架、脚轮：需采用尼龙纤维制成，间隙误差在1%毫米左右，移动杂音小，耐磨性强。 |
|  | 囊匣 | 根据文物清单定制612个无酸纸囊匣（定制清单附后） | 批 | 1 | 一、囊匣强度：抗压强度：≥3.5*103 二、无酸瓦楞纸板:文物保护专用无酸瓦楞纸 1、E楞板：克重420g～430g/㎡。 2、深灰色（或浅灰色）；文博专用纸板。（颜色稳定，无转移，不含荧光增白剂） 3、浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆。 ★4、pH值：8.0-9.5或中性。 5、不含硫化物。 ★6、韧性和加工性能好。 ★7、卡伯值 ＜5。 8、铜离子（μg/g） ＜6 铁离子（μg/g）＜150。 9、板材表明具有防潮防尘性。 ①防潮性（%）＜3.3； ②防尘性（个/m2）＜0.1； ③碱性缓冲 ＞3％。 10、边压强度>5KN/m；耐破强度>2000kPa 三、环保PE泡棉：1、使用物理发泡技术生产的PE泡绵，不使用化学发泡剂。无毒、无臭、无污染物质析出，化学稳定性好；不易老化和变色。 2、不含苯类、醚类、重金属等物质。 ① 苯类物质含量 ＜ 0.01mg/㎡； ② 甲醛＜0.05mg/kg； ③ 醚类物质含量 ＜10mg/kg； ④ 卤素含量 ＜10mg/kg； ⑤ 重金属含量（铅、镉、汞）＜10mg/kg； ⑥ 厚度≥10 毫米； ⑦ 密度24～27kg/m³； ⑧ 压缩强度0.15～0.3/Mpa。 四、胶粘剂：固体无酸热熔胶； 文博专用胶粘剂，胶粘性能好，不发脆，不发霉，不脱胶、不老化；不含有塑化剂、硫化剂、铜离子、铁离子等物质；不会长霉、发黄、变色、分层等；有适度韧性。 1、无酸热熔胶技术要求（固体） ① 塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg； ② 硫化物含量 ＜ 240mg/kg； ③ PH值：6.5～7.5； ④ 铁离子含量 ＜ 30mg/kg； ⑤ 铜离子含量 ＜ 4mg/kg； ★⑥游离甲醛含量＜0.18g/kg； ★⑦苯含量＜0.02g/kg。 五、标签框：囊匣外侧设计安装可记载文物信息的卡片框及卡片。 标签和标志应牢固和清晰，并置于醒目位置。 1、所使用的材料、标识方式安全环保，不会对保存环境、盒体和文物造成不良损害。 六、囊匣配件：1、旋钮锁扣、包角、扣手、提手（根据文物情况选配）。 2、作用：减少磕碰或摩擦造成的囊匣损伤；方便提拿和移动。 3、主要参数： ①材质：100% ABS材料； ②塑化剂含量 ＜ 0.05mg/kg； ③苯类含量 ＜0.01mg/㎡。 七：囊匣设计要求：①整体设计合理、结构稳固、美观大方。应方便使用，便于文物存取和移动。耐用、实用；扣合紧密；对外力或冲击有良好的减缓作用。材料表面应平整光洁、纤维组织均匀；不能有洞眼、残缺、破损、气泡、硬质块、色彩不均匀等影响外观的材料病症。 ②外盒形状设计规矩、齐整；盒壁与盒底的结构应保证足够的牢固性和承重力。盒盖与盒体扣合严密，不能有翘口或变形。 ③囊匣外盒长、宽、高应根据文物的尺寸确定，囊匣内壁与文物的间距应设计合理，便于文物可以从容收纳，方便存取和移动。 扣合：囊匣使用的加固件或扣件等配件不能损害到文物。扣合应牢固，保证盒盖与四壁密封性良好，开口设计应避免文物从盒中取放不便而造成损害 |
|  | 照明配线 | / | 米 | 2400 | 规格参数：1、材质:WDZ-BV 2、规格:2.5mm2 |
|  | 插座配线 | / | 米 | 1200 | 规格参数：1、材质:WDZ-BV 2、规格:4.0mm2 |
|  | 电线配管 | / | 米 | 1900 | 规格参数：1、材质:镀锌管 2、规格:KBG20 |
|  | 电线配管 | / | 米 | 180 | 规格参数：1、材质:镀锌管 2、规格:KBG40 |
|  | 恒温恒湿机配线 | / | 米 | 200 | 规格参数：1、材质:WDZ-YJV 2、规格:5*16mm2 |
|  | 恒温恒湿机配线 | / | 米 | 50 | 规格参数：1、材质:WDZ-YJV 2、规格:5*10mm2 |
|  | 平板灯 | / | 个 | 35 | 1、类型:LED灯2、规格:600*600±5mm（LED光源） |
|  | 条形灯 | / | 个 | 67 | 1、类型:LED灯2、规格:1200*200±10mm（LED光源） |
|  | 开关(双开) | / | 个 | 2 | 1.安装、固定[项目特征]1.安装固定方式:嵌入式 |
|  | 开关(三开) | / | 个 | 3 | 1.安装、固定[项目特征]1.安装固定方式:嵌入式 |
|  | 开关(三联双控) | / | 个 | 4 | 1.安装、固定[项目特征]1.安装固定方式:嵌入式 |
|  | 配电主电缆 | / | 米 | 80 | 1、材质：WDZ-YJV；2、规格：4*50+1*25mm2 |
|  | 配电主电缆 | / | 米 | 40 | 1、材质：WDZ-YJV；2、规格：4*70+1*35mm2 |
|  | 200*100桥架 | / | 米 | 100 | 1.名称：桥架；2.规格型号：200*100；3.工作内容：桥架安装（包括弯头，三通，隔板，盖板，螺栓等）、支吊架制作安装、支吊架防腐 |
|  | 配电箱 | / | 套 | 3 | 1、配电箱防护等级：IP44； 2、钢制箱体，钢板厚度≥1.2mm。箱体宽度≥800mm时，则钢板厚度≥1.5mm； 3、墙面明装，箱体底部距地1300mm； 4、接地电阻：符合国标，箱门需通过铜线与PE排连接； 5、箱内开关型号依据具体用电设备配置。 |
|  | 插座 | / | 个 | 31 | 规格参数：单相五孔插座 |

- 珍贵文物囊匣定制清单如下：

| 序号 | 名称 | 质地 | 数量 | 尺寸（厘米） | 重量（克） | 等级 | 囊匣类型 | 囊匣数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东汉南瓜形绿釉瓷珠 | 瓷 | 1 | 外径1 | 1.08 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 2 | 鸟头金簪 | 金 | 1 | 最大长度8.9最大宽度0.6 | 10 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 3 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长32 宽3.5 | 275 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 4 | 十七花金钗 | 金 | 1 | 长15.1 宽13.4 | 60 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 5 | 九圆形叶花金钗 | 金 | 1 | 长1.4 宽13.4 | 40 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 6 | 金钗 | 金 | 1 | 长1.4 宽13.4 | 40 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 7 | 铜矛 | 铜 | 1 | 直径2.2 通长23 | 165 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 8 | 瓢 | 铜 | 1 | 口径14底径11 通高4柄长28 | 605 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 9 | 元始青瓷 | 瓷 | 1 | 口径13.5 通高18.8 底径0.4 | 3245 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 10 | 青铜剑宽格 | 铜 | 1 | 通长23.1 宽3.1 剑格长4.8 | 218 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 11 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 通长54.6 宽4 | 638.2 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 12 | 铜戈尊 | 铜 | 1 | 长15 宽4.9 | 140 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 13 | 宋葫芦形金耳环 | 金 | 2 | 通长4 | 21.800 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 14 | 战国“张若”戈 | 铜 | 1 | 纵10.8 横22.6 | 210.900 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 15 | 西汉三管配刀跽坐铜俑 | 铜 | 1 | 最宽9.6 通高16.6 | 1,725.000 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 16 | 东汉张氏作车马禽兽纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径22 边厚1 | 1,551.000 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 17 | 宋代飞龙金饰件 | 金 | 1 | 最长6.8 最宽3.4 | 6.820 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 18 | 宋代飞龙金饰件 | 金 | 1 | 最长6.6 最宽3.3 | 6.470 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 19 | 西晋青瓷釉印花虎子 | 瓷 | 1 | 口径5 底径12.5 通高18 | 2,054.000 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 20 | 宋代镂空卷草纹葫芦形金簪 | 金 | 1 | 纵2.4 横2.4 | 16.040 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 21 | 战国虎形“王”字铜印 | 铜 | 1 | 长1.5 宽1.5 通高0.9 | 3.720 | 一级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 22 | 汉“索丞之印”滑石印 | 石 | 1 | 长2.9 宽2.8 通高1.5 | 21.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 23 | 汉滑石“侯印” | 石 | 1 | 长1.9 宽1.8 残高1.6 | 11.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 24 | 清人物纹玛瑙鼻烟壶 | 宝玉石 | 1 | 高5.5 宽4.7 | 91.740 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 25 | 陶火炉 | 陶 | 1 | 口径9 底径7.6 通高10.5 | 425 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 26 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 最长55.5 最宽5 | 793.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 27 | 宋包金花头银簪 | 金,银 | 1 | 通长11.6 | 23.97 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 28 | 汉“索左尉印”滑石印 | 石 | 1 | 长2.4 宽2.4 残高1.4 | 15.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 29 | 元始青瓷 | 瓷 | 1 | 口径13.5 通高18.8 底径0.4 | 3135 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 30 | 青铜戈 | 铜 | 1 | 援长14.2 弧长18.6 内长10 | 290.5 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 31 | 明代渔樵耕读笔筒 | 竹 | 1 | 高13.7 直径10.4 | 234.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 32 | 明黄褐色缠枝纹绫交领右衽夹衣 | 棉麻纤维 | 1 | 衣长92展长187袖长6.9袖宽33 | 521.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 33 | 明土家族蓝色土布交领右衽单衣 | 棉麻纤维 | 1 | 衣长92展长187袖长67袖宽185 | 495.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 34 | 明土家族蓝色土布交领右衽棉衣 | 棉麻纤维 | 1 | 衣长9展长196袖长65叉高38 | 1,517.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 35 | 明土家族蓝色土布百褶夹围裙 | 棉麻纤维 | 1 | 裙长82裙摆外层层长413腰高6 | 1,240.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 36 | 罐 | 铜 | 1 | 口径8.5 底径8.8 通高14.8 | 1120 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 37 | 九花银簪 | 银 | 1 | 上部长10.9 宽0.5-1.2 下部长9 宽0.1-0.7 | 10 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 38 | 十花银簪 | 银 | 1 | 上部长10.5 宽0.4-1.2下部长8.5 宽0.1-0.7 | 15 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 39 | 金风头银钗 | 金 | 1 | 长13.6 宽13.4 | 10 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 40 | 鸳鸯荷花牡丹纹银佩饰 | 银 | 1 | 长19.8 宽7.1 | 20 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 41 | 汉“沅南左尉”滑石印 | 石 | 1 | 长2.6 宽2.6 通高2.2 | 27.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 42 | 汉方格纹青瓷四系缸 | 瓷 | 1 | 口径12.4 底径17 | 5,132.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 43 | 汉代双鱼几何纹滑石井 | 石 | 1 | 口径7.8 底径9 高15.3 | 1,475.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 44 | 民国竹背心 | 竹 | 1 | 衣长57 肩宽39 下摆53 | 162.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 45 | 战国雕龙形玉佩 | 宝玉石 | 1 | 最长25 最宽7.4 厚0.5 | 160.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 46 | 汉滑石猪 | 石 | 1 | 通长14.5 通高7.2 | 554.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 47 | 西汉兽面纹玉剑彘 | 宝玉石 | 1 | 长9.6 宽2.6 通高1.7 | 59.800 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 48 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 最长54.9 最宽4.9 | 748.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 49 | 汉方格纹带架陶井 | 陶 | 1 | 口径11.4 底13.6 | 1,408.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 50 | 东汉“汉有善铜”铜镜 | 铜 | 1 | 直径11.8 | 277.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 51 | 元葫芦形金耳环 | 金 | 2 | 通长7.9 | 6.660 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 52 | 战国橄榄形谷纹玉珠 | 宝玉石 | 1 | 长4.6 宽1.9 | 22.460 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 53 | 汉玉蝉 | 宝玉石 | 1 | 最长5.4 最宽2.9 | 19.140 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 54 | 汉代蓝色玻璃小珠 | 玻璃 | 1450 | 直径0.55 | 179.770 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 55 | 战国云雷纹虎钮铜錞于 | 铜 | 1 | 通高48 底径18 口径24.5 | 6,413.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 56 | 汉六边形玻璃珠 | 玻璃 | 1 | 高1.1 | 1.020 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（3囊盒） | 1 | 3件1盒 |
| 57 | 汉六边形玻璃珠 | 玻璃 | 1 | 高1.1 | 0.860 | 二级 |  |  |  |
| 58 | 清木浮雕人物故事插屏 | 木 | 1 | 高1.1 | 3,470.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 59 | 汉六边形玻璃珠 | 玻璃 | 1 | 高1 | 1.570 | 二级 |  | 0 | 同003218、003219一盒 |
| 60 | 东晋褐釉瓷虎子 | 瓷 | 1 | 口径5 底径15 | 3,459.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 61 | 明镂雕松鹤荷莲水纹玉带饰 | 宝玉石 | 1 | 长6 宽4.4 | 49.420 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 62 | 战国复合双箍铜剑 | 铜 | 1 | 长48.2 宽4.3 | 482.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 63 | 西汉昭明铜镜 | 铜 | 1 | 直径10.5 | 188.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 64 | 明寿星鹤鹿纹玉摆件 | 宝玉石 | 1 | 高11 最宽9.9 | 407.770 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 65 | 元堆塑人物纹陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径6.8 底径10.2 通高47 | 3,477.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 66 | 西汉铜博山炉 | 铜 | 1 | 口径10.5 底径8.6 高12.5 | 791.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 67 | 唐叶形人物花卉树楼阁纹金饰件 | 金 | 1 | 最长5.5 最宽3.5 | 7.490 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 68 | 战国鸭形铜带钩 | 铜 | 1 | 长2.8 宽1.2 通高2 | 10.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 69 | 战国虎钮铜錞于 | 铜 | 1 | 最宽24 底径17 口径23 | 4,462.000 | 二级 | 无酸纸天地盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 70 | 战国谷纹玻璃壁 | 玻璃 | 1 | 直径9 厚0.2 | 127.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 71 | 明鎏金铜菩萨像 | 铜 | 1 | 最长15.8 最宽11.1 通高25 | 1,470.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 72 | 宋包金花头银簪 | 银，金 | 1 | 通长11.6 | 23.970 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 73 | 战国白色玻璃小环 | 玻璃 | 1 | 直径1.3 内径0.9 | 0.550 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 74 | 西汉方格重圈纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径17 厚1 | 596.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 75 | 东汉“大利千万”连弧纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径13.8 通高0.8 | 388.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 76 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长65 宽5 | 890 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 77 | 铜镜 | 铜 | 1 | 直径12.5 厚0.7 | 310 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 78 | 戈 | 铜 | 1 | 长10.5 宽22 | 185 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 79 | 料珠（蜻蜓眼） | 琉璃 | 1 | 高1.2 对角线长1.2 | 5 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 80 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长48 宽4.6 | 705 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 81 | 青铜戈 | 铜 | 1 | 长28 宽4 | 240 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 82 | 青铜戈 | 铜 | 1 | 长25 宽2 | 199.6 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 83 | 战国云纹玉壁 | 宝玉石 | 1 | 外径12.3 内径5.3 | 118.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 84 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径23.8 厚0.7 | 1,025.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 85 | 战国带木柲鸟纹铜戈鐏 | 铜 | 1 | 通长15.2 宽4.2 | 210.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 86 | 唐“花发无冬夏”铜镜 | 铜 | 1 | 直径9.5 | 185.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 87 | 东汉龙虎铭文铜镜 | 铜 | 1 | 直径10.5 | 215.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 88 | 清菊花纹沅州石插屏 | 石 | 1 | 长47.5 宽34.6 | 7,077.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 89 | 战国鸟形铜戈籥 | 铜 | 1 | 最长7 最宽1.9 | 41.040 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 90 | 西汉“ ”双耳滑石杯 | 石 | 1 | 最长直径12.1最短直径8.8 | 162.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 91 | 清木雕人物故事插屏 | 木 | 1 | 宽17.5高 39.5 | 1,971.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 92 | 明“天门山玄帝祖”龙首七星铜剑 | 铜 | 1 | 通长29.3 | 3,963.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 93 | 战国矩纹宽格铜短剑 | 铜 | 1 | 最长直径4.8最短直径2.1 | 198.000 | 二级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 94 | 战国单纽铜矛 | 铜 | 1 | 通长20.5 宽3 | 173.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 95 | 宋双鱼缠枝纹铜盆 | 铜 | 1 | 口径34.6 底径24 高5 | 2,077.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 96 | 明铜佛像 | 铜 | 1 | 最长13 最宽9.8 通高23 | 1,368.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 97 | 汉铜立马 | 铜 | 1 | 最长15.8 最宽10.5 通高8 | 139.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 98 | 明鎏金铜菩萨像 | 铜 | 1 | 最长14.4 最宽7.5 通高26.3 | 1,550.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 99 | 明铜佛像 | 铜 | 1 | 最长15.8 最宽10.5 通高25 | 1,259.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 100 | 宋盘龙纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径10.7 纽高1.2 | 256.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 101 | 清“宣德”款椭圆形铜香炉 | 铜 | 1 | 最长直径22.8最短直径15.6通高9.5 | 1,847.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 102 | 明十两重三钱圆形铜砝码 | 铜 | 12 | 最大直径4.2 高3 | 1,058.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（多囊盒） | 1 | 12件1盒 |
| 103 | 明双耳缸形铜壶 | 铜 | 1 | 口径12 底径11 高23.3 | 4,184.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 104 | 清牡丹纹双龙耳铜香炉 | 铜 | 1 | 口径15 通高27.5 | 6,500.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 105 | 元堆塑人物龙纹陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径6 底径9.6 通高35.7 | 4,619.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 106 | 明青花垂柳山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.3 底径6.3 高4.5 | 143.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 107 | 清初青花“赤壁赋”瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径16.8 底径7.7 高8.2 | 45.500 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 108 | 明青花蓝草纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.6 底径5.5 高3.5 | 125.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 109 | 元金环 | 金 | 1 | 直径1 | 1.410 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 110 | 元圆形金钱 | 金 | 4 | 直径2.3 | 7.470 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 111 | 汉包金牡丹头银簪 | 银，金 | 1 | 通长11.7 | 18.680 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 112 | 元挖耳银簪 | 银 | 1 | 通长7.9 | 5.930 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 113 | 战国镂雕龙形玉佩 | 宝玉石 | 1 | 最长24.2 最短7.3 厚0.3 | 135.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 114 | 汉蒲纹玉壁 | 宝玉石 | 1 | 直径14.3 厚0.3 | 50.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 115 | 汉六方形水晶珠 | 宝玉石 | 1 | 对角线0.9 高1.5 | 2.930 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 | 2件1盒 |
| 116 | 汉紫晶多面珠 | 宝玉石 | 1 | 对角线0.9 高1.1 | 3.810 | 三级 |  |  |  |
| 117 | 西汉豆形滑石灯 | 石 | 1 | 口径7 底径7.8 高18.7 | 806.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 118 | 西汉鸟首滑石勺 | 石 | 1 | 口径7.4 底径7.4 通高2.5 | 122.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 119 | 西汉滑石樽 | 石 | 1 | 口径7.4 底径7.4 通高10 | 542.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 120 | 西汉鸟钮盖滑石樽 | 石 | 1 | 口径7.3 底径7.1 通高11 | 5,502.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 121 | 西汉假圈足滑石深腹杯 | 石 | 1 | 口径5.5 底径4.2 通高10.7 | 259.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 122 | 西汉圈足滑石深腹杯 | 石 | 1 | 口径7.2 底径4 通高10.7 | 302.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 123 | 西汉滑石双耳杯 | 石 | 1 | 长76.1 宽8.6 通高2.2 | 143.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 124 | 西汉滑石耳杯 | 石 | 1 | 长14.4 宽11.3 通高3.7 | 340.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 125 | 西汉菱形格圈点菱形纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径20.5 厚1.1 | 1,033.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 126 | 西汉菱形格圈点三角形纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径22.6 厚1.1 | 1,563.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 127 | 西汉双面方格纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.3 厚0.8 | 446.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 128 | 西汉方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.7 厚0.6 | 307.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 129 | 西汉方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.4 厚0.5 | 260.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 130 | 西汉圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.1 厚0.8 | 621.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 131 | 战国双箍青铜剑 | 铜 | 1 | 最长33.6 最宽3.6 | 205.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 132 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 最长48.4 最宽5 | 527.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 133 | 战国扁茎铜剑 | 铜 | 1 | 最长32.3 最宽3.3 | 181.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 134 | 战国三穿斑纹铜戈 | 铜 | 1 | 援长14.2 内长9 胡长11.6 | 185.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 135 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 援长16.2 内长10.3 胡长11.6 | 307.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 136 | 战国六钮铜矛 | 铜 | 1 | 长22 最宽3.6 | 157.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 137 | 战国椭圆骹铜矛 | 铜 | 1 | 长14.2 最宽3.2 | 91.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 138 | 战国铜带钩 | 铜 | 1 | 最长5.4 最宽1 | 10.600 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 139 | 汉宽弦纹铜壶 | 铜 | 1 | 口径16.3 底径22.7 通高35.3 | 5,661.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 140 | 西汉提梁弦纹铜壶 | 铜 | 1 | 口径10.2 底径13 通高23.3 | 2,037.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 141 | 战国璜形铜器 | 铜 | 1 | 长7.9 最宽2.9 | 13.440 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 142 | 东汉连弧纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径9.9 通高2 | 240.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 143 | 东汉博局纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径10 通高0.7 | 114.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 144 | 东汉龙虎纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径9.9 通高2 | 275.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 145 | 明铜佛像 | 铜 | 1 | 最长13 最宽9.8 通高23 | 1,368.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 146 | 清翠玉镯 | 宝玉石 | 1 | 直径8.2 | 85.570 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 147 | 宋带柄枝叶月亮纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径11 柄长9.1 通高0.4 | 213.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 148 | 清玉镯 | 宝玉石 | 1 | 直径8.2 | 85.160 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 149 | 清螭纹铭文玉镯 | 宝玉石 | 1 | 直径8 厚1.5 | 95.200 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 150 | 清蝉形翠玉佩 | 宝玉石 | 1 | 长4.2 宽2 | 7.960 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 151 | 清翠玉扁簪 | 宝玉石 | 1 | 通长8.2 宽0.9 | 5.510 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 152 | 明花形玉佩 | 宝玉石 | 1 | 最长4.7 最宽2.9 | 11.530 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 153 | 清镂雕如意纹头玉扁簪 | 宝玉石 | 1 | 长11.4 宽2 | 16.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 154 | 清翠玉碗 | 宝玉石 | 1 | 口径7.6 高2.9 底径2.6 | 70.860 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 155 | 明乳钉勾连云纹玉壁 | 宝玉石 | 1 | 外径8 内径1.9 厚 8 | 97.750 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 156 | 清翡翠玉扳指 | 宝玉石 | 1 | 外径3 内径2.1 高 2.6 | 36.980 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 157 | 清翠玉扣 | 宝玉石 | 1 | 厚0.8 直径1.2 | 2.040 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 158 | 清翠玉扣 | 宝玉石 | 5 | 高1.2 | 10.990 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 159 | 清蟠螭纹玉壁 | 宝玉石 | 1 | 外径6.2 内径1.7 厚 0.4 | 44.820 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 160 | 清翠蛹钱藕纹玉佩 | 宝玉石 | 1 | 最宽5.3 | 21.380 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 161 | 清凤鸟树枝纹方形玉带牌 | 宝玉石 | 1 | 宽5.3 长7.5 | 90.030 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 162 | 清折枝瓜形玉饰 | 宝玉石 | 1 | 最长5.5 最宽3 | 39.120 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 163 | 清玉佛手 | 宝玉石 | 1 | 最长10 最宽6 | 301.420 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 164 | 明玉兽 | 宝玉石 | 1 | 最长10.2 最宽5.5 | 370.450 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 165 | 清仙鹤回首衔桃翡翠玉雕件 | 宝玉石 | 1 | 最长5 最高3.2 | 49.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 166 | 战国素面玉壁 | 宝玉石 | 1 | 外径2.9 内径0.8 | 2.360 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 167 | 西汉深绿色谷纹玻璃壁 | 玻璃 | 1 | 外径12.5 内径3 | 95.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 168 | 汉云纹玉剑彘 | 宝玉石 | 1 | 长5.8 宽2 厚1.1 | 19.840 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 169 | 宋葫芦形金耳环 | 金 | 1 | 通长4 | 3.220 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 170 | 宋葫芦形金耳环 | 金 | 1 | 通长4.7 | 7.240 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 171 | 汉金指环 | 金 | 1 | 外径1.5 内径1.2 | 1.740 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 172 | 明金钱 | 金 | 1 | 直径1.6 | 0.240 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 173 | 明金耳圈 | 金 | 2 | 外径1.2 内径8 | 2.480 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（2囊盒） | 1 |  |
| 174 | 汉金戒指 | 金 | 1 | 外径2.1 内径1.9 | 3.320 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 175 | 汉金戒指 | 金 | 1 | 外径1.4 内径1.2 | 1.620 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 176 | 宋钉头金耳环 | 金 | 2 | 长3.8 | 3.940 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（2囊盒） | 1 |  |
| 177 | 宋弦纹金耳环 | 金 | 1 | 长3.4 | 2.310 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 178 | 战国谷纹玻璃壁 | 玻璃 | 1 | 外径9.3 内径3.9 | 54.340 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 179 | 汉银圈 | 银 | 1 | 外径6.8 内径6.3 | 19.260 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 180 | 汉银圈 | 银 | 1 | 外径6.8 内径6.2 | 18.440 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 181 | 宋螺旋纹银簪 | 银 | 1 | 通长12.1 | 12.550 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 182 | 宋螺旋形花头银簪 | 银 | 1 | 通长11.5 | 14.340 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 183 | 宋花卉头银簪 | 银 | 1 | 通长11.6 | 15.170 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 184 | 宋花卉头银簪 | 银 | 1 | 通长11.4 | 14.230 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 185 | 民国花卉纹蚌勺 | 其他动物质 | 2 | 最宽4.2 | 44.040 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（2囊盒） | 1 |  |
| 186 | 清佛像人物纹银模 | 银 | 1 | 最长4.5 最宽3.21 | 108.070 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 187 | 东汉绿釉多边形瓷珠 | 瓷 | 1 | 宽0.6 高0.5 | 0.440 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 188 | 汉银珠 | 银 | 8 | 最大直径0.7cm | 7.920 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（多囊盒） | 1 |  |
| 189 | 汉玻璃内包金葫芦形珠 | 玻璃，金 | 2 | 直径0.7cm | 3.040 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（2囊盒） | 1 |  |
| 190 | 战国蜻蜓眼琉璃珠 | 玻璃 | 1 | 内径0.9cm 外径2.2cm | 14.670 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 191 | 战国鸭形铜钩 | 铜 | 1 | 最长4 最宽0.9 | 6.380 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 192 | 新石器石斧 | 石 | 1 | 长8.5 宽3.6 | 175.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 193 | 民国“美和”木章 | 木 | 1 | 长2.9 宽1.8 | 9.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 194 | 民国“晓初”花纹木印 | 木 | 1 | 长9.8 宽2 | 31.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 195 | 民国“考又为丑”焦叶钮寿山石印 | 石 | 1 | 长2.3 宽2.3 | 44.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 196 | 民国“符金文”鸡血石章 | 石 | 1 | 长1.9 宽1.9 | 67.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 197 | 清“符鼎丑印”寿山石章 | 石 | 1 | 长1.7 宽1.7 | 22.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 198 | 清“琴书寄情”寿山石印 | 石 | 1 | 长2 宽1.9 | 41.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 199 | 清“逸不如作”蛇纽寿山石章 | 石 | 1 | 长3.2 宽1.5 | 98.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 200 | 民国“我为我法”旗帜纹钮石章 | 石 | 1 | 长2.2 宽2.2 | 38.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 201 | 民国“考又为丑”石章 | 石 | 1 | 长1.7 宽1.7 | 20.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 202 | 民国“此史有真趣”石印 | 石 | 1 | 长2.2 宽2.2 | 39.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 203 | 民国“有益”石章 | 石 | 1 | 长0.8 宽0.8 | 6.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 204 | 汉陶鐎壶 | 陶 | 1 | 口径6 | 340.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 205 | 汉方格纹陶鐎壶 | 陶 | 1 | 口径7 | 546.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 206 | 西汉陶盒 | 陶 | 1 | 底径8.2 | 1,261.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 207 | 西汉弦纹陶盒 | 陶 | 1 | 底径8 | 1,024.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 208 | 汉方格纹陶罐 | 陶 | 1 | 口径11.4 底径11.2 | 2,215.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 209 | 汉方格纹深腹带盖陶缸 | 陶 | 1 | 口径11 底10.6 | 463.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 210 | 汉广肩折腹陶罐 | 陶 | 1 | 口径7.2 底径5.8 | 468.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 211 | 汉方格纹陶罐 | 陶 | 1 | 口径8.2 底径8.6 | 481.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 212 | 汉三足彩绘陶罐 | 陶 | 1 | 口径5.5 | 453.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 213 | 汉方格纹双系陶罐 | 陶 | 1 | 口径8.4 底径10 | 1,070.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 214 | 战国彩绘陶罐 | 陶 | 1 | 口径8 底径8.5 | 1,293.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 215 | 西汉陶鼎 | 陶 | 1 | 口径15.2 通高16 | 1,665.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 216 | 战国陶鼎 | 陶 | 1 | 口径14 通高16 | 787.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 217 | 汉陶薰炉 | 陶 | 1 | 口径9 底径8 | 366.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 218 | 汉带盖陶甑 | 陶 | 1 | 口径9.5 底径4 | 177.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 219 | 汉悬山顶陶屋 | 陶 | 1 | 长25 宽17 高16.5 | 2,832.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 220 | 汉刻符号纹陶缸 | 陶 | 1 | 口径7 底径6 | 324.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 221 | 汉铁轴陶纺轮 | 陶，铁 | 1 | 直径4 | 37.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 222 | 汉陶纺轮 | 陶 | 1 | 直径4.3 | 42.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 223 | 战国铁斧 | 铁 | 1 | 长12 宽8 | 462.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 224 | 汉环首铁刀 | 铁 | 1 | 长26 宽4.2 | 105.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 225 | 汉铁镜 | 铁 | 1 | 直径14 | 217.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 226 | 汉铁斧 | 铁 | 1 | 长10.6 宽6.7 | 383.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 227 | 战国铁斤 | 铁 | 1 | 长15 宽4 | 209.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 228 | 战国扁茎铜格铁剑 | 铁 | 1 | 残长71.5 宽5 | 702.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 229 | 汉铁刀 | 铁 | 1 | 残长103 宽3 | 686.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 230 | 西汉弦纹铜壶 | 铜 | 1 | 底径13.2 | 1,809.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 231 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 内径7 援长17 | 118.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 232 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 内长9 援长15.6 | 182.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 233 | 战国四穿铜戈 | 铜 | 1 | 内径8.8 援长15 | 293.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 234 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 内长8.8 援长14.5 | 140.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 235 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 内长8.7 援长14 | 187.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 236 | 战国椭圆骹铜矛 | 铜 | 1 | 通长17.7 | 98.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 237 | 战国椭圆銎铜矛 | 铜 | 1 | 通长15 | 64.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 238 | 战国三菱形铜镞 | 铜 | 1 | 通长16.5 | 14.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 239 | 东汉四鸟纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径9.1 | 95.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 240 | 西汉“日光”铜镜 | 铜 | 1 | 直径9 | 133.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 241 | 战国四叶纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径11.1 | 56.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 242 | 战国四龙纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径12 | 138.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 243 | 战国四叶四龙纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径15.3 | 500.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 244 | 战国十二叶四竹叶四山纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径19.2 | 309.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 245 | 战国云纹铜铃 | 铜 | 1 | 长5 宽4 | 30.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 246 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 最长45 最宽4 | 420.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 247 | 战国扁茎平脊铜剑 | 铜 | 1 | 最长32.7 最宽2.7 | 106.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 248 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 最长44 最宽4.2 | 458.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 249 | 战国双箍（缺锋部）铜剑 | 铜 | 1 | 残长40 最宽5 | 627.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 250 | 战国桂柄复合铜剑 | 铜 | 1 | 最长51.4 最宽4.7 | 660.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 251 | 战国铜车軎（附兽首铜輆） | 铜 | 1 | 直径4.8 | 270.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 252 | 战国铜弩机 | 铜 | 1 | 长7，宽5.5 | 123.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 253 | 战国单钮铜矛 | 铜 | 1 | 通长14.3 | 58.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 254 | 战国三穿铜戈 | 铜 | 1 | 内长8.5 援长15 | 129.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 255 | 战国璜形铜饰 | 铜 | 1 | 残长6.5 宽1.6 | 7.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 256 | 战国凸弦纹铜矛镦 | 铜 | 1 | 高7.5 宽2.5 | 63.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 257 | 战国凸弦纹铜矛镦 | 铜 | 1 | 高7.7 宽2.2 | 72.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 258 | 东汉半圆方枚铭铜镜 | 铜 | 1 | 直径11.5 | 165.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 259 | 战国突轮铜戈鐏 | 铜 | 1 | 通长16 宽4.2 | 137.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 260 | 战国鸟纹铜戈鐏 | 铜 | 1 | 通长12 宽3.5 | 174.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 261 | 战国突箍带戈残木柲铜戈鐏 | 铜，木 | 1 | 通长10.7 宽3.5 | 106.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 262 | 战国三菱形铜镞 | 铜 | 1 | 长7.8 宽1.4 | 17.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 263 | 战国铜矛镦 | 铜 | 1 | 通长8.8 口径2.2 | 95.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 264 | 汉宽弦纹铜樽 | 铜 | 1 | 直径23 | 3,087.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 265 | 西汉滑石勺 | 石 | 1 | 长63 宽4.8 | 61.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 266 | 西汉圈足滑石杯 | 石 | 1 | 口径7 底径4.2 | 280.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 267 | 西汉滑石樽 | 石 | 1 | 口径10 底径9.6 | 1,135.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 268 | 西汉滑石耳杯 | 石 | 1 | 最长直径8.9最短直径8.6 | 109.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 269 | 西汉滑石耳杯 | 石 | 1 | 最长直径14 最短直径10.9 | 328.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 270 | 西汉滑石耳杯 | 石 | 1 | 最长直径13.8最短直径11.1 | 253.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 271 | 西汉方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15 | 230.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 272 | 西汉双面方格云纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径17.5 | 385.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 273 | 西汉双面云纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径16.2 | 395.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 274 | 西汉方格云纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径19.2 | 373.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 275 | 西汉方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径16.1 厚0.4 | 320.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 276 | 西汉方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径16 厚0.3 | 264.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 277 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.5 厚0.7 | 335.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 278 | 西汉双面菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径14.3 厚0.7 | 310.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 279 | 西汉双面方格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径14.2 厚0.5 | 264.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 280 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径21.5 厚0.4 | 647.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 281 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径18.4 厚0.4 | 421.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 282 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径19 厚0.5 | 756.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 283 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径22.4 厚0.5 | 654.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 284 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径18.5, 厚0.3 | 308.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 285 | 西汉菱形格圈点锯齿纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径22.8 厚0.4 | 696.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 286 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径24 厚0.4 | 893.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 287 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径19.8 厚0.7 | 847.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 288 | 西汉菱形格勾连云纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径24 厚0.4 | 637.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 289 | 西汉方格重圈纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径17.3 厚0.6 | 526.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 290 | 西汉菱形格圈点S云纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径24.1 厚0.5 | 622.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 291 | 民国杨松庭烈士使用过的水彩花卉瓷笔筒 | 瓷 | 1 | 直径7.4 高11.5 | 326.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 292 | 民国水彩花鸟瓷瓶 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径8.2 | 1,075.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 293 | 民国醴陵彩瓷罗汉 | 瓷 | 1 | 高26 宽24 | 1,691.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 294 | 明龙泉釉瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径15.5 底径5.8 | 393.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 295 | 明青花山水人物纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.2 底径5.9 | 158.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 296 | 明青花山弦纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径11.6 底径4.7 | 148.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 297 | 明青花卉纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径4 | 58.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 298 | 明青花团花纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.1 底径6.3 | 180.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 299 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 141.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 300 | 明青花山水人物瓷酒杯 | 瓷 | 1 | 口径7.2 底径3.2 | 42.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 301 | 宋彩青釉瓷盒粉 | 瓷 | 1 | 口径3.9 底径3.3 高4.6 | 90.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 302 | 东汉“长宜子孙”铜镜 | 铜 | 1 | 直径19.9 | 880.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 303 | 战国四兽纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径16.7 | 311.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 304 | 战国四龙纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径11.8 | 139.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 305 | 东汉四鸟纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径8 | 57.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 306 | 战国十二叶四山纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径14.2 | 211.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 307 | 战国四花菱形纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径11.3 | 64.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 308 | 明瑞兽葡萄纹铜镜 | 铜 | 1 | 直径14.1 | 59.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 309 | 宋菱花形“湖州”铜镜 | 铜 | 1 | 直径19 | 810.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 310 | 宋菊花纹铜铃 | 铜 | 1 | 高7.5 宽6 | 277.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 311 | 汉“宜侯王”双鱼纹铜洗 | 铜 | 1 | 高6 底径29 | 1,559.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 312 | 元铜锣（大） | 铜 | 1 | 高5.5 口径32 | 1,654.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 313 | 元铜锣（小） | 铜 | 1 | 高4.5 口径30.5 | 1,554.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 314 | 明铜锣 | 铜 | 1 | 高5.2 底径36.2 | 1,923.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 315 | 明素面铜盆 | 铜 | 1 | 口径37.3 底径27.3 | 3,819.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 316 | 清狮钮盖桃形铜盒 | 铜 | 1 | 口径6.3 通高11 | 599.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 317 | 清”宣德五年”款铜香炉 | 铜 | 1 | 口径10.8 | 1,054.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 318 | 清牡丹花纹铜手炉 | 铜 | 1 | 口径10.6,底径13 | 590.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 319 | 明六角雷纹铜爵 | 铜 | 1 | 通高17 | 585.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 320 | 明雷纹铜爵 | 铜 | 1 | 通高17 | 523.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 321 | 明”理..”铜编钟 | 铜 | 1 | 长21 宽14 | 1,298.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 322 | 明”理..”铜编钟 | 铜 | 1 | 长21 宽14 | 1,298.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 323 | 明镂空人物铜筒 | 铜 | 1 | 通高25.5 | 1,855.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 324 | 明双龙环耳铜瓶 | 铜 | 1 | 通高11.5 口径4.4 底径7.3 | 918.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 325 | 明双龙环耳铜瓶 | 铜 | 1 | 口径4.4 底径7.3 高11.5 | 912.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 326 | 清木狮子 | 木 | 1 | 通长26.5 通高12 | 1,174.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 327 | 清木雕狮子 | 木 | 2 | 高26.5 | 5,312.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 2 |  |
| 328 | 清”光绪丁亥”竹节笔筒 | 木 | 1 | 长14.1 最宽11.5 | 335.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 329 | 民国宗教用木刻印版 | 木 | 1 | 长41.6 宽13.4 | 988.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 330 | 清”嘉庆十六年”陈惟荣刻木雕板 | 木 | 1 | 长41.5 宽13.3 | 203.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 331 | 清人物故事纹沅州石屏 | 石 | 1 | 长35.7,宽34.1 | 4,798.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 332 | 唐青瓷罐 | 瓷 | 1 | 口径6.3 底径6.5 | 353.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 333 | 汉水波纹陶罐 | 陶 | 1 | 口径10 底径6 | 562.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 334 | 宋青瓷缸 | 瓷 | 1 | 口径12 底径7.4 | 1,040.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 335 | 战国双铺首陶罐 | 陶 | 1 | 口径9.3 底径7.5 | 1,366.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 336 | 唐青瓷缸 | 瓷 | 1 | 口径14.5 底径13.2 | 1,578.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 337 | 汉叶脉纹四系陶罐 | 陶 | 1 | 口径9.2 底径13.5 | 2,088.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 338 | 汉系带纹陶罐 | 陶 | 1 | 口径13 底径14.5 | 2,890.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 339 | 战国双穿黑陶罐 | 陶 | 1 | 口径9.4 底径8.6 | 734.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 340 | 唐长沙窟青釉褐斑双系瓷罐 | 瓷 | 1 | 口径4.2 底径4 | 145.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 341 | 汉方格纹陶鼎 | 陶 | 1 | 口径11.5 | 929.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 342 | 五代附加堆纹多角陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径6.8 底径9 | 6,135.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 343 | 宋褐釉堆塑人物瓷魂瓶 | 瓷 | 1 | 口径6.6 底径8 | 3,139.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 344 | 宋堆塑荷叶边多角陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径8 底径8.5 | 1,774.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 345 | 宋褐釉多角瓷魂瓶 | 瓷 | 1 | 口径7.4 底径8.7 | 2,393.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 346 | 宋堆塑荷叶边围拦盘口陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径13.6 底径13.4 | 3,707.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 347 | 宋褐釉堆塑人物陶魂瓶 | 陶 | 1 | 口径7.2 底径8.5 | 3,200.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 348 | 清诰封建威将军刘公墓砖 | 石 | 1 | 长38 宽16.5 | 13.247 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 349 | 大清光绪十年甲申岁修砖 | 石 | 1 | 厚11.5 | 15.603 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 350 | 大清宣统3年8月造砖 | 石 | 1 | 长26 宽12.3 | 4,092.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 351 | 汉瓦当(长乐未央) | 石 | 1 | 直径15.2 厚3.4 | 663.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 352 | 新石器石奔 | 石 | 1 | 最宽6.7 最长13.7 | 439.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 353 | 清大锡壶 | 其他无机质 | 1 | 口径16.5 | 4,077.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 354 | 清铜锣(大) | 铜 | 1 | 直径41.2 厚5.5 | 2,927.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 355 | 清铜锣(中) | 铜 | 1 | 口径30 | 1,668.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 356 | 清八星铜锣(小) | 铜 | 1 | 直径28 高6.5 | 1,528.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 357 | 清铜磬 | 铜 | 1 | 口径26 | 2,207.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 358 | 清提梁锡壶 | 铜，其他金属 | 1 | 底径13 | 1,492.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 359 | 清提梁锡壶 | 铜，其他金属 | 1 | 底径10.5 | 845.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 360 | 清提梁锡壶 | 铜，其他金属 | 1 | 底径10.2 | 796.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 361 | 清锡执壶 | 其他金属 | 1 | 高26.2 宽17.2 | 1,124.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 362 | 清锡执壶 | 其他金属 | 1 | 宽16 高25.5 | 1,196.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 363 | 清锡执壶 | 其他金属 | 1 | 口径7.8 高28 | 915.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 364 | 清折肩锡执壶 | 其他金属 | 1 | 口径9 | 858.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 365 | 清折肩锡执壶 | 其他金属 | 1 | 口径7.8 | 728.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 366 | 清铜锣 | 铜 | 1 | 口径13 | 644.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 367 | 清四孔铜盘 | 铜 | 1 | 口径16 | 130.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 368 | 汉堆塑带状绳纹长方形陶仓 | 陶 | 1 | 长25.2 宽16 高14 | 2,725.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 369 | 汉铁釜 | 铁 | 1 | 口径26 | 5,316.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 370 | 清开光粉彩荷塘鸳鸯纹瓷枕 | 瓷 | 1 | 对角线8.5 | 853.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 371 | 清粉彩花卉开光博古瓷坛 | 瓷 | 1 | 口径10 底径13.5 | 2,271.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 372 | 战国扁茎铜剑 | 铜 | 1 | 长21.3 宽2.6 | 96.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 373 | 战国铜戈 | 铜 | 1 | 长25.2 宽8 | 264.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 374 | 汉”都乡”滑石章 | 石 | 1 | 高1.5 长2.5 宽1.5 | 10.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 375 | 战国双箍铜剑 | 铜 | 1 | 长69.2 宽5 | 815.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 376 | 明双龙纹石香炉 | 石 | 1 | 长31 高34.5 宽18 | 30000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 377 | 民国镂雕花卉木板 | 木 | 1 | 长69.5 宽12 | 1,267.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 378 | 民国带铜鞘日本铁战刀 | 铁，铜 | 1 | 长89.5 宽7 | 809.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 379 | 楚铜蚁鼻钱 | 铜 | 1 | 宽1.1 长1.6 | 3.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 380 | 清花鸟纹头扁玉簪 | 宝玉石 | 1 | 长12.6 宽2.3 | 15.380 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 381 | 战国砺石 | 石 | 1 | 长10.6 宽2.1 | 86.250 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 382 | 新石器石刀 | 石 | 1 | 残长5 残宽5 | 99.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 383 | 战国晴蜓眼琉璃珠 | 宝玉石 | 1 | 直径1.9 高2 | 12.020 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 384 | 东汉墨晶方形饰件 | 宝玉石 | 1 | 长2.6 宽2.4 | 8.110 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 385 | 东汉琉璃料珠 | 玻璃 | 72 | 外径0.7 | 45.350 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊（多囊盒） | 1 |  |
| 386 | 清光绪康熙字典 | 纸 | 6 | 厚5 长19.8 宽13.2 | 569.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 387 | 清道光重刊楚宝 | 纸 | 18 | 厚20 长24 宽15 | 2,408.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 388 | 清同治木刻印刷仪礼注疏 | 纸 | 12 | 厚15.2 长26.5 宽15.2 | 2,174.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 389 | 清道光木刻印刷周易祥说 | 纸 | 16 | 厚15 长26 宽16.2 | 2,042.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 390 | 清同治木刻印刷春秋谷梁传 | 纸 | 4 | 厚7 长26.5 宽15 | 980.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 391 | 清光绪历代兴地沿革险要图说 | 纸 | 1 | 厚0.7 长26.5 宽32 | 191.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 392 | 清乾隆木刻印刷左传选 | 纸 | 5 | 厚4 长24.5 宽15 | 521.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 393 | 清同治木刻印刷春秋左传校勘记 | 纸 | 5 | 厚7.2 长26.5 宽15 | 1,045.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 394 | 清抄圣域述闻1-8本 | 纸 | 8 | 厚8 长27 宽16.2 | 1,565.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 395 | 清侯鸣珂日记书信手稿 | 纸 | 1 | 厚0.7 长28.5 宽25 | 189.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 396 | 清版玄妙镜 | 纸 | 1 | 厚0.7 长25 宽15.2 | 102.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 397 | 民国版明儒学案 | 纸 | 14 | 厚10 长20.5 宽13.2 | 1,379.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 398 | 民国版增补宋元学案 | 纸 | 29 | 厚20.2 长20.7 宽13.2 | 2,529.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 399 | 清光绪十七年龚氏族谱 | 纸 | 12 | 厚11 长30 宽18 | 2,746.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 400 | 民国行宪法规 | 纸 | 1 | 厚1 长17.5 宽13 | 102.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 401 | 民国汤氏族谱 | 纸 | 12 | 厚8.5 长26.5 宽17 | 1,460.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 402 | 民国版湘西陈氏族谱 | 纸 | 10 | 厚18 长34.5 宽23.5 | 6,111.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 403 | 清佚名道释神像图轴 | 纸 | 1 | 纵150 横67 | 543.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 404 | 清佚名道释神像骑狮图轴 | 纸 | 1 | 纵146 横70 | 522.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 405 | 清佚名道释神像图轴 | 纸 | 1 | 纵147 横67 | 562.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 406 | 清胡元淮（柏真）山水图轴 | 纸 | 1 | 纵147 横67 | 562 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 407 | 清龚子微人物图横幅 | 纸 | 1 | 纵132 横72 | 337.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 408 | 清龚庸礼骑驴寻梅图轴 | 纸 | 1 | 横69 纵104 | 233.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 409 | 清何维朴行书飞屏 | 纸 | 4 | 纵207 横56 | 2,195.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 410 | 清李崇实行书轴 | 纸 | 1 | 纵86 横46 | 50.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 411 | 清沈康隶书临碑屏 | 纸 | 3 | 横31 纵132 | 359.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 412 | 清田凌汉行书七言联 | 纸 | 2 | 横33 纵135 | 381.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 413 | 清杨翰行书七言联 | 纸 | 2 | 横27 纵135 | 178.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 414 | 清沈泳输山水图轴 | 纸 | 1 | 横45.5 纵160 | 164.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 415 | 清张惟沅墨竹图轴 | 纸 | 1 | 横30.5 纵123 | 124.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 416 | 清沈输山水图轴 | 纸 | 1 | 纵117 横43.5 | 122.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 417 | 清周冠行书七言联 | 纸 | 2 | 纵128 横29 | 239.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 418 | 清田呙行书七言联 | 纸 | 1 | 纵163 横35.5 | 231.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 419 | 清试卷四（楷书卷） | 纸 | 4 | 纵84 横28 | 17.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒（四格盒） | 1 |  |
| 420 | 清张性安墨竹图轴 | 纸 | 1 | 横44 纵162 | 202.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 421 | 清黄自元行书轴 | 纸 | 1 | 横40.5 纵155 | 149.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 422 | 清田陵汉行书七言联 | 纸 | 2 | 横30 纵130 | 291.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒（双格盒） | 1 |  |
| 423 | 清张之泽行书轴 | 纸 | 1 | 纵134 横34 | 178.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 424 | 清黄珊亭行书轴 | 纸 | 1 | 纵84 横46 | 52.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 425 | 清王庆祺行书轴 | 纸 | 1 | 纵165 横40 | 87.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 426 | 清周为瀚行书七言联 | 纸 | 2 | 纵145 横36.5 | 92.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒（双格盒） | 1 |  |
| 427 | 清张惟沅墨竹图轴 | 纸 | 1 | 横30 纵122 | 109.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 428 | 清朱祖钧行书轴 | 纸 | 1 | 纵85 横46 | 49.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 429 | 清仿王蒙青绿山水图轴 | 纸 | 1 | 纵120 横54 | 629.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 430 | 清拓河南尹种府功德碑 | 纸 | 18 | 长34 宽17.5 | 263.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 |  |
| 431 | 民国拓鲁起元撰文黄进浩书 | 纸 | 1 | 长167 宽93 | 50.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 432 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 长49 宽4 | 385.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 433 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 长54.3 宽3.8 | 442.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 434 | 战国双箍铜剑 | 铜 | 1 | 长49.8 宽5 | 618.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 435 | 宋绞丝纹银钗 | 银 | 1 | 最长17 | 21.660 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 436 | 宋包金梅花头银簪 | 金，银 | 1 | 长11.9 | 16.860 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 437 | 宋代花头银簪 | 银 | 1 | 长12.2 | 18.260 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 438 | 西汉方格重圈纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径15.8 厚0.8 | 452.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 439 | 战国单穿铜戈 | 铜 | 1 | 长10.8 宽7.2 | 42.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 440 | 战国单穿铜戈 | 铜 | 1 | 长10.6 宽7 | 46.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 441 | 清象牙朝笏板 | 骨角牙 | 1 | 长50 宽6.8 | 300.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 442 | 汉绿色玻璃珠 | 玻璃 | 2 | 外径0.4 | 0.210 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 443 | 汉白色玻璃珠 | 玻璃 | 2 | 外径5.08~5.7 | 0.320 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 444 | 战国单钮铜矛 | 铜 | 1 | 长22 最宽4 | 190.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 445 | 战国单钮铜矛 | 铜 | 1 | 长21.4 最宽3.7 | 129.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 446 | 战国空首铜矛 | 铜 | 1 | 长42.5 最宽4 | 237.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 447 | 明土家族土黄色布大裆棉裤 | 棉麻纤维 | 1 | 腰围54 裤长85 裤口27 裤长120 | 969.000 | 三级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 448 | 明黄褐色缠枝纹绫面棉盖被 | 棉麻纤维 | 1 | 长170 宽129 丝绸面宽289 | 1,489.000 | 三级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 449 | 明黄褐色缠枝纹绫面棉胫裤 | 棉麻纤维 | 2 | 展长64 裤长35 长宽19 下宽18 | 359.000 | 三级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 450 | 明白色麻布棉垫被 | 棉麻纤维 | 1 | 长214 宽114 | 2,790.000 | 三级 | 无酸纸天地盒内囊白布包PE棉囊 | 1 | 折叠放 |
| 451 | 明云头白麻布鞋 | 棉麻纤维 | 2 | 长20 宽5.5 | 153.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊白布包PE棉囊（2囊盒） | 1 |  |
| 452 | 明土家族土布凤头系带棉帽 | 棉麻纤维 | 1 | 高23 宽29.3 | 90.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊白布包PE棉囊 | 1 |  |
| 453 | 明黑色绢面蝶形夹帽围 | 棉麻纤维 | 1 | 长41 宽14 | 17.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊白布包PE棉囊 | 1 |  |
| 454 | 明白麻布 | 棉麻纤维 | 1 | 长41 宽49 | 248.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊白布包PE棉囊 | 1 |  |
| 455 | 清人物读书纹竹笔筒 | 竹 | 1 | 长13.5 宽12.5 | 335.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 456 | 汉弦纹盘口陶壶 | 陶 | 1 | 口径11 底径12.5 | 2,098.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 457 | 汉歇山顶陶仓 | 陶 | 1 | 长24 宽14.5 高15.5 | 4,020.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 458 | 汉宽弦纹铜壶 | 铜 | 1 | 宽16 高25.5 | 1,005.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 459 | 汉方格纹刻文陶罐 | 陶 | 1 | 口径10.5 底径8.8 | 795.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 460 | 清”丁亥”囊萤”竹臂搁 | 竹 | 1 | 长26.3 宽6.8 | 108.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 461 | 西汉陶壶 | 陶 | 1 | 底径11.5 | 1,944.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 462 | 民国狮钮盖牛角烟盒 | 骨角牙 | 1 | 长7.6 宽5.8 | 76.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 463 | 清黄釉云龙纹方形瓷碟 | 瓷 | 1 | 口径8.8 对角线11 | 75.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 464 | 清鹿回头纹方形砖香炉 | 陶 | 1 | 口部对角15.5 底部对角线17 | 2,940.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 465 | 战国陶壶 | 陶 | 1 | 口径8.5 底径10 | 1,467.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 466 | 战国圜底陶罐 | 陶 | 1 | 口径10 | 1,269.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 467 | 民国水牛纹带木盒石砚 | 木，石 | 1 | 长18.5 宽12.8 | 666.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 468 | 汉方格纹带架陶井 | 陶 | 1 | 底径13 | 811.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 469 | 民国”丙寅”园形石砚带木盒 | 木，石 | 1 | 直径17.2 厚2.8 | 919.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 470 | 西汉菱形纹陶薰炉 | 陶 | 1 | 底径7 | 466.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 471 | 战国陶豆 | 陶 | 1 | 口径15.5 底径8 | 537.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 472 | 东汉绿釉陶狗 | 陶 | 1 | 长24 宽14 高21 | 2,832.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 473 | 东汉陶鸭 | 陶 | 1 | 长17.5 宽10 | 655.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 474 | 西汉菱形格圈点纹滑石壁 | 石 | 1 | 直径21.5 | 669.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 475 | 清青花缠枝莲瓷坛 | 瓷 | 1 | 口径8.5 底径18.5 | 2,220.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 476 | 清青花海水云龙纹瓷香炉 | 瓷 | 1 | 口径23 底径19.5 | 3,230.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 477 | 民国”大庸县清剿指挥部第二指挥所铃记”木印 | 木 | 1 | 长6.7 宽5.4 高3.2 | 87.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 478 | 清”四朝士花云蒙作”石印 | 石 | 1 | 高4 宽3 | 119.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 479 | 清”道经师宝”木印 | 木 | 1 | 高3.4 宽5 | 96.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 480 | 清”道经师宝”木印 | 木 | 1 | 高2.8 宽5.7 | 68.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 481 | 清“且对一尊开口笑”“流连诗酒趣放旷山水情”双面石印 | 石 | 1 | 高9.1 宽3.6 | 358.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 482 | 清”伴鸿”龙纹寿山石印 | 石 | 1 | 高9.5 宽3.5 | 311.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 483 | 清”默玢”石印 | 石 | 1 | 高5.5 宽2.4 | 81.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 484 | 民国“符鼎丑印”石印 | 石 | 1 | 高6 宽2 | 55.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 485 | 清”痴”竹节印 | 竹 | 1 | 高7 宽2 | 5.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 486 | 明青花白菜纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13 底径5 | 144.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 487 | 明青花虫纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.7 底径5 | 141.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 488 | 明青花虫纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.5 底径5 | 135.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 489 | 明青花白菜纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.3 底径5 | 133.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 490 | 明青花花虫纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.5 底径5 | 132.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 491 | 清青花缠枝纹喜字缸 | 瓷 | 1 | 口径8.5 底径15.5 | 2,248.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 492 | 宋青釉堆塑人物龙纹瓷魂瓶 | 瓷 | 1 | 口径7 底径10 | 3,266.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 493 | 东汉绿釉水波纹三足陶囷 | 陶 | 1 | 底径15.2 | 1,833.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 494 | 战国双箍铜剑 | 铜 | 1 | 长67 宽4.7 | 840.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 495 | 战国空首铜剑 | 铜 | 1 | 残长37.8 | 599.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 496 | 民国大庸南门外兰玉记慿票发铜元钱壹串文低票 | 纸 | 1 | 长31 宽35.5 | 10.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸纸文件袋 |
| 497 | 清吴桂山水图折扇面 | 纸 | 1 | 横50 纵16 | 12.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 498 | 清昌新镛花鸟图折扇面 | 纸 | 1 | 横48 纵17 | 14.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 499 | 清龚庸礼坐石抚琴图折扇面 | 纸 | 1 | 横48 纵17.5 | 13.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 500 | 民国罗永璋行书折扇面 | 纸 | 1 | 横385 纵11 | 15.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 501 | 1953年沅陵县人民政府发给第十五区石堰乡马头村居民金凤丹的土地房产所有证 | 纸 | 1 | 横43 纵44.5 | 14.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 502 | 1953年沅陵县人民政府发给第十五区石堰乡马头村居民金九璋的土地房产所有证 | 纸 | 1 | 横42.5 纵45 | 6.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 503 | 1953年沅陵县人民政府发给第十五区石堰乡马头村居民金朝阶的土地房产所有证 | 纸 | 2 | 横43.5 纵45 | 11.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 504 | 民国湖南省财政厅发给张俊丰的官印草契 | 纸 | 1 | 横33 纵77.5 | 11.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 505 | 乔石1988年签名 | 纸 | 1 | 横41 纵67 | 9.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 506 | 李铁映1992年签名 | 纸 | 1 | 横38 纵96 | 12.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 507 | 清玉麟山水团扇 | 丝 | 1 | 直径25.2 | 0.001 | 三级 | 无酸纸摇盖盒 | 1 | 无酸封套 |
| 508 | 清花鸟纹沅州石盒盖砚 | 石 | 1 | 长19.7 宽12.3 高4 | 1,955.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 509 | 田昺行书七言联 | 纸 | 2 | 横18 纵87 | 23.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒（双格盒） | 1 |  |
| 510 | 明青花垂柳山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.3 底径6.3 | 143.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 511 | 明青花蓝草纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径12.6 底径5.5 | 123.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 512 | 战国璜形铜饰 | 铜 | 1 | 长7 宽1.5 | 10.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 513 | 战国璜形铜饰 | 铜 | 1 | 长7 宽1.5 | 8.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 514 | 楚铜蚁鼻钱 | 铜 | 1 | 宽1.1 长1.6 | 3.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 515 | 楚铜蚁鼻钱 | 铜 | 1 | 宽1.1 长1.6 | 3.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 516 | 明青花卉纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径4 | 55.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 517 | 明青花卉纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径4 | 74.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 518 | 明青花卉纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径4 | 60.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 519 | 明青花卉纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径9.7 底径4 | 72.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 520 | 明青花团花纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.1 底径6.3 | 169.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 521 | 明青花山水人物纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.2 底径5.9 | 150.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 522 | 明青花山水人物纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.2 底径5.9 | 162.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 523 | 明青花山水人物纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.2 底径5.9 | 153.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 524 | 明青花山水人物纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.2 底径5.9 | 166.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 525 | 明青花弦纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径11.6 底径4.7 | 133.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 526 | 明青花弦纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径11.6 底径4.7 | 152.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 527 | 明青花山水人物青瓷酒杯 | 瓷 | 1 | 口径7.2 底径3.2 | 45.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 528 | 明青花山水人物青瓷酒杯 | 瓷 | 1 | 口径7.2 底径3.2 | 47.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 529 | 明青花山水人物青瓷酒杯 | 瓷 | 1 | 口径7.2 底径3.2 | 44.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 530 | 明青花山水人物青瓷酒杯 | 瓷 | 1 | 口径7.2 底径3.2 | 43.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 531 | 宋菊花纹铜铃 | 铜 | 1 | 高7.5 宽6.5 | 190.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 532 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 144.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 533 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5， 底径5.8 | 168.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 534 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 151.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 535 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 138.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 536 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 148.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 537 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 151.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 538 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 162.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 539 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 155.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 540 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 141.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 541 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 157.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 542 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 141.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 543 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 158.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 544 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 166.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 545 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 160.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 546 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 152.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 547 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 156.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 548 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 162.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 549 | 明青花人物山水纹瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径13.5 底径5.8 | 170.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 550 | 明龙泉釉瓷碗 | 瓷 | 1 | 口径15.5 底径5.8 | 371.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 551 | 战国三菱形铜镞 | 铜 | 1 | 长16.5 | 21.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 552 | 战国三菱形铜镞 | 铜 | 1 | 长08.2 | 14.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 553 | 战国椎形形铜镞 | 铜 | 1 | 长14.2 | 9.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 554 | 战国椎形形铜镞 | 铜 | 1 | 长14.8 | 10.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 555 | 清“督修首事千总孙昌仁谨建”木刻板 | 木 | 1 | 长14.5 宽13.2 | 212.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 556 | 汉包金牡丹头银簪 | 金,银 | 1 | 长12 | 18.870 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 557 | 东汉圆饼形墨晶块 | 其他无机质 | 1 | 直径1.2 厚0.3 | 46 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 558 | “汉兼天下”瓦当 | 石 | 1 | 直径15.7 厚4.5 | 893.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 559 | 汉“亿年无疆”瓦当 | 石 | 1 | 直径16.7 厚2.7 | 609.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 560 | 汉“胡鼎长寿”瓦当 | 石 | 1 | 直径16.2 厚3.5 | 832.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 561 | 清张惟沅墨竹图轴 | 纸 | 1 | 横31 纵124 | 111.000 | 三级 | 无酸纸卷轴画盒 | 1 |  |
| 562 | 汉陶纺轮 | 陶 | 1 | 直径2.8 | 50.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 563 | 汉陶纺轮 | 陶 | 1 | 直径2.2 | 53.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 564 | 汉陶纺轮 | 陶 | 1 | 直径2.5 | 46.000 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 565 | 陶罐 | 陶 | 1 | 口径6.9 腹径18 底径7.5 高14 | 1090 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 566 | 陶方壶 | 陶 | 1 | 口径9.5 腹径18 底径11.5 通高26 | 3300 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 567 | 陶盒 | 陶 | 1 | 口径16 底径8 通高12 | 970 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 568 | 陶鐎斗 | 陶 | 1 | 口径6.4 通高9 | 470 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 569 | 滑石壁 | 滑石 | 1 | 直径16.5 厚0.5 | 260 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 570 | 陶方壶 | 陶 | 1 | 口径8 底径7.8 通高25.2 | 3470 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 571 | 陶罐 | 陶 | 1 | 口径5.5 底径7.2 通高9 | 710 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 572 | 碗 | 瓷 | 1 | 口径13 底径5.1 高4.9 | 185 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 573 | 莲花童子银簪 | 银 | 1 | 上部长10 宽0.5 下部长6.5 宽0.1-0.4 | 8 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 574 | 素金簪 | 金 | 1 | 上部长8.5 宽0.7-1.2 下部长6 宽0.4-0.6 | 10 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 575 | 碗 | 瓷 | 1 | 口径13 底径5.1 通高4.9 | 175 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 576 | 明铜盆 | 铜 | 1 | 口径25 底径17 通高5 | 470 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 577 | 跛形器（明乐器） | 铜 | 1 | 口径15.4 底径14.5 通高4.5 | 610 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 578 | 明双耳瓶 | 铜 | 1 | 口径5.4 底径7.2 通高20.5 | 1175 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 579 | 香熏盖 | 铜 | 1 | 底径13.5 通高11 | 650 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 580 | 明双耳瓶 | 铜 | 1 | 口径5.1 底径7.2 通高20.5 | 1140 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 581 | 银臂钏 | 银 | 1 | 直径7 | 150 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 582 | 风头银簪 | 银 | 1 | 长8.7 宽0.5 高4.1 | 10 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 583 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长43.8 宽4.5 | 380 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 584 | 青铜戈 | 铜 | 1 | 长22.5 宽10 | 190 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 585 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长44.5 宽5 | 665 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 586 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长68 宽4.8 | 800 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 587 | 矛 | 铜 | 1 | 长16.9 直径2.1 | 100 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 588 | 矛 | 铜 | 1 | 长18 宽2.6 | 110 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 589 | 戈 | 铜 | 1 | 长13 宽19 | 80 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 590 | 剑 | 铜 | 1 | 长49.2 宽4.2 | 440 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 591 | 素面铜镜 | 铜 | 1 | 直径12.6 | 134.3 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 592 | 滑石壁 | 滑石 | 1 | 直径17.5 高0.8 | 605 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 593 | 滑石壁 | 滑石 | 1 | 直径20 高0.7 | 390 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 594 | 滑石壁 | 滑石 | 1 | 直径15.5 高0.8 | 285 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 595 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长63 宽5 | 780 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 596 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长47 宽5 | 60 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 597 | 滑石梳 | 滑石 | 1 | 长6.2 宽4.8 厚0.8 | 40 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 598 | 滑石梳 | 滑石 | 1 | 长6 宽4.5 厚0.8 | 35 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 599 | 滑石耳杯 | 滑石 | 1 | 长8.4 宽5.2 厚1.8 | 90 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 600 | 滑石耳杯 | 滑石 | 1 | 长8.4 宽5.2 厚1.7 | 95 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 601 | 滑石小铲 | 滑石 | 1 | 宽5.5 高4.5 厚0.5 | 25 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 602 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长35.7 宽2.4 | 225 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 603 | 青铜剑 | 铜 | 1 | 长49.5 宽5.5 | 780 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 604 | 铜斧 | 铜 | 1 | 长4.6 宽3 | 40.9 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 605 | 铜鼎 | 铜 | 1 | 口径17 高21 | 1310 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 606 | 滑石小铲 | 滑石 | 1 | 宽4.5 高3.5 厚1 | 20 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 607 | 滑石盘 | 滑石 | 1 | 口径16.8 底径10.5 | 425 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 608 | 滑石奁 | 滑石 | 1 | 口径5.7 高6 | 205 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 609 | 战国三穿青铜戈 | 铜 | 1 | 援长13.6 弧长11.3 内长8.8 | 271.9 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 610 | 银耳环 | 银 | 1 | 长10宽8 | 100 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 611 | 滑石壁 | 滑石 | 1 | 直径15.2厚.54 | 256.6 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 612 | 玉腰带 | 玉 | 1 | 弧长35 宽25 | 800 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 613 | 铜矛 | 铜 | 1 | 直径2 通长20.5 | 140 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |
| 614 | 杯 | 铜 | 1 | 直径10.3 通高5.1 | 74.3 | 三级 | 无酸纸摇盖盒内囊随型棉卧囊 | 1 |  |

（2）商务要求

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期 | 合同签订后180日历天内安装调试完成并提请验收。 |
|  | 交货安装（服务）地点 | 张家界市博物馆，采购人指定地点。 |
|  | 付款方式 | 合同签订之日起十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额40%作为预付款；设备安装完成并通过验收后十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的57%；剩余合同总额的3%，待质保期满后一次性无息支付。 |
|  | 质保期 | 质量保修期贰年，所有保修服务的保修期自验收合格之日起计算，保修期内免费维护。保修期内，负责货物维修和系统维护，调整或更换零配件，不再收取任何费用。 |
|  | 报价要求 | - 投标人的报价中包含为按照本项目采购需求要求完成建设所需要的所有相关费用。 - 投标报价采用总价包干形式，本项目按总价报价。投标人投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、专家咨询费、环境数据报告费用、文献资料费用、中期与结项报告打印装订费、培训费及各项税金等所有费用。 - 对本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。 |
|  | 质量要求 | - 货物必须是厂商原装、全新的，型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的相关要求、质量、安全标准等。 - 货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。油漆、基材等材质必须符合环保要求，达到国家、行业检测标准。 - 货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防水、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。 - 货物外观整洁，标记编号等显示字体清晰、明确。对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论是否在技术规范中，中标人应提供在报价中明确列出。 - 所报的产品必须是在中国境内合法销售，符合采购人要求的产品。提供包括但不限于满足设备的安装，使用和维护的技术文件，如设备的详细配置清单、质量合格检验证明文件、保修服务卡。 |
|  | 产品包装、运输、保管及保险 | - 中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家或行业相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良导致货物损坏、锈蚀等的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 - 中标人负责根据将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 - 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 - 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。 - 货物在调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 |
|  | 技术资料和保密义务 | - 中标人（含项目组所有成员）必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与采购人签订保密协议并严格遵守，中标人应承诺未经中标人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。 - 中标人在项目过程中所接触到的有关的信息均为保密内容。中标人须建立规范的保密制度，采取一切必要的技术手段和措施，确保保密内容安全。 |
|  | 培训要求 | - 提供现场培训，现场对使用方技术人员进行培训，使之能具有正常使用、简单维护、一般故障处理的能力。 - 培训可能涉及的所有相关费用（包括培训讲师、培训资料、相关培训设备、培训所在地交通等）均由供应商承担。 |
|  | 售后及技术服务要求 | - 免费售后服务期限： 验收合格之日起两年（如果某种货物本身出厂质保期或国家对某种货物规定质保期高于招标文件要求的，执行出厂质保期或国家规定的质保期）。 - 售后服务机构及服务团队构成：售后服务由中标人负责，售后服务团队包括但不限于售后服务热线、售后服务技术人员。 - 售后服务响应时间及维护承诺：质量保修期内要求现场保修的货物在运行中发生问题，中标人最终维修响应时间不得超过6小时，维修人员应在获知设备故障后24小时内到达维修现场；保修期内所有货物保修服务均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。 - 免费售后服务期外维护收费标准：保修期外，提供货物的更换、维修只收取极低的零配件成本费用，不收取人工技术费用。 - 其他：中标人负责所有货物的安装、调试、测试、提供技术指导、技术培训，确保产品及时投入正常使用。 |
|  | 验收要求 | - 履约验收时间 - 安装调试完成后30日内。 - 履约验收方式 - 现场验收。 - 履约验收程序 - 采购人根据相关规定成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 - 履约验收内容 - 根据招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 - 履约验收标准 - 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 - 履约验收其他事项 - 履约验收费用由中标供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收所产生的费用仍由供应商承担。 |
|  | 知识产权 | - 所有涉及知识产权及专利权的产品及设计，中标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标供应商承担。 |
|  | 其他要求 | - 所有货物（包括所有主材、辅材、附件、备品备件等）进场安装前，须提供产品出厂合格证或出厂检验报告，出厂时间为2025年1月1日以后。未按要求提供或提供不全中标供应商须重新供货。 |

第四章 评标方法及标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

第一节 资格审查

1.1依据招标文件第二章投标人须知的相关要求，由评审专家对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

资格审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”或“五证合一”登记的， 投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。 |
|  | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件的组成格式二 |
|  | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人资格中的不良信用 记录情形 | 详见投标人须知第 21.2 条要求 |
|  | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件的组成格式三 |
|  | 投标人资格声明 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式附件4-1 |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式附件4-2 |
|  | 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式附件4-4 |
|  | 无重大违法记录声明函、无不良信用 记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式附件4-5 |
|  | 特定资格条件（如有） | 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件 | 详见第六章投标文件格式附件4-6 |
|  | 投标承诺函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式附件4-8 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件投标人须知正文第15条要求 | 查询投标保证金缴纳情况 |
|  | 投标文件的资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章 | 符合招标文件的要求 | 详见投标人须知第17条要求 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

第二节 符合性审查

2.1评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件的组成格式一 |
|  | 投标响应情况 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 详见第六章投标文件的组成格式五 |
|  | 服务团队人员配备 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 详见第六章投标文件的组成格式六 |
|  | 总体供货方案 | 符合招标文件采购需求中的要求 | 详见第六章投标文件的组成格式七 |
|  | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

第三节 报价

- 本项目报价采用（减价）多轮报价方式，根据报价情况，报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

- 报价基本情况

| 采购项目名称 | 报价起始价 （元） | 保证金（元） | 报价（减价）幅度（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 | 3475538.27 | 1 | 35000及其整数倍 |  |

- 报价时间安排

- 自由报价开始时间：2026年7月16日（备注：经资格审查和符合性审查通过后由系统颁发资格证书进行报价）。

- 限时报价开始时间： 2026年7月16日15:00

- 张家界市公共资源交易中心产权交易系统申请情况说明

- 投标人须办理数字证书ukey（办理数字证书请登录湖南省CA证书与电子签章资源共享平台注册办理，或到张家界市公共资源交易中心一楼大厅数字证书服务窗口办理。湖南省CA证书与电子签章资源共享平台登录地址：https://casign.hnsggzy.com:7080/ca-hunanplatform/operation/main），数字证书驱动下载请到张家界市公共资源交易中心产权交易系统下载专用驱动；

- 投标人登陆张家界市公共资源交易中心产权交易系统（https://www.zjjggzy.cn/portal/index），即可浏览、查阅和下载相关项目招标文件，对意向项目点击“竞买申请”按钮，网上填报《竞买申请书》，点击银行获取张家界市公共资源交易中心在该银行开设账户的随机子账号，再缴纳保证金；

- 系统确认保证金到账后，投标人应当在投标截止时间前在产权交易系统完成投标文件的传输递交。

- 本次报价需对投标人进行资格性和符合性审查，资格性和符合性均审查通过后，投标人才能获得相应项目的报价资格；

- 投标人在报价前应认真阅读《投标人须知》等文件并依照执行；

- 投标人必须保证所提供的投标文件和身份信息真实、合法、有效。

- 张家界市公共资源交易中心产权交易系统操作须知

- 投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法上传，由投标人自行承担责任。

- 投标截止时间以产权交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

- 投标人须按照招标文件的要求在自由报价及限时报价时间以前登录张家界市公共资源交易中心产权交易系统，密切关注系统并保持通讯设备畅通，直到项目报价结束。

- 投标人在报名截止时间后按招标文件规定的自由报价时间完成网上报价。投标人未在招标文件规定的自由报价时间内完成网上报价的视为其放弃进入限时报价。

- 完成评审后，采购代理机构将评审结果及时提交至张家界市公共资源交易中心产权交易系统，通过产权交易系统向投标人颁发资格确认书。未通过资格审查和符合性审查的投标人无资格参与网上报价。

- 出现下列情形导致产权交易系统无法正常运行，影响公开报价过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

- 电力系统发生故障导致产权交易系统无法运行；

- 出现网络攻击、病毒入侵以及产权交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

- 其他无法保证公开报价过程公平、公正和信息安全的情形。

- 出现上述情形，系统建设方应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在报价前恢复系统运行的，报价程序继续进行；若导致报价程序无法按时开展，但能在原报价时间后1 小时内恢复系统运行的，报价程序继续进行；若导致报价程序无法按时开展，在原报价时间后1 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

1）项目中止，中止期限由采购人或采购代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，采购人或采购代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在相关网站进行公布。

2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，采购人或采购代理机构应当尽快恢复报价程序，向投标人发出恢复交易通知，并在相关网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第五章 政府采购合同

第一部分 合同书

| 政府采购合同 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （货物类） |  |  |  |
|  | 项目名称： | 张家界市博物馆馆藏文物预防性保护项目 |  |
|  | 采购合同编号： |  |  |
|  | 甲方（采购人）： | 张家界市文化旅游广电体育局 |  |
|  | 乙方（供应商）： |  |  |
|  | 签订地点： |  |  |
|  | 签订日期： |  |  |

张家界市文化旅游广电体育局 （以下简称：甲方）通过 张家界市政府采购中心 组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）   （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先使用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1.3价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币            	元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式： 合同签订之日起十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额40%作为预付款；设备安装完成并通过验收后十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的57%；剩余合同总额的3%，待质保期满后一次性无息支付。

1.4.2发票开具方式： 增值税普通发票。

1.5货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：合同签订后180日历天内安装调试完成并提请验收；

1.5.2交付地点：张家界市博物馆，采购人指定地点；

1.5.3交付方式：供货安装调试完成并通过终验后交付使用。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的0.05 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05% 计算，最高限额为本合同总价的0.05%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解调、解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.1种方式解决：

1.7.1将争议提交张家界市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向乙方所在地人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

第二部分 政府采购合同通用条款（货物类）

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后， 采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通 用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约 定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 / 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 政府采购合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 条款名称 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 2. 3 | 知识产权 | 所有涉及知识产权及专利权的产品及设计，中标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标供应商承担。 |
| 2.6 | 结算方式和付款条件 | 合同签订之日起十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额40%作为预付款；设备安装完成并通过验收后十五个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的57%；剩余合同总额的3%，待质保期满后一次性无息支付。 |
| 2.7 | 技术资料和保密义务 | - 中标人（含项目组所有成员）必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。中标人必须与采购人签订保密协议并严格遵守，中标人应承诺未经中标人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。 中标人在项目过程中所接触到的有关的信息均为保密内容。中标人须建立规范的保密制度，采取一切必要的技术手段和措施，确保保密内容安全。 |
| 2. 13 | 不可抗力 | 甲乙双方协商解决。 |
| 2. 17.3 | 检验和验收标准、程序 | - 1.履约验收时间 - 安装调试完成后30日内。 - 2.履约验收方式 - 现场验收。 - 3.履约验收程序 - 采购人根据相关规定成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。 - 4.履约验收内容 - 根据招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。 - 5.履约验收标准 - 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。 - 6.履约验收其他事项 - 履约验收费用由中标供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收所产生的费用仍由供应商承担。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。 - 7.履约验收费用由中标供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收所产生的费用仍由供应商承担。 |
| 2.21 | 合同份数 | 本合同一式六份，甲方三份，乙方执两份，张家界市政府釆购中心执一份 |

- 履约验收方案

- （1）履约验收主体

采购人∶张家界市文化旅游广电体育局

采购代理机构∶

口本项目的其他供应商∶

第三方专业机构∶    待定

口专家：

服务对象：

口其他∶

- （2）履约验收时间

- 安装调试完成后30日内

（3）履约验收方式

- 现场验收

- （4）履约验收程序

- 采购人根据相关规定成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

（5）履约验收内容

- 根据招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

- （6）履约验收标准

- 符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

- （7）履约验收其他事项

- 履约验收费用由中标供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收所产生的费用仍由供应商承担。

- 风险管控措施

- 建立合同履行监管制度，明确由合同执行科室跟踪合同履行情况，遇合同履行困难或合同纠纷由合同归口管理部门协调解决；确保合同当事人遵循诚信原则严格履行合同，发现履行隐患时及时反馈，并采取保护性措施；确保在发生合同违约或合同纠纷时，能够迅速反应，在规定时效内依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。防止因履约监控缺失损害单位权益。

- 投标文件的组成

| 序 号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函 |  |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 授权委托书 |  |
|  | 投标人提供的资格证明文件 |  |
|  | 投标响应情况 |  |
|  | 服务团队人员配备 |  |
|  | 总体供货方案 |  |
|  | 投标业绩承诺函 |  |
|  | 其他相关证明材料 |  |
|  | 投标保证金 |  |

| 政府采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 文 件 |  |  |  |  |
|  | 采购项目名称： |  |  |  |
|  | 采 购 人： |  |  |  |
|  | 采购代理编号： |  |  |  |
|  | 采购代理机构： |  |  |  |
|  | 投标人： |  |  |  |
| 二〇XX年 月 |  |  |  |  |

一、投 标 函

致：                 （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件电子文档：一份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

根据贵方的招标邀请书或招标公告，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的服务的最终投标报价见多轮报价（减价）最低报价，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成相关服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物的市场平均价格，保证本公司投标报价不低于成本价。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

7.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

8.我方承诺认可中标通知书送达方式为电话通知、现场领取、短信或微信、邮寄、电子邮箱

等其中一种方式送达。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人 （签字或盖章）： |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |
| 邮 编： |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |
| 电 子 邮 箱： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

二、开标一览表

| 采购代理编号： |  | 项目名称： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包 号： |  | 包名称： |  |

| 服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- |

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

三、授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理编号）投标文件；（2）签署并重新提交投标文件；（3）退出投标（如可能）；（4）签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日盖章生效，特此声明。

授权代表联系方式：               （请填写手机号码）

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）地提供。供应商为自然人的无需提供。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）（签字）： |  |  |  |
| 授权的代理人（签字）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件3-1法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

法定代表人（单位负责人）身份证明（格式）

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）地提供。供应商为自然人的无需提供。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

四、投标人提供的资格证明文件

一、投标人应按本招标文件第二章第13.1款要求提供下列的证明材料（包括但不限于）：

1、投标人资格声明

2、湖南省政府采购供应商资格承诺函

3、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：（1）投标人为法人的，应提交有效营业执照或法人登记证书或批准文件的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交有效个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的有效身份证明复印件。

4、存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书。

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。

6、符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见招标公告。

二、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件4-7 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

附件4-1 投标人资格声明（格式）

投标人资格声明（格式）

致                （采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十一、                                                        。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）

湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财 务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。 按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库 〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型 中型   小型  微型

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号），如违反承 诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年   月    日

机构代码：

注册登记机构：

日期：

有效期：

注册资本：

地址：

经济行业：

经济性质 ：

法定代表人（负责人）姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

授权代表人姓名（签字）：

身份证号：

手机号：

附件4-3 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按本招标文件第二章第13.1款要求提供。

（1）投标人为法人的，应提交有效营业执照或法人登记证书或批准文件的复印件；

（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）投标人为个体工商户的，应提交有效个体工商户营业执照复印件；

（4）投标人为自然人的，应提交自然人的有效身份证明复印件。

附件4-4 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定，本公司郑重承诺：

1、本公司与参与该项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不参加该采购项目的其他采购活动。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，依法承担相应的法律责任。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件4-5 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

（联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.                               .

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件4-6 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按本招标文件第二章第13.1款要求提供。

附件4-7 联合体协议书（格式）

联合体协议书（格式）

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

成员1名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：

成员2名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

…

日   期：        年        月        日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

附件4-8 投标承诺函

投标承诺函

致                （采购人、采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

十一、                                                        。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字必须为亲笔签名或盖印鉴）

联系地址：

联系人：　　　　　　　　　　　　电话：

年　  月　 日

注：此《投标承诺函》由投标人的法定代表人亲笔签署或盖印鉴，并加盖单位公章，编入投标文件中，否则，视为无效响应。

五、投标响应表

附件5-1 采购需求响应表

采购需求响应表（含技术商务响应）

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、投标人应根据招标文件第三章“采购需求”按顺序逐项对照填写本表（“响应/偏离说明”中注明正、负偏离或响应，正偏离为优于采购需求的技术参数）。

- 投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件5-2货物说明一览表

货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数及性能说明： |  |  |  |  |  |

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件5-3合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

注：1.投标人应根据招标文件第五章“政府采购合同”填写本表；

2.投标人如果对招标文件第五章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3.如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。

4.在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人） |  |  |  |
| 或其授权的代理人（签字或盖章）： |  |  |  |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

六、服务团队人员配备

人员配置方案

（投标人可自行制作格式）

附件6-1服务团队组成表

服务团队组成表

| 姓名 | 性别 | 岗位资格证明 |  |  |  |  | 在本项目担任的职务或者岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件6-2项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称及专业 |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 服务类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 目前项目任职状况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

附件6-3服务团队主要人员简历表

服务团队主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 职称及专业 |  |
| 为供应商服务时间 |  |  | 从事本专业时间 |  |
| 时间 | 服务类似项目名称 |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 目前项目任职状况 | 项目名称 |  |  |  |
|  | 担任职务 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：每人填一张此表

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

七、总体供货方案

（投标人可自行制作格式）

八、投标业绩承诺函

我单位同意中标公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

| 投标人名称（单位盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 期： | 年 月 日 |

备注：1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

九、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。（如产品彩页、证书、检测报告、产品图片等）

（投标人可自行制作格式）

附件9-1所投货物的技术资料或样本等

所投货物的技术资料或样本等

（投标供应商可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十、投标保证金

第七章 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签章（签字或盖章）：

单位名称（公章）：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

http：//ggzy.zjj.gov.cn

zjjszfcgzx@163.com

0744-8223688

湖南省张家界市永定区子午路220号

Contact us

Welcome to Zhangjiajie Public Resources Trading Center.

张家界市公共资源交易中心欢迎您！