### 主要设备材料品牌表

| 序号 | 名称 | 建议参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防静电PVC卷材 | 相当于洁福、得嘉、阿姆斯壮 |  |
|  | 踢脚线 | 相当于洁福、得嘉、阿姆斯壮 |  |
|  | 电动门 | 相当于易众、欧尼克、铭铉 |  |
|  | 彩钢板 | 相当于福美、华翱、华明、诚铭 |  |
|  | 手推平开门 | 相当于易众、欧尼克、铭铉 |  |
|  | LED平板灯 | 相当于飞利浦、欧司朗、雷士 |  |
|  | 双联单控开关 | 相当于西门子、施耐德、ABB |  |
|  | 插座 | 相当于西门子、施耐德、ABB |  |
|  | PPR给水管、U-PVC排水管及配件 | 相当于中国联塑、伟星新材、日丰 |  |
|  | 阀门 | 相当于中国联塑、伟星新材、日丰 |  |
|  | 试验台 | 相当于弗莱仕、鹏驰、环康 |  |
|  | 净化机组 | 相当于雅士、天加、维克 |  |
|  | 多联机 | 相当于大金、日立、东芝 |  |
|  | 排风机、新风机 | 相当于松下、绿岛、雅士 |  |
|  | 配电箱元器件 | 相当于ABB、施耐德、西门子 |  |
|  | 电线电缆 | 相当于上上、远东、宝胜 |  |
|  | 风管 | 相当于包钢、宝武钢铁、鞍钢 |  |
|  | 保温 | 相当于莱乐斯、华美、金威 |  |
|  | UPS电源 | 相当于Schneider（施耐德）、维缔、伊顿 |  |
|  | 桥架 | 相当于华鹏、大全、万奇 |  |
|  | 摄像机 | 相当于海康威视、大华、宇视 |  |
|  | 交换机 | 相当于华三、华为、锐捷 |  |
|  | 配电箱 | 相当于施耐德、ABB、西门子 |  |
|  | 卫生洁具 | 相当于科勒、TOTO、高仪 |  |
|  | 净化灯 | 相当于君硕、晨峰、景太源、雷士 |  |
|  | 断桥铝合金平开窗(含玻璃) | 相当于西飞、高科、坚美、亚铝 |  |
|  | 风口、风阀 | 相当于正丰、渤海、中亚、埃美柯、中核苏阀 |  |
|  | 过滤器 | 相当于宝源、东桥、美埃 |  |
|  | 网络插座 | 相当于康普、泛达、西蒙 |  |
|  | 消防系统 | 能与原消防系统兼容 |  |

备注：以上材料及品牌仅供参考，供应商需提供上述主要材料要求的同等及以上质量品牌的产品，且需与现有系统兼容。