报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温空气源热泵机组 | HFR-65W/E2F 环温35℃，7℃出水工况下：制冷量≥55KW，制冷功率≤21KW，制冷EER≥2.7环温7℃，41℃出水工况下：制热量≥74KW，制热功率≤20KW，制热COP≥3.8 | 台 | 1 | 42788 | 42788 | 海信 | 青岛 |  |
| 2 | 超低温空气源热泵机组 | HFR-130W/E2F环温35℃，7℃出水工况下：制冷量≥135KW，制冷功率≤50KW，制冷EER≥2.7环温7℃，41℃出水工况下：制热量≥150KW，制热功率≤42KW,制热COP≥3.6 | 台 | 1 | 70039 | 70039 | 海信 | 青岛 |  |
| 3 | 控制设备附件 | 液晶屏，可以支持不小于16台模块机控制，支持日程管理模式设定，可按周或着日设定机组自动开关机；具备来电自启功能；支持设定远程控制模式，支持通过主机接点实现远程开关、冷热模式切换；具备自我诊断功能。 | 个 | 1 | 1782 | 1782 | 海信 | 青岛 |  |
| 4 | H系列风机盘管 | HFP-51WA/G30Y03制冷量：≥2.9kw,制热量：≥5kw,风量:≥520m3/h | 台 | 37 | 669 | 24753 | 海信 | 青岛 |  |
| 5 | H系列风机盘管 | HFP-68WA/G30Y03制冷量：≥3.6kw,制热量：≥6.5kw,风量:≥710m3/h | 台 | 20 | 731 | 14620 | 海信 | 青岛 |  |
| 6 | H系列风机盘管 | HFP-85WA/G30Y03制冷量：≥4.5kw,制热量：≥8kw,风量:≥870m3/h | 台 | 4 | 784 | 3136 | 海信 | 青岛 |  |
| 7 | 温控器 | 风机盘管配套液晶温度控制器 | 个 | 61 | 135 | 8235 | 海信 | 青岛 |  |
| 8 | 空调循环水泵（变频） | DFG65-160(1)/2流量：40m³/h，扬程：≥24m，功率：≤4kw | 台 | 2 | 4011 | 8022 | 东方 | 上海 |  |
| 9 | 电子水处理仪 | QWS-100,DN100，最大水处理量100m³/h，工作环境：-25℃-50℃，除垢率≥95% | 台 | 1 | 143 | 143 | 前卫 | 威海 |  |
| 10 | 全自动软水器 | QWRS-1,1m³/h，材质：树脂，出水硬度≤0.03mmol/L | 台 | 1 | 187 | 187 | 前卫 | 威海 |  |
| 11 | 软化水箱 | 1m³,1.2mm厚304不锈钢材质,聚氨酯保温阻燃B1级，厚度80mm | 个 | 1 | 312 | 312 | 联展 | 山东 |  |
| 12 | 定压补水装置 | QWBS-1气压罐容积：0.35m³，流量：1t/h，扬程：≥28m | 套 | 1 | 250 | 250 | 前卫 | 威海 |  |
| 13 | 阀门软接等配件 | 具体规格、型号、数量以现场实际情况为准 | 宗 | 1 | 31199 | 31199 | 国产 | 中国 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN20-DN80，具体规格、型号、数量以现场实际情况为准 | 宗 | 1 | 22731 | 22731 | 国产 | 中国 |  |
| 15 | 无缝钢管 | 108*4 | 米 | 17 | 76 | 1292 | 国产 | 中国 |  |
| 16 | UPVC管 | DN20-DN32，具体规格、型号、数量以现场实际情况为准 | 宗 | 1 | 4011 | 4011 | 中财 | 浙江 |  |
| 17 | 橡塑保温管 | 阻燃B1级含铝皮外保护层 | 立方米 | 6 | 321 | 1926 | 奥美斯 | 河北 |  |
| 18 | 双层百叶送风口（铝合金） | 400*200 | 个 | 37 | 36 | 1332 | 广海 | 山东 |  |
| 19 | 双层百叶送风口（铝合金） | 500*200 | 个 | 20 | 45 | 900 | 广海 | 山东 |  |
| 20 | 双层百叶送风口（铝合金） | 600*200 | 个 | 4 | 53 | 212 | 广海 | 山东 |  |
| 21 | 单层百叶回风口（铝合金） | 600*200 | 个 | 37 | 53 | 1961 | 广海 | 山东 |  |
| 22 | 单层百叶回风口（铝合金） | 600*250 | 个 | 20 | 71 | 1420 | 广海 | 山东 |  |
| 23 | 单层百叶回风口（铝合金） | 800*250 | 个 | 4 | 80 | 320 | 广海 | 山东 |  |
| 24 | 镀锌钢板风管 | 0.75mm-1mm（国标箱装板） | 平方米 | 226 | 9 | 2034 | 国产 | 中国 |  |
| 25 | 橡塑保温板 | 阻燃B1级 | 立方米 | 5 | 321 | 1605 | 奥美斯 | 河北 |  |
| 26 | 所需电线、电缆 | 国标 | 宗 | 1 | 180590 | 180590 | 国产 | 中国 |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  | 425800 |  |  |  |