人工头模拟器

一、技术参数:

1、结构设计：

1.1、能够模拟人体头部构造以及部分生理结构特征，满足植入模拟真实过程。

#1.2、所有组件设计可快速拆卸，通过替换必要耗材（仿内脑、仿蛛网膜等）满足多次使用要求。

1.3、头模覆盖类似人头皮材质，能够模拟开颅掀开头皮的过程。

#1.4、内脑仿形设计可体现内脑沟回。

1.5、颅骨仿形设计，材料满足医生模拟磨骨过程。

1.6、不得因废水外流造成植入困扰。

2、力学要求：

★2.1、仿蛛网膜及内脑设计能够模拟出针植入过程的力学效果。

2.2、搏动模拟：

★2.2.1、可定制搏动方案，可调节搏动频率、搏动模式（忽快忽慢），模拟植入过程的患者的不同搏动状态。

#2.2.2、搏动可通过移动装置、物理按钮设置搏动状态。

3、工作条件：
3.1、电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；DC：可充电电池。

3.2、环境温度范围：0℃～40℃。

3.3、湿度范围：10%～95%。

3.4、海拔高度：≤2000m。

二、主要配置：

1、主机1台。

三、技术资料

1、提供仪器设备的中文安装、操作手册。
2、提供仪器设备的中文维修保养手册。
3、仪器设备符合中国国家标准或通用国际标准。

四、售后服务

1、安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
2、负责为用户培训使用仪器的工作人员。培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。
3、质保期≥1年。质保期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。