
   [image: image4.png]


                                  招标编号：YDCTH20241259
德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购
招标文件
采   购   人：德宏州中医医院
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日        期：2024年7月
目  录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


1二、投标人的资格要求


2三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


3五、公告期限


3六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


42第二章 投标人须知


42投标人须知前附表


471. 总则


482. 招标文件


493. 投标文件


504. 投标


515. 开标


526. 资格审查


527. 评标


538. 中标和合同


539. 询问与答复


5310. 质疑接收、回复


5411. 纪律和监督


5512. 需要补充的其他内容


56第三章 资格审查


58第四章 评标办法(综合评分法)


68第五章 合同条款及格式


69第一节 政府采购合同协议书


74第二节 政府采购合同通用条款


81第三节 政府采购合同专用条款


83第六章 招标内容及要求


120第七章 投标文件格式


122一、具有独立承担民事责任的能力


123二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


124三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


125四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


126五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


127六、法律、行政法规规定的其他条件


128七、本项目的特定资格要求


129八、其他


130商务技术部分


131一、开标一览表


132二、投标函


133三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


134四、授权委托书


135五、投标人基本情况表


136六、投标保证金


137七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


139八、分项报价表


140九、交货方案及时间进度计划安排


141十、设备测试、实施、培训方案


142十一、售后服务方案


143十二、质量保证方案


144

十三、人员配置

145

十四、类似项目业绩表

146十五、其他资料





第一章 招标公告
德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购

招标公告
项目概况
德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台(https：//www.zcygov.cn/)获取(下载)获取招标文件，并于2024年7月30日15时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：YDCTH20241259
项目名称：德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购
预算金额：125.00万元
最高限价：120.00万元
采购需求：信息化设备采购。具体详见招标公告附件及第六章《招标内容及要求》。
合同履行期限：自合同签订之日起至保修期满止。
本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2022年或2023年经审计的财务报告；

②提供自投标文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供专业担保机构出具的投标担保函。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

时间：2024年7月8日至2024年7月15日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外)。

地点：投标人可自行在“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)下载采购文件(操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”)，电子投标文件制作需要基于“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)获取的采购文件编制。
方式：网上获取，具体要求：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028(紧急可拨19988166369)。
售价(元)：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年7月30日15时00分(北京时间)
地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

开标方式：网上智能开标。
是否需要缴纳投标保证金：是。
保证金缴纳金额(元)：¥10000.00元。
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2024年7月30日15时00分
其他：
(1)本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
(2)本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
(3)采购代理机构银行账户信息：

账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行

账    号：2502038009024579141

电子邮箱：354385835@qq.com
(4)本项目为不见面开标，投标人无需到达现场。

(5)本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

(6)因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

(7)投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7(64位)及以上操作系统。客户端请至政采云网站(https：//edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys)进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

(8)方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys。
需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：德宏州中医医院
地址：德宏傣族景颇族自治州芒市勐焕街道南蚌路87号
联系方式：高明勐
2.采购代理机构信息
名 称：云南元大工程咨询有限责任公司

地 址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：0871-633355856
3.项目联系方式
项目联系人：段广超、陶泽强、毛冬慧、韦静、闫梅、曾桂华(采购代理机构)、高明勐(采购人)

电 话：0871-633355856、15208820581（采购人）
招标公告附件：

一、基本情况

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购标的需实现的功能或者目标：
本次采购为德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购，为了满足使用要求，现需购买信息化设备。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策:根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)符合条件的为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策:根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）等相关法律法规，根据德宏州中医医院实际需求，编制采购标准，满足德宏州中医医院使用需求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见二.技术规格。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购标的的数量：详见二.技术规格。
合同履行期限：自合同签订之日起至保修期满止。
交货地点：德宏州中医医院。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
采购标的需满足国家、行业相关标准以及采购要求。
（六）采购标的的验收标准；

1.货物交付前，中标供应商应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向采购人出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，中标供应商组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；

3.检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1.保证所有货物均为全新、原装正品；

2.售后服务和交货时间地点：

（1）在质保期内，供应商将不定期的选派技术人员到采购单位回访，按照“三包”内容做好售后服务，并对设备使用进行设备测试、实施、培训。

（2）待设备到达指定交货地点验收完毕后，供应商要选派技术人员协助需求方管理人员定期到采购单位对设备进行维护保养，对到达保质期年限的设备进行回收，并开具设备回收单。

（3）签订合同后20个日历天内，交货至德宏州中医医院。
二.技术规格
1.报告厅设备清单

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	一、扩音系统
	
	
	
	

	1
	数字调音台
	(1)基于Linux内核操作系统；
(2)CPU处理器≥5核、≥1.8G主频；
(3)输入通道≥32路，其中麦克风输入兼线路输入≥32路，立体声主输出≥2组,AUX输出≥14路,DCA编组≥8路，立体声线路输入≥3路，AES平衡式数字音频输入≥1路。AES平衡式数字音频输出≥1路，提供不少于1路MIDI数据输出（提供功能界面截图佐证）；
(4)提供1个不小于10.1英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置（提供功能界面截图佐证）；
(5)每路MIC通道具有48V幻像电源独立打开关闭；
(6)每个输入通道具有压限器、噪声门、高低通、5段参数均衡、延时、通道声像平衡调节，支持RTA实时频谱仪，自动混音（提供功能界面截图佐证）；
(7)调音输入输出通道推支持子自定义功能，提供不少于8个用户记忆保存，满足不同使用者的操作习惯（提供功能界面截图佐证）；
(8)通道电动推杆≥100MM，具有信号、峰值灯（≥33个ALPS电动推子），≥33个（1.14）寸TFT显示屏实时显示输入输出通道信息，背景颜色自定义（提供功能界面截图佐证）；
(9)提供不少于2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新；
(10)提供不少于1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程控制APP以及PC端控制；
(11)输出处理:高低通滤波，≥31段参数均衡，压缩器、延时、相位、数字录音等功能，支持RTA实时频谱仪（提供功能界面截图佐证）；
(12)具有USB声卡功能，支持MP3、PC直接播放音乐，支持立体声多轨录音；
(13)快捷场景调用模式≥4个，场景存储≥100个，且支持关机参数自动保存；
(14)不少于4路效果器通道，并支持FX脚踏开关通道
(15)支持IOS系统、Android系统、WINDOWS系统操作软件；
(16)≥1路RS232用于连接中控系统，实现远程移动控制；
(17)≥2个EXTENSION口，用于连接接口箱，实现更大系统的接入；
(18)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字音箱处理器
	(1)输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

(3)处理器:支持SIMD，DSP处理能力:≥400 MIPS，≥1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供至少5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门（提供功能界面截图佐证）；
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器（提供功能界面截图佐证）；
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益（提供功能界面截图佐证）；
(11)≥9x9音频矩阵，至少16组预设；（提供功能界面截图佐证）；
(12)提供Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	3
	无

	3
	阵列全频扬声器
	(1)两个8寸（20cm）低音+1寸（2.5cm）高音波导
两分频设计，号角压缩高音，外置两路分频；
(2)低音单元：铁氧体，50mm音圈；
(3)高音单元：铁氧体，44mm音圈，压缩加载+平面波导转换；
(4)轴向频率响应：120Hz-16kHz；
(5)灵敏度（1米/1瓦,f>100Hz）：LF-96dB，HF-106dB
长期最大声压级：122/125dB；

(6)峰值最大声压级：126/131dB；
(7)标称阻抗：16+16 欧，指向性：90x1-12度；
(8)长期功率：400+80W，峰值功率：800+160W。
	只
	8
	

	4
	阵列低音扬声器
	(1)一个≥15寸低音直接反射式设计内嵌式接线板轴(2)向频率响应：40Hz-300Hz；
(3)灵敏度（1米/1瓦,f>100Hz）：≥96dB；
(4)长期最大声压级：≥122dB；

(5)峰值最大声压级：≥138dB；
(6)标称阻抗：8 欧；
(7)长期功率：≥500W，音乐功率：≥1000W；

(8)峰值功率：≥2000W。
	只
	2
	无

	5
	线阵吊架
	线阵系列音箱，用于吊挂或堆叠使用；钢制日字吊架，堆叠架。
	副
	2
	无

	6
	超重低音音箱
	(1)连续功率:≥500W(RMS)；
(2)峰值功率:≥1000W(PEAK)；
(3)低音单元：耐高温音圈；
(4)最大声压级(1M):≥129dB(计算值)；
(5)音箱阻抗:8Ω；
(6)频率响应:40Hz-2.2KHz(-6dB)；
(7)分频点:500Hz(-12dB/Oct)；
(8)音箱保护:双保险灯炮+PCT电子动态保护；
(9)接线端子:至少两个并联的SPEAKON插座；
(10)箱体:梯形箱体。
	只
	2
	无

	7
	返听扬声器
	(1)连续功率:≥300W(RMS)；
(2)峰值功率:≥1200W(PEAK)；
(3)低音单元：耐高温音圈；
(4)高音单元：耐高温音圈；
(5)灵敏度：≥95dB；
(6)最大声压级(1M):≥126dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:50Hz-18KHz(-6dB)；
(9)音箱保护:高音限流保护；
(10)箱体结构：梯形入槽结构；
(11)输出接口：至少两个并联的SPEAKON插座。
	只
	4
	无

	8
	辅助扬声器
	(1)音箱类型:无源二分频；
(2)额定功率:≥250W(RMS)；
(3)峰值功率:≥500W(PEAK) ；
(4)低频单元:耐高温音圈；
(5)高频单元:耐高温音圈；
(6)最大声压级(1M):≥115dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:60Hz-20KHz(-10dB)；
(9)分频点:2.4KHz(-12dB/Oct)；
(10)音箱保护:双保险灯泡+PCT电子动态保护；
(11)覆盖角度:水平≥70°×垂直≥70°；
(12)电路保护：高频保护。
	只
	6
	无

	9
	台唇扬声器
	音箱类型:无源二分频；
(2)额定功率:≥180W(RMS)；

(3)峰值功率:≥400W(PEAK)；
(4)低频单元:耐高温音圈；
(5)高频单元:耐高温音圈；
(6)最大声压级(1M):≥110dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:50Hz-20KHz(-10dB)；
(9)分频点:2.4KHz(-12dB/Oct)；
(10)音箱保护:双保险灯泡+PCT电子动态保护；
(11)覆盖角度:水平≥70°，垂直≥70°；
(12)电路保护：高频保护。
	只
	4
	无

	10
	线阵全频功率放大器
	(1)8Ω每通道输出功率：≥4*1300W；
(2)4Ω每通道输出功率：≥4*2500W；
(3)2Ω每通道输出功率*：≥4*3500W；
(4)8Ω每两通道桥接输出功率*：≥2*3500W；
(5)4Ω每两通道桥接输出功率**：≥2*5000W；
(6)频率响应：20Hz-20KHz；
(7)总谐波失真：<0.01%；
(8)转换速率：≥30V/us；
(9)阻尼系数（100Hz）：>500:1；
(10)信噪比：≥105dB(A)；
(11)声道分离度：>65dB；
(12)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(13)输入增益范围：0.775V、1v、32dB；
(14)工作电压：AC220V/50-60Hz。
	台
	2
	无

	11
	低音功率放大器
	(1)通道数：2通道；
(2)8Ω每通道输出功率：≥2X800W；
(3)4Ω每通道输出功率：≥2X1200W；
(4)频率响应：20Hz-20KHz；
(5)总谐波失真：<0.1%；
(6)输入灵敏度：≥0.775V；
(7)转换速率：≥20V/us；
(8)阻尼系数（100Hz）：>200:1；
(9)信噪比：≥102dB；
(10)声道分离度：>100dB；
(11)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(12)工作电压：AC220V/50Hz。
	台
	1
	无

	12
	超重低音功放
	(1)8Ω每通道输出功率：≥4*1300W；
(2)4Ω每通道输出功率：≥4*2500W；
(3)2Ω每通道输出功率*：≥4*3500W；
(4)8Ω每两通道桥接输出功率*：≥2*3500W；
(5)4Ω每两通道桥接输出功率**：≥2*5000W；
(6)频率响应：20Hz-20KHz；
(7)总谐波失真：<0.01%；
(8)转换速率：≥30V/us；
(9)阻尼系数（100Hz）：>500:1；
(10)信噪比：≥105dB(A)；
(11)声道分离度：>65dB；
(12)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(13)输入增益范围：0.775V、1v、32dB；
(14)工作电压：AC220V/50-60Hz。
	台
	1
	无

	13
	返听功率放大器
	(1)稳压式开关电源；
(2)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(3)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(4)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开；
(5)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x500W/8Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	2
	无

	14
	辅助功率放大器
	(1)稳压式开关电源；
(2)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(3)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(4)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开；
(5)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x500W/8Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	3
	无

	15
	台唇
功率放大器
	(1)D类功放线路，实现整机高达90%的工作效率，以及甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x450W/4Ω  ≥2x300W/8Ω，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	2
	无

	16
	无线会议手拉手系统主机
	(1)无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的线缆铺设，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场；
(2)系统预设≥20组不同的频段编组通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足各型的会议需求；
(3)无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成；
(4)选频自动同步工作，列席单元在同一通讯通道时，主控机更换通讯通道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装；
(5)主控机支持≥168个列席单元，同时发言人数可设置不低于4人，可按实际会议需求设定人数；
(6)主控机会议模式设有先进先出、主席优先、限制模式、后进先出；
(7)主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能；
(8)支持摄像跟踪功能，可选pelco-D、 pelco-P、sony_d70等控制摄像头协议；
(9)主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐；
(10)主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作；
(11)采用分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境；
(12)主机具有≥2.8寸TFT显示屏，可以显示日期、时间、通讯信道、模式、发言人数、系统音量、ABCD通道的RF、AF信号等内容。（提供功能界面截图佐证）；
(13)分级菜单设计，可设置编组通道、会议模式、发言人数、关闭所有、自动编址、语言选择、系统信息等内容，操作简明方便；
(14)支持语言选择中文、英文。（提供功能界面截图佐证）；
(15)主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜；
(16)配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，使用安装便利；
(17)接口：≥1*数据433天线、≥1*PC-ASB接口、≥1*摄像头RS-422、≥1*摄像头RS-232、≥1*切换VIDSO SWITCH、≥1*主机RS-232、≥1*音频天线、≥1*XLR平衡式，≥1*6.3不平衡式（提供功能界面截图佐证）；
(18)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	17
	无线会议系统主席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长可达12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口。（提供功能界面截图佐证）；
(7)主席单元具有优先控制功能；
(8)提供第三方检测报告。
	支
	2
	无

	18
	无线会议系统客席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作不低于8小时，待机时长不低于12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口（提供功能界面截图佐证）；
(7)提供第三方检测报告。
	支
	10
	无

	19
	10口充电箱
	1.总电流：25A；
2.总功率：5V25A/125W；
3.USB单口输出：2.5A。
	台
	1
	无

	20
	有线会议手拉手系统主机
	(1)采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路设计，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	21
	有线会议系统
主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz；
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：≥80dB；
(4)通道串音：≥80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；

(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网；
(11)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无线

	22
	数字会议系统
客席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa； 
(3)信噪比：≥80dB；
(4)通道串音：≥80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)提供第三方检测报告。
	支
	11
	无

	23
	演讲话筒
	(1)类型：电容式，14mm咪芯；
(2)频率响应：50Hz-16KHz；
(3)输出阻抗：600Ω±30%；
(4)灵敏度：43dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)；
(5)信噪比：≥68dB；
(6)供电：幻象48V； 
(7)咪线长度：5米卡侬公头。
	支
	2
	无

	24
	反馈抑制器
	(1)采用DSP高速浮点运算技术； 
(2)支持≥5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入； 
(3)支持≥2路卡侬信号输出； 
(4)支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能；
(5)支持输入5最高优先功能，旁通该功能； 
(6)支持输入48V幻象供电；
(7)支持输入独立的增益调节功能； 
(8)支持线路输入RCA接口，增益调节功能； 
(9)支持音乐输入RCA接口，增益调节功能； 
(10)支持线路输出RCA接口，增益调节功能； 
(11)支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能； 
(12)系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能； 
(13)频率响应：20Hz-20KHz；
(14)供电方式：AC~220V，50Hz；
(15)采样率自适应；
(16)输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ；
(17)谐波失真：THD：<0.1%@1KHz；
(18)输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ；
(19)信噪比：>110dB；
(20)消耗功率：20W；
(21)CMRR：>25dB（50Hz至20KHz）；
(22)信号延时：<11ms。
	台
	1
	无

	25
	无线手持话筒
	(1)真分集一拖二无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能，四天线信号加强接收；
(2)高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性；
(3)手咪采用目前先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，5-10小时；
(4)在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。≥200个信道，多套使用时不串频、不掉频；
(5)无开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全；
(6)发射手咪与接收机均带LCD液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然；
(7)具备独立的平衡（XLR卡侬）输出及非平衡（6.3mm插座）的混合输出，丰富的接口满足各类设备连接；
(8)支持自动搜索空闲信道；
(9)麦克风规格频率范围 640-689.9MHz；
(10)可调信道数 ≥200；
(11)频率间隔 250KHz；
(12)频率稳定性 ±10ppm；
(13)调制方式 FM；
(14)射频功率 ≤50mW；
(15)音频频响 40~18000Hz；
(16)指向性：超心型指向失真度 ≤1%；
(17)音头规格 动圈式；  
(18)拾音指向：心型指向； 
(19)电池规格 2×1.5V AA； 
(20)续用时间 5~10小时； 
(21)接收机规格频率范围 640-689.9MHz；
(22)可调信道数 100+10023；
(23)频率间隔 250KHz；
(24)振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；
(25)频率稳定性 ±10ppm；
(26)提供第三方检测报告；
(27)接收方式 超外差二次变频接收；
(28)灵敏度 -95dBm；
(29)音频频响 40~18000Hz；
(30)失真度 ≤1%；
(31)信噪比 ≥100dB；
(32)音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；
(33)电源规格 DC12V/500mA；
(34)消耗功率 ≤8W。
	套
	4
	无

	26
	1拖4无线头戴话筒
	(1)接收机采用TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
(2)接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
(3)接收机内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
(4)接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
(5)采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
(6)接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
(7)频率范围:640-690MHz；
(8)调制方式：宽带FM；
(9)频道数：≥200频道；
(10)频率稳定性：±0.001%；
(11)动态范围：>100dB；
(12)峰值频偏：±45KHz；
(13)频率响应:50Hz-18KHz（±3dB）；
(14)综合信噪比:>105dB；
(15)综合失真度:<0.5%；
(16)使用距离：≥100米；
(17)接收方式: 分集接收CPU自动选择最强信号通道；
(18)对频方式：红外；   
(19)振荡方式:PLL锁相环；
(20)频道数:≥200频道；
(21)频带宽度:50MHz； 
(22)灵敏度:-95dBm；
(23)音频输出：混合式:0-600mV，平衡式：0-600mV；
(24)电源:DC 12V 1A。 
	套
	2
	1拖4无线头戴话筒

	27
	合唱话筒
	(1)低噪声低失真。拾音距离：80-100CM；                            
(2)灵敏度: - 34dB±1dB；                     
(3)指向性 : 120°；                   
(4)工作电压: 48V；                 
(5)信噪比: ≥76dB。        
	只
	4
	无

	28
	天线分配器
	(1)频率范围：500-900MHz；
(2)输入截断点：+22dBm；
(3)噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
(4)增益：+6-9dB(Center Band)；
(5)输出阻抗：15dB min；
(6)阻抗：50Ω指向；
(7)频宽：300MHz。
	台
	2
	无

	29
	对数周期天线
	同轴线50Ω。
	对
	1
	无

	30
	DVD播放机
	(1)支持多种光盘类型:BD、BD-R、BD-RE、DVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VideoVCD、CD、CD-R/RW等；
(2)支持多种音频格式:aac、ape、cue、flac、0gg、MP3、wav等。
	台
	1
	无

	31
	监听音箱
	(1)喇叭单元：5英寸中低音+2寸丝膜高音；
(2)箱体材质：高密度实木板材；
(3)功率：2*50W(RMS)；
(4)信噪比：〉80dB；
(5)频响范围：65Hz—20Hz；
(6)失真度：≤1%,1W。
	套
	2
	无

	32
	电源时序器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；
(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度≥1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：数码管显示电压表；
(13)叠机级联功能：无；
(14)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	2
	无

	33
	设备机柜
	前门玻璃后门钣金 19英寸标准42U高度。
	个
	1
	无

	34
	双联控制台
	主体框架厚度1.0mm，门子厚度0.8mm，尺寸1200*750*900mm。
	台
	1
	无

	35
	扬声器线缆
	2×2.5mm2。
	米
	400
	无

	36
	音频安装线
	喇叭线203芯*2。
	米
	100
	无

	37
	麦克风线缆
	话筒线 128网。
	米
	200
	无

	38
	电缆线
	YJV：5*10。
	米
	20
	无

	39
	同轴线
	50欧高频同轴线，120网屏蔽层。
	米
	50
	无

	40
	舞台音箱地插
	含音箱插座模块2个。
	个
	2
	无

	41
	8芯会议线
	30米，手拉手会议专用。
	根
	1
	无

	42
	舞台音频地插
	含卡侬插座模块4个。
	个
	6
	无

	43
	舞台
多媒体信息地插
	含3孔电源模块*1+2位HDMI模块+2位网络模块*1+1组音频模块*1。
	个
	2
	无

	44
	音箱支架
	(1)材质：加厚钢板；
(2)伸缩功能：6档 伸缩调节长度，350mm~475mm；
(3)倾斜角度：左右旋转180°、俯角调节45°；
(4)单只承重：45KG；
(5)固定方式：墙壁平面固定式。
	个
	4 
	无

	45
	话筒支架
	落地式加重型。
	个
	4 
	无

	二、分布式系统
	
	
	

	1
	2K输入节点
	(1)分布式架构设计、网络化处理，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行，更换设备节点后，无需进行二次配置，即可正常使用；支持异地入网，实现整体系统的统一管理应用；
(2)具备前液晶面板显示应用，可实时显示设备IP状态信息；
(3)支持≥1路视频输入、≥1路频环出，≥2路USB接口，≥2路3.5mm音频接口，音频编码格式支持G.711、G.722.2、AAC、OPUS，音频采样频率48K，支持音视频同源输出；
(4)支持灵活的视频管控，实现信号的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能，支持对视窗参数的调整；视频传输处理低延时、同步拼接、无画面撕裂及抖动现象；支持画质设置；
(5)支持场景模式设置，信号分组管理，拼接屏显示模式调用，轮巡、预定义布局设置操作功能；多用户多平台同步操作，操作界面实时同步；
(6)支持大屏条幅应用，条幅可自定义位置、大小，可设置底层、字体以及字体颜色、滚动方向与速度等；7.支持TCP、UDP、RTSP、RTP、ONVIF、SIP、HTTP协议，H.264 MP/HP/BP，H.265，可对单路视频设置两种不同分辨率和不同码率的码流，编码质量可选，编码传输速率支持自定义调整，支持带宽自适应；
(7)支持IPC接入，onvif标准协议接入，支持对接会议系统、电话系统；
(8)设备可视化管理，支持可视化预览、切换、跨屏、预案管理、系统设置等功能；
(9)支持KVM系统联动，USB数据传输；支持B/S、C/S、IOS、安卓、windows、麒麟系统、UOS系统、KVM集控管理及多平台控制；远程批量升级、一键恢复；
(10)支持web运维管理，包括注册、分组、权限、角色、用户、设备管理、状态监控的集中管控，自动侦测节点工作状态；
(11)支持多用户权限管理功能，支持添加或删除用户，具有分级、分权、分区域、对信号源、IP摄像头、拼接屏、区域、坐席、用户、角色分配为不同的权限；
(12)双机热备：当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，避免业务中断；设备正常工作条件下，设备工作噪声小于40dB(A)；
(13)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	个
	16
	无

	2
	2K输出节点
	(1)分布式架构设计、网络化处理、可灵活扩展，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行，减少故障损失；支持异地入网，实现整体系统的统一管理应用；
(2)系统支持更换设备节点后，无需进行二次配置，即可正常使用；支持远程批量升级、设备管理、一键恢复；
(3)前面板支持OLED显示，可实时显示设备IP状态信息；
(4)支持一路HDMI视频输出，分辨率支持4K并向下兼容，视频输出接口支持画质调整；具备2路USB接口应用；
(5)支持H.264 MP/HP/BP，H.265，4路1080P视频解码，支持音视频同步；音频采样频率最高可达48K，音频格式支持G.711、G.722.2、AAC等设置；
(6)支持4路音频混音，音视频同步输出；
(7)支持大屏灵活条幅功能，自定义位置、大小、底层、字体、颜色、滚动方向与速度等设置；支持大屏高清底图应用、具备开关功能，可基于单屏或多屏；
(8)支持信号分组功能，视频的灵活显示布局，实现视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能，同时支持实现对视窗参数的调整；
(9)支持IPC接入，onvif标准协议接入，GB28181协议对接，支持对接会议系统、电话系统；
(10)支持IOS、安卓、windows、麒麟系统、UOS系统、KVM等多平台控制；支持多用户权限管理功能，可基于分角色、分用户、分级、分区、分功能设置不同权限；多用户操作实时同步；
(11)支持通过web运维管理平台，实现对设备的统一管理，包括注册、分组、权限、角色、用户、设备管理、状态监控的集中管控；自动侦测节点运行状态；
(12)支持TCP、UDP、RTSP、RTP、ONVIF、SIP、HTTP协议；
(13)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	个
	16
	无

	3
	可视化管理平台
	(1)支持对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果；
(2)集控界面集预案、大屏拼控、视频监视、云台控制、可编程中控、环境控制、直播/录制、暂停等控制功能于一体；
(3)Windows端支持 Window7/8/10 操作系统，多账号同时登陆。IOS端支持 IOS 操作系统，IPAD多账号同时登陆；支持安卓操作系统；
(4)支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整；
(5)预案管理：软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存。可将显示内容组合和布局保存为预案，快速调取；
(6)可对多个不同规模，不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度，可设置输入源节点开窗位置，大小，层次关系，实现视窗在大屏幕墙上的跨屏、漫游、叠加等功能；
(7)支持音频矩阵功能，支持频率显示功能；
(8)可视化视频切换：支持视频通道拖拽式切换，支持输出视频通道预览放大，支持多屏多图层拼接功能；
(9)可编程中控界面：可编程页面支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理；可以对周围环境灯光、窗帘、电源、空调等设备的集中管理；
(10)录播控制：支持录播功能，可在线直播，组播，点播等功能，可将文件存储至分布式服务器中；
(11)支持KVM功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，PC端播放PPT画面，可以实现对PPT的翻页操作；
(12)定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改；
(13)投标人提供产品彩页或官网截图等证明材料。
	套
	1
	无

	4
	中心控制管理平台
	(1)硬件性能：独立的模块化编程架构，不低于CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器；
(2)机箱材质：外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求；
(3)自带LCD彩色液晶屏，分辨率不低于220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息；
(4)采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，开机启动响应时间不超过3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时；
(5)控制接口至少需包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程 I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等；
(6)支持不间断的进行红外学习功能，可学习不少于1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求；
(7)ESD防护设计，网口和DB9端口、机壳等按照接触6KV，凤凰端子、RS485、 RS232、 IO口、红外等按照空气8KV 打ESD，设备无异常，接口无损坏；
(8)上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制；
(9)可编程智能中央控制系统软件需具有软件著作权证书；
(10)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	套
	1
	无

	5
	可视化控制平台
	(1)支持苹果、安卓等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装；
(2)可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；
(3)支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步；
(4)支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局；
(5)支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作；
(6)支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附；

(7)支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景；
(8)支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；
(9)支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制；
(10)支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。

(11)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	套
	1
	

	6
	分布式网络继电器
	(1)支持不少于8路16A继电器，最大负载能力不低于1500W，设备总负载能力不低于12000W；
(2)每路通道具备对应的指示灯状态，常亮表示打开，常暗表示关闭；
(3)支持离线操作，可通过按键打开/关闭对应通道；
(4)支持设置模块 ID，每个导轨模块的 ID 唯一，ID 可设置范围为“1~99”；
(5)支持设置模块群组 ID，将多个模块划分为同一个群组，只需发一条群组码；

(6)可同时控制，群组 ID 可设置范围为“1~32”；
(7)支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”；
(8)支持多种控制模式，如：闭合互锁模式、点动互锁模式、继电器模式和点动模式。
	台
	1
	无

	7
	分布式机架
	1U尺寸标准，支持2个分布式节点平行安装。
	套
	16
	无

	8
	交换机
	万兆web管理PoE交换机，包转发率132Mpps，交换容量432Gbps，48个千兆电口，4个万兆光口，VLAN：4K，MAC：16K，19英寸1U标准机架，金属外壳，PoE+输出功率380W。
	台
	1
	无

	9
	控制平板
	wifi版 8+128G。
	个
	1
	无

	三、会议录播系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像机
	(1)采用AI技术，采用行人重识别技术，可以根据行人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息能够准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选；
(2)能消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求；
(3)支持 3G-SDI、HDMI、USB 和网络音视频同时四路输出1080P60，HDMI 1.3 和 3G-SDI 接口，可以直接输出非压缩数字视频；
(4)支持 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS传感器 , 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50；
(5)高品质变焦镜头，最大视角至少≥60.7°，光学变焦≥20倍；
(6)亮度分析力（水平）≥900；
(7)支持web端网络升级、设置NDI模式；
(8)支持web端设置跟踪模式可选单人跟踪模式、框选模式、演讲者模式；
(9)支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息；
(10)支持web端云台控制、聚焦模式、画面预览；
(11)支持OSD菜单设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息；
(12)支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温；
(13)同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
(14)云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7°~ 100°/s，垂直1.7°~ 69.9°/s；
(15)内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用；
(16)支持背光补偿，必须支持预置位过程图像冻结功能；
(17)摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°；
(18)必须支持网口音视频编码输出，支持H.264/H.265视频编码标准；必须支持FULL NDI，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28181 等网络协议；网络视频编码码率支持32Kbps ~ 102400Kbps；
(19)支持音频LINE IN和LINE OUT，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC编码标准；网络音频编码码率最大可支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps；
(20)内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应
数字音频输出支持 HDMI、USB、LAN、SDI 等音频输出；
(21)支持USB3.0音视频输出，色彩空间压缩格式支持YUY2/MJPEG/H.264，支持UVC1.1 or 1.5 USB视频通信协议；支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出；USB音频32K采样率，支持UAC2.0；
(22)支持操作系统：Windows® 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；macOS™ 10.10 或更高；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；Linux (需支持UVC)；
(23)支持UVC PTZ控制；
(24)支持RS232 、 RS485和网络控制摄像机，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议；支持网络VISCA协议控制；
(25)可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成；
(26)输入电压 DC 12V/PoE（802.3af），功耗≤12W
(27)提供第三方检测报告。
	个
	2
	无

	2
	录播主机
	(1)设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠；
(2)具备≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制；
(3)具备≥6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制；
(4)具备两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60；
(5)具备≥USB2.0*1，≥USB3.0*1，具备line in*2、MIC in*2、line out*2；
(6)具备1个千兆网口；                                                                                 (7)具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态；
(8)标配≥2T存储，支持≥8T硬盘；
(9)具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键；
(10)具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息，方便维护。
	台
	1
	无

	3
	录播主机软件
	(1)视频编码H.264HP；
(2)网络支持DHCP和静态IP两种选择；
(3)音频编码：AAC；
(4)支持配置会议室及会议内容信息，自动跟平台对接进行文件命名；
(5)支持RTSP、RTMP等多种流媒体协议，都同时支持高标清直播功能；
(6)其中四路视频输入可SDI、DVI二选一（提供软件截图及设备背板图片），支持自适应输入的信号状态，支持分辨率；720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入；
(7)支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入；
(8)支持VGA图像微调，从而消除由于VGA信号分辨率不标准问题产生的图像异常；
(9)支持音频输出接口启用与否设置；
(10)支持PPT导播，当接入的PPT（计算机）画面变化是可自动将PPT画面进行全屏，全屏时间可在5-20秒时间内自由设定。
	套
	1
	无

	4
	显示器
	27英寸，1920×1080； HDMI×1、VGA(D-Sub)×1；Audio out×1。
	台
	1
	无

	四、报告厅显示系统
	
	
	

	1
	辅助显示
	物理分辨率≥4K，屏显比例16:9，尺寸≥85寸。
	台
	9
	副屏

	2
	副屏支架
	定制
	台
	6
	无

	3
	演讲反观屏支架
	定制
	台
	3
	移动支架

	五、舞台灯光系统
	
	
	

	1
	LED聚光灯
	(1)电压：AC100-240V，50/60Hz；
(2)光源：节能LED模组一颗不低于200W；
(3)色温：3200K/4500K/5600K/3200-5600K可调；
(4)光学：光面菲涅尔镜片/螺纹镜片可选；
(5)显色指数：≥Ra92；
(6)控制模式：DMX512，主从机模式，单机模式，手动模式；
(7)通道：1/2CH通道选择；
(8)调光：线性0—100%；
(9)调焦角度：支持多角度；
(10)散热：内置集成散热铝片加铜管，智能静音风机辅助散热，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(11)防护等级：IP20；
(12)灯具防尘防眩光（提供证明文件）；
(13)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	16
	台
	面光

	2
	LED数字平板柔光灯
	(1)额定电压：AC210V～240V，50～60Hz；
(2)功率：150W；
(3)光源：LED不少于288颗，单颗不低于0.5W；
(4)色温：3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调（三种选择）；
(5)显色指数：Ra≥92；
(6)会议报告情景下杜绝灯具闪烁，制造商须提供自身具备此项技术的佐证材料；
(7)通道：1/2CH通道选择（双色温3/4CH选择）；
(8)控制模式：DMX512、手动、主副机；
(9)显示方式：液晶显示，中英文切换；
(10)提供检测报告。
	9
	台
	四道顶光

	3
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的权威佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	10
	台
	

	4
	LED数字平板柔光灯
	(1)额定电压：AC210V～240V，50～60Hz；
(2)功率：150W；
(3)光源：LED不少于288颗，单颗不低于0.5W；
(4)色温：3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调（三种选择）；
(5)显色指数：Ra≥92；
(6)会议报告情景下杜绝灯具闪烁，制造商须提供自身具备此项技术的佐证材料；
(7)通道：1/2CH通道选择（双色温3/4CH选择）；
(8)控制模式：DMX512、手动、主副机；
(9)显示方式：液晶显示，中英文切换；
(10)外壳材料：铝材+导光板；
(11)提供具备CMA，CNAS，iLAC-MRA认证标识的电磁兼容试验检测报告。
	8
	台
	三道顶光

	5
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	9
	台
	

	6
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	6
	台
	二道顶光

	7
	摇头光束图案灯
	(1)电压：AC100V～240V，50～60Hz；
(2)功率：≥550W；
(3)光源：不劣于371短弧放电灯泡；
(4)光学：≥4个光学透镜，电子聚焦0-≥45度；
(5)颜色：≥13个颜色+空白，可做双向变速彩虹效果；
(6)图案盘1：≥12个可定制更换旋转图案片+空白，线性放大缩小；
(7)图案盘2：≥14个旋转图案片+空白，图案可做流水和振动效果，速度可调，线性放大缩小；
(8)棱镜：≥2个棱镜盘，一个8棱镜，一个16棱镜，可叠加24棱镜效果，正反转；
(9)扫描：水平扫描540°，垂直扫描270°，16bit精度扫描，电子纠错；
(10)雾化：效果移动，雾化功能；
(11)频闪：由快到慢，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；
(12)调光：0-100%线性调光；
(13)控制模式：DMX512，自走模式，主从模式；
(14)通道数量：≥21CH；
(15)显示：≥2.8寸液晶显示，中英文切换，180度旋转；
(16)具有时间记录功能，提供证明文件；
(17)功能：强化了光束功能，又兼顾了图案，染色功能，图案盘和颜色盘具有自动检磁纠错功能，带机器故障提示,电子精准提示故障原因, 各项功能运行速度快且平滑，X轴、Y轴、色盘、图案盘均按最短路径快速走到位，调焦、棱镜、雾化切换瞬间完成，快速定位，定点打光快速准确，慢走、刹车非常平滑，耐高温、高压，抗干扰力强；
(18)防护等级：IP20, 内置过热和触发高压保护
(19)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	4
	台
	

	8
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	6
	台
	一道顶光

	9
	电脑摇头灯
	(1)电压：AC100V～240V,50～60Hz；
(2)功率：350W；
(3)光源：230W；
(4)光学：两组光学透镜，电动聚焦，出光角度3度；
(5)颜色：≥14颜色+白光，彩虹，半色效果；
(6)图案：≥13个固定图案片+白光；
(7)棱镜：一个8和双层蜂窝棱镜，可叠加，正反转；
(8)旋转：水平扫描540°，垂直扫描270°，16bit精度扫描，电子纠错；
(9)雾化：效果移动,雾化功能；
(10)频闪：由快到慢,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能；
(11)调光：0-100%线性调光；
(12)散热系统：强制对流冷却,智能风机散热；
(13)控制模式：DMX512，RDM自走模式，主从模式，手动多场景模式；
(14)通道数量：16CH；
(15)显示：液晶显示,中英文切换,180度旋转；
(16)功能：图案盘和颜色盘具有自动检磁纠错功能,带机器故障提示,电子精准提示故障原因,各项功能运行速度快且平滑；
(17)防护等级：IP20,内置过热和触发高压保护；
(18)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	8
	台
	

	10
	调光台
	(1)≥15.4寸高清触摸屏，视角更宽，亮度更高；
(2)≥4个DMX输出口，通过ARTnet可再扩展4个输出口；
(3)内置独立背光静音、平滑、稳定、阻尼的机械推杆键；
(4)使用MA格式灯库，可在控台上编写灯控；
(5)控台可储存≥750个程序场景；
(6)≥15个程序执行推杆；
(7)1个主控推杆；
(8)≥4个灵活方便操控的编码器；
(9)≥6个USB接口；
(10)1个HDMI接口；
(11)1个网口，支持TPC/IP协议传输连接中控系统，支持手机、平板、墙板远程控制；
(12)内置≥150个可修改图形，内置≥30种可修改曲线；
(13)支持储存≥198个节目，可随心编辑灯光秀；
(14)支持立即黑场；
(15)宽电压电源：AC100-240V，50/60HZ；
(16)生产标准：符合GB4943.1-2011检验标准,提供第三方检测报告。
	1
	台
	

	11
	信号放大器
	(1)电源：AC100-240V，50/60Hz；
(2)8路DMX512信号隔离分配放大器，一路输入，一路直接输出；
(3)三芯信号输入/输出，标准DMX-512(1990）协议；
(4)输入与输出每路独立光电隔离，放大驱动输出；
(5)隔离电压1000V；
(6)功能：放大信号，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量，提高数字式灯光控制系统的安全运行；
(7)生产标准：符合GB4943.1-2011检验,提供第三方检测报告。
	2
	台
	无

	12
	智能电源管理中心
	(1)供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
(2)额定功率：12路×4KW;  可适用于任何负载；
(3)过载与短路双重保护高分断空气开关；
(4)12路输出单独指示灯指示；
(5)内置12个继电器带DMX控制；
(6)三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示；
(7)生产标准：符合GB4943.1-2011检验,提供第三方检测报告。
	2
	台
	无

	13
	电源箱
	(1)输入电源：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
(2)额定功率：400A，可接入50mm2－70mm2铜导线；
(3)输出提供给每台硅箱63A 相额定电流；
(4)可接4台硅箱或4台直通电源箱；
(5)A.B.C三相电源指示灯；
(6)过载与短路双重保护高分断空气开关。
	1
	台
	无

	14
	薄雾机（油性）
	(1)电压：AC110-240V，50-60Hz；
(2)功率：≥900W；
(3)喷雾时间：约2-3小时(100%数值喷雾）；
(4)通道：2CH；
(5)控制模式：DMX512；
(6)生产标准：符合GB 4706.1-2005检验标准,提供第三方检测报告。
	2
	台
	

	15
	雾化油
	薄雾油。
	2
	箱
	无

	16
	灯钩
	铝合金材质，防锈。
	101
	个
	无

	17
	保险链
	钢丝材质，滴胶护套防锈。
	89
	条
	无

	18
	电源线
	RVV 3×2.5mm²  
导体49/0.245mm
	800
	米
	无

	19
	信号线
	128网。
	600
	米
	无

	20
	固定灯杆
	现场制作。
	1
	批
	无

	六、幕布系统
	
	
	

	1
	电动拉幕机
	最大牵引：≥400Kg，运行速度：≤0.4m/s，电源：AC380/50Hz，电机功率：≥1.1KW，安全措施:左右及中间限位，噪音：≤48db。
	1
	项
	无

	2
	电机线
	RVV3×1.5平方。
	100
	米
	无

	3
	控制线
	RVV4×0.5平方。
	100
	米
	无

	4
	机械附件
	含金属桥架、五金配件、焊条油漆、切割片、打磨片、钢丝绳卡子等。
	1
	宗
	无

	5
	会议幕
	(1)采用防火阻燃处理，垂直法达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致；
(2)缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。垂直燃烧损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；
(3)针迹密度：(11～13)针/3cm；
(4)幕布整体倒顺光顺向一致；
(5)褶间距应均匀；                        
(6)舞台幕布防火要求达到B1级。
	130
	㎡
	无

	七、其他
	
	
	

	1
	辅材
	各个系统安装所需要的辅材。
	批
	1
	无

	2
	光缆辅设
	1号楼至11号楼信息通讯光缆，长度约2000米，包含光缆敷需要的开挖恢复熔接等。
	项
	1
	无

	3
	线槽桥架
	150*50mm。
	米
	200 
	无

	4
	系统集成
	音频系统、分布式系统、录播系统、显示系统、灯光系统、舞台机械系统等安装、测试、培训(注舞台原顶面钢结构需要拆除，大约50平方米，拆除后恢复顶面装修)。
	套
	1
	无


2.扩音系统

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字音频矩阵
	(1)输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
(3)处理器:不低于21489@450 MHz SIMD，DSP处理能力:不低于400 MIPS，1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供至少5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门；（提供功能界面截图佐证）
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器；（提供功能界面截图佐证）
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益；（提供功能界面截图佐证）
(11)支持≥9x9音频矩阵，支持≥16组预设；（提供功能界面截图佐证）
(12)Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	触控面板
	(1)OLED显示屏；
(2)支持≥32个菜单；
(3)功能支持用户自定义；
(4)支持UDP通讯协议；
(5)PoE供电；
(6)控制协议：UDP；
(7)控制旋钮：1个；
(8)地址设定方式：TCP/IP；
(9)信号线长度：100米；
(10)供电方式：PoE；
(11)连接端口：RJ-45；
(12)功耗：<100mW。
	台
	1
	无

	3
	同轴扬声器
	(1)喇叭单元：6.5寸全频单元+1寸高音；
(2)频响范围：120-20KHz；
(3)平均功率：60W；
(4)阻抗：8Ω；
(5)灵敏度：≥（1m/1W)89dB；
(6)最大声压级：不低于106dB。
	只
	4
	无

	4
	功率放大器
	(1)D类功放线路，实现整机高达90%的工作效率，以及甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x150W /8Ω；≥2x300W /4Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB；
(7)提供第三方检测报告。
	台
	2
	

	5
	数字会议系统主机
	(1)以数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	主机标配1根10米主缆

	6
	数字会议系统主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	7
	数字会议系统客席单元
	频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	11
	

	8
	无线手持话筒
	(1)真分集一拖二无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能，四天线信号加强接收；
(2)高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性；
(3)手咪采用目前先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，5-10小时；
(4)在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。≥200个信道，多套使用时不串频、不掉频；
(5)无开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全；
(6)发射手咪与接收机均带LCD液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然；
(7)具备独立的平衡（XLR卡侬）输出及非平衡（6.3mm插座）的混合输出，丰富的接口满足各类设备连接；
(8)自动搜索空闲信道；
产品参数：
麦克风规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 ≥200
频率间隔 250KHz
频率稳定性 ±10ppm
调制方式 FM
射频功率 ≤50mW
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
音头规格 动圈式  
拾音指向：心型指向 
电池规格 2×1.5V AA 
续用时间 5~10小时 
接收机规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 100+100
频率间隔 250KHz
振荡方式 锁相环（PLL）频率合成
频率稳定性 ±10ppm
接收方式 超外差二次变频接收
灵敏度 -95dBm
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
信噪比 ≥100dB
音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出
电源规格 DC12V/500mA
消耗功率 ≤8W
提供第三方检测报告。
	套
	1
	无

	9
	网络电源管理器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；

(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：数码管显示电压表；
(13)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	1
	无


3.远程会诊室系统

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字音频矩阵
	(1)输入每通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
(3)处理器:不低于21489@450 MHz SIMD，DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门（提供功能界面截图佐证）
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器（提供功能界面截图佐证）；
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益（提供功能界面截图佐证）；
(11)支持≥9x9音频矩阵，支持≥16组预设；（提供功能界面截图佐证）；
(12)Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	触控面板
	(1)OLED显示屏；
(2)支持≥32个菜单；
(3)功能支持用户自定义；
(4)支持UDP通讯协议；
(5)PoE供电；
(6)控制协议：UDP；
(7)控制旋钮：1个；
(8)地址设定方式：TCP/IP；
(9)信号线长度：100米；
(10)供电方式：PoE；
(11)连接端口：RJ-45；
(12)功耗：<100mW。
	台
	1
	无

	3
	同轴扬声器
	(1)喇叭单元：6.5寸全频单元+1寸高音；
(2)频响范围：120-20KHz；
(3)平均功率：60W；
(4)阻抗：8Ω；
(5)灵敏度：≥（1m/1W)89dB；
(5)最大声压级：106dB；
(7)扩散角度（H×V）：115°X15°（角度可调）。
	只
	4
	无

	4
	功率放大器
	(1)D类功放线路，实现甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道；
(7)输出功率：2x300W /4Ω 2x150W /8Ω；
(8)频率响应：20Hz至20KHz；
(9)动态范围：> 100 dB；
(10)信噪比（SNR）> 111dB；
(11)总谐波失真：（10%功率测试）<0.1%；
(12)提供第三方检测报告。
	台
	2
	无

	5
	无线手持话筒
	麦克风规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 200
频率间隔 250KHz
频率稳定性 ±10ppm
调制方式 FM
射频功率 ≤50mW
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
音头规格 动圈式  
拾音指向：心型指向 
电池规格 2×1.5V AA 
续用时间 5~10小时 
接收机规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 100+100
频率间隔 250KHz
振荡方式 锁相环（PLL）频率合成
频率稳定性 ±10ppm
接收方式 超外差二次变频接收
灵敏度 -95dBm
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
信噪比 ≥100dB
音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出
电源规格 DC12V/500mA
消耗功率 ≤8W
提供第三方检测报告。
	套
	1
	无

	6
	数字会议系统主机
	(1)采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU；
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路设计，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：=96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	7
	数字会议系统
主席单元
	(1)整体高档庄重，外观设计优美，符合现代审美标准；
(2)专业高保真电容双振膜咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
(3)防干扰电路，可防止手机等电子产品的干扰；
(4)话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态；
(5)发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮；
(6)单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围；

(7)单元采用1.5M*2M T型8芯线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰；
(8)话筒单元带有扬声器及耳机输出口，由话筒自定电子音量大小调节；
(9)带声控功能，发言时话筒单元电源自动打开；
(10)支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛； 
(11)"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。工作电压 DC24V(由主机供给)；
产品参数：
频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	8
	数字会议系统
客席单元
	频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	11
	无

	9
	网络电源管理器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；
(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表；
(13)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	1
	无


4.会议室无线话筒

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字会议系统主机
	(1)无线方式实现所有功能，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场；
(2)系统预设≥20组不同的频段编组通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足各型的会议需求；
(3)无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成；
(4)选频自动同步工作，列席单元在同一通讯通道时，主控机更换通讯通道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装；
(5)主控机支持≥168个列席单元，同时发言人数可设置1-4人，可按实际会议需求设定人数；
(6)主控机会议模式设有先进先出、主席优先、限制模式、后进先出；
(7)主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能；
(8)支持摄像跟踪功能，可选pelco-D、 pelco-P、sony_d70等控制摄像头协议；
(8)主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐；
(9)主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作；
(10)采用分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境；
(11)主机具有≥2.8寸TFT显示屏，可以显示日期、时间、通讯信道、模式、发言人数、系统音量、ABCD通道的RF、AF信号等内容；
(12)分级菜单设计，可设置编组通道、会议模式、发言人数、关闭所有、自动编址、语言选择、系统信息等内容，操作简明方便；
(13)支持语言选择中文、繁体、英文；
(14)主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜；
(15)配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，使用安装便利；
(16)接口：≥1*数据433天线、≥1*PC-ASB接口、≥1*摄像头RS-422、≥1*摄像头RS-232、≥1*切换VIDSO SWITCH、≥1*主机RS-232、≥1*音频天线、≥1*XLR平衡式，≥1*6.3不平衡式；
(17)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字会议系统
主席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长≥12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口；（提供功能界面截图佐证）
(7)主席单元具有优先控制功能；
(8)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	3
	数字会议系统
客席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长≥12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口；（提供功能界面截图佐证）
(7)提供第三方检测报告。
	支
	7
	无

	4
	10口充电箱
	(1)总电流：25A；
(2)总功率：5V25A/125W；
(3)USB单口输出：2.5A。
	台
	1
	无


5.会议室有线话筒
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字会议系统主机
	(1)以数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字会议系统
主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；

(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	3
	数字会议系统
客席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa； 
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	7
	无


第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：德宏州中医医院
地址：德宏傣族景颇族自治州芒市勐焕街道南蚌路87号
联系方式：15208820581

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：云南元大工程咨询有限责任公司

地 址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：0871-633355856

	1.1.4
	项目名称
	德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：签订合同后20个日历天内。

质保期：3年。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：德宏州中医医院

交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	现场考察
	不组织

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商

	3.2.3
	最高投标限价
	本项目设有最高投标限价，投标人填报的投标报价超过最高投标限价的为不合格投标人，按投标被否决处理。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价(元)，包括货物价格(含利润)、货物运输、装卸、保险、税收、调试、中标产品检验(测)、抽查、送检、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：以本项目中标价为计费基数，按云建招协〔2023〕51号招标代理服务收费标准货物类下浮30%，由中标人向招标代理机构缴纳。
(4)中标服务费收费方式：银行转账、电汇。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141

财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：¥10000.00元。

(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

(3)开 户 行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行。

(4)账    号：2502038009024579141。

(5)财务电话：0871-63338592。

(6)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。

(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(9)注意事项：

①保证金必须从投标人的账户划出。

②“汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20241259”。

(10)投标保证金的退还要求：

①为保证各投标人在规定时间内能及时有效的退还投标保证金，请在递交投标文件时提交投标人的投标保证金缴纳凭证复印件；

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

③中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.3
	投标文件编制的其他要求
	(1)投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

(2)如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

(3)投标文件中提供的资料(扫描件)，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	(1)投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示；

(2)使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 

(3)为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1～3名

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	不要求。

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	综合评分法。

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

(2)信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

(3)信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
(4)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(5)信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点(含)之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	12.5
	补充2
	中标后须提交的投标文件：中标人须在领取中标通知书时须提供2份与网上上传的电子投标文件完全一致的纸质标书。

	12.6
	补充3
	核心产品：数字调音台。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标：顺序按照电子交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的开启时间通过电子交易平台组织投标文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，采购代理机构可通知投标人，投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 
(4)电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目六组。

联系电话：(0871)63335856
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复
采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

(1)采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

(2)采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一：

①提供2022年或2023年经审计的财务报告；

②提供自投标文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供专业担保机构出具的投标担保函。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
第四章 评标办法(综合评分法)
一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

 (一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。

3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
6.综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	技术部分
	0.57
	57分

	商务部分
	0.13
	13分

	合计
	1.00
	100分


具体商务技术评审细则如下：
	评分因素
	分值
	评审标准

	投标报价
	30分
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30

	技术部分
	57分
	1.技术规格评审(满分25分)

(1)投标人所投产品的技术规格完全满足招标文件要求的，技术证明资料完善、全面、详细，能够全面说明产品性能等的，得25分；
(2)投标人所投产品的技术规格不满足招标文件要求的，在25分的基础上按25-0.218n（n为不满足项数）进行扣减，扣完为止；

注：①n为不满足项数（n为大项，共115项参数）；②本项评审依据《技术规格偏离表》。

	
	
	2.交货方案及时间进度计划安排评审(10分)
(1)交货方案及时间进度计划安排完全满足要求，交货安排具体、切实可行、科学规范、针对性强，项目管理的进度计划详细的，得10分；

(2)交货方案及时间进度计划安排满足招标文件要求，交货安排较合理、可行、科学规范、针对性较强；项目管理的进度计划较详细的，得8分；

(3)交货方案及时间进度计划安排基本满足招标文件要求，交货安排基本满足招标文件要求、安排合理、针对性较好，项目管理的进度计划简单的，得6分；

(4)交货方案及时间进度计划安排欠缺，项目管理的进度计划无具体针对性的，得4分；

(5)交货方案及时间进度计划安排基本满足招标文件要求，内容简单、无项目管理的进度计划的，得2分；

(6)未提供交货方案及时间进度计划安排的，得0分。

	
	
	3.设备测试、实施、培训方案评审(满分8分)

投标人对项目测试、实施、培训、试运行期间的技术支持等环节都应提出切实可行的方案，根据所提供方案完整性、合理性和可操作性打分。

（1）设备测试、实施、培训内容、试运行期间的技术支持等环节提出的方案科学合理、完整、针对性及可操作性强，对突发性事件的应急措施、人员保障措施阐述明确得8分；

（2）设备测试、实施、培训内容、试运行期间的技术支持等环节提出的方案科学基本合理、完整、针对性及可操作性较强，对突发性事件的应急措施、人员保障措施阐述基本明确得6分；

（3）设备测试、实施、培训内容、试运行期间的技术支持等环节提出的方案科学基本合理、完整、针对性及可操作性粗略，对突发性事件的应急措施、人员保障措施阐述基本明确得4分；

（4）设备测试、实施、培训内容、试运行期间的技术支持等环节提出的方案科学不合理、完整、无针对性及可操作性，对突发性事件的应急措施、人员保障措施阐述粗略得2分；

（5）未提供设备测试、实施、培训方案的，得0分。

	
	
	4.售后服务方案评审(满分6分)
售后服务方案：投标人需提供售后计划、措施及售后服务承诺，根据投标人提供的售后服务方案的描述进行综合评价。

（1）售后服务方案详细完整、措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行、完全满足招标文件要求的得6分；

（2）售后服务方案较为完整、措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、满足招标文件要求的得4分；

（3）售后服务方案简单、措施基本合理、相关承诺及响应时间粗略、基本满足招标文件要求的得3分；

（4）售后服务方案简单粗略、措施不合理、相关承诺及响应时间粗略、不满足招标文件要求的得1分；
（5）未提供售后服务方案的，得0分。

	
	
	5.质量保证方案评审(满分8分)

方案包含①质量保证承诺、②质量保证措施、③违约承诺、④违约措施、⑤应急处理预案5项内容，每项内容1.6分，满分8分。
（1）每有一项内容详细、具体、科学、合理可行，能切实解决货物使用时可能发生的问题的，得1.6分；
（2）每有一项内容粗略、不具体、没有针对性，不能解决货物使用时可能发生的问题的，扣0.8分；
（3）每有一项内容未提及的得0分。

	商务部分
	13分
	6.人员配置评审(满分8分)

为体现投标人项目实施的专业性和实施能力，投标人参与项目实施的人员配置内容包括：①人员架构、职责分工，②奖惩措施，③内部管理程序，④人员的专业配置4项内容。每项内容2分，满分8分。
（1）每有一项内容详细、具体、科学、合理可行，能切实解决货物使用时可能发生的问题的，得2分；
（2）每有一项内容粗略、不具体、没有针对性，不能解决货物使用时可能发生的问题的，扣1分；
（3）每有一项内容未提及的得0分。

	
	
	7.业绩评审(满分5分)
投标人自2021年1月至今，每承担1项类似项目业绩的得1分，满分5分。

备注：投标人提供合同或中标(成交)通知书扫描件。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章 合同条款及格式
(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

合同编号：           

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购
         采购项目编号：YDCTH20241259
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款： 一次性对公支付 

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：在供货结束后，先由供应商提出验收申请，中心成立验收小组，建议成员由需求部门、信息化部门、采购部门相关人员组成，监督部门全程监督验收；验收结束后，双方共同签字确认验收结果，并盖章确认。

（5）履约验收的内容：根据验收标准，由甲乙双方共同开箱初验，验收组对供货商所提供产品的数量进行点验，确保数量无误。开箱前，全部设备包装应密封、完好，数量一致；开箱后，设备外观无擦痕、凹陷，品牌、型号、参数、性能应与招投标文件及合同约定一致；所供装备符合国家及行业标准要求，具有相应合格证明及使用说明等资料。（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准： 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。 

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：交货时，供应商随货向采购人交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。验收过程如发现供货产品数量不足或有质量、技术等问题，供货商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用；验收不合格，采购人退、换货的，供货商负责退换货并承担增加的费用和给采购人造成的损失。（产权过户登记等）
组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

合同份数

本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2024  年      月      日

合同订立地点： 德宏州芒市  
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体投标。

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	无

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	无

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	无

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节

第7.3款
	保险要求
	无

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	无

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	无

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	无

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	无

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	无

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	无

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	无

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	无

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	无

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向   德宏州  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  德宏州芒市  ；

（2）向  芒市   人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	无


第六章 招标内容及要求

一、基本情况

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购标的需实现的功能或者目标：
本次采购为德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购，为了满足使用要求，现需购买信息化设备。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策:根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)符合条件的为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策:根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）等相关法律法规，根据德宏州中医医院实际需求，编制采购标准，满足德宏州中医医院使用需求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见二.技术规格。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购标的的数量：详见二.技术规格。
合同履行期限：自合同签订之日起至保修期满止。
交货地点：德宏州中医医院。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
采购标的需满足国家、行业相关标准以及采购要求。
（六）采购标的的验收标准；

1.货物交付前，中标供应商应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向采购人出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，中标供应商组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；

3.检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。

1.保证所有货物均为全新、原装正品；

2.售后服务和交货时间地点：

（1）在质保期内，供应商将不定期的选派技术人员到采购单位回访，按照“三包”内容做好售后服务，并对设备使用进行设备测试、实施、培训。

（2）待设备到达指定交货地点验收完毕后，供应商要选派技术人员协助需求方管理人员定期到采购单位对设备进行维护保养，对到达保质期年限的设备进行回收，并开具设备回收单。

（3）签订合同后20个日历天内，交货至德宏州中医医院。
二.技术规格

1.报告厅设备清单

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	一、扩音系统
	
	
	
	

	1
	数字调音台
	(1)基于Linux内核操作系统；
(2)CPU处理器≥5核、≥1.8G主频；
(3)输入通道≥32路，其中麦克风输入兼线路输入≥32路，立体声主输出≥2组,AUX输出≥14路,DCA编组≥8路，立体声线路输入≥3路，AES平衡式数字音频输入≥1路。AES平衡式数字音频输出≥1路，提供不少于1路MIDI数据输出（提供功能界面截图佐证）；
(4)提供1个不小于10.1英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置（提供功能界面截图佐证）；
(5)每路MIC通道具有48V幻像电源独立打开关闭；
(6)每个输入通道具有压限器、噪声门、高低通、5段参数均衡、延时、通道声像平衡调节，支持RTA实时频谱仪，自动混音（提供功能界面截图佐证）；
(7)调音输入输出通道推支持子自定义功能，提供不少于8个用户记忆保存，满足不同使用者的操作习惯（提供功能界面截图佐证）；
(8)通道电动推杆≥100MM，具有信号、峰值灯（≥33个ALPS电动推子），≥33个（1.14）寸TFT显示屏实时显示输入输出通道信息，背景颜色自定义（提供功能界面截图佐证）；
(9)提供不少于2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新；
(10)提供不少于1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程控制APP以及PC端控制；
(11)输出处理:高低通滤波，≥31段参数均衡，压缩器、延时、相位、数字录音等功能，支持RTA实时频谱仪（提供功能界面截图佐证）；
(12)具有USB声卡功能，支持MP3、PC直接播放音乐，支持立体声多轨录音；
(13)快捷场景调用模式≥4个，场景存储≥100个，且支持关机参数自动保存；
(14)不少于4路效果器通道，并支持FX脚踏开关通道
(15)支持IOS系统、Android系统、WINDOWS系统操作软件；
(16)≥1路RS232用于连接中控系统，实现远程移动控制；
(17)≥2个EXTENSION口，用于连接接口箱，实现更大系统的接入；
(18)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字音箱处理器
	(1)输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；

(3)处理器:支持SIMD，DSP处理能力:≥400 MIPS，≥1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供至少5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门（提供功能界面截图佐证）；
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器（提供功能界面截图佐证）；
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益（提供功能界面截图佐证）；
(11)≥9x9音频矩阵，至少16组预设；（提供功能界面截图佐证）；
(12)提供Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	3
	无

	3
	阵列全频扬声器
	(1)两个8寸（20cm）低音+1寸（2.5cm）高音波导
两分频设计，号角压缩高音，外置两路分频；
(2)低音单元：铁氧体，50mm音圈；
(3)高音单元：铁氧体，44mm音圈，压缩加载+平面波导转换；
(4)轴向频率响应：120Hz-16kHz；
(5)灵敏度（1米/1瓦,f>100Hz）：LF-96dB，HF-106dB
长期最大声压级：122/125dB；

(6)峰值最大声压级：126/131dB；
(7)标称阻抗：16+16 欧，指向性：90x1-12度；
(8)长期功率：400+80W，峰值功率：800+160W。
	只
	8
	

	4
	阵列低音扬声器
	(1)一个≥15寸低音直接反射式设计内嵌式接线板轴(2)向频率响应：40Hz-300Hz；
(3)灵敏度（1米/1瓦,f>100Hz）：≥96dB；
(4)长期最大声压级：≥122dB；

(5)峰值最大声压级：≥138dB；
(6)标称阻抗：8 欧；
(7)长期功率：≥500W，音乐功率：≥1000W；

(8)峰值功率：≥2000W。
	只
	2
	无

	5
	线阵吊架
	线阵系列音箱，用于吊挂或堆叠使用；钢制日字吊架，堆叠架。
	副
	2
	无

	6
	超重低音音箱
	(1)连续功率:≥500W(RMS)；
(2)峰值功率:≥1000W(PEAK)；
(3)低音单元：耐高温音圈；
(4)最大声压级(1M):≥129dB(计算值)；
(5)音箱阻抗:8Ω；
(6)频率响应:40Hz-2.2KHz(-6dB)；
(7)分频点:500Hz(-12dB/Oct)；
(8)音箱保护:双保险灯炮+PCT电子动态保护；
(9)接线端子:至少两个并联的SPEAKON插座；
(10)箱体:梯形箱体。
	只
	2
	无

	7
	返听扬声器
	(1)连续功率:≥300W(RMS)；
(2)峰值功率:≥1200W(PEAK)；
(3)低音单元：耐高温音圈；
(4)高音单元：耐高温音圈；
(5)灵敏度：≥95dB；
(6)最大声压级(1M):≥126dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:50Hz-18KHz(-6dB)；
(9)音箱保护:高音限流保护；
(10)箱体结构：梯形入槽结构；
(11)输出接口：至少两个并联的SPEAKON插座。
	只
	4
	无

	8
	辅助扬声器
	(1)音箱类型:无源二分频；
(2)额定功率:≥250W(RMS)；
(3)峰值功率:≥500W(PEAK) ；
(4)低频单元:耐高温音圈；
(5)高频单元:耐高温音圈；
(6)最大声压级(1M):≥115dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:60Hz-20KHz(-10dB)；
(9)分频点:2.4KHz(-12dB/Oct)；
(10)音箱保护:双保险灯泡+PCT电子动态保护；
(11)覆盖角度:水平≥70°×垂直≥70°；
(12)电路保护：高频保护。
	只
	6
	无

	9
	台唇扬声器
	音箱类型:无源二分频；
(2)额定功率:≥180W(RMS)；

(3)峰值功率:≥400W(PEAK)；
(4)低频单元:耐高温音圈；
(5)高频单元:耐高温音圈；
(6)最大声压级(1M):≥110dB(计算值)；
(7)音箱阻抗:8Ω；
(8)频率响应:50Hz-20KHz(-10dB)；
(9)分频点:2.4KHz(-12dB/Oct)；
(10)音箱保护:双保险灯泡+PCT电子动态保护；
(11)覆盖角度:水平≥70°，垂直≥70°；
(12)电路保护：高频保护。
	只
	4
	无

	10
	线阵全频功率放大器
	(1)8Ω每通道输出功率：≥4*1300W；
(2)4Ω每通道输出功率：≥4*2500W；
(3)2Ω每通道输出功率*：≥4*3500W；
(4)8Ω每两通道桥接输出功率*：≥2*3500W；
(5)4Ω每两通道桥接输出功率**：≥2*5000W；
(6)频率响应：20Hz-20KHz；
(7)总谐波失真：<0.01%；
(8)转换速率：≥30V/us；
(9)阻尼系数（100Hz）：>500:1；
(10)信噪比：≥105dB(A)；
(11)声道分离度：>65dB；
(12)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(13)输入增益范围：0.775V、1v、32dB；
(14)工作电压：AC220V/50-60Hz。
	台
	2
	无

	11
	低音功率放大器
	(1)通道数：2通道；
(2)8Ω每通道输出功率：≥2X800W；
(3)4Ω每通道输出功率：≥2X1200W；
(4)频率响应：20Hz-20KHz；
(5)总谐波失真：<0.1%；
(6)输入灵敏度：≥0.775V；
(7)转换速率：≥20V/us；
(8)阻尼系数（100Hz）：>200:1；
(9)信噪比：≥102dB；
(10)声道分离度：>100dB；
(11)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(12)工作电压：AC220V/50Hz。
	台
	1
	无

	12
	超重低音功放
	(1)8Ω每通道输出功率：≥4*1300W；
(2)4Ω每通道输出功率：≥4*2500W；
(3)2Ω每通道输出功率*：≥4*3500W；
(4)8Ω每两通道桥接输出功率*：≥2*3500W；
(5)4Ω每两通道桥接输出功率**：≥2*5000W；
(6)频率响应：20Hz-20KHz；
(7)总谐波失真：<0.01%；
(8)转换速率：≥30V/us；
(9)阻尼系数（100Hz）：>500:1；
(10)信噪比：≥105dB(A)；
(11)声道分离度：>65dB；
(12)输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；
(13)输入增益范围：0.775V、1v、32dB；
(14)工作电压：AC220V/50-60Hz。
	台
	1
	无

	13
	返听功率放大器
	(1)稳压式开关电源；
(2)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(3)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(4)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开；
(5)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x500W/8Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	2
	无

	14
	辅助功率放大器
	(1)稳压式开关电源；
(2)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(3)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(4)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开；
(5)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x500W/8Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	3
	无

	15
	台唇
功率放大器
	(1)D类功放线路，实现整机高达90%的工作效率，以及甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x450W/4Ω  ≥2x300W/8Ω，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB。
	台
	2
	无

	16
	无线会议手拉手系统主机
	(1)无线方式实现所有功能，摆脱繁琐的线缆铺设，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场；
(2)系统预设≥20组不同的频段编组通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足各型的会议需求；
(3)无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成；
(4)选频自动同步工作，列席单元在同一通讯通道时，主控机更换通讯通道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装；
(5)主控机支持≥168个列席单元，同时发言人数可设置不低于4人，可按实际会议需求设定人数；
(6)主控机会议模式设有先进先出、主席优先、限制模式、后进先出；
(7)主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能；
(8)支持摄像跟踪功能，可选pelco-D、 pelco-P、sony_d70等控制摄像头协议；
(9)主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐；
(10)主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作；
(11)采用分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境；
(12)主机具有≥2.8寸TFT显示屏，可以显示日期、时间、通讯信道、模式、发言人数、系统音量、ABCD通道的RF、AF信号等内容。（提供功能界面截图佐证）；
(13)分级菜单设计，可设置编组通道、会议模式、发言人数、关闭所有、自动编址、语言选择、系统信息等内容，操作简明方便；
(14)支持语言选择中文、英文。（提供功能界面截图佐证）；
(15)主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜；
(16)配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，使用安装便利；
(17)接口：≥1*数据433天线、≥1*PC-ASB接口、≥1*摄像头RS-422、≥1*摄像头RS-232、≥1*切换VIDSO SWITCH、≥1*主机RS-232、≥1*音频天线、≥1*XLR平衡式，≥1*6.3不平衡式（提供功能界面截图佐证）；
(18)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	17
	无线会议系统主席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长可达12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口。（提供功能界面截图佐证）；
(7)主席单元具有优先控制功能；
(8)提供第三方检测报告。
	支
	2
	无

	18
	无线会议系统客席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作不低于8小时，待机时长不低于12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口（提供功能界面截图佐证）；
(7)提供第三方检测报告。
	支
	10
	无

	19
	10口充电箱
	1.总电流：25A；
2.总功率：5V25A/125W；
3.USB单口输出：2.5A。
	台
	1
	无

	20
	有线会议手拉手系统主机
	(1)采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路设计，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	21
	有线会议系统
主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz；
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：≥80dB；
(4)通道串音：≥80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；

(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网；
(11)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无线

	22
	数字会议系统
客席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa； 
(3)信噪比：≥80dB；
(4)通道串音：≥80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)提供第三方检测报告。
	支
	11
	无

	23
	演讲话筒
	(1)类型：电容式，14mm咪芯；
(2)频率响应：50Hz-16KHz；
(3)输出阻抗：600Ω±30%；
(4)灵敏度：43dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)；
(5)信噪比：≥68dB；
(6)供电：幻象48V； 
(7)咪线长度：5米卡侬公头。
	支
	2
	无

	24
	反馈抑制器
	(1)采用DSP高速浮点运算技术； 
(2)支持≥5路卡侬和大二芯，复合插头信号输入； 
(3)支持≥2路卡侬信号输出； 
(4)支持话筒1到话筒4自带选4选1自动混音功能，直通4选1功能；
(5)支持输入5最高优先功能，旁通该功能； 
(6)支持输入48V幻象供电；
(7)支持输入独立的增益调节功能； 
(8)支持线路输入RCA接口，增益调节功能； 
(9)支持音乐输入RCA接口，增益调节功能； 
(10)支持线路输出RCA接口，增益调节功能； 
(11)支持话筒、线路单独录音输出RCA接口，独立增益调节功能； 
(12)系统卡侬信号输出，带独立的增益调节功能； 
(13)频率响应：20Hz-20KHz；
(14)供电方式：AC~220V，50Hz；
(15)采样率自适应；
(16)输入阻抗：话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ；
(17)谐波失真：THD：<0.1%@1KHz；
(18)输出阻抗：主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ；
(19)信噪比：>110dB；
(20)消耗功率：20W；
(21)CMRR：>25dB（50Hz至20KHz）；
(22)信号延时：<11ms。
	台
	1
	无

	25
	无线手持话筒
	(1)真分集一拖二无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能，四天线信号加强接收；
(2)高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性；
(3)手咪采用目前先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，5-10小时；
(4)在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。≥200个信道，多套使用时不串频、不掉频；
(5)无开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全；
(6)发射手咪与接收机均带LCD液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然；
(7)具备独立的平衡（XLR卡侬）输出及非平衡（6.3mm插座）的混合输出，丰富的接口满足各类设备连接；
(8)支持自动搜索空闲信道；
(9)麦克风规格频率范围 640-689.9MHz；
(10)可调信道数 ≥200；
(11)频率间隔 250KHz；
(12)频率稳定性 ±10ppm；
(13)调制方式 FM；
(14)射频功率 ≤50mW；
(15)音频频响 40~18000Hz；
(16)指向性：超心型指向失真度 ≤1%；
(17)音头规格 动圈式；  
(18)拾音指向：心型指向； 
(19)电池规格 2×1.5V AA； 
(20)续用时间 5~10小时； 
(21)接收机规格频率范围 640-689.9MHz；
(22)可调信道数 100+10023；
(23)频率间隔 250KHz；
(24)振荡方式 锁相环（PLL）频率合成；
(25)频率稳定性 ±10ppm；
(26)提供第三方检测报告；
(27)接收方式 超外差二次变频接收；
(28)灵敏度 -95dBm；
(29)音频频响 40~18000Hz；
(30)失真度 ≤1%；
(31)信噪比 ≥100dB；
(32)音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；
(33)电源规格 DC12V/500mA；
(34)消耗功率 ≤8W。
	套
	4
	无

	26
	1拖4无线头戴话筒
	(1)接收机采用TFT彩色显示屏，4个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
(2)接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
(3)接收机内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
(4)接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
(5)采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
(6)接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
(7)频率范围:640-690MHz；
(8)调制方式：宽带FM；
(9)频道数：≥200频道；
(10)频率稳定性：±0.001%；
(11)动态范围：>100dB；
(12)峰值频偏：±45KHz；
(13)频率响应:50Hz-18KHz（±3dB）；
(14)综合信噪比:>105dB；
(15)综合失真度:<0.5%；
(16)使用距离：≥100米；
(17)接收方式: 分集接收CPU自动选择最强信号通道；
(18)对频方式：红外；   
(19)振荡方式:PLL锁相环；
(20)频道数:≥200频道；
(21)频带宽度:50MHz； 
(22)灵敏度:-95dBm；
(23)音频输出：混合式:0-600mV，平衡式：0-600mV；
(24)电源:DC 12V 1A。 
	套
	2
	1拖4无线头戴话筒

	27
	合唱话筒
	(1)低噪声低失真。拾音距离：80-100CM；                            
(2)灵敏度: - 34dB±1dB；                     
(3)指向性 : 120°；                   
(4)工作电压: 48V；                 
(5)信噪比: ≥76dB。        
	只
	4
	无

	28
	天线分配器
	(1)频率范围：500-900MHz；
(2)输入截断点：+22dBm；
(3)噪声比：4.0dB Type(Center Band)；
(4)增益：+6-9dB(Center Band)；
(5)输出阻抗：15dB min；
(6)阻抗：50Ω指向；
(7)频宽：300MHz。
	台
	2
	无

	29
	对数周期天线
	同轴线50Ω。
	对
	1
	无

	30
	DVD播放机
	(1)支持多种光盘类型:BD、BD-R、BD-RE、DVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VideoVCD、CD、CD-R/RW等；
(2)支持多种音频格式:aac、ape、cue、flac、0gg、MP3、wav等。
	台
	1
	无

	31
	监听音箱
	(1)喇叭单元：5英寸中低音+2寸丝膜高音；
(2)箱体材质：高密度实木板材；
(3)功率：2*50W(RMS)；
(4)信噪比：〉80dB；
(5)频响范围：65Hz—20Hz；
(6)失真度：≤1%,1W。
	套
	2
	无

	32
	电源时序器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；
(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度≥1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：数码管显示电压表；
(13)叠机级联功能：无；
(14)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	2
	无

	33
	设备机柜
	前门玻璃后门钣金 19英寸标准42U高度。
	个
	1
	无

	34
	双联控制台
	主体框架厚度1.0mm，门子厚度0.8mm，尺寸1200*750*900mm。
	台
	1
	无

	35
	扬声器线缆
	2×2.5mm2。
	米
	400
	无

	36
	音频安装线
	喇叭线203芯*2。
	米
	100
	无

	37
	麦克风线缆
	话筒线 128网。
	米
	200
	无

	38
	电缆线
	YJV：5*10。
	米
	20
	无

	39
	同轴线
	50欧高频同轴线，120网屏蔽层。
	米
	50
	无

	40
	舞台音箱地插
	含音箱插座模块2个。
	个
	2
	无

	41
	8芯会议线
	30米，手拉手会议专用。
	根
	1
	无

	42
	舞台音频地插
	含卡侬插座模块4个。
	个
	6
	无

	43
	舞台
多媒体信息地插
	含3孔电源模块*1+2位HDMI模块+2位网络模块*1+1组音频模块*1。
	个
	2
	无

	44
	音箱支架
	(1)材质：加厚钢板；
(2)伸缩功能：6档 伸缩调节长度，350mm~475mm；
(3)倾斜角度：左右旋转180°、俯角调节45°；
(4)单只承重：45KG；
(5)固定方式：墙壁平面固定式。
	个
	4 
	无

	45
	话筒支架
	落地式加重型。
	个
	4 
	无

	二、分布式系统
	
	
	

	1
	2K输入节点
	(1)分布式架构设计、网络化处理，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行，更换设备节点后，无需进行二次配置，即可正常使用；支持异地入网，实现整体系统的统一管理应用；
(2)具备前液晶面板显示应用，可实时显示设备IP状态信息；
(3)支持≥1路视频输入、≥1路频环出，≥2路USB接口，≥2路3.5mm音频接口，音频编码格式支持G.711、G.722.2、AAC、OPUS，音频采样频率48K，支持音视频同源输出；
(4)支持灵活的视频管控，实现信号的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能，支持对视窗参数的调整；视频传输处理低延时、同步拼接、无画面撕裂及抖动现象；支持画质设置；
(5)支持场景模式设置，信号分组管理，拼接屏显示模式调用，轮巡、预定义布局设置操作功能；多用户多平台同步操作，操作界面实时同步；
(6)支持大屏条幅应用，条幅可自定义位置、大小，可设置底层、字体以及字体颜色、滚动方向与速度等；7.支持TCP、UDP、RTSP、RTP、ONVIF、SIP、HTTP协议，H.264 MP/HP/BP，H.265，可对单路视频设置两种不同分辨率和不同码率的码流，编码质量可选，编码传输速率支持自定义调整，支持带宽自适应；
(7)支持IPC接入，onvif标准协议接入，支持对接会议系统、电话系统；
(8)设备可视化管理，支持可视化预览、切换、跨屏、预案管理、系统设置等功能；
(9)支持KVM系统联动，USB数据传输；支持B/S、C/S、IOS、安卓、windows、麒麟系统、UOS系统、KVM集控管理及多平台控制；远程批量升级、一键恢复；
(10)支持web运维管理，包括注册、分组、权限、角色、用户、设备管理、状态监控的集中管控，自动侦测节点工作状态；
(11)支持多用户权限管理功能，支持添加或删除用户，具有分级、分权、分区域、对信号源、IP摄像头、拼接屏、区域、坐席、用户、角色分配为不同的权限；
(12)双机热备：当主服务器宕机后，马上切换至备用服务器进行工作，避免业务中断；设备正常工作条件下，设备工作噪声小于40dB(A)；
(13)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	个
	16
	无

	2
	2K输出节点
	(1)分布式架构设计、网络化处理、可灵活扩展，任意一个节点故障，不影响系统其他部分的正常运行，减少故障损失；支持异地入网，实现整体系统的统一管理应用；
(2)系统支持更换设备节点后，无需进行二次配置，即可正常使用；支持远程批量升级、设备管理、一键恢复；
(3)前面板支持OLED显示，可实时显示设备IP状态信息；
(4)支持一路HDMI视频输出，分辨率支持4K并向下兼容，视频输出接口支持画质调整；具备2路USB接口应用；
(5)支持H.264 MP/HP/BP，H.265，4路1080P视频解码，支持音视频同步；音频采样频率最高可达48K，音频格式支持G.711、G.722.2、AAC等设置；
(6)支持4路音频混音，音视频同步输出；
(7)支持大屏灵活条幅功能，自定义位置、大小、底层、字体、颜色、滚动方向与速度等设置；支持大屏高清底图应用、具备开关功能，可基于单屏或多屏；
(8)支持信号分组功能，视频的灵活显示布局，实现视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能，同时支持实现对视窗参数的调整；
(9)支持IPC接入，onvif标准协议接入，GB28181协议对接，支持对接会议系统、电话系统；
(10)支持IOS、安卓、windows、麒麟系统、UOS系统、KVM等多平台控制；支持多用户权限管理功能，可基于分角色、分用户、分级、分区、分功能设置不同权限；多用户操作实时同步；
(11)支持通过web运维管理平台，实现对设备的统一管理，包括注册、分组、权限、角色、用户、设备管理、状态监控的集中管控；自动侦测节点运行状态；
(12)支持TCP、UDP、RTSP、RTP、ONVIF、SIP、HTTP协议；
(13)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	个
	16
	无

	3
	可视化管理平台
	(1)支持对任意信号源视窗进行实时回显和预览，在控制客户端前即可看到整个幕墙上的显示效果；
(2)集控界面集预案、大屏拼控、视频监视、云台控制、可编程中控、环境控制、直播/录制、暂停等控制功能于一体；
(3)Windows端支持 Window7/8/10 操作系统，多账号同时登陆。IOS端支持 IOS 操作系统，IPAD多账号同时登陆；支持安卓操作系统；
(4)支持自由操控，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、整屏和画中画、漫游等功能，可实现对视窗参数的调整；
(5)预案管理：软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存。可将显示内容组合和布局保存为预案，快速调取；
(6)可对多个不同规模，不同类型的显示屏进行统一管理和联合调度，可设置输入源节点开窗位置，大小，层次关系，实现视窗在大屏幕墙上的跨屏、漫游、叠加等功能；
(7)支持音频矩阵功能，支持频率显示功能；
(8)可视化视频切换：支持视频通道拖拽式切换，支持输出视频通道预览放大，支持多屏多图层拼接功能；
(9)可编程中控界面：可编程页面支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理；可以对周围环境灯光、窗帘、电源、空调等设备的集中管理；
(10)录播控制：支持录播功能，可在线直播，组播，点播等功能，可将文件存储至分布式服务器中；
(11)支持KVM功能，可以控制动态视频信号的播放和停止，PC端播放PPT画面，可以实现对PPT的翻页操作；
(12)定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改；
(13)投标人提供产品彩页或官网截图等证明材料。
	套
	1
	无

	4
	中心控制管理平台
	(1)硬件性能：独立的模块化编程架构，不低于CPU ARM Cortex 32 位工业级处理器；
(2)机箱材质：外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求；
(3)自带LCD彩色液晶屏，分辨率不低于220x176，可实时查看监控设备接口状态及IP地址等信息；
(4)采用纯硬件设计架构，内部无操作系统；无系统奔溃，病毒侵染，兼容性等问题，开机启动响应时间不超过3s，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时；
(5)控制接口至少需包括11×可编程RS422/RS485/RS232，12×可编程 I/O 接口，12×可编程弱继电器接口和12×红外发射接口等；
(6)支持不间断的进行红外学习功能，可学习不少于1000个红外按键功能，满足多端多功能控制应用需求；
(7)ESD防护设计，网口和DB9端口、机壳等按照接触6KV，凤凰端子、RS485、 RS232、 IO口、红外等按照空气8KV 打ESD，设备无异常，接口无损坏；
(8)上位机控制软件可适配支持在Windows、iOS、Android等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制；
(9)可编程智能中央控制系统软件需具有软件著作权证书；
(10)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	套
	1
	无

	5
	可视化控制平台
	(1)支持苹果、安卓等触控移动端操作系统，app安装包可在应用商店下载和安装；
(2)可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控，通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制；
(3)支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步；
(4)支持对视频拼接服务器的可视化控制，可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预监、大屏画面回显和场景布局；
(5)支持对视频拼接服务器大屏拖拽式快速开图层和快速切源、图层优先级调整，可对大屏图层拖拽式缩放、一键全屏操作；
(6)支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作，平台自带精准吸附功能，窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附；

(7)支持对视频拼接服务器大屏图层一键快速布局和显示，一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景；
(8)支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭，以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作，支持操作区域锁定、实时视频画面关闭和开启；
(9)支持对灯光、窗帘、音频、电视、空调、配电柜、大屏和升降机等环境设备一键控制；
(10)支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计（布局、颜色、风格根据客户需求完全自定义），快速适配不同项目和场景。

(11)需提供以上条款检测机构出具的测试报告、产品彩页等证明材料。
	套
	1
	

	6
	分布式网络继电器
	(1)支持不少于8路16A继电器，最大负载能力不低于1500W，设备总负载能力不低于12000W；
(2)每路通道具备对应的指示灯状态，常亮表示打开，常暗表示关闭；
(3)支持离线操作，可通过按键打开/关闭对应通道；
(4)支持设置模块 ID，每个导轨模块的 ID 唯一，ID 可设置范围为“1~99”；
(5)支持设置模块群组 ID，将多个模块划分为同一个群组，只需发一条群组码；

(6)可同时控制，群组 ID 可设置范围为“1~32”；
(7)支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”；
(8)支持多种控制模式，如：闭合互锁模式、点动互锁模式、继电器模式和点动模式。
	台
	1
	无

	7
	分布式机架
	1U尺寸标准，支持2个分布式节点平行安装。
	套
	16
	无

	8
	交换机
	万兆web管理PoE交换机，包转发率132Mpps，交换容量432Gbps，48个千兆电口，4个万兆光口，VLAN：4K，MAC：16K，19英寸1U标准机架，金属外壳，PoE+输出功率380W。
	台
	1
	无

	9
	控制平板
	wifi版 8+128G。
	个
	1
	无

	三、会议录播系统
	
	
	

	1
	高清会议摄像机
	(1)采用AI技术，采用行人重识别技术，可以根据行人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息能够准确判断每一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选；
(2)能消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等，满足大多数场景的拾音需求；
(3)支持 3G-SDI、HDMI、USB 和网络音视频同时四路输出1080P60，HDMI 1.3 和 3G-SDI 接口，可以直接输出非压缩数字视频；
(4)支持 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS传感器 , 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50；
(5)高品质变焦镜头，最大视角至少≥60.7°，光学变焦≥20倍；
(6)亮度分析力（水平）≥900；
(7)支持web端网络升级、设置NDI模式；
(8)支持web端设置跟踪模式可选单人跟踪模式、框选模式、演讲者模式；
(9)支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息；
(10)支持web端云台控制、聚焦模式、画面预览；
(11)支持OSD菜单设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息；
(12)支持多种白平衡方式供选择，包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温；
(13)同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB；
(14)云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7°~ 100°/s，垂直1.7°~ 69.9°/s；
(15)内置重力传感器，支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用；
(16)支持背光补偿，必须支持预置位过程图像冻结功能；
(17)摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°；
(18)必须支持网口音视频编码输出，支持H.264/H.265视频编码标准；必须支持FULL NDI，NDI｜HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播,SRT,GB/T28181 等网络协议；网络视频编码码率支持32Kbps ~ 102400Kbps；
(19)支持音频LINE IN和LINE OUT，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC编码标准；网络音频编码码率最大可支持96Kbps, 128Kbps, 256Kbps；
(20)内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应
数字音频输出支持 HDMI、USB、LAN、SDI 等音频输出；
(21)支持USB3.0音视频输出，色彩空间压缩格式支持YUY2/MJPEG/H.264，支持UVC1.1 or 1.5 USB视频通信协议；支持多种不同帧率和分辨率视频格式，最高支持1080P60 YUY2输出；USB音频32K采样率，支持UAC2.0；
(22)支持操作系统：Windows® 7 (仅支持1080p及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高；macOS™ 10.10 或更高；Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高；Linux (需支持UVC)；
(23)支持UVC PTZ控制；
(24)支持RS232 、 RS485和网络控制摄像机，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议；支持网络VISCA协议控制；
(25)可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成；
(26)输入电压 DC 12V/PoE（802.3af），功耗≤12W
(27)提供第三方检测报告。
	个
	2
	无

	2
	录播主机
	(1)设备嵌入式设计，满足高稳定性运行要求，基于Linux平台开发，安全可靠；
(2)具备≥4路SDI输入接口，≥5路DVI输入接口，根据需要可选择其中的不少于5路信号进行同步录制；
(3)具备≥6路RS232接口，其中4路作为摄像机控制，1路对接中控,1路带供电支持与厂家自有控制面板对接实现控制；
(4)具备两路HDMI输出接口，可输出直播预览或点播回放画面，并可同步输出音频；输出分辨率支持1080P@50@60、720P@60；
(5)具备≥USB2.0*1，≥USB3.0*1，具备line in*2、MIC in*2、line out*2；
(6)具备1个千兆网口；                                                                                 (7)具备硬件恢复出厂设置按键，一键恢复到出厂状态；
(8)标配≥2T存储，支持≥8T硬盘；
(9)具备前面板按键操作，如录制，暂停，停止，以及U盘下载文件时的文件选择按键；
(10)具备液晶面板，显示设备基本信息，如运行状态，IP信息，方便维护。
	台
	1
	无

	3
	录播主机软件
	(1)视频编码H.264HP；
(2)网络支持DHCP和静态IP两种选择；
(3)音频编码：AAC；
(4)支持配置会议室及会议内容信息，自动跟平台对接进行文件命名；
(5)支持RTSP、RTMP等多种流媒体协议，都同时支持高标清直播功能；
(6)其中四路视频输入可SDI、DVI二选一（提供软件截图及设备背板图片），支持自适应输入的信号状态，支持分辨率；720P@50@60\1080i@50@60\1080P@25@30@50@60,同时支持标清信号输入；
(7)支持VGA信号格式：800*600、1024*768、1280*800、1366*768、1440*900、1920*1080、1920*1200等常用分辨率的输入；
(8)支持VGA图像微调，从而消除由于VGA信号分辨率不标准问题产生的图像异常；
(9)支持音频输出接口启用与否设置；
(10)支持PPT导播，当接入的PPT（计算机）画面变化是可自动将PPT画面进行全屏，全屏时间可在5-20秒时间内自由设定。
	套
	1
	无

	4
	显示器
	27英寸，1920×1080； HDMI×1、VGA(D-Sub)×1；Audio out×1。
	台
	1
	无

	四、报告厅显示系统
	
	
	

	1
	辅助显示
	物理分辨率≥4K，屏显比例16:9，尺寸≥85寸。
	台
	9
	副屏

	2
	副屏支架
	定制
	台
	6
	无

	3
	演讲反观屏支架
	定制
	台
	3
	移动支架

	五、舞台灯光系统
	
	
	

	1
	LED聚光灯
	(1)电压：AC100-240V，50/60Hz；
(2)光源：节能LED模组一颗不低于200W；
(3)色温：3200K/4500K/5600K/3200-5600K可调；
(4)光学：光面菲涅尔镜片/螺纹镜片可选；
(5)显色指数：≥Ra92；
(6)控制模式：DMX512，主从机模式，单机模式，手动模式；
(7)通道：1/2CH通道选择；
(8)调光：线性0—100%；
(9)调焦角度：支持多角度；
(10)散热：内置集成散热铝片加铜管，智能静音风机辅助散热，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(11)防护等级：IP20；
(12)灯具防尘防眩光（提供证明文件）；
(13)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	16
	台
	面光

	2
	LED数字平板柔光灯
	(1)额定电压：AC210V～240V，50～60Hz；
(2)功率：150W；
(3)光源：LED不少于288颗，单颗不低于0.5W；
(4)色温：3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调（三种选择）；
(5)显色指数：Ra≥92；
(6)会议报告情景下杜绝灯具闪烁，制造商须提供自身具备此项技术的佐证材料；
(7)通道：1/2CH通道选择（双色温3/4CH选择）；
(8)控制模式：DMX512、手动、主副机；
(9)显示方式：液晶显示，中英文切换；
(10)提供检测报告。
	9
	台
	四道顶光

	3
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的权威佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	10
	台
	

	4
	LED数字平板柔光灯
	(1)额定电压：AC210V～240V，50～60Hz；
(2)功率：150W；
(3)光源：LED不少于288颗，单颗不低于0.5W；
(4)色温：3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调（三种选择）；
(5)显色指数：Ra≥92；
(6)会议报告情景下杜绝灯具闪烁，制造商须提供自身具备此项技术的佐证材料；
(7)通道：1/2CH通道选择（双色温3/4CH选择）；
(8)控制模式：DMX512、手动、主副机；
(9)显示方式：液晶显示，中英文切换；
(10)外壳材料：铝材+导光板；
(11)提供具备CMA，CNAS，iLAC-MRA认证标识的电磁兼容试验检测报告。
	8
	台
	三道顶光

	5
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	9
	台
	

	6
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	6
	台
	二道顶光

	7
	摇头光束图案灯
	(1)电压：AC100V～240V，50～60Hz；
(2)功率：≥550W；
(3)光源：不劣于371短弧放电灯泡；
(4)光学：≥4个光学透镜，电子聚焦0-≥45度；
(5)颜色：≥13个颜色+空白，可做双向变速彩虹效果；
(6)图案盘1：≥12个可定制更换旋转图案片+空白，线性放大缩小；
(7)图案盘2：≥14个旋转图案片+空白，图案可做流水和振动效果，速度可调，线性放大缩小；
(8)棱镜：≥2个棱镜盘，一个8棱镜，一个16棱镜，可叠加24棱镜效果，正反转；
(9)扫描：水平扫描540°，垂直扫描270°，16bit精度扫描，电子纠错；
(10)雾化：效果移动，雾化功能；
(11)频闪：由快到慢，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能；
(12)调光：0-100%线性调光；
(13)控制模式：DMX512，自走模式，主从模式；
(14)通道数量：≥21CH；
(15)显示：≥2.8寸液晶显示，中英文切换，180度旋转；
(16)具有时间记录功能，提供证明文件；
(17)功能：强化了光束功能，又兼顾了图案，染色功能，图案盘和颜色盘具有自动检磁纠错功能，带机器故障提示,电子精准提示故障原因, 各项功能运行速度快且平滑，X轴、Y轴、色盘、图案盘均按最短路径快速走到位，调焦、棱镜、雾化切换瞬间完成，快速定位，定点打光快速准确，慢走、刹车非常平滑，耐高温、高压，抗干扰力强；
(18)防护等级：IP20, 内置过热和触发高压保护
(19)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	4
	台
	

	8
	LED四合一投光灯
	(1)电压：AC100V-240V，50/60Hz；
(2)功率：≥180W；
(3)LED灯珠：不少于18颗，单颗不低于10W.节能四合一灯珠；
(4)光学透镜：高光效直径≥31mm，25度透镜；
(5)通道：3/8通道模式选择；
(6)控制模式：DMX512、主从机、单机模式。8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用；
(7)颜色：连续的红绿蓝白的颜色转换，RGBW无限混色彩虹效果，可调速；
(8)温度保护功能，制造商须提供自身具备此项功能的佐证材料；
(9)LED投光灯智能综合控制，制造商须提供自身具备此项系统的佐证材料；
(10)散热：通过优质散热片对流冷却，智能静音风扇辅助散热；
(11)防护等级：IP20；
(12)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	6
	台
	一道顶光

	9
	电脑摇头灯
	(1)电压：AC100V～240V,50～60Hz；
(2)功率：350W；
(3)光源：230W；
(4)光学：两组光学透镜，电动聚焦，出光角度3度；
(5)颜色：≥14颜色+白光，彩虹，半色效果；
(6)图案：≥13个固定图案片+白光；
(7)棱镜：一个8和双层蜂窝棱镜，可叠加，正反转；
(8)旋转：水平扫描540°，垂直扫描270°，16bit精度扫描，电子纠错；
(9)雾化：效果移动,雾化功能；
(10)频闪：由快到慢,支持机械频闪和可调速频闪效果,支持频闪宏功能；
(11)调光：0-100%线性调光；
(12)散热系统：强制对流冷却,智能风机散热；
(13)控制模式：DMX512，RDM自走模式，主从模式，手动多场景模式；
(14)通道数量：16CH；
(15)显示：液晶显示,中英文切换,180度旋转；
(16)功能：图案盘和颜色盘具有自动检磁纠错功能,带机器故障提示,电子精准提示故障原因,各项功能运行速度快且平滑；
(17)防护等级：IP20,内置过热和触发高压保护；
(18)提供第三方检验机构出具的检验报告。
	8
	台
	

	10
	调光台
	(1)≥15.4寸高清触摸屏，视角更宽，亮度更高；
(2)≥4个DMX输出口，通过ARTnet可再扩展4个输出口；
(3)内置独立背光静音、平滑、稳定、阻尼的机械推杆键；
(4)使用MA格式灯库，可在控台上编写灯控；
(5)控台可储存≥750个程序场景；
(6)≥15个程序执行推杆；
(7)1个主控推杆；
(8)≥4个灵活方便操控的编码器；
(9)≥6个USB接口；
(10)1个HDMI接口；
(11)1个网口，支持TPC/IP协议传输连接中控系统，支持手机、平板、墙板远程控制；
(12)内置≥150个可修改图形，内置≥30种可修改曲线；
(13)支持储存≥198个节目，可随心编辑灯光秀；
(14)支持立即黑场；
(15)宽电压电源：AC100-240V，50/60HZ；
(16)生产标准：符合GB4943.1-2011检验标准,提供第三方检测报告。
	1
	台
	

	11
	信号放大器
	(1)电源：AC100-240V，50/60Hz；
(2)8路DMX512信号隔离分配放大器，一路输入，一路直接输出；
(3)三芯信号输入/输出，标准DMX-512(1990）协议；
(4)输入与输出每路独立光电隔离，放大驱动输出；
(5)隔离电压1000V；
(6)功能：放大信号，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量，提高数字式灯光控制系统的安全运行；
(7)生产标准：符合GB4943.1-2011检验,提供第三方检测报告。
	2
	台
	无

	12
	智能电源管理中心
	(1)供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
(2)额定功率：12路×4KW;  可适用于任何负载；
(3)过载与短路双重保护高分断空气开关；
(4)12路输出单独指示灯指示；
(5)内置12个继电器带DMX控制；
(6)三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示；
(7)生产标准：符合GB4943.1-2011检验,提供第三方检测报告。
	2
	台
	无

	13
	电源箱
	(1)输入电源：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％；
(2)额定功率：400A，可接入50mm2－70mm2铜导线；
(3)输出提供给每台硅箱63A 相额定电流；
(4)可接4台硅箱或4台直通电源箱；
(5)A.B.C三相电源指示灯；
(6)过载与短路双重保护高分断空气开关。
	1
	台
	无

	14
	薄雾机（油性）
	(1)电压：AC110-240V，50-60Hz；
(2)功率：≥900W；
(3)喷雾时间：约2-3小时(100%数值喷雾）；
(4)通道：2CH；
(5)控制模式：DMX512；
(6)生产标准：符合GB 4706.1-2005检验标准,提供第三方检测报告。
	2
	台
	

	15
	雾化油
	薄雾油。
	2
	箱
	无

	16
	灯钩
	铝合金材质，防锈。
	101
	个
	无

	17
	保险链
	钢丝材质，滴胶护套防锈。
	89
	条
	无

	18
	电源线
	RVV 3×2.5mm²  
导体49/0.245mm
	800
	米
	无

	19
	信号线
	128网。
	600
	米
	无

	20
	固定灯杆
	现场制作。
	1
	批
	无

	六、幕布系统
	
	
	

	1
	电动拉幕机
	最大牵引：≥400Kg，运行速度：≤0.4m/s，电源：AC380/50Hz，电机功率：≥1.1KW，安全措施:左右及中间限位，噪音：≤48db。
	1
	项
	无

	2
	电机线
	RVV3×1.5平方。
	100
	米
	无

	3
	控制线
	RVV4×0.5平方。
	100
	米
	无

	4
	机械附件
	含金属桥架、五金配件、焊条油漆、切割片、打磨片、钢丝绳卡子等。
	1
	宗
	无

	5
	会议幕
	(1)采用防火阻燃处理，垂直法达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致；
(2)缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针。垂直燃烧损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；
(3)针迹密度：(11～13)针/3cm；
(4)幕布整体倒顺光顺向一致；
(5)褶间距应均匀；                        
(6)舞台幕布防火要求达到B1级。
	130
	㎡
	无

	七、其他
	
	
	

	1
	辅材
	各个系统安装所需要的辅材。
	批
	1
	无

	2
	光缆辅设
	1号楼至11号楼信息通讯光缆，长度约2000米，包含光缆敷需要的开挖恢复熔接等。
	项
	1
	无

	3
	线槽桥架
	150*50mm。
	米
	200 
	无

	4
	系统集成
	音频系统、分布式系统、录播系统、显示系统、灯光系统、舞台机械系统等安装、测试、培训(注舞台原顶面钢结构需要拆除，大约50平方米，拆除后恢复顶面装修)。
	套
	1
	无


2.扩音系统

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字音频矩阵
	(1)输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
(3)处理器:不低于21489@450 MHz SIMD，DSP处理能力:不低于400 MIPS，1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供至少5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，支持≥30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门；（提供功能界面截图佐证）
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器；（提供功能界面截图佐证）
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益；（提供功能界面截图佐证）
(11)支持≥9x9音频矩阵，支持≥16组预设；（提供功能界面截图佐证）
(12)Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	触控面板
	(1)OLED显示屏；
(2)支持≥32个菜单；
(3)功能支持用户自定义；
(4)支持UDP通讯协议；
(5)PoE供电；
(6)控制协议：UDP；
(7)控制旋钮：1个；
(8)地址设定方式：TCP/IP；
(9)信号线长度：100米；
(10)供电方式：PoE；
(11)连接端口：RJ-45；
(12)功耗：<100mW。
	台
	1
	无

	3
	同轴扬声器
	(1)喇叭单元：6.5寸全频单元+1寸高音；
(2)频响范围：120-20KHz；
(3)平均功率：60W；
(4)阻抗：8Ω；
(5)灵敏度：≥（1m/1W)89dB；
(6)最大声压级：不低于106dB。
	只
	4
	无

	4
	功率放大器
	(1)D类功放线路，实现整机高达90%的工作效率，以及甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道，输出功率：≥2x150W /8Ω；≥2x300W /4Ω ，频率响应：20Hz至20KHz，动态范围：≥ 100 dB，信噪比（SNR）≥ 100dB；
(7)提供第三方检测报告。
	台
	2
	

	5
	数字会议系统主机
	(1)以数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	主机标配1根10米主缆

	6
	数字会议系统主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	7
	数字会议系统客席单元
	频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	11
	

	8
	无线手持话筒
	(1)真分集一拖二无线手持话筒，具有红外线自动对频、导频功能，四天线信号加强接收；
(2)高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性；
(3)手咪采用目前先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，5-10小时；
(4)在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。≥200个信道，多套使用时不串频、不掉频；
(5)无开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全；
(6)发射手咪与接收机均带LCD液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然；
(7)具备独立的平衡（XLR卡侬）输出及非平衡（6.3mm插座）的混合输出，丰富的接口满足各类设备连接；
(8)自动搜索空闲信道；
产品参数：
麦克风规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 ≥200
频率间隔 250KHz
频率稳定性 ±10ppm
调制方式 FM
射频功率 ≤50mW
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
音头规格 动圈式  
拾音指向：心型指向 
电池规格 2×1.5V AA 
续用时间 5~10小时 
接收机规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 100+100
频率间隔 250KHz
振荡方式 锁相环（PLL）频率合成
频率稳定性 ±10ppm
接收方式 超外差二次变频接收
灵敏度 -95dBm
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
信噪比 ≥100dB
音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出
电源规格 DC12V/500mA
消耗功率 ≤8W
提供第三方检测报告。
	套
	1
	无

	9
	网络电源管理器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；

(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：数码管显示电压表；
(13)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	1
	无


3.远程会诊室系统

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字音频矩阵
	(1)输入每通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 
(2)输出每通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
(3)处理器:不低于21489@450 MHz SIMD，DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；
(4)内置一进一出的USB播放器，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；
(5)提供不少于16个独立通道的AFC（反馈抑制），采用自动陷波式算法，传声增益陷波幅度：24dB；
(6)不少于12段英式参量均衡，提供5种滤波器选择；
(7)提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；
(8)输入通道具备：不少于12段参量均衡，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)，自动混音，压缩器，噪声门（提供功能界面截图佐证）
(9)输出通道具备：不少于12段参量均衡,分频器、延时器、限幅器（提供功能界面截图佐证）；
(10)支持输入输出通道LINK和分组功能，每通道自定义设置最小增益和最大增益（提供功能界面截图佐证）；
(11)支持≥9x9音频矩阵，支持≥16组预设；（提供功能界面截图佐证）；
(12)Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备，支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制，可提供自定义的用户操作界面；
(13)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	触控面板
	(1)OLED显示屏；
(2)支持≥32个菜单；
(3)功能支持用户自定义；
(4)支持UDP通讯协议；
(5)PoE供电；
(6)控制协议：UDP；
(7)控制旋钮：1个；
(8)地址设定方式：TCP/IP；
(9)信号线长度：100米；
(10)供电方式：PoE；
(11)连接端口：RJ-45；
(12)功耗：<100mW。
	台
	1
	无

	3
	同轴扬声器
	(1)喇叭单元：6.5寸全频单元+1寸高音；
(2)频响范围：120-20KHz；
(3)平均功率：60W；
(4)阻抗：8Ω；
(5)灵敏度：≥（1m/1W)89dB；
(5)最大声压级：106dB；
(7)扩散角度（H×V）：115°X15°（角度可调）。
	只
	4
	无

	4
	功率放大器
	(1)D类功放线路，实现甲类功放的音质，并且节省电能；
(2)稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低；
(3)智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率；
(4)可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波；
(5)全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关；
(6)通道数量：≥2通道；
(7)输出功率：2x300W /4Ω 2x150W /8Ω；
(8)频率响应：20Hz至20KHz；
(9)动态范围：> 100 dB；
(10)信噪比（SNR）> 111dB；
(11)总谐波失真：（10%功率测试）<0.1%；
(12)提供第三方检测报告。
	台
	2
	无

	5
	无线手持话筒
	麦克风规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 200
频率间隔 250KHz
频率稳定性 ±10ppm
调制方式 FM
射频功率 ≤50mW
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
音头规格 动圈式  
拾音指向：心型指向 
电池规格 2×1.5V AA 
续用时间 5~10小时 
接收机规格频率范围 640-689.9MHz
可调信道数 100+100
频率间隔 250KHz
振荡方式 锁相环（PLL）频率合成
频率稳定性 ±10ppm
接收方式 超外差二次变频接收
灵敏度 -95dBm
音频频响 40~18000Hz
失真度 ≤1%
信噪比 ≥100dB
音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出
电源规格 DC12V/500mA
消耗功率 ≤8W
提供第三方检测报告。
	套
	1
	无

	6
	数字会议系统主机
	(1)采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU；
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路设计，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：=96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	7
	数字会议系统
主席单元
	(1)整体高档庄重，外观设计优美，符合现代审美标准；
(2)专业高保真电容双振膜咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
(3)防干扰电路，可防止手机等电子产品的干扰；
(4)话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态；
(5)发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮；
(6)单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围；

(7)单元采用1.5M*2M T型8芯线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰；
(8)话筒单元带有扬声器及耳机输出口，由话筒自定电子音量大小调节；
(9)带声控功能，发言时话筒单元电源自动打开；
(10)支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛； 
(11)"手拉手"电缆串联连接模式，便于安装和维护。工作电压 DC24V(由主机供给)；
产品参数：
频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	8
	数字会议系统
客席单元
	频率响应：20Hz~20KHz 
灵敏度：-46 dBV/Pa 
信噪比：＞80dB
通道串音：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
输入阻抗：2 kΩ 
方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz) 
等效噪声：20 dBA (SPL)
话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)
输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网 
超心形指向性驻极体咪心
提供第三方检测报告。
	支
	11
	无

	9
	网络电源管理器
	(1)电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）；
(2)通道数量：≥8路万用插座继电器受控；
(3)继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率；
(4)输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座；
(5)功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示；
(6)每路开关间隔时间/定时时间：1秒；
(7)输出继电器触点电流：30A 277VAC；
(8)电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理；
(9)供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ；
(10)主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米（无配电源输入插头）；
(11)开启类型：方船型开关；
(12)功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表；
(13)电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）。
	台
	1
	无


4.会议室无线话筒

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字会议系统主机
	(1)无线方式实现所有功能，信号覆盖范围内可任意移动，轻松便捷布置会场；
(2)系统预设≥20组不同的频段编组通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足各型的会议需求；
(3)无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理，无需任何辅助即可帮您工作顺利完成；
(4)选频自动同步工作，列席单元在同一通讯通道时，主控机更换通讯通道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装；
(5)主控机支持≥168个列席单元，同时发言人数可设置1-4人，可按实际会议需求设定人数；
(6)主控机会议模式设有先进先出、主席优先、限制模式、后进先出；
(7)主控机支持中控控制，话筒单元具有开、关话筒发码功能；
(8)支持摄像跟踪功能，可选pelco-D、 pelco-P、sony_d70等控制摄像头协议；
(8)主控机可以发起编写单元ID地址，可按需增减单元数量，灵活方便，告别编址繁琐；
(9)主控机具有一键关闭所有会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作；
(10)采用分集芯片，增强无线距离及无线传输的稳定性，适应各种特殊会场环境；
(11)主机具有≥2.8寸TFT显示屏，可以显示日期、时间、通讯信道、模式、发言人数、系统音量、ABCD通道的RF、AF信号等内容；
(12)分级菜单设计，可设置编组通道、会议模式、发言人数、关闭所有、自动编址、语言选择、系统信息等内容，操作简明方便；
(13)支持语言选择中文、繁体、英文；
(14)主控机采用标准2U设计，稳重坚固，可安装在19英寸标准机柜；
(15)配套外置吸盘天线，可吸附在机柜顶，使用安装便利；
(16)接口：≥1*数据433天线、≥1*PC-ASB接口、≥1*摄像头RS-422、≥1*摄像头RS-232、≥1*切换VIDSO SWITCH、≥1*主机RS-232、≥1*音频天线、≥1*XLR平衡式，≥1*6.3不平衡式；
(17)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字会议系统
主席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长≥12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口；（提供功能界面截图佐证）
(7)主席单元具有优先控制功能；
(8)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	3
	数字会议系统
客席单元
	(1)≥2.4寸TFT彩色液晶显示，可显示信道、电量、主席身份、地址ID号、发言计时等内容；
(2)单元采用≥3600mAH锂离子电池，超低功耗，可以连续工作≥8小时，待机时长≥12小时；
(3)长按发言键可进入单元设置，可修改单元的信道、地址ID号等设置；
(4)人性化功能，高清人声还原，独有续航供电，拒绝干扰；
(5)话筒咪杆带指示灯（未发言不亮灯，发言时亮），发言按键（未发言不亮灯，发言时亮）；
(6)内置Type-C充电接口；（提供功能界面截图佐证）
(7)提供第三方检测报告。
	支
	7
	无

	4
	10口充电箱
	(1)总电流：25A；
(2)总功率：5V25A/125W；
(3)USB单口输出：2.5A。
	台
	1
	无


5.会议室有线话筒
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	数字会议系统主机
	(1)以数字技术为核心 ，内置高性能CPU； 
(2)音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，20Hz~20KHz完美清晰音质；
(3)高性能开关电源供电，降低因长距离传输对音质的任何影响；
(4)抗干扰电路，防止手机信号的干扰；
(5)支持主席专用模式、全开放模式、先进先出模式、限制模式；
(6)可选择SONY-RS232/RS422/PELCO-D 进行控制摄像头；
(7)音频输入：≥2*RCA，音频输出:≥2*RCA，≥1*XLR卡农，≥1*TS大二芯；
(8)控制接口：≥1*232串口，≥1*RS-232，≥1*RS-422，≥1*DB9/9；
(9)单元接口：≥2*圆头DIN-8 插座接口,≥4*RJ45网口；
(10)主机供电：AC110V-220V/50Hz；
(11)频率响应：20HZ-20kHz；
(12)信噪比：≥96dBA；
(13)总谐波失真：≤0.05%；
(14)提供第三方检测报告。
	台
	1
	无

	2
	数字会议系统
主席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa；
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；

(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	1
	无

	3
	数字会议系统
客席单元
	(1)频率响应：20Hz~20KHz； 
(2)灵敏度：-46 dBV/Pa； 
(3)信噪比：＞80dB；
(4)通道串音：＞80dB；
(5)总谐波失真：＜0.05%；
(6)输入阻抗：2 kΩ； 
(7)方向性0°/180°：> 20 dB (1 kHz)； 
(8)等效噪声：20 dBA (SPL)；
(9)话筒最大声压级：125 dB (THD<5%)；
(10)输入、输出接口：8P-DIN T型线、超六类网； 
(11)超心形指向性驻极体咪心；
(12)提供第三方检测报告。
	支
	7
	无


第七章 投标文件格式

投标文件封面

德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购
(招标编号：YDCTH20241259)
投 标 文 件

投标人：
                                  (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告；

②提供自投标文件提交截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供专业担保机构出具的投标担保函。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供2023年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        (采购人)

 (投标人自行承诺及说明，内容自拟)               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、法律、行政法规规定的其他条件
1.法律、行政法规规定的其他条件。

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供相关说明或承诺）
(2)投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（说明：由采购人或采购代理机构开标现场查询为准）
七、本项目的特定资格要求

本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明函。
八、其他

招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分

一、开标一览表
	投标人全称
	

	投标总报价(元)
	小写：

	
	大写：

	交货期
	

	质保期
	

	投标保证金形式
	

	投标保证金金额(元)
	

	备注
	


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
                                 (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

二、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了德宏州中医医院报告厅建设项目信息化设备采购(项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。    

我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起90个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
(3)我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

(4)除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                (其他补充说明)。
投 标 人：
                                 (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
            (电子签章)

                       日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                         (电子签章)
法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：                                 
委托代理人：                                
身份证号码：                                
日期：       年    月    日
注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。
六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应的投标保证金缴纳凭证。
七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

 (一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：自合同签订之日起至保修期满止。
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：3年。
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：德宏州中医医院
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	


(二)技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术规格及要求
	投标技术

规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”二.技术规格中的技术规格要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供招标内容及要求已列明满足产品需求的技术证明材料(包括但不限于产品彩页或白皮书)、说明书以及配置清单等资料以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，采购人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明投标人产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

投标人：
                                 (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日

八、分项报价表
	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：
	

	其他费用

	序号
	分项名称
	报价

	1
	备品备件
	

	2
	专用工具
	

	3
	安装、调试、检验
	

	4
	培训
	

	5
	技术服务
	

	…
	
	

	小计（元）：

	总价（元）：


注：根据第六章《招标内容及要求》中技术规格的具体内容填写。
投标人：
                                 (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)
日期：      年     月     日
九、交货方案及时间进度计划安排
(投标人自行提供)
十、设备测试、实施、培训方案
(投标人自行提供)

十一、售后服务方案
(投标人自行提供)

十二、质量保证方案
(投标人自行提供)

十三、人员配置
(投标人自行提供)

十四、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人提供合同或中标(成交)通知书扫描件。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章)

日期：      年     月     日
十五、其他资料
(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      (标的名称)， 属于     (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   (中型企业、 小型企业、微型企业)；

......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函(残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章)：

日  期：

监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


