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第一章  竞争性磋商公告

项目概况

永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年08月03日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LJZC2026-C2-00567-YNLB-0262。

2.项目名称：永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目。

3.采购方式：竞争性磋商。

4.采购预算（元）：3059396.89。
5.最高限价（元）：3059396.89。

6.采购内容：本项目施工内容以附件招标工程量清单为准，包含拆除修缮、土建、医用洁净装饰、给排水、强弱电、消防、暖通、医用气体、智能化、电梯井土建全套施工；涵盖材料设备采购安装、开孔封堵、防腐保温、管道脱脂、系统调试、垃圾密闭清运、成品保护、场地保洁、竣工资料、各阶段验收及质保维修全流程工作；其中采血窗口、诊疗用房需实施洁净、隔离隔断、防交叉感染、医用气体、防火门窗等专项施工，上述所有人工、材料、设备、检测费用均包含在响应综合单价内，无额外增项。
7.合同履行期限：合同签订后90日历天内完工，完成全部施工、系统调试、场地清理并达到竣工验收标准。
8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：

①若为企业法人：则提供“营业执照”；②若为事业法人：则提供“事业单位法人证书或统一社会信用代码证书”；③若为其他组织：则提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：则提供“身份证明材料”；（注：上述材料需提供扫描件）
1.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

①提供2023年（含）至响应文件提交截止时间任一年度完整经审计财务报告，包含审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注；前述审计财务报告须在财政部注册会计师行业统一监管平台赋码并附有有效验证码，无有效赋码或核验信息不一致的审计报告不予采信（成立不满1年的供应商，提供自成立之日起的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；供应商为自然人的可提交财务状况承诺函；非营利性单位、社会团体、机关事业单位可按自身财务制度提供合规财务证明材料或承诺函）；②提供在提交响应文件截止时间前六个月内银行开具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明；③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（注：上述①—③项证明材料，提供任意一项即可）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或证明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

①提供税款所属时期在2026年1月至响应文件提交截止时间任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满或刚满3个月的供应商提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；②提供费款所属时期在2026年1月至响应文件提交截止时间任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（成立未满或刚满3个月的提供成立以来社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

①供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体，及未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的视作未列入失信名单）（由采购人或采购代理机构在响应文件开启时间前（当天）进行查询，供应商无需查询）；②供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明）；③供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：整体预留，本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利企业）采购项目。

3.本项目的特定资格要求：①供应商须具备住房和城乡建设主管部门核发且在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质；或同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上、建筑机电安装工程专业承包二级及以上、消防设施工程专业承包二级及以上、电子与智能化工程专业承包二级及以上四项专业承包资质（提供相关资质证书扫描件）；②供应商须持有住房和城乡建设主管部门核发且在有效期内的安全生产许可证（提供证书扫描件）；③拟派项目经理须具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且为本单位在职人员（提供上述证书，以及响应文件提交截止时间前1个月社保缴纳证明或劳动合同扫描件）。

三、获取采购文件

时间：2026-07-22至2026-07-29，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）      

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys；2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年08月03日09：00（北京时间）

地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标

五、开启

开启时间：2026年08月03日09：00（北京时间）

地点：云南省丽江市古城区象山路264号5楼（象山市场旁）丽江－开（评）标室一
六、投标保证金信息

是否需要缴纳投标保证金：否

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：永胜县人民医院

地    址：永胜县永北镇凤鸣路354号

联系方式：幸晶晶、聂勇0888-6521327
2.采购代理机构信息

名    称：云南蓝本招标咨询有限公司

地    址：云南省昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼2、3号

联系方式：0888-8880196
3.项目联系方式

项目联系人：王易文、杨帆

电      话：0888-8880196
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人及
	名    称：永胜县人民医院

地    址：永胜县永北镇凤鸣路354号

联系方式：幸晶晶、聂勇0888-6521327

	1.3
	采购代理机构
	名    称：云南蓝本招标咨询有限公司

地    址：云南省昆明市西山区环城南路668号东南亚商场写字楼A座17楼2、3号

联系方式：王易文、杨帆0888-8880196

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目
项目编号：LJZC2026-C2-00567-YNLB-0262

	2.
	资金来源
	财政资金

	3.1
	采购内容
	具体要求详见磋商文件第五章“采购需求”。

	3.2
	合同履行期限
	合同签订后90日历天内完工，完成全部施工、系统调试、场地清理并达到竣工验收标准。

	4.1
	供应商资格要求
	详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”。

	4.2
	落实采购政策需满足的资格要求
	详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”。

	4.3
	本项目的特定资格要求
	详见竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求”。

	4.4
	是否接受联合体参加
	不接受

	7.2
	竞争性磋商文件的询问联系方式
	询问联系人：王易文、李宏英

电话：0888-8880196

	7.5
	本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容
	技术、服务要求以及合同草案条款。

	10.1
	采购预算
	详见竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。

	11.1
	磋商有效期
	从提交相应文件截止之日起90日历天。

	13
	磋商保证金
	本项目不要求提交。

	15.1
	响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告“四、响应文件提交”；

提交响应文件的地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端。

	16.1
	磋商时间和地点
	详见竞争性磋商公告“五、开启”

	16.4
	磋商方法
	磋商方法：综合评分法。

	20.1
	履约保证金
	本项目不要求提交。

	21.6
	接收质疑函的方式、部门、联系方式及地点
	接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：云南蓝本招标咨询有限公司；

联系方式：王易文0888-8880196；

通讯地址：云南省丽江市古城区西安街道象山路264号5楼综合办公室。

	23.1
	成交服务费
	1.本项目成交人应向采购代理机构缴付成交服务费。

2.本项目成交服务费参照关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）的规定，按工程类标准下浮20%计算后计取。（计费基价为成交价）。

3.成交服务费接受以下形式：现金、银行电汇、网银等形式。

4.成交服务费收款账户信息：

户名：云南蓝本招标咨询有限公司丽江分公司

开户行：招商银行丽江分行营业部

账号：888900601510601

	25.1
	需要补充的其他内容

	（1）
	项目供应商为自然人的，应当由本人签署或电子签署；供应商为法人的，应当由法定代表人或其委托代理人签署或电子签署，并加盖单位电子公章；供应商为非法人组织（其他组织）的，应当由主要负责人签署或电子签署，并加盖单位电子公章。

	（2）
	采购项目行业划分：

本项目采购标的所属行业为：“建筑业”。

	（3）
	供应商在上传响应文件时，将“报价一览表”上传至“报价文件”部分，将整份响应文件（含封面及目录）上传至“商务及技术文件”部分。

	（4）
	成交人在《云南省政府采购网》查询到成交公示或接到采购人（采购代理机构）通知后，需办理以下事宜：

1.向采购代理机构缴纳成交服务费。

2.从采购代理机构处领取成交通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

3.发票开票：请将开票信息、发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）、开票金额及项目名称发送至邮箱lijianglanben@126.com申请开票。

	（5）
	依据云南省财政厅、云南省国资委、国家金融监督管理总局云南监管局《关于进一步加强审计报告报备和查验工作的通知》（云财会〔2026〕23 号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，采购人及磋商小组有权对供应商提交的审计财务报告开展赋码查验；无赋码、核验信息不一致的审计报告不予采信，供应商资格审查按不合格处理。


一、总则

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号））等有关法律法规和规章的规定，现对本次采购进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人：详见“供应商须知前附表”。

1.3 本项目采购代理机构：详见“供应商须知前附表”。

1.4 项目名称及项目编号：详见“供应商须知前附表”。

2、资金来源

2.1 “供应商须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“采购需求”所列工程。
3、采购范围

3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。

4、合格的供应商（以下简称供应商）

4.1 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：详见《竞争性磋商公告》“二、申请人的资格要求”。
4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《竞争性磋商公告》“二、申请人的资格要求”。
4.3 本项目的特定资格要求：详见《竞争性磋商公告》“二、申请人的资格要求”。
4.4 联合体要求：见“供应商须知前附表”。

4.4.1 《供应商须知前附表》规定接受联合体磋商的，联合体各方还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

（2）参加联合体的供应商均应当具备上述“4.1”规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。成交后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
4.5 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务且提供的所有资料真实有效，由此产生的一切后果均由供应商承担。

5、磋商费用

5.1 无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

采购人要求提供的服务、采购过程及合同条款在磋商文件中均有说明，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求

第六章  磋商程序和方法

7、磋商文件的澄清、修改

7.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后会依法对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

7.2 竞争性磋商文件询问联系方式：详见“供应商须知前附表”。

7.3 采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日，并同时在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）及云南省政府采购网（http:www.yngp.com）发布澄清公告。

7.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见“供应商须知前附表”。

7.5.1对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.5.2供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

三、响应文件

8、响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见“第五章采购需求”）和商务条件后，编写响应文件。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按第四章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

9.2供应商同时参与多个包（若分包时）磋商的，响应文件应按包分别编制。
10、报价和报价货币

10.1本项目采购预算及最高限价（如有）详见“供应商须知前附表”，最后报价超过采购预算（最高限价）的供应商的响应文件将按无效文件处理。

10.2供应商须就“采购需求”中所参与磋商内容作完整唯一报价。
10.3供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的竞争性报价。磋商报价为供应商在响应文件中提出的完成本项目采购范围规定的全部内容的全部费用，包括完成该项目的人员、设备、税收、保险、利润、物价、差旅费、文本费、成交服务费等项目实施的一切费用。该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

10.4通过资格审查和符合性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价，最后报价超过采购预算金额（最高限价）的供应商将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理。

10.5最终报价在云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端规定的时间提交。

10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

10.7报价货币为人民币。

10.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文的规定，（一）响应报价评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在45分钟内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

11、有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

12、响应文件的编制

12.1 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端，并按照采购文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

12.2 如供应商提交的电子标书采购文件要求或磋商时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

12.3 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商的公章或供应商法定代表人或委托代理人签字确认。

12.4 响应文件应由法定代表人或委托代理人在竞争性磋商文件规定签字处逐一签字或盖章，要求盖章处应加盖公章。

12.5 响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。

12.6 最后报价采用人民币进行报价，若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

12.7 响应文件的组成应包括下列内容（但不限于）：详见：《响应文件格式》部分。

12.8 响应文件份数：上传电子响应文件壹份。

12.9 响应文件中提供的资料（扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效响应处理。

13、磋商保证金

详见“供应商须知前附表”。
四、响应文件的提交

14、响应文件的密封与标记

14.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端，并按照《竞争性磋商文件》及云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端的要求编制、加密后上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端。
14.2 使用云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见《竞争性磋商公告》“三、获取采购文件”。

14.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15、响应文件的提交与开启
15.1 响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见“供应商须知前附表”。
15.2 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端。在截止时间后上传的响应文件为无效文件。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但补充、修改后的响应文件应按照本项目《竞争性磋商文件》和云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前重新上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端。
15.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人会退出磋商的供应商的磋商保证金。

15.4 响应文件加密：采购代理机构将在规定的响应文件开启时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，若供应商未在规定时间完成响应文件解密，则视为无效响应，不再进入评审阶段；全部供应商解密完成或解密时限到达后由采购代理机构依托电子交易平台开启报价及发起签字指令，供应商确认报价后需按照云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端提示进行签字确认。
五、磋商

16、磋商

16.1 采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加线上磋商会议。

16.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3，评审专家从云南省财政厅政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，磋商应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

16.3 磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

16.4 磋商办法

综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

16.5 磋商程序和方法

磋商小组按照第六章“磋商程序和方法”规定评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

16.6磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性（第六章“磋商程序和方法”前附表第2.1.1及2.1.2实质性要求为采购文件的实质性内容）响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的组成部分，

16.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
16.8 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.9 磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

16.10出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但情形技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目除外。

六、成交结果

17、成交人的确定

17.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

17.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，按照评审后总得分由高到低顺序推荐成交人。

18、成交通知书

18.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购电子交易平台及云南省政府采购网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

18.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

18.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

19、签订合同

19.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

19.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20、履约保证金

20.1 详见“供应商须知前附表”。

七、其他事项

21、质疑

21.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

21.2 供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的原件。

21.3 采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

21.4 参与政府采购活动的供应商对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

21.5 特别说明：决定参加该项目的供应商（即供应商）若认为磋商文件的资格要求和技术要求使其权益受到损害，可在文件发售后七个工作日内提出质疑。对于没有质疑又参与了该项目的供应商（即供应商）将被视为完全认同该项目的磋商文件，质疑期后不再受理针对磋商文件的相关质疑及投诉。

21.6 接收质疑函的方式、部门、联系方式及地点：详见“供应商须知前附表”。
22、投诉

22.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向监督管理部门投诉。

23、成交服务费

23.1 详见“供应商须知前附表”。

备注：成交服务收费按差额定率累进法计算。

24、磋商文件编制依据

24.1本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规和规章的规定编制。

24.2 本竞争性磋商仅适用于本次竞争性磋商公告中所叙述的项目。

25、需要补充的其他内容

25.1 需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  合同书样式及主要条款

合同条款前附表

	序号
	项目
	内  容

	1
	付款方式
	1.合同签订且供应商提供等额有效增值税发票后15个工作日内，采购人支付合同金额的30%；

2.工程全部完工、供应商提供对应金额有效增值税发票后15个工作日内，支付至合同金额的80%；

3.工程竣工验收合格、结算审计完成，且供应商提供审定金额全额剩余发票后15个工作日内，按审计审定金额进行最终结算，支付至审定金额的100%；已支付款项相应抵扣，实行多退少补。

	2
	工期
	合同签订后90日历天内完工，完成全部施工、系统调试、场地清理并达到竣工验收标准。


（注：本合同样式仅供参考，具体合同以采购人与成交人签订的合同内容为准）

甲乙双方根据永胜县人民医院委托云南蓝本招标咨询有限公司组织的项目编号为  的“永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目”通过竞争性磋商的采购结果，确定乙方为该项目成交供应商。为了保护供需各方合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、工程概况

1.工程名称： AUTOTEXT  input661 \* MERGEFORMAT 。
2.工程地点： AUTOTEXT  input662 \* MERGEFORMAT 。
3.资金来源： AUTOTEXT  input664 \* MERGEFORMAT 。

4.工程内容： AUTOTEXT  input665 \* MERGEFORMAT 。

5.工程承包范围： AUTOTEXT  input666 \* MERGEFORMAT 。

   二、合同工期

计划开工日期： AUTOTEXT  input667 \* MERGEFORMAT 
计划竣工日期： AUTOTEXT  input668 \* MERGEFORMAT 
工期总日历天数： AUTOTEXT  input669 \* MERGEFORMAT 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 AUTOTEXT  input670 \* MERGEFORMAT 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写） AUTOTEXT  input671 \* MERGEFORMAT  (¥  AUTOTEXT  input672 \* MERGEFORMAT 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） AUTOTEXT  input673 \* MERGEFORMAT (¥  AUTOTEXT  input674 \* MERGEFORMAT 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） AUTOTEXT  input675 \* MERGEFORMAT  (¥  AUTOTEXT  input676 \* MERGEFORMAT 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） AUTOTEXT  input677 \* MERGEFORMAT  (¥  AUTOTEXT  input678 \* MERGEFORMAT 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） AUTOTEXT  input679 \* MERGEFORMAT  (¥  AUTOTEXT  input680 \* MERGEFORMAT 元)。

2.合同价格形式： AUTOTEXT  input681 \* MERGEFORMAT 。

    五、项目经理

承包人项目经理： AUTOTEXT  input682 \* MERGEFORMAT 。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应文件； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人电子公章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于 AUTOTEXT  input683 \* MERGEFORMAT 签订。

    十、签订地点

本合同在 AUTOTEXT  input684 \* MERGEFORMAT 签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自签字盖章生效。

    十三、合同份数

本合同一式 AUTOTEXT  input686 \* MERGEFORMAT 份，均具有同等法律效力，发包人执 AUTOTEXT  input687 \* MERGEFORMAT 份，承包人执 AUTOTEXT  input688 \* MERGEFORMAT 份。

第二部分 通用条款

通用条款按（ GF — 2017 — 0201 ）《建设工程施工合同》示范文本中通用条款执行. .
第三部分 专用条款

（本合同条款以最终合同实际签订时为准）

第四章  响应文件格式
一、响应文件封面

永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目

响应文件

项目编号：LJZC2026-C2-00567-YNLB-0262

供应商全称（电子公章）：                       

法定代表人或委托代理人（签署或电子签署）：             
日期：      年    月    日
二、报价一览表
项目名称：永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目
项目编号：LJZC2026-C2-00567-YNLB-0262
	供应商单位全称（电子公章）：

	序号
	内容
	报价及承诺

	一
	磋商报价

（元）
	小写：

	
	
	大写：

	二
	项目负责人
	

	三
	合同履行期限
	

	四
	质量承诺
	

	五
	备注
	

	法人或授权代理人（签署或电子签署）：

日期：    年  月  日


注：<1>供应商应将此表放于响应文件封面后第一页。供应商可根据自身磋商情况，按规定表格填报、不得漏报。

<2>报价一览表内容应与响应文件内容相一致，当两者不相符时，以报价一览表为准，且不得出现选择性内容。

三、资格审查文件部分

格式1、具有独立承担民事责任的能力

①若为企业法人：则提供“营业执照”；②若为事业法人：则提供“事业单位法人证书或统一社会信用代码证书”；③若为其他组织：则提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：则提供“身份证明材料”；（注：上述材料需提供扫描件）
格式2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

①提供2023年（含）至响应文件提交截止时间任一年度完整经审计财务报告，包含审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注；前述审计财务报告须在财政部注册会计师行业统一监管平台赋码并附有有效验证码，无有效赋码或核验信息不一致的审计报告不予采信（成立不满1年的供应商，提供自成立之日起的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）；供应商为自然人的可提交财务状况承诺函；非营利性单位、社会团体、机关事业单位可按自身财务制度提供合规财务证明材料或承诺函）；②提供在提交响应文件截止时间前六个月内银行开具的资信证明或银行存款证明或其他财务说明；③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函。（注：上述①—③项证明材料，提供任意一项即可）

格式3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供书面声明或证明材料）

格式4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

①提供税款所属时期在2026年1月至响应文件提交截止时间任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（注：成立未满或刚满3个月的供应商提供自成立以来的相关纳税证明或情况说明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；②提供费款所属时期在2026年1月至响应文件提交截止时间任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明（成立未满或刚满3个月的提供成立以来社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金）。

格式5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供书面声明）

格式6、法律、行政法规规定的其他条件

①供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体，及未被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的视作未列入失信名单）（由采购人或采购代理机构在响应文件开启时间前（当天）进行查询，供应商无需查询）；②供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明）；③供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明）。

格式7、落实政府采购政策需满足的资格要求

整体预留，本项目属于专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利企业）采购项目。（格式附后）

格式8、本项目的特定资格要求

①供应商须具备住房和城乡建设主管部门核发且在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质；或同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上、建筑机电安装工程专业承包二级及以上、消防设施工程专业承包二级及以上、电子与智能化工程专业承包二级及以上四项专业承包资质（提供相关资质证书扫描件）；②供应商须持有住房和城乡建设主管部门核发且在有效期内的安全生产许可证（提供证书扫描件）；③拟派项目经理须具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证），且为本单位在职人员（提供上述证书，以及响应文件提交截止时间前1个月社保缴纳证明或劳动合同扫描件）。

格式7-1中小企业声明函（工程）

《中小企业声明函》（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖供应商电子公章）：

日期：          

注：1.符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）价格扣减条件的供应商需提供《中小企业声明函》。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式7-2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖供应商电子公章）：

日期：          
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

格式格式7-3监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

四、技术标部分格式

格式1、施工管理及施工技术措施
格式自拟
格式2、安全、环境保护管理体系与措施
格式自拟
格式3、质量及进度保障措施
格式自拟
格式4、磋商文件要求的其他资料或供应商认为需要提供的其他资料

五、商务标部分

格式1、磋商申请书

致：云南蓝本招标咨询有限公司

根据贵方代理的永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目的磋商文件。我单位（公司）决定参加磋商，由             （法定代表人或委托代理人） 全权代表本单位（公司）参加本次项目的磋商工作。为此，我单位（公司）谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
1、本次磋商报价中规定的永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目的总报价为：

小写：       元（大写：       ）；
2、遵守磋商文件的各项条款及一切有关规定；

3、向贵方提供所有与磋商事项有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

4、如我方磋商申请被接受，我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

5、本磋商申请自贵方收到之日生效，有效期至磋商后90日，在此期间本磋商文件之规定对我方具有约束力；

6、如果我方磋商申请被接受，则至合同履行完成期满为止，本竞争性磋商文件保持有效。

供应商全称（电子公章）：                  

地  址：                  电  话：                  

邮  编：                  传  真：                  

法定代表人或委托代理人（签署或电子签署）：                  
日  期：      年   月   日
格式2、承诺书（供应商）

本企业作为永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目的供应商，现作如下承诺：
1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他供应商串通磋商，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义参与磋商。

4、不与采购人或采购代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、磋商小组成员、监督人员行贿。

6、不干扰磋商活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如违反上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受政府采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商全称（电子公章）：                  

法定代表人或委托代理人（签署或电子签署）：                  
日  期：     年    月    日
格式3、供应商基本情况表

	企业名称
	

	经济类型
	
	成立时间
	

	法定代表人
	
	职务
	

	工商登记
	登记机关：                注册资本金：

	
	执照号：

	税务登记
	登记机关：                  税务号：

	经营范围
	

	企业详细地址
	

	通信联系
	企业联系电话：              传真：

	
	业务联系人：                电话：


格式4、法定代表人身份证明书

单位名称：                             

单位性质：                             
注册资金：                             
地    址：                             
成立时间：                             
经营期限：                             
姓名：         性别：         年龄：         职务：         
系                             的法定代表人

特此证明

供应商全称（电子公章）：                  
日期：     年   月   日
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法定代表人有效的身份证扫描件（正反面）
格式5、法定代表人授权委托书（授权代表是法定代表人时，不必提供）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加                 （采购人）的                       （项目名称）磋商活动。代理人在磋商、评审及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：         性别：         年龄：         

部  门：         职务：         

代理人无转委权。特此委托。

供应商全称（电子公章）：                  

法定代表人（签署或电子签署）：                

委托代理人（签署或电子签署）：                
日期：      年   月   日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如供应商由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
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委托代理人有效的身份证扫描件（正反面）

格式6、已标价的工程量清单报价

注：须加盖编制单位公章，造价工程师签字并盖注册章

格式7、拟投入本项目的人员配备情况

格式自拟

格式8、项目类似业绩

	采购单位名称
	项目名称
	合同金额
	年份
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此表可自行根据供应商实际情况调整。

格式9、磋商文件要求的其他资料或供应商认为需要提供的其他资料

第五章  采购需求

一、项目概况

1.项目地址：永胜县人民医院总院。

2.项目名称：永胜县县域医共体建设项目永胜县人民医院业务用房改造工程项目。

3.最高投标限价：3059396.89元（大写：叁佰零伍万玖仟叁佰玖拾陆元捌角玖分）。

4.清单计价编制依据：本项目招标工程量严格按照《建设工程工程量清单计价标准》（2024）、云建科〔2025〕63号、云建科〔2025〕72号、《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》等省、市现行计价文件编制。

5.采购范围及内容：本项目施工内容以附件招标工程量清单为准，包含拆除修缮、土建、医用洁净装饰、给排水、强弱电、消防、暖通、医用气体、智能化、电梯井土建全套施工；涵盖材料设备采购安装、开孔封堵、防腐保温、管道脱脂、系统调试、垃圾密闭清运、成品保护、场地保洁、竣工资料、各阶段验收及质保维修全流程工作；其中采血窗口、诊疗用房需实施洁净、隔离隔断、防交叉感染、医用气体、防火门窗等专项施工，上述所有人工、材料、设备、检测费用均包含在响应综合单价内，无额外增项。
6.工期要求：合同签订后90日历天内完成全部施工及调试，达到竣工验收标准。因成交人原因工期延误，每日按合同总价0.5%计算违约金；逾期超过7天，采购人有权解除合同并追偿全部损失。

二、规范标准及政府采购相关要求

1.通用施工验收标准：所有材料、设备、施工、验收执行国家、云南省、丽江市现行有效规范，含《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018），给排水、电气、消防、通风、医气等专业最新国标、省标。施工方案贴合本项目改造现场，不得套用通用模板。

2.医用专项管控质量标准：执行《医院洁净手术部建筑技术规范》，采血窗口、诊疗用房满足洁净、负压、人流分隔、防交叉污染要求，一次性通过院方、卫健、消防、第三方洁净检测验收。

3.安全文明与环保法规：遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》及地方、医院现场管理规定，供应商提交完整安全、环保专项方案。

4.节能环保采购要求：严格落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）规定，本项目清单内双管高效节能荧光灯、大便器、小便器为标注★强制采购产品，供应商须提供对应有效节能/节水认证证书及合规承诺函，未按要求提供的响应文件无效；严禁选用国家明令淘汰高耗能设备，所有装修、医用材料优先选用低 VOC、抗菌、节水型产品。

5.消防、院感管理：所有建材耐火、燃烧性能达标；施工垃圾分类密封，严控粉尘污染诊疗区域，配套院感防控专项措施。

三、施工现场管理要求

1.施工综合管理体系：响应文件提交完整施工方案，覆盖进度、质量、安全、成本、材料、成品保护六大板块，明确组织架构；针对多专业交叉施工制定协调方案，重点阐述改造施工重难点及处置措施。

2.院区隔离管控：施工区硬质全封闭围挡，独立出入口，不占用急救、消防、门诊通道，围挡配备警示防尘设施，配套隔离管控专项措施。

3.噪声管控：午休、夜间、门诊高峰禁止高噪声作业，必要工序隔音减振，扰民予以扣款，管控措施纳入环保方案。

4.扬尘及垃圾管理：拆除湿法作业、现场洒水全覆盖；建筑垃圾日产日清密闭运输，采血区域废料单独处置，扬尘垃圾管控方案单独编制。

5.安全施工：全员安全生产责任制，专职安全员在岗；临时用电、动火、高空作业专项管理，动火提前报备监护，施工安全事故全部由成交人承担。

6.人员院内管理：施工人员实名登记、佩戴工牌，限定施工区域；全员购买工伤及意外险。

7.变更配合：采购人基于院感、消防、诊疗需求提出变更，成交人无条件配合，不得加价、停工，否则暂停工程款。

8.材料报验：所有主材设备进场提供合格证、检测、3C、节能等资料，报验合格方可使用；擅自安装需无偿返工。建立洁净材料、工序交接验收及质量通病防治制度。

9.农民工工资：落实云政办发〔2017〕60号，提供工资支付承诺函，未提供作无效响应。

四、项目人员配置要求

1.核心管理人员

（1）项目负责人无在建、全程驻场，未经甲方同意不得更换，附对应承诺函，无承诺函无效。

（2）技术负责人全程驻场，负责图纸、洁净及医气施工、调试、竣工资料，附不更换承诺函，无承诺函无效。

2.配齐八大员：施工员、安全员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员。

3.在岗要求：项目负责人专职在岗；安全员不得兼职离岗，其余岗位可兼任。

五、验收及进度保障要求

1.质量管控：编制专项质量方案，建立洁净材料、隐蔽工程、工序验收制度，制定洁净、负压质量通病防治措施，确保一次性验收合格。

2.工期保障：编制90天总进度计划，明确采血窗口等关键节点，配备充足人材机，制定滞后应急预案，降低诊疗干扰。

3.分阶段验收：隐蔽、分项完工提前报验，未验收不得下道工序；全部完工提交资料申请竣工验收。

4.验收组织：采购人组建小组现场实测、核对清单、试运行，资料齐全方可出具验收报告。

六、售后保修要求

1.法定保修执行《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》。

2.专项质保：防水≥5年；采血窗口通风、负压、医用气体系统≥3年；各类专业设备不少于2年；质保24小时上门，免费维修换件。

3.质保期内洁净、气体等故障24小时到场免费处置。

七、工程量清单

另附。

八、投标工程量清单相关要求

1.投标清单编码、名称、特征、单位、工程量与招标清单完全一致，不得拆分删减。

2.加盖公章、法人/代理人签字，注册造价工程师签字盖章。

3.委托造价单位编制需提供双方盖章委托合同。

不满足视为未实质性响应，无效响应。

九、付款方式

1.合同签订且供应商提供等额有效增值税发票后15个工作日内，采购人支付合同金额的30%；

2.工程全部完工、供应商提供对应金额有效增值税发票后15个工作日内，支付至合同金额的80%；

3.工程竣工验收合格、结算审计完成，且供应商提供审定金额全额剩余发票后15个工作日内，按审计审定金额进行最终结算，支付至审定金额的100%；已支付款项相应抵扣，实行多退少补。

十、其他综合要求

1.成品保护：全覆盖原有设施，损坏无偿修复赔偿，保护措施纳入方案。

2.检测：采血窗口、洁净、通风、消防、医气、空气等全部第三方检测费含在总价内。

3.保密：不得偷拍泄露院区诊疗布局资料，竣工图纸归采购人。

4.廉洁：严禁行贿、虚增造价，查实取消资格上报监管。

5.供应商自行踏勘现场，场地风险、报价偏差自行承担。

6.分包管理要求

（1）本项目整体统筹管理、土建主体、洁净装修、强弱电主干、通风主管道、消防整套系统、智能化整套系统、整体联调、竣工验收、质保维修为主体关键性工作，严禁转包、不得分包。

（2）仅允许对医用GC2压力管道安装进行专业分包；其余劳务、成品供货等零星工作可劳务分包。

（3）供应商若计划分包医用压力管道，须在响应文件中完整载明：分包内容、分包单位名称、GC2特种设备资质证书、分包金额、分包协议承诺；未提前载明分包方案的，采购人不予同意分包。

（4）分包单位必须具备对应特种设备法定资质，严禁二次分包；成交供应商对全项目质量、安全、验收、质保承担全部总责，分包环节出现一切问题由成交供应商全额赔偿。

（5）履约实施分包前，成交供应商须向采购人提交分包合同、分包商全套资质证件，经采购人书面同意后方可进场施工，未经许可擅自分包视为违约，采购人有权解除合同并追究损失。

第六章  磋商程序和方法

评审方法前附表

	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第二章“供应商须知”第4项规定。

	2.1.2
	符合性评审标准
	报价一览表
	磋商报价未超过采购预算限价并符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	响应文件签署
	符合竞争性磋商文件规定的格式及内容，有法定代表人或其委托代理人签署或电子签署，并有单位电子公章。

	
	
	授权书
	法定代表人委托代理人磋商，有法定代表人授权书。

	
	
	磋商报价
	只有一个有效报价（即一个有效响应方案），未出现多个报价。

	
	
	合同履行期限
	符合竞争性磋商文件第二章“供应商须知前附表”第3.2款规定。

	
	
	采购人不能接受的条款
	响应文件没有采购人不能接受的条件。

	
	
	实质性要求
	未出现不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	1
	评审总得分
	100
	供应商的评审总得分满分100分，

供应商的评审总得分= F1+F2+F3
F1、F2、F3分别为磋商报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2
	磋商报价评分F1
	满分30分
	报价评分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30

即：F1=C/（B1，B2，…，Bn）

注：1）C为磋商基准价，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价；

B1，B2，…，Bn为第n个经实质性审查合格的最后报价；

	
	详细评审标准
	3
	技术部分评分F2
	满分60分
	1.施工管理及施工技术措施评审（20分）
	根据供应商响应文件提供的施工管理及施工技术措施方案，结合本项目需求，按照以下标准进行综合评审：

①施工管理方案与措施（10分）​
评审要点：施工管理体系健全完善，完整覆盖施工进度管理、质量管理、安全管理、成本管理、材料管理、成品保护六大装修工程核心模块，制度流程清晰，贴合本医院采血窗口、诊疗用房改造规模及洁净施工工艺特点；组织架构设置清晰，各岗位权责划分明确；具备土建、强弱电、通风净化、消防、给排水、医用气体多专业交叉施工专项统筹协调方案，能够高效衔接各专业施工工序。
②施工技术方案与工序（10分）​

评审要点：清晰完整阐述永胜县人民医院采血窗口、诊疗用房改造项目概况；总体施工部署科学先进、落地可行；针对洁净板材、通风空调、医用气体、采血窗口专用配套等重难点工艺分析透彻，配套处置方案切实可行；施工方案完整覆盖拆除、土建新建、洁净装饰、电气、智能化、通风净化、消防、给排水、医用气体全部招标采购施工内容；施工逻辑通顺，各工序衔接合理，适配医院院内分段错峰施工要求。

评审说明：本项满分20分，下设2项评审子项，各子项分值分别设定；每缺少1项子项内容，扣减该项对应分值；每项子项存在内容不完整、缺陷、与项目不匹配情形的，每处扣2分，单项扣分最多不超过该项设定分值，扣完本项对应分值为止。

注：内容不完整、存在缺陷、与项目不匹配情形包含以下任意一种：方案照搬通用或其他项目模板、未针对本医院改造项目编制、缺少关键管控/施工节点、内容前后逻辑矛盾、引用规范标准错误、施工/管控措施不具备落地实施条件。

	
	
	
	
	
	2.安全、环境保护管理体系与措施评审（20分）
	根据供应商响应文件提供的安全、环境保护管理体系与措施方案，结合本项目需求，按照以下标准进行综合评审：

①安全管理体系与措施（10分）​
评审要点：安全管理体系完整闭环，严格落实全员安全生产责任制，配置专职安全员全程在岗；针对性制定院区硬质封闭隔离、动火作业、临时用电、高空作业专项安全防护措施；施工全周期成品保护方案完善，符合云南省建筑施工安全管理相关规定；各项管控措施可有效规避施工干扰医院诊疗、办公、通行，全面消除院内各类施工安全隐患。
②环境保护管理体系与措施（10分）​

评审要点：环保管理体系健全，有针对性制定分时降噪、湿法降尘、建筑垃圾密闭清运、采血区域废料单独分类处置专项方案；合理规划错峰施工时序，最大限度降低粉尘、噪声对院内诊疗区域造成影响，所有管控措施符合云南省施工现场环保管理相关规定。

评审说明：本项满分20分，下设2项评审子项，各子项分值分别设定；每缺少1项子项内容，扣减该项对应分值；每项子项存在内容不完整、缺陷、与项目不匹配情形的，每处扣2分，单项扣分最多不超过该项设定分值，扣完本项对应分值为止。

注：内容不完整、存在缺陷、与项目不匹配情形包含以下任意一种：方案照搬通用或其他项目模板、未针对本医院改造项目编制、缺少关键管控/施工节点、内容前后逻辑矛盾、引用规范标准错误、施工/管控措施不具备落地实施条件。

	
	
	
	
	
	3.质量及进度保障措施评审（20分）
	根据供应商响应文件提供的安全、环境保护管理体系与措施方案，结合本项目需求，按照以下标准进行综合评审：

①质量管理体系与措施（10分）​
评审要点：质量保障体系完善，贴合本医院采血窗口、诊疗用房洁净装修施工特性；建立完整材料进场报验、隐蔽工程验收、工序交接检验管理制度；针对洁净墙面、地面、通风密封等常见质量通病制定专项防治方案；配置专职质量管理人员，全部施工工艺验收标准符合国家、云南省建筑及洁净空间相关规范，保障工程一次性验收合格。

②工程进度计划与保证措施（10分）​

评审要点：进度保障体系完善，结合医院日常运营要求编制90日历天总施工进度计划，清晰划分拆除、土建、各专业安装、系统调试全部关键节点；配套充足人力、主材、机械设备资源保障方案；建立进度动态调整纠偏机制，制定工期滞后应急处置预案，最大限度降低施工对医院正常诊疗业务造成干扰。

评审说明：本项满分20分，下设2项评审子项，各子项分值分别设定；每缺少1项子项内容，扣减该项对应分值；每项子项存在内容不完整、缺陷、与项目不匹配情形的，每处扣2分，单项扣分最多不超过该项设定分值，扣完本项对应分值为止。

注：内容不完整、存在缺陷、与项目不匹配情形包含以下任意一种：方案照搬通用或其他项目模板、未针对本医院改造项目编制、缺少关键管控/施工节点、内容前后逻辑矛盾、引用规范标准错误、施工/管控措施不具备落地实施条件。

	
	
	4
	商务部分评分F3
	满分10分
	1.拟投入本项目的人员配备情况（满分8分）
	对岗位划分及岗位职责进行了说明（主要岗位包括：施工员、安全员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员）且提供了以上人员有效的岗位证书得8分，每少提供1项人员有效的岗位证书或未对该项岗位职责进行说明的扣1分，扣完为止。

	
	
	
	
	
	1.节能环保产品评审评分

（1分）
	①响应产品（除政府强制采购节能产品外）为节能产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。

②响应产品为环境标志产品并提供在有效期内的认证证书得0.5分，不提供的不得分。

	
	
	
	
	
	3.类似项目业绩（满分1分）
	供应商每提供一项2022年1月1日至今的类似业绩（类似项目业绩是指：供应商具有的与本项目采购需求类似的业绩）证明材料得0.5分，最多得1分。

注：应提供中标（成交）通知书或合同或验收证明等的扫描件。所提供的案例证明不能指向供应商或未按要求提供的视为无效，则该项不得分。


一、磋商方法

1.1评审原则
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将告知提交响应文件的供应商，供应商不得再继续参加磋商。

1.2评审方法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.3关于中小企业

1.3.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.2中小企业参加政府采购活动，中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1.3.3针对未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%～10%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%～3%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%～2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19规定，调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%～10%提高至10%～20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%～3%提高至4%～6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

注：（1）本项目预留份额详见“第一章  竞争性磋公告”“2.落实政府采购政策需满足的资格要求”。

（2）价格扣除优惠幅度以评标办法中明确为准（若项目已预留，则预留部分无价格扣除优惠）。
1.1.4依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.1.5本项目政府采购合同不允许分包。

1.4关于监狱企业

1.4.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.4.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
1.5关于残疾人福利性单位：

1.5.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.5.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
二、磋商程序及标准

2.1资格审查及符合性要求审查标准

2.1.1 资格审查标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等实质性要求审查标准进行审查，见“评审方法前附表2.1.1”。

2.1.2 符合性审查标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的符合性证明等实质性要求审查标准进行审查，见“评审方法前附表2.1.2”。

2.1.3 有一项不符合磋商标准的，不通过资格审查和符合性审查，不再参与磋商。当响应磋商文件实质性要求的供应商少于三家时，将终止本次竞争性磋商采购活动，本竞争性磋商文件特殊规定除外。

2.2 磋商、比较与评价

2.2.1 磋商小组所有成员集中与通过资格审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2.2 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

2.2.3 为有助于响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均在网上进行。

2.2.4 磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商电子公章。

2.2.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.2.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

2.2.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.3分值构成与评审标准

2.3.1 分值构成

（1）价格部分：详见《评审方法前附表》；

（2）技术部分：详见《评审方法前附表》；

（3）商务部分：详见《评审方法前附表》。

2.3.2 评审基准价计算方法：详见《评审方法前附表》。

2.3.3 评分标准

按竞争性磋商中规定的评标方法和标准，对满足竞争性磋商实质性要求评审的响应文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

（1）价格部分评分标准：详见《评审方法前附表》；

（2）技术部分评分标准：详见《评审方法前附表》；

（3）商务部分评分标准：详见《评审方法前附表》。

2.3.4 综合比较与评价

磋商小组按本章2.3.3规定的评分标准进行打分，并计算出供应商的评审总得分。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章《评审方法前附表》的规定对价格部分评分，得分F1；

（2）按本章《评审方法前附表》的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章《评审方法前附表》的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章《评审方法前附表》的规定计算评标总得分。

2.3.6 价格部分（F1）、技术部分（F2）及商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评审专家评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.7 磋商成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

2.3 磋商结果

磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审后总得分由高到低顺序推荐成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。
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