## 项目二
泉州支队2025年度灭火救援装备采购项目二采购需求调查明细表
序号 | 装备名称 | 需求调查内容 | 供应商提供参数
1 | 手抬泵 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：4.6797
11 |  | 用途
12 |  | 进水口接口型式
13 |  | 额定流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 额定压力（mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 重量（kg）
16 |  | 引水时间（s）
17 |  | 最大吸深（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 启动时间（s）
19 |  | 最大真空度（Kpa）
20 |  | 启动方式（至少包含电启动方式启动及手动启动功能）
21 |  | 备品备件（备品备件（配置清单））
22 |  | 其他补充参数
1 | 浮艇泵 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：1.8667
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 额定功率（kW）
14 |  | 最大功率（kW）
15 |  | 启动方式（至少包含电启动方式启动及手动启动功能）
16 |  | 电池（v）
17 |  | 遥控距离（m）
18 |  | 额度流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 额定压力（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 最大扬程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 进水口径（mm）
22 |  | 出水口径（mm）
23 |  | 最大吸水深度（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 浮体材质
25 |  | 重量（kg）
26 |  | 备品备件（配置清单）
27 |  | 其他补充参数
1 | 浮挺泵（远程供水专用） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：7.4667
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 额定流量（L/s）
14 |  | 额定压力（MPa）
15 |  | 出水口径（mm）
16 |  | 泵体材质
17 |  | 浮箱
18 |  | 能与原单位远程供水系统配套使用
19 |  | 备品备件（配置清单）
20 |  | 其他补充参数
1 | 手动炮 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.865
11 |  | 用途
12 |  | 进水口接口型式
13 |  | 额定工作压力（MPa）
14 |  | 射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 流量（L/S)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 最大喷雾角度（°）
17 |  | 俯仰角度（°）
18 |  | 水平回转角度（°）
19 |  | 重量（kg）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 遥控炮 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：1.95
11 |  | 用途
12 |  | 进水口接口型式
13 |  | 无线遥控距离（m）
14 |  | 电控续航能力（h）
15 |  | 流量（L/S）
16 |  | 混合液流量流量（L/S）
17 |  | 遥控功能及驱动形式
18 |  | 射程（m）
19 |  | 射流形式
20 |  | 俯仰角（°）
21 |  | 水平回转角（°）
22 |  | 防爆等级
23 |  | 防护等级
24 |  | 重量（kg）
25 |  | 备品备件（配置清单）
26 |  | 其他补充参数
1 | 自摆炮 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.8667
11 |  | 用途
12 |  | 进水口接口型式
13 |  | 额定工作压力
14 |  | 流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 射程（m）
16 |  | 喷雾角（°）
17 |  | 水平自摆角（°）
18 |  | 俯仰角（°）
19 |  | 重量（KG）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 大流量移动消防炮 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：3.7967
11 |  | 用途
12 |  | 水流量（L/S）
13 |  | 混合液流量流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 遥控功能及驱动形式
15 |  | 射程（m）
16 |  | 俯仰角（°）
17 |  | 水平回转角（°）
18 |  | 进水口接口型式
19 |  | 遥控距离（m）
20 |  | 电控续航能力（h)
21 |  | 防爆等级
22 |  | 防护等级
23 |  | 备品备件（配置清单）
24 |  | 其他补充参数
1 | 泡沫枪PQ8 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0627
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 额定工作压力（MPa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 额定流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 发泡倍数（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 25%析水时间（min）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 备品备件（配置清单）
19 |  | 其他补充参数
1 | 泡沫枪PQ16 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0687
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 额定工作压力（MPa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 额定流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 发泡沫倍数（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 25%析水时间（min）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 备品备件（配置清单）
19 |  | 其他补充参数
1 | 多功能消防水枪 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0793
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 组成
14 |  | 额定喷射压力
15 |  | 喷雾流量：I档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 喷雾流量：II档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 喷雾流量：III档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 直流流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 直流射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 直流水枪 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.031
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 额定工作压力（MPa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 额定流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 重量（kg）
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 穿刺水枪 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.1683
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 硬质穿刺头刺穿性能（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 额定工作压力（MPa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 额定流量（L/S)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 长度（cm）
17 |  | 重量（kg）
18 |  | 备品备件（配置清单）
19 |  | 其他补充参数
1 | 40多功能水枪 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0779
11 |  | 用途
12 |  | 水枪接口型式
13 |  | 喷雾流量：I档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 喷雾流量：II档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 喷雾流量：III档（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 直流流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 直流射程（m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 备品备件（配置清单）
19 |  | 其他补充参数
1 | 40分水器（进65、出40） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0577
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 进口通径
14 |  | 出口通径数量
15 |  | 接口、阀体、手柄、保护胶圈材质
16 |  | 耐压（Mpa）
17 |  | 手柄底部是否加装锁止结构，进水口位置增加稳流装置
18 |  | 重量（kg）
19 |  | 备品备件（配置清单）
20 |  | 其他补充参数
1 | 两分水器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.12
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 进口通径（mm）
14 |  | 出口通径数量(mm)
15 |  | 接口、阀体、手柄、保护胶圈材质
16 |  | 耐压（Mpa）
17 |  | 手柄底部是否加装锁止结构，进水口位置增加稳流装置
18 |  | 阀门开启方式
19 |  | 重量（kg）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 三分水器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.185
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 进口通径（mm）
14 |  | 出口通径数量(mm)
15 |  | 接口、阀体、手柄、保护胶圈材质
16 |  | 耐压（Mpa）
17 |  | 手柄底部是否加装锁止结构，进水口位置增加稳流装置
18 |  | 阀门开启方式
19 |  | 重量（kg）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 40止水器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0367
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 接口型式、公称通径(mm)
14 |  | 公称压力（MPa）
15 |  | 耐压（Mpa）
16 |  | 重量（kg）
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 65止水器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0565
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 接口型式、公称通径(mm)
14 |  | 公称压力（MPa）
15 |  | 耐压（Mpa）
16 |  | 重量（kg）
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 泡沫钩管 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.3367
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 进水口径（mm）
14 |  | 出水口径（mm）
15 |  | 主体材质
16 |  | 长度(m)
17 |  | 宽度（cm）
18 |  | 混合液流量（L/s）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 总重量（kg）
20 |  | 工作压力最大/最小（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 射程（m）
22 |  | 水压强度试验（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
23 |  | 密封性能试验（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 备品备件（配置清单）
25 |  | 其他补充参数
1 | 泡沫比例混合器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.6933
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 接口口径（mm）
14 |  | 额定流量（L/s）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 工作压力（最大/最小）（MPa）
16 |  | 混合液额定流量(L/s)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 高倍数泡沫发生器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.6333
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 接口口径（mm）
14 |  | 主要材质
15 |  | 混合液流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 重量（kg）
17 |  | 最小发泡倍数（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 工作模式
19 |  | 发泡量(m³/min)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 50%析液时间(min)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 备品备件（配置清单）
22 |  | 其他补充参数
1 | 中倍数泡沫发生器 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.455
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 主要材质
14 |  | 混合液流量（L/S）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 重量
16 |  | 最小发泡倍数（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 工作模式
18 |  | 发泡量(m³/min)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 50%析液时间(min)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 6米二节拉梯 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.1212
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 工作长度（mm）
14 |  | 最小梯宽（mm）
15 |  | 梯档间距（mm）
16 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 整梯质量（kg）
18 |  | 铭牌要求
19 |  | 备品备件（配置清单）
20 |  | 其他补充参数
1 | 折叠式救援梯 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.2416
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 可多种形态(可折叠、M字形态、L字形态、人字形态、桥型形态、直梯形态)
14 |  | 直梯长度（mm）
15 |  | 直梯头尾两端带有脚垫防滑抓地，并带有辅助轮
16 |  | 重量（kg）
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 9米二节拉梯 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.2833
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 工作长度（mm）
14 |  | 最小梯宽（mm）
15 |  | 梯档间距（mm）
16 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 梯蹬弯曲残余变形（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 侧摆残余变形（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 整梯质量（kg）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 三节拉梯 | 供应商
2 | 挂钩梯A款 | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.9127
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 工作长度（mm）
14 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
15 |  | 梯蹬弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 侧摆残余变形（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 侧板悬臂弯曲变形值（mm）
18 |  | 整梯质量
19 |  | 备品备件（配置清单）
20 |  | 其他补充参数
1 | 挂钩梯A款 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0773
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质及组成
13 |  | 挂钩
14 |  | 工作长度（mm）
15 |  | 最小梯宽（mm）
16 |  | 梯蹬间距（mm）
17 |  | 整梯质量（kg）
18 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 梯蹬弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 挂钩梯B款（铝制） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.1693
11 |  | 用途
12 |  | 主体材质
13 |  | 工作长度（mm）
14 |  | 最小梯宽（mm）
15 |  | 梯档间距（mm）
16 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 梯蹬弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 整梯质量（kg）
19 |  | 铭牌要求
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 单杠梯 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0607
11 |  | 用途
12 |  | 工作长度（mm）
13 |  | 最小梯宽（mm）
14 |  | 梯档间距（mm）
15 |  | 水平弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 梯蹬弯曲残余变形比值（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 侧摇摆要求（%）
18 |  | 整梯质量（kg）
19 |  | 铭牌要求
20 |  | 备品备件（配置清单）
21 |  | 其他补充参数
1 | 中压40水带（盘） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0313
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 公称通径接口(mm)
14 |  | 接口材质
15 |  | 最小爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 耐磨性能
19 |  | 水带织物于衬里之间的附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 水带衬里的扯断延展率（%）、扯断强度（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 长度(m)
22 |  | 标准工作压力(Mpa)
23 |  | 水带单位质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 备品备件（配置清单）
25 |  | 其他补充参数
1 | 中压65水带（盘） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0354
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 公称通径接口(mm)
14 |  | 接口材质
15 |  | 最小爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 耐磨性能（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 水带织物于衬里之间的附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 水带衬里的扯断延展率（%）、扯断强度（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 长度(m)
22 |  | 标准工作压力(Mpa)
23 |  | 水带单位质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 备品备件（配置清单）
25 |  | 其他补充参数
1 | 中压80水带（盘） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0379
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 公称通径接口(mm)
14 |  | 接口材质
15 |  | 最小爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 耐磨性能（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 水带织物于衬里之间的附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 水带衬里的扯断延展率（%）、扯断强度（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 长度(m)
22 |  | 标准工作压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
23 |  | 水带单位质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 备品备件（配置清单）
25 |  | 其他补充参数
1 | 高压80水带（盘） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0667
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 公称通径接口(mm)
14 |  | 接口材质
15 |  | 最小爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
17 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 耐磨性能（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 水带织物于衬里之间的附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 水带衬里的扯断延展率（%）、扯断强度（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 长度(m)
22 |  | 标准工作压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
23 |  | 水带单位质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
24 |  | 备品备件（配置清单）
25 |  | 其他补充参数
1 | 40转换接口（65转40） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0105
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式
13 |  | 型号要求（DN65雄转DN40雌）（mm）
14 |  | 主体材质
15 |  | 最小爆破压力（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
16 |  | 接口表面醒目处应 清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志
17 |  | 备品备件（配置清单）
18 |  | 其他补充参数
1 | 异形异径接口 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.011
11 |  | 用途
12 |  | 型号要求
13 |  | 主体材质
14 |  | 最小爆破压力（Mpa）
15 |  | 接口表面醒目处应 清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志
16 |  | 备品备件（配置清单）
17 |  | 其他补充参数
1 | 水带挂钩 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0097
11 |  | 用途
12 |  | 重量（g）
13 |  | 主体材质
14 |  | 反复使用次数
15 |  | 抗拉力（N）
16 |  | 备品备件（配置清单）
17 |  | 其他补充参数
1 | 水带包布 | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.0066
11 |  | 用途
12 |  | 重量（g）
13 |  | 抗拉力（N）
14 |  | 主体材质
15 |  | 使用要求
16 |  | 备品备件（配置清单）
17 |  | 其他补充参数
1 | 400口径水带（100米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：5.7367
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力（Mpa）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 400口径水带（30米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：2.26
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径（mm）
15 |  | 长度（m）
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 400口径水带（20米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：1.7633
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 400口径水带（60米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：3.75
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 250口径水带（5米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.4517
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 250口径水带（10米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.5867
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 250口径水带（15米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.7217
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 250口径水带（20米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.8567
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径(mm)
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数
1 | 150口径水带（20米） | 供应商
2 |  | 生产厂商
3 |  | 是否为中小企业
4 |  | 市场供给
5 |  | 供货期
6 |  | 型号
7 |  | 满足国家或行业相关标准
8 |  | 检测报告（最新执行标准）
9 |  | 产品照片/视频/产品说明书
10 |  | 预算单价（万）：0.47
11 |  | 用途
12 |  | 接口型式(多齿接口，与原单位远程供水应相配套)及材质
13 |  | 爆破压力(Mpa)（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
14 |  | 口径（mm）
15 |  | 长度(m)
16 |  | 主体材质
17 |  | 单位长度质量（g/m）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
18 |  | 延伸率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
19 |  | 膨胀率（%）（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
20 |  | 编织层与衬里附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
21 |  | 与覆盖层附着强度（需提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告）
22 |  | 备品备件（配置清单）
23 |  | 其他补充参数