永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

招 标 文 件

采  购  人：永仁县中医医院

采购代理机构：云南鼎辰项目管理咨询有限公司

时        间：2026年6月

目录

第一章  公开招标公告	3

一、项目基本情况	3

二、投标人的资格要求：	3

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总   则	18

二、招标文件	19

三、投标文件的编制	20

四、投标文件的递交	23

五、开标与评标	24

六、中标结果	25

七、中标通知	25

八、签订合同	25

九、其他事项	26

十、 招标文件编制依据	26

十一、合同书不可分割之部分	26

十二、需要补充的其他内容	26

第三章  采购需求	27

一、技术参数要求	29

二、商务要求	43

第四章  投标文件格式	45

资格审查部分	46

商务技术部分	59

第五章  评标办法	75

一、评标委员会	75

二、评标原则	75

三、评标纪律	75

四、评标目的	76

五、评标程序	76

六、评标办法及打分细则	76

（一）资格评审	76

（二）符合性评审	80

（三）综合评分	81

七、统分原则	85

八、推荐	85

九、评标报告	85

十、评标结果	85

第六章 政府采购合同	92

# 第一章  公开招标公告

项目概况

永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）线上获取招标文件，并于2026年7月7 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003

项目名称：永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

预算金额（万元）：85.00

最高限价（万元）：85.00

采购需求：1.针刀镜（水筋针）手术器械及配套设备-1套；2.中频脉冲电治疗仪-2台；3.中频干扰电治疗仪-2台；4.蜡疗仪-1台；5.台式中频+热疗电子灸仪（一体机）-2台；6.冲击波治疗仪-1台；7.红外线治疗仪-4台；8.中药熏洗治疗仪-1台；9.臭氧治疗仪-1台。

备注：本次招标采购项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力：

1.1若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

1.2若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

1.3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

1.4若为自然人：提供“身份证复印件”或其他类似法定凭证；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人满足以下任一要求均可。

2.1提供2023年至2025年任意一年经第三方审计的审计报告包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）；

2.2提供投标文件截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件（扫描件加盖公章）；

2.3成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1投标人须提供缴税所属时间在至本项目投标文件提交截止时间前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立不足2个月）或依法免税企业提供相关证明材料；

4.2投标人须提供缴费所属时间在至本项目投标文件提交截止时间前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立不足2个月）或不需要缴纳社会保障资金的企业提供相关证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能出现一个投标人参加同一项目的政府采购活动（提供承诺函）。

②投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购不良行为记录名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构将在相关网站进行查询）。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；

- （三）本项目的特定资格要求：

投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章）。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

三、获取招标文件

时间：2026 - 6 - 17  06:00至2026 - 6 - 25  23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：投标人须在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”）。

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/ca0090.html（客服热线：0871-67276028（紧急可拨19988166369）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。

注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。

2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026- 7 - 7 14:00（北京时间）

地点：云南省昆明市五华区普吉街道办事处泛亚科技新区绿地香树花城（E地块）3号楼B座917室开评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1）永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购：

保证金金额：8500.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026- 7 - 7 14:00

其他：1.本次招标公告在《云南省政府采购网》（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn）上发布，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2.开标注意事项：

（1）投标人登录政采云平台（https://www.zcygov.cn），按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟，若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

（2）各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为投标人自动放弃投标。

3.未尽事宜，详见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：永仁县中医医院

地 址：永仁县永定镇永定河东路5号

联系方式：0878-6711306

2.采购代理机构信息

名 称：云南鼎辰项目管理咨询有限公司

地　址：云南省昆明市五华区普吉街道办事处泛亚科技新区绿地香树花城（E地块）3号楼B座917室

联系人方式：0871-64280762

3.项目联系方式

项目联系人：张小东

电　话：0871-64280762

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购 |
| 2 | 项目编号 | CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003 |
| 3 | 采购人 | 名称：永仁县中医医院 地址：永仁县永定镇永定河东路5号 联系方式：0878-6711306 |
| 4 | 采购代理机构 | 名 称：云南鼎辰项目管理咨询有限公司 地 址：云南省昆明市五华区普吉街道办事处泛亚科技新区绿地香树花城（E地块）3号楼B座917室 联系方式：0871-64280762 |
| 5 | 采购需求 | 详见“第三章 招标内容和要求” |
| 6 | 交货要求 | 交货时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试。（注：此为最低要求，投标人可根据自身情况缩短交货期）。 交货地点：采购人指定地点。 交货方式：现场安装调试。 |
| 7 | 投标人资格要求 | 详见招标文件“第五章 评标办法”资格评审的内容。 |
| 8 | 采购预算 | 85.00万元 |
| 9 | 最高限价 | 85.00万元 |
| 10 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。招标文件的澄清、修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以网上电子文件形式通知所有接收招标文件的投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时登录云南省政府采购网（www.yngp.com）查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求 | 投标文件所附证书证件要求：扫描件 投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章 |
| 12 | 中标服务费 | 中标服务费：经协商本项目中标服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）收取，由中标供应商领取中标通知书时一次性足额支付给招标代理机构。 服务费缴费账户信息如下： 收款单位：云南鼎辰项目管理咨询有限公司 户 名：云南鼎辰项目管理咨询有限公司 开 户 行：平安银行股份有限公司昆明高新支行 银行账号：15139243750004 联系电话：0871-64280762 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目投标保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函、银行转账等其他非现金形式。 投标保证金应以投标人自身名义提交，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。 一、投标人通过支票、汇票、本票、保函、银行转账等其他非现金形式提交投标保证金的，请按以下要求提交： 1.保证金转入账户信息： 户 名：云南鼎辰项目管理咨询有限公司 开 户 行：平安银行股份有限公司昆明高新支行 银行账号：15139243750004 联系电话：0871-64280762 2.保证金金额：¥8,500.00元（大写：捌仟伍佰元整)； 3.投标保证金的提交时间：保证金到账截止时间为投标截止时间，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 二、投标人以支票、汇票、本票、保函、银行转账等其他非现金形式的保证金形式提交的，须满足以下条件： 1.以保函形式提交的：申请人必须是投标人，受益人必须是采购人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；保函中必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致；保函的有效期应当不小于投标有效期。 2.以支票、汇票、本票及法律法规允许的其他形式提交的：申请人必须是投标人，受益人必须是采购人。有效期应当不小于投标有效期。 注：在汇款时须注明“项目简略名称+项目编号”，在提交投标文件截止时间前提交至以上账户，投标保证金缴纳情况以实际到账为准，未到账的投标保证金一律视为投标人未提交。 |
|  |  | 投标保证金的退回方式： （1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户； （2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户； （3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。 |
| 14 | 投标有效期 | 开标之日起90日历天 |
| 15 | 投标文件编制的其他要求 | （1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密； （2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； （3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
|  | 投标文件的加密 | （1）投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示； （2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告； （3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 |
| 16 | 投标文件递交截止时间及地点 | 开标截止时间：投标文件提交截止时间 投标文件递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn） 投标文件递交注意事项： 在投标文件递交的截止时间前，需将投标文件上传至政采云平台（https://www.zcygov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为自行放弃投标。 |
| 17 | 投标文件的提交及份数 | 网上递交：（1）递交投标文件时，需在投标截止时间前使用投标人企业机构数字证书登录网上递交需登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）上传电子投标文件1份； （2）投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传，网上确认电子签名，在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件； |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）客户端。 |
| 19 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 20 | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |
| 21 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 履约保证金的金额： ☑不要求 |
| 22 | 需要补充的其他内容 | 投标人必须保证在投标文件中所提供的商务文件、技术文件、资格证明文件的有关材料及自身所做出的相关承诺的真实性，不得弄虚作假，若所提供材料有弄虚作假，故意欺骗的情况，一经发现，则取消该投标人的投标资格。 |
| 23 | 节能产品与环境标志产品 | 节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的、在最新一期有效期内的《节能产品政府采购清单》中的货物，需对应到“节能清单”中所列的型号/系列。政府强制采购节能产品是指“节能清单”中以“★”标注类别的产品。环境标志产品是指列入财政部、原环保总局公布的、在有效期内的“环境标志产品政府采购清单”中的货物。在技术、服务等指标同等条件下，优先采购或强制采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。 最新一期“节能清单”可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）查阅、下载；当期“环境标志产品政府采购清单” 可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护（http://www.sepa.gov.cn）查阅、下载。 投标人除提供以上证明材料外，另可提供所投产品关于节能与环保的其他有效证明材料，由评标委员会评审。 |
| 24 | 小微企业 | 根据中小企业划分标准，本项目所属行业为 工业－制造业 。 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“（二）工业”，行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 25 | 同品牌产品不同投标人的处理方式 | 同品牌产品不同投标人的处理方式： 相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 按上述条款执行后，有效投标人不足3家的，本项目应予废标。 |
| 26 | 补充条款 | 补充条款1：异常低价预防措施 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
|  |  | 补充条款2：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  | 补充条款3：根据昆监管联发〔2014〕3号文的精神，中标人在领取中标通知书前，采购代理机构将查询中标企业、法定代表人无行贿犯罪记录（中国裁判文书网查询截图)，如查询有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。 |
|  |  | 补充条款4：本国产品 （1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）供应商出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |
|  |  | 补充条款5：中标后须提交的投标文件：中标人须在领取中标通知书时须提供2份与政采云系统上传的电子投标文件完全一致的纸质标书（编好页码，1份需彩打），以供采购人存档。 |

一、总   则

1、项目概况

1.1 项目名称：见“投标人须知前附表”第1项规定。

1.2 项目内容：详见第三章招标内容及具体要求。

1.3交货要求：见“投标人须知前附表”第6项规定。

2、合格的投标人

2.1详见“第一章 招标公告”。

2.2投标人应遵守国家法律法规按中华人民共和国下列法律法规及行业的有关规定和要求完成本项目服务采购。《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等其他相关法律法规。一旦参加投标，则应承担相关法律责任。

3、投标费用

3.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担任何费用。

3.2 各中标人应承担中标服务费等。

3.3 各投标人自行承担本项目投标过程中的全部费用，采购人和采购代理机构不承担任何费用。

4、质疑与投诉

4.1质疑

4.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

受理质疑部门：云南鼎辰项目管理咨询有限公司；

联系电话：0871-64280762；

4.1.2投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）明确的请求和必要的证明材料；

（3）质疑理由及事实依据；

（4）质疑对象；

（5）联系电话和地址；

（6）质疑的日期；

（7）质疑人署名。

质疑书实行实名制并由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章。

4.1.3 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

4.2投诉

4.2.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

详见：中华人民共和国财政部令第94号－－政府采购质疑和投诉办法。

二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由目录所列内容和所发出的答疑和补遗等组成。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中全部内容，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则其投标将被拒绝。

6、招标文件的澄清提交投标文件的截止日期15日前

- 6.1招标文件的澄清发出的形式：通过云南省政府采购网（政采云平台）发布。涉及评标办法修改的，应将修改后的招标文件作为附件上传，对招标文件的所有修改内容应在澄清（修改）文件正文中全部列出，新上传的招标文件中修改内容与澄清（修改）文件正文不一致的，以澄清（修改）文件正文为准。若澄清（修改）文件发出的时间距投标截止时间不足15日，则应延长投标截止时间（不影响投标文件编制的情形除外）。

6.2确认收到招标文件澄清：采购代理机构将以书面或网上发布公告形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止期前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，澄清和修改为招标文件的组成部分，当所发出的招标文件澄清和修改不一致时，以最后发出的为准。

7.2 采购人在投标截止时间前对招标文件所做的补充、修改或者更正、澄清一并构成招标文件的组成部分。招标文件的修改将以书面形式或网上公告通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。

7.3 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以自行酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

8、投标的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与云南鼎辰项目管理咨询有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体采用正楷或宋体，要便于辨识。

8.2 用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律法规的中文译本，并以采购人最终确认的中文译本为准。

8.3 投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

9、投标文件的构成（招标文件投标文件格式中提供格式的，须按照投标文件格式的格式填写）

投标文件的内容要求包括但不限于如下内容：详见第四章 投标文件格式

注：投标人应将第四章文件按顺序制作，否则由此引起的资料丢失采购人及代理人概不负责；涉及投标人资质和条件的材料均需加盖投标人电子公章，否则视为没有提供。

10、投标报价

10.1投标总价必须为一次性人民币含税价（元），包括产品（全部）费用、利润、运费、保险、税收、安装、调试、培训及服务（售后）等费用、中标服务费等所有成本费用。

10.2 投标人应在投标文件中的《报价明细表》中标明拟提供设备（货物）的总价。投标人没有填入价格的部分在项目实施时将不予支付，并认为此部分费用已包括在其他单价和价格中。

10.3 投标报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.4任何有选择的报价将不予接受，每种设备（货物）只允许有一个报价。投标人对同一产品有两个（含两个）以上报价且未书面声明以哪个为准时，所投报价无效，且总报价也无效。

10.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.6 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价，否则一经查实，其投标将可能被拒绝或被宣布为废标。

10.7本次投标各投标人须按照开标一览表的内容整体进行投标，不得遗项、漏项。投标人不得将采购内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则该投标无效，将被拒绝。

11、投标保证书

11.1投标保证书作为投标文件的组成部分之一，投标人应按招标文件所附《投标保证书》格式填写，并按招标文件“投标人须知前附表”第13项所规定数额、时限提交投标保证金。

11.2投标保证金

11.2.1投标保证金递交形式详见投标人须知前附表第13项。

11.2.2投标保证金须从投标人开设的银行基本账户汇出。未按规定账户要求递交投标保证金的，均视同未提交保证金。

11.3 未按上述11.1规定足额提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

11.4投标人的投标保证金，将在中标公示期（中标公示期详见发布的“中标公示”）满后5个工作日内无息返还；中标人的投标保证金，在中标人按规定交纳了中标服务费并签订供货合同后5个工作日内无息退还。

11.5下列任何情况之一发生时，投标保证金将不能退还：

（1）在提交投标申请文件截止时间后到投标申请文件有效期终止之前，投标人撤回投标申请。

（2）已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人。

（3）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的。

（4）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间和地点与业主签订合同。

（5）中标后未按规定交纳投标文件所规定的费用。

（6）法律法规规定的其他情况。

12、投标有效期

12.1投标人的投标文件应从开标之日起，在以日历天计算的投标有效期内有效。投标有效期比规定的时间短的应视为非响应。投标有效期必须在投标书中承诺，如果没有按要求承诺投标有效期的，视为未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式如电传、传真等。投标人可以拒绝采购人的这种要求但不被没收投标保证金，同意延长的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

四、投标文件的递交

### 13、投标文件递交及有关内容

13.1 投标文件递交及有关内容：见投标人须知前附表。

13.2 投标文件的密封：见投标人须知前附表。

13.3 网上上传：投标人应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政采云平台，在投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政采云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

13.4投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：

- 政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；

- （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

### 14、投标文件电子要求

网上远程解密投标文件，不需要单独提交电子文件。

### 15、截止时间及有关内容

15.1 递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

15.2 提交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3 投标文件的退还：见投标人须知前附表。

### 16、超时未上传的投标文件

16.1 按照第15条规定，采购单位、采购代理机构将拒绝接收截止时间后未上传的任何投标文件。

16.2 投标文件的递交地点和时间为“投标人须知前附表”所规定的地点和时间。

### 17、投标文件的修改与撤回

在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。修改的投标文件应按照政采云平台规定进行编制、加密和递交。

### 18、投标文件的特殊说明

无

五、开标与评标

### 19、开标

19.1采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

19.2 投标截止时间到达后，投标人数量不足三家的不予开标。投标文件不解密。

### 20、评标

20.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

20.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

20.3 评标原则及方法 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.4.评标方法

20.5本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第五章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

20.6评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

### 21、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、中标结果

### 22、中标人的确定

22.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

22.2 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

22.3 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级人民政府财政部门指定的媒体上发布中标结果公告。

七、中标通知

### 23、中标通知

23.1中标人确定后，中标结果由采购代理机构在《云南省政府采购网》发布中标公告，公示期满无异议，向中标人发出中标通知书。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

八、签订合同

### 24、签订合同

24.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内与采购人，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

24.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；也可以重新招标。

### 25、付款方式与条件：合同签订后30个日历天内完成供货及安装调试运行，甲方支付合同总价的30%，设备安装正常运行一个月组织验收，验收合格后，乙方开具合同总价的增值税普通发票提供给甲方，发票以甲方名称为抬头，结算方式为银行转账，甲方在验收合格后60日历天内向乙方支付合同总价的60%。验收合格期满12个月后设备正常运行无质量问题，由乙方提出申请后支付合同总价的10%。

九、其他事项

### 26、招标代理服务费

26.1 招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

26.2 中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

十、 招标文件编制依据

27、招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国财政部令第87号》及其他政府采购有关规定编制。

十一、合同书不可分割之部分

1、招标文件；2、中标人的投标文件及澄清文件；3、中标通知书；4、合同书附件。

十二、需要补充的其他内容

28、其他需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第三章  采购需求

说   明

1、除了基本技术规格要求外，采购人欢迎投标人根据“主要技术规格参数”要求，采用质量较好的优质设备（货物）参加投标。投标人必须详细描述投标设备（货物）所采用核心部件的品牌、技术参数等内容。

2、投标人应注意投标风险，认真阅读和理解招标文件，选择符合或优于招标文件要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术（规格）参数偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人或制造厂家没有如实填写技术（规格）参数偏离表或有欺诈行为，该投标将被视作无效投标。若用户验收时发现某一设备（货物）中存在虚假应标情况（配件或辅助设备货物不能完全提供），将拒绝支付合同货款，同时向政府采购监督管理部门汇报情况，并将该中标人的虚假应标行为记入企业信用档案，同时依法取消其中标资格。

3、下列各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的设备（货物）投标。

4、如符合招标文件中技术规格的产品因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用高于原有配置产品供货。

5、下列各项技术参数中凡涉及行政机关批准、认证证书的应提供相应的证书、文件、评估报告及认证证书。

6、投标人所提供的投标产品，必须保证采购人在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷。

采购需求一览表

| 序号 | 是否进口 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 最高限价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 否 | 针刀镜（水筋针）手术器械及配套设备 | 1 | 套 | 850000.00 | 核心产品 |
| 2 |  | 中频脉冲电治疗仪 | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | 中频干拢电治疗仪 | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  | 蜡疗仪 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 台式中频+热疗电子灸仪（一体机） | 2 | 台 |  |  |
| 6 |  | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 |  |  |
| 7 |  | 红外线治疗仪 | 4 | 台 |  |  |
| 8 |  | 中药熏洗治疗仪 | 1 | 台 |  |  |
| 9 |  | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 |  |  |

1.本项目核心产品：针刀镜（水筋针）手术器械及配套设备。

2.提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，该标段作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目中小企业类型为工业-制造业。

一、技术参数要求

### 产品1：针刀镜（水筋针）手术器械及配套设备-1套

- 针刀镜手术器械：

1.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×50mm（±10%） 0º     3把

2.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×100mm（±10%）0º	    3把

3.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×150mm（±10%）0º	    3把

4.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×50mm（±10%） 15º    3把

5.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×100mm（±10%）15º    3把

6.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×150mm（±10%）15º	    3把

7.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×50mm（±10%） 30º    3把

8.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×100mm（±10%）30º	    3把

- 9.冲洗针	Φ1.5mm（±10%）×150mm（±10%）30º	    3把

- 10.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×50mm（±10%） 0º     3把

- 11.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×100mm（±10%）0º	    3把

- 12.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×150mm（±10%）0º	    3把

13.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×50mm（±10%） 15º    3把

14.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×100mm（±10%）15º    3把

- 15.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×150mm（±10%）15º	    3把

16.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×50mm（±10%）30º     3把

17.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×100mm（±10%）30º	    3把

- 18.冲洗针	Φ2.0mm（±10%）×150mm（±10%）30º  	3把

19.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×50mm（±10%） 0º     3把

20.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×100mm（±10%） 0º	    3把

21.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×150mm（±10%） 0º	    3把

22.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×50mm（±10%） 15º    3把

23冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×100mm（±10%） 15º   3把

24.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×150mm（±10%） 15º	3把

25.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×50mm（±10%）  30º   3把

26.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×100mm（±10%） 30º	3把

- 27.冲洗针	Φ2.5mm（±10%）×150mm（±10%） 30º	3把

28.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×50mm（±10%）  0º    3把

29.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×100mm（±10%） 0º	     3把

30.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×150mm（±10%） 0º	     3把

31.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×50mm（±10%）  15º    3把

32.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×100mm（±10%） 15º    3把

33.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×150mm（±10%） 15º	 3把

34.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×50mm（±10%）  30º    3把

35.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×100mm（±10%） 30º	 3把

- 36.冲洗针	Φ3.0mm（±10%）×150mm（±10%） 30º	 3把

37.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×50mm（±10%）  0º     3把

38.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×100mm（±10%） 0º	     3把

39.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×150mm（±10%） 0º	     3把

40.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×50mm（±10%）  15º    3把

41.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×100mm（±10%） 15º    3把

42.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×150mm（±10%） 15º	 3把

43.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×50mm（±10%）30º      3把

44.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×100mm（±10%） 30º	 3把

- 45.冲洗针	Φ3.5mm（±10%）×150mm（±10%）30º     3把

46.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×50mm（±10%）  0º     3把

47.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×100mm（±10%） 0º	     3把

48.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×150mm（±10%） 0º	     3把

49.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×50mm（±10%）  15º    3把

50.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×100mm（±10%） 15º    3把

51.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×150mm（±10%） 15º	 3把

52.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×50mm（±10%）  30º    3把

53.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×100mm（±10%） 30º	 3把

- 54.冲洗针	Φ4.0mm（±10%）×150mm（±10%） 30º	 3把

- 55.拔松针-圆头	Φ1.0mm（±10%）×70mm（±10%）	 3支

- 56.拔松针-圆头	Φ1.5mm（±10%）×80mm（±10%） 3支

- 57.拔松针-圆头	Φ2.0mm（±10%）×130mm（±10%）3支

- 58.拔松针一尖头	Φ1.0mm（±10%）×70mm（±10%）	 3支

- 59.拔松针一尖头	Φ1.5mm（±10%）×80mm（±10%）  3支

- 60.拔松针---尖头	Φ2.0mm（±10%）×130mm（±10%）	3支

- 61.拔松针一尖头	Φ2.0mm（±10%）×133mm（±10%）   3支

- 62.拔松针-尖头	Φ3.0mm（±10%）×153mm（±10%）	3支

- 63.拔松针-圆弧刀口Φ2.5mm（±10%）×120mm（±10%）  3支

- 64.拔松针-钝头	 Φ2.5mm（±10%）×120mm（±10%）	3支

- 65.拔松针-钝头（上翘)	Ф2.5mm（±10%）×120mm（±10%）3 支

- 66.冲洗器		3把

- ★67.三叶钳 Φ2.5mm（±10%）×165mm（±10%）	 3把

- 68.探针 Φ2.0mm（±10%）×3.0mm（±10%）×120mm（±10%） 3把

- 69.刮匙 Φ3.0mm（±10%）×160mm（±10%）	   3把

- 70.蓝钳直型 Φ2.5mm（±10%）×120mm（±10%）	2把

- 71.蓝钳左弯 Φ3.2mm（±10%）×120mm（±10%）	1把

- 72.蓝钳右弯 Φ3.2mm（±10%）×120mm（±10%）	1把

- 73.蓝钳直型 Φ1.8mm（±10%）×120mm（±10%）	2把

- 74.剪刀（尖头） Φ3.5mm（±10%）×165mm（±10%） 2把

- 75.剪刀（圆头） Φ3.5mm（±10%）×165mm（±10%） 2把

二、内窥镜参数

- 1.关节镜（30°）≤φ2.7×155mm（±10%）	 1支

- 2.镜鞘（30°）φ4×155mm（±10%）          1件

- 3.镜鞘（针）φ2.7×160mm（±10%）          1支

- 4.关节镜（0°）φ2.7×155mm（±10%）	    2支

- 5.镜鞘（0°）φ4×155mm（±10%） 	        2件

- 6.镜鞘（针）φ2.7×160mm（±10%）	        2支

三、医用内窥镜摄像系统部分

（一）医用监视器技术参数

1.规格：≥27英寸

2.电源：100V～220V、50\60Hz、

3.功率：65VA

4.分辨率：≧1920X1080

6.频率：60Hz

7.对比度：1300:1

8.响应时间：14ms

9.可视角度：178/178°

10.亮度：≥1000cd/m²

11.具有低蓝光认证，适用于各类内窥镜等

（二）医用内窥镜摄像系统

1.分辨率达到1920X1080P

★2.主机带彩色液晶屏触摸式智能控制，操作方便可靠

3.双白平衡控制功能（AWC)

4.具有内窥镜选择功能，满足不同科室临床应用

★5.具有红蓝黄色彩调节功能，满足不同科室对色彩的要求

6.具有强光抑制功能

7.具有清晰度增强功能

8.具有防红溢出、高亮抑制等功能

9.具有纤维镜图像优化功能，使图像更清晰

10.具有实时手术过程录制功能并用U盘储存

11.摄像手柄4键具有多种功能选择

12.具有图像亮度20级可调功能，自动增益，微处理自动调节

13.电源电压:220V;50Hz;

14.功率：45VA

15.最低照度≤3LUX

16.整机噪音：≤55dB

17.帧率：60帧/秒

18.信噪比：≥56dB

19.扫描方式：逐行扫描

20.具有图像高清冻结功能

21.具有DVI、HDMI、SDI等高清视频输出

（三）医用内窥镜冷光源

1.主机≥7寸彩色液晶屏触摸式智能控制

★2.灯泡寿命长，灯工作寿命≥40000小时，无需更换灯泡

3.累计使用时间显示、单次手术时间数据显示

4.灯额定功率≥65W，输出亮度＞10000Lux

5.手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

6.开启即亮，没有开机延时

7.显示故障代码

8.可选择多功能光孔

9.光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

10.光输出通道：单通道

11.温度低，不含红外线和紫外线

12.冷却方式风冷

13.电源～220V、50Hz

14.输入功率：≤200VA

15.熔断器：2xF3AL/250V

16.冷光源色温为3000K～7000K

17.整机噪声≤55dB

18.光通量≥100LM（上限不计)

四、医用加压器

1.电源：AC220V±10%，50Hz±10%；

2.功率：48～52VA；

3.正压范围：10～50Kpa；负压范围：-10～-50Kpa；

4.最大冲洗量：≥1000ml/min；

5.最大吸气量：≥1500ml/min；

6.吸引瓶定位托件 1 件；

7.排液针 1 根

8.医用硅胶管 1 套：3～5m；

9.吸引瓶：1500ml～3000ml。

- 五、手术动力部分

- ★1.调速范围：1000r/min～8000r/min，预置空载转速的调节范围与动力系统实际调节范围一致

- ★2.脚踏开关控制可以实现刀具转动方向正、反、往复三种状态。

- 3.吸引通道在-70kPa±10kPa的负压状态下，吸引量≥400mL/min；

- 4.主机 ≥7寸彩色触摸屏（设定转速、实际转速、往复频率等），可屏幕控制和脚踏控制双向控制转速和转向

- 5.额定负载转矩≥60N·m，具有过载保护功能。

- 6.手机1把；脚踏1个

- 7.刨削刀头，内外有齿 3.0×120mm,1把

- 8.刨削刀头，蘑菇头 4.0×120mm,  1把

- 9.刨削刀头，圆柱头 3.0×120mm,  1把

- 六、相关配件

- 1.四轮医用台车1台、

- 2.关节内窥镜消毒盒3个、器械消毒框3个，

- 3.数据处理中心1套

- 七、配置清单（数量为参数所提数量总和）

1.冲洗针     162把

2.刮匙（圆形）2 把

3.刮匙（腰形）1把

4.三叶钳 3把

5.探针   3把

6.拨松针（圆头）9  支

7.拨松针（尖头）15 支

8.拨松针（钝头）3   支

9.拨松针（钝头上翘）3支

10.拨松针（圆弧刀口）  3支

11.剪刀   4把

12.蓝钳直型（2.5mm）  2把

13.蓝钳直型（1.8mm）  2把

14.蓝钳左弯  1 把

15.蓝钳右弯  1 把

16.冲洗器   3把

17.关节内窥镜  3支

18.镜鞘   3件

19.鞘针   3支

20.医用显示器1台

21.内窥镜摄像系统  1台

22.医用冷光源    1 台

23.影像工作站1 套

24.医用加压器1 台

25.医用台车1 台

26.内窥镜消毒盒3 个

27.器械消毒框3 个

28.针具消毒盒3个

- 29.手术刨削器1台

### 产品2：中频脉冲电治疗仪-2台

1.输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作

2.处方数量：预设≥99个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

3.该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。

4.调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波等幅波

5.调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，

6.调节幅度：幅度为0%～100%，

7.输出限制：在500Ω负载下，输出电流≤80mA（r.m.s）

8.输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%

9.产品尺寸：350mm（L）x 275mm（W）x 130mm（H）

10.输入功率：100VA

11.运行模式：连续运行

12.电源： a.c.220V，50Hz

13.每台配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片40mm×40mm | 对 | 2 |
| 3 | 导电硅胶粘贴电极片45mm×60mm | 对 | 2 |
| 4 | 导电硅胶粘贴电极片60mm×90mm | 对 | 2 |
| 5 | 电源线 | 条 | 1 |
| 6 | 输出线 | 条 | 4 |
| 7 | 保修卡 | 张 | 1 |
| 8 | 中频电疗仪说明书 | 本 | 1 |
| 9 | 中频电疗仪简单操作说明 | 张 | 1 |
| 10 | 合格证 | 张 | 1 |
| 11 | 延时保险丝T2AL250V | 个 | 2 |

### 产品3：中频干扰电治疗仪-2台

1.环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压范围700hPa～1060hPa；

电源 AC 220V±10% 50Hz±10%；

2.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；

3.柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

4.具有双路（两维）干扰输出、立体（三维）干扰输出两种输出模式；

5.≥6路吸附杯电极，≥6路普通电极，可极大满足日常临床需求；

6.顶盘加热功能，人性化考虑，增加舒适感，加热功能可单独开启及关闭，最高温度为40℃±10%；

7.过流、开路、短路时提示警报，保证患者使用安全；

8.载波频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz五档可选，允差±10%；

9.低频调制频率：0～199Hz，允差10%；

10.调制方式：间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50%，允差±20%；连续调制；采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度为0、25%、50%、75%、100%五种可选，允差±5%；

11.差频频率：1～199Hz，差频模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式等≥五种模式；

12.差频变化模式：

自然节律：相应范围内随机变化；

周期性变化：15s、30s、60s三种，允差±10%；

★13.干扰模式：普通干扰、三维立体、动态节律、立体动态节律、调制干扰、立体调制、对极调制、立体对极调制、程序，≥9种模式可选；

14.0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒，≥六种动态节律可选，允差±10%，不易产生耐受性，疗效显著；

★15.具有可自定义参数的程序模式，二维、三维等所有参数均可根据治疗需要调节，适用性更广；

16.具有负压吸引功能，输出负压：0kPa～25kPa连续可调，最大负压值允差±10%；

17.治疗时间： 1～99分钟连续可调，步长1分钟，误差为±5%；

18.噪声：≤60dB（A）；

19.最大输出电流≤50mA，安全性能可靠；

20.不同负载下的输出电流变化率≤10%；

### 产品4：蜡疗仪-1台

1.裸机尺寸： 63cm（±10%）（长）*61cm（±10%）（宽）*130cm（±10%）（高）；

2.显示：智能高清液晶触摸屏显示，对工作环境温度实时监测；

3.功率：≥1700VA；

4.蜡饼数量：蜡疗机蜡盘≥8盘；

5.石蜡清洗功能：对重复使用的石蜡可进行水洗分离，消毒、清洗、沉淀、过滤；

6.可实现预约、融蜡、制饼、急热、消毒的功能；

7.休假功能：系统可设置休假时间，休假时系统待机，休假结束后自动恢复到预约工作状态；

8.具有一键制饼功能；

★9.可显示融蜡箱和蜡饼箱实时温度；

### 产品5：台式中频+热疗电子灸仪（一体机）-2台

1.外观：电子灸治疗仪应表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。

2.治疗温度：电子灸治疗仪治疗温度为50ºC～60ºC可调，治疗温度上限≤60ºC，温度误差±3ºC。根据患者需求，可适当的提高治疗温度，温度误差±3ºC，当治疗温度超过57ºC时显示屏有（警示光符号闪烁）指示高温输出。

3.定时功能：电子灸治疗仪应有定时装置，范围应在1分钟～60分钟，定时允差为±2%。

★4.其他安全功能

a)应具有手动停止红光辐射输出的功能；

b)治疗仪具有倾倒自动切断输出功能；治疗仪在断电再恢复时，不应有任何输出；

c)治疗仪输出时应具有指示功能，当治疗温度超过57ºC，还应有附加高温输出指示功能。

d)治疗仪应具有独立的恒温器的超温保护装置，当出口温度超过设定值，超温保护动作时，应能切断输出，并且出口温度应≤60ºC。

5.加热灸头的面积尺寸：加热灸头的加热面积应≥250cm²。

6.连续工作时间：电子灸治疗仪连续工作时间应≥60分钟。

7.红光光谱

1）辐射光谱600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐照度的比值应≥ 0.8。

2）紫外辐射在有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从 200nm ～ 400nm ），≤1×10-4mW/cm²。

3）红外辐射有效辐射面上任一点的红外辐射（波长从 760nm～1400nm）≤ 10mW/cm²

4）有效红光辐照度

设备的有效红光辐照度应符合下列规定：

有效红光辐照度的标称值为0.19mW/cm²，仪器工作时误差应≤±25%；

有效辐照面积＞25cm²的情况下，有效红光辐照度的均匀性应＞0.4；

有效红光辐照度的不稳定度应≤±10%。

8.工作噪声：电子灸治疗仪工作状态下的噪声≤60dB（A）。

9.灸包外观及灸包耐温性能

1）灸包由耐高温牛皮纸制成，呈黄褐色或淡褐色；纸面应平整不应有折皱、残 缺、斑点、裂口和条痕；切边应整齐洁净。（内含黄金艾绒等灸材物质，不含其他杂质，使用时不发挥药理作用）

★2）在175℃±5℃的环境下，牛皮纸外壳与内部艾绒均不会燃烧。

10.灸包尺寸及要求：

1）尺寸40mm*40mm*52mm(±10%)

2）要求：三面透气，≥58 个透气针孔。

二、适用范围/预期用途

通过红光和灸包对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗。（提供证明材料）

三、每台产品配置

| - 序号 | - 部件名称 |
| --- | --- |
| - 1 | - 加热灸头（不含药） |
| - 2 | - 控制盒 |
| - 3 | - 红光辐射器 |
| - 4 | - 灸包 |
| - 5 | - 固定架 |
| - 6 | - 底座 |
| - 7 | - 电源线 |

### 产品6：冲击波治疗仪-1台

★1.工作原理：手柄为气压弹道式原理设计（非电磁弹道式)；（提供证明材料）

2.工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。

3.最大能量密度：5mJ/mm²。

4.冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。

5.冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

6.冲击模式：单次冲击、自动脉冲、手动脉冲和自动间歇。

7.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。

8.输出通道：双通道（1把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。

9.冲击波治疗枪具有减振功能，具有独立减震硅胶软握把设计，减少对操作人员的手部的后冲力。

10.按摩枪振幅≥6mm，振动频率≥4档可调。

11.传导子：≥6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子。标配1个子弹和1个弹道。

12.按摩头：≥7个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。

13.治疗头金属部分可在高温高压下消毒。

14.治疗探头通过生物相容性检测。（提供检测报告）

15.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

16.具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

17.输出压力波脉宽≥160μs，其误差不应超出±10%。

18.具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。

19.带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量≥220个，其中≥20个可编辑的处方。

20.具有对压缩空气除水并自动排放功能。

21.具有≥10种治疗模式，分别为默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率冲击波治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗。

22.具有气压不足的提示功能。

23.具有保养提示功能。

24.具有手柄状态声音提示功能。

25.具有≥6种机器软件背景颜色切换的功能。

26.外形尺寸（长宽高）：530×400×220mm，允差±10%。

27.额定输入功率：550VA。

28.适用范围：适用于疼痛的辅助治疗。（提供说明书或者注册证）

### 产品7：红外线治疗仪-4台

- 1.产品净重：≤13kg

- 2.额定电压：A.C.220V（伏特)

- 3.额定功率：2*100W

- 4.红外线灯泡瓦数：100瓦

- 5.红外线灯泡使用寿命：≥300小时

- 6.灯泡使用温度：≤170°C

- 7.光谱波长范围：0.5~3um

- 8.立式双头

### 产品8：中药熏洗治疗仪-1台

1.工作条件：

a) 环境温度：5℃～40℃；

b) 相对湿度：10%～80%；

c) 大气压力：860hPa～1060hPa；

d）电源适应范围：AC 220V±10%，50±10%；

e）输入功率：≥2000VA

2.设备属于I类B型设备；

3.产品结构：舱式；

4.数字显示功能：液晶触摸屏，治疗过程中所设置的参数以及运行信息都通过数字显示；

5.自动控温：启动治疗后，当舱内温度低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温度维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃（任意设定），误差±5℃；

6.熏蒸温度均匀性≤±5℃，熏蒸温度稳定性≤±5℃；

7.自动控时：1min～99min任意设定，当完成熏蒸时间时，停止输出蒸汽，并有声音提示；

8.自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出；

9.自动防止干烧：水槽液位低于防干烧装置时，不能加热；并有提示信息；

10.超高温自动断电保护功能：两路独立的超温保护装置

a）当容器内溶液超过90℃时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热

b）如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至 50℃ 时，第二路保护装置应立即启动，切断加热装置的电源；

11.在患者易触的位置设有切断加热电源的装置，并有声光提示装置；

12.治疗舱可以由患者自行打开；

13.音乐播放功能：内置MP3，启动治疗设备后可开启音乐播放功能；

14.淋浴功能：舱体内配有淋浴水龙头，治疗结束后可开启淋浴功能；

15.药蒸：具有中药熏蒸治疗及热疗作用；

16.臭氧消毒：设备支持臭氧消毒；

17.缺液报警功能：缺液（或水量不足）超过20s时，显示屏会显示报警信息，熏蒸机会发出警告提示音。

### 产品9：臭氧治疗仪-1台

- 电源电压：AC 220V  50Hz

- 2.输入氧气流量范围：0.5-1.5Ｌ/Min

3.功率：≤260VA

4.输入氧气压力：100-150kpa

★5.输出臭氧浓度：5—80mg/L ，浓度显示误差：≤±3%

6.具有三组常用浓度快捷键，按照治疗部位不同提前设定好三种不同需要的浓度值，并可根据需要随时修改或设定需要的浓度值；整机精度高，输出臭氧气浓度显示精确到0.1mg/L

7.设备可制备臭氧水，臭氧水浓度显示精确到0.1mg/L，臭氧水浓度范围5—30mg/L，浓度值连续可调。

★8．空气中残余臭氧催化分解后的排放浓度≤0.04mg/m³。（提供证明材料）

9.立式推车式设备，采用≥7寸彩色触摸显示屏技术，智能人机对话式控制面板。

★10．历史记录≥1000条功能（提供证明材料），记录取气操作的时间和次数。

11.臭氧发生器采用了钛合金基板和陶瓷平板沿面放电技术。

12.具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性；高精度紫外光臭氧浓度传感器，浓度值精确稳定。

13.浓度自动校准：待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度实时准确性。

14.具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统。

15.具备开机密码保护系统。

16.开、关机管道自动冲洗、消毒系统，确保产生臭氧的纯度。

17.自锁式取气： 用自锁式插头插入取气口，即可自动出气。

18.智能按压取气： 用注射器取气体时只需轻轻一按即可自动充气，无空气进入。

19.待机节气功能： 待机状态自动关闭进气阀。

20.设计使用年限：≥10年（提供证明材料）

二、商务要求

| 质保期 | 质保≥5年，质保期内免费保养、培训、维护、软件免费升级。 |
| --- | --- |
| ▲交货期 | 自合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试。（注：此为最低要求，投标人可根据自身情况缩短交货期）。 |
| 设备巡检 | 质保期内3次/年。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 交货方式 | 现场安装调试。 |
| 售后服务要求 | 2小时内响应，4小时到达现场维修。48 小时内无法维修的，提供备用机。 |
| 技术及维修服务 | 应配置多名工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 |
| 培训服务 | 1.提供仪器操作手册和维修手册。 2.提供操作和维修培训（合同签订时同步进行）。 3.根据科室实际需求安排，不少于3天。 4.应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 付款条件 | 合同签订后30个日历天内完成供货及安装调试运行，甲方支付合同总价的30%，设备安装正常运行一个月组织验收，验收合格后，乙方开具合同总价的增值税普通发票提供给甲方，发票以甲方名称为抬头，结算方式为银行转账，甲方在验收合格后60日历天内向乙方支付合同总价的60%。验收合格期满12个月后设备正常运行无质量问题，由乙方提出申请后支付合同总价的10%。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 在备件停止生产的情况下，中标方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件。 |
| ▲系统对接 | 若设备首次使用需要接入医院信息管理系统（PACS/HIS/LIS等），需与医院在用的信息系统进行无缝对接，直至科室可以全部正常使用，如有对接所需费用及服务由卖方（中标人）承担。（提供承诺函） |
| ▲其他要求 | - 1.所投标的设备须确保可用于院方合法收费（医保或自费)，若后期院方在使用中不能合法收费所造成的损失，将由供应商承担（提供承诺函）。 - 2.必须为全新的产品，产品在交货时与生产日期的间隔不超过一年（提供承诺函）。 |
| 验收要求、标准 | 1.验收以招标文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据，符合国家有关技术规范和技术标准。 2.验收标准： 2.1验收必须符合国家、地方有关规范、标准要求。 2.2符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标投标人应按照验收中提出的意见整改。 2.3整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。 |

第四章  投标文件格式

永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

投 标 文 件

项目编号：CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

## 资格审查部分

### （一）基本资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力

1.1若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

1.2若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

1.3若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

1.4若为自然人：提供“身份证复印件”或其他类似法定凭证；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人满足以下任一要求均可。

2.1提供2023年至2025年任意一年经第三方审计的审计报告包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）；

2.2提供投标文件截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件（扫描件加盖公章）；

2.3成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明）

- 格式自拟

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.1投标人须提供缴税所属时间在至本项目投标文件提交截止时间前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立不足2个月）或依法免税企业提供相关证明材料；

4.2投标人须提供缴费所属时间在至本项目投标文件提交截止时间前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立不足2个月）或不需要缴纳社会保障资金的企业提供相关证明材料；

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

- 格式自拟

6.法律、行政法规规定的其他条件；

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能出现一个投标人参加同一项目的政府采购活动（提供承诺函）。

②投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购不良行为记录名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构将在相关网站进行查询）。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2. （ 标 的 名 称 ） ，属于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为  （ 企 业 名 称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子公章）：

日 期：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第三章“采购需求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。

附表：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子公章）：

日 期：

注：中标投标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （三）本项目的特定资格要求：

投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

## 商务技术部分

### （一）开标一览表

项目名称：永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

项目编号：CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003

| 投标总价（元） | 交货期 | 质保期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价合计金额大写： |  |  |  |  |

注：投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （二）分项报价明细表

项目名称：永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

项目编号：CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003

货币及单位：人民币·元

| 序号 | 货物名称 | 医疗器械注册证号 | 品牌 | 制造商名称 | 规格/型号 | 制造商规模类型 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此报价为全部设备（货物）（含所有税收）的价款及运输、安装、调试、验收等一切费用在内。

2、要求投标人须针对整体内容进行投标，不得遗项、漏项，否则作无效标处理。

3、此表可根据实际需要扩展分项细目而不影响投标文件的有效性。

4、若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，投标人需在备注栏备注清楚。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （三）投标函

致：永仁县中医医院/云南鼎辰项目管理咨询有限公司

我方仔细研究了（项目名称：       项目编号：     ）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）   全权代表投标人 （投标人全称）  参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币（￥        )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （四）投标保证书

致：永仁县中医医院/云南鼎辰项目管理咨询有限公司

本投标保证书作为_________（投标人）对（项目名称：       项目编号：     ）的投标提供投标保证金的保证。

由____（开户银行名称）提供的_____（填投标保证金形式）总额为__（人民币，元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利：

（1）在提交投标申请文件截止时间后到投标申请文件有效期终止之前，投标人撤回投标申请。

（2）已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人。

（3）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者在投标文件中提供虚假或无效的证明材料的。

（4）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间和地点与业主签订合同。

（5）中标后未按规定交纳投标文件所规定的费用。

（6）法律法规规定的其他情况。

本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

附：保证金汇款凭证

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：__________________

日期：_______年____月_____日

### （五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年   月   日

经营期限：

姓    名：        性别：    年龄：     职务：

系     （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（企业电子公章）：

日期：________年_____月_____日

注：附法定代表人身份证复印件（正、反面）

### （六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的          （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加云南鼎辰项目管理咨询有限公司代理的（项目名称：       项目编号：     ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：

性别：

年龄：

部门：

职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

注：附委托代理人身份证复印件（正、反面）

### （七）节能产品/环境标志产品承诺书

（如有，根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （八）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

本国产品支持政策价格评审优惠声明函

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （九）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的 商务条款内容 | 招标文件的要求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | …………… |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件“第三章   二、商务要求”及自身实际情况在“偏离情况”栏填写：正偏离、负偏离或无偏离。

2.对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十）投标产品质量保证书

致：永仁县中医医院/云南鼎辰项目管理咨询有限公司

本书作为        （投标人）对永仁县中医医院委托贵方组织的（项目名称：       项目编号：     ）提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的设备（货物）是全新的、符合国家质量标准、有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备（货物）。

2、保证甲方在合同设备（货物）或项目使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标，提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

3、保证“投标售后服务承诺”全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至设备（货物）保质期满为止有效。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十一）技术规格偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标产品详细技术指标参数及具体配置情况 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况说明 | 技术支持资料索引 （页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上表中“偏离情况说明”一列，投标人须如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、各投标人必须对招标文件第三章《招标内容和要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实地反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持技术规格偏离表应答（包括但不限于技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。

3.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

4.投标人虚假应标的将取消本项目中标资格，并承担相应的处罚。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

- 技术文件

应包括（但不限于）以下内容：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

### （十二）售后服务方案

由投标人根据《 招标内容和要求》及评分办法自行编写。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十三）培训方案

由投标人根据《 招标内容和要求》及评分办法自行编写。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十四）交货方案及时间进度计划安排

由投标人根据《 招标内容和要求》及评分办法自行编写。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十五）质量保障措施

由投标人根据《 招标内容和要求》及评分办法自行编写。

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

### （十六）投标人认为有必要提供的其他证明材料

1.备品备件报价表（如有）

项目名称：永仁县中医医院招银风湿免疫科医疗设备采购

项目编号：CXZC2026-G1-00272-YNDC-0003

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.其他材料（若有）

投标人全称（企业电子公章）：________________________

法定代表人（或）委托代理人（电子签名）：_____________________

日期：______年____月_____日

第五章  评标办法

## 一、评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（一）投标人或者投标人主要负责人的近亲属。

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有以上规定情形之一的，应当主动提出回避。

## 二、评标原则

评标将遵循下列原则：

1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

2.全面分析，综合评审。

3.评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

三、评标纪律

1.对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

2.评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传输和泄露；

3.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露；

4.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

5.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担；

6.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

7.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

8.评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

四、评标目的

评标工作的目的：审查投标人的投标文件与招标文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评标程序和评标方法推荐出合格的中标候选人。

五、评标程序

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

六、评标办法及打分细则

本次招标所采用的评标方法为“综合评分法”，即：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标办法。

## （一）资格评审

| 资格性审查 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
|  | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人满足以下任一要求均可。 ①提供2023年至2025年任意一年经第三方审计的审计报告包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（扫描件加盖单位公章）； ②提供投标文件截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明文件（扫描件加盖公章）； ③成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | ①提供缴税所属时间在至本项目投标文件递交截止日前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，对于新成立的企业，提供成立以来的依法缴纳税收相关证明或依法缴纳税收承诺书；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； ②提供缴费所属时间在至本项目投标文件递交截止日前12个月（不含投标文件提交截止时间当月）中任意1个月社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保部门出具的有效的缴款证明，对于新成立的企业，提供成立以来的依法缴纳社会保障资金的凭证或依法缴纳社会保障资金承诺函；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函》，对于投标人在参加本次政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次政府采购活动。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | ①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，只能出现一个投标人参加同一项目的政府采购活动。（提供承诺函） ②投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购不良行为记录名单，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（采购人或采购代理机构将在相关网站进行查询）。 |
|  | （二）落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）等规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
|  | （三）本项目的特定资格要求 |  |
|  | 本项目的特定资格要求 | ①投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不作此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 |
| 注：上述评审标准，投标人须全部满足，否则为不合格的投标人，不得进入符合性评审。 |  |  |

根据中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第四十四条规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

## （二）符合性评审

投标人存在下列情况之一的，投标无效，对不合格的投标人应在评标报告中说明。

| 符合性审查 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |
|  | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书 | 未按招标文件要求的格式提供或未按要求签署、盖章的； |
|  | 投标文件组成、内容 | 投标文件内容完整、无遗漏，字迹清晰。 |
|  | 投标报价 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 | 投标有效期符合招标文件规定。 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第13项规定。 |
|  | 其他实质性条件 | 未实质性响应招标文件中标注▲条款内容的。 |
|  | 采购人不能接受的条款 | 投标文件没有采购人不能接受的条件。 |
|  | 其他无效情形 | 1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 5)不同投标人的投标文件相互混装； 6)法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 注：上述评审标准，投标人须全部满足，否则为不合格的投标人，不得进入详细评审。 |  |  |

## （三）综合评分

评分标准如下：

评分标准

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分F1 （满分30分） |  | 有效投标报价是指低于或等于预算价且满足招标文件要求的所有最终报价，其中最低有效报价为投标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一计算公式： 投标报价得分（F1） =（投标基准价/投标报价）× 30 注：1.根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知、政府采购促进中小企业发展管理办法（财库﹝2020﹞46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，对符合条件的小型和微型企业，在投标报价评分时给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号》、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知 财库〔2025〕30号》的意见》的规定，提供《关于符合本国产品标准的声明函》。在采购活动中，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品报价给予20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如果采购项目或包中多种产品中，本国产品成本占比达到80%以上，则对供应商提供的全部产品总报价给予20%扣除。本次采购不接受进口产品投标，投标产品均为本国产品，故本次采购不享受扣除。 |
| 技术部分F2 （满分41分） |  | 1.技术指标的响应程度（满分40分） - 根据各投标人对招标文件第三章“ 一、技术参数要求”中的各项指标的吻合程度和偏离情况进行评分,投标人所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的得40分: - ①标注星号★标识部分为关键性能指标（共15项，满分30分），每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。 - ②未标注星号★的条款为一般技术指标（共9个产品，满分10分）： - 产品1：未标注星号★的条款完全满足的，得2分； - 产品2：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品3：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品4：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品5：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品6：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品7：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品8：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 产品9：未标注星号★的条款完全满足的，得1分； - 注：技术指标（参数/功能要求）评审将以投标人提供的技术偏离表作为参考，提供生产厂家证明材料（包括但不限于技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页或宣传资料等）。不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该项技术参数。 |
|  |  | - 2.投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。 |
| 商务部分F3 （满分29分） |  | 1.售后服务方案（满分12分） 一、评审内容：售后服务方案包含但不限于：①售后服务计划（方案包含但不限于维保计划、保养措施、故障修复速度、备品备件储备情况、售后服务响应时间及到达现场时间方案）；②质保期内巡检制度；③售后服务人员配备；④安装调试方案（包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等）。 二、评分标准： 1.以上4项内容阐述详尽，无缺项漏项，售后服务能力较强，服务方案全面可行的每项得3分，共12分； 2.否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 ①无方案或表述方案与本项目无关或不相符的每项扣3分； ②对实际情况表述不明确不具体，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣2分； ③内容缺乏可行性、针对性与项目联系不紧密，但不影响项目实施的每项扣1分； |
|  |  | 2.培训方案（满分5分） - 评审内容：培训方案包含但不限于：①培训目标（包含知识培训目标、技能操作培训目标等）；②培训大纲（包含培训基本信息、培训内容模块、培训实施方式、培训工程师安排等）；③培训计划（包含培训周期、培训课程安排、培训课程时长等）；④培训内容（包含操作培训、操作注意事项培训、维护培训、常规保养培训等）。⑤培训效果（包含理论知识掌握、日常维护保养等） 二、评分标准： 1.以上5项内容阐述详尽，培训方案内容较完整、思路清晰，培训大纲全面对设备介绍详细，培训实施计划全面、系统，针对性较强，培训人员的安排得当、培训内容全面的每项得1分，共5分； 2.否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 ①无方案或表述与本项目无关或不相符的每项扣1分； ②对实际情况表述不明确不具体，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣0.5分； |
|  |  | 3.交货方案及时间进度计划安排（满分6分） 一、评审内容：交货方案及时间进度计划安排评审包含但不限于：①交货方案（设备采购、设备包装、设备运输等）；②时间进度安排方案（包含总体时间安排、关键节点时间划分等）；③项目验收方案（包含验收步骤、验收标准等）。 二、评分标准： 1.以上3项内容阐述详尽，交货方案及时间进度计划安排合理满足招标文件要求，交货方案完整切实可行的每项得2分，共6分； 2.否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 ①无方案或表述方案与本项目无关或不相符的每项扣2分； ②对实际情况表述不明确不具体，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； ③内容缺乏可行性、针对性与项目联系不紧密，但不影响项目实施的每项扣0.5分； |
|  |  | 4.质量保障措施（满分6分） 一、评审内容：质量保障措施包含但不限于：①质保期外服务措施（包含但不限于配件价格、维修服务费、技术支持等）；②质量保证体系及措施；③质量违约责任承诺； 二、评分标准： 1.以上3项内容阐述详尽，质量保障措施内容有针对性，违约责任内容明确，质保期外服务措施良好，质量保证体系及措施完整的每项得2分，共6分； 2.否则评委根据以下原则进行扣分，扣完为止。 ①无方案或表述方案与本项目无关或不相符的每项扣2分； ②对实际情况表述不明确不具体，内容过于简略不足以支撑项目的每项扣1分； ③内容缺乏可行性、针对性与项目联系不紧密，但不影响项目实施的每项扣0.5分； |
| 合计 | 100 | 总得分=F1+F2+F3 |

七、统分原则

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定的评分办法进行评分。

2.除投标价格得分以外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算算术平均分值（保留小数点后两位）。各评委的有效评分的计算算术平均分值为投标人的该项评分因素的得分（保留小数点后两位）。

4.统分办法：各项评分因素得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分（保留小数点后两位）。

八、推荐

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐；评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

九、评标报告

评标报告的内容参照国务院七部委12号令要求。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以用书面方式阐述不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，可视为同意评标结论。评标委员会将对此做出书面说明并记录在案。

十、评标结果

1. 评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

2.采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

### （十一）政府采购政策

#### 1.中小企业扶持政策

1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

#### 2.监狱企业扶持政策

2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 3.残疾人福利性单位扶持政策

3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 4.节能、环境标志产品扶持政策

4.1节能产品是指列入财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司（范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

#### 5.关于本国产品相关政策：

5.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章 政府采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                     （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后30个日历天内完成供货及安装调试运行，甲方支付合同总价的30%，设备安装正常运行一个月组织验收，验收合格后，乙方开具合同总价的增值税普通发票提供给甲方，发票以甲方名称为抬头，结算方式为银行转账，甲方在验收合格后60日历天内向乙方支付合同总价的60%。验收合格期满12个月后设备正常运行无质量问题，由乙方提出申请后支付合同总价的10%。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |