3.1.采购项目概况
本项目为西昌市人民医院新院区窗帘采购项目

3.2.采购内容
采购包1：

采购包预算金额（元）: 700,000.00

采购包最高限价（元）: 700,000.00

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	其他家具
	医用布帘
	6,012.00（平方米）
	288,576.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	其他家具
	布帘轨道
	1,378.00（米）
	34,450.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	其他家具
	办公卷帘
	265.00（平方米）
	14,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	其他家具
	S百叶
	146.00（平方米）
	8,760.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	其他家具
	医用隔帘
	9,034.00（平方米）
	316,190.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	6
	其他家具
	医用轨道
	1,328.00（米）
	37,184.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：

	序号
	报价内容
	数量
	单价
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	医用布帘
	6,012.00（平方米）
	48.00（元）
	288,576.00
	总价
	无

	2
	布帘轨道
	1,378.00（米）
	25.00（元）
	34,450.00
	总价
	无

	3
	办公卷帘
	265.00（平方米）
	56.00（元）
	14,840.00
	总价
	无

	4
	S百叶
	146.00（平方米）
	60.00（元）
	8,760.00
	总价
	无

	5
	医用隔帘
	9,034.00（平方米）
	35.00（元）
	316,190.00
	总价
	无

	6
	医用轨道
	1,328.00（米）
	28.00（元）
	37,184.00
	总价
	无


★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

本项目涉及核心产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	其他家具
	医用隔帘
	医用隔帘


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：

	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.3.技术要求
采购包1：

标的名称：医用布帘

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
医用布帘
阻燃窗帘面料：
（一）阻燃安全指标
1、需满足GB20286-2006《公共场所阻燃制品及阻件燃烧性能要求和标识》，检测报告需体现水洗次数≥150次。
▲1.1、烟密度等级（SDR):≤15；
▲1.2、氧指数（%）：≥32；
▲1.3、损毁长度（mm)：≤150；
▲1.4、续燃时间（S):≤5；
▲1.5、阴燃时间（S):≤5；
▲1.6、燃烧无滴落物，未引起脱脂棉燃烧或阴燃；
注：第1.1-1.6项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（二）基本安全技术规范指标：依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
2.1、甲醛含量：≤20mg/kg；
2.2、 PH值：4.0～7.5；
2.3、异味：无；
2.4、可分解致癌芳香胺染料（24种）：≤20mg/kg；
▲2.5、色牢度：耐干摩擦色牢度（级）：≥4级；耐水色牢度（级）：变色≥3级，沾色≥3级；耐酸汗渍色牢度，碱汗渍色牢度（级）：变色≥3级，沾色≥3级；耐唾液色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；
注：第2.1-2.5项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（三）绿色产品评价，依据GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准
3.1、致敏染料（mg/kg):≤50；
3.2、致癌染料（mg/kg):≤50；
3.3、氯化苯和氯化钾苯总量（mg/kg):≤1.0；
3.4、含氯苯酚：五氯苯酚（PCP）：≤0.05,四氯苯酚（TeCP总量）：≤0.05；
3.5、可萃取的重金属：检测合格；
3.6、邻苯基苯酚（OPP）：≤50.0；
▲3.7、富马酸二甲酯（mg/kg):≤0.1；
注：第3.1-3.7项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（四）影响产品性能的其它重要技术指标
4.1、面料成分：100%聚酯纤维；
4.2、克重：≥460g/㎡±5；
4.3、透光性（%）：≤1；
4.4、织物密度：经密≥1090根/10cm，纬密≥575根/10cm；线密度（tex):经纱≥16，纬纱≥35；
4.5、厚度（mm):≥0.7；
4.6、撕破强力（N):经向≥66（N),纬向≥160（N)，顶破强力（N):≥1000；
4.7、织物耐磨性能：耐磨性能≥4级；
4.8、起球：≥3级；
4.9、防紫外线性能：UPF紫外线防护系数>500；
4.10、水洗尺寸变化率（%）：经向（-2.0～+2.0），纬向（-2.0～+2.0）；
4.11、干洗尺寸变化率（%）：经向（-2.0～+2.0）纬向（-2.0～+2.0）；
4.12、污染物去除率：甲醛去除率（%）：≥46%，苯去除率（%）：≥40，甲苯去除率（%）：≥42，二甲苯去除率（%):≥38,TVOC(%)≥54；
4.13、防霉等级（级）：洗涤100次后≤2级；
4.14、透气率（mm/s):≥100；
▲4.15、防螨性能（%）：洗涤100次后≥75；
▲4.16、负离子发生量（个/cm3):≥4000～5000；
▲4.17、消臭性能：氨气成分浓度减少率（%）：≥45，醋酸成分浓度减少率（%):≥55,甲硫醇成分浓度减少率（%):≥0.8,硫化氢成分浓度减少率（%):≥1.0。
▲4.18、抑菌性能：洗涤100次后，金黄色葡萄球菌抑菌率（%）>70%，大肠杆菌抑菌率（%）>70%，白色念珠菌抑菌率（%）>60%；
▲4.19、抗病毒活性试验：甲型流感病毒H1N1：抗病毒活性值≥2.0，抗病毒活性率（%）>99.甲型流感病毒H3N2：抗病毒活性值≥2.0，抗病毒活性率（%）>99.肠道病毒71型：抗病毒活性值≥1.2，抗病毒活性率（%）>95，柯萨奇病毒A21型,抗病毒活性值≥1.2，抗病毒活性率（%）>95。
注：第4.1-4.19项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（五）布带技术参数
5.1、成份：100%聚酯纤维；
5.2、阻燃标准：≥1级；
▲5.3、织物耐磨性能：≥4级；
▲5.4、布带宽度：7.5cm；
注：第5.1-5.3项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（六）制作工艺及产品标准
6.1、含布艺窗帘配套走珠、挂钩等安装的所有辅材。
6.2、褶皱倍数：1:2倍，顶部卷边双层≥8cm,底部卷边双层≥8cm,左右卷边各≥3cm；
6.3、制作工艺精细，缝纫线路笔直。
6.4、挂钩采用不锈钢S型挂钩。
6.5、成品须经高温杀菌及真空定型处理，面料须自然波浪，皱折挺括，间距均匀，垂坠美观。
（七）安装要求
7.1、轨道每米不低于8个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。
 


标的名称：布帘轨道

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
布帘轨道
1、外观：涂漆后的漆膜应均匀，整洁，不准许有皱纹，裂纹，气泡，流痕，夹杂物，发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。
2、尺寸外形：端头切斜度°：≤2，壁厚mm:1.8±0.13.
3、力学性能：抗拉强度：≥160，规定非比例延伸强度：≥110，断后伸长率：≥8，维氏硬度HV:≥58,韦氏硬度HW:≥8；
4、化学成份：Si:0.20～0.6,Fe≤0.35,Cu≤0.10,Mn≤0.10,Mg0.45～0.9,Cr≤0.10,Zn≤0.10,Ti≤0.10；
5、漆膜附着性（级）：干附着性0级，湿附着性0级，耐盐雾腐蚀性保护等级（72hCASS试验）：≥9.5；
6、漆膜光泽度：60～80；
7、米克重g/m:≥520；
8、轨道承重：≥30kg；
9、配件吊轮承重：≥16kg；
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。
 


标的名称：办公卷帘

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
办公
卷帘
阻燃卷帘面料
（一）阻燃安全指标
1、需满足GB20286-2006《公共场所阻燃制品及阻件燃烧性能要求和标识》阻燃1级
▲1.1、烟密度等级（SDR):≤15；
▲1.2、损毁长度（mm)：≤150；
▲1.3、续燃时间（S):≤5；
▲1.4、阴燃时间（S):≤5；
▲1.5、氧指数（%）：≥32.0；
▲1.6、燃烧滴落物是否引起脱脂棉燃烧或阴燃；
▲1.7、产烟毒性等级：≥ZA2；
注：第1.1-1.7项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（二）基本安全技术规范指标:满足 《国家纺织产品基本安全技术规范》
2.1、甲醛含量（mg/kg）：≤20；
2.2、 PH值：4.0～7.5；
2.3 、异味：无；
2.4 、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20；
2.5、色牢度：耐水色牢度（级）：变色，沾色≥3级；耐酸汗渍色牢度，碱汗渍色牢度(级）：变色，沾色≥3级；耐干摩擦色牢度（级）：≥4级；耐唾液色牢度（级）：≥4级；
注：第2.1-2.5项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报的复印件并加盖投标人公章。
（三）绿色产品评价,依据GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准
▲3.1、邻苯二甲酸酯总量（%):≤0.1；
3.2、致敏染料（mg/kg):禁用；
3.3、致癌染料（mg/kg):禁用；
3.4、氯化苯和氯化钾苯总量（mg/kg):≤1.0；
3.5、含氯苯酚（mg/kg)：五氯苯酚（mg/kg):≤0.05,四氯苯酚（总量）（mg/kg):≤0.05；
3.6、邻苯基苯酚（mg/kg):≤50；
3.7、富马酸二甲酯（mg/kg):≤0.1；
3.8、总铅含量Pb(mg/kg):≤90.0,总镉含量Cd(mg/kg):≤40.0；
3.9、全氟化合物：检测合格；
▲3.10、阻燃整理剂，禁用。
注：第3.1-3.10项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（四）影响产品性能的其它重要技术指标
4.1、面料成份：100%聚酯纤维；
4.2、单位面积质量：≥280（±5）g/㎡;
4.3、织物密度（根/10cm):经向≥105，纬向≥80;
4.4、线密度（tex):纬纱：≥133;
4.5、厚度（mm):≥0.5;
4.6、断裂强力（N)：经向≥1500，纬向≥940，断裂伸长率（%）：经向≥32，纬向≥25；
4.7、防紫外线性能：UPF紫外线防护系数>50，T(UVA)平均透射比AV（%）：<5，T(UVB)平均透射比AV（%）：<0.2;
4.8、透气率（mm/s):≥22；
4.9、防霉性能：0级；
▲4.10、抗菌性能：洗涤50次后，金黄色葡萄球菌抑菌率（%）：≥98%，大肠杆菌抑菌率（%）：≥92%，白色念珠菌抑菌率（%）：≥90%，肺炎克雷伯氏菌抑菌率（%):≥94%,铜绿假单胞菌抑菌率（%）：≥93%；
▲4.11、污物去除率（%）：甲醛去除率≥98，苯去除率≥82，甲苯去除率≥75，二甲苯去除率≥80；
▲4.12、消臭性能（%):甲硫醇浓度减少率≥1.2，氯气浓度减少率≥33，醋酸深度减少率≥63，硫化氢浓度减少率≥8.0；
4.13、耐光色牢度：≥7级；
注：第4.1-4.13项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（五）卷帘卷管及下杆型材基本要求
5.1、铝合金卷管（内含12根加强筋）:铝合金材质，壁厚≥2.0（±1）mm；韦氏硬度HW:≥15.5,漆膜硬度：≥6H,封孔质量mg/d㎡:≥37；
5.2、下杆：铝合金材质，壁厚≥1.3mm，韦氏硬度HW:≥14.5,漆膜硬度：≥4H,耐碱性（24h):≥10级，米克重：≥390（±1%）g/m；
（六）卷帘制作工艺基本要求
6.1、帘布与顶下杆的连接方式：帘布的顶、下杆要求采用透明 PVC 胶条连接（不接受普通包装带装订）；
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。
 


标的名称：S百叶

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
S百叶帘
1、成分：100%聚酯纤维；
2、PH值：4.0～9.0；
3、异味：无；
4、甲醛含量(mg/kg):≤300；
5、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg):禁用；
6、断裂强力（N):优等品≥250；
7、色牢度：耐水色牢度（级）：变色≥3级，沾色≥3级；耐汗渍色牢度（级）：变色≥3级，沾色≥3级；耐干摩擦色牢度（级）：≥3级；耐湿摩擦色牢度（级）（悬挂类用织物）：≥3级；
注：第1-7项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。
 


标的名称：医用隔帘

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
医用隔帘
阻燃隔帘面料：
（一）阻燃安全指标
1、需满足GB20286-2006《公共场所阻燃制品及阻件燃烧性能要求和标识》，检测报告需体现水洗次数≥100次。
▲1.1、烟密度等级（SDR):≤15；
▲1.2、损毁长度（mm)：≤150；
▲1.3、续燃时间（S):≤5；
▲1.4、阴燃时间（S):≤5；
▲1.5、燃烧滴落物是否引起脱脂棉燃烧或阴燃；
注：第1.1-1.5项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（二）基本安全技术规范指标：依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
2.1、甲醛含量：≤20mg/kg；
2.2 、PH值：4.0～7.5；
2.3、异味：无；
2.4、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：≤20；
2.5、色牢度：耐干摩擦色牢度（级）：≥4级；耐汗渍色牢度（级）:≥3级,耐唾液色牢度（级）：≥4级；
注：第2.1-2.5项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
(三）绿色产品评价，依据GB/T35611-2017《绿色产品评价纺织产品》标准
3.1、邻苯二甲酸酯（%）≤0.1；
3.2、致敏染料（mg/kg):≤50；
3.3、氯化苯和氯化钾苯总量（mg/kg):≤1.0；
3.4、含氯苯酚：五氯苯酚（PCP）：≤0.05,四氯苯酚（TeCP总量）：≤0.05；
3.5、可萃取的重金属：检测合格；
3.6、邻苯基苯酚（OPP）：≤50.0；
3.7、游离甲醛含量（mg/kg):≤20；
3.8、重金属（mg/kg)：检测合格；
注：第3.1-3.8项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（四）影响产品性能的其它重要技术指标
4.1、面料成分：聚酯纤维97（±2）%，粘胶纤维3（±1）%；
4.2、克重：≥270（±10）g/㎡；
4.3、遮光率≥90%；
4.4、撕裂强力（N):直向≥150,横向≥100；顶破强力（N):≥1000；
4.5、织物耐磨性能：耐磨性能≥4级；
4.6、起毛起球（级）：≥4级；
4.7、防紫外线性能：UPF紫外线防护系数>50，T(UVA)平均透射比(%)<5；
4.8、水洗尺寸变化率（%）：直向（-1.0～+1.0），横向（-1.0～+1.0）；4.9、干洗尺寸变化率（%）：直向（-1.0～+1.0），横向（-1.0～+1.0）；
4.10、甲醛去除率（%）：≥80%，苯去除率（%）：≥54，甲苯去除率（%）：≥55，二甲苯去除率（%):≥49；
4.11、防霉等级（级）：≤1；
4.12、透气率（mm/s):≥400；
4.13、酚黄变（级）：≥4级；
▲4.14、抗菌效果：金黄色葡萄球菌抑菌率（%）>99，大肠杆菌抑菌率（%）>99，白色念珠菌抑菌率（%）>99，铜绿假单胞菌抑菌率（%）>99.肺炎克雷伯氏菌抑菌率（%）>99；
注：第4.1-4.14项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（五）布带技术参数
5.1、成份：100%聚酯纤维；
5.2、阻燃性能标准：≥1级；
▲5.3、织物耐磨性能：≥4级；
▲5.4、布带宽度：7.5cm；
注：第5.1-5.3项提供由具有CMA检测认证资质的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标人公章。
（六）产品制作工艺标准
6.1、含布艺窗帘配套走珠、挂钩等安装的所有辅材；
6.2、褶皱倍数：1:2倍，顶部卷边双层≥8cm,底部卷边双层≥8cm,左右卷边各≥3cm；
6.3、制作工艺精细，缝纫线路笔直；
6.4、挂钩采用不锈钢S型挂钩；
6.5、成品须经高温杀菌及真空定型处理，面料须自然波浪，皱折挺括，间距均匀，垂坠美观；
6.6、医用隔帘上部镂空部分高50-65公分；
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。


标的名称：医用轨道

	序号
	符号标识
	技术参数与性能指标

	1
	
	序号
标的名称
技术要求
备注
1
医用轨道
1、外观：涂漆后的漆膜应均匀，整洁，不准许有皱纹，裂纹，气泡，流痕，夹杂物，发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷；
2、尺寸外形：端头切斜度°：≤2，壁厚mm:1.8±0.13；
3、力学性能：抗拉强度：≥160，规定非比例延伸强度：≥110，断后伸长率：≥8，维氏硬度HV:≥58,韦氏硬度HW:≥8；
4、化学成份：Si:0.20～0.6,Fe≤0.35,Cu≤0.10,Mn≤0.10,Mg0.45～0.9,Cr≤0.10,Zn≤0.10,Ti≤0.10；
5、漆膜附着性（级）：干附着性0级，湿附着性0级，耐盐雾腐蚀性保护等级（72hCASS试验）：≥9.5；
6、漆膜光泽度：60～80；
7、米克重g/m:≥520；
8、轨道承重：≥30kg；
9、配件吊轮承重：≥16kg；
注：1、带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，按综合评分法的评分标准进行相应的扣分。
2、不带“▲”的技术参数中有明确要求的按要求提供佐证材料，未作明确要求的，在技术响应表中响应即可，但投标人必须如实响应，虚假响应自行承担相关法律责任。
说明：大项有小项的按小项条数计算（如“1”，“2”，...“1.1”，“1.2”均作单独一条计算）。


