E.1:   招标工程量清单封面

联合街道南三角片区棚户区改扩建项目 工 程

招标工程量清单

招  标  人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

# E.6:  招标工程量清单扉页

联合街道南三角片区棚户区改扩建项目 工 程

招标工程量清单

招  标  人 ：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人 ：

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询尺：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复   核 人 ：

(造价王程师签字盖专用章)

编制时间：                                       复核时间：

全国统一热线：4006-258-995                                                 智多星工程项目造价管理软件

# E.1:  招标工程量清单封面

联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑

工 程                工程

招标工程量清单

招  标  人 ：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05

# E.6:  招标工程量清单扉页

联合街道南三角片区棚户区改扩建项目

一 建 筑 工 程             工 程

招标工程量清单

招  标  人 ：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人

:

(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

法定代表人  或其授权人：

复  核  人

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：                                       复核时间：

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                   第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 屋面防水层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、50mm水泥板(拆除) 2、200mm架空240*120砖墩(拆除) | m2 | 1115.62 |  |  |  |
| 2 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1、原卷材防水层(拆除), | m2 | 4467.71 |  |  |  |
| 3 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除原屋面落水管. 2.雨水斗拆除. | m | 621.10 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 屋面垃圾运输 | 楼面运出垃圾； | m3 | 64.846 |  |  |  |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运运距10KM 2.包含装车费. | m3 | 64.846 |  |  |  |
| 6 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 20厚1:2水泥砂桨找平 | m2 | 1666.28 |  |  |  |
| 7 | 010902001002 | 屋面涂膜防水 | 2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 1666.28 |  |  |  |
| 8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 1666.28 |  |  |  |
| 9 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 干铺50mm厚难燃性挤塑聚苯板 | m2 | 1666.28 |  |  |  |
| 10 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 40mmC20细石混凝土铺平(钢丝网φ4@150单 层双向)保护层 | m2 | 1666.28 |  |  |  |
| 11 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.防水层做法：填热SBS改性沥青； | m | 833.14 |  |  |  |
| 12 | 010902001003 | 屋面施工缝防水卷材 | 1.3mmSBS改性防水卷材盖缝20cm宽. | m2 | 166.628 |  |  |  |
| 13 | 010902003002 | 天沟20厚1:2.5水泥砂浆 | 1.刚性层厚度：20mm1:2.5水泥砂浆找坡1%; | m2 | 258.66 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

瘗国统李蒸线程渣兽项综合的消耗量标准与E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                    第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 14 | 010902001004 | 天沟卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3mm自粘性SBS改 性沥青防水卷材； | m2 | 674.423 |  |  |  |
| 15 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.屋面86雨水斗. | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1.屋面PVC110排水管. | m | 621.10 |  |  |  |
|  |  | 外墙真石漆 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011604002001 | 原墙面起鼓、破损面层拆除 | 1.墙面清凿水泥砂浆~只拆除面层 | m2 | 923.5928 |  |  |  |
| 18 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.预拌干混抹灰砂浆DP M10.0找平层. 2.15mm厚. | m2 | 923.5928 |  |  |  |
| 19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：水泥砂浆外砖墙25mm; | m2 | 4617.964 |  |  |  |
| 20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.材质：1.5厚聚合物水泥防水涂料； | m2 | 4617.964 |  |  |  |
| 21 | 011201001003 | 水泥砂浆墙面界面剂 | 1.水泥砂浆墙面界面剂 | m2 | 4617.964 |  |  |  |
| 22 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类：2遍； 2.刮腻子遍数：防水腻子； 3.含耐碱玻璃纤维网布； | m2 | 4802.68256 |  |  |  |
| 23 | 011406001004 | 外墙真石漆 | 1.名称：外墙真石漆； | m2 | 4994.79032 |  |  |  |
|  |  | 砖砌围墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线：4006-258-995                                                                                                           智多星工程项目造价管理软件

E.18:   分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                    第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 24 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：红砖； 2.人机配合拆除. | m3 | 17.6328 |  |  |  |
| 25 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾外运运距10KM | m3 | 17.6328 |  |  |  |
| 26 | 010503004001 | 圈梁 | 1.砖砌围墙钢筋混凝土圈梁. | m3 | 2.8512 |  |  |  |
| 27 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁木模板 2.包含制作、安装. | m2 | 168.48 |  |  |  |
| 28 | 010501002001 | 带形基础 | 1.C30带形基础 | m3 | 9.7686 |  |  |  |
| 29 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础模板 | m2 | 36.18 |  |  |  |
| 30 | 011702025001 | 垫层模板 | 1.C15混凝土垫层木模 | m2 | 6.03 |  |  |  |
| 31 | 010201001001 | 换填垫层 | 1. 围墙垫层. 2.商品混凝土(砾石)C15. | m3 | 2.5326 |  |  |  |
| 32 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.240mm厚实心砖墙 2.预拌干混砌筑砂浆DM M10.0 | m3 | 16.9536 |  |  |  |
| 33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.室外砖墙抹灰. 2.墙面、墙裙抹水泥砂浆外砖墙20mm. 3.建筑物室外附属工程抹灰. | m2 | 130.18 |  |  |  |
| 34 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土围墙柱. | m3 | 3.424 |  |  |  |
| 35 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板矩形柱木模板 | m2 | 34.24 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                    第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 36 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.腻子种类：2遍； 2.刮腻子遍数：防水腻子； 3.基层类型：含耐碱玻璃纤维网布； | m2 | 152.8176 |  |  |  |
| 37 | 011406001003 | 外墙真石漆 | 1.名称：外墙真石漆； | m2 | 158.93072 |  |  |  |
| 38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.蒸湘南路小学前围墙加高镀锌钢围栏400m m. | m | 67.00 |  |  |  |
| 39 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB300 6 | t | 0.0499 |  |  |  |
| 40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB300 8 | t | 0.1697 |  |  |  |
| 41 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB400 12 | 七 | 0.1112 |  |  |  |
| 42 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB400 14 | t | 0.2776 |  |  |  |
| 43 | 01B001 | 植筋 | φ10钢筋直径增加费 | 根 | 90.00 |  |  |  |
|  |  | 水文局护坡加固 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.人机配合破除原挡土墙及四栋前地面， | m3 | 9.444 |  |  |  |
| 45 | 010103002009 | 石方外运 | 1.石方外运运距10KM | m3 | 9.444 |  |  |  |
| 46 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖土方. | m3 | 11.368 |  |  |  |
| 47 | 010103002010 | 土方外运 | 1.土方外运运距10KM | m3 | 10.164 |  |  |  |
| 48 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.混凝土地坪20cmC30混凝土. | m2 | 30.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18:   分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                    第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 49 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚C20混凝土垫层含养护. | m3 | 2.64 |  |  |  |
| 50 | 010501002002 | 带形基础 | 1.C30钢筋混凝土基础. 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护. | m3 | 10.032 |  |  |  |
| 51 | 010103001001 | 回填方 | 1.挖出土方转运就近回填. | m3 | 1.204 |  |  |  |
| 52 | 010504004001 | 混凝土挡土墙 | 1.C30混凝土挡土墙 | m3 | 22.23 |  |  |  |
| 53 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.1.5m长塑料DN100泄水孔. 2.穿孔管钻孔塑料管管径(mm以内)100以内 | 个 | 7.00 |  |  |  |
| 54 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.清理原墙面苔藓等. | m2 | 49.56 |  |  |  |
| 55 | 010201016001 | 注浆地基 | 1.注浆地基注浆压密注浆. 2.M10水泥砂浆. 2.成孔、注浆导管制作、安装、浆液制作、 压浆、材料运输. | m3 | 5.00 |  |  |  |
| 56 | 040601017001 | 家属楼排污管自密实回填 | 1.家属楼排污管自密实回灌C30 | m3 | 10.00 |  |  |  |
| 57 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.室外砖墙抹灰. 2.墙面、墙裙抹水泥砂浆外砖墙20mm. 3.建筑物室外附属工程抹灰. | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 58 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.腻子种类：2遍； 2.刮腻子遍数：防水腻子； 3.基层类型：含耐碱玻璃纤维网布； | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 59 | 011406001005 | 外墙真石漆 | 1.名称：外墙真石漆； | m2 | 10.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目一建筑工程 标段：                                                                                    第6页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价 |
| 60 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB400 φ12 | t | 1.1901 |  |  |  |
| 61 | 01B002 | 植筋 | φ10钢筋直径增加费 | 根 | 182.00 |  |  |  |
| 62 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇现浇构件钢筋HRB400 φ10 | t | 0.1291 |  |  |  |
| 63 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.单独发包装饰工程垂直运输费. | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 64 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外脚手架含安全网. 2.安全通道. | m2 | 6241.43 |  |  |  |
| 65 | 011701002002 | 安全过道 | 1.安全过道 2.安全网挑出式 | m2 | 75.60 |  |  |  |
| 66 | 011707004001 | 二次搬运 | 二次搬运 | m3 | 45.2302 |  |  |  |
| 67 | 011701008001 | 外装饰吊绳 | 1.未搭设脚手架区域的排水管安迁措施. | m | 112.00 |  |  |  |
| 68 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 1.项目成品保护保护工程部位铝合金门窗 | m2 | 1618.944 |  |  |  |
| 69 | 011702025001 | 垫层模板 | 1.垫层混凝土模板. | m2 | 3.40 |  |  |  |
| 70 | 011702001001 | 带形基础模板 | 1.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内 外运输. | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 71 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙模板 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内 外运输. | m2 | 42.60 |  |  |  |
|  | 本页合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.20:  总价措施项目清单计费表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                  第1页 共1页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施费 | 0.16 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法

全国统一热线：4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表(招投标)

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                 第1页共1页

| 序号 | 工程内容 | 计费基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费 | 6.25 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |
| 其中： | 安全生产费 | 基期直接费 | 3.29 |  | 按附录C说明及表4相 应总费率标准计算 |

全国统一热线：4006-258-995                                                       智多星工程项目造价管理软件

E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程标段：                                  第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计费基础/单价 | 费率/数量 | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见E.24表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  | 明细详见E.25表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见E.26表 |
| 2.3 | 分部分项工程暂估价 |  |  |  | 按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见E.27表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见E.28表 |
| 5 | 优质工程增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 6 | 安全责任险、环境保护税 |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表 |
| 7 | 提前竣工措施增加费 |  |  |  | 明细详见E.29表 |
| 8 | 索赔签证 |  |  |  | 明细详见E.30表 |
| 9 | 其他项目费合计 | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24: 暂列金额明细表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                 第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 不可预见费 | 元 |  |  |
| 2 | 检验试验费 | 元 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

E.25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、 型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写”暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单 价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                第1页共1页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

E.27:    计日工表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程标段：                                  第1页共1页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

E.28: 总承包服务费计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程 标段：                                                                                    第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程服务费 | (分部分项工程费) |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料采保费 | (发包人提供材料总值) |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 一 |  |

全国统一热线：4006-258-995                                                                                                          智多星工程项目造价管理软件

E.29: 部分其他项目费计价表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程标段：                                                                                       第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质工程增加费 | (分部分项工程费+措施项目费) |  |  | 详附录D说明 |
| 2 | 安全责任险、环境保护税 | (分部分项工程费+措施项目费) | 0.6 |  | 详见附录C表6 |
| 3 | 提前竣工措施增加费 | (按合同约定) |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

E.38: 发包人提供材料一览表

工程名称：联合街道南三角片区棚户区改扩建项目-建筑工程标段：                             第1页共1页

| 序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

全国统一热线：4006-258-995                                                   智多星工程项目造价管理软件