附件1
政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：盐源县若水中学校高中学段理化生实验室仪器设备采购项目（实验室药品及仪器等）
采购单位： 盐源县若水中学校
编制单位： 盐源县若水中学校
编制时间：  2024年 9 月  23 日 

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《办法》要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况
否，本项目不属于开展需求调查的范围。
（一）是否开展需求调查
根据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查。
（二）需求调查方式
（三）需求调查对象
（四）需求调查结果
1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项目历史成交信息
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况
二、需求清单

（一）项目概况：

1、本项目为盐源县若水中学校高中学段理化生实验室仪器设备采购项目（实验室药品及仪器等），本项目共1个包。

2、本项目属性：货物；所属行业：工业。

（二）采购项目预（概）算
总 预 算：826800元 

采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	品目分类

编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	教师演示讲台1
	A02102100
	张
	1
	否

	1
	2
	教师演示讲台2
	A02102100
	张
	2
	否

	1
	3
	教师椅
	A02102100
	张
	3
	否

	1
	4
	总控台电源装置
	A02102100
	台
	3
	否

	1
	5
	紧急洗眼器
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	6
	三联水嘴
	A02102100
	套
	26
	否

	1
	7
	生物灯
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	8
	实验凳
	A02102100
	张
	144
	否

	1
	9
	水槽台
	A02102100
	套
	24
	否

	1
	10
	学生电源1
	A02102100
	个
	24
	否

	1
	11
	学生电源2
	A02102100
	套
	24
	否

	1
	12
	学生电源3
	A02102100
	套
	24
	否

	1
	13
	学生实验桌
	A02102100
	张
	72
	否

	1
	14
	功能柱
	A02102100
	个
	72
	否

	1
	15
	教师水槽
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	16
	窗帘
	A02102100
	米
	75
	否

	1
	17
	地面开槽、安装调试
	A02102100
	项
	3
	否

	1
	18
	电源安全管理控制箱
	A02102100
	台
	3
	否

	1
	19
	给、排水安装调试
	A02102100
	项
	2
	否

	1
	20
	仪器柜
	A02102100
	个
	12
	否

	1
	21
	左右手定则演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	22
	纵波演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	23
	自感现象演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	24
	钻头
	A02102100
	套
	2
	否

	1
	25
	安培力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	26
	白光的色散与合成演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	27
	铇
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	28
	波动弹簧
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	29
	波动演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	30
	玻棒(附丝绸)
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	31
	测电笔
	A02102100
	支
	4
	否

	1
	32
	玻璃砖
	A02102100
	块
	13
	否

	1
	33
	玻意耳定律演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	34
	剥线钳
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	35
	箔片验电器
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	36
	柴油机模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	37
	常用电容器示教板
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	38
	常用电阻器示教板
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	39
	超重失重演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	40
	冲子
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	41
	锉刀(平板)
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	42
	充磁器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	43
	抽气盘
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	44
	抽气筒
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	45
	磁分子模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	46
	磁感线演示板
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	47
	打气筒
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	48
	单摆运动规律演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	49
	单摆振动图像演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	50
	单摆组
	A02102100
	组
	25
	否

	1
	51
	单刀开关
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	52
	单匝线圈电机原理演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	53
	弹簧振子
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	54
	弹簧振子振动图像描绘器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	55
	低频信号发生器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	56
	低气压放电管组
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	57
	电场线演示器
	A02102100
	套
	2
	否

	1
	58
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	59
	电磁波的发送和接收演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	60
	电磁阻尼演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	61
	电动离心转台
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	62
	电工刀
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	63
	电荷间作用力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	64
	电火花计时器
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	65
	电烙铁
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	66
	电流磁场演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	67
	电珠(小灯泡)
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	68
	电子起电机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	69
	电子束演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	70
	电阻定律实验器
	A02102100
	台
	13
	否

	1
	71
	电阻定律演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	72
	电阻箱1
	A02102100
	个
	14
	否

	1
	73
	电阻箱2
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	74
	调压变压器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	75
	动量传递演示器(碰撞球)
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	76
	动能发电手电筒
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	77
	动能势能演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	78
	多功能实验支架
	A02102100
	套
	2
	否

	1
	79
	二维空间—时间描迹仪
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	80
	发波水槽
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	81
	反冲运动演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	82
	方座支架
	A02102100
	套
	60
	否

	1
	83
	蜂蜡
	A02102100
	克
	500
	否

	1
	84
	斧
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	85
	伽尔顿板(道尔顿板)
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	86
	伽利略理想斜面演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	87
	盖·吕萨克定律演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	88
	盖革计数器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	89
	感应起电机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	90
	感应圈
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	91
	钢手锯
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	92
	钢丝钳
	A02102100
	把/个
	2
	否

	1
	93
	钢直尺1
	A02102100
	把/个
	13
	否

	1
	94
	钢直尺2
	A02102100
	把/个
	13
	否

	1
	95
	钢制黑板
	A02102100
	块
	2
	否

	1
	96
	高频信号发生器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	97
	高中力学演示板
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	98
	高中数字演示电表
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	99
	高中教学电源
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	100
	高中学生电源
	A02102100
	个
	26
	否

	1
	101
	工作服
	A02102100
	件
	67
	否

	1
	102
	共振演示器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	103
	共振音叉
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	104
	惯性演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	105
	光导纤维应用演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	106
	光的干涉衍射偏振演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	107
	光的偏振观察器
	A02102100
	套
	4
	否

	1
	108
	光的折射全反射实验器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	109
	光电效应演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	110
	光具盘
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	111
	光具座
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	112
	光谱管组
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	113
	轨道小车
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	114
	滚摆
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	115
	滚珠盒
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	116
	护目镜1
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	117
	护目镜2
	A02102100
	个
	117
	否

	1
	118
	滑动变阻器1
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	119
	滑动变阻器2
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	120
	滑动变阻器3
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	121
	多用电表1
	A02102100
	个
	14
	否

	1
	122
	多用电表2
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	123
	计算器
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	124
	家庭电路器材
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	125
	活扳手
	A02102100
	个
	3
	否

	1
	126
	激光光学演示仪
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	127
	尖形布电器
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	128
	尖嘴钳
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	129
	交流电流表
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	130
	交流电路特性演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	131
	胶棒(附毛皮)
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	132
	教学示波器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	133
	教学信号发生器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	134
	金属槽码
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	135
	金属钩码
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	136
	金属网罩
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	137
	浸润和不浸润现象演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	138
	晶体和非晶体样品
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	139
	晶体空间点阵模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	140
	静电实验箱
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	141
	酒精喷灯
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	142
	可拆变压器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	143
	可密封长玻璃管
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	144
	空盒气压表
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	145
	空气压缩引火仪
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	146
	烙铁架
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	147
	棱镜分光镜
	A02102100
	台
	3
	否

	1
	148
	楞次定律演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	149
	离心轨道
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	150
	离心机械模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	151
	力的合成分解演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	152
	力矩盘
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	153
	立体磁感线演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	154
	量角器(圆等分器)
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	155
	灵敏电流计
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	156
	菱形小磁针
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	157
	螺旋弹簧组
	A02102100
	组
	1
	否

	1
	158
	洛伦兹力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	159
	电子停表
	A02102100
	块
	14
	否

	1
	160
	毛钱管(牛顿管)
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	161
	毛细现象演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	162
	门电路和传感器应用实验箱
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	163
	摩擦计
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	164
	木锉
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	165
	木工锤
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	166
	木工锯
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	167
	木直尺
	A02102100
	把/个
	13
	否

	1
	168
	钠的吸收光谱演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	169
	内聚力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	170
	牛顿第二定律演示仪
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	171
	牛顿环
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	172
	频闪光源
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	173
	平底管
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	174
	平口钳
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	175
	平抛竖落仪
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	176
	平抛运动实验器
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	177
	平行板电容器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	178
	气垫导轨
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	179
	气体做功内能减少演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	180
	气压模拟演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	181
	汽油机模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	182
	钳工工作台
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	183
	强磁针
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	184
	球形导体
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	185
	燃气轮机模型
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	186
	日光灯原理演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	187
	向心力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	188
	小灯座
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	189
	小型变压器
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	190
	小型气源
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	191
	学生实验纸材
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	192
	演示电流电压表
	A02102100
	台
	3
	否

	1
	193
	演示轨道小车
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	194
	演示力矩盘
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	195
	演示实验器材
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	196
	演示微电流电阻表
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	197
	演示线路实验板
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	198
	演示原副线圈
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	199
	验电器连接杆
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	200
	验电羽
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	201
	液体表面张力演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	202
	移电球(验电球)
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	203
	翼形磁针
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	204
	阴极射线管1
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	205
	阴极射线管2
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	206
	阴极射线管3
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	207
	阴极射线管4
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	208
	音叉1
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	209
	音叉2
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	210
	三角锉刀
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	211
	三棱镜
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	212
	三线电子开关
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	213
	三相电机原理演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	214
	砂轮机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	215
	什锦锉
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	216
	升降台
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	217
	湿度计
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	218
	十字螺丝刀
	A02102100
	支
	15
	否

	1
	219
	石棉网
	A02102100
	个
	65
	否

	1
	220
	绳波演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	221
	示波器
	A02102100
	台
	14
	否

	1
	222
	手锤
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	223
	手电钻
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	224
	手剪
	A02102100
	把/个
	1
	否

	1
	225
	手摇交直流发电机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	226
	手摇三相交流发电机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	227
	手摇钻
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	228
	受迫振动和共振演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	229
	数字计时器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	230
	双缝干涉实验仪
	A02102100
	台
	13
	否

	1
	231
	水平尺
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	232
	台虎钳
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	233
	台钻
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	234
	蹄形磁铁
	A02102100
	对
	13
	否

	1
	235
	条形磁铁
	A02102100
	对
	13
	否

	1
	236
	条形盒测力计1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	237
	条形盒测力计2
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	238
	通电平行直导线相互作用演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	239
	透明盛液筒
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	240
	外径千分尺
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	241
	微电流放大器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	242
	微小形变演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	243
	物理支架
	A02102100
	套
	2
	否

	1
	244
	油膜实验器
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	245
	油石
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	246
	油酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	247
	游标卡尺
	A02102100
	把/个
	13
	否

	1
	248
	原副线圈
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	249
	圆盘测力计
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	250
	匀速圆周运动投影器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	251
	运动合成分解演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	252
	运动频闪观测仪
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	253
	錾子
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	254
	枕形导体
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	255
	蒸汽机模型
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	256
	蒸汽轮机模型
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	257
	支杆定滑轮和桌边夹组
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	258
	直角尺
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	259
	直联泵
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	260
	直流电流表
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	261
	直流电压表
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	262
	指针式体重计
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	263
	指针验电器
	A02102100
	对
	1
	否

	1
	264
	一字螺丝刀1
	A02102100
	支
	13
	否

	1
	265
	一字螺丝刀2
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	266
	仪器车
	A02102100
	辆
	5
	否

	1
	267
	计算机数据采集处理系统（物理）
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	268
	计算机数据采集处理系统（化学）
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	269
	计算机数据采集处理系统（生物）
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	270
	pH广范围试纸
	A02102100
	本/盒
	45
	否

	1
	271
	T形管
	A02102100
	支
	31
	否

	1
	272
	Y形管
	A02102100
	支
	26
	否

	1
	273
	Y形试管
	A02102100
	支
	3
	否

	1
	274
	安全漏斗1
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	275
	安全漏斗2
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	276
	氨合成塔模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	277
	氨水
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	278
	白金丝
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	279
	保温漏斗
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	280
	苯
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	281
	苯酚钠
	A02102100
	瓶/盒
	20
	否

	1
	282
	苯甲酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	283
	比色管
	A02102100
	支
	65
	否

	1
	284
	比色管架
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	285
	表面皿1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	286
	表面皿2
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	287
	丙三醇
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	288
	丙酮
	A02102100
	瓶/盒
	4
	否

	1
	289
	玻璃棒1
	A02102100
	千克
	2
	否

	1
	290
	玻璃棒2
	A02102100
	千克
	5
	否

	1
	291
	玻璃管1
	A02102100
	千克
	4
	否

	1
	292
	玻璃管2
	A02102100
	千克
	3
	否

	1
	293
	玻璃管切割器
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	294
	玻璃瓶盖开启器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	295
	玻璃钟罩
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	296
	布氏漏斗
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	297
	草酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	298
	抽滤瓶
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	299
	抽气管
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	300
	磁力加热搅拌器
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	301
	打孔夹板
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	302
	打孔器
	A02102100
	套
	7
	否

	1
	303
	打孔器刮刀
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	304
	滴定管1
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	305
	滴定管2
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	306
	滴定管3
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	307
	滴定管4
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	308
	滴定管刷
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	309
	滴定夹
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	310
	滴定台
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	311
	滴瓶（棕色）1
	A02102100
	个
	225
	否

	1
	312
	滴瓶（棕色）2
	A02102100
	个
	250
	否

	1
	313
	滴瓶1
	A02102100
	个
	350
	否

	1
	314
	滴瓶2
	A02102100
	个
	600
	否

	1
	315
	碘
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	316
	碘化钾
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	317
	碘化铅
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	318
	碘升华凝华管
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	319
	电动离心机
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	320
	电极材料 
	A02102100
	套 
	25套
	否

	1
	321
	电加热器
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	322
	电解槽演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	323
	电泳演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	324
	电子天平1
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	325
	电子天平2
	A02102100
	台
	13
	否

	1
	326
	电子天平3
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	327
	电子天平4
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	328
	电子天平5
	A02102100
	台
	4
	否

	1
	329
	电子云杂化轨道模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	330
	淀粉碘化钾试纸
	A02102100
	本/盒
	10
	否

	1
	331
	定性滤纸
	A02102100
	本/盒
	18
	否

	1
	332
	多用滴管架
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	333
	二连球
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	334
	二氧化氮球
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	335
	二氧化硅晶体结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	336
	二氧化锰
	A02102100
	瓶/盒
	4
	否

	1
	337
	二氧化碳晶体结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	338
	反应板
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	339
	防毒口罩
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	340
	防护面罩
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	341
	放电反应实验仪
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	342
	沸腾焙烧炉模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	343
	分液漏斗1
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	344
	分液漏斗2
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	345
	分液漏斗3
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	346
	分子结构模型1
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	347
	分子结构模型2
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	348
	酚酞
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	349
	坩埚
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	350
	坩埚钳
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	351
	干燥管1
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	352
	干燥管2
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	353
	干燥管3
	A02102100
	支
	3
	否

	1
	354
	干燥管4
	A02102100
	支
	3
	否

	1
	355
	干燥器
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	356
	干燥塔
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	357
	高锰酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	358
	高中化学实验材料
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	359
	钴玻璃片
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	360
	光化学实验演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	361
	广口瓶（棕色）1
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	362
	广口瓶（棕色）2
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	363
	广口瓶（棕色）3
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	364
	广口瓶1
	A02102100
	个
	350
	否

	1
	365
	广口瓶2
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	366
	广口瓶3
	A02102100
	个
	130
	否

	1
	367
	广口瓶4
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	368
	硅酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	369
	过氧化钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	370
	过氧化氢
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	371
	还原铁粉
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	372
	合成有机高分子材料标本
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	373
	烘干箱
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	374
	红石蕊试纸
	A02102100
	本/盒
	15
	否

	1
	375
	化学实验废液处理装置
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	376
	活塞1
	A02102100
	支
	5
	否

	1
	377
	活塞2
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	378
	活性炭
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	379
	集气瓶1
	A02102100
	个
	75
	否

	1
	380
	集气瓶2
	A02102100
	个
	20
	否

	1
	381
	集气瓶3
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	382
	甲苯
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	383
	甲基橙
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	384
	甲醛
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	385
	钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	386
	剪刀
	A02102100
	把/个
	1
	否

	1
	387
	碱石灰
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	388
	碱性品红
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	389
	结晶皿
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	390
	金刚石结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	391
	金属晶体结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	392
	金属矿物、金属及合金标本
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	393
	井穴板1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	394
	井穴板2
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	395
	酒精1
	A02102100
	瓶/盒
	6
	否

	1
	396
	酒精2
	A02102100
	升
	50
	否

	1
	397
	酒精3
	A02102100
	瓶/盒
	4
	否

	1
	398
	酒精灯1
	A02102100
	个
	85
	否

	1
	399
	酒精灯2
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	400
	酒精灯3
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	401
	具支试管1
	A02102100
	支
	20
	否

	1
	402
	具支试管2
	A02102100
	支
	20
	否

	1
	403
	聚光小手电筒
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	404
	可溶性淀粉
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	405
	蓝石蕊试纸
	A02102100
	本/盒
	15
	否

	1
	406
	冷凝器1
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	407
	冷凝器2
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	408
	冷凝器3
	A02102100
	支
	9
	否

	1
	409
	离心管
	A02102100
	支
	10
	否

	1
	410
	离子交换柱
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	411
	炼钢转炉模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	412
	炼铁高炉模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	413
	量筒1
	A02102100
	个
	57
	否

	1
	414
	量筒2
	A02102100
	个
	57
	否

	1
	415
	量筒3
	A02102100
	个
	62
	否

	1
	416
	量筒4
	A02102100
	个
	55
	否

	1
	417
	量筒5
	A02102100
	个
	7
	否

	1
	418
	量筒6
	A02102100
	个
	7
	否

	1
	419
	量杯
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	420
	硫代硫酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	421
	硫粉
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	422
	硫化钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	423
	硫化亚铁
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	424
	硫氰酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	425
	硫酸
	A02102100
	瓶/盒
	7
	否

	1
	426
	硫酸铵
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	427
	硫酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	428
	硫酸接触室模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	429
	硫酸铝
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	430
	硫酸铝钾(明矾)
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	431
	硫酸锰
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	432
	硫酸铁
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	433
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	A02102100
	瓶/盒
	8
	否

	1
	434
	硫酸锌
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	435
	硫酸亚铁
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	436
	硫酸亚铁铵
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	437
	漏斗1
	A02102100
	个
	41
	否

	1
	438
	漏斗2
	A02102100
	个
	55
	否

	1
	439
	漏斗架
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	440
	螺旋皮管夹
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	441
	铝箔
	A02102100
	包
	2
	否

	1
	442
	铝粉
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	443
	铝片
	A02102100
	包
	1
	否

	1
	444
	铝条
	A02102100
	包
	1
	否

	1
	445
	氯化铵
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	446
	氯化钡
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	447
	氯化钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	448
	氯化铝
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	449
	氯化镁
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	450
	氯化钠
	A02102100
	瓶/盒
	14
	否

	1
	451
	氯化钠晶体结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	452
	氯化铯晶体结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	453
	氯化亚铁
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	454
	氯化亚锡
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	455
	氯酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	456
	镁条
	A02102100
	包
	20
	否

	1
	457
	密度计1
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	458
	密度计2
	A02102100
	支
	1
	否

	1
	459
	钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	460
	泥三角
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	461
	镊子1
	A02102100
	支
	5
	否

	1
	462
	镊子2
	A02102100
	支
	25
	否

	1
	463
	牛角管
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	464
	硼酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	465
	葡萄糖
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	466
	气体发生器
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	467
	气体摩尔体积模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	468
	气体实验微型装置
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	469
	气体洗瓶
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	470
	切片石蜡
	A02102100
	包
	1
	否

	1
	471
	氢燃料电池实验器 
	A02102100
	套
	13
	否

	1
	472
	氢燃料电池演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	473
	氢氧化钡
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	474
	氢氧化钙
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	475
	氢氧化钾
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	476
	氢氧化钠
	A02102100
	瓶/盒
	7
	否

	1
	477
	燃烧管
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	478
	燃烧匙
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	479
	容量瓶1
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	480
	容量瓶2
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	481
	容量瓶3
	A02102100
	个
	30
	否

	1
	482
	容量瓶4
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	483
	容量瓶5
	A02102100
	个
	7
	否

	1
	484
	容量瓶6
	A02102100
	个
	7
	否

	1
	485
	溶液导电演示器
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	486
	乳胶管
	A02102100
	米
	40
	否

	1
	487
	软胶塞
	A02102100
	千克
	8
	否

	1
	488
	三脚架
	A02102100
	个
	35
	否

	1
	489
	三口烧瓶
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	490
	三氯化铁
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	491
	三氧化二铁
	A02102100
	瓶/包
	1
	否

	1
	492
	烧杯1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	493
	烧杯2
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	494
	烧杯3
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	495
	烧杯4
	A02102100
	个
	325
	否

	1
	496
	烧杯5
	A02102100
	个
	170
	否

	1
	497
	烧杯6
	A02102100
	个
	140
	否

	1
	498
	烧杯7
	A02102100
	个
	60
	否

	1
	499
	烧杯8
	A02102100
	个
	35
	否

	1
	500
	烧杯夹
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	501
	烧瓶1
	A02102100
	个
	18
	否

	1
	502
	烧瓶2
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	503
	烧瓶3
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	504
	烧瓶4
	A02102100
	个
	15
	否

	1
	505
	烧瓶刷
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	506
	生物显微镜1
	A02102100
	台
	26
	否

	1
	507
	生物显微镜2
	A02102100
	台
	3
	否

	1
	508
	石墨结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	509
	石蕊
	A02102100
	瓶/盒
	5
	否

	1
	510
	实验防护屏
	A02102100
	件
	1
	否

	1
	511
	实验用品提篮
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	512
	试管1
	A02102100
	支
	580
	否

	1
	513
	试管2
	A02102100
	支
	60
	否

	1
	514
	试管3
	A02102100
	支
	250
	否

	1
	515
	试管4
	A02102100
	支
	80
	否

	1
	516
	试管5
	A02102100
	支
	80
	否

	1
	517
	试管6
	A02102100
	支
	30
	否

	1
	518
	试管夹
	A02102100
	个
	35
	否

	1
	519
	试管架1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	520
	试管架2
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	521
	试管架3
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	522
	试管刷
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	523
	试剂瓶托盘
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	524
	手套1
	A02102100
	双/对
	10
	否

	1
	525
	手套2
	A02102100
	双/对
	2
	否

	1
	526
	手套3
	A02102100
	双/对
	50
	否

	1
	527
	手摇钻孔器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	528
	数字测温计
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	529
	水浴锅
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	530
	水止皮管夹
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	531
	塑料多用滴管
	A02102100
	支
	300
	否

	1
	532
	塑料水槽
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	533
	塑料洗瓶
	A02102100
	个
	30
	否

	1
	534
	酸度计(pH计)
	A02102100
	个
	16
	否

	1
	535
	碳-60结构模型
	A02102100
	套
	1
	否

	1
	536
	碳化钙
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	537
	碳酸钙
	A02102100
	瓶/盒
	5
	否

	1
	538
	碳酸氢铵
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	539
	碳酸氢钠
	A02102100
	瓶/盒
	4
	否

	1
	540
	铁丝
	A02102100
	包
	10
	否

	1
	541
	铜片
	A02102100
	包
	10
	否

	1
	542
	铜丝
	A02102100
	包
	10
	否

	1
	543
	托盘天平1
	A02102100
	台
	5
	否

	1
	544
	托盘天平2
	A02102100
	台
	14
	否

	1
	545
	托盘天平3
	A02102100
	台
	13
	否

	1
	546
	万能夹
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	547
	微型溶液导电实验器
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	548
	温度计1
	A02102100
	支
	65
	否

	1
	549
	温度计2
	A02102100
	支
	6
	否

	1
	550
	温度计3
	A02102100
	支
	2
	否

	1
	551
	无砷锌粒
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	552
	无水硫酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	553
	无水硫酸铜
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	554
	无水氯化钙
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	555
	无水碳酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	10
	否

	1
	556
	无水亚硫酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	557
	无水乙醇
	A02102100
	瓶/盒
	9
	否

	1
	558
	洗耳球
	A02102100
	个
	22
	否

	1
	559
	洗眼器
	A02102100
	套
	2
	否

	1
	560
	细口瓶（棕）1
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	561
	细口瓶（棕）2
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	562
	细口瓶（棕）3
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	563
	细口瓶（棕）4
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	564
	细口瓶（棕）5
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	565
	细口瓶（棕）6
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	566
	细口瓶1
	A02102100
	个
	50
	否

	1
	567
	细口瓶2
	A02102100
	个
	350
	否

	1
	568
	细口瓶3
	A02102100
	个
	55
	否

	1
	569
	细口瓶4
	A02102100
	个
	20
	否

	1
	570
	细口瓶5
	A02102100
	个
	20
	否

	1
	571
	细口瓶6
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	572
	下口瓶
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	573
	橡胶管
	A02102100
	千克
	4
	否

	1
	574
	硝酸
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	575
	硝酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	576
	硝酸银
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	577
	锌粉
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	578
	锌片
	A02102100
	包
	1
	否

	1
	579
	新型无机非金属材料标本
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	580
	溴化钾
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	581
	溴化钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	582
	溴化铜
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	583
	亚甲基蓝
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	584
	亚硝酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	585
	研钵1
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	586
	研钵2
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	587
	研钵3
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	588
	盐酸
	A02102100
	瓶/盒
	22
	否

	1
	589
	氧化钙
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	590
	氧化铝
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	591
	氧化铜(粉状)
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	592
	药匙
	A02102100
	个
	60
	否

	1
	593
	液封除毒气集气瓶
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	594
	液体石蜡
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	595
	移液管
	A02102100
	支
	13
	否

	1
	596
	移液管架
	A02102100
	个
	13
	否

	1
	597
	乙醛
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	598
	乙酸1
	A02102100
	瓶/盒
	4
	否

	1
	599
	乙酸2
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	600
	乙酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	601
	乙酸铅
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	602
	乙酸乙酯
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	603
	硬脂酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	604
	硬脂酸丁酯
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	605
	硬质玻璃管1
	A02102100
	支
	30
	否

	1
	606
	硬质玻璃管2
	A02102100
	支
	10
	否

	1
	607
	元素周期表
	A02102100
	件
	1
	否

	1
	608
	原电池实验器
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	609
	原油常见馏分标本
	A02102100
	盒
	1
	否

	1
	610
	圆水槽1
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	611
	圆水槽2
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	612
	蔗糖
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	613
	蒸发皿1
	A02102100
	个
	25
	否

	1
	614
	蒸发皿2
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	615
	蒸馏烧瓶
	A02102100
	个
	34
	否

	1
	616
	中和热测定仪
	A02102100
	套
	25
	否

	1
	617
	重铬酸钾
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	618
	贮气装置
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	619
	锥形瓶1
	A02102100
	个
	500
	否

	1
	620
	锥形瓶2
	A02102100
	个
	525
	否

	1
	621
	锥形瓶3
	A02102100
	个
	105
	否

	1
	622
	锥形瓶4
	A02102100
	个
	90
	否

	1
	623
	植物细胞有丝分裂
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	624
	DNA电泳图谱观察仪
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	625
	DNA和RAN在细胞中的分布
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	626
	DNA结构模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	627
	DNA双螺旋结构模型组件
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	628
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	A02102100
	瓶/盒
	3
	否

	1
	629
	PCR仪
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	630
	运动神经元装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	631
	载玻片
	A02102100
	盒
	10
	否

	1
	632
	蒸馏水瓶
	A02102100
	个
	2
	否

	1
	633
	整理箱
	A02102100
	个
	5
	否

	1
	634
	正常人染色体装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	635
	组织捣碎匀浆机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	636
	移液器架
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	637
	α-淀粉酶
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	638
	胞间连丝切片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	639
	表皮细胞装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	640
	心肌切片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	641
	吡罗红
	A02102100
	瓶/盒
	10
	否

	1
	642
	蚕豆叶下表皮装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	643
	草履虫分裂生殖装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	644
	超净工作台
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	645
	垂直电泳槽
	A02102100
	个
	4
	否

	1
	646
	纯水机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	647
	胰腺切片(示胰岛)
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	648
	血球计数板
	A02102100
	片/块
	10
	否

	1
	649
	牙用镊
	A02102100
	把/个
	4
	否

	1
	650
	研磨过滤器
	A02102100
	个
	10
	否

	1
	651
	眼用镊
	A02102100
	把/个
	2
	否

	1
	652
	眼用手术剪
	A02102100
	把/个
	2
	否

	1
	653
	氢氧化铝
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	654
	琼脂粉
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	655
	胭脂红(洋红)
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	656
	细胞膜结构模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	657
	细胞亚显微结构模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	658
	电冰箱
	A02102100
	台
	1台
	否

	1
	659
	大肠杆菌涂片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	660
	滴管
	A02102100
	支
	300
	否

	1
	661
	电动离心机
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	662
	线粒体切片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	663
	蛙血涂片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	664
	微量移液器1
	A02102100
	支
	9
	否

	1
	665
	微量移液器2
	A02102100
	支
	9
	否

	1
	666
	微量进样器
	A02102100
	支
	8
	否

	1
	667
	放大镜
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	668
	二苯胺
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	669
	电泳仪
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	670
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	671
	对氨基苯磺酸
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	672
	分析天平
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	673
	书写白板
	A02102100
	块
	1
	否

	1
	674
	曙红B
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	675
	双目立体显微镜
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	676
	水绵装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	677
	水平电泳槽
	A02102100
	个
	8
	否

	1
	678
	苏丹Ⅲ
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	679
	手术刀柄
	A02102100
	把/个
	4
	否

	1
	680
	手术刀片
	A02102100
	包
	4
	否

	1
	681
	培养皿1
	A02102100
	套
	500
	否

	1
	682
	培养皿2
	A02102100
	套
	30
	否

	1
	683
	普通手术剪
	A02102100
	把/个
	27
	否

	1
	684
	乳胶手套
	A02102100
	双/对
	5
	否

	1
	685
	品红
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	686
	平滑肌分离装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	687
	始祖鸟化石及复原模型
	A02102100
	个
	1
	否

	1
	688
	柠檬酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	689
	凝胶色谱柱
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	690
	果胶酶
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	691
	光照培养架
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	692
	光照培养箱
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	693
	高压灭菌锅1
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	694
	高压灭菌锅2
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	695
	骨骼肌纵横切
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	696
	酚红
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	697
	盖玻片
	A02102100
	包
	18
	否

	1
	698
	美蓝
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	699
	酵母菌装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	700
	接种环
	A02102100
	支
	10
	否

	1
	701
	硫酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	702
	龙胆紫
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	703
	结晶紫
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	704
	解剖镊1
	A02102100
	把/个
	27
	否

	1
	705
	解剖镊2
	A02102100
	把/个
	27
	否

	1
	706
	氯化钙
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	707
	减数分裂中染色体变化模型组件
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	708
	甲基绿
	A02102100
	瓶/盒
	10
	否

	1
	709
	次氯酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否

	1
	710
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	A02102100
	个
	9
	否

	1
	711
	海藻酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	2
	否

	1
	712
	黑藻叶装片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	713
	蝗虫精巢减数分裂切片
	A02102100
	片/块
	30
	否

	1
	714
	恒温培养箱
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	715
	恒温水浴锅
	A02102100
	台
	2
	否

	1
	716
	恒温震荡器
	A02102100
	台
	1
	否

	1
	717
	无水乙酸钠
	A02102100
	瓶/盒
	1
	否


（1）技术商务要求

采购清单
采购包1：

采购包预算金额（元）: 826800
采购包最高限价（元）: 826800
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量(计量单位)
	标的金额（元）
	所属
行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	教学仪器
	教师演示讲台1
	1张
	6800
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	2
	教学仪器
	教师演示讲台2
	2张
	14400
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	3
	教学仪器
	教师椅
	3张
	1740
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	教学仪器
	总控台电源装置
	3台
	13500
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	教学仪器
	紧急洗眼器
	2个
	1000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	教学仪器
	三联水嘴
	26套
	6240
	工业
	否
	否
	是
	否
	否

	7
	教学仪器
	生物灯
	25套
	3000
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	8
	教学仪器
	实验凳
	144张
	20160
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	9
	教学仪器
	水槽台
	24套
	28800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	教学仪器
	学生电源1
	24个
	18000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	教学仪器
	学生电源2
	24套
	7680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	教学仪器
	学生电源3
	24套
	1680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	教学仪器
	学生实验桌
	72张
	142560
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	14
	教学仪器
	功能柱
	72个
	18000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	教学仪器
	教师水槽
	2个
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	教学仪器
	窗帘
	75米
	13500
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	17
	教学仪器
	地面开槽、安装调试
	3项
	15000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	教学仪器
	电源安全管理控制箱
	3台
	6300
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	教学仪器
	给、排水安装调试
	2项
	4000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	教学仪器
	仪器柜
	12个
	25920
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	教学仪器
	左右手定则演示器
	1套
	62
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	教学仪器
	纵波演示器
	1套
	230
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	教学仪器
	自感现象演示器
	1套
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	教学仪器
	钻头
	2套
	380
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	教学仪器
	安培力演示器
	1套
	190
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	教学仪器
	白光的色散与合成演示器
	1套
	65
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	教学仪器
	铇
	1个
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	28
	教学仪器
	波动弹簧
	1个
	70
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	教学仪器
	波动演示器
	1套
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	教学仪器
	玻棒(附丝绸)
	1对
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	教学仪器
	测电笔
	4支
	16
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	教学仪器
	玻璃砖
	13块
	143
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	教学仪器
	玻意耳定律演示器
	1套
	220
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	教学仪器
	剥线钳
	2个
	38
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	教学仪器
	箔片验电器
	1对
	139
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	36
	教学仪器
	柴油机模型
	1个
	100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	37
	教学仪器
	常用电容器示教板
	1套
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	38
	教学仪器
	常用电阻器示教板
	1套
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	教学仪器
	超重失重演示器
	1套
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	教学仪器
	冲子
	1个
	10
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	41
	教学仪器
	锉刀(平板)
	1个
	11
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	42
	教学仪器
	充磁器
	1台
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	43
	教学仪器
	抽气盘
	1套
	138
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	44
	教学仪器
	抽气筒
	1个
	25
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	45
	教学仪器
	磁分子模型
	1套
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	46
	教学仪器
	磁感线演示板
	1套
	76
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	47
	教学仪器
	打气筒
	1个
	18
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	48
	教学仪器
	单摆运动规律演示器
	1套
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	49
	教学仪器
	单摆振动图像演示器
	1套
	290
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	50
	教学仪器
	单摆组
	25组
	300
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	51
	教学仪器
	单刀开关
	25个
	145
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	52
	教学仪器
	单匝线圈电机原理演示器
	1套
	680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	53
	教学仪器
	弹簧振子
	1套
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	54
	教学仪器
	弹簧振子振动图像描绘器
	1台
	1180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	55
	教学仪器
	低频信号发生器
	1台
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	56
	教学仪器
	低气压放电管组
	1套
	808
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	教学仪器
	电场线演示器
	2套
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	教学仪器
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	1套
	750
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	59
	教学仪器
	电磁波的发送和接收演示器
	1套
	800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	60
	教学仪器
	电磁阻尼演示器
	1套
	220
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	61
	教学仪器
	电动离心转台
	1台
	360
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	62
	教学仪器
	电工刀
	1个
	5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	63
	教学仪器
	电荷间作用力演示器
	1套
	390
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	64
	教学仪器
	电火花计时器
	13个
	1560
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	65
	教学仪器
	电烙铁
	2支
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	66
	教学仪器
	电流磁场演示器
	1套
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	67
	教学仪器
	电珠(小灯泡)
	1盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	68
	教学仪器
	电子起电机
	1台
	1080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	69
	教学仪器
	电子束演示器
	1套
	3000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	70
	教学仪器
	电阻定律实验器
	13台
	819
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	71
	教学仪器
	电阻定律演示器
	1套
	80
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	72
	教学仪器
	电阻箱1
	14个
	1050
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	73
	教学仪器
	电阻箱2
	1个
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	74
	教学仪器
	调压变压器
	1台
	650
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	75
	教学仪器
	动量传递演示器(碰撞球)
	1套
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	76
	教学仪器
	动能发电手电筒
	1套
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	77
	教学仪器
	动能势能演示器
	1套
	370
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	78
	教学仪器
	多功能实验支架
	2套
	640
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	79
	教学仪器
	二维空间—时间描迹仪
	13套
	12480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	80
	教学仪器
	发波水槽
	1套
	920
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	81
	教学仪器
	反冲运动演示器
	1套
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	82
	教学仪器
	方座支架
	60套
	7320
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	83
	教学仪器
	蜂蜡
	500克
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	84
	教学仪器
	斧
	1个
	38
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	85
	教学仪器
	伽尔顿板(道尔顿板)
	1套
	415
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	86
	教学仪器
	伽利略理想斜面演示器
	1套
	280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	87
	教学仪器
	盖·吕萨克定律演示器
	1套
	280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	88
	教学仪器
	盖革计数器
	1台
	1100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	89
	教学仪器
	感应起电机
	1台
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	90
	教学仪器
	感应圈
	1台
	380
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	91
	教学仪器
	钢手锯
	2个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	92
	教学仪器
	钢丝钳
	2把/个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	93
	教学仪器
	钢直尺1
	13把/个
	65
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	94
	教学仪器
	钢直尺2
	13把/个
	130
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	95
	教学仪器
	钢制黑板
	2块
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	96
	教学仪器
	高频信号发生器
	1台
	660
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	97
	教学仪器
	高中力学演示板
	1套
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	98
	教学仪器
	高中数字演示电表
	2个
	2560
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	99
	教学仪器
	高中教学电源
	2个
	1360
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	100
	教学仪器
	高中学生电源
	26个
	11960
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	101
	教学仪器
	工作服
	67件
	3015
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	102
	教学仪器
	共振演示器
	1台
	930
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	103
	教学仪器
	共振音叉
	1对
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	104
	教学仪器
	惯性演示器
	1套
	20
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	105
	教学仪器
	光导纤维应用演示器
	1套
	550
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	106
	教学仪器
	光的干涉衍射偏振演示器
	1套
	1070
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	107
	教学仪器
	光的偏振观察器
	4套
	352
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	108
	教学仪器
	光的折射全反射实验器
	1套
	68
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	109
	教学仪器
	光电效应演示器
	1套
	930
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	110
	教学仪器
	光具盘
	1套
	550
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	111
	教学仪器
	光具座
	13套
	2080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	112
	教学仪器
	光谱管组
	1套
	880
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	113
	教学仪器
	轨道小车
	13套
	2860
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	114
	教学仪器
	滚摆
	2个
	1260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	115
	教学仪器
	滚珠盒
	1盒
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	116
	教学仪器
	护目镜1
	10个
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	117
	教学仪器
	护目镜2
	117个
	1755
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	118
	教学仪器
	滑动变阻器1
	13个
	520
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	119
	教学仪器
	滑动变阻器2
	13个
	715
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	120
	教学仪器
	滑动变阻器3
	1个
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	121
	教学仪器
	多用电表1
	14个
	1960
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	122
	教学仪器
	多用电表2
	1个
	680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	123
	教学仪器
	计算器
	13个
	234
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	124
	教学仪器
	家庭电路器材
	1套
	280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	125
	教学仪器
	活扳手
	3个
	51
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	126
	教学仪器
	激光光学演示仪
	1台
	2080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	127
	教学仪器
	尖形布电器
	1个
	138
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	128
	教学仪器
	尖嘴钳
	4个
	52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	129
	教学仪器
	交流电流表
	13个
	884
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	130
	教学仪器
	交流电路特性演示器
	1套
	420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	131
	教学仪器
	胶棒(附毛皮)
	1对
	16
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	132
	教学仪器
	教学示波器
	1台
	2700
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	133
	教学仪器
	教学信号发生器
	1台
	780
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	134
	教学仪器
	金属槽码
	13套
	1170
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	135
	教学仪器
	金属钩码
	13套
	442
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	136
	教学仪器
	金属网罩
	1个
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	137
	教学仪器
	浸润和不浸润现象演示器
	1套
	25
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	138
	教学仪器
	晶体和非晶体样品
	1套
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	139
	教学仪器
	晶体空间点阵模型
	1套
	115
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	140
	教学仪器
	静电实验箱
	1套
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	141
	教学仪器
	酒精喷灯
	5个
	550
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	142
	教学仪器
	可拆变压器
	1台
	500
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	143
	教学仪器
	可密封长玻璃管
	2支
	48
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	144
	教学仪器
	空盒气压表
	1台
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	145
	教学仪器
	空气压缩引火仪
	1个
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	146
	教学仪器
	烙铁架
	2个
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	147
	教学仪器
	棱镜分光镜
	3台
	2220
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	148
	教学仪器
	楞次定律演示器
	1套
	22
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	149
	教学仪器
	离心轨道
	1套
	130
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	150
	教学仪器
	离心机械模型
	1套
	185
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	151
	教学仪器
	力的合成分解演示器
	1套
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	152
	教学仪器
	力矩盘
	13个
	910
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	153
	教学仪器
	立体磁感线演示器
	1套
	168
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	154
	教学仪器
	量角器(圆等分器)
	25个
	500
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	155
	教学仪器
	灵敏电流计
	13个
	416
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	156
	教学仪器
	菱形小磁针
	1套
	16
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	157
	教学仪器
	螺旋弹簧组
	1组
	25
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	158
	教学仪器
	洛伦兹力演示器
	1套
	10600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	159
	教学仪器
	电子停表
	14块
	308
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	160
	教学仪器
	毛钱管(牛顿管)
	1套
	130
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	161
	教学仪器
	毛细现象演示器
	1套
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	162
	教学仪器
	门电路和传感器应用实验箱
	13套
	4940
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	163
	教学仪器
	摩擦计
	1套
	15
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	164
	教学仪器
	木锉
	1个
	10
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	165
	教学仪器
	木工锤
	2个
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	166
	教学仪器
	木工锯
	1个
	86
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	167
	教学仪器
	木直尺
	13把/个
	130
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	168
	教学仪器
	钠的吸收光谱演示器
	1套
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	169
	教学仪器
	内聚力演示器
	1套
	85
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	170
	教学仪器
	牛顿第二定律演示仪
	1套
	380
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	171
	教学仪器
	牛顿环
	1个
	42
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	172
	教学仪器
	频闪光源
	1台
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	173
	教学仪器
	平底管
	2支
	2
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	174
	教学仪器
	平口钳
	1个
	105
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	175
	教学仪器
	平抛竖落仪
	1个
	70
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	176
	教学仪器
	平抛运动实验器
	13套
	1950
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	177
	教学仪器
	平行板电容器
	1套
	88
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	178
	教学仪器
	气垫导轨
	1台
	680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	179
	教学仪器
	气体做功内能减少演示器
	1套
	1620
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	180
	教学仪器
	气压模拟演示器
	1套
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	181
	教学仪器
	汽油机模型
	1个
	100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	182
	教学仪器
	钳工工作台
	1个
	900
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	183
	教学仪器
	强磁针
	2个
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	184
	教学仪器
	球形导体
	1个
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	185
	教学仪器
	燃气轮机模型
	1台
	320
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	186
	教学仪器
	日光灯原理演示器
	1套
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	187
	教学仪器
	向心力演示器
	1套
	1480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	188
	教学仪器
	小灯座
	50个
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	189
	教学仪器
	小型变压器
	25套
	1950
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	190
	教学仪器
	小型气源
	1台
	480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	191
	教学仪器
	学生实验纸材
	25套
	300
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	192
	教学仪器
	演示电流电压表
	3台
	1320
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	193
	教学仪器
	演示轨道小车
	1套
	240
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	194
	教学仪器
	演示力矩盘
	1个
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	195
	教学仪器
	演示实验器材
	1套
	175
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	196
	教学仪器
	演示微电流电阻表
	1台
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	197
	教学仪器
	演示线路实验板
	1套
	620
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	198
	教学仪器
	演示原副线圈
	1套
	58
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	199
	教学仪器
	验电器连接杆
	1个
	8
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	200
	教学仪器
	验电羽
	1对
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	201
	教学仪器
	液体表面张力演示器
	1套
	38
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	202
	教学仪器
	移电球(验电球)
	1个
	8
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	203
	教学仪器
	翼形磁针
	1对
	8
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	204
	教学仪器
	阴极射线管1
	1支
	450
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	205
	教学仪器
	阴极射线管2
	1支
	470
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	206
	教学仪器
	阴极射线管3
	1支
	470
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	207
	教学仪器
	阴极射线管4
	1支
	470
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	208
	教学仪器
	音叉1
	1套
	55
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	209
	教学仪器
	音叉2
	1套
	55
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	210
	教学仪器
	三角锉刀
	2个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	211
	教学仪器
	三棱镜
	2个
	68
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	212
	教学仪器
	三线电子开关
	1台
	420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	213
	教学仪器
	三相电机原理演示器
	1套
	340
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	214
	教学仪器
	砂轮机
	1台
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	215
	教学仪器
	什锦锉
	1个
	34
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	216
	教学仪器
	升降台
	2台
	240
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	217
	教学仪器
	湿度计
	1个
	18
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	218
	教学仪器
	十字螺丝刀
	15支
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	219
	教学仪器
	石棉网
	65个
	292.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	220
	教学仪器
	绳波演示器
	1套
	900
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	221
	教学仪器
	示波器
	14台
	39200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	222
	教学仪器
	手锤
	2个
	36
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	223
	教学仪器
	手电钻
	1台
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	224
	教学仪器
	手剪
	1把/个
	47
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	225
	教学仪器
	手摇交直流发电机
	1台
	270
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	226
	教学仪器
	手摇三相交流发电机
	1台
	820
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	227
	教学仪器
	手摇钻
	1个
	86
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	228
	教学仪器
	受迫振动和共振演示器
	1套
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	229
	教学仪器
	数字计时器
	1台
	428
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	230
	教学仪器
	双缝干涉实验仪
	13台
	3315
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	231
	教学仪器
	水平尺
	1个
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	232
	教学仪器
	台虎钳
	1台
	230
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	233
	教学仪器
	台钻
	1台
	800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	234
	教学仪器
	蹄形磁铁
	13对
	715
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	235
	教学仪器
	条形磁铁
	13对
	715
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	236
	教学仪器
	条形盒测力计1
	25个
	225
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	237
	教学仪器
	条形盒测力计2
	13个
	117
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	238
	教学仪器
	通电平行直导线相互作用演示器
	1套
	580
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	239
	教学仪器
	透明盛液筒
	2个
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	240
	教学仪器
	外径千分尺
	13个
	975
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	241
	教学仪器
	微电流放大器
	1台
	85
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	242
	教学仪器
	微小形变演示器
	1套
	30
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	243
	教学仪器
	物理支架
	2套
	480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	244
	教学仪器
	油膜实验器
	13套
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	245
	教学仪器
	油石
	2个
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	246
	教学仪器
	油酸
	1瓶/盒
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	247
	教学仪器
	游标卡尺
	13把/个
	910
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	248
	教学仪器
	原副线圈
	13套
	390
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	249
	教学仪器
	圆盘测力计
	2个
	480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	250
	教学仪器
	匀速圆周运动投影器
	1台
	800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	251
	教学仪器
	运动合成分解演示器
	1套
	330
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	252
	教学仪器
	运动频闪观测仪
	1套
	630
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	253
	教学仪器
	錾子
	1个
	20
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	254
	教学仪器
	枕形导体
	1套
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	255
	教学仪器
	蒸汽机模型
	1台
	420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	256
	教学仪器
	蒸汽轮机模型
	1台
	400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	257
	教学仪器
	支杆定滑轮和桌边夹组
	13套
	780
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	258
	教学仪器
	直角尺
	1个
	10
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	259
	教学仪器
	直联泵
	1台
	780
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	260
	教学仪器
	直流电流表
	25个
	800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	261
	教学仪器
	直流电压表
	25个
	800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	262
	教学仪器
	指针式体重计
	1台
	790
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	263
	教学仪器
	指针验电器
	1对
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	264
	教学仪器
	一字螺丝刀1
	13支
	52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	265
	教学仪器
	一字螺丝刀2
	2支
	8
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	266
	教学仪器
	仪器车
	5辆
	3250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	267
	教学仪器
	计算机数据采集处理系统（物理）
	1套
	8000
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	268
	教学仪器
	计算机数据采集处理系统（化学）
	1套
	8000
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	269
	教学仪器
	计算机数据采集处理系统（生物）
	1套
	8000
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	270
	教学仪器
	pH广范围试纸
	45本/盒
	225
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	271
	教学仪器
	T形管
	31支
	62
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	272
	教学仪器
	Y形管
	26支
	52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	273
	教学仪器
	Y形试管
	3支
	6
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	274
	教学仪器
	安全漏斗1
	5个
	35
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	275
	教学仪器
	安全漏斗2
	2个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	276
	教学仪器
	氨合成塔模型
	1个
	325
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	277
	教学仪器
	氨水
	2瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	278
	教学仪器
	白金丝
	2支
	34
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	279
	教学仪器
	保温漏斗
	2个
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	280
	教学仪器
	苯
	1瓶/盒
	45
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	281
	教学仪器
	苯酚钠
	20瓶/盒
	5920
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	282
	教学仪器
	苯甲酸
	1瓶/盒
	44
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	283
	教学仪器
	比色管
	65支
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	284
	教学仪器
	比色管架
	13个
	546
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	285
	教学仪器
	表面皿1
	25个
	100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	286
	教学仪器
	表面皿2
	4个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	287
	教学仪器
	丙三醇
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	288
	教学仪器
	丙酮
	4瓶/盒
	152
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	289
	教学仪器
	玻璃棒1
	2千克
	106
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	290
	教学仪器
	玻璃棒2
	5千克
	265
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	291
	教学仪器
	玻璃管1
	4千克
	140
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	292
	教学仪器
	玻璃管2
	3千克
	105
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	293
	教学仪器
	玻璃管切割器
	1个
	34
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	294
	教学仪器
	玻璃瓶盖开启器
	1套
	2
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	295
	教学仪器
	玻璃钟罩
	2个
	216
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	296
	教学仪器
	布氏漏斗
	2个
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	297
	教学仪器
	草酸
	1瓶/盒
	18
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	298
	教学仪器
	抽滤瓶
	2个
	66
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	299
	教学仪器
	抽气管
	2个
	52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	300
	教学仪器
	磁力加热搅拌器
	2台
	700
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	301
	教学仪器
	打孔夹板
	1个
	15
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	302
	教学仪器
	打孔器
	7套
	119
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	303
	教学仪器
	打孔器刮刀
	1个
	24
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	304
	教学仪器
	滴定管1
	25支
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	305
	教学仪器
	滴定管2
	25支
	875
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	306
	教学仪器
	滴定管3
	25支
	425
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	307
	教学仪器
	滴定管4
	25支
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	308
	教学仪器
	滴定管刷
	13个
	91
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	309
	教学仪器
	滴定夹
	25个
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	310
	教学仪器
	滴定台
	25个
	1625
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	311
	教学仪器
	滴瓶（棕色）1
	225个
	1350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	312
	教学仪器
	滴瓶（棕色）2
	250个
	1700
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	313
	教学仪器
	滴瓶1
	350个
	2030
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	314
	教学仪器
	滴瓶2
	600个
	4080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	315
	教学仪器
	碘
	2瓶/盒
	1052
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	316
	教学仪器
	碘化钾
	2瓶/盒
	1420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	317
	教学仪器
	碘化铅
	1瓶/盒
	528
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	318
	教学仪器
	碘升华凝华管
	25个
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	319
	教学仪器
	电动离心机
	2台
	1100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	320
	教学仪器
	电极材料 
	25套 
	875
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	321
	教学仪器
	电加热器
	1个
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	322
	教学仪器
	电解槽演示器
	1套
	1280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	323
	教学仪器
	电泳演示器
	1套
	208
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	324
	教学仪器
	电子天平1
	1台
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	325
	教学仪器
	电子天平2
	13台
	3640
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	326
	教学仪器
	电子天平3
	1台
	590
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	327
	教学仪器
	电子天平4
	1台
	280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	328
	教学仪器
	电子天平5
	4台
	1400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	329
	教学仪器
	电子云杂化轨道模型
	1套
	65
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	330
	教学仪器
	淀粉碘化钾试纸
	10本/盒
	100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	331
	教学仪器
	定性滤纸
	18本/盒
	216
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	332
	教学仪器
	多用滴管架
	25个
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	333
	教学仪器
	二连球
	2个
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	334
	教学仪器
	二氧化氮球
	25套
	300
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	335
	教学仪器
	二氧化硅晶体结构模型
	1套
	65
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	336
	教学仪器
	二氧化锰
	4瓶/盒
	216
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	337
	教学仪器
	二氧化碳晶体结构模型
	1套
	74
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	338
	教学仪器
	反应板
	25个
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	339
	教学仪器
	防毒口罩
	1个
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	340
	教学仪器
	防护面罩
	1个
	16
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	341
	教学仪器
	放电反应实验仪
	1套
	480
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	342
	教学仪器
	沸腾焙烧炉模型
	1个
	278
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	343
	教学仪器
	分液漏斗1
	1个
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	344
	教学仪器
	分液漏斗2
	13个
	520
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	345
	教学仪器
	分液漏斗3
	13个
	520
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	346
	教学仪器
	分子结构模型1
	1套
	166
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	347
	教学仪器
	分子结构模型2
	25套
	4750
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	348
	教学仪器
	酚酞
	1瓶/盒
	44
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	349
	教学仪器
	坩埚
	25个
	145
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	350
	教学仪器
	坩埚钳
	25个
	325
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	351
	教学仪器
	干燥管1
	25支
	137.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	352
	教学仪器
	干燥管2
	25支
	175
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	353
	教学仪器
	干燥管3
	3支
	24
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	354
	教学仪器
	干燥管4
	3支
	22.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	355
	教学仪器
	干燥器
	5个
	400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	356
	教学仪器
	干燥塔
	2个
	148
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	357
	教学仪器
	高锰酸钾
	1瓶/盒
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	358
	教学仪器
	高中化学实验材料
	25套
	1625
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	359
	教学仪器
	钴玻璃片
	25个
	300
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	360
	教学仪器
	光化学实验演示器
	1套
	196
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	361
	教学仪器
	广口瓶（棕色）1
	50个
	485
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	362
	教学仪器
	广口瓶（棕色）2
	5个
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	363
	教学仪器
	广口瓶（棕色）3
	5个
	84
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	364
	教学仪器
	广口瓶1
	350个
	2345
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	365
	教学仪器
	广口瓶2
	50个
	370
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	366
	教学仪器
	广口瓶3
	130个
	1430
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	367
	教学仪器
	广口瓶4
	5个
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	368
	教学仪器
	硅酸钠
	1瓶/盒
	39
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	369
	教学仪器
	过氧化钠
	1瓶/盒
	370
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	370
	教学仪器
	过氧化氢
	2瓶/盒
	36
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	371
	教学仪器
	还原铁粉
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	372
	教学仪器
	合成有机高分子材料标本
	1盒
	53
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	373
	教学仪器
	烘干箱
	1台
	3400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	374
	教学仪器
	红石蕊试纸
	15本/盒
	210
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	375
	教学仪器
	化学实验废液处理装置
	1台
	1720
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	376
	教学仪器
	活塞1
	5支
	140
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	377
	教学仪器
	活塞2
	2支
	84
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	378
	教学仪器
	活性炭
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	379
	教学仪器
	集气瓶1
	75个
	375
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	380
	教学仪器
	集气瓶2
	20个
	136
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	381
	教学仪器
	集气瓶3
	5个
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	382
	教学仪器
	甲苯
	2瓶/盒
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	383
	教学仪器
	甲基橙
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	384
	教学仪器
	甲醛
	1瓶/盒
	20
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	385
	教学仪器
	钾
	1瓶/盒
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	386
	教学仪器
	剪刀
	1把/个
	5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	387
	教学仪器
	碱石灰
	1瓶/盒
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	388
	教学仪器
	碱性品红
	1瓶/盒
	54
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	389
	教学仪器
	结晶皿
	2个
	33
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	390
	教学仪器
	金刚石结构模型
	1套
	95
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	391
	教学仪器
	金属晶体结构模型
	1套
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	392
	教学仪器
	金属矿物、金属及合金标本
	1盒
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	393
	教学仪器
	井穴板1
	25个
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	394
	教学仪器
	井穴板2
	25个
	115
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	395
	教学仪器
	酒精1
	6瓶/盒
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	396
	教学仪器
	酒精2
	50升
	2000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	397
	教学仪器
	酒精3
	4瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	398
	教学仪器
	酒精灯1
	85个
	595
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	399
	教学仪器
	酒精灯2
	2个
	26
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	400
	教学仪器
	酒精灯3
	2个
	74
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	401
	教学仪器
	具支试管1
	20支
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	402
	教学仪器
	具支试管2
	20支
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	403
	教学仪器
	聚光小手电筒
	25支
	425
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	404
	教学仪器
	可溶性淀粉
	2瓶/盒
	108
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	405
	教学仪器
	蓝石蕊试纸
	15本/盒
	210
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	406
	教学仪器
	冷凝器1
	2支
	112
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	407
	教学仪器
	冷凝器2
	1支
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	408
	教学仪器
	冷凝器3
	9支
	288
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	409
	教学仪器
	离心管
	10支
	35
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	410
	教学仪器
	离子交换柱
	25支
	1450
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	411
	教学仪器
	炼钢转炉模型
	1个
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	412
	教学仪器
	炼铁高炉模型
	1个
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	413
	教学仪器
	量筒1
	57个
	285
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	414
	教学仪器
	量筒2
	57个
	513
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	415
	教学仪器
	量筒3
	62个
	682
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	416
	教学仪器
	量筒4
	55个
	412.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	417
	教学仪器
	量筒5
	7个
	168
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	418
	教学仪器
	量筒6
	7个
	490
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	419
	教学仪器
	量杯
	4个
	88
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	420
	教学仪器
	硫代硫酸钠
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	421
	教学仪器
	硫粉
	1瓶/盒
	35
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	422
	教学仪器
	硫化钠
	1瓶/盒
	30
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	423
	教学仪器
	硫化亚铁
	1瓶/盒
	162
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	424
	教学仪器
	硫氰酸钾
	1瓶/盒
	236
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	425
	教学仪器
	硫酸
	7瓶/盒
	140
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	426
	教学仪器
	硫酸铵
	1瓶/盒
	26
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	427
	教学仪器
	硫酸钾
	1瓶/盒
	39
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	428
	教学仪器
	硫酸接触室模型
	1个
	280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	429
	教学仪器
	硫酸铝
	1瓶/盒
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	430
	教学仪器
	硫酸铝钾(明矾)
	2瓶/盒
	86
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	431
	教学仪器
	硫酸锰
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	432
	教学仪器
	硫酸铁
	1瓶/盒
	118
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	433
	教学仪器
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	8瓶/盒
	432
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	434
	教学仪器
	硫酸锌
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	435
	教学仪器
	硫酸亚铁
	2瓶/盒
	64
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	436
	教学仪器
	硫酸亚铁铵
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	437
	教学仪器
	漏斗1
	41个
	410
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	438
	教学仪器
	漏斗2
	55个
	275
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	439
	教学仪器
	漏斗架
	1个
	38
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	440
	教学仪器
	螺旋皮管夹
	5个
	10
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	441
	教学仪器
	铝箔
	2包
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	442
	教学仪器
	铝粉
	1瓶/盒
	860
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	443
	教学仪器
	铝片
	1包
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	444
	教学仪器
	铝条
	1包
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	445
	教学仪器
	氯化铵
	3瓶/盒
	105
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	446
	教学仪器
	氯化钡
	2瓶/盒
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	447
	教学仪器
	氯化钾
	1瓶/盒
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	448
	教学仪器
	氯化铝
	1瓶/盒
	44
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	449
	教学仪器
	氯化镁
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	450
	教学仪器
	氯化钠
	14瓶/盒
	252
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	451
	教学仪器
	氯化钠晶体结构模型
	1套
	125
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	452
	教学仪器
	氯化铯晶体结构模型
	1套
	74
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	453
	教学仪器
	氯化亚铁
	1瓶/盒
	182
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	454
	教学仪器
	氯化亚锡
	1瓶/盒
	269
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	455
	教学仪器
	氯酸钾
	1瓶/盒
	270
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	456
	教学仪器
	镁条
	20包
	560
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	457
	教学仪器
	密度计1
	1支
	5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	458
	教学仪器
	密度计2
	1支
	5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	459
	教学仪器
	钠
	1瓶/盒
	850
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	460
	教学仪器
	泥三角
	25个
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	461
	教学仪器
	镊子1
	5支
	14
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	462
	教学仪器
	镊子2
	25支
	70
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	463
	教学仪器
	牛角管
	2支
	10
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	464
	教学仪器
	硼酸
	1瓶/盒
	45
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	465
	教学仪器
	葡萄糖
	2瓶/盒
	44
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	466
	教学仪器
	气体发生器
	4个
	740
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	467
	教学仪器
	气体摩尔体积模型
	1个
	166
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	468
	教学仪器
	气体实验微型装置
	13套
	1365
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	469
	教学仪器
	气体洗瓶
	2个
	66
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	470
	教学仪器
	切片石蜡
	1包
	39
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	471
	教学仪器
	氢燃料电池实验器 
	13套
	7540
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	472
	教学仪器
	氢燃料电池演示器
	1套
	1050
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	473
	教学仪器
	氢氧化钡
	1瓶/盒
	70
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	474
	教学仪器
	氢氧化钙
	3瓶/盒
	96
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	475
	教学仪器
	氢氧化钾
	3瓶/盒
	78
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	476
	教学仪器
	氢氧化钠
	7瓶/盒
	140
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	477
	教学仪器
	燃烧管
	2支
	12
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	478
	教学仪器
	燃烧匙
	25个
	87.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	479
	教学仪器
	容量瓶1
	9个
	126
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	480
	教学仪器
	容量瓶2
	2个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	481
	教学仪器
	容量瓶3
	30个
	420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	482
	教学仪器
	容量瓶4
	9个
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	483
	教学仪器
	容量瓶5
	7个
	168
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	484
	教学仪器
	容量瓶6
	7个
	245
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	485
	教学仪器
	溶液导电演示器
	1套
	200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	486
	教学仪器
	乳胶管
	40米
	220
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	487
	教学仪器
	软胶塞
	8千克
	448
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	488
	教学仪器
	三脚架
	35个
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	489
	教学仪器
	三口烧瓶
	5个
	175
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	490
	教学仪器
	三氯化铁
	2瓶/盒
	110
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	491
	教学仪器
	三氧化二铁
	1瓶/包
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	492
	教学仪器
	烧杯1
	25个
	95
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	493
	教学仪器
	烧杯2
	25个
	95
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	494
	教学仪器
	烧杯3
	50个
	190
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	495
	教学仪器
	烧杯4
	325个
	1625
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	496
	教学仪器
	烧杯5
	170个
	1020
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	497
	教学仪器
	烧杯6
	140个
	1120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	498
	教学仪器
	烧杯7
	60个
	720
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	499
	教学仪器
	烧杯8
	35个
	805
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	500
	教学仪器
	烧杯夹
	4个
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	501
	教学仪器
	烧瓶1
	18个
	432
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	502
	教学仪器
	烧瓶2
	10个
	110
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	503
	教学仪器
	烧瓶3
	25个
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	504
	教学仪器
	烧瓶4
	15个
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	505
	教学仪器
	烧瓶刷
	13个
	91
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	506
	教学仪器
	生物显微镜1
	26台
	15080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	507
	教学仪器
	生物显微镜2
	3台
	8940
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	508
	教学仪器
	石墨结构模型
	1套
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	509
	教学仪器
	石蕊
	5瓶/盒
	215
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	510
	教学仪器
	实验防护屏
	1件
	69
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	511
	教学仪器
	实验用品提篮
	4个
	272
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	512
	教学仪器
	试管1
	580支
	348
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	513
	教学仪器
	试管2
	60支
	390
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	514
	教学仪器
	试管3
	250支
	125
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	515
	教学仪器
	试管4
	80支
	80
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	516
	教学仪器
	试管5
	80支
	96
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	517
	教学仪器
	试管6
	30支
	420
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	518
	教学仪器
	试管夹
	35个
	70
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	519
	教学仪器
	试管架1
	25个
	375
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	520
	教学仪器
	试管架2
	10个
	250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	521
	教学仪器
	试管架3
	2个
	76
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	522
	教学仪器
	试管刷
	25个
	87.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	523
	教学仪器
	试剂瓶托盘
	50个
	450
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	524
	教学仪器
	手套1
	10双/对
	35
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	525
	教学仪器
	手套2
	2双/对
	20
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	526
	教学仪器
	手套3
	50双/对
	175
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	527
	教学仪器
	手摇钻孔器
	1台
	190
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	528
	教学仪器
	数字测温计
	1台
	340
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	529
	教学仪器
	水浴锅
	1个
	270
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	530
	教学仪器
	水止皮管夹
	25个
	30
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	531
	教学仪器
	塑料多用滴管
	300支
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	532
	教学仪器
	塑料水槽
	25个
	450
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	533
	教学仪器
	塑料洗瓶
	30个
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	534
	教学仪器
	酸度计(pH计)
	16个
	1760
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	535
	教学仪器
	碳-60结构模型
	1套
	145
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	536
	教学仪器
	碳化钙
	1瓶/盒
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	537
	教学仪器
	碳酸钙
	5瓶/盒
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	538
	教学仪器
	碳酸氢铵
	1瓶/盒
	39
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	539
	教学仪器
	碳酸氢钠
	4瓶/盒
	156
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	540
	教学仪器
	铁丝
	10包
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	541
	教学仪器
	铜片
	10包
	540
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	542
	教学仪器
	铜丝
	10包
	650
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	543
	教学仪器
	托盘天平1
	5台
	375
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	544
	教学仪器
	托盘天平2
	14台
	1680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	545
	教学仪器
	托盘天平3
	13台
	1014
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	546
	教学仪器
	万能夹
	5个
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	547
	教学仪器
	微型溶液导电实验器
	25套
	750
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	548
	教学仪器
	温度计1
	65支
	227.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	549
	教学仪器
	温度计2
	6支
	42
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	550
	教学仪器
	温度计3
	2支
	14
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	551
	教学仪器
	无砷锌粒
	2瓶/盒
	104
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	552
	教学仪器
	无水硫酸钠
	1瓶/盒
	26
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	553
	教学仪器
	无水硫酸铜
	1瓶/盒
	82
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	554
	教学仪器
	无水氯化钙
	2瓶/盒
	52
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	555
	教学仪器
	无水碳酸钠
	10瓶/盒
	320
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	556
	教学仪器
	无水亚硫酸钠
	2瓶/盒
	78
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	557
	教学仪器
	无水乙醇
	9瓶/盒
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	558
	教学仪器
	洗耳球
	22个
	154
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	559
	教学仪器
	洗眼器
	2套
	760
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	560
	教学仪器
	细口瓶（棕）1
	50个
	485
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	561
	教学仪器
	细口瓶（棕）2
	50个
	600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	562
	教学仪器
	细口瓶（棕）3
	10个
	125
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	563
	教学仪器
	细口瓶（棕）4
	2个
	33
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	564
	教学仪器
	细口瓶（棕）5
	1个
	26.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	565
	教学仪器
	细口瓶（棕）6
	1个
	71
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	566
	教学仪器
	细口瓶1
	50个
	325
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	567
	教学仪器
	细口瓶2
	350个
	2450
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	568
	教学仪器
	细口瓶3
	55个
	550
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	569
	教学仪器
	细口瓶4
	20个
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	570
	教学仪器
	细口瓶5
	20个
	440
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	571
	教学仪器
	细口瓶6
	2个
	86
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	572
	教学仪器
	下口瓶
	2个
	378
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	573
	教学仪器
	橡胶管
	4千克
	260
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	574
	教学仪器
	硝酸
	2瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	575
	教学仪器
	硝酸钾
	1瓶/盒
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	576
	教学仪器
	硝酸银
	1瓶/盒
	960
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	577
	教学仪器
	锌粉
	1瓶/盒
	27
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	578
	教学仪器
	锌片
	1包
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	579
	教学仪器
	新型无机非金属材料标本
	1盒
	48
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	580
	教学仪器
	溴化钾
	1瓶/盒
	97
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	581
	教学仪器
	溴化钠
	1瓶/盒
	97
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	582
	教学仪器
	溴化铜
	1瓶/盒
	290
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	583
	教学仪器
	亚甲基蓝
	2瓶/盒
	88
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	584
	教学仪器
	亚硝酸钠
	2瓶/盒
	100
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	585
	教学仪器
	研钵1
	13个
	84.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	586
	教学仪器
	研钵2
	2个
	30
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	587
	教学仪器
	研钵3
	10个
	65
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	588
	教学仪器
	盐酸
	22瓶/盒
	880
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	589
	教学仪器
	氧化钙
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	590
	教学仪器
	氧化铝
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	591
	教学仪器
	氧化铜(粉状)
	1瓶/盒
	125
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	592
	教学仪器
	药匙
	60个
	108
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	593
	教学仪器
	液封除毒气集气瓶
	5个
	370
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	594
	教学仪器
	液体石蜡
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	595
	教学仪器
	移液管
	13支
	156
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	596
	教学仪器
	移液管架
	13个
	2080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	597
	教学仪器
	乙醛
	2瓶/盒
	110
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	598
	教学仪器
	乙酸1
	4瓶/盒
	112
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	599
	教学仪器
	乙酸2
	2瓶/盒
	56
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	600
	教学仪器
	乙酸钠
	1瓶/盒
	35
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	601
	教学仪器
	乙酸铅
	1瓶/盒
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	602
	教学仪器
	乙酸乙酯
	3瓶/盒
	78
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	603
	教学仪器
	硬脂酸
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	604
	教学仪器
	硬脂酸丁酯
	1瓶/盒
	129
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	605
	教学仪器
	硬质玻璃管1
	30支
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	606
	教学仪器
	硬质玻璃管2
	10支
	40
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	607
	教学仪器
	元素周期表
	1件
	68
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	608
	教学仪器
	原电池实验器
	25个
	425
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	609
	教学仪器
	原油常见馏分标本
	1盒
	59
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	610
	教学仪器
	圆水槽1
	2个
	96
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	611
	教学仪器
	圆水槽2
	4个
	276
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	612
	教学仪器
	蔗糖
	3瓶/盒
	96
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	613
	教学仪器
	蒸发皿1
	25个
	87.5
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	614
	教学仪器
	蒸发皿2
	5个
	29
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	615
	教学仪器
	蒸馏烧瓶
	34个
	578
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	616
	教学仪器
	中和热测定仪
	25套
	1050
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	617
	教学仪器
	重铬酸钾
	2瓶/盒
	116
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	618
	教学仪器
	贮气装置
	2台
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	619
	教学仪器
	锥形瓶1
	500个
	4250
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	620
	教学仪器
	锥形瓶2
	525个
	4725
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	621
	教学仪器
	锥形瓶3
	105个
	1155
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	622
	教学仪器
	锥形瓶4
	90个
	1890
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	623
	教学仪器
	植物细胞有丝分裂
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	624
	教学仪器
	DNA电泳图谱观察仪
	2台
	3000
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	625
	教学仪器
	DNA和RAN在细胞中的分布
	30片/块
	510
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	626
	教学仪器
	DNA结构模型
	1个
	220
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	627
	教学仪器
	DNA双螺旋结构模型组件
	9个
	405
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	628
	教学仪器
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	3瓶/盒
	291
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	629
	教学仪器
	PCR仪
	1台
	7200
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	630
	教学仪器
	运动神经元装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	631
	教学仪器
	载玻片
	10盒
	80
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	632
	教学仪器
	蒸馏水瓶
	2个
	104
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	633
	教学仪器
	整理箱
	5个
	350
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	634
	教学仪器
	正常人染色体装片
	30片/块
	285
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	635
	教学仪器
	组织捣碎匀浆机
	1台
	1280
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	636
	教学仪器
	移液器架
	9个
	945
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	637
	教学仪器
	α-淀粉酶
	2瓶/盒
	172
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	638
	教学仪器
	胞间连丝切片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	639
	教学仪器
	表皮细胞装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	640
	教学仪器
	心肌切片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	641
	教学仪器
	吡罗红
	10瓶/盒
	2050
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	642
	教学仪器
	蚕豆叶下表皮装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	643
	教学仪器
	草履虫分裂生殖装片
	30片/块
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	644
	教学仪器
	超净工作台
	2台
	10400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	645
	教学仪器
	垂直电泳槽
	4个
	880
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	646
	教学仪器
	纯水机
	1台
	6800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	647
	教学仪器
	胰腺切片(示胰岛)
	30片/块
	360
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	648
	教学仪器
	血球计数板
	10片/块
	400
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	649
	教学仪器
	牙用镊
	4把/个
	48
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	650
	教学仪器
	研磨过滤器
	10个
	380
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	651
	教学仪器
	眼用镊
	2把/个
	16
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	652
	教学仪器
	眼用手术剪
	2把/个
	34
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	653
	教学仪器
	氢氧化铝
	1瓶/盒
	26
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	654
	教学仪器
	琼脂粉
	1瓶/盒
	140
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	655
	教学仪器
	胭脂红(洋红)
	1瓶/盒
	120
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	656
	教学仪器
	细胞膜结构模型
	1个
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	657
	教学仪器
	细胞亚显微结构模型
	1个
	320
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	658
	教学仪器
	电冰箱
	1台
	2299
	工业
	否
	否
	否
	是
	否

	659
	教学仪器
	大肠杆菌涂片
	30片/块
	330
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	660
	教学仪器
	滴管
	300支
	360
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	661
	教学仪器
	电动离心机
	1台
	1700
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	662
	教学仪器
	线粒体切片
	30片/块
	780
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	663
	教学仪器
	蛙血涂片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	664
	教学仪器
	微量移液器1
	9支
	1152
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	665
	教学仪器
	微量移液器2
	9支
	1152
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	666
	教学仪器
	微量进样器
	8支
	1024
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	667
	教学仪器
	放大镜
	9个
	36
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	668
	教学仪器
	二苯胺
	1瓶/盒
	45
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	669
	教学仪器
	电泳仪
	2台
	4560
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	670
	教学仪器
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	30片/块
	180
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	671
	教学仪器
	对氨基苯磺酸
	1瓶/盒
	98
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	672
	教学仪器
	分析天平
	1台
	4600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	673
	教学仪器
	书写白板
	1块
	850
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	674
	教学仪器
	曙红B
	2瓶/盒
	364
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	675
	教学仪器
	双目立体显微镜
	2台
	1360
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	676
	教学仪器
	水绵装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	677
	教学仪器
	水平电泳槽
	8个
	1568
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	678
	教学仪器
	苏丹Ⅲ
	1瓶/盒
	44
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	679
	教学仪器
	手术刀柄
	4把/个
	28
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	680
	教学仪器
	手术刀片
	4包
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	681
	教学仪器
	培养皿1
	500套
	1600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	682
	教学仪器
	培养皿2
	30套
	780
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	683
	教学仪器
	普通手术剪
	27把/个
	459
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	684
	教学仪器
	乳胶手套
	5双/对
	50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	685
	教学仪器
	品红
	1瓶/盒
	43
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	686
	教学仪器
	平滑肌分离装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	687
	教学仪器
	始祖鸟化石及复原模型
	1个
	160
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	688
	教学仪器
	柠檬酸钠
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	689
	教学仪器
	凝胶色谱柱
	9个
	684
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	690
	教学仪器
	果胶酶
	1瓶/盒
	365
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	691
	教学仪器
	光照培养架
	2台
	3600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	692
	教学仪器
	光照培养箱
	1台
	8800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	693
	教学仪器
	高压灭菌锅1
	1台
	1600
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	694
	教学仪器
	高压灭菌锅2
	1台
	3150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	695
	教学仪器
	骨骼肌纵横切
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	696
	教学仪器
	酚红
	1瓶/盒
	75
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	697
	教学仪器
	盖玻片
	18包
	54
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	698
	教学仪器
	美蓝
	1瓶/盒
	60
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	699
	教学仪器
	酵母菌装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	700
	教学仪器
	接种环
	10支
	150
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	701
	教学仪器
	硫酸钠
	1瓶/盒
	33
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	702
	教学仪器
	龙胆紫
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	703
	教学仪器
	结晶紫
	1瓶/盒
	45
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	704
	教学仪器
	解剖镊1
	27把/个
	216
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	705
	教学仪器
	解剖镊2
	27把/个
	216
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	706
	教学仪器
	氯化钙
	1瓶/盒
	26
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	707
	教学仪器
	减数分裂中染色体变化模型组件
	9个
	882
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	708
	教学仪器
	甲基绿
	10瓶/盒
	1080
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	709
	教学仪器
	次氯酸钠
	1瓶/盒
	20
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	710
	教学仪器
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	9个
	72
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	711
	教学仪器
	海藻酸钠
	2瓶/盒
	236
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	712
	教学仪器
	黑藻叶装片
	30片/块
	90
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	713
	教学仪器
	蝗虫精巢减数分裂切片
	30片/块
	390
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	714
	教学仪器
	恒温培养箱
	1台
	1800
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	715
	教学仪器
	恒温水浴锅
	2台
	1760
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	716
	教学仪器
	恒温震荡器
	1台
	2680
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	717
	教学仪器
	无水乙酸钠
	1瓶/盒
	32
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


物理实验室及教学仪器配置清单
	序号
	货物（标的）名称
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台1
	张
	1

	2
	教师椅
	张
	1

	3
	总控台电源装置
	台
	1

	4
	实验凳
	张
	48

	5
	学生电源1
	个
	24

	6
	学生实验桌
	张
	24

	7
	功能柱
	个
	24

	8
	窗帘
	米
	25

	9
	地面开槽、安装调试
	项
	1

	10
	电源安全管理控制箱
	台
	1

	11
	左右手定则演示器
	套
	1

	12
	纵波演示器
	套
	1

	13
	自感现象演示器
	套
	1

	14
	钻头
	套
	2

	15
	安培力演示器
	套
	1

	16
	白光的色散与合成演示器
	套
	1

	17
	铇
	个
	1

	18
	波动弹簧
	个
	1

	19
	波动演示器
	套
	1

	20
	玻棒(附丝绸)
	对
	1

	21
	测电笔
	支
	3

	22
	玻璃砖
	块
	13

	23
	玻意耳定律演示器
	套
	1

	24
	剥线钳
	个
	1

	25
	箔片验电器
	对
	1

	26
	柴油机模型
	个
	1

	27
	常用电容器示教板
	套
	1

	28
	常用电阻器示教板
	套
	1

	29
	超重失重演示器
	套
	1

	30
	冲子
	个
	1

	31
	锉刀(平板)
	个
	1

	32
	充磁器
	台
	1

	33
	抽气盘
	套
	1

	34
	抽气筒
	个
	1

	35
	磁分子模型
	套
	1

	36
	磁感线演示板
	套
	1

	37
	打气筒
	个
	1

	38
	单摆运动规律演示器
	套
	1

	39
	单摆振动图像演示器
	套
	1

	40
	单摆组
	组
	25

	41
	单刀开关
	个
	25

	42
	单匝线圈电机原理演示器
	套
	1

	43
	弹簧振子
	套
	1

	44
	弹簧振子振动图像描绘器
	台
	1

	45
	低频信号发生器
	台
	1

	46
	低气压放电管组
	套
	1

	47
	电场线演示器
	套
	2

	48
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	套
	1

	49
	电磁波的发送和接收演示器
	套
	1

	50
	电磁阻尼演示器
	套
	1

	51
	电动离心转台
	台
	1

	52
	电工刀
	个
	1

	53
	电荷间作用力演示器
	套
	1

	54
	电火花计时器
	个
	13

	55
	电烙铁
	支
	2

	56
	电流磁场演示器
	套
	1

	57
	电珠(小灯泡)
	盒
	1

	58
	电子起电机
	台
	1

	59
	电子束演示器
	套
	1

	60
	电阻定律实验器
	台
	13

	61
	电阻定律演示器
	套
	1

	62
	电阻箱1
	个
	14

	63
	电阻箱2
	个
	1

	64
	调压变压器
	台
	1

	65
	动量传递演示器(碰撞球)
	套
	1

	66
	动能发电手电筒
	套
	1

	67
	动能势能演示器
	套
	1

	68
	多功能实验支架
	套
	2

	69
	二维空间—时间描迹仪
	套
	13

	70
	发波水槽
	套
	1

	71
	反冲运动演示器
	套
	1

	72
	方座支架
	套
	25

	73
	蜂蜡
	克
	500

	74
	斧
	个
	1

	75
	伽尔顿板(道尔顿板)
	套
	1

	76
	伽利略理想斜面演示器
	套
	1

	77
	盖·吕萨克定律演示器
	套
	1

	78
	盖革计数器
	台
	1

	79
	感应起电机
	台
	1

	80
	感应圈
	台
	1

	81
	钢手锯
	个
	1

	82
	钢丝钳
	把/个
	1

	83
	钢直尺1
	把/个
	13

	84
	钢直尺2
	把/个
	13

	85
	钢制黑板
	块
	1

	86
	高频信号发生器
	台
	1

	87
	高中力学演示板
	套
	1

	88
	高中数字演示电表
	个
	2

	89
	高中教学电源
	个
	1

	90
	高中学生电源
	个
	13

	91
	工作服
	件
	10

	92
	共振演示器
	台
	1

	93
	共振音叉
	对
	1

	94
	惯性演示器
	套
	1

	95
	光导纤维应用演示器
	套
	1

	96
	光的干涉衍射偏振演示器
	套
	1

	97
	光的偏振观察器
	套
	4

	98
	光的折射全反射实验器
	套
	1

	99
	光电效应演示器
	套
	1

	100
	光具盘
	套
	1

	101
	光具座
	套
	13

	102
	光谱管组
	套
	1

	103
	轨道小车
	套
	13

	104
	滚摆
	个
	2

	105
	滚珠盒
	盒
	1

	106
	护目镜1
	个
	10

	107
	护目镜2
	个
	10

	108
	滑动变阻器1
	个
	13

	109
	滑动变阻器2
	个
	13

	110
	滑动变阻器3
	个
	1

	111
	多用电表1
	个
	13

	112
	多用电表2
	个
	1

	113
	计算器
	个
	13

	114
	家庭电路器材
	套
	1

	115
	活扳手
	个
	2

	116
	激光光学演示仪
	台
	1

	117
	尖形布电器
	个
	1

	118
	尖嘴钳
	个
	3

	119
	交流电流表
	个
	13

	120
	交流电路特性演示器
	套
	1

	121
	胶棒(附毛皮)
	对
	1

	122
	教学示波器
	台
	1

	123
	教学信号发生器
	台
	1

	124
	金属槽码
	套
	13

	125
	金属钩码
	套
	13

	126
	金属网罩
	个
	1

	127
	浸润和不浸润现象演示器
	套
	1

	128
	晶体和非晶体样品
	套
	1

	129
	晶体空间点阵模型
	套
	1

	130
	静电实验箱
	套
	1

	131
	酒精喷灯
	个
	1

	132
	可拆变压器
	台
	1

	133
	可密封长玻璃管
	支
	2

	134
	空盒气压表
	台
	1

	135
	空气压缩引火仪
	个
	1

	136
	烙铁架
	个
	2

	137
	棱镜分光镜
	台
	3

	138
	楞次定律演示器
	套
	1

	139
	离心轨道
	套
	1

	140
	离心机械模型
	套
	1

	141
	力的合成分解演示器
	套
	1

	142
	力矩盘
	个
	13

	143
	立体磁感线演示器
	套
	1

	144
	量角器(圆等分器)
	个
	25

	145
	灵敏电流计
	个
	13

	146
	菱形小磁针
	套
	1

	147
	螺旋弹簧组
	组
	1

	148
	洛伦兹力演示器
	套
	1

	149
	电子停表
	块
	13

	150
	毛钱管(牛顿管)
	套
	1

	151
	毛细现象演示器
	套
	1

	152
	门电路和传感器应用实验箱
	套
	13

	153
	摩擦计
	套
	1

	154
	木锉
	个
	1

	155
	木工锤
	个
	1

	156
	木工锯
	个
	1

	157
	木直尺
	把/个
	13

	158
	钠的吸收光谱演示器
	套
	1

	159
	内聚力演示器
	套
	1

	160
	牛顿第二定律演示仪
	套
	1

	161
	牛顿环
	个
	1

	162
	频闪光源
	台
	1

	163
	平底管
	支
	2

	164
	平口钳
	个
	1

	165
	平抛竖落仪
	个
	1

	166
	平抛运动实验器
	套
	13

	167
	平行板电容器
	套
	1

	168
	气垫导轨
	台
	1

	169
	气体做功内能减少演示器
	套
	1

	170
	气压模拟演示器
	套
	1

	171
	汽油机模型
	个
	1

	172
	钳工工作台
	个
	1

	173
	强磁针
	个
	2

	174
	球形导体
	个
	1

	175
	燃气轮机模型
	台
	1

	176
	日光灯原理演示器
	套
	1

	177
	向心力演示器
	套
	1

	178
	小灯座
	个
	50

	179
	小型变压器
	套
	25

	180
	小型气源
	台
	1

	181
	学生实验纸材
	套
	25

	182
	演示电流电压表
	台
	2

	183
	演示轨道小车
	套
	1

	184
	演示力矩盘
	个
	1

	185
	演示实验器材
	套
	1

	186
	演示微电流电阻表
	台
	1

	187
	演示线路实验板
	套
	1

	188
	演示原副线圈
	套
	1

	189
	验电器连接杆
	个
	1

	190
	验电羽
	对
	1

	191
	液体表面张力演示器
	套
	1

	192
	移电球(验电球)
	个
	1

	193
	翼形磁针
	对
	1

	194
	阴极射线管1
	支
	1

	195
	阴极射线管2
	支
	1

	196
	阴极射线管3
	支
	1

	197
	阴极射线管4
	支
	1

	198
	音叉1
	套
	1

	199
	音叉2
	套
	1

	200
	三角锉刀
	个
	1

	201
	三棱镜
	个
	2

	202
	三线电子开关
	台
	1

	203
	三相电机原理演示器
	套
	1

	204
	砂轮机
	台
	1

	205
	什锦锉
	个
	1

	206
	升降台
	台
	2

	207
	湿度计
	个
	1

	208
	十字螺丝刀
	支
	13

	209
	石棉网
	个
	30

	210
	绳波演示器
	套
	1

	211
	示波器
	台
	14

	212
	手锤
	个
	1

	213
	手电钻
	台
	1

	214
	手剪
	把/个
	1

	215
	手摇交直流发电机
	台
	1

	216
	手摇三相交流发电机
	台
	1

	217
	手摇钻
	个
	1

	218
	受迫振动和共振演示器
	套
	1

	219
	数字计时器
	台
	1

	220
	双缝干涉实验仪
	台
	13

	221
	水平尺
	个
	1

	222
	台虎钳
	台
	1

	223
	台钻
	台
	1

	224
	蹄形磁铁
	对
	13

	225
	条形磁铁
	对
	13

	226
	条形盒测力计1
	个
	25

	227
	条形盒测力计2
	个
	13

	228
	通电平行直导线相互作用演示器
	套
	1

	229
	透明盛液筒
	个
	2

	230
	外径千分尺
	个
	13

	231
	微电流放大器
	台
	1

	232
	微小形变演示器
	套
	1

	233
	物理支架
	套
	2

	234
	油膜实验器
	套
	13

	235
	油石
	个
	2

	236
	油酸
	瓶/盒
	1

	237
	游标卡尺
	把/个
	13

	238
	原副线圈
	套
	13

	239
	圆盘测力计
	个
	2

	240
	匀速圆周运动投影器
	台
	1

	241
	运动合成分解演示器
	套
	1

	242
	运动频闪观测仪
	套
	1

	243
	錾子
	个
	1

	244
	枕形导体
	套
	1

	245
	蒸汽机模型
	台
	1

	246
	蒸汽轮机模型
	台
	1

	247
	支杆定滑轮和桌边夹组
	套
	13

	248
	直角尺
	个
	1

	249
	直联泵
	台
	1

	250
	直流电流表
	个
	25

	251
	直流电压表
	个
	25

	252
	指针式体重计
	台
	1

	253
	指针验电器
	对
	1

	254
	一字螺丝刀1
	支
	13

	255
	仪器车
	辆
	1

	256
	计算机数据采集处理系统（物理）
	套
	1

	257
	T形管
	支
	5

	258
	电子天平1
	台
	1

	259
	分液漏斗1
	个
	1

	260
	酒精1
	瓶/盒
	6

	261
	酒精灯1
	个
	30

	262
	量筒1
	个
	2

	263
	量筒2
	个
	2

	264
	量筒3
	个
	30

	265
	量杯
	个
	2

	266
	漏斗1
	个
	5

	267
	镊子1
	支
	5

	268
	三脚架
	个
	10

	269
	烧杯6
	个
	30

	270
	烧杯7
	个
	10

	271
	烧瓶1
	个
	5

	272
	烧瓶2
	个
	5

	273
	生物显微镜1
	台
	1

	274
	试管1
	支
	30

	275
	试管2
	支
	30

	276
	手套1
	双/对
	10

	277
	托盘天平1
	台
	1

	278
	托盘天平2
	台
	13

	279
	温度计1
	支
	30

	280
	温度计2
	支
	1


化学实验室及教学仪器配置清单
	序号
	货物（标的）名称
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台2
	张
	1

	2
	教师椅
	张
	1

	3
	总控台电源装置
	台
	1

	4
	紧急洗眼器
	个
	1

	5
	三联水嘴
	套
	13

	6
	实验凳
	张
	48

	7
	水槽台
	套
	12

	8
	学生电源2
	套
	24

	9
	学生实验桌
	张
	24

	10
	功能柱
	个
	24

	11
	教师水槽
	个
	1

	12
	窗帘
	米
	25

	13
	地面开槽、安装调试
	项
	1

	14
	电源安全管理控制箱
	台
	1

	15
	给、排水安装调试
	项
	1

	16
	方座支架
	套
	25

	17
	钢制黑板
	块
	1

	18
	高中教学电源
	个
	1

	19
	高中学生电源
	个
	13

	20
	工作服
	件
	2

	21
	护目镜2
	个
	52

	22
	多用电表1
	个
	1

	23
	尖嘴钳
	个
	1

	24
	酒精喷灯
	个
	4

	25
	电子停表
	块
	1

	26
	演示电流电压表
	台
	1

	27
	三角锉刀
	个
	1

	28
	十字螺丝刀
	支
	1

	29
	石棉网
	个
	25

	30
	手锤
	个
	1

	31
	一字螺丝刀2
	支
	1

	32
	仪器车
	辆
	2

	33
	计算机数据采集处理系统（化学）
	套
	1

	34
	pH广范围试纸
	本/盒
	20

	35
	T形管
	支
	26

	36
	Y形管
	支
	26

	37
	Y形试管
	支
	3

	38
	安全漏斗1
	个
	5

	39
	安全漏斗2
	个
	2

	40
	氨合成塔模型
	个
	1

	41
	氨水
	瓶/盒
	2

	42
	白金丝
	支
	2

	43
	保温漏斗
	个
	2

	44
	苯
	瓶/盒
	1

	45
	苯酚钠
	瓶/盒
	20

	46
	苯甲酸
	瓶/盒
	1

	47
	比色管
	支
	65

	48
	比色管架
	个
	13

	49
	表面皿1
	个
	25

	50
	表面皿2
	个
	4

	51
	丙三醇
	瓶/盒
	1

	52
	丙酮
	瓶/盒
	2

	53
	玻璃棒1
	千克
	2

	54
	玻璃棒2
	千克
	2

	55
	玻璃管1
	千克
	4

	56
	玻璃管2
	千克
	3

	57
	玻璃管切割器
	个
	1

	58
	玻璃瓶盖开启器
	套
	1

	59
	玻璃钟罩
	个
	2

	60
	布氏漏斗
	个
	2

	61
	草酸
	瓶/盒
	1

	62
	抽滤瓶
	个
	2

	63
	抽气管
	个
	2

	64
	磁力加热搅拌器
	台
	1

	65
	打孔夹板
	个
	1

	66
	打孔器
	套
	2

	67
	打孔器刮刀
	个
	1

	68
	滴定管1
	支
	25

	69
	滴定管2
	支
	25

	70
	滴定管3
	支
	25

	71
	滴定管4
	支
	25

	72
	滴定管刷
	个
	13

	73
	滴定夹
	个
	25

	74
	滴定台
	个
	25

	75
	滴瓶（棕色）1
	个
	25

	76
	滴瓶（棕色）2
	个
	50

	77
	滴瓶1
	个
	50

	78
	滴瓶2
	个
	300

	79
	碘
	瓶/盒
	1

	80
	碘化钾
	瓶/盒
	1

	81
	碘化铅
	瓶/盒
	1

	82
	碘升华凝华管
	个
	25

	83
	电动离心机
	台
	1

	84
	电极材料 
	套 
	25

	85
	电加热器
	个
	1

	86
	电解槽演示器
	套
	1

	87
	电泳演示器
	套
	1

	88
	电子天平2
	台
	13

	89
	电子天平3
	台
	1

	90
	电子天平4
	台
	1

	91
	电子云杂化轨道模型
	套
	1

	92
	淀粉碘化钾试纸
	本/盒
	10

	93
	定性滤纸
	本/盒
	15

	94
	多用滴管架
	个
	25

	95
	二连球
	个
	2

	96
	二氧化氮球
	套
	25

	97
	二氧化硅晶体结构模型
	套
	1

	98
	二氧化锰
	瓶/盒
	4

	99
	二氧化碳晶体结构模型
	套
	1

	100
	反应板
	个
	25

	101
	防毒口罩
	个
	1

	102
	防护面罩
	个
	1

	103
	放电反应实验仪
	套
	1

	104
	沸腾焙烧炉模型
	个
	1

	105
	分液漏斗2
	个
	13

	106
	分液漏斗3
	个
	13

	107
	分子结构模型1
	套
	1

	108
	分子结构模型2
	套
	25

	109
	酚酞
	瓶/盒
	1

	110
	坩埚
	个
	25

	111
	坩埚钳
	个
	25

	112
	干燥管1
	支
	25

	113
	干燥管2
	支
	25

	114
	干燥管3
	支
	3

	115
	干燥管4
	支
	3

	116
	干燥器
	个
	4

	117
	干燥塔
	个
	2

	118
	高锰酸钾
	瓶/盒
	1

	119
	高中化学实验材料
	套
	25

	120
	钴玻璃片
	个
	25

	121
	光化学实验演示器
	套
	1

	122
	广口瓶（棕色）1
	个
	50

	123
	广口瓶（棕色）2
	个
	5

	124
	广口瓶（棕色）3
	个
	5

	125
	广口瓶1
	个
	350

	126
	广口瓶2
	个
	50

	127
	广口瓶3
	个
	30

	128
	广口瓶4
	个
	5

	129
	硅酸钠
	瓶/盒
	1

	130
	过氧化钠
	瓶/盒
	1

	131
	过氧化氢
	瓶/盒
	1

	132
	还原铁粉
	瓶/盒
	1

	133
	合成有机高分子材料标本
	盒
	1

	134
	烘干箱
	台
	1

	135
	红石蕊试纸
	本/盒
	15

	136
	化学实验废液处理装置
	台
	1

	137
	活塞1
	支
	5

	138
	活塞2
	支
	2

	139
	活性炭
	瓶/盒
	1

	140
	集气瓶1
	个
	75

	141
	集气瓶2
	个
	20

	142
	集气瓶3
	个
	5

	143
	甲苯
	瓶/盒
	1

	144
	甲基橙
	瓶/盒
	1

	145
	甲醛
	瓶/盒
	1

	146
	钾
	瓶/盒
	1

	147
	剪刀
	把/个
	1

	148
	碱石灰
	瓶/盒
	1

	149
	碱性品红
	瓶/盒
	1

	150
	结晶皿
	个
	2

	151
	金刚石结构模型
	套
	1

	152
	金属晶体结构模型
	套
	1

	153
	金属矿物、金属及合金标本
	盒
	1

	154
	井穴板1
	个
	25

	155
	井穴板2
	个
	25

	156
	酒精2
	升
	50

	157
	酒精灯1
	个
	25

	158
	酒精灯2
	个
	2

	159
	酒精灯3
	个
	2

	160
	具支试管1
	支
	20

	161
	具支试管2
	支
	20

	162
	聚光小手电筒
	支
	25

	163
	可溶性淀粉
	瓶/盒
	1

	164
	蓝石蕊试纸
	本/盒
	15

	165
	冷凝器1
	支
	2

	166
	冷凝器2
	支
	1

	167
	离心管
	支
	10

	168
	离子交换柱
	支
	25

	169
	炼钢转炉模型
	个
	1

	170
	炼铁高炉模型
	个
	1

	171
	量筒1
	个
	25

	172
	量筒2
	个
	25

	173
	量筒3
	个
	2

	174
	量筒4
	个
	25

	175
	量筒5
	个
	2

	176
	量筒6
	个
	2

	177
	量杯
	个
	2

	178
	硫代硫酸钠
	瓶/盒
	1

	179
	硫粉
	瓶/盒
	1

	180
	硫化钠
	瓶/盒
	1

	181
	硫化亚铁
	瓶/盒
	1

	182
	硫氰酸钾
	瓶/盒
	1

	183
	硫酸
	瓶/盒
	6

	184
	硫酸铵
	瓶/盒
	1

	185
	硫酸钾
	瓶/盒
	1

	186
	硫酸接触室模型
	个
	1

	187
	硫酸铝
	瓶/盒
	1

	188
	硫酸铝钾(明矾)
	瓶/盒
	2

	189
	硫酸锰
	瓶/盒
	1

	190
	硫酸铁
	瓶/盒
	1

	191
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	瓶/盒
	4

	192
	硫酸锌
	瓶/盒
	1

	193
	硫酸亚铁
	瓶/盒
	2

	194
	硫酸亚铁铵
	瓶/盒
	1

	195
	漏斗1
	个
	6

	196
	漏斗2
	个
	25

	197
	漏斗架
	个
	1

	198
	螺旋皮管夹
	个
	5

	199
	铝箔
	包
	2

	200
	铝粉
	瓶/盒
	1

	201
	铝片
	包
	1

	202
	铝条
	包
	1

	203
	氯化铵
	瓶/盒
	3

	204
	氯化钡
	瓶/盒
	1

	205
	氯化钾
	瓶/盒
	1

	206
	氯化铝
	瓶/盒
	1

	207
	氯化镁
	瓶/盒
	1

	208
	氯化钠
	瓶/盒
	10

	209
	氯化钠晶体结构模型
	套
	1

	210
	氯化铯晶体结构模型
	套
	1

	211
	氯化亚铁
	瓶/盒
	1

	212
	氯化亚锡
	瓶/盒
	1

	213
	氯酸钾
	瓶/盒
	1

	214
	镁条
	包
	20

	215
	密度计1
	支
	1

	216
	密度计2
	支
	1

	217
	钠
	瓶/盒
	1

	218
	泥三角
	个
	25

	219
	镊子2
	支
	25

	220
	牛角管
	支
	2

	221
	硼酸
	瓶/盒
	1

	222
	葡萄糖
	瓶/盒
	1

	223
	气体发生器
	个
	4

	224
	气体摩尔体积模型
	个
	1

	225
	气体实验微型装置
	套
	13

	226
	气体洗瓶
	个
	2

	227
	切片石蜡
	包
	1

	228
	氢燃料电池实验器 
	套
	13

	229
	氢燃料电池演示器
	套
	1

	230
	氢氧化钡
	瓶/盒
	1

	231
	氢氧化钙
	瓶/盒
	2

	232
	氢氧化钾
	瓶/盒
	3

	233
	氢氧化钠
	瓶/盒
	6

	234
	燃烧管
	支
	2

	235
	燃烧匙
	个
	25

	236
	容量瓶2
	个
	2

	237
	容量瓶3
	个
	25

	238
	容量瓶4
	个
	4

	239
	容量瓶5
	个
	2

	240
	容量瓶6
	个
	2

	241
	溶液导电演示器
	套
	1

	242
	乳胶管
	米
	40

	243
	软胶塞
	千克
	8

	244
	三脚架
	个
	25

	245
	三口烧瓶
	个
	5

	246
	三氯化铁
	瓶/盒
	1

	247
	三氧化二铁
	瓶/包
	1

	248
	烧杯1
	个
	25

	249
	烧杯2
	个
	25

	250
	烧杯3
	个
	50

	251
	烧杯4
	个
	25

	252
	烧杯5
	个
	50

	253
	烧杯6
	个
	50

	254
	烧杯7
	个
	20

	255
	烧杯8
	个
	5

	256
	烧杯夹
	个
	4

	257
	烧瓶1
	个
	13

	258
	烧瓶2
	个
	5

	259
	烧瓶3
	个
	25

	260
	烧瓶4
	个
	15

	261
	烧瓶刷
	个
	13

	262
	石墨结构模型
	套
	1

	263
	石蕊
	瓶/盒
	5

	264
	实验防护屏
	件
	1

	265
	实验用品提篮
	个
	4

	266
	试管1
	支
	250

	267
	试管2
	支
	30

	268
	试管3
	支
	250

	269
	试管4
	支
	80

	270
	试管5
	支
	80

	271
	试管6
	支
	30

	272
	试管夹
	个
	25

	273
	试管架1
	个
	25

	274
	试管刷
	个
	25

	275
	试剂瓶托盘
	个
	50

	276
	手套2
	双/对
	2

	277
	手套3
	双/对
	50

	278
	手摇钻孔器
	台
	1

	279
	数字测温计
	台
	1

	280
	水浴锅
	个
	1

	281
	水止皮管夹
	个
	25

	282
	塑料多用滴管
	支
	300

	283
	塑料水槽
	个
	25

	284
	塑料洗瓶
	个
	25

	285
	酸度计(pH计)
	个
	13

	286
	碳-60结构模型
	套
	1

	287
	碳化钙
	瓶/盒
	1

	288
	碳酸钙
	瓶/盒
	5

	289
	碳酸氢铵
	瓶/盒
	1

	290
	碳酸氢钠
	瓶/盒
	4

	291
	铁丝
	包
	10

	292
	铜片
	包
	10

	293
	铜丝
	包
	10

	294
	托盘天平2
	台
	1

	295
	托盘天平3
	台
	13

	296
	万能夹
	个
	5

	297
	微型溶液导电实验器
	套
	25

	298
	温度计1
	支
	25

	299
	温度计3
	支
	2

	300
	无砷锌粒
	瓶/盒
	2

	301
	无水硫酸钠
	瓶/盒
	1

	302
	无水硫酸铜
	瓶/盒
	1

	303
	无水氯化钙
	瓶/盒
	2

	304
	无水碳酸钠
	瓶/盒
	5

	305
	无水亚硫酸钠
	瓶/盒
	2

	306
	无水乙醇
	瓶/盒
	4

	307
	洗耳球
	个
	13

	308
	洗眼器
	套
	1

	309
	细口瓶（棕）1
	个
	50

	310
	细口瓶（棕）2
	个
	50

	311
	细口瓶（棕）3
	个
	10

	312
	细口瓶（棕）4
	个
	2

	313
	细口瓶（棕）5
	个
	1

	314
	细口瓶（棕）6
	个
	1

	315
	细口瓶1
	个
	50

	316
	细口瓶2
	个
	350

	317
	细口瓶3
	个
	50

	318
	细口瓶4
	个
	10

	319
	细口瓶5
	个
	10

	320
	细口瓶6
	个
	2

	321
	下口瓶
	个
	2

	322
	橡胶管
	千克
	4

	323
	硝酸
	瓶/盒
	2

	324
	硝酸钾
	瓶/盒
	1

	325
	硝酸银
	瓶/盒
	1

	326
	锌粉
	瓶/盒
	1

	327
	锌片
	包
	1

	328
	新型无机非金属材料标本
	盒
	1

	329
	溴化钾
	瓶/盒
	1

	330
	溴化钠
	瓶/盒
	1

	331
	溴化铜
	瓶/盒
	1

	332
	亚甲基蓝
	瓶/盒
	1

	333
	亚硝酸钠
	瓶/盒
	1

	334
	研钵1
	个
	13

	335
	研钵2
	个
	2

	336
	盐酸
	瓶/盒
	20

	337
	氧化钙
	瓶/盒
	1

	338
	氧化铝
	瓶/盒
	1

	339
	氧化铜(粉状)
	瓶/盒
	1

	340
	药匙
	个
	50

	341
	液封除毒气集气瓶
	个
	5

	342
	液体石蜡
	瓶/盒
	1

	343
	移液管
	支
	13

	344
	移液管架
	个
	13

	345
	乙醛
	瓶/盒
	1

	346
	乙酸1
	瓶/盒
	4

	347
	乙酸2
	瓶/盒
	1

	348
	乙酸钠
	瓶/盒
	1

	349
	乙酸铅
	瓶/盒
	1

	350
	乙酸乙酯
	瓶/盒
	2

	351
	硬脂酸
	瓶/盒
	1

	352
	硬脂酸丁酯
	瓶/盒
	1

	353
	硬质玻璃管1
	支
	30

	354
	硬质玻璃管2
	支
	10

	355
	元素周期表
	件
	1

	356
	原电池实验器
	个
	25

	357
	原油常见馏分标本
	盒
	1

	358
	圆水槽1
	个
	2

	359
	圆水槽2
	个
	4

	360
	蔗糖
	瓶/盒
	1

	361
	蒸发皿1
	个
	25

	362
	蒸发皿2
	个
	5

	363
	蒸馏烧瓶
	个
	25

	364
	中和热测定仪
	套
	25

	365
	重铬酸钾
	瓶/盒
	1

	366
	贮气装置
	台
	2

	367
	锥形瓶2
	个
	25

	368
	锥形瓶3
	个
	15


生物实验室及教学仪器配置清单
	序号
	货物（标的）名称
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台2
	张
	1

	2
	教师椅
	张
	1

	3
	总控台电源装置
	台
	1

	4
	紧急洗眼器
	个
	1

	5
	三联水嘴（强制节能产品）
	套
	13

	6
	生物灯
	套
	25

	7
	实验凳
	张
	48

	8
	水槽台
	套
	12

	9
	学生电源3
	套
	24

	10
	学生实验桌
	张
	24

	11
	功能柱
	个
	24

	12
	教师水槽
	个
	1

	13
	窗帘
	米
	25

	14
	地面开槽、安装调试
	项
	1

	15
	电源安全管理控制箱
	台
	1

	16
	给、排水安装调试
	项
	1

	17
	测电笔
	支
	1

	18
	剥线钳
	个
	1

	19
	方座支架
	套
	10

	20
	钢手锯
	个
	1

	21
	钢丝钳
	把/个
	1

	22
	工作服
	件
	55

	23
	护目镜2
	个
	55

	24
	活扳手
	个
	1

	25
	木工锤
	个
	1

	26
	十字螺丝刀
	支
	1

	27
	石棉网
	个
	10

	28
	一字螺丝刀2
	支
	1

	29
	仪器车
	辆
	2

	30
	计算机数据采集处理系统（生物）
	套
	1

	31
	pH广范围试纸
	本/盒
	25

	32
	丙酮
	瓶/盒
	2

	33
	玻璃棒2
	千克
	3

	34
	磁力加热搅拌器
	台
	1

	35
	打孔器
	套
	5

	36
	滴瓶（棕色）1
	个
	200

	37
	滴瓶（棕色）2
	个
	200

	38
	滴瓶1
	个
	300

	39
	滴瓶2
	个
	300

	40
	碘
	瓶/盒
	1

	41
	碘化钾
	瓶/盒
	1

	42
	电动离心机
	台
	1

	43
	电子天平5
	台
	4

	44
	定性滤纸
	本/盒
	3

	45
	干燥器
	个
	1

	46
	广口瓶3
	个
	100

	47
	过氧化氢
	瓶/盒
	1

	48
	烘干箱
	台
	1

	49
	甲苯
	瓶/盒
	1

	50
	酒精3
	瓶/盒
	4

	51
	酒精灯1
	个
	30

	52
	可溶性淀粉
	瓶/盒
	1

	53
	冷凝器3
	支
	9

	54
	量筒1
	个
	30

	55
	量筒2
	个
	30

	56
	量筒3
	个
	30

	57
	量筒4
	个
	30

	58
	量筒5
	个
	5

	59
	量筒6
	个
	5

	60
	硫酸
	瓶/盒
	1

	61
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	瓶/盒
	4

	62
	漏斗1
	个
	30

	63
	漏斗2
	个
	30

	64
	氯化钡
	瓶/盒
	1

	65
	氯化钠
	瓶/盒
	4

	66
	葡萄糖
	瓶/盒
	1

	67
	氢氧化钙
	瓶/盒
	1

	68
	氢氧化钠
	瓶/盒
	1

	69
	容量瓶1
	个
	9

	70
	容量瓶3
	个
	5

	71
	容量瓶4
	个
	5

	72
	容量瓶5
	个
	5

	73
	容量瓶6
	个
	5

	74
	三氯化铁
	瓶/盒
	1

	75
	烧杯4
	个
	300

	76
	烧杯5
	个
	120

	77
	烧杯6
	个
	60

	78
	烧杯7
	个
	30

	79
	烧杯8
	个
	30

	80
	生物显微镜1
	台
	25

	81
	生物显微镜2
	台
	3

	82
	试管1
	支
	300

	83
	试管夹
	个
	10

	84
	试管架2
	个
	10

	85
	试管架3
	个
	2

	86
	塑料洗瓶
	个
	5

	87
	酸度计(pH计)
	个
	3

	88
	托盘天平1
	台
	4

	89
	温度计1
	支
	10

	90
	温度计2
	支
	5

	91
	无水碳酸钠
	瓶/盒
	5

	92
	无水乙醇
	瓶/盒
	5

	93
	洗耳球
	个
	9

	94
	洗眼器
	套
	1

	95
	细口瓶3
	个
	5

	96
	细口瓶4
	个
	10

	97
	细口瓶5
	个
	10

	98
	亚甲基蓝
	瓶/盒
	1

	99
	亚硝酸钠
	瓶/盒
	1

	100
	研钵3
	个
	10

	101
	盐酸
	瓶/盒
	2

	102
	药匙
	个
	10

	103
	乙醛
	瓶/盒
	1

	104
	乙酸2
	瓶/盒
	1

	105
	乙酸乙酯
	瓶/盒
	1

	106
	蔗糖
	瓶/盒
	2

	107
	蒸馏烧瓶
	个
	9

	108
	重铬酸钾
	瓶/盒
	1

	109
	锥形瓶1
	个
	500

	110
	锥形瓶2
	个
	500

	111
	锥形瓶3
	个
	90

	112
	锥形瓶4
	个
	90

	113
	植物细胞有丝分裂
	片/块
	30

	114
	DNA电泳图谱观察仪
	台
	2

	115
	DNA和RAN在细胞中的分布
	片/块
	30

	116
	DNA结构模型
	个
	1

	117
	DNA双螺旋结构模型组件
	个
	9

	118
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	瓶/盒
	3

	119
	PCR仪
	台
	1

	120
	运动神经元装片
	片/块
	30

	121
	载玻片
	盒
	10

	122
	蒸馏水瓶
	个
	2

	123
	整理箱
	个
	5

	124
	正常人染色体装片
	片/块
	30

	125
	组织捣碎匀浆机
	台
	1

	126
	移液器架
	个
	9

	127
	α-淀粉酶
	瓶/盒
	2

	128
	胞间连丝切片
	片/块
	30

	129
	表皮细胞装片
	片/块
	30

	130
	心肌切片
	片/块
	30

	131
	吡罗红
	瓶/盒
	10

	132
	蚕豆叶下表皮装片
	片/块
	30

	133
	草履虫分裂生殖装片
	片/块
	30

	134
	超净工作台
	台
	2

	135
	垂直电泳槽
	个
	4

	136
	纯水机
	台
	1

	137
	胰腺切片(示胰岛)
	片/块
	30

	138
	血球计数板
	片/块
	10

	139
	牙用镊
	把/个
	4

	140
	研磨过滤器
	个
	10

	141
	眼用镊
	把/个
	2

	142
	眼用手术剪
	把/个
	2

	143
	氢氧化铝
	瓶/盒
	1

	144
	琼脂粉
	瓶/盒
	1

	145
	胭脂红(洋红)
	瓶/盒
	1

	146
	细胞膜结构模型
	个
	1

	147
	细胞亚显微结构模型
	个
	1

	148
	电冰箱
	台
	1

	149
	大肠杆菌涂片
	片/块
	30

	150
	滴管
	支
	300

	151
	电动离心机
	台
	1

	152
	线粒体切片
	片/块
	30

	153
	蛙血涂片
	片/块
	30

	154
	微量移液器1
	支
	9

	155
	微量移液器2
	支
	9

	156
	微量进样器
	支
	8

	157
	放大镜
	个
	9

	158
	二苯胺
	瓶/盒
	1

	159
	电泳仪
	台
	2

	160
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	片/块
	30

	161
	对氨基苯磺酸
	瓶/盒
	1

	162
	分析天平
	台
	1

	163
	书写白板
	块
	1

	164
	曙红B
	瓶/盒
	2

	165
	双目立体显微镜
	台
	2

	166
	水绵装片
	片/块
	30

	167
	水平电泳槽
	个
	8

	168
	苏丹Ⅲ
	瓶/盒
	1

	169
	手术刀柄
	把/个
	4

	170
	手术刀片
	包
	4

	171
	培养皿1
	套
	500

	172
	培养皿2
	套
	30

	173
	普通手术剪
	把/个
	27

	174
	乳胶手套
	双/对
	5

	175
	品红
	瓶/盒
	1

	176
	平滑肌分离装片
	片/块
	30

	177
	始祖鸟化石及复原模型
	个
	1

	178
	柠檬酸钠
	瓶/盒
	1

	179
	凝胶色谱柱
	个
	9

	180
	果胶酶
	瓶/盒
	1

	181
	光照培养架
	台
	2

	182
	光照培养箱
	台
	1

	183
	高压灭菌锅1
	台
	1

	184
	高压灭菌锅2
	台
	1

	185
	骨骼肌纵横切
	片/块
	30

	186
	酚红
	瓶/盒
	1

	187
	盖玻片
	包
	18

	188
	美蓝
	瓶/盒
	1

	189
	酵母菌装片
	片/块
	30

	190
	接种环
	支
	10

	191
	硫酸钠
	瓶/盒
	1

	192
	龙胆紫
	瓶/盒
	1

	193
	结晶紫
	瓶/盒
	1

	194
	解剖镊1
	把/个
	27

	195
	解剖镊2
	把/个
	27

	196
	氯化钙
	瓶/盒
	1

	197
	减数分裂中染色体变化模型组件
	个
	9

	198
	甲基绿
	瓶/盒
	10

	199
	次氯酸钠
	瓶/盒
	1

	200
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	个
	9

	201
	海藻酸钠
	瓶/盒
	2

	202
	黑藻叶装片
	片/块
	30

	203
	蝗虫精巢减数分裂切片
	片/块
	30

	204
	恒温培养箱
	台
	1

	205
	恒温水浴锅
	台
	2

	206
	恒温震荡器
	台
	1

	207
	无水乙酸钠
	瓶/盒
	1


仪器柜
	序号
	货物（标的）名称
	单位
	数量

	1
	仪器柜
	个
	12



技术参数及要求
	序号
	货物（标的）名称
	技术参数与性能指标
	单位
	数量

	1
	教师演示讲台1
	尺寸：≥2400*700*850㎜ ,全钢结构。
2、台面材料：采用≥12.5mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。                                                                                                  
3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音；
5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	张
	1

	2
	教师演示讲台2
	尺寸：≥2800*700*850㎜ ,全钢结构。
2、台面材料：采用≥12.5mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。
3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音；
5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
6、组合结构：水槽组合单元*1组，大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。
	张
	2

	3
	教师椅
	高靠背。扶手、脚：采用≥1.5mm厚的钢管材料弯管而成，除锈处理后电镀、座板及靠背采用牛筋网面，透气性强，柔软而且具有韧性，厚度适中；软硬适中，不变形；根据人体工学原理设计，坐感舒适；座板内部：采用≥2mm厚的加固管，除锈处理后电镀。底盘升降气杆（升降十万次以上），五星脚，万向轮子。
	张
	3

	4
	总控台电源装置
	本系统采用钢制翻转式电源箱，≥7寸全彩触摸屏作为人机交互界面，多菜单功能，多页面切换，整机无机械按键，友好的人性化界面使操作更简单、方便，无机械触点使产品寿命延长几倍。采用≥2.4G无线通讯技术，通讯距离远，稳定可靠，免除实验室控制线，让有线控制成为历史（不可以用信号线锁定，地下线路为3条4平方的线）；本产品采用模块化设计，产品集成度高,使硬件电路性能更加稳定。本系统采用密码开机或者遥控开机两种，具有密码修改功能,具有关机时间设置功能,具有开机语音播报功能,过载语音提示功能,其他语音播报功能。
交、直流实验电压控制：教师交流低压0-30V可调输出，调节最小分辨率为1V，输出5A电流过载保护，取消传统的硬件检测电流电路而采用软件实时监测电流，具有灵敏的智能监测过载保护功能，电流过载保护后有语音提示。
教师直流低压0-30v输出，直流低压输出采用开关电源，PWM电压调节，比传统线性电源负载能力强，输出压降小，电压调节最小分辨率为0.1v，输出3A电流过载保护，取消传统的硬件检测电流电路而采用软件实时监测电流，具有灵敏的智能监测过载保护功能，电流过载保护后有语音提示；
低压大电流输出：9v/40A输出8S自动关断；直流高压输出：直流240v，300v切换输出，输出电流100MA；配备了双路2400mA的USB电源输出。
学生锁定功能：采用≥2.4G无线双向通讯技术，免布线安装简单方便，距离远数量越多距离越远确保通讯百分百成功。学生举手：采用≥2.4G无线双向通讯技术，微妙级时间反应，可作为抢答按键使用。
有智能语音提示功能，此功能可用独立控制开关打开和关闭，当语音提示功能打开后，主控台操作的时候会有语音提示，比如按下数字“1”，此时有语音播报“1”，再比如交流输出过载，会有语音提示“请注意，交流电压已过载保护”等，能对教师操作的每一步进行语音演示。
主控电源还预留有线控制学生电源，由老师切换控制方式，在触摸屏上显示有线或无线字样。
高压电源必须采用声控和触控两种方式控制。学生台插板电源和实验电源分开控制，关闭220v插板电源，学生实验台正常使用不受任何影响，确保了用电安全。SP-A、SP-B、SP-C、SP-D为学生实验台4组插板电源，EP-A、EP-B、EP-C、EP-D为学生实验台4组电源；预留供水开关和风机控制开关。
多媒体教学：增设4组多媒体教学设备的电源控制；具有多路多媒体信号切换控制；
必备检测功能区与整个主控面板融为一体。采用高可靠31/2位数字显示，整机电路设计以大规模集成电路，双积分A/D转换器为核心并配以功能过载保护，可采用来测量直流和交流电压电流，电阻，电容，二极管，频率等电路通断。直流电压测量量程200MV-1000V。交流电压测量量程200MV-1000V。直流电流测量量程2mA-20A。交流电流测量量程2mA-20A。电容测量量程2nF-2000微法。电阻测量量程200欧-200兆欧。
	台
	3

	5
	紧急洗眼器
	眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	个
	2

	6
	三联水嘴
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	26

	7
	生物灯
	台灯采用内置48颗2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率9w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料底座注塑成型，铝合金灯罩，双钢管电镀支架组成，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。
	套
	25

	8
	实验凳
	凳面尺寸（±3%）：直径300mm*30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20*40*厚度≥1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*厚度≥1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度≥5cm.
	张
	144

	9
	水槽台
	水槽台整体规格（±3%）：长500*宽600*高845mm，分柜体和水槽两部分组成。柜体部分采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修。
水槽部分，采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴和洗眼器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。                                                                                                                                                                                         
	套
	24

	10
	学生电源1
	学生电源采用铝合金框架盒，黑色PVC贴面纸采用八表指示。总线路采用≥2.4G无线双向通讯技术，免布线，（不可以用信号线锁定，地下线路为3条4平方毫米的线）安装简单，稳定可靠，降低产品故障率。具有按键举手和抢答功能，交、直流切换功能，电压、电流双表数码显示，交流和直流电压单独按键调节。
电压操作控制采用上下键选择电压，交流每档1V,直流每档0.1V，数码管显示电压和电流输出；具有自动过载保护功能，直流电压输出：1.5V-16.0V/2A，16.1V-30.0V/1A，交流电压输出：1V-18V/3A，19V-30V/2A；
学生电源既能独立操作，又能被教师总控制台控制；具有主动锁定和被动锁定两种模式；未被教师台锁定时，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）；学生电源能被教师锁定，且无法自解锁。必须由教师台解锁（被动锁定）。
学生电源左右两佩带三种测试功能表（2个3/15V电压表，2个0.6/3A电流表，2个300G电流计。）

★符合国家安全认证标准。
	个
	24

	11
	学生电源2
	ABS翻转式电源盒，采用2.4G无线双向通讯技术，免布线，（不可以用信号线锁定，地下线路为3条4平方毫米的线）安装简单，稳定可靠，降低产品故障率。具有按键举手和抢答功能，交、直流切换功能，电压、电流双表数码显示，交流和直流电压单独按键调节。
电压操作控制采用上下键选择电压，交流每档1V,直流每档0.1V，数码管显示电压和电流输出；具有自动过载保护功能，直流电压输出：1.5V-16.0V/2A，16.1V-30.0V/1A，交流电压输出：1V-18V/3A，19V-30V/2A；
学生电源既能独立操作，又能被教师总控制台控制；具有主动锁定和被动锁定两种模式；未被教师台锁定时，为避免误操作等意外在电压输出时改变输出电压，通过锁定键锁定输出。解锁时，再按锁定键即可（主动锁定）；
学生电源能被教师锁定，且无法自解锁。必须由教师台解锁（被动锁定）。

★符合国家安全认证标准。
	套
	24

	12
	学生电源3
	安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；

★符合国家安全认证标准。
	套
	24

	13
	学生实验桌
	1、规格（±3%）：≥1200*600*780mm
   2、台面：采用≥12.5mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过有资质的第三方检测方进行性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。
   3、结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
    4、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*≥1.5mm厚承重型铝合金型材微倾斜式设计，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
  5、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	张
	72

	14
	功能柱
	功能柱规格（±3%）：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和维修。
	个
	72

	15
	教师水槽
	规格（±3%）： 440*330*190mm，高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。
	个
	2

	16
	窗帘
	1、采用国产环保遮光布，正反两面纹理柔软顺滑，无异味；色牢度≥3级（耐水、耐光、耐热压、耐干摩擦、耐湿摩擦）；甲醛含量≤300mg/kg;可分解致癌芳香胺染料≤200mg/kg；遮光率≥80%:总光通量透射比<3%；单位面积质量≥550g/㎡；面料、颜色用户可选。
2、铝合金轨道（直轨）：外观无明显扭曲，表面质量达到漆膜均匀一致，无皱皮、裂纹、气泡、流痕、夹渣物和漆膜脱落现象；外形尺寸：轨道壁厚1.5mm±5%，宽度34mm±5%*长度25mm±5%；轨道封口长度36mm±5%*，宽度27mm±5%。
   3、配件：滑圈等配件材质采用铝合金材料，承重≥50kg,PVC配置，拉动无声。
	米
	3

	17
	地面开槽、安装调试
	1、地面开槽、恢复、建渣清运等。                                                                                                                                              2、整体实验室设备安装（含辅材），调试，要求设备安装位置合理，稳固安全，运行顺畅。
	项
	3

	18
	电源安全管理控制箱
	1、实时监控电源回路的电压、电流、漏电电流、功率、功率因数、用电量、温度等参数；（需提供功能界面截图）
2、对漏电报警、过载报警、过流报警、过压报警、欠压报警、缺相报警、温度过高报警等进行分析，可对线缆温度、电流、电压和漏电电流进行不间断的数据跟踪与统计分析；
3、具有显示回路的漏电、过载、过流、过压、欠压、打火（电弧）、温度等严重报警设备的信息；（需提供功能界面截图）
4、可进行故障预警、定位和分析，一旦监测到线路中存在的电气安全隐患，手机APP上会出现报警信息；（需提供功能界面截图）
5、具有安全检修锁，只需拉出安全锁设备无法通过远程（APP/WEB网页）控制； 
6、具有定时开关功能，可通过控制软件设置定时程序；（需提供功能界面截图）
7、具有统计设备在线和离线数量的功能；（需提供功能界面截图）
8、标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。
	台
	3

	19
	给、排水安装调试
	实验室给、排水设备安装（含辅材），调试。
	项
	2

	20
	仪器柜
	尺寸：≥1000*500*2000mm，整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。
柜体：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用
柜体上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。
4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。
5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。                                   
	个
	12

	21
	左右手定则演示器
	左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成；

2、底座用非金属材料制成，其底部安装垫角。
	套
	1

	22
	纵波演示器
	由机架、连接杆、反光白布组成
	套
	1

	23
	自感现象演示器
	塑料材质，面板尺寸为：≥415mm*260mm*40mm,能显示通电自然现象，断电自然现象原理，两边印有两种现象线路图案，面板线路标示清晰上面配备灯泡、开关、接线柱等。
	套
	1

	24
	钻头
	φ1mm～φ13mm。
	套
	2

	25
	安培力演示器
	产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成；底座厚度≥1.5mm的冷轧板制作，尺寸≥180×130×20mm；磁极框架采用≥2mm厚的铁板制作，框架高120mm，宽40mm；两组磁铁在框架上安装后两极间距38mm，磁铁红色代表N极，蓝色代表S极；通电线框采用≥1mm厚的铜板制成，线框外形88×63mm，线宽4mm；连接片采用≥0.5mm厚铜片制作，长35mm，宽8.5mm；刻度盘支架采用φ4mm金属杆制成，支架高度250mm；刻度牌采用≥2.5mm厚塑料板印制，长刻线宽5mm，长15mm，短刻线宽4mm，长10mm；指针采用≥0.3mm厚金属板成型，长165mm。
	套
	1

	26
	白光的色散与合成演示器
	产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
两块棱镜应配对；三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。
	套
	1

	27
	铇
	材质：钢质。
	个
	1

	28
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，外径≥66mm，圈数≥180，两端为90°弯折半圆
	个
	1

	29
	波动演示器
	J2203型波动演示器由机械传动机构、横波水平帘、波动衰减器等部件组成，箱式。
	套
	1

	30
	玻棒(附丝绸)
	产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块；
玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。
	对
	1

	31
	测电笔
	氖泡式，由测电头、绝缘手柄组成；光示感应，光亮显示明显；测量范围：交流12V—220V；手柄绝缘性能良好。
	支
	4

	32
	玻璃砖
	玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。
	块
	13

	33
	玻意耳定律演示器
	由底座、U形管、洗耳球、气压表等组成
	套
	1

	34
	剥线钳
	长度≥150mm；鸭嘴形，剥线范围Φ0.5 mm～Φ2mm。
	个
	2

	35
	箔片验电器
	本产品由外壳、绝缘套筒、导电杆、箔片及中位卡组成；
外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象；导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。
	对
	1

	36
	柴油机模型
	压缩比：≥14，四冲程，单缸，示结构原理。整体高≥300mm。
	个
	1

	37
	常用电容器示教板
	整体尺寸：≥340mm*26mm*8mm,木质材质，板面附有电解电容器、云母电容器、瓷片电容器、条轮电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器。
	套
	1

	38
	常用电阻器示教板
	整体尺寸为: ≥400mm*280mm*12mm,钢板折弯而成，表面标注纹理清晰，附有电位器、碳膜电阻、金属膜电阻、热敏电阻、绕线电阻、水泥电阻、光敏电阻。
	套
	1

	39
	超重失重演示器
	记忆式，移动距离≥1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见。
	套
	1

	40
	冲子
	φ2mm～φ20mm。
	个
	1

	41
	锉刀(平板)
	规格：250mm，带柄
	个
	1

	42
	充磁器
	仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成；外壳采用ABS工程塑料制作，螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调；面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯；产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。
	台
	1

	43
	抽气盘
	直径≥180mm，附钟罩
	套
	1

	44
	抽气筒
	手持式，由手柄、活塞、气筒组成。气筒有效长度≥130mm，直径≥40mm。
	个
	1

	45
	磁分子模型
	由24个小磁针组成，一共4排，一排6个
	套
	1

	46
	磁感线演示板
	基本尺寸为：≥50mm*250mm*5mm，有机玻璃材质，表面附有220个φ10mm封孔，里面各放一个小针。面板带四个直角，高度56.5mm，塑料材质。
	套
	1

	47
	打气筒
	手持式，气嘴外径8mm，
	个
	1

	48
	单摆运动规律演示器
	由底座、调节螺钉、螺母、悬点螺丝、标尺，横杆、立杆、指角器，偏角指针组成，配光电门。
	套
	1

	49
	单摆振动图像演示器
	由底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。电源：AC 220V 50Hz ±5%；纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz；走纸速度：连续可调。
	套
	1

	50
	单摆组
	5个摆球。单摆组由五个摆球（其中钢球三个，塑料球一个，有色金属球一个）、摆线和摆架组成。三个钢球中有两个质量相同，另一个质量较大；塑料球的直径与两个同质量的钢球相等；有色金属球的质量与两个同质量的钢球相等，体积不等。钢球表面镀铬抛光，无锈蚀；有色金属球表面经氧化处理，无锈蚀。大小相同,质量不同的各球直径差≤0.1mm。所有摆球均沿直径方向钻孔，孔边圆滑，无毛刺。摆球钻螺纹孔，用螺钉固定摆线。每球附一根摆线,长度≥1200mm,线为轻质、结实、不易伸长的细线，无松散、无断丝。绕线架安装牢固、无锈蚀，可方便调节摆线长度,并能固定，保持摆长不变。绕线架距离合理，实验时摆球不易碰撞、摆线不易缠绕。线夹不易松脱，穿线孔孔口无毛刺，悬点明确，无松动。支架有足够刚性、无变形、无裂纹。支杆有足够刚性、无锈蚀、装夹方便。
	组
	25

	51
	单刀开关
	由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。底座：黑色塑料；
闸刀刀座采用铜片。工作电压≤36V，工作电流≤6A
	个
	25

	52
	单匝线圈电机原理演示器
	由强磁铁、转子、手摇柄、齿轮、固定底座、接线柱、集电环等组成。外观整体为喷塑金属座：≥225mm×180mm。齿轮能灵活转动。能使用交直流电源演示电机原理。
	套
	1

	53
	弹簧振子
	水平式和竖式，由底座、支架、弹簧振子组成。
	套
	1

	54
	弹簧振子振动图像描绘器
	自动稳定走纸
	台
	1

	55
	低频信号发生器
	10Hz～1MHz，正弦波功率输出≥5W
	台
	1

	56
	低气压放电管组
	放电管，玻璃6支，支架注塑成型。
	套
	1

	57
	电场线演示器
	由5块透明电场线演示板组成，材料采用透明有机玻璃材料制作， 分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。
	套
	2

	58
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	演示加速后的电子，在没有外来电场或磁场的作用时，按直线运动。观察电子束在电场力的作用下发生的偏转。观察电子束在磁场中所受的洛仑兹力。说明热电子发射现象等。技术指标：加速极电压 0～200伏  连续可调;偏转板电压；电压幅度0～40伏连续可调 ；电压方向 上正、断路、下正三档；电源 220V±10% ；50Hz；功率消耗：＜8瓦
	套
	1

	59
	电磁波的发送和接收演示器
	产品由发射机、接收机等组成。发射机部分主要由主机、振子天线、甚高频振荡器、调制信号发生器、调制信号接口电路、音频功放电路及电源电路等组成。接收机部分主要由调频接收器、电表演示接收器、放大接收器等组成。发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。
	套
	1

	60
	电磁阻尼演示器
	由底座、条形磁铁、支架、摆锤组成。底板、支架为铁质，摆锤为铝合金阻尼片。
	套
	1

	61
	电动离心转台
	工作电压：220V，50HZ；
2、电机转速：无极调速，产品有机箱、电机、调速器等组成。
	台
	1

	62
	电工刀
	直型，材质：塑料手柄或钢制手柄；刀片材质：高碳钢
	个
	1

	63
	电荷间作用力演示器
	本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成；导体球直径≥83mm，轻质导电球直径≥30mm。外形尺寸≤400mm×105mm×405mm；绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。
	套
	1

	64
	电火花计时器
	单频率：0.02s，火花距离≥10mm，平均电流≤0.5mA塑料材质；
2、由外壳、纸带压板，高压脉冲变压器，印制电路板电源开关，高压脉冲输出插口，墨粉纸盘记录纸带，电频调节开关。
	个
	13

	65
	电烙铁
	60W，20W，橡胶线
	支
	2

	66
	电流磁场演示器
	黑色塑料支架、有机玻璃片、铜丝线圈、接线柱组成。金属支架：∅12㎜×65㎜；有机玻璃片：77㎜×140㎜×2.5㎜内嵌12组铜丝线圈。
	套
	1

	67
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	盒
	1

	68
	电子起电机
	输入DC6V，输出电压范围±17.5 kV，短路电流≤500µA
	台
	1

	69
	电子束演示器
	1、适用于采用热电子发射显示电子束在静电场和磁场中偏转的电子束演示器。
2、基本结构由电子束管、电源装置、控制面板组成。电子束管的屏幕直径≥50mm；仪器通电预热2min后，应能正常工作。加速极电压：在0～700V范围内连续可调。偏转极板电压：在0～50V范围内连续可调，调至40V时，电子束应偏出屏幕外。电子束径迹亮度：加速极电压为200V时，电子束亮度过≥5cd/m2。
	套
	1

	70
	电阻定律实验器
	仪器由示教板、接线柱、电阻丝、紫铜丝、铁丝组成。
2、各标记点安装红、黑接线柱。
	台
	13

	71
	电阻定律演示器
	由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成；
2、金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。
	套
	1

	72
	电阻箱1
	四位9999Ω，0.5级
	个
	14

	73
	电阻箱2
	六位99999.9Ω，0.1级
	个
	1

	74
	调压变压器
	2kVA
	台
	1

	75
	动量传递演示器(碰撞球)
	5球，中学物理演示物体互相作用时动量的传递。结构；由底板、立柱、横杆、横梁等组成仪器支架。支架上悬挂五个质量相同的钢球。
	套
	1

	76
	动能发电手电筒
	充电式
	套
	1

	77
	动能势能演示器
	半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能。
	套
	1

	78
	多功能实验支架
	由立杆、底座，平行夹，垂直夹，烧瓶夹，万向夹，台边夹，大铁环，圆托盘、漏斗架、绝缘杆、吊杆、吊钩等组成
	套
	2

	79
	二维空间—时间描迹仪
	产品由箱体、透明玻璃面板、发射枪组、频率开关、点迹开关、水平泡、底座、抛体等组成。采用同步计时打点描迹，悬浮式平抛。打点频率分为100Hz、50Hz、20Hz三档，相对误差≤1%。点迹应分为大、小两档可调。输入220V/50Hz时，大点迹电流≤5mA；小点迹电流≤3mA；点迹清晰可见。平行误差＜0.5mm
	套
	13

	80
	发波水槽
	电动波源带同步频闪光源
	套
	1

	81
	反冲运动演示器
	可演示液体及空气反冲。构成：由底板、上梁、旋转体（盛水槽）、喷嘴、立柱、水嘴、漏水斗、水管等组成；
	套
	1

	82
	方座支架
	产品由底座、烧杯夹、大小铁环、垂直夹、平行夹、立杆等组成。
底座：铸铁制成，外层涂有防锈漆，规格（±3%）：200mm×130mm。
立杆：直径为直径≥12mm，杆长≥600mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，外层电镀。
大铁环内径≥90mm，柄长≥105mm，小铁环内径≥50mm，柄长≥125mm,圆环120°处有一开口，宽≤20mm。
底座放置平稳。支承夹持可靠，立杆与底座垂直。铁环组装后与立杆垂直。
	套
	60

	83
	蜂蜡
	由蜂蜜精制而成
	克
	500

	84
	斧
	木制手柄，斧身：钢制。
	个
	1

	85
	伽尔顿板(道尔顿板)
	由木框、弧形导轨、钢珠、控制器、底脚等组成
	套
	1

	86
	伽利略理想斜面演示器
	仪器为工程塑料制作制成，由基座，斜面轨道，斜面调节块、护球器、高度标尺、钢球、支脚、水准器和调平衡支架组成。其中一端高度可连续升降，连接曲面过度光滑；轨道长度：≥1200mm；斜面轨道可调高度：0～150mm；钢球：≥φ22mm。
	套
	1

	87
	盖·吕萨克定律演示器
	由刻度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成
	套
	1

	88
	盖革计数器
	产品由计数器、探测器及其连线组成；工作电压：交流220V±10%，50Hz。
	台
	1

	89
	感应起电机
	摇柄转速120转／分；
在温度为5～30℃范围；
3、起电盘采用有机玻璃板制成。
	台
	1

	90
	感应圈
	（电子式）外壳采用优质工程塑料一次注塑成型。上部有两个φ4mm安全香蕉插座，用于安装放电装置及对外输出高压。面板由船型电源开关、电流正反向开关、高压调整旋钮、及工作指示灯等组成。电源输入采用三芯插座并附带保险丝位于在仪器的后板。面板标示、仪器型号名称及警告标志采用不干胶，字体及颜色清晰牢固。技术参数：供电电压：AC220V±10%，50Hz ±5Hz，放电针φ4×75mm切一端呈尖型，配套2根，可拆卸，距离可在10mm~100mm可调，供电电压在AC220V时，最大放电距离不大于100mm。火花条数在两条以上，可连续工作15分钟以上。
	台
	1

	91
	钢手锯
	可调钢锯架，全钢结构制造，锁定装置，附锯条一支。
	个
	2

	92
	钢丝钳
	长度≥150mm，手柄外套绝缘橡胶防护套。
	把/个
	2

	93
	钢直尺1
	物理分组仪器，不锈钢制，200mm，刻度标记到毫米。
	把/个
	13

	94
	钢直尺2
	物理分组仪器，不锈钢制，600mm，刻度标记到毫米。
	把/个
	13

	95
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	2

	96
	高频信号发生器
	0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%
	台
	1

	97
	高中力学演示板
	产品为组合式结构，各部件在专用塑料包装箱内定位放置，木箱外形尺寸：≤650×420×105mm；产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉4只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，φ6×52mm）、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270×110mm，网框采用φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、卡子1只(φ1.5mm钢板制作，外形约50×25×12.5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、紧固销36只（塑料，φ7×24mm）、小接插座40只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。仪器可进行四十余种高中力学基础实验。
	套
	1

	98
	高中数字演示电表
	直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管。
	个
	2

	99
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
有过载保护功能：电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；各档输出电路短路时应能自动关断。
	个
	2

	100
	高中学生电源
	结构：前后面板及底板，上面板与左右面板都采用金属一次成型，表面磨砂质感漆面；
直流稳压输出：标准电压：2～16V每2V一档，共八档；额定电流：2A；电压稳定度：各档≤2%U标+0.1V；负载稳定度：各档≤2%U标+0.1V；纹波电压：各档≤0.1%U标。保护：（1.05～1.5）×2A自动保护；控制端断线输出电压不高于4V；交流输出：标准电压：2～16V，每2V一档，共八档；额定电流：3A；空载电压：各档电压≥1.05×U标+0.3V；满载电压：各档电压≥0.95×U标-0.3V。保护：（1.05～1.5）×3A；具有过载、短路保护功能。
	个
	26

	101
	工作服
	白色，需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感。产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。应做工精细，穿着方便、舒适。所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性棉质面料做成的中长衣服。
	件
	67

	102
	共振演示器
	弹簧振子，电动机驱动
	台
	1

	103
	共振音叉
	1、音叉的频率为：440HZ。
2、击发一次，共振音响持续时间不少于10秒钟。音叉全长166mm，叉股截面积为6.35×16mm2,叉臂平直段长109mm，叉股间距17mm。
	对
	1

	104
	惯性演示器
	产品供中学物理演示物体的惯性；
2、产品由钢球、弹簧钢片、支架、底座、木片或塑料片等组成。
	套
	1

	105
	光导纤维应用演示器
	光导纤维应用演示器所用光纤束由塑料光纤制成，使用保管过程中应避免高温，一次传像实验时间不宜过长。
	套
	1

	106
	光的干涉衍射偏振演示器
	包括双缝干涉、双面镜干涉、牛顿环干涉以及光的偏振等现象
	套
	1

	107
	光的偏振观察器
	起偏片、检偏片
	套
	4

	108
	光的折射全反射实验器
	由刻度盘、底座、激光笔、玻璃管、套筒等组成
	套
	1

	109
	光电效应演示器
	带光源和锌板
	套
	1

	110
	光具盘
	分离型、磁吸附式；
矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；
圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度；
半导体激光光源，可显示5条平行光；
5、光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件。
	套
	1

	111
	光具座
	1、导轨采用铝合金结构。
2、主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。
	套
	13

	112
	光谱管组
	由六支直形光谱管组成
	套
	1

	113
	轨道小车
	利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离＞600mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽及纸袋架方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有滑轮及扑捉装置。
	套
	13

	114
	滚摆
	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。
摆轮直径≥Φ125mm。摆轴直径≥Φ8mm，长≥160mm，轴上两个穿线孔距离≥140mm，穿线孔径≥Φ1.5mm。支柱高≥400mm，横梁长≥240mm。
摆体（摆轮和摆轴）重≤0.65Kg。摆体重心偏移轴线公差≤0.45mm。
摆轴对摆轮的垂直度公差≤0.25mm。摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差≤0.5mm。
摆轴镀铬。底座稳固、表面涂漆，支柱表面镀铬。所有材料均为金属制。
	个
	2

	115
	滚珠盒
	自行车小滚珠200粒
	盒
	1

	116
	护目镜1
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	个
	10

	117
	护目镜2
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击。
	个
	117

	118
	滑动变阻器1
	20Ω，2A
	个
	13

	119
	滑动变阻器2
	50Ω，1.5A
	个
	13

	120
	滑动变阻器3
	200Ω，1.25A
	个
	1

	121
	多用电表1
	指针式电表；
准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5.0级；
电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻≥20MΩ；
转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	个
	14

	122
	多用电表2
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试。
	个
	1

	123
	计算器
	函数型；
2、10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	个
	13

	124
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	套
	1

	125
	活扳手
	钢制,长≥200mm。
	个
	3

	126
	激光光学演示仪
	几何光学和物理光学实验
	台
	1

	127
	尖形布电器
	产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成；尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ57mm，柱形长度85mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度约80mm，绝缘支杆直径10mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸≤82×55×14mm；导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸≥φ5×23mm。
	个
	1

	128
	尖嘴钳
	型号规格：150mm；
2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄；
	个
	4

	129
	交流电流表
	2.5级，毫安级
	个
	13

	130
	交流电路特性演示器
	整体尺寸为：≥460mm*330mm*40mm,表面电路标注纹理清晰，附带电流表0-3mA，电压表0-8V，电感器，连接插孔，开关等。
	套
	1

	131
	胶棒(附毛皮)
	包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块；硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）表面要光洁；毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。
	对
	1

	132
	教学示波器
	DC 5MHZ,扫描范围：10HZ～100kHZ。
	台
	1

	133
	教学信号发生器
	445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号
	台
	1

	134
	金属槽码
	2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘。
	套
	13

	135
	金属钩码
	规格50g×4，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直；上、下勾开口方向相互垂直；
采用纯度99.6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。
	套
	13

	136
	金属网罩
	结构由金属网罩和绝缘底盘组成，金属网罩顶部有圆孔用来插入连接器。连接器上端附有φ13mm金属球，下端有链条。金属底盘φ215mm,用绝缘支柱固定在底座上，实验演示静电平衡时，导体内部的电场强度等始零，从而说明静电屏蔽原理。
	个
	1

	137
	浸润和不浸润现象演示器
	同一种溶液能够浸润某一种固体，而不能浸润另一些固体
	套
	1

	138
	晶体和非晶体样品
	石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶
	套
	1

	139
	晶体空间点阵模型
	食盐，金刚石，石墨，明矾，石英
	套
	1

	140
	静电实验箱
	可做实验有静电羽、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等
	套
	1

	141
	酒精喷灯
	座式、用黄铜制成，壸体装酒精容积250mL。密闭无渗漏。仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。
	个
	5

	142
	可拆变压器
	可拆变压器是由U型铁芯，原线圈，副线圈及变压器装拆紧固支架等部分组成。工作环境：0-40℃，相对湿度：＜85％；工作电源：a、220V、50Hz。b、用教学电源的交流输出部分2-24V. 线圈参数：（原线圈）1400匝 匝数0-200 线径0.7mm 额定电流1A。400匝（副线圈） 匝数0-400 线径0.35 额定电流1.5A 。                          
	台
	1

	143
	可密封长玻璃管
	内径Φ10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板。
	支
	2

	144
	空盒气压表
	多膜盒，测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差0.2Kpa；
空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	台
	1

	145
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。
	个
	1

	146
	烙铁架
	金属架
	个
	2

	147
	棱镜分光镜
	带波长分度尺
	台
	3

	148
	楞次定律演示器
	由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）、带顶针的支柱及底座组成。
	套
	1

	149
	离心轨道
	产品由钢球、环形轨道及底座组成。轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象。 底座站立可靠，在水平台上放置平稳。
	套
	1

	150
	离心机械模型
	节速器、干燥器、分离器
	套
	1

	151
	力的合成分解演示器
	产品主要由分度坐标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座等组成。分度左边盘尺寸为Φ270mm×16mm。测力计量程为10N。主杆尺寸为Φ12×370mm，底座直径≥250mm，水平高度可通过三个脚进行调节。
	套
	1

	152
	力矩盘
	高中物理使用
	个
	13

	153
	立体磁感线演示器
	仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。透明磁感应板上装有多个小磁针，磁针转动灵活，其板面应平整光洁、无碰伤、无划痕、无毛刺。透明磁感应板和固定支架易于组装插合。演示时显示磁力线分布的立体空间形状明显、直观。
	套
	1

	154
	量角器(圆等分器)
	演示用，0～180°实木制；
2、外形尺寸：600mm，带有金属手柄,应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称，刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀。
	个
	25

	155
	灵敏电流计
	由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构，标度盘、机械零位调节臂均固定在支架上；
2、 准确度等级：2.5级； 灵敏度：±300μA； 内阻：80-125Ω，2.4-3KΩ。
	个
	13

	156
	菱形小磁针
	每组包含菱形小磁针≥16支。
	套
	1

	157
	螺旋弹簧组
	1、0.5N，1N，2N1、产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成；
2、钢丝绕成的螺旋弹簧。
	组
	1

	158
	洛伦兹力演示器
	产品由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成；
洛伦兹力管管径153mm，与励磁线圈同轴平行放置；暗箱为木制，尺寸340×300×440m；励磁电流方向可分为顺时、断路、逆时三档，并有信号灯指示电流方向；电流幅值在0～2.5A间连续可调；偏转板电压方可向可分为上正、断路、下正三档，并有参考刻度；电压幅值在50～250V间连续可调；洛伦兹力管转动角度＞180°，并有刻度指示；
输入电压：220V±10%，50Hz；功耗45W；仪器可连续工作1小时；
配送1A/250V保险丝2根。
	套
	1

	159
	电子停表
	0.1s，双道记时，塑壳；防水防震，防滑结构；机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能；秒表计时可选择简易计时，分段计时，两段时间显示；
	块
	14

	160
	毛钱管(牛顿管)
	长度960mm，一端由工程塑料封闭，另一端带有活动的铜阀门组成；管内含有：φ8刚球 、羽毛1根、φ8木球各一。带释放装置。
	套
	1

	161
	毛细现象演示器
	一个塑料盛液座、五根内径大小不同的玻璃毛细管组成
	套
	1

	162
	门电路和传感器应用实验箱
	与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。
	套
	13

	163
	摩擦计
	产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。摩擦板用木材制作，表面平整。
	套
	1

	164
	木锉
	规格：250mm，锉身材质：碳钢；
	个
	1

	165
	木工锤
	重0.25kg，锤体用45＃碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。
	个
	2

	166
	木工锯
	带把手锯，锯柄材质：塑料，锯身：钢质；
	个
	1

	167
	木直尺
	规格：1000mm，用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。
	把/个
	13

	168
	钠的吸收光谱演示器
	由钠气真空管、钠管加热炉、手持分光镜、底盘立柱各1个，光源一个等组成
	套
	1

	169
	内聚力演示器
	有挤压扳动器和刮削器
	套
	1

	170
	牛顿第二定律演示仪
	产品由导轨、小车、标尺、刹车机构、滑轮、砝码桶等组成；导轨：长度≥800mm，两层轨道间距离≥100mm，轨道平直、光滑、不容易变形，轨道间距一致；小车：质量为200g±6g，车厢可放砝码，两边有挂钩，小车轴距≥60mm；标尺：全长750mm，标尺累计误差≤2mm，最小分度值5mm，每隔10mm处有一较长刻度并标注数字；刹车机构：释放和刹车装置采用电动控制，轨道上安装行程开关，释放平稳、刹车可靠，保证两层轨道上释放和刹车的一致性；滑轮：滑轮支架倾角应能调整，紧固后能承受0.25Kg的转动力矩而不滑动；滑轮质量不小于8g，外径30mm；砝码桶：质量≤6g，有盖，吊线长度≥800mm。
	套
	1

	171
	牛顿环
	由球面玻璃和平面玻璃组成，平凸透镜的曲面半径20mm以上，直径25mm以上。
	个
	1

	172
	频闪光源
	供中学物理演示实验所用，也可供学生分组实验所用。它可以提高对运动物体的观察效果，同时还是一种较精确的计时仪器；规格：25Hz，50Hz；
	台
	1

	173
	平底管
	高硼硅玻璃材质；规格：φ12mm×150mm
	支
	2

	174
	平口钳
	高精度平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格≥80mm。
	个
	1

	175
	平抛竖落仪
	产品由仪器主体释球板撞击器和两颗钢球组成。
	个
	1

	176
	平抛运动实验器
	产品材质：钢制喷塑；产品由平抛导轨抛球挡驾、钢球、接球槽、小旋组重锤、调平螺栓、底板面板、支杆、磁条组成。
	套
	13

	177
	平行板电容器
	由两件置于底座上的带有机玻璃棒柄的铝板、一件带有机玻璃棒柄的介质板组成。             
铝板和介质板的直径≥200mm、板厚≥1mm，有机玻璃棒柄的直径≥11mm。铝柄杆外露长度≥48mm,介质板≥85mm。铝板和介板的板面应当光洁、无毛刺，板面的平面度误差≤0.5mm，铝板应经涂覆处理。底座为塑料材质呈黑色厚度≥9mm ，装配后的平行板电容器的板面应与底座面垂直，经调节后，两块板面应相互平行，装配后的平行板电容器，两块板面间的距离和相对面积能任意调节。                                                                                                                                    
	套
	1

	178
	气垫导轨
	气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成；轨身采用五边形空心铝合金器材，导轨工作面：长度1200mm。
	台
	1

	179
	气体做功内能减少演示器
	产品由塑料底板和储气室、热敏电阻及相应的电子放大器组成。
	套
	1

	180
	气压模拟演示器
	产品主要由导向杆、配重块、透明筒、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成
	套
	1

	181
	汽油机模型
	压缩比：≥6，四冲程，单缸，示结构原理。整体高≥300mm。
	个
	1

	182
	钳工工作台
	木制，规格≥1150×530×780mm
	个
	1

	183
	强磁针
	高磁能积磁体
	个
	2

	184
	球形导体
	球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用铜质空芯球体，表面镀镍，球体直径≥φ94mm，绝缘支杆与底座总高度≤105mm，支杆直径≥φ10.5mm，底座底径≥φ103mm。
	个
	1

	185
	燃气轮机模型
	可动模型
	台
	1

	186
	日光灯原理演示器
	电感式镇流器，本仪器由演示板、灯管、启辉器、镇流器、触发开关等组成。
	套
	1

	187
	向心力演示器
	数显型；产品由可调节式支脚（4个）、控制面板、主机箱体、支架、光电门（2个）、摆球转动系统、摆球（大小各一个）等组成。控制面板上包括了计时数码面板、计圈数码面板、清零按钮、停止/计时按钮、转速调节开关、电源总开关；光电门分别套在上下两横杆上，光电门正面带透明的方框，方框内带红色刻度对比线。支架由左边立柱、上横杆及下横杆组成。左边立柱长495mm，标有从上住下的0～30的刻度线；上横杆、下横杆长300mm，且均标有0～22的刻度线，最小刻度单位为1mm；左边立柱、上横杆及下横杆均为铝型材材质，其横截面大小为30×30mm；摆球转动系统由电机等组成计时数码面板、计圈数码面板所显示的字体应≥10mm宽20mm高；大、小摆球为经防氧化处理的金属球，且带细绳；大摆球直径为25±1mm,小摆球直径为20±1mm。
	套
	1

	188
	小灯座
	仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；接线柱为螺丝式；底板用优质PVC工程塑料制作。
	个
	50

	189
	小型变压器
	产品由外壳、铁芯、线圈等组成；外壳采用工程塑料制作，为可拆式，总体外形尺寸：≤60×48×51mm；仪器变压器芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形。铁芯：铁芯冲片用0.5mm高硅钢片冲制，舌宽18mm；交叉迭片，每层3片对插，迭厚总片数108片；变压器线圈：线圈采用高强度漆包线按额定工作电压30匝/伏绕制；线圈Ⅰ初级用，线径Φ0.55共120匝±1匝，额定工作电压4V；线圈Ⅱ次级用，线径Φ0.51共240±1匝，额定工作电压8V；线圈Ⅲ次级用，线径Φ0.8共60±1匝，额定工作电压2V。
	套
	25

	190
	小型气源
	气压≥5kPa，低噪声，为中学物理演示实验气垫导轨的配套仪器。
	台
	1

	191
	学生实验纸材
	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸
	套
	25

	192
	演示电流电压表
	高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用；
基本误差：±2.5%；阻尼时间：≤6s。
	台
	3

	193
	演示轨道小车
	利用电火花计时器计时，车拖纸带式，打点有效距离＞900mm，轨道采用铝合金制成，表面氧化处理，带有卡槽方便电火花计时器安装调试，并带有释放装置，另一头带有带有扑捉装置。
	套
	1

	194
	演示力矩盘
	由圆盘、轴等组成
	个
	1

	195
	演示实验器材
	云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00
	套
	1

	196
	演示微电流电阻表
	微量直流检流，直流电压、电阻测量
	台
	1

	197
	演示线路实验板
	线路底板用工程塑料压制而成，宽度240mm±1mm，高度20mm±1mm，孔径尺寸φ6mm±0.2mm，孔心距离30mm±0.3mm。
紧固销用于底板拼合时应松紧适度，每块底板配备≥6只。吊环拆卸应容易。三角支板用于是底板为支撑座将组装的演示板竖起。三角支板安装应松紧适度、拆卸方便。安装后，演示底板不应有明显晃动。三角支板由工程塑料制成。
3、各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm，中心距为30mm的整数倍。
	套
	1

	198
	演示原副线圈
	演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。
2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	1

	199
	验电器连接杆
	产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成；绝缘手柄采用直径≥φ12mm的有机玻璃棒制作，长度≥135mm；连接杆采用直径≥φ2mm的钢丝制作，长度≥260mm，两端成形为“∨”形；紧固螺钉采用M4×10带柄螺钉。
	个
	1

	200
	验电羽
	产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只；底座采用工程塑料制作，尺寸≥φ69mm×12mm；支架采用≥φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度≥100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径≥φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数≥45根，丝线下垂长度≥50mm。
	对
	1

	201
	液体表面张力演示器
	供中学物理实验演示液体表面张力现象，测定不同液体的表面张力系数。
	套
	1

	202
	移电球(验电球)
	产品由绝缘手柄及金属球构成；绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径φ14mm钢球，表面镀铬；金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。
	个
	1

	203
	翼形磁针
	每组包含翼形磁针2支；
2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。
	对
	1

	204
	阴极射线管1
	磁效应管，演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；仪器附带底座，由高级塑料制成，直径≥φ118mm。阴极射线管管体由玻璃制成，长≥300mm,中间端直径≥φ42mm，两端直径≥φ12.5mm，由塑料泡沫盒定位包装。
	支
	1

	205
	阴极射线管2
	示直进管，演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；仪器附带底座，由高级塑料制成，直径≥φ118mm。阴极射线管管体由玻璃制成，长≥300mm,中间端直径≥φ42mm，两端直径≥φ12.5mm，由塑料泡沫盒定位包装
	支
	1

	206
	阴极射线管3
	机械效应管，演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；仪器附带底座，由高级塑料制成，直径≥φ118mm。阴极射线管管体由玻璃制成，长≥300mm,中间端直径≥φ42mm，两端直径≥φ12.5mm，由塑料泡沫盒定位包装
	支
	1

	207
	阴极射线管4
	静电偏转管，演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；仪器附带底座，由高级塑料制成，直径≥φ118mm。阴极射线管管体由玻璃制成，长≥300mm,中间端直径≥φ42mm，两端直径≥φ12.5mm，由塑料泡沫盒定位包装。
	支
	1

	208
	音叉1
	1、256HZ,由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	套
	1

	209
	音叉2
	1、512Hz,由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	套
	1

	210
	三角锉刀
	规格：250mm，带柄。采用45号高碳钢；
	个
	2

	211
	三棱镜
	产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。
	个
	2

	212
	三线电子开关
	由A、B、C三路信号输入放大器、开关型输出放大器、RC环形振荡器、循环脉冲发生器、稳压电源及50Hz移相电路等部分组成。
	台
	1

	213
	三相电机原理演示器
	由永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演器两部分组成。附件磁针为冀形。
	套
	1

	214
	砂轮机
	单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板
	台
	1

	215
	什锦锉
	10件一套，长度≥150mm
	个
	1

	216
	升降台
	升降台由上面板、下底板、旋转轴、手轮和升降架组成。
	台
	2

	217
	湿度计
	指针式，可测温度及湿度，温度可测 -10°C~45°C，湿度可测 10%RH~95%RH。
	个
	1

	218
	十字螺丝刀
	φ6mm，长150mm，旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固；
	支
	15

	219
	石棉网
	在金属网上涂敷石棉材料而制成；金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；整体应平整、美观，不翘角。
	个
	65

	220
	绳波演示器
	横波、行波、驻波、模拟偏振
	套
	1

	221
	示波器
	DC 10MHz，触发电平锁定
	台
	14

	222
	手锤
	材质：45～55优质碳素结构钢；
锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；榔头装柄后不得松动摇头。
	个
	2

	223
	手电钻
	电压220V、50Hz，功率≥220W。手电钻夹持钻头最大Ф13mm。
	台
	1

	224
	手剪
	产品表面处理为电镀剪；剪刀刃口硬度≥HRC52；两片刃口对应点硬度差≤HRC4；全长≥150mm。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形；
	把/个
	1

	225
	手摇交直流发电机
	电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制底，规格：≥300×200×16mm。
	台
	1

	226
	手摇三相交流发电机
	产品由定子绕组、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、底座Y/O接线板，Y接法负载板和三相不平衡中性线，带电负载板，传动齿轮，接法负载板。
	台
	1

	227
	手摇钻
	木工工具，手摇式，≥300mm,可装0-7mm钻头。
	个
	1

	228
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。由支架、5个摆长不等的钢球和策动摆等组成。
	套
	1

	229
	数字计时器
	四位及以上，数据存贮，显示:10个挡光间隔时间、10周振动、N次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间（对碰、追碰），有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。
	台
	1

	230
	双缝干涉实验仪
	由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片、单缝管、拔杆、目镜等组成
	台
	13

	231
	水平尺
	三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm
	个
	1

	232
	台虎钳
	开口度≥125mm；
	台
	1

	233
	台钻
	规格：Φ1mm～Φ13mm，带机架，单相。
	台
	1

	234
	蹄形磁铁
	长≥105mm,厚度≥30mm,红蓝各一半，标有S、N字样。
	对
	13

	235
	条形磁铁
	基本尺寸：≥150mm*25mm*15mm,两边一红一蓝，分别带有N，S字样。铝铁碳材质，两块。
	对
	13

	236
	条形盒测力计1
	产品为组装式，5N；
产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；
壳体由塑料制作；弹簧：由金属制成，表面防锈处理；面板：由金属制成，防锈处理。
	个
	25

	237
	条形盒测力计2
	产品为组装式，2.5N；
产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；
壳体由塑料制作；弹簧：由金属制成，表面防锈处理；面板：由金属制成，防锈处理。x
	个
	13

	238
	通电平行直导线相互作用演示器
	产品能明显、完整地演示通电平行直导线间的电流相互作用（作用力）。产品由主机箱、平行直导线、连接导线、导线支架等组成，具有过载自动保护功能。通电触点为银触点，两银触点间的间距≥30mm。两平行直导线为铜材料制管，其直径≥4mm。产品能瞬间提供60A以上的电流，以供实验所需。通电动作可连续操作次数≥20次。
	套
	1

	239
	透明盛液筒
	透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；
筒的外经Φ≥100mm，高度≥300mm；
筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色；
筒体底部安放平稳、牢固，造型美观；产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。
	个
	2

	240
	外径千分尺
	1、物理演示仪器，0-25mm,0.01mm；
2、旋转轴采用不锈钢制成,卡口柱端做平滑处理,两卡柱完全重合时,转轴与转套的0刻度线刚好重叠；
3、测微尺精度0.01㎜。
	个
	13

	241
	微电流放大器
	多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出
	台
	1

	242
	微小形变演示器
	主要由支架、形变板、刻度板、杠杆放大机构、槽码及挂盘等组成。支架采用冷轧铁板加工表面喷塑处理、形变板采用有机玻璃，板面平整光滑，无翘曲变形，两支承杆距离≥300mm。仪器应有调零装置。槽码≥2个，质量为200g±10g。教学演示效果明显。
	套
	1

	243
	物理支架
	物理教学通用支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架，由立杆、底座，平行夹，垂直夹，烧瓶夹，万向夹，台边夹，大铁环，圆托盘、绝缘杆、吊杆、吊钩等组成。
	套
	2

	244
	油膜实验器
	由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成
	套
	13

	245
	油石
	粗细两面
	个
	2

	246
	油酸
	AR 500ml
	瓶/盒
	1

	247
	游标卡尺
	1、规格：150mm；
2、组成：由高强度、高硬度不锈钢制作，刻度㎜，刻度清晰。卡口处做平滑处理，两卡口能很好重合。
	把/个
	13

	248
	原副线圈
	原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成；
2、原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	套
	13

	249
	圆盘测力计
	量程：0～5N；2、分度值为量程的1／50，零点平均示差≤1／4分度，任一点的平均示差≤1个分度，任一点的重复称量的最大示差≤1／2分度。
	个
	2

	250
	匀速圆周运动投影器
	由吊线横梁；吊杆；摆长调整器；屏幕板；单摆球；电磁铁；转动盘；小球；机箱座；屏幕支架；直流电源插座等组成。
	台
	1

	251
	运动合成分解演示器
	用于高中物理数学中关于运动合成和分解的演示，可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成。
	套
	1

	252
	运动频闪观测仪
	频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像
	套
	1

	253
	錾子
	塑料柄，錾头宽度约10mm。
	个
	1

	254
	枕形导体
	枕形导体用于演示静电感应现象和带电导体的电荷分布。
枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。
将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。
	套
	1

	255
	蒸汽机模型
	吹动式
	台
	1

	256
	蒸汽轮机模型
	吹动式
	台
	1

	257
	支杆定滑轮和桌边夹组
	每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调
	套
	13

	258
	直角尺
	材料:不锈钢，规格:300mm；主尺刻度线清晰，字迹清楚；
	个
	1

	259
	直联泵
	2XZ-1型，单相，有防回油功能。
	台
	1

	260
	直流电流表
	误差等级2.5级，量程0.6A、3A；
标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	个
	25

	261
	直流电压表
	等级指数2.5级，量程3V、15V；
标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	个
	25

	262
	指针式体重计
	整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2、体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	台
	1

	263
	指针验电器
	本产品由两只灵敏度相同的指针验电气组成；
壳体应连接牢固；导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。
	对
	1

	264
	一字螺丝刀1
	φ6mm，长150mm，旋杆采用45#钢，工作部硬度≥HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	支
	13

	265
	一字螺丝刀2
	长150mm，旋杆采用45#钢，工作部硬度≥HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；旋杆应经镀鉻防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	支
	2

	266
	仪器车
	1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车，组装式。
2、仪器车组装后规格≥600×400×800 mm，带刹车。车架脚安装有万向轮，带制动装置。车隔板为≥1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。
	辆
	5

	267
	计算机数据采集处理系统（物理）
	1、有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器使用。
2、多量程电压传感器：量程1≥-0.3V～0.3V，分辨率≤0.001V；量程2≥-3V～3V，分辨率≤0.003V；量程3≥-20V～20V，分辨率≤0.01V；Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯，不需要通过数据采集器；自带≥5个功能按键，可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位等操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用；（提供第三方检测机构出具的依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验》低温及高温试验合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
3、光照强度传感器：量程≥0~60000lux，分辨率≤1lux，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
4、力传感器：量程≥-50N~+50N，分辨率≤0.01N，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；（提供第三方检测机构出具的产品外壳通过《电子电气产品中限用物质的限量要求》即GB/T26572-2011的规定中（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚6项）含量测定合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
5、位移传感器：量程≥0.01m~1.5m，分辨率≤0.1mm，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
6、磁感应强度传感器：量程≥-84mT~+84mT，分辨率≤0.1mT，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
7、压强传感器：量程≥0~700kPa，分辨率≤0.1kPa，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
8、声音传感器：量程≥20~20000 Hz，分辨率≤1Hz，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
9、温度传感器：量程≥-50℃~+200℃，分辨率≤0.01℃，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
10、光电门传感器：量程≥0-∞，分辨率≤ 0.01mS，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
11、微电流传感器：量程≥-30μA~+30μA，分辨率≤0.01μA，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
12、电流传感器：量程≥-3A~+3A，分辨率≤0.01A，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
13、数据分析软件：支持≥20通道并行采集；自动识别新插入传感器并自动运行；支持自由设置传感器初始状态；支持多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；可以添加常用公式和自定义公式；具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据；支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果；支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集；支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方；无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端；
14、铝合金箱及各种配件：铝合金材质收纳箱1个，传感器数据线4条，通用连接套件1对，软件U盘1个，彩色实验手册1本。
	套
	1

	268
	计算机数据采集处理系统（化学）
	1、有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器使用；
2、氧气传感器:量程≥0~100%，分辨率≤0.1%，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带不少于2个螺纹孔固定位；（提供第三方检测机构出具的产品外壳通过《电子电气产品中限用物质的限量要求》即GB/T26572-2011的规定中（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚6项）含量测定合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
3、电导率传感器：量程≥0~60000uS/cm，分辨率≤10 uS/cm，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
4、pH传感器：量程≥0~14，分辨率≤0.01，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
5、压强传感器：量程≥0~700kPa，分辨率≤0.1kPa，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
6、温度传感器：量程≥-50℃~+200℃，分辨率≤0.01℃，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
7、多量程电流传感器：量程1≥-0.06A～0.06A，分辨率≤0.0001A；量程2≥-0.6A～0.6A，分辨率≤0.001A；量程3≥-3A～3A，分辨率≤0.01A；Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯，不需要通过数据采集器；自带≥5个功能按键，可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位等操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用；（提供第三方检测机构出具的依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验》低温及高温试验合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
8、色度传感器：量程≥0～100％，分辨率≤0.1％，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
9、数据分析软件：支持≥20通道并行采集；自动识别新插入传感器并自动运行；支持自由设置传感器初始状态；支持多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；可以添加常用公式和自定义公式；具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据；支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果；支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集；支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方；无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端；
10、铝合金箱及各种配件：铝合金材质收纳箱1个，传感器数据线4条，通用连接套件1对，软件U盘1个，彩色实验手册1本。
	套
	1

	269
	计算机数据采集处理系统（生物）
	1、有通用界面软件系统，智能接口，可配套专用实验仪器使用；
2、多量程光照度传感器：量程1≥0～180000Lux，分辨率1≤1Lux；量程2≥0～100000Lux，分辨率2≤0.11Lux；量程3≥0～500000Lux，分辨率3≤0.05Lux；，Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯，不需要通过数据采集器；自带≥5个功能按键，可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位等操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）配套使用；（提供第三方检测机构出具的依据GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验》低温及高温试验合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
3、相对湿度传感器：量程≥0~100%,分辨率≤0.01%，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
4、氧气传感器:量程≥0~100%,分辨率≤0.1%，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
5、温度传感器：量程≥-50℃~+200℃，分辨率≤0.01℃，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
6、pH传感器：量程≥0~14,分辨率≤0.01，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
7、微电流传感器：量程≥-30μA~+30μA，分辨率≤0.01μA，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；
8、溶解氧传感器：量程≥0 mg/L～20mg/L，分辨率≤0.01 mg/L，USB数据接口，可通过USB连接线直接与计算机通讯，自带≥2个螺纹孔固定位；（提供第三方检测机构出具的产品外壳通过《电子电气产品中限用物质的限量要求》即GB/T26572-2011的规定中（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚6项）含量测定合格带CMA或CNAS标识的检测报告及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站 （http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图）
9、数据分析软件：支持≥20通道并行采集；自动识别新插入传感器并自动运行；支持自由设置传感器初始状态；支持多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；可以添加常用公式和自定义公式；具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据；支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果；支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集；支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方；无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端；
10、铝合金箱及各种配件：铝合金材质收纳箱1个，传感器数据线4条，，通用连接套件1对，软件U盘1个，彩色实验手册1本。
	套
	1

	270
	pH广范围试纸
	1～14,条状，每本80张。
	本/盒
	45

	271
	T形管
	高硼硅玻璃材质；规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
焊接牢固，口部平整熔光处理。
	支
	31

	272
	Y形管
	Y形，φ7mm～8mm。
	支
	26

	273
	Y形试管
	φ20mm，产品为玻璃制品。外观：节瘤直径≤1.5mm、数量≤3个，结石直径≤0.8mm、数量≤2个。
	支
	3

	274
	安全漏斗1
	高硼硅玻璃材质；规格：直形；
口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	个
	5

	275
	安全漏斗2
	高硼硅玻璃材质；规格：双球；
口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。
	个
	2

	276
	氨合成塔模型
	产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等；
外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其壁厚；
触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构；
中心管直径应不小于热交换器列管直径的两倍，中心管上端应高出触媒层；模型必须正确显示气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用箭头标明方向，反映前后气体的流经区域应用不同颜色加以区别；
5、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	277
	氨水
	AR 500ml 25-28%
	瓶/盒
	2

	278
	白金丝
	φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸
	支
	2

	279
	保温漏斗
	铜制，热滤漏斗铜制，具有夹层和侧管，夹层内可盛水，漏斗上沿有一注水口，侧管处用于加热。热滤漏斗内的玻璃漏斗其大小应与热滤漏斗相匹配，且应为短颈（比热滤漏斗的底端稍长）。
	个
	2

	280
	苯
	AR 500ml 99.5%
	瓶/盒
	1

	281
	苯酚钠
	AR 25g 98%
	瓶/盒
	20

	282
	苯甲酸
	AR 250g 99.5%
	瓶/盒
	1

	283
	比色管
	25mL
	支
	65

	284
	比色管架
	6孔
	个
	13

	285
	表面皿1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mm；
	个
	25

	286
	表面皿2
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：100mm；
	个
	4

	287
	丙三醇
	AR 500ml 99%
	瓶/盒
	1

	288
	丙酮
	AR 500ml 99.5%
	瓶/盒
	4

	289
	玻璃棒1
	φ3mm～φ4mm，透明钠钙玻璃材质；理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；应力：在偏光仪中呈蓝色；色泽：无色透明，允许微带黄绿色；玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	千克
	2

	290
	玻璃棒2
	φ5mm～6mm，透明钠钙玻璃材质；理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；应力：在偏光仪中呈蓝色；色泽：无色透明，允许微带黄绿色；玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	千克
	5

	291
	玻璃管1
	Φ5mm～Φ6mm，透明钠钙玻璃材质；理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；应力：紫红色或扩散状淡蓝；色泽：无色透明，允许微带黄绿色；玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	4

	292
	玻璃管2
	φ7mm～φ8mm，透明钠钙玻璃材质；理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；应力：紫红色或扩散状淡蓝；色泽：无色透明，允许微带黄绿色；玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	千克
	3

	293
	玻璃管切割器
	适用于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片。
	个
	1

	294
	玻璃瓶盖开启器
	可开启实验室所有瓶塞瓶盖。
	套
	1

	295
	玻璃钟罩
	透明钠钙玻璃制；
2、Φ150mm×280mm，具上口；
	个
	2

	296
	布氏漏斗
	瓷，80mm；
	个
	2

	297
	草酸
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	298
	抽滤瓶
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在；
	个
	2

	299
	抽气管
	高硼硅玻璃材质；喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距≤2.5mm；
喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动；
	个
	2

	300
	磁力加热搅拌器
	加热容量：20～3000ml。
电机采用无级调速,配1粒搅拌籽，转速：0 r/min～1200 r/min。
控温方式：自动；电源220V，频率50HZ。
	台
	2

	301
	打孔夹板
	产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
产品长≥175mm,宽≥40mm。上夹板应备有直径为约 6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个；紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度≥80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度≥11mm，具有足够强度。
	个
	1

	302
	打孔器
	产品由四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成。
	套
	7

	303
	打孔器刮刀
	产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。
	个
	1

	304
	滴定管1
	高硼硅玻璃材质；酸式，25mL；刻度标示清晰、均匀。
	支
	25

	305
	滴定管2
	高硼硅玻璃材质；酸式，50mL；刻度标示清晰、均匀。
	支
	25

	306
	滴定管3
	高硼硅玻璃材质；碱式，25mL；刻度标示清晰、均匀。
	支
	25

	307
	滴定管4
	高硼硅玻璃材质；碱式，50mL；刻度标示清晰、均匀。
	支
	25

	308
	滴定管刷
	产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
	个
	13

	309
	滴定夹
	左右可夹持直长度为≥800mm，容量为≥50ml的滴定管两支，最大夹持直径≥20mm，夹持竖质量≥1kg。
	个
	25

	310
	滴定台
	产品由底座、立杆及附件组成。整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。立杆直径≥12mm，长度≥600mm，表面镀铬。立杆与底座垂直度误差≤3mm。
	个
	25

	311
	滴瓶（棕色）1
	30mL，棕色。产品为玻璃制品；滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面均匀。胶头与滴管头部紧密配合。滴管在瓶内正直，没有明显歪斜。
	个
	225

	312
	滴瓶（棕色）2
	60mL，棕色。产品为玻璃制品；滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面均匀。胶头与滴管头部紧密配合。滴管在瓶内正直，没有明显歪斜。
	个
	250

	313
	滴瓶1
	30mL，无色。产品为玻璃制品；滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面均匀。胶头与滴管头部紧密配合。滴管在瓶内正直，没有明显歪斜；
	个
	350

	314
	滴瓶2
	60mL，无色。产品为玻璃制品；滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面均匀。胶头与滴管头部紧密配合。滴管在瓶内正直，没有明显歪斜；
	个
	600

	315
	碘
	CP250g (玻瓶) 99.8%
	瓶/盒
	2

	316
	碘化钾
	CP 500g 99%
	瓶/盒
	2

	317
	碘化铅
	AR 100g 98%
	瓶/盒
	1

	318
	碘升华凝华管
	产品的造型为密封的T型玻璃瓶；
玻璃瓶用95号玻璃制成。
3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	个
	25

	319
	电动离心机
	0r/min～4000r/min，10mL×6，无刷电机，带电锁
	台
	2

	320
	电极材料 
	石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。
	套 
	25

	321
	电加热器
	密封式。额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率≥1000W。密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。规格（±3%）：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径≥155mm。高≥16mm。
	个
	1

	322
	电解槽演示器
	可以迅速电解饱和食盐水，提高纯度氢氧化钠。主要由阳极（钛钌铂等贵金属），阴极（铂金）离子交换膜，槽体等组成。
	套
	1

	323
	电泳演示器
	仪器外形结构由底座电源装置，带刻度的U形管、电极插座和开关等组成；输入电压：AC12V；输出电压＞120V；输出电流80mA。
	套
	1

	324
	电子天平1
	计量仪器。称量：1000g，0.1g。
	台
	1

	325
	电子天平2
	计量仪器。 称量：100g，0.1g。 
	台
	13

	326
	电子天平3
	计量仪器。 称量：200g，0.001g。 
	台
	1

	327
	电子天平4
	计量仪器。 称量：400g，0.1g。 
	台
	1

	328
	电子天平5
	计量仪器。 称量：200g，0.01g
	台
	4

	329
	电子云杂化轨道模型
	S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。
	套
	1

	330
	淀粉碘化钾试纸
	10mm×75mm，100条/本
	本/盒
	10

	331
	定性滤纸
	7cm，特性：过滤速度为中速，100张/盒。
	本/盒
	18

	332
	多用滴管架
	产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；
多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；支架为塑料制作；横杆为塑料制作；
支架与横杆插装后应摆放平稳。
	个
	25

	333
	二连球
	由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。
	个
	2

	334
	二氧化氮球
	双球，内封NO2和N2O4
	套
	25

	335
	二氧化硅晶体结构模型
	硅原子、氧原子、连接杆组成，球直径≥25mm。
	套
	1

	336
	二氧化锰
	CP 500g 90%
	瓶/盒
	4

	337
	二氧化碳晶体结构模型
	氧原子（1孔、天蓝球）28个、碳原子（6孔、黑球）14个、球直径≥25mm）。
	套
	1

	338
	反应板
	规格：6穴
	个
	25

	339
	防毒口罩
	直接式防毒口罩；
口罩能完全罩住口、鼻不漏气；
防毒时间不小于1小时；
4、口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。
	个
	1

	340
	防护面罩
	产品由透明有机玻璃制成；
2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。
	个
	1

	341
	放电反应实验仪
	通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率≤30W。
	套
	1

	342
	沸腾焙烧炉模型
	产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；
炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口，炉体外侧示水箱；
空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽，示其内部结构；
空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口；炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬；
5、模型高度的最小尺寸500mm，放大风帽的最小尺寸120mm；产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	343
	分液漏斗1
	筒形，250mL
	个
	1

	344
	分液漏斗2
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥(梨)形，100mL；
	个
	13

	345
	分液漏斗3
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：球形，50mL；
	个
	13

	346
	分子结构模型1
	演示用，氢原子球直径≥23mm，其他原子球直径≥30mm
	套
	1

	347
	分子结构模型2
	分组用，球棍模型，直径≥15mm
	套
	25

	348
	酚酞
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	349
	坩埚
	实验用仪器。30ml。瓷质。色泽：白色，均匀无杂质。口圆整，不扁瘪，底部平整，不得外凸摇晃。
	个
	25

	350
	坩埚钳
	产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；
钳子制作应光滑、平整、无缺陷；
3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	个
	25

	351
	干燥管1
	高硼硅玻璃材质；规格：单球，150mm。
	支
	25

	352
	干燥管2
	高硼硅玻璃材质；规格：U形，Φ15mm×150mm；
U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差≤5mm。
	支
	25

	353
	干燥管3
	高硼硅玻璃材质；规格：U形，Φ20mm×200mm；
U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差≤5mm。
	支
	3

	354
	干燥管4
	高硼硅玻璃材质；规格：U形，具支，Φ15mm×150mm；
U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差≤5mm。
	支
	3

	355
	干燥器
	160mL，透明钠钙玻璃制。
	个
	5

	356
	干燥塔
	250ml；外观无明显塌肩、歪颈，无拉开距离的单条纹。直径≤8mm的圆气泡≤2个，直径≤2mm的节瘤、结石≤3个，直径结石10mm的椭圆气泡结石2个。
	个
	2

	357
	高锰酸钾
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	358
	高中化学实验材料
	小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等。
	套
	25

	359
	钴玻璃片
	焰色反应专用钴玻片
	个
	25

	360
	光化学实验演示器
	能演示甲烷与氯气的反应。
	套
	1

	361
	广口瓶（棕色）1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，60mL；
	个
	50

	362
	广口瓶（棕色）2
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，125mL；
	个
	5

	363
	广口瓶（棕色）3
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，250mL；
	个
	5

	364
	广口瓶1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL；
	个
	350

	365
	广口瓶2
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL；
	个
	50

	366
	广口瓶3
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL；
	个
	130

	367
	广口瓶4
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL；
	个
	5

	368
	硅酸钠
	AR 500g 19.3-22.8%
	瓶/盒
	1

	369
	过氧化钠
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	370
	过氧化氢
	AR 500ml 30%
	瓶/盒
	2

	371
	还原铁粉
	AR 500g 98%
	瓶/盒
	1

	372
	合成有机高分子材料标本
	包括：聚乙烯，聚丙烯，橡胶，涤纶，晴纶，氯纶、丝线、涤棉线、松香等；
每种标本附有标签；优质塑料盒包装。
	盒
	1

	373
	烘干箱
	≥80L，材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成；
2、电源电压：AC220（50Hz）。
	台
	2

	374
	红石蕊试纸
	10mm×75mm，100条/本
	本/盒
	15

	375
	化学实验废液处理装置
	≥20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵
	台
	1

	376
	活塞1
	高硼硅玻璃材质；
规格：直形；
灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于塞芯孔直径；
管口烘光处理，不得有缺损缺口；

活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；
活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；
7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。
	支
	5

	377
	活塞2
	高硼硅玻璃材质；规格：T形；
灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于塞芯孔直径；
管口烘光处理，不得有缺损缺口；

活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；
活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；
活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。
	支
	2

	378
	活性炭
	AR 500g 粒状
	瓶/盒
	1

	379
	集气瓶1
	透明钠钙玻璃材质；
规格：125mL；
3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	个
	75

	380
	集气瓶2
	透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成；
规格：250mL；
磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；
4、瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	个
	20

	381
	集气瓶3
	透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和毛玻璃片组成；
2、规格：500ml；磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	个
	5

	382
	甲苯
	AR 500ml
	瓶/盒
	2

	383
	甲基橙
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	384
	甲醛
	AR 500ml 37-40%
	瓶/盒
	1

	385
	钾
	AR 250g
	瓶/盒
	1

	386
	剪刀
	产品表面处理为电镀剪；
剪刀刃口硬度≥HRC52；两片刃口对应点硬度差≤HRC4；
全长≥150mm。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。
	把/个
	1

	387
	碱石灰
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	388
	碱性品红
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	389
	结晶皿
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：80mm。
	个
	2

	390
	金刚石结构模型
	仪器可组装金刚石晶体结构，由彩色橡胶球、塑料杆组成，演示用；
2、直径≥30mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。
	套
	1

	391
	金属晶体结构模型
	由堆积、晶胞模型和延展性模型组成，球直径≥29mm。
	套
	1

	392
	金属矿物、金属及合金标本
	包括：铜矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁矿、铁、铅矿、锡、铝合金、钛金；
每种标本附有标签；塑料包装盒。
	盒
	1

	393
	井穴板1
	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用
	个
	25

	394
	井穴板2
	透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用
	个
	25

	395
	酒精1
	教学用95%，500ml/瓶
	瓶/盒
	6

	396
	酒精2
	教学用95%
	升
	50

	397
	酒精3
	教学用75%，500ml/瓶
	瓶/盒
	4

	398
	酒精灯1
	150mL，单头，产品为玻璃制品；以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
	个
	85

	399
	酒精灯2
	250mL，单头，产品为玻璃制品；以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
	个
	2

	400
	酒精灯3
	250mL，双头，产品为玻璃制品；以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。
	个
	2

	401
	具支试管1
	高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；
规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃；
3、支管与试管连接处牢固、平滑。
	支
	20

	402
	具支试管2
	高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；
规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃；
3、支管与试管连接处牢固、平滑。
	支
	20

	403
	聚光小手电筒
	LED节能，充电式，塑料材质。
	支
	25

	404
	可溶性淀粉
	AR 500g
	瓶/盒
	2

	405
	蓝石蕊试纸
	10mm×75mm，100条/本
	本/盒
	15

	406
	冷凝器1
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：直形，300mm；
	支
	2

	407
	冷凝器2
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：球形，300mm；
	支
	1

	408
	冷凝器3
	直固，300mm
	支
	9

	409
	离心管
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	支
	10

	410
	离子交换柱
	含玻璃纤维和离子交换树脂
	支
	25

	411
	炼钢转炉模型
	产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：500mm；
模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；
模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；
产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	412
	炼铁高炉模型
	产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：620mm；
模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；
模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；
产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	413
	量筒1
	10mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	57

	414
	量筒2
	50mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	57

	415
	量筒3
	100mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	62

	416
	量筒4
	25mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	55

	417
	量筒5
	500mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	7

	418
	量筒6
	1000mL,材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	7

	419
	量杯
	250ml，材质：产品为玻璃制品；刻线清晰，无断线；刻线垂直于筒体中心轴线；平台上放置平稳。外观平整、清洁，无擦伤、划痕、无溶迹、无气泡；边缘无毛刺，无变形，无明显浇口和飞边。
	个
	4

	420
	硫代硫酸钠
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	421
	硫粉
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	422
	硫化钠
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	423
	硫化亚铁
	AR 500g Fe:60-72%
	瓶/盒
	1

	424
	硫氰酸钾
	AR 500g 98.5%
	瓶/盒
	1

	425
	硫酸
	AR 500ml 95-98%
	瓶/盒
	7

	426
	硫酸铵
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	427
	硫酸钾
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	428
	硫酸接触室模型
	产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器；
触媒层应显示出黄色圆柱状固体颗粒，与热交换器之间应留有空隙；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构；
气体的各进、出口的位置应正确，热交换器上部的热气体出口与接触室顶部的进口之间应用导管相连；
4、在各个适当部位用箭头标示气体的走向，箭头方向必须正确；产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。
	个
	1

	429
	硫酸铝
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	430
	硫酸铝钾(明矾)
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	2

	431
	硫酸锰
	AR 500g 99.0～101.0%
	瓶/盒
	1

	432
	硫酸铁
	AR 500g Fe+3:21-23%
	瓶/盒
	1

	433
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	8

	434
	硫酸锌
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	435
	硫酸亚铁
	AR 500g 99-101%
	瓶/盒
	2

	436
	硫酸亚铁铵
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	437
	漏斗1
	规格：90mm；
漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；
口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	41

	438
	漏斗2
	规格：60mm；
口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	个
	55

	439
	漏斗架
	产品由支承板、底板、立柱等组成；
全木制结构，支承板，板上布有2个圆孔；
3、立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。
	个
	1

	440
	螺旋皮管夹
	产品用钢材制成，应作防锈处理；
产品制作应光滑、平整、无缺陷；
产品的夹持范围最大应≥20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；
4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	个
	5

	441
	铝箔
	AR 50g/包
	包
	2

	442
	铝粉
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	443
	铝片
	教学用250g ≥97.5% 0.1*100mm
	包
	1

	444
	铝条
	教学用250g ≥97.5% 0.1*100mm
	包
	1

	445
	氯化铵
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	3

	446
	氯化钡
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	2

	447
	氯化钾
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	448
	氯化铝
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	449
	氯化镁
	AR 500g 98%
	瓶/盒
	1

	450
	氯化钠
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	14

	451
	氯化钠晶体结构模型
	演示用，由14个Φ30mm绿色塑料球与13个Φ20mm灰色塑料球组成。
	套
	1

	452
	氯化铯晶体结构模型
	模型组成：氯原子、铯原子、塑料杆组成，球直径≥30mm。
	套
	1

	453
	氯化亚铁
	AR 100g 98%
	瓶/盒
	1

	454
	氯化亚锡
	AR 500g 98%
	瓶/盒
	1

	455
	氯酸钾
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	456
	镁条
	CP 25g 98.5%
	包
	20

	457
	密度计1
	标准温度20℃，温度范围0～70℃；
密度范围：1.000～2.000g/cm³；
在液体中倾斜度≤0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	1

	458
	密度计2
	标准温度20℃，温度范围10～70℃；
密度范围：0.700～1.000g/cm³；
在液体中倾斜度≤0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	支
	1

	459
	钠
	AR 250g 
	瓶/盒
	1

	460
	泥三角
	金属丝外套石棉筒；等边三角形的单边长≥80㎜
	个
	25

	461
	镊子1
	不锈钢，圆嘴；
	支
	5

	462
	镊子2
	不锈钢，尖头，140mm；
	支
	25

	463
	牛角管
	高硼硅玻璃材质；规格：弯形，Φ18mm×150mm；
	支
	2

	464
	硼酸
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	465
	葡萄糖
	AR 500g
	瓶/盒
	2

	466
	气体发生器
	透明钠钙玻璃制；规格：250mL；
	个
	4

	467
	气体摩尔体积模型
	拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为280mm×280mm×280mm，厚度为3mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。
	个
	1

	468
	气体实验微型装置
	以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL。
	套
	13

	469
	气体洗瓶
	250mL，喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。
	个
	2

	470
	切片石蜡
	教学用500g 58-60
	包
	1

	471
	氢燃料电池实验器 
	两个质子交换膜电极，膜电极≥35mm×35mm 仪器由下四部分组成。电器部分：带风扇电机、电流表、电压表；氢燃料电池。1PEM（质子交换膜）水电解器。有机底座（≥352mm×150mm×16mm），所有部件都用螺丝固定在底座上。牢固无松动现象。
	套
	13

	472
	氢燃料电池演示器
	两个质子交换膜电极，膜电极≥33mm×33mm。
	套
	1

	473
	氢氧化钡
	AR 500g 98.0%
	瓶/盒
	1

	474
	氢氧化钙
	AR 500g 95%
	瓶/盒
	3

	475
	氢氧化钾
	AR 500g
	瓶/盒
	3

	476
	氢氧化钠
	AR 500g
	瓶/盒
	7

	477
	燃烧管
	高硼硅玻璃材质，φ25mm×300mm，两端烘口处理，光滑不割手。
	支
	2

	478
	燃烧匙
	产品由半圆面和金属丝结合制成；
半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；
金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；
4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	个
	25

	479
	容量瓶1
	25mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	9

	480
	容量瓶2
	50mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	2

	481
	容量瓶3
	100mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	30

	482
	容量瓶4
	250mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	9

	483
	容量瓶5
	500mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	7

	484
	容量瓶6
	1000mL,高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；瓶口与瓶塞密合性好。
	个
	7

	485
	溶液导电演示器
	1、产品由示教版、电极电线、容器等组成。
2、示教电路版用塑料制成。面板上带有指示用红色二极管和开关。
3、电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成。
4、容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。
5、为进行比较实验，容器数量为5个。
6、产品的电源电压为直流7V。
	套
	1

	486
	乳胶管
	产品用优质乳胶制造；
2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。
	米
	40

	487
	软胶塞
	产品用天然橡胶制造，白色；
2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	千克
	8

	488
	三脚架
	由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	个
	35

	489
	三口烧瓶
	250mL
	个
	5

	490
	三氯化铁
	AR 500g 98%
	瓶
	2

	491
	三氧化二铁
	AR 500g ≥99.0%
	瓶/包
	1

	492
	烧杯1
	5mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	25

	493
	烧杯2
	10mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	25

	494
	烧杯3
	25mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	50

	495
	烧杯4
	50mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	325

	496
	烧杯5
	100mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	170

	497
	烧杯6
	250mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	140

	498
	烧杯7
	500mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	60

	499
	烧杯8
	1000mL,高硼硅玻璃材质；烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；放在平台上不应旋转或摇晃；当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	个
	35

	500
	烧杯夹
	成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；
具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；
3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。
	个
	4

	501
	烧瓶1
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：圆底，长颈，500mL
	个
	18

	502
	烧瓶2
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：平底，长颈，250mL；
	个
	10

	503
	烧瓶3
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：圆底，长颈，250mL；
	个
	25

	504
	烧瓶4
	高硼硅玻璃材质；
2、规格：圆底，短颈，厚口 250mL；
	个
	15

	505
	烧瓶刷
	供中学化学实验和小学教学实验用；
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	个
	13

	506
	生物显微镜1
	1、显微镜总放大倍率≥640X，有限远光学系统，机械筒长160mm（±3%）. 机身总质量≥2300 克。
2、目镜：10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。
3、目镜筒材质为铝合金制造。
4、三孔转换器，定位准确，无位移现象，转换器定位稳定性≤0.020mm。
5、物镜为PH消色差4X、10X、40X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为环保P/b无铅纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏；
6、物镜成像清晰圆直径：4倍物镜≥7.8mm；10倍物镜≥7.9mm；40倍物镜≥7.2mm；物镜齐焦：物镜转换过程中，10→4倍不超过±0.084mm，10-40倍不超过±0.042mm；10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。（提供有资质的第三方检测机构出具的产品符合GB/T2985-2008《生物显微镜》标准的检测报告）
7、齿条为铜制，具有良好的传动性能。
8、有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。
9、平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm，用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm，侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.035mm；不重复性≤0.003mm。
10、弯背为实心铸铝制造。
11、底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。
12、金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面，带升级电光源接口。
	台
	26

	507
	生物显微镜2
	1、光学放大40X-1000X，所有的镜片均为无铅环保光学玻璃制造，机械筒长160mm（±3%）；
2、观察镜筒：翅翼式铰链双目，30度倾斜，360度旋转；
3、平场目镜10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±0.95%；
4、消色差物镜4X/0.1,10X/0.25，40X/0.65（弹），100X/1.25（弹）；
5、四孔外倾，转换器定位稳定性≤0.010mm；
6、双层共轴机械移动平台大小120×125mm，移动范围76×52mm；
7、异轴调焦系统，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.005mm；
8、阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变金属叶片光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm；
9、高亮LED，冷光源，可充电，满电状态可使用80小时以上，亮度可调；
10、电源：外置变压器，低压直流输入DC5V/2A；
11、以下各项需提供有资质的第三方检测机构出具的产品符合GB/T2985-2008《生物显微镜》标准的检测报告：
11.1、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.3%；
11.2、倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm；
11.3、左右两系统放大率差≤0.43%；
11.4、双目系统左右视场像面方位差≤10′；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.06mm，左右内侧≤0.08mm；
11.5、双目系统左右光轴平行度，水平会聚≤10′，垂直交叉≤8′；
11.6、零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm；
11.7、物镜清晰圆直径：10X物镜≥15.3㎜、40X物镜≥15.0㎜、100X物镜≥14.7㎜；
11.8、齐焦：10→40倍≤±0.013㎜、40→100倍≤±0.009mm；
11.9、10倍物镜景深范围内相面偏摆≤0.04mm,显微镜物镜放大率准确度≤±1.04%；
11.10、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm，不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm。
	台
	3

	508
	石墨结构模型
	仪器可组装石墨晶体结构，由黑色橡胶球39只、塑料杆组成，演示用；
2、橡胶球直径≥290mm；球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。
	套
	1

	509
	石蕊
	IND 5g
	瓶/盒
	5

	510
	实验防护屏
	三片折叠式结构，有机玻璃制。
	件
	1

	511
	实验用品提篮
	材质：塑材或木质，定试管，试剂瓶等仪器，底部有抽屉。
	个
	4

	512
	试管1
	φ15mm×150mm,高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	580

	513
	试管2
	φ32mm×200mm，高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	60

	514
	试管3
	φ12mm×70mm,高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	250

	515
	试管4
	φ18mm×180mm,高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	80

	516
	试管5
	φ20mm×200mm,高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	80

	517
	试管6
	φ40mm×200mm,高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	支
	30

	518
	试管夹
	产品为木质或竹质材料制成；
2、长度≥160mm，宽度约10mm，厚度约10mm；试管夹闭口缝≤1mm，最大开口距≥25mm。
	个
	35

	519
	试管架1
	塑料制、注塑成型；
2、产品由顶板、底板、插杆组成，6孔。
	个
	25

	520
	试管架2
	12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配
	个
	10

	521
	试管架3
	32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配
	个
	2

	522
	试管刷
	产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；
2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。
	个
	25

	523
	试剂瓶托盘
	ABS工程塑料制品；托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
	个
	50

	524
	手套1
	具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力；
2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。
	双/对
	10

	525
	手套2
	橡胶制品，长袖口带五指套。袖长≥30cm。耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
	双/对
	2

	526
	手套3
	一次性乳胶手套。
	双/对
	50

	527
	手摇钻孔器
	可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为约6mm，8mm，10mm,12mm,最大钻孔深度≥35mm。由架体、手轮、钻杆及钻管组成。
	台
	1

	528
	数字测温计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。可独立运行，自带显示屏。
	台
	1

	529
	水浴锅
	产品采用紫铜加工而成，外形尺寸：φ140*75mm（±2mm），产品由锅身，锅盖、锅耳组成。锅盖共分5件，以适应所放入器皿的大小。锅耳手柄及锅盖手柄均采用胶木加工而成。
	个
	1

	530
	水止皮管夹
	水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。成型规整，表面无锈蚀。
	个
	25

	531
	塑料多用滴管
	4mL，环保材料，弹性好。
	支
	300

	532
	塑料水槽
	产品用无毒透明硬质塑料制成。外形尺寸：≥270mm×200mm×100mm，壁厚≥2mm。产品自1m高度处自由下落于水泥地面后无破损。
	个
	25

	533
	塑料洗瓶
	250mL，喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。
	个
	30

	534
	酸度计(pH计)
	笔式，测量范围：0.0～14.0pH；
分辨率：不低于0.1pH；精度：不低于±0.1pH（20℃）；
工作环境：0～50℃RH〈95%；校正：一点校正。
	个
	16

	535
	碳-60结构模型
	模型由黑色塑料球60个和管状塑料单键和管状塑料Φ5双键（绿色）组成，演示用；
2、球与键的表面应光滑无划痕；键与球的结合应松紧恰当。
	套
	1

	536
	碳化钙
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	537
	碳酸钙
	AR 500g 98.5%
	瓶/盒
	5

	538
	碳酸氢铵
	AR 500g 21-22%
	瓶/盒
	1

	539
	碳酸氢钠
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	4

	540
	铁丝
	教学用 100g
	包
	10

	541
	铜片
	教学用，紫铜 100g 99.5%
	包
	10

	542
	铜丝
	教学用 100g
	包
	10

	543
	托盘天平1
	最大称量200g，分度值0.2g；
称量允许误差为±0.5d(分度值)；
砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	5

	544
	托盘天平2
	最大称量500g，分度值0.5g；
称量允许误差为±0.5d(分度值)；
砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	14

	545
	托盘天平3
	最大称量100g，分度值0.1g；
称量允许误差为±0.5d(分度值)；
砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	13

	546
	万能夹
	中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。
	个
	5

	547
	微型溶液导电实验器
	电源电压DC3V，7#电池2节。
2、可独立地实验任何溶液，笔式。
	套
	25

	548
	温度计1
	红液温度计，测量范围：0～100℃。最小分度值：1℃；允许误差：±2℃。
	支
	65

	549
	温度计2
	水银温度计，测量范围：0～200℃。最小分度值：1℃；允许误差：±1℃。
	支
	6

	550
	温度计3
	水银温度计，测量范围：0～360℃。最小分度值：1℃；允许误差：±1℃。
	支
	2

	551
	无砷锌粒
	AR 500g 大颗粒
	瓶/盒
	2

	552
	无水硫酸钠
	AR 500g 99.0%
	瓶/盒
	1

	553
	无水硫酸铜
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	554
	无水氯化钙
	AR 500g 96% 小颗粒
	瓶/盒
	2

	555
	无水碳酸钠
	AR 500g 99.8%
	瓶/盒
	10

	556
	无水亚硫酸钠
	AR 500g 97.0%
	瓶/盒
	2

	557
	无水乙醇
	AR 500ml
	瓶/盒
	9

	558
	洗耳球
	60mL。使用乳胶材质，抗老化不脱胶，弹性十足，触手不发粘不褪色
	个
	22

	559
	洗眼器
	材质：不锈钢；性能：可防油，防酸、碱、盐的腐蚀，水流稳定；
	套
	2

	560
	细口瓶（棕）1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，60mL；
	个
	50

	561
	细口瓶（棕）2
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，125mL；
	个
	50

	562
	细口瓶（棕）3
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，250mL；
	个
	10

	563
	细口瓶（棕）4
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，500mL；
	个
	2

	564
	细口瓶（棕）5
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，1000mL；
	个
	1

	565
	细口瓶（棕）6
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：棕色，3000mL；
	个
	1

	566
	细口瓶1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL；
	个
	50

	567
	细口瓶2
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL；
	个
	350

	568
	细口瓶3
	透明钠钙玻璃材质
2、规格：250mL；
	个
	55

	569
	细口瓶4
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL；
	个
	20

	570
	细口瓶5
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：1000mL；
	个
	20

	571
	细口瓶6
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：3000mL；
	个
	2

	572
	下口瓶
	5000mL。瓶口、瓶塞用相同的玻璃制造，口部磨砂面高度标称尺寸92%，磨砂面均匀。瓶塞小孔和瓶颈小孔中心偏差0.5mm。
	个
	2

	573
	橡胶管
	产品用优质天然橡胶制造；
2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm；
	千克
	4

	574
	硝酸
	AR 500ml 65-68%
	瓶/盒
	2

	575
	硝酸钾
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	576
	硝酸银
	AR 100g 99.8%
	瓶/盒
	1

	577
	锌粉
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	578
	锌片
	CP 100g 99.9%
	包
	1

	579
	新型无机非金属材料标本
	标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观
	盒
	1

	580
	溴化钾
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	581
	溴化钠
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	582
	溴化铜
	AR 250g 99%
	瓶/盒
	1

	583
	亚甲基蓝
	染料 25g 98.5%
	瓶/盒
	2

	584
	亚硝酸钠
	AR 500g
	瓶/盒
	2

	585
	研钵1
	60mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	13

	586
	研钵2
	90mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	2

	587
	研钵3
	瓷,φ60mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑。
	个
	10

	588
	盐酸
	AR 500ml
	瓶/盒
	22

	589
	氧化钙
	CP 500g 98% 粉状
	瓶/盒
	1

	590
	氧化铝
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	591
	氧化铜(粉状)
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	592
	药匙
	金属制，教学实验用。
	个
	60

	593
	液封除毒气集气瓶
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL；
	个
	5

	594
	液体石蜡
	CP 500ml
	瓶/盒
	1

	595
	移液管
	25mL
	支
	13

	596
	移液管架
	有机玻璃制成
	个
	13

	597
	乙醛
	AR 500ml
	瓶/盒
	2

	598
	乙酸1
	AR 500ml 36%
	瓶/盒
	4

	599
	乙酸2
	AR 500ml 99.5%
	瓶/盒
	2

	600
	乙酸钠
	AR 500g 99.0%
	瓶/盒
	1

	601
	乙酸铅
	AR 500g 99.5%
	瓶/盒
	1

	602
	乙酸乙酯
	AR 500ml
	瓶/盒
	3

	603
	硬脂酸
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	604
	硬脂酸丁酯
	AR100g 96%
	瓶/盒
	1

	605
	硬质玻璃管1
	高硼硅玻璃材质，硬质；
2、规格：外径Φ15mm，长150mm；
	支
	30

	606
	硬质玻璃管2
	高硼硅玻璃材质，硬质；
2、规格：外径Φ20mm，长250mm；
	支
	10

	607
	元素周期表
	有外围电子层排布，带轴
	件
	1

	608
	原电池实验器
	仪器组成：塑料槽一个、铜电极一个、锌电极一个、辅助电极二个、发光二极管一只、导线二极；
2、塑料水槽内共分两格，并由1个塑料板隔起来。
	个
	25

	609
	原油常见馏分标本
	供中学化学教学使用。包括：原油、汽油、柴油、柴油、重油、润滑油、渣油。
装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固。
3、包装盒上盖面应透明。包装盒应牢固。
	盒
	1

	610
	圆水槽1
	透明钠钙玻璃材质；
2、规格：Φ200mm×100mm；
	个
	2

	611
	圆水槽2
	透明钠钙玻璃制；
2、圆形，Φ270mm×140mm；
	个
	4

	612
	蔗糖
	AR 500g
	瓶/盒
	3

	613
	蒸发皿1
	实验用加热仪器，规格60mm。陶瓷制造。口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
	个
	25

	614
	蒸发皿2
	实验用加热仪器，规格100mm。陶瓷制造。口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
	个
	5

	615
	蒸馏烧瓶
	250mL,高硼硅玻璃材质；
	个
	34

	616
	中和热测定仪
	教学用产品：里层为锥型玻璃烧杯，容积为150mL，中间采用隔层，外层用ABS塑料成型，烧杯瓶口盖采用特制橡胶并开有二个小孔，其中一个孔插温度计，另一个孔插搅拌棒。
	套
	25

	617
	重铬酸钾
	AR 500g
	瓶
	2

	618
	贮气装置
	容积≥2L，产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。
贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。各焊接部位应焊接牢固、密封、无漏气现象。
	台
	2

	619
	锥形瓶1
	50mL,高硼硅玻璃材质；锥形；底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	500

	620
	锥形瓶2
	100mL,高硼硅玻璃材质；锥形；底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	525

	621
	锥形瓶3
	250mL,高硼硅玻璃材质；锥形；壁厚：≥1mm；底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	105

	622
	锥形瓶4
	500mL,高硼硅玻璃材质；锥形；底部不允许有结石、节瘤存在。
	个
	90

	623
	植物细胞有丝分裂
	洋葱根尖纵切；
标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端切齐；切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。根尖完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。标本单一染色，胞核.核仁.染色体着色明显，胞质色淡。
	片/块
	30

	624
	DNA电泳图谱观察仪
	非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm
	台
	2

	625
	DNA和RAN在细胞中的分布
	玻璃制品，主题明确，观察清晰。
	片/块
	30

	626
	DNA结构模型
	DNA结构模型：模型为放大一亿倍（中学用）DNA分子结构教学示意模型。 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。
	个
	1

	627
	DNA双螺旋结构模型组件
	DNA双螺旋结构模型组件用于演示DNA的组成，包括四种碱基、五碳糖和磷酸，并且可以演示DNA双螺旋的模式结构，即两条互相平行的多核苷酸链形成左右手螺旋，磷酸位于圆柱面上，碱基两两配对位于圆柱体的中间，碱基对平面垂直于圆柱体；
透明塑料盒包装。
	个
	9

	628
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	AR 10g
	瓶/盒
	3

	629
	PCR仪
	容量：≥30管
	台
	1

	630
	运动神经元装片
	标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；不要求显示尼氏体；
标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原；
	片/块
	30

	631
	载玻片
	玻璃制；包装：50片/盒；边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。
	盒
	10

	632
	蒸馏水瓶
	250mL，玻璃制品。
	个
	2

	633
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用。
	个
	5

	634
	正常人染色体装片
	标本在200X和400X生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男性、女性各1片；
应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；
能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体；
标本取材于人工培养的正常淋巴系统；
5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。
	片/块
	30

	635
	组织捣碎匀浆机
	0 r/min～1200 r/min，无级调速，最大容量1L
	台
	1

	636
	移液器架
	可放置5支移液器
	个
	9

	637
	α-淀粉酶
	AR 250g 1:3700
	瓶/盒
	2

	638
	胞间连丝切片
	标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁.胞间层和细胞腔。能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。
标本取材于秋、冬季节的柿种子。
切片厚度在20μm,材料面积1.5mm2，细胞不倾斜。
标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色明显，细胞界限清楚，胞质色淡。
有50%以上细胞能显示胞间连丝。
材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。
	片/块
	30

	639
	表皮细胞装片
	标本取材为蛙或蝾螈的表皮，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色；
2、标本在80x和200x显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。
	片/块
	30

	640
	心肌切片
	标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构；
在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；
在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；
在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；
在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；
标本取材于哺乳动物的心脏；
切片厚度在8μm以内，材料面积≥4x4mm；
用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；
呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；
10、应保持细胞结构正常；
	片/块
	30

	641
	吡罗红
	IND 1g
	瓶/盒
	10

	642
	蚕豆叶下表皮装片
	标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。
	片/块
	30

	643
	草履虫分裂生殖装片
	标本在50x和100x生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；
能分别认出：a、未分裂草履虫的形态；b、大核变长，小核分裂为二；c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；
标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；
标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50x镜下的同一视野内观察到各期的形态；
5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当；

6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象；
	片/块
	30

	644
	超净工作台
	双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置，可调风速。
	台
	2

	645
	垂直电泳槽
	聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格（±3%）：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 
	个
	4

	646
	纯水机
	水质符合分析实验室用水规格和试验方法要求，产水量≥10L/h
	台
	1

	647
	胰腺切片(示胰岛)
	标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构；取材于大鼠；满足教学实验用。
	片/块
	30

	648
	血球计数板
	1、血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台；
2、中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半，每个半边上面各有一个计数区，计数区被分成9个大方格；
3、中间的大方格为计数室。计数室分为16个中方格，而每个中方格又分成25个小方格；或计数室分成25个中方格，而每个中方格又分成16个小方格。大方格每边长度允许误差为±1%。
	片/块
	10

	649
	牙用镊
	材质：不锈钢、单弯；规格（±3%）：160mm。
	把/个
	4

	650
	研磨过滤器
	容量20mL，由顶盖、研磨杆、外套筒组成，带展层瓶。
	个
	10

	651
	眼用镊
	材质：不锈钢、直唇头齿；规格（±3%）：100mm。
	把/个
	2

	652
	眼用手术剪
	材质：不锈钢、直尖头；规格（±3%）：100mm。
	把/个
	2

	653
	氢氧化铝
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	654
	琼脂粉
	BR 250g
	瓶/盒
	1

	655
	胭脂红(洋红)
	IND 10g
	瓶/盒
	1

	656
	细胞膜结构模型
	产品放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。本产品应采用硬塑料或符合材料，不应采用软塑料，环保塑料制品。
产品应能适应气温-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存；产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。
	个
	1

	657
	细胞亚显微结构模型
	产品为高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明；
元件的组装应牢固可靠，调换的元件应拆装方便，不得自由松动和脱落。
	个
	1

	658
	电冰箱
	有效容积≥200L。
	台
	1

	659
	大肠杆菌涂片
	在500x生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态；
清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛；
3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌；实验所用载玻片应经洗液清洗。
	片/块
	30

	660
	滴管
	150mm，由玻璃滴管和胶头组成；
	支
	300

	661
	电动离心机
	3000 r/min～16000 r/min，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁
	台
	1

	662
	线粒体切片
	适用于显微镜观察用；
2、标本在50x和100x显微镜下观察线粒体结构。
	片/块
	30

	663
	蛙血涂片
	标本在100x和400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；能看清有核的红细胞；
标本取材于蛙的新鲜血液；
血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；
用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色。
	片/块
	30

	664
	微量移液器1
	1µL～10µL
	支
	9

	665
	微量移液器2
	20µL～200µL
	支
	9

	666
	微量进样器
	50µL
	支
	8

	667
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍
	个
	9

	668
	二苯胺
	AR 100g
	瓶/盒
	1

	669
	电泳仪
	四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能
	台
	2

	670
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；
能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；
标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；
切片厚度为6～8um；
6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。
	片/块
	30

	671
	对氨基苯磺酸
	AR 100g
	瓶/盒
	1

	672
	分析天平
	200g，0.0001g
	台
	1

	673
	书写白板
	900mm×1800mm（±3%），双面，带支架
	块
	1

	674
	曙红B
	染料5g 90%
	瓶/盒
	2

	675
	双目立体显微镜
	物镜：4X；调焦结构：精调行程45mm;载物台：立柱式底座。
组成：广角WF10X/Φ18mm、镜座、托镜杆、双目镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等；
规格：40倍直筒，瞳间距：55-75mm。
产品成像应清晰，上下方向比≥视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的56%，视场中心分辨率（线对/mm）,4倍物镜≥168。
总放大倍率应符合规定：4×、10×、20×、40×。
成像应齐集,物镜放大率的误差不超出±5%。
目镜放大率误差不得超出±5%。
在瞳距63mm～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性≤40mm。
载物台：立柱式底座。
产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。
各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。
产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒角。
	台
	2

	676
	水绵装片
	标本在80x和200x学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；
能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；
应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；
4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类；
	片/块
	30

	677
	水平电泳槽
	聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格（±3%）：60mm×60mm
	个
	8

	678
	苏丹Ⅲ
	BS 25g
	瓶/盒
	1

	679
	手术刀柄
	全长12.5cm，小号刀柄，与10、11、12、15号手术刀片配合使用。
	把/个
	4

	680
	手术刀片
	刀片硬度不锈钢≥650HV10；其余材料≥750HV10；刀片应有良好的弹性，无明显变形。
	包
	4

	681
	培养皿1
	φ60mm
	套
	500

	682
	培养皿2
	φ120mm
	套
	30

	683
	普通手术剪
	材质：不锈钢、直尖头；规格（±3%）：140mm。 
	把/个
	27

	684
	乳胶手套
	橡胶制品，长袖口带五指套。袖长≥30cm。耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
	双/对
	5

	685
	品红
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	686
	平滑肌分离装片
	标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；
能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；
标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；
4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。
	片/块
	30

	687
	始祖鸟化石及复原模型
	产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；
始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；
骨化石与石块的颜色应有区别。
	个
	1

	688
	柠檬酸钠
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1

	689
	凝胶色谱柱
	16mm×500mm
	个
	9

	690
	果胶酶
	AR 100g
	瓶/盒
	1

	691
	光照培养架
	实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000Lux-5000Lux-7000Lux三档可调
	台
	2

	692
	光照培养箱
	容积（±3%）：250L；光照强度：0lx～12000lx分级可调；控温范围：10℃～50℃(有光照)；温度波动性：±1℃；温度均匀度：±2℃。
	台
	1

	693
	高压灭菌锅1
	实验用，手提式，18L、不锈钢；盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确，使用安全，性能可靠。
	台
	1

	694
	高压灭菌锅2
	实验用，30L～50L，立式或卧式
	台
	1

	695
	骨骼肌纵横切
	标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；
在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；
标本取材于哺乳动物的隔肌；
纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片；
明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；
7、纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维≥90%,肌膜无裂隙;横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶；
	片/块
	30

	696
	酚红
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	697
	盖玻片
	钠钙玻璃制品，100片/盒、18mm×18mm±0.5mm。
	包
	18

	698
	美蓝
	IND 25g
	瓶/盒
	1

	699
	酵母菌装片
	标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态；
酵母菌为单细胞卵圆形；
在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；
在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；
标本取材于人工培养的体大的酵母菌；
6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。
	片/块
	30

	700
	接种环
	由手柄、接种杆、接种环组成。手柄长≥86mm，最大直径≥8.5mm，接种杆长≥90mm，头部滚有直齿，与接种杆以螺旋连接且旋转灵活。
接种环：长度≥50mm，直径≥0.6mm。
	支
	10

	701
	硫酸钠
	教学用 500g
	瓶
	1

	702
	龙胆紫
	BS 25g
	瓶
	1

	703
	结晶紫
	AR 25g
	瓶
	1

	704
	解剖镊1
	材质：不锈钢、尖头；125mm。
	把
	27

	705
	解剖镊2
	材质：不锈钢、阔头；规格：125mm。
	把
	27

	706
	氯化钙
	AR 500g 96% 小颗粒
	瓶
	1

	707
	减数分裂中染色体变化模型组件
	生物结构模型，减数分裂中染色体变化模型组件：产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。环保塑料制品，磁性软板。面板尺寸：280*180*15mm。
	个
	9

	708
	甲基绿
	染料 1g 85%
	瓶/盒
	10

	709
	次氯酸钠
	AR 500g
	瓶/盒
	1

	710
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	玻璃，长约为160mm
	个
	9

	711
	海藻酸钠
	AR 250g
	瓶/盒
	2

	712
	黑藻叶装片
	显示细胞核及叶绿体。
	片/块
	30

	713
	蝗虫精巢减数分裂切片
	标本在100x和400x生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态；
能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期；
3、材料应取自蝗虫精巢；切片厚度应为6～8μm。
	片/块
	30

	714
	恒温培养箱
	室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L
	台
	1

	715
	恒温水浴锅
	双孔式恒温水浴锅，工作水箱采用不锈钢，水箱盖采用铝金属制品，形状呈四个同心圆环，温控精确并带有数字显示，自动控温。
技术指标：孔数：2孔，加热功率：≥800W,熔丝管：8A。
控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，温控精度：≤±0.5摄氏度。
工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。
整体规格：≥长240mm×宽140mm×深100mm。
	台
	2

	716
	恒温震荡器
	室温+5℃～60℃，±1℃，容量：100mL锥形瓶25个或以上 
	台
	1

	717
	无水乙酸钠
	AR 500g 99%
	瓶/盒
	1


★四、商务要求
1、交货时间：合同签定后60日历天内完成交货，安装调试并交付使用。
2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：采购合同签订后7日内支付合同金额的40%作为预付款，安装调试完毕并履约验收合格后7日内支付合同金额的60％。

4、验收、交付标准和方法：
验收方法：本项目供货完毕，由采购人组织专业人员会同成交人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等有关要求进行验收。
验收标准：货物验收按国家颁布的有关标准、规范的要求执行。如实际提供的货物与响应方案不一致，采购人有权要求供应商重新供货。
5、违约责任与解决争议的方法

合同约定。
6、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

7、质保期
投标产品（含所有配件）质保期为验收合格后一年（技术参数要求中另有规定的除外），质保期内成交单位应负责设备维修及抢修。
五、其他要求
1、报价要求：本项目为固定总价合同，报价包含了货物制造、运输、安装调试、售后服务税金等实施本项目所需的一切费用。采购人不再支付任何其他费用。
★2、供应商所提供的产品为生产厂家原装全新合格产品，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、供应商针对采购单位的要求做好售后服务工作。（供应商需提供承诺函并进行电子签字）
3、安装调试：
3.1成交人负责设备安装、调试。
3.2货物到达生产现场后，成交人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
3.3成交人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，成交人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
4、售后服务要求：
供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，必要的售后机具配置、具有专门的服务电话，接到采购人通知后 2 小时内响应，48 小时内排除故障。 
注：技术要求中的塑料制品，均为制造商新料生产制品。
— 2 —
— 1 —

