阜新市政府集中采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：阜新新邱经济开发区消防(原大唐消防)救援队伍建设消防车

项目编号： JH25-210903-00011

编制单位：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

项目注意事项

1.根据《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363号，优化营商环境，本项目投标文件递交方式采用线上递交（辽宁政府采购网）电子投标文件及现场递交备份文件同时执行；如供应商未提交备份文件或在启用备份文件时，备份文件无法打开、识别，所产生的一切后果由供应商自行承担。

2.时限要求

| ★电子文件报送时限 | 截止至递交投标（响应）文件截止时间 |
| --- | --- |
| ★解密时限 | 解密开始起30分钟内 |
| ★报价提交时限 | 报价提交开始起30分钟内 |
| ★电子解密设备 | 供应商自备。开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备 |

3.供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。

4.供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式U盘存储的可加密备份文件（加密方法见附文1），并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

5.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

6.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定， 将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：

（1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。

（2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。

（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。

7.启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。

附文1

加密方法

流程说明：

- 供应商制作与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的备份文件，保存退出，右键点击，选择“添加到压缩文件”

- 点击右下角“设置密码”

- 设置密码，并进行密码确认

- 会议当天如有需要随时提供密码。

- U盘以信封形式密封，所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、文件编号、包号、供应商名称。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

目  录

招标公告	1

第一章投标人须知	5

第二章投标文件内容及格式	26

第三章货物需求	48

第四章评标方法	53

第五章政府采购合同条款及格式	63

阜新新邱经济开发区消防(原大唐消防)救援队伍建设消防车采购项目的招标公告

项目概况：

阜新新邱经济开发区消防(原大唐消防)救援队伍建设消防车采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn）和阜新市公共资源交易平台（http://ggzy.fuxin.gov.cn）获取采购文件，并于2026年1月27日9：00时（北京时间）在辽宁政府采购网递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210903-00011

项目名称：阜新新邱经济开发区消防(原大唐消防)救援队伍建设消防车

预算金额：364.0万元

最高限价：364.0万元

采购需求：本项目采购内容分1个合同包。投标人对所投包的采购内容必须全投，否则将被视为非响应性报价而作无效投标文件处理。

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 11吨干粉泡沫联用消防车 | 辆 | 1 | 详见采购文件第三章 |
| 1 | 1-2 | 干粉消防车 | 辆 | 1 | 详见采购文件第三章 |
| 1 | 1-3 | 18.0吨载液量泡沫消防车 | 辆 | 1 | 详见采购文件第三章 |

合同履行期限：合同签订后60日内完成供货安装。

需落实的政府采购政策内容：中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 （http://www.ccgp-liaoning.gov.cn）“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

招标文件领取时间：2025年12月26日17：00 时起至 2026年1月6日 17：00 时止（北京时间，法定节假日除外）

招标文件领取方式：在线下载

招标文件领取地点：辽宁政府采购网和阜新市公共资源交易平台

供应商登入辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn）“首页—办事指南”中公布的“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”的相关规定，投标报名、下载招标文件。

供应商登入阜新市公共资源交易平台（http://ggzy.fuxin.gov.cn），“首页-办事指南”中公布的“供应商诚信库申报及网上报名操作手册”报名登记、下载招标文件。

注意：供应商必需同时在上述两个网站均报名登记并下载招标文件，由于两个网站分别承担不同的开标相应的功能，辽宁政府采购网用于电子招投标，阜新市公共资源交易平台用于保证金收缴及退还，如仅登录一个网站报名造成供应商不能正常投标者或保证金不能正常退还后果自负。

售价：0元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标文件截止时间及开标时间：2026年1月27日9：00时（北京时间）

递交投标文件及开标地点：阜新市公共资源交易中心第三开标室（阜新市细河区龙城路7号阜新市政务服务中心402室），届时请供应商法定代表人或授权代表按时参加。

本项目投标文件递交方式采用线上递交（辽宁政府采购网）电子投标文件及现场递交备份投标文件同时执行；如供应商未提交备份文件或在启用备份文件时，备份文件无法打开，识别，所产生的一切后果由供应商自行承担。

加密的电子投标文件必须在投标截止时间前上传至辽宁政府采购网，备份电子档（U盘）投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。如供应商未提交备份文件或在启用备份文件时，备份文件无法打开，识别，所产生的一切后果由供应商自行承担。

下载招标文件成功的供应商名称、项目的招标文件编号和分包编号与投标供应商名称、投标项目的投标文件编号和分包编号必须一致，不一致的其递交的投标文件将被作为无效投标处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。

注：建议投标供应商务必在开标前提前两个工作日做好电子投标文件、文件传输、CA绑定（激活）等相关工作，如出现问题及时与系统技术支持联系（400-128-8588），否则自行承担其不利后果。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：网上提交电子质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网（参阅辽宁政府采购网关于《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知辽财采规【2021】8号）。

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、参加辽宁政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，及时办理相关手续，具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），供应商须自行办理好CA锁，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。

2、电子投标文件同时采用线上递交电子投标文件及U盘形式存储的可加密备份文件两种方式，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

3、投标文件现场递交电子档（U盘）递交截止时间：与投标文件递交截止时间相同（北京时间）；

递交地点：与开标地点相同

★4、供应商所提供备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式需一致，开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备，供应商对响应文件进行网络电子解密及报价解密均应在30分钟内完成。

5、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：阜新新邱经济开发区管理委员会

地址：阜新市新邱区永兴路9号

项目联系人（质疑经办人、合同履约事宜咨询联系人）：陈奇

联系方式：18641813632

2.采购代理机构信息

名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

地址：阜新市细河区龙城路7号

项目联系人：贾佟佟

电　话：0418-3378836

邮箱地址：fxggzycgb006@163.com

开户行：阜新银行海兴支行

账户名称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

账    号：12001000093020720000403

阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心）

2025年12月26日

第一章 投标人须知

一投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：阜新新邱经济开发区管理委员会 地址：阜新市新邱区永兴路9号 项目联系人（质疑经办人、合同履约事宜咨询联系人）：陈奇 联系方式：18641813632 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 地 址：阜新市细河区龙城路7号 联系人：贾佟佟 电 话：0418-3378836 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | 是 否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 1、是否为专门面向中小企业采购：是 否 2、采购标的对应的中小企业划分所属行业：工业 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | 有，具体产品为： 没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：364.0万元 最高限价：364.0万元 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 组织， 时间： 地点： 联 系 人： 联系电话： 组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | 11吨干粉泡沫联用消防车（非单一产品采购时，只能设一个核心产品） |
| 11.3 | 样品或演示 | 不需要提供样品 需要提供样品 1、递交样品的截止时间：年月日时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 不需要提供演示 需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求：（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：36000元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：保函 支票 电汇 其他 保证金收款人银行信息： 开户名：阜新市公共资源交易中心（阜新市政府采购中心） 开户行：阜新银行海兴支行 账 号：12001000093020720000403 - 保证金退还方式：（1）未中标供应商保证金，在中标公告发布之后五个工作日内退还；（2）中标供应商保证金在我中心财务收到采购合同后五个工作日内退还。线上退款至原缴款账户。 5、保证金退还咨询电话：0418-3378835（阜新市公共资源交易中心财务部） （注：1.财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网或阜新市公共资源交易平台。 2.汇款时请注明项目编号、名称、所投包号及汇款人联系电话、特别注意：收款单位名称“括号”为中文字符，汇款单位名称应与阜新市公共资源交易平台诚信库单位名称一致，否则将视为未按规定时间交纳保证金。） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 投标文件需为电子投标文件：电子投标文件2份（1份上传辽宁政府采购网，1份备份文件） |
| 17.2 | 投标文件的制作上传、递交 | 本项目投标文件递交方式采用线上递交（辽宁政府采购网）电子投标文件及现场递交备份文件同时执行；如供应商未提交备份文件或在启用备份文件时，备份文件无法打开，识别，所产生的一切后果由供应商自行承担。 1、电子投标文件的制作： 投标人按照《投标供应商操作手册》制作电子投标文件，并按要求在相应签章位置加盖公司、法定代表人（负责人）或授权代表电子印章，同步生成加密的电子文件和备份电子投标文件。 2、电子投标文件的上传： （1）投标人必须按电子评审系统规定的要求在开标截至时间前上传加密的电子投标文件，以保证电子投标文件的有效性和保密性； （2）未按招标文件和电子评审系统要求制作的电子投标文件，电子化平台将无法识别，视为无效投标。 3、加密备份电子投标文件的递交： 加密备份电子投标文件应存储在 U 盘中到开标现场递交。 供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式U盘存储的可加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | 样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： 演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 名 |
| 32 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1 名 采购人委托评标委员会直接确定中标人 采购人确定中标人 |
| 36.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 37 | 采购代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由向采购代理机构予以支付。 支付标准： 支付形式： 支付时间： |
| 40.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人提出质疑。 1、接收质疑函的方式：网上接交电子质疑函 名称：阜新新邱经济开发区管理委员会 地址：阜新市新邱区永兴路9号 项目联系人（质疑经办人、合同履约事宜咨询联系人）：陈奇 联系方式：18641813632 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。（参阅辽宁政府采购网关于《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知辽财采规【2021】8号） 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“”项或“■”项为被选中项。

二总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

第一章投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件电子文档。

★16.2投标文件的需按要求编制，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。

五投标文件的递交

★17.备份投标文件的密封、标记及电子文件制作与递交

17.1备份投标文件密封和标记

17.1.1投标人应将用于存储备份文件的U盘密封。包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.1.2如果投标人未按上述要求密封，其备份投标文件将被拒绝接收。

如供应商未提交备份文件或在启用备份文件时，备份文件无法打开，识别，所产生的一切后果由供应商自行承担。

17.2电子投标文件制作、上传、递交

17.2.1参加辽宁政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，及时办理相关手续，具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），供应商须自行办理好CA锁，因未办理相关手续造成的所有后果，由供应商自行承担。

17.2.2电子投标文件同时采用线上递交电子投标文件及U盘形式存储的可加密备份文件两种方式提交。

（1）电子投标文件的制作：

投标人按照《投标供应商操作手册》制作电子投标文件，并按要求在相应签章位置加盖公司、法定代表人（负责人）或授权代表电子印章，同步生成加密的电子文件和备份电子投标文件。

（2）电子投标文件的上传：

①投标人必须按电子评审系统规定的要求在开标截至时间前上传加密的电子投标文件，以保证电子投标文件的有效性和保密性；

②未按招标文件和电子评审系统要求制作的电子投标文件，电子化平台将无法识别，视为无效投标。

递交截止时间：与投标文件递交截止时间相同；

递交地点：与投标文件递交地点相同。

供应商承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

17.2.3加密方法流程说明：

⑴供应商制作与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的备份文件，保存退出，右键点击，选择“添加到压缩文件”

⑵点击右下角“设置密码”

⑶设置密码，并进行密码确认

⑷会议当天如有需要随时提供密码。

17.2.4下载招标文件成功的供应商名称、项目的招标文件编号和分包编号与投标供应商名称、投标项目的投标文件编号和分包编号必须一致，不一致的其递交的投标文件将被作为无效投标处理(按照招标文件相关规定可以澄清的情况除外)。

注：建议投标供应商务必在开标前提前两个工作日做好电子投标文件、文件传输、CA绑定（激活）等相关工作，如出现问题及时与系统技术支持联系（400-128-8588），否则自行承担其不利后果。

17.2.5供应商需在投标文件中提供备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致的承诺函（格式自拟），开标时，供应商自行准备投标解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA认证等设备，供应商对投标文件进行网络电子解密及报价解密均应在30分钟内完成。

17.2.6供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1加密的电子投标文件必须在投标截止时间前上传至辽宁政府采购网，逾期上传加密电子投标文件和送达电子投标文件的采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3投标文件的修改和撤回

19.3.1投标人在系统中递交了电子投标文件后，可以撤回其电子投标文件或重新上传，但必须在规定的投标截止时间前。

19.3.2在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改、补充、撤回。

19.3.3采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

19.3.4 投标人所提交的电子投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还

19.4.电子评审系统启用备份文件

启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。

六开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，电子招投标开标时，电子开标系统自动同步供应商提交的电子加密投标文件，供应商解密后进行唱标工作。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

22.3供应商提供电子件要求

应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

⑴．投标人根据采购文件第二章第二条规定所作出的承诺函原件原色电子件。

⑵、企业法人：

提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”原件原色电子件。

事业法人：

提交：“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”原件原色电子件。

其他组织：

提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，

未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”原件原色电子件。

⑶.法定代表人（负责人）参与投标的需提供本人身份证原件原色电子件。

⑷.非法定代表人（负责人）参与投标的需提供法定代表人（负责人）授权书原件及被授权人身份证原件原色电子件。

⑸.提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明原件原色电子件。

部分其他组织和自然人及新成立不到一年的企业提供银行出具的资信证明原件原色电子件。

⑹.提供中小企业声明函原件原色电子件。

注：招标文件中原件原色电子件的含义：对相关证明材料的原件进行彩色扫描或拍照后，生成电子件（彩色扫描或照片）作为投标文件中的组成部分签署电子章后上传到投标文件中。禁止复印件扫描或拍照。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第33条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

31.采购活动中电子评审系统无法正常运行处理方法

采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理：

（1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问；

（2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在 30 分钟内对问题进行鉴定， 将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中：

（1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。

（2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。

（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。

七确定中标

32.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表32中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★33.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

34.中标通知书

34.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

34.2中标通知书是合同的组成部分。

★35.签订合同

35.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

35.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

35.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★36.履约保证金

36.1中标人应按照投标人须知表36.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

36.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★37.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表37款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

38.廉洁自律规定

38.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

38.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

39.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

40.质疑与接收

40.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人提出质疑。

40.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网关于《辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法》的通知辽财采规【2021】8号）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以电子文档形式提出质疑并在辽宁政府采购网上提交，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

40.3质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表40.3款。

41.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件电子文档 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供） |  |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 17 |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 6 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

## 投标文件、电子文档外封面、封口格式

## 封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                   身份证号码：

工作单位：

住址：                   电话：

现委托就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：      邮政编码 ：

传        真：      电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份，并以形式出具的金额为人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：         传真：

电话：         电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                   报价单位：元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。如果开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/品目号： 产品名称： 数量： 是否为经过审批采购的进口产品： 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 |  | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） | 详见采购需求，项目所需的所有产品在投标响应表中必须完整填写，不得缺项。 |  |  |  |  |
| 配（附）件的数量及技术要求（详细内容） | 按国家标准执行 |  |  |  |  |
| 安装、调试及所需材料、工具等 | 按国家标准执行 |  |  |  |  |
| 技术文件、资料的要求 | 完整 |  |  |  |  |
| 其它 | 按国家标准执行 |  |  |  |  |
|  |  | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号： 01

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★履约期限：合同签订后60日内完成供货安装。 |  |  |  |
| 2 | 履约地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：根据国家相关法律法规规定验收合格收到发票后，30日内支付合同总款100%。 |  |  |  |
| 4 | 验收标准：国家标准 验收程序：按《辽宁省采购履约验收管理办法》验收 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| 5 | ★质量保证期：（1）年 |  |  |  |
| 6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（1）年 |  |  |  |
| 7 | 热线支持：7*24小时。供应商须提供售后服务联系人和联系电话。 现场支持：（0.5）小时内响应；（8）小时内到达 |  |  |  |
| 8 | 售后服务网络：以项目需求为准，由供应商提供。 |  |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费提供维修。有专业维修技术人员，能提供维修电话。超过质量保证期按厂家成本价收取配件及工时费用。 |  |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： 按成本价格提供。 |  |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：供应商免费提供专业人员现场培训。 |  |  |  |
| 12 | 系统扩展、升级服务要求：质保期内，供方需根据需方所提要求，免费提供系统扩展、升级服务等相关需求。 |  |  |  |
| 13 | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于年月日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

## 格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

_________________________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

第三章货物需求

1、11吨干粉泡沫联用消防车

一、整体要求

1、整车主要参数要求

★1.1外廓尺寸： ≤10200×2600×3750mm；

★1.2满载质量： ≤27300kg；

1.3功率： ≥340kW；

▲1.4消防泵额定流量： ≥60L/s@1.0MPa；

▲1.5消防炮额定流量： ≥48L/s@0.8MPa；

▲1.6有效喷射率： ≥30kg/s；

▲1.7整车比功率： ≥11kW/t；

▲1.8水罐及泡沫罐罐体材质：304不锈钢；

★1.9容罐容积：额定载质量 ≤11000kg；干粉 ≥ 2000L；

1.10行车记录仪：装配行车记录仪 360 度前后左右无死角，内存不小于 32G；

1.11倒车影像：装配倒车影像；

2、底盘

2.1驱动形式：6×4；

2.2最高车速： ≥90km/h；

▲2.3轴距： ≥4600+1400（mm）；

2.4排放标准：不低于GB17691-2018国Ⅵ ;

2.5变速箱：手动档；

2.6取力器：全功率取力器；

2.7燃油箱： ≥200L；

3、驾乘室

▲3.1结构：原装四开门双排座；

3.2司乘人员数：2+4；

3.3驾驶员位置：左置；

3.4安全带：装配全车安全带；

3.5设备：除原车设备外，加装：后排空呼器靠背及安全带、100W警报器、长排警灯、标志灯、示廓灯、取力器开关等;

3.6仪表：车辆车速表、燃油表，转速表等；

二、上装

1、整体布置

1.1车厢前部为干粉舱，车厢中部的中间位置为外露式独立载液罐，车厢后部为泵房；

▲1.2车厢两侧和泵房后部均设铝合金卷帘门，除小器材箱外两侧卷帘门下部均设置翻转踏板；车身右后侧设爬梯；

1.3制作工艺：所用标准件均采用镀锌、电镀或达克罗等表面处理工艺。罐体焊接完成后去除清理夹渣、虚焊等缺陷，并对载液罐罐体做24小时静水压试验，确保不渗漏；

- 器材箱

2.1器材箱材质：前器材箱为优质碳钢焊接结构，泵房

外骨架为碳钢焊接结构， 内骨架为高强度铝合金型材，底板采用经阳极氧化处理的铝合金板；

2.2结构：器材布置合理，组合灵活性强，空间利用率高  , 设置方便取放器材的专用卡具及高强度塑料盒等固定形式，能最大限度利用车身内部器材空间。两侧卷帘门采用铝合金带锁式结构，具有良好的密封性和防尘功能，卷帘门两侧设置LED照明灯带，无死角照明器材箱内部， 由卷帘门启闭控制，具备未关提示功能：如器材箱门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故；

2.3踏板设置：两侧卷帘门下裙部设置翻板门，踏板启、闭采用双拉簧铰链加限位装置双重固定，两侧加装黄色频闪警示灯，间断性闪烁，表面有防滑措施，安全性能可靠；

2.4后爬梯：在泵房后部右侧设置铝合金折叠翻转爬梯，

下翻式结构。梯蹬带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶，顶部装有防滑扶手。强度稳固、结构安全；

3、载液罐

3.1载液罐结构：外露式罐体，全金属焊接结构，内设防荡板，格间留有人孔，符合国家标准。前后封板、防荡板均设有可增加强度的梯形折筋，整体防腐蚀处理。罐体采用整体副梁与车架连接；

3.2载液罐材质：罐体材质为优质304不锈钢，经久耐用，底板、侧板和前后板厚度为4mm，防荡板、顶板厚度3mm；

★3.3载液罐容量：水≤6000L、泡沫≤3000L、干粉≥2000L;

3.4载液罐配置：设1个≥DN500mm人孔；设1个≥DN65溢流装置；设不锈钢液位计；设罐底集液槽及排污 口，配DN40球阀控制启闭；

三、消防系统

1、消防水泵

1.1型式：常压离心泵；

▲1.2额定流量： ≥60L/S@1.0MPa；

1.3最大出口压力： ≥1.0 MPa；

1.4最大吸水深： ≥7m；

1.5引水装置：电动真空泵、活塞式引水；

1.6引水时间： ≤80s；

1.7最大真空度：85KPa；

1.8安装位置：后部泵室；

2、消防炮

2.1操控型式：手动控制，可实现水平回转、俯仰；

2.2炮头：直流、开花及泡沫筒；

▲2.3额定流量：48L/S；

▲2.4仰角： ≥+70 ° ;

▲2.5俯角： ≤ -10 ° ;

2.6射程：水≥70m  泡沫≥60m；

2.7水平回转角度：340 ° ;

2.8消防炮安装位置：泵房顶部；

3、B类比例混合器

3.1工作压力范围： ≥0.6-1.2MPa；

3.2流量范围： ≥30～125L/s；

3.3结构型式：负压环泵式；

3.4混合比例： ≥1%-10%（连续可调，步进值0.5%）；

3.5调节方式：全自动控制，可应急手动；

4、干粉罐

4.1干粉罐容积： ≥2000L；

4.2设计压力: ≥1.4Mpa；

4.3工作压力： ≥1.4MPa；

4.4充气时间： ≤180s；

4.5干粉罐材质：不低于Q345R；

4.6干粉罐结构：下设排粉 口、进气 口、上设入粉 口、干粉炮出粉 口、安全阀及压力表。按GB150《钢制压力容器》设计、制造、检验、验收；

5、氮气瓶

5.1可对车辆自带干粉罐进行供氮作业，设有压力调节装置、安全阀、球阀及各类钩型管件；

▲5.2氮气瓶数量：9只；

▲5.3氮气瓶容积： ≥60L/只；

5.4氮气瓶最高工作压力： ≥15MPa；

5.5材质：37Mn2（材质符合国家标准，交车时提供氮气瓶检测报告）；

5.6组成：减压器、安全阀、排气阀、压力表等；

6、干粉炮

6.1有效喷射速率： ≥30kg/s；

6.2射程： ≥30m；

6.3最高工作压力： ≥1.4MPa；

6.4最低工作压力： ≥0.5MPa；

7、干粉卷盘（带干粉枪）

7.1软管内径： Φ25mm；

7.2数量：1套；

7.3胶管长度： ≥30m；

7.4单支干粉枪喷射率： ≥2.0㎏/s；

7.5单支干粉枪射程： ≥12m；

8、管路系统

8.1吸水管路：泵房尾部设置1个内扣式DN150吸水口，带滤网、闷盖；

8.2注水管路：车厢两侧各设置1个DN65外注水口，泵房内设置1个DN65后注水管路（水泵向水罐注水）；

8.3出水管路：泵房两侧各设置1个DN80出水口，1个DN65出水口，带阀门控制；

8.4炮管路：泵房中部设置1个DN100炮管路；

8.5保温系统：泵采取管路包扎保温，并在泵房安装燃

油加热器（燃油取自底盘自身油箱可以实时掌控燃油量）；

- 消防控制系统与仪表板

9.1消防泵和消防炮控制仪表面板安装在泵房尾部，可

集中操作控制。干粉罐控制面板安装在车厢前部的干粉舱内。控制面板上所有操作按键均设有中文标识；设有管路布置图及操作、维护说明；

9.2消防泵和消防炮面板上安装有压力表、真空表、液位指示器、消防泵转速表；水泵控制仪表板安装有油门控制开关 、真空泵引水开关等；干粉罐控制面板上安装有干粉罐压力表和氮气瓶压力表；

9.3所有说明牌和标牌都具有持久性和高附着性，不脱落或字迹模糊；

四、电气设备

1、附加电气：独立电路，设置电源总开关，上装部分安装气路总阀；

2、辅助照明：泵房及器材箱均设有卷帘门灯带，卷帘门开关控制，操纵仪表板上设有照明开关、指示灯等，便于观察操作。两侧各安装4个斜向下LED照明灯；

3、侧频闪灯和照明灯：车身左右上部各设有4组长方形红色频闪警灯和照明灯；

4、火场照明：车顶后上24V、35W全方位遥控旋转火场照明灯1只；

5、驾驶室警示装置：红色长排警灯1个，安装在驾驶室顶部；电子警报器1个，警灯警报器在驾驶室内集成操作，警报器具备消防警报声、警笛声、对外喊话等多种功能，功率100W , 其控制盒在驾驶员附近；

6、充电装置：车辆一侧安装自动分离充电装置。可使用 220V市电对车辆蓄电池进行智能充电。可在车辆启动时自动脱落，也可手动分离；

7、倒车影像系统：驾驶室加装360度全景影像和倒车雷达系统，与倒挡、转向联动，与行车记录仪合并为一体机，配置的360度全景行车记录仪，1080p高清画质，记录时长≥12h；

8、物联网：车辆具有智能视频系统及GPS/北斗功能，通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。我单位承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆综合管理平台联网对接功能（我单位已在投标文件中提供承诺书）；

五、表面处理

1、面漆：R03消防红烤漆，符合GB/T3181-2008漆膜颜色标准；

2、颜色：驾驶室和车身消防红色，器材室内部为浅灰色 , 底盘架为黑色，轮辋为银色，保险杠为黑色；

3、反光贴：车尾及车身两侧均粘贴3M反光贴；

4、车辆涂装：符合国家综合性消防救援队伍车辆涂装标识要求；

六、车辆总体技术要求

1、整车性能符合GB7258-2017《机动车安全技术条件》的规定；

2、外观喷涂及车身颜色、警灯警报安装符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求；

3、 每个操作手柄、开关、仪表都应注明名称用途，并在醒目位置设有中文附加操作流程图及永久性标识、标牌，标牌上应有操作步骤、说明及注意事项；

4、随车器材符合相关国家标准；

七、车载器材

1、器材布置

1.1箱体内部使用高强度铝型材连接，阳极氧化铝板粘接。器材箱内骨架可按需要进行调整，提高空间利用率和可变性。配有方便器材取放的翻转门，器材布置合理，组合灵活性强 , 空间利用率高，设置方便取放器材的专用卡具及高强度塑料盒等固定形式，能最大限度利用车身内部器材空间。

1.2 按照消防实战需要，根据消防操作程序，使用防锈蚀 、防振动、防脱落、防划伤的专用夹具固定所有随车器材。

1.3器材布置合理、紧凑、装夹牢固、标示醒目，站在地面或踏板上两个动作内可取用任何器材，可实现就近取放、多人操作，互不干涉。

2、随车消防器材明细表

| 序号 | 代号/规格 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GFP 890 | 消防斧 | 1 | 把 |
| 2 | QT TT | 铁铤 | 2 | 把 |
| 3 | 干粉加注漏斗 | 开关直流水枪 | 1 | 支 |
| 4 | MFCZ/ABC3 | 灭火器 | 1 | 具 |
| 5 | 氮气瓶充气软管 | φ8*20000mm | 1 | 把 |
| 6 | DN150×2m | 吸水管 | 4 | 根 |
| 7 | FLF150 | 滤水器 | 1 | 只 |
| 8 | FJ150/80*2- 1.6 | 二集水器 | 2 | 只 |
| 9 |  | 吸水管扳手 | 2 | 把 |
| 10 | FB-400 | 地上消火栓扳手 | 1 | 把 |
| 11 | FBA-860 | 地下消火栓扳手 | 1 | 把 |
| 12 | 16-65-20 | 消防水带 | 5 | 盘 |
| 13 | 16-80-20 | 消防水带 | 3 | 盘 |
| 14 | 20-65-20 | 消防水带 | 5 | 盘 |
| 15 | 20-80-20 | 消防水带 | 3 | 盘 |

八、技术文件（全部中文）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车底盘车架及发动机拓印号及消防车照片 | 1份 |  |
| 2 | 汽车底盘操作手册 | 1份 |  |
| 3 | 汽车底盘合格证、底盘质量保修卡 | 1份 |  |
| 4 | 消防车合格证 | 1套 |  |
| 5 | 消防车使用说明书 | 1份 |  |
| 6 | 交车时提供检验报告（PDF）、工信部 公告（PDF） | 1份 |  |
| 7 | 干粉罐、钢瓶、减压阀、安全阀等总成及附件的使用说明书 | 1份 |  |

2、干粉消防车

一、整车要求

1. 投标时提供所投车辆工信部公告、国家级检测机构出具的检验报告。

2.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的中文铭牌标识。

3.车辆通用部分符合《消防车第1部分：通用技术条件》

（GB7956.1-2014）要求，上装部分符合《消防车第4部分：干粉消防车》（GB7956.4-2019）中干粉消防车标准。

- 整体油漆技术规格参照或相当于海虹老人、PPG、阿克苏品牌优质油漆。

- 铸件表面光洁，没有砂眼、裂纹、结疤等有损强度和外观质量的缺陷。

6.铆接件紧密贴合、牢固可靠，铆钉排列整齐，无松动、破裂、偏斜。

7.紧固件、 自锁装置固定可靠，各种连接件、管路连接牢固。

8.车身外蒙皮平整，侧板整板压制而成，圆弧过度平滑。

9.车辆布线有序，接 口、穿线处有防水、防尘保护。

二、底盘技术要求

1.底盘：技术规格参照或相当于汕德卡、豪沃品牌同类品质，适用于消防车改装要求的汽车底盘 ，符合消防行业标准。

2.6×4消防专用底盘，手动换档变速箱。

3.满足国Ⅵ排放标准要求。

▲4.轴距≤4600+1400mm。

5.发动机额定功率≥320kW。

▲6.驾驶室：采用四门双排驾驶室，总乘员人数： ≥6人，后排可装4具6.8L可调式空气呼吸器。

★7.整车外形尺寸：约长≤9700mm×宽≤2550mm×高≤ 3800mm。

★8.总重量≤24500kg。

9.翻转机构可电动控制。

三、氮气系统

★1.氮气瓶总容量： ≥1440L。

2.对外低压氮气供给口： ≥2个，氮气供给压力≤1.4MPa。

3.气瓶充气口： ≥2个。

4.氮气瓶工作压力： ≥15MPa。

四、干粉罐

★1.干粉罐：2个独立系统的干粉罐，每个罐容积≥3m3，总容积≥6m3。

2.额定工作压力：0.5～1.4MPa。

3.材质：Q345R， 内壁做防腐。

4.剩粉率： ≤10%。

5.罐体附件：设置排粉口、进气口；顶部设置加粉口，可作为人孔使用；设置干粉炮出粉口和干粉枪出粉口；罐

体设置排余气口、安全阀口。

五、干粉炮

▲1.额定喷射量： ≥30kg/s。

2.额定工作压力：0.5～1.4MPa。

3.干粉喷射距离： ≥30m。

六、干粉枪

1.喷射速率： ≥2kg/s。

2.射程： ≥12m。

七、干粉卷盘

1.工作压力：0.5～1.4MPa。

▲2.卷盘长度： ≥30m。

3.软管直径： ≥25mm。

八、上装副梁

干粉罐与副梁应采用螺栓连接，以减少消防车在行驶中因底盘大梁的扭曲而造成干粉罐的变形。

九、器材箱及翻板踏脚

1.材质：车厢骨架应采用钢制焊接结构，内表面采用铝合金蒙皮， 内部器材架采用铝合金型材搭接。

2.结构：车身骨架应采用高强度钢制型材焊接；内骨架的铝合金型材为专用连接件搭接结构，并确保其强度和刚度；合理设计器材箱内的放置空间；特定位置可采用抽拉架等方式，保证器材便于取用。

3.卷帘门：器材箱、氮气瓶室及干粉罐室应采用铝合金

卷帘门，卷帘门均应带有内置锁扣，密封性能应经过水淋试验，卷帘门两侧滑道内固定滑块设有固定装置避免脱落。每个器材箱内有照明灯， 由卷帘门开闭自动控制。

4.翻板踏脚：

4.1车身两边设脚踏板，采用钢制材料制作而成，防滑设计，宽度≥50cm，承重≥150kg，并具有双重锁定功能。

十、电气系统

1.电源：驾驶室安装有电源总开关。

2.倒车影像：配备360 °全景影像系统，行车记录仪安装在驾驶室内合适位置，能够完整的记录车辆行驶状况（存储卡≥64G）。带倒车告警蜂鸣器、倒车摄像头和驾驶室显示屏。

3.警灯警报器：驾驶室顶部、车身左右上部安装红色长排警灯、红色频闪警灯；配备电子警报器，功率不小于100W，具备消防警报声、警笛声、对外喊话等功能，其控制盒设置在驾驶员操控方便的位置。

4.车身左右上部安装工作照明灯,车顶部至少安装1具遥控可转动LED探照灯。

5.采用防水性能达到IP67的接插件。

6.可使用220V市电对蓄电池充电，车辆启动时充电插头应自动脱落。

十一、安全保护系统

1.高压管路保护：气瓶配置手动和气动双重保护，安装

高压区截止阀。

2.低压管路保护：低压管路配置管路排气阀，安装低压区安全阀。

3.罐体保护：干粉罐配置安全阀，设有排余气管路。

4.器材箱门未关提示：如器材箱门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故。

十二、车身漆料：

1.底漆采用磷化底漆，面漆采用喷涂而成。

2.车身外露表面主要为红色光亮漆，卷帘门为铝型材阳极氧化色，罐体表面为红色皱纹漆，顶部采用防滑花纹板。

3.符合《国家安全生产专业应急救援队防护服规范》装备车辆涂装要求。合同签订后根据用户要求进行涂装。

十三、制造工艺技术：

1.铸件表面应光洁，无砂眼、裂纹、结疤等有损强度和外观质量的缺陷。

2.铆接件应紧密贴合、牢固可靠，铆钉大小一致，排列整齐，无松动、破裂、偏斜。

3.紧固件、 自锁装置应固定可靠，各种连接件、管路连接牢固。

4.车身外蒙皮应平整，侧板由钢板压制而成，圆弧过度应平滑。

5.优质钢应作防腐处理，铝合金型材应作阳极氧化处理。

6.车辆布线有序，接 口、穿线处做防水、防护处理。

十五、其他要求：

1.所有操作按钮旁均设置中文铭牌并提供中文操作说明，并提供本车操作流程图，所有仪表盘都应采用国内通用计量单位。

2.所投产品及装备品牌名称、型号及主要技术参数必须在投标文件中标明，数据要详实、准确。

3.整车在合同规定交货前，必须取得工业和信息化部装备工业发展中心公告，符合国内机动车辆上牌的有关规定，并依据要求提供合格证原件或复印件。

十六、随车物品

1.随车文件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 2 份 |  |
| 2 | 随车文件 | 1份 |  |
| 3 | 随车器材清单 | 1份 |  |
| 4 | 产品合格证 | 1套 |  |

2.随车工具及器材清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖斧 | 把 | 1 |  |
| 2 | 铁铤 | 把 | 1 |  |
| 3 | 灭火器 | 具 | 2 | MFZ/ABC5 |
| 4 | 随车工具 | 套 | 1 |  |
| 5 | 千斤顶 | 个 | 1 |  |
| 6 | 车用三角警告牌 | 个 | 1 |  |
| 7 | 干粉系统充气软管 | 根 | 2 |  |
| 8 | 干粉加注漏斗 | 个 | 2 |  |
| 9 | 备胎 | 只 | 1 | 转向轮轮胎 |

3、18.0吨载液量泡沫消防车

一、总体要求

1.整车性能符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定；

2.整车性能符合GB 7956.1-2014《通用技术条件》的有关具体规定；

3.消防车符合GB7956.3-2014《消防车 第3部分：泡沫消防车》要求；

4.技术要求

4.1   底盘及底盘改装要求

4.1.1排放标准：满足国六排放标准要求；

4.1.2制动方式：前盘后鼓式制动器，ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）；

4.1.3燃油类型：柴油。

4.2  材质要求

4.2.1所有操作开关、仪表、器材架均有规范的中文铭牌标识；

4.2.2材质及安装要求：骨架采用钢焊接或铝制型材搭接成型，确保其刚度和强度。

4.2.3帘子门：卷帘门用轻质高强度铝合金制成，阳极氧化处理。

4.3   罐体要求：

▲4.3.1 载液量：水≥14.3T，泡沫≥3.5T；

4.3.2材质：优质钢板整体拼焊或优于；罐体顶部人员站立面采用防滑板或进行防滑处理；

4.3.3厚度：底板厚度≥5mm，侧板厚度≥4mm，顶板及隔板≥3mm；

4.3.4焊接：内设防荡板，分区容积不得大于2m3；

4.4   电气部分要求

4.4.1驾驶室顶部红色长排LED警灯；

4.4.2车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯≥3只；

4.4.3安装自动脱落式充电装置。

4.5 漆色及标识要求

4.5.1整车外观喷涂应符合消防救援局最新喷涂要求；

4.6.所有仪表及开关、按钮均配有醒目的中文标识。

5.其他要求

5.1 交车时必须提供使用说明书、随车工具清单、随车附件清单、易损件清单、底盘随车文件、产品合格证等相关资料；

二、整车专项技术要求

1.投标时提供所投车辆工信部公告、国家级检测机构出具的检验报告及有效证明文件

★2.整车外形尺寸：长×宽×高（mm） ≤10250×2550× 3750

3.底盘及驾驶室改装

▲3.1.底盘：采用6×4消防专用底盘，额定功率≥340KW；

3.2.驾驶室：4门，乘员≥6人；

▲3.3.整车比功率≥10。

★3.4.满载总质量： ≤33.4t

4.泡沫系统

▲4.1.水/泡沫液混合比例：3%、6%手动可调；

4.2.控制方式：手动；

5.知名国产消防泵

5.1.安装形式：后置

▲5.2.额定流量： ≥80L/s；

5.3.真空泵：引水时间≤100s，吸深≥7m；

6.知名国产消防炮

6.1.操控形式：手动控制；

▲6.2. 流量： ≥80L/S

6.3.额定工况下有效射程： ≥85m（水）， ≥80m（泡沫）

7.管路系统

7.1.吸水管路：车身尾部1个DN150吸水口，采用内扣式接口，便于拆装吸水管；

7.2.出水管路：车身两侧各1个DN80和1个DN65出水口，手动阀门便于操作，不得漏水；

7.3.注水管路：车身两侧各1个DN80和1个DN65注水口；

7.4.放余水管路：在管路和水泵最低位置加装放余水管，分别配有阀门，应便于由外部启闭

7.5为了适应东北严寒地区，泵室应采取管路包扎保温，

并在泵房安装燃油加热器（燃油取自底盘自身油箱可以实时掌控燃油）

8.安全保护

8.1.水罐涨罐保护：水罐罐盖带机械式自动泄压装置，防止水罐超压；

8.2.翻转踏板位置警示：翻转踏板设置琥珀色指示灯，展开时自动闪烁

8.3.器材箱门未关提示：如器材箱门未关，驾驶室自动光报警，防止行车发生事故

9.随车文件要求：

9.1.使用说明书；

9.2.随车工具；

9.3.底盘随车文件；

9.4.产品合格证；

9.5.器材清单

10.随车器材要求：

| 序号 | 代号/规格 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-65-20 | 消防水带 | 6 | 盘 |
| 2 | 16-80-20 | 消防水带 | 4 | 盘 |
| 3 | QZG3.5/7.5 | 开关直流水枪 | 2 | 支 |
| 4 | QZK3.5/7.5 | 直流开花水枪 | 1 | 支 |
| 5 | PQ8 | 空气泡沫枪 | 2 | 支 |
| 6 | KD150/100 | 异型快速接 口（内扣转螺纹） | 1 | 个 |
| 7 | φ 150×2000 | 吸水管（内扣） | 4 | 根 |
| 8 | 6" | 吸水管扳手 | 2 | 把 |
| 9 | FLF150 | 滤水器（内扣） | 1 | 只 |
| 10 | JII150/80×2 -1.6 | 集水器（内扣转80雄） | 1 | 个 |
| 11 | FⅢ80/65×3- 1.6 | 三分水器 | 1 | 个 |
| 12 | DN50 | 泡沫外吸管 | 1 | 根 |
| 13 | KXK65内扣/80雌 | 异型接 口 | 2 | 个 |
| 14 | KJK65雌/80雄 | 异径接 口 | 2 | 个 |
| 15 | FH80/90×555 ×570 | 水带护桥 | 2 | 个 |
| 16 | QH16044X | 水带包布 | 4 | 件 |
| 17 | QH16045X | 水带挂钩 | 4 | 件 |
| 18 | FB400 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 19 | FBA800 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 |
| 20 | MFCZ/ABC3 | 灭火器 | 1 | 具 |

注：★标注项不得负偏离，所有★标项提供证明材料：供应商需提供产品技术说明书、产品彩页、功能截图、参数确认函，提供产品检验合格报告（以上材料任意一项均可），否则视为非实质性响应，则投标文件无效。

本采购项目技术指标及参数由采购单位提供，投标人如有疑问，请与采购单位联系。

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

(1)如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（10%-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除（4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的    %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予（6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第32条规定的方式确定中标人。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按22.3要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | 1.按22.3要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | 1.按22.3要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 1.响应招标文件实质性要求 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 9 | 其他符合性证明材料：所有★号项货物主要技术指标和性能的详细说明 | 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

| 包号 | 001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价 | 报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）×40 | 40 |
| 技术部分（50） | 技术指标（24） | 标★项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效。 本项满分24分，标▲项产品技术规格、参数每负偏离一项减1分，最多减24分。 （定义：当参数中出现≥时，投标产品参数＝招标参数为无偏离，投标产品参数>招标参数为正偏离；当参数中出现≤时，投标产品参数＝招标参数为无偏离，投标产品参数<招标参数为正偏离，否则视为负偏离） 报价产品的技术指标均须在报价产品的技术资料中明确。未明确标明的技术指标均则视为负偏离。） （投标人须提供针对招标相关指标和功能特性的确实应答性证明材料，证明材料包括：产品技术说明书、产品彩页、功能截图、参数确认函，提供产品检验合格报告（任意一项均可）） | 24 |
|  | 项目总体实施方案（8） | 根据本项目提供项目总体实施方案，应包括但不限于以下内容：1、项目目标与需求分析；2、总体实施计划；3、重点难点分析；4、重点难点解决措施。 得分标准：每提供一项内容，且内容符合项目需求的得2分；每项内容不符合项目实际需求或没有的，得0分；本项最多得8分。 | 8 |
|  | 安装调试方案（8） | 根据本项目提供安装调试方案，应包括但不限于以下内容：1、安装调试计划；2、安装调试人员配备；3、安装调试设备配备；4、安装调试时间安排。 得分标准：每提供一项内容，且内容符合项目需求的得2分；每项内容不符合项目实际需求或没有的，得0分；本项最多得8分。 | 8 |
|  | 质量保证措施方案（8） | 根据本项目提供质量保证措施方案，应包括但不限于以下内容：1、质量管控措施；2、运输管控措施；3、交付验收措施；4、质保承诺。 得分标准：每提供一项内容，且内容符合项目需求的得2分；每项内容不符合项目实际需求或没有的，得0分；本项最多得8分。 | 8 |
| 商务部分 （20） | 售后服务方案（7） | 根据本项目提供售后服务方案，应包括但不限于以下内容：1、售后服务内容与期限；2、服务人员配备；3、响应时间；4、保障措施；5、定期巡检；6、备品备件配备；7、培训方案。 得分标准：每提供一项内容，且内容符合项目需求的得1分；每项内容不符合项目实际需求或没有的得0分；本项最多得7分。 | 7 |
| 0 | 体系认证（3） | ①投标供应商提供所投产品生产厂家具有有效期内质量管理体系认证ISO9001证书，提供证书原色电子件或网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询结果截图的得1分，未提供不得分。 | 1 |
|  |  | ②投标供应商提供所投产品生产厂家具有有效期内环境管理体系认证ISO14001证书，提供证书原色电子件或网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询结果截图的得1分，未提供不得分。 | 1 |
|  |  | ③投标供应商提供所投产品生产厂家具有有效期内职业健康安全管理体系认证ISO45001证书，提供证书原色电子件或网站（https://www.cnca.gov.cn/）查询结果截图的得1分，未提供不得分。 | 1 |
|  | 经营业绩（2） | 投标供应商提供近三年（2023年1月1日至今）与本项目类似的业绩合同，每提供一份得1分，最多得2分，不提供不得分（需提供合同复印件加盖供应商公章） | 2 |
| 合 计 |  |  | 100 |

第五章 政府采购合同条款及格式

合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（7）合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |