新邱区理化生音体美等仪器
货物类公开招标

招标文件

项目名称：新邱区理化生音体美等仪器
项目编号：JH24-210903-00024

编制单位：中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司 

目  录

1

招标公告

3

第一章 投标人须知

19

第二章 投标文件内容及格式

41

第三章 货物需求

107

第四章 评标方法

132

第五章 政府采购合同条款及格式



（新邱区理化生音体美等仪器）的招标公告

项目概况

 (新邱区理化生音体美等仪器) 招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2024 年 08 月 26 日09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH24-210903-00024
项目名称：新邱区理化生音体美等仪器

包号：001

包组名称：物理、生物、音乐、美术、体育等仪器

预算金额：2,846,617.68元

最高限价：2,846,617.68元

采购需求：新邱区物理、生物、音乐、美术、体育等仪器采购，具体详见招标文件第三章货物需求。
合同履行期限：合同签订后15天内完成供货。

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。
本项目（否）接受联合体投标

包号：002

包组名称：化学仪器设备

预算金额：191,215.24元

最高限价：191,215.24元

采购需求：新邱区化学仪器设备等采购，具体详见招标文件第三章货物需求。
合同履行期限：合同签订后15天内完成供货。

需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。
本项目（否）接受联合体投标
二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：001包：无

                          002包：投标人须有效期内的危险化学品经营许可证。 
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间： 2024 年 08 月 05日 08 时00分至 2024 年 08 月 09 日 17 时00分 （北京时间，法定节假日除外）
地点：线上获取
方式：线上
售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2024 年 08 月 26 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：电子投标文件在辽宁政府采购网提交。备份文件以U盘形式递交至

阜新市公共资源交易中心（阜新市细河区龙城路7号政务服务中心四楼第九开标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1.因在全省推广政府采购电子招投标业务，供应商需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子投标文件制作教程，有任何技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588，CA办理问题请咨询CA认证机构，代理机构不负责解答该部分问题。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。

2.投标文件递交采用辽宁政府采购网网上递交及现场备份文件（U盘）递交两种形式同时执行，供应商需在投标文件中提供电子投标文件和备份文件（U盘）一致性承诺函，并按要求签字盖章，具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。（辽财采函[2021]363号）

3.因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任。如因供应商自身原因导致未在规定时间内前往辽宁政府采购网上递交投标文件的按照无效投标处理。
4.供应商递交投标文件进行解密（解密时限：解密开始起30分钟内），如因供应商自身原因导致投标文件无法解密，无法参与投标，后果自负。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 阜新市新邱区教育局 
地址： 阜新市新邱区文明街59号 
联系方式：15041831803
2.采购代理机构信息

名称：中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司
地址：辽宁省沈阳市铁西区凌空二街9号1110

联系方式：17741835008
邮箱地址：zhongzixincheng@163.com
开户行：中国工商银行股份有限公司沈阳大东支行
账户名称：中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司
账号：3301008009200107077
3.项目联系方式

项目联系人：周宏伟

电　话：17741835008
中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司

 2024 年 08月 02 日
第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：阜新市新邱区教育局

地  址：阜新市新邱区文明街59号
联系人：杨先生

电  话：15041831803

	1.2
	采购代理机构
	名  称：中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司
地  址：辽宁省沈阳市铁西区凌空二街9号1110

联系人：周宏伟

电  话：17741835008

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	001包：无

002包：投标人须有效期内的危险化学品经营许可证  

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

	1.3.6.1
	本项目中小企业所属行业
	工业

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是

(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	001包

预算金额（元）：人民币2,846,617.68元

最高限价（元）：人民币2,846,617.68元

002包

预算金额（元）：人民币191,215.24元

最高限价（元）：人民币191,215.24元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	01包：方座支架 02包：仪器车

	11.3
	样品或演示
	无

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币 货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	投标保证金金额：001包： 28000.00元  02包  1500.00 元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：(保函   (支票  (电汇  (其他

保证金收款人银行信息：
开 户 名：中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司    

开 户 行：中国工商银行股份有限公司沈阳大东支行
账    号：3301008009200107077 

4、保证金退还方式：原渠道返还、退还时间从其相关规定。

5、保证金退还咨询电话：17741835008
6、其它：注意事项：

①投标人在交纳投标保证金后，必须及时与中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司进行核对，内容包括：投标人名称、项目名称及包号、交纳保证金的金额等情况。投标人未能及时核对确认造成的后果由投标人自行承担。

②投标人提交的投标保证金必须从供应商基本账户转出，不得以分公司、办事处或其他机构的名义交纳。投标人投同一项目下两个及以上标包的，应按标包号分别交纳投标保证金，并分别进行确认。（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	线上提交，需提供电子版一份（U盘形式，包含WORD文档一份及加盖公章的与上传文件一致的PDF格式一份）

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	无

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	推荐前3名

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：  1名
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	无

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由  中标人  向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准、国家改革委员会发改办价 格[2003]857号、发改价格[2011]534号文中规定及与采购人签订的采购代理委托协议中约定，向中标人收取采购代理服务费。不足伍仟元按伍仟元收取，采购期间产生的评审费用由中标人支付。
支付形式：    电汇/现金  
支付时间： 领取中标通知书前交纳

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位： 中资信诚（辽宁）项目管理集团有限公司

联 系 人： 周宏伟
联系电话： 17741835008
通讯地址：辽宁省沈阳市铁西区凌空二街9号1110

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件和电子文档。

★16.2投标文件需由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。

五 投标文件及备份文件（U盘）的递交
★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将备份文件（U盘）密封。

17.2 包装封皮上应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）在封口加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其备份文件（U盘）将被拒绝接收。
★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将电子投标文件及备份文件（U盘）递交到投标人须知表18.1中规定的地点。

18.2投标人除在电子评审系统上传投标文件外，应在递交投标文件截止时间前提交按招标文件规定的以介质形式（如：U盘）存储的可加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标文件内容、格式一致，备系统突发故障使用。投标人仅提交备份文件的，投标无效。

18.3采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交投标文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件及备份文件（U盘）的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的备份文件（U盘），采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到备份文件（U盘）后，应当如实记载备份文件（U盘）的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收备份文件回执单

	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网上及全国公共资源交易平台（辽宁省·阜新市）公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。采购期间产生的评审费用由中标人支付。
37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、备份文件（U盘）外封面及封口、投标文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	备份文件（U盘）外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	联合体协议书（如适用）
	9

	12
	其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	13
	联合体的其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.8要求描述）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	开标一览表
	11

	3
	分项报价表
	12

	4
	技术规格偏离表
	13

	5
	商务条款偏离表
	14

	6
	投标人关联单位说明
	15

	7
	承诺函
	16

	8
	递交投标保证金证明材料
	

	9
	货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页、备件和专用工具清单、检测报告、图纸和数据等均可）
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 、《环境标志产品认证证书》
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）
	17

	3
	监狱企业证明文件
	

	4
	中小企业声明函
	18

	5
	残疾人福利性单位声明函
	19

	6
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

备份文件（U盘）外封面、封口格式
封面格式：
	备份文件（U盘）
所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
 联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.                  

2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：                            

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  
成员名称(加盖单位公章)：                              

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  

日期：               
格式10

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件：备份文件（U盘）  份，并以  形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式12

分项报价表

包号：                                                      报价单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13

技术规格偏离表

	包号/序号：

产品名称：

数量：

是否为经过审批采购的进口产品：

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	按第三章货物需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14

商务条款偏离表

包号：001/002
	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：合同签订后15天内完成
	
	
	

	★2
	交货地点：阜新市新邱区教育局指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：验收合格后一次性支付
	
	
	

	★4
	验收标准：根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采〔2017〕603号执行

验收程序：根据《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》辽财采〔2017〕603号执行

验收报告：以验收结果为准

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	质量保证期：（ 3 ）年
	
	
	

	★6
	保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（3 ）年
	
	
	

	★7
	热线支持：需要提供7*24小时服务
现场支持：（12）小时内响应；（24）小时内到达
	
	
	

	★8
	售后服务网络：提供售后服务地址及电话号码。
	
	
	

	★9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：出厂价供应。
	
	
	

	★10
	备品备件供应及优惠价格要求：出厂价供应。
	
	
	

	★11
	培训人员现场培训（操作、维护等）：免费提供技术培训。
	
	
	

	12
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16
承诺函

我公司承诺，我公司按招标文件要求同时准备电子投标文件和备份文件（U盘），且投标文件中的电子投标文件与备份文件（U盘）一致，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖单位公章）：___________________
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：_____________

日 期：           
格式17
进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         

签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           

日期：                                     

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式18
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元① ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ； 

    2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

…… 

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
第三章 货物需求

001包：物理、生物、音乐、美术、体育等仪器投标产品技术性能指标
	 小学科学

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	三年、五年
	
	
	

	1 
	显微镜
	▲640倍，目镜：16倍，物镜：消色差10倍40倍（带弹簧），单层平台配金属压片夹，平台下配转盘光栏，配插入式一面平一面凹光学反射镜，铝制机身，铝制底座，塑料手提工具箱定位包装。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书
	套
	96

	2 
	镊子
	304不锈钢平头镊子，长≥160mm，钢板厚≥1.2mm。
	个
	96

	3 
	载玻片
	 尺寸：≥25.4mmx76.2 mm，50片/盒
	盒
	96

	4 
	盖玻片
	≥20*20mm，50片/盒
	盒
	96

	6 
	滴管
	1.由玻璃滴管和胶头组成；

2.规格：≥150mm；管身Φ7mm～8mm；

3.球距上管口长：20mm±5mm；

4.滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；

5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	个
	96

	7 
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；

2.凸透镜放大倍率：3×；

3.透镜应无明显条纹；

4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	96

	8 
	手持显微镜
	1.总放大倍数：200X；

2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作；

3.目镜：H10X并锁定于目镜筒；

4.物镜：DIN标准消色差物镜20X；

5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置。
	套
	96

	9 
	平面政区地球仪
	1：40,000,000，由球体、支架、昼夜圈组成，球体：32*32cm，整体：≥32*46cm
	套
	96

	10 
	温度计
	1.感温物质：水银。

2.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。

4.感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。

5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。

6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》。
	个
	96

	11 
	托盘天平
	演示用，500g,1g，含砝码。
	个
	96

	12 
	平面镜
	实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺像物、白纸(自备)组成
	个
	96

	13 
	三棱镜
	由镜体托架支柱和底座组成。

1.镜体:玻璃制成。正三棱形，边长≥25m/m，棱长80±1m/m,相邻两则夹角60±5”，

2.托架由塑料制成。成U型。

3.支柱为≥1.2m/m 塑料制成，上端固定在托架上，下端固定底座上。

4.底座用塑料制成，三角脚对边为100m/m。
	个
	96

	14 
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	96

	15 
	铁架台
	1.产品由底座、立杆及附件组成；

2.方座支架的底座钢板制成；

3.立杆直径≥φ10mm；

4.立杆长≥600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 
	个
	96

	16 
	烧杯
	▲≥50ml提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书
	 个
	96

	17 
	塑料水槽
	≥250mm×180mm×100mm
	个
	96

	18 
	小广口瓶
	≥125mL
	个
	96

	19 
	石棉网
	产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。
	个
	96

	20 
	平面政区地球仪
	1：40,000,000，由球体、支架、昼夜圈组成，球体：32*32cm，整体：≥32*46cm
	个
	96

	21 
	平面地形地球仪
	1：40,000,000，由球体、支架、昼夜圈组成，球体：32*32cm，整体：≥32*46cm。
	个
	96

	22 
	立体地形地球仪
	中国立体地形模型1∶4 000 000
	个
	96

	23 
	三脚架
	▲1.由铁环和3只脚组成；

▲2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	96

	24 
	锥形瓶
	≥100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	96

	25 
	玻璃管
	Φ5 mm～Φ6 mm、长≥ 600 mm，壁厚＞0.8 mm
	个
	96

	26 
	钩码
	产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；2．钩码尺寸不小于φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。
	个
	96

	27 
	滑轮组
	可卡式。

配件：单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。

单滑轮和二并滑轮为封闭式，二串滑轮和可卡为半封闭式的框架结构，上下挂钩互成90°。

轮盘采用ABS塑料注塑制成、直径40mm，框架为金属制，表面电镀处理。
	个
	96

	28 
	动滑轮
	
	个
	96

	29 
	弹簧测力计
	量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	96

	30 
	斜面木板
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面
度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹
	个
	96

	31 
	电子天平
	100g，0.001g
	个
	96

	32 
	量筒
	≥500 mL，5 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	96

	33 
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	个
	96

	34 
	简易海水淡化装置
	简易蒸馏装置含冷凝管、烧杯、烧瓶、酒精灯等。
	个
	96

	35 
	人耳结构图
	≥40*60cm
	个
	96

	36 
	三角铁
	直径≥15cm
	个
	96

	一年、二年
	
	
	0

	1 
	量筒
	500 mL，5 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	120

	2 
	放大镜
	放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。

镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。
	个
	120

	3 
	简易显微镜
	1.总放大倍数：200X；

2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作；

3.目镜：H10X并锁定于目镜筒；

4.物镜：DIN标准消色差物镜20X；

5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置。
	套
	120

	4 
	培养皿
	玻璃 直径≥100mm
	个
	120

	5 
	广口瓶
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	120

	7 
	烧杯
	▲500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	240

	8 
	滴管
	由玻璃滴管和胶头组成；

规格：≥150mm；管身Φ7mm～8mm；

球距上管口长：20mm±5mm；

滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；

5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	个
	120

	9 
	漏斗
	≥90mm直径准确，锥度适中
	个
	120

	10 
	简易望远镜
	双筒，规格：7×35，可调焦；

倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；

材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；

镜片镀膜：完全镀膜；

望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。
	个
	120

	11 
	钩码
	产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；2．钩码尺寸不小于φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。
	个
	360

	12 
	玻璃片
	玻璃材质
	个
	120

	13 
	毛玻璃片
	雾化玻璃材质
	个
	120

	14 
	试管
	φ≥30mm×200mm
	个
	120

	15 
	试管架
	1.塑料制、注塑成型；

2.产品由顶板、底板、插杆组成，6孔。
	个
	120

	16 
	一字螺丝刀
	磁性，一字槽，总长度不小于150mm，主体为金属制品，长度不小于100mm，手柄为胶质，总长度不小于60mm。
	个
	120

	17 
	十字螺丝刀
	磁性，十字槽，总长度不小于150mm，主体为金属制品，长度不小于100mm，手柄为胶质，总长度不小于60mm。
	个
	120

	四年、六年
	
	
	0

	1 
	玻璃温度计
	红液；

全长：≥300mm；外径：6±1mm；头：≥10mm；

测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；

玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线；

产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》；

6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》；
	个
	8

	2 
	烧杯
	▲25 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	8

	3 
	铁架台
	1.产品由底座、立杆及附件组成；

2.方座支架的底座钢板制成；

3.立杆直径≥φ10mm；

4.立杆长≥600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 
	个
	8

	4 
	万能夹
	优质钢材，四爪设计，带有硅胶防滑套
	个
	8

	5 
	石棉网
	产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。
	个
	8

	6 
	三脚架
	▲高度≥150mm，直径≥90mm，重≥0.15kg。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	8

	7 
	 水槽
	长方形水槽。1、外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。
	个
	8

	8 
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	8

	9 
	胶塞
	不少于3种规格，
	个
	8

	10 
	细玻璃管
	φ5～φ6mm
	个
	8

	11 
	温度计
	感温物质：水银。

测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。

玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。

感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。

产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。

6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》。
	个
	8

	12 
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 
	个
	8

	13 
	电子停表
	教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.1S,防水防震,数码显示；
	个
	8

	15 
	玻璃棒
	Φ 5 mm ～ 6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑
	个
	8

	16 
	试管
	￠≥20mm×200mm
	个
	8

	17 
	试管夹
	木制，长度≥200mm，宽度≥20mm，厚度≥20mm。试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。
	个
	8

	18 
	量筒
	500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。
	个
	8

	19 
	大烧杯
	▲1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	8

	20 
	试管夹
	产品为木质或竹质材料制成；

所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；

试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；

4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	个
	8

	22 
	烧杯
	▲100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	8

	23 
	烧杯
	▲1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	8

	24 
	量筒
	100 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积。
	个
	8

	25 
	水槽
	pp塑料，透明 长≥26.5cm宽≥20cm高≥10cm。  
	个
	96

	26 
	滴管
	由玻璃滴管和胶头组成；

规格：≥150mm；管身Φ7mm～8mm；

球距上管口长：20mm±5mm；

滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀；

5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	个
	96

	27 
	放大镜
	由凸透镜、透镜框及手柄组成；

凸透镜放大倍率：5×；

透镜应无明显条纹。

透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	个
	96

	28 
	干电池
	R20，无汞
	个
	96

	29 
	钩码
	10 g（Φ22 mm）×l，20 g（Φ26 mm）×2，50 g（Φ30 mm）×2，200 g（Φ48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g
	个
	96

	30 
	打孔橡皮塞
	橡胶材质
	个
	96

	31 
	橡皮筋
	橡胶材质，呈圆形
	个
	96

	32 
	叶轮
	由支杆，轮毂、叶片、轴等组成，均尤优质PVC塑料制造
	个
	96

	33 
	秒表
	教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.1S,防水防震,数码显示；
	个
	96

	34 
	卷尺
	20m 盒体为塑料制，带固定装置。最小分度值为1mm。
	个
	96

	35 
	钩码
	产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；

2．钩码尺寸不小于φ27×17.2mm，上钩高不低于10mm。
	个
	96

	36 
	弹簧测力计
	量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度
	个
	96

	37 
	条形盒测力计
	10N  本产品供中学物理实验中测量力的大小，零点平均 示差:不大于1/4分度，任一点的重复秤量的最大示值:不大于1/2分度。
	个
	96

	38 
	托盘天平
	500g,0.5g 
	个
	96

	39 
	电池
	每组2个～3个
	个
	96

	40 
	导线
	2鳄鱼夹
	个
	96

	41 
	小灯泡
	1.5 V、0.3 A
	个
	96

	42 
	电池盒
	仪器可放置1节1号电池。

各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。

3.可串并联。
	个
	96

	43 
	小灯座
	小灯座由底板、接线柱、灯座组成。技术参数

1.小灯座为螺旋式灯座与E10/13、E10/14、 LC9/14等小电珠配用。

2.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流2.5A.

3.外形尺寸约75x35x10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为60±0.5mm.
	个
	96

	44 
	验电球
	由绝缘手柄和金属球组成。手柄长≥130mm；球直径≥20mm
	个
	96

	45 
	烧杯
	▲250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	96

	46 
	导线
	2鳄鱼夹
	个
	96

	47 
	电池
	每组2个～3个
	个
	96

	48 
	小灯泡
	1.5 V、0.3 A
	个
	96

	49 
	花岗岩标本
	140*64*18(±2)
	个
	96

	50 
	砂岩标本
	140*64*18(±2)
	个
	96

	51 
	大理岩标本
	140*64*18(±2)
	个
	96

	52 
	石灰岩标本
	140*64*18(±2)
	个
	96

	53 
	铁架台
	1.产品由底座、立杆及附件组成；

2.方座支架的底座钢板制成；

3.立杆直径≥φ10mm；

4.立杆长≥600mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；

5.附件由大、小铁圈各一只，铸铁十字夹3只，试管夹一只构成。 
	个
	96

	54 
	钩码
	10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。
	个
	96

	55 
	卷尺
	≥20m 盒体为塑料制，带固定装置。最小分度值为1mm。
	个
	96

	56 
	秒表
	教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.1S,防水防震,数码显示；
	个
	96

	57 
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	96

	58 
	三脚架
	▲1.由铁环和3只脚组成；

▲2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书   
	个
	96

	59 
	蒸发皿（或铁易拉罐）
	≥100mm瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	96

	60 
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 ≥20 mm，厚度≥ 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	个
	96

	61 
	试管
	Φ ≥15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	个
	96

	62 
	烧杯
	▲50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	96

	63 
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动
	个
	96

	64 
	单孔橡胶塞
	橡胶材质，单孔
	个
	96

	65 
	烧杯
	▲10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	96

	66 
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	96

	67 
	电池
	每组2个～3个
	个
	96

	68 
	电池盒
	仪器可放置1节1号电池。

各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。

3.可串并联。
	个
	96

	69 
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：≥178mm×20mm×10mm。
	个
	96

	70 
	双孔橡胶塞
	橡胶材质，双孔
	个
	96

	71 
	安全漏斗
	直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中
	个
	96

	72 
	橡胶管
	内径≥6mm，外径≥9mm。
	个
	96

	73 
	烧杯
	▲500ml。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	96

	74 
	集气瓶
	250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	96

	 小学数学

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	计算器
	1.简易型；

2.10位数、单行LCD显示；

3.有分数计算功能、有平均数运算功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。
	台
	180

	2 
	1～3 年级 磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、 认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方 形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等
	套
	4

	3 
	4～6 年级 磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的 认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直 线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面 积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等
	套
	4

	4 
	数字、运算 符号贴片
	演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、 大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸 图：高 ≥10 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等
	套
	8

	5 
	数字、运算 符号贴片
	学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、 小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 ≥5 cm； 颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等
	套
	180

	6 
	百数表
	演示用；≥100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁 贴，可写可擦
	个
	20

	7 
	竖式计数器
	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”
	个
	8

	8 
	
	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位”
	个
	8

	9 
	
	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位”
	个
	180

	10 
	计数棒
	演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根； ≥200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面 积外接圆直径 ≥10 mm
	套
	16

	11 
	计数棍
	学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；≥100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面 积外接圆直径 ≥4 mm
	套
	80

	12 
	计数彩条
	由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深 绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 ≥1 cm 的正方形、长度分别为≥ 1 cm，≥2 cm，≥3 cm，…，10 cm
	套
	180

	13 
	分数片
	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片 组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形 片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有 相应的分数值，可独立取下贴于黑板上
	套
	4

	14 
	口算练习器
	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数 的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm
	套
	8

	15 
	点子图
	演示用：磁贴，≥60 mm×80 mm，每行 14 个点子，12 行
	个
	20

	16 
	计数多层积木
	学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 ≥10 mm×10 mm×10 mm 的正方体，≥90 mm×10 mm×10 mm、≥90 mm×100 mm×10 mm、≥ 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外 都应画有 ≥10 mm 的方格；配透明塑料盒
	套
	180

	17 
	钟表模型
	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面 直径应为 ≥250 mm～300 mm，无透明钟面罩
	套
	8

	18 
	
	学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm， 无透明钟面罩
	套
	180

	19 
	
	学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径≥80 mm， 有透明钟面罩
	套
	180

	20 
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电 池更换周期≥1.5 年
	个
	32

	21 
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	台
	8

	22 
	简易天平
	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g， 槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分 别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液 体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直与水平面
	台
	60

	23 
	弹簧度盘秤
	指针式，最大称量 1 kg，最小称量 50 g，分度值 5 g
	台
	8

	24 
	杠杆平衡器
	学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒
	套
	48

	25 
	几何图形片
	包括正方形≥（50 mm×100 mm）、长方形≥（50 mm×100 mm）、 直角三角形（直角边长≥ 50 mm、≥100 mm）、等边三角形（边长 ≥100 mm）、等腰三角形（两腰长≥100 mm）、平行四边形（底边 ≥200 mm、高 ≥100 mm）、直角梯形(底边长 ≥200 mm、高 ≥100 mm）、一般梯形（下底边长≥ 100 mm）、圆形（直径 ≥100 mm）
	套
	180

	26 
	几何形体模型
	长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、 圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等
	件
	92

	27 
	七巧板
	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm×400 mm，厚≥4 mm
	套
	8

	28 
	七巧板
	学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm
	套
	180

	29 
	长正方体框架模型
	直径为≥ 2 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长 ≥150 mm ，黄色小棒长 ≥100 mm，蓝色小棒长 ≥50 mm；白色 三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品
	套
	180

	30 
	角操作材料
	可 变 换 角 的 大 小 ， 两 边 长 度 可 拉 伸 可 收 缩 ， 可 在60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为 7 mm～10 mm
	套
	180

	31 
	钉板
	≥390 mm×590 mm ，配有橡皮筋
	套
	16

	32 
	钉板
	学生用，塑料制，≥140 mm×140 mm ，配有橡皮筋
	套
	180

	33 
	条形拼搭条
	拼搭条的宽度为≥ 8 mm，长度和颜色分别为 ≥30 mm（红色），≥40 mm（黄色），≥50 mm（蓝色），≥80 mm（紫色），≥100 mm （绿色）≥，120 mm（橙色），各12 条；拼搭条两端分别为 公母扣，便于相互拼搭
	套
	180

	34 
	直尺
	演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘 米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制
	个
	92

	35 
	软尺
	≥2000 mm ，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出
	个
	92

	36 
	三角尺
	演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等 腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度 应 ≥ 500 mm ， 最 小 分 度 值 应 为 0.5 cm ， 字 体 高 度 应 ≥10 mm，标尺零位前不留空白
	套
	48

	37 
	圆规
	演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调， 一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜 采用橡胶摩擦定位）
	套
	16

	38 
	量角器
	演 示 用 ； 塑 料 制 ， 直 角 度 分 度 线 应 为 0 °～ 180 °和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度 标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm； 厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的 位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直 尺与半圆定位孔之间
	个
	8

	39 
	面积测量器
	非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字
	个
	60

	40 
	探索几何图 形面积计算 公式材料
	非脆性的透明塑料板，由 1 个边长≥ 30 mm 的正方形、1 个边长 ≥60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长 ≥60 mm、 高≥ 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 ≥60 mm 、高 ≥30 mm 的直角三角形、2 个底边边长≥ 60 mm、高 ≥30 mm 的锐角三 角形、2 个底边边长 ≥60 mm、高 ≥30 mm 的钝角三角形、2 个上底 ≥20 mm、下底 ≥40 mm、高≥ 30 mm 的梯形组成
	套
	180

	41 
	圆周率、圆面 积计算公式 推导演示模型
	应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组 成；圆面积演示器直径≥ 200 mm，由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周 率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成， 圆直径 ≥100 mm，刻度尺长 ≥340 mm 并固定在底板上
	套
	8

	42 
	塑料量杯
	透明，圆柱形，2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料 量杯的容许误差应≤示值的 2％
	个
	40

	43 
	
	透明，棱柱形，1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL， 塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％
	个
	40

	44 
	
	透明，水杯形，1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料 量杯的容许误差应≤示值的 2％
	个
	40

	45 
	几何形体表 面积展开
	演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色， 长方体边长宜为≥ 60 mm×120 mm×180 mm，正方体边长宜为 150 mm，圆柱直径宜为 90 mm、高宜为 150 mm；几 何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形
	套
	8

	46 
	几何形体表 面积展开
	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色， 长方体尺寸 宜为≥ 20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸宜为 50 mm，圆柱直径宜为 30 mm、高宜为 50 mm；几何形 体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形
	套
	92

	47 
	立方厘米、立 方分米模型
	≥100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显 示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：≥100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方 厘米的格子线）≥100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个 （表面有 1 平方厘米的格子线），≥90 mm×10 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），≥10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个
	套
	16

	48 
	探索几何形 体体积计算 公式材料
	应由三部分组成，如下：长方体体积：由 18 个边长 10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸 ≥31 mm×31 mm×21 mm；圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成， 每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块；圆柱圆锥体积比：由无色透明 的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 ≥100 mm，直径 ≥100 mm ，圆柱壁 应有三等分的标度线
	套
	180

	49 
	演示用转盘
	由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面 直径≥400 mm，更换盘面时应 不需拆下指针，悬挂式， 圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料， 双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面 应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写
	套
	4

	50 
	数字骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字， 不少于 3 个
	套
	60

	51 
	空白骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，不少于 2 个，可用铅笔书写并 可擦除
	套
	60

	52 
	塑料球
	五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应≥20 mm ，配不透 明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳
	套
	92

	小学综合实践

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	吹泡泡工具
	塑料材质PLA生物质可降解吸管耐热型：-10℃~80℃ 普通型：-10℃~45℃
	套
	160

	2 
	纸飞机
	模型材质 彩色卡纸
	
	160

	3 
	手工制作工具箱
	裁纸刀、剪刀、小镊子、美工刀等
	套
	80

	4 
	纸塑材料
	绘图纸、卡纸、彩色纸
	套
	160

	5 
	粘合材料
	粘接剂、透明胶、双面胶等
	套
	160

	6 
	农耕小工具箱
	小铲子、小锄头、小水桶等
	块
	80

	7 
	皮影工具箱
	双脚钉、皮影灯、仿皮纸等
	支
	80

	8 
	丙烯燃料
	12色由溶解于矿物油精中的聚甲基丙烯酸甲酯制成
	套
	180

	9 
	扎染材料箱
	染料、扎染线、扎染木片、扎染方巾
	
	80

	初中物理

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	工作服
	棉
	件
	8

	2 
	乳胶手套
	耐酸（碱）
	双
	20

	3 
	机械危害防护手套
	3级
	双
	20

	4 
	套袖
	棉
	套
	20

	5 
	激光防护镜
	激光类实验用
	个
	20

	6 
	护目镜
	防机械冲击
	个
	20

	7 
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏,医用酒精,碘伏,创 可贴,胶布,绷带,卫生棉签,剪刀,镊子, 止血带（长度N30 cm）等
	个
	2

	8 
	超声波清洗机
	20 L〜30 L
	台
	2

	9 
	仪器车
	≥600 mmX400 mmX800 mm，车轮Φ 75 mm，厚 Φ25 mm； 一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量 （上部）＜20 mm；钢材制作，载重60 kg                            ★1、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥18h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级检测结果≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级检测结果≥10级；铜加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾≥18h，保护评级（RP）检测结果≥10级；盐雾试验：耐盐雾≥24h检测结果≤2.48%；

★2、抗拉强度Rm检测结果≥410MPa；断后伸长率A80mm检测结果≥33%；下屈服强度检测结果≥260MPa；

★3、抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率检测结果≥99.9%；六价铬含量检测结果为未检出；

 注：以上1－3条须提供提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告
	辆
	2

	10 
	小托盘
	≥200 mmX300 mmX60 mm
	套
	60

	11 
	大托盘
	≥250 mmX400 mmX80 mm
	套
	60

	12 
	提盒
	承重大于 3 kg
	个
	60

	13 
	实验用品提篮
	▲木制，配有提手，≥490 mmX360 mmX290 mm提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	个
	4

	14 
	整理箱
	PP 材质，电子元件、机械零件等物料分类 收纳
	个
	4

	15 
	一字螺丝刀
	Φ≥6 mm，长≥ 150 mm；Φ≥3 mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	16 
	十字螺丝刀
	Φ6≥ mm，长≥ 150 mm；Φ3 ≥mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	17 
	手板锯
	固定式普通型
	把
	2

	18 
	木工锯
	框架式,两头用硬木,中间横档用杉木,锯 条端与握手木框距离为30 mm，该端锯条倒 角,一头固定（45°）式需加固,一年内螺 钉处应不开裂,也可两端用锯鼻；绞绳不少 于 16 根,绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm, 厚度0.5 mm,采用65Mn冷轧钢带，硬度在 HV399 以上,应有弯曲强度和拨齿性能,齿 距2.5 mm,开好锯路，锯口有安全包扎
	把
	2

	19 
	曲线锯
	无级调速
	把
	2

	20 
	电锯
	手持式
	把
	2

	21 
	钳工锤
	0.4 kg, A型或者B型
	把
	2

	22 
	斧
	1.25 kg
	把
	2

	23 
	剥线钳
	00.5 mm〜2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于0. 3 mm,刃口错位应不大于0. 2 mm；钳 口硬度不低于 HRA65 或 HRC30
	把
	2

	24 
	钢丝钳
	≥160 mm,抗弯强度1120 N,扭力矩15 N • m, 15° ；剪切性能Φ16 mm钢丝，580 N；夹持 面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄,在不大 于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°
	把
	2

	25 
	尖嘴钳
	≥160 mm,抗弯强度710 N,剪切性能Φ1. 6 mm 钢丝，570 N；在不大于18 N的力作用下撑 开角度不小于 22°,硬度不低于 44HRC,PVC 手柄
	把
	2

	26 
	平口钳
	普通机用平口钳；钳口宽度≥100 mm,最大张 开度 100 mm
	把
	2

	27 
	斜口钳
	≥125 mm,双刃刀
	把
	2

	28 
	台虎钳
	回转式，重型；开口度不小于125 mm,开闭 灵活，钳口闭合间隙0.15 mm,夹紧力22 kN
	台
	2

	29 
	钳工锉
	包括齐头平锉、三角锉、圆锉等,长≥ 200 mm, 每10 mm锉纹条数约30条，齿高应不小于法 向齿距的 25％,硬度 62HRC 以上
	套
	2

	30 
	油石
	白刚玉 ≥20 mmX5 mmX20 mm
	块
	2

	31 
	砂纸
	干磨砂纸，P36〜P50、P150〜P220、P1000〜 P2000
	张
	100

	32 
	木锉
	平锉,中齿 200 mm
	个
	2

	33 
	什锦锉
	包括10支以上不同形状的锉刀，4 mm,长 度不小于151 mm,软胶手柄，齿高和齿距合 理,确保工件表面锉削后干净整齐
	套
	2

	34 
	刨子
	≥250 mm,长刨，手柄在顶面
	个
	2

	35 
	錾子
	扁錾，≥27 mmX 200 mm,碳素工具钢T7A或 T8A制作，退火后硬度不低于187HBW
	个
	2

	36 
	活扳手
	200 mm,活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不 低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长 22 mm,扭矩180 N • m；活动扳口应在扳体 导轨的全行程上灵活移动,活动扳口和扳体 之间的离缝不大于0.28 mm；表面电镀处理
	把
	2

	37 
	丝攻
	3 mm、4 mm、5 mm、8 mm、10 mm,配丝攻 扳手
	套
	2

	38 
	铁皮剪刀
	力臂≥ 200 mm,剪 100 mm
	把
	2

	39 
	民用剪刀
	长≥170 mm,用于剪布
	把
	2

	40 
	电工刀
	锰钢刀头，防滑手柄
	把
	2

	41 
	桌面型切割机
	配有内置虎钳,底座和虎钳为铸铝
	个
	2

	42 
	电烙铁套装
	20W内热式，橡胶线，含烙铁架
	套
	2

	43 
	
	80 W内热式，橡胶线，含烙铁架
	
	2

	44 
	焊锡膏
	中性
	盒
	2

	45 
	焊锡丝
	无铅
	g
	500

	46 
	松香
	助焊
	g
	100

	47 
	吸锡器
	手动
	个
	2

	48 
	胶枪
	≥60 W，热熔胶
	把
	2

	49 
	台钻
	l mm〜16 mm，带机架，单相
	台
	2

	50 
	手电钻
	1 mm〜10 mm，手持式交流电钻，A型（普 通型）；II类电钻，抗电强度3750 V，噪声 <86 dB
	台
	2

	51 
	钻头
	直柄短麻花钻头，直径1.00 mm、2.00 mm、 3.00 mm、…、13. 00 mm；钻螺纹底孔用2.5 mm、3.2 mm、4.2 mm、6.8 mm
	套
	2

	52 
	打孔器
	齿口式，不锈钢材质，每组4 支，外径分别 为 5. 0 mm、6. 5 mm、8 mm、9. 5 mm；附通棒。
	套
	2

	53 
	打孔夹板
	硬木或硬塑料
	个
	2

	54 
	手摇钻
	手持式，长度不小于250 mm，金属部分采用 球墨铸造方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、 毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活， 无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸 缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙， 夹爪的热处理硬度不低于 44HRC
	个
	2

	55 
	锥子
	锥头长≥77 mm,锥杆直径渐变
	个
	2

	56 
	镊子
	304不锈钢，平头，长≥125 mm,钢板厚1. 2 mm, 镊子前部应有防滑脱锯齿状
	个
	2

	57 
	水准器
	气泡水准器
	个
	2

	58 
	直角尺
	宽座角尺，≥160 mmX100 mm,不锈钢材料， 硬度 561HV （或 53HRC），2 级
	个
	2

	59 
	工具箱
	含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜 口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、 镊子等
	箱
	2

	60 
	寒暑表
	量程-50 C〜50 °C，分度值1 °C,允许误 差±1 C；底板长200 mm〜300 mm,温度计 外径5 mm〜8 mm,感温泡长8 mm〜15 mm； 当温度达到100 C时，安全泡应能容纳上升 感温液，温度计不致胀破
	只
	2

	61 
	体温计
	水银，量程35 C〜42 C,分度值0.1 C, 感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV” 标志
	支
	4

	62 
	电子体温计
	量程35.0 °C〜41.0 °C,分辨力0.1 °C,在 达到测量稳定值时应有提示或标志
	支
	2

	63 
	红液温度计
	量程-20 C〜100 C,分度值1 C,示值误 差＜±1.5 C
	支
	80

	64 
	水银温度计
	量程0 C〜200 C,分度值1 C,有保护套
	支
	2

	65 
	演示温度计
	量程-5 C〜100 C,分度值1 C,误差土 1 C；全长不小于565 mm,感温泡长度不小 于30 mm,标尺不小于350 mm,标度板上有 摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂 直与板面方向4.9 N的力时，板中部挠度应 不大于 5 mm
	支
	2

	66 
	数字温度计
	量程-30 C〜200 C,分辨力0.1 C,误差 ＜土1.5 C；不接电脑，可独立运行，自带显 示屏，表盘尺寸2180 mmX90 mm
	支
	2

	67 
	数字温度计
	量程-10 C〜110 C,分辨力0.1 C,误差 ＜土1.5 C；不接电脑，可独立运行，自带显 示屏,显示屏尺寸230 mmX40 mm
	支
	4

	68 
	双金属片温度计
	指针式,双金属游丝测温,游丝部位可见, 盘面直径2150 mm；量程一10 C〜50 C, 误差＜土3 C
	个
	2

	69 
	红外温度计
	分辨力 0.1 C
	个
	2

	70 
	湿度计
	指针式
	个
	2

	71 
	蒸发皿
	瓷，Φ60 mm
	个
	48

	72 
	橡胶塞
	0〜4号，应选用白色胶塞，质地均匀
	套
	48

	73 
	试管
	Φ15 mmX150 mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	120

	74 
	
	Φ30mmX200mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	支
	10

	75 
	烧瓶
	圆、长，500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	10

	76 
	
	平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制
	个
	10

	77 
	烧杯
	100 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积
	个
	60

	78 
	
	150 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积
	个
	60

	79 
	
	250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积
	个
	10

	80 
	
	300 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻 度应清晰耐久，应在容量标 志下有记号面积
	个
	60

	81 
	
	▲500 mL透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	10

	82 
	酒精灯
	150 mL,采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄 绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙 不应超过1.5 mm,玻璃灯罩应磨口，瓷灯头 应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适 应的整齐完整的棉线灯芯。
	个
	48

	83 
	漏斗
	漏斗口径90 mm,斗颈长90 mm,下口磨成 45°角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3 级
	个
	10

	84 
	注射器
	100 mL,分度值10 mL,刻度清晰。加帽或 塞,密闭性好,防止液体泄漏,清晰度高
	个
	48

	85 
	三通连接管
	T形
	个
	48

	86 
	陶土网
	功能同石棉网,陶土材质,尺寸不小于 125 mm X 125 mm, 0. 8 mm钢丝制成
	个
	48

	87 
	打气筒
	气嘴外径8 mm±0. 1 mm,长度15 mm,台阶 口,工作气压不小于 0.295 MPa
	个
	2

	88 
	脚踏打气筒
	气嘴外径8 mm±0. 1 mm,台阶口，工作气压 不小于 0.295 MPa
	
	2

	89 
	两用气筒
	活塞胶垫，气嘴外径8 mm±0. 1 mm,长度 15 mm,台阶口；抽气压强达到6. 7 kPa时， 放置30 s,漏气引起的压强变化应＜2. 6 kPa； 充气压强达到290 kPa时，放置30 s,漏气 引起的压强变化应＜9.8 kPa
	个
	2

	94 
	物理支架
	立杆Φ12 mmX 500 mm、Φ12 mmX700 mm 各 1根；A形座2个，质量分别不小于1.5 kg 和3.0 kg；平行夹2个、垂直夹2个、烧瓶 夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环 1个、圆托盘1个、绝缘杆1个、吊杆1个、 吊钩 4 个
	套
	2

	95 
	方座支架
	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直 夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长≥ 600 mm,方形座长210 mm,宽135 mm,烧瓶 夹夹口内壁有耐热不低于120 C的缓压层。

★1、附着力检测结果≤1级；抗拉强度Rm检测结果≥420MPa；覆盖层厚度检测结果≥83μm；

★2、产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As的检测结果均为未检出。

★3、中性盐雾试验(NSS)：连续喷雾≥96h，镀(涂)层对基体的保护等级检测结果≥10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级检测结果≥10级；

注：以上1－3条须提供提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告
	套
	48

	96 
	多功能实验支架
	组合座架 1 个,最小组合支承面积应不小于 560 mmX10 mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环1 个、方托盘 1 个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	套
	2

	97 
	升降台
	▲不锈钢台面,上台面有效面积不小于 140 mm X 140 mm,下台面有效面积不小于160 mmX 160 mm,厚度不低于1 mm；升降范围85 mm〜 235 mm,连续可调；上下台面的平面度误差 应W2 mm,升降过程中任一位置的平行度误 差W3 mm；额定载重量三10 kg。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书
	台
	2

	98 
	碘升华凝华管
	碘密封于碘锤内,无色透明硼硅酸盐玻璃制 管Φ28 mmX34 mm,两端面应为凹面，热冲 击应不低于 200 C。
	个
	4

	99 
	磁悬浮原理实验器
	包括2个小圆柱形磁体、配套试管等
	套
	48

	100 
	托盘天平
	200 g,0.2 g单杠杆等臂式双盘天平,配 6级（M2级）砝码：100 g、 50 g、10 g、5 g 各 1 个， 20 g 2 个,钢制镊子
	台
	48

	101 
	
	500 g,0.5 g单杠杆等臂式双盘天平,配 6级（M2级）砝码：200 g、 50 g、10 g 各 1 个，100 g、 20 g 各 2 个,钢制镊子。
	台
	2

	102 
	电子天平
	量程0 g〜1 kg,分辨力0. 1 g,带标准砝码
	台
	48

	103 
	体重秤
	量程0 kg〜150 kg,分度值1 kg
	台
	2

	104 
	物理天平
	量程0 g〜500 g,分度值0.02 g,配5级（M1 级）砝码,钢制镊子
	台
	2

	105 
	弹簧度盘秤
	量程0 kg〜8 kg,分度值8 g,普通准确度 等级
	台
	2

	106 
	圆柱体组
	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体；圆柱体直径20 mm,高32 mm； 每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）
	套
	48

	107 
	立方体组
	包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方 体,其中铝材2个,黄铜（边长≥20 mm）、 铁（边长20 mm）、铝（边长25 mm）、铝（边 长30 mm）、木材（边长50 mm）各1个，带 不锈钢挂钩
	套
	48

	108 
	量杯
	100 mL,1 mL透明钠钙玻璃制,分度线、 数字和标志应完整、清晰和 耐久，容积为20 °C时充满 量筒刻度线所容纳体积。
	个
	100

	109 
	量杯
	250 mL,无色透明玻璃制，口部应熔光，壁 厚N1.2 mm,耐水性HGB3级
	个
	2

	110 
	密度计
	＞1 g/cm3,在液体中倾斜度＜0.2分度值
	支
	2

	111 
	
	＜1 g/cm3,在液体中倾斜度＜0.2分度值
	支
	2

	112 
	光学显微镜
	640X,带光源。
	台
	2

	113 
	放大镜
	手持式，5X,焦距50 mm
	个
	48

	114 
	内聚力演示器
	由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20 mmX50 mm, 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2, 挤压架应采用铁质结构, 2个铅圆柱体应能 装入挤压器中,通过螺旋实现挤压；挤压器 螺旋挤压的最大和最小距离差应^35 mm,挤 压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压 时，在挤压方向的形变应＜0.25 mm；刮削器 由转柄、刀片和刀轴组成,削平的两铅圆柱 体端面压在一起后，承受轴向拉力应》60 N。
	个
	2

	118 
	钢直尺
	1000 mm,1 mm0 mm〜50 mm 分度值 0. 5 mm, 其余分度值为1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类 似性能材料,硬度应不低于 342HV；刻度面平面度误差 应<0.25 mm,允许误差应 <±0. 15 mm；需有计量器 具制造许可证标志
	把
	48

	119 
	机械秒表
	分度值0.1 s, 一等
	块
	48

	120 
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防 水功能，电池更换周期不小于1.5年
	块
	48

	121 
	斜面小车
	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶 和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面 板N915 mmX100 mmX20 mm，—端应有滑轮、 缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面 度误差应小于2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、 砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹。
	套
	48

	122 
	螺旋弹簧组
	由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96 N、 0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成；各弹簧 带长 50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉 环，附标度板。
	组
	48

	123 
	演示测力计
	平板式；量程0 N〜2 N,分度值0.1 N；示 值误差＜1/4分度，升降示差＜1/2分度，重 复性偏差＜1/4分度
	个
	2

	124 
	条形盒测力计
	量程0 N〜1 N,分度值0.02 N；示值误差 ＜1/2分度，升降示差＜1/2分度，重复性偏 差＜1/4分度
	个
	24

	125 
	
	量程0 N〜2. 5 N,分度值0. 05 N；示值误差 ＜1/4分度，升降示差＜1/2分度，重复性偏 差＜1/4分度
	
	2

	126 
	
	量程0 N〜5 N,分度值0.1 N；示值误差 ＜1/4分度，升降示差＜1/2分度，重复性偏 差＜1/4分度
	
	24

	127 
	
	量程0 N〜10 N,分度值0.2 N；示值误差 ＜1/4分度，升降示差＜1/2分度，重复性偏 差＜1/4分度。
	
	2

	128 
	圆盘测力计
	圆弧刻度尺，直径160 mm,刻度范围180° ； 量程0 N〜5 N,分度值0.1 N；示值误差 ＜1/4分度,升降示差＜1分度,重复性偏差 ＜1 分度
	个
	2

	129 
	数字测力计
	量程0 N〜5 N,误差＜±1.0%FS土 1字，采 样频率应不低于 100 次/秒,可测拉力和压 力,不接电脑能独立运行,显示屏尺寸不小 于 30 mmX40 mm
	个
	2

	130 
	数字测力计
	量程ON〜20N,误差W±1.0%FS土 1字，采 样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压 力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小 于 30 mmX40 mm。
	个
	2

	131 
	重锤
	300 g
	个
	2

	132 
	金属钩码
	10 g(Φ22 mm) Xl, 20 g(Φ26 mm) X2, 50 g (Φ30 mm) X2, 200 g (Φ48 mm) X1, 允许误差：10g±0.1g, 20 g±0.2 g, 50 g ±0.5 g,200 g±2.0 g
	套
	48

	133 
	
	50 g±0. 5 g,每盒10个，可叠放
	套
	2

	134 
	摩擦力实验器
	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、 定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码 等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度 的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同 面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mmX100 mm X 10 mm,平面度误差不大于0.6 mm,质地 坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于 110 mm X50 mmX35 mm,两摩擦面平面度误差应不 大于0. 1mm,侧面有挂钩。电机拉动速度0〜 5 cm/s,可调节，可显示。匀速运动速度误 差 W±5%。
	套
	48

	135 
	运动和力实验器
	包括小车（车轮直径2 cm）、平面板、过 渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空 盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度不 小于800 mm,宽度不小于120 mm；斜面与平 面连接平滑,不铺摩擦材料与铺摩擦材料的 情况下,小车运动距离相差应不小于 80 mm； 铺两种不同的摩擦材料,小车运动距离相差 应不小于 40 mm
	套
	2

	136 
	伽利略理想斜面 演示器
	由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角 度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬 条、支点和捕球网组成；面板长度N1100mm, 高度N200mm；轨道采用可弯曲的软性材料, 长N1200 mm,内侧宽度为9 mm,平行度公差 <0. 2 mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角 应能在0°〜15°之间连续可调
	套
	2

	137 
	惯性演示器
	观察的物体应能收回,成功率不小于 98%
	套
	2

	138 
	阿基米德原理 实验器
	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低 重心浮筒配重等
	套
	48

	139 
	浮力原理演示器
	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、 连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通 管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口， 从周围缓缓加入水,浮体不浮起；打开阀门, 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升,当 接触浮体底部时浮体上浮
	套
	2

	140 
	气体浮力演示器
	抽气式
	套
	2

	141 
	物体浮沉条件 演示器
	由透明盛液筒（内径》95 mm,深度N285 mm）、 浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度 计）组成；悬浮应有微调,浮体可处于漂浮、 悬浮、下沉三种状态
	套
	2

	142 
	潜水艇浮沉演示器
	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜 水艇模型中间为透明气室,顶部有吸排气孔, 下端有进水孔,用注射器控制沉浮；能连续 完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次,悬浮 时倾斜不超过10°
	套
	2

	143 
	压力和压强演示器
	压强小桌，尺寸2200 mmX 100 mmX 100 mm； 配套多孔弹性材料，尺寸2220 mmX 120 mm X50 mm
	套
	2

	144 
	压力作用效果 演示器
	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的 透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块 的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀； 透明塑料盒带刻度,金属块和海绵方便取出
	套
	2

	145 
	液体内部压强 实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅 橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm~ Φ38 mm, 硅橡胶膜厚0. 5 mm,支杆长度不小于300 mm, 有手动转动机构，有标尺
	套
	48

	146 
	微小压强计
	由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、 弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成； U 形管外径6 mm，高不小于380 mm，能沿标度 方向移动不小于10 mm,能固定；标尺长300 mm，0分度在中间，最小分度线为5 mm；系 统气密性好
	台
	48

	147 
	透明盛液筒
	高300 mm±5 mm,筒底外径三110 mm,壁厚 21. 5 mm。筒身有深度标尺，标尺长2250 mm, 分度值1 mm,透光率应290%。
	个
	48

	148 
	液体对器壁压强 演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个 喷嘴,对面应有 1 个喷嘴；配4 个喷嘴塞或 盖,有表示深度的标尺
	台
	2

	149 
	连通器
	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等 组成，尺寸 210 mmX210 mmX 120 mm,底座 应平稳；粗管外径30 mm,细管外径12 mm, 无色透明材料透光率290%
	个
	2

	150 
	船闸模型
	闸门、阀门的开闭状态,闸室水位的变化以 及轮船的行驶均能够明显观察到
	个
	2

	151 
	乳胶管
	外径9 mm、内径6 mm,拉伸强度三21 MPa, 扯断伸长率2700%
	m
	10

	152 
	
	外径6 mm、内径4 mm,拉伸强度三21 MPa, 扯断伸长率2700%
	m
	10

	153 
	马德堡半球
	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以 及底座等组成；球体外径应≥280 mm,气嘴外径 8 mm
	套
	2

	154 
	玻璃管
	Φ5 mm〜Φ6 mm、长 600 mm,壁厚〉0.8 mm
	g
	2

	155 
	空盒气压计
	DYM3 型，量程 870 hPa〜1050 hPa,整 lOhPa 点示值误差不应超过±0.7 hPa
	台
	2

	156 
	流体压强与流速 关系演示器
	气体/液体两用式
	套
	2

	157 
	飞机升力原理 演示器
	由机翼模型（或飞机模型,硬质塑料制成）、 平行风源风机、底座、滑杆等组成,机翼下 表面水平；若有调速电位器的II类电器，金 属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应 露在外
	套
	2

	158 
	杠杆
	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成,挂 钩在标尺上能连续移动,杠杆长≥2500 mm, 木杠杆尺端需包头加固
	套
	48

	159 
	演示滑轮组
	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2 件、支杆滑轮2件组成,附滑轮绳；额定负 荷：单滑轮9.8 N,串及并滑轮为19.6 N, 支杆滑轮为9.8 N；满负荷时，单、支杆滑 轮的效率不应低于90%,并、串滑轮的效率 不应低于75%
	组
	2

	160 
	滑轮组
	由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2 件、支杆滑轮 2 件构成,每个滑轮组中至少 有1个可止动滑轮,附滑轮绳；额定负荷： 单滑轮9.8 N,串及并滑轮为19.6 N,支杆 滑轮为9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的 效率不应低于90%,并、串滑轮的效率不应 低于75%
	组
	48

	161 
	简单机械设计 实验箱
	能方便的组合出多种简单机械,配有实验指 导书和装拆工具,供学生按照设计思路进行 装配和模拟设计
	套
	2

	162 
	初中力学实验箱
	应包括运动与力、简单机械、压强与浮力等 实验装置
	套
	48

	163 
	音叉
	256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸≥300 mmX80 mm X40 mm；在环境噪声不大于30 dB的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉1000 mm处声强 应不小于 90 dB。
	套
	48

	164 
	
	▲512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌 等组成；松木共鸣箱，尺寸 ≥140 mmX80 mm X40 mm；在环境噪声不大于30 dB的室内， 用音叉槌敲击音叉，距音叉1000 mm处声强 应不小于 90 dB提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	套
	48

	165 
	电铃
	在 15 m 范围内铃声清晰
	个
	2

	166 
	声传播演示器
	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含 放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密 封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于 -0.085 MPa， 并在 10 s 内 保持气压低于 -0. 080 MPa；可演示声音在气体、液体、固 体中的传播以及真空不能传声等实验
	套
	2

	167 
	旋片真空泵
	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座 采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口 应为台阶口，外径8 mm,配有内径6.3 mm ±0.75 mm、长2.0 m的压缩空气用橡胶管。 电气安全要求：I类电器必须使用三极插头, 外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500 V； II类电器必须使用二极插头，电源 与外壳抗电强度 3000 V
	台
	2

	168 
	抽气盘
	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、 钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接 口外径8 mm,钟罩内配有可悬挂的发声装置。 密封性能：当压强达到一9.8X10「2 MPa后停 止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气 压应不高于一9.0X10「2MPa。实验效果：未 装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声 装置0.5 m处应不低于90 dB，装入钟罩后 抽气前的声强应不低于75 dB，抽气后的声 强应不大于 45 dB
	套
	2

	169 
	发音齿轮
	包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数 分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属 材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振 动片应采用聚苯乙烯塑料
	个
	2

	170 
	手摇离心转台
	由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆 等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于 6 的整数倍，支杆直径10 mm,全长140 mm, 支杆装配中心与从动轮轴的距离为140 mm± 1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆 锥孔，锥度为1:20,大端直径10 mm,上偏 差允许+0.15 mm；深度不小于45 mm
	台
	2

	171 
	电动离心转台
	180 r/min〜720 r/min转速连续可调；支杆 直径10 mm,全长140 mm,支杆装配中心与 从动轮轴的距离为140 mm±1 mm；从动轮轴 孔上段为圆柱孔,下段为圆锥孔,锥度为 1:20,大端直径10 mm,上偏差允许+0.15 mm； 深度不小于 45 mm
	台
	2

	172 
	教学示波器
	DC〜2 MHz，I类电器，电源端与信号输出端 抗电强度3000 V
	台
	2

	173初
	初中声学实验箱
	可完成声音的产生、声音的传播、声音的特 性、噪声的测量等实验
	套
	48

	174 
	凹面镜
	直径100 mm，焦距65 mm，镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座。
	块
	2

	175 
	凸面镜
	直径100 mm,焦距-65 mm,镜片为玻璃基质 镀反射膜，配支架和镜座
	块
	2

	176 
	光的传播、反射、 折射实验器c
	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻 砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光 光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提 供法线）等，表盘直径N300 mm
	台
	48

	177 
	平面镜成像实验器
	镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5 mm,尺 寸不小于150 mmX 100 mm,镜片边缘倒边倒 角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色 物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃 装上支架放在平面上，与平面的角度为90° ±1',成像清晰无叠影
	套
	48

	178 
	透明水槽
	≥250 mmX 180 mmX 100 mm,透明塑料制，透 光率285%,壁厚22 mm
	个
	2

	179 
	透镜及其应用 实验器
	简单测量凸透镜的焦距,用凸透镜和凹透镜 做望远镜,用凸透镜做投影、照相的原理等
	盒
	48

	180 
	白光的色散与合成演示器
	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系 统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制, 其折射率之差不大于 0.003,中部色散之差 不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实 验时,可见光区域内光谱连续清晰；能把白 光色散后的七色光谱带还原成白光
	套
	2

	181 
	光的三原色合成 实验器
	可单独显示红、绿、蓝三原色,也可显示双 色光混合色和三色光混合色
	套
	48

	182 
	三棱镜
	重火石玻璃制。
	个
	10

	183 
	玻璃砖
	无色光学玻璃，上底边长≥35 mm,高度35 mm, 厚度15 mm； 一梯形面为粗加工面，其余为 精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm
	块
	10

	184 
	激光光学演示仪
	含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学 零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱 面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹 凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱 镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺） 等。演示屏长度N350 mm,宽度N280 mm； 圆形光盘直径N160 mm。光盘面分为四个象 限，分别刻有0°〜90°刻度。激光束经分 束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	套
	2

	185 
	光具座
	▲导轨长1000 mm,导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如,无阻滞现象。金 属标尺刻度900 mm,分度值l mm。光源出口 处照度应N500 1x, 500 mm处照度N300 1x。 附件包括双凸透镜 2 件,平凸透镜 1 件,双 凹透镜1件,“1”字屏1件,白屏1件,插 杆5根,带支架毛玻璃屏1件,烛台1件。 各器件易于装配、固定及拆卸。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 
	套
	48

	186 
	光具组
	包括双凸透镜 2 件,平凸透镜 1 件,双凹透 镜1件，“1”字屏1件，白光屏1件，毛玻 璃光屏 1 件,烛台 1 件（能调节焰心的高度）。 光源出口照度N500 lx, 0.5 m处照度不小 于出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上 元件的光心基本等高
	套
	48

	187 
	初中光学实验箱
	可完成光的直线传播、反射定律、平面镜成 像、光的折射、光的色散、色光的混合、透 镜的焦点与焦距、凸透镜成像规律、望远镜 与显微镜等实验
	套
	48

	188 
	擦镜纸
	≥20cm*15cm,纸纹细密
	张
	96

	189 
	激光雕刻机
	控制装置与控制电路应符合GB 5226. 1-2008 的要求； 控制系统的设计应符合 GB/T 16855.1-2008的要求；紧急停止控制应符合 GB 5226.1-2008 的要求；当激光防护屏被打 开或被移走,或者安全联锁装置失效时,设 备应不能自动运行
	台
	2

	190 
	激光切割机 
	
	台
	2

	191 
	玻棒（附丝绸）
	或有机玻棒（附丝绸），丝绸面积≥350 mm* 350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻 棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上 所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电 器检验张角N30° （50° ）
	对
	48

	192 
	胶棒（附毛皮）
	或聚碳酸酯棒（附毛皮），毛皮面积≥150 mm * 150 mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶 棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒 上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验 电器检验张角230° （245° ）
	对
	48

	193 
	电磁实验用旋转架
	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应215 mm，凹槽深度应28 mm，凹槽长 度应235 mm；转台应能作360°旋转
	对
	48

	194 
	验电器连接杆
	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径22 mm， 长度≥2250 mm；绝缘柄直径210 mm，长度 2150 mm
	个
	2

	195 
	箔片验电器
	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中 位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能 带静电的材料制成，观察面应采用透明材料， 透明材料透光率N90%；箔片长度》25 mm。 性能要求：相对湿度＜65%环境，圆盘上面加 8 kV直流高压，箔片张开与中位片角度应 》45° ；移去高压后，箔片张开角度保持30° 以上的时间N10 min
	对
	2

	196 
	感应起电机
	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、 电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起 电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应》30 pF, 击穿电压应N42kV；集电杆采用直径不低于 4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆 或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于 6 mm；放电杆采用直径为3 mm的冷拉圆钢制 成，表面镀铬，绝缘手柄长度应^80 mm,体 积电阻率N1016Q・m；电刷应采用束状磷铜 线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应N 8 N。性能要求：在温度为20 "C、相对湿度 为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min， 火花放电距离应N55 mm；在温度为5 C〜 30 C范围，相对湿度为85%±5%的条件下， 仪器应正常工作，火花放电距离应N30 mm。
	台
	2

	197 
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，表面磁感应强度N0.07 T
	对
	48

	198 
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-100，表面磁感应强度N0.055 T
	个
	48

	199 
	翼形磁针
	2 支，针体 ≥140 mmX8 mm,座 71 mmX 112 mm, 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度》9 mT
	组
	4

	200 
	菱形小磁针
	16 支，磁针≥ 28mmX8mm,座 25mmX25mm, 磁针体中间铆接铜轴承套,内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度》5 mT
	组
	48

	201 
	磁感线演示器
	无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸 不小于200 mmX120 mm；环境温度大于10 °C 时，摇匀铁粉时间每次＜20 s。
	套
	2

	202 
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	2

	203 
	磁感线演示板
	每块板上有130以上个空穴，内含自由活动 小铁棒
	套
	2

	204 
	电流磁场演示器
	直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布。
	套
	2

	205 
	蹄形电磁铁
	磁路总长度不小于220 mm,两磁极面中心距 离不小于40 mm,线圈骨架两端有接线柱、 焊片及垫圈，工作电流W1 A,工作电压W6 V, 连续工作20 min后线圈温升应不大于75C, 吸力N49 N,剩余磁力＜5.88 N
	个
	2

	206 
	原副线圈
	原线圈：0.56 mmQZ型漆包线310〜330匝， 线圈架内径11mm,绕线宽度57 mm；副线圈： 0. 25 mmQZ型漆包线670〜680匝，线圈架内 径24 mm,绕线宽度52 mm
	套
	48

	207 
	充磁器
	有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性 材料，线圈轴向长度不小于80 mm,能充两 极间距大于28 mm、磁极截面积小于42 mm X24 mm的U形磁铁以及截面积小于42 mm X24 mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及 外壳金属件之间抗电强度3000 V
	台
	2

	208 
	演示电磁继电器
	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触 点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定 工作电压直流9V,工作电流100mA±15mA, 吸合电流W70 mA,释放电流20 mA〜40 mA。 触点常闭电阻W1 Q,常开电阻＜0.5 Q, 开距22 mm
	个
	2

	209 
	初中电与磁实验箱
	可完成电流的磁效应、通电螺线管的磁场、 安培定则、电磁铁、电磁铁磁性强弱的影响 因素、电磁继电器、磁场对通电导线的作用、 电动机的基本构造和工作原理等实验
	套
	48

	210 
	方形线圈
	非金属材料正方形框架；线圈应由直径0 0.41 mmQZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线 圈边长为63 mm±3 mm；线圈引线为截面积 为0.20 mm2〜0.25 mm2、长320 mm的多股软 线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度150 mm〜160 mm,安装红、黑接插两用 接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接 线棒固定端外径10 mm,能固定在方座支架 的垂直夹上
	套
	48

	211 
	手摇交直流发电机
	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、 灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部 分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由 转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器 和集流环组成。整流器在任何位置不应将两 电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹 性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应N8 V； 接16 Q电阻负载时，输出端交流和直流电 压均应N5V；不带皮带轮用作电动机使用时 启动电压应＜4 V,电流应＜0.4 A。
	个
	2

	212 
	半导体收音机
	便携式，应含中波、短波
	台
	2

	213 
	金属盒
	可完全容纳收音机，金属网接地线应为铁质
	个
	4

	214 
	金属网
	
	张
	4

	215 
	塑料盒
	
	个
	4

	216 
	玻璃盒
	
	个
	4

	217 
	单摆
	由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组 成，不少于5个摆球。摆球直径20 mm,穿 线孔两端直径相同，线长≥1500 mm。单摆夹 应由金属材料制成,夹口应为 V 形,单摆在 摆动过程中摆线上的固定点应不变
	个
	2

	218 
	滚摆
	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。 摆轮采用金属材质，直径125 mm；摆轴采用 钢材制作，直径8 mm,长≥160 mm；支架高 460 mm,横梁长300 mm；摆体质量为0. 6 kg~ 0. 8 kg。摆体前10次的回升累计递减量应 <65 mm
	个
	2

	219 
	气体做功内能减少 演示器
	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功 部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及 活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底 座上。测量部分应由温度传感器、数显温度 表等组成。电压6 V,电流W50 mA
	套
	2

	220 
	空气压缩引火仪
	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气 缸用透明有机玻璃制作，内径10 mm,外径 25 mm,长 130 mm,底座 65 mm,手柄  40 mm,活塞杆08 mm。活塞体应使用弹性材 料制成,活塞与气缸气密性应良好,连续压 缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃 脱脂棉,不应使用硝化棉。
	个
	2

	221 
	汽油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1〜 8:1，整体高不小于 300 mm。
	个
	2

	222 
	柴油机模型
	四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进 气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、 曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆 组成。手动转动，活塞运动压缩比14 : 1〜 16 : 1,整体高不小于300 mm
	个
	2

	223 
	演示电表
	2.5 级，直流电流：200 rA、0.5 A、2.5 A, 直流电压：2.5 V, 10 V,检流：一100 RA〜 100 UA,电压灵敏度：5 kQ/V
	只
	2

	224 
	数字演示电表
	4-1/2 位,双面显示,同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 rA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A,不确定度0.2%；直流 电压：2 V、20 V、200 V,不确定度0. 1%； 电阻：200 Q、2 kQ、20 kQ、200 kQ、 2MQ、20MQ ,不确定度0.2%；交流电压: 2 V、20 V、200 V、700 V,不确定度 0.5%； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A,不 确定度1.0%。2 A, 20 A自动过载保护，故 障排除自动恢复。交流供电，采用II类变 压器。
	只
	2

	225 
	直流电流表
	0.6 A、3 A双量程，2.5级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5%。
	只
	48

	226 
	直流电压表
	3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降 变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％
	只
	48

	227 
	多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电 容、二极管、温度、频率测试
	只
	2

	228 
	灵敏电流计
	300 nA，G。档表头内阻80 Q〜125 Q，G； 档表头内阻2400 Q〜3000 Q
	只
	48

	229 
	教学用E10螺口 灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用 硬质绝缘材料制成,最高工作电压应为 36 V, 最大工作电流应为2.5 A。灯座口圈应采用 厚0.4 mm〜0. 5 mm的黄铜材料制作，中心触 点应采用厚0.3 mm〜0.4 mm的磷铜材料制 作。两接线柱之间绝缘电阻应三2 MQ
	个
	60

	230 
	电珠（小灯泡）
	1.5 V、0.3 A
	个
	100

	231 
	
	2.5 V、0.3 A
	
	100

	232 
	
	3.8 V、0.3 A
	
	100

	233 
	
	6 V、0.15 A
	
	20

	234 
	单刀开关
	最高工作电压36 V,额定工作电流6 A。开 关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 N7 mm,闸刀厚度N0.7 mm。接线柱直径为 4 mm,有效行程N4 mm。通额定电流，导电 部分允许温升W35 C,操作手柄允许温升 ＜25 °C。开关的绝缘强度应能承受1200 V。 在额定直流电流工作条件下,接线两端直流 电压降＜100 mV。
	个
	100

	235 
	单刀双掷开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电

部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	40

	236 
	双刀双掷开关
	最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV
	个
	4

	237 
	滑动变阻器
	1.5Ω，3A；

2.产品由金丝瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。

3.变阻器电阻值误差不超过±10%。

4.变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	个
	4

	238 
	
	▲1. 20Ω，2A；

▲2. 产品由金丝瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。

▲3. 变阻器电阻值误差不超过±10%。

▲4. 变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。

以上参数须按照JY 0001-2003标准对产品进行检验，塑料件表面应平整清洁、不应有气泡、烧粉和夹生边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平且检测结果为合格。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	100

	239 
	
	1、50Ω，1.5A   2产品由金丝瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。
	个
	4

	240 
	电阻圈
	包括 5Q、1.5 A, 10 Q、1.0 A, 15 Q、 0.6 A共3种规格，阻值误差W±1%；电阻 丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流 连续工作 15 min 后，5Q、1.5 A, 10 Q、 1.0 A,15 Q、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升 分别不应高于60 K、60 K和45 K；按额定 电流连续工作2 h后外壳不应出现焦灼、熔 化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在 1%以内
	组
	48

	241电
	电阻定律演示器
	由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接 线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为1000 mm,直径分别为0.5 mm、 0.3 mm）；镍铬线2根（长分别为1000 mm、 500 mm,直径均为0. 3 mm）
	台
	2

	242 
	插头导线
	长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头,纯铜导线；宜用不同线色
	套
	100

	243 
	接线夹导线
	长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹,纯铜导线；宜用不同线色
	
	100

	244 
	接线叉导线
	长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm,纯铜 导线；宜用不同线色
	
	100

	245 
	组合接头导线
	长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm； 一头 为单芯4 mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5. 9 mm,纯铜导线；宜用不同线色
	
	100

	246 
	初中电路实验箱
	可完成串联电路、并联电路、电流与电压关 系、电流与电阻关系等实验
	套
	48

	247 
	焦耳定律演示器
	液体式，同一产品上数字温度计误差不大于 ±0.5 C,透明贮液筒不少于3个，底座不 少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	套
	2

	248 
	低压测电器
	螺钉旋具式，测量范围100 V〜500 V,起辉 电压50V〜90V,起辉后辉光应稳定不闪烁; 绝缘电阻：常态N20MQ,潮态N2MQ；电 气强度：常态2500 V,潮态2000 V；兼作螺 钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点,至少 2 点不 低于 HRC48
	支
	2

	249 
	家庭电路示教板
	配电部分：三线10 A插头与电网连接，开启 式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相 机械式有功电能表（2.0级，5 A）。负荷部 分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺 口灯座（E27） 1个、插口灯座（E27） 1个、 倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口 或E27LED螺口灯泡）、卡口 一螺口转换器（有 卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式, 软导线（截面积0.5 mm2）。火线用红色，零 线用蓝色,保护地线用黄绿双色。示教板应 能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线, 右面是火线,三极插座上面是保护接地线。 底板可用木板或塑料板
	套
	2

	250 
	安全用电示教板
	12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线， 经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和 大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线 和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接 触漏电（连接火线）的设备（例如电动机）， 经脚和大地触电；跨步电压触电。
	套
	2

	251 
	保险丝作用演示器
	保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线 0NO.5 mm，长度N80 mm, 10根以上；绝 缘实验导线3 A,长度N290 mm, 30根以上; 单芯裸实验导线0N0. 7 mm,长度N285 mm, 10根以上；多芯短路导线长度N150 mm,两 端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个, 12 V、10 W不少于2个；指示电表：交流， 2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线,接入 产品规定的最大负载，通电5 min,然后将 负载短路，保持5 min,关闭电源，重新开 启电源后应能正常工作；安全要求：变压器 一次绕组与铁芯间抗电强度1500 V, 一次绕 组与二次绕组间抗电强度3000 V,二次绕组 与保护接地线不连通
	套
	2

	初中生物

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	灭火毯
	玻璃纤维材质，≥1200 mm×1800 mm  
	件
	2

	2 
	简易急救箱
	箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30 cm）等
	个
	2

	3 
	实验服
	可分为大中小号
	件
	8

	4 
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗
	个
	4

	5 
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	2

	6 
	乳胶手套
	耐酸碱
	副
	2

	7 
	一次性 PE 手套
	塑料材质 
	包
	2

	8 
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350 mm×350 mm×350 mm
	台
	2

	9 
	高压灭菌器
	≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压自

动保护设置
	个
	2

	10 
	恒温培养箱
	控温范围：室温+5 ℃～65 ℃，±1 ℃  
	台
	2

	11 
	仪器车
	≥600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg                 ★1、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥18h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级检测结果≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级检测结果≥10级；铜加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾≥18h，保护评级（RP）检测结果≥10级；盐雾试验：耐盐雾≥24h检测结果≤2.48%；

 ★2、抗拉强度Rm检测结果≥410MPa；断后伸长率A80mm检测结果≥33%；下屈服强度检测结果≥260MPa；

 ★3、抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率检测结果≥99.9%；六价铬含量检测结果为未检出；

 注：以上1－3条须提供提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告。
	辆
	4

	12 
	整理箱
	PP 材质，储存及分发试剂用 
	个
	10

	13 
	大托盘
	≥400 mm×300 mm×60 mm 
	个
	40

	14 
	小托盘
	≥300 mm×200 mm×40 mm 
	个
	40

	15 
	实验用品提篮
	▲木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm 。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	4

	16 
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦
	套
	4

	17 
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制 
	个
	2

	18 
	打孔器刮刀
	刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理， 55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	2

	19 
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长≤10 mm，测量范围100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁
	支
	2

	20 
	一字螺丝刀
	Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度≥48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	21 
	十字螺丝刀
	Φ6≥ mm，长≥ 150 mm；Φ3 ≥mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	套
	2

	22 
	钢手锯
	A 型（单面）300 mm，齿数：18（每 25 mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2 mm；钢锯在达到 99 N拉力后经 1 min，不应有永久变形，拉钉不得

松动脱落。钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm
	把
	2

	23 
	剥线钳
	自动剥线钳，Φ0.5 mm～Φ2.5 mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3 mm；刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度应≥65 HRA 或 30 HRC
	把
	2

	24 
	钢丝钳
	160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°
	把
	2

	25 
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤  
	把
	2

	26 
	活扳手
	200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度

≥40 HRC
	把
	2

	27 
	砂轮片
	Φ20 mm～Φ30 mm 
	片
	2

	28 
	软尺
	1500 mm 
	个
	50

	29 
	托盘天平
	200 g，0.2 g
	台
	26

	30 
	电子天平
	500 g, 0.01 g  
	台
	2

	31 
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水

功能，电池更换周期≥1.5 年
	个
	50

	32 
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差

＜1.5 ℃
	支
	60

	33 
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差

＜0.5 ℃，有保护套
	支
	10

	34 
	干湿球温度计
	本干湿温度计，是以摄氏温度计算查对空气中相对湿度的(附见表体背面)使用时将水壶内注满清水，将纱带浸入

壶中,以后经常保持壶内有水不断。

注意保持清洁。

3.本干湿温度计专供养蚕、鸡单位用来测量室温、干球与湿球的差度及相对温度。也可供一般室内测量使用。

一般住宅室温宜控制在24C-28C之间室内空气相对湿度宜在70%-80%之间。
	个
	50

	35 
	计数器
	手持式 
	个
	50

	36 
	解剖器
	不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针
	套
	50

	37 
	解剖盘
	≥260 mm×200 mm×30 mm，蜡盘  
	个
	50

	38 
	骨剪
	不锈钢材料，≥130 mm 
	把
	2

	39 
	普通手术剪
	尖头，≥140 mm  
	把
	4

	40 
	眼用手术剪
	尖头，≥100 mm
	把
	4

	41 
	手术刀柄
	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松
	把
	4

	42 
	手术刀片
	刀片应平整，刃口应锋利  
	包
	4

	43 
	双面刀片
	≥43 mm×22 mm 
	包
	20

	44 
	镊子
	尖头，≥140 mm  
	把
	4

	45 
	镊子
	弯头，≥140 mm  
	把
	4

	46 
	眼科镊
	直，≥100 mm  
	把
	4

	47 
	解剖针
	六菱医用全钢  
	把
	4

	48 
	教学支架
	方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬
	套
	50

	49 
	三脚架
	铁质，环内径 75 mm，高 150 mm  
	个
	50

	50 
	试管架
	木质或塑料质，8 孔，孔径 21 mm，立柱黏结牢固
	个
	50

	51 
	生物的生殖、发育和遗传
	包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等
	套
	2

	52 
	生物多样性
	包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等
	套
	2

	53 
	量筒
	10 mL
	个
	30

	54 
	
	50 mL
	个
	30

	55 
	
	100 mL
	个
	30

	56 
	
	500 mL
	个
	4

	57 
	容量瓶
	500 mL
	个
	4

	58 
	试管
	Φ 12 mm×70 mm
	支
	60

	59 
	
	Φ 15 mm×150 mm
	
	120

	60 
	烧杯
	50 mL
	个
	60

	61 
	
	100 mL
	个
	60

	62 
	
	250 mL
	个
	60

	63 
	
	▲500 mL。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	60

	64 
	锥形瓶
	100 mL
	个
	30

	65 
	
	250 mL
	个
	60

	66 
	广口瓶
	125 mL
	个
	120

	67 
	
	500 mL
	个
	120

	68 
	细口瓶
	250 mL
	个
	10

	69 
	
	500 mL
	个
	10

	70 
	滴瓶
	30 mL
	个
	150

	71 
	
	60 mL
	个
	150

	72 
	茶色滴瓶
	30 mL
	个
	150

	73 
	
	60 mL
	个
	150

	74 
	培养皿
	60 mm
	套
	120

	75 
	
	90 mm
	套
	120

	76 
	干燥器
	磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于 5 个圆孔
	个
	2

	77 
	干燥管
	U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm，最好有防滑脱沟槽
	个
	30

	78 
	漏斗
	60 mm，直径准确，锥度适中
	个
	30

	79 
	三通连接管
	Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	个
	30

	80 
	滴管
	100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有防

滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm
	支
	300

	81 
	离心管
	10 mL
	支
	30

	82 
	玻璃钟罩
	Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm
	个
	2

	83 
	载玻片
	无色透明，平整
	盒
	20

	84 
	盖玻片
	无色透明，平整
	包
	100

	85 
	酒精灯
	150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过

1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	个
	30

	86 
	玻璃管
	Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	2

	87 
	玻璃弯管
	Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一

端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	kg
	1

	88 
	玻璃棒
	Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀
	kg
	2

	89 
	试管夹
	木制或竹制，长度≥200 mm，宽度 20 mm，厚度 20 mm；试管夹闭口缝≤1 mm，开口距≥25 mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15 mm
	把
	18

	90 
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	18

	91 
	陶土网
	功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土
	个
	18

	92 
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	把
	18

	93 
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	把
	18

	94 
	橡胶塞
	0～10 号，白色，质地均匀
	kg
	2

	95 
	橡胶管
	外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	kg
	2

	96 
	试管刷
	Φ 12 mm
	个
	50

	97 
	试管刷
	Φ 18 mm
	个
	50

	98 
	研钵
	100 mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	个
	30

	99 
	记数载玻片

（计数板）
	计数区边长为 1 mm，由 400 个小方格组成
	片
	26

	100 
	枝剪
	高碳钢
	把
	8

	101 
	水网
	网口内径 50 cm，网身长 145 cm，网目孔径≤1 mm
	把
	8

	102 
	保温桶
	1 L～2 L
	个
	4

	103 
	饲养笼
	笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器
	套
	2

	104 
	鱼缸
	不同规格
	个
	6

	105 
	标记笔
	双头，油性墨水
	支
	50

	123 
	数码显微镜
	消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接投影机、一体机等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥1400 万像素，录像分辨率≥1080 p/30 fps
	台
	2

	124 
	字母装片
	“e”或“b”，多重染色
	片
	30

	125 
	双目立体显微镜
	放大倍数至少达到 40 倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存
	台
	50

	126 
	放大镜
	手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍
	个
	50

	127 
	乙醇传感器
	1.量程：10～6000ppm，分辨率：1ppm

2.可以通过USB连接线直接与计算机通讯；

3.自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4.外壳设计精准，上下盖缝隙肉眼不可见，灰尘不易进入，使用寿命更长；

5.传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6.两侧防滑设计，避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	2

	128 
	植物细胞模型
	以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	件
	2

	129 
	动物细胞模型
	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	件
	2

	130 
	草履虫模型
	草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分
	件
	2

	131 
	初中生物试验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。

箱体颜色：绿色面盖，黑色箱体。

箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。

箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。

二、器材清单

不锈钢酒精灯*1、量筒（50ml）*1、扁嘴镊子*1、胶头滴管*2、滴管红胶头*2、美工剪刀*1、平口试管（φ15*150mm）*6、塑料美工刀*1、自粘性标贴*2、烧杯（250ml）*2、烧杯（100ml）*2、培养皿（φ100mm）*3、白色细棉线*2、黑色放大镜*1、装片/切片盒*1、载玻片*5、盖玻片*1、棉球（25颗装棉球）*1、纱布绷带*1、玻璃棒*1、300ml储物盒*1等。                                                                                                                                                     

三、主要器材配置

胶头滴管：外形尺寸：φ8x100mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。

玻璃棒：外形尺寸：φ8*200mm，长条状物体；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，可用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。

培养皿：外形尺寸：φ100mm，壁厚2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于微生物或细胞培养的实验室器皿。

烧杯：外形尺寸：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。

四、实验清单 

配套其他生物实验箱完成各项实验。

                                                                                                                                                         五、附加配置及注意事项

1.无供水供电需求。
	套
	48

	小学音乐

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	
	音乐教室专用器材
	
	

	1 
	乐器储藏柜
	规格：≥1000mm×500mm×2000mm；

2. 柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求；

3. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；

4. 柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用；

5. 隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定；

6. 高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能；

7. 支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
	个
	24

	2 
	电教器材柜
	带方便移动装置，可放置各种电教器材
	个
	4

	
	学生音乐器材
	
	
	

	1 
	音筒
	8音一组，表面光滑，无毛刺，每根管体上有音名标注清晰，音色饱满、丰富，共鸣好。
	组
	4

	2 
	音条
	由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒，17音，音色灵敏、清晰、悦耳、音色饱满无杂质；

2. 表面平整、无划痕，无毛刺，音条长度不小于143mm，音条宽度不小于25mm。击锤长度不小于250mm。
	块
	28

	3 
	钟琴
	钢制，木架，音域4个八度（高、中、低音）
	套
	4

	4 
	沙锤
	木制
	对
	24

	5 
	沙锤
	椰壳制
	对
	24

	6 
	沙筒
	红榉木，直径≥45mm高150mm
	对
	24

	7 
	沙蛋
	木制，不同音色
	对
	24

	8 
	摇铃（串铃）
	5铃，手摇铃由塑料手柄、塑料铃圈和金属铃铛构成，2个为一付；2.铃铛规格20*15mm，摇动音色响亮；3.使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声
	对
	24

	9 
	摇铃（串铃）
	7铃，手摇铃由塑料手柄、塑料铃圈和金属铃铛构成，2个为一付；2.铃铛规格20*15mm，摇动音色响亮；3.使用方法：使用时双手各持一个摇铃，摇晃使其发声
	对
	24

	10 
	棒铃
	21铃
	对
	24

	11 
	卡巴撒
	尺寸：长≥180mm,直径110mm。

材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。

特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。
	个
	24

	12 
	卡巴撒
	尺寸：长≥350mm。

材质：榉木，NC底漆+NC面漆。

特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。
	个
	24

	13 
	双响筒
	木制，长17cm～18cm，宽19cm～20cm，棍长18cm～ 19cm
	副
	24

	14 
	响板
	木制，音色清脆、响亮，适合抓握
	个
	24

	15 
	响棒
	1.构成：由两根圆柱体实木棍构成，硬木制，外观打磨光滑，边缘无毛刺，长短一致，粗细均匀，两根为一付； 2.规格：长19.5mm，直径 2cm； 

3.使用方法：使用时双手各持一根，互相敲打，使其发音.
	副
	24

	16 
	刮棒
	外观构成： 由一根粗细一致的实木棒，用机械旋转掏空成均匀大小的螺纹制成，底端圆滑凸起部分为手柄，外观原木清漆，配敲棒一支； 

规格： 全长19.5cm；

3.使用方法：使用时左右手分别手持刮棒，用其中的小棒去刮另一个棒子的表面而发声。
	副
	24

	17 
	蛙鸣筒
	木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长18cm～20cm
	副
	24

	18 
	北梆子
	硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺
	副
	4

	19 
	南梆子
	红木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径4cm、长25cm的圆柱形和长20cm、宽5cm～6cm、厚 4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度
	副
	4

	20 
	木鱼
	硬木制，发音清脆，7音一组
	套
	4

	21 
	铃鼓
	木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm
	套
	8

	22 
	三角铁
	钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套
	套
	4

	23 
	碰铃
	黄铜制，系绳，结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮.使用方法：手持碰撞发声。
	副
	8

	24 
	棒钟
	黄铜制，带棒，外观构成：碰钟为黄铜材质，颜色为黄色，形似喇叭花型，手柄为木制，原木色，碰钟和手柄由螺丝钉联接构成
	副
	8

	25 
	扁鼓
	圆形，木框，两面蒙羊皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm～45cm
	个
	8

	26 
	扁鼓
	圆形，木框，两面蒙牛皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm～45cm
	个
	8

	27 
	堂鼓
	木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架
	个
	8

	28 
	中虎音锣
	铜制，直径约30cm，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。
	个
	4

	29 
	小锣
	铜制，直径约22cm，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。
	个
	4

	30 
	铙
	铜制，直径27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副
	副
	4

	31 
	钹
	铜制，钹面直径12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高 1.5cm～2cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副
	副
	4

	32 
	口风琴
	37键，配2套吹嘴，一个软嘴一个硬嘴。带包；

2. 音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；

3. 应符合QB/T2740的相关要求。
	个
	160

	33 
	竖笛
	木质，材质高音八孔；

2. 音色纯正清丽，柔和轻盈；

3. 以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音。
	支
	160

	34 
	陶笛
	单管十二孔中音C调（AC）等
	个
	160

	35 
	葫芦丝
	中音C调，采用树脂原材料加热加压压制成型，表面平整，环保无毒安全卫生耐用不易摔断吹嘴高格工艺，吹嘴与人的嘴行相吻合，不易漏气，外型光滑优美，吹奏前轻轻一擦就光洁如新；

发音优美，亲切，略带鼻音，擅长表现温柔细腻的感情，给人以含蓄朦胧的美感。它发出的声音犹如抖动的丝绸那样飘逸，轻柔。
	支
	160

	36 
	吉它
	面板、背侧板：南洋木；琴颈：那都；指板、琴码：玫瑰木；六弦，完成：哑光。

采用十二平均律，标准音为为440HZ，符QB/T 1153-2014的要求。

有效弦长648mm，指板上宽41.5±0.5mm,指板下宽53.5±0.5mm，指板表面光滑，品位标志可在第3、5、7、9、12、15、17品位的正面或侧面选择标示。

各音的音准误差在负10正15个音分之内。

弦器：半封闭弦钮。

6．木材经过干燥处理，含水律不超过15%。
	
	4

	37 
	大军鼓
	66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌
	个
	32

	38 
	小军鼓
	35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒
	个
	32

	39 
	多音鼓
	25.4cm×12.5cm（10in×5in），三鼓，带架
	套
	4

	40 
	多音鼓
	25.4cm×12.5cm（10in×5in），四鼓，带架
	套
	4

	41 
	笛子
	调性:G调；材质：紫竹；工艺：2插口，笛头镶嵌仿牛角； 律制: 采用十二平均律；筒音音准误差不超过15音分；相邻两音音准误差之差应不大于10音分；音质：高音清脆、透彻、活泼明快，低音优美悦耳，发音流畅。
	支
	4

	42 
	笙
	型号：14簧笙工艺：纯手工制作笙嘴，笙斗采用橄亚式制作，扩音管选用优质黄铜制作；演奏笙时，两手手掌将笙斗托住，右手中指和无名指插进笙苗的马蹄形缝隙中，用7个手指（右手4个、左手3个）按孔。每个手指兼管几个按孔，手指动作要灵敏，按孔要严密。笙的演奏技巧分为手指技巧和口内技巧，可奏出单音、和弦、抹音、滑音、顿音、花舌、呼舌、揉音和喉音等技巧，在笙上吹奏颤音是比较困难的。笙是吹管乐器，但又是通过铜质簧片的振动而发音的，因此具有簧、管混合音色，高音清脆、透明，中、低音优美、丰满，柔和，易与其他乐器的音响融合；适合专业演出需要。配件：琴包。
	支
	4

	43 
	扬琴
	硬木材质,月下荷塘图案；镂空色木框架,与琴体完美结合；面板富有光泽,整体感强，线条流畅；优质钢丝琴弦,音质清脆音色通透,发音优美,不易断裂,使用时间长久；高档面板,整体感强,流畅线条；琴架为高档方形腿架子,与琴体完美结合,舞台效果好；琴珠小且圆滑,帮助调弦,方便实用；精选优质两个小滑车，调弦轻松；滚轮结实稳定,便于移动，支架为镂空图案，美观大方。配扬琴盒，琴竹，扬琴刷，扳手，琴凳。
	台
	4

	44 
	柳琴
	琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形优雅美观，弯部处理十分细致，符合首部结构的流线设计，触摸感觉以及手扶感觉更舒适。琴轴精选红木制成，麻花式琴轴，主要是调整琴弦的松紧度，已达到准确的音阶。面板精选兰考一级泡桐板制作，经自然风干，浸泡去渣，储藏风干等工艺，制作精细，传导性佳，穿透力强，音质清脆，音色通透。琴身采用自然风干存放后的进口一级红木制作，材质稳定，不变形，坚硬耐用，不易开裂，纯手工抛光打磨，原木本色，外观精美大方.
	把
	4

	45 
	琵琶
	材质：特级红木；琴头：白骨牡丹；弦轴：红木琴轴；弦：高级钢丝弦；背子：红木；尺寸：长度1000mm，宽度300mm。附带：琴码、琴弦、琴盒、说明书、合格证。
	把
	4

	46 
	中阮
	主材：红木，稳定性好，音色干净不发散：

面板/背板：一级桐木，年轮丰富，纹理清晰：

琴弦：采用优质钢丝琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音经专业人员手工打磨：

音孔：小鸟型音孔，做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范

头饰：如意头饰：手工制作，外观精细，木材打磨光滑，漆层光滑平整，粘合处紧密，无缝隙或变形：

琴码：底部紧贴面板，不跑弦，不倒码，手工精制准确：

配琴盒
	把
	4

	47 
	大阮
	材质：红木，优质桐木面板，优质桐木背板

琴码：纯手工打磨琴码，经专业工作人员多次打磨，琴码底部紧贴面板，保证不跑弦，不倒码，制作完成后由专业师傅多次调音后出厂。

音孔：小鸟型音孔，做工精致，美观大方，突显乐器品质。处理顺畅圆滑，彰显大师风范。

头饰：骨花头饰。

面板：精品泡桐：侧板高于面板，共鸣性好音色佳，木质纹理清晰。

琴弦：精选优质琴弦，音色优美声音圆润，音色准，无杂音。

专业琴师手工制作，不变形，工艺精湛。

配件：琴盒
	把
	4

	48 
	筝
	主要用料为红木。面板和底板采用源自兰考的专业一级桐木，德国进口钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。音色均匀，浑厚通透，发音灵敏，筝体弧度合理演奏舒适，音色优美，音域宽广、演奏技巧丰富，具有相当强的表现力。高音清脆、明亮，中音圆润、饱满，低音浑厚、有力，余音长。各弦音色过渡自然，发音灵敏，手感舒适，能充分表现强、弱音，各音区过渡自然，音准稳定性能好。
	台
	4

	49 
	二胡
	琴体材质：特质红木

琴皮材质：天然蟒皮

规格：六角筒

音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。

演奏方式：左手持琴，右手持弓。

二胡的音域可达三个八度，发出的乐音有着丰富的表现力，它以接近于人声的音色，成为一种富于歌唱性的乐器，有人还因此称它为"中国式小提琴"；由于二胡的音色听起来略带忧伤，因而善于表达深沉的情感。

附带：琴码、松香、弓子、说明书、合格证。
	把
	4

	50 
	长笛
	16孔 闭孔加E键 表面镀银,材质：乐器专用白铜，皮垫纯手工打磨，回弹性好，极小压力即可达到极佳的气密效果，减少手指压力
	支
	4

	51 
	单簧管
	17键 胶木管身合金键镀镍，按键设计精确开孔，ABS树脂/亮面亚光/彩色手感舒适，高音区嘹亮明朗；中音区音色纯净，清澈优美；低音区低沉，浑厚而丰满。
	支
	4

	52 
	萨克斯
	调性：降E 

材质：黄铜 

表面：漆金

喇叭口直径：118mm

音质纯净、浓厚、发音灵敏，吹奏顺畅，手感舒适，易于演奏，音键灵敏，外边面焊接严密、整洁，主管体光亮、均匀、牢固、色泽一致

配清洁布、演奏手套、专用手提箱
	支
	4

	53 
	圆号
	黄铜管体、bB调、漆金，四键单排、分体圆号，管径11.65mm口径305mm。
	支
	4

	54 
	小号
	bB调立式活塞小号。

调性：B调 

表面处理：漆金、镀银 

材质：黄铜；号口大约121mm，内管尺寸约11mm 

手感舒适，活塞采用数控机床加工精密度更高。

加大号口，音色好，声音穿透力更强，共振更好共鸣更出色。

烤漆喷涂，漆面持久，采用传统手工喷涂面更耐磨。

采用双放水阀门设计，方便清洁口水。

配擦拭布、演奏手套、专用手提箱
	支
	4

	55 
	长号
	调性：降B黄铜材质、音建系统F键、金漆喷涂、活塞式放水口. 管径13.4mm.口径206mm
	支
	4

	56 
	小提琴
	面板：云杉，背侧板：枫木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒
	把
	4

	57 
	中提琴
	规格：16寸，面板：云杉；背板：枫木；腮托：枣木；拉弦板：枣木；弦钮：枣木；琴码：枫木实木；指板：染黑
	把
	4

	58 
	大提琴
	尺寸：4/4，面板压板，纹理均匀，通直无节疤和裂纹，声音通透，共鸣效果优良，背板：压板，琴头：枫木，指板：梨木，自然风干打磨，不易变形，琴轴：实木琴轴，质地坚硬，手感细腻。琴颈：手感细润。拉弦板：合金拉弦板，做工精细，撑脚收放自然，稳定性好。配弓子、琴盒
	把
	4

	59 
	爵士鼓
	大鼓56cm×40.6cm（22in×16in）,地筒鼓 40.6cm×40.6cm（16in×16in）,军鼓35.5cm×14cm

（14in×5.5in）,小鼓33cm×25cm（13in×10in）

、30.5×23cm（12in×9in）
	组
	4

	60 
	马头琴
	琴框硬杂木，两面蒙皮。琴长70cm左右，琴箱长20cm

、下宽18cm左右
	把
	80

	61 
	乐谱架
	适合所有乐器配套使用

1. 规格:支架可升降到1.5米的高度，三节升降管。

2. 结构：金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合， 脚底为防滑塑胶材质。

3. 使用方法：打开包装进行简单组装即可使用
	个
	80

	补充仪器

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	  1 
	美术教室桌椅
	学生桌：

规格：≥600*450*750mm，可升高到850mm；

桌面倾斜可调，整体采用优质松木，经抛光打磨，上清水漆，不伤手，可保护原木长时间不变色，易清洁，做工精细，全金属配件，组装简易，可自由调节高度。学生凳：1、规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2、材质：优质榉木；

要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	套
	96 

	  2 
	LED大屏幕
	1、像素点间距：≤2.5mm

2、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

3、封装方式：SMD表贴三合一

4、驱动方式：恒流驱动

5、控制方式：同步控制系统

6、维护方式：前向维护

7、亮度：0-400cd/㎡可调，0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性≥97%

8、色温：3000K-18000K可调；

9、水平视角≥160°，垂直视角≥140°

10、对比度≥3000：1
	台
	3 

	3 
	小提琴
	面板：云杉复合木，背侧板：枫木复合木，进口环保油漆，仿古颜色，黑色指板，弦轴，拉线板，配件：琴弓，松香，防水随行琴盒。
	把
	20 

	4 
	录播教室桌椅
	1.课桌规格：≥400mm宽*600mm长*780mm高度可调

   2.课桌为螺丝钉套扣升降型，高度可调节为≥780mm、≥750mm、≥720mm、≥690mm等多个高度。 

   3.桌面：规格为≥400mm*600mm*18mm厚，材质密度板表面覆三聚氰胺板，四周PP工程塑料一次性注塑无缝封边，桌面上方带笔槽，尺寸为；桌面三面带一体挡笔沿，防止纸笔脱落。

   4.桌斗：书斗内径尺寸≥450mm×300mm×145mm。采用0.5厚冷轧钢板一次性冲压成型，三面带透气孔，桌斗靠人体部位带笔槽，斗口位置焊接直径8mm圆管加强斗口支撑。

   5.桌子主体：桌架立柱采用SPCC材质冷板经高频焊接而成、内壁去焊筋的八角形钢管，钢质坚硬；棱边清晰、美观，升降顺滑且不会有松动现象；分上下两部分：下插八角形钢管规格为：≥64mm（长）×28.8mm（宽），中腰长度≥34mm，上插管钢管规格为：≥55mm（长）×25.4mm（宽），中腰长度34mm，钢管整体误差≤0.5mm，立柱钢管壁厚均为≥1.2mm。地脚采用30*50*1.2扁方钢管，整体为可拆装式，结构结实平稳，无摇晃松动现象。

二、1.课椅规格：≥360mm*390mm*450mm（高度可节为≥450mm、≥420mm、≥390mm凳多个高度）。

    2.椅面：椅面材质为密度板表面覆三聚氰胺板，四周PP工程塑料一次性注塑无缝封边，座背人工学设计呈山字型，座板尺寸为≥390mm*360mm*18mm厚，背板尺寸为≥395mm*195mm*18厚。

    3.椅子主体：椅架立柱采用SPCC材质冷板经高频焊接而成、内壁去焊筋的八角形钢管，钢质坚硬；棱边清晰、美观，升降顺滑且不会有松动现象；下插八角形钢管规格为：≥64mm（长）×28.8mm（宽），中腰长度≥34mm，上插管钢管规格为：≥55mm（长）×25.4mm（宽），中腰长度≥34mm，钢管整体误差≤0.5mm，立柱钢管壁厚均为≥1.5mm。地脚采用≥30*50*1.2扁方钢管，靠背管采用≥20*30*1.2扁方管，整体为可拆装式，结构结实平稳，无摇晃松动现象。

三、1.产品焊接口全部为满焊，平直、牢固、无焊疵，焊接处打磨平整，各构件部分平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。

2.桌椅均采用环保尼龙套脚，防磨、防滑。

3.所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。
	套
	240 

	5 
	音乐、美术仪器柜
	1、规格：≥1850mm*900mm*390mm；2、用料：0.6mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，漆面不脱落；3、结构：共分六层；上节玻璃对开门，搁板为三层；下节对开铁门。
	个
	56 

	6 
	阅览室桌椅（小学）
	桌木材质1.8M*0.9M椅子铁材质采用环保材质，高密度海绵，一桌八椅五组
	套
	20 

	7 
	综合实践教学桌椅
	尺寸：≥1400（直径）×700（边长）×750mm（高）。（六角桌）

 结构：铝木结构，采用一体化设计，桌体上部设置书包斗。

 台面：一体化台面，采用12mm厚，四周边缘双层加至24mm厚防腐蚀、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的抗倍特板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。

框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）立柱横截面的尺寸φ50mm，铝型材壁厚≥1.0mm；框架的横梁横截面不小于30mm×30mm，铝型材壁厚≥1.0mm。（3）连接件：采用ABS工程塑料一次性成型，连接件与铝合金立柱紧紧扣牢。（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。

 桌体：采用16mm厚E1级优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。

脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。
	套
	2 

	8 
	爬绳、爬梯
	绳2，杆2，绳杆的握持直径28mm～35mm,有效使用宽 度≥600mm,有效使用高度≤3500mm,爬杆的下端若设 置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的 离地高度应为200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动 幅度应不大于8。爬绳和爬杆上端的连接部分应设 置有防止绳杆断裂的防护装置
	套
	1 

	9 
	平行梯
	长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2300mm,悬垂握持直径30mm～35mm,纵向握持间距≤350mm
	套
	1 

	10 
	联合训练器
	1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为≥5728mm×114mm×3500mm；           

2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成；             

3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm；                             

4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm；                      

5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化；            

6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。
	套
	1 

	11 
	乒乓球台
	球台长度≥2740mm；宽度1525mm；高度680mm，能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末
	套
	4 

	12 
	摸高架
	地埋式；高≥ 3.5 m，配有两块高 1.6 m 的刻度钢板
	套
	1 

	13 
	绳架
	材质为冷轧钢。

 尺寸：≥1800mm*900mm*490mm。

 4层，中仓立柱是75*35。
	套
	1 

	14 
	衬布
	规格：≥1000mmx2000mm

材质：棉麻丝绒搭配。产品参考企业标准执行。适用于各类中小学校美术教学用衬布。衬布采用优质素色布料，无霉斑，无破损，色泽一致。裁剪后四周缝边、无漏线、无脱逢。
	套
	25 

	15 
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等
	套
	1 

	16 
	版画（耗材）
	雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、 橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、 柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、
	套
	25 

	17 
	版画（工具）
	木刻刀( 圆口、三角口、斜口、平口四件套)、胶滚 、木刻用椴木五夹板
	套
	25 

	18 
	写生教具
	石膏像类,4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕：1、伏尔泰2、海盗3、阿格里巴4、小卫。
	套
	1 

	19 
	人体结构活动模型
	高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。
	套
	2 

	20 
	篮球架
	篮球架为箱式配重箱平箱设计，宽度≥1000mm，长度≥2000mm，钢板厚度≥2mm，另铁和方管加固，箱体放置配重600KG/付

篮球架立柱采用优质铁板折成，篮球架立柱采用优质铁板折成，尺寸≥100*300mm采≥100*150mm钢管侧面≥50*100方管加固人字形设计

篮球架伸臂采用主管≥100*160mm，副管≥50*100mm双弯梁加固设计，

篮板拉杆采用≥38*1.2mm优质钢管，后拉杆≥40*40mm矩形管焊接后拉为≥40x40mm方管拼焊，调节螺丝位≥20mm镀锌反正扣。形成梯状，保证篮球架在使用过程中的安全，稳定

篮板规格：≥1800*1050mm，篮板采用钢化玻璃材质，厚度≥10mm，铝合金包边，下方配有绿色保护套

篮球框：采用优质圆钢制成，圈条直径为≥18mm,篮圈下沿设有12个均匀分布的系篮网的钩子。
	套
	3 

	小学体育器材

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	计算器
	函数型
	个
	18

	2 
	录放音机
	双卡，支持u盘、内存卡，可读光盘
	台
	12

	3 
	扩音设备
	便携式，频率响应：100Hz〜10kHz, ±3dB： 使用电源：锂电池，一次充电可连续使用6小时以上； 功率为25W；釆用ABS工程塑料；音色淸晰，声音洪 亮，适用面积200m2以上
	台
	12

	4 
	打气筒
	带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气
	个
	9

	5 
	电动充气泵
	用于篮球、排球、足球充气
	台
	3

	6 
	布卷尺
	10m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	9

	7 
	布卷尺
	20m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	3

	8 
	布卷尺
	30m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	3

	9 
	布卷尺
	50m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	3

	10 
	机械秒表
	1.机械式可调节。

2.分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停。

3.分辨率1/10S。

4.尺寸：高60×宽50×厚26mm。

5.重量：91克。

6.不锈钢外壳。
	块
	18

	11 
	数字秒表
	分辨率：0.01s, lOmin测量精度WO. 2s
	块
	18

	12 
	运动计数器
	计数范围：0〜9999
	个
	36

	13 
	体育器材架
	材质：冷轧钢板焊接而成，中间有活动隔板两块可上下调节高度。
	个
	24

	14 
	体育器材橱（柜）
	优质冷轧钢板，三层可调节，玻璃对开门带锁，铁质对开门带锁，外表静电喷塑,酸洗磷化环保无污染。五金配件及锁具。性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	18

	
	
	
	

	1 
	接力棒
	长280mm-300mm,直径30mm-42mn）,质量不小于50g
	根
	69

	2 
	跳高架
	立柱高度1600mm~2000mm：高度刻度500nun~ 1800mm；横杆托长60mm,宽40mm
	付
	6

	3 
	跳高垫
	≥3000mmX2000mmX 300mm
	个
	6

	4 
	跳高横杆
	长3000nm~4000mm,直径25mm~30nim,质量不超过 2000g,釆用不宜折断的适宜材料制成，不应釆用金属 材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆 固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	根
	6

	5 
	跨栏架
	栏板长度1000mm〜1200mm （根据学校跑道宽而定）， 宽度50mm〜70mm；栏架底座长W700mm,栏架高度 550nnn~700mm （50mm一档，据不同年龄阶段而定）« 栏板倾翻力10N-15N
	付
	30

	6 
	跨栏架
	栏板长度1000mm〜1200mm （根据学校跑道宽而定）， 宽度50mm〜70mm：栏架底座长W700mm,栏架高度 762mm （栏架高度宜可调节），栏板倾翻力16N-20N
	付
	30

	7 
	起跑器
	长≥690nm,宽N 100mm,三角体抵脚板，长160mm,宽 120mm,高130mm,倾斜度可调整.
	付
	18

	8 
	发令枪
	可同时装2〜5发子弹，军用钢发射装置，塑胶手柄，具有 一定撞针冲击力，无后坐力设计
	支
	6

	9 
	钉鞋
	透气网布人工皮革制，EVA耐磨鞋底。鞋码齐全
	双
	120

	10 
	标志筒
	全塑料制品，高度为15cm〜75cm,呈圆锥体状，有配 重，放置平稳
	个
	60

	11 
	实心球
	圆周长350mm~780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软 性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、 裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破 裂
	个
	69

	12 
	投掷靶
	铁框架，木靶面，靶面800mmX800mm,中心孔直径为 40mm,孔中心距地面l・lnj~L4m
	套
	24

	13 
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座为≥30mmX30mm的方管，圈体为中 20mm的圆管。圈体直径为600nun~750mm
	个
	24

	14 
	铅球
	质量3. 000kg〜3. 030kg,,直径90mm〜100mm,应用 铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重 心距球体中心距离不大于6mm
	个
	9

	15 
	铅球
	质量4. 000kg~4. 030kg,直径95mm~110nun，应用铁 、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心 距球体中心距离不大于6mm
	个
	9

	16 
	标志杆
	高1.2m〜1.6m,立柱直径25mm,三角形红色旗面
	根
	60

	17 
	起跳板
	产品规格：约1.22米*0.2米*0.1米;起跳板材质：正宗松木
	块
	3

	少儿（趣味）田径成套软式器材
	
	
	

	1 
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm〜800mm,底板宽：200mm~250nun,横 板宽：80inm~ 100mm;高度可三档调节为：300mm、 500nun> 600mm
	付
	69

	2 
	软式壶铃
	直径180mm〜200mm,质量550g〜650g；有把手可持 握，可充气；软式塑胶材料制成
	个
	36

	3 
	橡胶实心球
	直径160mm-190mm,质量：1000g,外胆由橡胶材料制
	个
	36

	4 
	软式练习铅球
	直径85nun~ 100mm,质量：1000g,外胆由柔软塑胶材 料制成
	个
	36

	5 
	十字跳垫
	5个正方形垫子呈十字形连接；每个垫子边长450mm-500mm,厚度分别标有数字0、1、2、3 、4
	个
	30

	6 
	多功能四折叠长垫
	长1800mm,宽600mm,厚度：25mm~30mm；可向里外 任意方向进行四折叠
	个
	12

	7 
	软式趣味绳套
	长度≥9500mm,每节长度500mm,黑白或彩色相间；可 随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成
	个
	12

	8 
	数字圆跳垫
	直径≥470mm,厚度5mm,每个垫子分别印有0-9数字
	个
	54

	9 
	软式跳高横杆
	长度3500mm,杆体直径25mm〜30mm；中间穿高强度弹 力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆 的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
	个
	12

	10 
	起跑发令组合器
	发令信号旗与发令声音信号集于一体
	个
	6

	11 
	投掷数字锥
	高260伽〜300mm；呈圆锥体形状，每个锥体分别印有 表示距离的数字，放置平稳，柔软塑胶材料制成
	个
	48

	12 
	彩色标志杆组合
	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mre~ 1500mm,底座直径200nun~250mm,底座可充 沙子，塑料制成
	套
	72

	13 
	体育场地标志胶带
	长 18m,宽40mm〜60mm
	卷
	9

	体操类
	
	
	

	1 
	助跳板
	主要原材料釆用木材或其它弹性材料，1型长X宽X 高为760mm X 550mm X 175mm
	块
	15

	2 
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，I［型长X宽X 高为900mm X 500mm X 150mm
	块
	15

	3 
	山羊
	山羊全高：680mm~ 1080mm；山羊头长：420mm~ 460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm〜220mm, 立轴升降间距：50mm±3mm,山羊腿外直径N30mm, 山羊腿壁厚N3mm
	台
	9

	4 
	跳箱
	箱长900mm〜1000mm,箱高900mm,其余符合国家标准
	套
	6

	5 
	体操凳
	I 型：长3000mm 土 10mm,宽300mm ± 5mm,高300mm〜 400mm,板面厚度50mm〜70mm
	张
	12

	6 
	体操凳
	II 型：长2000mm±10mm,宽200mm±5mm,高300mm,板 面厚度50mm〜70mm
	张
	12

	7 
	纱巾
	1.尺寸：45*45(±3cm)                                                                                                                                         2.颜色多样
	块
	138

	8 
	彩带
	1.带长6m，宽40mm～60mm，重35g以上；棍长500mm～600mm，直径不超过10mm                                                              2.杆子为玻璃钢材质，韧性强；丝带为绸带，丝滑不打结                                                        3.颜色多样，无刺鼻味道。                                            4.满足学生艺术体操课、艺术体操训练比赛要求。
	条
	138

	球类
	
	
	

	1 
	小学生用篮球
	圆周长645mm~670mm；质量420g〜480g
	个
	138

	2 
	篮球网
	篮网长400mm~450mm,网口直径450mm,网底直径 350mm
	个
	30

	3 
	小学生用排球
	圆周长600mm〜620mm；质量200g〜240g
	个
	69

	4 
	软式排球
	3号：圆周长560mm〜580mm,质量 170g~220g
	个
	138

	5 
	软式排球
	4号：圆周长600mm~620mm,质量200g~250g
	个
	138

	6 
	气排球
	圆周长为610mm〜630mm,质量150g~170g
	个
	138

	7 
	排球网柱
	移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm,拉网 中央高度1800mm ± 5mm
	付
	6

	8 
	排球网
	排球网长度9500mm〜10000mm,宽度700mm±25mm
	个
	12

	9 
	儿童足球
	3号，圆周长535mm~560nm；质量270g~320g
	个
	276

	10 
	少年足球
	4号，圆周长615mm~650mm；质量315g〜405g
	个
	276

	11 
	软式足球
	3号，圆周长535mm~560nun；质量250g〜290g,充气 内胆填充柔性材料
	个
	276

	12 
	软式足球
	4号，圆周长615mm~650mm；质量300g〜340g,充气 内胆填充柔性材料
	个
	276

	13 
	足球网
	根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网
	付
	24

	14 
	乒乓球
	直径43. 4mm〜44. 4mm,质量2. 20g〜2. 60g,弹跳 220mm〜250mm,圆度0.4mm,受冲击不小于700次无破 裂
	个
	360

	15 
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连 同粘合剂，厚度应不超过2nun,或者用齿粒向内或向外 的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剤，厚度应不超过4顾。 底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应'4N
	付
	69

	16 
	乒乓球网架
	网架长度152. 5mm±2mm,网架髙度130mm±2mm,可夹 厚度N30mm
	付
	18

	17 
	乒乓球网
	球网高度≥145mm
	付
	18

	18 
	乒乓球台
	球台长度≥2340mm；宽度1300mm；高度640mm
	张
	18

	19 
	羽毛球
	球口外径65mm〜68mm,球头直径25mm~27mm,球头高 度24mm〜26mm,毛片插长63nm〜64mm,质量4. 50g~ 5. 80g,毛片数量16片
	个
	360

	20 
	羽毛球拍
	总长度580mm,宽度W230mm,拍弦面长度W 280mm,质量W80g,握柄直径23mm〜25mm
	付
	69

	21 
	羽毛球网柱
	不锈钢支架，网柱高度为1340mm±8mm,拉网中央高 度 1314mm+5mm
	付
	12

	22 
	羽毛球网
	羽毛球网长度N6100mm,宽度500mm±25mm
	件
	12

	23 
	板羽球
	高档橡胶球头，优质耐用羽毛，质量轻飞行距离近耐磨耐用，高度10-15cm
	个
	276

	24 
	板羽球拍
	总长度＜580mm,宽度W230mm,拍弦面长度W 280mm,质量W80g,握柄直径23mm〜25mm
	付
	69

	25 
	腰带足球
	1.规格：5号足球，圆周长680mm～700mm；质量410g～450g。

2.材质：PU皮革，橡胶材质

3.足球构造：内胆，皮革两层，皮革通过机器剪裁，人工粘合而成，链接高强度弹力绳，一侧链接腰带，一侧链接足球。

4.外观：皮革皮质松软，皮纹较粗，图案字体清晰端正。
	个
	18

	26 
	乒乓球发球机
	1、300*240*585mm                                                             2、旋转类型（上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋）                                                                    3、出球频率25-80球/分钟，出球速度3-30米/秒，出球弧度可调范围40度。                                                                 4、出球落点从定点到3/4台两点可调LED数码显示控制盒单轮调节。
	台
	3

	27 
	键球
	键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32nun〜35mm,成十字型 插在毛管内，插毛管髙22mm〜24mm,纏垫直径38mm-40mm,厚度 15mm〜20mm,球高 130mm〜135mm,球重 13g~15g
	个
	69

	28 
	装球车
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球 类物品，球车四角为圆角
	辆
	6

	民族民间传统体育活动类
	
	
	

	1 
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm〜2800mm,直径6mm〜7mm,质 量60g〜80g,柄（2个）：长度140mm〜170mm,直径26mm 〜33mm,质量70g〜90g
	根
	144

	2 
	跳绳
	短跳绳，绳长度2800mm〜3000mm,直径7mm〜8mm,质 量90g〜120g,柄（2个）：长度140mm〜170mm,直径 26mm〜33mm,质量70g〜90g
	根
	144

	3 
	跳绳
	长跳绳，绳长度4000mm〜6000mm,直径8〜9mm,质量 140g〜235g；柄（2个）：长度 140mm—170mm,直径 26mm〜33mm,质量70g~90g
	根
	144

	4 
	跳绳
	长跳绳，绳长度7000mm〜8000mm,直径8〜9mm,质量 230g〜300g,柄（2个）：长度140mm〜170mm,直径 26mm〜33mm,质量70g~90g
	根
	144

	5 
	跳绳
	长跳绳，绳长度9000mm〜10000mm,直径8mm〜9mm, 质量290g〜370g,柄（2个）:长度 140nun~170mm,直 径26mm~33mni,质量70g~90g
	根
	144

	6 
	竹节绳
	短竹节绳，手柄长度210mm,后端椭圆设计，有后盖。 有效绳长（不含手柄）约2600mm,绳为串珠设计，大 珠直径7. 8nun,长25mm,小珠直径5. 6mm,长20mm
	根
	72

	  7 
	竹节绳
	长竹节绳，手柄长度210mm,后端椭圆设计，有后盖， 头部有卡住配件。有效绳长（不含手柄）约4200mm, 绳为串珠设计，大珠直径7. 8mm,长25mm,小珠直径 5. 6mm,长20mm
	根
	72

	8 
	竹节绳
	长竹节绳，手柄长度210mm,后端椭圆设计，有后盖， 头部有卡住配件。有效绳长（不含手柄）约7200mm, 绳为串珠设计，大珠直径7.8mm,长25mm,小珠直径 5. 6mm,长20mm
	根
	72

	9 
	拔河绳
	▲1拔河绳应用麻绳多股绞合而成；

▲2 绳长30m，直径≥40mm；绳的抗拉力≥490KN；

▲3 绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。

▲4. 防霉性能：黑曲霉防霉等级检测结果：≤0级（无明显长霉，显微镜放大≥50倍观察）；提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。

▲5抗菌性能：对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的抑菌率≥70%，或对白色念珠菌的抑菌率≥60%，具有抗菌效果；

▲6金黄色葡萄球菌抑菌率检测结果≥99.94%（培养≥24h）；提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。


	根
	9

	10 
	花程
	键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，键垫直径30mm～32mm,厚度3mm～4mm,球高130mm～180mm,球

重13g～15g
	个
	144

	11 
	塑料圈（呼啦圈）
	直径80cm, PVC管
	个
	138

	12 
	小沙包
	帆布制作，质量约200g
	只
	138

	13 
	空竹
	长14cm，直径10cm
	套
	138

	14 
	铁环
	铁环直径≥50cm,附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可 向前滚动
	套
	138

	15 
	陀螺
	杏木  6cm/7cm/8cm
	套
	138

	16 
	软式飞盘
	优质尼龙，直径26±2厘米，无毛糙，不伤手，优秀的飞行轨迹
	个
	69

	17 
	吸盘球
	产品材质尼龙pp塑料，魔术绑带轻松粘合
	套
	69

	挂图、软件及资料
	
	
	

	  1 
	小学体育教学挂图
	应为国家正式岀版物
	套
	3

	  2 
	广播体操教学挂图
	应为国家正式出版物
	套
	3

	初中体育器材

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	通用
	
	
	

	1 
	计算器
	函数型
	个
	12

	2 
	录放音机
	双卡，支持u盘、内存卡，可读光盘
	台
	8

	3 
	扩音设备
	便携式，频率响应：100Hz〜10kHz, ±3dB： 使用电源：锂电池，一次充电可连续使用6小时以上； 功率为25W；釆用ABS工程塑料；音色淸晰，声音洪 亮，适用面积200m2以上
	台
	6

	4 
	打气筒
	带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气
	个
	6

	5 
	电动充气泵
	用于篮球、排球、足球充气
	台
	2

	6 
	机械秒表
	1.机械式可调节。

2.分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停。

3.分辨率1/10S。

4.尺寸：高60×宽50×厚26mm。

5.重量：91克。

6.不锈钢外壳。

	块
	12

	7 
	数字秒表
	分辨率：0.01s, lOmin测量精度WO. 2s
	块
	12

	8 
	布卷尺
	20m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	6

	9 
	布卷尺
	30m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	6

	10 
	布卷尺
	50m,仿皮外壳，芒麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡 扣和收放扣
	盒
	6

	11 
	运动计数器
	计数范围：0〜9999
	个
	24

	12 
	指南针
	1、直径不低于60mm 2、不锈钢表盘，耐划玻璃镜片 3、用于学校无线电课程，定向越野课程等
	个
	20

	13 
	体育器材架
	材质：冷轧钢板焊接而成，中间有活动隔板两块可上下调节高度。
	个
	16

	14 
	体育器材橱（柜)
	优质冷轧钢板，三层可调节，玻璃对开门带锁，铁质对开门带锁，外表静电喷塑,酸洗磷化环保无污染。五金配件及锁具。性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便
	个
	12

	
	
	
	

	1 
	接力棒
	长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g
	根
	100

	2 
	跳高架
	立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm
	付
	8

	3 
	跳高垫
	≥3000mm×2000mm×300mm
	个
	4

	4 
	跳高横杆
	长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm
	根
	8

	5 
	跨栏架
	栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度762mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N
	付
	20

	6 
	跨栏架
	女子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度840mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N
	付
	20

	7 
	跨栏架
	男子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度914mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N
	付
	20

	8 
	起跑器
	长≥690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整
	付
	16

	9 
	发令枪
	可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计
	支
	4

	10 
	钉鞋
	体育练习用5钉-7钉 尺码35-42均配置
	双
	80

	11 
	标志筒
	全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳                                                                            
	个
	80

	12 
	实心球
	圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂
	个
	40

	13 
	实心球
	圆周长400mm～780mm,质量1500g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂
	个
	40

	14 
	实心球
	圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂
	个
	102

	15 
	铅球
	质量3.000kg～3.030kg，，直径90mm～100mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	个
	6

	16 
	铅球
	质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	个
	6

	17 
	铅球
	质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm
	个
	6

	18 
	标志杆 
	高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面
	根
	80

	19 
	起跳板
	1. 材质：木质；表面光滑，无毛刺。

2. 规格：≥1220*300*100mm；带橡皮泥。

	块
	2

	少儿（趣味）田径成套软式器材
	
	
	

	1 
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm～250mm，横板宽：80mm～100mm;高度可三档调节为:300mm、500mm、600mm，柔软泡沫材料制成 
	付
	24

	2 
	可调节跨栏架
	栏板长度≥1200mm，宽度≥70mm；栏架底座长≥700mm，四档高度调节分别为：550mm、650mm、760mm和840mm，铝合金或塑料等轻材料制成，可拆卸组装，方便搬用
	付
	48

	3 
	橡胶实心球 
	
质量2000g,直径160mm～190mm，外胆由橡胶材料制成



	个
	46

	4 
	软式练习铅球
	质量1000g，直径85mm～100mm，外胆由柔软塑胶材料制成
	个
	46

	5 
	软式铅球
	质量3000g，直径100mm～110mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成
	个
	24

	6 
	软式铅球
	质量4000g，直径100mm～110mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成
	个
	24

	7 
	软式练习接力环
	外圈直径170mm～190mm，内圈直径90mm～100mm ；环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成
	个
	24

	8 
	数字圆跳垫
	直径≥470mm,厚度≥5mm，每个垫子分别印有0-9数字；
	个
	36

	9 
	软式跳高横杆
	长度≥3500mm,杆体直径25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
	根
	8

	10 
	软式接力棒
	长度≥300mm,直径25mm～30mm；外面柔软泡沫材料包裹
	根
	24

	11 
	体能训练绳梯
	绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成
	付
	16

	12 
	便捷式起跑器
	长160mm,高80mm,底部有防滑网状小格，柔软塑胶材料制成
	付
	16

	体操类
	
	
	

	1 
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅱ型长×宽×高为≥900mm×500mm×150mm
	块
	6

	2 
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅲ型长×宽×高≥1200mm×600mm×200mm
	块
	6

	3 
	山羊
	山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm
	台
	4

	4 
	跳箱
	箱长1100mm～1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准
	套
	2

	球类
	
	
	

	1 
	初中生用篮球
	圆周长695mm～725mm；质量490g～560g
	个
	92

	2 
	篮球网
	篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm
	付
	52

	3 
	初中生用排球
	圆周长650mm～670mm；质量230g～270g
	个
	104

	4 
	软式排球
	5#：圆周长650mm～670mm，质量220g～310g
	个
	204

	5 
	气排球
	圆周长为610mm～630mm，质量150g～170g
	个
	204

	6 
	气排球
	圆周长为760mm～780mm，质量150g～170g
	个
	204

	7 
	排球网柱
	网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm
	付
	12

	8 
	排球网
	排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm
	个
	12

	9 
	少年足球
	4#，圆周长615mm～650mm；质量315g～405g
	个
	104

	10 
	成年足球
	5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g
	个
	104

	11 
	软式足球
	4号，圆周长615mm-650mm；质量300g～340g,充气内胆填充柔性材料 
	个
	104

	12 
	软式足球
	5号，圆周长675mm～710mm；质量350g～390g,充气内胆填充柔性材料 
	个
	104

	13 
	足球网
	1号足球网宽度7320mm，高度2440mm
	件
	32

	14 
	足球网
	2号足球网宽度5500mm，高度2000mm
	
	32

	15 
	足球网
	3号足球网宽度3000mm，高度2000mm；
	
	32

	16 
	乒乓球
	直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂
	个
	240

	17 
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	付
	52

	18 
	乒乓球网架
	网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm
	付
	12

	19 
	乒乓球网
	球网高度≥145mm
	件
	12

	20 
	乒乓球台
	球台长度≥2740mm；宽度1525mm；高度680mm
	张
	12

	21 
	乒乓球发球机
	≥300*240*585mm                                                             

2. 旋转类型（上旋、下旋、左侧旋、右侧旋、左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋）                                                                    3. 出球频率25-80球/分钟，出球速度3-30米/秒，出球弧度可调范围40度。                                                                 4. 出球落点从定点到3/4台两点可调LED数码显示控制盒单轮调节。
	台
	2

	22 
	羽毛球
	球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片
	个
	240

	23 
	羽毛球拍
	总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm
	付
	52

	24 
	羽毛球网柱
	不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。
	付
	12

	25 
	羽毛球网 
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm
	件
	10

	26 
	板羽球
	高档橡胶球头，优质耐用羽毛，质量轻飞行距离近耐磨耐用，高度10-15cm
	个
	184

	27 
	板羽球拍
	总长度＜580mm,宽度W230mm,拍弦面长度W 280mm,质量W80g,握柄直径23mm〜25mm
	付
	52

	28 
	毽球
	键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g
	个
	52

	29 
	装球车
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角
	辆
	4

	民族民间传统体育活动类
	
	
	

	1 
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	根
	204

	2 
	跳绳
	短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	根
	204

	3 
	跳绳
	长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	根
	26

	4 
	跳绳
	长跳绳，绳长度7000mm～8000mm，直径8～9mm，质量230g～300g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	根
	26

	5 
	跳绳
	长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g
	根
	26

	6 
	竹节绳
	短竹节绳，短净绳长约2600mm，竹节长约20mm，竹节直径约6mm，手柄长约198mm
	根
	102

	7 
	竹节绳
	长竹节绳，手柄长度210mm，后端椭圆设计，有后盖，头部有卡住配件。有效绳长（不含手柄）约4200mm，绳为串珠设计，大珠直径7.8mm，长25mm，小珠直径5.6mm，长20mm
	根
	26

	8 
	竹节绳
	长竹节绳，手柄长度210mm，后端椭圆设计，有后盖，头部有卡住配件。有效绳长（不含手柄）约7200mm，绳为串珠设计，大珠直径7.8mm，长25mm，小珠直径5.6mm，长20mm
	根
	26

	9 
	花毽
	键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g
	个
	204

	10 
	空竹
	长14cm，直径10cm
	套
	100

	11 
	软式飞盘
	优质尼龙，直径26±2厘米，无毛糙，不伤手，优秀的飞行轨迹
	个
	50

	12 
	拔河绳
	▲1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成；

2. 绳长30m，直径≥40mm；绳的抗拉力≥490KN；

3. 绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。

4. 防霉性能：黑曲霉防霉等级检测结果：≤0级（无明显长霉，显微镜放大≥50倍观察）；（提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。）

5抗菌性能：对金黄色葡萄球菌及大肠杆菌的抑菌率≥70%，或对白色念珠菌的抑菌率≥60%，具有抗菌效果；

6. 金黄色葡萄球菌抑菌率检测结果≥99.94%（培养≥24h）；（提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。）
	根
	10

	13 
	秋千
	承重≥250kg 
	付
	2


注：同一类产品出具一份检测报告即可
002包：化学仪器设备投标产品技术性能指标
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	灭火毯
	玻璃纤维材质，≥1200 mm×1800 mm
	件
	2

	2 
	简易急救箱
	箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质
	个
	2

	3 
	实验服
	可分为大、中、小号
	件
	104

	4 
	护目镜
	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型
	个
	104

	5 
	防护面罩
	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45 m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起

到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	个
	2

	6 
	防毒口罩
	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气
	个
	2

	7 
	
	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体
	个
	2

	8 
	耐酸手套
	机械性能不低于 3 级，无破损，手套应有长度≥15 cm 的套袖
	双
	8

	9 
	一次性乳胶

手套
	耐酸碱
	盒
	10

	10 
	化学实验废水处理装置
	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量≥6 L/次
	套
	2

	11 
	废液分类回收桶
	塑料制，25 L
	个
	10

	12 
	电加热器
	密封式
	个
	2

	13 
	列管式烘干器
	由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12 mm 的金属管制作，管壁厚≥2 mm，长度 185 mm，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。功率≥250 W，绝缘电

阻大于 100 MΩ
	台
	2

	14 
	烘干箱
	电热鼓风型，功率≥600 W，1.5 级（温度均匀性为±0.03 ℃，温度波动性为 1.5 ℃），烘干温度 250 ℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350 mm×350 mm
	台
	2

	15 
	仪器车
	≥600 mmX400 mmX800 mm，车轮Φ 75 mm，厚 Φ25 mm； 一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量 （上部）＜20 mm；钢材制作，载重60 kg                          

★1、乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥18h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级检测结果≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级检测结果≥10级；铜加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾≥18h，保护评级（RP）检测结果≥10级；盐雾试验：耐盐雾≥24h检测结果≤2.48%；

★2、抗拉强度Rm检测结果≥410MPa；断后伸长率A80mm检测结果≥33%；下屈服强度检测结果≥260MPa；

★3、抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗菌率检测结果≥99.9%；六价铬含量检测结果为未检出；

 注：以上1－3条须提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告 。
	辆
	4

	16 
	试剂瓶托盘
	搪瓷材质，内沿≥400 mm×290mm×50mm
	个
	24

	17 
	实验用品提篮
	▲木制，配有提手，490mm×360mm×290mm

提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	4

	18 
	一字螺丝刀
	Φ≥6 mm，长≥ 150 mm；Φ≥3 mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	支
	2

	19 
	十字螺丝刀
	Φ6≥ mm，长≥ 150 mm；Φ3 ≥mm，长 ≥75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型
	支
	2

	20 
	钢丝钳
	≥160 mm
	把
	2

	21 
	钢锤
	0.25 kg，羊角锤
	把
	2

	22 
	三角锉
	≥250 mm，带柄
	个
	2

	23 
	民用剪刀
	3 号，≥150 mm，A 型
	把
	6

	24 
	打孔器
	刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于 4 支，外径分别为 9 mm、8 mm、7 mm、6 mm，并配一支带柄金属通扦
	套
	12

	25 
	打孔夹板
	硬木或硬塑料制
	个
	8

	26 
	打孔器刮刀
	刮刀宜用65M 板制成，表面热处理，55 HRC～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚1.8 mm±0.5 mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm
	个
	8

	27 
	电动钻孔器
	钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	台
	8

	28 
	托盘天平
	100 g，0.1 g
	台
	50

	29 
	
	500 g，0.5 g
	台
	50

	30 
	电子天平
	1000g，0.1 g
	台
	2

	31 
	红液温度计
	0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃
	支
	50

	32 
	水银温度计
	0 ℃～200 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜0.5 ℃，有保护套
	支
	2

	33 
	数字测温计
	量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃。不接电脑，

可独立运行，自带显示屏
	台
	2

	34 
	多用电表
	直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	个
	2

	35 
	酸度计
	笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	台
	2

	36 
	教学支架
	▲方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	套
	50

	37 
	三脚架
	铁制，环内径 75 mm，高 ≥150 mm
	个
	50

	38 
	试管架
	木制或塑料制，8 孔，孔径 21 mm，立柱粘结牢固
	个
	50

	39 
	
	木制或塑料制，8 孔，孔径 25 mm
	个
	8

	40 
	
	木制或塑料制，8 孔，孔径 35 mm
	个
	8

	41 
	漏斗架
	木制或塑料制
	个
	2

	42 
	滴定台
	人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚
	个
	2

	43 
	滴定夹
	铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	个
	2

	44 
	多用滴管架
	塑料制，底部有圆形凹槽
	个
	50

	45 
	量筒
	10 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	50

	46 
	
	25 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	50

	47 
	
	50 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	50

	48 
	
	▲100ml透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	50

	49 
	
	500 mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和 标志应完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	个
	4

	50 
	容量瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	2

	51 
	
	500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在 瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀
	个
	2

	52 
	滴定管
	酸式，具 塞，25 mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	2

	53 
	
	碱式，无 塞，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	2

	54 
	
	活塞材质 聚四氟乙 烯，25 mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应 有积水条纹
	支
	2

	55 
	试管
	Φ 12 mm × 70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	250

	56 
	
	▲Φ 15 mm × 150 mm透明硼硅酸盐玻璃制提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	支
	500

	57 
	
	Φ 18 mm × 180 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	150

	58 
	
	Φ 20 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	150

	59 
	
	Φ 32 mm × 200 mm透明硼硅酸盐玻璃制
	支
	20

	60 
	口部具支试管
	Φ 20 mm × 200 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应 均匀，支管连接应平滑牢固，不应 有偏歪
	支
	20

	61 
	硬质玻璃管
	Φ 15 mm × 150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	20

	62 
	
	Φ 20 mm × 250 mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 ≥ 800℃，试管两端口部应卷口
	支
	20

	63 
	烧杯
	10 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	100

	64 
	
	25 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	150

	65 
	
	50 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	150

	66 
	
	100 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	150

	67 
	
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	100

	68 
	
	▲500 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。。
	个
	6

	69 
	
	1000 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种
	个
	6

	70 
	烧瓶
	250 mL ，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均 匀，底部应规整
	个
	26

	71 
	
	251 mL ，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶 放 在平台上时，应直立不摇晃、不 转动
	个
	6

	72 
	锥形瓶
	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	100

	73 
	
	250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上 应直立不摇晃、不转动
	个
	20

	74 
	蒸馏烧瓶
	250 mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部 同一截面应该呈圆形，颈的口部不 应呈锥形，并适当提高强度
	个
	4

	75 
	集气瓶
	125 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	200

	76 
	
	250 mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地 覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应 有光斑 ；盖板四角应倒角，四边应 磨光 盖板与瓶口密合性应符合：盖板与 瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖 板在瓶口上保持 30 s 不脱落
	个
	40

	77 
	液封除毒气集气瓶
	250 mL瓶口光滑，液封口深度 ≥1 cm
	个
	10

	78 
	广口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	340

	79 
	
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	80 
	
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	50

	81 
	
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	82 
	茶色广口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	60

	83 
	
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	10

	84 
	
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	10

	85 
	细口瓶
	60 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	100

	86 
	
	125 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	400

	87 
	
	250 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	20

	88 
	
	500 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	10

	89 
	
	1000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	4

	90 
	
	3000 mL透明钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧实， 不晃动；口部应圆整光滑，底部应 平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	4

	91 
	茶色细口瓶
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	10

	92 
	
	125 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	50

	93 
	
	250 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	10

	94 
	
	500 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	4

	95 
	
	1000 mL黄棕色钠钙玻璃制 ，瓶塞与瓶口紧 实，不晃动；口部应圆整光滑，底 部应平整，放置平台上不应摇晃或 转动
	个
	2

	96 
	滴瓶
	30 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	100

	97 
	
	60 mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂 面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	150

	98 
	茶色滴瓶
	30 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	50

	99 
	
	60 mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨 砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴 管口套合牢固稳定
	个
	10

	100 
	酒精灯
	▲150 mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间 隙不应超过 1.5 mm。玻璃灯罩应磨 口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯 口，表面无缺陷。配置与灯口孔径 相适应的整齐完整的棉线灯芯提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	50

	101 
	干燥器
	150 mm磨口平整，密封严实，隔板大小合 适，不少于 5 个圆孔
	个
	2

	102 
	气体发生器
	250 mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔 ≤2 mm（单边）
	个
	2

	103 
	冷凝器
	300 mm ± 10 mm 直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽
	支
	4

	104 
	牛角管
	Φ 18 mm × 150 mm 弯形，尖嘴处厚度 ＞1 mm
	支
	4

	105 
	漏斗
	60 mm 直径准确，锥度适中 
	个
	50

	106 
	
	90 mm 直径准确，锥度适中 
	个
	6

	107 
	安全漏斗
	直形，径长 300 mm 上口直径 40 mm±3 mm，玻璃壁厚 度适中
	个
	50

	108 
	
	双球 球径高度、直径一致，双球应位于 环管中部，应无明显偏斜 
	个
	4

	109 
	分液漏斗
	50 mL ， 锥型 瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	10

	110 
	
	50 mL ， 球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔
	个
	10

	111 
	三通连接管
	T 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	4

	112 
	
	Y 形Φ 7 mm～8 mm，连接完好，管口应 作打磨或烧结处理
	个
	4

	113 
	滴管
	100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	100

	114 
	
	150 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm，上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm～2 mm
	支
	100

	115 
	干燥管
	145 mm， 单球 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	8

	116 
	
	Φ 15 mm × 150 mm，U 型 硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中， 球体圆润，导气管长度≥2 cm，最 好有防滑脱沟槽
	支
	4

	117 
	玻璃活塞
	直形 吻合良好，不漏气，不漏液
	支
	4

	118 
	圆水槽
	Φ210 mm × 110 mm 水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑
	个
	4

	119 
	
	▲Φ270 mm × 140 mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚 和底厚应均匀，口部端面应平整， 边和口应圆滑提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	4

	120 
	坩埚钳
	200 mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2 cm～3 cm
	个
	50

	121 
	烧杯夹
	钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避

免与玻璃烧杯直接接触
	个
	4

	122 
	镊子
	不锈钢制，平头，长 ≥125 mm，钢板厚 1.2 mm，

前部应有防滑脱锯齿
	个
	50

	123 
	试管夹
	▲木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离

≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处

理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	个
	50

	124 
	止水皮管夹
	Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液
	个
	50

	125 
	螺旋皮管夹
	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为

33 mm×20 mm×8 mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1 mm
	个
	10

	126 
	石棉网
	金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，

石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理
	个
	50

	127 
	陶土网
	金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，

功能等同于石棉网
	
	50

	128 
	燃烧匙
	铜勺，勺直径 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长约

300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	个
	50

	129 
	药匙
	长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料
	个
	50

	130 
	玻璃管
	▲Φ 5 mm ～ 6 mm 中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	kg
	10

	131 
	
	Φ 7 mm ～ 8 mm中性料，管口应打磨或烧结，避免 划伤事故 
	kg
	8

	132 
	玻璃弯管
	Φ 7 mm ～ 8 mm 一端长度为 6 cm～7 cm，另一端长 度约 20 cm，形状为锐角、直角和 钝角，管口应打磨或烧结，避免划 伤事故
	kg
	2

	133 
	玻璃棒
	Φ 5 mm ～ 6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	6

	134 
	
	Φ 7 mm ～ 8 mm粗细均匀，两端烧结使其光滑
	kg
	6

	135 
	橡胶塞
	000、00、 0～10 号 白色，质地均匀
	kg
	16

	136 
	橡胶管
	外径 9 mm， 内径 6 mm 乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压 等特性
	kg
	6

	137 
	乳胶管
	外径 6 mm， 内径 4 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	40

	138 
	
	外径 7 mm， 内径 5 mm 弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	40

	139 
	
	外径 9 mm， 内径 6 mm弹力好，拉力范围可在自身的6 倍， 回弹力 100%
	m
	40

	140 
	试管刷
	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	50

	141 
	
	Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	50

	142 
	
	Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	10

	143 
	烧瓶刷
	250 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	10

	144 
	
	500 mL 烧 瓶用 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露
	个
	10

	145 
	结晶皿
	80 mm ， 平底 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	4

	146 
	表面皿
	60 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	50

	147 
	
	100 mm 无色硼硅酸盐玻璃制
	个
	4

	148 
	研钵
	60 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	50

	149 
	
	100 mm 瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙 便于研磨，外部光滑
	个
	2

	150 
	蒸发皿
	100 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	50

	151 
	
	120 mm 瓷制，耐受温度 ≥800 ℃
	个
	2

	152 
	反应板
	白色陶瓷， 6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透
	个
	50

	153 
	井穴板
	透明塑料， 9 孔，每孔 0.7 mL，可以重复使用
	个
	50

	154 
	
	透明塑料， 6 孔，每孔 5 mL，配 6 个双导气管的 井穴塞，可以重复使用
	个
	50

	155 
	塑料多用滴管
	弹性圆筒形吸泡和一根 Φ 1 mm×120 mm 的径管连接而成，容积 4 mL，环保材料，弹性好
	支
	500

	156 
	塑料洗瓶
	250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径 1 mm～

2 mm，瓶口紧实不漏气
	个
	50

	157 
	塑料水槽
	250 mm×180 mm×100 mm
	个
	50

	158 
	集气瓶挂扣器
	125 mL，塑料制
	个
	50

	159 
	
	250 mL，塑料制
	个
	10

	160 
	注射器
	10 mL，塑料制，符合医用器具卫生标准
	只
	40

	161 
	酒精喷灯
	坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度为 150 mm～180 mm，火焰温度为 960 ℃±60 ℃
	个
	4

	162 
	储气装置
	容积≥2 L
	台
	4

	163 
	铝片
	试剂
	g
	200

	164 
	铝丝
	试剂
	g
	200

	165 
	铝箔
	试剂
	g
	100

	166 
	锌片（锌花）
	工业
	g
	500

	167 
	锌粒
	工业
	g
	500

	168 
	铁粉
	试剂
	g
	500

	169 
	铁丝
	直径≤2 mm
	g
	100

	170 
	紫铜片
	试剂
	g
	500

	171 
	铜丝
	试剂
	g
	200

	172 
	活性炭
	试剂
	g
	1000

	173 
	碘
	试剂
	g
	200

	174 
	二氧化锰
	试剂
	g
	500

	175 
	三氧化二铁
	试剂
	g
	500

	176 
	氧化铜
	试剂
	g
	500

	177 
	氧化钙
	试剂
	g
	1000

	178 
	氯化钾
	试剂
	g
	500

	179 
	氯化钠
	试剂
	g
	1000

	180 
	
	工业
	g
	1000

	181 
	氯化钙
	试剂
	g
	500

	182 
	无水氯化钙
	工业
	g
	200

	183 
	氯化镁
	试剂
	g
	500

	184 
	三氯化铁
	试剂
	g
	500

	185 
	氯化铵
	工业
	g
	1000

	186 
	硫酸钾
	试剂
	g
	500

	187 
	硫酸铝
	试剂
	g
	500

	188 
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	g
	1000

	189 
	无水硫酸铜
	试剂
	g
	200

	190 
	硫酸铵
	工业
	g
	500

	191 
	硫酸铝钾
	工业
	g
	1000

	192 
	碳酸钾
	试剂
	g
	200

	193 
	碳酸钠
	工业
	g
	1000

	194 
	碳酸氢钠
	工业
	g
	1000

	195 
	大理石
	块状
	g
	1000

	196 
	碳酸钙
	粉末
	g
	1000

	197 
	碳酸氢铵
	工业
	g
	1000

	198 
	碱式碳酸铜
	试剂
	g
	1000

	199 
	氢氧化钙 (熟石灰)
	试剂
	g
	1000

	200 
	碱石灰
	工业
	g
	1000

	201 
	煤油 b
	工业
	mL
	1000

	202 
	酒精 b
	95%，工业
	L
	30

	203 
	乙酸（醋酸）b
	试剂
	mL
	200

	204 
	葡萄糖
	试剂
	g
	500

	205 
	蔗糖
	试剂
	g
	500

	206 
	石蕊
	指示剂
	g
	20

	207 
	酚酞
	指示剂
	g
	10

	208 
	品红
	染料
	g
	10

	209 
	pH 广泛试纸
	1～14
	本
	50

	210 
	蓝石蕊试纸
	100页
	本
	10

	211 
	红石蕊试纸
	100页
	本
	10

	212 
	定性滤纸
	快速，9 cm，100 张
	盒
	10

	213 
	
	快速，15 cm，100 张
	盒
	2

	214 
	金属矿物、金属

及合金标本
	标本盒≥180 mm×150 mm×50 mm，每种类型不少

于 5 种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察
	盒
	2

	215 
	溶液导电演示器
	▲数字电表式显示和LED灯指示强弱性，主机尺寸为：290*210*80mm。测量范围：0-10mA，显示分辨率为0.01mA。LED导电指示灯，液体缸尺寸：77*58*68mm。电极棒规格：4*75mm。提供第三方专业检测机构出具的检验检测报告或技术白皮书 。
	台
	2

	216 
	微型溶液导电实验器
	用途:

产品供中学化学教学中学生分组实验，讲解电解质溶液的导电特征，也可用于“科学”讲授溶液的导电性实验。结构:

产品由实验盒体电极开关指示灯泡等组成。使用方法:

将电极上的两接线柱分别接通外部直流电压6V，在实验盒里注入不同比例的电解液(溶液量为盒体一般适中)将电极浸入溶液，盖好盖。按下开关，观察灯泡发光情况，说明不同电解质其导电性能不同。维护:

实验完毕擦拭干净，妥善保管。阴凉干燥处保存。
	套
	50

	217 
	水电解演示器
	电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液酸式，碱式或。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约 5 min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10 mL。加液漏斗容积≥80 mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差≤5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取
	台
	2

	218 
	碳纳米管结构模型
	碳原子：Φ ≥8 mm 黑色塑料球；化学键：Φ 6.3 mm×30 mm 透明塑料管
	套
	2

	219 
	碘升华凝华管
	≥Φ 34 mm×28 mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	个
	50

	220 
	分子结构模型
	球棍式或比例式；Φ 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 30 mm 塑料球：

氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	
	2

	221 
	分子结构模型
	球棍式或比例式；Φ 25 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个，氧原子（红色）13 个，氮原子（深蓝色）2 个，硫原子（黄色）2 个；Φ 17 mm 塑料球：

氢原子（白色）12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	套
	2

	222 
	氯化钠晶体结构模型
	球棍式，氯原子 Φ 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13

个；钠原子 Φ 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ 3 mm×60 mm 的镀镍金属杆 54 根
	套
	2

	223 
	元素周期表
	带轴，≥150 cm×110 cm，字迹信息清晰，易于观看
	件
	2

	224 
	原油常见馏分标本
	不少于 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固
	盒
	2

	225 
	炼铁高炉模型
	模型高度≥650 mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱
	套
	2

	226 
	合成有机高分子材料标本
	不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落
	盒
	2

	227 
	新型无机非金属材料标本
	标本盒体积≥180 mm×150 mm×50 mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观
	盒
	2

	228 
	考试用试验箱
	一、实验箱规格描述 

箱体外观尺寸：抽屉式≥480*405*215mm。

箱体颜色：绿色面盖，黑色箱体。

箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。

箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。

二、器材清单

铁架台底板（整套）*2、1#铁架台立杆*2、不锈钢平头滚花手拧螺丝*2、小学升降块*3、小学万能夹*2、不锈钢酒精灯*1、托盘天平（机械）*1、石棉网*1、支撑环（100mm）*1、小号试管刷*1、酒精灯三脚架*1、灵敏检流计*1、1#试管架*1、塑料美工刀*1、扁嘴镊子*1、白色细棉线*1、试管夹*1、砂纸*1、药匙（大号）*2、滴管红胶头*3、胶头滴管*3、滤纸*1、玻璃棒*1。                                                                                                                                                     

三、主要器材配置

铁架台底板:规格≥Φ180*15mm；材质：304不锈钢+ABS（玻纤）二次包胶；壁厚：≥3mm；工艺：塑料注塑成型；表面处理：火花纹磨砂面和拉丝处理；功能：四段圆弧圆周均布排列，增加实验多控性；外形：底盘多段加强筋环形包边延生结构，增加底盘稳定性及板材的固定限位。

1#铁架台立杆:规格≥Φ9.5*400mm，材质：Q235碳素结构钢；工艺：表面镀铬处理；倒角处理。

小学升降块:规格≥70*5*15mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型。

小学万能夹:规格≥164*30*16mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型；内附有EVA防滑棉，有效防止夹伤、夹坏；万能夹立杆:规格：Φ6*160mm，工艺：表面镀铬处理；

四、实验清单 

配套其他化学实验箱完成相关实验。                                                                                                                                                  五、附加配置及注意事项

1.供水需求。
	套
	48

	229 
	碘酒
	500ML
	ML
	96

	230
	硫代硫酸钠
	俗称海波,分析纯
	g


	1000

	231
	石蜡
	工业
	g
	2000

	232
	蜂蜡
	试剂
	g
	1000

	233
	酒精b
	工业
	mL
	2000

	234
	无水硫酸铜
	试剂
	g
	200

	235
	甘油
	试剂
	mL
	100

	236
	食用色素
	红色
	mL
	20

	237
	碘化钾
	试剂
	g
	500

	238
	氯化钠
	试剂
	g
	500

	239
	硫酸铜

（蓝矾、胆矾）
	试剂
	g
	1000

	240
	碳酸氢钠
	试剂
	g
	1000

	241
	氢氧化钙

（熟石灰）
	试剂
	g
	1000

	242
	甘油
	试剂
	g
	1000

	243
	酒精 
	工业
	mL
	5000

	244
	
	医用
	mL
	5000

	245
	柠檬酸钠
	试剂
	g
	1000

	246
	蔗糖
	试剂
	g
	1000

	247
	可溶性淀粉
	试剂
	g
	1000

	248
	琼脂
	试剂
	g
	1000

	249
	葡萄糖
	试剂
	g
	1000

	250
	乙酸（醋酸）
	试剂
	mL
	1000

	251
	酚酞
	试剂
	g
	10

	252
	pH 广泛试纸
	1～14
	本
	50

	253
	定性滤纸
	快速，9 cm，100 张
	盒
	30

	254
	铝箔
	宽30cm*长20m
	个
	120

	255
	铝箔纸
	厚度30微米
	个
	8

	256
	细铁丝
	直径≥0.5mm，长10米
	个
	8


注：同一类产品出具一份检测报告即可
第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  0.5  小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的投标报价的 10%（10-20%）
（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除  /  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  /  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价  / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  6% （6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1 

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	磋商会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	其它资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	无供应商须知

22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：
附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	承诺函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	响应采购文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1.响应采购文件实质性要求

2.无供应商须知28.2条所述情形
	
	
	

	10
	递交投标保证金证明材料
	1.响应招标文件实质性要求

2.按规定签章
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3                    

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准
	包号
	001/002

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分

（30分）
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为评标基准价,其价格分为满分30分。

其他投标人的报价得分：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30

（得分四舍五入，保留两位小数）。

投标价格明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；评审委员会应综合分析供应商提供的书面说明及相关证明，讨论形成评审意见，以此判断该供应商是否低于成本竞标，否则，报价按无效处理。
	30

	技术部分

（68分）
	投标产品技术性能指标
	招标文件“货物需求”中★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效，“▲”项若都满足，得基础分20分。“▲”项若负偏离，每项扣2分；扣完为止。
	20

	
	总体方案
	提供符合本项目特点的完整合理的：
1.总体方案设计、2.供货计划、3.设备安装方案、4.履约验收方案。每提供一项描述详尽合理、符合实际得4分，每项内容存在缺陷或不符合项目需求得2分，没有描述得0分，最多得16分。
缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形，不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。
	16

	
	质量保障措施
	提供符合本项目特点的完整合理的质量保障措施，须针对以下环节：

1.设备生产或采购、2.包装运输、3.安装验收、4.售后服务每提供一项描述详尽合理、符合实际得3分，每项内容存在缺陷或不符合项目需求得1.5分，没有描述得0分，最多得12分。
缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形，不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。
	12

	
	组织机构及进度计划
	提供符合本项目特点的完整合理的1.技术和实施人员组织机构、2.人员设备进场安排、3.进度安排、4.进度保障措施。每提供一项描述详尽合理、符合实际得2分，每项内容存在缺陷或不符合项目需求得1分，没有描述得0分，最多得8分。
缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形，不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。
	8

	
	售后服务
	提供符合本项目特点的完整合理的售后服务方案，包括

1.设备日常预防性维护保养、2.定期回访、3.备品备件供应、4.易损件配备。每提供一项描述详尽合理、符合实际得3分，每项内容存在缺陷或不符合项目需求得1.5分，没有描述得0分，最多得12分。
缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形，不符合项目需求指存在于本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。
	12

	商务部分

（2分）
	体系
认证
	投标人或制造商须提供★产品质量管理体系证书；

投标人或制造商须提供★产品职业健康安全管理体系认证。

提供一个产品得1分，共2分（提供复印件加盖公章及相关网站截图证明）
	2

	合  计
	-
	
	100分


加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值/%的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 / ×/%。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 / %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 / ×/%。


第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

合同格式
政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。
　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

　　五、付款方式及条件

　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
　　七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任

    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：
联系人：                            联系人：

电话：                              电话：
传真：                              传真：
邮编：                              邮编：
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

