五、附件：1-1：《运维保养设备清单》

1-2：《空气过滤耗材表》

附件1-1

运维保养设备清单（包括但不限于）

- （一）洁净空调表1：

- 1-3、5层专业科室天加中央空调系统设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组） | 2019年 | 主机 | TASD180.1CH2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 冷冻泵 | YE2-180L-4 | 台 | 3 |
| 2 | 一层放射科（介入手术室） | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 12 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-1-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 5 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-1-1 | 台 | 1 |
| 3 | 二层检验科 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 6 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-238 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 9 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | MAU-01 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-2-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-2-2 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-2-3 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-2-4 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-2-5 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-2-1 | 台 | 1 |
| 4 | 三层病理科 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 4 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-3-2 | 台 | 1 |
|  | 三层消毒供应室 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-238 | 台 | 6 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 4 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-3-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-3-1 | 台 | 1 |
|  | 三层内镜中心+超声科 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 11 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 18 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-238 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 7 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-3-3 | 台 | 1 |
| 5 | 五层静配中心 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | PAU-5-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-5-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-5-2 | 台 | 1 |
| 合计：212 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。 |  |  |  |  |  |  |

表2：4、6-7层专业科室天加中央空调系统设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组） | 2019年 | 主机 | TASD180.1CH2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 冷冻泵 | YE2-180L-4 | 台 | 4 |
| 2 | 四层手术中心 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 25 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-2 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-3 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-4 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-5 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-6 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-7 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-8 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-9 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-10 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-11 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | PAU-4-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | PAU-4-2 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | PAU-4-3 | 台 | 1 |
|  | 四层血液将化中心 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-238 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 8 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-12 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-4-13 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风处理机组 | PAU-4-4 | 台 | 1 |
| 3 | 六层西区NICU | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 9 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-238 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-6-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-6-2 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风处理机组 |  | 台 | 1 |
|  | 六层东区NICU | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-34 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 11 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-6-3 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风处理机组 | PAU-6-2 | 台 | 1 |
| 4 | 七楼西区PICU | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-170 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-7-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-7-2 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风处理机组 | PAU-7-1 | 台 | 1 |
|  | 七楼东区ICU | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-51 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-68 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-85 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-102 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-136 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-7-3 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 层流洁净空调机组 | AHU-7-4 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风处理机组 | PAU-7-2 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 206 |
| 备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。 |  |  |  |  |  |  |

表3：其他洁净空调机组清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 品牌 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产房手术室 | 2020.5 | 天加 | 主机 | TSAX025BR2 | 台 | 1 |
|  |  | 2020.5 | / | 层流洁净空调机组 | / | 台 | 1 |
| 2 | 儿研所3楼实验室 | 2013.4 | 天加 | 主机 | TSA75B | 台 | 2 |
|  |  | 2013.4 | 天加 | 洁净空调机组 | TACO712BHX | 台 | 1 |
| 3 | 儿研所5楼实验室 | 2018.9 | 国祥 | 主机 | KMS020DR-01 | 台 | 1 |
|  |  | 2018.9 | 国祥 | 主机 | KMS030DR-01 | 台 | 1 |
|  |  | 2018.9 | / | 洁净空调机组 | / | 台 | 3 |
| 4 | 骨科医院手术室 | 2013.5 | 天加 | 主机 | TSA100D | 台 | 2 |
|  |  | 2013.5 | 天加 | 主机 | TSAI25DRF | 台 | 1 |
|  |  | 2013.5 | 天加 | 层流洁净空调机组 | / | 台 | 2 |
|  |  | 2013.5 | 天加 | 洁净空调机组 | / | 台 | 1 |
| 5 | 三楼静脉配药室 | 2024.9 | 欧科 | 主机 | EKRV080FR1 | 台 | 1 |
|  |  | 2024.9 | / | 洁净空调机组 | / | 台 | 1 |
| 6 | 体检中心手术室 | 2023.5 | 维克 | 主机 | VAXM12524 | 台 | 1 |
|  |  | 2023.5 | 维克 | 主机 | VAXL10024 | 台 | 1 |
|  |  | 2023.5 | / | 层流洁净空调机组 | / | 台 | 1 |
| 7 | 儿童大楼八楼东区 | 2019年 | 天加 | 洁净空气处理机组 （空调主机） | TSA75J | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 洁净空气处理机组 | AHU-8-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 天加 | 集中新风处理机组 （空调主机） | TSA250N | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | PAU-8-1 | 台 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）中央空调

- 表4：南楼住院部北区大金中央空调系统设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 设备类型 | 参数/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南楼住院部北区四楼（大金水冷螺杆冷水中央空调系统） | 2005年 | 主机 | CUW120D5Y | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 主机 | CUW80D5Y | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷冻泵 | KTP80-65-320A | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷冻泵 | KTP80-65-320A | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷冻泵 | KTP80-65-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却泵 | KTP100-80-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却泵 | KTP100-80-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却泵 | KTP100-65-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却塔 | CT-125 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却塔 | CT-80 | 台 | 1 |
| 2 | 南楼住院部北区一楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-02H | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-03H | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-04H | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-05H | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-06H | 台 | 32 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-08H | 台 | 3 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FP6X-60WD | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FPX4-25WDe | 台 | 1 |
| 3 | 南楼住院部北区二楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-02H | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-04H | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-05H | 台 | 9 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-06H | 台 | 34 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-08H | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FP6X-60WD | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FPX4-25WDe | 台 | 1 |
| 4 | 南楼住院部北区三楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-02H | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-04H | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-05H | 台 | 9 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-06H | 台 | 34 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FP-08H | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FP6X-60WD | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | FPX4-25WDe | 台 | 1 |
| 合计：162 |  |  |  |  |  |  |

表5：南楼住院部南区大开利中央空调系统设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 设备类型 | 参数/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南楼住院部南区东南角（开利水冷螺杆冷水中央空调系统） | 2005年 | 主机 | 30HXC250A | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷冻泵 | KTP150-125-320 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷冻泵 | KTP150-125-320 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却泵 | KTP150-125-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却泵 | KTP150-125-260 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 冷却塔 | CT300 | 台 | 1 |
| 2 | 南楼住院部南区一楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-02 | 台 | 7 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-03 | 台 | 19 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-04 | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-05 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-06 | 台 | 3 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-08 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-12 | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU1-1，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU1-2，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU1-3，风量2000CMH | 台 | 1 |
| 3 | 南楼住院部南区二楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-02 | 台 | 7 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-03 | 台 | 19 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-04 | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-05 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-06 | 台 | 3 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-08 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-12 | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU2-1，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU2-2,风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU2-3，风量2000CMH | 台 | 1 |
| 4 | 南楼住院部南区三楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-03 | 台 | 15 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-05 | 台 | 5 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-08 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-12 | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | / | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU3-1，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU3-2，风量2000CMH | 台 | 1 |
| 5 | 南楼住院部南区四楼 | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-02 | 台 | 7 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-03 | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-04 | 台 | 4 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-05 | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-06 | 台 | 2 |
|  |  | 2005年 | 末端风机盘管 | FCU-08 | 台 | 6 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU4-1，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 新风机组 | PAU4-2，风量2000CMH | 台 | 1 |
|  |  | 2005年 | 排风机组 | EF4-1，风量2000CMH | 台 | 1 |
| 6 | 五至七楼暂停使用，不计算在本次维保服务内。 | / | / | / | / | / |
| 合计：139 |  |  |  |  |  |  |

表6：门诊天加中央空调系统设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 设备类型 | 参数/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组） | 2019年 | 主机 | TASD210.1CH2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 冷冻泵 | YE3-180L-4 | 台 | 5 |
| 2 | 一层 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-200 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-300 | 台 | 15 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-400 | 台 | 9 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-600 | 台 | 14 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-800 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1000 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1200 | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW030H | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW020H | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 大型风机盘管 | EKSW080H | 台 | 1 |
| 3 | 二层 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-200 | 台 | 54 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-300 | 台 | 43 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-400 | 台 | 15 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-500 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-600 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-800 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1200 | 台 | 10 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW020H | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW030H | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW040H | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 大型风机盘管 | EKSW060H | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 大型风机盘管 | EKSW080H | 台 | 1 |
| 4 | 三层 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-200 | 台 | 31 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-300 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-400 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-500 | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-600 | 台 | 11 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-800 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1200 | 台 | 8 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW020H | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW030H | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 大型风机盘管 | EKSW060H | 台 | 2 |
| 5 | 四层 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-200 | 台 | 39 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-300 | 台 | 6 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-500 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-600 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-800 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1000 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW030H | 台 | 3 |
| 6 | 五层 | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-400 | 台 | 5 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-500 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-600 | 台 | 16 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-800 | 台 | 6 |
|  |  | 2019年 | 末端风机盘管 | FP-1200 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 集中新风机组 | EKSW030H | 台 | 1 |
| 合计：427 |  |  |  |  |  |  |

表7：多联空调设备清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 品牌 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童大楼8楼东区 | 2019年 | 美的 | 多联机室外机 | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N22 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N28 | 台 | 10 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N36 | 台 | 11 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N40 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N50 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N71 | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N80 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 美的 | 多联机室内机 | N90 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | / | 排风系统 | / | 个 | 3 |
|  |  | 2019年 | 天加 | 洁净空气处理机组（空调主机） | TSA75J | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 洁净空气处理机组 | AHU-8-1 | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 天加 | 集中新风处理机组（空调主机） | TSA250N | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | PAU-8-1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼8楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组（空调主机） | GMV-450WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 2 | 儿童大楼9楼东区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D71T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼9楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-450WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 3 | 儿童大楼10楼东区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D71T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼10楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-450WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 4 | 儿童大楼11楼东区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D71T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼11楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-450WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 5 | 儿童大楼12楼东区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D71T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼12楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-450WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 29 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 6 | 儿童大楼13楼东区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-560WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-280WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D71T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
|  | 儿童大楼13楼西区 | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-615WM/B | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室外机 | GMV-450WM/B | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D28T2 | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D36T2 | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D45T2 | 台 | 27 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 多联机室内机 | MDV-D90T2 | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 格力 | 集中新风处理机组 （空调主机） | GMV-560WM/A | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | / | 集中新风处理机组 | MDV-D560T1/XFSYN1 | 台 | 1 |
| 7 | 儿童大楼3楼超声科 | 2019年 | 志高 | 多联机室外机 | GCHV-VD670WSAM-T | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室外机 | GCHV-VD850WSAM-T | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室内机 | GCHV-56LDB | 台 | 3 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室内机 | GCHV-71LDB | 台 | 17 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室内机 | GCHV-80LDB | 台 | 1 |
| 8 | 儿童大楼1楼放射科 | 2019年 | 志高 | 多联机室外机 | CMV-V252WSA-C | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室外机 | GCHV-VD730WSAM-T | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室内机 | GCHV-71LDB | 台 | 7 |
|  |  | 2019年 | 志高 | 多联机室内机 | CMV-112LDB | 台 | 4 |
| 9 | 科教楼4楼 | 2019年 | 海尔 | 多联机室外机 | RFC900MXSLYB | 台 | 2 |
|  |  | 2019年 | 海尔 | 多联机室内机 | RFUMA71MX-D | 台 | 6 |
|  |  | 2019年 | 海尔 | 多联机室内机 | RFT28MX-C | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 海尔 | 多联机室内机 | RFT36MX-C | 台 | 4 |
|  |  | 2019年 | 海尔 | 多联机室内机 | RFT71MX-C | 台 | 1 |
|  |  | 2019年 | 海尔 | 多联机室内机 | RFT140MX-C | 台 | 2 |
| 合计：589 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）分体空调

表8：分体空调清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部 | 壁挂机 | 1匹 | 台 | 99 |  |
|  |  | 风管机 | 1匹 | 台 | 1 |  |
|  |  | 壁挂机 | 1.5匹 | 台 | 76 |  |
|  |  | 风管机 | 1.5匹 | 台 | 8 |  |
|  |  | 壁挂机 | 2匹 | 台 | 96 |  |
|  |  | 天花机 | 2匹 | 台 | 27 |  |
|  |  | 柜机 | 2匹 | 台 | 9 |  |
|  |  | 壁挂机 | 3匹 | 台 | 35 |  |
|  |  | 风管机 | 3匹 | 台 | 15 |  |
|  |  | 天花机 | 3匹 | 台 | 59 |  |
|  |  | 柜机 | 3匹 | 台 | 37 |  |
|  |  | 柜机 | 5匹 | 台 | 27 |  |
|  |  | 天花机 | 5匹 | 台 | 35 |  |
|  |  | 精密空调 | 20匹 | 台 | 2 | 科士达/FS025FA |
|  |  | 一拖二主机 | 10匹 | 台 | 2 |  |
|  |  | 一拖二风管机 | 5匹 | 台 | 4 |  |
|  |  | 一拖三主机 | 5匹 | 台 | 2 |  |
|  |  | 一拖三风管机 | 1.5匹 | 台 | 6 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 540 |  |
| 2 | 骨科医院 | 壁挂机 | 1匹 | 台 | 72 |  |
|  |  | 壁挂机 | 1.5匹 | 台 | 52 |  |
|  |  | 壁挂机 | 2匹 | 台 | 78 |  |
|  |  | 天花机 | 2匹 | 台 | 17 |  |
|  |  | 柜机 | 2匹 | 台 | 5 |  |
|  |  | 壁挂机 | 3匹 | 台 | 16 |  |
|  |  | 天花机 | 3匹 | 台 | 29 |  |
|  |  | 柜机 | 3匹 | 台 | 11 |  |
|  |  | 柜机 | 5匹 | 台 | 3 |  |
|  |  | 天花机 | 5匹 | 台 | 4 |  |
|  |  | 一拖二主机 | 8匹 | 台 | 2 |  |
|  |  | 一拖二天花机 | 3匹 | 台 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 293 |  |
| 3 | 上塘生活区 | 壁挂机 | 1匹 | 台 | 2 |  |
|  |  | 壁挂机 | 1.5匹 | 台 | 8 |  |
|  |  | 壁挂机 | 2匹 | 台 | 88 |  |
|  |  | 壁挂机 | 3匹 | 台 | 11 |  |
|  |  | 风管机 | 3匹 | 台 | 10 |  |
|  |  | 天花机 | 3匹 | 台 | 2 |  |
|  |  | 柜机 | 5匹 | 台 | 3 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 124 |  |
| 合计：957 |  |  |  |  |  |  |

（四）空气能热水主机

表9：空气能热水主机清单

| 序号 | 安装/使用地点 | 投入使用时间 | 品牌 | 设备类型 | 参数/型号/编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部员工食堂 | / | 哈维 | 主机 | / | 台 | 1 |
| 2 | 院本部南楼住院部 | / | 旭升 | 主机 | XSD35-DII | 台 | 3 |
|  |  | / | 哈维 | 主机 | KFXRS-36II/DGA4 | 台 | 1 |
| 3 | 上塘员工生活区 | / | 美的 | 主机 | RSJ-200/S-540V1 | 台 | 1 |
|  |  | / | 哈维 | 主机 | KFYRS-19II | 台 | 1 |
|  |  | / | 天尚 | 主机 | 5匹 | 台 | 2 |
|  |  | / | 格力 | 主机 | KFRS-12ZM/B2 | 台 | 4 |
| 4 | 骨科医院手术室 | 2020.10 | 格力 | 主机 | SXT300LCJW/A-2 | 台 | 1 |
| 5 | 院本部儿童大楼 | 2019.12 | 华帝 | 主机 | KFXR10-36 | 台 | 13 |
| 6 | 院本部体检中心 | 2024.6 | 锦沐 | 主机 | JMKFXRS-18II | 台 | 1 |
| 合计：28 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-2

各专业科室空气过滤器（网）需求量

| 序号 | 使用科室 | 过滤器类别/名称 | 规格 | 单位 | 单次使用量（个） | 每年更换次数（次） | 一年使用量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长*宽*厚（mm） |  |  |  |  |
| 1 | 介入手术室 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 510*360*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 410*260*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 310*160*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 42 |
| 2 | 放射科 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 50 |
| 3 | 检验科 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 15 | 6 | 90 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 15 | 4 | 60 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 410*260*8 | 个 | 45 | 1 | 45 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 215 |
| 4 | 内镜中心 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 410*365*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 54 |
| 5 | 病理科 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 493*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 490*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 20 |
| 6 | 消毒供应室 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 510*360*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 54 |
| 7 | 手术中心 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 26 | 6 | 156 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 6 | 6 | 36 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 17 | 6 | 102 |
|  |  |  | 290*493*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  |  | 450*493*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 27 | 4 | 108 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 8 | 4 | 32 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 14 | 4 | 56 |
|  |  |  | 287*490*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | 450*490*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 720*270*8 | 个 | 110 | 1 | 110 |
|  |  |  | 820*320*8 | 个 | 28 | 1 | 28 |
|  |  |  | 510*260*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 395*540*8 | 个 | 16 | 1 | 16 |
|  |  |  | 720*320*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1120*265*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 410*260*8 | 个 | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 310*160*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 722 |
| 8 | 血液净化中心 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*290*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 6 | 6 | 36 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 4 | 6 | 24 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*287*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 6 | 4 | 24 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 4 | 4 | 16 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 410*260*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 510*360*8 | 个 | 26 | 1 | 26 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 150 |
| 9 | NICU | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 493*493*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 4 | 6 | 24 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  |  | 290*290*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 490*490*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 4 | 4 | 16 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | 287*287*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 310*160*8 | 个 | 50 | 1 | 50 |
|  |  |  | 410*260*8 | 个 | 6 | 1 | 6 |
|  |  |  | 510*360*8 | 个 | 20 | 1 | 20 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 196 |
| 10 | 新生儿科 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 60 |
| 11 | PICU | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 493*493*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 6 | 6 | 36 |
|  |  |  | 290*493*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 490*490*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 6 | 4 | 24 |
|  |  |  | 287*490*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 510*360*8 | 个 | 28 | 1 | 28 |
|  |  |  | 410*260*8 | 个 | 10 | 1 | 10 |
|  |  |  | 310*160*8 | 个 | 8 | 1 | 8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 166 |
| 12 | ICU | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 493*493*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | 493*595*46 | 个 | 6 | 6 | 36 |
|  |  |  | 290*493*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 290*595*46 | 个 | 1 | 6 | 6 |
|  |  |  | 595*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 490*490*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  |  | 490*592*381 | 个 | 6 | 4 | 24 |
|  |  |  | 287*490*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 287*592*381 | 个 | 1 | 4 | 4 |
|  |  |  | 592*592*381 | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 510*360*8 | 个 | 32 | 1 | 32 |
|  |  |  | 410*260*8 | 个 | 10 | 1 | 10 |
|  |  |  | 310*160*8 | 个 | 12 | 1 | 12 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 174 |
| 13 | 发热门诊 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 493*595*46 | 个 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 490*592*381*21*5P | 个 | 2 | 4 | 8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 20 |
| 14 | 产房手术室 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 500*300*8 | 个 | 8 | 1 | 8 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 38 |
| 15 | 儿科研究所 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  |  | 490*592*46 | 个 | 3 | 6 | 18 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | 490*592*381*21*5P | 个 | 3 | 4 | 12 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 60 |
| 16 | 骨科手术室 | 可清洗折叠式粗效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 12 | 6 | 72 |
|  |  | 袋式中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 12 | 4 | 48 |
|  |  | 可清洗板式回风过滤网 | 300*460*8 | 个 | 8 | 1 | 8 |
|  |  |  | 200*300*8 | 个 | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | 330*330*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 250*350*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 375*375*8 | 个 | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | 270*280*8 | 个 | 6 | 1 | 6 |
|  |  |  | 210*410*8 | 个 | 16 | 1 | 16 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 160 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 2181 |