五、附件：1-1：《运维保养设备清单》
1-2：《空气过滤耗材表》
附件1-1
运维保养设备清单（包括但不限于）
（一）洁净空调表1：
1-3、5层专业科室天加中央空调系统设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量

	1
	门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组）
	2019年
	主机
	TASD180.1CH2
	台
	2

	
	
	2019年
	冷冻泵
	YE2-180L-4
	台
	3

	2
	一层放射科（介入手术室）
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	7

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	12

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-1-1
	台
	1

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	5

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-1-1
	台
	1

	3
	二层检验科
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	8

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	6

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-238
	台
	4

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	9

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	MAU-01
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-2-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-2-2
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-2-3
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-2-4
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-2-5
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-2-1
	台
	1

	4
	三层病理科
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	8

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	3

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	4

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-3-2
	台
	1

	
	三层消毒供应室
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-238
	台
	6

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	4

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-3-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-3-1
	台
	1

	
	三层内镜中心+超声科
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	11

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	18

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-238
	台
	8

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	7

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-3-3
	台
	1

	5
	五层静配中心
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	5

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	集中新风机组
	PAU-5-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-5-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-5-2
	台
	1

	合计：212

	备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。


  
表2：4、6-7层专业科室天加中央空调系统设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量

	1
	门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组）
	2019年
	主机
	TASD180.1CH2
	台
	4

	
	
	2019年
	冷冻泵
	YE2-180L-4
	台
	4

	2
	四层手术中心
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	8

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	7

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	25

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-2
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-3
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-4
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-5
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-6
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-7
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-8
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-9
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-10
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-11
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	PAU-4-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	PAU-4-2
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	PAU-4-3
	台
	1

	
	四层血液将化中心
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-238
	台
	1

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	8

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-12
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-4-13
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风处理机组
	PAU-4-4
	台
	1

	3
	六层西区NICU
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	9

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-238
	台
	1

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-6-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-6-2
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风处理机组
	
	台
	1

	
	六层东区NICU
	2019年
	末端风机盘管
	FP-34
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	8

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	11

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	4

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-6-3
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风处理机组
	PAU-6-2
	台
	1

	4
	七楼西区PICU
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-170
	台
	5

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-7-1
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-7-2
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风处理机组
	PAU-7-1
	台
	1

	
	七楼东区ICU
	2019年
	末端风机盘管
	FP-51
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-68
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-85
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-102
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-136
	台
	2

	
	
	2019年
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-7-3
	台
	1

	
	
	2019年
	层流洁净空调机组
	AHU-7-4
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风处理机组
	PAU-7-2
	台
	1

	合计
	206

	备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。



表3：其他洁净空调机组清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	品牌
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量

	1
	产房手术室
	2020.5
	天加
	主机
	TSAX025BR2
	台
	1

	
	
	2020.5
	/
	层流洁净空调机组
	/
	台
	1

	2
	儿研所3楼实验室
	2013.4
	天加
	主机
	TSA75B
	台
	2

	
	
	2013.4
	天加
	洁净空调机组
	TACO712BHX
	台
	1

	3
	儿研所5楼实验室
	2018.9
	国祥
	主机
	KMS020DR-01
	台
	1

	
	
	2018.9
	国祥
	主机
	KMS030DR-01
	台
	1

	
	
	2018.9
	/
	洁净空调机组
	/
	台
	3

	4
	骨科医院手术室
	2013.5
	天加
	主机
	TSA100D
	台
	2

	
	
	2013.5
	天加
	主机
	TSAI25DRF
	台
	1

	
	
	2013.5
	天加
	层流洁净空调机组
	/
	台
	2

	
	
	2013.5
	天加
	洁净空调机组
	/
	台
	1

	5
	三楼静脉配药室
	2024.9
	欧科
	主机
	EKRV080FR1
	台
	1

	
	
	2024.9
	/
	洁净空调机组
	/
	台
	1

	6
	体检中心手术室
	2023.5
	维克
	主机
	VAXM12524
	台
	1

	
	
	2023.5
	维克
	主机
	VAXL10024
	台
	1

	
	
	2023.5
	/
	层流洁净空调机组
	/
	台
	1

	7
	儿童大楼八楼东区
	2019年
	天加
	洁净空气处理机组
（空调主机）
	TSA75J
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	洁净空气处理机组
	AHU-8-1
	台
	1

	
	
	2019年
	天加
	集中新风处理机组
（空调主机）
	TSA250N
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	PAU-8-1
	台
	1

	合计
	25

	备注：成交人需提供集中新风、层流洁净空调等机组所用的粗、中效及回风滤网等空气过滤耗材，并按要求定期更换。


（二）中央空调
表4：南楼住院部北区大金中央空调系统设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	设备类型
	参数/型号
	单位
	数量

	1
	南楼住院部北区四楼（大金水冷螺杆冷水中央空调系统）
	2005年
	主机
	CUW120D5Y
	台
	1

	
	
	2005年
	主机
	CUW80D5Y
	台
	1

	
	
	2005年
	冷冻泵
	KTP80-65-320A
	台
	1

	
	
	2005年
	冷冻泵
	KTP80-65-320A
	台
	1

	
	
	2005年
	冷冻泵
	KTP80-65-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却泵
	KTP100-80-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却泵
	KTP100-80-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却泵
	KTP100-65-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却塔
	CT-125
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却塔
	CT-80
	台
	1

	2
	南楼住院部北区一楼
	2005年
	末端风机盘管
	FP-02H
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-03H
	台
	2

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-04H
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-05H
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-06H
	台
	32

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-08H
	台
	3

	
	
	2005年
	新风机组
	FP6X-60WD
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	FPX4-25WDe
	台
	1

	3
	南楼住院部北区二楼
	2005年
	末端风机盘管
	FP-02H
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-04H
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-05H
	台
	9

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-06H
	台
	34

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-08H
	台
	2

	
	
	2005年
	新风机组
	FP6X-60WD
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	FPX4-25WDe
	台
	1

	4
	南楼住院部北区三楼
	2005年
	末端风机盘管
	FP-02H
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-04H
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-05H
	台
	9

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-06H
	台
	34

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FP-08H
	台
	2

	
	
	2005年
	新风机组
	FP6X-60WD
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	FPX4-25WDe
	台
	1

	合计：162


表5：南楼住院部南区大开利中央空调系统设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	设备类型
	参数/型号
	单位
	数量

	1
	南楼住院部南区东南角（开利水冷螺杆冷水中央空调系统）
	2005年
	主机
	30HXC250A
	台
	1

	
	
	2005年
	冷冻泵
	KTP150-125-320
	台
	1

	
	
	2005年
	冷冻泵
	KTP150-125-320
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却泵
	KTP150-125-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却泵
	KTP150-125-260
	台
	1

	
	
	2005年
	冷却塔
	CT300
	台
	1

	2
	南楼住院部南区一楼
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-02
	台
	7

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-03
	台
	19

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-04
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-05
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-06
	台
	3

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-08
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-12
	台
	2

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU1-1，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU1-2，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU1-3，风量2000CMH
	台
	1

	3
	南楼住院部南区二楼
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-02
	台
	7

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-03
	台
	19

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-04
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-05
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-06
	台
	3

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-08
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-12
	台
	2

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU2-1，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU2-2,风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU2-3，风量2000CMH
	台
	1

	4
	南楼住院部南区三楼
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-03
	台
	15

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-05
	台
	5

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-08
	台
	1

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-12
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	/
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU3-1，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU3-2，风量2000CMH
	台
	1

	5
	南楼住院部南区四楼
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-02
	台
	7

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-03
	台
	2

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-04
	台
	4

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-05
	台
	2

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-06
	台
	2

	
	
	2005年
	末端风机盘管
	FCU-08
	台
	6

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU4-1，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	新风机组
	PAU4-2，风量2000CMH
	台
	1

	
	
	2005年
	排风机组
	EF4-1，风量2000CMH
	台
	1

	6
	五至七楼暂停使用，不计算在本次维保服务内。
	/
	/
	/
	/
	/

	合计：139


表6：门诊天加中央空调系统设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	设备类型
	参数/型号
	单位
	数量

	1
	门诊楼5楼顶层（天加风冷螺杆式冷热水机组）
	2019年
	主机
	TASD210.1CH2
	台
	4

	
	
	2019年
	冷冻泵
	YE3-180L-4
	台
	5

	2
	一层
	2019年
	末端风机盘管
	FP-200
	台
	29

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-300
	台
	15

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-400
	台
	9

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-600
	台
	14

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-800
	台
	29

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1000
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1200
	台
	7

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW030H
	台
	4

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW020H
	台
	1

	
	
	2019年
	大型风机盘管
	EKSW080H
	台
	1

	3
	二层
	2019年
	末端风机盘管
	FP-200
	台
	54

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-300
	台
	43

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-400
	台
	15

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-500
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-600
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-800
	台
	3

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1200
	台
	10

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW020H
	台
	3

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW030H
	台
	3

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW040H
	台
	1

	
	
	2019年
	大型风机盘管
	EKSW060H
	台
	1

	
	
	2019年
	大型风机盘管
	EKSW080H
	台
	1

	4
	三层
	2019年
	末端风机盘管
	FP-200
	台
	31

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-300
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-400
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-500
	台
	7

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-600
	台
	11

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-800
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1200
	台
	8

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW020H
	台
	1

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW030H
	台
	4

	
	
	2019年
	大型风机盘管
	EKSW060H
	台
	2

	5
	四层
	2019年
	末端风机盘管
	FP-200
	台
	39

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-300
	台
	6

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-500
	台
	1

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-600
	台
	4

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-800
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1000
	台
	3

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW030H
	台
	3

	6
	五层
	2019年
	末端风机盘管
	FP-400
	台
	5

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-500
	台
	2

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-600
	台
	16

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-800
	台
	6

	
	
	2019年
	末端风机盘管
	FP-1200
	台
	3

	
	
	2019年
	集中新风机组
	EKSW030H
	台
	1

	合计：427


表7：多联空调设备清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	品牌
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量

	1
	儿童大楼8楼东区
	2019年
	美的
	多联机室外机
	MDV-560W/D2SN1-8V1
	台
	3

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N22
	台
	2

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N28
	台
	10

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N36
	台
	11

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N40
	台
	1

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N50
	台
	2

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N71
	台
	7

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N80
	台
	4

	
	
	2019年
	美的
	多联机室内机
	N90
	台
	3

	
	
	2019年
	/
	排风系统
	/
	个
	3

	
	
	2019年
	天加
	洁净空气处理机组（空调主机）
	TSA75J
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	洁净空气处理机组
	AHU-8-1
	台
	1

	
	
	2019年
	天加
	集中新风处理机组（空调主机）
	TSA250N
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	PAU-8-1
	台
	1

	
	儿童大楼8楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	29

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组（空调主机）
	GMV-450WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	2
	儿童大楼9楼东区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D71T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	
	儿童大楼9楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-450WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	29

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	3
	儿童大楼10楼东区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D71T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	
	儿童大楼10楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-450WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	29

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	4
	儿童大楼11楼东区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D71T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	
	儿童大楼11楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-450WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	29

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	5
	儿童大楼12楼东区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D71T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	
	儿童大楼12楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-450WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	29

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	6
	儿童大楼13楼东区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-560WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-280WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D71T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	
	儿童大楼13楼西区
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-615WM/B
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	多联机室外机
	GMV-450WM/B
	台
	1

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D28T2
	台
	3

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D36T2
	台
	4

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D45T2
	台
	27

	
	
	2019年
	格力
	多联机室内机
	MDV-D90T2
	台
	2

	
	
	2019年
	格力
	集中新风处理机组
（空调主机）
	GMV-560WM/A
	台
	1

	
	
	2019年
	/
	集中新风处理机组
	MDV-D560T1/XFSYN1
	台
	1

	7
	儿童大楼3楼超声科
	2019年
	志高
	多联机室外机
	GCHV-VD670WSAM-T
	台
	1

	
	
	2019年
	志高
	多联机室外机
	GCHV-VD850WSAM-T
	台
	1

	
	
	2019年
	志高
	多联机室内机
	GCHV-56LDB
	台
	3

	
	
	2019年
	志高
	多联机室内机
	GCHV-71LDB
	台
	17

	
	
	2019年
	志高
	多联机室内机
	GCHV-80LDB
	台
	1

	8
	儿童大楼1楼放射科
	2019年
	志高
	多联机室外机
	CMV-V252WSA-C
	台
	1

	
	
	2019年
	志高
	多联机室外机
	GCHV-VD730WSAM-T
	台
	1

	
	
	2019年
	志高
	多联机室内机
	GCHV-71LDB
	台
	7

	
	
	2019年
	志高
	多联机室内机
	CMV-112LDB
	台
	4

	9
	科教楼4楼
	2019年
	海尔
	多联机室外机
	RFC900MXSLYB
	台
	2

	
	
	2019年
	海尔
	多联机室内机
	RFUMA71MX-D
	台
	6

	
	
	2019年
	海尔
	多联机室内机
	RFT28MX-C
	台
	1

	
	
	2019年
	海尔
	多联机室内机
	RFT36MX-C
	台
	4

	
	
	2019年
	海尔
	多联机室内机
	RFT71MX-C
	台
	1

	
	
	2019年
	海尔
	多联机室内机
	RFT140MX-C
	台
	2

	合计：589


（三）分体空调
表8：分体空调清单
	序号
	安装/使用地点
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量
	备注

	1
	院本部
	[bookmark: _GoBack]壁挂机
	1匹
	台
	99
	

	
	
	风管机
	1匹
	台
	1
	

	
	
	壁挂机
	1.5匹
	台
	76
	

	
	
	风管机
	1.5匹
	台
	8
	

	
	
	壁挂机
	2匹
	台
	96
	

	
	
	天花机
	2匹
	台
	27
	

	
	
	柜机
	2匹
	台
	9
	

	
	
	壁挂机
	3匹
	台
	35
	

	
	
	风管机
	3匹
	台
	15
	

	
	
	天花机
	3匹
	台
	59
	

	
	
	柜机
	3匹
	台
	37
	

	
	
	柜机
	5匹
	台
	27
	

	
	
	天花机
	5匹
	台
	35
	

	
	
	精密空调
	20匹
	台
	2
	科士达/FS025FA

	
	
	一拖二主机
	10匹
	台
	2
	

	
	
	一拖二风管机
	5匹
	台
	4
	

	
	
	一拖三主机
	5匹
	台
	2
	

	
	
	一拖三风管机
	1.5匹
	台
	6
	

	
	
	小计
	540
	

	2
	骨科医院
	壁挂机
	1匹
	台
	72
	

	
	
	壁挂机
	1.5匹
	台
	52
	

	
	
	壁挂机
	2匹
	台
	78
	

	
	
	天花机
	2匹
	台
	17
	

	
	
	柜机
	2匹
	台
	5
	

	
	
	壁挂机
	3匹
	台
	16
	

	
	
	天花机
	3匹
	台
	29
	

	
	
	柜机
	3匹
	台
	11
	

	
	
	柜机
	5匹
	台
	3
	

	
	
	天花机
	5匹
	台
	4
	

	
	
	一拖二主机
	8匹
	台
	2
	

	
	
	一拖二天花机
	3匹
	台
	4
	

	
	
	小计
	293
	

	3
	上塘生活区
	壁挂机
	1匹
	台
	2
	

	
	
	壁挂机
	1.5匹
	台
	8
	

	
	
	壁挂机
	2匹
	台
	88
	

	
	
	壁挂机
	3匹
	台
	11
	

	
	
	风管机
	3匹
	台
	10
	

	
	
	天花机
	3匹
	台
	2
	

	
	
	柜机
	5匹
	台
	3
	

	
	
	小计
	124
	

	合计：957



（四）空气能热水主机
表9：空气能热水主机清单
	序号
	安装/使用地点
	投入使用时间
	品牌
	设备类型
	参数/型号/编号
	单位
	数量

	1
	院本部员工食堂
	/
	哈维
	主机
	/
	台
	1

	2
	院本部南楼住院部
	/
	旭升
	主机
	XSD35-DII
	台
	3

	
	
	/
	哈维
	主机
	KFXRS-36II/DGA4
	台
	1

	3
	上塘员工生活区
	/
	美的
	主机
	RSJ-200/S-540V1
	台
	1

	
	
	/
	哈维
	主机
	KFYRS-19II
	台
	1

	
	
	/
	天尚
	主机
	5匹
	台
	2

	
	
	/
	格力
	主机
	KFRS-12ZM/B2
	台
	4

	4
	骨科医院手术室
	2020.10 
	格力
	主机
	SXT300LCJW/A-2
	台
	1

	5
	院本部儿童大楼
	2019.12
	华帝
	主机
	KFXR10-36
	台
	13

	6
	院本部体检中心
	2024.6
	锦沐
	主机
	JMKFXRS-18II
	台
	1

	合计：28



附件1-2
各专业科室空气过滤器（网）需求量
	序号
	使用科室
	过滤器类别/名称
	规格
	单位
	单次使用量（个）
	每年更换次数（次）
	一年使用量（个）

	
	
	
	长*宽*厚（mm）
	
	
	
	

	1
	介入手术室
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	510*360*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	
	410*260*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	
	310*160*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	小计
	42

	2
	放射科
	可清洗折叠式粗效过滤器
	595*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	592*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	小计
	50

	3
	检验科
	可清洗折叠式粗效过滤器
	595*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	493*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	290*595*46
	个
	15
	6
	90

	
	
	袋式中效过滤器
	592*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	490*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	287*592*381
	个
	15
	4
	60

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	410*260*8
	个
	45
	1
	45

	
	
	小计
	215

	4
	内镜中心
	可清洗折叠式粗效过滤器
	595*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	592*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	410*365*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	小计
	54

	5
	病理科
	可清洗折叠式粗效过滤器
	493*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	袋式中效过滤器
	490*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	小计
	20

	6
	消毒供应室
	可清洗折叠式粗效过滤器
	595*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	493*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	592*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	490*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	510*360*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	小计
	54

	7
	手术中心
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	26
	6
	156

	
	
	
	595*595*46
	个
	6
	6
	36

	
	
	
	493*595*46
	个
	17
	6
	102

	
	
	
	290*493*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	
	450*493*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	27
	4
	108

	
	
	
	592*592*381
	个
	8
	4
	32

	
	
	
	490*592*381
	个
	14
	4
	56

	
	
	
	287*490*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	
	450*490*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	720*270*8
	个
	110
	1
	110

	
	
	
	820*320*8
	个
	28
	1
	28

	
	
	
	510*260*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	395*540*8
	个
	16
	1
	16

	
	
	
	720*320*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	1120*265*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	410*260*8
	个
	20
	1
	20

	
	
	
	310*160*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	小计
	722

	8
	血液净化中心
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*290*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	290*595*46
	个
	6
	6
	36

	
	
	
	595*595*46
	个
	4
	6
	24

	
	
	袋式中效过滤器
	287*287*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	287*592*381
	个
	6
	4
	24

	
	
	
	592*592*381
	个
	4
	4
	16

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	410*260*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	
	510*360*8
	个
	26
	1
	26

	
	
	小计
	150

	9
	NICU
	可清洗折叠式粗效过滤器
	493*493*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	493*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	
	595*595*46
	个
	4
	6
	24

	
	
	
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	
	290*290*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	袋式中效过滤器
	490*490*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	490*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	
	592*592*381
	个
	4
	4
	16

	
	
	
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	
	287*287*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	310*160*8
	个
	50
	1
	50

	
	
	
	410*260*8
	个
	6
	1
	6

	
	
	
	510*360*8
	个
	20
	1
	20

	
	
	小计
	196

	10
	新生儿科
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	595*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	
	493*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	592*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	
	490*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	小计
	60

	11
	PICU
	可清洗折叠式粗效过滤器
	493*493*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	493*595*46
	个
	6
	6
	36

	
	
	
	290*493*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	290*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	595*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	袋式中效过滤器
	490*490*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	490*592*381
	个
	6
	4
	24

	
	
	
	287*490*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	287*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	592*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	510*360*8
	个
	28
	1
	28

	
	
	
	410*260*8
	个
	10
	1
	10

	
	
	
	310*160*8
	个
	8
	1
	8

	
	
	小计
	166

	12
	ICU
	可清洗折叠式粗效过滤器
	493*493*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	
	493*595*46
	个
	6
	6
	36

	
	
	
	290*493*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	290*595*46
	个
	1
	6
	6

	
	
	
	595*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	袋式中效过滤器
	490*490*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	
	490*592*381
	个
	6
	4
	24

	
	
	
	287*490*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	287*592*381
	个
	1
	4
	4

	
	
	
	592*592*381
	个
	2
	4
	8

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	510*360*8
	个
	32
	1
	32

	
	
	
	410*260*8
	个
	10
	1
	10

	
	
	
	310*160*8
	个
	12
	1
	12

	
	
	小计
	174

	13
	发热门诊
	可清洗折叠式粗效过滤器
	493*595*46
	个
	2
	6
	12

	
	
	袋式中效过滤器
	490*592*381*21*5P
	个
	2
	4
	8

	
	
	小计
	20

	14
	产房手术室
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	500*300*8
	个
	8
	1
	8

	
	
	小计
	38

	15
	儿科研究所
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	
	490*592*46
	个
	3
	6
	18

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	3
	4
	12

	
	
	
	490*592*381*21*5P
	个
	3
	4
	12

	
	
	小计
	60

	16
	骨科手术室
	可清洗折叠式粗效过滤器
	290*595*46
	个
	12
	6
	72

	
	
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	个
	12
	4
	48

	
	
	可清洗板式回风过滤网
	300*460*8
	个
	8
	1
	8

	
	
	
	200*300*8
	个
	4
	1
	4

	
	
	
	330*330*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	250*350*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	375*375*8
	个
	2
	1
	2

	
	
	
	270*280*8
	个
	6
	1
	6

	
	
	
	210*410*8
	个
	16
	1
	16

	
	
	小计
	160

	总计
	2181



