政府采购

货物项目招标文件

采购项目名称：中南大学湘雅二医院医疗设备更新第二批采购项目
采购代理编号：BJFH-2024-193
项  目 编 号：货物-2024141

政府采购计划编号：4448855591730260813261-2024112070
采   购   人：中南大学湘雅二医院
采购代理机构：北京泛华国金工程咨询有限公司

二O二四年十一月

目　录

4第一章　招标公告


7第二章　投标人须知


7第一节  投标人须知前附表


11第二节  投标人须知正文


11一、总则


12二、招标文件


13三、投标文件


16四、投标


18五、开标，资格审查和评标


19六、中标信息公布


19七、合同签订


20八、政府采购政策


22九、其他规定


23第三章　资格审查


231．资格审查主体


232．资格审查


233．资格审查结果


234．其他


27第四章　评标办法及标准


27第一节 评标方法及标准前附表


29第二节 评标方法及标准


291．评标方法


292．评标程序


293．投标文件的符合性审查


294．投标文件的澄清


305．投标文件的比较与评价


306．推荐中标候选人


307．编写评标报告


308．评标报告复核


319．停止评标


3110.废标


3111．重新组建评标委员会进行评标


32第三节 投标文件的符合性审查


33附表1


34附表2


35附表3


36第四节  投标文件的比较与评价（综合评分法）


38附表1 评标方法及标准表


41第五章　采购需求


41第一节 采购清单一览表


42第二节 技术要求


46第三节 商务要求


50第六章　采购合同文本


60第七章　投标文件的组成


61第一部分 资格证明文件


63一、开标一览表


64二、投标保证金


65三、法定代表人（单位负责人）身份证明


66四、授权委托书


67五、投标人提供的资格证明文件


73第二部分 商务技术文件


76六、投标函


78七、分项报价


79八、采购需求响应


81九、商务及合同偏离表


82十、技术偏离表


83十一、享受政府采购政策优惠的证明资料


88十二、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件


89十三、招标文件要求需提供的其他资料


90十四、中标服务费承诺书




第一章　招标公告

项目概况：

中南大学湘雅二医院医疗设备更新第二批采购项目招标项目的潜在投标人应在北京泛华国金工程咨询有限公司（长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室）获取招标文件，并于2024年12月24 日09 点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购代理编号：BJFH-2024-193  
   项目编号：货物-2024141

   政府采购计划编号：4448855591730260813261-2024112070
2、项目名称：中南大学湘雅二医院医疗设备更新第二批采购项目
3、预算金额：472.00万元（人民币）

4、最高限价：472.00万元（包一146万；包二108万；包三120万；包四98万）
5、采购需求：

	包号
	标的名称
	技术规格、参数与要求
	数量
	单位
	预算金额

（人民币）
	是否允许进口产品

	1
	多功能液体闪烁计数发光分析仪
	详见招标文件第五章“采购需求”
	1
	套
	1460000.00
	是

	2
	双能X射线骨密度仪
	
	1
	套
	1080000.00
	是

	3
	广域眼底成像系统
	
	1
	套
	1200000.00
	是

	4
	屈光分析系统
	
	1
	套
	980000.00
	是


★备注：本项目分包确定中标人，包一总采购预算为人民币146万元，包二总采购预算为人民币108万元，包三总采购预算为人民币120万元，包四总采购预算为人民币98万元，超过各包总采购预算的其投标无效。
6、合同履行期限：详见本项目招标文件。

7、本项目（不接受）联合体投标。
二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3、本项目的特定资格要求：（1）所投货物若纳入医疗器械管理的，投标人须具有医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）；（2）所投货物若纳入医疗器械管理的，货物须具有有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2024年12月 2 日至2024年 12 月 9 日，每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：北京泛华国金工程咨询有限公司（长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室）

3、方式：投标人法定代表人持法定代表人身份证明或授权代表持授权委托书（附法定代表人身份证明）及本人身份证等原件购买招标文件。

4、售价：￥400.00元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年12月24 日09 点00分（北京时间）

2、开标时间：2024年12月24 日09 点00分（北京时间）
3、地点：北京泛华国金工程咨询有限公司开标室（长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室会议室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）政府采购节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

2、投标规定：本项目为四个包，包为不可拆的最基本的单位，允许兼投兼中。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：中南大学湘雅二医院
地    址：湖南省长沙市人民中路139号
联系方式：王老师  0731- 85294138
2、采购代理机构信息

名    称：北京泛华国金工程咨询有限公司

地　  址：长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室

联系方式：黄艳林、李志强、赵艳，0731-85018855

3、项目联系方式

项目联系人：黄艳林、李志强、赵艳  
电　    话：0731-85018855
第二章　投标人须知
第一节  投标人须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	中南大学湘雅二医院医疗设备更新第二批采购项目

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	□本项目专门面向中小企业采购

□本项目（/）包专门面向中小企业采购

□本项目专门面向小微企业采购

□本项目 (/)包专门面向小微企业采购

	
	专门面向中小企业采购
	■非专门面向中小企业采购

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	详见第一章【招标公告】

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【招标公告】

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【招标公告】

	第2.5款
	采购进口产品
	□本采购项目拒绝进口产品参加投标

■本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【招标公告】

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	■不接受

□接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见第一章【招标公告】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织现场考察或者召开答疑会

□组织现场考察或者召开答疑会

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。

（注：本条款所称偏离指对本文件商务、技术条款及参数的负偏离。）

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	详见第一章【招标公告】

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、国产产品人民币报价：包括所投设备本身的价格及保证其设备正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外，还应包括设备的安装费、调试费、检测验收费、到指定交货地点的运输费、保险费、商检费、港杂费、培训费、技术服务及保修期内的保修费用等相关费用。采购人不再增加其他任何额外费用。

2、进口产品DDP医院人民币报价：国内供货人提供已在我国境内的国外产地的已进口的货物、或国外产地货物以人民币为投标货币的投标，其货物的人民币投标报价除包括所投设备本身的价格及保证其设备正常运行的辅助设备、备品、配件的价格外，还应包括设备的安装费、调试费、检测验收费、到指定交货地点的运输费、保险费、商检费、港杂费、税费、培训费、技术服务及保修期内的保修费用及进口环节所有相关费用。采购人不再增加其他任何额外费用。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	按“第三章资格审查”中《投标人资格审查表》的审查项目对应提供

	第14.1(3)项
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	1、所投货物若纳入医疗器械管理的，提供投标人有效的医疗器械生产或经营许可证（或相应的备案凭证）复印件；

2、所投货物若纳入医疗器械管理的，提供所投货物有效的医疗器械产品注册证（或备案凭证）复印件。

	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	□不要求提供

■要求提供：

1、投标保证金数额金额为：包一：25000元整；包二：20000元整；包三：22000元整；包四：18000元整；
2、缴纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。

3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。
户  名：北京泛华国金工程咨询有限公司湖南分公司政府采购保证金专户
开户行：中国建设银行股份有限公司长沙火炬路支行

账  号：4305 0176 4736 0000 0317

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理。招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。

（1）递交投标保证金时，在银行进帐单上注明“项目简称及采购代理编号”的投标保证金，如果没注明是“项目简称及采购代理编号”的投标保证金，由此造成无法查实是否到帐的，后果由投标人自行负责。(注：转账票据摘要处的注明可写简称，但应表达清楚是本项目的投标保证金)

（2）请将投标保证金于投标截止时间前转入投标保证金的托管账户管理，以到帐为准。

（3）未按上述要求足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

（4）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内退还。

	第18.1款
	分包
	■ 不允许

□ 允许

	第19.1款
	投标文件副本份数
	一份正本，四份副本，同时按照招标文件要求提供投标文件正本电子文档（U盘）一份，PDF格式，内容须与纸质投标文件正本一致。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间及投标地点
	详见 “第一章招标公告”

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点
	详见 “第一章招标公告”

	第24.2款
	需要宣布的其他内容
	无

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、投标报价相同且技术指标也相同的随机抽取。

□随机抽取的方式。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	接收质疑函的方式：供应商应当按国家相关规定向采购人和采购代理机构一并当面提交书面质疑函及相关证明材料。

采购人联系部门：中南大学湘雅二医院
联系电话：0731-85294138

通讯地址：湖南省长沙市人民中路139号

采购代理机构联系部门：北京泛华国金工程咨询有限公司招标部

联系电话：0731-85018855

通讯地址：长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦19楼1901室

注：供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	□不要求提供

■要求提供，要求缴纳的履约担保的金额为：中标金额的 10 %。

	九、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费参照1980号文（计价格[2002]）规定标准，下浮25%收取。

	第36.1款
	其他规定
	两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。

4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

5、如招标文件要求提交证明文件原件（评审完毕后需退还给投标人），则须用密封袋装好，与投标文件同时递交，否则采购人不予接受。密封袋封面注明证明文件名称、份数。


第二节  投标人须知正文
一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

2.6本款规定财政部集中采购限额标准以下必须采购进口产品的，不接受国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用 

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4潜在投标人要求进行现场考察的，采购人不得拒绝潜在投标人现场考察要求。

5.5采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间3日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.4招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.5 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分 资格证明文件

（1）开标一览表

（2）投标保证金
（3）法定代表人（单位负责人）身份证明

（4）授权委托书

（5）投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务和技术文件

（6）投标函

（7）分项报价

（8）采购需求响应

（9）商务及合同偏离表
（10）技术偏离表

（11）享受政府采购政策优惠的证明资料

（12）投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

（13）投标人认为需提供的其他资料

（14）中标服务费承诺书

12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。

13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。

13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。

15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；

（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；

（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。未按时足额提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人基本账户转出的，其投标无效。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）采购过程中发现有围标串标、骗取中标等违法违规行为。

（4）其他法律法规规定的不予退还情形。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份，副本份数见【投标须知前附表】；投标文件电子文档（U盘形式）：一份。纸质投标文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

19.2投标文件正本应打印或用不褪色的材料书写，并由投标人和投标人代表按照招标文件规定在投标文件需要签署的位置签署、盖章。投标人代表可为投标人法定代表人(非法人组织为负责人、个体工商户为负责人，以下统称单位负责人)；投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。投标文件的副本可以是正本文件的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动的地方应加盖单位章或由投标人代表签字确认。不按上述要求签署的，其投标无效。

19.4为便于采购文件保存，投标文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质投标文件正本一致。

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件密封包装以保证自己的投标信息在开标前不被透露。

20.2投标文件密封袋上应标明“投标项目名称”、“采购代理编号”、“正本”或“副本”和“于（开标时间） 之前不得开启”的字样。如果采购项目分包招标的，还应注明投标的包号。

20.3为方便开标及进行资格审查，建议投标人将第一部分资格证明文件单独密封，并在投标文件密封袋上标明“资格证明文件”字样，在投标时单独递交。

20.4未按本章第 20.1 款要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21. 投标截止期

21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定的投标地点。

21.2逾期送达的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。

21.3采购人、采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（1）项目名称、采购代理编号；
（2）投标人名称；
（3）投标文件送达时间、地址；
（4）投标文件密封情况；
（5）采购代理机构名称；
（6）采购代理机构接收人签字。
22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23. 串通投标行为

23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：采购人有权按照相关规定追究其法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标，资格审查和评标

24. 开标

24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人、采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标过程应当由采购人、采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

24.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。

25. 资格审查

25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

27. 评标

27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布

28.中标通知书与中标信息公布

28.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

29. 投标人询问及质疑

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照(中华人民共和国财政部令第94号)《政府采购质疑和投诉办法》规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人须针对同一采购环节一次性提出所有质疑。

29.3投标人提出质疑的，应按照(中华人民共和国财政部令第94号)《政府采购质疑和投诉办法》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【申请人须知前附表】。  

29.4采购人、采购代理机构按照(中华人民共和国财政部令第94号)《政府采购质疑和投诉办法》规定进行质疑答复。

29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照(中华人民共和国财政部令第94号)《政府采购质疑和投诉办法》规定向采购人同级财政部门（中华人民共和国财政部）提出投诉。

七、合同签订

30. 签订合同

30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约担保

31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、政府采购政策

33.政府采购政策

33.1强制采购：

纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

33.2优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。

33.3价格评审优惠：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的全部货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 

（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

33.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

33.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。

33.6投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（2）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。

33.8投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

九、其他规定

34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35. 招标代理服务费

35.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

36. 需要补充的其他内容

36.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

第三章　资格审查

1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
4．其他
4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1
资格审查表

项目名称：                                  采购代理编号：
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	第二章第14.1（1）项

	2
	依法缴纳税收及依法缴纳社会保障资金的凭证复印件
	第二章第14.1（2）项

	3
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	第二章第14.1（2）项

	4
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	第二章第14.1（2）项

	5
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
	第二章第14.1（3）项

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的书面说明
	第二章第14.1（2）项

	7
	联合体协议书（联合体形式投标的）
	第二章第14.2款、本章第2.4（3）项

	8
	不良信用记录查询
	本章第2.4（2）项

	9
	投标保证金
	第二章第17.1款

	10
	投标报价
	第二章第13.2款

	11
	资格证明文件的装订、签署、盖章
	第二章第14.3款、第20.2款

	12
	授权代表委托书（授权代表参加投标）
	第二章第19.2款

	结论
	


采购人（签字）：
采购代理机构（签字）：
日期：     年   月   日

附表2

资格审查结果一览表
项目名称：                                       采购代理编号：

	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：

采购代理机构（签字）：

日期：     年   月   日

附表3

资格审查合格投标人名单
项目名称：                                        采购代理编号：

	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：
采购代理机构（签字）：
日期：     年   月   日

第四章　评标办法及标准
第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	核心产品：

包一：多功能液体闪烁计数发光分析仪；

包二：双能X射线骨密度仪；

包三：广域眼底成像系统；

包四：屈光分析系统。
（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
本项目不采用“最低评标价法”，因此本条款不适用。

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	1、给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 ％。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、给予联合体4%-6%的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％。本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体价格扣除。

3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。

	第5.4（2）项
	优先采购
	节能产品或环境标志产品
	优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购节能产品，财政部、生态环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购。

	
	
	
	1、非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。

2、环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%

上述二类产品中取其中一类进行加分。

注：（1）非强制采购节能产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品证书（复印件）。

	
	
	得分计算或总得分调整
	1、节能产品：

加分＝分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

加分＝分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	本项目不采用“最低评标价法”，因此不适用

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、投标报价相同且技术指标也相同的随机抽取。

□随机抽取的方式。


第二节 评标方法及标准

1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。

3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。

4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2单一产品采购项目：

（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。

5.4政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

6．推荐中标候选人

6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7．编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8．评标报告复核

8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

附表1

符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 

	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件中商务技术文件按照招标文件规定要求签署、盖章
	本章第三节第2.1（1）项

	2
	招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。

（注：本条款所称偏离指对本文件商务、技术条款及参数的负偏离。）
	本章第三节第2.1（2）项

	3
	投标有效期满足
	本章第三节第2.1（3）项

	4
	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
	本章第三节第2.1（4）项

	5
	法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形
	本章第三节第2.1（6）项

	结论
	


评标委员会（签字）：
日期：     年   月   日

附表2

符合性审查结果一览表
项目名称：                                           采购代理编号：

	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评标委员会（签字）：
日期：     年   月   日

附表3
符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        采购代理编号：

	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


评标委员会（签字）：
日期：     年   月   日

第四节  投标文件的比较与评价（综合评分法）

1.综合评分法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3.投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附表1 评标方法及标准表
本采购项目的分值
	序号
	项     目
	分值（分）

	1
	报价（A1）
	30

	2
	商务（A2）
	15

	3
	技术（A3）
	55

	合计
	100


附表2 评审标准表

	主要评审内容
	序号
	评审内容
	满分
	评分标准

	A1
报价评审
（30分）
	1
	投标报价
	30
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：      
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	A2
商务评审（15分）
	1
	商务部分

响应程度
	5
	完全符合招标文件第五章第三节【商务要求】及第六章内容要求的计5分；每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣至0分为止。

	
	2
	产品来源
	2
	所投设备（核心产品）制造商（国产）或国内总代理（进口）直接投标的，计2分，其他计1分，未提供任何有效授权的不计分。

	
	3
	业绩
	4
	本项目公告发布日前36个月内所投核心产品同品牌同型号的终端使用销售业绩每提供一份供货合同复印件计1分，满分4分，没有不计分。合同复印件如有多页需带有骑缝章，否则不计分。（须提供合同复印件、至少一份供货单及发票复印件并加盖公章，否则不计分）。

	
	4
	质保期
	4
	在满足招标文件要求前提下，所投产品（核心产品）延长一年投标设备生产厂家整机全保的计1分，延长两年投标设备生产厂家整机全保的计2分，延长三年及以上计4分。投标文件中须提供厂家承诺或投标人购买原厂保修的证明材料。维保费用应包含在投标总价中，采购人不再支付任何额外费用。     

	A3
技术评审
（55分）
	1
	产品参数
	35
	所投产品完全符合招标文件第五章第二节【技术要求】内容要求的，计35分；重要技术参数（标“▲”参数）有负偏离的，每一项扣5分；一般技术参数（非标“★”参数、“▲”参数）有负偏离的，每一项扣3分，扣完为止。

注：

（1）投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款需提供技术证明文件（提供扫描件加盖投标人公章）。技术证明文件指：①注册/备案检验报告（只需包括产品此次招标技术要求的相关内容）；②产品彩页或第三方检测报告或印刷版技术白皮书（加盖厂家公章）或招标文件指定的其它证明材料（如有不一致的以注册/备案检验报告为准）。

投标文件需对技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款提供的技术证明文件需标注页码，未按要求提供技术证明文件的，或响应文件与技术证明文件不符的视同负偏离。

负偏离包括但不限于：配置不详，技术参数不清楚或缺漏项或前后不一致。如应答时缺项，则该项作负偏离处理。投标文件对于采购需求技术参数的实质响应条款（★条款）、重要条款（▲条款）、有指定要求的条款需提供技术证明文件未提供对应证明文件的，视同为负偏离。

	
	2
	设备选型的适配性
	6
	根据临床需求对投标人所投产品选型的适配性（包括但不限于产品、配置、选型、性能、临床诊疗效果、误诊率、开放性、供货能力等）进行评审，适配性优于使用需求功能计6分，适配性满足使用功能需求计3分,适配性有明显不足之处无法满足需求或未提供材料的计1分。

（提供设备配置清单或体现适配性的相关证明材料，如相关认证、印刷版技术说明书、印刷版技术白皮书或有效检验报告等证明材料。）

	
	3
	配送及安装方案
	5
	评标委员会对投标人提供的所投产品（核心产品）的配送及安装方案，包括但不仅限于①配送计划、②安装方案、③设备调试、④设备试运行、⑤验收标准等内容进行评价，完全满足上述要求的计5分，每缺少一项内容本项不计分，每有一处缺陷扣 1分，扣完为止。

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）

	
	4
	售后服务及技术培训 方案


	9
	评标委员会对投标人提供的所投产品（核心产品）的售后服务及技术培训方案，包括但不仅限于①售后服务计划、②售后服务人员配置、③售后保障举措、④应急预案、⑤维护维保方案、⑥人员培训等内容进行评价，完全满足上述要求的计9分，每缺少一项内容本项不计分，每有一处缺陷扣 1.5分，扣完为止。

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形）

	政府采购政策调整
	1、节能、环境标志产品加分（此仅限于节能、环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分）：
（所投节能或环境产品的价格/项目总价格）×价格分值×本项目加分比例= 价格应加分数
（所投节能或环境产品的价格/项目总价格）×技术分值×本项目加分比例= 技术应加分数
注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时，仅对该品目价格、技术加分，并合计到对应评审内容的最终得分。
扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策：给予小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的具体加分比例及扣除比例详见第四章。


注：
1、以上评分因素投标人需按要求提供相应相关支持（证明）文件如实响应，并按上述评分标准顺序排列并标注页码，作为评分依据。
以上相关技术参数及证明以投标产品的技术白皮书或第三方认证机构出具的相关资料或行政监管部门出具的相关资料为准；投标文件中响应参数与备案凭证或注册证不一致的，以备案凭证或注册证为准。
因采用高于标书要求的材料或设备、服务等来提高技术或服务指标，由此增加的费用由投标人自己负责。
第五章　采购需求

第一节 采购清单一览表

	包号
	标的名称
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价限价（元）
	合计

（元）
	是否允许进口产品
	备注

	一
	多功能液体闪烁计数发光分析仪
	1
	多功能液体闪烁计数发光分析仪
	1
	套
	1460000
	1460000
	是
	

	二
	双能X射线骨密度仪
	1
	双能X射线骨密度仪
	1
	套
	1080000
	1080000
	是
	

	三
	广域眼底成像系统
	1
	广域眼底成像系统
	1
	套
	1200000
	1200000
	是
	

	四
	屈光分析系统
	1
	屈光分析系统
	1
	套
	980000
	980000
	是
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术要求

一、项目概况

1．项目名称：中南大学湘雅二医院医疗设备更新第二批采购项目
2．项目总预算：472万元（包一：146万元；包二：108万元；包三：120万元；包四：98万元）
二、主要技术参数及要求
包一

1.可对24孔、96孔、384孔板进行放射性和发光检测。

2.可容纳≥16个样品架。

3.▲配置≥6个检测器，同时可测量孔板中的6孔样品。

4.由不少于两个光电倍增管组成回路，光电倍增管能同时计数。

5.能够对微孔板，滤膜，1.5ml带盖离心管中样品进行测量。

6.配有冷却装置，确保光电倍增管温度稳定，提高卓越的发光灵敏度。

7.测量时光电倍增管自动定位，装载样品的最大高度 ≤45 mm。

8.液体闪烁计数性能参数（96孔板）

8.1.计数效率：3H ≥ 57%，14C ≥ 94%

8.2.最大计数率≥3,000,000 CPM

9.发光检测性能参数（96孔板，样品体积为200μL）

9.1.本底≤100CPS

9.2.最大计数率≥24,000,000 CPS

9.3.串扰 ≤ 0.002%

10.分析核素：预设核素包括35S、3H、125I、14C、32P、33P、51Cr等，并且可以对H-3、C-14等核素进行双标记计数，同时对样品中的两种放射性核素进行分析。

11.具有多种计数模式，底部透明以及底部不透明的微孔板均可检测。

12.具有Easy DPM计数模式，可不进行淬灭校正快速输出DPM值。

13.具有不少于三个计数窗口，可在不少于三个独立计数区域对信号进行分析。

14.具有本底扣除功能，可通过固定样品或从探头归一化获得的数值进行本底扣除计算。

15.具有仪器性能评估功能，允许用户使用标准样品检测仪器性能，可以存储数据以供后期分析。

16.可对试验、归一化和淬灭校正协议提供密码保护。

17.配置24孔板适配器≥10套；

18.★配置胰岛素泵≥20台，用于代谢内分泌疾病联合诊疗；

18.1 驱动马达能自动复位、自动计量装药量；

18.2 .基础率输注范围：0.1u-6u/h；

18.3 基础量调用：可以调用之前50次设置数据，达到快速设置基础量的目的；

18.4 餐前量输注范围：0.1 u -87 u；

18.5 能预设餐前量；

18.6 泵在暂停输注时每5分钟声音至少提示一次泵处于暂停状态；

18.7 排气限制：重新装电池后只充许排气二次,而且每次限制在30U以内；

18.8 输注装置设计：导管与储药器之间无泵帽间隔，二者直接连接；
18.9 导管型号齐全：有常规、可分离，至少有钢针、软针，儿童、成人用针等型号供选择；

18.10 植入头至少有软胶片头和粘贴头二种选用；
18.11 胰岛素泵数据无须借用网络可直接下载到电脑并管理。
19.▲配置工作站一台，CPU≥ i9 十三代3 GHz以上；内存：≥64GB；硬盘：固态硬盘≥2T；显示器：≥27寸4K液晶显示器；

20.计算机配置：仪器内置计算机，具有Win 10操作系统，≥4 GB RAM和≥320 GB硬盘。

21.其他要求

★21.1 整机（含所有配件及消耗品）保修≥2年。

21.2 设备网络端口全部开放。

21.3 投标人负责安装并提供现场培训≥2次。

21.4 投标人需提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。

21.5 维修响应到场时间≤24小时。

▲21.6 保修到期后，投标人须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。

21.7 若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

包二

1 X线源

1.1
产品要求

1.1.1骨密度仪机型

1.1.2 X线源

1.2
双能X线发生方式:交换脉冲产生X线的方式

1.3
扫描方式：沿人体长轴平行非折返拼接方式扫描。

1.4
高能≥140KV

1.5
低能≥100KV

1.6
球管最大耐受电流≥10mA

1.7
球管热容量≥3000BTU/小时

2 探测器系统

2.1
探测器的种类为高分辨率多元陶瓷数字探测器或类似材质探测器

2.2
探测器数目：≥100个

3 扫描

3.1
床面尺寸：长度≥200cm；宽度≥80cm

3.3
扫描台伸展面积 ：长度≥300 cm；宽度≥130cm

3.4
最大有效扫描视野：长度×宽度 ≥190cm×60cm 

▲3.5扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤10秒 ；全身≤280秒

3.6
精确激光定位灯

3.7
全套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）

3.8
扫描精度

3.8.1活体腰椎或髋关节: ≤1.0%

3.8.2仿人体腰椎的质控模块扫描精度：≤1%


3.9
扫描台最大病人重量限制: ≥200kg


3.10工作噪音≤55分贝

4扫描部位及临床应用功能

4.1
正位脊柱扫描、评估

4.2
侧位脊柱扫描、评估

4.3
单侧股骨扫描

4.4
双侧股骨自动扫描、评估

4.5
全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量

4.6
全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量

4.7
自动WHO体重指数评估

4.8
人工关节置换后的自动扫描、评估

4.9
前臂自动扫描、评估

4.10全身任意感兴趣区区域骨密度测量，分析


4.12儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析

4.13具备TBS骨小梁评分软件，提供软件界面截图

5临床应用软件包


5.1
骨密度仪中文操作软件 

5.2
骨密度结果中文影像检测报告

5.3骨密度及标准骨密度计算软件包

5.4
NHANES参照数据库

5.5
ISCD国际临床骨密度仪协会分析报告系统

5.6
中国大陆人骨密度参考数据库，样本量≥11000

5.7异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.8屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.9体重/种族差异校正软件

5.10T值和Z值分析软件

5.11校准系统：含质量检测程序，QA态势分析及质检模

5.12检测结果趋势分析软件

5.13中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估

6计算机系统

6.1
主控计算机

6.1.1电脑工作站CPU≥ i9 十三代3 GHz以上

6.1.2 Win10 操作系统

6.1.3内存：≥64GB

6.1.4硬盘：固态硬盘≥2T，机械硬盘≥2T

6.1.5 DVD±RW驱动器

6.2
显示器：≥27寸4K液晶显示器

6.3黑白激光打印机

7校准

7.1
自动质控测试程序

7.2
外校准系统----仿真人体脊柱体模

7.3
连续实时内校准系统，内校准鼓内有相当于人体骨骼、软组织密度的物质，进行系统不间断校准，病人数据与已知数据作对照，保证数据稳定性、重复性。每一束发出的射线，均经过校准。
8售后服务

★8.1 整机（含所有配件及消耗品）保修≥3年。

8.2 设备网络端口全部开放。

8.3 投标人负责安装并提供现场培训≥2次（至少含1次外出培训）。

8.4 投标人需提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。

8.5 维修响应到场时间≤24小时。

▲8.6 保修到期后，投标人须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。

8.7 若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

9其他

★9.1配置胰岛素泵≥10台，用于代谢内分泌疾病联合诊疗；
9.1.1 活性胰岛素显示：主屏幕显示当前活性胰岛素；

9.1.2 储药器：≥300U（3mL）；

9.1.3 基础率最小步长：≥0.025U/小时；

9.1.4 大剂量输注速率：标准模式（≥1.5U/min）；快速模式（≥15U/min）；

9.1.5 预设大剂量：可支持不少于8个，(大剂量1到4+早餐/午餐/晚餐/零食 ）；

9.1.6 具备管路更换提示功能；

9.1.7 具备错过餐前大剂量提示功能。
9.1.8 导管型号齐全：有常规、可分离，至少有钢针、软针，儿童、成人用针等型号供选择；
★9.2配置四肢多普勒周围血管诊断系统≥1套，用于代谢内分泌疾病联合诊疗
9.2.1 配有经过医疗器械注册证载明的PPG光电容积指、趾动脉探头至少一个；

9.2.2 血压检测为自动充放气系统，配有手柄控制器至少一个，可操控血管检查全过程；

9.2.3 支持波形和血压值自由回放；

9.2.4 可实现坐姿ABI测定；

9.2.5 主机内置多项血管检测程序，全程引导检查过程，自动计算并记录，可储存不少于10例患者数据；

9.2.6 波形显示模式至少有：双向多普勒血流图(Doppler)，脉搏容积记录（PVR），光电容积描记（PPG）。
包三

1.设备用途：用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据。

2.成像技术原理：采用宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图像。

3.成像模式

3.1真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。

3.2具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，方便不同眼底层次诊断评估。

▲3.3具备广波长范围500-585纳米绿自发荧光功能，用于观察如年龄相关性黄斑变性早期轻微改变，视乳头病变等；具备广波长范围435-500纳米蓝自发荧光功能，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等。

3.4具有红外成像功能，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构。

3.5具有外眼，眼表成像拍摄功能。

3.6具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况。

4.拍摄监视

4.1采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄。

4.2具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。

▲5.拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式≥130°，超广角成像模式≥200°，拼图模式（高达6张拼接）≥260°。

6.分辨率≤8微米。

7.拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米。

8.屈光补偿范围：-20D至+20D连续可调。

▲9.光源：连续光谱光源，红光585–640nm，绿光500–585nm，蓝光435–500nm。

10.采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定。

11.自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。

12.采集速度≤0.2秒。

13.实时红外预览≥10帧/秒。

14.配备一体化原厂主机电动升降台，人体工程学设计，方便轮椅患者检查。

15.计算机部件：配置原厂一体化计算机工作站

15.1 ≥22英寸全高清LCD显示器，监视器带LED背光和电容式多点触摸功能。

15.2 处理器≥i9-十二代，内存≥16GB，存储硬盘≥1TB。

15.3 具有USB接口≥3个，千兆以太网端口≥2个。

16.配置国际标准DICOM接口，免费开放端口。

17.图像文件存储类型≥5种，必须包含DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG五种。 

18.配置眼科影像管理系统。

19.配置清单：高清晰眼底成像主机1套、电动升降台1台、软件系统1套、工作站1个、彩色打印系统1台、造影系统1套、眼科影像管理系统1套。

20.其他要求

★20.1 整机（含所有配件及消耗品）保修≥3年。

20.2 设备网络端口全部开放。

20.3 投标人负责安装并提供现场培训≥2次。

20.4 投标人需提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。

20.5 维修响应到场时间≤24小时。

▲20.6 保修到期后，投标人须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。

20.7 若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

包四

一、性能参数要求

1、测量参数

1.1像差测量

1.1.2测量光源：≥850nm

1.1.3测量范围：全眼像差，角膜像差，眼内像差，瞳孔直径范围：2.0mm～9.5mm

1.2屈光不正测量

1.2.1球镜度数：-20.00～+22.00 D (VD =12mm)，0.01/ 0.12/ 0.25D增量

1.2.2柱镜度数：0～±12.00D，0.01/0.12/0.25D增量

1.2.3柱镜轴位：0～180°，1°/5°增量

1.2.4顶点距离（VD）：0/10.5/12/13.75/15/16.5mm

1.2.5最小可测瞳孔直径：≤2.6mm

1.2.6测量视力表：风景视力表

1.2.7适应眼睛的松弛方式：自动雾化系统

1.3角膜曲率测量

1.3.1角膜曲率半径：5.00mm～10.00mm，≤0.01增量，精度≤±0.05mm

1.3.2角膜屈光力：33.75D～67.50D（n=1.3375），0.01/0.12/0.25D增量

1.3.3角膜柱镜度数：0D～±12.00D，0.01/0.12/0.25增量

1.3.4角膜柱镜轴位：0～180°，1°/5°增量

1.3.5角膜曲率测量范围：3.3mm

1.4角膜地形图测量

1.4.1角膜屈光力：33.75D～67.50D（n=1.375），≤0.01D增量

1.4.2可测角膜直径范围：最大直径≥11mm（角膜曲率半径，r=7.9mm）；

最小直径≤0.5mm（角膜曲率半径，r=7.9mm）

1.4.3 Placido环数（边缘）：≥33个边缘（16个环×2+中心圆）

▲1.4.4角膜地形图测量点数：≥11800

1.5其他测量

1.5.1瞳距测量：30～85mm，≤1mm增量

1.5.2角膜直径测量：13mm以下，≤0.02mm增量

1.5.3瞳孔直径测量：1mm～10mm，≤0.02mm增量

1.5.4后照法（Retro）：用视网膜反射光衡量晶体或人工晶体的状况及位置

2、操作模式：自动跟踪/自动/手动（带操作杆）

3、软件分析

▲3.1多功能综合分析：波前像差，角膜地形图，电脑验光，角膜曲率，眼表影像，配合视觉质量分析，可以用于验光配镜、角膜诊断、屈光手术、白内障等。

3.2波前像差：提供全眼像差、角膜像差、眼内像差，共三组各≥6阶45项的Zernike系数及常规RMS

3.3角膜地形图：提供轴向地形图、切向地形图、高度图及屈光度图

3.4眼表影像：提供瞳孔直径、角膜直径，以及后照法

3.4.1瞳孔测量：拍摄可以获取到明视瞳孔直径数据、暗视瞳孔直径数据及日间和夜间瞳孔中心偏移量数据，可以测量全眼和眼内瞳孔不同位置处屈光度大小。

3.4.2测量可以获取到中间视觉瞳孔直径；明/暗视觉Kappa角，中间视觉Kappa角，用于判断光学区、视轴与光轴的偏差。

3.4.3角膜直径：自动角膜直径，手动可调角膜直径，同时提供Alpha角，用于判断角膜几何中心与视轴的偏差

▲3.4.4后照法：提供晶体平面信息，可观察自然晶体状态，比如白内障，晶体半脱位，也可以观察人工晶体，包括ICL和IOL，可以观察晶体偏中心，Toric IOL旋转，后发障，YAG激光治疗效果等。

3.4.5 Toric模式：辅助人工晶体植入轴向标定，以及术后散光晶体定位及轴位偏差分析

3.5 MTF：横轴视力/纵轴对比度，表现光学系统的分辨率，给出area ratio的整体像差值和高阶像差值，是视觉质量中直接有数据的结果

3.6 模拟视标：模拟眼前图像到视网膜前的影像，模拟图像包括各种字母、数字、放射线等视力表还有风景视力表，用直观的方式表示检查者的视觉质量

二、角膜分析系统参数

1.Placido投射的角膜前表面地形图/Scheimpflug相机拍摄的后表面地形图  

2.Scheimpflug相机拍摄的角膜前表面高度图/后表面高度图/前表面屈光图/角膜厚度分布图/3D图

3.经典屈光反射四联图（常用典型报告）

4.眼前段三维断层模型

5.Scheimpflug断层图像

6.屈光自选组合图及自选报告,并通过质量监控提示数据的可靠性

7.早期圆锥角膜筛查及分级软件

8.疑似圆锥角膜△Z值的分析软件及定量确定圆锥角膜位置、面积及大小

9.角膜厚度变化率趋势图和角膜厚度空间分布图

10.全角膜厚度测量（自动显示中央角膜和最薄点角膜厚度及位置）

11.多组结果随访比较图

12.可使用红外透射技术采集睑板腺图像

三、其他要求
★1. 整机（含所有配件及消耗品）保修≥3年。

2.设备网络端口全部开放。

3.投标人负责安装并提供现场培训≥2次。

4.投标人需提供中文操作手册及产品维修手册、保养资料、设备秘钥（若有必须提供）。

5.维修响应到场时间≤24小时。

▲6.保修到期后，投标人须承诺提供终身服务，且不收上门费和服务费；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。

7.若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，投标人需按买方要求开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试。

第三节 商务要求

包一、包二、包三、包四：
1.安装调试与验收

设备到达采购人使用科室后，中标人负责派工程师免费安装、调试机器，并培训采购人医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。提供针对采购人维修工程师的现场操作、维修、维护培训。中标人负责免费安装，采购人不再支付任何与安装相关费用。中标人安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，如果一旦发现，采购人有权要求中标人支付合同金额10%的违约金。

2.供货要求

2.1 中标人所供设备必须是全新原装正品（包括零部件）；

2.2 设备运输、保险及保管：

中标人负责设备到采购人指定的工作地点全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担；

中标人负责设备在项目实施地点的保管，直至项目验收合格；

中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险；

中标人应保证设备包装完整，到达指定的交货地点前未拆封；

中标人在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场初验合格后统一签收。

3.交付时间和地点

3.1 交货时间：合同签订后，根据采购人需求在30天内（进口产品90天内）中标人将货物送达采购人并安装调试完成；

3.2 交货地点：采购人指定地点；

3.3 交货方式：中标人负责将货物送到采购人指定供货地点、全过程的贮存、运输和装卸，并承担相关费用。
4.售后服务

4.1质保期：本项目设备的质保期按第二节技术要求中的执行（项目最终验收合格之日起计算）。
4.2保修期从采购人设备安装验收报告中正式验收合格日期开始计算。保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），在接到采购人通知后应在4小时内给予响应，24小时内厂家工程师必须到达现场处理。一般性故障及软件问题一日内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货。中标人如将设备运离采购人处进行维修，须事先征得采购人设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由中标人负责。

4.3由制造商提供的保修承诺作为合同的附件，效力与本合同正文一致。中标人保证制造商提供的保修承诺与中标人售后服务条款并行有效。

5.付款方式
5.1合同签订后20个工作日内，由乙方向甲方提供银行保函，担保金额为中标项目非免税设备合同金额的100%，担保期为半年。甲方在收到乙方银行保函、符合财务要求的付款票据并提出付款申请后60天内，支付设备总金额100%至乙方账户。

经甲乙双方共同验收，所到货物配置齐全，乙方安装调试仪器合格，并由甲方出具设备安装验收合格报告（验收结果及验收时间以甲方验收报告为准）后，乙方提供所承诺年限的售后服务承诺函（加盖制造商公章）后，三十天内甲方退还乙方银行保函并允许其解除担保。

5.2采购人预算主管部门对预算执行进度有要求的，以双方协商约定执行。

第六章　采购合同文本

包一、包三、包四适用以下合同

合  

同  

书
	合同名称：
	                  

	主管部门：
	医学装备部             

	对方单位:
	                  

	合同类别:
	设备购销          


中南大学湘雅二医院
设备购销合同
甲方：中南大学湘雅二医院           乙方： 

地址：长沙市人民中路139号         地址： 

电话：0731－85295888               电话： 

邮编：410000                       邮编： 

乙方业务联系人员姓名： 

                                        联系电话： 

                                        乙方变更联系人时应于当日及时通知甲方。

经过招标（招标编号：       ），就甲方购买与乙方达成如下协议。希双方共同遵守。

第一条 甲方向乙方购买      （见下表）；设备配置包括但不限于双方签字（甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在招标和商务谈判过程中做出的所有承诺，并综合配置清单、招标文件及承诺书中的条款进行验收。

	设备名称
	生产厂家
	型号
	单价（元）
	单位
	数量
	成交总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币：     圆整    （小写： 0.00元）

	备注
	


履约保证金
1.乙方为保证其在本合同及其附件中承诺的履约义务得到切实履行，自愿向甲方提供履约保证金。

2.履约保证金金额为本合同总货款的 10 %，即人民币         整（小写：        ），乙方应在本合同签订之日起90个工作日内向甲方缴纳履约保证金。

3.履约保证金支付方式：转账支付至甲方如下账户：

户名：中南大学湘雅二医院

开户银行：中国银行杏林支行

账号：5872 5735 1943

    提交履约保证金时应当备注合同名称及编号，否则视为未提交履约保证金。

4.履约保证金保证范围及期间

1）乙方以缴纳履约保证金的方式向甲方提供无条件不可撤销地担保，履约保证金的保证范围为乙方按本合同及其附件的约定应履行的全部义务。

2）保证期间自本合同签订之日起至本合同约定的履约保证金退回之日止。

5.履约保证金的退回

1）退回时间：设备正式验收合格____年后60个工作日内；

2）退还方式：全额无息原路退回

3）退还履约保证金条件：乙方履行本合同不存在违约行为；

4）不予退还情形：如乙方违反本合同及其附件约定的任何义务，甲方有

权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

第三条 付款方式及交货期

交货期：合同签订后，根据甲方需求三十天内（进口设备九十天内），乙方将货物送达甲方。
付款方式：1、合同签订后20个工作日内，由乙方向甲方提供银行保函，担保金额为中标项目非免税设备合同金额的100%，担保期为半年。甲方在收到乙方银行保函、符合财务要求的付款票据并提出付款申请后60天内，支付设备总金额100%至乙方账户。

经甲乙双方共同验收，所到货物配置齐全，乙方安装调试仪器合格，并由甲方出具设备安装验收合格报告（验收结果及验收时间以甲方验收报告为准）后，乙方提供所承诺年限的售后服务承诺函（加盖制造商公章）后，三十天内甲方退还乙方银行保函并允许其解除担保。

2、甲方预算主管部门对预算执行进度有要求的，以双方协商约定执行。

乙方账户

户  名：

开户行：

账  号：
发票相关信息及要求：

	名称：中南大学湘雅二医院                  税号：121000004448855592

单位地址：湖南省长沙市人民中路139号      电话：0731-85295888

开户银行：中国银行杏林支行                银行账号：5872 5735 1943

要求：1、开具本合同等额正规增值税普通发票，加盖公司发票专用章

2、登陆“国家税务总局全国增值税务发票查验平台”，查验发票真伪，并将查询明细打印，附在发票后。其他税务网站上查询无效。


第四条 乙方承诺，此价格为甲方四年之内采购同型号、同配置设备的最高限价，上述价格为本合同签订时间前后各两年内湖南省内该商品的最低价格（不限经销商）。乙方违反本承诺，如本合同未执行则甲方可解除合同并追究乙方的违约责任；如本合同已执行则甲方可要求乙方赔偿三倍差价。

第五条 有关证件（适用于进口设备）

乙方在甲方付款前，必须向甲方提供所购设备的报关证明及国家商检部门的商检合格证书，如果不能提供商检合格证书则需提供由国家商检部门对此设备为非商检的文件证明。如所购设备已列入国家进口计量器具型式审查目录，乙方则须同时提供该设备的计量器具型式批准证书。

第六条 安装及培训

设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并培训甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。提供针对院方维修工程师的现场操作、维修、维护培训。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，如果一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第七条 售后服务

乙方对合同项下所有设备整机无条件全免费保修     年（含合同内所有辅助设备及配件），其中进口产品提供原厂      年全免费保修证明，国产产品由生产厂家出具       年免费全保证明。保修期从甲方设备安装验收报告中正式验收合格日期开始计算。保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），在接到甲方通知后应在4小时内给予响应，24小时内厂家工程师必须到达现场处理。一般性故障及软件问题一日内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货。乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与本合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方售后服务条款并行有效。

第八条 接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

第九条 免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

1.须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

2.所提供医疗设备应具备设备单机效益、效率分析等功能，满足医院对于设备监管及信息化管理的需要；须准确提供以下功能（包括但不限于）：设备的每日开机时间、每日关机时间、每日工作时长、每日24小时设备使用率分布数据、故障发生时间、故障代码、故障恢复时间等；影像类设备须提供每个患者每个检查的开始检查时间、结束检查时间、检查部位，支持设备单机效益分析及自动统计功能；所提供的数据能够与我院的医疗设备全生命周期管理平台无缝对接。如本功能需要第三方厂家提供，所产生的费用由乙方承担。

第十条 本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

第十一条 债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十二条 知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额10%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

第十三条 专机专用试剂/耗材声明与承诺

1.试剂/耗材是指某类医用设备所配套使用的持续消耗品，包括但不限于试剂、校准品、质控品、电极模块、清洗保养品、消耗品等设备日常运作、维修、维护所需要全部材料，专机专用试剂/耗材是指在上述基础上符合下列条件之一的：

1）仅有唯一生产厂家（包括但不限于设备制造商、试剂/耗材生产商等）自行配套生产的；

2）其他生产厂家不生产或其他产品无法替代的；

注：如甲乙方对本合同项下产品是否包含专机专用试剂/耗材产生争议，不包含专机专用试剂/耗材的举证责任归乙方承担，适用举证责任倒置。

2.乙方承诺，本合同项下全部设备专机专用试剂耗材在本合同签订前的招投标过程中已向甲方以特别提醒的方式明示（是否提醒甲方由乙方承担举证责任）并在投标文件中明示单次完整使用之消耗量及对应价格。如未明示的，则表示乙方确认专机专用试剂耗材由乙方永久不限量免费提供，该部分试剂耗材价格已计入设备款之中，甲方已经一次性支付完毕。

专机专用试剂耗材提供方式为：以物资供应中心书面、电话形式向乙方合同首部载明的联系方式发送通知为准，书面形式包括纸质订单和数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件、短信、微信、qq）等可以有形地表现所载内容的形式。以数据电文订货的，电文发送成功之日为订单送达日，如电话通知则以乙方接通甲方订货电话之时起视为送达。具体订货信息以书面内容为准，如甲方当面口头或电话、书面订单对有关种类、数量等内容通知不明确的，则以该订货通知发送之日起7个工作日内甲方实际收货内部登记（包括系统数据及人工登记）为准；甲方以上述任意一种方式向乙方订货，视为甲方已经完成了订货及通知义务。自甲方通知送达之日起计算交货期，如延期交货应承担违约责任。

3.专机专用试剂耗材交货时间：自订单送达之日起2个自然日内。如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付本合同总货款  3  %的违约金，上不封顶。

本条款效力在本合同终止、解除后依然有效。

第十四条 合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额叁万元人民币以上、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有上述第十三条第2项中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十五条 本合同的违约责任

甲乙双方严格遵守本合同约定，守约方有权要求违约方支付合同总价款20%的违约金。违约方造成对方损害的，并赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

第十六条 反商业贿赂条款
1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条款第二条所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反上述第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第十七条 合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方指定的代表签字盖章后生效。合同附件及配置清单具有同等法律效力。合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

第十八条 下列文件属本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.中标通知书

2.配置清单

3.厂家售后承诺服务书

4.法定代表人授权委托书

5.单位注册证（三证合一）

6.产品代理授权书

7.验收流程及注意事项

8.乙方投标文件

第十九条 因履行本合同发生争议，由双方协议解决，协商不成可提请甲方所在地人民法院诉讼。

（以下无正文）（本页为签字页）

甲方：中南大学湘雅二医院                   乙方： 

      （盖章）                                   （盖章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）： 

                          （或授权代表）

日期：   年    月    日                日期：    年    月    日

湘雅二医院设备安装验收制度（流程及注意事项）

为保障医院正当权益，提高设备验收效率，特制定本制度（含流程及注意事项）

一、设备安装制度及流程
1. 货物进入医院前，供货商提前与设备验收小组成员联系，合理确定安装时间。设备验收小组由使用科室负责人、设备使用人员或保管人员、医学装备部验收工程师组成，医院可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。 

2.货物进院后，供货商与厂家工程师需要携带购销合同、用户确认的设备清单、医疗器械注册证及注册表、产品说明、进口设备需携带进口报关单、商检报告等相关材料，在设备验收小组成员均在场的情况下（如需在本地办理商检还需商检局工作人员在场），方可打开设备包装。未携带相关材料，不得开箱安装。

3.设备验收小组成员必须按照合同、设备清单认真清点货物及附件到货情况后，根据货物外观及数量情况，决定能否安装设备。若所到的货物及附件不能满足设备安装及正常使用要求，设备验收小组可要求供货商备齐所有货物及附件后，方可安装。

4.设备安装调试后，需要向设备验收小组成员展示其功能的正常性，各验收小组成员必须按照合同清单对硬件和软件部分进行核准。

5.设备安装结束后，供货商应当及时做好设备包装清运工作。

二、相关培训

供货商必须组织厂家以现场讲解、PPT讲座、指导操作等方式对设备验收小组成员开展日常使用和维修保养培训，内容不限于产品说明、原理、用途、技术服务手册。验收工程师应当根据工作属性和内容，对产品全寿命周期管理全面了解。供货商和厂家负责相关疑问的解释工作，并按要求随机附上操作指南与日常保养卡片。

三、组织验收

设备验收分为预验收与正式验收两个阶段；特殊情况下，可以按快速验收执行。

3.1设备预验收

1.设备（含附件）全部安装到位、相关培训结束后，由设备验收小组组织预验收。

2.设备验收小组成员必须确认设备各功能的正常性、设备及附件数量是否按照合同清单配置齐全。有条件的，可借助第三方设备对设备进行参数校准和功能验收。如有任何问题，需要及时与供应商沟通，并向医学装备部报告。

3.在设备使用人员、使用科室负责人预验收合格后，验收工程师再根据购销合同、医疗器械注册证及注册表、产品说明等有关资料（由供货商携带），核准供货商填写的基本信息，并结合安装现场、用户使用情况、培训情况和效果，填写预验收意见后，由医学装备部负责人审核确定并填写预验收日期。

    3.2设备正式验收

1. 预验收合格后，设备须正常运行一个月以上，方可以办理正式验收。正式验收内容与预验收流程及内容相同，设备验收小组需再次确认设备运行的正常性、完整性等信息后，才能出具正式验收意见。

2.验收工程师出具设备验收合格意见后，供货商方可提交设备验收报告和设备操作培训考核表至医学装备部，由医学装备部负责人审核确定并填写验收日期。

四、注意事项

1.验收工程师由所需验收设备属性确定，具体可查看技术人员工作分工情况（咨询电话：电子仪修室：85294225，制冷组：85294226）。

2.在安装验收过程中，若发现供货商提供虚假信息、所提供产品与合同清单不符、功能模块未按照合同执行等非诚信行为，或者不能按照有关规定执行安装验收工作的，医学装备部将根据实际情况，顺延该批次设备验收，顺延时间不少于2个月。

3.供货商应当组织厂家做好培训考核工作，避免因信息不对称而降低设备验收效率。

4.供货商应当在医学装备部出具验收合格意见后，方可开具发票，并配合医学装备部做好设备信息录入及出入库等相关工作。

5.供货商需将验收现场情况拍照、设备实物正面拍照、设备实物铭牌拍照并打印一份递交至医学装备部存档。

6.高压容器(30L及以上)设备验收须提供《容器使用登记证》、《压力容器安装监督检验报告》、《压力表检定报告书》、《安全阀校验报告》以及由合同约定需额外增配的压力表和安全阀。
包二适用以下合同

合  

同  

书
	合同名称：
	 

	主管部门：
	医学装备部             

	对方单位:
	 

	合同类别:
	设备购销          


中南大学湘雅二医院
设备购销合同
甲方：中南大学湘雅二医院       乙方： 

地址：长沙市人民中路139号     地址： 

电话：0731－85295888           电话：

邮编：410000                   邮编： 

经过招标（招标编号：    ），就甲方购买与乙方达成如下协议。希双方共同遵守。

甲方向乙方购买       （见下表）；设备配置包括但不限于双方签字（甲方为使用科室签字）确认的清单（清单附后），该配置必须同时满足乙方在投标文件中所有的响应条款以及在招标和商务谈判过程中做出的所有承诺，并综合配置清单、招标文件及承诺书中的条款进行验收。

	进口部分
	设备名称
	生产厂家
	型号
	单位
	数量
	成交总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	        设备采用CIP价格，需由乙方办理免税，甲方同意乙方委托第三方外贸代理公司办理免税手续，相关费用由乙方承担。本合同项下免税是指免除关税及增值税，如乙方或乙方委托的第三方无法办理免税手续，未免除部分税费由乙方承担。
	

	国内供货
	设备名称
	生产厂家
	型号
	单位
	数量
	

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	


履约保证金

1.乙方为保证其在本合同及其附件中承诺的履约义务得到切实履行，自愿向甲方提供履约保证金。

2.履约保证金金额为本合同总货款的 10 %，即人民币 元        整（小写： ￥ ），乙方应在本合同签订之日起90个工作日内向甲方缴纳履约保证金。

3.履约保证金支付方式：转账支付至甲方如下账户：

户名：中南大学湘雅二医院

开户银行：中国银行杏林支行

账号：5872 5735 1943

    提交履约保证金时应当备注合同名称及编号，否则视为未提交履约保证金。

4.履约保证金保证范围及期间

1）乙方以缴纳履约保证金的方式向甲方提供无条件不可撤销地担保，履约保证金的保证范围为乙方按本合同及其附件的约定应履行的全部义务。

2）保证期间自本合同签订之日起至本合同约定的履约保证金退回之日止。

5.履约保证金的退回

1）退回时间：设备正式验收合格 1 年后60个工作日内；

2）退还方式：全额无息原路退回

3）退还履约保证金条件：乙方履行本合同不存在违约行为；

4）不予退还情形：如乙方违反本合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

第三条 付款方式及交货期

1. 进口设备（免税设备）：付款保函付款

1.1 需进口办理免税的设备，将由乙方委托第三方外贸代理公司进行外贸代理。1.2 合同签订后20个工作日内，由乙方指定的第三方外贸代理公司向甲方提供见索即付银行保函，担保金额为中标项目免税设备合同金额的100%，担保期为半年。甲方在收到乙方委托的第三方外贸代理公司银行保函、符合财务要求的付款票据并提出付款申请后60天内，甲方支付免税设备总金额100%至第三方外贸代理公司账户，甲方向乙方委托的第三方外贸代理公司依本协议支付货款后，视为甲方已向乙方履行了进口设备的付款义务。

1.3合同签订后，根据甲方需求在三十天内（进口设备九十天内）乙方将货物送达甲方。经甲乙双方共同验收，所到货物配置齐全，乙方安装调试仪器合格，并由甲方使用科室及设备管理部门出具设备安装验收合格报告（验收结果及验收时间以甲方验收报告为准）后，三十天内甲方退还乙方或外贸代理公司提供的银行保函并允许其解除担保。

1.4 甲方预算主管部门对预算执行进度有要求的，以双方协商约定执行。

乙方账户：

户  名：

开户行：

帐  号：

发票相关信息及要求：

	名称：中南大学湘雅二医院                  税号：121000004448855592

单位地址：湖南省长沙市人民中路139号      电话：0731-85295888

开户银行：中国银行杏林支行                银行账号：5872 5735 1943

要求：1、开具本合同等额正规增值税普通发票，加盖公司发票专用章

2、登陆“国家税务总局全国增值税务发票查验平台”，查验发票真伪，并将查询明细打印，附在发票后。其他税务网站上查询无效。


2.如乙方或乙方委托的第三方未向甲方交付符合甲方要求的见索即付银行保函，甲方有权不予付款，并由乙方承担相应违约责任。本合同所涉及的乙方或乙方委托的本合同中的第三方收取款项的权利不可转让。

3.乙方及其委托的第三方外贸代理公司应按照本项目招标要求向甲方开具付款保函，保函担保期限为6个月，甲乙双方一致同意前述保函所产生相关费用将由乙方承担。具体时间以保函起始时间为准（费用按月计算，如解除时间在当月15号前解除当月不计算费用，16号起按一个月计算）。

乙方委托的第三方外贸代理公司     账户：

户  名：  

开户行：

帐  号：
第四条 乙方承诺，此价格为甲方四年之内采购同型号、同配置设备的最高限价，上述价格为本合同签订时间前后各两年内湖南省内该商品的最低价格（不限经销商）。乙方违反本承诺，如本合同未执行则甲方可解除合同并追究乙方的违约责任；如本合同已执行则甲方可要求乙方赔偿三倍差价。

第五条 有关证件（适用于进口设备）

乙方在甲方付款前，必须向甲方提供所购设备的报关证明及国家商检部门的商检合格证书，如果不能提供商检合格证书则需提供由国家商检部门对此设备为非商检的文件证明。如所购设备已列入国家进口计量器具型式审查目录，乙方则须同时提供该设备的计量器具型式批准证书。

第六条 安装及培训

设备到达甲方使用科室后，乙方负责派工程师免费安装、调试机器，并培训甲方医技人员，直至熟练掌握设备的操作、日常维护保养为止。提供针对院方维修工程师的现场操作、维修、维护培训。乙方负责免费安装，甲方不再支付任何与安装相关费用。乙方安装完毕后立即清理包装等残留垃圾，不准在医院内堆放，如果一旦发现，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

第七条 售后服务

乙方对合同项下所有设备整机无条件全免费保修     年（含合同内所有辅助设备及配件），其中进口产品提供原厂      年全免费保修证明。保修期从甲方设备安装验收报告中正式验收合格日期开始计算。保修期内，如果出现故障（包括硬件及软件故障），在接到甲方通知后应在2小时内给予响应，24小时内厂家工程师必须到达现场处理。一般性故障及软件问题三日内处理完毕。如遇更换配件或其它特殊原因短时间内无法解决的，应向医院提供备用机以保障医院临床医疗工作的正常开展，如无法提供备用机的，则按实际停机时间的7倍顺延保修期（如停机1天，保修期则在原有保修年限基础上加7天，停机2天则加14天，停3天则加21天，以此类推）。保修期第一年内设备正常运行率低于95％[计算公式：设备正常运行率=（365-实际停机时间）÷365×100%]则无条件退货。乙方如将设备运离甲方处进行维修，须事先征得甲方设备管理部门和临床使用科室的同意，并留下书面字据。保修期内厂家应每年对设备进行2次的巡回检修，并出具检修报告。由设备本身原因产生的医疗事故、医疗纠纷、安全事故等由乙方负责。

由厂家提供的保修承诺作为合同的附件，效力与本合同正文一致。乙方保证厂家提供的保修承诺与乙方售后服务条款并行有效。

第八条 接入医院信息系统相关技术要求（适用于数字化医疗设备）

乙方须向甲方交付该设备的数据接口技术文档（含数据交换协议、数据格式解析、接口示例程序、接口源代码、接口手册等）。在数字化医疗设备与医院相关系统连接时，乙方须提供与连接相关的技术支撑服务，必要时须派工程技术人员到现场服务，并确保连接成功。数字化医疗设备与医院相关系统连接所需的软件、硬件、License、知识产权及第一次接口服务等费用，均已包含在本合同价格中，甲方不另行付费。乙方须保证数字化医疗设备与医院相关系统的连接及应用不侵犯第三方知识产权。

第九条 免费提供本合同设备接入医院医用设备实时、动态监测系统(物联网)的所有硬件、软件及服务（适用于数字化医疗设备）。

须提供医疗设备的通讯协议、通讯接口以及使用方法（包括但不限于以下内容，如影像类设备提供DICOM通讯协议及使用方法；生命支持类设备提供数据传输协议及使用方法；质控设备提供数据传输协议及使用方法）。

第十条 本项目的招标文件及投标文件均作为本合同的附件之一，效力等同于本合同正文。如有双方均认可的有利于甲方的条款更改或增加（如乙方出具的书面优惠承诺书等），则以更改或增加后的条款为准。

第十一条 债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。本合同项下乙方或乙方指定的第三方外贸代理公司收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

第十二条 知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额10%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

第十四条 合同解除

乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，并赔偿损失：

1.在合同期内甲方有权对乙方的售后服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2.服务期内如乙方出现（1）犯罪行为；（2）被行政执法机关处以吊销营业执照、取消资质、责令停业、行政罚款金额叁万元人民币以上、暂扣安全生产许可证；（3）财务被接管或冻结情况的。包括但不限于偷税漏税、虚假宣传、商业欺诈、商业贿赂、非法生产等商业不良行为；

3.乙方在合同签署前未主动告知甲方其在合同签署前三年之内有上述第十三条第2项中的行为的；

4.乙方处于司法诉讼中且甲方认为乙方存在经营风险或专利侵权风险等可能影响合同履行的情形。

5.因乙方原因，未按期交货一次以上，含专机专用试剂耗材（如有）；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

6. 其他解除情形依照本合同约定。

第十五条 本合同的违约责任

甲乙双方严格遵守本合同约定，守约方有权要求违约方支付合同总价款20%的违约金。违约方造成对方损害的，并赔偿损失。如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。本合同中如第三方未适当或全部履行本合同所提及义务，所有责任将均由乙方承担并赔偿相应违约责任。

第十六条 反商业贿赂条款
1.甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2.甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3.甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲方经办人发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4.甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条款第二条所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5.如因一方或一方经办人涉嫌违反上述第2点、第3点、第4点之规定，相对方均有权中止合同；如经司法机关调查后其商业贿赂行为属实，则相对方有权解除合同，造成守约方损失的，应承担损害赔偿责任。

6.本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

第十七条 合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方指定的代表签字盖章后生效。合同附件及配置清单具有同等法律效力。合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规执行。

第十八条 下列文件属本合同的依据和附件，具有与合同正文同等的法律效力：

1.中标通知书

2.配置清单

3.厂家售后承诺服务书

4.法定代表人授权委托书

5.单位注册证（三证合一）

6.产品代理授权书

7.验收流程及注意事项

8.乙方投标文件

第十九条 因履行本合同发生争议，由双方协议解决，协商不成可提请甲方所在地人民法院诉讼。

（以下无正文）（本页为签字页）

甲方：中南大学湘雅二医院              乙方：

      （盖章）                                   （盖章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）： 

                          （或授权代表）

日期：   年    月    日                日期：    年    月    日

湘雅二医院设备安装验收制度（流程及注意事项）
为保障医院正当权益，提高设备验收效率，特制定本制度（含流程及注意事项）

一、设备安装制度及流程

1. 货物进入医院前，供货商提前与设备验收小组成员联系，合理确定安装时间。设备验收小组由使用科室负责人、设备使用人员或保管人员、医学装备部验收工程师组成。 

2.货物进院后，供货商与厂家工程师需要携带购销合同、用户确认的设备清单、医疗器械注册证及注册表、产品说明、进口设备需携带进口报关单、商检报告等相关材料，在设备验收小组成员均在场的情况下（如需在本地办理商检还需商检局工作人员在场），方可打开设备包装。未携带相关材料，不得开箱安装。

3.设备验收小组成员必须按照合同、设备清单认真清点货物及附件到货情况后，根据货物外观及数量情况，决定能否安装设备。若所到的货物及附件不能满足设备安装及正常使用要求，设备验收小组可要求供货商备齐所有货物及附件后，方可安装。

4.设备安装调试后，需要向设备验收小组成员展示其功能的正常性，各验收小组成员必须按照合同清单对硬件和软件部分进行核准。5.设备安装结束后，供货商应当及时做好设备包装清运工作。

二、相关培训

供货商必须组织厂家以现场讲解、PPT讲座、指导操作等方式对设备验收小组成员开展日常使用和维修保养培训，内容不限于产品说明、原理、用途、技术服务手册。验收工程师应当根据工作属性和内容，对产品全寿命周期管理全面了解。供货商和厂家负责相关疑问的解释工作，并按要求随机附上操作指南与日常保养卡片。

三、组织验收

设备验收分为预验收与正式验收两个阶段；特殊情况下，可以按快速验收执行。

3.1设备预验收

1.设备（含附件）全部安装到位、相关培训结束后，由设备验收小组组织预验收。

2.设备验收小组成员必须确认设备各功能的正常性、设备及附件数量是否按照合同清单配置齐全。有条件的，可借助第三方设备对设备进行参数校准和功能验收。如有任何问题，需要及时与供应商沟通，并向医学装备部报告。3.在设备使用人员、使用科室负责人预验收合格后，验收工程师再根据购销合同、医疗器械注册证及注册表、产品说明等有关资料（由供货商携带），核准供货商填写的基本信息，并结合安装现场、用户使用情况、培训情况和效果，填写预验收意见后，由医学装备部负责人审核确定并填写预验收日期。

    3.2设备正式验收

1. 预验收合格后，设备须正常运行一个月以上，方可以办理正式验收。正式验收内容与预验收流程及内容相同，设备验收小组需再次确认设备运行的正常性、完整性等信息后，才能出具正式验收意见。

2.验收工程师出具设备验收合格意见后，供货商方可提交设备验收报告和设备操作培训考核表至医学装备部，由医学装备部负责人审核确定并填写验收日期。

四、注意事项

1.验收工程师由所需验收设备属性确定，具体可查看技术人员工作分工情况（咨询电话：电子仪修室：85294225，制冷组：85294226）。

2.在安装验收过程中，若发现供货商提供虚假信息、所提供产品与合同清单不符、功能模块未按照合同执行等非诚信行为，或者不能按照有关规定执行安装验收工作的，医学装备部将根据实际情况，顺延该批次设备验收，顺延时间不少于2个月。

3.供货商应当组织厂家做好培训考核工作，避免因信息不对称而降低设备验收效率。

4.供货商应当在医学装备部出具验收合格意见后，方可开具发票，并配合医学装备部做好设备信息录入及出入库等相关工作。

5.高压容器(30L及以上)设备验收须提供《容器使用登记证》、《压力容器安装监督检验报告》、《压力表检定报告书》、《安全阀校验报告》以及由合同约定需额外增配的压力表和安全阀。

第七章　投标文件的组成

第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人（单位负责人）身份证明
四、授权委托书
五、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
六、投标函
七、分项报价
八、采购需求响应
九、商务及合同偏离表
十、技术偏离表

十一、享受政府采购政策优惠的证明资料
十二、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

十三、投标人认为需提供的其他资料
十四、中标服务费承诺书
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。

政府采购
投 标 文 件
第一部分 资格证明文件

采购项目名称：
采   购   人：
采购代理编号：
政府采购计划编号：
采购代理机构：
投标人名称：                      
       年   月   日

索引表1
资格审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、开标一览表

	序号
	项目名称
	
	采购代理编号 
	

	1
	包名称
	

	2
	投标总价
	大写：人民币　              　　　　　元整

小写：￥　　             　　　　　　元

（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

	3
	投标保证金
	金额为：￥　　　　　元        

	备注
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）应按照第二章“投标须知”第13条的要求报价。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
（4）为方便开标唱标，投标人应另准备一份开标一览表单独密封，并在小密封袋上标明“开标一览表”字样。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日

二、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。

附件2-1投标保函（格式）
投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（采购代理编号：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销的保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。 
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）
地    址：
邮政编码：
电    话：

日期：     年   月   日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                         

注册号：                

注册地址：                     

成立时间：               年           月          日

经营期限：                  

经营范围：                      主营：                ；兼营              ：
姓名：     性别：     年龄：     系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
日期：     年   月   日

四、授权委托书

本人   （姓名、职务）   系   （投标人名称）         的法定代表人（单位负责人），现授权   （姓名、职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           （政府采购计划编号：          ，采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日

五、投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料


附件5-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件5-2 投标人资格声明(格式)
附件5-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件5-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

投标人资格声明(格式)
投标人资格声明(格式)
致(采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为        ，统一社会信用代码为               ，法定代表人（单位负责人）为            ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。
联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）
致（采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号：）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：
…
日期：年月日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

政府采购
投 标 文 件
第二部分 商务技术文件

采购项目名称：
采   购   人：
采购代理编号：
政府采购计划编号：
采购代理机构：
投标人名称：                   
       年   月   日
索引表2

符合性审查索引表

	序号
	招标文件条款号
	审查内容及标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表3
评标索引表

	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、投标函
致：（采购人、采购代理机构）：
根据贵方为          （项目名称）      的投标邀请（政府采购计划编号：          ，采购代理编号：         ），签字代表   （姓名、职务）    经正式授权并代表投标人   （投标人名称）   提交下述投标文件正本一份，副本   份；投标文件电子文档：   份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标保证金
三、法定代表人（单位负责人）身份证明

四、授权委托书

五、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
六、投标函
七、分项报价

八、采购需求响应
九、商务及合同偏离表
十、技术偏离表

十一、享受政府采购政策优惠的证明资料
十二、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

十三、投标人认为需提供的其他资料
十四、中标服务费承诺书
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起     个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：               ；邮编：           ；电话：           ；电子邮箱：        。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日

七、分项报价
附件7-1 分项报价说明
分项报价说明
备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件7-2 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：                       项目名称：
包号：                               包名称：
	分项项目名称
（标的名称/条目号/品目名称）
	规格型号

（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注:（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）缺少品牌、产地等主要内容信息的，其投标无效。
（4）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（5）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
八、采购需求响应

编制说明：投标人应按招标文件 “第五章 采购需求”自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
附件8-1 采购需求响应一览表
采购需求响应一览表
	序号 
	分项项目名称
（标的名称/条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格、服务等响应情况
	响应/偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：应根据第五章采购需求，逐条填写此表，缺项漏项视为负偏离（不响应）。
附件8-2 货物/服务说明一览表
货物/服务说明一览表
	序号
	货物名称/服务内容
	制造商名称
	型号规格
	技术参数
	质量等级
	包装说明
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
九、商务及合同偏离表

采购代理编号:                                     项目名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本商务及合同偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人如果对招标文件第五章第三节“商务要求”及第六章“采购合同文本”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章第三节“商务要求”及第六章“采购合同文本”的所有条款要求，其投标无效。
（3）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务及合同偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
十、技术偏离表

采购代理编号:                                     项目名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本技术偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人如果对招标文件第五章第二节“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（3）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年   月   日
十一、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第33.6款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件11-1中小企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（单位电子签章）：
日 期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件11-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供       （本单位制造的货物/由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件11-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件11-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第33.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖投标人单位章。
附页1 优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购代理编号：                         项目名称：
包    号：                             包名称：
	以下为投标人提供的政府采购优先采购产品，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。
4、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日

十二、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第五章规定的证明材料复印件。
十三、招标文件要求需提供的其他资料

备注：需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第四章 评标方法及标准要求的相关资料；
（2）招标文件第五章 采购需求要求的其他资料；
（3）投标人认为需要提供的其他资料。
十四、中标服务费承诺书
致（采购代理机构） ：
我们在贵公司组织的（项目名称：，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
	开具发票信息
□增值税普通发票

□或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年  月  日


