## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【市政工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
化粪池1500*1460*1060（50座）
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详设计 3.场内弃土运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况自形考虑土方运距及堆场 4.开挖方式:人工 5.其他满足设计及相关规范要求 | m³ | 1839.39
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：开挖合格料 3.填方粒径要求：满足规范要求 4.填方来源、运距：综合 | m³ | 1650.28
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.土壤类别：综合考虑 2.运距：综合 | m³ | 189.11
4 | 010501001004 | C15素混凝土垫层 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | m³ | 20.84
5 | 010501004005 | C25混凝土基础 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m³ | 33.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求
6 | 010404001006 | 50mm厚黄沙 | 1.垫层材料种类：黄沙 2.厚度：50mm | m³ | 8.48
7 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径≤φ10 2.钢筋连接方式:各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他：应满足设计、相关规范及技术要求 | t | 1.2
8 | 040501004008 | 清掏孔φ500中空PVC加高 | 1.清掏孔φ500中空PVC加高 2.详见设计图 | m | 50
9 | 031008012009 | 玻璃钢化粪池1500*1460*1060 | 1.玻璃钢化粪池 2.1500*1460*1060mm 3.详见设计图 | 座 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
分部小计
资源回收池3000*2500*1500（6座）
10 | 040101003010 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详设计 3.场内弃土运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况自形考虑土方运距及堆场 4.开挖方式:人工 5.其他满足设计及相关规范要求 | m³ | 223.87
11 | 040103001011 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：开挖合格料 3.填方粒径要求：满足规范要求 4.填方来源、运距：综合 | m³ | 176.12
12 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.土壤类别：综合考虑 2.运距：综合 | m³ | 47.75
13 | 010501001013 | C15素混凝土垫层 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | m³ | 7.87
14 | 010501004014 | C25混凝土基础 | 1.混凝土种类：混凝土 | m³ | 14.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求
15 | 010503001015 | C25混凝土地圈梁 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | m³ | 2.85
16 | 010503004016 | C25混凝土圈梁 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 | m³ | 2.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求
17 | 010502002017 | C25混凝土构造柱 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | m³ | 2.47
18 | 070101003018 | C25混凝土顶板 | 1.混凝土种类：混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.综合单价含混凝土的泵送(含电费、油费、水费等)费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：满足设计、现行施工及验收规范等相关要求 | m³ | 6.69
19 | 040504001019 | M10水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 | 1.砌体材料、规格：混凝土实心砖，规格综合 2.断面尺寸：综合 3.砌筑砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m³ | 17.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4.20mm 1:2防水砂浆抹面（另计） 5.其他：满足设计及规范要求
20 | 011201001020 | 20mm 1:2防水砂浆抹面 | 1.墙体类型：综合 2.20mm 1:2防水砂浆抹面 3.详见设计图 | m² | 205.38
21 | 040901001021 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2.钢筋连接方式:各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他：应满足设计、相关规范及技术要求 | t | 0.02
22 | 040901001022 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径≤φ10 2.钢筋连接方式:各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报 | t | 1.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
综合单价中不再另行计取 5.其他：应满足设计、相关规范及技术要求
23 | 040901001023 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12-16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12-16 2.钢筋连接方式:各种连接方式投标人综合考虑在报价中 3.弧形构件钢筋投标人综合考虑,进入综合单价中 4.投标人综合考虑埋设的方式,无论采用预留、植筋或其他方式施工,其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5.其他：应满足设计、相关规范及技术要求 | t | 1.01
24 | 070205001024 | 5mm厚铸铁盖板 | 1.5mm厚铸铁盖板 2.1100*1100mm 3.详见设计图 | 块 | 6
25 | 040601016025 | 1.2m高不锈钢栏杆 | 1.材质：不锈钢 2.规格：高度1.2m 3.满足设计及建设单位需求 | m | 73.68
26 | 040205004026 | 警示牌 | 1.类型：警示牌 2.板面反光膜等级：满足设计及建设单位需求 | 块 | 6
分部小计
污水管网工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
27 | 040101002027 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：详设计 3.场内弃土运距：投标人应自行踏勘现场,根据现场实际情况自形考虑土方运距及堆场 4.开挖方式:人工 5.其他满足设计及相关规范要求 | m³ | 3103.3
28 | 040103001028 | 回填方 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：开挖合格料 3.填方粒径要求：满足规范要求 4.填方来源、运距：综合 | m³ | 2469.8
29 | 040103002029 | 余方弃置 | 1.土壤类别：综合考虑 2.运距：综合 | m³ | 633.5
30 | 040501004030 | 双壁波纹管 DN315 | 1.材质及规格：双壁波纹管 DN315 2.连接形式：综合 3.铺设方式：埋地敷设 4.管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 1252
31 | 040501004031 | 双壁波纹管 DN200 | 1.材质及规格：双壁波纹管 DN200 2.连接形式：综合 3.铺设方式：埋地敷设 4.管道检验及试验要求：满足规范要求 | m | 2400
32 | 010404001032 | 10cm中粗砂 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：10cm中粗砂基础 | m³ | 460
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
2.详见设计图
33 | 040504001033 | 混凝土收集井φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级：C20基础、C25井壁、C25井座 3.井盖、井圈材质及规格：φ800铸铁井盖 4.井深：1.3m 5.含混凝土模板等全部内容 6.详见按照06MS201-3,页21以及设计图 | 座 | 50
34 | 040504001034 | 混凝土检查井φ1000 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：100mm厚C10混凝土垫层 2.混凝土强度等级：C20基础、C25井壁、C25井座 3.井盖、井圈材质及规格：φ800铸铁井盖 4.井深：1.3m 5.含混凝土模板等全部内容 6.详见按照06MS201-3,页21以及设计图 | 座 | 51
35 | 041001001035 | 拆除15cm混凝土院坝 | 1.材质：混凝土 2.厚度：15cm | m² | 1440
36 | 041001001036 | 拆除20cm混凝土路面 | 1.材质：混凝土 2.厚度：20cm | m² | 1020
37 | 041001003037 | 拆除10cm级配砂砾石基层 | 1.材质：砂砾石 2.厚度：10cm | m² | 1440
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
38 | 041001003038 | 拆除15cm水泥稳定碎石基层 | 1.材质：水泥稳定碎石 2.厚度：15cm | m² | 1020
39 | 040202009039 | 10cm级配砂砾石基层 | 1.石料规格：砂砾石 2.厚度：10cm | m² | 1440
40 | 040202015040 | 15cm5%水泥稳定碎石基层 | 1.水泥含量：5% 2.石料规格：碎石 3.厚度：15cm | m² | 1020
41 | 040203007041 | 15cmC25混凝土院坝恢复 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：15cm 3.其他：满足规范要求 | m² | 1440
42 | 040203007042 | 20cmC25混凝土路面恢复 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.厚度：20cm 3.其他：满足规范要求 | m² | 1020
43 | 040101005043 | 人工疏通φ1000混凝土管道 | 1.人工进管疏通 2.管道规格：φ1000 3.详见设计图 | m | 80.79
44 | 040504002044 | 人工清掏φ1000检查井 | 1.人工清掏检查井 2.井规格：φ1000 3.详见设计图 | 座 | 2
45 | 040103002045 | 清掏渣污外运 | 1.废弃料品种：清掏渣污 2.运距：综合 | m³ | 65.78
46 | 040504002046 | 检查井C30混凝土加固 | 1.检查井加固 2.C30混凝土 3.含钢筋等内容 | 座 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4.详见设计图
47 | 041001007047 | 拆除浆砌挡墙 | 1.结构形式：拆除原有浆砌挡墙 | m³ | 82.5
48 | 041001008048 | 拆除混凝土化粪池 | 1.结构形式：拆除混凝土化粪池 | m³ | 29.15
49 | 040103002049 | 拆除石方建渣外运 | 1.废弃料品种：拆除石方建渣外运 2.运距：综合 | m³ | 0
50 | 040305003050 | M10浆砌片石挡墙恢复 | 1.材料品种、规格：浆砌片石挡墙 2.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3.泄水孔材料品种、规格：φ10cm PVC管 4.包含挖方、填方、土工布、泄水管、浆砌片石等全部内容 | m³ | 154.8
51 | 040504008051 | 50m³混凝土化粪池 | 1.50m³混凝土化粪池 2.含混凝土、模板、钢筋等全部内容 2.参照图集22S702-3，页122-124 | 座 | 2
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【市政工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第1页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 041101001060 | 50m³化粪池脚手架 | 墙高 | m² | 250.56
小计
混凝土模板及支架
2 | 041102001061 | 垫层模板-化粪池 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行 | m² | 40.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第2页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 041102002062 | 基础模板-化粪池 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行 | m² | 73.8
4 | 041102001063 | 垫层模板-资源回收池 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采 | m² | 8.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第3页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
5 | 041102002064 | 基础模板-资源回收池 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及 | m² | 16.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第4页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
6 | 011702005065 | 地圈梁模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自 | m² | 23.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第5页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
7 | 011702008066 | 圈梁模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行 | m² | 13.86
8 | 011702003067 | 构造柱模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 | m² | 20.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第6页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
9 | 011702003068 | 回收池顶板模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020 | m² | 50.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第7页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
10 | 041102001069 | 15cm厚院坝恢复模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆 | m² | 1440
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第8页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
11 | 041102001070 | 20cm厚道路恢复模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行 | m² | 1020
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第9页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 041102001071 | 垫层模板-检查井 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行 | m² | 53.93
13 | 041102002072 | 基础模板-检查井 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采 | m² | 111.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第10页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
14 | 041102001073 | 检查井模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及 | m² | 989.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第11页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
15 | 041102002074 | 化粪池模板 | 1.部位：综合 2.模板类型:综合 3.支架材料:综合 4.本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价. 5.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节. 6.综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 7.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂，采用清水模板的费用投标人自 | m² | 501.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段：/ |  | 第12页 共12页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
行考在该综合单价中 8.其他:按设计、招标技术要求与施工验收规范执行
小计
大型机械设备进出场及安拆
16 | 041106001075 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：综合 2.机械设备规格型号：综合 | 台次 | 1
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  |  | 标段：/ |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 041109001052 | 安全文明施工费 |  |  | 57279.19
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 3103.80
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 12979.52
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 21726.59
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 19469.28
2 | 041109002053 | 夜间施工增加费
3 | 041109003054 | 二次搬运费
4 | 041109004055 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005056 | 行车、行人干扰
6 | 041109006057 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007058 | 已完工程及设备保护费
8 | 041109008059 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 57279.19
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  | 标段：/ |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【市政~
规费、税金项目计价表
工程名称：汶川县2025年农村污水治理项目（向前村）\单项工程1【市政工程】 |  |  | 标段：/ |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 28439.80
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 28439.80