齐齐哈尔医学院附属第一医院

云胶片服务量化考核评分表

考核年度： ______年               服务商名称：

考核日期： ______年____月____日    考核得分：

考核等级： □优（90-100分） □及格（70-89分） □不合格（<70分）

| 序号 | 考核维度 | 核心考核指标 | 验收标准与交付物 | 扣分/否决规则建议 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务可用性 | 云胶片服务全年可用性不低于99.9%（中断服务不超过8.8小时）；计划内停机提前至少24小时通知；非计划停机月累计不超过30分钟 | 服务可用性报告、停机记录、SLA达成率统计 | 可用性每低于0.1%扣2分；未提前通知计划内停机每次扣1分；非计划停机超时每30分钟扣1分 | 15 |  |
| 2 | 影像调阅与浏览响应 | 患者调阅影像，首幅图像响应时间不超过3秒，全序列加载不超过30秒 | 响应时间抽测记录、多终端兼容性测试报告 | 首幅响应超时每次扣0.5分；全序列加载超时每次扣1分；存在终端无法正常调阅扣2分 | 10 |  |
| 3 | 影像数据完整性 | 所有检查产生的DICOM影像及报告完整上传，无缺失、错传；具备数据校验和完整性比对机制 | 月度数据完整性比对记录、异常数据清单 | 每发现一份影像缺失或错传扣1分；缺校验机制扣3分；导致临床误诊的扣10分 | 10 |  |
| 4 | 跨院互认与数据共享能力 | 支持跨院区协作与远程会诊；检查结果互认分享顺畅，无技术壁垒。 | 配合完成上级部门结果互认对接 | 接到上级任务时，无法按时配合完成对接扣5分，无法完成对接扣10分。人为设置接口费或技术壁垒直接一票否决。 | 10 |  |
| 5 | 影像类型覆盖完整性 | 应至少覆盖DR、CT、核磁、超声、腔镜 | 各类检查报告截图 | 每缺少一项扣2分 | 10 |  |
| 6 | 互认共享与调阅 | 支持跨医疗机构调阅，符合检查检验结果互认要求；不设置技术壁垒，不强制关注公众号、不插入商业广告 | 互认共享调阅记录、授权流程说明、无技术壁垒承诺函 | 存在技术壁垒或强制关注/广告每次扣2分；互认调阅失败每次扣1分；不支持标准接口扣3分 | 10 |  |
| 7 | 数据采集与接口兼容性 | 与院内PACS/RIS等系统对接稳定，数据实时或准实时采集，采集完整准确；接口异常及时修复 | 接口运行日志、数据采集日志、接口异常处理工单 | 接口中断未及时修复每超1小时扣1分；数据采集延迟超24小时每次扣2分；因接口问题影响临床使用扣5分 | 10 |  |
| 8 | 故障处理与应急响应 | 提供7×24小时故障受理；一般故障2小时内恢复，重大故障4小时内恢复；具备应急预案。 | 故障处理记录、响应时效统计、应急预案及演练报告 | 响应超时每次扣1分；恢复超时每小时扣1分；无预案扣3分。 | 10 |  |
| 9 | 客户服务与培训支持 | 提供操作手册、培训服务；客服电话和在线支持响应及时；对医院反馈的问题按时闭环 | 操作手册、培训记录、客服工单闭环情况 | 无操作手册扣2分；培训未开展扣2分；工单超期未闭环每单扣1分 | 5 |  |
| 10 | 合规性与审计 | 符合《云胶片服务规范》及医疗数据管理要求；配合医院开展安全审计和数据分类分级工作；未出现违规数据处理行为 | 合规性说明、审计配合记录、数据分类分级清单 | 不配合审计扣3分；未完成数据分类分级扣2分；存在违规数据处理行为扣5分 | 5 |  |
| 11 | 用户满意度 | 患者和医护人员对云胶片服务的便捷性、稳定性、清晰度等满意度不低于85分（百分制） | 年度满意度调查统计、投诉记录 | 满意度每下降5分扣1分；有效投诉每起扣0.5分 | 5 |  |

续签建议：  □ 建议续签下一年度合同  □ 不建议续签

考核小组签字：