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华中科技大学同济医学院附属梨园医院诊疗环境修缮改造项目-血液净化中心改造工程（施工设计一体化）的潜在投标人应在网络邮箱（hezgj2023@163.com）获取招标文件，并于2026年8月12日10时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：HEZNB-GC-2026-023
2、项目名称：华中科技大学同济医学院附属梨园医院诊疗环境修缮改造项目-血液净化中心改造工程（施工设计一体化）
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：388.51878（万元）
5、最高限价：388.51878（万元）超最高限价作无效标处理
6、采购需求：包含血液净化中心和配套辅助用房的深化设计、采购（主要包括配套设备、材料、系统等）与施工。
7、计划工期：90日历天
8、质保期：2年，有防水要求的保修期5年，自竣工验收之日起算。
9、本项目（是/否）接受联合体投标：是
10、本项目（是/否）专门面向中小企业：否
11、本项目面向中小企业类型：/
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ ；
6、本项目的特定资格要求：
（1）投标人需具备中华人民共和国相关行政主管部门颁发的以下资质：
①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上或建筑行业（建筑工程）乙级及以上或建筑装饰工程设计专项乙级及以上设计资质；
②建筑工程施工总承包叁级及以上企业资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（2）人员要求：①项目经理（或项目负责人）要求：具有建筑或机电工程专业贰级及以上注册建造师及执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理（或项目负责人）。
②设计负责人要求：具备工程类中级及以上职称。
③拟派施工员、资料员、质检员、安全员、材料员具有相应岗位资格证。
④本项目拟投入人员不得相互兼职。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
（3）以联合体投标的，联合体组成成员不得超过2家，应提供联合体协议书。报名登记后联合体成员不可更改（联合体牵头人由施工方派出。项目经理由施工方派出）。 
三、获取招标文件
1、获取时间：2026年7月23日至2026年7月29日，每天上午09:00 至11:30，下午14:00 至17:00（北京时间，法定节假日或休息日除外）
2、获取方式：网络邮箱获取（hezgj2023@163.com）
1）法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书领取；
2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书领取；
3）报名表（格式自拟，需包含供应商名称、项目名称、项目编号、联系人、联系方式、邮箱、报名具体时间（年月日时））；
4）联合体投标的需提供联合体协议书（本项目接受联合体）；
5）网上报名需把所有加盖公章后的报名资料扫描后编辑为一个PDF文档发至招标代理邮箱（文件重命名为单位名称+项目名称）进行审核。注：PDF报名资料名称需注明供应商名称、项目名称，如有疑问请与招标代理工作人员联系。招标人、招标代理机构对电子文本传输过程中发生的迟交或遗失均不承担责任；
6）报名资料接收邮箱：hezgj2023@163.com
3、售价：500元（售后不退）
[bookmark: 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、开标时间、投标截止时间：2026年8月12日10时00分（北京时间）
2、地点：华尔兹国际工程咨询（湖北）有限公司（武汉市江岸区金桥大道107号凯信大厦3号楼12层）
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
本次招标公告在中国政府采购网上发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名称：华中科技大学同济医学院附属梨园医院
地址：武汉市武昌区沿湖大道39号
联系方式：027-86785987
2.采购代理机构信息
名称：华尔兹国际工程咨询（湖北）有限公司
地址：武汉市江岸区金桥大道107号凯信大厦3号楼12层
联系人：李亚荣、田立、李健、李桃
联系方式：18071717822
3.项目联系方式
项目联系人：李亚荣、田立、李健、李桃
电话：18071717822
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供应商应仔细阅读本招标文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
	序号
	条款名称
	内容

	1
	采购人
	华中科技大学同济医学院附属梨园医院

	2
	采购代理机构
	华尔兹国际工程咨询（湖北）有限公司

	3
	项目名称
	华中科技大学同济医学院附属梨园医院诊疗环境修缮改造项目-血液净化中心改造工程（施工设计一体化）

	4
	项目地点
	武汉市东湖风景区沿湖大道39号梨园医院内

	5
	项目内容
	详见招标文件第三章

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	采购范围
	详见招标文件第三章

	8
	供应商资质条件、能力和信誉
	详见第一章《招标公告》第二条“供应商资格要求”

	9
	密封情况检查
	☑供应商或供应商代表检查
□采购人委托的公证机构检查

	10
	开标顺序
	☑投标文件递交先后逆序
□投标文件递交先后次序
□开标时抽签决定次序

	11
	是否接受联合体投标
	不接受
接受，应满足下列要求：
联合体投标需提供联合体协议，按照联合体协议约定的分工认定”。
（1）以联合体参加的，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作、责任及权利，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级（如有）。
（3）联合体成员不得超过2家数。
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得作为不同的申请人同时参加本项目的采购活动，但可以组成联合体，以一个申请人身份参与本项目采购活动；以联合体形式参加本项目采购活动的，联合体各方不得再单独参与或者与其他供应商另外组成联合体参与本项目的采购活动。
（5）联合体牵头人由施工方派出。项目经理由施工方派出。

	12
	供应商不得
存在的其他情形
	详见资格要求

	13
	踏勘现场
	不组织，供应商自行踏勘
组织（报名结束后将通知各供应商集中踏勘）
踏勘时间：
踏勘地点： 
踏勘联系人： 

	14
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	15
	中标后分包
	不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        分包人资质要求：

	16
	是否接受进口产品
	□接  受
不接受

	17
	信用信息查询的渠道
	信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）

	18
	信用信息查询的截止时点
	投标截止时间

	19
	信用信息查询记录和证据留存的具体方式
	网上查询

	20
	信用信息的使用规则
	投标单位信用信息有效性为本项目投标有效期内，在投标有效期内信用信息发生变化，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，已产生中标结果的应撤消其中标单位资格，已与采购人签定合同的应当终止合同，所发生的损失由失信供应商承担。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	21
	政府采购相关扶持政策
	本项目所属行业：建筑业
□专门面向中小企业的项目
非专门面向中小企业的项目
为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时，评标委员会将依据“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对投标人报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为：3%（货物服务10%-20%）；
2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除，价格扣除比例为：1%（货物服务4%-6%）；
3.中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本招标文件第七章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5号文第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。

	22
	供应商确认收到招标文件澄清或者修改的时间
	在收到相应澄清文件后  24  小时内

	23
	投标有效期
	投标截止日期后 90 天

	24
	招标文件中要求提供的其他资料
	详见招标文件第三章

	25
	技术要求允许偏离的范围及项数
	不允许负偏离

	26
	投标保证金金额及接受保证金的账户信息
	不要求递交投标保证金

	27
	是否允许递交备选投标方案
	不允许
□允许

	28
	投标文件份数
	投标文件纸质版：正本一份，副本二份。
投标文件电子版：
□不要求
要求，投标文件电子版内容：与正本保持一致 
投标文件电子版格式：Word版及PDF版
        投标文件电子版份数： 1份    
        投标文件电子版形式： U盘 

	29
	投标文件送达地点及投标截止时间
	投标文件送达地点：华尔兹国际工程咨询（湖北）有限公司（武汉市江岸区金桥大道107号凯信大厦3号楼12层）
投标截止时间：2026年    月    日10时00分（北京时间）

	30
	样品规定
	提交及退还样品的相关规定：无

	31
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

	32
	推荐中标候选人
	中标候选人数量：3家。
多包投标的相关规定：无。

	33
	定标原则
	采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标供应商。 

	34
	中标结果公告
	公告媒介：中国政府采购网

	35
	中标通知书领取
	中标结果公告发布后，中标供应商即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。

	36
	质疑期
	供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出质疑。

	37
	质疑回复
	采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	38
	招标代理服务费收取方式和标准
	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定：
1）招标代理服务费：由中标人支付  由采购人支付。
2）招标代理服务费的计算方法、金额:按《国家计委关于印发<招标代理服务费收费管理暂行办法>的通知》(计价格【2002】1980号)和《国家发改委关于招标代理服务费收费的有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号文)以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的规定，以中标价为基数，按基准费率的75%计取。(如单次招标中标服务费不足5000元按照5000元收取)。
3）支付时间：招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书的同时，向代理机构支付。
4）支付方式：银行转账、现金支付。
名称：华尔兹国际工程咨询（湖北）有限公司硚口分公司
纳税人识别号：91420104MA4F16KE1Q
地址、电话：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区13号楼1400号027-83802468
开户行及账号：建行武汉世贸支行42050186865200000448
（联行号105521001451）

	
	优先采购创新节能环保产品
	所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价给予3%的价格扣除。
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[bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc496088058][bookmark: _Toc28732]说  明
1、 [bookmark: _Toc12518][bookmark: _Toc15658][bookmark: _Toc430813238][bookmark: _Toc496088059][bookmark: _Toc432367321][bookmark: _Toc485113053]总则
[bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc430813239][bookmark: _Toc300834950][bookmark: _Toc21097][bookmark: _Toc496088060][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc432367322][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc27193][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc485113054]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4监督管理部门：见供应商须知前附表。
1.1.5项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.6项目地点：见供应商须知前附表。
1.1.7项目内容：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc496088061][bookmark: _Toc430813240][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc300834951][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc485113055][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc432367323][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc13803][bookmark: _Toc14020]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc300834952][bookmark: _Toc496088062][bookmark: _Toc485113056][bookmark: _Toc430813241][bookmark: _Toc25800][bookmark: _Toc432367324][bookmark: _Toc5340]1.3 采购范围、时间要求和质量要求
1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc432367325][bookmark: _Toc430813242][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc300834954][bookmark: _Toc247513957][bookmark: _Toc485113057]1.3.2时间要求：合同通用条款前附表。
1.3.3质量要求：合同通用条款前附表。
1.3.4付款方式：合同通用条款前附表。
[bookmark: _Toc12997][bookmark: _Toc496088063][bookmark: _Toc30597]1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见供应商须知前附表；
（2）其他要求：见供应商须知前附表。
1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；
（4）联投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
1.4.3 供应商不得存在下列情形： 详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc496088064][bookmark: _Toc432367326][bookmark: _Toc485113058][bookmark: _Toc8640][bookmark: _Toc25452][bookmark: _Toc247527559][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc247513958][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc300834955][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc430813243]1.5 费用承担
1.5.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc485113059][bookmark: _Toc496088065][bookmark: _Toc22917][bookmark: _Toc432367327][bookmark: _Toc31342][bookmark: _Toc247513959][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc300834956][bookmark: _Toc247527560][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc430813244]1.6 保密
1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc11828][bookmark: _Toc485113060][bookmark: _Toc10619][bookmark: _Toc496088066][bookmark: _Toc432367328][bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc430813245][bookmark: _Toc247513960][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc300834957][bookmark: _Toc247527561]1.7 语言文字
1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc904][bookmark: _Toc19875][bookmark: _Toc485113061][bookmark: _Toc432367329][bookmark: _Toc496088067][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc247527562][bookmark: _Toc300834958][bookmark: _Toc247513961][bookmark: _Toc430813246][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc485113062][bookmark: _Toc432367330][bookmark: _Toc8831][bookmark: _Toc13700][bookmark: _Toc496088068][bookmark: _Toc247513962][bookmark: _Toc430813247][bookmark: _Toc247527563][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc300834959][bookmark: _Toc152042315]1.9 踏勘现场
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc485113063][bookmark: _Toc496088069][bookmark: _Toc432367331][bookmark: _Toc17749][bookmark: _Toc8224][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc430813248][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc247527564][bookmark: _Toc247513963][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc300834960]1.10 投标预备会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。
[bookmark: _Toc12806][bookmark: _Toc432367332][bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc496088070][bookmark: _Toc485113064][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc247513964][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc247527565][bookmark: _Toc430813249][bookmark: _Toc300834961][bookmark: _Toc152045541]1.11 中标后分包
1.11.1 供应商须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，供应商应当按照第六章“投标文件格式”的规定提供分包人名称及其相应资料。
1.11.2 供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc485113065][bookmark: _Toc8551][bookmark: _Toc432367334][bookmark: _Toc496088071][bookmark: _Toc12092]1.12 政府采购政策
1.12.1 除非本招标文件中有特殊规定，本项目所采购的内容应当为中华人民共和国境内提供。
1.12.2 为促进中小企业发展，本项目供应商如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，可按照招标文件中相关规定，对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。
1.12.3根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品必须在最新一期“节能产品政府采购清单”中，评审时不给予价格扣除。供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围，可按照“供应商须知前附表”中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。
（1）“节能产品政府采购清单”以中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公示为准。
（2）投标产品如属于政府优先采购节能产品范围的，须提供如下相关证明资料：
a投标产品所在当期节能清单页面截图（包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、认证证书有效截止日期），复印件加盖供应商公章；
b投标产品节能清单产品查询系统查询结果截图；（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）（复印件加盖供应商公章）
c政府优先采购节能产品范围的投标产品的单独分项报价。
1.12.4根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）文件规定。为积极推进环境友好型社会建设，发挥政府采购的环境保护政策功能，应当优先采购环境标志产品政府采购清单（以下简称“环保清单”）中的产品，对符合该文件规定的供应商享受如下政府政策评审优惠：
（1）投标产品列入最新一期环保清单的，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见“供应商须知前附表”。
（2）如供应商所提供的工程项目中投标产品符合以上文件的政策的，须提供如下证明资料
a投标产品所在当期环保清单页面截图（包含企业名称、品牌、产品名称型号规格、中国环境标志认证证书编、认证证书有效截止日期）；（复印件加盖供应商公章）
b投标产品环保清单查询系统查询结果截图；
（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）（复印件加盖供应商公章）
c投标产品属于环保清单内产品须单独分项报价。
1.12.5上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明资料不全的不给予价格扣除。
2、 [bookmark: _Toc23512][bookmark: _Toc432367335][bookmark: _Toc485113066][bookmark: _Toc496088072][bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc430813251][bookmark: _Toc247513966][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc300834963][bookmark: _Toc247527567][bookmark: _Toc152042318]招标文件
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2.1.1本招标文件包括下列文件及根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改。
第一章 招标公告
第二章 供应商须知前附表
第三章 项目概况及技术要求
第四章 评标方法
第五章 合同（参考）
第六章 投标文件格式
2.1.2供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件1日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由供应商自己承担。
2.1.3供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指供应商或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响供应商投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。
2.1.4采购代理机构对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购代理机构应当按照第2.2款规定办理。
2.1.5供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。评标委员会将否决未对招标文件做出实质性响应的投标文件。
[bookmark: _Toc432367337][bookmark: _Toc3053][bookmark: _Toc485113068][bookmark: _Toc496088074][bookmark: _Toc10754][bookmark: _Toc430813253][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc300834965][bookmark: _Toc247527569][bookmark: _Toc247513968]2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。
2.2.2 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取招标文件的供应商，但不包括问题的来源。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清或者修改通知后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。
2.2.4上述书面形式通知包括纸质的文件、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文。
3、 [bookmark: _Toc485113069][bookmark: _Toc496088075][bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc432367339][bookmark: _Toc26756][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc430813255][bookmark: _Toc300834967][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc247527571]投标文件
[bookmark: _Toc485113070][bookmark: _Toc432367340][bookmark: _Toc496088076][bookmark: _Toc14206][bookmark: _Toc3195][bookmark: _Toc430813256][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc247527572][bookmark: _Toc300834968][bookmark: _Toc247513971][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc144974515]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标函及附件
（1） 投标函
（2） 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（3） 联合体协议书（如适用）
3.1.2 报价文件
（1） 投标报价一览表
（2） 投标分项报价表（如适用）
3.1.3 商务文件
（1） 资格证明文件
（2） 业绩证明文件
（3） 信誉、财务状况证明文件
（4） 商务偏离表
（5） 其他材料
3.1.4 技术文件
[bookmark: _Toc496088077][bookmark: _Toc485113071][bookmark: _Toc20168][bookmark: _Toc432367341][bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc430813257][bookmark: _Toc247527573][bookmark: _Toc247513972][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc300834969][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516]3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括完成招标文件所确定的委托服务范围所需的全部费用。供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。
3.2.2本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。
3.2.3供应商应在报价表上注明拟提供服务的单价和总价。每项服务只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受。
3.2.4投标报价不得超过供应商须知前附表中规定的采购预算价格，否则评标委员会将否决其投标。
[bookmark: _Toc496088078][bookmark: _Toc11050][bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc485113072][bookmark: _Toc432367342][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc247527574][bookmark: _Toc300834970][bookmark: _Toc430813258][bookmark: _Toc247513973]3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期见供应商须知前附表。
3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。
3.3.3需要延长投标有效期的，采购代理机构将以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc16854][bookmark: _Toc496088080][bookmark: _Toc432367344][bookmark: _Toc20819][bookmark: _Toc485113074][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc430813260][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc247527578]3.4 备选投标方案
3.4.1供应商可以按供应商须知前附表规定递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标供应商的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc496088081][bookmark: _Toc22071][bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc485113075][bookmark: _Toc432367345][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc300834975][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc430813261]3.5 投标文件的编制
3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.5.2 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。
3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商授权代表签字、盖单位章。供应商代表是法定代表人的，投标文件应附法定代表人身份证明；供应商代表是授权代理人的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商授权代表签字确认。
3.5.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。 每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）、报价一览表、优惠声明（如有）与响应文件正本不符，以正本为准。电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。
3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。
4、 [bookmark: _Toc485113076][bookmark: _Toc13406][bookmark: _Toc9143][bookmark: _Toc496088082][bookmark: _Toc432367346][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc300834976][bookmark: _Toc430813262][bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc247527580]投标
[bookmark: _Toc1280][bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc247527581][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc430813263][bookmark: _Toc300834977][bookmark: _Toc247513980]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1供应商应将所有投标文件（包括纸质文件和电子文件）密封完好。
4.1.2密封包装上应注明采购编号、项目名称、投标人名称及“  （开标时间）  不得启封”的字样并在封口处加盖投标人单位公章。
4.1.3为方便开标唱标，供应商应将2份投标一览表单独密封提交，并在密封袋上标明“投标一览表”字样。
4.1.4未按要求密封和加写标记的投标文件，政府采购代理机构将拒收并对误投或提前启封概不负责。
4.1.5要求在投标时提交样品的，请在样品上标明投标单位名称。有关提交及退还样品的相关规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc432367348][bookmark: _Toc496088084][bookmark: _Toc7406][bookmark: _Toc485113078][bookmark: _Toc4823][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc430813264][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc300834978][bookmark: _Toc247513981][bookmark: _Toc247527582][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 供应商递交投标文件的地点见供应商须知前附表。
4.2.3供应商所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达指定地点的或者不按照本章第4.1.1项要求密封的投标文件，采购人和采购代理机构应当拒收。
[bookmark: _Toc485113079][bookmark: _Toc496088085][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc432367349][bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc300834979][bookmark: _Toc430813265][bookmark: _Toc247527583][bookmark: _Toc152045558]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。
4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字、盖章。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5、 [bookmark: _Toc10368][bookmark: _Toc9057][bookmark: _Toc496088086][bookmark: _Toc485113080][bookmark: _Toc432367350][bookmark: _Toc300834980][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc430813266][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc432367347][bookmark: _Toc496088083][bookmark: _Toc485113077]开标
[bookmark: _Toc27304][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc432367351][bookmark: _Toc485113081][bookmark: _Toc496088087][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc247513984][bookmark: _Toc430813267][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc247527585][bookmark: _Toc300834981][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
5.1.1开标会按供应商须知前附表规定的开标时间和地点准时举行，采购代理机构在此邀请所有供应商授权代表准时参加开标会。供应商授权代表如出席会议，应向采购代理机构提交供应商授权代表身份证明，出示本人身份证，以证明其出席。
[bookmark: _Toc496088088][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc485113082][bookmark: _Toc432367352][bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc247513985][bookmark: _Toc430813268][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc300834982][bookmark: _Toc247527586][bookmark: _Toc152045561]5.2 开标程序
5.2.1开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
5.2.2主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标会纪律
（2）介绍参加开标会的单位和人员
（3）介绍本项目招标的主要过程
（4）检验投标文件密封情况
（5）启封投标文件、核验供应商授权代表身份
（6）唱标
（7）宣布评标安排及其他事项
（8）开标会结束
[bookmark: _Toc8118][bookmark: _Toc432367353][bookmark: _Toc496088089][bookmark: _Toc16451][bookmark: _Toc485113083][bookmark: _Toc430813269][bookmark: _Toc300834983]5.3 开标异议
5.3.1供应商对开标程序有异议的，供应商授权代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。
6、 [bookmark: _Toc31229][bookmark: _Toc11859][bookmark: _Toc432367354][bookmark: _Toc496088090][bookmark: _Toc485113084][bookmark: _Toc247527587][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc247513986][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc300834984][bookmark: _Toc430813270]评标
[bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc26054][bookmark: _Toc432367355][bookmark: _Toc485113085][bookmark: _Toc496088091][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc300834985][bookmark: _Toc430813271][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc144974531]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2采购代理机构工作人员不得参加本项目的评标。
6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.1.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
　　（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
　　（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（3）对投标文件进行比较和评价；
　　（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
[bookmark: _Toc432367356][bookmark: _Toc485113086]　　（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc496088092][bookmark: _Toc710][bookmark: _Toc19623][bookmark: _Toc430813272][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc300834986][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc247513988]6.2 评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc485113087][bookmark: _Toc14209][bookmark: _Toc432367357][bookmark: _Toc496088093][bookmark: _Toc21958][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc300834987][bookmark: _Toc430813273][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第二章“供应商须知”附件“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会按供应商须知前附表规定的数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。
6.3.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.3.4采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
　　（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录；
　　（2）宣布评标纪律；
　　（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
　　（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
　　（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
　　（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
　　（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
　　（8）核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
　　（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
　　（10）处理与评标有关的其他事项。
7、 [bookmark: _Toc496088094][bookmark: _Toc12221][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc432367358][bookmark: _Toc485113088][bookmark: _Toc430813274][bookmark: _Toc300834990][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc300834988][bookmark: _Toc152045566]定标
[bookmark: _Toc27974][bookmark: _Toc485113089][bookmark: _Toc432367359][bookmark: _Toc496088095][bookmark: _Toc21298][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc300834989][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc430813276]7.1 确定中标供应商
7.1.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照“供应商须知前附表”中规定的中标原则确定中标供应商。
[bookmark: _Toc496088096][bookmark: _Toc5640][bookmark: _Toc432367360][bookmark: _Toc485113090][bookmark: _Toc15429][bookmark: _Toc430813275]7.2 中标结果公告
7.2.1采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在“供应商须知前附表”中规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。
[bookmark: _Toc4309][bookmark: _Toc496088097][bookmark: _Toc432367361][bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc485113091][bookmark: _Toc300834991][bookmark: _Toc247513992][bookmark: _Toc247527593][bookmark: _Toc430813277]7.3 中标通知
7.3.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的供应商。
7.3.2 中标结果公告发布后，中标供应商即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。
8、 [bookmark: _Toc13747][bookmark: _Toc485113092][bookmark: _Toc496088098][bookmark: _Toc29487]质疑和投诉
[bookmark: _Toc496088099][bookmark: _Toc10681][bookmark: _Toc2555][bookmark: _Toc485113093]8.1质疑
8.1.1供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
8.1.2质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
（2）被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
（3）质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
（4）质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；
（5）提出质疑的日期；
（6）质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。
[bookmark: _Toc32379][bookmark: _Toc496088100][bookmark: _Toc12846][bookmark: _Toc485113094]8.2质疑回复
8.2.1采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8.2.2质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；
（2）采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；
（3）受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；
（4）质疑事项答复的具体情况及事实根据、法律依据；
（5）告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；
（6）质疑答复日期。
[bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc496088101][bookmark: _Toc12095][bookmark: _Toc485113095]8.3投诉
8.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
8.3.2监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。
9、 [bookmark: _Toc26620][bookmark: _Toc25795][bookmark: _Toc485113096][bookmark: _Toc432367362][bookmark: _Toc496088102][bookmark: _Toc430813278]合同授予
[bookmark: _Toc21755][bookmark: _Toc432367363][bookmark: _Toc496088103][bookmark: _Toc25822][bookmark: _Toc485113097][bookmark: _Toc430813279][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247527595][bookmark: _Toc247513994][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc300834993]9.1履约担保
9.1.1在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。
9.1.2中标供应商不能按本章第9.1.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc8264][bookmark: _Toc496088104][bookmark: _Toc432367364][bookmark: _Toc19765][bookmark: _Toc485113098][bookmark: _Toc430813280]9.2 签订合同
9.2.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。 
9.2.2 采购人和中标供应商不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
9.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
10、 [bookmark: _Toc485113099][bookmark: _Toc26828][bookmark: _Toc496088105][bookmark: _Toc432367365][bookmark: _Toc22613][bookmark: _Toc430813281][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc247513995][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc247527596][bookmark: _Toc300834994]招标代理服务费
[bookmark: _Toc11307][bookmark: _Toc12349][bookmark: _Toc432367366][bookmark: _Toc485113100][bookmark: _Toc496088106][bookmark: _Toc430813282]10.1收取方式和标准
10.1.1采购代理机构按供应商须知前附表规定的方式和标准收取招标代理服务费。
[bookmark: _Toc432367367][bookmark: _Toc32413][bookmark: _Toc485113101][bookmark: _Toc496088107][bookmark: _Toc9148][bookmark: _Toc430813283]10.2收取时间
10.2.1采购代理机构按供应商须知前附表规定的时限收取招标代理服务费。
11、 [bookmark: _Toc496088108][bookmark: _Toc28334][bookmark: _Toc432367368][bookmark: _Toc2914][bookmark: _Toc485113102][bookmark: _Toc430813284]无效投标和废标
[bookmark: _Toc432367369][bookmark: _Toc485113103][bookmark: _Toc21717][bookmark: _Toc20178][bookmark: _Toc496088109][bookmark: _Toc430813285]11.1 无效投标
11.1.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：详见第四章“评标标准及方法”。
[bookmark: _Toc31129][bookmark: _Toc496088110][bookmark: _Toc4854][bookmark: _Toc432367370][bookmark: _Toc485113104][bookmark: _Toc430813286]11.2 废标
11.2.1有下列情形之一的，采购人将重新招标在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
12、 [bookmark: _Toc432367371][bookmark: _Toc30755][bookmark: _Toc16662][bookmark: _Toc485113105][bookmark: _Toc496088111][bookmark: _Toc430813287][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc247527599][bookmark: _Toc247513998][bookmark: _Toc144974542]纪律和监督
[bookmark: _Toc23808][bookmark: _Toc432367372][bookmark: _Toc485113106][bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc496088112][bookmark: _Toc247527600][bookmark: _Toc430813288][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc247513999][bookmark: _Toc300834995][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351]12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求
12.1.1 采购人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。
12.1.2采购人和采购代理机构不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
12.1.3采购人和采购代理机构工作人员不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。
12.1.4 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
12.1.5 采购人和采购代理机构不得向他人透露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
12.1.6 采购人和采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。
12.1.7 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
12.1.8在确定中标供应商前，采购人或者采购代理机构不得与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
12.1.9 采购人和采购代理机构不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
[bookmark: _Toc26422][bookmark: _Toc13734][bookmark: _Toc485113107][bookmark: _Toc496088113][bookmark: _Toc432367373][bookmark: _Toc247514000][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc247527601][bookmark: _Toc300834996][bookmark: _Toc430813289][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc144974544]12.2 对供应商的纪律要求
12.2.1 供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者提供虚假材料以及采取其他不正当手段谋取中标。
12.2.2 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害政府采购活动各当事人的合法权益。
12.2.3 供应商不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
[bookmark: _Toc432367374][bookmark: _Toc15356][bookmark: _Toc2221][bookmark: _Toc485113108][bookmark: _Toc496088114][bookmark: _Toc300834997][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc430813290][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc247527602][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc247514001]12.3 对评标委员会成员的纪律要求
12.3.1 评标委员会成员与供应商有利害关系的，必须回避。
12.3.2 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
12.3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
13、 [bookmark: _Toc24733][bookmark: _Toc485113109][bookmark: _Toc432367376][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc496088115][bookmark: _Toc430813293][bookmark: _Toc247527605][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc247514004][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc300835000]需要补充的其他内容
13.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
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[bookmark: _Toc22444][bookmark: _Toc28146][bookmark: _Toc451447851]第三章、项目概况及技术要求
[bookmark: _Toc11769][bookmark: _Toc15506][bookmark: _Toc27068][bookmark: _Toc13480]一、项目概况
1、项目名称：华中科技大学同济医学院附属梨园医院诊疗环境修缮改造项目-血液净化中心改造工程（施工设计一体化）
2、项目地点：武汉市东湖风景区沿湖大道39号梨园医院内
3、项目改造范围：包含血液净化中心和配套辅助用房的深化设计、采购（主要包括配套设备、材料、系统等）与施工。
4、计划工期：90日历天
5、质保期：2年，有防水要求的保修期5年，自竣工验收之日起算。
6、建设规模：涉及综合楼6层（血液净化中心）区域，面积约为1100平方米。
7、付款方式：（1）合同签订后甲方向乙方支付合同价总额的30%预付工程款；
（2）工程完工验收合格后甲方向乙方支付工程款至合同价总额的80％；
（3）乙方提供工程竣工结算书及相关资料，经甲方审核、结算审计确认后乙方向甲方支付审定工程款总金额1.5%作为工程质保金，甲方在收到质保金后向乙方支付至审定工程款总金额的100%。质保期满后15日内甲方向乙方无息退还工程质保金。
二、招标范围
招标范围：包含血液净化中心和配套辅助用房的深化设计、采购（主要包括配套设备、材料、系统等）与施工，具体如下：
1.设计部分：血液净化中心和配套辅助用房的建筑装修装饰、空调系统、强弱电系统、医用气体系统、给排水系统、消防系统（火灾自动报警、应急照明系统、喷淋系统）的施工图设计；
2.施工部分：血液净化中心和配套辅助用房的建筑装修装饰、空调系统、强弱电系统、医用气体系统、给排水系统、消防系统（火灾自动报警、应急照明系统、喷淋系统）的施工及配套设备安装工程；外围结构、电梯、楼梯间、前室、各种管井、外窗、办公家具等工程不在范围内。
本工程为诊疗环境修缮工程，主要包含血液净化中心、辅助功能用房、设备机房等建设。
血液净化中心：共设置床位54床（阴性大厅46床、阳性大厅8床）以及相应的处置室、护士站台等。
辅助功能用房：主要设置有医护办公区、治疗室、男女更衣室、会议室、值班室以及卫生间等功能用房。
设备机房：主要设置有纯水机房、集中供液机房、干湿库房等。
3.装饰部分
建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。
招标范围线以内土建墙体砌筑、土建墙体找平、楼层地面地坪找平，墙、顶、地面的装饰工程、内门窗、窗帘盒、窗台板等配套设施均在本次招标范围内；
招标范围线以内的可移动家具、病床、移动设备、窗帘、床帘等由招标方自行采购；
4.强弱电部分
改造区新增的配电箱及其进线电缆，和配电箱后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等全部由中标方采购；
招标范围包括设计范围内的电话、网络系统、无线AP系统、门禁、监控等弱电系统的采购及安装，其中网络交换机及末端点位均由中标方负责。
5.消防电部分
改造区内的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防广播等末端设备及管线全部由中标方采购及安装；
改造区内的疏散指示灯、应急照明灯具及管线全部由中标方采购及安装。
6.空调部分
本项目空调冷热源由院区主机系统提供。
透析室及办公区均采用风机盘管加新、排风系统的空调方式，风机盘管为卧式暗装，每个新风支管设风阀，新风机设初中效过滤器。局部房间采用独立排气扇进行换气。
含改造范围内的空调风系统、水系统，含风管、水管、阀门、保温等相关附件；设备：风机盘管、新风机及排风机等；
7.给排水部分
本项目招标范围线内的台盆、淋浴器、大便器等洁具及连接冷、热水横支管均在本次招标范围内；原则上公共走道吊顶内大部分冷、热水横干管利旧，但局部管径偏小的管道更换为合适管径的冷、热水横干管。
本项目招标范围线内的纯水管道及纯水回水管道（不含纯水机房内部管道）均在本次招标范围内；原则上纯水机房内部管道由相关厂家负责设计及施工。
本项目招标范围线内的洁具排水横管及透析设备排水横管均在本次招标范围内；排水立管利旧。
本项目招标范围线内的喷头及喷淋连接支管均在本次招标范围内；原则上喷淋主干管利旧，但部分破损主管需拆除换新。
本项目招标范围线内的大部分消火栓及消防管道利旧，仅部分与装饰布局冲突的消火栓需移位安装，移位安装消火栓的消防连接支管均在本次招标范围内。
三、项目技术要求
(一)装饰系统技术要求
1.墙面：
①　血液净化中心（阴性大厅、阳性大厅）的墙面采用轻钢龙骨+8mm 厚硅酸钙板，面层选用抗菌、防潮、阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚无机涂料医疗板。
②　辅助功能用房等空间的墙面采用玻纤壁布面刷白色抗菌无机涂料
③　设备用房等空间的墙面采用防水+墙砖。
2.地面：
1）血液净化中心（阴性大厅、阳性大厅）及辅助功能用房等空间的地面材料均要求采用2.0mm厚 ，无方向同质透心PVC地板。
2）设备用房等空间的地面采用防水+防滑地砖。
  PVC地板要求
A、类型：厚度2.0mm花纹透底型、无方向性花纹、同质透心PVC卷材
B、耐磨等级：根据EN660-2：1999+A1：2003和EN649：2011要求测定:≥T级。
C、防火等级：符合GB8624-2012判定： 
D、有害物质检测：应符合GB18586-2001要求测定，未检出氯乙烯单体、可溶性重金属（铅、镉），挥发物符合要求。

E、防滑性：应符合EN14014和EN13893要求，达到技术等级DS。
F、抗化学性能：应符合EN 423:2001要求，包含氨水、丙酮、浓硫酸18mol/L、浓硝酸16mol/L、浓盐酸12 mol/L、氯仿、漂白剂、润滑油、甲苯等检测项目检测0级。
G、TVOC（挥发有机化合物）检测：符合AgBB挥发物有机化合物测试要求测定，结果≤5µg/m3 。
H、同质透心PVC卷材地板VOCs、醛酮化合物检测：28天后排放量通过ISO16000-9：2006/COR1-2007、ISO16000-6：2011、ISO16000-3：2011测试，（苯、甲苯、乙苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、正十一烷、1，4-对二氧笨、TVOC、甲醛、乙醛）测试结果均为：ND，未检出。
I、甲醛测试：应符合GB18580-2001要求，未检出。
J、相关邻苯二甲酸酯类增塑剂检测：应符合EN14372：2004要求，通过42项检测。
3.天花：
①　血液净化中心（阴性大厅、阳性大厅）等空间的顶面材料均采用轻钢龙骨+6mm 厚硅酸钙板，面层选用抗菌、防潮、阻燃、防腐、防蛀、易清洁的6mm厚无机预涂医疗板，辅助功能用房等空间的顶面材料采用生态硅晶板。
②　设备用房等空间、卫生间的顶面均采用铝扣板。
(二)配电系统工程技术要求
1.系统设计要求
①　透析区照明、插座等需要双电源供电，不需要UPS。
②　纯水机房、集中配液间照明、插座等需要双电源供电。
③　照明应采用LED灯，灯带必须布置在送风口之外。
④　透析大厅设计平均照度应在300LX及以上，办公室、会议室、护士站、治疗室设计平均照度应在300LX及以上，其余辅房及走廊平均照度应在100LX及以上。
⑤　透析大厅设置一台双电源供电的总配电箱，每适量床位设置一台分配电箱。
⑥　均采用低烟无卤B级及以上级别电缆、低烟无卤C级及以上级别电线。
⑦　电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。
⑧　电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。
(三)弱电系统工程技术要求
1.系统设计总体要求
①　改造区设置电话、网络系统、无线AP系统、监控系统、门禁系统。
②　所有设备及管线的招标、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。要求所有弱电的主机设备布局合理，整齐，美观，大方。弱电系统设置机柜集中放置。
2.电话、网络系统
①　为满足信息化需要，护士站和功能房间按功能需求设置电话、网络插座，透析大厅每个床位设备带上按需求网口。
②　所有电话、网络线路引至弱电井内、预留长度4米，接入大楼信息系统。
3.监控系统
①　监控点设置：透析大厅及各人员出入口均根据需要设置监控摄像机，所有图像都传送到系统主机，可实现多地点、多画面实时监控。
②　监控设备：各区域监控主机包括操作键盘，彩色监视器，硬盘录像机(带硬盘)。 
③　系统功能：系统通过数码网络硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过监视器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。
4.门禁系统
①　根据科室需求设置门禁系统，系统可实现刷卡、密码输入或人脸等方式。
②　系统由门禁控制器、读卡器、IC卡、电子门锁组成及开门按钮。门禁控制器在弱电井集中安装，读卡器、电子门锁结合门的形式安装，读卡器安装高度为1.3米。
③　通信及线路要求：门口机与室内机间采用TCP/IP协议，采用六类非屏蔽网线UTP.CAT6。 
5.无线AP系统
①　设置无线AP系统，系统包括AC控制器、网络交换机及吸顶AP。
②　根据科室需求，在需要的地方设置吸顶AP。
(四)给排水系统工程技术要求
①　内冷水、热水管道采用304薄壁不锈钢管，均采用双卡压连接（或与大楼设计保持一致）；排水管道采用UPVC静音排水塑料管外包橡胶保温降噪处理。
②　热水管道需采用橡塑保温棉保温处理。
③　卫生洁具应采用不易积存污物且易于清扫；洗手盆、污洗池均应设置冷、热水；
④　洗手盆采用柜式洗手盆，配套台面、铝合金柜体及五金配件；卫生间可采用大理石台盆，空间狭小的房间可采用立柱盆。
⑤　公共卫生间、护士站、无菌要求场所内的洗手盆采用感应式水龙头（带220V电源）；小便器配自动感应冲洗阀、蹲便器采用脚踏式冲洗阀。
(五)空调系统工程技术要求
①　空调冷热源由院区主机系统提供。
②　透析室及办公区均采用风机盘管加新、排风系统；新风机组设置于机房内，入口设置具有关断功能的电控密闭阀，每个新风支管均设风阀调节；局部房间设独立排气扇进行换气。
③　风机盘管为卧式暗装，风管上设置初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于5%的净化装置；新风机组入口设初效过滤。
④　风管采用热镀锌钢板制作，壁厚按规范中低压选择，镀锌钢板风管不刷漆，其法兰与支吊架刷铁红酚醛防锈漆，灰色磁化漆各两道。 
空调冷凝水管选用UPVC材料，冷凝水管和阀门、附件、风管保温均采用橡塑材料保温，保温材料通过难燃B1级检验，烟气毒性达到准安全二级（ZA2)，湿阻因子≥ 20000，导热系数（w/m°C）在0°C时不大于0.032，40°C时不大于0.037。
（6） 水机房、集中供液间装修和管路（材质）铺设要求
1 地面做防水处理，铺设瓷砖，进门处做挡水坎高30mm（设备进入房间后安装）。
2 墙壁做防水处理1.5米，满墙瓷砖，做排水沟如图（宽200mm，深150mm），排水沟铺设不锈钢篦子做井盖。
3 入户门做隔音处理，密封性要好，入户门净宽不低于1500mm，净高不低于2000mm
4 顶棚天花板采用活动扣板，净高大于2700mm。
5 机房需要空调设备及具备通风条件。
6 设备总重量为2610KG，如楼层承重不够需要加固，房间墙体都需要石砖墙，进门右侧墙需能承重350kg挂件。
7 设备供水/供电/排水要求如上，供电要求双路供电，三相五线制，带零线和地线接线柱，空开上不要装漏保。
8 需要预留自来水水箱备用，采用双水源供水，用于紧急用水。
9 排水管必须采用耐高温管，能耐90度高温。
10 自来水进水口预留：阀门，压力表，单向阀，1寸半内丝（DN40），主管道为2寸半（DN65），标高距离+1500mm，离墙+60mm，自来水进水压力要求为：4—5bar，运行流量：5T/H，提供双路水源供水。
11 预留防水插座（圆孔），要求220V，10A，五孔，标高距离+1500mm，共5组。
12 需要安装预处理配电箱，功率380V,5KW，三相五线制，标高距离+1500mm，预留20A空开1组，需带零线和地线接线柱。
13 需要安装主机配电箱，功率380V,15KW，三相五线制，标高距离+1500mm，预留32A空开1组，需带零线和地线接线柱。
14 需要安装热消毒配电箱，功率380V,27KW，三相五线制，标高距离+1500mm，预留80A空开1组。
  
15 需要安装水机房排水沟内排水地漏，排水地漏口径D110，共需要4处，排水管需要能耐高温90度。
16 纯水管路采用PEX管路，用于具有热消毒功能的配置中。该管路材质需要符合93/42/EEC要求，需要根据DIN ISO 10993-1:2010-04 2010进行生物学评估。DIN ISO 10993-1:2010-04 2010要求对管路材质进行血液毒理性测试和细胞毒理性测试，以满足血液透析治疗安全要求。能根据DIN EN ISO10993-4:2017 2017进行的血液毒理学实验结果显示，能用于血液透析治疗的水的应用上满足要求，具有适配性，铺设之前需提供第三方检测机构检测报告，能证明安装的该批次管路符合以上要求，能满足血液透析治疗安全要求。
17 设备柜范围处没有柱子的区域，如有天花至设备柜处的管路铺设需要加支撑柱以满足铺管铺设固定要求。
18 所有从天花板到设备柜处的立管为明管，需对这部分明管进行装饰封包。
19 背靠背的机器，其中间的设备柜要求连通，不要隔断。
20 设备柜中间有柱子，柜子和柱子间必须预留15cm空间，方便好铺设纯水管路。
四、工程执行标准
[bookmark: _Toc32639][bookmark: _Toc17467][bookmark: _Toc505611548]1、总体原则是：功能布局合理，配套设施完善，功能与设施先进完备。
2、项目范围内施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应达到低噪音、高洁净、新风量充足、保证环保的要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性、有舒适宁静的室内环境。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：
2.1《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
2.2《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
2.3《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
2.4《医院空气净化管理规范》WST 368-2012
2.5《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
2.6《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
2.7《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
2.8《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
2.9《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018      
2.10《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
其它与本工程相关的技术规范。
如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
五、质量要求 
1.工程质量要求：必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准中的合格要求；  
2.工程所用材料，必须符合国家节能环保要求；
3.安全生产管理目标要求：合格；
4.环境保护与文明施工管理目标要求：合格。
六、售后服务
本工程质保期2年，有防水要求的保修期5年，自竣工验收之日起算，质保期内施工单位维修人员在接到通知后至少24小时内到达现场,质保期内，由于产品质量问题引起的故障，施工单位免费维修。
七、施工主要材料和其它要求
1.维修改造过程中对非改造区域的墙面、地面、门窗及设施设备需进行成品防护，如施工过程因防护措施不全或施工管理不善造成的损坏由施工单位赔偿并修复。
2.施工过程中施工单位需确保临近施工区域的医疗场所正常医疗秩序不受影响，应做好必要的防尘、降噪措施。
3.施工材料运输、堆放需严格遵守院方规定，保证不影响医院正常医疗秩序和环境卫生。
4.主要材料及设备要求：
主要材料和设备技术要求、参考品牌清单

	[bookmark: _Hlk119315678]序号
	设备、材料名称
	推荐品牌

	1
	地胶
	洁福、福尔波、阿姆斯壮;2.0mm厚

	2
	墙砖
	东鹏、鹰牌、新中源

	3
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树

	4
	医用钢质门
	鹏驰、美心、格满林

	5
	医疗板
	福尔卡、威盛亚、帝龙

	6
	硅晶板
	环宇、腾胜、扬名

	7
	铝扣板
	银飞、天利、奥普

	8
	轻钢龙骨
	龙骨、泰山、八马

	9
	石膏板
	龙骨、泰山、八马

	10
	钢化夹胶玻璃
	南玻、长利、未来门窗

	11
	风机盘管
	天加、约克、麦克维尔

	12
	风口
	欧普、绿岛风、雷士

	13
	PPR给水管
	联塑、金牛、伟星管业

	14
	PVC排水管
	联塑、金牛、伟星管业

	15
	洁  具
	法恩莎、九牧、箭牌

	16
	配管
	联塑、金牛、康乐等

	17
	电线、电缆
	武汉二厂、正泰、航天电工

	18
	配电箱元器件
	西门子、施耐德、ABB

	19
	开关、插座
	西门子、TCL、罗格朗

	20
	灯具
	雷士、欧普、飞利浦


本章所述材料和设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了
方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表
示，投标人当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材
料和设备。投标人投标时应在投标文件明确其品牌及规格型号。未经采购人同意，不

得改变品牌及规格型号。
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[bookmark: _Toc267582611][bookmark: _Toc29535][bookmark: _Toc14602][bookmark: _Toc148516600]第四章、评标标准及方法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。
[bookmark: _Toc6470][bookmark: _Toc485113114]一、评标方法
本次评标采用综合评分法（百分制），即 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。
二、评标步骤
评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议；
[bookmark: _Toc19565][bookmark: _Toc485113115]（一）投标文件初审
1、资格性检查
招标人及招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，具体评审因素详见《资格性检查表》。
2、符合性检查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。
3、投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；其中
      1）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
①使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
②使用伪造、变造的许可证件；
③提供虚假的财务状况或者业绩；
④提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
⑤提供虚假的信用状况；
⑥其他弄虚作假的行为。
      3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
    5、 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商书面确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），其投标无效。
1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.2 评标委员会对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误，使得投标报价校核无法进行的，其投标无效。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4初审后合格投标人不足3家的，不得评标。
   6、落实相关政府采购政策优惠评审因素
6.1 中小企业评审优惠
为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时，评标委员会将依据“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对投标人报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当供应商为大中型企业的且本项目支持联合体投标响应的，大中型企业可以和其他小型、微型企业组成联合体共同参加非本次工程项目政府采购。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体1%的价格扣除。
    6.2 节能环保评审优惠
按照财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库【2004】185号）/《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】）90号）文件执行。（详见评审标准附件D） 如供应商响应产品符合以上文件的政策支持，须提供产品认证证书（合格有效时间内的）、清单公告媒体的网页打印件并作出明显标识。
经评标委员会审核确认供应商响应产品在清单内，符合政策支持要求的，将给予1%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: sendNo]6.3关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，财库〔2019〕141号
按照财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2019〕141号文件执行，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件三），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: OLE_LINK6]6.4关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知，财库[2014]68号 
按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号文件执行，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
[bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc485113116]7、异常低价审查
7.1审查情形:按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库[2026]2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的(注:此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50%，最高不得超过65%);
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的(注:此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50%，最高不得超过65%);
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的(注:此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于45%，最高不得超过65%);
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
7.2资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
7.3审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
7.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
7.5记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）澄清有关问题
评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc485113117][bookmark: _Toc9151]（三）比较与评价
评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分标准》
[bookmark: _Toc485113118][bookmark: _Toc15117]（四）推荐中标候选人名单
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
(五)编写评标报告
评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。
评标报告应当包括以下内容：
　　（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
　　（2）投标人名单和评标委员会成员名单；
　　（3）评标方法和标准；
　　（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
　　（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
　　（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
[bookmark: _Toc29603][bookmark: _Toc485113119]附表1：资格性检查表
	序号
	审核内容
	投标单位名称

	1. 
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其它组织的营业执照等证明文件，自然人的提供身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度或2024年度的财务审计报告（或银行资信证明或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；或提供书面声明。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或书面声明；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月的纳税证明材料（零申报的提供报税网站打印的零申报记录）及近三个月社保缴纳证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，提供相应证明文件；或提供书面声明。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）
	

	2. 
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明）
	

	3. 
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供书面声明）
	

	4. 
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供书面声明）（以评审当日现场查询结果为准）
	

	5. 
	落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
	

	6. 
	本项目的特定资格要求：（1）投标人需具备中华人民共和国相关行政主管部门颁发的以下资质：
①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上或建筑行业（建筑工程）乙级及以上或建筑装饰工程设计专项乙级及以上设计资质；
②建筑工程施工总承包叁级及以上企业资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。
（2）人员要求：①项目经理（或项目负责人）要求：具有建筑或机电工程专业贰级及以上注册建造师及执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理（或项目负责人）。
②设计负责人要求：具备工程类中级及以上职称。
③拟派施工员、资料员、质检员、安全员、材料员具有相应岗位资格证。
④本项目拟投入人员不得相互兼职。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
（3）以联合体投标的，联合体组成成员不得超过2家，应提供联合体协议书。报名登记后联合体成员不可更改（联合体牵头人由施工方派出。项目经理由施工方派出）。
	

	审核结论
	



附表2：符合性检查表
	序号
	审核内容
	投标单位名称

	1. 
	投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
	

	2. 
	投标人未按招标文件要求进行报价。
	

	3. 
	投标有效期不足的。
	

	4. 
	投标文件中附有采购人不能接受条件的。
	

	5. 
	投标文件中的内容出现重大偏离的、明显不符合招标文件的技术规格、技术标准的；或不符合招标文件规定的其他实质性要求的。
	

	6. 
	投标人在投标过程中使用不真实材料的。
	

	7. 
	投标人承诺提供的服务实质性不满足招标文件要求的。
	

	8. 
	符合招标文件中规定无效投标的其它条款。
	

	审核结论
	







附表3：详细评分表
	评标项目
	评标分项
	分值
	评分细则

	报价部分（30分）
	价格得分
	30
	1、基准价=各有效投标中去掉一个最高报价和一个最低报价以后的各投标人的投标报价的算术平均值。最高报价和最低报价仍为有效报价；（有效投标个数大于6个）
2、开标后，如果有效投标个数少于6个（含）则：
基准价=所有有效投标的投标报价的算术平均值；
各有效投标报价得分，以基准价为标准进行比较：
每高于基准价1.0%的扣0.3分，以此类推，扣至0分为止。
计算公式为：价格得分=30-[（投标报价-基准价）/基准价]×100×0.3；
每低于基准价1.0%的扣0.2分，以此类推，扣至0分为止。
计算公式为：价格标得分=30-[（基准价-投标报价）/基准价]×100×0.2。
3）投标报价等于基准价的，得30分。

	商务部分（20分）
	类似业绩
	13
	2023年1月以来（设计业绩以合同签订时间为准，施工业绩以合同签订时间为准）具有类似设计业绩，每有一项得1分，最高得3分；类似施工业绩，每有一项得2分，最高得10分；
本项最高得13分。
备注：类似施工业绩是指：总建筑面积1100平方米及以上或单项合同金额380万元及以上的公共建筑设计施工一体化工程或工程总承包（EPC）施工业绩，设计施工一体化工程或工程总承包（EPC）业绩须提供合同证明文件。如投标人提供的业绩为联合体中标业绩，应提供其作为联合体成员所承担范围的相关证明材料。
类似设计项目是指：总建筑面积1100平方米及以上或造价金额380万元及以上的公共建筑工程设计业绩，设计项目业绩须提供合同。

	
	用户反馈
	4
	投标人(若为联合体，联合体施工单位) 提供自2023年1月以来的项目获得甲方评价意见进行评分，评价为满意或良好的，每提供一个得1分，最多的4分。(以有采购人书面评价意见复印件为准盖公章，须同时提供满意度证明相应工程中标通知书或合同协议书、竣工报告。提供证明资料不全或者证明材料模糊、不清晰、无法辨认的不得分。合同以签订时间为准，同一采购单位不重复计分。

	
	项目经理
	3
	项目经理2023年1月以来完成过类似工程设计施工一体化或工程总承包（EPC）业绩，每有一项得1.5分，最高得3分。
备注：类似工程设计施工一体化或工程总承包（EPC）业绩是指：总建筑面积1100平方米及以上或单项合同金额380万元及以上的公共建筑设计施工一体化工程或工程总承包（EPC）项目须提供合同证明文件。(以合同签订时间为准)

	技术部分（50分）
	设计实施技术方案
	10
	根据平面图、项目特点、招标范围及发包人要求编制设计实施技术方案，方案包括但不限于：
（1）对本项目进行重难点分析，针对该项目全面性、可实施性、可持续性的分析，方案内容完整、可行性高的得5分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得3分；
方案空泛，合理性差、基本可行得1分；
未提供不得分。
（2）根据投标人提供各专业的设计技术文件的完整性、合理性、针对性、设计深度进行评审，方案内容完整、可行性高的得5分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得3分；
方案空泛，合理性差、基本可行得1分；
未提供不得分。

	
	设计进度及质量保障措施
	4
	根据招标文件要求的设计周期及质量要求合理编制设计进度计划、人员配备分工和质量保障措施：
设计周期安排合理，有详细的进度和质量保障措施，措施具体、科学完备，针对性强，人员分工合理得4分；进度及质量保障措施基本满足完备，人员分工基本合理得2分；
进度及质量保障措施流于形式，无具体可操作性得0分；未提供得0分。

	
	工程总承包管控服务方案
	5
	根据本项目工程总承包特点编制工程总承包管控方案，根据组织架构、管理体系、管理流程、管理措施及对各专业分包单位的协调管理措施、设计协调等各专业管控服务方案、专业化建议等内容打分：
方案内容完整、可行性高的得5分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得3分；
方案空泛，合理性差、基本可行得1分；
未提供不得分。

	[bookmark: _GoBack]
	投资控制措施
	4
	针对本项目初步设计投资概算及控制进行投资管控、限额设计；项目预算分析准确，投资控制目标明确；控制方法和措施正确、完善，工作流程清晰得4分；
项目预算分析准确性，投资控制目标合理性欠缺；控制方法和措施有缺陷，但不影响项目实施得2分；
项目预算分析不准确，投资控制目标不合理；控制方法和措施有缺陷，影响项目实施得1分；
未提供不得分。

	
	应急预案
	4
	针对本项目应急处置方案，方案须考虑突发事件、工期调整等可能出现的各项情况：内容考虑周全、方法可行，应对措施得当可操作得4分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得2分；
方案空泛，合理性差、基本可行得1分；
未提供不得分。

	
	施工方案
	5
	主要工程的施工方案详尽，施工实施要点清晰，符合项目特征和要求，有关键工序的关键技术的专项施工方案、综合机电安装工程、装饰装修、消防等专业工程专项施工方案得5分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得3分；
方案空泛，合理性差、基本可行得1分；
未提供不得分。

	
	质量安全质量管控措施
	6
	针对施工重点、难点以及质量通病分析、严格的质量安全管控制度、组织机构；针对关键技术、重难点有针对性的工程质量控制措施、施工安全控制措施；建立健全的图纸审查、技术交底、材料检验、工程质量检查和验收、技术档案等技术管理制度，针对性强，具有可行性得6分；
方案完整有欠缺、科学合理、基本可行得4分；
方案空泛，合理性差、基本可行得2分；
未提供不得分。

	
	进度安排
	6
	有关键路线的分析、施工进度计划及工期保证措施，有具体的施工进度计划标注各专业工程进度的横道图线；工程中所有使用的机械、设备、人员计划落实明确；进度控制合理，施工进度节点计划安排合理，能满足总工期的要求，关键线路明确，工期保证措施具体、合理、可行得6分；
内容完整有欠缺、科学合理、基本可行得4分；
内容空泛，合理性差、基本可行得2分；
未提供不得分。

	
	保障措施
	6
	用于本项目的施工技术措施的完整性、针对性；技术使用的先进性；针对本项目现场的安全文明施工措施、扬尘治理措施、环境保护措施、污染防治措施；内外部关系等各方沟通协调等各项措施合理有效得6分；
内容完整有欠缺、科学合理、基本可行得4分；
内容空泛，合理性差、基本可行得2分；
未提供不得分。

	上述服务方案中，完全满足指：
（1）提供的响应方案基于实际采购需求，提出了具有可行性的现状情况预判及解决方案；
（2）准确把握并针对项目重难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；
（3）对于资料、数据等响应方案的支撑材料提供细致、具体，且具有论证支撑性及可追溯性。
缺陷缺漏但不影响项目实施指：
（1）只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；
（2）对方案响应进行泛化描述或偏离项目采购需求，缺少针对性；
（3）提供资料、数据等响应方案的支撑材料较简单，不具备论证支撑性与可追溯性。
不完整或缺漏可能影响项目实施指：
（1）未对方案作出论证和展开分析，未列明可行的具体解决方案；
（2）未进行方案响应，或方案响应完全偏离采购需求；
（3）未提供资料、数据等响应方案的支撑材料。



说明：
1、评标委员会分别对每一投标文件依据附表二、三进行检查。
2、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。
3、每个评委须认真审查各投标人的投标文件以及需打分的每个项目，且按要求打分。评委评分表采用记名方式。
4、由评标委员会负责打分统计工作，汇总各评审专家对各投标人的打分，取平均值为最终得分，评标委员会组长负责审核。
5、各项统计、评分结果均按四舍五入的方法精确到小数点后2位。
[bookmark: _Toc10530][bookmark: _Toc403382490](六)特殊情况的处置程序
[bookmark: _Toc403382491][bookmark: _Toc403382492]6.1  关于评标活动暂停
6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
[bookmark: _Toc19899][bookmark: _Toc403382493]6.2 关于评标中途更换评标委员会成员
6.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
6.3采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
[bookmark: _Toc21719][bookmark: _Toc403382494]6.3评标争议处理
6.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
6.3.2在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。
6.3.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在书面决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出书面说明。
[bookmark: _Toc500710682][bookmark: _Toc508809023]

[bookmark: _Toc6150][bookmark: _Toc22038]第五章、合同(参考)
合同条款
1. 定义
0. 本合同下列术语应解释为： 
0. “需方”系指在合同资料表中指明的通过招标采购，接受合同服务的采购单位。
0. “服务提供方”系指在合同资料表中指明的提供本合同项下服务的中标人。
0. “项目现场”系指本合同项下服务现场，其名称在合同资料表中指明。
0. “日”指日历日。
1. 知识产权
1. 服务提供方应保证，需方在中华人民共和国使用该设计成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，服务提供方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
1. 服务提供方对作品拥有充分、完全、排他的著作权，且从未授权任何第三方进行任何形式发表、使用或用于开发。
1. 人员配备
2. 除非需方书面同意，服务提供方不得单方变更投标文件中所列人员。
2. 服务提供方所配备项目人员经两次及以上有效投诉，需方可要求服务提供方更换该服务人员。
1. 付款方式：详见合同通用条款前附表

1. 违约赔偿
4. 如果服务提供方没有按照合同规定的时间提供服务，需方可要求服务提供方支付违约金。违约金按每周未提供服务价的  %计收。但违约金的最高限额为未提供服务合同价的  %。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。
1. 不可抗力
5. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
5. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
5. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
1. 税费
6. 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
1. 合同争议的解决
7. 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不以解决，当事人可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
1. 违约解除合同
8. [bookmark: _Ref374810134]在服务提供方违约的情况下，需方经同级政府采购监督管理机关/采购主管部门审批后，可向服务提供方发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向服务提供方追诉的权利。
0. 服务提供方未能在合同的限期或需方同意延长的限期内，提供全部或部分服务；
0. 服务提供方未能履行合同规定的其它主要义务的，致使需方的合同目的不能实现；
0. 需方认为服务提供方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
2. 腐败行为和欺诈行为定义如下：
0. “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在合同签定、履行过程中的行为。
0. “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程以谎报事实的方法，损害需方利益的行为。
8. 在需方根据上述第9.1条的规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购主管部门同意的方式，购买与未交付的服务，服务提供方应承担需方购买类似的服务而产生的额外支出。部分解除合同的，服务提供方应继续履行合同中未解除的部门。
1. 破产终止合同
9. 如果服务提供方破产或无清偿能力时，需方报同级政府采购主管部门审批后，可以任何时候以书面通知服务提供方，提出终止合同而不给服务提供方补偿。该合同的终止将不损害或不影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

1. 转让和分包
10. 本招标项目下采购合同不能转让。
1. 合同修改
11. 需方和服务提供方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行变更时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购主管部门备案。
1. 通知
12. 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
1. 计量单位
13. 附技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
1. 适用法律
14. 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
1. 合同生效及其他
15. 采购合同的内容确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。自合同签订之日起五个工作日内，服务提供方应当将合同副本送招标机构存档备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。
15. 本合同一式　　份，具同等法律效力，　　和　　各执　　份。





合同主要条款
（参考格式，具体以签订合同时合同格式为准）
发包人 (全称) ： 
法定代表人： 
承包人(全称) ： 
法定代表人： 
发包人为建设(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付响应。根据国家有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 
一、工程概况 
工程名称： (项目名称) 
工程地点： 
工程内容： 
二、工程承包范围 
承包范围：详细承包范围见技术标准和要求。 
三、合同工期 
计划开工日期：年月日 
计划竣工日期：年月日 
工期总日历天数：    天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 
四、质量标准 
工程质量标准： 
五、合同形式 
本合同采用合同形式。 
六、签约合同价 
金额(大写) ：元(人民币) 
(小写)￥ ：元 
其中：安全文明施工费：元 
暂列金额：元 (其中计日工金额 元) 
材料和工程设备暂估价：元 
专业工程暂估价：元 
七、承包人项目经理： 
姓名：
职称：
身份证号：
建造师执业资格证书号： 
建造师注册证书： 
建造师执业印章： 
安全生产考核合格证书： 
八、合同文件的组成：下列文件共同构成合同文件： 
1、本协议书； 
2、成交通知书； 
3、响应函及响应函附录； 
4、专用合同条款； 
5、通用合同条款； 
6、技术标准和要求； 
7、图纸； 
8、其他合同文件。 
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。 
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 
十二、本协议书连同其他合同文件一式肆份，合同双方各执贰份。 
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 
发包人： (盖单位章) 	承包人： (盖单位章) 
法定代表人或代理人(签字) ： 	法定代表人或代理人(签字)：  
年 月 日 	年 月 日 
签约地点：

[bookmark: _Toc444509169][bookmark: _Toc146507047][bookmark: _Toc387240417][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc13069][bookmark: _Toc2676][bookmark: _Toc18696]第六章、投标文件格式

投标文件认真填写和打印，投标文件一律A4规格纸张打印、装订（不能活页装订）。投标文件副本可以是正本的复印件，其正、副本都应装订成册（并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样）。投标文件应提供三份，其中正本一份，副本二份及电子版投标文件（正本盖章后的PDF版，U盘提交）。



[bookmark: _Toc444509170][bookmark: _Toc387240418][bookmark: _Toc154218180][bookmark: _Toc21609][bookmark: _Toc15233]封面及目录
封面上应注明项目编号、项目名称、采购人及投标人名称等，应有文件目录和页码编号。

项目编号：
项目名称：
投标人名称（或联合体双方名称）：
封口处注明“于年月日时才能启封”。
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[bookmark: _Toc182294076][bookmark: _Toc154978911][bookmark: _Toc14336][bookmark: _Toc444509171][bookmark: _Toc387240419][bookmark: _Toc8380]资格性检查对照表
项目编号：
项目名称：
	序号
	招标文件资格性检查条款
	投标文件
响应部分
	偏离说明
	投标文件中对应的页码

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


注：
1.投标人应对照招标文件“资格性检查表”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人必须详细说明。
2.投标人须提供投标内容响应资料在投标文件中的具体页码。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日 
— 51 —

评分标准对照表
项目编号：
项目名称：
	序号
	招标文件评分条款
	投标文件
响应部分
	偏离说明
	投标文件中对应的页码

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


注：
1.投标人应对照招标文件“详细评分表”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人必须详细说明。
2.投标人须提供投标内容响应资料在投标文件中的具体页码。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日  期：

一、投标函
致：（招标代理机构名称）
根据贵方为  （项目名称、编号）   项目采购的投标邀请，签字代表（被授权委托人全名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交下述文件正本份和副本一式　　 份。
据此函，签字代表宣布声明如下：
1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的投标总价为人民币　　　 　万元。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期为自开标日起九十（90）天。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。
7、与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列信息和方式联系：
地     址：
邮     编：
电     话：
传     真：
投标人代表姓名、职务：
投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：               日期：
— 52 —

[bookmark: _Toc9447][bookmark: _Toc387240420][bookmark: _Toc5028][bookmark: _Toc167096266][bookmark: _Toc444509172][bookmark: _Toc154978912][bookmark: _Toc170707139]二、投标一览表
投标人名称：                                                                        
	序号
	项目内容
	单位
	

	1
	投标总报价
	万元
	

	2
	工期
	日历天
	

	3
	误期违约赔偿金额
	
	

	4
	误期违约金赔偿限额
	
	

	5
	工程质量等级目标
	
	

	6
	对质量目标的承诺
	
	

	7
	文明施工管理目标
	
	

	8
	对文明施工目标的承诺
	
	

	9
	安全生产管理目标
	
	

	10
	对安全生产目标的承诺
	
	

	11
	项目经理
	姓名、执业资格（建造师等级及专业）、注册证号
	
	

	
	
	承诺
	
	


注意：此表应单独用信封密封一份递交，以便唱标所用。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：
— 60 —

[bookmark: _Toc15120][bookmark: _Toc387240421][bookmark: _Toc444509173][bookmark: _Toc2846]三、分项报价表

格式自拟。

投标人（公章）：
法定代表人（签字或印章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日　　　期：　　　年　　　月　　　　日











[bookmark: _Toc444509174][bookmark: _Toc387240422][bookmark: _Toc141777201]

四、法定代表人身份证明

    投标人名称：
    单位性质： 
    地址：
    成立时间：年月日
    经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________（盖单位章）

______年______月______日


粘贴法定代表人身份证复印件（正反双面）

法定代表授权委托书

（采购代理机构）：
兹授权同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理该项目采购活动中心的一切事宜。
代理期限从年月日起至年月日止。


授权单位（盖章）：
法定代表人（签字或印章）：
签发日期：年月日


附：
姓名：性别：
职务：
身份证号码：



粘贴法定代表人及被委托人身份证复印件（正反双面）


[bookmark: _Toc19601][bookmark: _Toc13799][bookmark: _Toc387240423][bookmark: _Toc444509175]五、资格证明文件
1、投标人资格证明文件；
2、投标人认为其他需要提供的文件。






















[bookmark: _Toc12465][bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc387240425][bookmark: _Toc444509176]

六、投标人专职技术人员配置情况
（项目名称）  
	序号
	姓 名
	年龄
	岗位
	职 称
	执业资格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc387240426][bookmark: _Toc444509177][bookmark: _Toc11907][bookmark: _Toc21651][bookmark: _Toc387240427][bookmark: _Toc444509178]七、类似项目业绩表及证明材料

投标人（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：　　　　　　
	序号
	项目名称
	项目合同金额
	业主名称
	完成时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表填写内容为本项目类似的项目业绩，并附上相关的证明材料。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc387240428][bookmark: _Toc23328][bookmark: _Toc444509179][bookmark: _Toc13014]八、技术评分项资料






投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc387240432][bookmark: _Toc444509183]

[bookmark: _Toc9231][bookmark: _Toc30553]九、其它承诺
1. 招标文件要求投标人须提交的其它资料；
2. 投标人认为需加以说明的其它技术内容。

投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：

















[bookmark: _Toc23020]附件一：
[bookmark: _Toc21251]评审标准附件C：中小企业声明函
[bookmark: _Toc7073]中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
供应商根据工信部联企业〔2011〕300号规定的划型标准及中华人民共和国工业和信息化部官网上的“中小企业规模类型自测小程序”，自行核对如实填写，如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
[bookmark: _Toc29093]附件二：
中小企业划型标准规定
1、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc6922][bookmark: _Toc22437][bookmark: _Toc8225]
[bookmark: _Toc10810]评审标准附件D 财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见
为贯彻落实《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号），积极推进环境友好型社会建设，发挥政府采购的环境保护政策功能，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国环境保护法》，现就推行环境标志产品政府采购提出如下意见。 
　  一、采购环境标志产品对于树立政府环保形象，提高全社会的环保意识，推动企业环保技术进步，保护环境和人体健康，节约能源，促进资源循环利用，实现经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，确保环境标志产品政府采购工作落到实处。 
 二、各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）用财政性资金进行采购的，要优先采购环境标志产品，不得采购危害环境及人体健康的产品。 
　  三、财政部、环保总局综合考虑政府采购改革进展和环境标志产品技术及市场成熟等情况，从国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品中，以“环境标志产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式，按类别确定优先采购的范围。 
　 财政部、环保总局将适时调整清单，并以文件形式公布。 
 四、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）为清单的公告媒体。为确保上述信息的准确性，未经财政部、环保总局允许，不得转载。 
　  五、清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
 六、采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。 
 七、在政府采购活动中，采购人或其委托的采购代理机构应当在政府采购招标文件（含谈判文件、询价文件）中载明对产品（含建材）的环保要求、合格供应商和产品的条件，以及优先采购的评审标准。 
 八、采购人或其委托的采购代理机构未按上述要求采购的，有关部门要按照相关法律、法规和规章予以处理，财政部门视情况可以拒付采购资金。
 九、本意见采取积极稳妥、分步实施的办法，逐步扩大到全国范围。2007年1月1日起在中央和省级（含计划单列市）预算单位实行，2008年1月1日起全面实行。
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本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：


[bookmark: _Toc9588]附件四：联合体协议书(仅适用于联合体投标)
联合体协议书
甲方：(甲公司全称)
乙方：(乙公司全称)
(甲公司全称)、(乙公司全称)自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：
一、 联合体各方关系
(甲公司全称)、 (乙公司全称)共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。(甲公司全称)为联合体主办方、(乙公司全称)作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与(采购人)签订政府采购合同。
二、联合体内部有关事项约定如下：
   1.甲方作为联合体的主办方，代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
   2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上在承担连带责任。
   3.如果本联合体中标， (甲公司全称)负责本项目      部分， (乙公司全称)负责本项目        部分。
   4.如中标，联合体各方共同与(采购人)签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
   5.联合体成员 (公司全称) 为(请填写：小型、微型)企业，将承担合同总金额    %的工作内容(联合体成员中有小型、微型企业时适用)。
三、投标活动以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
   四、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。
   五、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
   六、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
   七、本协议在自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
   八、本协议书正本一式   份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份：副本一式   份，联合体成员各执   份。
甲公司全称： (盖章)   		乙公司全称：(盖章)     
法定代表人： (签字或盖章)                   	法定代表人(签字或盖章)
年 月  日                        	年 月 日
特别说明：
1.联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2.本协议内容为参考格式，投标人组成联合体投标时可以细化，但不得低于本参考格式要求。
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