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第1章 [bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc20798] 招标公告
项目概况
迪庆藏族自治州博物馆可移动文物预防性保护（二期）的潜在投标人应在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年5月29日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc12248][bookmark: _Toc2598][bookmark: _Toc28228]一、项目基本情况
项目编号：DQZC2025-G1-00088-YNZC-0003
项目名称：迪庆藏族自治州博物馆可移动文物预防性保护（二期）
预算金额：1180000.00元
最高限价：1180000.00元
采购需求：本次采购项目的主要目标是为了进一步提升博物馆可移动文物的预防性保护水平。核心宗旨是通过引入先进的设备和技术，为文物创造一个稳定、洁净的保存及展览环境，进一步完善文物展藏设施，从而全面确保文物的安全与完整性，充分发挥博物馆在文化遗产传承中的作用；具体需求包括：馆藏文物无线环境监测系统、展厅展柜改造、文物储藏设施。本项目不接受进口产品投标，投标人须对所投产品的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理；具体技术参数要求详见第五章《采购需求》。
合同履行期限（供货期）：合同签订后120日历天完成全部项目内容，完成安装调试试运行并通过验收交付使用。
[bookmark: _Toc152045514][bookmark: _Toc525741995][bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc257099836][bookmark: _Toc179632530][bookmark: _Toc525742081]本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc19697][bookmark: _Toc3042][bookmark: _Toc20833]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc152045515][bookmark: _Toc525741996][bookmark: _Toc525742082][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc28727][bookmark: _Toc179632531][bookmark: _Toc257099837][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc26300]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目扶持中小企业政策：评审时对符合要求的小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc6084]三、获取采购文件
时间：2025年5月9日至2025年5月16日,每天上午06时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间）。
地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。 
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc283810638]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，北京时间）为2025年5月29日14点00分。
地点：（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子投标文件具体操作流程详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（2）未进行网上注册并办理云南CA数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，在云南CA在线数字证书办理网（https://cap.yunnanca.net/login）进行注册以及企业数字证书（CA）的办理，并进入政府采购云平台，绑定企业数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）办理流程详见云南CA在线数字证书办理网（https://cap.yunnanca.net/login），如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。
CA证书在线解密：投标文件开启时，需要投标人使用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅按规定时间（解密时长为30分钟）对加密的投标文件进行解密，由于投标人自身原因或误操作导致投标文件无法解密或开启的均视为撤回投标文件。
[bookmark: _Toc3535][bookmark: _Toc3824]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc3056][bookmark: _Toc7643]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc16945]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具体内容：
1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件，若为自然人的提供自然人的身份证明。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
①具有良好的商业信誉：提供承诺书或声明函；
②具有健全的财务会计制度：提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构针对本项目出具的投标担保函。
1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供证明材料或声明函。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人须提供本项目投标文件递交截止时间前任意时间段的纳税证明材料和社会保障资金证明材料；若依法免缴或暂缓缴纳或新成立企业的，可提供声明函或承诺函并加盖投标单位电子签章。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（提供承诺函，格式自拟）
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的相关要求，采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对投标人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上进行查询，并以截图方式存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会。信用信息使用规则：投标人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）或重大税收违法案件当事人名单的，或被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）名单的，不得参与本次政府采购活动。
2、资金来源：财政拨款。
3、采购项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》；中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库【2019】9号。本项目不专门面向中小企业采购，为落实《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，投标人为小微型企业、监狱企业、残疾人企业的可享受上述政策。
4、开标方式：网上开标
5、投标有效期：投标截止时间起90日历天
6、是否需要缴纳投标保证金：是
7、保证金缴纳金额（元）：10000.00。
8、保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、网银、电汇等非现金形式。
9、保证金缴纳截止时间：同投标文件提交截止时间。
10、其他：
10.1本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
10.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc18450]1.采购人信息
名   称：迪庆藏族自治州博物馆
地   址：云南省迪庆州香格里拉市建塘镇独克宗古城月光广场旁
联系方式：0887-8226610
2.采购代理机构信息
名 称：云南哲崇项目管理有限公司
地　址：香格里拉市建塘镇建塘社区香巴拉小镇5组团508栋3单元201室
联系方式：19108876770

3.项目联系方式
项目联系人：和晓婷
电　话：19108876770



[bookmark: _Toc15753]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc525742087][bookmark: _Toc3354][bookmark: _Toc14828][bookmark: _Toc25956][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc525742001][bookmark: _Toc152042304]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名称：迪庆藏族自治州博物馆
地址：云南省迪庆州香格里拉市建塘镇独克宗古城月光广场旁
联系人：余老师
联系方式：0887-8226610

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：云南哲崇项目管理有限公司
地  址：香格里拉市建塘镇建塘社区香巴拉小镇5组团508栋3单元201室
联系人：和晓婷
电　话：19108876770

	1.1.4
	项目名称
	迪庆藏族自治州博物馆可移动文物预防性保护（二期）

	1.1.5
	供货地点
	迪庆藏族自治州博物馆馆内指定地点

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	最高限价
	1180000.00元

	1.3.1
	采购范围
	本次采购项目的主要目标是为了进一步提升博物馆可移动文物的预防性保护水平。核心宗旨是通过引入先进的设备和技术，为文物创造一个稳定、洁净的保存及展览环境，进一步完善文物展藏设施，从而全面确保文物的安全与完整性，充分发挥博物馆在文化遗产传承中的作用；具体需求包括：馆藏文物无线环境监测系统、展厅展柜改造、文物储藏设施。本项目不接受进口产品投标，投标人须对所投产品的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理；具体技术参数要求详见第五章《采购需求》。

	1.3.2
	供货期、质保期
	供货期：合同签订后120日历天完成全部项目内容，完成安装调试试运行并通过验收交付使用。
[bookmark: _GoBack]质保期:验收合格日起 1 年。

	1.3.3
	质量标准
	（1）采购标的需满足的质量、安全要求：保证所提供货物符合采购人要求且达到合格验收标准。所投产品必须是正规渠道全新的原装正品，符合国家强制标准规定；满足本文件相关要求，验收时不满足采购人要求的产品将被拒收或者取消供货合同，并依法追究供应商相关法律责任和对采购人造成的经济损失，如拒不服从配合的，视为违约，采购人有权与其解除合同。
（2）采购标的需满足的技术规格、物理特性要求：详见《三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：》。
（3）售后要求：投标人保证提供货物、设备正常、持续使用的技术支持等售后服务。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须具备法人或者其他组织的营业执照等证明文件，若为自然人的提供自然人的身份证明。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
①具有良好的商业信誉：提供承诺书或声明函；
②具有健全的财务会计制度：提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构针对本项目出具的投标担保函。
1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供证明材料或声明函。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标人须提供本项目投标文件递交截止时间前任意时间段的纳税证明材料和社会保障资金证明材料；若依法免缴或暂缓缴纳或新成立企业的，可提供声明函或承诺函并加盖投标单位电子签章。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的相关要求，采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对投标人的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上进行查询，并以截图方式存档，评标时由相关工作人员统一提供给项目评标委员会。信用信息使用规则：投标人如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人（或失信惩戒人）或重大税收违法案件当事人名单的，或被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满的除外）名单的，不得参与本次政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目扶持中小企业政策：评审时对符合要求的小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：无。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受
□接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘
□组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开
召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人提出质疑的截止时间和方法
	时间：在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。
方法：以书面形式递交至采购人或采购代理机构。

	1.10.3
	澄清或修改的时间和方法
	采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布，所有获取了采购文件的潜在投标人登录原公告发布媒体上下载和查看，投标人无须回函确认。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

	1.10.4
	澄清或修改的发布媒介
	《云南省政府采购网》上发布。 

	1.11
	分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	允许，标注“★”号的为重要技术参数，未标注“★”号的为一般技术技术参数，上述参数均作为技术部分评审项，具体评分标准详见第三章评标办法。

	2.1
	构成采购文件的其他材料
	详见须知2.1。

	2.2.2
	投标截止时间
	以网上公告时间为准

	2.2.3
	投标人确认收到采购文件澄清的时间
	投标人自行登录原公告发布媒体上下载和查看，投标人无须回函确认。

	2.3.2
	投标人确认收到采购文件修改的时间
	投标人自行登录原公告发布媒体上下载和查看，投标人无须回函确认。

	3.1
	构成投标文件的其他材料
	详见须知3.1。

	3.2.1
	报价方式及说明
	1、本项目采用含税包干价形式进行报价，投标人根据采购范围及采购需求，并依据市场竞争原则自行考虑完成本项目的所有费用。按照招标文件第六章投标文件格式填报总价和各项报价。
2、报价：投标人所报的各项单价及合计总价不得高于最高限价，否则为无效标。
本项目总价最高限价（含税）：1180000.00元。
3、投标报价含货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用，都应包括在投标总报价中，采购人不再另行支付。
4、此报价在合同履行期间不能调整。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	(1) 投标保证金的金额：10000.00元
(2) 账户名称：云南哲崇项目管理有限公司
(3)开 户 行：中国工商银行股份有限公司香格里拉长征北路支行
(4)账    号：2514024609200068250
(5)提交截止时间：同投标文件递交截止时间
(6)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式
(7)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效
(8)注意事项：
在保证金“摘要”一栏和“用途”一栏里注明“投标保证金”；在“备注”一栏里注明“项目名称”。
(9)投标保证金的退还要求：
①未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；
②中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.1
	投标文件格式
	1.投标文件电子版要求：按照本采购文件“第六章投标文件部分格式”编写（第六章未附格式的，由投标人自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效投标处理。
2.投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》 ）

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按照投标文件格式，采用单位数字证书电子签章和个人数字证书电子签章（或电子签名）。

	3.7.4
	投标文件编制方法
	详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”。

	3.7.5
	“开标一览表”数据一致性要求
	本项目采用“政采云”平台进行电子开评标，供应商在投标文件正文内 “开标一览表”填写的报价金额需与投标文件编制时填入软件端“开标一览表”的数据保持一致，如出现不一致的，以“开标一览表”的数据为准。

	4.1.1
	投标文件的加密
	详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：以网上公告时间为准，同投标截止时间（详见“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn））。
开标地点：政府采购云平台远程开标大厅。

	5.2
	开标程序
	本项目采用在线开标的方式
在线开标操作流程详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”。
（1）开标签到及文件解密：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织投标文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构将通知投标人，投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为投标文件无效。
（2）开标一览表确认及签字：投标人查看已公布的所有投标人名称、投标报价和招标文件规定的其他开标内容。确认本单位内容无误后进行在线CA签章，因投标人原因未签字的，视为认可开标结果。
（3）开标异议：对开标有异议的，请于项目负责人询问各投标人有无异议的时候，通过开标系统以文字信息方式提出，项目负责人将异议及采购人回复内容一并记录在开标一览表上。
（4）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：在云南省政府采购专家管理子系统中随机抽取。

	6.3
	评标办法
	详见第三章《评标办法》。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否，推荐的中标候选人数：按照投标人得分高低推荐第一至第三中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	□要求
履约担保的形式：  /  等非现金形式提交；
履约担保的金额：   / 。
☑不要求

	10.1
	同义词语
	构成采购文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。

	10.2
	采购文件内容冲突的解决及优先适用次序
	采购文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。

	10.3
	采购文件的解释
	采购人自行编写的内容由采购人（招标代理机构）解释。对采购人自行编写的内容理解有争议的，按照采购文件所使用的词句、采购文件的有关条款、招标的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。有两种以上解释的，作出不利于采购人一方的解释。

	10.4
	中标后须提交的投标文件
	不要求

	10.5
	结果公示
	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《云南省政府采购网》上予以公示，公示期为1个工作日。

	[bookmark: _Toc525742088][bookmark: _Toc525742002]10.6
	质疑提出的时间与方式
	质疑提出方式：以书面形式提交。
采购人联系部门：迪庆藏族自治州博物馆
地址：云南省迪庆州香格里拉市建塘镇独克宗古城月光广场旁
联系方式：0887-8226610
采购代理机构联系部门：云南哲崇项目管理有限公司
地  址：香格里拉市建塘镇建塘社区香巴拉小镇5组团508栋3单元201室
联系人：和晓婷
电　话：19108876770
投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
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[bookmark: _Toc18943][bookmark: _Toc1401][bookmark: _Toc24027][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc152042306]1. 总则
[bookmark: _Toc16439][bookmark: _Toc525742003][bookmark: _Toc20001][bookmark: _Toc26703][bookmark: _Toc525742089][bookmark: _Toc8185]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目供货地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc525742004][bookmark: _Toc525742090][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc19302][bookmark: _Toc4372][bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc8793]1.2 资金来源、出资比例、落实情况、最高限价
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.4 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc525742005][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc525742091][bookmark: _Toc22944][bookmark: _Toc17733]1.3 采购范围、供货期、质保期和质量标准
1.3.1 本次采购范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目的供货期、质保期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc525742006][bookmark: _Toc152045533][bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc525742092][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc27418][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc6675][bookmark: _Toc4538]1.4投标人资质条件、能力和信誉以及联合体要求
1.4.1投标人资质条件、能力和信誉要求详见本须知前附表1.4.1。
1.4.2本项目招标是否为联合体投标详见本须知前附表。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc14171][bookmark: _Toc6434][bookmark: _Toc525742093][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc29385][bookmark: _Toc525742007]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc152045536]1.5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。
1.5.2中标人需承担招标代理费，本项目招标代理费以本项目中标价为计费基数，按照《关于印发<云南省建设工程招标代理服务收费指导意见（试行）》的通知云建招协〔2023〕51号收费标准货物类计算后收取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付招标代理服务费。
1.5.4无论投标结果如何，投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用，采购人不给予投标人经济补偿。
[bookmark: _Toc1556][bookmark: _Toc525742008][bookmark: _Toc24759][bookmark: _Toc30282][bookmark: _Toc22340][bookmark: _Toc525742094]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc525742009][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc525742095][bookmark: _Toc5213][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc18000][bookmark: _Toc4029][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc525742010][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc32230][bookmark: _Toc525742096][bookmark: _Toc28601][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc20346][bookmark: _Toc3154]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc23579][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc3567][bookmark: _Toc525742011][bookmark: _Toc28396][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc525742097]1.9 踏勘现场
投标人不组织踏勘现场。
[bookmark: _Toc18659][bookmark: _Toc4526][bookmark: _Toc525742098][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc14618][bookmark: _Toc13252][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc525742012]1.10 投标预备会
1.10.1 采购人不集中召开投标预备会，实行网上答疑。投标人若有疑问，需要采购人予以答疑，应以不署名的形式在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）提出。
1.10.2投标人提出质疑的截止时间和方法：见投标人须知前附表。
1.10.3澄清或修改的时间和方法：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc525742099][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc525742013][bookmark: _Toc3018]1.11 分包
[bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc11078][bookmark: _Toc10731362][bookmark: _Toc10563717][bookmark: _Toc91753653][bookmark: _Toc525742100][bookmark: _Toc525742014]不允许分包。
[bookmark: _Toc16042][bookmark: _Toc20951][bookmark: _Toc17323]1.12 偏离
[bookmark: _Toc14483][bookmark: _Toc3439][bookmark: _Toc12390][bookmark: _Toc20007]投标人须知前附表允许投标文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc16412][bookmark: _Toc14848]1.13电子化招投标说明
本项目采用云南省政采云平台进行全流程电子化交易，如项目在招标过程中遇到停电、网络故障、系统故障等不可抗力因素，导致项目无法正常电子化交易的，暂停招标活动。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc4083][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc525742015][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc525742101][bookmark: _Toc3748][bookmark: _Toc19515]2. 采购文件
[bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc23006][bookmark: _Toc32224][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc525742016][bookmark: _Toc525742102][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc23010]2.1 采购文件的组成
2.1.1本采购文件电子版（doc或docx）包括：采购公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同主要条款及格式、采购需求、投标文件部分格式、投标人须知前附表规定的其他材料；
2.1.2采购文件为独立文件，另附；用于编制加密投标文件。需使用平台下载的通用投标文件编制工具打开。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc525742103][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc25006][bookmark: _Toc525742017][bookmark: _Toc20249][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc21548]2.2 采购文件的澄清
2.2.1同1.10.2的时间要求。
2.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3投标人自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
[bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc18889][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc525742018][bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc525742104][bookmark: _Toc27394][bookmark: _Toc1567]2.3 采购文件的修改
2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的修改。修改在原公告发布媒体上发布，所有获取了采购文件的潜在投标人登录原公告发布媒体上下载和查看，修改的内容为采购文件的组成部分，并具有约束力。
修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2投标人自行登录收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看原公告发布媒体中有关该采购项目采购文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上发布的为准，当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc525742019][bookmark: _Toc525742105][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc2097][bookmark: _Toc26365][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc4257]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc19788][bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc525742106][bookmark: _Toc525742020][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc5311]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件全部采用电子文档，具体格式详见采购文件第六章。
[bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc525742107][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc525742021][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc17757][bookmark: _Toc10651][bookmark: _Toc26049]3.2 投标报价
3.2.1本项目的报价方式及说明按照投标人须知前附表的规定。
3.2.2投标人的投标报价，应是完成采购范围中所有工作内容的唯一报价。
3.2.3在合同实施期间，中标价不因国家政策或法规、标准的变化而调整。
[bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc525742022][bookmark: _Toc27482][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc525742108][bookmark: _Toc144974517]3.3 投标有效期
3.3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。具体日期详见“投标人须知前附表”。投标文件中承诺的有效期应当不少于采购文件载明的投标有效期。
3.3.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。 
[bookmark: _Toc525742023][bookmark: _Toc32406][bookmark: _Toc353290322][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc5949][bookmark: _Toc525742109]3.4 投标保证金
详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9528][bookmark: _Toc18589][bookmark: _Toc1518][bookmark: _Toc16121][bookmark: _Toc525742111][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc525742025]3.5 投标货币
本项目投标报价采用的币种为人民币。
[bookmark: _Toc12119][bookmark: _Toc27390][bookmark: _Toc26285][bookmark: _Toc2365]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc15227][bookmark: _Toc525742112][bookmark: _Toc7321][bookmark: _Toc525742026][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc28862][bookmark: _Toc14873]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件部分格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2投标文件应当对采购文件有关供货期要求、投标有效期、质量标准、采购需求、采购范围等实质性内容作出响应。
3.7.3签字或盖章要求：见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件编制方法：见投标人须知前附表。
3.7.5“开标一览表”数据一致性要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc525742027][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc12620][bookmark: _Toc525742113][bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc31564]4. 投标
[bookmark: _Toc525742114][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc525742028][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc12466][bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc11048]4.1 投标文件加密
详见“政采云”平台中《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”。
[bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc26843][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc12819][bookmark: _Toc525742029][bookmark: _Toc9841][bookmark: _Toc525742115][bookmark: _Toc8041][bookmark: _Toc152042333]4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc18198][bookmark: _Toc15103][bookmark: _Toc13703][bookmark: _Toc13916][bookmark: _Toc525742116][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc525742030]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559]4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
[bookmark: _Toc13605][bookmark: _Toc31691][bookmark: _Toc525742031][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc27836][bookmark: _Toc525742117]5. 开标
[bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc24156][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc307][bookmark: _Toc29923][bookmark: _Toc525742118][bookmark: _Toc525742032][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc144974528]5.1 开标时间和地点
采购人在本须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人需提前登陆政采云平台。
开标地点：政府采购云平台远程开标大厅。
[bookmark: _Toc525742033][bookmark: _Toc23235][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc11437][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc525742119][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc1974][bookmark: _Toc30704]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc846][bookmark: _Toc28056][bookmark: _Toc530][bookmark: _Toc525742120][bookmark: _Toc525742034]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc6581][bookmark: _Toc11928][bookmark: _Toc9621][bookmark: _Toc9580]5.3投标文件不予受理情形
投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc13282][bookmark: _Toc525742035][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc525742121][bookmark: _Toc144974530]（1）在4.2.1项规定的“投标截止时间”以后逾期上传的；
（2）不符合4.1.1项规定的“投标文件的加密”要求的。
[bookmark: _Toc896][bookmark: _Toc20677][bookmark: _Toc9076]6. 评标
[bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc8278][bookmark: _Toc4574][bookmark: _Toc8542][bookmark: _Toc525742122][bookmark: _Toc525742036][bookmark: _Toc353290334]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及云南省政府采购专家管理子系统中随机抽取的有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc525742123][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc3936][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc525742037][bookmark: _Toc16172]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc32693][bookmark: _Toc30119][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc7863][bookmark: _Toc525742038][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc525742124][bookmark: _Toc9253]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2本次评标活动应当接受采购人邀请到场的监督单位依法实施的监督。
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc15186][bookmark: _Toc12928][bookmark: _Toc21679][bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc525742125][bookmark: _Toc525742039][bookmark: _Toc152045566]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc9804][bookmark: _Toc9863][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc525742126][bookmark: _Toc525742040][bookmark: _Toc448][bookmark: _Toc2237][bookmark: _Toc144974535]7.1 定标方式
评标委员会依据本须知前附表规定的评标办法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并按照投标人得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人。
[bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc12288][bookmark: _Toc22044][bookmark: _Toc525742127][bookmark: _Toc525742041][bookmark: _Toc144974536]7.2 中标通知
采购人将向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。投标人在收到中标通知书后，应立即派代表与采购人进行合同谈判。并在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc5867][bookmark: _Toc381981960][bookmark: _Toc416180604][bookmark: _Toc3228][bookmark: _Toc8213][bookmark: _Toc519633794][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc6301][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc519633947]7.3 履约担保
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc2464][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc13917][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc12995][bookmark: _Toc525742042][bookmark: _Toc525742128]7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
7.4.2投标人中标或成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。 
[bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc525742129][bookmark: _Toc26422][bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc525742043][bookmark: _Toc27873][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc7581][bookmark: _Toc152042347]8. 重新招标
[bookmark: _Toc525742130][bookmark: _Toc26884][bookmark: _Toc16512][bookmark: _Toc525742044][bookmark: _Toc353290344][bookmark: _Toc22104][bookmark: _Toc18550]8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
（3）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc25341][bookmark: _Toc525742045][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc25977][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc525742131]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc22931][bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc28799][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc525742132][bookmark: _Toc18194][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc525742046]9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc5647][bookmark: _Toc13796][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc525742133][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc25960][bookmark: _Toc525742047][bookmark: _Toc152045576]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc525742048][bookmark: _Toc17314][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc525742134][bookmark: _Toc32601][bookmark: _Toc25334]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得有下列行为：（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除“对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。”外；（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；（六）记录、复制或者带走任何评标资料；（七）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
[bookmark: _Toc525742135][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc15051][bookmark: _Toc525742049][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc15086][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc525742136][bookmark: _Toc29506][bookmark: _Toc5421][bookmark: _Toc525742050][bookmark: _Toc353290351][bookmark: _Toc2104][bookmark: _Toc4218][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

[bookmark: _Toc13735][bookmark: _Toc16216][bookmark: _Toc24119][bookmark: _Toc525742051][bookmark: _Toc525742137][bookmark: _Toc27407]10 其他事项
[bookmark: _Toc26632][bookmark: _Toc21343][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc11992]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc152042375]










[bookmark: _Toc31055][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387]第三章 评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格审查87号令
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.1项规定

	
	联合体
	符合第二章 “投标人须知前附表”第1.4.2项规定。

	形式与响应性评审标准
	投标人名称
	与法人或者其他组织的营业执照等证明文件一致，若为自然人的与自然人的身份证明一致

	
	投标文件的签署
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项要求

	
	投标文件格式
	符合电子投标文件编制及报送要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项要求

	
	投标唯一性
	法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标 

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定

	
	供货期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定

	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定

	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定


[bookmark: _Toc21872][bookmark: _Toc3179][bookmark: _Toc26399]1. 评标办法
1.1综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
1.2本办法是评标委员会确定中标候选人的依据，在评标过程中应充分体现公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: _Toc28783][bookmark: _Toc24316][bookmark: _Toc18948]1.3本评标办法，满分为100分，分值保留小数点后两位。
投标人的最终得分＝商务部分评审得分+技术部分评审得分
1.4 评标过程中如遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。
[bookmark: _Toc8332][bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc17455]2. 评审标准
[bookmark: _Toc21186][bookmark: _Toc5795][bookmark: _Toc25133]2.1评审标准
[bookmark: _Toc272409736][bookmark: _Toc364411744][bookmark: _Toc328383214][bookmark: _Toc272420726][bookmark: _Toc261957638]2.1.1资格审查评审标准：见评标办法前附表。
根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标”。
[bookmark: _Toc364411745]2.1.2形式与响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc364411746]形式与响应性评审不能满足评审标准的投标人，不得通过形式与响应性评审，不得进入初步评审。
2.1.3 初步评审
通过资格审查评审标准及形式与响应性评审标准的投标人，评标委员会将对各投标文件进行初步评审。应符合下列情形，否则投标文件按无效标处理：
（1）投标函满足第六章“投标函”要求的；
（2）供货期满足投标人须知1.3.2条的；
（3）质量标准满足投标人须知1.3.3条的；
（4）资质条件、能力和信誉满足投标人须知1.4.1条的；
（5）联合体投标满足投标人须知1.4.2条的；
（6）分包满足投标人须知1.11条的；
（7）偏离满足投标人须知1.12条的；
（8）投标报价符合采购文件要求，且未超过采购人最高限价，未低于成本报价的；
（9）投标有效期满足投标人须知3.3.1条的；
（10）投标保证金满足投标人须知3.4.1条的；
（11）投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；
（12）不存在投标人在投标文件上电子签名与其他投标人在投标文件上的电子签名一致的；
（13）不存在不同投标人委托同一人投标的；
（14）不存在投标文件中各电子标书未加签有效的投标人数字证书（USBKEY）的；
（15）不存在不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（16）不存在不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
（17）不存在不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
（18）不存在不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现相同人员的；
（19）不存在不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；
（20）不存在违反国家、省、市相关法律法规的。
注：★1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
★2、本项目为非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（详见招标文件第五章）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第1条规定处理。
★3、按上述条款执行后，供应商不足3家的，本项目应予废标。
2.1.4评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否响应了采购文件的要求。所谓响应，是指投标文件应与采购文件的所有条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
2.1.5如果投标文件不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
2.1.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.1.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc25271][bookmark: _Toc26149][bookmark: _Toc16486]2.2详细评审

对通过初步评审的投标人按照综合评分法进行详细评审，详细评审包括商务部分评审、技术部分评审综合比较，并进行打分。
1

	条款号
	评审内容
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	分值构成
	商务部分
	满分53分

	
	
	技术部分
	满分47分

	2.2.2
	商务部分（满分53分）
	投标报价（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)×30
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审投标总报价。在计算商务部分得分时，对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除后的价格仅作为评审价格不作为中标价。小型和微型企业需提供有效的中小企业声明函（中小企业声明函格式详见第六章投标文件部分格式），否则不予价格扣除。
本项目对应的中小企业划分标准所属行业：零售业。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，监狱企业或残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策，且优先采购监狱企业或残疾人福利性单位的产品和服务。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。

	
	
	履约反馈（5分）
	投标人2022年1月1日以来获得（业主单位履约情况良好（或满意）及以上评价的，每提供一个得1分，本项满分5分。
注：投标文件中提供加盖业主单位公章的履约情况证明材料扫描件。

	
	
	


企业资质（7分）
	投标人需提供：智能制造管理体系认证证书，测量管理体系认证证书，履约能力评价服务认证证书，顾客满意度测评服务认证证书,中国环境标志产品认证证书，知识产权管理体系认证证书、中国环保产品认证证书每提供一项得1分，最高得7分。
注：投标人具有以上证书，提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。

	
	
	企业综合实力（5分）
	根据投标人提供的材料进行综合评审:
①生产实力强，设备完善得5分；
②生产实力一般，设备较为完善得3分；
③生产实力差，设备少得1分；
④未提供不得分。

	
	
	类似项目业绩（6分）
	根据投标人2022年1月1日以来承担过类似项目业绩打分，每有一个类似业绩得1分，最高得6分。
说明：需提供中标通知书、合同复印件（包含首页，内容页，供货清单页等）或验收证明材料。

	
	


















技术部分
评分标准（满分47分）
	[bookmark: OLE_LINK19]技术指标的响应程度及产品性能
（20分）
	投标人需要对招标文件“第五章 采购需求”中的《三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：》的响应情况进行评审，评审规则如下：
全部满足得20分，▲代表重要技术参数，每有一条不满足扣3分，其他为一般技术参数，每有一条不满足扣0.5分。
注：技术参数的响应程度的评审参考投标人提供的技术规格偏离表，具体以投标人提供的技术指标的证明材料响应程度为准。

	
	
	需求分析（6分）
	根据投标人的产品选型、施工过程中重点难点分析及解决方案，进行比较打分:
①产品选型、施工过程中难点分析并解决方案内容详细完整，思路清晰，考虑问题周全，符合实际需求，针对性强，得6分;
②产品选型、施工过程中难点分析并解决方案提供了文案大纲，思路不够清晰，考虑问题不够周全,针对性可行性较弱，得3分;
③产品选型、施工过程中难点分析并解决方案内容不全面，考虑问题不周全，缺乏针对性，得1分;
④否则不得分。

	
	
	供货及实施方案 （8分）
	包括但不限于：产品结构图、供货流程、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，人员安排具体、分工合理、责任明确，能保质保量按期供货及完成调试安装工作，能保证产品的顺利使用等内容。
①供货及实施方案整体安排科学合理、详细全面、可行性强的得8分；
②供货及实施方案整体安排较合理、较详细全面、可行性较强的得5分；
③供货及实施方案整体安排基本合理、较详细全面、有一定可行性的得2分；
④否则不得分。

	[bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc849][bookmark: _Toc88128116][bookmark: _Toc25383][bookmark: _Toc6006]
	
	售后服务方案（8分）
	包括但不限于：有效的售后资料文件、售后服务机构设置、人员配备、装备情况、售后服务培训等内容。
①方案全面具体、售后服务质量好、培训管理体系完善、完全满足项目要求，要点清晰、切合实际，服务标准高的得9分；
②方案较全面、能够满足项目要求，售后服务质量一般、培训管理体系较为完善，要点较清晰、基本切合实际，服务标准较高的得5分；
③方案编制简单、不全面，服务标准模糊的得2分；
④否则不得分。

	
	
	拟投入本项目技术人员（5分）
	对投标人拟投入本项目技术人员的综合能力进行评审：
①技术人员种类多，能力强得5分；
②技术人员种类较多，能力一般得3分；
③技术人员种类少，能力较弱得1分；
④未提供不得分。



[bookmark: _Toc14739]2.4 评分要求和统计分数原则
（1）评标规定：评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并按采购文件规定分值评分。
（2）统计分数原则：汇总每个投标人的得分，并计算所有评标委员会成员对每个投标人的评分算术平均值，且分数保留两位小数。
（3）关于贯彻强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品的政策
对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。
投标人所投其他产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定，并在汇总投标人得分时加3%为投标人最终得分。
（2）投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，评标委员会根据本项目评标标准予以判定，并在汇总投标人得分时加3%为投标人最终得分。

[bookmark: _Toc23276]































第四章 合同主要条款及格式
（采购文件内本章合同条款及格式仅作为参考，本章节中未明确内容将在合同谈判中明确，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准）
合同编号：            合同自编号：         招标编号： 

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
[bookmark: _Toc5812][bookmark: _Toc18222][bookmark: _Toc8449]云南省政府采购
（委托采购）

合
同
书

签订地点：

云南省财政厅   制




甲方（采购人公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：

乙方（投标人公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人/负责人或委托代理人：
经办人：
电话：

丙方（鉴证方公章）名称： 
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
  
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             




使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 迪庆藏族自治州博物馆可移动文物预防性保护（二期） 
         采购项目编号： DQZC2025-G1-00088-YNZC-0003              
（2）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	（一）、馆藏文物无线环境监测系统

	1
	甲醛无线监测终端
	只
	6

	2
	紫外线监测终端
	只
	6

	3
	挥发物总量无线监测终端
	只
	6

	4
	光照度无线监测终端
	只
	6

	5
	二氧化碳无线监测终端
	只
	6

	6
	温湿度无线监测终端
	只
	6

	7
	中继
	只
	6

	8
	物联网网关
	只
	1

	9
	交换机
	台
	1

	10
	机柜
	台
	1

	11
	机柜专用插座
	只
	1

	（二）、展厅展柜改造

	1
	独立展柜
	个
	8

	（三）、文物储藏设施

	1
	文物储藏专用柜
	m³
	48



     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  （1）甲方在收到乙方提供的增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总价款的30%款项；
（2）货物到场后后，甲方在收到乙方提供的增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总价款的50%款项；
（3）项目通过竣工结项验收后，项目验收合格，经第三方审计机构结算审核后，甲方在收到乙方提供的增值税普通发票和质量保证书（质量保证书由法定代表人签字或盖章，不得违背投标文件及招标文件实质性条款）后，甲方向乙方支付项目合同总价款的20%款项（以第三方审计机构最终结算价为准）。 
分期付款：/ ，其中涉及预付款的： /
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：/
    收取履约保证金金额：  / 
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
      验收主体： 迪庆藏族自治州博物馆        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：/
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起10日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：①货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10日内组织验收，并依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
②合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。 
（5）履约验收的内容： 所有货物的技术和商务要求的履约情况 
（6）履约验收标准： ①按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件件及承诺与本合同约定标准进行验收，产品质量合格，数量准确。采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在采购文件和投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。
②所交付的货物有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换产品的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担。
③中标人负责在项目验收时将产品的全部有关产品说明书、技术文件、台账资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人，缺一不予验收。 
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：     /          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc17003]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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[bookmark: _Toc503283340][bookmark: _Toc24245]第五章 采购需求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：
本次采购项目的主要目标是为了进一步提升博物馆可移动文物的预防性保护水平。核心宗旨是通过引入先进的设备和技术，为文物创造一个稳定、洁净的保存及展览环境，进一步完善文物展藏设施，从而全面确保文物的安全与完整性，充分发挥博物馆在文化遗产传承中的作用。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，符合条件的企业在参加时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据迪庆藏族自治州博物馆实际需求，编制采购标准，满足迪庆藏族自治州博物馆使用需求。
[bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc428]三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	货物名称
	详细参数
	数量
	单位

	（一）、馆藏文物无线环境监测系统

	1
	温湿度无线监测终端

	1.1温度测量：
l 测量范围：-20～+70℃；
l 分辨率：0.01℃；
l ±0.3℃@(15～30℃)/±0.6℃@(-20～50℃)。
1.2湿度测量:
l 测量范围：0～100%RH；
l 分辨率：0.05%RH；
l 测量精度： ±2%RH@（40%～80%RH） ±4%RH@（0%～98%RH）。
1.3能耗:具有能源控制能力，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率 10 分钟）工作时长1.5年以上。
1.4数据存储周期:≥1年；
1.5采样评率	:≤1小时/次。
	6
	只

	2

	光照度无线监测终端
	2.1室内光照度测量:	
l 测量范围：0～2000lux；
l 分辨率：0.06lx；
l 测量精度：±4%。
2.2能耗:具有能源控制能力，环保无污染电池使用寿命 5 年以上， 电池一次充电后连续采样（频率 10 分钟）工作时长达 1 年以上。
2.3数据存储周期	:≥1年；
2.4采样评率	:≤1小时/次。
	6
	只

	3
	紫外线监测终端

	3.1室内紫外线测量:
l 测量范围：0.02～230μW/cm2；
l 分辨率：0.01 μW/cm2；
l 测量精度：相对示值误差优于±8%；角度响应误差优于±10%。
3.2能耗:具有能源控制能力，环保无污染电池使用寿命 5 年以上， 电池一次充电后连续采样（频率 10 分钟）工作时长达 1 年以上。
3.3数据存储周期:≥1年；
3.4采样评率	:≤1小时/次。
	6
	只

	4
	挥发物总量无线监测终端
	4.
4.1大气有机挥发物测量:
l 测量范围：0～20ppm（异丁烯标定）；
l 最低检出限：1ppb；
l 测量精度：0.1ppm±8%示值。
4.2能耗:环保无污染电池使用寿命要求 5 年以上，连续采样（频率10分钟）工作时长要求 1 年以上。
4.3通讯方式	:使用国家无委会免费的 433M 赫兹频段，支持双向无线通 讯网络协议标准，具有国家无线电发射设备型号核准证。
4.4外观:形状为长方体；美观、小型化。
4.5数据存储周期:≥1年；
4.6采样评率:≤1小时/次。
	6
	只

	5
	甲醛无线监测终端
	5.1甲醛测量	:
l 测量范围：0～10ppm；
l 测量精度：10ppb。
5.2能耗:具有能源控制能力，环保无污染电池使用寿命 5 年以上， 电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长 1 年 以上。
5.3通讯方式:使用国家无委会免费的 433M 赫兹频段，支持双向无线通 讯网络协议标准。
5.4外观：形状为长方体；美观、小型化。
5.5关键技术：甲醛检测采用电化学（GSE）技术。
5.6数据存储周期：≥1年。
5.7采样评率：≤1小时/次。
	6
	只

	




6
	




二氧化碳无线监测终端
	6.1二氧化碳测量：
l 测量范围：0～5000ppm；
l 显示分辨率：1ppm；
l 测量精度：55ppm±2%。
6.2能耗：具有能源控制能力，环保无污染电池使用寿命 5 年以上， 电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长 1 年 以上。
6.3数据传输	无线电调频信号、自组网、支持双向无线通讯网络协议标准。
6.4显示：LED液晶显示。
6.5数据存储周期：≥1年。
6.6采样评率：:≤1小时/次。
	




6
	




只

	7
	
中继

	
低功耗无线，能接入220V市电。

	6
	只

	8
	物联网网关

	8.1.具有数据存储及数据上传、回补到数据库的功能；
8.2具有数据校验的能力。在收到数据包时，能够根据数据包的CRC信息验证数据的正确性；转发的数据包中携带CRC校验信息，在数据包被父节点收到后，上位机能验证数据的正确性；
8.3具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态；
8.4具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送；
8.5具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点；
8.6无线网络网关与上位机通过远程方式连接。无线网络网关可以通过多种方式如以太网、WIFI（预留3G、4G）等连入Internet；无线网络网关的发送功率要求小于等于30dBm。无线网络网关与中继设备间的通讯距离大于200米（视距传输）。
8.7硬件看门狗电路，宕机保护；
8.8三路MQTT连接，可以用于数据传输多服务器备份等.
	1
	只

	9
	交换机
	9.1交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；
9.2要求配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个100/1000 SFP，≥4个千兆SFP；
9.3支持4K VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN；
9.4支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；
9.5支持IPv6静态路由、RIPng；
9.6支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；
9.7符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准。
	1
	台

	10
	机柜
	42U 服务器机柜
	1
	台

	11
	机柜专用插座
	PDU插座：支持电源分配、防雷、浪涌功能。
	1
	台

	（二）、展厅展柜改造

	1
	独立展柜
	1.1尺寸：800*800*2200mm。
1.2柜体骨架：
40*40*2.0mm,30*60*2.0mm优质冷拔钢管型材；
柜体结构水平及垂直度±≤2mm；
每平方米承载展品质量不少于150kg。
1.3柜体：
δ1.2～2.0mm首钢优质冷轧钢板；
平面尺寸±≤1mm；材料接口缝隙≤2.0mm。
1.4柜门开度：80%-100%。
1.5密封性：
空气交换次数≤0.2次/天；
密封接口缝隙填塞±≤2mm。
1.6玻璃边框：
壁厚为3-5mm的优质铝合金；
玻璃与铝合金边框的粘接为≥30mm的完全密封粘接；
玻璃及结构框之间的粘接剂，粘接剂指标为7500～10000PS，凝固剂指标为2500～6000PS，熔点大于150℃。
1.7玻璃:	
超白夹胶玻璃，厚度在6+6(mm）以上，具有防爆功能；
过滤99%以上的紫外线辐射（波长在320-380纳米）；
转角采用45度角拼接；
磨边规格为0.7mm×0.7mm；外露角必须倒为安全角，长度与宽度允许偏差为±1mm／3㎡，平面度允许偏差为±1mm/m，侧边弯曲度允许偏差为±1mm/m，方形度允许偏差为对角线每1m误差不能超过1mm。
1.8灯光：
亮度无极调节：1-100%；
光束角无极可调节：10°-60°；
灯光无频闪；
超高显色性：Ra>90。
	8
	个

	（三）、文物储藏设施


	1
	文物储藏专用柜
	（适用于瓷器、陶器、青铜器等文物）（移动式/智联/环境监测）
1.1智能管理：可支持设备运行于复杂环境中。身份识别后可对系统进行操作设置、文物管理查询等各种功能。并具接收局域网内所监测范围列表并逐条管理本区域列表文物，方便多项文物操作任务的管理。
1.2基本功能：温度，湿度，CO2，甲醛，TVOC，PM1.0,PM2.5,PM10等实时参数值。监测柜体实时状态及查询、导入、导出等功能按钮及参数设置，具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表。可手动设置温湿度报警限值、记录间隔、仪表时间、仪表IP、现场报警的开关等，所监测的实时状态通过无 线网络方式将数据传输至本地管理主机，智能管理系统在监测情况下采用一次性 锂亚电池（防爆、防火）待机长达1年，设备具有电量检测功能，并随环境数据上传本地监控平台，可以看到电池的电量状态。
1.3管理内容：以文物藏品为主体，全面管理藏品的征集、编目、保管及藏品资源信息等，实现藏品的信息登录、检索统计、出入库管理、库房盘点、库房人员物品管控等，可扩展支持指纹识别锁授权功能、支持管理人员日常打卡功能（记录柜门开启、查询、导入、导出文物信息等，行成每日工作表）实现库房全方位管理，移动式管理平台，可随时随地翻阅、查找、介绍，提高了管理者对文物库房的管理以及了解各个文物详细信息等内容。状态同时实时上传本地管理平台。
1.4带互联网实时查看数据功能。
1.5电池采用一次性锂亚电池。
1.6整体为拆装结构，每标准组五层搁板，搁板可自由调整高度。立柱、隔板、承重板可固定。
▲1.7柜门开启后施加≥100kg，试验后柜体无倾斜，各零部件应无损坏，无变形，可正常使用。(提供具有CNAS 及 CMA认证标识的检测报告予以佐证)
▲1.8柜门开启次数≥10万次，无损坏，无变形，可正常使用。(提供具有CNAS 及 CMA认证标识的检测报告予以佐证)
▲1.9柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、无异常响动，每标准节的柜门可开启180度。(提供具有CNAS 及 CMA认证标识的检测报告予以佐证)
1.10架体具备互锁功能，各列架体在密集状态下，能够连成整体。其锁紧装置需手动操作，闭合时具备自动触发锁紧功能。锁紧点应设在架体的上下位置， 每延长米不少于两个锁点。架体与轨道具有加固型防倾倒装置。
1.11导轨由25×25mm不锈钢轨座焊接成形，导轨铺设方式，可根据现场具体情况选择。密集型文物设施各列之间装有钢制凸凹和防震错位装置。合拢缝隙小于0.1mm。
1.12设备内铺设亚麻布及15mm厚香樟木实木板，樟木板表面平整，同时起到最大承重150KG，樟木板为内镶式。樟木板为内镶式，立柱、隔板、承重板可固定。所有内部防倾倒装置可随文物器型大小、高低自由调节。
▲1.13搁板每层分别载重≥150kg，试验后各零部件无损坏，无变形，可正常使用。(提供具有CNAS 及 CMA认证标识的检测报告予以佐证)
1.14柜体移动整体平稳，不存在颠簸状。
1.15设备的辐射电磁骚扰检测满足GB9254的标准要求，检测结果合格。
1.16静电放电抗扰度满足空气放电8KV，接触放电4KV抗扰标准。
1.17产品的安规测试元器件、电源接口、额定电流、耐久性、危险防护、绝缘材料的特性、布线，连接和供电、内部布线的固定、10N拉力试验、稳定性、零件的固定、防火、实验电路、抗电强度满足GB4943.1标准，结论处应合格。
1.18低温及高温测试实验中和试验后样品外观和功能均正常
1.19设备的静电放电抗扰度满足GB17618的标准要求。
▲1.20产品应具备防震功能，可抵御9度及以上罕遇地震的加速度。（提供具有检测资质的检验（检测）机构出具的检测报告，报告中需体现设备在移动振动台上模拟实验现场照片、峰值加速度数据≥0.62g，内容抗震等级≥9度罕遇地震波动下，柜体依然完好，报告中需体现设备在移动振动台上模拟实验现场照片、峰值加速度数据≥0.62g，内容抗震等级不低于9度罕遇地震波动下，柜体依然完好。）
2.材料参数标准：
2.1底座板材厚度δ≥3.0，采用热轧钢板，框架结构整体焊接。
2.2高强度立柱采用优质冷轧钢板挤压焊接成型，板材厚度δ≥1.5mm，表面亚光静电喷塑，架体更结实，坚固，设计新颖，安规范。
2.3门板板材厚度δ≥1.0，采用优质一级冷轧钢板，板面平整，款式新颖，表面亚光静电喷塑，门开启大于160度。
2.4一体式变速箱装置，材质铝合金，采用磁轮传动（速比：1：10）
2.5直角转换器耐腐蚀项在100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生
2.6轴承传动，采用E级轴承。
2.7刹车轮制动装置成套。
2.8导轨采用不锈钢，坚固耐磨。
	48
	m³



[bookmark: _Toc6452][bookmark: _Hlk2349288]四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
[bookmark: _Toc27271][bookmark: _Toc10657][bookmark: _Toc20188][bookmark: _Hlk2349364]（一）采购标的的数量
[bookmark: _Toc21065]采购数量：（一）、馆藏文物无线环境监测系统：甲醛无线监测终端6只、紫外线监测终端6只、挥发物总量无线监测终端6只、光照度无线监测终端6只、二氧化碳无线监测终端6只、温湿度无线监测终端6只、中继6只物联网网关6只、交换机1台、机柜1台、机柜专用插座1只；（二）、展厅展柜改造：独立展柜8个；（三）、文物储藏设施：文物储藏专用柜48m³。
采购范围：
采购货物清单如下：
	序号
	货物名称
	单位
	数量

	（一）、馆藏文物无线环境监测系统

	1
	甲醛无线监测终端
	只
	6

	2
	紫外线监测终端
	只
	6

	3
	挥发物总量无线监测终端
	只
	6

	4
	光照度无线监测终端
	只
	6

	5
	二氧化碳无线监测终端
	只
	6

	6
	温湿度无线监测终端
	只
	6

	7
	中继
	只
	6

	8
	物联网网关
	只
	1

	9
	交换机
	台
	1

	10
	机柜
	台
	1

	11
	机柜专用插座
	只
	1

	（二）、展厅展柜改造

	1
	独立展柜
	个
	8

	（三）、文物储藏设施

	1
	文物储藏专用柜
	m³
	48



[bookmark: _Toc15080][bookmark: _Toc5224]（二）采购项目交付的时间和地点
供货期：合同签订后120日历天完成全部项目内容，完成安装调试试运行并通过验收交付使用。
质保期:1年。
供货地点：迪庆藏族自治州博物馆馆内指定地点。
[bookmark: _Toc13866][bookmark: _Toc23147][bookmark: _Toc12463]五 、采购标的需满足的质量标准、期限、效率等要求；
1.质量标准：
（1）采购标的需满足的质量、安全要求：保证所提供货物符合采购人要求且达到合格验收标准。所投产品必须是正规渠道全新的原装正品，符合国家强制标准规定；满足本文件相关要求，验收时不满足采购人要求的产品将被拒收或者取消供货合同，并依法追究供应商相关法律责任和对采购人造成的经济损失，如拒不服从配合的，视为违约，采购人有权与其解除合同。
（2）采购标的需满足的技术规格、物理特性要求：详见《三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：》。
（3）售后要求：投标人保证提供货物、设备正常、持续使用的技术支持等售后服务。
2.付款条件（进度和方式）：
[bookmark: _Toc23460][bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc28891]（1）甲方在收到乙方提供的增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总价款的30%款项；
（2）货物到场后后，甲方在收到乙方提供的增值税普通发票后，甲方向乙方支付合同总价款的50%款项；
（3）项目通过竣工结项验收后，项目验收合格，经第三方审计机构结算审核后，甲方在收到乙方提供的增值税普通发票和质量保证书（质量保证书由法定代表人签字或盖章，不得违背投标文件及招标文件实质性条款）后，甲方向乙方支付项目合同总价款的20%款项（以第三方审计机构最终结算价为准）。
六、采购标的的验收标准
[bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc20518]1.验收标准:按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件件及承诺与本合同约定标准进行验收，产品质量合格，数量准确。采购人与中标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在采购文件和投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。
2.所交付的货物有次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换产品的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担。
3.中标人负责在项目验收时将产品的全部有关产品说明书、技术文件、台账资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人，缺一不予验收。
[bookmark: _Toc11981]七、采购标的的其他技术、服务等要求
[bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc152045786]1.保证所有货物均为全新、原装正品；
2.安装调试：中标供应商负责安装、调试直至验收合格。
3.技术维护：质保期内承担一切相关维修费用；
4.培训要求：投标人应负责培训服务人员和相关设备维护人员，内容包括：工作流程，设备的操作、日常维护，以便开展后期服务工作。
5.投标人能提供一定的售后服务能力；投标人有解决设备故障的能力。
6.产品供货时必须提供供货同批次有机肥产品的产品合格证或产品质量检测报告，投标时提供承诺书。
7.供货时必须提供产品合格证或产品质量检验报告，投标时提供承诺书。

[bookmark: _Toc4260]八、本项目核心产品为：文物储藏柜
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[bookmark: _Toc31176][bookmark: _Toc210016352]第六章 投标文件部分格式




迪庆藏族自治州博物馆可移动文物预防性保护（二期）
 
 
 
 
投 标 文 件
 
 
 
 
 
[bookmark: _Toc24434]投标人：	                         (电子签章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	          (电子签章)
日期：      年     月     日
61


[bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc23304][bookmark: _Toc525742063][bookmark: _Toc525742149][bookmark: _Toc12759][bookmark: _Toc11598][bookmark: _Toc29457][bookmark: _Toc13892]资格文件格式
[bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc525742150][bookmark: _Toc525742064][bookmark: _Toc1975][bookmark: _Toc12131][bookmark: _Toc22213]一、具有独立承担民事责任的能力
[bookmark: _Toc10527]法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明
附有效的法人或者其他组织的营业执照（副本）等证明文件，为自然人投标人的提供身份证明的原件扫描件。


[bookmark: _Toc3338][bookmark: _Toc31820][bookmark: _Toc28293]

[bookmark: _Toc5007]二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc1685][bookmark: _Toc8187][bookmark: _Toc30641]（一）承诺书或声明函
提供良好的商业信誉的承诺书或声明函，须加盖投标单位电子签章，内容格式自拟。

[bookmark: _Toc17587][bookmark: _Toc31291][bookmark: _Toc5494]（二）具有健全的财务会计制度
提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构针对本项目出具的投标担保函。
[bookmark: _Toc4802][bookmark: _Toc31292][bookmark: _Toc24087][bookmark: _Toc26999]
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。证明材料或声明函须加盖投标单位电子签章，内容格式自拟。
[bookmark: _Toc525742156][bookmark: _Toc525742070][bookmark: _Toc14793][bookmark: _Toc3575][bookmark: _Toc2913][bookmark: _Toc10661]
四、有依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录
投标人须提供本项目投标文件递交截止时间前任意时间段的纳税证明材料和社会保障资金证明材料；若依法免缴或暂缓缴纳或新成立企业的，可提供声明函或承诺函并加盖投标单位电子签章。



























[bookmark: _Toc32657][bookmark: _Toc13148][bookmark: _Toc1440][bookmark: _Toc3151]五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。





我方在参加本项目的政府采购活动前三年内（以投标截止时间为准），在经营活动中没有重大违法情况。
我方承诺以上声明完全属实，若与事实不符，我方愿承担相应责任。


投标人(电子签章)                    
日期：    年      月      日

    
















[bookmark: _Toc6032][bookmark: _Toc23319][bookmark: _Toc14420][bookmark: _Toc11983]六、法律、行政法规规定的其他条件
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（2）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。（提供承诺函，格式自拟）
    






















[bookmark: _Toc20546][bookmark: _Toc544][bookmark: _Toc7678][bookmark: _Toc10337]商务文件格式
[bookmark: _Toc525742059][bookmark: _Toc22469][bookmark: _Toc401881856][bookmark: _Toc11228][bookmark: _Toc525742145][bookmark: _Toc210016356][bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc15333][bookmark: _Toc210016354][bookmark: _Toc79575069][bookmark: _Toc133891419][bookmark: _Toc102161176]一、投标函
致：   {采购人名称}   

1、根据你方招标（项目名称）  采购文件，以及所有补遗文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等有关法律、法规和规章的规定，经研究上述采购文件的投标须知、合同条款、工作内容及要求及其他有关文件后，我方愿意以投标总报价：      元，按上述采购文件、合同条款、工作内容及要求的条件、要求承包上述项目的全部工作。
2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按国家、地方相关法律法规及采购人的要求。
4、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标须知3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
  
                    
    投 标 人：                          （电子签章） 
单位地址：							       	
法定代表人：                      （电子签章）
                           邮政编码：	  	电话：	 	 传真：	   
开户银行名称：							
                           开户银行账号：				  			
                           开户银行地址：							
                                     开户银行电话：							
                                           日期：     年     月     日



[bookmark: _Toc525742060][bookmark: _Toc3909][bookmark: _Toc14029][bookmark: _Toc525742146][bookmark: _Toc401881857][bookmark: _Toc10652][bookmark: _Toc1292]二、法定代表人身份证明书  
单位名称：										

单位性质：										

地    址：		  			       				

成立时间：             年                月                  日

经营期限：	                                                	

姓    名：           性别：        年龄：           职务：        

系          （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明！


投标人：            （电子签章）

日    期：       年      月   日

注：附法定代表人身份证原件扫描件。
[bookmark: _Toc210016355][bookmark: _Toc79575068][bookmark: _Toc133891418][bookmark: _Toc102161175][bookmark: _Toc525742061][bookmark: _Toc525742147][bookmark: _Toc28320][bookmark: _Toc26234][bookmark: _Toc401881858][bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc14954]
三、法定代表人授权委托书  

本人 （姓名） 系 （投标人名称）  的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （招标项目名称）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                  。
代理人无转委托权，特此委托。


代理人：            性别：      年龄：      

身份证号码：               职务：             

投标人：         （电子签章）       

法定代表人：     （电子签章）         

授权委托日期：      年   月   日

注：附代理人身份证原件扫描件。










[bookmark: _Toc4318][bookmark: _Toc10739]报价文件格式
[bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc525742142][bookmark: _Toc712][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc525742056][bookmark: _Toc6772][bookmark: _Toc210016353]一、投标报价一览表                   
项目名称：
	序号
	项     目
	报  价

	1
	投标总报价（元）
	

	2
	质量标准
	

	3
	供货期
	

	4
	质保期
	

	5
	说明
	



投标人：  （电子签章）         
投标人法定代表人（电子签章）：              
填表时间：    年   月   日 









	[bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc8251]二、分项报价表

	序号
	分项名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）：

	总价（元）：


[bookmark: _Toc16234]
投标人：  （电子签章）         
投标人法定代表人（电子签章）：              
填表时间：    年   月   日 











[bookmark: _Toc12924][bookmark: _Toc536383293][bookmark: _Toc64992380][bookmark: _Toc48645385][bookmark: _Toc60228511]三、声明函
[bookmark: _Toc91753707][bookmark: _Toc12140][bookmark: _Toc2052]1、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。本项目所属行业为“零售业”。


投标人：  （电子签章）         

法定代表人：   （电子签章）   

日　期：     年   月   日
（若为中小微型企业的需填写，否则不需填写）
[bookmark: _Toc568][bookmark: _Toc91753708][bookmark: _Toc28680]2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：  （电子签章）         

法定代表人：   （电子签章）   

日　期：     年   月   日 
（若为残疾人福利性单位的需填写，否则不需填写）

[bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc91753709][bookmark: _Toc16112]3、监狱企业证明
须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（若为监狱企业的需提供，否则不需提供）










[bookmark: _Toc525742144][bookmark: _Toc401881855][bookmark: _Toc525742058][bookmark: _Toc525742062][bookmark: _Toc401881861][bookmark: _Toc525742148]    

[bookmark: _Toc525742077][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc9198][bookmark: _Toc10260][bookmark: _Toc29601][bookmark: _Toc525742163]四、履约反馈
投标人自拟


五、企业资质


投标人自拟格式










六、企业综合实力


投标人自拟格式
七、类似项目业绩
投标人自拟格式
	
技术文件格式
[bookmark: _Toc91753725][bookmark: _Toc18094][bookmark: _Toc13938]1、对技术指标的响应程度（含：技术规格偏离表）
[bookmark: _Toc9989]2、需求分析
[bookmark: _Toc22313]3、供货及实施方案
4、售后服务方案
[bookmark: _Toc31319][bookmark: _Toc9572][bookmark: _Toc13792][bookmark: _Toc91753727]5、拟投入本项目技术人员
6、投标人认为有必要的其他内容
注：招标文件有格式的参照格式编制，没有格式的，由投标人自拟。





















[bookmark: _Toc10537]技术规格偏离表
请投标人按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的技术指标要求认真填写该表。
	序号
	产品名称
	招标文件产品技术指标要求
	投标产品参数性能
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1、序号应对招标文件技术指标中的序号。
2、投标人根据招标文件技术指标要求作出全面、真实的反映，要求逐条对应答复，并在“投标产品参数性能”一列中写明详细内容，诸如“已知”、“理解”、“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。
3、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡提供投标产品参数性能高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
4、招标文件第五章“采购需求”的《三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：》中要求的相关证明或其他附件材料附后（如有要求）。
请投标人如实填写本表并附相应的支持资料，若投标人虚假承诺导致的一切后果自负。







                                                   
