中央空调主机系统维保服务（2026年度采购）项目报价单
冷水机组、风冷模块冷水机组、冷却塔及水泵维保设备清单
	序号
	位置
	区域
	设备名称
	数量（台）
	备注
	单项价格（元）
	一年维保价格（元）

	1
	佛山市第一人民医院总院
	一号楼
	约克 YCAE40RMC-B风冷模块冷水机组
	2
	五楼手术室✩
	
	

	2
	
	
	麦克维尔 MAC210DDM5风冷模块冷水机组
	2
	四楼生殖中心✩
	
	

	3
	
	二号楼
	约克YKEKEKP85CQFS/RX22冷水机组
	2
	主机房✩
	
	

	4
	
	
	约克YSDYCZS45CGE/22冷水机组（含变频柜）
	1
	主机房✩
	
	

	5
	
	
	同方瑞风TCH-65L4DC-A风冷热泵模块机组
	3
	十二楼造血干细胞移植病房
	
	

	6
	
	
	冷却塔300T
	4
	✩
	
	

	7
	
	
	冷却塔250T
	1
	✩
	
	

	8
	
	
	冷冻水泵55kw
	3
	✩
	
	

	9
	
	
	冷冻、冷却水泵30kw
	8
	✩
	
	

	10
	
	三号楼
	美的CCWE600HVR Z1冷水机组（含变频柜）
	2
	主机房
	
	

	11
	
	
	美的CCWE600H 冷水机组
	1
	主机房
	
	

	12
	
	
	美的LSQWRF130M/AN1-H2风冷热泵模块机组
	
	五楼手术室
	
	

	13
	
	
	冷却塔650T
	3
	
	
	

	14
	
	
	冷冻、冷却水泵110kw
	8
	
	
	

	15
	皮肤医学中心
	
	特灵CXAU1305BSN风冷模块机组
	10
	
	
	

	16
	
	
	冷冻水泵22kw
	3
	
	
	

	17
	
	
	PT-DY600/1真空脱气定压补水装置（带软水器）
	1
	
	
	

	一年维保费用（元）
	

	二年维保费用（元）
	


