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凌海市加油站智慧监管云平台建设项目

招标公告

项目概况

凌海市加油站智慧监管云平台建设项目招标项目的潜在供应商应在（线上）获取招标文件，并于  2025年11月25日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210781-00452
项目名称：凌海市加油站智慧监管云平台建设项目

包组编号：001

预算金额（元）：4,984,560.00

最高限价（元）：4,984,560.00

采购需求：凌海市加油站智慧监管云平台以数字化技术服务为核心，涵盖数据采集、传输及存储，AI智能摄像头，平台系统的数据融合汇聚处理等服务，包含上述服务相应的安装及运行维保等内容。
合同履行期限：合同签订后60日内（具体服务期限以甲乙双方签订合同为准）
需落实的政府采购政策内容：落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。

本项目（是/否）接受联合体投标：否 
 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。
四、获取招标文件

时间：2025年11月03日17:00至2025年11月11日00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取
方式：线上
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月25日09点00分（北京时间）
地点：电子投标文件递交辽宁政府采购网，备份电子文档递交至锦州市公共资源交易中心（锦州市凌河区胜河里150号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜
1.投标（响应）文件递交方式采用线上递交及现场备份文件递交同时执行并保持一致，参与本项目的供应商须自行办理好CA锁，如因供应商自身原因导致未线上递交投标文件的按照无效投标文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。

2.关于电子标评审的相关要求详见辽财采函〔2021〕363号“关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知”。电子文件报送截止时间同递交响应文件截止时间（即开标时间）、解密为30分钟。如供应商未按照规定的时限响应按照无效投标文件处理。

3.请供应商自行准备笔记本电脑并下载好对应的CA认证证书带至开标现场进行电子解密。同时供应商须自行准备好备份投标（响应）文件于递交响应文件截止时间前递交至开标地点，如未递交备份文件的按照投标（响应）无效处理，供应商仅提交备份文件的而没有进行网上递交的响应文件的，投标（响应）无效。关于具体的备份文件的格式、存储、密封要求详见招标文件。

4.本项目邀请所有投标单位参加开标会议。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：凌海市智慧城市管理中心(凌海市政务服务中心) 

地址：辽宁省锦州市凌海市青年大街人民路一号
联系方式：0416-8367111
2.采购代理机构信息

名称： 辽宁省虹图招标代理有限公司

地址：辽宁省锦州市松山新区中央南街27号A座26层432号

联系方式：0416-4790799

邮箱地址：lnhtztbdl@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：康女士

电　话：0416-4790799

辽宁省虹图招标代理有限公司

2025年11月03日
第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名称：凌海市智慧城市管理中心(凌海市政务服务中心) 

地址：辽宁省锦州市凌海市青年大街人民路一号
联系人：王先生 

联系方式：0416-8367111

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁省虹图招标代理有限公司

地  址：辽宁省锦州市松山新区中央南街27号A座26层432号
联系人：康女士
电  话：0416-4790799

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购
	□是：
☑否：本项目属于软件和信息技术服务业

	1.3.6
	是否有政府强制采购的节能产品
	□是，具体产品为

☑否

	1.4
	是否允许联合体投标
	□是

☑否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高折扣率
	预算金额：¥4,984,560.00元

最高限价：¥4,984,560.00元

	4
	计量单位
	☑中华人民共和国法定计量单位

□其他：

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	☑不组织

□组织、时  间：  

地  点：

联系人：

电  话：

□组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。

	11.3
	样品或演示
	☑不需要提供样品

□需要提供样品

1、递交样品的截止时间：   年  月  日  :  （北京时间）

递交样品地点：

递交样品联系人： 

递交样品联系电话：

2、样品制作的标准和要求：

3、随样品提交相关检测报告要求：

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未中标投标人自行领回或经未中标投标人同意后自行处理。

☑不需要提供演示

□需要提供演示

1、演示时间：

   演示地点：

   演示顺序：

2、演示要求：（内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	☑所有响应文件中均按人民币进行报价。

□其它：

	13.1
	投标保证金
	☑本项目不收取投标保证金

□本项目收取投标保证金

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件要求
	本项目无需提供纸质文件。

本项目须递交备份文件

格式：同辽宁政府采购网上传的响应文件一致（可加密且具有目录的且加盖公章的PDF版）

存储方式：U盘

密封：详见第二章 响应文件内容及格式“备份文件外封面、封口格式”

份数：1份

注：供应商上传于辽宁政府采购网的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。

开标现场具体通知全部参与投标的供应商何时将未使用的密封备份文件退还并签字确认存档。（退还及签字时间在采购代理机构在中标、成交通知书发出前）

未递交备份文件的按照投标响应无效。

响应文件分包制作、分包上传。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	□样品：

样品评审办法：    /      

样品评审标准：    /      
□演示：

1、演示评审办法：    /      
2、演示评审标准：    /      

	27.2
	评标办法
	☑综合评分法

□最低评标价法  

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	 3  

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1  

□采购人委托评标委员会直接确认中标人
☑采购人确认中标人

	35.1
	履约保证金
	☑本项目不收取履约保证金

□本项目收取履约保证金

履约保证金金额：

履约保证金递交时间： 

履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇

账户信息：

    开 户 名： 

    开 户 行： 

    账    号： 

履约保证金退还时间及规定：

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	□本项目不收取采购代理服务费

☑本项目收取采购代理服务费

本项目采购代理服务费由  中标供应商  向采购代理机构予以支付。

采购代理服务费：根据招标人与招标代理机构签订的招标代理委托合同中约定按“按国家计委计价格【2002】1980号文、国家改革委员会发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文件”规定收取，造价咨询费依据《辽宁省工程造价咨询服务收费标准-辽价发（2013）005号》文中规定的收取标准计算。

本次招标产生的评审费由中标单位支付，具体金额以实际评审支出为准。             

支付形式：电汇、现金

支付时间：领取成交通知书前支付

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收线上或书面纸质质疑函（加盖单位公章）
联系单位：辽宁省虹图招标代理有限公司
联 系 人：康女士
联系电话：0416-4790799

通讯地址：锦州市太和区中央大街金融中心A座19楼

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

注：政府采购质疑的提出和答复原则上统一在系统中进行。质疑投标人无法在系统中提出质疑的，可继续采取现场提交、邮寄、电子邮件等方式进行质疑。

	
	其他
	1.因在全省推广政府采购电子招投标业务，供应商需自行办理政府采购CA数字证书并认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行投标（响应）信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。对于使用电子签章的，供应商应在辽宁政府采购网 CA 认证平台下载签章工具或向 CA 认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。如因文件上传清晰度问题，导致评审委员会无法认定，相关后果由投标人自行承担。

2.辽宁政府采购网上递交投标（响应）文件采用辽宁政府采购网网上递交及现场备份投标（响应）文件递交两种形式同时执行，并确保电子投标（响应）文件和电子文档文件的一致性。如因供应商自身原因导致未在规定时间内在辽宁政府采购网上递交投标（响应）文件的按照无效响应处理，具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。

3.请随时关注辽宁政府采购网和全国公共资源交易平台（辽宁省·锦州市）发布的变更公告，如因未关注变更公告发生的任何问题，由供应商自行负责。

4.本次采购项目采用电子投标，开标现场须对电子投标（响应）文件进行解密，请各供应商自行携带笔记本电脑或安排好解密事宜（解密时限为30分钟），代理机构不提供电脑。请各供应商认真学习政府采购电子招投标业务，如因自身原因造成投标无效，由供应商自行承担责任。

5.本次招标资格审查方式为资格后审，参加开标会议法定代表人（或非法人组织负责人）或委托代理人应携带本人身份证、委托代理人的授权委托书、开标会议上将检验授权委托书、授权人身份证原件。

6.未尽事宜按国家相关法律、法规执行。


注：表格中“☑”项为被选中项。

二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

采购公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标单位需登录锦州公共资源交易平台系统（http://ggzy.jz.gov.cn/），点击“中标保证金退还申请”→点击“新增记录”→搜索中标项目名称→点击项目，填写信息并上传中标通知书与合同，提交并等待审核，如果显示交易服务费，请用对公账户交费。

手续都办完，五个工作日内退回保证金加利息至原账户。

咨询电话：0416-2110852  0416-2110821

邮箱：550406695@qq.com。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备网上递交投标文件和现场递交备份文件。

16.2投标文件由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。投标人在参加开标会议时，须提供法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件、复印件或授权委托书及授权委托人身份证原件、复印件，若未提供视为投标无效。

五 投标文件的递交

★17.投标备份文件的密封和标记

17.1投标人应将投标备份文件及承诺函包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到备份文件后，应当如实记载备份文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收备份文件回执单

	项目编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查备份文件的密封情况，经记录后，宣读投标人名称、网上投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（5）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

（9）因供应商自身原因导致网上流程无法继续进行的，如未上传电子投标（响应）文件、供应商现场无法进行解密等情况。

（10）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（11）只在辽宁政府采购网电子评标系统中上传响应文件的而未递交备份文件。

（12）供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 

26.3因供应商原因未对文件校验造成信息缺失（不清晰）、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的，由供应商自行承担相应责任，经评标委员会认定后确认是否按照无效投标文件处理。
27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

八 其他
41.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、备份文件的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	备份文件的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格性证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	开标一览表
	10

	3
	服务价格明细表
	11

	4
	服务需求响应表
	12

	5
	商务条款偏离表
	13

	6
	投标人关联单位说明
	14

	7
	其他符合性证明材料
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函
	15

	2
	残疾人福利性单位声明函
	16

	3
	监狱企业证明文件
	17

	4
	聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函
	18

	5
	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）

（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	
	......
	


 重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1

备份文件外封面、封口格式

封面格式：
	备份文件
所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——非异常情况不得启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                

格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称）：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


受托人名称：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托权，特此声明。

	（※受托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
投标函

（采购人或采购代理机构）：

    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交备份文件  份。
据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：          
投标人开户银行（全称）：              
投标人银行账号：                      
日    期：                            
格式10
开标一览表

包号：                                                      报价单位：元

	服务名称
	投标总价
	履约期限
	履约地点
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	


注：1.此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。

2.辽宁政府采购网上传填写的开标一览表为投标文件的有效组成部分，且应于投标文件中的开标一览表一致，如不一致以供应商在辽宁政府采购网填报的为准，若不响应招

标文件的要求按照无效响应文件处理。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式11
服务价格明细表

包号：                                                    报价单位：元

	序号
	服务名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	


注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式12
服务需求响应表

	包号/品目号：

服务内容：

	招标文件要求

重要提示：服务需求要求全部不得负偏离，若负偏离则投标文件无效。

	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	按服务需求填写
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式13
商务条款偏离表

包号： 

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	合同履行期限：合同签订后60日内（具体服务期限以甲乙双方签订合同为准）
	
	
	

	★2
	履约地点：采购人指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：以甲乙双方签订合同为准（支付时间以财政款项拨付时间为准）。
	
	
	

	★4
	验收标准：《辽宁省政府采购履约验收管理办法》[辽财采函〔2017〕603号]

验收程序：按照上述通则、规范、规程及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

验收报告：《辽宁省政府采购履约验收管理办法》[辽财采函〔2017〕603 号

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	热线支持：365天（ 7*24  ）小时

现场支持：（ 4）小时内响应；（8）小时内到达。
	
	
	

	★6
	质保期：自成果交付后，质保期3年。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式14
投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式15
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：                                     
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式16
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

格式17
监狱企业证明文件

（如有此情况时提供）

此处须提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：只限于本次采购“采购需求”中产品。

格式18
聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明
注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：                

日 期：               

第三章服务需求
一、项目概况
为深入推进我市加油站数字化、标准化、规范化、系统化建设，提升成品油行业管理及安全监管质效，维护良好经营秩序，构建现代化加油站治理体系，根据国家、省、市相关文件要求，拟通过建设成品油领域数字化监管云平台，借助大数据等技术手段，实时采集加油机及油罐等数据，依托安全无线网络加密传输，完成加油站综合数据的分析、利用等基础保障工作，实现对全市加油站销售及库存数据的实时采集、实时监控、实时分析及实时预警，推动数据信息共建共享。
二、软件系统需执行的相关标准规范 
依照辽宁省大数据局相关标准规范执行。其中，市场监管部门关于加油机技术参数、安装、强制检定的标准，按照国家市场监督管理总局发布的《燃油加油机检定规程(试行)》相关规定执行；应急部门关于成品油安全监管的标准，按照辽宁省应急管理厅发布的《辽宁省加油站智能视频监控系统建设与应用指南(试行)》相关规定执行；交通运输部门关于运输数据管理共享的标准，按照交通运输部发布的《危险货物道路运输规则》附件中运单制作及使用指南相关规定执行。

三、项目需求 
凌海市成品油领域数字化监管云平台由数据采集服务、数据传输存储服务、AI摄像头采集服务及平台汇聚服务四部分组成，包括相应的安装和维保两个服务内容，云平台建设采用全国产系统架构及硬件设备与加密技术。其中，数据采集服务具体需求详见《建设需求》部分。云平台汇聚服务包括数据集成要求，全市实现统一身份认证、单点登陆集成，认证登录后可直接进入具体业务功能模块。数据集成范围包括全市民营加油站，并预留包括中石化、中石油加油站数据接口。技术指标要求，系统应保证每天24小时连续不间断工作，不应出现妨碍业务正常进行的系统错误或意外中止的情况。系统用户管理要求，根据部门职责、管辖范围分配不同账号，实现不同访问权限，数据修正权限只能唯一账号。
四、平台安全
（一）终端安全
接入终端应具备统一的终端安全管理，具备恶意代码防护、数据防泄漏、移动介质管理等能力。接入终端应采用身份认证机制（如数字证书），实现严格的接入准入，防范违规外联，禁止未授权设备接入云平台网络。
（二）数据安全
1.加密存储与传输：数据存储与传输过程加密，确保安全可靠，支持国密算法加密，支持数据加密。
2.访问控制：建立完善的用户权限管理体系，根据用户角色和职责，分配不同的数据访问权限，确保只有授权用户才能访问相应的数据。
3.数据备份与恢复：制定数据备份策略，定期对云平台数据进行全量备份和增量备份。同时，建立数据恢复机制，确保在数据丢失或损坏时能够快速恢复数据，保障业务连续性。
（三）网络安全
1.防火墙：在网络边界部署防火墙，对进出网络的流量进行访问控制，阻止非法访问和恶意攻击。配置防火墙规则，只允许合法的网络连接和数据传输通过。
2.入侵检测系统（IDS）/入侵防御系统（IPS）：部署IDS/IPS设备，实时监测网络流量，及时发现并阻止入侵行为。对可疑的网络流量进行报警和阻断，保护网络安全。
（四）系统安全
采集终端与服务器端，通过物联网与服务器连接，同时物联网卡通过限制ip出入规则，只能对加入白名单的ip进行网络访问收发数据，将原始数据加密之后传输给服务器。数据需采用加密算法加密，终端与服务器端进行双向认证。
    用户端与服务器端，通过身份鉴别，访问控制，入侵防范，WAF防火墙等安全防护措施确保平台数据的安全性和保密性
（五）应用安全
1.身份认证：至少采用两种以上身份认证方式，如用户名/密码、短信验证码、指纹识别、CA证书等，确保用户身份的真实性和合法性。
2.权限管理：除了基于角色的访问控制外，还应实现分级权限管理，对每个功能模块都进行权限控制，确保用户只能执行其被授权的操作，只能查看被授权的数据。
3.渗透与端口安全：云平台实现无安全漏洞，并通过国家权威机构认可的检测。
（六）设备安全
1.安装使用国产设备，加油机数据采集设备在电磁兼容、防爆安全等安全方面需符合国家要求，确保安全运行和计量性能准确可靠。
2.安装在室外的设备，温度至少支持-35℃至+70℃，确保设备在不同环境下稳定可靠运行。
五、建设需求
（一）项目内容
在加油机安装采集设备，整站更换液位仪及探针，采集加油站各个环节原始数据。通过结构化AI摄像机，采集加油站视频数据，并将AI分析数据与加油机、液位仪数据进行综合分析。数据使用云网资源将数据传输存储。搭建视频分析专用算力集群，支持动态加载AI算法。所有数据须整合至成品油领域数字化云平台及可视化数据大屏。详细内容如下：

1.采集加油机每把加油枪抬挂枪数据（抬挂枪状态、抬挂枪时间）；
2.每个加油机报税口数据（税控芯片编号、末次加油量、末次加油金额、末次加油单价、油品种类、累积加油量、加油时间等数据）；
3.每把加油枪编码器数据（脉冲数据、脉冲油量比例、脉冲发生时间、抬挂枪状态标识）；
4.采集液位仪（储油罐）实时数据，计算进、销、存数据，计算进油量记录：油位高度、水位高度、油体积（标准体积）、水体积、剩余容积、温度、数据时间。
5. AI视频识别车辆数据采集，在加油站出入口、加油区、油罐区安装AI摄像头设备，实时采集车辆数据、车辆行为、加油区状态、卸油区状态等数据：
6.采集的加油机抬挂枪数据、每台加油机报税口数据、编码器数据、进出加油站车辆数据、油罐车进出车辆数据与油罐进、销、存数据及企业申报数据做对比分析，及时发现违规作弊行为。
7.断点续传，加油机数据采集设备可将加油数据存储在本地，遇到因网络等故障造成数据中断时，及时完整的保存离线数据并上传到数据中心，保证采集数据的完整性。 
8.设备防作弊能力，保护数据准确性，采集设备具备离线等各类异常预警功能，数据传输具备加密功能，防止数据被随意篡改。 
9.云平台支持对接省交通部门，汇集危化品运输单数据，进行数据共享，监管分析加油站成品油采购及运输。
10.云平台支持对接税务部门，汇集加油站企业申报数据，实现云平台自动对比分析加油站采集数据与加油站申报数据。
11.采集方案应在不违反《中华人民共和国计量法》、《燃油加油机检定规程》、《加油站计量监督管理办法》、《计量器具新产品管理办法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等相关规定要求的前提下，达成采集数据服务需求。
（二）服务清单
	序号
	建设内容
	模块
	数量

	1
	数据采集服务
	加油机数据采集服务
	228套

	2
	
	液位仪数据采集服务
	52套

	3
	
	液位仪探针服务
	219套

	4
	云网资源
	流量卡：加油机数据采集服务 ≥100M/月（按运维期 3 年计）
	52站

	5
	
	流量卡：液位仪数据采集服务≥ 500M/月（按运维期 3 年计）
	52站

	6
	
	视频专线：视频专线服务（按运维期 3 年计）
	52条

	7
	
	云计算 -前置服务：部署云服务器服务接收各加油站物联网服务发送的数据。
	1套

	8
	
	云计算 -应用服务：部署云服务器服务提供加油站综合数据管理云平台分析与展示服务
	2套

	9
	
	云计算 -数据库服务：存储各加油站物联网服务提交的数据。物联网设备数据存储时间至少1年以上。存储应支持扩展
	1套

	10
	
	云计算 -安全服务：为云计算-前置服务、云计算-应用服务、云计算-数据库服务提供云安全服务。
	1套

	11
	结构化AI
摄像机服务
	加油机管控相机服务
	104套

	12
	
	车牌提取相机服务
	156套

	13
	
	行为分析盒子服务
	6套

	14
	
	硬盘服务
	40套

	15
	业务管理
系统服务
	成品油领域数字化云平台及可视化数据大屏。整合数据采集、实时监控、库存管理、报表分析、风险预警、设备运维、预留第三方接入API等全业务流程管理功能。
	1套

	16
	视频监控
系统服务
	独立算力平台，具备拉取加油站视频流进行分析的能力，可灵活加载算法，算法能力包括但不限于打电话、吸烟、火焰检测。监控数据汇聚到监管云平台，系统应具备汇聚项目涉及所有加油站的视频监控点位管理的能力，包含视频监控回放、过车记录、车牌识别等功能。
搭建视频分析专用算力集群，支持动态加载AI算法。
	1 套

	17
	集成服务
	加油站数据运营管理云平台涉及的软硬件安装、部署、调试等服务内容。整合同签订后60日内全部完成项目施工，所有施工符合防爆要求、各加油站施工标准及要求。
	52套

	18
	售后巡检服务
	项目建成后提供三年售后服务、售后巡检、应急保障等服务。
	


（三）服务内容及要求
成品油领域数字化监管云平台功能清单
	平台功能清单

	序号
	主菜单
	子菜单
	操作
	说明

	1
	首页
	-
	查询
	展示辖区内所监管的加油站数量、加油机数量、油罐、出油量汇总、进油量汇总、油机销量汇总及油机销售金额汇总等数据

	2
	数据可视化
	数据可视化
	查询
	各区域销售数据占比分析图像化展示；

	
	
	
	
	各异常报警情况数量占比分析图像化展示；

	
	
	
	
	实现辖区内加油机防作弊系统开启/未开启数量占比分析图像化展示；

	
	
	
	
	实现各区域监管油站数量、进油量、出油量、油机销售量的数据实时展示；

	
	
	
	
	实现辖区内各油品价格趋势图像化展示；

	
	
	
	
	图形化展示各区域加油机的锁机数量和计量超差数量；

	
	
	
	
	各区域销售数据占比分析图像化展示；

	
	
	
	
	实现辖区内加油站实时流水；

	
	
	
	
	实现辖区内加油站月度交易量和交易额趋势图；

	
	
	
	
	实现辖区内选择某个加油站查看月度交易量和交易额趋势图；

	
	
	
	
	实现辖区内选择某个加油站查看实时视频画面

	3
	
	加油站分布地图
	查询
	展示了加油站所在区域的大致位置分布

	4
	加油站信息管理
	加油站管理
	查询、新建、编辑、导出
	查询功能，实现油站地理分布、编号信息的查询。添加功能实现对油站名称、地址、纳税人识别号、电话、加油机数量、地址等油站信息的登记注册功能。加油站详情及修改功能、删除功能、导出功能

	5
	
	加油机管理
	查询、新建、编辑、导出
	加油机信息查询、添加、详情及修改、删除、导出，查看加油机税控设备在线状态

	7
	
	加油枪管理
	查询、导出
	 加油枪基本信息查询，详细展示每把枪对应的油品及绑定的油罐号

	8
	
	液位仪管理
	查询、新建、编辑、导出
	查询功能，实现每个油站的液位仪编号、品牌、状态等信息。添加功能实现对液位仪基本信息的登记录入功能。液位仪详情及修改功能、删除功能、导出功能，控制器登录密码管理

	9
	
	油罐管理
	查询、新建、编辑、导出
	油罐信息查询、油站内油罐数量、油品、总容量及每个油罐的具体尺寸和当前液位数据展示

	10
	实时明细
	实时流水
	查询、导出
	远程读取加油机加密数据，查询油枪交易记录信息，显示查询每笔流水的金额和油量、时间、编码器和报税口采集类型

	12
	
	实时库存
	查询、导出
	展示油站各油罐的实时油品、库存量

	13
	
	当前油价
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及日期对加油站各油品价格进行查询、导出

	14
	
	加油枪提挂状态
	查询、导出
	实现对加油站加油枪提挂抢次数按区域进行汇总统计，详情可查看每把抢的提挂详情。

	15
	一户式查询
	-
	查询
	一站一户，实现对加油站数据汇总查询。可查看加油站基本信息，交易量，加油机数量，加油枪数量，油罐数量；可查看加油站数据汇总及柴油汽油的月度分析表；可查看所有设备的信息及状态

	16
	视频分析管理
	视频设备
	查询
	实现对辖区内视频分析设备查询。可查看视频分析设备在线状态和每个通道实时视频的播放，短视频播放

	17
	
	视频监控系统
	
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
能对加油站视频流进行分析，灵活加载算法，算法能力包括但不限于打电话、 吸烟、火焰检测。

监控数据汇聚到监管云平台，系统应具备汇聚项目涉及所有加油站的视频监控点位管理的能力，包含视频监控回放、过车记录、车牌识别等功能。
支持加油站核心作业过程中的可视化追溯，对作业全过程进行全程实时录像，并通过平台系统与用户业务作业的数据关联，具有视频智能检索、问题件快速回溯等功能。
提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示。提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。AI模型拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。

	18
	
	实时监控
	查询
	可分屏展示辖区内加油站的实时监控画面

	19
	
	抓拍图库
	查询
	实现对卸油区的最新的自动抓拍图片及车牌号，详情可查看当前抓拍的所有车辆及对应车牌号。

	20
	数据汇总
	加油站汇总
	查询、导出
	实现对油站数据按区域、按时间汇总统计，详情可对油站经营情况按油品进行分析

	21
	
	液位仪汇总
	查询、导出
	以油站为单位汇总展示加油站的进油量、出油量、当前余量

	22
	报表分析
	油站日度报表
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及日期对每日报表信息进行查询、导出及详情查看等操作

	23
	
	油站月度报表
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及日期对月度报表信息进行查询、导出及详情查看等操作

	24
	
	液位仪出油报表
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及时间范围对出油报表信息进行查询、导出等操作

	25
	
	数据环比分析
	查询、导出
	用户可根据区域、月份对数据环比信息进行查询及详情查看等操作

	26
	
	进销采油品分析
	查询、导出
	用户可根据区域、年份及月份对进销采油品信息进行查询、导出等操作

	27
	防作弊系统状态
	-
	查询、导出
	与加油机通讯查询加油机的防作弊系统开启状态，展示加油机当前的防作弊系统开启状态

	28
	偏差率分析
	油机偏差率
	查询、导出
	用户可根据区域，加油站查询加油机每把枪编码器数据和报税口数据对比分析

	29
	
	油站偏差率
	查询、导出
	用户可根据区域，加油站查询，油站油罐出油量、编码器数据和报税口数据对比分析

	30
	价税合计
	-
	查询、导出
	用户可根据区域，加油站，月份范围查询，总金额，税率，总税额，价税合计等信息

	31
	智能自检
	-
	查询、导出
	自动巡检当前加油机状态是否正常、税控口是否变更、编码器是否变更、防作弊系统是否启动等情况

	32
	计量超差
	-
	查询、导出
	查询加油机内判定的计量超差锁机状态并查询该加油机的计量超差记录

	33
	异常预警
	加油机设备离线
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称对离线设备信息进行查询、导出等操作

	34
	
	加油机端口离线
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称对端口离线设备信息进行查询、导出等操作

	35
	
	液位仪离线
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及液位仪编号对离线液位仪信息进行查询、导出等操作

	36
	
	探针离线
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及液位仪编号对离线探针信息进行查询、导出等操作

	37
	
	非法加油机预警
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称及加油机名称对加油机端口异常信息进行查询、导出等操作

	38
	
	监控未处理器变更
	查询、导出
	监控微处理器有唯一序列号,私自更换监控微处理器时会生成报警

	39
	
	编码器变更
	查询、导出
	编码器有唯一序列号,私自更换监控微处理器时会生成报警

	40
	
	疑似作弊预警
	查询、导出
	用户可根据区域、加油站名称进行查询油罐出油量和加油机销售量误差量超过15%的数据

	41
	
	油罐温度预警
	查询、导出
	油罐温度高于60度低于-40度时，生成油罐报警记录，报警内容为高温或低温报警包含当前温度

	42
	
	油罐油位预警
	查询、导出
	高高油位：油高>95%

	
	
	
	
	高油位：95%>油高>90%

	
	
	
	
	低低油位：油高<300mm

	
	
	
	
	低油位：300mm<油高<400mm

	43
	系统设置
	用户管理

	44
	
	角色管理

	45
	
	菜单管理

	其他功能

	序号
	类型
	说明

	1
	第三方
	预留第三方接入API

	2
	安全性
	用户认证、鉴权、权限管理


（四）服务功能要求
1、数据采集服务
（1）加油机数据采集服务
加油机数据采集能够采集包括但不限于加油机税控端口、主板编码器数据，获取的数据应确保实时、完整、准确。必须支持兼容采集 2019 年以后生产的新型加油机的密文税控芯片数据，必须支持、兼容 2019 年以后生产燃油加油机防作弊系统。加油机数据采集服务须实时采集加油机的销售数据，获取出油量、金额、油品数据及单价等数据信息。该服务是成品油领域数字化监管云平台项目的关键组成部分，须实现数据的实时采集和传输，通过与加油机的交互获取加油量、油品种类等信息，并将其传输到后台管理系统。后台管理系统对接收到的数据进行处理和分析，实现数据的实时监控和库存管理。
功能指标要求如下：
	序号
	指标简称
	指标详细要求

	1
	★防爆要求
	符合国家防爆要求。

	2
	示值影响
	安装后不对加油机示值造成影响，并提供相关检测报告

	3
	支持税口
	可同时支持连接 1—4 个税控接口，支持税控加油机报税接口协议，支持 2019 版加密通信接口协议；

	4
	射频功率
	≤2W；

	5
	网络
	支持4G、5G无线网络通信，保证网络传输安全；

	6
	静电防护
	满足静电防护要求；

	7
	功能要求 1
	支持断网重连、断网续传、安全加密传输、网络故障时能够缓存加油数据、支持掉电存储、远程升级、信号监测、远程监控；

	8
	功能要求 2
	加油机税控芯片、编码器身份信息采集；自锁功能状态信息采集、计量超差记录采集；

	9
	数据要求
	实时准确完整的将数据上传

	10
	供电电压
	DC5V-DC12V

	11
	通信速率
	支持 1200-115200bp s


（2）液位仪数据采集服务
整站更换液位仪，安装带有数据上传功能的液位仪，更换油罐液位计。数据采集器须实时监控油罐的油量变化和运转情况，保障油罐的正常运转，并将其数据传输到后台管理系统。后台管理系统对接收到的数据进行处理和分析，实现数据的实时监控和库存管理。
功能指标要求如下：

	序号
	模块
	名称
	规格、参数

	1
	液位仪系统
	供电电源
	AC220V±10％,50HZ

	
	
	工作温度
	-20℃～60℃  

	
	
	相对湿度
	0～90%RH

	
	
	材质
	金属外壳

	
	
	显示方式
	具备图形显示及中文文字显示

	
	
	显示操作
	触摸屏

	
	
	系统语言支持
	支持中文、英文

	
	
	可监控油罐数
	不低于12个罐

	
	
	输出继电器
	不低于1个，支持继电器扩展，支持外接声光报警器

	
	
	通讯接口
	RS232、RS485接口，支持TCP/IP，提供开放的通讯接口和协议

	
	
	自诊断能力
	控制台具有硬件的故障自我诊断功能

	
	
	系统升级能力
	控制台内置软件具备软件升级能力

	
	
	油罐实时库存检测
	检测每个油罐的实时库存数据变化：
•油位高度
•油体积
•水位高度
•水体积
•油品5点温度及平均温度

	
	
	油罐容积表设置点
	支持全罐容积表或等效算法输入

	
	
	油罐数据报表
	可自动生成进油报表，报警报表，库存报表，保存时间不少于5年，报表不可删除、不能更改。

	
	
	液位高低报警功能
	每个油罐的液位低于设定的低油位、低低油位报警参数或高于设定的高油位、高高油位报警参数时自动报警

	
	
	设备故障报警功能
	当系统通讯或液位计故障时，具备报警功能，并同时上传平台

	
	
	防爆等级
	Ex ia IIB T4 Ga

	2
	液位计
	适用介质
	乙醇汽油、柴油、轻油、重油、酒精混合物等液体

	
	
	测量形式
	磁致伸缩

	
	
	材质
	不锈钢

	
	
	量程范围
	200mm～7000mm

	
	
	产品功耗
	≤40mA

	
	
	测量参数
	油位、水位、5点温度及平均温度

	
	
	工作温度范围
	-40℃～+60℃

	
	
	测量准确度
	±0.5mm

	
	
	重复准确度
	±0.2mm

	
	
	温度传感器分辨率度
	0.0625℃

	
	
	油位分辨率
	0.01mm

	
	
	水位分辨率
	0.01mm

	
	
	可靠性
	抗电磁干扰、防浪涌

	
	
	防爆等级
	Ex ia IIB T4 Ga

	
	
	防护等级
	IP68


数据传输存储服务
（1）物联网卡：通过 4G/5G 物联网卡实现数据的远程传输和集中管理。 
流量卡：液位仪数据采集服务≥500M/月（按运维期 3 年计）
流量卡：加油机数据采集服务≥100M/月（按运维期 3 年计）
监控视频专线：52条视频专线（按运维期 3 年计）
（2）服务器参数需求
云平台服务器：
1.前置/Web服务器
（CPU：4核 ，内存：8G ，系统盘100G，带宽20M，存储100GB）
2.应用服务器
（CPU：4核 ，内存：16G ，系统盘100G，存储500GB）
3.数据库服务器
（CPU：8核，内存：16G ，系统盘100G，存储2TB）
3、AI摄像头采集服务
	序号
	指标简称
	指标详细要求

	1
	加油机管控相机
	内置不少于1颗GPU、2个麦克风
镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm
最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx
最大支持分辨率≥2560*1440
不低于IP67防尘防水等级
设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%
暖白光补光距离≥30 m，红外灯补光距离≥50 m
摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。

	2
	车牌提取相机
	支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警
支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验
支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸
支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，支持抓拍、识别新能源汽车号牌
支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传
设备具有耀光抑制功能，
支持不低于IP67防尘防水

	3
	行为分析盒子
	接入能力不低于128路H.264、H.265格式高清码流接入
配置不少于24盘位，支持满配20TB硬盘
输入带宽≥512Mbps，输出带宽≥512Mbps
解码能力：最大支持24×1080P
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
支持人脸抓拍、人脸比对
支持倾斜客流统计、区域人数统计
支持车牌识别（含车牌颜色）、车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型）、电瓶车、自行车识别
支持岗位行为分析：在离岗+睡岗（趴睡）、玩手机、人数异常、人员滞留
支持抽烟打电话识别
支持街面行为分析：倒地、聚集、快速移动（奔跑）、剧烈运动（打架）
支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行

	4
	硬盘
	16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
氦气盘， CMR传统磁记录
传输速率248 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m


平台汇聚服务
云平台汇聚服务包括数据集成要求，将采集到的加油机数据、液位仪数据、摄像头AI分析数据汇聚到云平台进行综合分析。全市实现统一身份认证、单点登陆集成，认证登录后可直接进入具体业务功能模块。数据集成范围包括全市民营加油站，并预留包括中石化、中石油加油站数据接口。

云平台支持对接省交通部门，汇集危化品运输单数据，进行数据共享，监管分析加油站成品油采购及运输。

云平台支持对接税务部门，汇集加油站企业申报数据，实现云平台自动对比分析加油站采集数据与加油站申报数据。

六、整体技术要求
1.部门查询统计，包括商务、应急、市场监管等部门应用云平台根据采集数据的情况实现分别展示、查询、统计、分析、预警等功能。
2.技术需求
2.1架构要求
本系统建设在理念、架构、工具、平台设计等方面要采用行业成熟通用的数据库技术，以保证系统具有良好的性能、可靠性、维护性和扩展性，符合技术发展趋势，延长系统的生命周期。
2.2技术路线
软件体系结构、开发工具语言要具备良好的软硬件兼容性，不受限于特定硬件和软件环境,确保系统的跨平台部署能力。
2.3数据库、中间件和开发工具
本系统建设应充分、合理利用政务云资源的相关存储、计算、数据抽取等资源，做好科学合理的规划工作，做好风险评估与应对、合理评估各类资源。
（1）数据库要求：系统应支持国产主流数据库（信创），并适配相应数据访问方式和代码。
（2）开发工具采用市面主流开发工具。
2.4 操作系统、终端用户平台
（1）支持操作系统要求，支持常用的操作系统。
（2）终端用户平台，支持常用浏览器。
3.非功能性需求
3.1易用性
系统架构和软件设计要充分考虑税务部门的实际情况，满足不同层次、不同年龄人员的实际要求，做到简单、易用、人性化，导航清晰，界面美观，功能醒目，数据展现方式多样化。
3.2可靠性
（1）系统能够确保事务的完整性和数据的一致性。
（2）排除人为误操作因素，由应用系统自身原因导致的系统崩溃故障，平均无故障时间（MTBF）应大于360天，平均故障修复时间（MTTR）应小于8小时。
（3）应用系统必须支持负载均衡能力，避免应用系统的单点故障。
（4）应用系统支持连续7×24小时不间断地工作，应用系统中的任一构件更新、加载时，在不更新与上下构件的接口的前提下，不影响业务运转和服务。
（5）对于规范要求以外的输入能够判断出其不符合规范要求，并能有合理的处理方式，保证在极端情况下业务逻辑的正确性。
3.3可扩展性
软件系统采用分层设计，能实现数据库层、数据访问层、业务逻辑层、展示层的关系解耦，使软件系统易扩展，易被复用。使用功能采用模块化设计，降低功能模块之间的耦合性，提高模块的复用性。
（1）系统在设计开发上必须具有适应业务需求变化的能力，当系统新增业务功能或现有业务功能改变时（界面的改变、业务实体变化、业务流程变化、规则的改变、代码改变等），应尽可能的保证业务变化造成的影响局部化，软件调整工作量较小。
（2）能够在数据获取、操作功能、展现方式等方面提供灵活、多样的扩展能力。
（3）支持负载均衡和集群技术。随着数据量和并发用户数的不断增长，系统能够通过硬件扩容或增加节点达到招标人的性能指标要求，保证系统合理的响应时间和吞吐量。
（4）数据服务。前后端业务低耦合，采集数据可灵活的接入到第三方平台，便于平台的统一及数据的汇集。
（5）信息推送。支持营业数据、预警信息的多种推送方式，可根据需求将信息推送到指定的端点。
（6）第三方接入。预留第三方数据接入功能。
3.4可维护性
软件能够被简单方便的修改和升级。包含可读性、可修改性、可测试性等。
（1）具备错误的远程分析与排除功能。
（2）系统在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号，并能在系统的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤。
（3）应用系统应该采用构件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离。系统应提供一个弹性的架构，支持使用配置而非编程的方式对业务流程、业务表单、查询 统计等功能的定制与调整。
（4）可灵活地设计、调整处理流程， 可适应软硬件平台的变化、应用系统的修改和升级。
3.5安全性
采用用户名密码、验签加密算法等技术手段，确保登录人员身份的合法性，关键业务数据在存储、网络传输过程中的安全性。
3.6性能要求
系统架构采用 B/S 架构模式，支持火狐、360、奇安信等国产终端适配浏览器；页面访问响应时间≤5 秒；页面查询≤10 秒；导入、导出数据≤20 秒，峰值响应时间≤30 秒，并要有时间进度条提示。
4.服务需求
4.1.投标人应根据本项目要求保证项目有计划有保障按时完成，制定详细总体技术方案、实施方案、项目运维方案，保证服务质量，保障服务安全。提供免费的操作培训。提供保障项目正常运行的日常维护和升级服务。
4.2.巡检服务：投标人在本地需设置运维服务团队，提供24小时技术服务热线，为终端用户提供远程技术指导，确保平台系统及加油机防作弊数据采集设备正常工作。需有健全的巡查机制，并能根据监管部门工作需要积极配合相关工作。

4.3.应急保障服务：提供7*24小时应急保障服务。

4.4.系统运维服务：项目需要提供验收合格之日起3年的运维服务。
4.5.本项目服务到期后，采购人将另行组织运维服务供应商的招标活动，所有本项目涉及的采购内容，采购人将继续拥有使用权，直至更新替换。

第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、比较及评价

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

4.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（按照专家规定时间）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

       小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10% （10-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的6%。
5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 /  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 2% 的加分（详见评分细则）。

★6、投标无效情况详见投标人须知。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1                   

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2                  

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	服务价格明细表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	服务需求响应表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求

注：如符合上述情形本条无需证明
	
	
	

	8
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形

注：如符合上述情形本条无需证明
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期：

附件3          

        评分细则

	包号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分（10分）
	投标报价
（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格分值。

得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	10分

	技术部分（72分）
	技术方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的技术方案，方案应包括（1）建设目标及原则（2）系统总体架构、数据架构（3）项目进度总体计划，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：建设目标及原则完善全面，系统总体架构、数据架构科学合理，项目进度总体计划清晰明确的得9分；建设目标及原则可行，系统总体架构、数据架构合理，项目进度总体计划明确的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	
	实施方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的实施方案，方案应包括（1）总体部署方案（2）加油站数据采集服务方案（3）人员配备方案，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：总体部署方案完善全面，加油站数据采集服务方案完整详细，人员配备方案科学合理的得9分；总体部署方案可行，加油站数据采集服务方案详细，人员配备方案合理的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	
	安全保障方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的安全保障方案，方案应包括（1）项目风险管理（2）网络安全方案（3）消防保障措施，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：项目风险管理科学合理，网络安全方案完整详细，消防保障方案完善全面的得9分；项目风险管理合理，网络安全方案详细，消防保障方案可行的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	
	日常维护方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的日常维护方案，方案应包括（1）日常运维要求（2）系统巡检方案（3）故障排查及处理方案，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：日常运维要求清晰明确，系统巡检方案完善全面，故障排查及处理方案完整详细的得9分；日常运维要求明确，系统巡检方案合理，故障排查及处理方案详细的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	
	应急方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的应急方案，方案应包括（1）应急事项的处理流程、处理方法（2）应急故障处理方案（3）应急资源保障方案，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：应急事项的处理流程、处理方法科学合理，应急故障处理方案完整详细，应急资源保障方案完善全面的得9分；应急事项的处理流程、处理方法合理，应急故障处理方案详细，应急资源保障方案满足项目需求的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	
	售后服务方案
	投标人须根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案，方案应包括（1）售后服务承诺（2）售后服务体系（3）售后服务内容，以上基本项计分点每提供一点得1分，最多可得3分，不提供不得分；

并继续按以下标准进行分档计分：售后服务承诺完善全面，售后服务体系科学合理，售后服务内容完整详细的得9分；售后服务承诺明确，售后服务体系合理，售后服务内容详细的得5分；存在个别不合理或不可行之处得1分。
	12分

	商务部分（18分）
	企业业绩

（6分）
	2022年1月1日至开标前，投标人已完成的类似项目业绩，每提供一个业绩得2分，本项最多得6分。

（提供合同复印件或中标通知书加盖投标人公章，日期以合同签订日期为准）
	6分

	
	拟投入的团队

（10分）
	拟投入本项目项目经理同时具备信息系统项目管理师证书和信息安全工程师证书以上两种证书得2分，本项最多得2分。

（提供人员相关证书复印件及在本单位缴纳近三个月的社保证明并加盖投标人公章。）
	2分

	
	
	拟投入本项目团队技术人员（除项目经理外）具备系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书，以上证书每提供一个得1分，本项最多得4分。

（提供人员相关证书复印件及在本单位缴纳近三个月的社保证明并加盖投标人公章。）
	4分

	
	
	拟投入本项目团队人员（除项目经理外）具备项目管理专业资格认证（PMP）证书、网络安全能力认证证书。

以上证书每提供一个得1分，本项最多得4分。

（提供人员相关证书复印件及在本单位缴纳近三个月的社保证明并加盖投标人公章，不提供证书或提供不全不得分。）
	4分

	
	产品资质（2分）
	1、投标人应提供加油机采集设备防爆合格证书，每提供一项得1分，本项最多得1分；
（需提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分）

2、投标人应提供加油机采集设备电磁兼容检测报告，每提供一项得1分，本项最多得1分；

（需提供检测机构出具的相关检测报告并加盖公章，否则不得分）
	2分

	合  计
	-
	
	100分

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 2 %的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值10×2%。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 2 %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值10×2%。


第五章 政府采购合同条款及格式

合同条款                    

政府采购合同条款

术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标识及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

7.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在工序双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标人提交的投标文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

合同格式   
政府采购合同格式（仅供参考具体以甲乙双方实际签订为准）
政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

　　五、付款方式及条件

　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
　　七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任

    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                                地址：
联系人：                              联系人：

电话：                                电话：
传真：                                传真：
邮编：                                邮编：
日期：      年      月      日       日期：       年      月     日
